РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» октября 2018 г. № 300

г. Кемерово

- Об утверждении нормативов удельного расхода

- топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии

- 25 МВт и более, на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                      «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения                    о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии                                    с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт                 и более, на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2018 г. № 300

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол), ИНН 4252002420 | Каменный уголь | 232,3 |
| 2 | ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4205358789 | Каменный уголь | 190,1 |
| 3 | ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4205347716 | Каменный уголь | 215,9 |
| 4 | МУП «Яйская теплоснабжающая организация» Яйского городского поселения, ИНН 4246022072 | Каменный уголь | 195,1 |
| 5 | ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк), ИНН 4217166136 | Каменный уголь | 181,2 |
| 6 | ООО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019263 | Каменный уголь | 177,0 |
| 7 | ООО «ТВК» (г. Белово) по узлу теплоснабжения г. Прокопьевск, ИНН 4202026697 | Каменный уголь | 206,2 |
| 8 | ООО «Теплоснаб» (Юргинский район), ИНН 4230004328 | Каменный уголь | 225,4 |
|  |  | Природный газ | 160,0 |
| 9 | РСП №29-СП ООО «РСП-М» (пгт. Промышленная), ИНН 7701794058 | Каменный уголь | 181,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово), ИНН 4205265799 | Природный газ | 157,8 |
| 11 | ООО «Теплосервис» (г. Мариинск), ИНН 4213009742 | Каменный уголь | 223,9 |

- *Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан                  на отпущенную тепловую энергию.