РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» октября 2018 г. № 301

г. Кемерово

- Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                        «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения                 о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2018 г. № 301

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол), ИНН 4252002420 | Каменный уголь | 2,802 | 2,411 | 0,391 |
| 2 | ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4205358789 | Каменный уголь | 78,478 | 61,963 | 16,515 |
|  |  | Мазут | 0,274 | 0,204 | 0,070 |
| 3 | ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4205347716 | Каменный уголь | 25,319 | 21,827 | 3,492 |
| 4 | МУП «Яйская теплоснабжающая организация» Яйского городского поселения, ИНН 4246022072 | Каменный уголь | 3,436 | 3,041 | 0,395 |
| 5 | ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк), ИНН 4217166136 | Каменный уголь | 0,819 | 0,108 | 0,711 |
| 6 | ООО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019263 | Каменный уголь | 0,354 | 0,208 | 0,146 |
| 7 | ООО «ТВК» (г. Белово) по узлу теплоснабжения г. Прокопьевск, ИНН 4202026697 | Каменный уголь | 1,980 | 1,710 | 0,270 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | ООО «Теплоснаб» (Юргинский район), ИНН 4230004328 | Каменный уголь | 0,335 | 0,286 | 0,049 |
|  |  | Дизельное топливо | 0,320 | 0,273 | 0,047 |
| 9 | РСП №29-СП ООО «РСП-М» (пгт. Промышленная), ИНН 7701794058 | Каменный уголь | 0,390 | 0,275 | 0,115 |
| 10 | ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово), ИНН 4205265799 | Дизельное топливо | 1,190 | 0,966 | 0,224 |
| 11 | ООО «Теплосервис» (г. Мариинск), ИНН 4213009742 | Каменный уголь | 6,754 | 5,823 | 0,931 |