3

[image: image1.png]



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» октября 2018 г. № 307
г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы 

ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) 
в сфере теплоснабжения на 2019-2025 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования                               и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246017160, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения                 на 2019-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта
Приложение 
к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «30» октября 2018 г. № 307
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения                  ООО «Новая сетевая компания»
	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	ООО «Новая сетевая компания»

	Местонахождение регулируемой организации
	652470, Кемеровская область,                           г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2019-2025 годы

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Генеральный директор 
ООО «Новая сетевая компания»
В.А. Габриель

	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
	тел. 8 (38453) 6-45-50

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32

	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
	Председатель 
Малюта Дмитрий Владимирович

	Дата утверждения инвестиционной программы
	__.10.2018

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
	тел. +7 (3842) 36-28-28

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Анжеро-Судженского городского округа

	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
	652470, Кемеровская область,                                   г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6

	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
	Глава Администрации Анжеро-Судженского городского округа Д.А. Ажичаков

	Дата согласования инвестиционной программы
	02.10.2018

	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
	тел. +7 (384 53) 6-12-14


Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Новая сетевая компания» на 2019-2025 годы
	№ 

п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.                  (без НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профи-нанси-ровано 
к 2019 
	
	Остаток финан-сирова-ния
	в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реали-зации меро-приятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1.
	уменьшение диаметра трубопровода 
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Теплотрасса Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Урицкого, д.1а от ТК-IV-2 до ТК-IV-2-1 с Ду=100 на Ду80мм. L=108м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	69
	63
	2019
	2019
	1240
	0
	1240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	уменьшение диаметра трубопровода 
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая магистраль Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тельмана, д.3а от ТК-I-4 до ул.Тельмана, д.3а с Ду=100  на Ду=76мм. L=40м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	27
	22
	2019
	2019
	559
	0
	559
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.
	уменьшение диаметра трубопровода
 (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-29 до ТК-V-11-30 c Ду=100 на Ду=80мм. L=38м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	25
	13
	2019
	2019
	310
	0
	310
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.
	уменьшение диаметра трубопровода 
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-3 до ТК-V-10-18 с Ду=200 на Ду=100м. L=42м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	42
	23
	2019
	2019
	363
	0
	363
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.5.
	уменьшение диаметра трубопровода 
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая магистраль Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Урицкого, д.3а от ТК-IV-2-1 до ул.Урицкого, д.3а с Ду=100 на Ду50мм. L=105м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	71
	53
	2020
	2020
	815
	0
	0
	815
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.6.
	уменьшение диаметра трубопровода  
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-28 до ТК-V-11-29 c Ду=100 на Ду=80мм. L=38м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	25
	13
	2020
	2020
	278
	0
	0
	278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	3.1.7.
	уменьшение диаметра трубопровода  
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо 16 
до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16
до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-27 
до ТК-V-11-28 c Ду=100 
на Ду=80мм. L=21м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	14
	7
	2020
	2020
	241
	0
	0
	241
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.8.
	уменьшение диаметра трубопровода 
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая сеть (отпайка) 
ул. Пушкина 3 от ТК-V- 74  
с Ду=100 на Ду=80м. L=7м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	9
	5
	2020
	2020
	153
	0
	0
	153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.9.
	уменьшение диаметра трубопровода 
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая сеть (отпайка) 
ул. Горького, 3 от ТК-IV-9-8 
с Ду=125 на Ду=100м. L=33м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	29
	17
	2020
	2020
	461
	0
	0
	461
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.10.
	уменьшение диаметра трубопровода
 (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая магистраль Кемеровская область,
 г. Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, д.62 от ТК-V-7 до ул. С.Перовской, 62 
с Ду=100мм. на Ду=80мм. 
L= 44м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	29
	27
	2020
	2020
	642
	0
	0
	642
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.11.
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-14 Ду=150, L=12,5м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	2
	1
	2021
	2021
	27
	0
	0
	0
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.12.
	уменьшение диаметра трубопровода  
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Гагарина 1 от ТК-V-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=115м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	89
	47
	2021
	2021
	704
	0
	0
	0
	704
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.13.
	уменьшение диаметра трубопровода 
 (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 7 от ТК-V-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=113,7м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	138
	71
	2021
	2021
	922
	0
	0
	0
	922
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.14.
	уменьшение диаметра трубопровода  
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-6 c Ду=219 на Ду=159мм. L=45м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	45
	25
	2022
	2022
	520
	0
	0
	0
	0
	520
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.15.
	уменьшение диаметра трубопровода  
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-4 до ТК-V-11-5 c Ду=219 на Ду=159мм. L=40м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	49
	26
	2022
	2022
	507
	0
	0
	0
	0
	507
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	3.1.16.
	уменьшение диаметра трубопровода  
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-8 до ТК-V-11-9 c Ду=150 на Ду=80мм. L=48м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	40
	21
	2022
	2022
	324
	0
	0
	0
	0
	324
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.17.
	уменьшение диаметра трубопровода 
 (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-6 до ТК-V-11-7 c Ду=150 на Ду=100мм. L=70м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	58
	30
	2022
	2022
	618
	0
	0
	0
	0
	618
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.18.
	уменьшение диаметра трубопровода 
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-3 до ТК-V-11-4 c Ду=219 на Ду=159мм. L=17м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	17
	10
	2022
	2022
	203
	0
	0
	0
	0
	203
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.19.
	уменьшение диаметра трубопровода  
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-3 c Ду=250 на Ду=150мм. L=70м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	81
	43
	2023
	2023
	669
	0
	0
	0
	0
	0
	669
	0
	0
	0
	0

	3.1.20.
	уменьшение диаметра трубопровода  
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-23 до ТК-V-10-24 с Ду=100 на Ду=80м. L=80м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	97
	51
	2023
	2023
	425
	0
	0
	0
	0
	0
	425
	0
	0
	0
	0

	3.1.21.
	уменьшение диаметра трубопровода  
(в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-22 до ТК-V-10-23 с Ду=150 на Ду=100м. L=40м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	33
	18
	2023
	2023
	305
	0
	0
	0
	0
	0
	305
	0
	0
	0
	0

	3.1.22.
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь
	наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от Т(.)-IV-17 до У-7.1 Ду=219, L=109м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	110
	57
	2023
	2023
	299
	0
	0
	0
	0
	0
	299
	0
	0
	0
	0

	3.1.23.
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до ПУТ-кот.№11 Ду=250 L=220м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	42
	35
	2023
	2023
	1121
	0
	0
	0
	0
	0
	1121
	0
	0
	0
	0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	3.1.24.
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь
	наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от У-7.1 доТ(.)-IV-17-1а Ду=159, L=95,5м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	82
	43
	2023
	2023
	268
	0
	0
	0
	0
	0
	268
	0
	0
	0
	0

	3.1.25.
	уменьшение диаметра трубопровода
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Просвещения, д.180а с Ду=100 на Ду=80 L=19м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	12
	11
	2023
	2023
	258
	0
	0
	0
	0
	0
	258
	0
	0
	0
	0

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 3.
	12233
	0
	2472
	2590
	1653
	2172
	3346
	0
	0
	0
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1.1.
	Приобретение насосов для повысительной станции по 
ул. Перовской
	Увеличение резерва мощности, повышение эффективности
	Насос центробежный СЭ 800-55-11 с электродвигателем А-03-315 М4У3
	Увеличение резерва мощности, повышение эффективности
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	1369
	0
	0
	0
	1369
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2.
	Приобретение авторемонтной мастерской ш.ГАЗ-33081 4х4, утеп. 40мм п/пласт, АБС/дизель (ЬЬ3245 7ЕЗ)
	Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия, устранение аварийных ситуаций
	Передвижная мастерская на шасси ГАЗ 33081 "ЕГЕРЬ" Модель ТС: 3897-0000010-23 дв. Д-245.7Е-3, 5-ти ст.КПП, 4*4, бак 105 л, с предпусковым

подогревателем, третий экологический класс, АБС)
	-
	шт.
	0
	1
	2022
	2022
	1657
	0
	0
	0
	0
	1657
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.
	Приобретение сварочного генератора
	Повышение эффективности ремонтных работ
	Сварочный дизельный генератор Denyo DLW-400ESW
	-
	шт.
	0
	1
	2023
	2023
	512
	0
	0
	0
	0
	0
	512
	0
	0
	0
	0

	4.1.4.
	Приобретение крана манипулятора
	Обеспечение безаварийной 

и стабильной работы  предприятия Повышение эффективности ремонтных работ

	Кран-манипулятор (г.п. 7тн. Борт 10м.)
	-
	шт.
	0
	1
	2024
	2024
	4237
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4237
	0
	0
	0

	4.1.5.
	Приобретение экскаватора Объем ковша 1,05 м3
	Обеспечение безаварийной и стабильной работы работы предприятия, повышение эффективности ремонтных работ, оперативность в устранении аварийных ситуаций
	Колесный экскаватор Doosan Solar 210W-V Объем ковша 1,05 м3
	-
	шт.
	-
	-
	2025г.
	2025г.
	4237
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4237
	0
	0

	Всего по группе 4.
	12012
	0
	0
	0
	1369
	1657
	512
	4237
	4237
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
	24244
	0
	2472
	2590
	3022
	3829
	3857
	4237
	4237
	0
	0


Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
ООО «Новая сетевая компания» на 2019-2025 годы
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	
	Текущее значение 
	Плановое значение 
	Текущее значение 
	Плановое значение 

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ООО «Новая сетевая компания»
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой 
с коллекторов источников тепловой энергии
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²

	
	Текущее значение 
	Плановое значение  
	Текущее значение 
	Плановое значение  

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ООО «Новая сетевая компания»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9


	Наименова-ние объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/ м²
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м³
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал

	
	Текущее значение 
	Плановое значение  
	Текущее значение 
	Плановое значение  
	Текущее значение 
	Плановое значение   

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ООО «Новая сетевая компания»
	2,54
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	23 164 
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено          в результате реализации мероприятий инвестиционной программы  
ООО «Новая сетевая компания» в сфере теплоснабжения 
на 2019-2025 годы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утвержденный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВтч/м³

	51,01
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62

	2.
	Удельный расход условного топлива 
на выработку единицы тепловой энергии 
и теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	т.у.т./м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Износ объектов системы теплоснабжения 
с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	19531
	23 164 
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	0,14
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	6.
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	тонн в год для воды
	29732
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275

	
	
	м³ для пара
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия 
на окружающую среду, определяемые 
в соответствии 
с законодательством РФ 
об охране окружающей среды
	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Финансовый план ООО «Новая сетевая компания» 
в сфере теплоснабжения на 2019-2025 годы
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	

	
	
	производство тепловой энергии
	передача тепловой энергии
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.
	Собственные средства
	0
	24244
	24244
	2472
	2590
	3022
	3829
	3857
	4237
	4237

	1.1.
	амортизационные отчисления
	0
	18210
	18210
	1551
	1774
	2039
	2387
	2871
	3435
	4153

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	6034
	6034
	921
	816
	983
	1442
	986
	802
	84

	1.3.
	средства, полученные за счет платы за подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	займы организации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Бюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО по программе
	0
	24244
	24244
	2472
	2590
	3022
	3829
	3857
	4237
	4237



