- РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

- КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 ноября 2018 г.  № 328

г. Кемерово

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств                                   ООО «ММК-Уголь», ПС 110/6 кВ (Кемеровская обл., г. Белово,                        ул. Промышленная, 1, участок № 2, кадастровый номер земельного участка 42:21:0000000:904)

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора  торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом                 ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ММК-Уголь» (максимальная мощность 16 892 кВт), ПС 110/6 кВ (Кемеровская обл., г. Белово,                             ул. Промышленная, 1, участок № 2, кадастровый номер земельного участка 42:21:0000000:904) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| - Председатель региональной - энергетической комиссии Кемеровской области | - Д.В.Малюта |
| --- | --- |

## Приложение

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «1» ноября 2018 г. № 328

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств                                      ООО «ММК-Уголь», ПС 110/6 кВ (Кемеровская обл., г. Белово,                            ул. Промышленная, 1, участок № 2, кадастровый номер земельного участка 42:21:0000000:904)

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 6 304,666 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 6 304,666 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 6 315,779 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 16 892 кВт.

2.	Расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 4 752,486 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.