РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» октября 2018 г. № 313

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ)

в сфере теплоснабжения на 2019 – 2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) ИНН 4218000951, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения                    на 2019 – 2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «30» октября 2018 г. № 313

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 654043, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Северное шоссе, 23 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 – 2023 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Новиков Сергей Валерьевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (3843) 59-11-30 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. 8 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецк |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, г. Новокузнецк ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель Главы города Новокузнецк Бедарев Евгений Александрович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 04.04.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8 (3843) 32-16-63 |

Инвестиционная программа АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) в сфере теплоснабжения

на 2019 – 2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окон-чания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Профинан-сировано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подклю- чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-прия-тия |  | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена паропроводов 1 категории, в том числе: | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Приведение трубопроводов в соответствие Федеральным нормам и правилам в области промыш-ленной безопас-ности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» | Турбинный цех, Котельный цех | - | - | - | - |  |  | 2019 |  | 2022 |  | 117 859,00 | 1 089,00 | 19 951,00 | 17 782,00 | 17 305,00 | 41 777,00 | 19 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.1 | Паропровод КА4 |  | Котельный цех | Ограничение мощности | Гкал/час | 125 | 0 |  |  | 2019 |  | 2019 |  | 2 820,00 | 269,00 | 2 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.2 | Паропроводы КА8 |  | Котельный цех | Ограничение мощности | Гкал/час | 250 | 0 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 17 320,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 16 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.3 | Паропровод ТГ-5 |  | Турбинный цех | Ограничение мощности | Гкал/час | 175 | 0 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 19 554,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.4 | Магистральный паропровод ТГ-5 |  | Турбинный цех | Ограничение мощности | Гкал/час | 125 | 0 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 22 693,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.5 | Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ №4 (левый) |  | Турбинный цех | Ограничение мощности | Гкал/час | 125 | 0 |  |  | 2019 |  | 2019 |  | 17 345,00 | 351,00 | 16 995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.6 | Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ №5 (правый) |  | Турбинный цех | Ограничение мощности | Гкал/час | 125 | 0 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 17 858,00 | 0,00 | 405 | 17 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.7 | Паропровод ТГ-6 |  | Турбинный цех | Ограничение мощности | Гкал/час | 175 | 0 |  |  | 2021 |  | 2023 |  | 20 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 19 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 859,00 | 1 089,00 | 19 951,00 | 17 782,00 | 17 305,00 | 41 777,00 | 19 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 859,00 | 1 089,00 | 19 951,00 | 17 782,00 | 17 305,00 | 41 777,00 | 19 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе (в части отпуска теплоэнергии на потребительский рынок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 613,10 | 550,82 | 10 091,22 | 8 994,14 | 8 752,87 | 21 130,81 | 10 093,24 | 0,00 | 0,00 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) на 2019 – 2023 годы

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| «Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| «Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| «Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) в сфере теплоснабжения на 2019 – 2023 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существу-ющих на начало реализации Инвестиционной программы | % | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. тонн в год воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | м3 для пара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законода-тельством РФ об охране окружающей среды | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |

Финансовый план АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ)

в сфере теплоснабжения на 2019 – 2023 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | производство тепловой энергии | производство теплоносителя |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Собственные средства | 59 613,10 | 0,00 | 59 613,10 | 10 091,22 | 8 994,14 | 8 752,87 | 21 130,81 | 10 093,24 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 59 613,10 | 0,00 | 59 613,10 | 10 091,22 | 8 994,14 | 8 752,87 | 21 130,81 | 10 093,24 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 59 613,10 | 0,00 | 59 613,10 | 10 091,22 | 8 994,14 | 8 752,87 | 21 130,81 | 10 093,24 |