Приложение № 1 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2018 № 66

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Канализационное хозяйство»                              ( г. Киселевск), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения, реализуемую на потребительском рынке на 2019 год

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

ООО «Канализационное хозяйство» (далее - организация) зарегистрировано 09.02.2016.

Основным видом деятельности организации является прием, транспортировка и очистка сточных вод, принимаемых от населения, учреждений и организаций   г. Киселевска.

Объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые организации для осуществления водоотведения на территории г. Киселевска, переданы                     ООО «Канализационное хозяйство» на основании концессионного соглашения б/н   от 04.08.2017 года.

Прием и транспортировка сточных вод осуществляются через канализационные сети протяженностью 215, 5 км. Сброс сточных вод после очистки в поверхностные водные объекты производится через 4 самостоятельных выпуска.

Сточные воды через промежуточные станции КНС №1, КНС № 3, КНС № 4, КНС № 9 поступают на КНС № 2 и КНС № 7 и далее на очистные сооружения 4-го канализационного бассейна (ГОСК).

КНС № 1 производительностью 12,8 тыс. м3/сут. перекачивает сточные воды с района Красный Камень и пос. Веселый.

КНС № 3 производительностью 8 тыс. м3/сут.  перекачивает сточные воды с района «Обувная фабрика».

КНС № 4 производительностью 3,8 тыс. м3/сут.  перекачивает канализационные стоки с Центрального района города.

КНС № 8 производительностью 0,5 тыс. м3/сут. перекачивает канализационные стоки с района «Черкасов Камень» на КНС № 3.

КНС № 9 производительностью 150 тыс. м3/сут.  перекачивает сточные воды пос. Веселый на КНС № 1.

КНС № 7 производительностью 0,5 тыс. м3/сут. перекачивает сточные воды с района «Автохозяйство» непосредственно на ГОСК.

КНС № 2 производительностью 28 тыс. м3/сут. принимает сточные воды с КНС № 1, КНС № 3, КНС № 4, самотеком сточные воды района «Подземгаз», самотеком сточные воды района «Машзавод» и перекачивает их на ГОСК.

Сточные воды района «Дальние горы» поступают на малые очистные сооружения производительностью 0,1 тыс. м3/сут. Сброс механически очищенных и обеззараженных сточных вод происходит в реку Тугай – выпуск № 2. Сточные воды с района «Афонино» поступают на малые очистные сооружения ш. Краснокаменская производительностью 1,2 тыс. м3/сут.  Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в реку Тугай – выпуск № 3. Сточные воды жилого поселка Карагайлинский поступают на КНС № 1 (пос. Карагайлинский) производительностью 1,2 тыс. м3/сут., перекачиваются на КНС № 2 (пос. Карагайлинский) производительностью 1,2 тыс. м3/сут., а затем на очистные сооружения «Бурлаки» производительностью 1,2 тыс. м3/сут., где подвергаются механической, биологической очистке и обеззараживаются. После очистки воды сбрасываются в реку Кривой Ускат – выпуск № 4.

Сточные воды района «Зеленая Казанка» на ГОСК поступают самотеком. Сточные воды после ГОСК сбрасываются в реку Акчурла – выпуск № 1.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по корректировке тарифов на 2019 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кемеровской области виду деятельности на 2019 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение, принимаемых для корректировки тарифов на 2019 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Организация применяет общую систему налогообложения.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.  внеоборотные активы составили 32466,00 тыс. руб. Стоимость оборотных активов оценивается в 21707,00 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов приходится на дебиторскую задолженность – 19020,00 тыс. руб. (87,6%), что является показателем неудовлетворительной платежной дисциплины. Структура пассива баланса представлена следующим образом: непокрытый убыток – 418,00 тыс. руб., краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность) – 15192,00 тыс. руб., уставный капитал – 10 тыс. руб. По данным отчета о финансовых результатах за 2017 г. величина выручки составила 67624,00 тыс. руб. На долю выручки от взимания платы за нарушение нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ приходится 28,3% общего объема выручки организации или 14931,00 тыс. руб. Прочие доходы сложились в сумме 23275,00 тыс. руб., прочие расходы – 1887,00 тыс. руб. Себестоимость составила 84942,00 тыс. руб., чистая прибыль организации по результатам деятельности за 2017 год достигла 3567,00 тыс. руб.

Корректировка необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на 2019 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 26.10.2017   № 300 ООО «Канализационное хозяйство» (г. Киселевск) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 01.11.2017 по 31.12.2024.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 26.10.2017 № 301 ООО «Канализационное хозяйство» (г. Киселевск):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на водоотведение с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение

ООО «Канализационное хозяйство» (г. Киселевск)

на период с 01.11.2017 по 31.12.2024

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | 2017 | 61891,96 | х | 0,06 | 0,54 |
|  | 2018 | х | 1 | 0,05 | 0,54 |
|  | 2019 | х | 1 | 0,05 | 0,54 |
|  | 2020 | х | 1 | 0,05 | 0,54 |
|  | 2021 | х | 1 | 0,05 | 0,54 |
|  | 2022 | х | 1 | 0,05 | 0,54 |
|  | 2023 | х | 1 | 0,05 | 0,54 |
|  | 2024 | х | 1 | 0,04 | 0,54 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявления о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «Канализационное хозяйство»                       (г. Киселевск) на водоотведение на 2019 год поступили 25.04.2018 № 1798 и 26.10.2018 № 5298.

Согласно представленному заявлению корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена в размере 123734,37 тыс. руб., (что соответствует общему размеру необходимой валовой выручки), тариф с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 28,88 руб./м3.

Предложение организации по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов по статьям затрат представлено некорректно, поскольку не соответствуют нормам п. 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Корректировка натуральных показателей по водоотведению

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 4067294 | 296058 | 796878 | - | 5160230 |
| Предложение организации в целях корректировки | 3420000 | 234000 | 630000 | - | 4284000 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 4067294 | 296058 | 796878 | - | 5160230 |

Объем принятых сточных вод по категориям потребителей принят на уровне плановых значений 2019 года.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2019 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год по формуле (31) с применением величины  и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

РППi - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

Аi - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в i-м году, определяемые исходя из фактического ввода в эксплуатацию и (или) вывода в эксплуатации основных средств и нематериальных активов, тыс. руб.;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

В целях расчета  за 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при расчете показателей, , , ,  учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2019 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2019 год в размере 65661,18 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2019 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов – 61891,96 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2019 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2017 года – 61891,96 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации  (далее - прогноз Минэкономразвития России);

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

-	коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2019 год определены в сумме 65163,85 тыс. руб.

ОР2019 = 61891,96 х [(1- 1%/100%) х (1+0,027)] х [(1- 1%/100%) х

х (1+0,046)] х (1+0) = 65163,85 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 497,33 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 32749,82 тыс. руб.

2. Расходы на электрическую энергию.

Поставщиками электрической энергии являются:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договоров электроснабжения от 01.05.2016 № 661287, от 01.05.2016 № 661288;

-  ООО «Русэнергосбыт» договор от 01.05.2016 № 3.2/208-РУС.

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровням напряжения НН (0,4 кВ и ниже), СН 2 (1-20 кВ), ВН (110 кВ и выше).

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2019 год в размере 16211,88 тыс. руб. (объем электроэнергии 4715,97 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 3,44 руб./кВт*час, с учетом индекса роста на 2019 год – 107,2% согласно прогнозу Минэкономразвития России), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 17955,89 тыс. руб. (объем электроэнергии 5020,30 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 3,58 руб./кВт*час).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 17005,88 тыс. руб. (объем электроэнергии 4715,97 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2019 год удельным расходом электрической энергии – 0,54 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 3,61 руб./кВт*час, рассчитана исходя из предложенных организацией тарифов по уровням напряжения, в размере не превышающем  фактический средневзвешенный тариф на электроэнергию за 2017 год, с учетом прогнозных ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики на 2018 год (103,9 %) и  на 2019 год (105,9%)). Уровень средневзвешенного тарифа, представленный в материалах дела рассчитан в соответствии со счетами-фактурами поставщиков за январь-декабрь 2017 года (проверен регулятором). Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 794,00 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией составило 950,01 тыс. руб.

3. Амортизация основных средств и нематериальных активов.

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации. В случае, если по итогам исполнения инвестиционной программы указанные расходы не были осуществлены, они исключаются из расчета тарифов в очередном периоде регулирования.

Расходы на амортизацию РЭК КО на 2019 год не утверждались. Организацией в целях корректировки расходы в размере 1173,31 тыс. руб. предложены на амортизацию имущества, переданного организации в рамках концессионного соглашения по балансовой стоимости с учетом переоценки на 31.12.2012 года, включая имущество с истекшим сроком полезного использования. В процессе экспертизы амортизация на 2019 год определена в сумме 216,41 тыс. руб., согласно расчету регулятора на имущество, срок полезного использования которого, на регулируемый период не истек. Увеличение амортизации по отношению к утвержденной РЭК КО составило 216,41 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило 956,90 тыс. руб.

4. Неподконтрольные расходы.

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8)    расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы ООО «Канализационное хозяйство» утверждены РЭК КО на 2019 год в размере 546,22 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 4473,57 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2766,68 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 2220,46 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 1706,89 тыс. руб.

4.1. По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» регулирующим органом утверждены расходы на 2019 год в размере 116,90 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере 116,17 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 116,17 тыс. руб., по предложению организации в размере, не превышающем фактические расходы за 2017 год (ОСВ сч. 60, сч. 20), с учетом прогнозных ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 (102,7%), на 2009 (104,6%) руб. Снижение затрат по отношению к утвержденным составило 0,73 тыс. руб.

4.2.	 По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2019 год в размере 229,90 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере 1114,86 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1114,86 тыс. руб. (согласно представленным договорам аренды земельных участков с КУМИ Киселевского городского округа от 01.05.2016 №№ 11750, 11751, 11752 и КУМИ Прокопьевского муниципального района от  25.10.2017         № 6.236). Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 884,96 тыс. руб.

4.3.	 По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов».

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Затраты по статье РЭК КО утверждены на 2019 год в размере 338,18 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены затраты в размере 1701,21 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 147,20 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 190,98 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией 1554,01 тыс. руб.

-	По статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» РЭК КО утверждены затраты на 2019 год в размере 199,53 тыс. руб., организацией затраты в размере 618,14 тыс. руб.  предложены с учетом платы за сверхлимитные сбросы. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 26,72 тыс. руб., согласно п.30 Методических указаний на плату за негативное воздействие на окружающую среду в пределах установленных лимитов сбросов, по расчету организации в соответствии с Разрешениями на сбросы веществ в водный объект, утвержденными приказами управления Росприроднадзора по Кемеровской области от 12.12.2016  № 1704-рд, от 06.10.2016 № 1321-рд, от 2.12.2016 № 1705-рд, представленному в материалах дела. Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 172,81 тыс. руб., отклонение в сторону снижения затрат от предложенных организацией составило 591,42 тыс. руб.

- По статье «Налог на имущество» РЭК КО утверждены затраты на 2019 год в размере 138,65 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены в размере 579,96 тыс. руб., рассчитанном от остаточной  стоимости имущества, переданного организации в рамках концессионного соглашения по балансовой стоимости с учетом переоценки на 31.12.2012 года, включая имущество с истекшим сроком полезного использования. В процессе экспертизы расходы по статье определены по расчету регулятора в размере 120,48 тыс. руб. на амортизируемое имущество, срок полезного использования которого, на регулируемый период не истек. Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 18,17 тыс. руб., отклонение в сторону снижения затрат от предложенных организацией составило 459,48 тыс. руб.

- По статье «Налог на прибыль» затраты на 2019 год РЭК КО не утверждались, организацией в целях корректировки предложены в размере 503,11 тыс. руб. по данной статье некорректно. В процессе экспертизы расходы определены в размере 0,00 тыс. руб., поскольку включение данных расходов не предусмотрено ст. 270 Налогового кодекса РФ (т.к. учтенная прибыль на социальное развитие, поощрение относится к расходам, не учитываемым в целях налогообложения). Отклонение в сторону снижения затрат от предложенных организацией составило 503,11 тыс. руб.

4.4.  Корректировка неподконтрольных расходов за 2017 год.

В процессе экспертизы в неподконтрольных расходах учтена корректировка по результатам -2 периода, размер корректировки определен аналогично корректировки  периода.

В составе неподконтрольных расходов организацией заявлены недополученные доходы за ноябрь-декабрь 2017 года в размере 1541,33 тыс. руб.

В результате корректировки неподконтрольные расходы составили 1527,22 тыс. руб., в том числе:

- увеличены за счет учтенных недополученных доходов за ноябрь-декабрь 2017 г. 1541,33 тыс. руб. (по предложению организации в пределах, не превышающих рассчитанную сумму регулятором Приложение 1); расходов за ноябрь-декабрь 2017 г. на налог на имущество (7,70 тыс. руб.), по статье "Платежи по договорам аренды земли" (6,29 тыс. руб.), и по статье "Затраты на покупную тепловую энергию" (0,86 тыс. руб.);

- уменьшены за счет экономии средств по плате за негативное воздействие на окружающую среду за ноябрь-декабрь 2017 г. (28,97 тыс. руб.).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1527,22 тыс. руб., отклонение в сторону снижения затрат от предложенных организацией составило 14,11 тыс. руб.

4.5. Снятие ПДК на исполнение мероприятий по инвестиционной программе и производственной программе.

РЭК КО затраты по статье учтены в размере 138,76 тыс. руб., организацией в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы расходы определены в сумме 138,76 тыс. руб., по плановой смете 2019 года, согласно п. 14 главы 3 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э. Отклонение затрат от предложенных организацией составило 138,76 тыс. руб.

5. Нормативная прибыль.

Величина нормативной прибыли, регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

- «Прибыль» РЭК КО на 2019 год учтена на социальное развитие и поощрение в размере 41,21 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложена 2217,93 тыс. руб., в процессе экспертизы прибыль составила 42,58 тыс. руб., в размере 0,05 %, установленном долгосрочными параметрами регулирования тарифов на 2019 год, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии от 26.10.2017          № 300 (в соответствии с п.п. «в» п. 79 Основ ценообразования нормативный уровень прибыли устанавливается в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, преданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года). Снижение прибыли по отношению к утвержденной регулятором составило 1,37 тыс. руб., отклонение в сторону снижения прибыли от предложенной организацией составило 2175,35 тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2018-2023 годы утверждена ООО «Канализационное хозяйство» постановлением региональной энергетической комиссии от 26.10.2017 № 299 (источник финансирования – взимание платы за нарушение нормативов ПДК).

При корректировке НВВ на 2019 год показатели , , ,   равны нулю.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов организацией не заявлен.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2019 год составляет 85195,40 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 2734,92 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией составляет 38538,97 тыс. руб.

Расчет одноставочных тарифов в сфере водоотведения

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

, (42)

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ООО «Канализационное хозяйство» (г. Киселевск) тарифы на водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2019 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| ООО «Канализационное хозяйство» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 15,64 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 17,38 | 11,1 |

Приложение 1

| Расчет недополученных доходов 2017г. (за счет снижения объемов) ООО "КХ" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднегодовой тариф (план 2017), без НДС руб./м3 | объем (план 2017), м3 | объем (факт 2017), м3 | НВВ (план 2017), без НДС, тыс. руб. | НВВ (факт 2017), без НДС, тыс. руб. | Недополученные доходы (за счет снижения объемов принятых сточных вод), тыс. руб. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| Потребительский рынок | 14,47 | 5 373 000,00 | 4 734 840,00 | 77720,45 | 68489,46 | 9230,98 |
|  |  |  |  |  |  | 9230,98/365*61 = |
|  |  |  | за ноябрь-декабрь 2017 | тариф с 01.11.2017 по 31.12.2017 |  | 1542,71 |

Приложение № 2 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2018 № 66

Производственная программа

ООО «Канализационное хозяйство» (г. Киселевск)

в сфере водоотведения

на период с 01.11.2017 по 31.12.2024

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Канализационное хозяйство» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Коммунальная, 5, офис 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 4489000 | 4489000 | 4435500 | 4435500 | 4382500 | 4382500 | 4336000 | 4336000 | 4290500 | 4290500 | 4236000 | 4236000 | 4187000 | 4187000 | 4139500 | 4139500 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 | 1802,50 |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2686500 | 2686500 | 2632770 | 2632770 | 2580115 | 2580115 | 2533675 | 2533675 | 2488065 | 2488065 | 2433330 | 2433330 | 2384660 | 2384660 | 2336970 | 2336970 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 2686500 | 2686500 | 2632770 | 2632770 | 2580115 | 2580115 | 2533675 | 2533675 | 2488065 | 2488065 | 2433330 | 2433330 | 2384660 | 2384660 | 2336970 | 2336970 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 2117365 | 2117365 | 2075150 | 2075150 | 2033647 | 2033647 | 1997042 | 1997042 | 1961092 | 1961092 | 1917950 | 1917950 | 1879589 | 1879589 | 1842000 | 1842000 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 569135 | 569135 | 557620 | 557620 | 546468 | 546468 | 536633 | 536633 | 526973 | 526973 | 515380 | 515380 | 505071 | 505071 | 494970 | 494970 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 4489000 | 4489000 | 4435500 | 4435500 | 4382500 | 4382500 | 4336000 | 4336000 | 4290500 | 4290500 | 4236000 | 4236000 | 4187000 | 4187000 | 4139500 | 4139500 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 38067,70 | 39652,74 | 38859,69 | 41176,52 | 40353,00 | 44842,40 | 41349,58 | 43604,55 | 42819,60 | 44710,53 | 43726,94 | 46427,94 | 45499,31 | 47359,35 | 46412,22 | 49239,95 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.11.2017 | 31.12.2024 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2017 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2025 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,54 | 0,54 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 3 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2018 № 66

Приложение № 4 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2018 № 66

Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «Канализационное хозяйство» (г. Киселевск)

на период с 01.11.2017 по 31.12.2024

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  |  | с 01.11. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС) * | 17,42 | 17,42 | 18,46 | 18,77 | 20,86 | 19,26 | 20,31 | 20,31 | 21,20 | 21,20 | 22,51 | 22,51 | 23,43 | 23,43 | 24,86 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 14,76 | 14,76 | 15,64 | 15,64 | 17,38 | 16,32 | 17,21 | 17,21 | 17,97 | 17,97 | 19,08 | 19,08 | 19,86 | 19,86 | 21,07 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 5 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2018 № 66

Экспертное заключение

по результатам рассмотрения заявки на утверждение индивидуальной платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области газоиспользующего оборудования ООО «Агриколь»

(г. Кемерово, ул. Шатурская, д. 1/3)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (далее – ГРО) с заявкой на утверждение индивидуальной платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ГРО газоиспользующего оборудования ООО «Агриколь» (г. Кемерово, ул. Шатурская, д. 1/3). Диаметр действующего газопровода Ø 720 мм., подключаемого Ø 57 мм, максимальный часовой расход газа – 544,71 м3/час, годовой расход газа – 1,112 млн. м3/год. Максимальное давление газа в точке подключения составляет 0,6 МПа, фактическое (расчетное) составляет 0,58 МПа.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов представленных ГРО являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 (далее Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее – Правила);

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

  - «Примерный прейскурант на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» (утв. Приказом                      ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35);

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

- Перечень представленных материалов

- Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по индивидуальному проекту ООО «Газ сервис».

- Планируемые расходы по мероприятию «Осуществление ГРО фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа».

- Калькуляция затрат по пуску газа.

- Расчет расходов на выполнение работ по проверке ГРО выполнения Заявителем технических условий.

- Копия акта определения норм времени, утвержденных по филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области.

- Копия тарифных ставок для расчета стоимости услуг по филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области на 2018 год, утвержденные директором ГРО.

- Расчет расхода газа при выполнении врезок в действующие газопроводы на территории Кемеровской области.

- Локальная смета № 22/18 на врезку проектируемого газопровода Ду 50мм в действующий газопровод высокого давления Ду 700 мм.

- Заявка о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от ООО «Газ сервис».

- Копия договора от 25.07.2018 № КИ 15-18/746 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения с приложениями.

- Копия технических условий присоединения объекта капитального строительства к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.08.2017 № 210.

- Копия проекта узла подключения к существующему газопроводу.

Согласно пункту 6 Методических указаний, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при поступлении соответствующих заявок от ГРО утверждается плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа, а также в случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение (технологическое присоединение), письменно подтверждает готовность компенсировать расходы ГРО, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для осуществления технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в инвестиционные программы ГРО, исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;

прокладку газопровода по болотам 3-го типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

Таким образом, учитывая предусмотренное проектом технологическое присоединение проектируемого газопровода к существующему Ø 720 и давление в точке врезки в пределах от 0,58 МПа до 0,6 МПа, а также представление исчерпывающего перечня материалов, экспертами РЭК принято решение:

- считать заявку соответствующей п.6 Методических указаний;

- провести экспертизу расчета индивидуальной платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения.

- Физический объём необходимых работ по подключению Заявителя

В соответствии с п. 9 Методических указаний для расчета платы за технологическое присоединение учитываются расходы на выполнение ГРО следующих обязательных мероприятий:

а) разработку ГРО проектной документации;

б) выполнение ГРО технических условий;

в) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий;

г) осуществление ГРО фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа.

Согласно представленным документам, ГРО и ООО «Агриколь». согласовали перечень работ, который необходимо выполнить для технологического присоединения газоиспользующего оборудования ООО «Агриколь» к существующему газопроводу, в т.ч. и границы проектируемых участков строящегося газопровода. В частности, ГРО осуществляет мероприятия по проверке выполнения технических условий ООО «Агриколь», фактическое подключение газоиспользующего оборудования ООО «Агриколь» к сети газораспределения  и пуск газа.

- Необходимый объём затрат на проведение работ по осуществлению фактического подключения газоиспользующего оборудования Заявителя

Согласно представленному расчёту ГРО объем затрат связанный с фактическим подключением объекта капитального строительства Заявителя к сети газораспределения приведен в таблице 1.

Таблица 1

Осуществление ГРО фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа

| № п/п | Показатели | Планируемые расходы, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 38 485,52 |
| 2 | Первичный пуск газа в газовое оборудование | 20 850,93 |
| 3 | Итого | 59 336,45 |

Расходы на строительно-монтажные работы

Рассмотрев материалы, экспертная группа подтверждает обоснованность затрат, включенных организацией по статье строительно-монтажные работы.

В связи с этим экспертная группа предлагает согласовать статью затрат «Строительно-монтажные работы» в размере – 38 485,52 руб.

Расходы на проведение пуска газа необходимые для подключения газоиспользующего оборудования заявителя к системе газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск»

В соответствии с представленным расчётом планируемые расходы на проведение пуска газа для осуществления подключения газоиспользующего оборудования ООО «Агриколь» (котельная) к системе газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» составляет – 20 850,93 руб. Расчёт расходов выполнен на основании «Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» (утв. Приказом ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35), а также «Методике определения расхода газа на технологические нужды предприятий газового хозяйства и потерь в системах распределения газа» (РД 153-39.4-079-01). В качестве обосновывающих документов предоставлены: утверждённые тарифные ставки для расчёта стоимости услуг по филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск в Кемеровской области, коэффициент отнесения прочих затрат (приказ № 59-КФ от 20.04.2015), нормы трудозатрат, на работы по проведению мероприятий по подключению (утверждены руководителем предприятия), расчет предприятия по расходу газа при выполнении врезок в действующие газопроводы.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает принять объем расходов на проведение пуска газа на уровне –  20 850,93 руб.

Таблица 2

Предложение по величине затрат на фактическое подключение

| № п/п | Показатели | Планируемые расходы, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение ГРО | Предложение экспертной группы | Корректировка в сторону снижения |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 38 485,52 | 38 485,52 | 0 |
| 2 | Первичный пуск газа в газовое оборудование | 20 850,93 | 20 850,93 | 0 |
| 3 | Итого | 59 336,45 | 59 336,45 | 0 |

- Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем

технических условий

Предприятием заявлены расходы в сумме 3488,00 руб. В расчёт предприятие включило расходы на проверку исполнителем выполнения Заявителем технических условий. Расчёт расходов выполнен на основании «Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» (утв. Приказом ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35), п.3.1 и нормативов трудозатрат, утвержденных руководителем. В качестве обосновывающих документов предоставлены утверждённые тарифные ставки для расчёта стоимости услуг по филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск в Кемеровской области на 2016 год, коэффициент отнесения прочих затрат (приказ № 59-КФ от 20.04.2015), нормы трудозатрат, на работы по проведению мероприятий по подключению (утверждены руководителем предприятия), расчет предприятия.

Таблица 3

Предложение по величине расходов

| Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертной группы, руб. | Корректировка в сторону снижения, руб. |
| --- | --- | --- |
| 3488,00 | 3488,00 | 0,00 |

Всего расходы ГРО по реализации индивидуального проекта газоснабжения ООО «Агриколь» составят 38 485,52 руб. + 20 850,93 руб. + 3488,00 руб. = 62824,45 руб.

- Расчет размера платы за технологическое присоединение

исходя из стоимости мероприятий по технологическому

присоединению, определенной по индивидуальному проекту

В соответствии с п.17. «Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 плата за технологическое присоединение в случаях, для которых она определяется по индивидуальному проекту, определяется по следующей формуле:

(руб.), где СmэфНП=0,2 (20%),

ПТП= 62824,45 руб./(1-0,2) = 78530,56 руб.

По итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Томск» предложений по расчёту платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения экспертная группа предлагает Правлению РЭК:

- Согласовать необходимую валовую выручку за выполнение мероприятий по подключению по индивидуальному проекту к системе газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» в размере 78 530,56 руб. (без учёта НДС).

- Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО «Агриколь» по индивидуальному проекту в размере 78530,56 руб. (без учёта НДС).

Приложение № 6 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2018 № 66

# Экспертное заключение

# по материалам, представленным ООО «Термаль» (г. Белово) по корректировке тарифов на тепловую энергию  на 2019 год

- Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700
«О ведении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Материалы ООО «Термаль» (г. Белово) по корректировке тарифов на 2019 г. подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования в сфере теплоснабжения. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Эксперты, рассмотрев представленные ООО «Термаль» (г. Белово) предложения, по установлению тарифов на тепловую энергию на 2019 год, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной
ООО «Термаль» (г. Белово), информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2019 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на тепловую энергию и теплоноситель, принимаемых для расчета тарифов на 2019-2023 гг., производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

В данной пояснительной записке к экспертному заключению приведены результаты расчетов без учета НДС, так как предприятие находится на общей системе налогообложения.

- Основные методологические положения по корректировке необходимой валовой выручки на 2018 год

При расчете долгосрочных тарифов четвертого года долгосрочного периода регулирования 2016 – 2019 гг. экспертами использовался метод индексации установленных тарифов. Четвертый год долгосрочного периода рассчитывается методом индексации установленных на предыдущий период операционных расходов в соответствии с методическими указаниями, корректировкой энергетических ресурсов, в соответствии с нормативными и ценовыми показателями, корректировкой неподконтрольных расходов и прибыли, в соответствии с представленными документами и фактическими показателями.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов определялась на основе долгосрочных параметров регулирования.

Перечень долгосрочных параметров представлен в п.33 Методических указаний (Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»), а также, отражен в Приложении 7 Приказа ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 01.10.2018, в соответствии с которым, ИПЦ на 2019 год составит 104,6 %.

- Общая характеристика предприятия

Тарифы предприятия с 01.01.2019 года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Термаль» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Предприятие эксплуатирует котельную общей установленной мощностью 35 Гкал/час (общее количество установленных котлов - 4 шт.: КЕ-10-14-3шт, КЕ-25-14 – 1шт). Котельная расположена в центре г. Белова.

ООО «Термаль» эксплуатирует имущество на основании концессионного соглашения № К-491 от 16.08.2016.

Система теплоснабжения закрытая, отопительный период 242 дня, температурный график работы тепловых сетей 95\70ºС. Горячее водоснабжение осуществляется в летний период в течение 105 дней. Учёт тепловой энергии по жилищным организациям ведётся расчётным методом на основании договоров.

Система налогообложения – общая.

- Корректировка  НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ и расчет тарифов на производство тепловой энергии на 2019 год

Согласно пункту 49, в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ).

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной i-й год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

4.1. Определение полезного отпуска тепловой энергии на четвертый год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

На 2019 год схема теплоснабжения города Белово актуализирована Постановлением Администрации Беловского городского округа № 308-п
от 12.02.2018. Схема теплоснабжения города Белово размещена по адресу http://www.belovo42.ru/power/institutions1/SZ/7891281/

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, приняты на основании концессионного соглашения, являющихся критерием конкурса, в размере 4232,0 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты на основании концессионного соглашения от 16.08.2016 № К-491 в размере 2,75% от выработки тепловой энергии.

Тепловой баланс предприятия на 2019 год представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс отпуска тепловой энергии ООО «Термаль»

Гкал

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка | 67 584,58 | 35 819,83 | 31 764,75 |
| 2 | Собственные нужды | 1 858,58 | 985,05 | 873,53 |
| 3 | Отпуск в сеть | 65 726,00 | 34834,78 | 30891,22 |
| 4 | Потери в сетях | 4232,00 | 2242,96 | 1989,04 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | 61 494,00 | 32 591,82 | 28 902,18 |
| 5.4. | производственные нужды | 284,20 | 150,63 | 133,57 |
| 5.5. | Полезный отпуск на потребительский рынок | 61 209,80 | 32 441,19 | 28 768,61 |

4.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на четвертый расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «Термаль», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
ООО «Термаль» в 2019 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2018 года, то есть 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 01.10.2018, в соответствии с которым ИПЦ на 2019 год составит 104,6 %.

Величина базового уровня операционных расходов на 2018 год установлена на уровне 44 904,39 тыс. руб.

44 904,39 тыс. руб. *(1-1/100)*(1+0,046)*(1+0,75*(0,0)) = 46 500,29 тыс. руб.

Таблица 2

Расчёт корректировки операционных (подконтрольных) расходов на 2019 год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | доли |  | 1,040 | 1,040 | 0,046 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 97,13 | 97,13 | 97,13 | 97,13 |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % |  | 103,85 | 102,96 | 103,55 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 41996,16 | 43613,43 | 44904,39 | 46500,29 |

Рост уровня операционных расходов на 2019 год составил 3,554% (в среднем за год). Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы к среднегодовым значениям.

Предприятием были заявлены расходы по операционным расходам на уровне 46 574,03 тыс. руб. Уровень операционных расходов по оценке экспертов (в среднем на 2019 год) составил 46 500,29 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу в среднем на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила – 73,74 тыс. руб. в связи с применением экспертами индекса потребительских цен, отличного от используемого в расчётах предприятия.

4.3. Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Типовой договор с ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (ООО «БелГОС») от 14.11.2013 №985, стр. 166-171;

Счет-фактуры за 2017, 2018 год.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 431,48 тыс. руб.

Экспертами приняты в расчёт стоки в объёме 19,0 тыс. м3, включающие объём водопотребления на хозбытовые нужды, ХВО и технологические нужды предприятия, согласно расчёту предприятия.

Услугу по водоотведению оказывает ООО «БелГОС». Тарифы за водоотведение установлены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 года № 505 (в редакции постановления № 444 от 07.12.2017), в размере 21,29 руб./м3(без НДС) с 01.01.2018; и 22,26 с 01.07.2018 руб./м³ (без НДС).

Экспертами стоимость 1 м³ сточных вод рассчитана как среднегодовая, исходя из действующей стоимости стоков во втором полугодии 2018 года 22,26 руб./м3, согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 №505 (на 2016-2018) в редакции постановления от 07.12.2017 № 444, с применением индекса роста тарифов на водоотведение ООО «БелГОС» г. Белово с 01.07.2019 (1,178) в соответствии с прогнозом региональной энергетической комиссии Кемеровской области на 2019 год. Затраты приняты исходя из уровня среднегодовых значений 24,25 руб./м3 (1 полугодие 50%, 2 полугодие 50 %).

Всего расходы на водоотведение составят, по расчёту экспертов, 460,66 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем на 2019 год относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 29,18 тыс. руб.

Арендная плата

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Справка арендная плата за землю, арендная плата за имущество ООО «Термаль», план 2019 года, стр.175;

Справка аренда ООО «Термаль» за 2017 г., стр.177;

Договор аренды земельного участка от 16.08.2016 №7348/16, стр.178-181;

Договор аренды земельного участка от 17.04.2017 №7462/17, стр.182-185;

Договор аренды муниципального имущества от 01.02.2008 №01/08, стр. 186-195;

Договор аренды объекта муниципального имущества (нежилой фонд) от 18.04.2017 №26/17, стр.196-203;

Договор аренды объекта муниципального имущества (нежилой фонд) от 18.04.2017 №25/17, стр.204-2021;

Договор аренды транспортных средств от 02.06.2008 №12/08, стр.212-217;

Дополнительное соглашение от 31.10.2016 №41 к договору аренды муниципального имущества от 02.06.2008 №11/08, стр. 218-226;

Договор аренды оборудования от 29.05.2017 №06/17, стр.227-233;

Договор аренды оборудования от 09.11.2017 №46/17, стр.234-241;

Ведомость амортизации ОС по ООО «Термаль» собственные средства, арендованные основные средства 2017-2019, дополнительные материалы;

Плановый расчет налога на имущество на 2018, 2019 год, дополнительные материалы.

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 
557,73 тыс. руб., в том числе аренда муниципального имущества – 262,67 тыс. руб., аренда земли – 274,76 тыс. руб., аренда прочего имущества (транспортных средств без услуг по управлению и технической эксплуатации) – 20,34 тыс. руб. (в части возмещения транспортного налога).

Расходы на 2019 год предлагается учесть в НВВ в сумме 537,43 тыс. руб. (аренда муниципального имущества – 262,67 тыс. руб., аренда земли – 274,76 тыс. руб.) По аренде транспортных средств на сумму 20,34 тыс. руб. расчет не представлен. Расходы на аренду приняты на основании представленных договоров на уровне, не превышающем размер амортизационных отчислений и налога на имущество.

По результатам исключения экономически необоснованных расходов, корректировка плановых расходов по статье на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила 20,34 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Копия декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 г., стр131-143.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 168,09 тыс. руб., включающие в себя платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Эксперты предлагают принять экологические платежи в пределах ПДВ, на уровне фактически понесенных затрат в 2017 году в размере – 51,66 тыс. руб., в результате чего корректировка плановых расходов по статье на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила 116,43 тыс. руб.

Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Страховые полисы за 2018 год, стр. 149-165

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 68,16 тыс. руб., включающие в себя страхование опасных объектов, ОСАГО, страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ.

Эксперты предлагают принять экономически обоснованные расходы в сумме 53,76 тыс. руб., согласно представленных обосновывающих документов.

По страхованию ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ на сумму 14,40 тыс. руб. обосновывающие материалы не представлены.

Корректировка плановых расходов по статье на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила 14,40 тыс. руб.

Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 №60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2 % от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Сводная таблица по налогу на имущество ООО «Термаль», план 2019 года, стр.123;

Налоговая декларация по налогу на имущество за 2017 год, стр.124-130;

Плановый расчет налога на имущество на 2018, 2019 год, дополнительные материалы.

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2019 год в сумме 390,53 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить затраты на уплату налога на имущество исходя из среднегодовой стоимости недвижимого имущества за налоговый период 13 513,20 тыс. руб., в размере 297,29 тыс. руб. (2,2 %)

Корректировка плановых расходов по статье на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону уменьшения, составила – 93,24 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. №125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010
№350-ФЗ).

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, страховой тариф 0,2 %, стр.243-244;

Анализ взносов в ПФР, стр. 245-246;

Список работников ООО «Термаль» по классам условия труда по результатам АРМ и СОУТ, дополнительные материалы;

Пояснения по размеру страховых взносов в ПФР от ФОТ (работы с тяжелыми условиями труда, страховой тариф 4%; 6%, средний процент выведенный к ФОТ 2%), дополнительные материалы.

Предприятие по данной статье заявляет расходы в сумме 12 510,54 тыс. руб.

Экспертами в расчет НВВ на 2019 год предлагается учесть страховые взносы в размере 32,2 % от ФОТ, учтённого в операционных расходах предприятия, с учетом индекса роста операционных расходов 12 484,40 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила 26,14 тыс. руб.

Расходы по сомнительным долгам

Согласно пункту 25 Методических указаний, расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования, включаются в необходимую валовую выручку предприятия в составе внереализационных расходов.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Приказы о списании просроченной дебиторской задолженности в 2017 году с приложением ведомостей расшифровок по населению, дополнительные материалы.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2017 г., стр. 38-40.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 1 353,44 тыс. руб.

Эксперты предлагают не включать расходы в размере 1 353,44 тыс. руб., в связи с отсутствием экономического обоснования, так как предприятием не представлено подтверждение присвоения статуса ЕТО.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Приказ об утверждении Положения об учетной политике, с приложением учетной политики, от 29.12.2017 № 264, стр. 41-50;

Приказ ООО «Термаль» от 12.05.2017 № 107/1 «О проведении реконструкции основных средств концессионного соглашения», стр. 257-289;

Ведомость амортизации собственных ОС 2017-2019, дополнительные материалы;

Ведомость амортизации арендованных ОС за 2017-2019 год, дополнительные материалы;

Ведомость амортизации НА (нематериальных активов) за 2017-2019 год, основных средств, полученных по концессионному соглашению, дополнительные материалы;

Расчет амортизационных платежей, план 2019 год, стр.247.

Предприятие предлагает расходы на амортизацию в размере 402,17 тыс. руб.

Эксперты, изучив обосновывающие материалы, считают обоснованным амортизацию по собственному и арендованному имуществу в сумме 216,82 тыс. руб. Амортизацию имущества концессии (НМА) начисленную по реконструкции тепловых сетей в сумме 279,93 тыс. руб.

В соответствии с представленной учётной политикой предприятия, концессионное имущество учитывается предприятием на забалансовом счёте, на имущество начисляется износ. Расходы по реконструкции, модернизации, иному улучшению концессионного имущества учитываются в качестве нематериального актива. Амортизация начисляется в соответствии с ПБУ 14/2000, утверждённого приказом Минфина России от 16.10.2000 г. № 91н.

Корректировка плановых расходов по статье на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону увеличения, составила 94,58 тыс. руб.

Налог на прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 983,47 тыс. руб.

Расходы по уплате налога на прибыль на 2019 год приняты в размере 20 % от налогооблагаемой базы (НК РФ) и составили, по расчёту экспертов, 315,38 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье за 2019 год относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила 668,09 тыс. руб., в связи с перерасчётом налогооблагаемой базы.

Таблица 3

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| N п.п. | Наименование расхода | Утверждено на 2018 | Предложения предприятия на 2019 | Предложения экспертов на 2019 | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (стоки (водоотведение)) | 412,11 | 431,48 | 460,66 | 29,18 |
| 1.2. | Арендная плата | 317,86 | 557,77 | 537,43 | -20,34 |
|  | - аренда имущества КУМИ |  | 262,67 | 262,67 | 0,00 |
|  | - аренда земли | 70,43 | 274,76 | 274,76 | 0,00 |
|  | - аренда прочего имущества | 247,43 | 20,34 | 0,00 | -20,34 |
| 1.3. | Концессионная плата |  |  |  |  |
| 1.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 544,10 | 636,51 | 402,71 | -233,80 |
| 1.4.1. | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 58,60 | 168,09 | 51,66 | -116,43 |
| 1.4.2. | расходы на обязательное страхование | 57,95 | 68,16 | 53,76 | -14,40 |
| 1.4.3. | иные расходы | 427,55 | 400,26 | 297,29 | -102,97 |
|  | налог на имущество организации |  | 390,53 | 297,29 | -93,24 |
|  | транспортный налог |  | 9,73 | 0,00 | -9,73 |
| 1.5. | Отчисления на социальные нужды | 11 757,19 | 12 510,54 | 12 484,40 | -26,14 |
| 1.6. | Расходы по сомнительным долгам |  | 1 353,44 |  | -1 353,44 |
| 1.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 252,16 | 402,17 | 496,75 | 94,58 |
| 1.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |  |  |  |
| 1.9 | Расходы концессионера на осуществление гос.кадастр. учета и (или) гос.регистрации права собственности концедента |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 13 283,42 | 15 891,87 | 14 381,94 | -1 509,97 |
| 2. | Налог на прибыль | 439,73 | 983,47 | 315,38 | -668,09 |
| 3. | Выпадающие доходы, полученные определенные в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащие учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 2 185,30 |  |  | 0 |
| 4. | Итого неподконтрольных расходов | 15 908,45 | 16 875,34 | 14 697,32 | -2 178,06 |

По результатам анализа обосновывающих материалов и в результате исключения экономически необоснованных расходов, корректировка плановых неподконтрольных расходов по статье на 2019 год, относительно предложений предприятия, составила 2 178,06 тыс. руб. в сторону снижения.

4.4. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

Расходы на топливо

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор с ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" № 2/1-05-18 от 19.12.2017 с дополнительным соглашением на поставку угля на 2018 год от 19.01.2018 № 1; по результатам открытого аукциона, размещенного на сайте http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31705671082.

Счет-фактуры за 2017, 2018 год, стр. 61-74;

Расчет средней низшей теплоты сгорания и зольности угля за 2017 год, стр.75-79;

Расчет с/стоимости разгрузки и буртовки 1 т. угля для котельной ООО «Термаль» на 2019 год, стр. 89;

Договор перевозки груза с ООО "Вип-Вей" от 10.01.2018 №7 (авто, цена за 1 т - 240,00 руб. без ндс) стр. 82-83;

Договор перевозки груза с ИП Роженцев А.А. от 10.01.2018 №8 (авто, цена за 1 т - 240,00 руб. без ндс) стр. 84-85;

Договор перевозки груза с ООО "Импульс" от 10.01.2018 №9 (авто, цена за 1 т - 240,00руб. без ндс) стр.80-81.

Предложения предприятия по статье составили 29 209,45 тыс. руб.

На основании представленных предприятием обосновывающих материалов эксперты произвели свой расчёт затрат на топливо, необходимое для производства тепловой энергии.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, согласно долгосрочных параметров для заключения концессионного соглашения, согласованных региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исх. № СМ-6-35/3313-02 от 30.11.2015).в размере 188,8 кг. у. т./Гкал. (утверждён постановлением РЭК от 24.11.2015 № 588).

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю составляет 15,93 тыс. т. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере 0,80 (низшая теплотворная способность 5606 ккал/кг принята в соответствии с расчётом предприятия фактической теплоты сгорания за 2017 год).

Скорректированные расходы по статье на 2019 год, по мнению экспертов, составили 24 183,74 тыс. руб., в том числе, стоимость топлива 17 532,08 тыс. руб.

Цена угля принята, согласно договору с АО УК «Кузбассразрезуголь»
№ 2/1-05-18 от 19.12.2017, в соответствии, с учетом ИЦП 104,3 (прогноз Минэкономразвития от 01.10.2018) в размере 1100,57 руб./т. (без НДС).

Доставка угля осуществляется, непосредственно со складов поставщика до котельной, наёмным автомобильным транспортом ООО «Вип-Вей», ООО «Импульс», ИП Роженцев А.А.

Стоимость доставки и буртовки топлива на складе принята в соответствии с расчётом средней стоимости перевозки, разгрузки и буртовки на 2019 год 417,56 руб./т. н. т.

По результатам расчёта экспертов, корректировка плановых расходов на топливо в 2019 году, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила 5 025,71 тыс. руб.

### Расходы на электроэнергию

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор электроснабжения с ОАО «Кузбассэнергосбыт» от 01.07.2013 № 3033, стр.91-106;

Счет-фактуры за 2017, 2018, стр. 107-110;

Приложение 4.7 Расходы на прочие покупаемые ресурсы, стр. 90.

При расчете количества электроэнергии на 2019 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят объём потребления электроэнергии с учётом удельного расхода на выработку – 49,84 кВт*ч/Гкал, в количестве 3897,4 тыс. кВт*ч. Котельная  ООО «Термаль» потребляет электроэнергию на уровне напряжения СН II. Поставка электрической энергии осуществляется – ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Скорректированные плановые расходы по статье на 2019 год составили 14144,98 тыс. руб. Стоимость электроэнергии на 2019 год рассчитана от утвержденной стоимости за 2018 год, с учетом ИЦП обеспечение электроэнергией (прогноз Минэкономразвития России от 01.10.2018) на 2019 г.– 105,9 Средневзвешенная стоимость электроэнергии, по уровням напряжения СН2 составит 3,629 руб./кВт*ч.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила 759,17 тыс. руб.

Расходы на холодную воду

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор холодного водоснабжения с ООО "Водоснабжение" от 01.01.2014 № 528, стр.112-118;

Счет-фактуры за 2017, 2018, стр.119-121;

Приложение 4.8 Расходы на приобретение холодной воды и теплоносителя, стр.111.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 632,29 тыс. руб. при объеме воды на технологические нужды 54,72 тыс. м³.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 54,72 тыс. м³, на уроне удельного расхода воды на выработку тепловой энергии утвержденного на 2018 год. Поставка воды осуществляется ООО «Водоснабжение» г. Белово.

Экспертами стоимость 1 м³ холодной воды на 2019 год, рассчитана исходя из действующих тарифов на холодную воду во втором полугодии 2018 года 29,09 руб./м3, согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 501 от 20.11.2015 (на 2016-2018) в ред. постановления № 519 от 19.12.2017, с применением индекса роста тарифов (1,158), согласно прогнозу региональной энергетической комиссии Кемеровской области по водоснабжению на 2019 год для ООО «Водоснабжение» г. Белово.

Затраты приняты исходя из уровня среднегодовых значений 31,25 руб./м3, а также доли планового объема холодной воды для производства тепловой энергии по полугодиям, согласно расчету предприятия на 2019 год, стр. 57 (1 полугодие 53 %, 2 полугодие 47 %).

Всего расходы составят 1 709,90 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем на 2019 год относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 77,61 тыс. руб.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2019 год приведена в таблице 4.

Таблица 4

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2018 год | Предложения предприятия на 2019 год | Предложения экспертов на 2019 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 27 614,92 | 29 209,45 | 24 183,74 | -5 025,71 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 13 356,92 | 14 904,15 | 14 144,98 | -759,17 |
| 3 | Расходы на покупную тепловую энергию |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 554,88 | 1 632,29 | 1 709,90 | 77,61 |
| 5 | ИТОГО | 42 526,72 | 45 745,89 | 40 038,62 | -5 707,27 |

По результатам произведенного экспертами собственного расчёта плановых расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2019 год, корректировка относительно предложений предприятия сторону снижения, составила 5 707,27 тыс. руб.

4.5. Нормативная прибыль

Нормативная прибыль, устанавливается в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний по формуле:

,

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Для ООО «Термаль» нормативный уровень прибыли на 2019 год установлен концессионным соглашением от 16.08.2016 № 491 в размере 1,25 %.

Предприятием предложены расходы из прибыли в сумме 3 712,00
тыс. руб., в том числе инвестиционная программа на 2019 год 1 912,00 тыс. руб., выплаты социального характера по коллективному договору 1 800,00 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть расчётный уровень расходов из прибыли в сумме 1 261,51 тыс. руб., исходя из скорректированной необходимой валовой выручки на 2019 год, согласно проценту нормативной прибыли концессионного соглашения 100 920,85*1,25%=1 261,51 тыс. руб., которая включает в себя выплаты социального характера.

Выплаты социального характера

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Справка, прибыль на социальные выплаты на 2019 год, стр. 290;

Справка необходимая прибыль на социальные выплаты, план 2019 года, стр.291;

Коллективный договор ООО «Термаль», одобренный 17.03.2017,
стр. 293-296;

Уведомление департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 29.03.2017 о включении в Единый реестр коллективных договоров и соглашений Кемеровской области, стр. 292;

Расчет на приобретение новогодних подарков работникам предприятия и их детям в 2019 году, стр. 297.

Предприятием заявлены расходы по статьям в сумме 1 800,00 тыс. руб. Расходы на 2019 год приняты в сумме 1 261,51 тыс. руб., в связи с установленным концессионным соглашение нормативным уровнем прибыли 1,25 %.

Инвестиционная программа

Инвестиционная программа предприятия на 2016-2021 гг. утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.10.2016 № 152, на 2019 год в сумме 1 912,00 тыс. руб.

Расходы на 2019 год приняты в сумме 279,93 тыс. руб. за счет амортизационных отчислений 2019 года на нематериальные активы (финансовые вложения в реконструкцию имущества по концессионному соглашению), а на сумму 1 632,07 тыс. руб. источником для выполнения инвестиционной программы является предпринимательская прибыль.

4.6. Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно пп. 71, 74 (1) Основ ценообразования, при расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя предпринимательскую прибыль регулируемой организации, которая определяется в размере 5 процентов от текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Расчётная предпринимательская прибыль на 2019 год составит:

76 737,11 тыс. руб. (текущие расходы предприятия, определённые в соответствии с п. 74 (1) Основ ценообразования *5%=3 836,86 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть в необходимой валовой выручке предприятия на 2019 год предпринимательскую прибыль в размере 3 836,86 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила 97,02 тыс. руб.

4.7 Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Согласно пункту 49, в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования, с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска тепловой энергии и утвержденных тарифов на тепловую энергию.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство и передачу тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2017 год ООО «Термаль», принимаются экспертами в соответствии с формулой (27) Методических указаний.

2. Неподконтрольные расходы (арендная плата, расходы на страхование, плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных лимитов, налог на имущество организации, земельные платежи, транспортный налог, отчисления на социальные нужды, амортизация, расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учёте (налоговых декларациях, первичных документах).

В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведённые в 2017 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний) в размере 21 821,63 тыс. руб.

Таблица 5.

Фактические неподконтрольные расходы

тыс. руб.

| № п. п. | Показатель | Факт 2017 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 387,90 |
| 1.2 | Арендная плата | 246,78 |
| 1.3 | Концессионная плата |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 367,18 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 51,66 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 53,76 |
| 1.4.3 | иные расходы | 261,76 |
|  | - налог на имущество организаций | 261,76 |
|  | - земельные платежи |  |
|  | - транспортный налог |  |
|  | - прочие налоги |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 11 574,91 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 1 309,17 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 299,99 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |
| 1 | ИТОГО | 14 185,93 |
| 2 | Налог на прибыль | 1 309,00 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 6 326,70 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 21 821,63 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний).

По расчётам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2017 году, в целях настоящей статьи, составят 38 907,36 тыс. руб.

Таблица 6.

Фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2017 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 24 597,06 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 12 854,12 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 456,18 |
| 5 | Расходы на теплоноситель |  |
| 6 | ИТОГО | 38 907,36 |

4. Фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:

В соответствии с концессионным соглашением от 16.08.2016 № 491, нормативный уровень прибыли установлен на весь срок концессии.

Для расчёта фактической НВВ фактическая прибыль принята экспертами на уровне 0,63 %, согласно приложению № 8 к концессионному соглашению от 16.08.2016 № 491. 95 809,36*0,63%=603,60 тыс. руб.

Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

(тыс. руб.),

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, тыс. руб.;

- учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.;  может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:

(тыс. руб.),

где:

- фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

- объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м).

Инвестиционная программа предприятия на 2015-2017 была утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.02.2015 №11 и действовала до отмены 11.10.2016, после вступления в силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.10.2016 №152, утвердившего инвестиционную программу предприятия на 2016-2021 в соответствии с концессионным соглашением.

Всего расчётная сумма расходов на инвестиционную программу у предприятия в 2017 году составила 1 068,00 тыс. руб. Фактическое исполнение программы по отчёту предприятия составило 1 068,00 тыс. руб.

=63,759 тыс. Гкал/65,442 тыс. /Гкал*1068,00 тыс. руб.= 1 040,53 тыс. руб.

= 1 068,00 *(1 068,00/1 040,53 – 1) = 28,19 тыс. руб.

Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы по мнению экспертов составит 28,19 тыс. руб. в сторону увеличения.

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, на 2017 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт за 2017 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 43 114,52 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 21 821,63 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 38 907,36 |
| 4 | Нормативная прибыль | 603,60 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 1 068,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 28,19 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 105 543,30 |
| 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтённые в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, при регулировании на 2016 год |  |
| 13 | НВВ к утверждению | 105 543,30 |
|  | в том числе на потребительский рынок | 105 054,61 |
| 14 | Товарная выручка на потребительский рынок | 101 912,00 |
| 15 | Дельта НВВ | 3 142,61 |

Таким образом, по результатам анализа всех статей расходов, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка на тепловую энергию
за 2017 год, которая составила 105 543,30 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 105 054,61 тыс. руб.

Товарная выручка от фактической реализации тепловой энергии на потребительском рынке г. Белово в 2017 году составила 101 912,00 тыс. руб., Данная величина рассчитана исходя из фактического полезного отпуска тепловой энергии за 2017 год и утвержденных тарифов на тепловую энергию, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 13.10.2016 № 157
(с 1 января 2017 года 1 566,05 руб./Гкал, с 1 июля 2017 года 1 626,42 руб./Гкал). Также подтверждена формой статистической отчетности № 46-ТЭ.

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на тепловую энергию, составляет + 3 142,61 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с п. 51 Методических указаний, подлежит включению в плановую необходимую валовую выручку ООО «Термаль», в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2018 и 2019 гг. (102,7% и 104,6%). Таким образом, корректировка на основе данных о фактических значениях параметров расчета тарифов, учитываемая в тарифах на тепловую энергию на 2019 год, составит +3 375,92 тыс. руб.

- Расчет необходимой валовой выручки

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2016 – 2019 годы и прогнозных параметров регулирования ООО «Термаль» на 2019 год, и составит 109 710,52 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 109 244,43 тыс. руб.

Таблица 8.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| N п.п. | Наименование расхода | 2018 год | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено РЭК | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонения (5)-(4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | 44 904,37 | 46 574,06 | 46 500,29 | -73,74 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 15 908,45 | 17 070,88 | 14 697,32 | -2 373,56 |
| 3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 42 526,72 | 45 745,90 | 40 038,62 | -5 707,28 |
| 4. | Нормативная прибыль |  |  | 1 261,51 | 1 261,51 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | 1 758,93 | 3 933,88 | 3 836,86 | -97,02 |
| 6. | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |  |
| 7. | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 5 059,90 | 3 773,20 | 3 375,92 | -397,28 |
| 8. | Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения |  |  |  |  |
| 9. | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | -1 047,26 |  |  |  |
| 10. | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |  |  |  |
| 11. | Валовая выручка | 109 052,51 | 117 097,92 | 109 710,52 | -7 387,40 |
|  | В том числе на потребительский рынок | 108 607,86 | 116 434,80 | 109 244,43 | -7 190,41 |
| 12. | Товарная выручка на потребительский рынок | 108 607,86 | 113 666,52 | 109 244,43 | -4 422,09 |

Общая сумма корректировки НВВ в среднем на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 7 387,40 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 7 190,41 тыс. руб.

- Динамика РАСХОДОВ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПЕРИОДАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ.

Таблица 9.

Смета расходов ООО «Термаль» на тепловую энергию

(Приложение 4.6 Методических указаний)

- Тарифы НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ на 2019 год на основании скорректированной необходимой валовой выручки для ООО «Термаль» (г.БЕЛОВО)

Общая величина НВВ на 2019 год составила 109 710,52 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 109 244,43 тыс. руб.

Тарифы на тепловую энергию ООО «Термаль», отпускаемую на потребительском рынке г. Белово приведены в таблице 10.

Таблица 10

(Без НДС)

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2019 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на потребительском рынке, тыс. руб. | 109 244,43 |
| 1.1 | 1 полугодие | 57 899,55 |
| 1.2 | 2 полугодие | 51 344,88 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительском рынке, тыс. Гкал | 61,210 |
| 2.1 | 1 полугодие | 32,441 |
| 2.2 | 2 полугодие | 28,769 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 1 784,75 |
| 3.1 | с 1 января | 1 697,03 |
| 3.2 | с 1 июля | 1 883,66 |
| 4 | Рост с 1 июля | 11,0% |

Приложение № 7 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2018 № 66

Долгосрочные тарифы ООО «Термаль» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Белово,

на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

| Наимено-вание регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Период | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ООО «Термаль» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2017 | 1566,05 |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 1626,42 |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 1626,42 |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 1697,03 |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 1697,03 |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 1883,66 |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  | Население (тарифы указываются с учётом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2017 | 1847,94 | x |  | x | x |  |  | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 1919,18 | x |  | x | x |  |  | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 1919,18 | x |  | x | x |  |  | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 2002,50 | x |  | x | x |  |  | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 2002,50 | x |  | x | x |  |  | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 2260,39 | x |  | x | x |  |  | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
|  | Двухставочный | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x |

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).																		».

Приложение № 8 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2018 № 66

# Экспертное заключение

# по материалам, представленным ООО «Термаль» (г. Белово) для корректировки тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 год

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике";

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Представленные предприятием материалы для корректировки тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, подготовлены руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, Приказом Федеральной службы по тарифам от 21.10.2013 года № 192-э/3  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

ООО «Термаль» (г. Белово) отпускает горячую воду потребителям г. Белово, используя закрытую схему теплоснабжения. Подпитка сети ГВС производится водой питьевого качества, прошедшей через установку умягчения воды.

Согласно п. 88 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», при закрытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: холодная вода и тепловая энергия.

Предлагаемый для корректировки тариф рассчитан в соответствии с разделом V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на холодную воду.

#### Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, определено в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458
«Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области».

Определение планового полезного отпуска по ГВС на 2019

Всего плановый полезный отпуск по ГВС заявлен предприятием на 2019 год в объёме 172,000 тыс. м3.

## Таблица 1

Информация по полезному отпуску ГВС ООО «Термаль» на 2019г.

| Показатели | Ед.изм. | Предложения предприятия на 2019 |  |  | Предложения экспертов на 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | Всего |  |
| Всего полезный отпуск | м3 | 83400,00 | 88600,00 | 172000,00 | 172000,00 |
| в т.ч. жилищные организации | м3 | 71200,00 | 76800,00 | 148000,00 | 148000,00 |
| бюджетные организации | м3 | 5600,00 | 5400,00 | 11000,00 | 11000,00 |
| прочие потребители | м3 | 6600,00 | 6400,00 | 13000,00 | 13000,00 |

Расходы на воду

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 10.01 отбор по складам минеральный галит за 2017, дополнительные материалы;

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20.01 за 2017, дополнительные материалы.

Договор холодного водоснабжения с ООО «Водоснабжение» от 01.01.2014 №528, стр. 112-118;

Счет-фактуры за 2017, 2018 год;

Расходы на приобретение холодной воды и теплоносителя, приложение 4.8, стр. 111.

Стоимость 1 м³ холодной воды включает стоимость воды, приобретаемой у ООО «Водоснабжение» по договору. Тарифы на воду питьевого качества установлены постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 20.11.2015 г. № 501 (в редакции постановления от 08.12.2016 № 422, от 19.12.2017 № 519) и стоимости реагентов (технической соли), используемой при подготовке сетевой воды (удельный расход соли технической – 1,08 кг/куб. м. принят по плану на 2016 год)

Стоимость реагентов принята экспертами на уровне фактически сложившихся за 2017 год, с учётом последовательного применения ИЦП производства химических веществ 106,2, 105,9, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным 01.10.2018 в размере 2,69 руб./м3

Эксперты предлагают принять цену подготовленной воды для установления тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения по периодам календарной разбивки на следующем уровне:

-	с 01.01.2019 года 32,72 руб./м3 (без НДС) в том числе стоимость реагентов 2,69 руб./м3 (без НДС), сохранив уровень тарифа на уровне 2-го п/г 2018 г.

-	с 01.07.2019 года 32,21 руб./м3 (без НДС) в том числе стоимость реагентов 2,69 руб./м3 (без НДС).

Учитывая объёмы реализации ГВС потребителям расходы на воду у предприятия составят:

Таблица 2

|  | 1 полугодие 2019 |  |  | 2 полугодие 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск,м3 | Стоимость воды, тыс. руб. | Ср. тариф, руб./м3 | Полезный отпуск,м3 | Стоимость воды, тыс. руб. | Ср. тариф, руб./м3 |
| Полезный отпуск по гвс | 83400,00 | 2728,848 | 32,72 | 88600,00 | 2853,806 | 32,21 |

Определение количества тепловой энергии для производства ГВС в закрытой системе горячего водоснабжения.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «Термаль» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

## Таблица 3

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0598 | 0,0548 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 год для
ООО «Термаль» в следующем виде:

## Таблица 4

| Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на холодную воду, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию* руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  |  |
|  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |
| с 01.01.2019 | 125,04 | 123,68 | 131,15 | 125,72 | 32,72 | 1 697,03 |
| с 01.07.2019 | 134,68 | 133,17 | 141,46 | 135,43 | 32,21 | 1 883,66 |

Приложение № 9 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2018 № 66

Производственная программа ООО «Термаль» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения, реализуемая на потребительском рынке г. Белово, на период с 14.10.2016 по 31.12.2019

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Термаль» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | К. Маркса ул., д. 5А, Белово г., Кемеровская область, 652600 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Н. Островского ул., д. 32, Кемерово г., Кемеровская обл., 650993 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2016 | - | - | - | - |
| - | 2017 | - | - | - | - |
| - | 2018 | - | - | - | - |
| - | 2019 | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям

ООО «Термаль»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 14.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 37933,65 | 91040,75 | 91040,75 | 91040,75 | 91040,75 | 83400 | 88600 |
| 1.1. | На потреби-тельский рынок | м3 | 37933,65 | 91040,75 | 91040,75 | 91040,75 | 91040,75 | 83400 | 88600 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 30881,4 | 74115,35 | 74115,35 | 74115,35 | 74115,35 | 71200 | 76800 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 2663,63 | 6392,7 | 6392,7 | 6392,7 | 6392,7 | 5600 | 5400 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 4388,63 | 10532,7 | 10532,7 | 10532,7 | 10532,7 | 6600 | 6400 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для

реализации производственной программы 
ООО «Термаль»

| Наименование показателя | 2016 | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 14.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производствен-ной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб. | 1136,49 | 2727,58 | 2905,11 | 2869,53 | 2978,78 | 2728,85 | 2853,81 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной

программы ООО «Термаль»

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 14.10.2016 | 31.12.2019 |

Раздел 6. Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидае-мые значе- ния 2015 года | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабже-ния | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетичес-кой эффектив-ности использова-ния ресурсов | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2016 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Горячее водоснабжение | - |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества                          обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

#### Долгосрочные тарифы ООО «Термаль» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,

#### реализуемую на потребительском рынке г. Белово, на период с 14.10.2016 по 31.12.2019

|  | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  |  |  | Компо-нент на холодную воду, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  |  | Неизолированные стояки |  |  |  | Изолированные стояки |  |  | Неизолированные стояки |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал ** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-телей |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Термаль» | с 14.10.2016 | 136,99 |  |  |  |  |  |  | 116,09 |  |  |  |  |  | 29,96 | 1 566,05 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 136,99 |  |  |  |  |  |  | 116,09 |  |  |  |  |  | 29,96 | 1 566,05 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 143,20 |  |  |  |  |  |  | 121,36 |  |  |  |  |  | 31,91 | 1 626,42 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 141,60 |  | 140,07 |  | 148,50 |  | 142,37 | 120,00 |  | 118,70 |  | 125,85 | 120,65 | 31,52 | 1 626,42 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 147,55 |  | 145,94 |  | 154,76 |  | 148,35 | 125,04 |  | 123,68 |  | 131,15 | 125,72 | 32,72 | 1 697,03 | х | х |
|  | с 01.01.2019 | 150,05 |  | 148,42 |  | 157,38 |  | 150,86 | 125,04 |  | 123,68 |  | 131,15 | 125,72 | 32,72 | 1 697,03 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 161,62 |  | 159,80 |  | 169,75 |  | 162,52 | 134,68 |  | 133,17 |  | 141,46 | 135,43 | 32,21 | 1883,66 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 10 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2018 № 66

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения             ООО «Тепловые сети Новокузнецка» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

г. Кемерово						        «___» ноября 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Новокузнецка» (далее ООО «ТСН») обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) с заявлением от 31.08.2018 № Исх-3-9.2/1-75405/18-0-0 об утверждении платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к тепловым сетям ООО «ТСН».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ТСН» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление на установление платы за подключение на 2019 год объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч к тепловым ООО «ТСН» от 31.08.2018 № Исх-3-9.2/1-75405/18-0-0, которое содержит:

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- Приложение 7.2 Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч;

- Приложение 7.4 Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 
1,5 Гкал/ч Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- Расчет налога на прибыль;

- Расходы обслуживания заемных средств;

- Копия заявления ООО «УК «Союз» о выдачи технических условий на присоединение жилых домов к тепловым сетям ООО «ТСН» от 16.03.2018 №5;

- Копия заявления ООО «УК «Союз» о выдачи технических условий на присоединение жилых домов к тепловым сетям ООО «ТСН» от 16.03.2018 №6

- Копия заявления ООО «УК «Союз» о выдачи технических условий на присоединение жилых домов к тепловым сетям ООО «ТСН» от 16.03.2018 №8;

- Пояснительные записки;

- Калькуляция на подключение к системе теплоснабжения на 2019 год;

- Сметные расчеты;

- Рабочая документация.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными ООО «ТСН» материалами, в целях дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от ООО «ТСН» для подключения объектов заявителей необходимо:

- Выполнить строительство участка теплотрассы 2Ду150 мм от УТ-3 до УТ-1, протяженностью 325 м.

- Выполнить строительство участка теплотрассы 2Ду100 мм от УТ-1 до стены МКД «Д5», «Д6», протяженностью 33 м.

- Выполнить строительство участка теплотрассы 2Ду100 мм от УТ-1 до стены МКД «С», протяженностью 44 м.

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства от 16.04.2012 №307 рассмотрение и утверждение инвестиционной программы, финансирование которой планируется из прибыли от платы за подключение необходимо выполнять на основании утвержденных схем теплоснабжения.

Согласно п. 28 постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению содержат:

подготовку и выдачу исполнителем условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;

разработку исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения;

проверку исполнителем выполнения заявителем условий подключения;

осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.

# В качестве обосновывающего материала, представлены планы строящихся тепловых сетей с привязкой к карте местности, копии технических условий подключений к тепловым сетям, пояснительные записки.

Экспертная группа считает обоснованной необходимость строительства тепловых сетей для подключения жилых домов «Д5», «Д6», «С».

Анализ величины максимальной мощности

для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объекты суммарной максимальной мощностью 2,17813 Гкал/час.

Необходимость подключения подтверждается заявками 
ООО «УК «Союз» и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается принять величину максимальной тепловой мощности заявителей в размере 2,17813 Гкал/час.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 12 090,56 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающих материалов представлены сметные расчеты строительства.

Согласно п. 173 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, включаемые в состав платы за подключение, не должны превышать укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловой сети, согласно 
«НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети» показала, что сметная стоимость заявленного мероприятия не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считает их обоснованными и предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 12 090,56 тыс. руб. (без НДС).

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 090,56 | 12 090,56 | 0,00 |

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

ООО «ТСН» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения следующие расходы:

- Расходы на строительство участка теплотрассы 2Ду150 мм от УТ-3 до УТ-1, протяженностью 325 м.

- Расходы на строительство участка теплотрассы 2Ду100 мм от УТ-1 до стены МКД «Д5», «Д6», протяженностью 33 м.

- Расходы на строительство участка теплотрассы 2Ду100 мм от УТ-1 до стены МКД «С», протяженностью 44 м.

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

В связи с отсутствием у ООО «ТСН» необходимого персонала, выполнение мероприятий по подключению объектов заявителей осуществляет АО «Межрегиональная теплосетевая компания» (договор № МТСК-18/56/ТСН-18/11 от 01.03.2018).

ООО «ТСН» планирует в очередном расчетном периоде регулирования осуществить 3 технологических присоединения с суммарной подключаемой нагрузкой 2,178 Гкал/ч. ООО «ТСН» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 2,178 Гкал/час в размере 261,89 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 165,09 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 0,27 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 38,30 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 17,61 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 0,95 тыс. руб.;

- «Внереализационные расходы» - 39,67 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 120,24 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на сырье и материалы» в сумме 165,09 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы на материалы, необходимые для выполнения фактического подключения объектов к системе теплоснабжения, ГСМ и расходы на канцелярские товары. Экспертами предлагается принять расходы в сумме 17,20 тыс. руб. Сокращение расходов обусловлено:

- корректировкой расходов на материалы, необходимых для выполнения фактического подключения (предприятием представлен расчет затрат на подключение к трубопроводу диаметром 300 мм, а не 100 мм);

- корректировкой стоимости расходов на ГСМ (скорректированы нормы расхода топлива и стоимость дизельного топлива).

Предприятием заявлены «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», включающие затраты на покупку теплоносителя для заполнения системы теплоснабжения в сумме 0,27 тыс. руб. Данные расходы предлагается исключить в полном объеме, так как они учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 38,30 тыс. руб. Предлагается включить расходы в сумме 20,01 тыс. руб. Средняя заработная плата принята в размере 27 295,37 руб. в месяц. Расчет произведен на основе средней заработной платы работников организаций, занятых производством, передачей и распределением пара и горячей воды за январь-июль 2018 год (26 095 руб. в месяц; сведения Кемеровостата kemerovostat.gks.ru), с учетом ИПЦ 2018 года 1,046.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 17,61 тыс. руб. Предлагается данные затраты включить в сумме 8,28 тыс. руб. (30,2% от ФОТ). Корректировка в сторону снижения обусловлена сокращением расходов на оплату труда.

Предприятием заявлены расходы по статье «Прочие расходы», включающие амортизацию автотранспорта, необходимого для выполнения фактического подключения объекта к системе теплоснабжения, в сумме 0,95 тыс. руб. Предлагается расходы по статье исключить в полном объеме, так как данные расходы учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

## Предприятием заявлены «Внереализационные расходы», включающие расходы на обслуживание заемных средств, на сумму 39,67 тыс. руб. Данные расходы необходимы для завершения строительства ввиду того, что согласно договорам о подключении предусмотрен порядок оплаты заявителем следующим образом:

- 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

- 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении к системе теплоснабжения.

## В связи с этим предприятию необходимы средства для завершения строительства, поскольку оставшаяся доля заявителем будет перечислена после подписания акта о подключении. Предлагается учесть расходы по данной статье на уровне предложения предприятия в сумме 39,67 тыс. руб.

Таким образом расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят 85,16 / 2,178 = 39,10 тыс. руб./Гкал/ч

Таблица 2 (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ООО «ТСН» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 261,89 | 85,16 | -176,73 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 165,09 | 17,20 | -147,89 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,27 | 0,00 | -0,27 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 38,30 | 20,01 | -18,29 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 17,61 | 8,28 | -9,33 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,95 | 0,00 | -0,95 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,95 | 0,00 | -0,95 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 39,67 | 39,67 | 0,00 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 39,67 | 39,67 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 2,178 | 2,178 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 120,24* | 39,10** | -81,14 |

* 261,89 / 2,178 = 120,24

** 85,16 / 2,178 = 39,10

Таблица 3 (Приложение 7.4 Методических указаний)

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения

ООО «ТСН» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | # Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 120,24 | 39,10 | -81,14 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: | 5 550,89 | 5 550,89 | 0,00 |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | 50 - 250 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 251 – 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 401 – 550 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | 551 – 700 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | 701 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | 5 550,89 | 5 550,89 | 0,00 |
| 2.2.1 | канальная прокладка | 5 550,89 | 5 550,89 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | 50 - 250 мм | 5 550,89 | 5 550,89 | 0,00 |
| 2.2.1.2 | 251 – 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3 | 401 – 550 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4 | 551 – 700 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.5 | 701 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.2 | 251 – 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3 | 401 – 550 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 | 551 – 700 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | 1 387,72 | 0,09 | -1 387,63 |

Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 3 022,64 тыс. руб. (1 387,72 тыс. руб./Гкал/ч). Данные расходы определены расчетным путем исходя из плановой величины капитальных вложений.

Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э для заявителей, чья плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Так как подключения по общей плате в 2017 году не производились, предлагается использовать данные 2016 года. Расходы по налогу на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности, составили 0,20 тыс. руб. Плановая суммарная подключаемая нагрузка на 2018 год составляет 2,178 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение составляет 0,20 / 2,178 = 0,09 тыс. руб./Гкал/ч.

Плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «ТСН» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

По итогам анализа представленного ООО «ТСН» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения от 31.08.2018 № Исх-3-9.2/1-75405/18-0-0, эксперты предлагают принять уровень платы за подключение на 2019 год к системе теплоснабжения ООО «ТСН» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в размере 5 590,08 тыс. руб./Гкал/час.

Приложение № 11 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2018 № 66

Плата за подключение к системе теплоснабжения

ООО «Тепловые сети Новокузнецка» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей
 более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

| № п/п | Наименование | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |
| 1. | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  | 39,10 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: |  |  |
| 2.1. | Надземная (наземная) прокладка |  |  |
| 2.1.1. | 50 - 250 мм |  | - |
| 2.1.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.1.3. | 401 - 550 мм |  | - |
| 2.1.4. | 551 - 700 мм |  | - |
| 2.1.5. | 701 мм и выше |  | - |
| 2.2. | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
| 2.2.1. | Канальная прокладка |  |  |
| 2.2.1.1. | 50 - 250 мм |  | 5 550,89 |
| 2.2.1.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.2.1.3. | 401 - 550 мм |  | - |
| 2.2.1.4. | 551 - 700 мм |  | - |
| 2.2.1.5. | 701 мм и выше |  | - |
| 2.2.2. | Бесканальная прокладка |  |  |
| 2.2.2.1. | 50 - 250 мм |  | - |
| 2.2.2.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.2.2.3. | 401 - 550 мм |  | - |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2.4. | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5. | 701 мм и выше | - |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | - |
| 4. | Налог на прибыль (Н) | 0,09 |