УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 43

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.08.2018г. 													 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Горовых К.П. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Кулебакин С.В. | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Бушуева О.В. | - начальник управления контрольно - правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Венгер А.Н. | - экономист группы коммунальной энергетики отдела ценообразования в электроэнергетике ОАО «АЭЭ»; |
| Сашко И.В. | - начальник отдела по покупке электроэнергии ООО «Металлэнергофинанс»; |
| Макаренко Д.А. | - исполнительный директор ООО «Металлэнергофинанс»; |
| Баклан Е.Ю. | - директор по работе на оптовом рынке электроэнергии ПАО «Кузбсссэнергосбыт» (по доверенности № 80-03/4319 от 27.06.2018) |

Повестка дня:

| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» |
| --- | --- |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования нежилого здания ООО «Газ сервис» по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул. Попова, юго-западнее строения № 32а по индивидуальному проекту |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области»

Докладчик Гусельщиков Э.Б., пояснил:

По представленной ООО «Металлэнергофинанс» информации, в связи с принятием Федерального закона № 308-ФЗ от 06.11.2013 (в части пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ) ООО «Металлэнергофинанс» инициировало изменение на оптовом рынке электроэнергии своей ГТП ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») в части перераспределения 10-ти точек поставки из сечения с ПАО «Кузбассэнергосбыт» в сечение с ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири по причине смены сетевой организации.

Допуск к торгам на оптовом рынке электроэнергии по актуализированному составу ГТП ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») произошел с 01.03.2018 согласно письму АО «АТС» №01-02/18-4980 от 20.02.2018 о согласовании, регистрации и предоставлении права участия в торговле электрической энергии на оптовом рынке.

В связи  с вышеизложенным у ООО «Металлэнергофинанс», как у Гарантирующего поставщика на территории Кемеровской области, возникла необходимость в уточнении описания границ зоны деятельности, а именно: в Приложении к Постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О Гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции изменений постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.08.2017 № 168) необходимо исключить точки поставки № 1.17, 1.18, 1.61, 1.62, 1.83-1.88 из раздела  № 1 Приложения «Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») – ПАО «Кузбассэнергосбыт» (ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания») (PMETALEN - PKUZBENE)» и добавить данные точки поставки в раздел № 4 Приложения «Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») – ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Сибири (по сетям Кемеровской области))  (PMETALEN–FKUZBENE)».

Для изменения описания границ зоны деятельности ООО «Металлэнергофинанс» подписало со смежным Гарантирующим поставщиком ПАО «Кузбассэнергосбыт» Протокол согласования границ зоны деятельности от 25.07.2018 и на основании абз. 12 п. 232 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 обратилось в региональную энергетическую комиссию с заявлением № 1688 от 31.07.2018 (вх. № 3588 от 01.08.2018) об изменении описания границ зоны деятельности.

Предлагается, руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», информацией от ООО «Металлэнергофинанс» согласованной с ПАО «Кузбассэнергосбыт» об изменении в описании границ зоны деятельности гарантирующего поставщика, правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области рассмотреть вопрос о внесении в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016 № 724, от 24.08.2017 № 168) предлагаемых ООО «Металлэнергофинанс» изменений, и изложении приложения в новой редакции.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016 № 724, от 24.08.2017 № 168) следующие изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования нежилого здания ООО «Газ сервис» по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул. Попова, юго-западнее строения № 32а по индивидуальному проекту

Докладчик Незнанов П.Г., согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу) предлагает установить размер платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск», ИНН 7017203426, газоиспользующего оборудования нежилого здания ООО «Газ сервис» по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул. Попова, юго-западнее строения № 32а по индивидуальному проекту на уровне 74 118,35 рублей (без учёта НДС).

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 3809 от 14.08.2018; исх. № 1128 от 14.08.2018) за подписью директора филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области Е.М. Быкова с просьбой рассмотреть вопрос без присутствия представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 43

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 15.08.2018

| Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Металлэнергофинанс» на территории Кемеровской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № точки поставки | Наименование точки поставки (Наименование объекта электросетевого хозяйства, распределительное устройство, № системы шин (секции шин), № ячейки, № опоры, наименование присоединения) | Описание границы балансовой принадлежности |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») – ПАО «Кузбассэнергосбыт» (ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания») (PMETALEN - PKUZBENE) |  |  |
| 1.1 | ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.1, ф. 6-1 Ф | Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-1 Ф от ПС 35 кВ Гурьевская Горная |
| 1.2 | ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.3, ф. 6-3 Т | Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-3 Т от ПС 35 кВ Гурьевская Горная |
| 1.3 | ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.7, ф. 6-7 К | Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-7 К от ПС 35 кВ Гурьевская Горная |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.9, ф. 6-9 П | Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-9 П от ПС 35 кВ Гурьевская Горная |
| 1.5 | ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.12, ф. 6-12 П | Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-12 П от ПС 35 кВ Гурьевская Горная |
| 1.6 | ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.13, ф. 6-13 У | Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-13 У от ПС 35 кВ Гурьевская Горная |
| 1.7 | ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.14, ф. 6-14 Ш | Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-14 Ш от ПС 35 кВ Гурьевская Горная |
| 1.8 | ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.15, ф. 6-15 А | Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-15 А от ПС 35 кВ Гурьевская Горная |
| 1.9 | ВЛ-6 кВ ф. 6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая, отпайка, опора 37, в сторону ТП-34 6 кВ | Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-34 на отпаечной опоре № 37 ф.6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая |
| 1.10 | ВЛ-6 кВ ф. 6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая, отпайка, опора 43, в сторону ТП-35 6 кВ | Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-35 на отпаечной опоре № 43 ф.6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая |
| 1.11 | ВЛ-6 кВ ф. 6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая, отпайка, опора 49, в сторону ТП-36 6 кВ | Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-36 на отпаечной опоре № 49 ф.6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая |
| 1.12 | ТЭЦ КМК, ЗРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Новокузнецк-Тяговая-ТЭЦ | Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейных порталов 110 кВ, установленных на крыше ЗРУ 110 кВ ТЭЦ КМК в сторону большого портала ВЛ. Выход провода из ответвительного зажима установленного на проводе ВЛ в районе натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала в сторону проходного изолятора |
| 1.13 | ТЭЦ КМК, ЗРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ТЭЦ-Ширпотреб | Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейных порталов 110 кВ, установленных на крыше ЗРУ 110 кВ ТЭЦ КМК в сторону большого портала ВЛ. Выход провода из ответвительного зажима установленного на проводе ВЛ в районе натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала в сторону проходного изолятора |
| 1.14 | ТЭЦ КМК, ГРУ-6 кВ, яч. 31 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 31 ГРУ-6 кВ ТЭЦ КМК |
| 1.15 | ТЭЦ КМК, ГРУ-6 кВ, яч. 52 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 52 ГРУ-6 кВ ТЭЦ КМК |
| 1.16 | ТЭЦ КМК, ГРУ-6 кВ, яч. 56 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 56 ГРУ-6 кВ ТЭЦ КМК |
| 1.17 | ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-МГ-3 | Выход провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1 |
| 1.18 | ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-ШРП-1 | Выход провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1 |
| 1.19 | ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-ШРП-2 | Выход провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1 |
| 1.20 | ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ; ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-КМК-3 | Выход провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1 |
| 1.21 | ПС 110 кВ Прокатная, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ШРП-Прокат-1 | Выход провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110 кВ Прокатная |
| 1.22 | ПС 110 кВ Прокатная, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ШРП-Прокат-2 | Выход провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110 кВ Прокатная |
| 1.23 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-2В | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.24 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-3П | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.25 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-4Л | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.26 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-6Э | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.27 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-7С | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.28 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-8Н | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.29 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-9Ш | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.30 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-10М | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.31 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-12К | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.32 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-14КП | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.33 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ- 6 кВ, ф. 6-29Э | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.34 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-31Н | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.35 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-33М | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.36 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-34КП | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.37 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-36К | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.38 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-39Л | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.39 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-41БН | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.40 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-43Э | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.41 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-44П | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.42 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-46В | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.43 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-47Э | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.44 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-48КЦ | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.45 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-49БН | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.46 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-52КЦ | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.47 | ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-54ШП | Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб |
| 1.48 | ПС 110 кВ Опорная-19, ОРУ-110 кВ, ввод №1 | Выход провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-19 |
| 1.49 | ПС 110 кВ Опорная-19, ОРУ-110 кВ, ввод №2 | Выход провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-19 |
| 1.50 | ПС 110 кВ Опорная-19, РУ-6 кВ, яч.26 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 26 РУ-6 кВ ПС 110 Опорная-19 |
| 1.51 | ПС 110 кВ Опорная-19, РУ-6 кВ, яч.1 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 1 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-19 |
| 1.52 | ПС 110 кВ Опорная-19, РУ-6 кВ, яч.33 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 33 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-19 |
| 1.53 | ПС 110 кВ Опорная-19, РУ-6 кВ, яч.11 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 11 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-19 |
| 1.54 | ПС 110 кВ Опорная-19, РУ-6 кВ, яч.29 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 29 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-19 |
| 1.55 | ПС 110 кВ Опорная-7, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 | Выход провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-7 |
| 1.56 | ПС 110 кВ Опорная-7, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 | Выход провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-7 |
| 1.57 | ПС 110 кВ Опорная-11, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1 | Выход провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-11 |
| 1.58 | ПС 110 кВ Опорная-11, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-2 | Выход провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-11 |
| 1.59 | ПС 110 кВ Опорная-20, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 | Выход провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-20 |
| 1.60 | ПС 110 кВ Опорная-20, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 | Выход провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-20 |
| 1.61 | ПС 110 кВ Опорная-20, ОРУ-35 кВ, ф. П-1 | Выход провода из натяжных зажимов портальных оттяжных гирлянд ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Опорная-20 |
| 1.62 | ПС 110 кВ Опорная-20, ОРУ-35 кВ, ф. П-2 | Выход провода из натяжных зажимов портальных оттяжных гирлянд ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Опорная-20 |
| 1.63 | ПС 110 кВ Опорная-20, РУ-6 кВ, яч.19, ф.19 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №19 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-20 |
| 1.64 | ПС 110 кВ Опорная-20, РУ-6 кВ, яч.39, ф.39 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №39 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-20 |
| 1.65 | ПС 110 кВ Опорная-20, РУ-6 кВ, яч.30, ф.30 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №30 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-20 |
| 1.66 | ПС 110 кВ Опорная-20, РУ-6 кВ, яч.33, ф.33 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №33 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-20 |
| 1.67 | ПС 110 кВ Опорная-4, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-4-1 | Выход провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-4 |
| 1.68 | ПС 110 кВ Опорная-4, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-4-2 | Выход провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-4 |
| 1.69 | ПС 110 кВ Опорная-2, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-1 | Выход провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-2 |
| 1.70 | ПС 110 кВ Опорная-2, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-2 | Выход провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-2 |
| 1.71 | ПС 110 кВ Опорная-6, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-5-1 | Выход провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-6 |
| 1.72 | ПС 110 кВ Опорная-6, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-5-2 | Выход провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-6 |
| 1.73 | ПС 110 кВ Опорная-10, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-5-1 | Выход провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-10 |
| 1.74 | ПС 110 кВ Опорная-10, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-5-2 | Выход провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-10 |
| 1.75 | ПС 110 кВ Опорная-3, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-1 | Выход провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-3 |
| 1.76 | ПС 110 кВ Опорная-3, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-2 | Выход провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-3 |
| 1.77 | ПС 110 кВ Опорная-5, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-5-2 | Выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-5 |
| 1.78 | ПС 110 кВ Опорная-5, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-5-1 | Выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-5 |
| 1.79 | ВЛ-110 кВ Е-Х-О-1 (Еланская-Хвостохранилище-1), оп. 72, отпайка на ПС 110 кВ Водная | Выход провода из зажимов, присоединяющих отпайку ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ Водная |
| 1.80 | ВЛ-110 кВ Е-Х-О-2 (Еланская-Хвостохранилище-2), оп. 72 отпайка на ПС 110 кВ Водная | Выход провода из зажимов, присоединяющих отпайку ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ Водная |
| 1.81 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.19, ф.6-19-0 | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 19 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.82 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.2, ф.6-1 Ц | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 2 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.83 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.2, ф.6-2 Ц | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 2 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.84 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.3, ф.6-5 Ц | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 3 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.85 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.3, ф.6-6 Ц | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 3 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.86 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.8, ф.6-3 Ц | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 8 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.87 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.8, ф.6-4 Ц | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 8 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.88 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.7, ф. 6-7 Ц | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 7 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.89 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.13, ф.6-13 Ц | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 13 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.90 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.17, ф.6-17 Ц | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 17 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.91 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.12, ф.6-12 ШХ | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 12 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.92 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.18, ф.6-18 К | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 18 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.93 | ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.20, ф.6-20 ШХ | Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 20 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская |
| 1.94 | ПС 110 кВ Темирская, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Темирская-Каз-1 | Контактное присоединение ВЛ 110 кВ Темирская-Каз-1 к зажимам линейного разъединителя 110 кВ ПС 110 кВ «Темирская |
| 1.95 | ПС 110 кВ Темирская, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Темирская-Каз-2 | Контактное присоединение ВЛ 110 кВ Темирская-Каз-2 к зажимам линейного разъединителя 110 кВ ПС 110 кВ Темирская |
| 1.96 | ПС 110 кВ Темирская, ЗРУ-35 кВ, ВЛ-35 кВ М-9 | Контактное присоединение ВЛ 35 кВ М-9 к соединителям проходных изоляторов |
| 1.97 | ПС 110 кВ Темирская, ЗРУ-35 кВ, ВЛ-35 кВ М-10 | Контактное присоединение ВЛ 35 кВ М-10 к соединителям проходных изоляторов |
| 1.98 | ПС 110 кВ Темирская, ЗРУ-35 кВ, ВЛ-35 кВ М-11 | Контактное присоединение воздушного шлейфа ВЛ-35 М-11 к порталу 35 кВ ПС 110 кВ Темирская |
| 1.99 | ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.6, ф.6-6Д | Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 6 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Темирская |
| 1.100 | ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.7, ф.6-7Д | Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 7 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Темирская |
| 1.101 | ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.4, ф.6-4У | Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 4 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Темирская |
| 1.102 | ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.19, ф.6-19В | Контактные присоединения наконечников кабелей к контактам МВ в ячейке № 19 РУ-6кВ ПС 110 кВ Темирская |
| 1.103 | ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.9, ф.6-9Н | Контактное присоединение кабельных наконечников в месте подключения к линейным разъединителям в яч. № 9 ПС 110 кВ Темирская |
| 1.104 | ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.11, ф.6-11КТ | Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ в яч. № 11 РУ- 6 кВ ПС 110 кВ Темирская |
| 1.105 | ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.12, ф.6-12КТ | Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ в яч. № 12 РУ- 6 кВ ПС 110 кВ Темирская |
| 1.106 | ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.3, ф.6-3П1 | Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 3 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Темирская |
| 1.107 | ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.20, ф.6-20Р | Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 20, РУ-6кВ ПС 110 кВ Темирская |
| 1.108 | ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.21, ф.6-21П3 | Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 21 РУ-6кВ ПС 110 кВ Темирская |
| 1.109 | ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.24, ф.6-24Р | Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 24, РУ-6кВ ПС 110 кВ Темирская |
| 1.110 | ПС 110 кВ Кондомская, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Кондомская-Таштагольская-1 | Выход провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110 кВ Кондомская-Таштагольская-1 на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Кондомская |
| 1.111 | ПС 110 кВ Кондомская, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Кондомская-Таштагольская-2 | Выход провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110 кВ Кондомская-Таштагольская-2 на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Кондомская |
| 1.112 | ПС 110 кВ Кондомская, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Кондомская-Шерегеш-1 | Выход провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110 кВ Кондомская-Шерегеш-1 на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Кондомская |
| 1.113 | ПС 110 кВ Кондомская, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Кондомская-Шерегеш-2 | Выход провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110 кВ Кондомская-Шерегеш-2 на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Кондомская |
| 1.114 | ПС 110 кВ Кондомская, ЗРУ-6 кВ, яч.11, ф.6-11-РТС | Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ фидера 6-11-РТС в ячейке № 11 в ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Кондомская |
| 1.115 | ПС 110 кВ Кондомская, ЗРУ-6 кВ, яч.14, ф.6-14-К | Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ фидера 6-14-К в ячейке № 14 в ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Кондомская |
| 1.116 | ПС 110 кВ Кондомская, ЗРУ-6 кВ, яч.15, ф.6-15-К | Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ фидера 6-15-К в ячейке № 15 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Кондомская |
| 1.117 | ПС 35 кВ Шалым, ЗРУ-6 кВ, яч.3, ф.6-3-Т | Контактное присоединение наконечников шлейфов ВЛ-6 кВ фидера 6-3-Т в точке крепления к шинам проходных изоляторов ячейки № 3 ЗРУ-6 кВ ПС 35 кВ Шалым |
| 1.118 | ПС 35 кВ Шалым, ЗРУ-6 кВ, яч.7, ф.6-7-П | Контактное присоединение наконечников шлейфов ВЛ-6 кВ фидера 6-7-П в точке крепления к шинам проходных изоляторов ячейки № 7 ЗРУ-6 кВ ПС 35 кВ Шалым |
| 1.119 | ПС 110 кВ Шерегеш-1, ОРУ-35 кВ, ВЛ-35 кВ Шерегеш-1-Усть-Кабырза | Выход провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов на ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Шерегеш-1 в сторону ВЛ-35 кВ Шерегеш-1-Усть-Кабырза |
| 1.120 | ТП-33 6кВ, РУ-0,4 кВ, ф. 0,4 кВ на р/щит Дренажного насоса в ТК-8 на площади Побед | Контактное соединение наконечников отходящего кабеля в сторону р/щита 0,4 кВ Дренажного насоса на коммутационном аппарате в РУ-0,4 кВ ТП-33 |
| 1.121 | ПС 6 кВ №9, РУ-6 кВ, яч.10 | Контактное соединение наконечников кабельных линий в яч. № 10 РУ-6 кВ ПС №9 |
| 1.122 | ПС 6 кВ №9, РУ-6 кВ, яч.15 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 15 РУ-6 кВ ПС №9 |
| 1.123 | ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-3-1 | Выход провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1 |
| 1.124 | ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-3-2 | Выход провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1 |
| 1.125 | ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-6-1 | Выход провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ КМК-1 |
| 1.126 | ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-6-2 | Выход провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ КМК-1 |
| 1.127 | ПС 110 кВ Опорная-3, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-3-1 | Выход провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110 Опорная-3 |
| 1.128 | ПС 110 кВ Опорная-3, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-3-2 | Выход провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110 Опорная-3 |
| 1.129 | ПС 110 кВ Опорная-6, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-6-1 | Выход провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110 Опорная-6 |
| 1.130 | ПС 110 кВ Опорная-6, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-6-2 | Выход провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110 Опорная-6 |
| 1.131 | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, опора 25, отпайка на ПС 110 кВ Обогатительная | Выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1 на опоре № 25 в сторону первых опор отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Обогатительная |
| 1.132 | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2, опора 24, отпайка на ПС 110 кВ Обогатительная | Выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2 на опоре № 24 в сторону первых опор отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Обогатительная |
| 1.133 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №3, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №2 | Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ |
| 1.134 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №5, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №1 | Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ |
| 1.135 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №10, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №4 | Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ |
| 1.136 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №12, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №3 | Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ |
| 1.137 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №13, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1 | Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ |
| 1.138 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №14, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-2 | Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ |
| 1.139 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №16, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 | Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ |
| 1.140 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №17, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 | Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ |
| 1.141 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ГРУ-10 кВ, яч.71 | Нижние втычные контакты высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) в ячейке № 71 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ |
| 1.142 | ЗРУ-6 кВ насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ, ВЛ-6 кВ 6-7Н от ПС 110 кВ Бызовская | Место выхода провода ВЛ-6 кВ ф. 6-7Н из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале насосной 1-го подъёма № 2 |
| 1.143 | ЗРУ-6 кВ насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ, ВЛ-6 кВ 6-8Н от ПС 110 кВ Бызовская | Место выхода провода ВЛ-6 кВ ф. 6-8Н из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале насосной 1-го подъёма № 2 |
| 1.144 | ВЛ-35 кВ Гурьевская-ГМЗ №1, опора 15, в сторону ПС 35 кВ ГМЗ | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на опоре № 15 в сторону портала 35 кВ ПС 35 кВ ГМЗ |
| 1.145 | ВЛ-35 кВ Гурьевская-ГМЗ №2, опора 15, в сторону ПС 35 кВ ГМЗ | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на опоре № 15 в сторону портала 35 кВ ПС 35 кВ ГМЗ |
| 1.146 | ПС 35 кВ ГМЗ, РУ-6 кВ №1, яч.16 | Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке № 16 РУ-6 кВ № 1 ПС 35 кВ ГМЗ |
| 1.147 | ПС 6 кВ Термическая, РУ-6 кВ, яч.3 | Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке № 3 РУ-6 кВ ПС 6 кВ Термическая |
| 1.148 | ПС 6 кВ Термическая, РУ-6 кВ, яч.4 | Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке № 4 РУ-6 кВ ПС 6 кВ Термическая |
| 1.149 | ПС 6 кВ ЦМИ, РУ-6 кВ, 2с.ш., яч.14 | Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке № 14 РУ-6 кВ ПС 6 кВ ЦМИ |
| 1.150 | ПС 6 кВ ЦМИ, РУ-6 кВ, 1с.ш., яч.3 | Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке № 3 РУ-6 кВ ПС 6 кВ ЦМИ |
| 1.151 | КТП-16 10 кВ, РУ-0,4 кВ, ф. Голубой лог | Контактные присоединения наконечников кабелей в РУ-0,4 кВ КТП-16 узла на нижних губках рубильника |
| 2. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ОАО «ЦОФ «Кузнецкая») – ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») (PMETAL12-PMETALEN) |  |  |
| 2.1 | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ, яч.30, КЛ 10 кВ до ЦРП ЦОФ «Кузнецкая» вв.2 | Контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 30 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ |
| 2.2 | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ, яч.48, КЛ 10 кВ до ЦРП ЦОФ «Кузнецкая» вв.1 | Контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 48 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ |
| 2.3 | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ, яч.58, КЛ 10 кВ до ЦРП ЦОФ «Кузнецкая» вв.3 | Контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 58 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ |
| 3. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОАО «РЖД» в границах Кемеровской области) (PMETALEN - PRUSGD45) |  |  |
| 3.1 | ВЛ-35кВ М-9, отпайка в сторону ПС 35/6 кВ Ахпун-Тяговая | Контактное присоединение отпайки ВЛ-35 кВ ПС Ахпун-Тяговая к линии М-9 |
| 3.2 | ВЛ-35кВ М-10, отпайка в сторону ПС 35/6 кВ Ахпун-Тяговая | Контактное присоединение отпайки ВЛ-35 кВ ПС Ахпун-Тяговая к линии М-10 |
| 3.3 | ПС 110/10кВ «Калары-Тяговая», РУ-10кВ, ф.6-10 | Контактное присоединение наконечников кабельного ввода в ячейке № 6 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ Калары-Тяговая |
| 3.4 | ВЛ-10кВ от яч.4 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.322 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на КТП с/о «Кооператор» на опоре № 322 |
| 3.5 | ВЛ-10кВ от яч.3 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.32, отпайка в сторону КТП-69 | Контактное соединение шлейфа отпайки ВЛ-10 кВ на КТП-69 на опоре № 32 |
| 3.6 | ВЛ-10кВ от яч.3 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.22, отпайка в сторону КТП-70, МТП-96 | Контактное соединение шлейфа отпайки ВЛ-10 кВ на КТП-70 на опоре № 22 |
| 3.7 | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.18, отпайка в сторону КТП-66 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на ТП-66 на опоре № 18 |
| 3.8 | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.109, отпайка в сторону КТП-68 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на ТП-68 опоре № 109 |
| 3.9 | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.3, отпайка в сторону КТП-71 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на КТП-71 на опоре № 3 |
| 3.10 | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.13, отпайка в сторону МТП-72, МТП-74 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на МТП-72,74 на опоре № 13 |
| 3.11 | КТП-568 П5 10 кВ, ВЛ-0,4кВ «ул.Дундича» | Контактное присоединение наконечников кабеля ввода в отдельный силовой ящик к коммутационному аппарату в РУ-0,4 кВ КТП № 568 П5 |
| 3.12 | ВЛ-10кВ от яч.2 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.6 | Штыревые изоляторы на опоре № 6 ВЛ-10 кВ ф.2-10 |
| 3.13 | ВЛ-10кВ от яч.4 ПС 110/10кВ «Чугунаш-Тяговая» ЭЧЭ-320, оп.250 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на ТП-61 на оп. № 250 |
| 3.14 | ПС 110/10кВ «Чугунаш-Тяговая» ЭЧЭ-320, РУ-10кВ, ф.3-10Ч | Контактное присоединение наконечников кабельного ввода в ячейке № 3 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320 |
| 3.15 | ВЛ-10кВ от яч.1 ПС 110/10кВ «Чугунаш-Тяговая» ЭЧЭ-320, оп.36а | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на ТП-63 на оп. № 36а |
| 3.16 | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1, РУ-6кВ, ф.6-19т | Контактное присоединение наконечников кабелей в ячейке № 19 РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» |
| 3.17 | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1, РУ-6кВ, ф.6-28т | Контактное присоединение наконечников кабелей в ячейке № 28 РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» |
| 3.18 | ЗС ТЭЦ, ГРУ-10 кВ, яч.17 | Контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 17 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ |
| 3.19 | ЗС ТЭЦ, ГРУ-10кВ, яч.36 | Контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 36 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ |
| 4. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») - ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Сибири (по сетям Кемеровской области)) (PMETALEN–FKUZBENE) |  |  |
| 4.1 | ПС 220/35 кВ Опорная-9; ЗРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-1 1 цепь с отпайкой на ПС 220/35 кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1) | Место выхода провода и грозотроса из натяжного зажима в сторону отходящей ВЛ |
| 4.2 | ПС 220/35 кВ Опорная-9; ЗРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-1 2 цепь с отпайкой на ПС 220/35 кВ Опорная-9 (ВЛ 220 кВ Новокузнецкая-КМК-2) | Место выхода провода и грозотроса из натяжного зажима в сторону отходящей ВЛ |
| 4.3 | ПС 220/10 кВ Опорная-1, ОРУ 220 кВ; ВЛ 220 кВ ЗСМК - Опорная-1-1 | В ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Опорная-1 на выходе проводов и грозотроса из натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала в сторону ВЛ 220 кВ ЗСМК-Опорная-1-1 |
| 4.4 | ПС 220/10 кВ Опорная-1, ОРУ 220 кВ; ВЛ 220 кВ ЗСМК - Опорная-1-2 | В ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Опорная-1 на выходе проводов и грозотроса из натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала в сторону ВЛ 220 кВ ЗСМК-Опорная-1-2 |
| 4.5 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1; ОРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-1 I цепь с отпайкой на ПС 220/35 кВ Опорная-9 (ВЛ 220 кВ Новокузнецкая-КМК-1) | Выход провода из натяжных зажимов оттяжных гирлянд изоляторов на порталах 220 кВ на ОРУ ПС 220 кВ КМК-1 |
| 4.6 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1; ОРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-1 II цепь с отпайкой на ПС 220/35 кВ Опорная-9 (ВЛ 220 кВ Новокузнецкая-КМК-2) | Выход провода из натяжных зажимов оттяжных гирлянд изоляторов на порталах 220 кВ на ОРУ ПС 220 кВ КМК-1 |
| 4.7 | ПС 220/110/10 кВ ЗСМК (ЗС-220); ЗРУ-10 кВ; ф.10-1-89-Б | Контактное присоединение наконечников кабелей фидера 10-1-89-Б в ячейках РУ-10 кВ ПС 220 кВ ЗСМК |
| 4.8 | ПС 220/110/10 кВ ЗСМК (ЗС-220); ЗРУ-10 кВ; ф.10-2-89-Б | Контактное присоединение наконечников кабелей фидера 10-2-89-Б в ячейках РУ-10 кВ ПС 220 кВ ЗСМК |
| 4.9 | ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-1, оп. № 8 | Выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 8 ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-1 |
| 4.10 | ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-2, оп. № 8 | Выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 8 ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-2 |
| 4.11 | ВЛ 220 кВ ЗСМК-Евразовская-1, оп. № 1 | Выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 1 ВЛ 220 кВ ЗСМК-Евразовская-1 |
| 4.12 | ВЛ 220 кВ ЗСМК-Евразовская-2, оп. № 1 | Выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 1 ВЛ 220 кВ ЗСМК-Евразовская-2 |
| 4.13 | ПС 220/110/10 кВ Еланская; ОРУ-110 кВ; ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-1 | Выход провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-1 из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Еланская в сторону ВЛ 110 кВ |
| 4.14 | ПС 220/110/10 кВ Еланская; ОРУ-110 кВ; ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-2 | Выход провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-2 из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Еланская в сторону ВЛ 110 кВ |

».

Приложение № 2 к протоколу № 43

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 15.08.2018

Экспертное заключение

по результатам рассмотрения заявки на утверждение индивидуальной платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области газоиспользующего оборудования нежилого здания ООО «Газ сервис» (Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул. Попова, юго-западнее строения № 32а)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (далее – ГРО) с заявкой на утверждение индивидуальной платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ГРО газоиспользующего оборудования ООО «Газ сервис» (Кемеровская область,
г. Кемерово, Кировский район, ул. Попова, юго-западнее строения № 32а). Диаметр действующего газопровода Ø 720 мм, подключаемого Ø 57 мм, максимальный часовой расход газа – 286,62 м3/час, годовой расход газа – 0,01 млн. м3/год. Максимальное давление газа в точке подключения составляет 0,6 МПа, фактическое (расчетное) составляет 0,5 МПа.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов представленных ГРО являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 (далее Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее – Правила);

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

  - «Примерный прейскурант на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» (утв. Приказом ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35);

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

- Перечень представленных материалов

- Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по индивидуальному проекту ООО «Газ сервис».

- Планируемые расходы по мероприятию «Осуществление ГРО фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа».

- Калькуляция затрат по пуску газа.

- Расчет расходов на выполнение работ по проверке ГРО выполнения Заявителем технических условий.

- Копия акта определения норм времени, утвержденных по филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области.

- Копия тарифных ставок для расчета стоимости услуг по филиалу
ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области на 2018 год, утвержденные директором ГРО.

- Расчет расхода газа при выполнении врезок в действующие газопроводы на территории Кемеровской области.

- Копия приказа № 59-КФ от 20.04.2015 «Об утверждении норматива накладных расходов».

- Локальная смета № 20/18 на врезку проектируемого газопровода
Ду 50 мм в действующий газопровод высокого давления Ду 700 мм.

- Заявка о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от ООО «Газ сервис».

- Копия договора от 25.06.2018 № КИ 15-18/696 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения с приложениями.

- Копия технических условий присоединения объекта капитального строительства к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» от 03.11.2017 № 263.

- Копия проекта узла подключения к существующему газопроводу.

Согласно пункту 6 Методических указаний, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при поступлении соответствующих заявок от ГРО утверждается плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа, а также в случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение (технологическое присоединение), письменно подтверждает готовность компенсировать расходы ГРО, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для осуществления технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в инвестиционные программы ГРО, исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;

прокладку газопровода по болотам 3-го типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

Таким образом, учитывая предусмотренное проектом технологическое присоединение проектируемого газопровода к существующему Ø 720 и давление в точке врезки в пределах от 0,5 МПа до 0,6 МПа, а также представление исчерпывающего перечня материалов, экспертами РЭК принято решение:

- считать заявку соответствующей п.6 Методических указаний;

- провести экспертизу расчета индивидуальной платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения.

- Физический объём необходимых работ по подключению Заявителя

В соответствии с п. 9 Методических указаний для расчета платы за технологическое присоединение учитываются расходы на выполнение ГРО следующих обязательных мероприятий:

а) разработку ГРО проектной документации;

б) выполнение ГРО технических условий;

в) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий;

г) осуществление ГРО фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа.

Согласно представленным документам, ГРО и ООО «Газ сервис». согласовали перечень работ, который необходимо выполнить для технологического присоединения газоиспользующего оборудования ООО «Газ сервис» к существующему газопроводу, в т.ч. и границы проектируемых участков строящегося газопровода. В частности, ГРО осуществляет мероприятия по проверке выполнения технических условий ООО «Газ сервис», фактическое подключение газоиспользующего оборудования ООО «Газ сервис» к сети газораспределения и пуск газа.

- Необходимый объём затрат на проведение работ по осуществлению фактического подключения газоиспользующего оборудования Заявителя

Согласно представленному расчёту ГРО объем затрат связанный с фактическим подключением объекта капитального строительства Заявителя к сети газораспределения приведен в таблице 1.

Таблица 1

Осуществление ГРО фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа

| № п/п | Показатели | Планируемые расходы, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 35 011,75 |
| 2 | Первичный пуск газа в газовое оборудование | 20 850,93 |
| 4 | Итого | 55 862,68 |

Расходы на строительно-монтажные работы

Рассмотрев материалы, экспертная группа подтверждает обоснованность затрат, включенных организацией по статье строительно-монтажные работы.

В связи с этим экспертная группа предлагает согласовать статью затрат «Строительно-монтажные работы» в размере – 35 011,75 руб.

Расходы на проведение пуска газа необходимые для подключения газоиспользующего оборудования заявителя к системе газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск»

В соответствии с представленным расчётом планируемые расходы на проведение пуска газа для осуществления подключения газоиспользующего оборудования ООО «Газ сервис» к системе газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» составляет – 20 850,93 руб. Расчёт расходов выполнен на основании «Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» (утв. Приказом ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35), а также «Методике определения расхода газа на технологические нужды предприятий газового хозяйства и потерь в системах распределения газа» (РД 153-39.4-079-01). В качестве обосновывающих документов предоставлены: утверждённые тарифные ставки для расчёта стоимости услуг по филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск в Кемеровской области, коэффициент отнесения прочих затрат (приказ № 59-КФ от 20.04.2015), нормы трудозатрат, на работы по проведению мероприятий по подключению (утверждены руководителем предприятия), расчет предприятия по расходу газа при выполнении врезок в действующие газопроводы.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает принять объем расходов на проведение пуска газа на уровне –  20 850,93 руб.

Таблица 2

Предложение по величине затрат на фактическое подключение

| № п/п | Показатели | Планируемые расходы, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение ГРО | Предложение экспертной группы | Корректировка в сторону снижения |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 35 011,75 | 35 011,75 | 0 |
| 2 | Первичный пуск газа в газовое оборудование | 20 850,93 | 20 850,93 |  |
| 4 | Итого | 55 862,68 | 55 862,68 |  |

- Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем

технических условий.

Предприятием заявлены расходы в сумме 3488,00 руб. В расчёт предприятие включило расходы на проверку исполнителем выполнения Заявителем технических условий. Расчёт расходов выполнен на основании «Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» (утв. Приказом ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35), п.3.1 и нормативов трудозатрат, утвержденных руководителем. В качестве обосновывающих документов предоставлены утверждённые тарифные ставки для расчёта стоимости услуг по филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск в Кемеровской области на 2016 год, коэффициент отнесения прочих затрат (приказ № 59-КФ от 20.04.2015), нормы трудозатрат, на работы по проведению мероприятий по подключению (утверждены руководителем предприятия), расчет предприятия.

Таблица 3

Предложение по величине расходов

| Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертной группы, руб. | Корректировка в сторону снижения, руб. |
| --- | --- | --- |
| 3488,00 | 3488,00 | 0,00 |

Всего расходы ГРО по реализации индивидуального проекта газоснабжения ООО «Газ сервис» составят 35 011,75 руб. + 20 850,93 руб. + 3488,00 руб. = 59 350,68 руб.

- Расчет размера платы за технологическое присоединение

исходя из стоимости мероприятий по технологическому

присоединению, определенной по индивидуальному проекту

В соответствии с п.17. «Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 плата за технологическое присоединение в случаях, для которых она определяется по индивидуальному проекту, определяется по следующей формуле:

(руб.), где СmэфНП=0,2 (20%),

ПТП= 59 350,68 тыс. руб./(1-0,2) = 74 188,35тыс. руб.

По итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Томск» предложений по расчёту платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения экспертная группа предлагает Правлению РЭК:

- Согласовать необходимую валовую выручку за выполнение мероприятий по подключению по индивидуальному проекту к системе газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» в размере 74 188,35 руб. (без учёта НДС).

- Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО «Газ сервис» по индивидуальному проекту в размере 74 188,35 руб. (без учёта НДС).