РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» ноября 2018 г. № 381

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2017

№ 351 «Об утверждении инвестиционной программы                                  ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017-2018 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2017 № 351 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017-2018 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.04.2018 № 69) следующие изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                          Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «20» ноября 2018 г. № 381

- «Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии Кемеровской области

- от «08» ноября 2017 г. № 351

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

на потребительском рынке г. Прокопьевска

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на 2017-2018 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650993, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32, офис 313 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Макаров Г.Н. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО Жаров В.В. тел.: 8 (384-6) 62-24-85 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н.Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 20.11.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел.: 8 (3842)-36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Прокопьевска |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Зам. главы города Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству Исупова Р.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 30.10.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел.: 8 (384-6) 67-42-13 |

Инвестиционная программа ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения

на 2017-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность диаметр и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего тыс. руб. | Профи-нансиро-вано к 2017 г. | в т. ч. по годам |  | Остаток финанси-рования | В т. ч. счёт оплаты за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприя-тия | После реализации мероприятия |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство тепловой сети от котельной № 80 с подключением детского сада № 19 и закрытием котельной № 111 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 80 ул. Карьерная, 46 | Протяжен-ность | м | 0 | 279,25 | 2017 | 2018 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Строительство тепловой сети от УТ-2 с подключением ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть Прокопьевск», ул. Луговая, 18 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | Подключаемая тепловая мощность | Гкал/ час | 0 | 2,275 | 2017 | 2018 | 7 583 | 0 | 0 | 7 583 | 0 | 7 583 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 083 | 0 | 1 500 | 7 583 | 0 | 7 583 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или поставки энергии от разных источников): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция котельной № 102. Замена котловой ячейки ДКВР-10/13 № 2 на котловую ячейку КЕ10/14 - 1шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Установ-ленная тепловая мощность | Гкал/ час | 3,828 | 6,5 | 2017 | 2018 | 17500 | 0 | 10 557 | 6 943 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Проектирование, приобретение и монтаж котлов КВр-0,8 - 4 шт., в замен котлов НРс-18 - 4 шт. на котельной № 71 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, ул. Спасская, 27 | Установ-ленная тепловая мощность | Гкал/ час | 2,8 | 3,2 | 2017 | 2018 | 6 490 | 0 | 400 | 6 090 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Проектирование, приобретение и монтаж котлов КВр-0,8 - 2 шт. в замен котлов НРс-18 – 2 шт. на котельной № 79 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 79, ул. Серова, 6 | Установ-ленная тепловая мощность | Гкал/ час | 0,7 | 0,8 | 2017 | 2018 | 3 245 | 0 | 300 | 2 945 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Приобретение и монтаж автоматических ленточных весов на котельных № 5, № 66, № 6 всего - 4шт. | Для более точного учёта поступающего и отгружаемого угля | г. Прокопьевск, котельная № 5, № 66 ул. Институтская, 2; котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Производи-тельность | т/час | 0 | 100-14000 | 2017 | 2017 | 4 179 | 0 | 4 179 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5. | Приобретение и монтаж автомобильных весов на котельных № 5, № 66 – 2 шт. | Для более точного учёта поступающего и отгружаемого угля | г. Прокопьевск, котельная № 5, № 66 ул. Институтская, 2 | Грузоподъём-ность | т | 0 | 100 | 2017 | 2017 | 8 880 | 0 | 8 880 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.6. | Автоматизация бойлерных № 1, 3, 4 с установкой систем видеонаблюдения и противопожарной сигнализации - 3 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей, снижение затрат на содержание | г. Прокопьевск, бойлерная № 1 ул. Гайдара, 16; бойлерная № 2 ул. Жолтовского, 3 | Количество | шт. | 0 | 3 | 2017 | 2018 | 11 896 | 0 | 2 900 | 8 996 | 0 | 0 |
| 3.2.7. | Приобретение и монтаж системы пожаротушения АБК и мазутной станции котельной № 6 | Обеспечение безопасной работы персонала и оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6 ул. Рождественская, 7 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 449 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 |
| 3.2.8. | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельной № 6 | Для сохранения, сбе-режения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, ул. Рождественская, 7 | Количество | шт. | 0 | 40 | 2017 | 2018 | 3 053 | 0 | 2 753 | 300 | 0 | 0 |
| 3.2.9. | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 5, 66 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, котельная № 5 и котельная № 66, ул. Институтская, 2 | Количество | шт. | 0 | 42 | 2017 | 2018 | 3 714 | 0 | 3 329 | 385 | 0 | 0 |
| 3.2.10. | Проектирование деаэрационной установки, дренажной канализации, питательных устройств паровых котлов на котельной № 104 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, пр. Гагарина , 26а | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 1 035 | 0 | 0 | 1 035 | 0 | 0 |
| 3.2.11. | Приобретение и монтаж котловой ячейки КЕ10-14с № 3 на котельной № 104 - 1шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, пр. Гагарина , 26а | Количество | Гкал/ час | 3,4 | 6,0 | 2018 | 2018 | 22 501 | 0 | 0 | 22 501 | 0 | 0 |
| 3.2.12. | Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КЕ 6,5/14с №1, 3 котельной № 48 - 2компл | Для стабильной работы, безопасности и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 48, ул. Мартехова, 8 | Увеличение надёжности в контроле управления котлом | шт. | 10 | 22 | 2017 | 2018 | 398 | 0 | 272 | 126 | 0 | 0 |
| 3.2.13. | Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КВТС-10 №1, 2, 3 котельной № 76 - 3компл | Для стабильной работы, безопасности и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, ул. 4-й квартал Красной горки | Увеличение надёжности в контроле управления котлом | шт. | 14 | 35 | 2017 | 2018 | 344 | 0 | 333 | 11 | 0 | 0 |
| 3.2.14. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на электропривод ПСУ котельной № 6 - 6 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6 ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 78,41 | 62,7 | 2017 | 2017 | 857 | 0 | 685 | 172 | 0 | 0 |
| 3.2.15. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с 1 электродвигателем на насосную установку исходной воды котельной № 6 - 2 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6 ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 902,56 | 722,0 | 2017 | 2017 | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.16. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на привода топки котлов котельной № 5 - 3 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 5 ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 31,36 | 25,1 | 2017 | 2017 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.17. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на привода топки котлов котельной № 66 - 4 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 66 ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 41,82 | 33,5 | 2017 | 2017 | 501 | 0 | 401 | 100 | 0 | 0 |
| 3.2.18. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС котельной № 66 - 1 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 5 ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 787,5 | 630,0 | 2017 | 2017 | 1 032 | 0 | 826 | 206 | 0 | 0 |
| 3.2.19. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на привода топки котлов котельной № 76 - 2 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 5 ул. 4-й квартал Красной горки. | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 20,9 | 16,7 | 2017 | 2017 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.20. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на привода топки котлов котельной № 114 - 5 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114 пр. Шахтеров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 52,27 | 41,8 | 2017 | 2017 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.21. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на привода топки котлов котельной № 104 - 3 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 31,36 | 25,1 | 2017 | 2017 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.22. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на дутьевые вентиляторы котельной № 104 - 3 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 182,95 | 146,4 | 2017 | 2017 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.23. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на привода топки котлов котельной № 102 - 3 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102 ул. Петренко, 3 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 31,36 | 25,1 | 2017 | 2017 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.24. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на четыре подпиточных насоса котельной № 51 - 1 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 51 ул. Охотская, 16 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 283,50 | 226,8 | 2017 | 2017 | 426 | 0 | 352 | 74 | 0 | 0 |
| 3.2.25. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №1 котельной № 5 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная №5, ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 606,9 | 485,5 | 2017 | 2017 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.26. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №1 котельной № 5 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная №5, ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 304,9 | 243,9 | 2017 | 2017 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.27. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №7 котельной № 66 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 689,7 | 551,8 | 2017 | 2017 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.28. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №7 котельной № 66 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 162,6 | 130,1 | 2017 | 2017 | 294 | 0 | 234 | 60 | 0 | 0 |
| 3.2.29. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС №1 и №2 котельной № 79 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 79, ул. Серова, 6 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 47,9 | 38,3 | 2017 | 2017 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.30. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №1 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 44,7 | 35,8 | 2017 | 2018 | 125 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 |
| 3.2.31. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №1 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 44,6 | 35,7 | 2017 | 2018 | 186 | 0 | 178 | 8 | 0 | 0 |
| 3.2.32. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №2 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 165,5 | 132,4 | 2017 | 2017 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.33. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №3 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 165,5 | 132,4 | 2017 | 2017 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.34. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №2 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 44,7 | 35,8 | 2017 | 2018 | 125 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 |
| 3.2.35. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №3 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 44,7 | 35,8 | 2017 | 2017 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.36. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС №3 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 196 | 156,8 | 2017 | 2017 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.37. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос №1 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 65,3 | 52,2 | 2017 | 2017 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.38. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС №2 котельной № 52 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 52, ул. Подольская, 12 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 80,6 | 64,5 | 2017 | 2017 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.39. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС №1, котельной № 78 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 78, ул. Подольская, 19 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 65,3 | 52,2 | 2017 | 2017 | 128 | 0 | 101 | 27 | 0 | 0 |
| 3.2.40. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №1 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 82,7 | 66,2 | 2017 | 2018 | 146 | 0 | 115 | 30 | 0 | 0 |
| 3.2.41. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №2 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 82,7 | 66,2 | 2017 | 2017 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.42. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №3 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 82,7 | 66,2 | 2017 | 2017 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.43. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №4 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 82,7 | 66,2 | 2017 | 2017 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.44. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №1 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 30,5 | 24,4 | 2017 | 2017 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.45. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №2 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 30,5 | 24,4 | 2017 | 2017 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.46. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №3 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 30,5 | 24,4 | 2017 | 2017 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.47. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №4 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 30,5 | 24,4 | 2017 | 2017 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.48 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС №1, котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 196,2 | 157,0 | 2017 | 2017 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.49. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос №1 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 196,2 | 157,0 | 2017 | 2017 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.50. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос №1, котельной № 68 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 68, ул.Петренко, 30а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 65,3 | 52,2 | 2017 | 2017 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.51. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №1 котельной № 114 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 413,8 | 331,0 | 2017 | 2017 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.52. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №3 котельной № 114 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 196,2 | 157,0 | 2017 | 2017 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.53. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №1 котельной № 114 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 122 | 97,6 | 2017 | 2017 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.54. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №3 котельной № 114 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 183 | 146,4 | 2017 | 2018 | 179 | 0 | 146 | 33 | 0 | 0 |
| 3.2.55. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос №2, котельной № 114 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 80,6 | 64,5 | 2017 | 2017 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.56. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС №1, котельной № 114 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 80,6 | 64,5 | 2017 | 2017 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.57. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №1 котельной № 104 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 728,3 | 582,6 | 2017 | 2017 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.58. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №2 котельной № 104 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 728,3 | 582,6 | 2017 | 2017 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.59. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №3 котельной № 104 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 728,3 | 582,6 | 2017 | 2017 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.60. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос №1, котельной № 104 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 130,7 | 104,6 | 2017 | 2017 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.61. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС №3, котельной № 104 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 392 | 313,6 | 2017 | 2017 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.62. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №3 котельной № 102 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 413,8 | 331,0 | 2017 | 2017 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.63. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №4 котельной № 102 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 413,8 | 331,0 | 2017 | 2017 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.64. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №3 котельной № 102 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 89,4 | 71,5 | 2017 | 2018 | 290 | 0 | 146 | 144 | 0 | 0 |
| 3.2.65. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №4 котельной № 102 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 89,4 | 71,5 | 2017 | 2017 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.66. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос №1, котельной № 102 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 65,3 | 52,2 | 2017 | 2017 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.67. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №1 котельной № 76 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки. | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 496,6 | 397,3 | 2017 | 2017 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.68. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №2 котельной № 76 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки. | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 413,8 | 331,0 | 2017 | 2017 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.69. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла №3 котельной № 76 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки. | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 496,6 | 397,3 | 2017 | 2017 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.70. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №1 котельной № 76 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки. | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 183,0 | 146,4 | 2017 | 2017 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.71. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №2 котельной № 76 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки. | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 183,0 | 146,4 | 2017 | 2017 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.72. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №3 котельной № 76 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки. | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 183,0 | 146,4 | 2017 | 2017 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.73. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос №3, котельной № 76 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки. | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 130,7 | 104,6 | 2017 | 2017 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.74. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос №1, котельной № 74 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 74, ул. Союзная, 44 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 32,7 | 26,2 | 2017 | 2017 | 92 | 0 | 74 | 18 | 0 | 0 |
| 3.2.75. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла КВТС-20 №1 котельной № 6 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 1379,4 | 1103,5 | 2017 | 2017 | 951 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.76. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла КЕ-25/14 №4 котельной № 6 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 882,8 | 706,2 | 2017 | 2017 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.77. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла КВТС-20 №5 котельной № 6 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 1103,5 | 882,8 | 2017 | 2017 | 806 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.78. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла КВТС-20 №1 котельной № 6 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 223,6 | 178,9 | 2017 | 2017 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.79. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла КЕ-25/14 №4 котельной № 6 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 223,6 | 178,9 | 2017 | 2017 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.80. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла КВТС-20 №5 котельной № 6 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 304,9 | 243,9 | 2017 | 2017 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 627 | 0 | 53 002 | 50 626 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности работы систем централизованного теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 710 | 0 | 54 502 | 58 209 | 0 | 7 583 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения

на 2017-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт*ч/м³ | - | 30,35 | 30,35 | 30,35 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | 0,1873 | 0,1896 | 0,1873 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | 2,275 | - | 2,275 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | - | 77 | 77 | 74 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | - | - | - | - |
|  |  | м³ для пара | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - |

Показатели надежности объектов системы теплоснабжения

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на 2017-2018 годы

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Котельная № 6 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Рождественская, 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Котельная № 5,66 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Институтская, 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Котельная № 48 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Мартехова, 8 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Котельная № 59 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Советов, 8а | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Котельная № 68 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Петренко, 30а | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Котельная № 49 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 40а | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Котельная № 51 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Охотская, 16 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Котельная № 62 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Фучика, 100 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Котельная № 71 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Спасская, 27 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Котельная № 74 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Союзная, 44 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Котельная № 76 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, 4 кв. Красная горка | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Котельная № 52 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Котельная № 78 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. | Котельная № 79 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Серова, 6 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Котельная № 80 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Карьерная, 46 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Котельная № 100 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Проспектная | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Котельная № 104 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 26 а | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Котельная № 102 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Петренко, 3 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Котельная № 114 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Котельная № 105 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Революции, 67 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Котельная № 111 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Орджоникидзе, 17 а | - | - | - | - | - | - |

Показатели энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на 2017-2018 годы

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т/Гкал) |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2017 | 2018 |  | 2017 | 2018 |  | 2017 | 2018 |  | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Котельная № 6 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Рождественская, 1 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 101503 | 101503 | 101503 | 173658 | 173658 | 173658 |
| 2. | Котельная № 5, 66 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Институтская, 2 | 0,1962 | 0,1962 | 0,1861 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 26395 | 26395 | 26395 | 37231 | 37231 | 37231 |
| 3. | Котельная № 48 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Мартехова, 8 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6163 | 6163 | 6163 | 4023 | 4023 | 4023 |
| 4. | Котельная № 59 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Советов, 8а | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 2629 | 2629 | 2629 | 3207 | 3207 | 3207 |
| 5. | Котельная № 68 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Петренко, 30а | 0,2305 | 0,2305 | 0,2305 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1379 | 1379 | 1379 | 576 | 576 | 576 |
| 6. | Котельная № 49 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 40а | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 5136 | 5136 | 5136 | 3221 | 3221 | 3221 |
| 7. | Котельная № 51 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Охотская, 16 | 0,2309 | 0,2309 | 0,2309 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 3169 | 3169 | 3169 | 3469 | 3469 | 3469 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8. | Котельная № 62 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Фучика, 100 | 0,2481 | 0,2481 | 0,2481 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 225 | 225 | 225 | 128 | 128 | 128 |
| 9. | Котельная № 71 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Спасская, 27 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2202 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1034 | 1034 | 1034 | 592 | 592 | 592 |
| 10. | Котельная № 74 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Союзная, 44 | 0,2253 | 0,2253 | 0,2253 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1800 | 1800 | 1800 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 11. | Котельная № 76 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, 4 кв. Красная горка | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 11577 | 11577 | 11577 | 16490 | 16490 | 16490 |
| 12. | Котельная № 52 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 0,2295 | 0,2295 | 0,2295 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1533 | 1533 | 1533 | 748 | 748 | 748 |
| 13. | Котельная № 78 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 1590 | 1590 | 1590 | 805 | 805 | 805 |
| 14. | Котельная № 79 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Серова, 6 | 0,2318 | 0,2318 | 0,2202 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 143 | 143 | 143 | 56 | 56 | 56 |
| 15. | Котельная № 80 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Карьерная, 46 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 619 | 619 | 619 | 287 | 287 | 287 |
| 16. | Котельная № 100 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Проспектная | 0,2331 | 0,2331 | 0,2331 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 294 | 294 | 294 | 107 | 107 | 107 |
| 17. | Котельная № 104 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 26 а | 0,1916 | 0,1916 | 0,1841 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 6801 | 6801 | 6801 | 6743 | 6743 | 6743 |
| 18. | Котельная № 102 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Петренко, 3 | 0,1946 | 0,1946 | 0,1862 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 2696 | 2696 | 2696 | 1772 | 1772 | 1772 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19. | Котельная № 114 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 1 | 0,1846 | 0,1846 | 0,1846 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 8043 | 8043 | 8043 | 5707 | 5707 | 5707 |
| 20. | Котельная № 105 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Революции, 67 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 21. | Котельная № 111 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Орджоникидзе, 17 а | 0,2333 | 0,2333 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |

Финансовый план ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство»

в сфере теплоснабжения на 2017-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2017 | 2018 |
| 1. | Собственные средства | 95 518,34 | 0,00 | 95 518,34 | 46 188,00 | 49 330,34 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 89 092,00 | 0,00 | 89 092,00 | 46 188,00 | 42 904,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 6 426,34 | 0,00 | 6 426,34 | 0,00 | 6 426,34 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 95 518,34 | 0,00 | 95 518,34 | 46 188,00 | 49 330,34 |

».