РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» ноября 2018 г. № 382

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015

№ 381 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы»

ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район) в сфере теплоснабжения на 2016-2019 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 381 «Об установлении плановых                   и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы» ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район) в сфере теплоснабжения на 2016-2019 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2016 № 476, от 02.02.2017 № 19) следующие изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                          Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «20» ноября 2018 г. № 382

- «Приложение № 2

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии Кемеровской области

- от «30» ноября 2015 г. № 381

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Управление котельных и тепловых сетей» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Партизанская, 19 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2019 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер ООО «УК и ТС» Валерий Юрьевич Кох, Главный экономист Вера Ивановна Федотова |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 8(38463) 5-67-33, 5-55-40, (факс)5-42-50, электронный адрес: uktsgur@rambler.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (РЭК КО) |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, Кемерово г., Н. Островского ул., 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель РЭК КО Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 20.11.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Гурьевского Муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы Гурьевского района Якушев Д. С. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 12.10.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8(38463) 5-03-34 |

Инвестиционная программа ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

в сфере теплоснабжения на 2016-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего, тыс. руб. | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Остаток финансирования | В т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловой сети от котельной пер. Больничный д о района «Лесхоз», с прокладкой подпиточной линии, в связи с ликвидацией котельной Лесхоза | Обеспечение гидравлических режимов потребителей | Тепловая сеть от источника котельной пер. Больничный до района «Лесхоз» протяженностью 550 м | Диаметр | мм | 76 | 90 | 2016 | 2016 | 3818,24 |  | 3818,24 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена насосов 1 -го контура Д 200-90Б на насосы BL 100/305-18,5/4 в котельной Горновского района | Повышение надежности, снижение расхода электроэнергии | ул. Вокзальная, 11а | Мощность | кВт/ч | 55 | 18,4 | 2016 | 2016 | 381,4 |  | 381,4 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Замена теплообменника NT 250-131 на малоинерционные теплообменные установки системы отопления № 3 в котельной Горновского района | Повышение надежности | ул. Вокзальная, 11а | Тепловая мощность | Гкал/ч | 6,4 | 8 | 2016 | 2016 | 1950 |  | 1950 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3. | Модернизация грейферного погрузчика углеподачи котельной Горновского района методом увеличения объема ковша | Повышение надежности | ул., Вокзальная, 31а, описание в пояснительной записке, стр. 17-18 | Геометрическая вместимость | м3 | 0,5 | 3,5 | 2016 | 2016 | 385,5 | 385,5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Модернизация с заменой поверхностей нагрева конвективной и фронтальной части котла KBр 7,58-95 № 1 | Повышение надежности теплоснабжения | ул. Вокзальная, 11а, описание в пояснительной записке, стр. 39 | Износ трубной части | % | 100 | 35 | 2016 | 2016 | 1200 | 1200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5. | Замена насосных агрегатов системы ГВС бойлерной № 1 Д315-50 на WILO NL 100/200-37-2-12-50Hz | Повышение надежности, снижение расхода электроэнергии | ул. Кирова, 8, описание в пояснительной записке, стр. 11 | Производи-тельность | кВт/ч | 45 | 37 | 2017 | 2017 | 256,39 | 0 | 256,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6. | Замена теплообменников NT 250-131 № 1,2 на малоинерционную теплообменную установки системы отопления в котельной Горновского района | Повышение надежности | ул. Вокзальная, 11а, описание в пояснительной записке, стр. 12-13 | Тепловая мощность | Гкал/ч | 6,4 | 8 | 2017 | 2017 | 3722,55 | 0 | 3722,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7. | Модернизация с заменых поверхностей нагрева боковых и заднего экранов котла КВР- 7,58-95 № 2 | Повышение надежности | ул. Вокзальная, 11а, описание в пояснительной записке, стр. 14 | Мощность | МВт | 5,8 | 7,58 | 2017 | 2017 | 867,51 | 0 | 867,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8. | Замена котла «Сибирь 10М» на котельные системы горячего водоснабжения район Есенина на котел КВр 0,8ТТ | Повышение надежности, снижение расхода угля, электро-энергии | ул. Есенина, 1 описание в пояснительной записке, стр. 15 | Тепловая мощность | Гкал | 1 | 0,8 | 2017 | 2017 | 491,98 | 0 | 491,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9. | Модернизация с заменых поверхностей нагрева боковых задних и конвективных экранов котла КВТС 7,58-95 №3 | Повышение надежности | ул. Вокзальная, 11а | Тепловая мощность | Гкал/ч | 5 | 6,5 | 2018 | 2018 | 1865,7 | 0 | 0 | 1865,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10. | Замена теплообменников NT 250-131 № 3 на малоинерционную теплообменную установку системы отопления в котельной Горновского района | Повышение надежности, снижение расхода электроэнергии | ул. К. Маркса, 16 | Мощность | кВт | 75 | 77 | 2018 | 2018 | 2448,67 | 0 | 0 | 2448,67 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.11. | Замена дымовой трубы Д 520мм на дымовую трубу Д 820мм котельной системы отопления район Есенина | Повышение надежности | ул. Есенина, 1 | Мощность | мм | 520 | 820 | 2019 | 2019 | 2975,25 | 0 | 0 | 0 | 2975,25 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.12. | Увеличение объема бака ХОВ на котельной пер. Больничный | Повышение надежности | ул. Революционная, 100 | Мощность | м3 | 15 | 25 | 2019 | 2019 | 826,83 | 0 | 0 | 0 | 826,83 | 0 | 0 |
| 3.2.13. | Замена насосов 1-го контура Д 200-90Б на насосы BL 100/305-18,5/4 в котельной Горновского района №3,4 | Повышение надежности, снижение расхода электроэнергии | ул. Вокзальная, 11а | Производи-тельность | м3/час | 160 | 179 | 2019 | 2019 | 453,83 | 0 | 0 | 0 | 453,83 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3818.24 | 3818,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17825,56 | 3916,85 | 5338,43 | 4314,37 | 4255,91 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21643,8 | 7735,09 | 5338,43 | 4314,37 | 4255,91 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» в сфере теплоснабжения

на 2016-2019 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | Тыс. кВт/ч | 5867,968 | 5485,9 68 | 5782,3 | 5890 | 5890 | 5882,923 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,188 | 0,181 | 0,186 | 0,185 | 0,1845 | 0,1845 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 60 | 57 | 60 | 58 | 57,2 | 56 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 11008 | 11724,5 | 11429 | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 980,6 | 1404,14 | 1404,14 | 1404,14 | 1404,14 | 1404,14 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - |

Финансовый план ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

в сфере теплоснабжения на 2016-2019 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Собственные средства | 18342,25 | 0,00 | 18342,25 | 6555,203 | 4524,093 | 3656,246 | 3606,703 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 16941,442 | 0,00 | 16941,442 | 5154,4 | 4524,093 | 3656,246 | 3606,703 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 1400,8 | 0,00 | 1400,8 | 1400,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 18342,25 | 0,00 | 18342,25 | 6555,2 | 4524,093 | 3656,246 | 3606,703 |

».