РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» ноября 2018 г. № 393

г. Кемерово

- Об утверждении нормативов удельного расхода

- топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии

- 25 МВт и более, на 2018 – 2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                      «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения                    о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение № 1

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «27» ноября 2018 г. № 393

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2018 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (Ижморский район), ИНН 4246021343 | Каменный уголь | 219,0 |
| 2 | ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019288 | Каменный уголь | 205,6 |
| 3 | ООО «Управление тепловых систем» (г. Междуреченск), ИНН 4205369653 | Каменный уголь | 192,9 |
|  |  | Дизельное топливо | 191,5 |
| 4 | ООО «СибЭнерго», ИНН 4217085977 котельные г. Новокузнецка № 19, № 72, Кузнецкая крепость, проф. «Бунгурский», школы № 1, школы № 23, школы № 43, школы № 37, школы № 16, д/с № 123, интерната № 66, ОЛ «Голубь», УПК | Каменный уголь | 224,1 |

- *Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан                  на отпущенную тепловую энергию.

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «27» ноября 2018 г. № 393

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МУП «Энерго-Сервис» (Яшкинский район), ИНН 4246019665 | Каменный уголь | 199,5 |
| 2 | АО «УК Кузбассразрезуголь» (филиал «Краснобродский угольный разрез») (Вахрушевское поле), ИНН 4205049090 | Каменный уголь | 172,7 |
| 3 | МУП «МТСК» (г. Междуреченск), ИНН 4214039620 | Каменный уголь | 185,8 |
| 4 | МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский район), ИНН 4223060667 | Каменный уголь | 195,7 |
| 5 | ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск), ИНН 5406776080 | Бурый уголь | 238,0 |
| 6 | АО «УК Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2), ИНН 4205049090 | Каменный уголь | 213,2 |
| 7 | ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск), ИНН 4223036696 | Каменный уголь | 171,3 |
| 8 | ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (Ижморский район), ИНН 4246021343 | Каменный уголь | 219,0 |
| 9 | ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019288 | Каменный уголь | 205,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | ООО «Управление тепловых систем» (г. Междуреченск), ИНН 4205369653 | Каменный уголь | 192,9 |
|  |  | Дизельное топливо | 191,5 |
| 11 | ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск), ИНН 7716154981 | Каменный уголь | 188,6 |
| 12 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск), ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 194,7 |
| 13 | ООО «Теплоком» (г. Киселевск), ИНН 4223122088 | Каменный уголь | 196,7 |
| 14 | ООО «СибЭнерго» по узлу теплоснабжения г. Новокузнецк, ИНН 4217085977 | Каменный уголь | 198,3 |
| 15 | ГАУЗ КО ОКЦЗШО (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212007870 | Каменный уголь | 184,5 |
| 16 | МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) ИНН 4252003487 | Каменный уголь | 211,9 |

- *Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан                  на отпущенную тепловую энергию.