РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» ноября 2018 г. № 394

г. Кемерово

- Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                        «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения                 о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «27» ноября 2018 г. № 394

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МУП «Энерго-Сервис» (Яшкинский район), ИНН 4246019665 | Каменный уголь | 11,536 | 9,941 | 1,595 |
| 2 | МУП «МТСК» (г. Междуреченск), ИНН 4214039620 | Каменный уголь | 45,858 | 34,740 | 11,118 |
| 3 | МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский район), ИНН 4223060667 | Каменный уголь | 2,611 | 2,598 | 0,013 |
| 4 | ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (Ижморский район), ИНН 4246021343 | Каменный уголь | 5,570 | 5,513 | 0,057 |
| 5 | ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019288 | Каменный уголь | 33,463 | 33,124 | 0,339 |
| 6 | ООО «Управление тепловых систем» (г. Междуреченск), ИНН 4205369653 | Каменный уголь | 11,151 | 9,627 | 1,524 |
|  |  | Дизельное топливо | 0,015 | 0,013 | 0,002 |
| 7 | ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск), ИНН 7716154981 | Каменный уголь | 0,654 | 0,560 | 0,094 |
| 8 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск), ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 1,109 | 0,736 | 0,373 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | ООО «Теплоком» (г. Киселевск), ИНН 4223122088 | Каменный уголь | 14,371 | 10,869 | 3,502 |
| 10 | ООО «СибЭнерго» по узлу теплоснабжения г. Новокузнецк, ИНН 4217085977 | Каменный уголь | 47,751 | 41,165 | 6,586 |
| 11 | ГАУЗ КО ОКЦЗШО (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212007870 | Каменный уголь | 1,161 | 1,008 | 0,153 |
| 12 | МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) ИНН 4252003487 | Каменный уголь | 9,347 | 8,373 | 0,974 |