УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 69

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.11.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В. (присутсвовала на 1-2 вопросах), Горовых К.П. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник управления контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Кулебакин С.В. | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| Овчинников А.Г. | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Дюбина О.В. | - консультант отдела ценообразования в электроэнергетике региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Белоусова И.А. | - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области;. |
| Венгер А.Н. | - экономист группы коммунальной энергетики отдела ценообразования в теплоэнергетике ОАО «АЭЭ»; |
| Борзенко А.В. | - экономист группы коммунальной энергетики отдела ценообразования в теплоэнергетике ОАО «АЭЭ»; |
| Карпюк Д. Г. | - экономист группы коммунальной энергетики отдела ценообразования в теплоэнергетике ОАО «АЭЭ»; |
| Овчинников Д.Г. | - экономист группы комбинированной выработки отдела ценообразования в теплоэнергетике ОАО «АЭЭ»; |
| Сысолятин А.С. | - инженер технического отдела информационных технологий ОАО «АЭЭ»; |
| Ляпустин Д.С. | - заместитель начальника по теплоэнергетике технического отдела информационных технологий ОАО «АЭЭ». |
| Клевцов В.Г. | - директор МУП «Комфорт»; |
| Сахно Р.В. | - начальник отдела перспективного развития ПАО «МРСК-Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»; |
| Губарев М.С. | - начальник ОРИП ООО «СГК». |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово – промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | ## Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ЛЭП-110 кВ от оп.10 ЛЭП-110 кВ «Юргинская – Яшкинская» 1, 2 цепь до ПС 110/10 кВ «Ресурсная»; ПС 110/10 кВ «Ресурсная»; (Кемеровская обл., г. Юрга, в районе ул. Автодорожная, 3Б, кадастровые номера земельных участков 42:36:0202003:1270; 42:36:0202003:1272) |
| 2. | ## Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств АО «УК «Кузбассразрезуголь», ПС 110/35/6 кВ «Уткинская» 2×25 МВА (Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, МО «Краснобродский городской округ», кадастровые номера земельных участков 42:10:0404007:127, 42:10:0404007:128) |
| 3. | ## Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (г. Кемерово) |
| 4. | ## О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 447 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (г. Юрга)» в части 2019 года |
| 5. | ## Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ЗАО «Тяжинское ДРСУ» на потребительском рынке пгт. Тяжинский, на 2019-2023 годы |
| 6. | ## О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.06.2016 № 74 «Об установлении ООО «Велес» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2016-2019 годы» в части 2019 года |
| 7. | ## Об установлении тарифов МУП «Комфорт» на тепловую энергию, реализуемую на потребительских рынках пгт. Тяжинский и пгт. Итатский, на 2018-2019 годы |
| 8. | ## О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2016 № 502 «Об установлении ООО «Шанс» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2017-2019 годы» в части 2019 года |
| 9. | ## О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 383 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» |
| 10. | ## О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2017 № 416 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы» |
| 11. | ## О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2017 № 420 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2018 год» |
| 12. | ## О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2017 № 351 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017-2018 годы» |
| 13. | ## О рассмотрении предложения ООО «КОТК» (г. Киселевск), для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

- Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ЛЭП-110 кВ от оп.10 ЛЭП-110 кВ «Юргинская – Яшкинская» 1, 2 цепь до ПС 110/10 кВ «Ресурсная»; ПС 110/10 кВ «Ресурсная»; (Кемеровская обл., г. Юрга, в районе ул. Автодорожная, 3Б, кадастровые номера земельных участков 42:36:0202003:1270; 42:36:0202003:1272)

Докладчики Дюбина О.В. и Овчинников А.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (максимальная мощность 12 000 кВт), ЛЭП-110 кВ от оп.10 ЛЭП-110 кВ «Юргинская – Яшкинская» 1, 2 цепь до ПС 110/10 кВ «Ресурсная»; ПС 110/10 кВ «Ресурсная»; (Кемеровская обл., г. Юрга, в районе ул. Автодорожная, 3Б, кадастровые номера земельных участков 42:36:0202003:1270; 42:36:0202003:1272) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств АО «УК «Кузбассразрезуголь», ПС 110/35/6 кВ «Уткинская» 2×25 МВА (Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, МО «Краснобродский городской округ», кадастровые номера земельных участков 42:10:0404007:127, 42:10:0404007:128)

Докладчики Дюбина О.В. и Овчинников А.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств АО «УК «Кузбассразрезуголь» (максимальная мощность 20 700 кВт), ПС 110/35/6 кВ «Уткинская» 2×25 МВА (Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, МО «Краснобродский городской округ», кадастровые номера земельных участков 42:10:0404007:127, 42:10:0404007:128) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила следующее:

- технические условия не содержат информации о сроках выполнения мероприятий по трем этапам технологического присоединения (далее ТП), при этом согласно экспертному заключению объем капитальных затрат, учтен с учетом индексов-дефляторов 2019-2022гг. и составит 30 611,781 тыс. руб. без НДС., что противоречит положениям пункта 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17. Кроме того, согласно экспертному заключению мероприятия «последней мили» - строительство воздушных линий предусмотрены на 1 этапе ТП со сроком ввода в эксплуатацию – октябрь 2019 года;

- в представленных материалах не указан состав расходов по мероприятиям, связанным с осуществлением ТП к электрическим сетям, не включаемые в плату за ТП.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – 4;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.)

3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (г. Кемерово)

Докладчик Белоусова И.А. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (г. Кемерово), ИНН 7729314745, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

2. Принять величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению к экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу).

3. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (г. Кемерово), ИНН 7729314745, одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, с применением метода сравнения аналогов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

4. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 447 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (г. Юрга)» в части 2019 года

Докладчик Белоусова И.А. согласно экспертному заключению (приложение № 8 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (г. Юрга) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

3. Установить одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (г. Юрга) на период с 01.01.2018 по 31.12.2020, согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ЗАО «Тяжинское ДРСУ» на потребительском рынке пгт. Тяжинский, на 2019-2023 годы

Докладчик Незнанов П.Г. согласно заключения экспертной группы (приложение № 12 к настоящему протоколу) предлагает:

- Установить ЗАО «Тяжинское ДРСУ», ИНН 4243005819, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Тяжинский, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

2. Установить ЗАО «Тяжинское ДРСУ», ИНН 4243005819, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Тяжинский, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.06.2016 № 74 «Об установлении
ООО «Велес» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2016-2019 годы» в части 2019 года

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 15 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение № 3 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.06.2016 № 74 «Об установлении ООО «Велес» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2016-2019 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.12.2016 № 526, от 14.12.2017 № 496), изложив его в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются письменные обращения:

- (вх. № 5864 от 20.11.2018; исх. № 1-1/2073 от 20.11.2018) за подписью заместителя главы муниципального района по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района А.Б. Заварыкина с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей. С внесением изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.06.2016 № 74 «Об установлении
ООО «Велес» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2016-2019 годы» в части 2019 года согласны.

- (вх. № 5866 от 20.11.2018) за подписью генерального директора ООО «ВЕЛЕС» 
О.Н. Соколовой с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. 
С материалами ознакомлены. С тарифами согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

7. Об установлении тарифов МУП «Комфорт» на тепловую энергию, реализуемую на потребительских рынках пгт. Тяжинский и пгт. Итатский, на 2018-2019 годы

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 17 к настоящему протоколу) предлагает установить МУП «Комфорт», ИНН 4213011357, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Тяжинский по узлу теплоснабжения электрокотельные по ул. Ленина, № 68, ул. Лесная, № 1,
ул. Луговая, № 17, ул. Сенная, № 29, и пгт. Итатский электрокотельная
по ул. Маслозаводская, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 21.11.2018 по 30.06.2019 согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Поскольку срок действия договора аренды заканчивается 15.05.2019, установить тарифы со сроком действия с 21.11.2018 по 30.06.2019.

Голосовали «ЗА» – 3;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 (Чурсина О.А.).

8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2016 № 502 «Об установлении ООО «Шанс» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2017-2019 годы» в части 2019 года

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 19 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2016 № 502 «Об установлении ООО «Шанс» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2017-2019 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.11.2017 № 389), изложив его в новой редакции, согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 5865 от 20.11.2018) за подписью директора ООО «Шанс» Сосновского В.Е. с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 383 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 21 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 383 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 685, от 29.06.2017 № 102, 14.11.2017 № 375) следующие изменения, приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

10. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2017 № 416 «Об утверждении инвестиционной программы                                  ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы»

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 23 к настоящему протоколу) предлагает о внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2017 № 416 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы» согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 5841 от 20.11.2018) за подписью генерального директора С.В. Чайко с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

11. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2017 № 420 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2018 год»

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 25 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2017 № 420 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2018 год» следующие изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

12. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2017 № 351 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017-2018 годы»

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 27 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2017 № 351 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017-2018 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.04.2018 № 69) следующие изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

13. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 381 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы» ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район) в сфере теплоснабжения на 2016-2019 годы»

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 29 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 381 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы» ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район) в сфере теплоснабжения на 2016-2019 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2016 № 476, от 02.02.2017 № 19) следующие изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции, согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 5852 от 20.11.2018) за подписью директора ООО «УК и ТС» Журавлева Е.В. с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

14. О рассмотрении предложения АО «Кемеровская генерация» о внесению изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 373 «Об установлении плановых
и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы 
ОАО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы»

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 31 к настоящему протоколу) предлагает не вносить изменения в инвестиционную программу АО «Кемеровская генерация» в сфере теплоснабжения на 2016 – 2018 гг., т.к. предприятие не выполнило требования законодательства к срокам подачи заявления на корректировку инвестиционной программы, содержащей мероприятие с периодом реализации – в течение 2017 года, кроме того, внесение изменений в инвестиционную программу на 2017 год приведет к противоречию с отчетными данными, имеющимися у ФАС России.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

15. О рассмотрении предложения ООО «Теплоснабжение» о внесению изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 380 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 32 к настоящему протоколу) предлагает отказать ООО «Теплоснабжение» внесение изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 380 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

16. О рассмотрении предложения ООО «КОТК» (г. Киселевск), для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 33 к настоящему протоколу) предлагает не вносить изменения в инвестиционную программу ООО «КОТК» в сфере теплоснабжения на 2016 – 2022 годы, т.к. согласно п. 6 правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством российской федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410, в инвестиционную программу подлежат включению мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич