РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» ноября 2018 г. № 404

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы в сфере

теплоснабжения ООО «Ижморская ТСК» на 2018-2027 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской                Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере                             теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования                             и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также                  требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии                             Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                постановляет:

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Ижморская ТСК», ИНН 4246021343, в сфере теплоснабжения на 2018-2027 годы, согласно                приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной             энергетической комиссии

- Кемеровской области

от «30» ноября 2018 г. № 404

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «Ижморская ТСК»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Ижморская ТСК» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652120, г. Кемеровская область, Ижорский р-н, п.г.т. Ижморский, ул. Гагарина, 15, офис 1 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018 -2027 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Елена Сергеевна Петина |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 960-908-5913 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Дмитрий Владимирович Малюта |
| Дата утверждения инвестиционной программы | ___.11.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел: + 7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Ижморского муниципального района Кемеровской области |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652120, Кемеровская область, Ижморский р-н, п.г.т. Ижморский, ул. Ленинская, 63 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Ижморского муниципального района Александр Николаевич Малышко |
| Дата согласования инвестиционной программы | 15.11.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. +7 (38459) 2-34-60 |

Инвестиционная программа ООО «Ижморская ТСК» в сфере теплоснабжения на 2018-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2018 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция сети теплоснабжения от котельной с. Островка путем замены подземной прокладки на надземную | снижение потерь тепла в тепловых сетях | Кемеровская обл., с. Островка | способ прокладки | вид | подземная | надзем-ная | 2018 | 2018 | 518,67 | 0,00 | 518,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция тепловой сети от котельной № 2 путем замены подземной прокладки на надземную | снижение потерь тепла в тепловых сетях | Кемеровская обл., п.г.т. Ижморский, ул. Лермонтова | способ прокладки | вид | подземная | надзем-ная | 2018 | 2018 | 481,21 | 0,00 | 481,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция тепловой сети от котельной № 6 путем замены подземной прокладки на надземную | снижение потерь тепла в тепловых сетях | Кемеровская обл., п.г.т. Ижморский | способ прокладки | вид | подземная | надзем-ная | 2018 | 2018 | 47,08 | 0,00 | 47,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Реконструкция тепловой сети от котельной № 2 путем замены подземной прокладки на надземную | снижение потерь тепла в тепловых сетях | Кемеровская обл., п.г.т. Ижморский, ул. Стадионная | способ прокладки | вид | подземная | надзем-ная | 2019 | 2019 | 699,40 | 0,00 | 0,00 | 699,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Реконструкция тепловой сети от котельной № 8 путем замены подземной прокладки на надземную | снижение потерь тепла в тепловых сетях | Кемеровская обл., с. Ижморка-2 | способ прокладки | вид | подземная | надзем-ная | 2020 | 2021 | 1 453,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.6. | Реконструкция сети теплоснабжения от котельной с. Теплая речка путем замены подземной прокладки на надземную | снижение потерь тепла в тепловых сетях | Кемеровская обл., с. Теплая речка | способ прокладки | вид | подземная | надзем-ная | 2022 | 2022 | 535,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Реконструкция тепловой сети от котельной № 9 путем замены подземной прокладки на надземную | снижение потерь тепла в тепловых сетях | Кемеровская обл., п.г.т. Ижмоский. Пер. Дорожный | способ прокладки | вид | подземная | надзем-ная | 2023 | 2023 | 1 186,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция котельной, с. Нижегородка: монтаж пусконаладочные работы котла угольного автоматического ZOTA «Стаханов» 25 - 1 шт. | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская обл., с. Нижегородка котельная СДК | мощность | Гкал/час | 0,15 | 0,3 | 2019 | 2019 | 253,98 | 0,00 | 0,00 | 253,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Реконструкция котельной, с. Святославка: монтаж пусконаладочные работы котла угольного автоматического ZOTA «Стаханов» 25- 1 шт. | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская обл., с. Святославка, котельная СДК | мощность | Гкал/час | 0,15 | 0,3 | 2020 | 2020 | 262,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Реконструкция котельной, с. Ломачевка: монтаж пусконаладочные работы котла угольного автоматического ZOTA «Стаханов» 25 - 1 шт. | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская обл., с. Ломачевка, котельная | мощность | Гкал/час | 0,15 | 0,3 | 2021 | 2021 | 269,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Монтаж вытяжной вентиляции | повышение качества теплоснабжения | Кемеровская обл., п.г.т. Ижморский, ул. Кирова, 4б, Котельная № 3 | количество | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 118,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Устройство угольного склада | повышение надежности теплоснабжения, исключение воровства | Кемеровская обл., п.г.т. Ижморский, ул. Гагарина, 15, Котельная № 6 | количество | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 418,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Реконструкция котельной, с. Воскресенка: монтаж пусконаладочные работы котла угольного автоматического ZOTA «Стаханов» 25 - 1 шт. | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская обл., с. Воскресенка, котельная | мощность | Гкал/час | 0,1 | 0,3 | 2023 | 2023 | 283,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Монтаж, демонтаж котлов НР-18 на КВр-1,25, 2 шт. | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская обл., с. Новославянка, котельная | мощность | Гкал/час | 1,95 | 2,14 | 2024 | 2024 | 1 753,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 |
| 3.2.8. | Реконструкция котельной, с. Азаново: монтаж пусконаладочные работы котла угольного автоматического ZOTA «Стаханов» 25- 1 шт. | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская обл., с. Азаново, ул. Колхозная, 24, котельная № 10 | мощность | Гкал/час | 0,15 | 0,3 | 2024 | 2024 | 290,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9. | Монтаж, демонтаж котлов НР-18 на КВр-1,25, 2 шт. | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская обл., с. Ижморка-2, ул. Полевая, 32а, котельная № 8 | мощность | Гкал/час | 1,56 | 2,14 | 2025 | 2025 | 1 785,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Монтаж, демонтаж котла НР-18 на КВр-1,25, 1 шт. | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская обл., с. Островка, котельная | мощность | Гкал/час | 0,9 | 1,07 | 2025 | 2025 | 892,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11. | Монтаж, демонтаж котлов НР-18 на КВр-1,25, 2 шт. | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская обл., с. Колыон, котельная | мощность | Гкал/час | 1,5 | 1,9 | 2026 | 2026 | 1 816,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Монтаж дымососов ДН6,3 3 шт. | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская обл., с. Колыон, котельная | количество | шт. | 0 | 3 | 2026 | 2026 | 170,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Монтаж дутьевых вентиляторов ВД2,8 2 шт. | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская обл., с. Колыон, котельная | количество | шт. | 1 | 3 | 2026 | 2026 | 168,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14. | Монтаж, демонтаж котлов НР-18 на КВр-1,25, 3 шт. | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская обл., п.г.т. Ижморский, ул. Гагарина, 15, Котельная № 6 | мощность | Гкал/час | 1,56 | 3,21 | 2026 | 2026 | 2 724,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15. | Монтаж, демонтаж котлов НР-18 на КВр-1,25, 2 шт. | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская обл., п.г.т. Ижморски, ул. Коммунистическая, 92, котельная № 9 | мощность | Гкал/час | 1,5 | 2,14 | 2027 | 2027 | 1 847,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16. | Монтаж, демонтаж котла НР-18 на КВр-1,25, 1 шт. | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, с. Теплая речка, котельная | мощность | Гкал/час | 0,9 | 1,07 | 2027 | 2027 | 923,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,74 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 901,91 | 0,00 | 1 046,96 | 953,38 | 262,28 | 1 841,47 | 953,84 | 1 470,58 | 2 043,85 | 2 678,47 | 4 879,87 | 2 771,21 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 901,91 | 0,00 | 1 046,96 | 953,38 | 262,28 | 1 841,47 | 953,84 | 1 470,58 | 2 043,85 | 2 678,47 | 4 879,87 | 2 771,21 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Ижморская ТСК» в сфере теплоснабжения на 2018-2027 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/Гкал | 68,58 | 68,82 | 67,82 | 67,58 | 67,57 | 67,56 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,3 | 67,2 | 67,2 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 219,8 | 219,03 | 219,03 | 219,01 | 219,00 | 218,97 | 218,97 | 218,90 | 218,80 | 218,75 | 218,70 | 218,60 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, в т.ч. | % | 48,70 | 45,30 | 60,70 | 64,30 | 60,30 | 57,20 | 52,80 | 52,10 | 51,60 | 48,20 | 45,10 | 45,30 |
|  | - износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 48,70 | 45,30 | 60,70 | 64,30 | 60,30 | 57,20 | 52,80 | 52,10 | 51,60 | 48,20 | 45,10 | 45,30 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 2922,79 | 2922,79 | 2922,79 | 2918,21 | 2917,81 | 2916,57 | 2916,15 | 2915,31 | 2915,31 | 2914,52 | 2914,52 | 2914,52 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м3 для пара | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 в год для воды | 1 178,54 | 1178,54 | 1 178,54 | 1 169,75 | 1 168,25 | 1 167,14 | 1 167,06 | 1 166,45 | 1 166,45 | 1 166,25 | 1 166,25 | 1 166,25 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «Ижморская ТСК»

| Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Котельная № 2 | пгт. Ижморский, ул. Лермонтова, 17а | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 3 | пгт. Ижморский, ул. Кирова, 4б | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 6 | пгт. Ижморский, ул. Гагарина, 15 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 8 | с. Ижморка, ул. Полевая, 32а | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 9 | пгт. Ижморский, ул. Коммунистическая, 92 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 10 | с. Азаново, ул. Колхозная, 24 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Святославка | с. Святославка, ул. Микрорайон, 7а | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная СДК | с. Святославка, ул. Советская, 31а | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Новославянка | с. Новославянка, ул. Молодежная, 16а | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Островка | с. Островка, ул. Островского, 45а | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Колыон | с. Колыон, ул. Микрорайон, 6а | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Теплая речка | с. Теплая речка, ул. Строителей, 5а | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Нижегородка | с. Нижегородка, ул. Советская, 49б | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Троицкое | с. Троицкое, ул. Молодежная, 43а | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Ломачевка СДК | с. Ломачевка, ул. Центральная | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Воскресенка СДК | с. Воскресенка, ул. Школьная, 20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Котельная № 2 | пгт. Ижморский, ул. Лермонтова, 17а | - | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | - | 2,76 | 2,71 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Котельная № 3 | пгт. Ижморский, ул. Кирова, 4б | - | 199,10 | 199,10 | 199,10 | 199,10 | 199,10 | 199,10 | 199,10 | 199,10 | 199,10 | 199,10 | - | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Котельная № 6 | пгт. Ижморский, ул. Гагарина, 15 | - | 239,10 | 239,10 | 239,10 | 239,10 | 239,10 | 239,10 | 239,10 | 239,10 | 233,50 | 233,50 | - | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Котельная № 8 | с. Ижморка, ул. Полевая, 32а | - | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Котельная № 9 | пгт. Ижморский, ул. Коммунистическая, 92 | - | 257,70 | 257,70 | 257,70 | 257,70 | 257,70 | 257,70 | 257,70 | 257,70 | 257,70 | 257,00 | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Котельная № 10 | с. Азаново, ул. Колхозная, 24 | - | 345,90 | 345,90 | 345,90 | 345,90 | 345,90 | 345,90 | 328,97 | 328,97 | 328,97 | 328,97 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная СОШ с. Святославка | с. Святославка, ул. Микрорайон, 7а | - | 247,90 | 247,90 | 247,90 | 247,90 | 247,90 | 247,90 | 247,90 | 247,90 | 247,90 | 247,90 | - | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Котельная СДК с. Святославка | с. Святославка, ул. Советская, 31а | - | 243,50 | 243,50 | 233,80 | 233,80 | 233,80 | 233,80 | 233,80 | 233,80 | 233,80 | 233,80 | - | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Котельная с. Новославянка | с. Новославянка, ул. Молодежная, 16а | - | 237,40 | 237,40 | 237,40 | 237,40 | 237,40 | 237,40 | 237,40 | 222,80 | 222,80 | 222,80 | - | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Котельная с. Островка | с. Островка, ул. Островского, 45а | - | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 236,70 | 236,70 | 236,70 | - | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Котельная с. Колыон | с. Колыон, ул. Микрорайон, 6а | - | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | - | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Котельная с. Теплая речка | с. Теплая речка, ул. Строителей, 5а | - | 248,40 | 248,40 | 248,40 | 248,40 | 248,40 | 248,40 | 248,40 | 248,40 | 248,40 | 237,30 | - | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Котельная с. Нижегородка | с. Нижегородка, ул. Советская, 49б | - | 269,20 | 255,70 | 255,70 | 255,70 | 255,70 | 255,70 | 255,70 | 255,70 | 255,70 | 255,70 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Троицкое | с. Троицкое, ул. Молодежная, 43а | - | 226,90 | 226,90 | 226,90 | 226,90 | 226,90 | 226,90 | 226,90 | 226,90 | 226,90 | 226,90 | - | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Котельная с. Ломачевка СДК | с. Ломачевка, ул. Центральная | - | 312,90 | 312,90 | 312,90 | 303,20 | 303,20 | 303,20 | 303,20 | 303,20 | 303,20 | 303,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Воскресенка СДК | с. Воскресенка, ул. Школьная, 20 | - | 277,10 | 277,10 | 277,10 | 277,10 | 277,10 | 265,30 | 265,30 | 265,30 | 265,30 | 265,30 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | - | 219,03 | 219,01 | 219,00 | 218,97 | 218,97 | 218,90 | 218,80 | 218,75 | 218,70 | 218,60 | - | 2,21 | 2,19 | 2,19 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |

| Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Котельная № 2 | пгт. Ижморский, ул. Лермонтова, 17а | - | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | 697,69 | 697,11 | 697,71 | 692,71 | 692,71 | 692,71 | 692,71 | 692,71 | 692,71 | 692,71 |
| Котельная № 3 | пгт. Ижморский, ул. Кирова, 4б | - | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | - | 785,33 | 786,33 | 786,33 | 786,33 | 786,33 | 786,33 | 786,33 | 786,33 | 786,33 |  |
| Котельная № 6 | пгт. Ижморский, ул. Гагарина, 15 | - | 0,67 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | 101,74 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 96,74 |
| Котельная № 8 | с. Ижморка, ул. Полевая, 32а | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | - | 151,55 | 151,55 | 151,55 | 145,31 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 |
| Котельная № 9 | пгт. Ижморский, ул. Коммунистическая, 92 | - | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | - | 115,69 | 115,69 | 115,69 | 115,69 | 115,69 | 115,69 | 115,69 | 114,9 | 114,9 | 114,9 |
| Котельная № 10 | с. Азаново, ул. Колхозная, 24 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Святославка | с. Святославка, ул. Микрорайон, 7а | - | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | - | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 |
| Котельная СДК | с. Святославка, ул. Советская, 31а | - | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | - | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 |
| Котельная с. Новославянка | с. Новославянка, ул. Молодежная, 16а | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | 586,93 | 586,93 | 586,93 | 586,93 | 586,93 | 586,93 | 586,93 | 586,93 | 586,93 | 586,93 |
| Котельная с. Островка | с. Островка, ул. Островского, 45а | - | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | - | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| Котельная с. Колыон | с. Колыон, ул. Микрорайон, 6а | - | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | 177,88 | 177,88 | 177,88 | 177,88 | 177,88 | 177,88 | 177,88 | 177,88 | 177,88 | 177,88 |
| Котельная с. Теплая речка | с. Теплая речка, ул. Строителей, 5а | - | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | - | 100,86 | 100,86 | 100,86 | 100,86 | 100,86 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 100,02 |
| Котельная с. Нижегородка | с. Нижегородка, ул. Советская, 49б | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Троицкое | с. Троицкое, ул. Молодежная, 43а | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 95,32 |
| Котельная с. Ломачевка СДК | с. Ломачевка, ул. Центральная | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Воскресенка СДК | с. Воскресенка, ул. Школьная, 20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | - | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - | 2922,79 | 2918,21 | 2917,81 | 2916,57 | 2916,15 | 2915,31 | 2915,31 | 2914,52 | 2914,52 | 2914,52 |

| Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Котельная № 2 | пгт. Ижморский, ул. Лермонтова, 17а | - | 195,1 | 191,8 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 |
| Котельная № 3 | пгт. Ижморский, ул. Кирова, 4б | - | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 |
| Котельная № 6 | пгт. Ижморский, ул. Гагарина, 15 | - | 24,49 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 |
| Котельная № 8 | с. Ижморка, ул. Полевая, 32а | - | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 26,91 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,83 |
| Котельная № 9 | пгт. Ижморский, ул. Коммунистическая, 92 | - | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Котельная № 10 | с. Азаново, ул. Колхозная, 24 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Святославка | с. Святославка, ул. Микрорайон, 7а | - | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 |
| Котельная СДК | с. Святославка, ул. Советская, 31а | - | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
| Котельная с. Новославянка | с. Новославянка, ул. Молодежная, 16а | - | 477,87 | 477,87 | 477,87 | 477,87 | 477,87 | 477,87 | 477,87 | 477,87 | 477,87 | 477,87 |
| Котельная с. Островка | с. Островка, ул. Островского, 45а | - | 100,22 | 100,22 | 100,22 | 100,22 | 100,22 | 100,22 | 100,22 | 100,22 | 100,22 | 100,22 |
| Котельная с. Колыон | с. Колыон, ул. Микрорайон, 6а | - | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 84,99 |
| Котельная с. Теплая речка | с. Теплая речка, ул. Строителей, 5а | - | 41,85 | 41,85 | 41,85 | 41,85 | 41,85 | 41,24 | 41,24 | 41,24 | 41,24 | 41,24 |
| Котельная с. Нижегородка | с. Нижегородка, ул. Советская, 49б | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Троицкое | с. Троицкое, ул. Молодежная, 43а | - | 57,01 | 57,01 | 57,01 | 57,01 | 57,01 | 57,01 | 57,01 | 57,01 | 57,01 | 57,01 |
| Котельная с. Ломачевка СДК | с. Ломачевка, ул. Центральная | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Воскресенка СДК | с. Воскресенка, ул. Школьная, 20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | - | 1 178,54 | 1 169,75 | 1 168,25 | 1 167,14 | 1 167,06 | 1 166,45 | 1 166,45 | 1 166,25 | 1 166,25 | 1 166,25 |

Финансовый план ООО «Ижморская ТСК»

в сфере теплоснабжения на 2019-2027 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Произ-водство пара и горячей воды | Водо-снабже-ние и водо-отведе-ние |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Собственные средства | 18901,91 | 0,00 | 18901,91 | 1046,96 | 953,38 | 262,28 | 1841,47 | 953,84 | 1470,58 | 2043,85 | 2678,47 | 4879,87 | 2771,21 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 14588,09 | 0,00 | 14588,09 | 774,06 | 886,78 | 262,28 | 1049,92 | 953,84 | 1307,71 | 2043,85 | 1995,03 | 2543,41 | 2771,21 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 4313,82 | 0,00 | 4313,82 | 272,90 | 66,60 | 0,00 | 791,55 | 0,00 | 162,87 | 0,00 | 683,44 | 2336,46 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе |  | 18901,91 | 0,00 | 18901,91 | 1046,96 | 953,38 | 262,28 | 1841,47 | 953,84 | 1470,58 | 2043,85 | 2678,47 | 4879,87 | 2771,21 |