Приложение № 1 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным МП «Водоканал ТГО»

(г. Тайга), для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение реализуемые на потребительском рынке, на период

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Ведущий консультант отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Муниципальное предприятие «Водоканал» Тайгинского городского округа сокращенное фирменное наименование МП «Водоканал» Тайгинского городского округа (далее – предприятие). Предприятие зарегистрировано в качестве юридического лица 28.04.2011 за основным государственным регистрационным номером 1114205015220.

Решение об учреждении предприятия принимается главой Тайгинского городского округа как единоличным руководителем администрации Тайгинского городского округа, им же утверждается устав предприятия.

Организация находится по адресу: 652401, Кемеровская обл., г. Тайга,                  ул. Никитина, 2.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации. На основании постановления главы Тайгинского городского округа от 22.11.2012 № 872, комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа принято решение от 01.06.2013 № 50 «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение» муниципальному предприятию «Водоканал», от 19.07.2013 № 59 «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение», от 23.11.2012 № 136а «О передаче муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал                 МП «Водоканал» ТГО», от 16.08.2013 № 75 «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение», от 24.07.2013 № 64 «О передаче муниципального имущества в хозяйственном ведение».

Краткий технологический цикл водоснабжения и водоотведения.

Водозаборные сооружения расположены в излучине левого берега р. Яя.  Глубина воды при нормальном горизонте воды составляет 5,9 м.

Существующие водозаборные сооружения состоят из:

- металлического оголовка размером в плане 4,2 м х 4,2 м с металлической фильтрующей решеткой;

-  самотечной  галереи, которая выполнена из труб полиэтилена Д=400 мм   сечением, длиной 19,2 м;

- деревянного берегового колодца в плане 2,13м х 4,20 м  с надземным павильонам , 10,5 м с сороудерживающими решетками;

- четырех всасывающих самотечных линий: три чугунных труб  Д= 300 мм и одна чугунная Д= 400 м  (длина первой линии – 57,8 м, второй -65,7 м, третьей -62,4 м, четвертой -63,0 м);

- насосной станции I –го  подъема;

- насосно-фильтровальной станции;

- хлораторной;

- насосной станции II- го подъема.

Подземные  воды, добываемые из скважин (18 рабочих скважин, 4 скважины в резерве), используются для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения города, проживающего в близлежащем микрорайоне.

Общая протяженность водопроводных сетей г. Тайга – 154,3 км. Уличных водоразборных колонок – 217 шт.

Сточная вода собирается в городской коллектор и самотеком подается в приемную камеру главной насосной станции (ГНС). Откуда насосами вода по напорному коллектору подается в приемную камеру СБО и по  лотку движется в песколовки, где происходит осаждение крупных минеральных частиц.  Далее вода самотеком поступает в распределительную камеру первичных отстойников. Затем сточная вода поступает в аэротенки, где подвергается биологической очистке в смеси с активным илом и непрерывной аэрацией. Из аэротенков вода подается во вторичные отстойники, где активный ил осаждается и возвращается в аэротенки с помощью эрлифтов. Осветленная вода поступает в контактные резервуары, где производится взаимодействие с гипохлоритом натрия. Очищенная и обеззараженная вода сбрасывается в р. Каменка. Избыточный активный ил отводится в минерализаторы, где происходит его стабилизация. Стабилизированный осадок с помощью насосов отводится на иловые  площадки для обезвоживания. Выпавший на дно песколовок осадок с помощью гидроэлеватора удаляется на иловые площадки для обезвоживания. Подсушенный осадок с песковых и иловых площадок по мере накопления и подсыхания удаляется.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2019-2023 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.  Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации   осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2019-2023 гг.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов принимаемых для расчета тарифов на 2019-2023 гг., производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Холодное водоснабжение и водоотведение являются основным видом деятельности организации, раздельный учет хозяйственных операций по видам деятельности ведется автоматизировано с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия. Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2017 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности.

Следует отметить отсутствие в материалах тарифного дела налоговых деклараций по уплате водного налога за 2 квартала 2017 года, распределение по видам услуг налоговых платежей по налогу на имущество.

Результаты проведения конкурсных процедур организацией не представлены, в материалах тарифного дела имеется только положение о закупке товаров, работ, услуг.

Таким образом, регулирующим органом использовать цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов, не представляется возможным.

Регулирующим органом проведен сравнительный анализ среднерыночных цен и заявленных материальных затрат, отмечается, что они не превышают средней величины по организациям, осуществляющим деятельность в сопоставимых условиях хозяйствования.

Кроме того, организацией неоднократно направлены в  адрес регулирующего органа скорректированное заявление об изменении уровня тарифа, указанного при первоочередном обращении исх. от 31.05.2018 № 481 (вх. от 31.05.2018 № 2709, 2708), ходатайство о приобщении к материалам тарифного дела дополнительных документов исх. от 12.11.2018 № 902 (вх. от 12.11.2018 № 5670), ходатайство о приобщении к материалам тарифного дела дополнительных документов исх. от 16.11.2018 № 923 (вх. от 19.11.2018 № 5825), заявление об изменении уровня тарифа в связи с вновь представленными документами исх. от 16.11.2018 № 924, заявление от 21.11.2018 № 936 (вх. от 21.11.2018 № 5906).

Оценка финансового состояния организации

При анализе общего финансового результата за 2017 год отмечается снижение величины выручки на 3183 тыс. руб., или на 8 %. Величина убытка от обычных видов деятельности увеличилась на 10740 тыс. руб. или в 8 раз. Величина чистого убытка составила 29293 тыс. руб. что на 28549 тыс. руб.  больше уровня 2016 года.

Величина выручки от реализации услуг питьевого водоснабжения составила 23440,77 тыс. руб. (с учетом НДС) за 2017 год, что на 1064,193 тыс. руб. меньше уровня предыдущего периода. Величина выручки от реализации услуг водоотведения 15592,4 тыс. руб. (с учетом НДС) за 2017 год., что на 193,52 тыс. руб. меньше уровня предыдущего периода. Кроме того, по данным счета 90.1. имеются доходы от вывоза ЖБО, договоров подряда. Удельный вес выручки от реализации услуг питьевого водоснабжения составляет 51,75 %, водоотведения – 34,4 % за 2017 год.

Производственная себестоимость услуг холодного водоснабжения за 2017 год по данным счета 20 составляет 38210,02 тыс. руб., водоотведения 13151,192 тыс. руб.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на питьевую воду, водоотведение

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов.

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям:

питьевая вода 45030,41   тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов организацией не заявлен.

Нормативный уровень прибыли организацией не заявлен.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

Уровень потерь воды заявлен организацией на 2019 год в размере                40,16 %, на 2020-2023 гг. на том же уровне.

Удельный расход электрической энергии (рассчитан на объем поднятой воды) заявлен организацией на 2019 год в сфере холодного водоснабжения 1,07 кВт*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

водоотведение 31850,77   тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов организацией не заявлен.

Нормативный уровень прибыли организацией не заявлен.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год в сфере водоотведения 0,93 кВт*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Специалистом при расчете показателей использовался индекс потребительских цен на 2018 год – 102,7, на 2019 год – 104,6, на 2020 год – 103,4, на 2021 – 2023 годы – 104 согласно прогнозу социально – экономического развития России на период до 2024 года, размещенному на официальном сайте Минэкономразвития России (http://economy.gov.ru/minec/main) 01.10.2018 (далее – прогноз Минэкономразвития России);

индекс цен производителя электроэнергии на 2018 год – 103,9, на 2019 год - 105,9, на 2020 год – 104,2, на 2021 – 2022 годы – 104, на 2023 год - 103,9 согласно прогнозу Минэкономразвития России.

Учитывая результаты проведенного анализа, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно   данным таблицы 1.

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение                              МП «Водоканал ТГО» (г. Тайга)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п |  | Наименование услуг |  | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцио-нных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Питьевая вода |  | 2019 | 27385,80 | 1 | 0 | 32,17 | 1,28 |
|  |  |  |  | 2020 | х | 1 | 0 | 32,17 | 1,28 |
|  |  |  |  | 2021 | х | 1 | 0 | 32,17 | 1,28 |
|  |  |  |  | 2022 | х | 1 | 0 | 32,17 | 1,28 |
|  |  |  |  | 2023 | х | 1 | 0 | 32,17 | 1,28 |
| 2. |  | Водоотведение |  | 2019 | 20749,21 | 1 | 0 | х | 0,93 |
|  |  |  |  | 2020 | х | 1 | 0 | х | 0,93 |
|  |  |  |  | 2021 | х | 1 | 0 | х | 0,93 |
|  |  |  |  | 2022 | х | 1 | 0 | х | 0,93 |
|  |  |  |  | 2023 | х | 1 | 0 | х | 0,93 |

Расчет конкретных статей расходов приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы (форма №1 - водопровод, форма №1 – канализация, оборотно – сальдовая ведомость по счету 90.1 за 2017 год) и выявив разночтения в представленных формах отчетности специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять 5% снижение показателей объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения от плановых значений 2018 года в соответствии с п.5 Приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Планируемый   объем   отпущенной   воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 685 161,38 м3, в том числе на потребительский рынок – 685 161,38 м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 685 161,38 м3, в том числе на потребительский рынок – 685 161,38 м3.

Планируемый   объем   принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 567 806,76 м3, в том числе с потребительского рынка – 567 806,76 м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 567 806,76м3, в том числе с потребительского рынка – 567 806,76 м3.

На 2020-2023 годы объем отпущенной воды, принятых сточных вод по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 17560,69 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 17560,69 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 23235,21 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 23235,21 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 21377,04 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 21377,04 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 21377,04 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 21377,04 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 21377,04 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 21377,04 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 22829,58 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 22829,58 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 22829,58 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 22829,58 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 22898,09 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 22898,09 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 22898,09 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 22898,09 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 24391,75 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 24391,75 тыс. руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, составляет:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 12872,18 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 12872,18 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 14024,83 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 14024,83 тыс. руб.

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 14024,83 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 14024,83 тыс. руб.

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 14433,65 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 14433,65 тыс. руб.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 14433,65 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 14433,65 тыс. руб.

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 14921,96 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 14921,96 тыс. руб.

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 14921,96 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 14921,96 тыс. руб.

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 15353,49 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 15353,49 тыс. руб.

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 15353,49 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 15353,49 тыс. руб.

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 15858,84 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 15858,84 тыс. руб.

«Холодное водоснабжение питьевой водой»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (вх. от 28.04.2018 № 2047 исх. от 31.05.2018 № 481 (вх. от 31.05.2018 № 2709, 2708), ходатайство о приобщении к материалам тарифного дела дополнительных документов исх. от 12.11.2018 № 902 (вх. от 12.11.2018 № 5670), ходатайство о приобщении к материалам тарифного дела дополнительных документов исх. от 16.11.2018 № 923 (вх. от 19.11.2018 № 5825), заявление об изменении уровня тарифа в связи с вновь представленными документами исх. от 16.11.2018 № 924, заявление от 21.11.2018 № 936 (вх. от 21.11.2018 № 5906).

Необходимая валовая выручка (далее – «НВВ») на 2019 год заявлена на уровне – 65320,24 тыс. руб. Тариф в заявление заявлен – 62,43 руб./м3. НВВ на 2020 год заявлена на уровне – 65765,41 тыс. руб., тариф заявлен – 62,02 руб./м3.  НВВ на 2021 год заявлена на уровне 68281,57 тыс. руб., тариф заявлен – 64,30 руб./м3. НВВ на 2022 год заявлена на уровне – 70909,82 тыс. руб., тариф заявлен – 66,71 руб./м3. НВВ на 2023 год заявлена на уровне 74132,11 тыс. руб., тариф заявлен – 69,64 руб./м3.

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации рассчитывается по формуле:

,

где:

- необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

- нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

,

где:

- текущие расходы, тыс. руб.;

- операционные расходы, тыс. руб.;

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 17560,69 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 17560,69 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 23235,21 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 23235,21 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 21377,04 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 21377,04 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 21377,04 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 21377,04 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 21377,04 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 21377,04 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 22829,58 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 22829,58 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 22829,58 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 22829,58 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 22898,09 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 22898,09 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 22898,09 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 22898,09 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 24391,75 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 24391,75 тыс. руб.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- Базовый уровень операционных расходов на 2019 год

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 2547,56 тыс. руб.

В данной статье отражены затраты на покупку следующих реагентов:

- гипохлорит натрия – 2160,89 тыс. руб., количество – 72 тн., цена – 30012,31 руб./тн;

Доставка гипохлорита в сумме 118,67 тыс. руб., в количестве 8,79 тн по цене 13500 руб/тн.

- коагулянт – 268,01 тыс. руб., количество – 2,80 тн., цена – 95716,11 руб./тн.

Расходы по статье приняты в размере 1047,47 тыс. руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 523,74 тыс. руб.

Количество гипохлорита натрия было принято по фактическому расходу за 2017 год, подтвержденному договором от 01.08.2017 № 14/0817, счетами – фактурами за 2017 год в количестве – 42,20 тн. Цена учтена в соответствии с представленным счетом – фактурой от 29.01.2018 № 15 с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%) – 24821,58 руб./тн.

Затраты на доставку отклонены регулятором, так как отсутствует договор на транспортирование товара, не представлены счета – фактуры по доставке реагента.

Затраты на коагулянт отклонены регулятором ввиду отсутствия подтверждения факта приобретения договорами на поставку, конкурсной документацией. Факт использования подтвержден Решением КУМИ г. Тайги о передаче материалов организации, т.е. фактически затраты были понесены администрацией муниципального образования.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 523,74 тыс. руб. Объем и цена реагентов приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 3314,94 тыс. руб.

Затраты по данной статье отклонены, так как не подтвержден факт их несения организацией данными бухгалтерского учета, кроме того, финансируются за счет средств органов местного самоуправления.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 14943,15 тыс. руб. при численности 75,50 человека и средней заработной плате 16493,54 руб./чел./мес.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме 9761,54 тыс. руб. и были рассчитаны по уровню среднемесячной заработной платы, сформированному в предложении организации:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 4880,77 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4880,77 тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила 16493,54 руб./чел./мес. Численность принята по фактической численности – 49,32 человек, подтвержденной штатным расписанием, за вычетом численности основного производственного персонала, учтенного в услуге технического водоснабжения (1,68 человека).

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Затраты по данной статье заявлены организацией в сумме 4512,83 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере 2947,98 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - 2147,54 тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - 283,08 тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - 497,84 тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– 19,52 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме 2947,98 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – в целях выравнивания темпа роста тарифа учтено в следующем периоде календарной разбивки.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2947,98 тыс. руб.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 7871,10 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату цехового персонала в сумме 4021,66 тыс. руб. (средняя заработная плата – 16698,47 руб./чел./мес., численность – 20,07 человек), отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала в сумме 1214,54 тыс. руб., прочие (общехозяйственные) расходы в размере 2634,90 тыс. руб., включающие расходы по автотранспорту – содержание техники: ГСМ, запасные части, охрана труда цехового персонала.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – затраты по статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы» учтены в размере 2854,28 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата цехового персонала в размере 2010,83 тыс. руб. была рассчитана по уровню среднемесячной заработной платы, заявленному организацией.  Средняя заработная плата составила 16698,47 руб./чел./мес., численность учтена по предложению организации в количестве 20,07 человека;

- отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) – 607,27 тыс. руб., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - 442,38 тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - 58,31 тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - 102,55 тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%) – 4,02 тыс. руб.

- прочие расходы в сумме 236,18 тыс. руб. учтены по фактическим цеховым расходам (за вычетом расходов аппарата управления, оплаты труда с начислениями, расходов на медицинский осмотр, амортизацию, так как организацией все цеховые и административные расходы учитываются на счете 26), кроме того исключены из статьи прочие цеховые расходы, расходы, учтенные в услуге технического водоснабжения (50,45 тыс. руб.).

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - затраты по статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы» учтены в сумме 1285,24 тыс. руб.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 2247,36 тыс. руб., в том числе: лабораторные анализы – 849,81 тыс. руб., охрана труда рабочих - 375,57 тыс. руб., расходы по охране объектов ЧОО – 700,42 тыс. руб., расходы на уголь для котельных на водозаборе – 321,56 тыс. руб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 863,66 тыс. руб. лабораторные анализы учтены по предложению организации, подтвержденному фактическими затратами за 2017 год (договоры, счета – фактуры) в сумме 424,91 тыс. руб., расходы по охране объектов ЧОО учтены по предложению на основании карточки счета 20 за вычетом расходов, учтенных в техническом водоснабжении – 338,21 тыс. руб., затраты на топливо для котельных  на водозаборе учтены по фактическим затратам 2017 года, подтвержденным данными счета 20 с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6% согласно прогнозу Минэкономразвития России за вычетом затрат, учтенных в техническом водоснабжении  и составили 89,91 тыс. руб. Кроме того, на основании дополнительно предоставленных материалов (журнал учета аварийных работ, счета – фактуры договор на оказание транспортных услуг от 01.01.2017) учтены затраты на аренду экскаватора по фактическим данным за 2017 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) в сумме 10,74 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 863,66 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонтные расходы»

«Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1138,11 тыс. руб. на материалы.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 74,99 тыс. руб. учтены по фактическим затратам 2017 года на основании данных счета 20 «аварийно – ремонтная служба по водосетям» с учетом ИПЦ на 2018 год – 102,7%, на 2019 год - 104,6% согласно прогнозу Минэкономразвития России за вычетом расходов, учтенных в техническом водоснабжении (5,26 тыс. руб.) и составили 74,99 тыс. руб.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 74,99 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 841,34 тыс. руб.

Расходы по статье учтены на основании представленного сметного расчета, дефектной ведомости, отчета эксперта о стоимости заявленных мероприятий в сумме 713,34 тыс. руб. в том числе по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 121,75 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 591,59 тыс. руб.

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1789,95 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Материалы на ремонт».

Расходы по статье отклонены, так как финансируются за счет средств органа местного самоуправления в виде Решений о передаче материалов.

«Административные расходы»

«Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 3592,60 тыс. руб. при численности 12,10 человек и средней заработной плате 24742,42 руб./чел./мес.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме 2526,70 тыс. руб. по заявленному уровню среднемесячной заработной платы с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1263,35 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1263,35 тыс. руб.

Средняя заработная плата АУП составила 24742,42 руб./чел./мес. Численность принята по фактической численности 2017 года за вычетом численности, учтенной в техническом водоснабжении (0,29 человека) – 8,51 человека.

«Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1084,96 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ, уведомлением фонда социального страхования (0,22%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - 555,87 тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - 73,27 тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - 128,86 тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– 5,05 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме 763,06 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 381,53 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 381,53 тыс. руб.

«Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1146,52 тыс. руб., включают в себя: вспомогательные материалы, услуги связи, вывоз ТКО, подготовка кадров, охрана труда.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 117,44 тыс. руб. учтено по фактическим затратам, сложившимся на счете 26 за 2017 год с учетом ИПЦ на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6% согласно прогнозу Минэкономразвития России в доле выручки услуг холодного водоснабжения (51,75% за 2017 год) за вычетом расходов, учтенных техническом водоснабжении (8,83 тыс. руб.).

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - затраты по статье учтены в размере 873,34 тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1  - индекс изменения количества активов в году i-1.

,

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года – 27385,80 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов на 2020-2023 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2020-2023 годы – 0;

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год – 28033,75   тыс. руб.

- на 2021 год – 28863,55   тыс. руб.

- на 2022 год – 29717,91 тыс. руб.

- на 2023 год – 30597,56   тыс. руб.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Основными поставщиками энергетических ресурсов являются                          ОАО «Кузбассэнергосбыт договор от 01.06.2013 № 390260,                                                ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» договор от 22.11.2013 № 3.1.95- Р. В качестве обосновывающих документов представлены счета – фактуры за 2017 год с расшифровками объектов потребления, карточка счета 20 в разрезе затрат на электроэнергию за 2017 год.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 12843,75 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 910,0 тыс.кВт.ч., тариф – 6,30 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 1677,0 тыс.кВт.ч., тариф – 4,24 руб./кВт.ч.

- 2020 год в сумме 13468,21 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 910,0 тыс.кВт.ч., тариф – 6,61 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 1677,0 тыс.кВт.ч., тариф– 4,44 руб./кВт.ч

- 2021 год в сумме 14128,21 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 910,0 тыс.кВт.ч., тариф – 6,93 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 1677,0 тыс.кВт.ч., тариф – 4,66 руб./кВт.ч

- 2022 год в сумме 14820,53 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 910,0 тыс.кВт.ч., тариф – 7,27 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 1677,0 тыс.кВт.ч., тариф – 4,89 руб./кВт.ч.

- 2023 год в сумме 15546,92 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 910,0 тыс.кВт.ч., тариф – 7,63 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 1677,0 тыс.кВт.ч., тариф – 5,13 руб./кВт.ч

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 6234,53 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу, рассчитанному на объем воды, поданной в сеть (1,28 кВт.ч/м3), средний тариф 1 кВт.ч. электроэнергии принят на основании представленных счетов – фактур за 2017 год с учетом индекса цен производителя  согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2018 год (103,9%), на 2019 год (105,9%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 455,0 тыс.кВт.ч., тариф – 6,12 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 838,50 тыс.кВт.ч., цена – 4,12 руб./кВт.ч.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 6234,53 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 6496,39 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу, рассчитанному на объем воды (1,28 кВт.ч/м3), поданной в сеть, средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята с учетом индекса цен производителя согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2020 год (104,2%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 455,0 тыс.кВт.ч., цена – 6,38 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 838,50 тыс.кВт.ч., цена – 4,29 руб./кВт.ч.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 6496,39 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 6756,24 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу                  (1,28 кВт.ч/м3), средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята с учетом индекса цен производителя согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2021 год (104,0%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 455,0 тыс.кВт.ч., цена – 6,63 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 838,50 тыс.кВт.ч., цена – 4,46 руб./кВт.ч.

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 6756,24 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 7026,49 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу                    (1,28 кВт.ч/м3), средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята с учетом индекса цен производителя согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2022 год (104,0%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 455,0 тыс.кВт.ч., цена – 6,90 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 838,50 тыс.кВт.ч., цена – 4,64 руб./кВт.ч.

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 7026,49 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 7300,52 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу                   (1,28 кВт.ч/м3), средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята с учетом индекса цен производителя согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2023 год (103,9%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 455,0 тыс.кВт.ч., цена – 7,17 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 838,50 тыс.кВт.ч., цена – 4,82 руб./кВт.ч.

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 7300,52 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Амортизация

«Амортизация основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2019 год в сумме 5615,90 тыс. руб., учтено по плановой смете 2018 года, так как имущество создано в рамках целевой программы за счет бюджетных средств, за вычетом суммы амортизации, учтенной в техническом водоснабжении (18,14 тыс. руб.) в сумме 531,47 тыс. руб. в том числе по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 265,74 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 265,74 тыс. руб.

На 2020-2023 гг. расходы учтены на уровне 2019 года в сумме 531,47 тыс. руб.

IV. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

«Затраты на покупную тепловую энергию»

Расходы по данной статье заявлены организацией в размере:

- 2019 год в сумме 364,97 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 380,66 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 397,03 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 414,10 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 431,91 тыс. руб.

Расходы по статье учтены в соответствии с Постановлением РЭК КО от 26.10.2017 № 307, с договором от 01.01.2018 № 20, заключенным с                              ООО «Кузбасская Энергокомпания». В расчет принято количество тепловой энергии на отопление ВНС ШЧ, ВНС квартал Б, водонапорной башни (137,93 Гкал) умноженное на тарифы по периодам календарной разбивки (1113,86 руб./Гкал 1166,21 руб./Гкал.), с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 157,24 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 78,62 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 78,62 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 162,59 тыс. руб. по плану 2019 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России 103,4% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 81,30 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 81,30 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 169,09 тыс. руб. по плану 2020 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России 104,0% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 84,55 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 84,55 тыс. руб.

- 2022 год в сумме 175,86 тыс. руб. по плану 2021 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России 104,0% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 87,93 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 87,93 тыс. руб.

- 2023 год в сумме 182,89 тыс. руб. по плану 2022 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России 104,0% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 91,45 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 91,45 тыс. руб.

«Расходы на арендную плату»

Расходы по данной статье заявлены организацией в размере:

- 2019 год в сумме 155,58 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 155,58 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 155,58 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 155,58 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 155,58 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению, подтвержденному договорами на аренду земельных участков под объекты водоснабжения, бухгалтерскими регистрами по отражению затрат на уплату арендных платежей за вычетом затрат, учтенных в техническом водоснабжении (8,83 тыс. руб.), с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 146,75 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 73,38 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 73,38 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 151,74 тыс. руб. по плану 2019 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России 103,4% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 75,87 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 75,87 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 157,81 тыс. руб. по плану 2020 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России 104,0% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 78,90 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 78,90 тыс. руб.

- 2022 год в сумме 164,12 тыс. руб. по плану 2021 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России 104,0% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 82,06 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 82,06 тыс. руб.

- 2023 год в сумме 170,69 тыс. руб. по плану 2022 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России 104,0% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 85,34 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 85,34 тыс. руб.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1309,63 тыс. руб., в том числе: «Водный налог» - 775,72 тыс. руб.; «Налог на имущество» - 533,91 тыс. руб.

- 2020 год в сумме 1309,63 тыс. руб., в том числе: «Водный налог» - 775,72 тыс. руб.; «Налог на имущество» - 533,91 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 1309,63 тыс. руб., в том числе: «Водный налог» - 775,72 тыс. руб.; «Налог на имущество» - 533,91 тыс. руб.

- 2022 год в сумме 1309,63 тыс. руб., в том числе: «Водный налог» - 775,72 тыс. руб.; «Налог на имущество» - 533,91 тыс. руб.

- 2023 год в сумме 1309,63 тыс. руб., в том числе: «Водный налог» - 775,72 тыс. руб.; «Налог на имущество» - 533,91 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет в соответствии с действующим законодательством с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 793,53 тыс. руб. Затраты по статье «Водный налог» рассчитан по объему поднятой воды с учетом увеличения ставок в соответствии с НК РФ (1,32 на 2019 год) в размере 542,96 тыс. руб. за вычетом 3,3 % отнесенных на техническое водоснабжение. Расходы по статье «Налог на имущество» приняты на уровне плановой сметы 2018 года, сформированной на основании фактических данных 2016 года, исходя из среднегодовой стоимости имущества и ставки налога 2,2% и распределения имущества согласно учетным данным, так как объективного обоснования увеличения налоговой базы не представлено – 250,57 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 396,77 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 396,77 тыс. руб.

- 2020 год в сумме 881,75 тыс. руб. Затраты по статье «Водный налог» рассчитан по объему поднятой воды с учетом увеличения ставок в соответствии с НК РФ (1,15 на 2020 год) в размере 631,18 тыс. руб. Расходы по статье «Налог на имущество» приняты на уровне плановой сметы 2019 года. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 440,88 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 440,88 тыс. руб.

- 2021 год в сумме 972,21 тыс. руб. Затраты по статье «Водный налог» рассчитан по объему поднятой воды с учетом увеличения ставок в соответствии с НК РФ (1,15 на 2021 год) в размере 721,64 тыс. руб. Расходы по статье «Налог на имущество» приняты на уровне плановой сметы 2020 года.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 486,11 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 486,11 тыс. руб.

- 2022 год в сумме 1085,34 тыс. руб. Затраты по «Водный налог» рассчитан по объему поднятой воды с учетом увеличения ставок в соответствии с НК РФ (1,15 на 2022 год) в размере 834,77 тыс. руб. Расходы по статье «Налог на имущество» приняты на уровне плановой сметы 2021 года.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 508,41 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 576,92 тыс. руб.

- 2023 год в сумме 1206,19 тыс. руб. Затраты по статье «Водный налог» рассчитан по объему поднятой воды с учетом увеличения ставок в соответствии с НК РФ (1,15 на 2023 год) в размере 955,62 тыс. руб. Расходы по статье «Налог на имущество» приняты на уровне плановой сметы 2022 года Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 603,10 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 603,10 тыс. руб.

«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»

Регулирующим органом учтены экономически не обоснованные доходы по неосвоенным неподконтрольным затратам, в частности, тепловая энергия – 164,0 тыс. руб., водный налог – 128,45 тыс. руб., налог на имущество – 395,51 тыс. руб.

Общая сумма снятия с НВВ в 2019 году составила 687,96 тыс. руб., в том числе по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 569,85 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 118,11 тыс. руб.

«Расчетная предпринимательская прибыль»

В соответствии с пунктом 47 (2) постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 19.10.2018) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения») при установлении тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации: являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием.

Ввиду того, что организация является муниципальным предприятием расчетная предпринимательская прибыль не учитывается в НВВ.

«Величина сглаживания необходимой валовой выручки»

Необходимая валовая выручка регулируемой организации на очередной год долгосрочного периода регулирования рассчитывается по формуле:

, (4)

где:

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- средства, обеспечивающие возврат инвестированного капитала в году i, тыс. руб.;

- средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный капитал в году i, тыс. руб.

При расчете НВВ для услуги питьевого водоснабжения для                                      МП «Водоканал ТГО» сглаживание не производилось.

V. Нормативная прибыль

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

,

где:

- нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

Организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье не заявлены.

«Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (вх. от 28.04.2018 № 2047 исх. от 31.05.2018 № 481 (вх. от 31.05.2018 № 2709, 2708), ходатайство о приобщении к материалам тарифного дела дополнительных документов исх. от 12.11.2018 № 902 (вх. от 12.11.2018 № 5670), ходатайство о приобщении к материалам тарифного дела дополнительных документов исх. от 16.11.2018 № 923 (вх. от 19.11.2018 № 5825), заявление об изменении уровня тарифа в связи с вновь представленными документами исх. от 16.11.2018 № 924, заявление от 21.11.2018 № 936 (вх. от 21.11.2018 № 5906).

Необходимая валовая выручка (далее – «НВВ») на 2019 год заявлена на уровне – 38974,13 тыс. руб. Тариф в заявление заявлен – 42,92 руб./м3. НВВ на 2020 год заявлена на уровне – 36072,51 тыс. руб., тариф заявлен – 44,48 руб./м3.  НВВ на 2021 год заявлена на уровне 38557,20 тыс. руб., тариф заявлен – 47,46 руб./м3. НВВ на 2022 год заявлена на уровне – 40243,69 тыс. руб., тариф заявлен – 51,86 руб./м3. НВВ на 2023 год заявлена на уровне 41935,77 тыс. руб., тариф заявлен – 54,06 руб./м3.

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации рассчитывается по формуле:

,

где:

- необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

- нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

,

где:

- текущие расходы, тыс. руб.;

- операционные расходы, тыс. руб.;

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 12872,18 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 12872,18 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 14024,83 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 14024,83 тыс. руб.

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 14024,83 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 14024,83 тыс. руб.

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 14433,65 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 14433,65 тыс. руб.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 14433,65 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 14433,65 тыс. руб.

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 14921,96 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 14921,96 тыс. руб.

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 14921,96 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 14921,96 тыс. руб.

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 15353,49 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 15353,49 тыс. руб.

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 15353,49 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 15353,49 тыс. руб.

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 15858,84 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 15858,84 тыс. руб.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- Базовый уровень операционных расходов на 2019 год

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 720,30 тыс. руб.

В данной статье отражены затраты на покупку следующих реагентов:

- гипохлорит натрия – 720,30 тыс. руб., количество – 24 тн., цена – 30012,31 руб./тн;

Расходы по статье приняты в размере 595,72 тыс. руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 297,86 тыс. руб.

Количество гипохлорита натрия было принято по предложению организации, подтвержденному договором от 01.08.2017 № 14/0817, счетами – фактурами за 2017 год в размере – 12,0 тн. Цена учтена по представленному счету – фактуре от 29.01.2018 № 15 с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%) – 24821,58 руб./тн.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 297,86 тыс. руб. Объем и цена реагентов приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 9505,42 тыс. руб. при численности 48 человек и средней заработной плате 16502,47 руб./чел./мес.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме 6931,04 тыс. руб. и были рассчитаны по уровню заявленной среднемесячной заработной платы:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3465,52 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3465,52 тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила 16502,47 руб./чел./мес. Численность принята по фактической численности – 35 человек, подтвержденной фактической расстановкой численности на 31.12.2017 в соответствии со штатным расписанием.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Затраты по данной статье заявлены организацией в сумме 2870,64 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере 2093,17 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - 1524,82 тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - 201,00 тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - 353,48 тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– 13,86 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме 2093,17 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1046,59 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1046,59 тыс. руб.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 9762,46 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату цехового персонала в сумме 5842,27 тыс. руб. (средняя заработная плата – 16004,47 руб./чел./мес., численность – 30,42 человека), отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала в сумме 1764,36 тыс. руб., прочие (общехозяйственные) расходы в размере 2155,83 тыс. руб., включающие расходы по автотранспорту – содержание техники: ГСМ, запасные части, охрана труда цехового персонала.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – затраты по статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы» учтены в размере 2998,43 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата цехового персонала в размере 1901,33 тыс. руб. была рассчитана по уровню заявленной среднемесячной заработной платы.  Средняя заработная плата составила 16004,47 руб./чел./мес., численность – на уровне факта 2017 года – 19,80 человека, подтвержденного штатной расстановкой численности на 31.12.2017;

- отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) – 574,20 тыс. руб., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - 418,29 тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - 55,14 тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - 96,97 тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– 3,8 тыс. руб.

- прочие расходы в сумме 522,90 тыс. руб. учтены по фактическим цеховым расходам (за вычетом расходов аппарата управления, оплаты труда с начислениями, расходов на медицинский осмотр, амортизацию, так как организацией все цеховые и административные расходы учитываются на счете 26) за 2017 год с учетом ИПЦ на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) в доле выручки услуг водоотведения (34,4%).

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - затраты по статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы» учтены в сумме 2998,43 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1806,24 тыс. руб., в том числе: лабораторные анализы – 90,0 тыс. руб., охрана труда рабочих – 260,35 тыс. руб., расходы на уголь для котельной СБО – 1455,16 тыс. руб., поверка монометров – 0,73 тыс. руб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 45,0 тыс. руб. лабораторные анализы учтены по предложению организации, подтвержденному фактическими затратами за 2017 год (договор от 17.01.2018 № 0013/18 КЭК, от 18.01.2017 № 0006/17 КЭК, от 24.01.2018 № 0014/18 КЭК счета – фактуры за анализы сточных вод) в сумме 45,0 тыс. руб., расходы по статье «охрана труда» отклонены регулятором ввиду отсутствия подтверждения несения заявленных затрат данными бухгалтерского учета и отсутствием конкурсных процедур на 2019 год, затраты на уголь для котельной СБО отклонены регулятором, так как отсутствует фактическое подтверждение списания затрат на участок водоотведения, учтено только в услуге водоснабжения, затраты на поверку манометров не имеют документального обоснования и отсутствуют конкурсные процедуры на 2019 год.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 45,0 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонтные расходы»

«Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1438,55 тыс. руб.

Расходы по статье учтены на основании представленного сметного расчета, дефектной ведомости, отчета эксперта о стоимости заявленных мероприятий в сумме 1220,75 тыс. руб. в том числе по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 35,16 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1185,60 тыс. руб.

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 981,25 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Материалы на ремонт».

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 189,86 тыс. руб. учтено в сумме фактически подтвержденных данными бухгалтерского учета понесенных организацией затрат за 2017 год с учетом ИПЦ на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) согласно прогнозу Минэкономразвития России. Часть материалов на ремонт финансируется за счет средств органов местного самоуправления и передается в форме Решений КУМИ о передаче материалов.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 189,86 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Административные расходы»

«Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 2939,40 тыс. руб. при численности 9,90 человек и средней заработной плате 24742,42 руб./чел./мес.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме 2137,75 тыс. руб. по заявленному уровню среднемесячной заработной платы с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1068,87 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1068,87 тыс. руб.

Средняя заработная плата АУП составила 24742,42 руб./чел./мес. Численность принята по фактической численности 2017 года – 7,2 человека, подтвержденной фактической расстановкой численности на 31.12.2017 в соответствии со штатным расписанием.

«Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 887,70 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ, уведомлением фонда социального страхования (0,22%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - 470,03 тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - 61,99 тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - 109,03 тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– 4,3 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме 645,60 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 322,80 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 322,80 тыс. руб.

«Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 938,06 тыс. руб., включают в себя: расходы на содержание АБК, услуги связи, услуги банка, аренда.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 329,31 тыс. руб. учтено по фактическим затратам, сложившимся на счете 26 за 2017 год по заявленным статьям расходов с учетом ИПЦ на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6% согласно прогнозу Минэкономразвития России в доле выручки услуг водоотведения (34,4% за 2017 год).

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - затраты по статье учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере 329,31 тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1  - индекс изменения количества активов в году i-1.

,

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года – 20749,21 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов на 2020-2023 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2020-2023 годы – 0;

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год – 21240,14 тыс. руб.

- на 2021 год – 21868,85 тыс. руб.

- на 2022 год – 22516,16 тыс. руб.

- на 2023 год – 23182,64 тыс. руб.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Основными поставщиками энергетических ресурсов являются ОАО «Кузбассэнергосбыт договор от 01.06.2013 № 390260, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» договор от 22.11.2013 № 3.1.95- Р. В качестве обосновывающих документов представлены счета – фактуры за 2017 год с расшифровками объектов потребления, карточка счета 20 в разрезе затрат на электроэнергию за 2017 год.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 5735,62 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 7,09 тыс.кВт.ч., тариф – 6,24 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 1340,0 тыс.кВт.ч., тариф – 4,25 руб./кВт.ч.

- 2020 год в сумме 6016,74 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 7,09 тыс.кВт.ч., тариф – 6,54 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 1340,0 тыс.кВт.ч., тариф– 4,46 руб./кВт.ч

- 2021 год в сумме 6311,68 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 7,09 тыс.кВт.ч., тариф – 6,86 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 1340,0 тыс.кВт.ч., тариф – 4,67 руб./кВт.ч

- 2022 год в сумме 6621,05 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 7,09 тыс.кВт.ч., тариф – 7,20 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 1340,0 тыс.кВт.ч., тариф – 4.90 руб./кВт.ч.

- 2023 год в сумме 6945,55 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 7,09 тыс.кВт.ч., тариф – 7,55 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 1340,0 тыс.кВт.ч., тариф – 5,14 руб./кВт.ч

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2785,16 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу (0,93 кВт.ч/м3), средний тариф 1 кВт.ч. электроэнергии принят на основании представленных счетов – фактур за 2017 год с учетом индекса цен производителей  согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2018 год (103,9%), на 2019 год (105,9%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 3,54 тыс.кВт.ч., тариф – 6,06 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 670,0 тыс.кВт.ч., цена – 4,12 руб./кВт.ч.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2785,16 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2902,14 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу (0,93 кВт.ч/м3), средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята с учетом индекса цен производителя согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2020 год (104,2%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 3,54 тыс.кВт.ч., цена – 6,31 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 670,0 тыс.кВт.ч., цена – 4,30 руб./кВт.ч.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2902,14 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 3018,23 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу                  (0,93 кВт.ч/м3), средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята с учетом индекса цен производителей согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2021 год (104,0%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 3,54 тыс.кВт.ч., цена – 6,57 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 670 тыс.кВт.ч., цена – 4,47 руб./кВт.ч.

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 3018,23 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 3138,95 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу                    (0,93 кВт.ч/м3), средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята с учетом индекса цен производителей согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2022 год (104,0%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 3,54 тыс.кВт.ч., цена – 6,83 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 670 тыс.кВт.ч., цена – 4,65 руб./кВт.ч.

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 3138,95 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 3261,37 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу                   (0,93 кВт.ч/м3), средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята с учетом индекса цен производителей согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2023 год (103,9%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 3,54 тыс.кВт.ч., цена – 7,10 руб./кВт.ч.;

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 670 тыс.кВт.ч., цена – 4,83 руб./кВт.ч.

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 3261,37 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Амортизация

«Амортизация основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2019 год в сумме 460,36 тыс. руб., учтено по сумме фактически начисленной амортизации за 2017 год 460,36 тыс. руб. в том числе по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 230,18 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 230,18 тыс. руб.

На 2020-2023 гг. расходы учтены на уровне 2019 года в сумме 460,36 тыс. руб.

IV. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

«Расходы на арендную плату»

Расходы по данной статье заявлены организацией в размере:

- 2019 год в сумме 782,28 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 782,28 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 782,28 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 782,28 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 782,28 тыс. руб.

Расходы по статье приняты по предложению в соответствии с договорами от 28.04.2016 № 78,70,71, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 728,28 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 391,14 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 391,14 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 806,85 тыс. руб. по плану 2019 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России 103,4% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 199,51 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 608,31 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 844,68 тыс. руб. по плану 2020 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России 104,0% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 178,19 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 666,50 тыс. руб.

- 2022 год в сумме 875,76 тыс. руб. по плану 2021 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России 104,0% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 222,11 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 653,64 тыс. руб.

- 2023 год в сумме 901,32 тыс. руб. по плану 2022 года с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России 104,0% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 197,98 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 703,33 тыс. руб.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по налогу на имущество:

- 2019 год в сумме 145,85 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 145,85 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 145,85 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 145,85 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 145,85 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты по предложению организации по фактически уплаченной сумме налога за 2017 год с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 146,30 тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 72,05 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 74,26 тыс. руб.

- 2020 год в сумме 145,85 тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 72,93 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 72,95 тыс. руб.

- 2021 год в сумме 145,27 тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 72,64 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 72,64 тыс. руб.

- 2022 год в сумме 145,27 тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 72,64 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 72,64 тыс. руб.

- 2023 год в сумме 145,27 тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 72,64 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 72,64 тыс. руб.

«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»

Регулирующим органом учтены экономически не обоснованные доходы по неосвоенным неподконтрольным затратам, в частности, тепловая энергия – 115,39   тыс. руб., амортизация – 488,12   тыс. руб., налог на имущество – 50,95   тыс. руб., плата за негативное воздействие на окружающую среду - 157,00   тыс. руб.

Общая сумма снятия с НВВ в 2019 году составила 811,47 тыс. руб., в том числе по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 405,74 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 405,74 тыс. руб.

«Расчетная предпринимательская прибыль»

В соответствии с пунктом 47 (2) постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 19.10.2018) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения») при установлении тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации: являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием.

Ввиду того, что организация является муниципальным предприятием расчетная предпринимательская прибыль не учитывается в НВВ.

«Величина сглаживания необходимой валовой выручки»

Необходимая валовая выручка регулируемой организации на очередной год долгосрочного периода регулирования рассчитывается по формуле:

, (4)

где:

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- средства, обеспечивающие возврат инвестированного капитала в году i, тыс. руб.;

- средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный капитал в году i, тыс. руб.

При расчете НВВ для услуги водоотведения для МП «Водоканал ТГО» сглаживание не производилось.

V. Нормативная прибыль

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

,

где:

- нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

Организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье не заявлены.

Тарифы на питьевую воду, водоотведение

Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

,

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 приведенные в графе 4 таблицы 1.

Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые

МП «Водоканал ТГО» (г. Тайга) на потребительском рынке с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Организация | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
| МП «Водоканал ТГО» (г. Тайга) | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 25,63 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 33,91 | 32,31 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 31,20 | -0,92 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 31,20 | 0,00 |
|  | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 31,20 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 33,32 | 6,8 |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 33,32 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 33,42 | 0,3 |
|  | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 33,42 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 35,60 | 6,5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| МП «Водоканал ТГО» (г. Тайга) | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 22,67 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 24,70 | 8,9 |
| МП «Водоканал ТГО» (г. Тайга) | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 24,70 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 25,42 | 2,9 |
|  | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 25,42 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 26,28 | 3,4 |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,28 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,04 | 2,9 |
|  | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,04 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 27,93 | 3,3 |

Приложение № 2 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

МП «Водоканал» Тайгинского городского округа (г. Тайга)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2019 | 27385,80 | х | 0 | 32,17 | 1,28 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | 32,17 | 1,28 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0 | 32,17 | 1,28 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0 | 32,17 | 1,28 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0 | 32,17 | 1,28 |
| 2. | Водоотведение | 2019 | 20749,21 | х | 0 | х | 0,93 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | х | 0,93 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0 | х | 0,93 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0 | х | 0,93 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0 | х | 0,93 |

Приложение № 3 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Производственная программа

МП «Водоканал» Тайгинского городского округа (г. Тайга)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное предприятие «Водоканал» Тайгинского городского округа |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Никитина, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 713,34 | - | - | - |
|  |  | 2020 | 730,22 | - | - | - |
|  |  | 2021 | 751,83 | - | - | - |
|  |  | 2022 | 774,09 | - | - | - |
|  |  | 2023 | 797,00 | - | - | - |
|  | Итого: |  | 3766,48 |  | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 1220,75 | - | - | - |
|  |  | 2020 | 1249,63 | - | - | - |
|  |  | 2021 | 1286,62 | - | - | - |
|  |  | 2022 | 1324,71 | - | - | - |
|  |  | 2023 | 1363,92 | - | - | - |
|  | Итого: |  | 6445,63 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1254817 | 1254817 | 1254817 | 1254817 | 1254817 | 1254817 | 1254817 | 1254817 | 1254817 | 1254817 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 5943 | 5943 | 5943 | 5943 | 5943 | 5943 | 5943 | 5943 | 5943 | 5943 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 238759 | 238759 | 238759 | 238759 | 238759 | 238759 | 238759 | 238759 | 238759 | 238759 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 125001 | 125001 | 125001 | 125001 | 125001 | 125001 | 125001 | 125001 | 125001 | 125001 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 3679 | 3679 | 3679 | 3679 | 3679 | 3679 | 3679 | 3679 | 3679 | 3679 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 110079 | 110079 | 110079 | 110079 | 110079 | 110079 | 110079 | 110079 | 110079 | 110079 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 | 1010116 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 324954 | 324954 | 324954 | 324954 | 324954 | 324954 | 324954 | 324954 | 324954 | 324954 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 | 685161 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 390272 | 390272 | 390272 | 390272 | 390272 | 390272 | 390272 | 390272 | 390272 | 390272 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 294889 | 294889 | 294889 | 294889 | 294889 | 294889 | 294889 | 294889 | 294889 | 294889 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 157416 | 157416 | 157416 | 157416 | 157416 | 157416 | 157416 | 157416 | 157416 | 157416 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 | 567807 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 488453 | 488453 | 488453 | 488453 | 488453 | 488453 | 488453 | 488453 | 488453 | 488453 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 79354 | 79354 | 79354 | 79354 | 79354 | 79354 | 79354 | 79354 | 79354 | 79354 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 | 725223 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 17560,69 | 23235,21 | 21377,04 | 21377,04 | 21377,04 | 22829,58 | 22829,58 | 22898,09 | 22898,09 | 24391,75 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 12872,18 | 14024,83 | 14024,83 | 14433,65 | 14433,65 | 14921,96 | 14921,96 | 15353,49 | 15353,49 | 15858,84 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 33,37 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,10 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,75 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 32,17 | 32,17 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,28 | 1,28 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,93 | 0,93 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 4 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Приложение № 5 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МП «Водоканал» Тайгинского городского округа (г. Тайга)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 30,76 | 40,69 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 39,98 | 39,98 | 40,10 | 40,10 | 42,72 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 25,63 | 33,91 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 33,32 | 33,32 | 33,42 | 33,42 | 35,60 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 27,20 | 29,64 | 29,64 | 30,50 | 30,50 | 31,54 | 31,54 | 32,45 | 32,45 | 33,52 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 22,67 | 24,70 | 24,70 | 25,42 | 25,42 | 26,28 | 26,28 | 27,04 | 27,04 | 27,93 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 6 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Ижморская тепло-сетевая компания», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных .

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2018 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям  – 1178,531 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям  2,923 тыс. Гкал (10,06% от общего отпуска предприятия).

- В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 1178,531 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 73,566 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 1602,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 0,276 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 2,923 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 1297,412 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 29,047 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 5,375 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 2,253 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 10,06% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | * | 0 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2018 год.

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 1178,531 | 2,923 |  | 0,000 |  |

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2018 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

В соответствии с представленными расчетами предприятия:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 102053 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 54,717 тыс. Гкал.

## Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, рассмотрев представленные материалы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выявила следующие замечания.

В материалах, представленных на утверждение технологических потерь при передаче тепловой энергии, отсутствуют:

- Справка о среднемесячных температурах воздуха, воды, грунта;

- Расчет нормативов технологических потерь, подписанный и заверенный печатью ООО «ТеплоРесурс».

- Документы, подтверждающие право собственности на тепловые сети (договор аренды).

В материалах, представленных на утверждение технологических потерь при передаче тепловой энергии, допущены ошибки:

При расчете нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии Вами применен поправочный коэффициент в размере от 1,05 до 1,5.

Испытания тепловых сетей на тепловые потери  осуществляются в соответствии со следующими нормативными документами:

- Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях. МУ 34-70-080-84 (в части испытаний паровых тепловых сетей);

- Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. РД 34.09.255-97 (в части испытаний водяных тепловых сетей).

Анализ значений поправочного коэффициента Ки при определении нормативных часовых потерь тепловой энергии, полученных в результате испытаний на тепловые потери, должен быть основан на проверке соответствия требованиям указанных выше Методических указаний МУ 34-70-080-84 и РД 34.09.255-97 в части выполнения работ по восстановлению нарушенной тепловой изоляции на испытываемых участках, осушению камер тепловой сети, приведению в порядок дренажей, организации стока поверхностных вод и др., а также по представительности испытанных участков тепловой сети в целом.

В соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери» во всех случаях, когда значения поправочного коэффициента Ки равны или превышают 1,2, должны быть разработаны мероприятия, предусматривающие снижение тепловых потерь до нормативных значений в течение установленного срока действия результатов испытаний.

При анализе значений коэффициента Ки необходимо учитывать следующее:

- коэффициент Ки применяется при расчете норматива потерь тепловой энергии с соблюдением требования п.3 Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513) (далее Порядок), т.е. на период до внесения изменений в нормативную энергетическую характеристику, но не более чем на один год;

- поправки к часовым тепловым потерям определяются в зависимости от соотношения материальной характеристики подземной и надземной прокладок по тепловой сети, а также соотношений тепловых потерь по участкам тепловых сетей, полученных по результатам испытаний и проведенных расчетов, и тепловых потерь по нормам, просуммированных по отдельным участкам. Значения поправочного коэффициента для промежуточных соотношений видов прокладки и тепловых потерь определяются линейной интерполяцией;

- повышающие значения коэффициента Ки, приведенные в таблице 5.1 приложения 5 к Порядку, определены применительно к уровню табличных значений норм приложения 1 к Порядку, а также норм, приведенных в таблице 2.1 приложения 2, таблице 3.1 приложения 3 и таблице 4.1 приложения 4 к Порядку;

- повышающие значения коэффициента Ки применительно к приложениям 2 – 4 Порядка не могут превышать значения К + ΔК = 1,2 (см. таблицу).

| Тип прокладки | Соотношение прокладок | Значение среднегодовой поправки ΔК к значениям эксплуатационных тепловых потерь и предельное значение поправочного коэффициента К+ΔК при различных соотношениях К среднечасовых эксплуатационных тепловых потерь и тепловых потерь, определенных по нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное значение К+ΔК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От 0,6 до 0,8 включит. |  | Св. 0,8 до 0,9 включит. |  | Св. 0,9 до 1,0 включит. |  | Св. 1,0 до 1,1 включит. |  | Св. 1,1 до 1,2 включит. |  | Св. 1,2 до 1,3 включит. |  | Св. 1,3 до 1,4 включит. |  |  |
|  |  | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК |  |
| подз. | 0,9 | 0,08 | 1 | 0,06 | 1,1 | 0,04 | 1,1 | 0,02 | 1,15 | 0,01 | 1,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,2 |
| " | 0,8 | 0,09 | 1 | 0,07 | 1,1 | 0,05 | 1,1 | 0,02 | 1,15 | 0,01 | 1,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,2 |
| " | 0,6 | 0,1 | 1,05 | 0,09 | 1,1 | 0,07 | 1,15 | 0,04 | 1,2 | 0,03 | 1,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,2 |
| " | 0,4 | 0,12 | 1,1 | 0,11 | 1,15 | 0,1 | 1,2 | 0,05 | 1,2 | 0,03 | 1,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,2 |
| " | 0,3 | 0,15 | 1,1 | 0,12 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,06 | 1,2 | 0,03 | 1,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,2 |
| " | 0,2 | 0,16 | 1,2 | 0,14 | 1,2 | 0,12 | 1,2 | 0,06 | 1,2 | 0,03 | 1,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,2 |

Поправки не вводятся на часовые потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, проложенных в проходных и полупроходных каналах.

Поправки для участков подземной прокладки вводятся на часовые потери тепловой энергии подающего и обратного трубопроводов в сумме, для участков надземной прокладки – раздельно по подающему и обратному трубопроводам в соответствии с коэффициентом Ки.

Значения коэффициентов Ки при расчете нормативов с использованием норм, приведенных в таблицах приложения 4 к Порядку, могут быть учтены по результатам тепловых испытаний, проведенных не ранее 5 лет с момента ввода теплопровода в эксплуатацию.

Также в расчет технологических потерь при передаче тепловой энергии необоснованно включены расходы с потерями теплоносителя на пусковое заполнение. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение включают расходы на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов.

## При расчете нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии учтены потери тепловой энергии и теплоносителя на регламентные испытания, в связи с этим, прошу документально подтвердить заявленный объем теплоносителя, сливаемый при испытании тепловых сетей после плановых ремонтов или реконструкции.

Указанные замечания направлены в адрес предприятия.

В ответ предприятие представило скорректированный расчет норматива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

В соответствии с представленными скорректированными расчетами предприятия:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 95397,408 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 54,311 Гкал (20,28% от общего отпуска предприятия).

- В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчёт | отчёт | план | Расчёт |
| Теплоноситель – вода |  |  |  |  |
| потери и затраты теплоносителя, м3 | * | * | * | 95397,408 |
| среднегодовой объём тепловых сетей, м3 | * | * | * | 4399,974 |
| отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объёму тепловых сетей, % | * | * | * | 2168,1 |
| отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объёму тепловых сетей, %/ч | * | * | * | 0,3410 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |
| потери тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 54,311 |
| материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 | * | * | * | 22331,68 |
| отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | * | * | * | 267,806 |
| суммарная присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч | * | * | * | 81,080741 |
| отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2 | * | * | * | 2,432 |
| отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, % | * | * | * | 20,28 |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |
| Затраты электрической энергии, тыс. кВтч | * | * | * | - |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 95397,41 | 54,311 |  | 0,000 |  |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «УТС» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «УТС» на 2018 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УТС» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

На балансе ООО «УТС» г. Междуреченск имеются 6 котельных, работающих на каменном угле, 1 котельная, работающая на дизельном топливе и две ПНС. Котельная № 12 функционирует 7272 часа, котельная № 4а-5а функционирует 7296 часов, остальные котельные функционируют 5808 часов и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении. В межотопительный период во время проведения ремонтных работ нагрузка котельной № 4а-5а переключается на котельную № 12 и наоборот. Часы работы тепловой сети от котельных 4а-5а,12  благодаря перемычке  (в ТК-24 ) независимо от ремонта котельных  составляют 8424  часа.  Котельная п. Майзас принята на баланс предприятия в 2014 г. В связи с ликвидацией предприятия - потребителя тепловой энергии, котельная № 2 в п. Теба в 2016 г. законсервирована.

Общая установленная мощность котельных ООО «УТС» на 2018 г. составила 53,09 Гкал/ч:

| Котельная населенного пункта | Наименование котельной | Тип котла |  | Год ввода в эксплуатацию | номинальная производительность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Междуреченск | котельная 4а-5а | Паровой | ДКВР 20/13 №1 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №2 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №3 | 2014 | 11,4 |
|  | котельная №12 | Паровой | ДКВР 6,5/13 №1 | 2009 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №2 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №3 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №4 | 2009 | 3,7 |
| п. Камешок | котельная п. Камешок | Водогр. | Е 1/9 №1 | 2008 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | Е 1/9 №2 | 2013 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,7к №3 | 2003 | 0,6 |
| п. Майзас | котельная п. Майзас | Водогр. | КВр-0,2 №1 | 2014 | 0,17 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,2 №2 | 2014 | 0,17 |
| п.Теба | котельная №1 п.Теба | Водогр. | СА200 №1 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | СА200 №2 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | TANSAN №3 | 2010 | 0,25 |
| п. Ортон | котельная №1 п. Ортон | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  |  | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  | котельная №2 п.Ортон | Водогр. | КВр-0,34к №1 | 2007 | 0,3 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,34к №2 | 2007 | 0,3 |

| Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии от собственных источников теплоснабжения: |  |
| --- | --- |
| Котельные: № 4а-5а, № 12, п. Камешок; ПНС:№ 101, № 13/15 | 95/70°С со срезкой на 65°С |
| Котельные: № 1,2 п. Ортон; № 1 п. Теба, п. Майзас, | 95/70°С |

На котельных ООО «УТС» г. Междуреченск установлены водогрейные котлы типа НР-18; КВр-0,2; КВр-0,34К; КВр-0,7К; Compact СА-200; Tansan-SKBP 250, а также паровые котлы типа: ДКВР 20/13 и ДКВР 6,5/1 Зс. На котельной п. Камешок паровые котлы Е 1/9 переведены в водогрейный режим.

На котельных № 4а-5а,12 имеется химводоподготовка. Умягчение воды производится по двухступенчатой схеме, фильтры заполнены катионитом КУ-2-8. Кроме установок Na-катионирования предусмотрена атмосферная деаэрация воды.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2018 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «УТС» (г. Междуреченск) нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии на 2018 год должны составить:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 156 972,668 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 47,696 тыс. Гкал (10% от общего отпуска предприятия).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,00 |
|  | · вода | * | * | * | 25017,22 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,00 |
|  | · вода | * | * | * | 1063,79 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | * | - |
|  | · конденсат | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 2351,72% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 0,279% |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | * | * | * | 13,28 |
|  | · пар | * | * | * | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,00 |
|  | · вода | * | * | * | 13,28 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,00 |
|  | · вода | * | * | * | 5780,07 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | * | * | * | 163,40 |
|  | · пар | * | * | * | 0,00 |
|  | · вода | * | * | * | 163,40 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | * * | * * | * | 41,07 |
|  | · пар | * | * | * | 0,00 |
|  | · вода | * | * | * | 41,07 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | - |
|  | · конденсат | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 2,30 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | - |
|  | · вода | * | * | * | 8,13% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | * | 1716,8 |
| 3.1 | количество, ед: | 2 |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | * | 2 |
|  | ЦТП | * | * | * | 0 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой

энергии на 2018 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «УТС» (г. Междуреченск) | Теплоноситель-пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |  |
|  | 25 017,224 | 13,282 | 8% | 1 716,773 |

Приложение № 7 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2018 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнер-гии, тыс. кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Управление тепловых систем» (г. Междуреченск), ИНН 4205369653 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 25 017,224 | 13,282 | 1 716,773 |
| 2 | ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019288 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 95397,410 | 54,311 | 0,000 |
| 3 | ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (Ижморский район), ИНН 4246021343 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1178,531 | 2,923 | 0,000 |

Приложение № 8 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным АО «Энергетическая компания» город Полысаево, для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось АО «Энергетическая компания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели*) | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  | 1625,28 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  | 71,85 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  | 2262 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8400): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  | 0,27 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  | 1,296 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  | 506,42 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  | 2,56 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |  | 0 |

Ранее для предприятия норматив устанавливался с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям от 5 котельных и передачи тепловой энергии от котельной ООО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка». На 2019 год норматив устанавливается только для передачи тепловой энергии от котельной ООО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка». Соответственно значения нормативов технологических потерь при передаче на 2016-2018 годы не является показательным.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| АО «Энергетическая компания» (г. Полысаево), ИНН 4212127479 | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 1625,28 | 1,296 | 0,00 |

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Боровково» город Новокузнецк (по узлу теплоснабжения – п. Снежинский), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Боровково» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 10513,38 | 10513,38 | 10513,38 | 10513,38 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 464,78 | 464,78 | 464,78 | 464,78 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 4,985 | 4,985 | 4,985 | 5,057 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1795,19 | 1795,19 | 1795,19 | 1795,19 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 34,237 | 34,237 | 34,237 | 34,487 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 8,8518 | 8,8518 | 8,8518 | 8,8518 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2,777 | 2,777 | 2,777 | 2,817 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,7 |

Рост потерь тепловой энергии в периоде регулирования по сравнению с утвержденным периодом обусловлен изменением температурного графика, что привело к увеличению среднегодовой температуры в подающем и обратном трубопроводах

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Боровково» г. Новокузнецк (по узлу теплоснабжения – п. Снежинский) | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 10513,38 | 5,057 | 0,00 |

Экспертное заключение по материалам, представленным ГАУЗ КО ОКЦОЗШ г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ГАУЗ КО ОКЦОЗШ (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513) и представлены в полном объеме.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2479,70 | 2479,70 | 2045,50 | 2468,09 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2247,90 | 2247,90 | 1854,28 | 2237,37 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,0027 | 0,0027 | 0,0022 | 0,0027 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,74 | 9,88 | 0,91 | 1,20 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1028,54 | 1028,54 | 1028,54 | 1028,54 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 9,89 | 8,73 | 11,20 | 11,20 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 1,66 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,72 | 9,60 | 0,89 | 1,17 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 7,52 | 13,20 | 8,14 | 10,71 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2019 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ГАУЗ КО ОКЦОЗШ (г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области) | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  | - |
|  | Теплоноситель – вода (на рынок тепловой энергии) |  |  |  |  |
|  | 2 468,09 | 1, 200 | 10,71% |  | * |
|  | Теплоноситель – вода (на производственные нужды предприятия) |  |  |  |  |
|  | 1 800,65 | 0,745 | 6,17% |  | * |
|  | Теплоноситель - вода (всего) |  |  |  |  |
|  | 4 268,74 | 1, 945 |  | 8,35% | * |

Экспертное заключение по материалам, представленным МУП «КТС Новокузнецкого района» для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «КТС Новокузнецкого района» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513) и представлены в полном объеме.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 10886,53 | 10886,53 | 29902,29 | 30060,34 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1556,99 | 1556,99 | 1556,99 | 1566,67 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 699,20 | 699,20 | 1920,52 | 1918,75 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,1204 | 0,1204 | 0,3307 | 0,3304 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 36,76 | 36,87 | 37,24 | 37,74 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 369861,45 | 369861,45 | 369861,45 | 426569,32 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 170,61 | 170,61 | 170,61 | 171,11 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 30,47 | 30,47 | 30,47 | 30,47 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 21,55 | 21,61 | 21,83 | 22,06 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 211,30 | 211,30 | 211,30 | 147,00 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП | 2 | 2 | 2 | 2 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2019 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| МУП «КТС Новокузнецкого района» | Теплоноситель – пар |  |  |  |
|  | - | - |  | - |
|  | Теплоноситель – вода |  |  |  |
|  | 30060,34 | 37,742 | 22,06% | 146,996 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МУП «МТСК» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям МУП «МТСК» на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «МТСК» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

В МУП «МТСК» г. Междуреченска Кемеровской области на балансе находится – 14 котельных.

Районная котельная мощностью – 180 Гкал/час отапливает промышленную зону, дома и объекты соцкультбыта в Восточном и Западном районах города, и несет 86 % нагрузки по оказанию услуг населению и абонентам.

Квартальные котельные, находящиеся в Восточном районе города, оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению, индивидуально для определенного квартала.

Поселковые котельные расположены за чертой города и подают горячую воду и отопление объектам в поселках.

Котлы районной котельной оборудованы механизированной подачей топлива, остальные котельные с ручным забросом топлив (каменный уголь).

Районная котельная    работает по температурному графику – 110 – 700С, остальные котельные по графику – 95 – 700С.

Котельные предназначены для подачи горячего водоснабжения и отопления.

На котельных: РК, № 4, ОАИТ №7, ОАИТ Новый  Улус, ОАИТ Верхняя Терраса, ОАИТ ЮПЗ,   ОАИТ Чебал-Су,  Широкий Лог  система теплоснабжения открытая, двухтрубная, на кварталах от ЦТП – смешанная, двух и четырехтрубная.

На квартальных котельных:  № 11, № 21, № 23, № 26, и поселковых: № 2, ОАИТ ДОЛ «Чайка» система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Холодная вода подается на крупные котельные, квартальные котельные,  ОАИТ ЮПЗ  и часть поселковых: № 2, № 4, ОАИТ Верхняя Терраса, с городского водозабора в отопительный период с температурой - 50С, в неотопительный период – 150С.

В поселковые котельные   ОАИТ Новый Улус, ОАИТ № 7,  ОАИТ ДОЛ «Чайка» – холодная вода подается со скважин.

Температура наружного воздуха в отопительный период колеблется от 0 до - 450С, средняя температура (-8,10С).

Продолжительность функционирования тепловых сетей котельных и ЦТП в неотопительный период от 109 до 46 суток и зависит от продолжительности ремонта котельных.

На котельных: РК и ОАИТ принудительная тяга создается дымососами, на остальных котельных естественная тяга создается дымовыми трубами.

На котельные города и поселковые, уголь завозят автотранспортом с центрального угольного склада, на который уголь поступает  ж/д  полувагонами.

Центральный и угольные склады котельных, (кроме РК и ЮПЗ) – открытые, предварительной подготовки топлива на складах нет.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ГЭТ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов МУП «МТСК» (г. Междуреченск) нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии на 2019 год должны составить:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 156 972,668 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 47,696 тыс. Гкал (10% от общего отпуска предприятия).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | * | * | 156978,20 | 156972,67 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | * | * | 7712,82 | 7710,46 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 2035,29% | 2035,84% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 0,242% | 0,242% |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | * | * | 47,71 | 47,70 |
|  | · пар | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | * | * | 47,71 | 47,70 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | * | * | 30442,49 | 30420,77 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | * | * | 504,80 | 477,70 |
|  | · пар | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | * | * | 504,80 | 477,70 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | * * | * * | 177,72 | 177,72 |
|  | · пар | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | * | * | 177,72 | 177,72 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 1,57 | 1,57 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 9,45% | 9,98% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | 10051,7 | 7135,6 |
| 3.1 | количество, ед: | 18 |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | 0 | 0 |
|  | ЦТП | * | * | 18 | 18 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой

энергии на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| МУП «МТСК» (г. Междуреченск) | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 156 972,668 | 47,696 | 7 135,600 |

Экспертное заключение по материалам, представленным МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района, для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 35954,609 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 25560,533 Гкал (19,26% от общего отпуска предприятия).

- В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 31322,26 | 31322,26 | 31322,26 | 35954,61 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1675 | 1675 | 1675 | 1587 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1870 | 1870 | 1870 | 2266 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3902 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 25,561 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 12367 | 12367 | 12367 | 13821 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 148,290 | 148,290 | 148,290 | 132,717 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 54,61 | 54,61 | 54,61 | 55,810 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 1,849 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 19,259 |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 21,62% | 21,62% | 21,62% | 21,62% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | 127,963 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 35954,609 | 25,561 |  | 127,963 |  |

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ОАО «Знамя» город Киселевск, для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Знамя» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели*) | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 3550 |  | 3550 |  | 3550 |  | 3721 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 154 | 154 |  | 154 |  | 162 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2301 | 2301 |  | 2301 |  | 2301 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8400): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,274 | 0,274 |  | 0,274 |  | 0,274 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2,5415 | 2,5415 |  | 2,5415 |  | 2,67 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1527,72 |  | 1527,72 |  | 1527,72 |  | 1615,72 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 17,9 |  | 17,9 |  | 17,9 |  | 17,1 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,65 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 15,6 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 98,652 |  | 98,652 |  | 98,652 |  | 98,652 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ЦТП (бойлерная) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

Динамика приведена для сторонних потребителей. Увеличение норматива обусловлено увеличением протяженности тепловых сетей за счет закольцовывания трубопроводов системы ГВС. Так протяженность в однотрубном исчислении увеличилась с 19247 м до 20047 м.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ОАО «Знамя» (г. Киселевск), ИНН 4211002950 | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 8007,600 | 4,853 | 98,652 |
|  | в том числе: теплоноситель – вода (на потребительский рынок) |  |  |
|  | 3721,700 | 2,671 | 98,652 |

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «АЭРОКУЗБАСС» город Прокопьевск, для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «АЭРОКУЗБАСС» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 735,22 | 735,22 | 735,22 | 735,22 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 45,89 | 45,89 | 45,89 | 45,89 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1602% | 1602% | 1602% | 1602% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:5808): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 509,55 | 509,55 | 509,55 | 509,55 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 9,7 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,5 |

ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск), ИНН 7716154981. Динамика приведена в целом по предприятию.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск), ИНН 7716154981 | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 735,000 | 0,832 | 0,000 |
|  | в том числе: теплоноситель – вода (на потребительский рынок) |  |  |
|  | 34,550 | 0,039 | 0,000 |

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Ижморская тепло-сетевая компания», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных .

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям  – 1178,531 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям  2,923 тыс. Гкал (10,06% от общего отпуска предприятия).

- В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1178,531 | 1178,531 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 73,566 | 73,566 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1602,00% | 1602,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,276 | 0,276 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 2,923 | 2,923 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1297,412 | 1297,412 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 29,047 | 29,047 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 5,375 | 5,375 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 2,253 | 2,253 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 10,06% | 10,06% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | 0 | 0 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2019 год.

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 1178,531 | 2,923 |  | 0,000 |  |

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

В соответствии с представленными расчетами предприятия:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 102053 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 54,717 тыс. Гкал.

## Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, рассмотрев представленные материалы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выявила следующие замечания.

В материалах, представленных на утверждение технологических потерь при передаче тепловой энергии, отсутствуют:

- Справка о среднемесячных температурах воздуха, воды, грунта;

- Расчет нормативов технологических потерь, подписанный и заверенный печатью ООО «ТеплоРесурс».

- Документы, подтверждающие право собственности на тепловые сети (договор аренды).

В материалах, представленных на утверждение технологических потерь при передаче тепловой энергии, допущены ошибки:

При расчете нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии Вами применен поправочный коэффициент в размере от 1,05 до 1,5.

Испытания тепловых сетей на тепловые потери  осуществляются в соответствии со следующими нормативными документами:

- Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях. МУ 34-70-080-84 (в части испытаний паровых тепловых сетей);

- Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. РД 34.09.255-97 (в части испытаний водяных тепловых сетей).

Анализ значений поправочного коэффициента Ки при определении нормативных часовых потерь тепловой энергии, полученных в результате испытаний на тепловые потери, должен быть основан на проверке соответствия требованиям указанных выше Методических указаний МУ 34-70-080-84 и РД 34.09.255-97 в части выполнения работ по восстановлению нарушенной тепловой изоляции на испытываемых участках, осушению камер тепловой сети, приведению в порядок дренажей, организации стока поверхностных вод и др., а также по представительности испытанных участков тепловой сети в целом.

В соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери» во всех случаях, когда значения поправочного коэффициента Ки равны или превышают 1,2, должны быть разработаны мероприятия, предусматривающие снижение тепловых потерь до нормативных значений в течение установленного срока действия результатов испытаний.

При анализе значений коэффициента Ки необходимо учитывать следующее:

- коэффициент Ки применяется при расчете норматива потерь тепловой энергии с соблюдением требования п.3 Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513) (далее Порядок), т.е. на период до внесения изменений в нормативную энергетическую характеристику, но не более чем на один год;

- поправки к часовым тепловым потерям определяются в зависимости от соотношения материальной характеристики подземной и надземной прокладок по тепловой сети, а также соотношений тепловых потерь по участкам тепловых сетей, полученных по результатам испытаний и проведенных расчетов, и тепловых потерь по нормам, просуммированных по отдельным участкам. Значения поправочного коэффициента для промежуточных соотношений видов прокладки и тепловых потерь определяются линейной интерполяцией;

- повышающие значения коэффициента Ки, приведенные в таблице 5.1 приложения 5 к Порядку, определены применительно к уровню табличных значений норм приложения 1 к Порядку, а также норм, приведенных в таблице 2.1 приложения 2, таблице 3.1 приложения 3 и таблице 4.1 приложения 4 к Порядку;

- повышающие значения коэффициента Ки применительно к приложениям 2 – 4 Порядка не могут превышать значения К + ΔК = 1,2 (см. таблицу).

| Тип прокладки | Соотношение прокладок | Значение среднегодовой поправки ΔК к значениям эксплуатационных тепловых потерь и предельное значение поправочного коэффициента К+ΔК при различных соотношениях К среднечасовых эксплуатационных тепловых потерь и тепловых потерь, определенных по нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное значение К+ΔК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От 0,6 до 0,8 включит. |  | Св. 0,8 до 0,9 включит. |  | Св. 0,9 до 1,0 включит. |  | Св. 1,0 до 1,1 включит. |  | Св. 1,1 до 1,2 включит. |  | Св. 1,2 до 1,3 включит. |  | Св. 1,3 до 1,4 включит. |  |  |
|  |  | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК |  |
| подз. | 0,9 | 0,08 | 1 | 0,06 | 1,1 | 0,04 | 1,1 | 0,02 | 1,15 | 0,01 | 1,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,2 |
| " | 0,8 | 0,09 | 1 | 0,07 | 1,1 | 0,05 | 1,1 | 0,02 | 1,15 | 0,01 | 1,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,2 |
| " | 0,6 | 0,1 | 1,05 | 0,09 | 1,1 | 0,07 | 1,15 | 0,04 | 1,2 | 0,03 | 1,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,2 |
| " | 0,4 | 0,12 | 1,1 | 0,11 | 1,15 | 0,1 | 1,2 | 0,05 | 1,2 | 0,03 | 1,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,2 |
| " | 0,3 | 0,15 | 1,1 | 0,12 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,06 | 1,2 | 0,03 | 1,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,2 |
| " | 0,2 | 0,16 | 1,2 | 0,14 | 1,2 | 0,12 | 1,2 | 0,06 | 1,2 | 0,03 | 1,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,2 |

Поправки не вводятся на часовые потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, проложенных в проходных и полупроходных каналах.

Поправки для участков подземной прокладки вводятся на часовые потери тепловой энергии подающего и обратного трубопроводов в сумме, для участков надземной прокладки – раздельно по подающему и обратному трубопроводам в соответствии с коэффициентом Ки.

Значения коэффициентов Ки при расчете нормативов с использованием норм, приведенных в таблицах приложения 4 к Порядку, могут быть учтены по результатам тепловых испытаний, проведенных не ранее 5 лет с момента ввода теплопровода в эксплуатацию.

Также в расчет технологических потерь при передаче тепловой энергии необоснованно включены расходы с потерями теплоносителя на пусковое заполнение. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение включают расходы на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов.

## При расчете нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии учтены потери тепловой энергии и теплоносителя на регламентные испытания, в связи с этим, прошу документально подтвердить заявленный объем теплоносителя, сливаемый при испытании тепловых сетей после плановых ремонтов или реконструкции.

Указанные замечания направлены в адрес предприятия.

В ответ предприятие представило скорректированный расчет норматива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

В соответствии с представленными скорректированными расчетами предприятия:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 95397,408 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 54,311 Гкал (20,28% от общего отпуска предприятия).

- В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчёт | отчёт | план | Расчёт |
| Теплоноситель – вода |  |  |  |  |
| потери и затраты теплоносителя, м3 | * | * | 95397,408 | 95397,408 |
| среднегодовой объём тепловых сетей, м3 | * | * | 4399,974 | 4399,974 |
| отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объёму тепловых сетей, % | * | * | 2168,1 | 2168,1 |
| отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объёму тепловых сетей, %/ч | * | * | 0,3410 | 0,3410 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |
| потери тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | 54,311 | 54,311 |
| материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 | * | * | 22331,68 | 22331,68 |
| отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | * | * | 267,806 | 267,806 |
| суммарная присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч | * | * | 81,080741 | 81,080741 |
| отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2 | * | * | 2,432 | 2,432 |
| отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, % | * | * | 20,28 | 20,28 |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |
| Затраты электрической энергии, тыс. кВтч | * | * | - | - |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 95397,41 | 54,311 |  | 0,000 |  |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «УТС» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «УТС» на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УТС» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

На балансе ООО «УТС» г. Междуреченск имеются 6 котельных, работающих на каменном угле, 1 котельная, работающая на дизельном топливе и две ПНС. Котельная № 12 функционирует 7272 часа, котельная № 4а-5а функционирует 7296 часов, остальные котельные функционируют 5808 часов и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении. В межотопительный период во время проведения ремонтных работ нагрузка котельной № 4а-5а переключается на котельную № 12 и наоборот. Часы работы тепловой сети от котельных 4а-5а,12  благодаря перемычке  (в ТК-24 ) независимо от ремонта котельных  составляют 8424  часа.  Котельная п. Майзас принята на баланс предприятия в 2014 г. В связи с ликвидацией предприятия - потребителя тепловой энергии, котельная № 2 в п. Теба в 2016 г. законсервирована.

Общая установленная мощность котельных ООО «УТС» на 2018 г. составила 53,09 Гкал/ч:

| Котельная населенного пункта | Наименование котельной | Тип котла |  | Год ввода в эксплуатацию | номинальная производительность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Междуреченск | котельная 4а-5а | Паровой | ДКВР 20/13 №1 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №2 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №3 | 2014 | 11,4 |
|  | котельная №12 | Паровой | ДКВР 6,5/13 №1 | 2009 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №2 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №3 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №4 | 2009 | 3,7 |
| п. Камешок | котельная п. Камешок | Водогр. | Е 1/9 №1 | 2008 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | Е 1/9 №2 | 2013 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,7к №3 | 2003 | 0,6 |
| п. Майзас | котельная п. Майзас | Водогр. | КВр-0,2 №1 | 2014 | 0,17 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,2 №2 | 2014 | 0,17 |
| п.Теба | котельная №1 п.Теба | Водогр. | СА200 №1 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | СА200 №2 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | TANSAN №3 | 2010 | 0,25 |
| п. Ортон | котельная №1 п. Ортон | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  |  | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  | котельная №2 п.Ортон | Водогр. | КВр-0,34к №1 | 2007 | 0,3 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,34к №2 | 2007 | 0,3 |

| Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии от собственных источников теплоснабжения: |  |
| --- | --- |
| Котельные: № 4а-5а, № 12, п. Камешок; ПНС:№ 101, № 13/15 | 95/70°С со срезкой на 65°С |
| Котельные: № 1,2 п. Ортон; № 1 п. Теба, п. Майзас, | 95/70°С |

На котельных ООО «УТС» г. Междуреченск установлены водогрейные котлы типа НР-18; КВр-0,2; КВр-0,34К; КВр-0,7К; Compact СА-200; Tansan-SKBP 250, а также паровые котлы типа: ДКВР 20/13 и ДКВР 6,5/1 Зс. На котельной п. Камешок паровые котлы Е 1/9 переведены в водогрейный режим.

На котельных № 4а-5а,12 имеется химводоподготовка. Умягчение воды производится по двухступенчатой схеме, фильтры заполнены катионитом КУ-2-8. Кроме установок Na-катионирования предусмотрена атмосферная деаэрация воды.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «УТС» (г. Междуреченск) нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии на 2019 год должны составить:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 156 972,668 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 47,696 тыс. Гкал (10% от общего отпуска предприятия).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | * | * | 25017,22 | 25017,22 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | * | * | 1063,79 | 1063,79 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | * | * | - | - |
|  | · вода | * | * | 2351,72% | 2351,72% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 0,279% | 0,279% |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | * | * | 13,28 | 13,28 |
|  | · пар | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | * | * | 13,28 | 13,28 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | * | * | 5780,07 | 5780,07 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | * | * | 163,40 | 163,40 |
|  | · пар | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | * | * | 163,40 | 163,40 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | * * | * * | 41,07 | 41,07 |
|  | · пар | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | * | * | 41,07 | 41,07 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | - | - |
|  | · конденсат | * | * | - | - |
|  | · вода | * | * | 2,30 | 2,30 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | - | - |
|  | · вода | * | * | 8,13% | 8,13% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | 1716,8 | 1716,8 |
| 3.1 | количество, ед: | 2 |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | 2 | 2 |
|  | ЦТП | * | * | 0 | 0 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой

энергии на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «УТС» (г. Междуреченск) | Теплоноситель-пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |  |
|  | 25 017,224 | 13,282 | 8% | 1 716,773 |

Экспертное заключение  региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2013-2019 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- распоряжения о начале и об окончании отопительного периода;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значе-ния нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистри-рован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов  СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»  предлагают утвердить:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 223,620 м.куб., в том числе на потребительский рынок 72,31 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 0,390 тыс. Гкал (11,06% от общего отпуска предприятия), в том числе на потребительский рынок 0,126 тыс. Гкал (3,57% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 222,84 | 222,84 | 222,84 | 223,62 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1618,00% | 1618,00% | 1618,00% | 1618,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,39 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 203,06 | 203,06 | 203,06 | 203,06 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 3,52 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 11,06% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год.

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 223,62 | 0,390 | 11,06% | * |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |
|  | 72,31 | 0,126 |  | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

Приложение № 9 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнер-гии, тыс. кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУП «Энерго-Сервис» (Яшкинский район), ИНН 4246019665 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 35954,609 | 25,561 | 127,963 |
| 2 | МУП «МТСК» (г. Междуреченск), ИНН 4214039620 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 156 972,668 | 47,696 | 7 135,600 |
| 3 | ОАО «РЖД» (филиал структурное подразделение Центральная дирекция по тепловодоснабжению- СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению) (г. Мариинск), ИНН 7708503727 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 223,620 | 0,390 | 0,000 |
|  |  | в том числе: теплоноситель – вода (на потребительский рынок) |  |  |
|  |  | 72,310 | 0,126 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | ООО «Управление тепловых систем» (г. Междуреченск), ИНН 4205369653 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 25 017,224 | 13,282 | 1 716,773 |
| 5 | ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019288 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 95397,410 | 54,311 | 0,000 |
| 6 | ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (Ижморский район), ИНН 4246021343 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1178,531 | 2,923 | 0,000 |
| 7 | АО «Энергетическая компания» (г. Полысаево), ИНН 4212127479 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1625,280 | 1,296 | 0,000 |
| 8 | ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск), ИНН 7716154981 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 735,000 | 0,832 | 0,000 |
|  |  | в том числе: теплоноситель – вода (на потребительский рынок) |  |  |
|  |  | 34,550 | 0,039 | 0,000 |
| 9 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск), ИНН 4211002950 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 8007,600 | 4,853 | 98,652 |
|  |  | в том числе: теплоноситель – вода (на потребительский рынок) |  |  |
|  |  | 3721,700 | 2,671 | 98,652 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ООО «Боровково» г. Новокузнецк (по узлу тепло-снабжения – п. Снежинский), ИНН 4238018467 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 10513,380 | 5,057 | 0,000 |
| 11 | ГАУЗ КО ОКЦЗШО (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212007870 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4 268,740 | 1,945 | 0,000 |
|  |  | в том числе: теплоноситель – вода (на потребительский рынок) |  |  |
|  |  | 2 468,090 | 1,200 | 0,000 |
| 12 | МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) ИНН 4252003487 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 30 060,340 | 37,742 | 146,996 |

Приложение № 10 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Ижморская тепло-сетевая компания», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных .

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 30481,74 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 210,07 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 1334,61 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | * | 4,38 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 29147,13 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 219,03 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь Сельские поселения |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 6356,59 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 220,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 429,28 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | * | 6,75 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 5927,31 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 236,21 |
| каменный уголь пгт. Ижморский |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 24125,15 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 207,47 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 905,33 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | * | 3,75 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 23219,82 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 215,55 |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» |  | 219,03 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых котельных № 19, № 72, Кузнецкая крепость, проф. «Бунгурский», школы № 1, школы № 23,  школы № 43,  школы № 37,  школы № 16, д/с № 123, интерната № 66,  ОЛ «Голубь», УПК на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк)  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных № 19, № 72, Кузнецкая крепость, проф. «Бунгурский», школы № 1, школы № 23,  школы № 43,  школы № 37,  школы № 16, д/с № 123, интерната № 66,  ОЛ «Голубь», УПК.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период.

По расчету предприятия НУР составляет 248,20 кг.у.т./Гкал.

## Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, рассмотрев представленные материалы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк), выявила следующие замечания.

## Перечень материалов, представленных к заявлению об утверждении  нормативов удельного расхода (далее НУР) не соответствует перечню, указанному в п. 18 Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, утвержденного постановлением РЭК от 25.05.2017 №73.

## Режимные карты по ряду котлов, не соответствуют требованиям Минэнерго России. Режимно-наладочные испытания проводились на три режима. В соответствии с информационным письмом Минэнерго от 21.09.2009 «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от отопительных (производственно-отопительных) котельных» (далее Информационное письмо) режимные карты должны содержать показатели не менее чем по четырем режимам (номинальная и три частичных нагрузки).

## Согласно п. 45 Порядке определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденном Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 (далее Порядок) срок действия режимных карт для котлов, работающих на газовом топливе, - три года, на твердом и жидком топливе - пять лет. В расчете нормативов на 2018 год Вами учтены режимные карты 2011 года.

## В расчетах НУР предприятием применен коэффициент старения (Кс), в связи с этим необходимо представить документы, подтверждающие обоснованность его применения.

## При расчете расхода на собственные нужды котельной учтены потери тепла баками аккумуляторами, в связи с этим прошу представить паспорта на баки аккумуляторы горячей воды.

## Согласно п. 45 Порядка индивидуальные нормативы определяются на основании нормативных характеристик котлоагрегатов. Указанные нормативные характеристики не представлены.

## В расчетах, представленных на утверждение НУР, были допущены ошибки:

- При расчете расхода на собственные нужды котельной учтен расход тепла на апробирование предохранительных клапанов, утечки, парение, указанные расходы не предусмотрены Порядком;

- При расчете расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной учтено значение расхода тепла на дутье под решетку. В связи с этим необходимо представить документы, подтверждающие наличие острого дутья под решетку;

- Объем котельного зала должен рассчитываться на основании технических паспортов на здания;

- Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, в части расхода тепловой энергии на отопление помещений котельной, служебных и бытовых помещений не соответствует требованиям Порядка. При расчете НУР предприятием использовано завышенное значение  удельной отопительной характеристики здания;

- При расчете НУР, по ряду котлов по которым производились режимно-наладочные испытания учтен коэффициент старения. При этом, в соответствии с п. 46 Порядка коэффициент старения не применяется при расчете НУР по котлам, на которых режимно-наладочные испытания проводились на твердом и жидком топливе - пяти лет, предшествовавших текущему году.

## Указанные замечания направлены в адрес предприятия письмом от 14.11.2018 №М-5-5/4495-02.

## В ответ на указанные замечания предприятием представлен новый расчет НУР.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |
| по организации (в целом) |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 9515,00 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | * | * | 9368,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | 220,65 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 147,00 |
| % | * | * | 1,55 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 224,12 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк) котельные № 19, № 72, Кузнецкая крепость, проф. «Бунгурский», школы № 1, школы № 23, школы № 43, школы № 37, школы № 16, д/с № 123, интерната № 66, ОЛ «Голубь», УПК |  | 224,12 |

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

По расчету предприятия НУР составляет 217,5 кг.у.т./Гкал.

## Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, рассмотрев представленные материалы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию ООО «ТеплоРесурс» выявила следующие замечания.

## Расчет нормативов удельного расхода (далее НУР) выполнен по данным режимно-наладочных карт, при этом, значение индивидуальных нормативов превышают на 10-50% величину индивидуального норматива, указанную в таблице 1 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. №323 (далее – Порядок). В связи с этим, принимать к расчету значения нормативов согласно режимных карт возможно только после проведения мероприятий по снижению расхода топлива, рекомендованных наладочной организацией, и составлению новых режимных карт, по результатам повторных режимно-наладочных испытаний. Кроме того, к режимной карте прошу представить результаты режимно-наладочных испытаний.

## Расчет НУР не соответствует п. 45 Порядка, согласно которого индивидуальные нормативы определяются на основании нормативных характеристик котлоагрегатов.

При расчете норматива Вами применен коэффициент, учитывающий старения котлов с   изменением КПД в зависимости от срока службы. В соответствии с информационным письмом Минэнерго России от 21.09.2009 «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов  удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от отопительных (производственно-отопительных) котельных» для учета указанного коэффициента необходимо чтобы сроки службы котла должны были подтверждены заверенной выпиской из паспорта котла, содержащей дату ввода в эксплуатацию и записи о произведенных капитальных ремонтах. Указанные выписки представлены только за последние три года.

## При распределении нагрузки между котлоагрегатами график работы составлен таким образом, чтобы увеличить норматив. При этом в соответствии с п. 8 Порядка, выбор состава работающего оборудования и распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируются на принципах обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и минимизации топливных затрат на отпуск энергии.

## Не представлены паспорта на баки аккумуляторы горячей воды.

## В материалах, представленных на утверждение удельного расхода топлива, отсутствуют:

- Графики ППР котельного оборудования на 2018 год;

- Расчет средневзвешенной теплоты сгорания топлива (согласно сертификатам на топливо);

- Приложения к расчету не соответствуют форме приложений, указанных в Порядке;

- Документы, подтверждающие принятые исходные данные (сертификаты качества угля, экспликации зданий котельных, режимные карты ХВО, анализы качества исходной воды и т.д.);

- План мероприятий по экономии ТЭР согласно п.15 Информационного письма Минэнерго от 21.09.2009 «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от отопительных (производственно-отопительных) котельных» (далее Информационное письмо);

- Подтверждение полезного отпуска тепловой энергии. Обращаю ваше внимание на то, что в соответствии с требованиями п. 22 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» РЭК при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, обязана учитывать расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определенный в соответствии со схемой теплоснабжения;

Указанные замечания направлены в адрес предприятия.

В ответ предприятие представило дополнительные материалы.

## Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, рассмотрев представленные материалы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию выполнила пересчет нормативов и предлагает к утверждению норматив в размере 205,6 кг.у.т./Гкал.

Снижение нормативов на 11,9 кг.у.т./Гкал обусловлено приведением расчетов НУР в соответствие с требованиями Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. №323 (далее – Порядок), в том числе:

По котельным №№1, 15, 20, 23 предприятием ошибочно приняты к расчету завышенные индивидуальные нормативы расхода топлива. Мощность котлов в котельных №№1, 15, 20, 23 варьируется в пределах от 1,22 Гкал/ч до 1,5 Гкал/ч, при этом к расчету принят индивидуальный норматив расхода топлива 210 кг.у.т./Гкал. В соответствии с п. 45 Порядка при отсутствии результатов режимно-наладочных испытаний временно до проведения режимной наладки и испытаний допускается использовать индивидуальные нормативы расхода топлива, приведенные в таблице 1 Порядка. Согласно данных таблицы 1 Порядка для котлов указанной производительности принимается индивидуальный норматив в размере 171,0 кг.у.т./Гкал.

По котельной №7 по котлам марки «Ланкаширский» принят завышенный индивидуальный норматив удельного расхода топлива.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 271763,0 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 202,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 3553,0 |
| % | * | * | * | 1,3 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 268210,0 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 205,6 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) | - | 205,6 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «УТС» (г. Междуреченск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УТС» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

На балансе ООО «УТС» г. Междуреченск имеются 6 котельных, работающих на каменном угле, 1 котельная, работающая на дизельном топливе и две ПНС. Котельная № 12 функционирует 7272 часа, котельная № 4а-5а функционирует 7296 часов, остальные котельные функционируют 5808 часов и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении. В межотопительный период во время проведения ремонтных работ нагрузка котельной № 4а-5а переключается на котельную № 12 и наоборот. Часы работы тепловой сети от котельных 4а-5а,12  благодаря перемычке  (в ТК-24 ) независимо от ремонта котельных  составляют 8424  часа.  Котельная п. Майзас принята на баланс предприятия в 2014 г. В связи с ликвидацией предприятия - потребителя тепловой энергии, котельная № 2 в п. Теба в 2016 г. законсервирована.

Общая установленная мощность котельных ООО «УТС» на 2018 г. составила 53,09 Гкал/ч:

| Котельная населенного пункта | Наименование котельной | Тип котла |  | Год ввода в эксплуатацию | номинальная производительность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Междуреченск | котельная 4а-5а | Паровой | ДКВР 20/13 №1 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №2 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №3 | 2014 | 11,4 |
|  | котельная №12 | Паровой | ДКВР 6,5/13 №1 | 2009 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №2 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №3 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №4 | 2009 | 3,7 |
| п. Камешок | котельная п. Камешок | Водогр. | Е 1/9 №1 | 2008 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | Е 1/9 №2 | 2013 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,7к №3 | 2003 | 0,6 |
| п. Майзас | котельная п. Майзас | Водогр. | КВр-0,2 №1 | 2014 | 0,17 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,2 №2 | 2014 | 0,17 |
| п.Теба | котельная №1 п.Теба | Водогр. | СА200 №1 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | СА200 №2 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | TANSAN №3 | 2010 | 0,25 |
| п. Ортон | котельная №1 п. Ортон | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  |  | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  | котельная №2 п.Ортон | Водогр. | КВр-0,34к №1 | 2007 | 0,3 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,34к №2 | 2007 | 0,3 |

| Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии от собственных источников теплоснабжения: |  |
| --- | --- |
| Котельные: № 4а-5а, № 12, п. Камешок; ПНС:№ 101, № 13/15 | 95/70°С со срезкой на 65°С |
| Котельные: № 1,2 п. Ортон; № 1 п. Теба, п. Майзас, | 95/70°С |

На котельных ООО «УТС» г. Междуреченск установлены водогрейные котлы типа НР-18; КВр-0,2; КВр-0,34К; КВр-0,7К; Compact СА-200; Tansan-SKBP 250, а также паровые котлы типа: ДКВР 20/13 и ДКВР 6,5/1 Зс. На котельной п. Камешок паровые котлы Е 1/9 переведены в водогрейный режим.

На котельных № 4а-5а,12 имеется химводоподготовка. Умягчение воды производится по двухступенчатой схеме, фильтры заполнены катионитом КУ-2-8. Кроме установок Na-катионирования предусмотрена атмосферная деаэрация воды.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 159389,78 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 182,31 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 8738,96 |
| % | * | * | * | 5,48 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 150650,82 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 192,89 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 158831,41 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 182,31 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 8717,10 |
| % | * | * | * | 5,49 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 150114,31 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 192,90 |
| дизельное топливо |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 558,38 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 184,56 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 21,86 |
| % | * | * | * | 3,92 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 536,51 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 191,50 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «УТС» (г. Междуреченск) |  | 192,89 |
| Уголь |  | 192,90 |
| Дизельное топливо |  | 191,50 |

Приложение № 11 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2018 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (Ижморский район), ИНН 4246021343 | Каменный уголь | 219,0 |
| 2 | ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019288 | Каменный уголь | 205,6 |
| 3 | ООО «Управление тепловых систем» (г. Междуреченск), ИНН 4205369653 | Каменный уголь | 192,9 |
|  |  | Дизельное топливо | 191,5 |
| 4 | ООО «СибЭнерго», ИНН 4217085977 котельные г. Новокузнецка № 19, № 72, Кузнецкая крепость, проф. «Бунгурский», школы № 1, школы № 23, школы № 43, школы № 37, школы № 16, д/с № 123, интерната № 66, ОЛ «Голубь», УПК | Каменный уголь | 224,1 |

# *Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 12 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам АО «УК Кузбассразрезуголь» филиала «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от  котельных филиала «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле) на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось АО «УК Кузбассразрезуголь» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «УК Кузбассразрезуголь» филиалом «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле).

В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от  котельных филиала «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле) на 2019 год, РЭК по собственной инициативе открыло дело об утверждении указанных нормативов.

В котельных филиала установлены котлы суммарной мощностью 31,53 Гкал/час:

| Котельная | Тип котла | Теплопроизводительность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| №2 ЦТП | КВ-0,63 | 0,63 |
|  | КВР-0,8-95 ОУР | 0,8 |
| №2 | КВТС 6,5 | 6,5 |
|  | КВТС 6,5 | 6,5 |
| №3 | КЕ10/14 | 5,7 |
|  | КЕ10/14 | 5,7 |
|  | КЕ10/14 | 5,7 |

Годовой отпуск тепловой энергии на 2019 год составляет 28110 Гкал.

Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| Каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 28110 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 172,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 0,0 |
| % | * | * | * | 0,0 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 28110 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 172,7 |

* Ранее норматив не утверждался

На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2019 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| АО «УК Кузбассразрезуголь» филиала «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле) |  | 172,7 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам АО «УК Кузбассразрезуголь» филиала «Талдинский угольный разрез» (По узлу теплоснабжения ПСХ-2), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от  котельных филиала «Талдинский угольный разрез» (по узлу теплоснабжения ПСХ-2) на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось АО «УК Кузбассразрезуголь» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «УК Кузбассразрезуголь» филиалом «Талдинский угольный разрез» (по узлу теплоснабжения ПСХ-2).

В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных филиала «Талдинский угольный разрез» (по узлу теплоснабжения ПСХ-2) на 2019 год, РЭК по собственной инициативе открыло дело об утверждении указанных нормативов.

Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2019 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2019 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| АО «УК Кузбассразрезуголь» филиала «Талдинский угольный разрез» по узлу теплоснабжения ПСХ-2 |  | 213,2 |

Экспертное заключение по материалам, представленным ГАУЗ КО ОКЦОЗШ 
г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ГАУЗ КО ОКЦОЗШ (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 41361,31 | 25767,80 | 25767,80 | 24012,40 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | 178,85 | 178,50 | 178,50 | 178,92 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 792,86 | 722,88 | 722,88 | 722,88 |
| % | 1,92 | 2,81 | 2,81 | 3,01 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 40568,44 | 25044,92 | 25044,92 | 23289,52 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 182,35 | 183,65 | 183,65 | 184,47 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 41361,31 | 25767,80 | 25767,80 | 24012,40 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | 178,85 | 178,50 | 178,50 | 178,92 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 792,86 | 722,88 | 722,88 | 722,88 |
| % | 1,92 | 2,81 | 2,81 | 3,01 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 40568,44 | 25044,92 | 25044,92 | 23289,52 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 182,35 | 183,65 | 183,65 | 184,47 |

* Увеличение норматива удельного расхода топлива обусловлено снижение отпуска тепловой энергии

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2019 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг.у.т./кВт.ч | Тепловую, кг.у.т./Гкал |
| ГАУЗ КО ОКЦОЗШ г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области |  | 184,47 |

Экспертное заключение по материалам, представленным МУП «КТС Новокузнецкого района», для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «КТС Новокузнецкого района» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 113 428,40 | 107 218,20 | 107 218,20 | 96 951,8 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | 195,7 | 195,9 | 195,9 | 197,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 7 168,90 | 7 033,80 | 7 033,80 | 6 596,6 |
| % | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,8 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 106 259,50 | 100 184,40 | 100 184,40 | 90 355,2 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 208,9 | 209,7 | 209,7 | 211,88 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 113 428,40 | 107 218,20 | 107 218,20 | 96 951,8 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | 195,7 | 195,9 | 195,9 | 197,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 7 168,90 | 7 033,80 | 7 033,80 | 6 596,6 |
| % | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,8 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 106 259,50 | 100 184,40 | 100 184,40 | 90 355,2 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 208,9 | 209,7 | 209,7 | 211,88 |

* Увеличение норматива удельного расхода топлива обусловлено увеличением выработки тепловой энергии на котельной №4 с. Сосновка, №2 с. Сидорова, с. Сары-Чумыш, в связи с появлением новых тепловых сетей, а так же изменение котельного оборудования и его износом

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2019 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 г. Электрическую, г у.т./кВт.ч | 2019 г. Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «КТС Новокузнецкого района» |  | 211,88 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным МУП «МТСК» (г. Междуреченск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «МТСК» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

В МУП «МТСК» г. Междуреченска Кемеровской области на балансе находится – 14 котельных.

Районная котельная мощностью – 180 Гкал/час отапливает промышленную зону, дома и объекты соцкультбыта в Восточном и Западном районах города, и несет 86 % нагрузки по оказанию услуг населению и абонентам.

Квартальные котельные, находящиеся в Восточном районе города, оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению, индивидуально для определенного квартала.

Поселковые котельные расположены за чертой города и подают горячую воду и отопление объектам в поселках.

Котлы районной котельной оборудованы механизированной подачей топлива, остальные котельные с ручным забросом топлив (каменный уголь).

Районная котельная    работает  по температурному графику – 110 – 700С, остальные котельные по графику – 95 – 700С.

Котельные предназначены для подачи горячего водоснабжения и отопления.

На котельных:  РК, № 4, ОАИТ №7, ОАИТ Новый  Улус, ОАИТ Верхняя Терраса, ОАИТ ЮПЗ,   ОАИТ Чебал-Су,  Широкий Лог  система теплоснабжения открытая, двухтрубная, на кварталах от ЦТП – смешанная, двух и четырехтрубная.

На квартальных котельных:  № 11, № 21, № 23, № 26, и поселковых: № 2, ОАИТ ДОЛ «Чайка» система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Холодная вода подается на крупные котельные, квартальные котельные,  ОАИТ ЮПЗ  и часть поселковых: № 2, № 4, ОАИТ Верхняя Терраса, с городского водозабора в отопительный период с температурой - 50С, в неотопительный период – 150С.

В поселковые котельные   ОАИТ Новый Улус, ОАИТ № 7,  ОАИТ ДОЛ «Чайка» – холодная вода подается со скважин.

Температура наружного воздуха в отопительный период колеблется от 0 до - 450С, средняя температура (-8,10С).

Продолжительность функционирования тепловых сетей котельных и ЦТП в неотопительный период от 109 до 46 суток и зависит от продолжительности ремонта котельных.

На котельных: РК и ОАИТ принудительная тяга создается дымососами, на остальных котельных естественная тяга создается дымовыми трубами.

На котельные города и поселковые, уголь завозят автотранспортом с центрального угольного склада, на который уголь поступает  ж/д  полувагонами.

Центральный и угольные склады котельных, (кроме РК и ЮПЗ) – открытые, предварительной подготовки топлива на складах нет.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ООО «ГЭТ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 632242,34 | 543193,20 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | 179,52 | 178,95 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 20087,85 | 19883,66 |
| % | * | * | 3,18 | 3,66 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | 612154,49 | 523309,54 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 185,41 | 185,75 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 632242,34 | 543193,20 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | 179,52 | 178,95 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 20087,85 | 19883,66 |
| % | * | * | 3,18 | 3,66 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | 612154,49 | 523309,54 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 185,41 | 185,75 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2019 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «МТСК» (г. Междуреченск) |  | 185,8 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский район), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых котельных МУП ПМР «Тепломир» на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП ПМР «Тепломир»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период.

По расчету предприятия НУР составляет 195,8 кг.у.т./Гкал.

## Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, рассмотрев представленные материалы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию МУП ПМР «Тепломир», выявила следующие замечания.

## В соответствии с п. 50.2 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. №323 (далее – Порядок) расчет группового норматива удельного расхода топлива производится с учетом отпуска в тепловую сеть. В представленных Вами материалах расчет выполнен на общую выработку.

## При распределении нагрузки между котлоагрегатами график работы составлен таким образом, чтобы увеличить норматив. При этом в соответствии с п. 8 Порядка, выбор состава работающего оборудования и распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируются на принципах обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и минимизации топливных затрат на отпуск энергии.

## Указанные замечания направлены в адрес предприятия письмом от 19.10.2018 №М-5-5/4097-02. Согласно указанного письма срок представления исправлений до 09.11.2018. В настоящее время по состоянию на 21.11.2018 года замечания не устранены.

Экспертная группа выполнила пересчет нормативов и предлагает к утверждению норматив в размере 195,7 кг.у.т./Гкал.

Снижение нормативов на 0,1 кг.у.т./Гкал обусловлено перераспределением нагрузки между котлоагрегатами с целью оптимизации расхода топлива.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |
| по организации (в целом) |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 41832 | 57032,84 | 46813,0 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 40121 | 55563,70 | 46207 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 208,39 | 203,69 | 193,1 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1729 | 1469,14 | 606,0 |
| % | 4,26 | 2,6% | 1,29 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 217,53 | 209,08 | 195,7 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную тепловую энергию от котельных на 2019 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП ПМР «Тепломир» |  | 195,7 |

Экспертное заключение по материалам, представленным МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от котельных  на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 134078,88 | 134078,88 | 134078,88 |  | 136019,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 196,52 | 196,52 | 196,52 |  | 194,70 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 5784,43 | 5784,43 | 5784,43 |  | 3302,00 |
| % | 4,31 | 4,31 | 4,31 |  | 2,43 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 128294,46 | 128294,46 | 128294,46 |  | 132717,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 205,38 | 205,38 | 205,38 |  | 199,5 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 134078,88 | 134078,88 | 134078,88 | 136019,00 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 196,52 | 196,52 | 196,52 | 194,70 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 5784,43 | 5784,43 | 5784,43 | 3302,00 |  |
| % | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 2,43 |  |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 128294,46 | 128294,46 | 128294,46 | 132717,00 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 205,38 | 205,38 | 205,38 | 199,5 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2019 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района | - | 199,5 |

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ОАО «Знамя» г. Киселевск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ОАО «Знамя»  на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Знамя»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной Предприятия.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Основным видом деятельности Предприятия является производство взрывчатых веществ. В котельной предприятия установлено три котлоагрегата КЕ-25-14.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 59537,97 | 47647 | 59537,97 | 43540 | 50995,99 | 51818,63 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 181,56 | 177,6 | 181,56 | 193 | 183,34 | 183,34 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 3113,57 | 3113,57 | 3113,57 | 3113,57 | 3020,99 | 3029,94 |
| % | 5,21 | 6,5 | 5,21 | 7,1 | 5,90 | 5,82 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 56424,40 | 44534 | 56424,40 | 40427 | 47975,00 | 48788,69 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 191,55 | 190,1 | 191,55 | 207,8 | 194,84 | 194,68 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2019 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Знамя» (г. Киселевск), ИНН 4211002950 | - | 194,7 |

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «АЭРОКУЗБАСС» г. Прокопьевск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «АЭРОКУЗБАСС»  на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «АЭРОКУЗБАСС»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной Предприятия.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Основными видами деятельности Общества с ограниченной ответственностью «АЭРОКУЗБАСС» являются: перевозки воздушным транспортом; деятельность терминалов; теплоснабжение; обслуживание и ремонт котлов; инженерных систем.

На предприятии работает производственно-отопительная паровая котельная общей мощностью 7,5 тонн пара в час (4,69 Гкал/час).

В котельной установлено 3 котлоагрегата марки ДКВР 2,5/13 С, производительность пара каждого котлоагрегата составляет – 2,5 т/час.

В качестве теплоносителя при производстве горячей воды используется насыщенный пар со следующими термодинамическими свойствами:

- давление Р-4,0 кгс/см2;

- температура перегрева Т-142,9 0 С;

- удельный весY-2,124 кгс/м3;

- энтальпия i-653,90 ккал/кг.

Питание котлов осуществляется химически очищенной водой по схеме одноступенчатого Na-катионирования - 2 фильтра ФИПа I-1,0-0,6   Na. Химически очищенная вода подается в питательную емкость, объемом 30,0 м3, в эту же емкость предусматривается возврат конденсата и питательной воды от сгонной линии экономайзеров.

Произведенная горячая вода используется ООО «АЭРОКУЗБАСС» на отопление и горячее водоснабжение.

Котельная ООО «АЭРОКУЗБАСС» кроме собственных нужд (отопление и горячая вода) поставляет тепловую энергию сторонним потребителям на отопление зданий и помещений.

На обслуживании ООО «АЭРОКУЗБАСС» находятся тепловые сети (горячая вода), расположенные на территории предприятия.  Общая протяженность тепловых сетей 2 193 метров в двухтрубном исчислении, из них надземным способом, на опорах, 2 093 метров и подземным способом, в проходных каналах, 100 метров.

Все трубопроводы тепловой сети ООО «АЭРОКУЗБАСС» имеют тепловую изоляцию. В качестве основного теплоизоляционного слоя применены минераловатные прошивные маты с покрывным тканевым материалом.

Паровые котлы работают по графику. Отопительный сезон 5 808часов.

Отопительный сезон с 15 сентября по 15 мая (5808 часов). Температура холодной воды в зимний период: +50С, а в летний: +150С.

Топливо – каменный уголь. Подача топлива в бункера котлов производится скреперно-ковшовым подъемником, наполнение ковша – через две дробилки ВДГ-10. Подача топлива в котел – забрасывателями ЗП-400 (два на котел). Топка -  РПК. Котельное топливо поставляется предприятиями г. Прокопьевска (в настоящий момент – ООО ПТК) автомобильном транспортом поставщика на склад котельной. Угольный склад котельной – частично закрытая площадка (навес и боковые ограждения) площадью 150 м2, высота навеса 6 м., а так же, открытая площадка площадью 250 м2, что позволяет разместить до 1000 тонн угля.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 9547,57 | 9348,7 | 9547,57 | 9277,87 | 9547,57 | 10074 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 181,97 | 179,63 | 181,97 | 188,12 | 181,97 | 181,97 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 300,78 | 361 | 300,78 | 361 | 300,78 | 352 |
| % | 3,15 | 3,9 | 3,15 | 3,9 | 3,15 | 3,5 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 9246,78 | 8987,7 | 9246,78 | 8916,87 | 9246,78 | 9722 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 187,89 | 186,9 | 187,89 | 195,72 | 187,89 | 188,56 |

Увеличение норматива на 0,3 % обусловлено уточнением расчета расхода тепла на собственные нужды котельной.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2019 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск), ИНН 7716154981 | - | 188,6 |

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Ижморская тепло-сетевая компания», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных .

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 30481,74 | 30481,74 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | 210,07 | 210,07 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 1334,61 | 1334,61 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | 4,38 | 4,38 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 29147,13 | 29147,13 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 219,03 | 219,03 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь Сельские поселения |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 6356,59 | 6356,59 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | 220,26 | 220,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 429,28 | 429,28 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | 6,75 | 6,75 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 5927,31 | 5927,31 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 236,21 | 236,21 |
| каменный уголь пгт. Ижморский |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 24125,15 | 24125,15 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | 207,47 | 207,47 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 905,33 | 905,33 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | 3,75 | 3,75 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 23219,82 | 23219,82 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 215,55 | 215,55 |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2019 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» |  | 219,03 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной предприятия на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск).

В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от  котельной на 2019 год, РЭК по собственной инициативе открыло дело об утверждении указанных нормативов.

В котельной установлено два котла КВр-1,0 суммарной мощностью 2 Гкал/час.

Годовой отпуск тепловой энергии на 2019 год составляет 1894,0 Гкал.

Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | 2213,59 | 2213,59 | 1894,0 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | 220,38 | 220,38 | 238,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | 80,6 | 80,6 | 0,0 |
| % | * | 3,49 | 3,49 | 0,0 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | 2133,02 | 2133,02 | 1894,0 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 228,36 | 228,36 | 238,0 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| Бурый уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | - | 1894,0 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | - | 238,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | - | 0,0 |
| % | - | - | - | 0,0 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | - | 1894,0 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | 238,0 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | 2213,59 | 2213,59 | - |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | 220,38 | 220,38 | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | 80,6 | 80,6 | - |
| % | * | 3,49 | 3,49 | - |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | 2133,02 | 2133,02 | - |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 228,36 | 228,36 | - |

* Изменение НУР обусловлено переходом работы котельной с каменного угля на бурый.

На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2019 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск) |  | 238,0 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск).

В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от  котельной на 2019 год, РЭК по собственной инициативе открыло дело об утверждении указанных нормативов.

В котельной установлено 5 котлов суммарной мощностью 25,4 Гкал/час:

| Тип котла |  | Теплопроизводительность, |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | т/ч |  |
| Паровой | КЕ | 5,6 | 10 | Каменный уголь |
| Паровой | КЕ | 5,6 | 10 | Каменный уголь |
| Паровой | КЕ | 5,6 | 10 | Каменный уголь |
| Паровой | ДКВР-13 | 5,6 | 10 | Каменный уголь |
| Паровой | ШБА-7 | 3 | 7 | Каменный уголь |

Годовой отпуск тепловой энергии на 2019 год составляет 4247,81 Гкал.

Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 4247,81 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 171,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 0,0 |
| % | * | * | * | 0,0 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 4247,81 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 171,3 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | - | 4247,81 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | - | 171,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | - | 0,0 |
| % | - | - | - | 0,0 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | - | 4247,81 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | 171,3 |

На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной на 2019 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск) |  | 171,3 |

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «СибЭнерго» г. Новосибирск  для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «СибЭнерго»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной Предприятия.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  | 704053,466 | 707481,051 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 191,82 | 191,82 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  |  | 22859 | 23082 |
| % |  |  |  |  | 3,25 | 3,26 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал |  |  |  |  | 681195 | 684399 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 198,28 | 198,31 |

Увеличение норматива на 0,3 % обусловлено уточнением расчета расхода тепла на собственные нужды котельной.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2019 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «СибЭнерго» (г. Новосибирск) на потребительском рынке г. Новокузнецка, ИНН 4217085977 | - | 198,3 |

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Теплоком» г. Киселевск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «Теплоком»  на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоком»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной Предприятия.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Общество было создано на основании общего собрания учредителей ООО «Теплоком» протокол № 1 от 30.08.2018 года.

Котельные ООО "Теплоком" производят отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, объектов соцкульбыта и прочих потребителей (магазины, ателье, аптеки, автостоянки, автозаправки, сбербанки, кондитерские цеха и др.).

В эксплуатации находится 4 районные котельные и тепловой пункт, имущество принадлежит предприятию на праве аренды.

Котельные работают на твердом топливе, каменном угле марки Др, влажность - 21%, зольность -16,5%, низшая теплота сгорания 4710 ккал/кг. Топливо от поставщиков поступает на закрытые склады котельных.

В котельных эксплуатируется 15 паровых котлов: КЕ 10/14С -  12шт, ДКВР 10/13 - 3шт.

Плановый останов системы теплоснабжения на проведение планово-предупредительных ремонтных работ, испытаний и пр. составляет 15 дней.

Узлы учета тепловой энергии на котельных отсутствуют.

Режимные карты котлов разработаны, режимно – наладочные испытания проводились.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - | 178504,33 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | - | - | - | 187,38 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | - | - | - | 8480,30 |
| % | - | - | - | - | - | 4,75 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | - | - | - | 170024,03 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 196,72 |

Общество было создано на основании общего собрания учредителей ООО «Теплоком» протокол № 1 от 30.08.2018 года. Ранее предприятие не регулировалось, нормативы не утверждались.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2019 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоком» (г. Киселевск), ИНН 4223122088 | - | 196,7 |

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

По расчету предприятия НУР составляет 217,5 кг.у.т./Гкал.

## Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, рассмотрев представленные материалы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию ООО «ТеплоРесурс» выявила следующие замечания.

## Расчет нормативов удельного расхода (далее НУР) выполнен по данным режимно-наладочных карт, при этом, значение индивидуальных нормативов превышают на 10-50% величину индивидуального норматива, указанную в таблице 1 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. №323 (далее – Порядок). В связи с этим, принимать к расчету значения нормативов согласно режимных карт возможно только после проведения мероприятий по снижению расхода топлива, рекомендованных наладочной организацией, и составлению новых режимных карт, по результатам повторных режимно-наладочных испытаний. Кроме того, к режимной карте прошу представить результаты режимно-наладочных испытаний.

## Расчет НУР не соответствует п. 45 Порядка, согласно которого индивидуальные нормативы определяются на основании нормативных характеристик котлоагрегатов.

При расчете норматива Вами применен коэффициент, учитывающий старения котлов с   изменением КПД в зависимости от срока службы. В соответствии с информационным письмом Минэнерго России от 21.09.2009 «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов  удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от отопительных (производственно-отопительных) котельных» для учета указанного коэффициента необходимо чтобы сроки службы котла должны были подтверждены заверенной выпиской из паспорта котла, содержащей дату ввода в эксплуатацию и записи о произведенных капитальных ремонтах. Указанные выписки представлены только за последние три года.

## При распределении нагрузки между котлоагрегатами график работы составлен таким образом, чтобы увеличить норматив. При этом в соответствии с п. 8 Порядка, выбор состава работающего оборудования и распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируются на принципах обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и минимизации топливных затрат на отпуск энергии.

## Не представлены паспорта на баки аккумуляторы горячей воды.

## В материалах, представленных на утверждение удельного расхода топлива, отсутствуют:

- Графики ППР котельного оборудования на 2019 год;

- Расчет средневзвешенной теплоты сгорания топлива (согласно сертификатам на топливо);

- Приложения к расчету не соответствуют форме приложений, указанных в Порядке;

- Документы, подтверждающие принятые исходные данные (сертификаты качества угля, экспликации зданий котельных, режимные карты ХВО, анализы качества исходной воды и т.д.);

- План мероприятий по экономии ТЭР согласно п.15 Информационного письма Минэнерго от 21.09.2009 «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от отопительных (производственно-отопительных) котельных» (далее Информационное письмо);

- Подтверждение полезного отпуска тепловой энергии. Обращаю ваше внимание на то, что в соответствии с требованиями п. 22 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» РЭК при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, обязана учитывать расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определенный в соответствии со схемой теплоснабжения;

Указанные замечания направлены в адрес предприятия.

В ответ предприятие представило дополнительные материалы.

## Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, рассмотрев представленные материалы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию выполнила пересчет нормативов и предлагает к утверждению норматив в размере 205,6 кг.у.т./Гкал.

Снижение нормативов на 11,9 кг.у.т./Гкал обусловлено приведением расчетов НУР в соответствие с требованиями Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. №323 (далее – Порядок), в том числе:

По котельным №№1, 15, 20, 23 предприятием ошибочно приняты к расчету завышенные индивидуальные нормативы расхода топлива. Мощность котлов в котельных №№1, 15, 20, 23 варьируется в пределах от 1,22 Гкал/ч до 1,5 Гкал/ч, при этом к расчету принят индивидуальный норматив расхода топлива 210 кг.у.т./Гкал. В соответствии с п. 45 Порядка при отсутствии результатов режимно-наладочных испытаний временно до проведения режимной наладки и испытаний допускается использовать индивидуальные нормативы расхода топлива, приведенные в таблице 1 Порядка. Согласно данных таблицы 1 Порядка для котлов указанной производительности принимается индивидуальный норматив в размере 171,0 кг.у.т./Гкал.

По котельной №7 по котлам марки «Ланкаширский» принят завышенный индивидуальный норматив удельного расхода топлива.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 271763,0 | 271763,0 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | 202,9 | 202,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 3553,0 | 3553,0 |
| % | * | * | 1,3 | 1,3 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | 268210,0 | 268210,0 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 205,6 | 205,6 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2019 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) | - | 205,6 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «УТС» (г. Междуреченск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УТС» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

На балансе ООО «УТС» г. Междуреченск имеются 6 котельных, работающих на каменном угле, 1 котельная, работающая на дизельном топливе и две ПНС. Котельная № 12 функционирует 7272 часа, котельная № 4а-5а функционирует 7296 часов, остальные котельные функционируют 5808 часов и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении. В межотопительный период во время проведения ремонтных работ нагрузка котельной № 4а-5а переключается на котельную № 12 и наоборот. Часы работы тепловой сети от котельных 4а-5а,12  благодаря перемычке  (в ТК-24 ) независимо от ремонта котельных  составляют 8424  часа.  Котельная п. Майзас принята на баланс предприятия в 2014 г. В связи с ликвидацией предприятия - потребителя тепловой энергии, котельная № 2 в п. Теба в 2016 г. законсервирована.

Общая установленная мощность котельных ООО «УТС» на 2018 г. составила 53,09 Гкал/ч:

| Котельная населенного пункта | Наименование котельной | Тип котла |  | Год ввода в эксплуатацию | номинальная производительность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Междуреченск | котельная 4а-5а | Паровой | ДКВР 20/13 №1 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №2 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №3 | 2014 | 11,4 |
|  | котельная №12 | Паровой | ДКВР 6,5/13 №1 | 2009 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №2 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №3 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №4 | 2009 | 3,7 |
| п. Камешок | котельная п. Камешок | Водогр. | Е 1/9 №1 | 2008 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | Е 1/9 №2 | 2013 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,7к №3 | 2003 | 0,6 |
| п. Майзас | котельная п. Майзас | Водогр. | КВр-0,2 №1 | 2014 | 0,17 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,2 №2 | 2014 | 0,17 |
| п.Теба | котельная №1 п.Теба | Водогр. | СА200 №1 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | СА200 №2 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | TANSAN №3 | 2010 | 0,25 |
| п. Ортон | котельная №1 п. Ортон | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  |  | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  | котельная №2 п.Ортон | Водогр. | КВр-0,34к №1 | 2007 | 0,3 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,34к №2 | 2007 | 0,3 |

| Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии от собственных источников теплоснабжения: |  |
| --- | --- |
| Котельные: № 4а-5а, № 12, п. Камешок; ПНС:№ 101, № 13/15 | 95/70°С со срезкой на 65°С |
| Котельные: № 1,2 п. Ортон; № 1 п. Теба, п. Майзас, | 95/70°С |

На котельных ООО «УТС» г. Междуреченск установлены водогрейные котлы типа НР-18; КВр-0,2; КВр-0,34К; КВр-0,7К; Compact СА-200; Tansan-SKBP 250, а также паровые котлы типа: ДКВР 20/13 и ДКВР 6,5/1 Зс. На котельной п. Камешок паровые котлы Е 1/9 переведены в водогрейный режим.

На котельных № 4а-5а,12 имеется химводоподготовка. Умягчение воды производится по двухступенчатой схеме, фильтры заполнены катионитом КУ-2-8. Кроме установок Na-катионирования предусмотрена атмосферная деаэрация воды.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 159389,78 | 159389,78 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | 182,31 | 182,31 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 8738,96 | 8738,96 |
| % | * | * | 5,48 | 5,48 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | 150650,82 | 150650,82 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 192,89 | 192,89 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 158831,41 | 158831,41 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | 182,31 | 182,31 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 8717,10 | 8717,10 |
| % | * | * | 5,49 | 5,49 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | 150114,31 | 150114,31 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 192,90 | 192,90 |
| дизельное топливо |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 558,38 | 558,38 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | 184,56 | 184,56 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 21,86 | 21,86 |
| % | * | * | 3,92 | 3,92 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | 536,51 | 536,51 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 191,50 | 191,50 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2019 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «УТС» (г. Междуреченск) |  | 192,89 |
| Уголь |  | 192,90 |
| Дизельное топливо |  | 191,50 |

Приложение № 13 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МУП «Энерго-Сервис» (Яшкинский район), ИНН 4246019665 | Каменный уголь | 199,5 |
| 2 | АО «УК Кузбассразрезуголь» (филиал «Краснобродский угольный разрез») (Вахрушевское поле), ИНН 4205049090 | Каменный уголь | 172,7 |
| 3 | МУП «МТСК» (г. Междуреченск), ИНН 4214039620 | Каменный уголь | 185,8 |
| 4 | МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский район), ИНН 4223060667 | Каменный уголь | 195,7 |
| 5 | ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск), ИНН 5406776080 | Бурый уголь | 238,0 |
| 6 | АО «УК Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2), ИНН 4205049090 | Каменный уголь | 213,2 |
| 7 | ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск), ИНН 4223036696 | Каменный уголь | 171,3 |
| 8 | ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (Ижморский район), ИНН 4246021343 | Каменный уголь | 219,0 |
| 9 | ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019288 | Каменный уголь | 205,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | ООО «Управление тепловых систем» (г. Междуреченск), ИНН 4205369653 | Каменный уголь | 192,9 |
|  |  | Дизельное топливо | 191,5 |
| 11 | ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск), ИНН 7716154981 | Каменный уголь | 188,6 |
| 12 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск), ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 194,7 |
| 13 | ООО «Теплоком» (г. Киселевск), ИНН 4223122088 | Каменный уголь | 196,7 |
| 14 | ООО «СибЭнерго» по узлу теплоснабжения г. Новокузнецк, ИНН 4217085977 | Каменный уголь | 198,3 |
| 15 | ГАУЗ КО ОКЦЗШО (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212007870 | Каменный уголь | 184,5 |
| 16 | МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) ИНН 4252003487 | Каменный уголь | 211,9 |

# *Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан                  на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 14 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Экспертное заключение по материалам, представленным ГАУЗ КО ОКЦОЗШ 
г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ГАУЗ КО ОКЦОЗШ (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2019 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ГАУЗ КО ОКЦОЗШ г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области | Каменный уголь | 1,161 |  | 1,008 |  | 0,153 |

Экспертное заключение по материалам, представленным МУП «КТС Новокузнецкого района», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «КТС Новокузнецкого района» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2019 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| МУП «КТС Новокузнецкого района» | Каменный уголь | 9,347 |  | 8,373 |  | 0,974 |

Экспертное заключение  региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным МУП «МТСК» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «МТСК» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

В МУП «МТСК» г. Междуреченска Кемеровской области на балансе находится – 14 котельных.

Районная котельная мощностью – 180 Гкал/час отапливает промышленную зону, дома и объекты соцкультбыта в Восточном и Западном районах города, и несет 86 % нагрузки по оказанию услуг населению и абонентам.

Квартальные котельные, находящиеся в Восточном районе города, оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению, индивидуально для определенного квартала.

Поселковые котельные расположены за чертой города и подают горячую воду и отопление объектам в поселках.

Котлы районной котельной оборудованы механизированной подачей топлива, остальные котельные с ручным забросом топлив (каменный уголь).

Районная котельная    работает  по температурному графику – 110 – 700С, остальные котельные по графику – 95 – 700С.

Котельные предназначены для подачи горячего водоснабжения и отопления.

На котельных:  РК, № 4, ОАИТ №7, ОАИТ Новый  Улус, ОАИТ Верхняя Терраса, ОАИТ ЮПЗ,   ОАИТ Чебал-Су,  Широкий Лог  система теплоснабжения открытая, двухтрубная, на кварталах от ЦТП – смешанная, двух и четырехтрубная.

На квартальных котельных:  № 11, № 21, № 23, № 26, и поселковых: № 2, ОАИТ ДОЛ «Чайка» система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Холодная вода подается на крупные котельные, квартальные котельные,  ОАИТ ЮПЗ  и часть поселковых: № 2, № 4, ОАИТ Верхняя Терраса, с городского водозабора в отопительный период с температурой - 50С, в неотопительный период – 150С.

В поселковые котельные   ОАИТ Новый Улус, ОАИТ № 7,  ОАИТ ДОЛ «Чайка» – холодная вода подается со скважин.

Температура наружного воздуха в отопительный период колеблется от 0 до - 450С, средняя температура (-8,10С).

Продолжительность функционирования тепловых сетей котельных и ЦТП в неотопительный период от 109 до 46 суток и зависит от продолжительности ремонта котельных.

На котельных: РК и ОАИТ принудительная тяга создается дымососами, на остальных котельных естественная тяга создается дымовыми трубами.

На котельные города и поселковые, уголь завозят автотранспортом с центрального угольного склада, на который уголь поступает  ж/д  полувагонами.

Центральный и угольные склады котельных, (кроме РК и ЮПЗ) – открытые, предварительной подготовки топлива на складах нет.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ООО «ГЭТ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2019 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2019 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «МТСК» (г. Междуреченск) | Уголь | 45,858 | 34,740 | 11,118 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным МУП ПМР «Тепломир», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МУП ПМР «Тепломир»  на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП ПМР «Тепломир»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2019 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2019 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП ПМР «Тепломир» | Уголь | 2,611 | 2,598 | 0,013 |

Экспертное заключение  по материалам, представленным МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных  на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2019 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района | Уголь | 11,536 | 9,941 | 1,595 |

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ОАО «Знамя» г. Киселевск для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Знамя» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной Предприятия

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2019 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| ОАО «Знамя» (г. Киселевск), ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 1,109 | 0,373 | 0,736 |

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «АЭРОКУЗБАСС» г. Прокопьевск для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «АЭРОКУЗБАСС» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных Предприятия

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2019 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск), ИНН 7716154981 | Каменный уголь | 0,654 | 0,094 | 0,560 |

Экспертное заключение  по материалам, представленным ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» , для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных  на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ижморская тепло-сетевая компания»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных .

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2019 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2019 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» | Уголь | 5,570 | 5,513 | 0,057 |

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «СибЭнерго» г. Новосибирск (по узлу теплоснабжения г. Новокузнецк) для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «СибЭнерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных Предприятия

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2019 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| ООО «СибЭнерго» (г. Новосибирск) на потребительском рынке г. Новокузнецка, ИНН 4217085977 | Каменный уголь | 47,751 | 6,586 | 41,165 |

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Теплоком» г. Киселевск для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоком» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных Предприятия

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2019 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| ООО «Теплоком» (г. Киселевск), ИНН 4223122088 | Каменный уголь | 14,371 | 3,502 | 10,869 |

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2019 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) | Уголь | 33,466 | 33,124 | 0,339 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «УТС» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УТС» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

На балансе ООО «УТС» г. Междуреченск имеются 6 котельных, работающих на каменном угле, 1 котельная, работающая на дизельном топливе и две ПНС. Котельная № 12 функционирует 7272 часа, котельная № 4а-5а функционирует 7296 часов, остальные котельные функционируют 5808 часов и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении. В межотопительный период во время проведения ремонтных работ нагрузка котельной № 4а-5а переключается на котельную № 12 и наоборот. Часы работы тепловой сети от котельных 4а-5а,12  благодаря перемычке  (в ТК-24 ) независимо от ремонта котельных  составляют 8424  часа.  Котельная п. Майзас принята на баланс предприятия в 2014 г. В связи с ликвидацией предприятия - потребителя тепловой энергии, котельная № 2 в п. Теба в 2016 г. законсервирована.

Общая установленная мощность котельных ООО «УТС» на 2018 г. составила 53,09 Гкал/ч:

| Котельная населенного пункта | Наименование котельной | Тип котла |  | Год ввода в эксплуатацию | номинальная производительность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Междуреченск | котельная 4а-5а | Паровой | ДКВР 20/13 №1 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №2 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №3 | 2014 | 11,4 |
|  | котельная №12 | Паровой | ДКВР 6,5/13 №1 | 2009 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №2 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №3 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №4 | 2009 | 3,7 |
| п. Камешок | котельная п. Камешок | Водогр. | Е 1/9 №1 | 2008 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | Е 1/9 №2 | 2013 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,7к №3 | 2003 | 0,6 |
| п. Майзас | котельная п. Майзас | Водогр. | КВр-0,2 №1 | 2014 | 0,17 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,2 №2 | 2014 | 0,17 |
| п.Теба | котельная №1 п.Теба | Водогр. | СА200 №1 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | СА200 №2 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | TANSAN №3 | 2010 | 0,25 |
| п. Ортон | котельная №1 п. Ортон | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  |  | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  | котельная №2 п.Ортон | Водогр. | КВр-0,34к №1 | 2007 | 0,3 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,34к №2 | 2007 | 0,3 |

| Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии от собственных источников теплоснабжения: |  |
| --- | --- |
| Котельные: № 4а-5а, № 12, п. Камешок; ПНС:№ 101, № 13/15 | 95/70°С со срезкой на 65°С |
| Котельные: № 1,2 п. Ортон; № 1 п. Теба, п. Майзас, | 95/70°С |

На котельных ООО «УТС» г. Междуреченск установлены водогрейные котлы типа НР-18; КВр-0,2; КВр-0,34К; КВр-0,7К; Compact СА-200; Tansan-SKBP 250, а также паровые котлы типа: ДКВР 20/13 и ДКВР 6,5/1 Зс. На котельной п. Камешок паровые котлы Е 1/9 переведены в водогрейный режим.

На котельных № 4а-5а,12 имеется химводоподготовка. Умягчение воды производится по двухступенчатой схеме, фильтры заполнены катионитом КУ-2-8. Кроме установок Na-катионирования предусмотрена атмосферная деаэрация воды.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2019 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2019 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2019 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «УТС» (г. Междуреченск) | Уголь | 11,151 | 9,627 | 1,524 |
|  | Дизельное топливо | 0,015 | 0,013 | 0,002 |

Приложение № 15 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МУП «Энерго-Сервис» (Яшкинский район), ИНН 4246019665 | Каменный уголь | 11,536 | 9,941 | 1,595 |
| 2 | МУП «МТСК» (г. Междуреченск), ИНН 4214039620 | Каменный уголь | 45,858 | 34,740 | 11,118 |
| 3 | МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский район), ИНН 4223060667 | Каменный уголь | 2,611 | 2,598 | 0,013 |
| 4 | ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (Ижморский район), ИНН 4246021343 | Каменный уголь | 5,570 | 5,513 | 0,057 |
| 5 | ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019288 | Каменный уголь | 33,463 | 33,124 | 0,339 |
| 6 | ООО «Управление тепловых систем» (г. Междуреченск), ИНН 4205369653 | Каменный уголь | 11,151 | 9,627 | 1,524 |
|  |  | Дизельное топливо | 0,015 | 0,013 | 0,002 |
| 7 | ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск), ИНН 7716154981 | Каменный уголь | 0,654 | 0,560 | 0,094 |
| 8 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск), ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 1,109 | 0,736 | 0,373 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | ООО «Теплоком» (г. Киселевск), ИНН 4223122088 | Каменный уголь | 14,371 | 10,869 | 3,502 |
| 10 | ООО «СибЭнерго» по узлу теплоснабжения г. Новокузнецк, ИНН 4217085977 | Каменный уголь | 47,751 | 41,165 | 6,586 |
| 11 | ГАУЗ КО ОКЦЗШО (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212007870 | Каменный уголь | 1,161 | 1,008 | 0,153 |
| 12 | МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) ИНН 4252003487 | Каменный уголь | 9,347 | 8,373 | 0,974 |

Приложение № 16 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «СибЭнерго» для установления тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка ведомственными котельными (котельная № 19, котельная № 72, котельная Кузнецкая крепость, котельная проф. «Бунгурский», котельная школы № 1, котельная школы № 23, котельная школы № 43, котельная школы № 37, котельная школы № 16, котельная д/с № 123, котельная интерната № 66, котельная ОЛ «Голубь», котельная УПК),
на 2018 год

- Общая характеристика предприятия

Наименование организации – ООО «СибЭнерго».

Юридический адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, 
оф. 3526.

Фактический адрес: 654007, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Генеральный директор управляющей организации ООО «УК «НовокузнецкЭнерго» Карташев Игорь Юрьевич.

Фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Лайвина Юлия Сергеевна, т. (3843) 46-85-23.

ООО «СибЭнерго» применяет общую систему налогообложения.

ООО «СибЭнерго» осуществляет передачу тепловой энергии (теплоносителя) в контуре теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ».

ООО «СибЭнерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Владение и пользование тепловыми сетями и сопутствующим технологическим оборудованием ООО «СибЭнерго» осуществляет на основе договора Договор аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа № СГ-122-18 от 13.09.2018 с МП НГО «ССК» на аренду 13 котельных и присоединенных к ним сетей, действующий до 03.04.2023 без автопролонгации (стр. 902 том 3).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», с 01.01.2019 цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые арендуемыми котельными, определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат.

- Нормативная основа

Настоящий отчёт выполнен по материалам, представленным Обществом с ограниченной ответственностью «СибЭнерго» (далее ООО «СибЭнерго»), 
ИНН 4217085977, в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее РЭК) для установления тарифа на тепловую энергию от ведомственных котельных на 2018 год.

Анализ проведён с целью определения экономической обоснованности затрат на производство тепловой энергии ведомственными котельными 
ООО «СибЭнерго» на 2018 год.

Эксперты руководствовались действующими на момент проведения экспертизы нормативно-правовыми документами и материалами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ)

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ).

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э,

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности, представленной ООО «СибЭнерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифа на 2018 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «СибЭнерго» по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) для прямых потребителей ООО «СибЭнерго» на 2018 год

ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Экспертами отмечается отсутствие актуализированной на 2018 год схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Баланс тепловой энергии на 2018 год принят экспертами по предложению предприятия, выполненного согласно п. 9 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии экспертами определен в соответствии с главой III Методических указаний (п. 18). Баланс тепловой энергии приведен в таблице 1.

тыс. Гкал.

| Наименование показателя | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | 10,110 | 10,110 | 0,000 |
| Собственные нужды котельных | 0,157 | 0,157 | 0,000 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 9,953 | 9,953 | 0,000 |

РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

По статье «расходы на сырье и материалы» предприятием планируются затраты в сумме 2 075 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов предприятие представило следующие документы:

Приказ от 22.01.2018 № 01/1 «О нормах расхода вспомогательных материалов на 2018 год» (стр. 342 том 2).

Нормы расхода вспомогательных материалов для обеспечения технологического процесса, текущих ремонтов, ликвидации аварий на котельных ООО «СибЭнерго» (стр. 343 том 2).

Расчет затрат ООО «СибЭнерго» на реагенты на 2018 год (стр. 345 том 2).

Расчет расхода реагентов на котельных ООО «СибЭнерго» (стр. 346 
том 2).

Договор № СГ-157-18/СРС-245-18 от 14.11.2018 с 
ООО «СтройРемонтСервис» на поставку вспомогательных материалов для обслуживания котельных. Действует до 31.12.2019 без автопролонгации. Конкурсную документацию. Дополнительное соглашение б/н от 16.11.2018 о дополнении договора спецификацией № 2 с указанием вспомогательных материалов для ведомственных котельных.

Договор поставки № СГ-159-18/СРС-247-18 от 14.11.2018 с 
ООО «СтройРемонтСервис» на поставку химических реагентов. Действует до 31.12.2019 без автопролонгации. Конкурсную документацию.

Эксперты рассмотрели представленный расчет и согласились с объемом материального обеспечения. Цены на материалы указаны в представленных договорах. Величина затрат в данной статье, по мнению экспертов, составляет 
2 075,00 тыс. руб., что соответствует данным дополнительного соглашения для ведомственных котельных и расчету затрат ООО «СибЭнерго» на реагенты на 2018 год к договору на поставку химических реагентов.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

|  |  | - 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на сырье и материалы на обслуживание, в том числе: | 2 075 | 2 075 | 0 |

РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

Предложение предприятия по данной статье составляет 8 289 тыс. руб.

Поставщиком угля для предприятия является ООО «Талдинская трейдинговая компания» (договор СГ-163-18 от 14.11.2018.). Цена угля, 
с учетом ж/д доставки, составит 1 384,93 руб./т.

Норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию принимается в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от ________________№ _______ и составит 
224,12 кг/Гкал.

Структура топлива принимается на уровне предложения предприятия:

уголь-100%.

Калорийность угля принята по предложению предприятия и составляет 
5 124 ккал/кг.

Расходы на топливо на 2018 год принимаются на уровне 4 220 тыс. руб. Необходимо отметить, что расходы на автодоставку угля по котельным учтены в статье «расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями». Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 4 069 тыс. руб. в соответствии с представленными документами.

|  |  | - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на топливо | 8 289 | 4 220 | -4 069 |

Расчет расхода топлива

(физические показатели)

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Период регулирования 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 0,00 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 0,00 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 0,00 |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 0,00 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 0,00 |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,00 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 0,00 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 0,00 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 0,00 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,953 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал |  |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 0,00 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 9,95 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч |  |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 0,00 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,95 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 224,12 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 2,23 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 2,23 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 100,00 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 2,23 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 2,23 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 2,23 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 100,00 |
| 19.2 |  | мазут | % |  |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 0,00 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % |  |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % |  |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,73 |
| 20.2 |  | мазут |  |  |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 0,00 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  |  |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  |  |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  |  |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 3,04736 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |
| 22.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  |
| 22.2 |  | мазут | % |  |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1384,93 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт |  |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 4220,38 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 4220,38 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 4220,38 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 4220,38 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 4220,38 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  |
| 26.2 |  | мазут | % |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт |  |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт |  |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 4220,38 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 4220,38 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 4220 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 1891,98 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 1891,98 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 0,00 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 1891,98 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1384,93 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 0,00 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 424,03 |

РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Предложение предприятия по данной статье составляет 6 167 тыс. руб.

ООО «СибЭнерго» приобретает электроэнергию у ООО «Энергосбыт» (договоры электроснабжения №113740, №113741 от 29.11.2017).

Предприятием предоставлен расчет объемов потребления электроэнергии. Объем потребления электроэнергии, по мнению экспертов, составит 1 066,31 тыс. кВтч.

Цена на электрическую энергию принята в соответствии с предельными уровнями нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям ПАО «Кузбассэнергосбыт» в сентябре 2018 года и составила 5,128 руб./кВтч.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на электрическую энергию на 2018 год на уровне 
5 468 тыс. руб. (расчет представлен в таблице 6).

Корректировка предложения предприятия составила 699 тыс. руб. в сторону уменьшения, в соответствии с представленными документами.

|  |  | - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на покупную энергию | 6 167 | 5 468 | -699 |

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (физические показатели)

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВт·ч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3*7 | 9=4*6 | 10=8+9 |
| Период регулирования 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 1,06631 | 0,00 | 5127,91 | 0,00 | 0,00 | 5468 | 0 | 5468 |
| 1.1 | ООО «Энергосбыт» | 1,06631 | 0,00 | 5127,91 | 0,00 | 0,00 | 5468 | 0 | 5468 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 5468 | 0 | 5468 |

РАСХОДЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ И СТОКИ

Предложение предприятия по данной статье составляет 552 тыс. руб.

Предприятием предоставлен расчет объемов потребления воды и водоотведения. Экспертами были скорректированы объемы водопотребления в сторону уменьшения, которые, по мнению экспертов, составят 3,516 тыс. м³. Объем сточных вод также составит 3,516 тыс. м³.

Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению оказывают 
ООО «Водоканал» (постановление РЭК КО от 19.12.2017 № 512), 
МП НГО «ССК» (постановление РЭК КО от 21.11.2017 № 386), 
ООО «Комсервис» (постановление РЭК КО от 24.10.2017 № 280). Средневзвешенный тариф на холодную воду на 2018 год составит 35,36 руб./м³, средневзвешенный тариф на водоотведение на 2018 год составит 35,48 руб./м³.

Эксперты предлагают принять затраты на холодную воду и водоотведение на 2017 г. на уровне 249 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 11 122 тыс. руб.

Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя, сточных вод (физические показатели)

| № п/п | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение |
|  |  | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1 | Расходы на холодную воду, в том числе | 3516 | 0,03536 | 124 |
| 1,1 | - на производство электрической энергии | 0 | 0,00000 | 0 |
| 1,2 | - на производство тепловой энергии | 3516 | 0,03536 | 124 |
| 1,3 | - на производство теплоносителя | 0 | 0,00000 | 0 |
| 1,4 | - прочая продукция | 0 | 0,00000 | 0 |
| 2 | Расходы на сточные воды | 3516 | 0,03548 | 125 |

Корректировка предложения предприятия составила 303 тыс. руб. в сторону уменьшения, в соответствии с представленными документами.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на холодную воду и стоки | 552 | 249 | -303 |

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

По статье «расходы на оплату труда» предприятием планируются затраты в сумме 26 172 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов предприятие представило следующие документы:

Приказ от 30.07.2018 № 34 «Об утверждении и вводе в действие штатного расписания работников» (стр. 464 том 2).

Штатное расписание № 1 от 01.08.2018 на 139,5 человек. (стр. 465 том 2).

Расчет ступени по оплате труда тарифного коэффициента по ООО «СибЭнерго» на 2018 год (стр. 467 том 2).

Расчет нормативной численности рабочих, занятых на обслуживании котлов в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65 и постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам 18.09.1985 № 321/19-28 (стр. 469 том 2).

Расчет численности ремонтного персонала на котельных (слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов) в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65 (стр. 470 том 2).

Расчет численности ремонтного персонала на котельных (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65 (стр. 471 том 2).

Расчет нормативной численности руководителей, специалистов и служащих для ООО «СибЭнерго» (стр. 472 том 2).

Нормативная численность персонала, относимая к ведомственным котельным, составляет 139 человек.

В представленных документах предприятие заявляет численность работников 83 человека.

Эксперты предлагают согласиться с заявленной численностью.

Для расчета фонда оплаты труда эксперты принимают среднюю заработную плату по ООО «СибЭнерго», установленную на 2018 год, в размере 24 984 руб./мес.

Фонд оплаты труда при этом составляет 24 884 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия составила 1 288 тыс. руб. в сторону уменьшения, в соответствии с представленными документами.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на оплату труда | 26 172 | 24 884 | -1 288 |

ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713, в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 
№ 350-ФЗ).

Предприятие не представило в качестве обоснования по данной статье уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Тем не менее такое уведомление находится в других материалах тарифных дел по ООО «СибЭнерго», в котором размер страховых взносов указан: 0,2%.

Исходя из этого размер отчислений на социальные нужды предприятия в 2018 году составляет 7 515 тыс. руб.

По предложению предприятия размер отчислений должен составить 7 904 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия составляет 389 тыс. руб., в связи с корректировкой средней заработной платы.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Отчисления на социальные нужды | 7 904 | 7 515 | -389 |

РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ

Предложение предприятия по данной статье составляет 10 302 тыс. руб.

Предприятие представило график проведения ремонтов основного и вспомогательного оборудования, дефектные акты, локальные сметные расчеты.

В таблице представлены предложения предприятия и предложения экспертов с причинами корректировок по статье «ремонт основных средств»

| № п/п | Наименование работ по объектам |  | Предложения предприятия, руб. без НДС | Предложения экспертов, руб. без НДС | Корректировка, руб. | Причины корректировки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Котельная школы №43. |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт котлоячейки №2 |  | 885 240,00 | 0,00 | -885 240,00 | Мероприятие должно относиться к инвестиционной программе |
| 2 | Капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений |  | 268 319,00 | 268 319,00 | 0,00 |  |
| 3 | Капитальный ремонт освещения котельной |  | 145 669,85 | 145 669,85 | 0,00 |  |
|  |  | Котельная школы №23. |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт котлоячейки №1 |  | 885 240,00 | 0,00 | -885 240,00 | Мероприятие должно относиться к инвестиционной программе |
| 5 | Капитальный ремонт накопительного бака исходной воды |  | 381 511,00 | 381 511,00 | 0,00 |  |
|  |  | Котельная школы №1 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений |  | 311 191,00 | 311 191,00 | 0,00 |  |
|  |  | Котельная ОЗ "Монтажник" |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт дымовой трубы с заменой ствола |  | 791 669,16 | 791 669,16 | 0,00 |  |
|  |  | Котельная школы №16 |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт дымовой трубы с заменой ствола |  | 791 669,16 | 791 669,16 | 0,00 |  |
|  |  | Котельная ОЛ Голубь |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт здания котельной |  | 383 181,01 | 383 181,01 | 0,00 |  |
|  |  | Котельная УПК |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт дымовой трубы |  | 456 619,92 | 456 619,92 | 0,00 |  |
| 11 | Капитальный ремонт кровли здания котельной |  | 1 083 316,00 | 1 083 316,00 | 0,00 |  |
| 12 | Капитальный ремонт колосниковых решеток котлов №1,2 |  | 284 025,34 | 284 025,34 | 0,00 |  |
|  |  | Котельная проф. Бунгурский. |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт водоподготовительной установки |  | 667 408,00 | 0,00 | -667 408,00 | Мероприятие должно относиться к инвестиционной программе |
|  |  | Котельная №19. |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт котлоячейки №1 |  | 2 483 085,25 | 0,00 | -2 483 085,25 | Мероприятие должно относиться к инвестиционной программе |
| 15 | Капитальный ремонт конвейера золоудаления С-53 |  | 483 521,00 | 483 521,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО ПО РАСЧЕТУ |  | 10 301 665,69 | 5 380 692,44 | -4 920 973,25 |  |

Корректировка предложения предприятия составила 4 921 тыс. руб. в сторону уменьшения, в соответствии с представленными документами.

|  |  | - 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на ремонт основных средств | 10 302 | 5 381 | -4 921 |

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

В смете расходов предприятием запланированы затраты по данной статье в сумме 3 794 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов предприятие представило следующие документы:

Расчет затрат на автотранспортные услуги (стр. 391 том 2).

Договор № СГ-117-18/СРС-184-18 от 23.08.2018 с 
ООО «СтройРемонтСервис» на оказание транспортных услуг. Действует до 31.12.2021 без автопролонгации. Конкурсную документацию. Доп. соглашение б/н от 16.11.2018 о добавлении приложения к договору в части ведомственных котельных на 2018 год.

Размер затрат в соответствии с договором составляет 3 795 тыс. руб. Эксперты принимают указанную сумму в качестве экономически обоснованных затрат по данной статье.

Корректировка предложения предприятия составила 1 тыс. руб. в сторону увеличения, в соответствии с представленными документами.

|  |  | - а 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 3 794 | 3 795 | 1 |

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

На 2018 год предлагается для утверждения сумма НВВ на потребительском рынке на производство тепловой энергии в размере 
53 587 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ на производство тепловой энергии, теплоносителя на 2018 год, в сторону снижения, составляет 11 667 тыс. руб.

ТАРИФЫ

Тариф на тепловую энергию на 2018 год вырабатываемую ведомственными котельными ООО «СибЭнерго» составляет 
5 384,00 руб./Гкал.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2017 № 530 «Об установлении ООО «СибЭнерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «СибЭнерго» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2018 - 2020 годы» установлен тариф на передачу тепловой энергии на период с 01.07.2018 по 31.12.2018, который составляет 584,19 руб./Гкал.

Конечный тариф на тепловую энергию для потребителей ведомственных котельных ООО «СибЭнерго» на 2018 год составляет 
5 968,19 руб./Гкал.

## ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Услуги по холодному водоснабжению для ведомственных котельных ООО «СибЭнерго» оказывают ООО «Водоканал» в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2015 № 753 (в ред. от 19.12.2017 № 512),  МП НГО «ССК»  в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2015 № 605 (в ред. от 21.11.2017 № 386), 
ООО «Комсервис» в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.05.2016 № 65 (в ред. 
от 24.10.2017 № 280).

Значение компонента на теплоноситель принято равным средневзвешенному тарифу на холодную воду на 2018 год на производство горячей воды, который составляет 40,09 руб./м³. Средневзвешенный тариф на холодную воду на 2018 год для производства горячей воды выше средневзвешенного тарифа на холодную воду на 2018 год для производства тепловой энергии в силу разницы балансов потребления холодной воды от разных поставщиков.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ООО «СибЭнерго» в контуре ведомственных котельных, утвержденных постановлениями РЭК Кемеровской области от ___.11.2018 № _____ , которое составляет  5 968,19 руб./Гкал.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения ведомственными котельными ООО «СибЭнерго» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0598 | 0,0548 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2018 год для ООО «СибЭнерго» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду для ведомственных котельных ООО «СибЭнерго», 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «СибЭнерго» | с ___.11.2018 по 31.12.2018 | 476,39 | 440,58 | 511,48 | 476,39 | 396,99 | 367,15 | 426,23 | 396,99 | 40,09 | 5 968,19 | х | х |

Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на тепловую энергию для ведомственных котельных ООО «СибЭнерго» на 2018 год, представлена в приложении.

Приложение

к экспертному заключению

| Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на тепловую энергию для ведомственных котельных ООО «СибЭнерго» на 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректи-ровка предложения предприятия |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 10,110 | 10,110 | 0,000 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 0,157 | 0,157 | 0,000 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,953 | 9,953 | 0,000 |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 65 254 | 53 587 | -11 667 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 2 075 | 2 075 | 0 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 8 289 | 4 220 | -4 069 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 6 167 | 5 468 | -699 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 552 | 249 | -303 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 26 172 | 24 884 | -1 288 |
|  | количество обслуживающего персонала | человек | 83 | 83 | 0 |
|  | средняя заработная плата обслуживающего персонала | руб./мес. | 26 277 | 24 984 | -1 293 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7 904 | 7 515 | -389 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 10 302 | 5 381 | -4 921 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 3 794 | 3 795 | 1 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.4 | - водный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.5 | - прочие налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 65 254 | 53 587 | -11 667 |

Приложение № 17 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Тариф ООО «СибЭнерго» на тепловую энергию, реализуемую

на потребительском рынке г. Новокузнецка ведомственными котельными (котельная № 19, котельная № 72, котельная Кузнецкая крепость, котельная проф. «Бунгурский», котельная школы № 1, котельная школы № 23, котельная школы № 43, котельная школы № 37, котельная школы № 16, котельная д/с № 123, котельная интерната № 66, котельная ОЛ «Голубь», котельная УПК),

на период с 28.11.2018 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наимено-вание регулируе- мой организации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «СибЭнерго» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 28.11.2018 по 31.12.2018 |  | 5968,19 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 28.11.2018 по 31.12.2018 |  | х | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 18 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Долгосрочные тарифы ООО «СибЭнерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка ведомственными котельными (котельная
№ 19, котельная № 72, котельная Кузнецкая крепость, котельная проф. «Бунгурский», котельная школы № 1, котельная школы № 23, котельная школы № 43, котельная школы № 37, котельная школы № 16, котельная д/с № 123, котельная интерната № 66, котельная ОЛ «Голубь», котельная УПК), 
на период с 28.11.2018 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «СибЭнерго» | с 28.11.2018 по 31.12.2018 | 476,39 | 440,58 | 511,48 | 476,39 | 396,99 | 367,15 | 426,23 | 396,99 | 40,09 | 5 968,19 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Средневзвешенный компонент на теплоноситель, установленный на питьевую воду для ООО «Водоканал» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2015 № 753
(в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2017 № 512), МП НГО «ССК» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2015 № 605 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.11.2017 № 386),
ООО «Комсервис» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.05.2016 № 65 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.10.2017 № 280).

*** Компонент на тепловую энергию ООО «СибЭнерго», реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2018 
№ 395.

Приложение № 19 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экспертной группой рассмотрено предложение филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Западно-Сибирская ТЭЦ (г. Новокузнецк) по установлению тарифов на тепловую энергию, экспертное заключение ОАО «Агентство энергетических экспертиз», дана оценка по экономическому обоснованию затрат, включенных в расчет тарифов, а также оценка по уровню предлагаемых к утверждению тарифов.

Предлагается вынести решение экспертной группы на заседание Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области по рассмотрению дел об установлении тарифов с учетом следующих показателей учтенных при расчете тарифов:

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию
Западно-Сибирская ТЭЦ -  филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк)

Вид деятельности: теплоснабжение

Вид тарифа: тепловая энергия

Для потребителей: г. Новокузенцк

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Физические показатели:

| Показатели | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО на 2018 год | Предложение предприятия на 2019 год | Предложение экспертов на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство и отпуск тепловой энергии (теплоносителя) |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. |  |  |  |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. |  |  |  |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал |  |  | 2590516,00 |
| Полезный отпуск | Гкал |  |  | 2587421,58 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал |  |  |  |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал |  |  |  |
| Отпуск иным потребителям, всего, в том числе | Гкал |  |  | 1658948,58 |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал |  |  | 928473,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал |  |  | 1658948,58 |
| Расход на собственные нужды | Гкал |  |  | 3094,43 |
| Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал |  |  |  |
| Потери в сетях предприятия (нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии (теплоносителя)) | Гкал |  |  |  |
| Покупная теплоэнергии |  |  |  |  |
| Поставщик |  |  |  |  |
| Объем покупки | Гкал |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф покупки | руб./Гкал |  |  |  |
| Стоимость | тыс.руб. |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -уголь бурый | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -мазут топочный | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -природный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -коксовый газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -доменный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  |  |  |  |
| - уголь каменный |  |  |  | 0,70 |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  | 1,42 |
| -природный газ |  |  |  |  |
| -коксовый газ |  |  |  | 0,57 |
| -доменный газ |  |  |  | 0,14 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал |  |  |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал |  |  |  |
| -уголь бурый | кг/Гкал |  |  |  |
| -мазут топочный | кг/Гкал |  |  |  |
| -природный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| -коксовый газ | м3/Гкал |  |  |  |
| -доменный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т |  |  |  |
| -уголь каменный | тыс. т |  |  | 1476,47 |
| -уголь бурый | тыс. т |  |  |  |
| -мазут топочный | тыс. т |  |  | 4,57 |
| -природный газ | тыс.м3 |  |  |  |
| -коксовый газ | тыс.м3 |  |  | 158,77 |
| -доменный газ | тыс.м3 |  |  | 2203,61 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % |  |  |  |
| -при автомобильных перевозках | % |  |  |  |
| -при железнодорожных перевозках | % |  |  |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  |  |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т |  |  |  |
| -уголь каменный | т |  |  |  |
| - природный газ | т |  |  |  |
| Цена натурального топлива | руб./т |  |  |  |
| -уголь каменный | руб./т |  |  | 1002,70 |
| -уголь бурый | руб./т |  |  |  |
| -мазут топочный | руб./т |  |  | 13702,30 |
| -природный газ | руб./т.м3 |  |  | 211,25 |
| -коксовый газ | руб./т.м3 |  |  | 904,82 |
| -доменный газ | руб./т.м3 |  |  |  |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. |  |  | 2152184,40 |
| -уголь каменный | тыс. руб. |  |  | 1480454,60 |
| -уголь бурый | тыс. руб |  |  |  |
| -мазут топочный | тыс. руб |  |  | 62561,45 |
| -природный газ | тыс. руб |  |  |  |
| -коксовый газ | тыс. руб |  |  | 143658,15 |
| -доменный газ | тыс. руб |  |  | 465510,19 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  | 389234,28 |
| -автомобильные перевозки | тыс. руб. |  |  |  |
| - железнодорожные перевозки |  |  |  |  |
| -погрузка, разгрузка и прочие услуги |  |  |  |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке всего | тыс. руб. |  |  | 2541418,68 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке на производство тепловой энергии на потребительский рынок | тыс. руб. |  |  | 458493,00 |
| Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | млн. кВт*ч |  |  | 7,33 |
| -по высокому напряжению | млн. кВт*ч |  |  |  |
| -по СН I | млн. кВт*ч |  |  |  |
| -по СН II | млн. кВт*ч |  |  |  |
| -по низкому напряжению | млн. кВт*ч |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 тыс.кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. |  |  | 641,66 |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  |  |
| Заявленная мощность, всего, в т.ч.: | тыс. кВт |  |  | 10,03 |
| -по высокому напряжению | тыс. кВт |  |  |  |
| -по СН I | тыс. кВт |  |  |  |
| -по СН II | тыс. кВт |  |  |  |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 МВт заявленной мощности, в.ч. | руб. |  |  | 831344,75 |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  |  |
| Плата за передачу 1 кВт*ч электроэнергии | руб. |  |  |  |
| Средний тариф 1 кВт*ч | руб. |  |  |  |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал |  |  |  |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. |  |  | 13041,00 |
| Вода и водоотведение |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 |  |  | 0,00 |
| -собственный подъём | тыс. м3 |  |  |  |
| -объем поставки | тыс. м3 |  |  |  |
| Общее количество теплоносителя, всего, в т.ч.: | тыс. м3 |  |  | 0,00 |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 |  |  |  |
| Себестоимость воды | руб./м3 |  |  |  |
| Тариф на воду | руб./м3 |  |  |  |
| Стоимость теплоносителя | руб./м3 |  |  |  |
| Тариф на водоотведение | руб./м3 |  |  |  |
| Стоимость воды и водоотведения, всего, в т.ч | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| -стоимость воды | тыс. руб. |  |  |  |
| -стоимость водоотведения | тыс. руб. |  |  |  |
| Стоимость теплоносителя, всего, | тыс. руб |  |  | 0,00 |
| Общий расход реагентов, в т.ч.: | т |  |  |  |
| Стоимость реагентов, всего | тыс. руб. |  |  |  |

- Применяемые индексы.

| Показатели | Ед.изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,6 |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т.ч. | % |  |  |  |
| - уголь каменный |  |  | 4,3 |  |
| - мазут |  | 22,1 | 1,9 |  |
| - газ доменный, коксовый |  |  | 4,3 |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 5,9 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  |  |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 3,5 |  |

- Определение операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2018 год | Предложение экспертов на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 5 063 | 6 947 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 164 962 | 79 530 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 42 423 | 55 381 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 17 570 | 22 252 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 11 540 | 12 917 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 241 557 | 177 027 |

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования.

тыс. руб.

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измере-ния | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | доли | 1,046 | 1,034 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 177 027 | 181 216 | 186 579 | 192 102 | 197 788 |

- Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования, а также основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 177 027 | 181 216 | 186 579 | 192 102 | 197 788 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 73 219 | 75 294 | 77 754 | 80 509 | 83 598 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 471 534 | 490 220 | 509 474 | 530 484 | 553 201 |
| 4 | Прибыль | 1 569 | 1 622 | 1 687 | 1 755 | 1 825 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 13 145 | 13 485 | 13 902 | 14 343 | 14 810 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 123 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 91 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | -117 607 | 29 402 | 29 402 | 29 402 | 29 402 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 833 984 | 791 238 | 818 799 | 848 595 | 880 624 |

- Расчет тарифов на тепловую энергию 
Западно-Сибирская ТЭЦ - филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
(г. Новокузнецк)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | с 01.01. по 30.06. | 493,94 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 513,70 | 4,00 |
| 2020 г. | с 01.01. по 30.06. | 465,00 | -9,48% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 491,90 | 5,79% |
| 2021 г. | с 01.01. по 30.06. | 485,00 | -1,40% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 504,28 | 3,98% |
| 2022 г. | с 01.01. по 30.06. | 504,28 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 520,59 | 3,23% |
| 2023 г. | с 01.01. по 30.06. | 520,59 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 543,65 | 4,43% |

- Расчет тарифов на тепловую энергию 
 Западно-Сибирская ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» для абонентов, подключенных к тепловым сетям 
Цеха теплогазоснабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | с 01.01. по 30.06. | 534,75 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 559,41 | 4,61% |
| 2020 г. | с 01.01. по 30.06. | 510,71 | -8,71% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 543,10 | 6,34% |
| 2021 г. | с 01.01. по 30.06. | 536,20 | -1,27% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 561,62 | 4,74% |
| 2022 г. | с 01.01. по 30.06. | 561,62 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 584,81 | 4,13% |
| 2023 г. | с 01.01. по 30.06. | 584,81 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 615,58 | 5,26% |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экспертной группой рассмотрено предложение для Цеха теплогазоснабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) по установлению тарифов на передачу тепловой энергии, теплоносителя экспертное заключение ОАО «Агентство энергетических экспертиз», дана оценка по экономическому обоснованию затрат, включенных в расчет тарифов, а также оценка по уровню предлагаемых к утверждению тарифов.

Предлагается вынести решение экспертной группы на заседание Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области по рассмотрению дел об установлении тарифов с учетом следующих показателей учтенных при расчете тарифов:

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на передачу тепловой энергии, теплоносителя
для цеха теплогазоснабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк)

Вид деятельности: теплоснабжение

Вид тарифа: передача тепловой энергии, теплоносителя

Для потребителей: г. Новокузенцк

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Физические показатели:

| Показатели | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО на 2018 год | Предложение предприятия на 2019 год | Предложение экспертов на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство и отпуск тепловой энергии (теплоносителя) |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. |  |  |  |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. |  |  |  |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |  |
| Получено тепловой энергии | Гкал | 1 130 378,95 |  | 1 117 446,58 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 1 029 473,30 |  | 1 045 087,87 |
| ЗСМК | Гкал | 832 117,70 |  | 856 114,29 |
| Сторонние потребители | Гкал | 197 355,60 |  | 188 973,58 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 100 905,65 |  | 72 358,71 |
| Покупная теплоэнергии |  |  |  |  |
| Поставщик |  |  |  |  |
| Объем покупки | Гкал |  |  | 16,942 |
| Средневзвешенный тариф покупки | руб./Гкал |  |  | 502,72 |
| Стоимость | тыс.руб. |  |  | 8517,00 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | млн. кВт*ч |  |  | 0,02 |
| Средневзвешенный тариф за 1 тыс.кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. |  |  | 1113,41 |
| Заявленная мощность, всего, в т.ч.: | тыс. кВт |  |  | 0,03 |
| Средневзвешенный тариф за 1 МВт заявленной мощности, в.ч. | руб. |  |  | 1015438,4 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. |  |  | 61 |
| Вода и водоотведение |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 |  |  | 0,00 |
| -собственный подъём | тыс. м3 |  |  |  |
| -объем поставки | тыс. м3 |  |  |  |
| Общее количество теплоносителя, всего, в т.ч.: | тыс. м3 |  |  | 0,00 |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 |  |  |  |
| Себестоимость воды | руб./м3 |  |  |  |
| Тариф на воду | руб./м3 |  |  |  |
| Стоимость теплоносителя | руб./м3 |  |  |  |
| Тариф на водоотведение | руб./м3 |  |  |  |
| Стоимость воды и водоотведения, всего, в т.ч | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| -стоимость воды | тыс. руб. |  |  |  |
| -стоимость водоотведения | тыс. руб. |  |  |  |
| Стоимость теплоносителя, всего, | тыс. руб |  |  | 0,00 |
| Общий расход реагентов, в т.ч.: | т |  |  |  |
| Стоимость реагентов, всего | тыс. руб. |  |  |  |

- Применяемые индексы.

| Показатели | Ед.изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,6 |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т.ч. | % |  |  |  |
| - уголь каменный |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |
| - газ доменный, коксовый |  |  |  |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 5,9 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  |  |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 3,5 |  |

- Определение операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2018 год | Предложение экспертов на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 327 | 0 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 898 | 2 003 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 189 | 371 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 71 | 1 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 1 485 | 2 375 |

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования.

тыс. руб.

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,046 | 1,034 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 375 | 2 431 | 2 503 | 2 577 | 2 654 |

- Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования, а также основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 2 375 | 2 431 | 2 503 | 2 577 | 2 654 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 802 | 818 | 838 | 858 | 880 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 8 578 | 8 144 | 8 428 | 8 735 | 9 064 |
| 4 | Прибыль | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 588 | 569 | 588 | 608 | 630 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | -4 237 | -2 881 | -2 186 | -1 385 | -465 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 8 123 | 9 099 | 10 191 | 11 413 | 12 783 |

- Расчет тарифов на передачу тепловой энергии, теплоносителя 
для Цеха теплогазоснабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
(г. Новокузнецк)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | с 01.01. по 30.06. | 40,81 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 45,71 | 12,01% |
| 2020 г. | с 01.01. по 30.06. | 45,71 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 51,20 | 12,01% |
| 2021 г. | с 01.01. по 30.06. | 51,20 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 57,34 | 11,99% |
| 2022 г. | с 01.01. по 30.06. | 57,34 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 64,22 | 12,00% |
| 2023 г. | с 01.01. по 30.06. | 64,22 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 71,93 | 12,01% |

Приложение № 20 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Долгосрочные параметры регулирования АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК», реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень опера-ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 2019 | 177 027,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2020 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2021 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2022 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2023 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |

Приложение № 21 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Долгосрочные параметры регулирования АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК», реализуемую на потребительском рынке

г. Новокузнецка, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень опера- ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 2019 | 2 375,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2020 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2021 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2022 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2023 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |

Приложение № 22 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Долгосрочные тарифы АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

на тепловую энергию на коллекторах источника

Западно-Сибирская ТЭЦ –филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК», реализуемую

на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 |  | 493,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 |  | 513,70 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 |  | 465,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 |  | 491,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 |  | 485,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 |  | 504,28 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 |  | 504,28 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 |  | 520,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 |  | 520,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 |  | 543,65 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |

(без НДС)

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 23 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Долгосрочные тарифы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на тепловую энергию для конечных потребителей Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК», реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 |  | 534,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 |  | 559,41 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 |  | 510,71 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 |  | 543,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 |  | 536,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 |  | 561,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 |  | 561,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 |  | 584,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 |  | 584,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 |  | 615,58 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |

(без НДС)

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 24 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экспертной группой рассмотрено предложение филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Западно-Сибирская ТЭЦ (г. Новокузнецк) по установлению тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения, экспертное заключение  ОАО «Агентство энергетических экспертиз» в рамках государственного контракта № 4к от 01.06.2018 г., дана оценка по экономическому обоснованию затрат включенных в расчет тарифов, а также оценка по уровню предлагаемых к утверждению тарифов.

Принято решение вынести решение экспертной группы на заседание Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области по рассмотрению дел об установлении тарифов с учетом следующих показателей учтенных при расчете тарифов:

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Западно-Сибирская ТЭЦ
(г. Новокузнецк)

Вид деятельности: теплоснабжение

Вид тарифа: теплоноситель и ГВС

Для потребителей: г. Новокузнецк

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Физические показатели:

| Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия на 2019 год | Предложение экспертов на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоноситель (производство), всего | тыс. м3 |  |  |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 |  | 5 762,84 |
| -население | тыс. м3 |  |  |
| -бюджет | тыс. м3 |  |  |
| -иные | тыс. м3 |  |  |
| -производственные нужды предприятия | тыс. м3 |  |  |
| Собственные нужды | тыс. м3 |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | млн. кВт*ч |  | 5,57 |
| Средневзвешенный тариф за 1 тыс.кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. |  | 2883,23 |
| Заявленная мощность, всего, в т.ч.: | тыс. кВт |  | 7,63 |
| Средневзвешенный тариф за 1 МВт заявленной мощности, в.ч. | руб. |  | 690974,27 |
| Стоимость электроэнергии на потребительский рынок | тыс. руб. |  | 21325,00 |

- Применяемые индексы.

| Показатели | Ед.изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,6 |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 5,9 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  |  |  |

- Определение операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2018 год | Предложение экспертов на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 13 092 | 16 370 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 2 404 | 2 106 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 6 677 | 10 857 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 919 | 1 994 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 797 | 15 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 23 889 | 31 342 |

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования.

тыс. руб.

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,046 | 1,034 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 31 342 | 32 084 | 33 033 | 34 011 | 35 018 |

- Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования, а также основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 31 342 | 32 084 | 33 033 | 34 011 | 35 018 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 7 236 | 7 501 | 7 816 | 8 169 | 8 559 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 21 325 | 22 221 | 23 109 | 24 034 | 24 971 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 2 995 | 3 090 | 3 198 | 3 311 | 3 427 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 7 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | -25 475 | -14 533 | -10 750 | -6 350 | -1 219 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 44 967 | 50 363 | 56 406 | 63 175 | 70 756 |

- Расчет тарифов на теплоноситель 
Западно-Сибирская ТЭЦ - филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
(г. Новокузнецк)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | с 01.01. по 30.06. | 7,41 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 8,30 | 12,00% |
| 2020 г. | с 01.01. по 30.06. | 8,30 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 9,30 | 12,00% |
| 2021 г. | с 01.01. по 30.06. | 9,30 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 10,41 | 12,00% |
| 2022 г. | с 01.01. по 30.06. | 10,41 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 11,66 | 12,00% |
| 2023 г. | с 01.01. по 30.06. | 11,66 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 13,06 | 12,00% |

- Расчет тарифов на горячую воду 
в открытой системе теплоснабжения 
Западно-Сибирская ТЭЦ - филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
(г. Новокузнецк)

| Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на холодную воду, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию* руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  |  |
|  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |
| с 01.01.2019 | 39,39 | 36,71 | 42,01 | 39,39 | 7,41 | 534,75 |
| с 01.07.2019 | 41,75 | 38,95 | 44,49 | 41,75 | 8,30 | 559,41 |
| с 01.01.2020 | 38,84 | 36,29 | 41,34 | 38,84 | 8,30 | 510,71 |
| с 01.07.2020 | 41,77 | 39,06 | 44,43 | 41,77 | 9,30 | 543,10 |
| с 01.01.2021 | 41,36 | 38,68 | 43,99 | 41,36 | 9,30 | 536,20 |
| с 01.07.2021 | 44,00 | 41,19 | 46,75 | 44,00 | 10,41 | 561,62 |
| с 01.01.2022 | 44,00 | 41,19 | 46,75 | 44,00 | 10,41 | 561,62 |
| с 01.07.2022 | 46,63 | 43,71 | 49,50 | 46,63 | 11,66 | 584,81 |
| с 01.01.2023 | 46,63 | 43,71 | 49,50 | 46,63 | 11,66 | 584,81 |
| с 01.07.2023 | 49,87 | 46,79 | 52,89 | 49,87 | 13,06 | 615,58 |

Приложение № 25 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Долгосрочные параметры регулирования АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на потребительском рынке

г. Новокузнецка, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операци-онных расхо-дов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уро-вень на-деж-ности теп-лос-наб-же-ния | Показатели энерго-сбережения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энерго-сбережения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 2019 | 31 342 | x | х | x | х | x | x |
|  | 2020 | x | 1,00 | х | x | х | x | x |
|  | 2021 | x | 1,00 | х | x | х | x | x |
|  | 2022 | x | 1,00 | х | x | х | x | x |
|  | 2023 | x | 1,00 | х | x | x | x | x |

Приложение № 26 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Долгосрочные тарифы АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

на теплоноситель, реализуемый от теплоисточника

Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

на потребительском рынке г. Новокузнецка,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 7,41 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 8,30 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 8,30 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 9,30 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 9,30 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 10,41 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 10,41 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 11,66 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 11,66 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 13,06 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 7,41 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 8,30 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 8,30 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 9,30 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 9,30 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 10,41 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 10,41 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 11,66 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 11,66 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 13,06 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 8,89 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 9,96 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 9,96 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 11,15 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 11,15 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 12,49 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 12,49 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 13,99 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 13,99 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 15,67 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 27 к протоколу № 71

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2018

Долгосрочные тарифы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | с 01.01.2019 | 47,27 | 44,05 | 50,41 | 47,27 | 39,39 | 36,71 | 42,01 | 39,39 | 7,41 | 534,75 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 50,10 | 46,74 | 53,39 | 50,10 | 41,75 | 38,95 | 44,49 | 41,75 | 8,30 | 559,41 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 46,61 | 43,55 | 49,61 | 46,61 | 38,84 | 36,29 | 41,34 | 38,84 | 8,30 | 510,71 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 50,12 | 46,87 | 53,32 | 50,12 | 41,77 | 39,06 | 44,43 | 41,77 | 9,30 | 543,10 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 49,63 | 46,42 | 52,79 | 49,63 | 41,36 | 38,68 | 43,99 | 41,36 | 9,30 | 536,20 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 52,80 | 49,43 | 56,10 | 52,80 | 44,00 | 41,19 | 46,75 | 44,00 | 10,41 | 561,62 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 52,80 | 49,43 | 56,10 | 52,80 | 44,00 | 41,19 | 46,75 | 44,00 | 10,41 | 561,62 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 55,96 | 52,45 | 59,40 | 55,96 | 46,63 | 43,71 | 49,50 | 46,63 | 11,66 | 584,81 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 55,96 | 52,45 | 59,40 | 55,96 | 46,63 | 43,71 | 49,50 | 46,63 | 11,66 | 584,81 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 59,84 | 56,15 | 63,47 | 59,84 | 49,87 | 46,79 | 52,89 | 49,87 | 13,06 | 615,58 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «ЕВРАЗ ЗСМК» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «27» ноября 2018 г. № 398.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «ЕВРАЗ ЗСМК» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «27» ноября 2018 г. № 397.