УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ О.А. Чурсина

ПРОТОКОЛ № 73

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.12.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Чурсина О.А.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник управления контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Кулебакин С.В. | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Рюмшина М.Н. | - начальник отдела ценообразования транспортных и социально-значимых услуг региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Скарюпина М.Б. | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области;. |
| Антипов Д.И. | - начальник управления перевозок, транспортного контроля и безопасности департамента транспорта и связи Кемеровской области; |
| Пыхтина И.С. | - ведущий консультант – юрисконсульт отдела перевозок департамента транспорта и связи Кемеровской области; |
| Арнольд Н.Ф. | - заместитель главы Крапивинского муниципального района; |
| Сметанин Е.С. | - директор ООО «ТЭП»; |
| Теняев Д.Н. | - начальник юридического отдела ООО «ТЭП»; |
| Красилова А.Н. | - экономист ООО «ТЭП». |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово – промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Кемеровской области |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области» |
| 3. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) |
| 4. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) |

Чурсина О.А. ознакомила присутствующих с повесткой дня, обратила внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставила слово докладчику.

- Об установлении тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Кемеровской области.

Докладчик Рюмшина М.Н. пояснила, что в соответствии со статьей 5 Закона Кемеровской области от 09.07.2012 № 78-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» на РЭК КО возложена обязанность по установлению тарифов на  перемещение и хранение задержанных транспортных средств.

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты, утвержденных приказом ФАС России от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты», тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителей услуг. Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый уровень тарифов, определенный органами регулирования.

Постановлением РЭК Кемеровской области от 11.05.2017 № 61 установлены базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Кемеровской области.

- Протоколом от 16.10.2018 № 1 «О признании открытого аукциона на понижение цены несостоявшимся», представленного департаментом транспорта и связи Кемеровской области (исх. от 18.10.2018   № 01-38-4456-ат, вх. от 18.10.2018 № 5039), открытый аукцион на понижение цены по выбору исполнителей  услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств признан несостоявшимся. Открытый аукцион проводится в разрезе лотов по муниципальным образованиям области. В муниципальных образованиях: Анжеро-Судженский городской округ, Яйский муниципальный район, Березовский городской округ, Калтанский городской округ, Город Кемерово, Краснобродский городской округ, Ленинск-Кузнецкий городской округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Мысковский городской округ, Полысаевский городской округ,  Тайгинский городской округ,  Ижморский муниципальный район,  Мариинский муниципальный район, Чебулинский муниципальный район, Промышленновский муниципальный район, Таштагольский муниципальный район, Тисульский муниципальный район, Топкинский муниципальный район, Тяжинский муниципальный район, Беловский городской округ, Беловский муниципальный район, Киселевский городской округ, Междуреченский городской округ, Новокузнецкий городской округ,  Осинниковский городской округ, Прокопьевский городской округ, Юргинский городской округ, Юргинский муниципальный район, Кемеровский муниципальный район,  Крапивинский муниципальный район, Новокузнецкий муниципальный район, Яшкинский муниципальный район, проводился аукцион, признанный несостоявшимся.

В соответствии с абзацем 4 пункта 56 Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по установлению тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и сроков оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на территории Кемеровской области, утвержденного постановлением РЭК Кемеровской области от 14.06.2018 № 112, в случае признания торгов несостоявшимися РЭК Кемеровской области устанавливает тарифы в размере не выше определенных базовых уровней тарифов.

Предлагаем установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Кемеровской области в размере базовых уровней тарифов, утвержденных Постановлением РЭК Кемеровской области от 11.05.2017 № 61 для муниципальных образований, на территории которых открытый аукцион на понижение цены признан несостоявшимся (за исключением Гурьевского и Прокопьевского районов) согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему протоколу.

В соответствии с пунктом 6 Методических указаний при установлении указанных тарифов впервые, срок их действия не должен превышать 3 года, но окончание их действия должно совпадать с окончанием календарного года.

Предлагаем установить срок действия тарифов до 31.12.2020 года.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки на территории Кемеровской области согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на территории Кемеровской области согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Тарифы, указанные в приложениях № 1, № 2 к настоящему протоколу действуют до 31.12.2020 года.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

- О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 18.03.2016 № 21 «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в  Кемеровской области».

Докладчик Рюмшина М.Н. пояснила, что рассмотрены представленные департаментом социальной защиты населения Кемеровской области предложения по установлению тарифов на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому  в Кемеровской области.

Тарифы предлагается установить по следующим группам социальных услуг:

- социально-бытовые;

- социально-медицинские;

- социально-психологические;

- социально-педагогические;

- социально-трудовые;

- социально-правовые;

-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, том числе детей-инвалидов.

Подушевые нормативы рассчитаны на основе «Планов финансово-хозяйственной деятельности» и сведений о количестве предоставленных услуг, которые были представлены указанными учреждениями. Кроме того, расчеты основываются на сводной информации, предоставленной департаментом о расчетной норме времени для предоставления каждой услуги.

Предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в  Кемеровской области» следующие изменения, изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в  Кемеровской области» следующие изменения, изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального опубликования.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

- Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район).

Докладчик Скарюпина М.Б. согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район), ИНН 4212427497, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

- Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район).

Докладчик Скарюпина М.Б. согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает:

- Утвердить ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район), ИНН 4212427497, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

2. Принять величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

3. Установить ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район), ИНН 4212427497, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2018 № 73

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки на территории Кемеровской области*

| № п/п | Наименование категории транспортного средства | Стоимость перемещения единицы транспортного средства, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категории А, М, B и D массой до 3,5 тонны | 2238,1 |
| 2 | Категории D массой более 3,5 тонны, С | 5733,3 |
| 3 | Негабаритные транспортные средства | 7295,0 |
| 4 | Маломерные суда | 2079,4 |
| 5 | Категория ВЕ | 2665,8 |
| 6 | Категория СЕ, DЕ | 5095,5 |

* за исключением Гурьевского муниципального района, Прокопьевского муниципального района.

Приложение № 2 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2018 № 73

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на территории Кемеровской области*

| № п/п | Наименование категории транспортного средства | Стоимость хранения единицы транспортного средства, рублей за 1 час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория А, М | 19,5 |
| 2 | Категория В и D массой до 3,5 тонны | 39,0 |
| 3 | Категория D массой свыше 3,5 тонны, С | 78,0 |
| 4 | Негабаритные транспортные средства | 117,0 |
| 5 | Маломерные суда | 20,5 |
| 6 | Категория ВЕ | 47,2 |
| 7 | Категории СЕ, DЕ | 87,3 |

* за исключением Гурьевского муниципального района, Прокопьевского муниципального района.

Приложение № 3 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2018 № 73

Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Кемеровской области

| № п/п | Наименование социальной услуги | Тариф, руб./услуга |
| --- | --- | --- |
| - Социально-бытовые услуги |  |  |
| 1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода, книг, журналов, газет |  |
| 1.1.1 | Покупка и доставка продуктов питания на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ весом до 7 кг. | 12,00 |
| 1.1.2 | Доставка горячих обедов на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 12,00 |
| 1.1.3 | Покупка и доставка на дом промышленных товаров на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ весом до 7 кг. | 12,00 |
| 1.1.4 | Доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода - 1 заказ весом до 7 кг. | 19,00 |
| 1.1.5 | Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (покупка за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанции на подписку) - на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 12,00 |
| 1.2 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 10,40 |
| 1.3 | Помощь в приготовлении пищи | 7,60 |
| 1.4 | Приготовление пищи | 14,40 |
| 1.5 | Помощь в приеме пищи (кормление) |  |
| 1.5.1 | Кормление ослабленных получателей социальных услуг - 1 кормление | 5,80 |
| 1.5.2 | Разогрев и подача пищи - 1 раз | 4,60 |
| 1.6 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 6,80 |
| 1.7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и (или) доставка их обратно | 13,80 |
| 1.8 | Покупка топлива за счет средств получателя социальных услуг, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) |  |
| 1.8.1 | Содействие в обеспечении топливом - 1 заказ (в пределах города или района) | 13,80 |
| 1.8.2 | Сортировка и складирование угля в ведро - 1 заказ - 3 ведра (ведро не более 12 л). | 2,80 |
| 1.8.3 | Доставка дров - 1 заказ до 7 кг на расстоянии от места хранения до печи до 200 м. | 2,80 |
| 1.8.4 | Доставка угля - 1 заказ - 3 ведра (ведро не более 12 л) на расстоянии от места хранения до печи до 200 м. | 2,40 |
| 1.8.5 | Растопка печи - 1 заказ - 1 печь (1 камин). | 4,60 |
| 1.8.6 | Очистка топки от золы - 1 заказ - 1 печь (1 камин) | 4,60 |
| 1.8.7 | Вынос золы - 1 заказ - 1 ведро | 2,80 |
| 1.8.8 | Доставка воды - 1 заказ 1 ведро до 10 литров на расстоянии до 500 м либо до ближайшей водоразборной колонки | 4,20 |
| 1.9 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений -1 заказ | 20,60 |
| 1.10 | Уборка жилых помещений |  |
| 1.10.1 | Влажная очистка мебели от пыли без передвижения мебели и использования средств для подъема на высоту - 1 уборка | 6,80 |
| 1.10.2 | Вынос мусора - 1 заказ 1 ведро | 3,00 |
| 1.10.3 | Очистка от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) площади жилья не более установленной федеральным стандартом социальной нормы площади жилья без передвижения мебели - 1 заказ | 6,80 |
| 1.11 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно ухаживать за собой (немобильным гражданам) |  |
| 1.11.1 | Обтирание, обмывание, причесывание получателя социальных услуг - 1 раз. | 10,40 |
| 1.11.2 | Смена постельного и (или) нательного белья - 1 раз | 4,60 |
| 1.11.3 | Помощь в пользовании туалетом, судном (подача судна) - 1 раз | 3,00 |
| 1.11.4 | Вынос судна и его санобработка (моющими средствами получателя социальных услуг) - 1 шт. | 5,20 |
| 1.11.5 | Мытье рук - 1 раз | 2,80 |
| 1.11.6 | Мытье ног - 1 раз | 4,40 |
| 1.11.7 | Мытье лица - 1 раз | 2,20 |
| 1.11.8 | Мытье головы - 1 раз | 5,80 |
| 1.12 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности или нежелании ими осуществлять погребение) | 55,00 |
| 2. Социально- медицинские услуги |  |  |
| 2.1 | Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача |  |
| 2.1.1 | Осуществление доставки анализов - 1 заказ на расстоянии от дома до медицинской организации до 500 м (либо до ближайшей поликлиники). | 13,80 |
| 2.1.2 | Содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению врачей (покупка за счет средств получателя социальных услуг либо по льготному рецепту и доставка на дом) - 1 заказ на расстоянии от дома до аптеки до 500 м (либо до ближайшей аптеки) | 10,40 |
| 2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | 7,60 |
| 2.3 | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств) |  |
| 2.3.1 | Измерение температуры тела - 1 раз | 2,20 |
| 2.3.2 | Измерение артериального давления - 1 раз | 2,20 |
| 2.3.3 | Содействие в своевременном приеме лекарственных препаратов - 1 раз | 3,40 |
| 2.4 | Содействие в получении помощи лечебно-профилактических организаций и проведении медико-социальной экспертизы |  |
| 2.4.1 | Посещение лечебно-профилактических организаций без получателя социальных услуг (в пределах населенного пункта) - 1 заказ | 13,80 |
| 2.4.2 | Сопровождение получателя социальных услуг на прием к специалисту (в пределах населенного пункта) -1 заказ | 15,20 |
| 2.4.3 | Посещение стационарных медицинских организации (без осуществления ухода) - 1 заказ | 13,80 |
| 2.4.4 | Содействие в госпитализации и сопровождение на госпитализацию и (или) обратно (в пределах населенного пункта) - 1 сопровождение | 15,20 |
| 2.4.5 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы -1 заказ | 20,60 |
| 2.5 | Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение | 13,80 |
| 3. Социально - психологические услуги |  |  |
| 3.1 | Социально-психологическое консультирование |  |
| 3.1.1 | Содействие в проведении индивидуальной реабилитации (беседа, в том числе по здоровому образу жизни) - 1 беседа. | 6,80 |
| 3.1.2 | Содействие в получении квалифицированной психологической помощи (выявление необходимости получения такой помощи, осуществление сопровождения к психологу) - 1 заказ | 8,60 |
| 4. Социально - педагогические услуги |  |  |
| 4.1 | Обучение родственников получателей социальных услуг, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, навыкам ухода - 1 обучение | 9,20 |
| 5. Социально - трудовые услуги |  |  |
| 5.1 | Оказание помощи в трудоустройстве | 41,20 |
| 5.2 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами, детьми-инвалидами в соответствии с их способностями | 41,20 |
| 5.3 | Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 12,00 |
| 6. Социально - правовые услуги |  |  |
| 6.1 | Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки |  |
| 6.1.1 | Помощь в оформлении документов – 1 консультация | 11,40 |
| 6.1.2 | Содействие в получении мер социальной поддержки – 1 консультация | 11,40 |
| 6.1.3 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения – 1 консультация | 13,80 |
| 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности |  |  |
| 7.1 | Содействие в проведении социально- реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания |  |
| 7.1.1 | Оказание помощи в написании и прочтении писем, СМС – сообщений - 1 заказ | 5,80 |
| 7.1.2 | Содействие в посещении культурных мероприятий (в пределах района проживания) (покупка за счет средств получателя социальных услуг билетов по просьбе получателя социальных услуг, информирование о предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий) - 1 заказ. | 13,80 |
| 7.1.3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах - 1 занятие. | 9,20 |
| 7.1.4 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации - 1 занятие | 9,20 |

Приложение № 4 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2018 № 73

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район), для установления тарифов на питьевую воду и водоотведение, реализуемые на потребительском рынке,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетические предприятия» зарегистрировано в качестве юридического лица 11 апреля 2005г., за основным регистрационным номером – 1054212007002.

Организации выдано Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Кемеровской области серия 42 № 002088734, ОГРН – 1054212007002, ИНН – 4212427497, КПП – 421201001.

06.03.2015 к ООО «ТЭП» присоединились следующие организации:

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 06.03.2015 № 2154212033039 в отношении юридического лица ООО «Тепло-энергетические предприятия» с внесением записи о реорганизации юридического лица ООО «Потенциал» в форме присоединения;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 06.03.2015 № 2154212033072 в отношении юридического лица ООО «Тепло-энергетические предприятия» с внесением записи о реорганизации юридического лица ООО «Водопроводно-канализационное управление» в форме присоединения.

Местонахождение предприятия и почтовый адрес – 652449, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, д.63.

Учредителями предприятия являются: комитет по управлению собственностью Крапивинского района и физическое лицо.

Цели и предмет деятельности:

- производство тепловой энергии в виде горячей воды и отпуск ее потребителям;

- выполнение работ по технической эксплуатации инженерных сетей;

- подъем и распределение воды;

- отведение сточных вод.

Тарифное регулирование осуществляется для водоснабжения дифференцированно по следующим территориям:

- сельские поселения Крапивинского муниципального района,

- пгт.Зеленогорский, рп.Крапивинский, с.Борисово.

Тарифное регулирование осуществляется для водоотведения по всей территории Крапивинского муниципального района

Подъем и распределение воды предприятие осуществляет на территории следующих сельских поселений: Шевелевское, Мельковское, Крапивинское, Каменское, Барачатское, Банновское, Борисовское, Тарадановское и Зеленовское.

Водоснабжение Шевелевского сельского поселения осуществляется 4 артезианскими скважинами. Эксплуатируемые скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ-4-2,5-80, водобашнями «Рожневского», павильонами, устройствами токовой защиты электродвигателей, запорно-регулирующей арматурой, оголовниками, кранами для отбора воды на хим. бак.анализ.

Скважина №10 в д. Шевели оборудована частотным электроприводом и датчиком избыточного давления при помощи которых погружные насосы подают воду из скважин в сеть с заданным напором.

Общая протяженность водопроводных сетей – 15 000 м. На водопроводных сетях установлено: 9 ремонтных колодцев с запорно-регулирующей арматурой, 8 водоразборных колонок, 1 пожарный гидрант.

Водоснабжение Мельковского сельского поселения осуществляется 4 артезианскими скважинами. Эксплуатируемые скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ6 – 10 -80, скважина № 5 насос марки ЭЦВ6 -16-140, водобашнями «Рожневского», павильонами, устройствами токовой защиты электродвигателей, запорно-регулирующей арматурой, оголовниками, кранами для отбора воды на хим. бак. анализ.

Скважины №1, №2 в д. Бердюгино оборудованы частотным электроприводом и датчиком избыточного давления при помощи, которых погружные насосы подают воду из скважин в сеть с заданным напором.

Общая протяженность водопроводных сетей – 29 000 м. На водопроводных сетях установлено: 12 ремонтных колодцев с запорно-регулирующей арматурой, 3 водоразборных колонки, 3 пожарных гидранта.

Водоснабжение Крапивинского сельского поселения осуществляется 5 артезианскими скважинами. Общая протяженность водопроводных сетей 11371,5 м.

Организация обслуживает территории: пгт.Зеленогорский, рп.Крапивинский, с.Борисово, д.Максимово.

Эксплуатируемый комплекс водоснабжения пгт. Зеленогоский  из поймы реки Томь включает: инфильтрационный водозабор первого подъёма проектной производительностью 7800 м3/сутки; насосно-фильтровальную станцию производительностью 5000 м3сутки; насосную станцию второго подъёма.

Водопроводная сеть протяженностью 15944 м.

Водоснабжение рп.Крапивинский осуществляется десятью артезианскими скважинами, из двадцати существующих, глубиной бурения от 80 до 170 м., под естественным напором, тупиковыми водопроводными сетями.

Общая протяженность водопроводных сетей по поселку 100600 м., в т.ч. магистральных 90400 м., общая протяженность ветхих сетей 54100 м. Диаметры водопроводных сетей от 125мм. до 15мм. состоят из метала и полиэтилена.

На водопроводных сетях установлено: 21 ремонтный колодец с запорно-регулирующей арматурой, 65 водоразборных колонок, 3 пожарных гидранта.

Водоотведение пгт. Зеленогорского организовано следующим образом.

Сточные воды жилого фонда и промышленных предприятий                                      п. Зеленогорский по дворовым канализационным сетям диаметром 150-200 мм. поступают в центральный самотечный коллектор диаметром 300 – 500 мм., по которому сточная вода попадает, в приёмную камеру объёмом 400 м3, КНС – 1. Насосами: один рабочий - СМ 100-65-250/2,4, один резервный  GRUNDFOS -90-3-2-F-T-НQQE - сточные воды, подаются в напорный коллектор диаметром 300 мм., длинной 14000 метров,  в п. Крапивинский стоки попадают в камеру гашения  (гасится энергия потока, напор) из камеры гашения стоки идут по самотечному коллектору диаметром 500 мм., попадают в приемный резервуар объемом 400 м3 КНС – 2 , насосами СМ – 100 / 150 (два рабочих, два резервных) сточные воды перекачиваются по напорному коллектору диаметром 300 мм. на расстояние 4 км. в приёмную камеру очистных сооружений.

На очистных сооружениях стоки проходят полную механическую и биологическую очистку, с последующим хлорированием гипохлоритом натрия, сбросом в реку Томь.

Контроль качества сбрасываемых сточных вод осуществляет лаборатория очистных сооружений.

Водоснабжение с. Борисово осуществляется пятью артезианскими скважинами «Кузнецкая», «Монголинская», «Центральная», «Ферма №2», «Максимово», глубиной бурения от 70 до 100 метров, под естественным напором, тупиковыми водопроводными сетями.

с.Борисово снабжается хозяйственно-питьевой водой из четырех скважин. Деревня Максимово снабжается хозяйственно-питьевой водой из одной скважины.

Общая протяженность водопроводных сетей с. Борисово 14620 м. в т.ч. магистральных 8000 метров, общая протяженность ветхих сетей 12500 м.

Диаметры водопроводных сетей от 159 мм. до 15мм. состоят из метала и полиэтилена.

На водопроводных сетях установлено: 9 ремонтных колодцев с запорно-регулирующей арматурой, 15 водоразборных колонок.

Основными видами деятельности в п. Борисово являются обеспечение услугами холодного водоснабжения и водоотведения санаторий «Борисовский».

Основным потребителем услуг является ГАУ КО «Санаторий Борисовский».

Комплекс водоснабжения включает в себя:

- 4 артезианские скважины № 1924, 1703, 8Д, 28 (производительностью 10 м3 каждая), оборудование погружными насосами ЭЦВ 6-10-185, ЭЦВ 6-10-80;

- станция водоподготовки (НФС).

Протяженность водопроводных сетей 560 м, протяженность канализационного коллектора 1332 м.

В комплекс очистных сооружений входит: канализационно-насосная станция,  производственный комплекс, машинный зал.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Договор аренды с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района закрепляет за организацией право временного пользования основными средствами.

Договора продлены на весь долгосрочный период до 31.12.2023.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2019-2023 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации, для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2019 – 2023 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на подъем и подачу питьевой воды абонентам, оказание услуг водоотведения, принимаемых для определения долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019-2023 годы и расчета тарифов на 2019 – 2023 годы, производилась на основе анализа общей сметы расходов в разрезе по элементам затрат.

В тарифном деле приложено положение о закупках. Организация сообщает в дополнительном письме от 31.10.2018 г. №574, что осуществляет закупки товаров (работ, услуг) путем закупки у единственного поставщика, в соответствии  с п. 3.2.3  положения о закупках, утвержденного решением собрания учредителей организации от 11.03.2012 г. № 12  «При осуществлении Заказчиком прямой закупки заключение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем является одновременно решение о проведении закупки и не требует принятия дополнительного распорядительного документа».

Также организация осуществляет закупки по договорам менее 100 тыс. руб., по которым проведение закупок не требуется.

Регулирующим органом проведен сравнительный анализ среднерыночных цен и заявленных материальных затрат. Отмечается, что они не превышают средней величины по организациям, осуществляющим деятельность в сопоставимых условиях хозяйствования.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, оказание услуги водоотведения, производство, передача и распределение тепловой энергии.

Организация применяет общую систему налогообложения.

06.03.2015 к ООО «ТЭП» присоединились следующие организации, согласно:

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 06.03.2015 № 2154212033039 в отношении юридического лица ООО «Тепло-энергетические предприятия» с внесением записи о реорганизации юридического лица ООО «Потенциал» в форме присоединения;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 06.03.2015 № 2154212033072 в отношении юридического лица ООО «Тепло-энергетические предприятия» с внесением записи о реорганизации юридического лица ООО «Водопроводно-канализационное управление» в форме присоединения.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2017 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.») выручка составила 124767 тыс. руб., себестоимость 194805 тыс. руб., валовая прибыль (убыток) (-70038) тыс. руб.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на питьевую воду, водоотведение

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям:

питьевая вода ( для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) 40457,48 тыс. руб.;

питьевая вода ( для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) 17192,97 тыс. руб.;

водоотведение 40877,31 тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов организацией не заявлен.

Нормативный уровень прибыли организацией заявлен, по территориям:

питьевая вода (для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) на 2019г. 1765,25 тыс. руб. или 3,62%, на 2020г. 1707,85 тыс. руб. или 3,37%, на 2021г. 1650,85тыс. руб. или 3,04%, на 2022г. 1593,85 тыс. руб. или 2,89%, на 2023г. 1536,85 тыс. руб. или 2,63%.

питьевая вода (для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) на 2019г. 27 тыс. руб. или 0,13%, на 2020г. 27 тыс. руб. или 0,13%, на 2021г. 27 тыс. руб. или 0,12%, на 2022г. 27 тыс. руб. или 0,12%, на 2023г. 27 тыс. руб. или 0,11%.

водоотведение на 2019г. 1283,03 тыс. руб. или 2,67%, на 2020г. 2673,03 тыс. руб. или 5,33%, на 2021г. 563,03 тыс. руб. или 1,08%, на 2022г. 37,03 тыс. руб. или 0,07%, на 2023г. 37,03 тыс. руб. или 0,07%.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

Уровень потерь воды (для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) заявлен организацией на 2019 год в объеме 52778,66 м3 или 8,06 % от общего количества воды, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Уровень потерь воды (для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) заявлен организацией на 2019 год в объеме 23558,60 м3 или 6,23 % от общего количества воды, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Удельный расход электрической энергии (для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) заявлен организацией в сфере водоснабжения на 2019 год в размере 1,69 кВт*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Удельный расход электрической энергии (для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) заявлен организацией в сфере водоснабжения на 2019 год в размере 1,00 кВт*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год в сфере водоотведения 2,64 кВт*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно данным    таблицы 1.

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

ООО «Тепло - энергетические предприятия»

(Крапивинский муниципальный район)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода* | 2019 | 15913,90 | х | 0 | 3,70 | 1,80 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | 3,70 | 1,80 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0 | 3,70 | 1,80 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0 | 3,70 | 1,80 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0 | 3,70 | 1,80 |
| 2. | Питьевая вода** | 2019 | 6436,43 | х | 0 | 6,16 | 1,01 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | 6,16 | 1,01 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0 | 6,16 | 1,01 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0 | 6,16 | 1,01 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0 | 6,16 | 1,01 |
| 3. | Водоотведение | 2019 | 8917,44 | х | 0 | х | 2,64 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | х | 2,64 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0 | х | 2,64 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0 | х | 2,64 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0 | х | 2,64 |

*  Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

**Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

Расчет конкретных статей расходов приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Анализ основных технико-экономических показателей

Заявленный организацией   объем   поднятой   воды (для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 708974,96 м3. На 2020-2023 годы объемы заявлены на уровне предыдущего периода. Объем поданной воды в сеть на период с 01.01.2019 по 31.12.2019  равен 654696,82 м3, на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 равен 654696,80 м3,  на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 равен 654696,78 м3, на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 равен 654696,76 м3, на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 равен 654696,74 м3.

На 2020-2023 годы объемы заявлены на уровне предыдущего периода.

Регулирующим органом принят объем поднятой воды на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 708902,57 м3 (принят согласно факту по форме №1-водопровод с объемами  с.Борисово). Объем поданной воды в сеть равен 659902,57 м3.

Планируемый объем отпущенной воды на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по категориям потребителей составляет 635485,69 м3, в том числе на потребительский рынок – 465685,69 м3.

Уровень объемов реализации по категориям потребителей согласно статистической отчетности (1-водопровод) за 2017 год плюс объемы на с.Борисово, таким образом, объем отпущенной воды на потребительский рынок на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по категории:

- «население» составляет – 380312,56 м3;

- «бюджетные организации» составляет – 62796,49 м3;

- «прочие потребители» составляет – 22576,64 м3.

Объемы на собственные нужды составят на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 169800,00 м3 по категориям потребителей согласно статистической отчетности (1-водопровод) плюс объемы на с.Борисово за 2017 год.

На 2020-2023 годы объем отпущенной воды по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода.

Заявленный организацией   объем   поднятой   воды (для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 379711,93 м3. Объем поданной воды в сеть равен 378120,35 м3. На 2020-2023 годы объемы заявлены на уровне предыдущего периода.

Регулирующим органом принят объем поднятой воды на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 382697,43 м3 (принят в рамках соблюдения процента потерь, предложенного организацией). Объем поданной воды в сеть равен 382697,43 м3.

Планируемый объем отпущенной воды на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по категориям потребителей составляет 359138,83 м3, в том числе на потребительский рынок – 355314,31 м3.

Уровень объемов реализации по категориям потребителей согласно статистической отчетности (1-водопровод) минус с.Борисово за 2017 год, таким образом, объем отпущенной воды на потребительский рынок на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по категории:

- «население» составляет – 303087,44 м3;

- «бюджетные организации» составляет – 47603,51 м3;

- «прочие потребители» составляет – 4623,36 м3.

Объемы на собственные нужды составят на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 3824,52 тыс.руб. по категориям потребителей согласно статистической отчетности (1-водопровод) минус с.Борисово за 2017 год.

На 2020-2023 годы объем отпущенной воды по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода.

Заявленный организацией объем отведенных сточных вод на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 409783,08 м3.

Регулирующим органом объем сточных вод принят согласно статистической отчетности (1-канализация) за 2017 год на уровне  -  469679,09 м3. Планируемый объем отведенных сточных вод на потребительский рынок за период с 01.01.2019 – 31.12.2019 составляет 433199,09 м3, в том числе от населения – 278000,00 м3, от бюджетных организаций – 93200,00 м3, от прочих потребителей – 61999,09 м3. От собственных нужд принято 2450,00 м3.

На 2020-2023 годы объем отведенных сточных вод по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово), составляет:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 9090,62 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 12706,54 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 11225,85 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 11225,85 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 11225,85 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 11988,44 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 11988,44 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 12020,21 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 12020,21 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 12808,22 тыс. руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово), составляет:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3770,96 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 5268,57 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 4665,22 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 4665,22 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 4665,22 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5006,40 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 5006,40 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 5020,76 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 5020,76 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 5379,90 тыс. руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, составляет:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 6099,09 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 8133,57 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 7314,55 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 7314,55 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 7314,55 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 7798,12 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 7798,12 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 7815,54 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 7815,54 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 8307,83 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации рассчитывается по формуле:

,

где:

- необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

- нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

, (7)

где:

- текущие расходы, тыс. руб.;

- операционные расходы, тыс. руб.;

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) и холодной воды учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии и уровень потерь воды в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (вх. от 25.04.2018 № 1808, № 1809, № 1807). Далее организация принесла дополнительным письмом скорректированное предложение по расчету тарифов (вх. от 29.10.2018       № 5327, № 5322).

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения (для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово):

-  на 2019 год в размере 50524,49 тыс. руб., тариф – в размере 83,94 руб.;

-  на 2020 год в размере 52408,11 тыс. руб., тариф – в размере 87,07 руб.;

-  на 2021 год в размере 55933,43 тыс. руб., тариф – в размере 92,93 руб.;

-  на 2022 год в размере 56696,06 тыс. руб., тариф – в размере 94,19 руб.;

-  на 2023 год в размере 60070,58 тыс. руб., тариф – в размере 99,80 руб.

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения (для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово):

-  на 2019 год в размере 20577,54 тыс. руб., тариф – в размере 58,04 руб.;

-  на 2020 год в размере 21429,27 тыс. руб., тариф – в размере 60,44 руб.;

-  на 2021 год в размере 22313,10 тыс. руб., тариф – в размере 62,93 руб.;

-  на 2022 год в размере 23249,33 тыс. руб., тариф – в размере 65,57 руб.;

-  на 2023 год в размере 24988,77 тыс. руб., тариф – в размере 70,48 руб.

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере водоотведения:

-  на 2019 год в размере 49303,92 тыс. руб., тариф – в размере 132,87 руб.;

-  на 2020 год в размере 52831,99 тыс. руб., тариф – в размере 142,37 руб.;

-  на 2021 год в размере 52471,02 тыс. руб., тариф – в размере 141,40 руб.;

-  на 2022 год в размере 54013,86 тыс. руб., тариф – в размере 145,56 руб.;

-  на 2023 год в размере 56280,41 тыс. руб., тариф – в размере 151,67 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») в сфере холодного водоснабжения (для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 9090,62 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 12706,54 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 11225,85 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 11225,85 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 11225,85 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 11988,44 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 11988,44 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 12020,21 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 12020,21 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 12808,22 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения (для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3770,96 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 5268,57 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 4665,22 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 4665,22 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 4665,22 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5006,40 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 5006,40 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 5020,76 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 5020,76 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 5379,90 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка в сфере водоотведения с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 6099,09 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 8133,57 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 7314,55 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 7314,55 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 7314,55 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 7798,12 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 7798,12 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 7815,54 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 7815,54 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 8307,83 тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались индексы потребительских цен на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6%, на 2020 год – 103,4%, на 2021-2023 годы – 104% согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации  (далее - прогноз Минэкономразвития России, ИПЦ Минэкономразвития России).

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- Питьевая вода (для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово)

I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался  с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26  Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1281,66 тыс. руб., в количестве 29,43 кг гипохлорита натрия по цене 32183  руб. за кг. по факту с учетом предложенной индексации на регулируемый период, а также биопага в количестве 127,75 кг по цене 2618 руб. за кг.

Расходы на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 приняты в размере 425,24 тыс. руб. в том числе расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 212,62 тыс. руб. количество реагентов принято гипохлорита натрия – 1,67 кг, биопага – 61,99 кг. по факту 2017 г. с учетом доли поданной воды в сеть по плановой смете 2019 г. Предлагаемая организацией сумма расхода объективно не отражает объемы используемого реагента. Цена принята по факту 2017г., подтвержденная счет фактурами на реагенты, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 г.-102,7%, 2019г.-104,6% в размере 31690,14 руб./кг. гипохлорит натрия, в размере 2578,18 руб./кг. биопага;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - затраты по статье приняты в сумме 212,62 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2079,18 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в сумме 800,71 тыс. руб. по плану 2018 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2019 г. 104,6%, рост данных затрат организацией не обоснован, в материалах дела не содержится информация по расчету данных затрат с учетом утвержденных норм и нормативов на обслуживание объектов системы водоснабжения.

Расчет на 2019 г. представлен с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 400,35 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 400,35 тыс. руб.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 15575,00 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 28215,58 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 46 человек.

Расходы по статье приняты в сумме 6158,88 тыс. руб. Расчет произведен  исходя из МРОТ согласно приказу от 24 августа 2018 г. № 550н "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ за 2 квартал 2018 г." величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации  для трудоспособного населения составит 11280 руб. с учетом районного коэффициента 14664,00 руб. Статья затрат составит с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3079,44 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3079,44 тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила 14664 руб./чел./мес. Численность принята согласно представленному реестру работников, фактически работающих на участке на 2018 г. – 35 человек.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4703,65 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и приняты в сумме 1859,98 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 –929,99 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 929,99 тыс. руб.

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 359,39 тыс. руб.

Затраты не приняты в расчет, так как обоснование данных заявленных расходов в материалах дела не содержится.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 5916,30 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату цехового персонала  4153,00 тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере 44087,05 руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды 1254,21 тыс. руб., численность заявлена в количестве 7,85  человека, прочие расходы  509,09 тыс. руб. (включают  в себя затраты общехозяйственного и общепроизводственного характера, а именно в охрану труда,  материальные затраты, канцелярские расходы).

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1599,44 тыс. руб.

Заработная плата цехового персонала принята в размере 1224,34 тыс. руб. рассчитана по факту 2017 г. согласно оборотно-сальдовой ведомости сч. 26, распределены в доле прямых затрат согласно учетной политике с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018г. - 102,7%, 2019г. - 104,6%., среднемесячная заработная плата цехового персонала составила – 23135,60 руб./чел./мес. Численность принята согласно штатному расписанию и распределения на виды деятельности согласно учетной политики доле прямых затрат оказываемых видов деятельности  (15%) – 8,82 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также           0,20% - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) составили – 369,75 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 5,35 тыс. руб., в том числе: включают в себя затраты общехозяйственного и общепроизводственного характера, а именно в охрану труда, материальные затраты, канцелярские расходы с разбивкой на периоды регулирования, принятые по факту на основе оборотно-сальдовой  ведомости сч.26 пропорционально прямым затратам регулируемых услуг согласно учетной политики, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 2018г.-102,7%, 2019г.-104,6%., за минусом не подтвержденных затрат на автошины, балансировку 290 тыс.руб., ремонт кабинетов 407,551 тыс.руб., ремонт кровли здания 19,491 тыс.руб., информационное обслуживание 137,600 тыс.руб., консультационные услуги 5,950 тыс.руб., обучение 8,8 тыс.руб., подготовку к проверке знаний 9,60 тыс.руб., подписку 7,754 тыс.руб., ремонт автомобиля и страховую премию ОСАГО 13,861 тыс.руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1899,44 тыс. руб.:

Заработная плата цехового персонала – 1224,34 тыс. руб., среднемесячная заработная плата цехового персонала – 23135,60 руб./чел./мес., численность – 8,82 человека, отчисления на социальные нужды, страховые нужды от заработной платы цехового персонала составили – 369,75 тыс. руб. приняты на уровне предыдущего периода регулирования. Затраты по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 305,35 тыс. руб., в том числе: включают в себя затраты общехозяйственного и общепроизводственного характера, а именно в охрану труда, материальные затраты, канцелярские расходы с разбивкой на периоды регулирования принятые по факту на основе оборотно-сальдовой  ведомости сч.26 пропорционально прямым затратам регулируемых услуг согласно учетной политики, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 2018г.-102,7%, 2019г.-104,6%., за минусом не подтвержденных затрат на автошины, балансировку 290 тыс.руб., ремонт кабинетов 407,551 тыс.руб., ремонт кровли здания 19,491 тыс.руб., информационное обслуживание 137,600 тыс.руб., консультационные услуги 5,950 тыс.руб., обучение 8,8 тыс.руб., подготовку к проверке знаний 9,60 тыс.руб., подписку 7,754 тыс.руб., ремонт автомобиля и страховую премию ОСАГО 13,861 тыс.руб.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 6199,81 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на проведение лабораторных анализов 257,03 тыс. руб.  (расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) 81,33 тыс. руб., прочие расходы 5861,45 тыс. руб. (в том числе: услуги банка 90,01 тыс.руб.,  связь, обучение, освидетельствование  127,73 тыс.руб., прочие 5643,71 тыс.руб.).

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 2265,53 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 54,81 тыс. руб. в том числе:

- затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 9,76 тыс. руб. приняты по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018г. - 102,7%, на 2019 г. - 104,6%, предложение заявленной суммы не обосновано.

- затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)» в сумме 10,04 тыс. руб. приняты по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости, договору на поставку нефтепродуктов №14-ГСМ -КВ-644 с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%;

- затраты по статье «Прочие» в сумме 35,01 тыс. руб. а именно:

- услуги банка 0,84 тыс. руб. приняты по плану с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2019 г. -104,6%.;

- затраты на связь, обучение и освидетельствование на 7,50 тыс. руб. учтены по фактическим расходам на  услуги связи и медицинский осмотр с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 г.-102,7%, на 2019 г. -104,6%;

- амортизацию - 1,37 тыс. руб. по факту 2017 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 г.-102,7%, на 2019 г. -104,6%;

- охрану труда 7,09 тыс. руб. по факту 2017 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития России  на 2018 г.-102,7%, 2019 г.- 104,6%;

-  автоуслуги 15,86 тыс. руб. учтены  по счету 25 по водоснабжению, распределены согласно учетной политики по прямым расходам регулируемых услуг 15,68 %, автоуслуги сторонних организаций  в размере 1 262,240 тыс.руб.   не приняты, так как нет подтверждающих документов, отражены пропорционально поднятой воде по услугам водоснабжения плюс 200 тыс.руб. автоуслуги по водоотведению с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 г.-102,7%, на 2019 г. -104,6%;

- прочие затраты 2,36 тыс.руб. учтены по факту 2017 г. за минусом не подтвержденных затрат на теплоэнергию 1,523 тыс.руб., аренду имущества 633,414 тыс.руб., бланки 1,225 тысруб., затраты на больные листы за счет работодателя 26,338 тыс.руб., материальные затраты 174,636 тыс.руб., страховые премии и экспертизу промышленного крана 24, 902 тыс.руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - затраты учтены в размере 2210,73 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 69,76 тыс. руб. приняты по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018г. - 102,7%, на 2019 г. - 104,6%, предложение заявленной суммы не обосновано.

- затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)» в сумме 70,04 тыс. руб. приняты по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости, договора на поставку нефтепродуктов №14-ГСМ -КВ-644 с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%;

- затраты по статье «Прочие» в сумме 2070,93 тыс. руб. а именно:

- услуги банка 60,84 тыс. руб. приняты по плану с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2019 г. -104,6%.;

- затраты на связь, обучение и освидетельствование на 87,50 тыс. руб. учтены по факту услуги связи плюс медицинский осмотр с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 г.-102,7%, на 2019 г. -104,6%;

- амортизацию на 161,37 тыс. руб. по факту с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 г.-102,7%, на 2019 г. -104,6%;

- охрану труда 47,09 тыс. руб. по факту 2017 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 г.-102,7%, 2019 г.- 104,6%;

-  автоуслуги 1535,86 тыс. руб. учтены  по счету 25 по водоснабжению, распределены согласно учетной политики по прямым расходам 15,68 %, автоуслуги сторонних организаций  в размере 1 262,240 тыс.руб не приняты, так как нет подтверждающих документов, плюс 200 тыс. руб. автоуслуги по водоотведению с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 г.-102,7%, на 2019 г. -104,6%;

- прочие затраты 178,28 тыс. руб. учтены по факту 2017 г. за минусом не подтвержденных затрат на теплоэнергию 1,523 тыс.руб., аренду имущества 633,414 тыс.руб., бланки 1,225 тысруб., затраты на больные листы за счет работодателя 26,338 тыс.руб., материальные затраты 174,636 тыс.руб., страховые премии и экспертизу промышленного крана 24, 902 тыс.руб.

«Ремонтные расходы»

Расходы на проведение АВР

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2386,14 тыс. руб.

Расходы на АВР не подтверждены бухгалтерскими документами, данные затраты не отражены в бухгалтерском учете, затраты на материалы по ремонту учтены в материалах и запасных частях 800,71 тыс.руб., автоуслуги 1551,71 тыс.руб. учтены в прочих производственных расходах.

«Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1599,35 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в сумме 904,69 тыс. руб. (экспертное заключение в рамках государственного контракта от 01.06.2018 № 4к) согласно экспертному заключению ОАО «АЭЭ» - 1324,69 тыс.руб. за минусом 420 тыс.руб. перенесено на водоснабжение (для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) для сглаживания роста тарифа на территории Крапивинского муниципального района с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 52,35 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 852,35 тыс. руб.

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 357 тыс. руб.

Для отражения учета общехозяйственных и общепроизводственных расходов согласно учетной политики в организации ведется сч. 26, затраты по данному счету учтены в расчете общецеховых расходов.

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1 - индекс изменения количества активов в году i-1.

,

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года – 15913,90 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 - 103,4%, 2021-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов на 2020-2023 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2020-2023 годы – 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год – 16290,42 тыс. руб.;

- на 2021 год – 16772,62 тыс. руб.;

- на 2022 год – 17269,09 тыс. руб.;

- на 2023 год – 17780,25 тыс. руб.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 5835,72 тыс. руб. (объем электроэнергии 1197,86 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,87 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН в размере 2625,33 тыс. руб. объем – 473,58 тыс. кВт, тариф – 5,54 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 3210,39 тыс. руб. объем – 724,28 тыс. кВт, тариф – 4,43 руб./кВт*час.);

- 2020 год в сумме 6016,42 тыс. руб., (объем электроэнергии 1197,82 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 5,02 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН в размере 2706,60 тыс. руб. объем – 473,56 тыс. кВт, тариф – 5,72 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 3309,82 тыс. руб. объем – 724,26 тыс. кВт, тариф – 4,57 руб./кВт*час.);

- 2021 год в сумме 6208,73 тыс. руб. (объем электроэнергии 1197,78 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 5,18 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН в размере 2793,09 тыс. руб. объем – 473,54 тыс. кВт, тариф – 5,90 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 3415,64 тыс. руб. объем – 724,24 тыс. кВт, тариф – 4,72 руб./кВт*час.);

- 2022 год в сумме 6469,28 тыс. руб. (объем электроэнергии 1197,74 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 5,40 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН в размере 2910,28 тыс. руб. объем – 473,52 тыс. кВт, тариф – 6,15 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 3559,00 тыс. руб. объем – 724,22 тыс. кВт, тариф – 4,91 руб./кВт*час.);

- 2023 год в сумме 6708,41 тыс. руб. (объем электроэнергии 1197,70 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 5,60 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН в размере 3017,83 тыс. руб. объем – 473,50 тыс. кВт, тариф – 6,37 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 3690,58 тыс. руб. объем – 724,20 тыс. кВт, тариф – 5,10 руб./кВт*час.).

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже) и СН 2 (1-20Кв). Поставщик электроэнергии в соответствии с договором от 01.01.2018 г. № 552329 является                                                ПАО «Кузбассэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены счет-фактуры и расшифровки объемов расхода электроэнергии по объектам                         ООО «ТЭП» за 2017 год с указанием объектов потребления и точек поставки в дополнительном пакете документов (вх. от 19.11.2018 № 5828).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2752,56 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по факту потребления 2017 года (счет-фактуры   разбивкой по точкам учета) с разбивкой на полугодие – 594,33 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии на основе расчета средневзвешенной цены по счет фактурам 2017 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2018 г.-103,9%, 2019 г.-105,9%. в размере 4,63 руб./кВтч., в том числе электроэнергия НН в размере 910,76 тыс. руб. объем – 149,14 тыс. кВтч., тариф – 6,11 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 1841,80 тыс. руб. объем – 445,19 тыс. кВт, тариф – 4,14 руб./кВт*час.).

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2752,56 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2868,17 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят, исходя из планового удельного расхода электроэнергии и объемов воды, поданной в сеть, принятых в расчет тарифа в 2019 году – 594,33 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 4,83 руб./кВтч. по плановой смете 2019 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития России на 2020 год (104,2), в том числе электроэнергия НН в размере 949,01 тыс. руб. объем – 149,14 тыс. кВт, тариф – 6,36 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 1919,16 тыс. руб. объем – 445,19 тыс. кВт, тариф – 4,31 руб./кВт*час.).

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2868,17 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2982,90 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят, исходя из планового удельного расхода электроэнергии и объемов воды, поданной в сеть, принятых в расчет тарифа в 2020 году – 594,33 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 5,02 руб./кВтч. по плановой смете 2020 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития России на 2021 год (104,0%), в том числе электроэнергия НН в размере 986,97 тыс. руб. объем – 149,14 тыс. кВт, тариф – 6,62 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 1995,92 тыс. руб. объем – 445,19 тыс. кВт, тариф – 4,48 руб./кВт*час.);

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2982,90 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 3102,21 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят, исходя из планового удельного расхода электроэнергии и объемов воды, поданной в сеть, принятых в расчет тарифа в 2021 году – 594,33 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 5,22 руб./кВтч. по плановой смете 2021 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития России на 2022 год (104,0%), в том числе электроэнергия НН в размере 1026,45 тыс. руб. объем – 149,14 тыс. кВт, тариф – 6,88 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 2075,76 тыс. руб. объем – 445,19 тыс. кВт, тариф – 4,66 руб./кВт*час.);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 3102,21 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 3223,20 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят, исходя из планового удельного расхода электроэнергии и объемов воды, поданной в сеть, принятых в расчет тарифа в 2022 году – 594,33 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 5,42 руб./кВтч. по плановой смете 2022 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития России на 2023 год (103,9), в том числе электроэнергия НН в размере 1066,48 тыс. руб. объем – 149,14 тыс. кВт, тариф – 7,15 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 2156,71 тыс. руб. объем – 445,19 тыс. кВт, тариф – 4,84 руб./кВт*час.);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 3223,20 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Амортизация

«Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1082,60 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 1306,40 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 1103,20 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 1326,90 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 1550,60 тыс. руб.

Включают в себя амортизацию основных средств.

По результатам проведенного анализа расходы по статье не принимаются, так как представленный расчет основывается на объектах, которые не находятся в собственности у организации, а берутся в аренду.

IV. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

«Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 98,70 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 98,70 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 98,70 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 98,70 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 98,70 тыс. руб.

Расходы по данной статье включают аренду объектов ОС по договорам с  Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района № 80 от 27.12.2012, № 81 от 27.12.2012, №86 от 26.12.2012,  № 87 от 27.12.2012, № 120 от 01.05.2013, № 138 от 01.10.2013, № 139 от 01.10.2013, № 142 от 01.10.2013 (срок действия договоров до 31.12.2023 года).

Предлагается   принять затраты по договорам, предложенным организацией в не в полном объеме. Согласно п. 29 методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», расходы на арендную плату в отношении централизованных систем водоснабжения определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы. Экономически обоснованный размер арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом.

Учитывая, что срок полезного использования истек по имуществу, переданному по договорам аренды  от 01.05.2013 № 120  недостроенное здание гаража в размере 10,288 тыс.руб., договора аренды от 01.10.2013 №138 65,31 тыс.руб., договора от 01.10.2013 №142 1,457 тыс.руб. Соответствующие суммы предлагается исключить из размера арендной платы. Налог на имущество в отношении имущества казны не начисляется.

Таким образом, расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 86,89 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3,45 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 83,45 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 86,89 тыс. руб. года с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 43,45 тыс. руб.:

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 43,45 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 86,89 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 43,45 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 43,45 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 86,89 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 43,45 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 43,45 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 86,89 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 43,45 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 43,45 тыс. руб..

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 720,79 тыс. руб. включают в себя: водный налог – 245,82 тыс. руб., налог на имущество – 2,39 тыс. руб., транспортный налог - 6,74 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы - 465,84 тыс.руб.;

- 2020 год в сумме 721,29 тыс. руб. включают в себя водный налог – 257,37 тыс. руб., налог на имущество – 2,50 тыс. руб., транспортный налог – 7,06 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 454,36 тыс.руб

- 2021 год в сумме 722,17 тыс. руб. включают в себя: водный налог – 269,21 тыс. руб., налог на имущество – 2,62 тыс. руб., транспортный налог – 7,38 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 442,96 тыс.руб.;

- 2022 год в сумме 723,34 тыс. руб. включают в себя: водный налог – 281,33 тыс. руб., налог на имущество – 2,73 тыс. руб., транспортный налог – 7,72 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 431,56 тыс.руб;

- 2023 год в сумме 724,77 тыс. руб. включают в себя: водный налог – 293,70 тыс. руб., налог на имущество – 2,85 тыс. руб., транспортный налог – 8,06 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 420,16 тыс.руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 291,24 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 5,62 тыс. руб. включает в себя водный налог – 5,62 тыс. руб. рассчитан по планируемым объемам воды, забранной из водного объекта на ставку по водному налогу с коэффициентом роста на 2019 г. в соответствии с п.1 и п.1.1. ст. 333.12 НК РФ (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018), с учетом разбивки по периодам;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 285,62 тыс. руб. включает в себя водный налог – 285,62 тыс.руб. рассчитан по планируемым объемам воды, забранной из водного объекта на ставку по водному налогу с коэффициентом роста на 2019 г. в соответствии с п.1 и п.1.1. ст. 333.12 НК РФ (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018), с учетом разбивки по периодам;

- 2020 год в сумме 338,06 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 169,03 тыс. руб. включает в себя водный налог – 169,03 тыс. руб. (посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды);

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 169,03 тыс. руб. включает в себя водный налог – 169,03 тыс. руб. рассчитан согласно действующего законодательства;

- 2021 год в сумме 388,99 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 20,84 тыс. руб. включает в себя водный налог – 20,84 тыс. руб. (рассчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды) с учетом разбивки по периодам;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 368,13 тыс. руб. включает в себя водный налог – 368,13 тыс. руб. (посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды.

- 2022 год в сумме 448,25 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 208,24 тыс. руб. включает в себя: водный налог – 208,24 тыс. руб. (рассчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 240,01 тыс. руб. включает в себя водный налог – 240,01 тыс. руб. (рассчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды);

- 2023 год в сумме 514,89 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 13,79 тыс. руб. включает в себя водный налог – 13,79 тыс. руб. (рассчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 501,10 тыс. руб. включает в себя водный налог – 501,10 тыс. руб. (рассчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды).

Заявленный транспортный налог 2019 год в сумме 6,74 тыс.руб., 2020 год в сумме 7,06 тыс.руб., 2021 год в сумме 7,38 тыс.руб., 2022 год в сумме 7,72 тыс.руб.,  2023 год в сумме 8,06 тыс.руб., не учтен в данной статье затрат, так как данный налог учитывается на счете 25 автоуслуги, а автоуслуги учтены в прямых производственных расходах.

Заявленный налог на имущество 2019 год в сумме – 2,39 тыс. руб., 2020 год в сумме – 2,50 тыс. руб., 2021 год в сумме – 2,62 тыс. руб., 2022 год в сумме – 2,73 тыс. руб., 2023 год в сумме - 2,85 тыс. руб., не учтен, так как у организации нет объектов налогообложения на балансе, которые бы относились к регулируемому виду услуг.

Заявленный налог на прибыль 2019 год в сумме - 465,84 тыс.руб., 2020 год в сумме – 454,36 тыс.руб., 2021 год в сумме – 442,96 тыс.руб., 2022 год в сумме - 431,56 тыс.руб., 2023 год в сумме– 420,16 тыс.руб.

на реализацию инвестиционной программы не учтен, так как инвестиционная программа не принята и не утверждена.

Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 563,95 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 563,95 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 563,95 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 563,95 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 563,95 тыс. руб.

Заявленные затраты включают в себя покупку в лизинг УАЗ 390945. Данные расходы не учтены в расчете в полном объеме, так как в материалах тарифного дела отсутствует экономическое обоснования необходимости покупки данного автомобиля (отсутствие договора лизинга).

V. Нормативная прибыль

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

,

где:

- нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

«Прибыль на социальное развитие, поощрение»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 53,85 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 53,85 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 53,85 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 53,85 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 53,85 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье не приняты в расчет так как по плану организации закладывались данные затраты, но организацией не были освоены, также предложенные суммы не обоснованы, нет бухгалтерских документов, подтверждающих расчёты организации.

«Прибыль на капитальные вложения на реализацию инвестиционной программы

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1711,40 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 1654,00 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 1597,00 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 1540,00 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 1483,00 тыс. руб.

Затраты по данной статье включают в себя затраты на реализацию инвестиционной программы, которая не была утверждена, в связи с чем затраты не учтены в расчете в полном объеме.

- Питьевая вода (для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением                            пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово)

I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался  с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26  Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1383,29 тыс. руб. Затраты по факту приняты по п 4.3.1. «материалы на ремонт» 255,74 тыс.руб., с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.102,7%, 2019 г.- 104,6%. обоснования предложения резкого роста выше индексов прогноза Минэкономразвития России данных затрат не обосновано.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 6704,00 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 20691,36 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 27 человек.

Расходы по статье приняты в сумме 2611,91 тыс. руб. Расчет произведен по  факту общего ФОТ с учетом  ИПЦ Минэкономразвития России на 2018г. 102,7%, на 2019  г. 104,6%. Статья затрат составит с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1305,96 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1305,96 тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила 16552,04 руб./чел./мес. Численность принята согласно представленному реестру работников, фактически работающих на участке  в 2018 г. – 13,15 человек. Согласно фактической численности по реестру на 2018 г. (12 ед. основных работников и 1,15 ед. ИТР пропорционально видам регулируемых услуг (15%).

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2024,61 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и приняты в сумме 788,80 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 394,40 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 394,40 тыс. руб.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3892,88 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на проведение лабораторных анализов 364,93 тыс. руб.  (расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) 69,97 тыс. руб., прочие расходы 3457,98 тыс. руб. (в том числе: охрана труда 13,60 тыс.руб., ограждение первого пояса сан.зоны охраны водозаборных скважин 792,80 тыс.руб., автоуслуги -2632,36 тыс.руб., износ МБП -19,22 тыс.руб.).

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 1257,30 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 628,65 тыс. руб. в том числе:

- затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 2,09 тыс. руб. приняты по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018г. - 102,7%, на 2019 г. - 104,6%, предложение заявленной суммы не обосновано;

- затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)» в сумме 34,45 тыс. руб. приняты по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости, договору на поставку нефтепродуктов №14-ГСМ -КВ-644 с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%;

- затраты по статье «Прочие» в сумме 592,11 тыс. руб. а именно:

- прочие расходы 0,52 тыс. руб. приняты по факту 2017г. канцелярские расходы, и обслуживание карт с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 2018 г. -102,7%, 2019 г.-104,6%;

- охрана труда на 6,70 тыс. руб. учтены по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%;

- услуги связи на 1,72 тыс. руб. по факту с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 г.-102,7%, на 2019 г. -104,6%;

- спец.питание 5,53 тыс. руб. по факту 2017 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 г.-102,7%, 2019 г.- 104,6%;

-  автоуслуги 568,18 тыс. руб. учтены  по счету 25 по водоснабжению, распределены согласно учетной политики по прямым расходам 15,68 %, автоуслуги сторонних организаций  в размере 1 262,240 тыс.руб не приняты, так как нет подтверждающих документов плюс 386 тыс.руб. автоуслуги по водоотведению с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 г.-102,7%, на 2019 г. -104,6%;

- износ МБП 9,46 тыс.руб. учтен по факту 2017 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 г.-102,7%, на 2019 г. -104,6% за минусом не подтвержденных затрат на теплоэнергию 1,523 тыс.руб., аренду имущества 633,414 тыс.руб., бланки 1,225 тысруб., затраты на больные листы за счет работодателя 26,338 тыс.руб., материальные затраты 174,636 тыс.руб., страховые премии и экспертизу промышленного крана 24, 902 тыс.руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - затраты учтены в размере 628,65 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонтные расходы»

Расходы на проведение АВР

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1767,51 тыс. руб.

Расходы на АВР не подтверждены бухгалтерскими документами, данные затраты не отражены в бухгалтерском учете, затраты на материалы по ремонту учтены в текущем ремонте 255,74 тыс.руб., с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.102,7%, 2019 г.- 104,6%., автоуслуги учтены в прочих производственных расходах 1136,36 тыс.руб.

«Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1292,37 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в сумме 1522,67 тыс. руб. (экспертное заключение в рамках государственного контракта от 01.06.2018 № 4к) - 1102,67 тыс.руб., плюс 420 тыс.руб. перенесено из капитального ремонта водоснабжения для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово для сглаживания роста тарифа на территории Крапивинского муниципального района с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 262,54 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1260,14 тыс. руб.

«Текущий ремонт основных средств»

Материалы на ремонт

Организацией не заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье.

Регулирующим органом приняты затраты в размере 255,74 тыс.руб., перенесенные из п.3.2.  «материалы и запасные части» по факту 2017 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018г. - 102,7%, 2019 г.- 104,6% с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 7,87 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 247,87 тыс. руб.

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 128,31 тыс. руб.

Для отражения учета общехозяйственных и общепроизводственных расходов согласно учетной политики в организации ведется сч. 26, затраты по данному счету учтены в расчете общецеховых расходов.

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1 - индекс изменения количества активов в году i-1.

,

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года – 6436,43 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 - 103,4%, 2021-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов на 2020-2023 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2020-2023 годы – 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год – 6588,71 тыс. руб.;

- на 2021 год – 6783,74 тыс. руб.;

- на 2022 год – 6984,54 тыс. руб.;

- на 2023 год – 7191,28 тыс. руб.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 2436,55 тыс. руб. (объем электроэнергии 380,87 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 6,40 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия СН 2 в размере 2436,55 тыс. руб. объем – 380,87 тыс. кВт, тариф – 6,40 руб./кВт*час.);

- 2020 год в сумме 2511,96 тыс. руб., (объем электроэнергии 380,85 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 6,60 руб./кВт*час: в том числе СН 2 в размере 2511,96 тыс. руб. объем – 380,85 тыс. кВт, тариф – 6,60 руб./кВт*час.);

- 2021 год в сумме 2592,20 тыс. руб. (объем электроэнергии 380,83 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 6,81 руб./кВт*час: в том числе СН 2 в размере 2592,20 тыс. руб. объем – 380,83 тыс. кВт, тариф – 6,81 руб./кВт*час.);

- 2022 год в сумме 2700,93 тыс. руб. (объем электроэнергии 380,81 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 7,09 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия СН 2 в размере 2700,93 тыс. руб. объем – 380,81 тыс. кВт, тариф – 7,09 руб./кВт*час.);

- 2023 год в сумме 2800,72 тыс. руб. (объем электроэнергии 380,79 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 7,36 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия СН 2 в размере 2800,72 тыс. руб. объем – 380,79 тыс. кВт, тариф – 7,36 руб./кВт*час.).

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – СН 2 (1-20Кв). Поставщик электроэнергии в соответствии с договором от 01.01.2018 г. № 552329 является  ПАО «Кузбассэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены счет-фактуры и расшифровки объемов расхода электроэнергии по объектам ООО «ТЭП» за 2017 год с указанием объектов потребления и точек поставки в дополнительном пакете документов (вх. от 19.11.2018 № 5828). Согласно представленных документов организацией потребление электроэнергии по объектам ОС Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово предоставляется только по уровню напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже), что и было учтено регулирующим органом.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1163,93 тыс. руб.

Объем электроэнергии НН принят по факту потребления 2017 года (счет-фактуры   разбивкой по точкам учета) с разбивкой на полугодие – 192,68 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии на основе расчета средневзвешенной цены по счет фактурам 2017 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2018 г.-103,9%, 2019 г.-105,9%. в размере 6,04 руб./кВтч.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1163,93 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1212,82 тыс. руб.

Объем электроэнергии НН принят, исходя из планового удельного расхода электроэнергии и объемов воды, поданной в сеть, принятых в расчет тарифа в 2019 году – 192,68 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 6,29 руб./кВтч. по плановой смете 2019 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,2%).

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1212,82 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 1261,33 тыс. руб.

Объем электроэнергии НН принят, исходя из планового удельного расхода электроэнергии и объемов воды, поданной в сеть, принятых в расчет тарифа в 2020 году – 192,68 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 6,55 руб./кВтч. по плановой смете 2020 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития России на 2021 год (104,0%);

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 1261,33 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 1311,79 тыс. руб.

Объем электроэнергии НН принят, исходя из планового удельного расхода электроэнергии и объемов воды, поданной в сеть, принятых в расчет тарифа в 2021 году – 192,68 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 6,81 руб./кВтч. по плановой смете 2021 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития России на 2022 год (104,0%).

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 1311,79 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 1362,95 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят, исходя из планового удельного расхода электроэнергии и объемов воды, поданной в сеть, принятых в расчет тарифа в 2022 году – 192,68 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 7,07 руб./кВтч. по плановой смете 2022 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития России на 2023 год (103,9%);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 1362,95 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Амортизация

«Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией не заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье.

IV. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

«Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 8,72 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 8,72 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 8,72 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 8,72 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 8,72 тыс. руб.

Расходы по данной статье включают аренду объектов ОС по договорам с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района № 6 от 07.02.2012, № 8 от 07.02.2012, № 7 от 07.02.2012, № 9 от 07.02.2012, № 100 от 28.01.2013, № 101 от 28.01.2013, № 102 от 28.01.2013, № 108 от 11.02.2013, № 109 от 11.02.2013, № 110 от 11.02.2013, № 137 от 10.09.2013 (срок действия договоров до 31.12.2023 года). Предлагается не принимать затраты по договорам, предложенным организацией в полном объеме. Согласно п. 29 методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», расходы на арендную плату в отношении централизованных систем водоснабжения определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы. Экономически обоснованный размер арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом.

В связи с тем, что срок полезного использования арендованного имущества истек соответственно амортизация равна нулю, налог на имущество имущества, находящегося в казне, не оплачивается.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 348,35 тыс. руб. включают в себя: водный налог – 225,77 тыс. руб., транспортный налог – 4,39 тыс. руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 118,19 тыс.руб.;

- 2020 год в сумме 359,18 тыс. руб. включают в себя водный налог – 236,39 тыс. руб., транспортный налог – 4,60 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 118,19 тыс.руб.;

- 2021 год в сумме 370,26 тыс. руб. включают в себя: водный налог – 247,26 тыс. руб., транспортный налог – 4,81 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 118,19 тыс.руб.;

- 2022 год в сумме 381,59 тыс. руб. включают в себя: водный налог – 258,38 тыс. руб., транспортный налог – 5,02 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 118,19 тыс.руб.;

- 2023 год в сумме 393,18 тыс. руб. включают в себя: водный налог – 269,75 тыс. руб., транспортный налог – 5,24 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 118,19 тыс.руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 275,23 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 7,61 тыс. руб. включает в себя водный налог – 7,61 тыс. руб. рассчитан по планируемым объемам воды, забранной из водного объекта на ставку по водному налогу с коэффициентом роста на 2019 г. в соответствии с п.1 и п.1.1. ст. 333.12 НК РФ (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018), с учетом разбивки по периодам;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 267,62 тыс. руб. включает в себя водный налог – 285,62 тыс.руб. рассчитан по планируемым объемам воды, забранной из водного объекта на ставку по водному налогу с коэффициентом роста на 2019 г. в соответствии с п.1 и п.1.1. ст. 333.12 НК РФ (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018), с учетом разбивки по периодам;

- 2020 год в сумме 316,08 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 158,04 тыс. руб. включает в себя водный налог – 158,04 тыс. руб. (посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды);

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 158,04 тыс. руб. включает в себя водный налог – 236,04 тыс. руб. рассчитан согласно действующего законодательства;

- 2021 год в сумме 365,21 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 12,02 тыс. руб. включает в себя водный налог – 12,02 тыс. руб. (посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды) с учетом разбивки по периодам;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 353,19 тыс. руб. включает в себя водный налог – 353,19 тыс. руб. (посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды.

- 2022 год в сумме 419,06 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 202,35 тыс. руб. включает в себя: водный налог – 202,35 тыс. руб. (посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 216,71 тыс. руб. включает в себя водный налог – 216,71 тыс. руб. (посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды);

- 2023 год в сумме 483,49 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 62,18 тыс. руб. включает в себя водный налог – 62,18 тыс. руб. (посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 421,32 тыс. руб. включает в себя водный налог – 421,32 тыс. руб. (посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды).

Заявленный транспортный налог -2019 год в сумме – 4,39 тыс. руб., 2020 год в сумме – 4,60 тыс.руб., 2021 год в сумме – 4,81 тыс.руб., 2022 год в сумме– 5,02 тыс.руб., 2023 год в сумме– 5,24 тыс.руб. не учтен в данной строке, так данный налог учитывается на счете 25 автоуслуги, а автоуслуги учтены в прямых производственных расходах.

Заявленный налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы  2019 год в сумме– 118,19 тыс.руб., 2020 год в сумме – 118,19 тыс.руб., 2021 год в сумме – 118,19 тыс.руб., 2022 год в сумме – 118,19 тыс.руб., 2023 год в сумме – 118,19 тыс.руб. не учтен, так как инвестиционная программа не принята и не утверждена.

Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 563,95 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 563,95 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 563,95 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 563,95 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 563,95 тыс. руб.

В заявленные затраты включают в себя покупку в лизинг УАЗ390945, не учтены в расчете так как нет в материалах экономического обоснования необходимости покупки данного автомобиля (отсутствие договора лизинга).

V. Нормативная прибыль

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

,

где:

- нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

«Прибыль на социальное развитие, поощрение»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 27,00 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 27,00 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 27,00 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 27,00 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 27,00 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье не приняты в расчет так как по плану организации закладывались данные затраты, но организацией не были освоены, также предложенные суммы не обоснованы, нет бухгалтерских документов, подтверждающих расчёты организации.

- «Водоотведение»

I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался  с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26  Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 179,46 тыс. руб., в количестве 5,84 кг гипохлорита натрия по цене 30739  руб. за кг.

Расходы на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 приняты в размере 14,38 тыс. руб. в том числе расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 7,19 тыс. руб. количество реагентов принято гипохлорита натрия – 0,23 кг по факту 2017 г. с учетом доли поданной воды в сеть. Предлагаемая организацией сумма расхода объективно не отражает объемы используемого реагента. Цена принята по факту 2017г. подтвержденная счет фактурами на реагенты, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 г.-102,7%, 2019г.-104,6% в размере 31690,14 тыс.руб./кг. гипохлорит натрия;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - затраты по статье приняты в сумме 7,19  тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 615,96 тыс. руб. Затраты по факту приняты по п 4.3.1. «материалы на ремонт» в размере 157,78 тыс.руб. по факту с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г. - 102,7%, 2019 г.- 104,6%, обоснования предложения резкого роста выше индексов прогноза Минэкономразвития РФ данных затрат не обосновано.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 19004,00 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 47273,63 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 33,50 человек.

Расходы по статье приняты в сумме 5806,94 тыс. руб. Расчет произведен  исходя из МРОТ согласно приказа от 24 августа 2018 г. N 550н "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ за 2 квартал 2018 г." величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации  для трудоспособного населения составит 11280 руб. с учетом районного коэффициента 14664,00 руб. Статья затрат составит с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2903,47 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2903,47 тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила 14664 руб./чел./мес. Численность принята согласно представленного реестра работников, фактически работающих на участке на 2018 г. – 33 человека.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5739,21 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и приняты в сумме 1753,70 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 –876,85 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 876,85 тыс. руб.

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 261,66 тыс. руб.

Затраты не приняты в расчет, так как обоснование данных заявленных расходов в материалах дела не содержится.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 11570,65 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату цехового персонала  8719 тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере 205830,97 руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды 2633,14 тыс. руб., численность заявлена в количестве 3,53  человека, прочие расходы  218,51 тыс. руб. (включают  в себя затраты общехозяйственного и общепроизводственного характера, а именно в охрану труда,  материальные затраты, канцелярские расходы).

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 222,14 тыс. руб.

Заработная плата цехового персонала принята в размере 166,58 тыс. руб. рассчитана по факту 2017 г. согласно оборотно-сальдовой ведомости сч. 26, распределены в доле прямых затрат согласно учетной политике с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г. - 102,7%, 2019г. - 104,6%., среднемесячная заработная плата цехового персонала составила – 23135,60 руб./чел./мес. Численность принята согласно штатного расписания и распределения  на виды деятельности согласно доле прямых затрат– 1,20 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) составили – 50,31тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 5,26 тыс. руб., в том числе: включают в себя затраты общехозяйственного и общепроизводственного характера, а именно в охрану труда, материальные затраты, канцелярские расходы с разбивкой на периоды регулирования принятые по факту на основе оборотно-сальдовой  ведомости сч.26 пропорционально прямым затратам регулируемых услуг согласно учетной политики (7,60), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 2018г.-102,7%, 2019г.-104,6%., за минусом не подтвержденных затрат затрат на автошины, балансировку 290 тыс.руб., ремонт кабинетов 407,551 тыс.руб., ремонт кровли здания 19,491 тыс.руб., информационное обслуживание 137,600 тыс.руб., консультационные услуги 5,950 тыс.руб., обучение 8,8 тыс.руб., подготовку к проверке знаний 9,60 тыс.руб., подписку 7,754 тыс.руб., ремонт автомобиля и страховую премию ОСАГО 13,861 тыс.руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 362,14 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Заработная плата цехового персонала – 166,58 тыс. руб., среднемесячная заработная плата цехового персонала – 23135,60 руб./чел./мес., численность – 1,20 человека, отчисления на социальные нужды, страховые нужды от заработной платы цехового персонала составили – 50,31 тыс. руб. приняты на уровне предыдущего периода регулирования. Затраты по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 145,26 тыс. руб., в том числе: включают в себя затраты общехозяйственного и общепроизводственного характера, а именно в охрану труда, материальные затраты, канцелярские расходы с разбивкой на периоды регулирования принятые по факту на основе оборотно-сальдовой  ведомости сч.26 пропорционально прямым затратам регулируемых услуг согласно учетной политики (7,60%), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 2018г.-102,7%, 2019г.-104,6%., за минусом не подтвержденных затрат затрат на автошины, балансировку 290 тыс.руб., ремонт кабинетов 407,551 тыс.руб., ремонт кровли здания 19,491 тыс.руб., информационное обслуживание 137,600 тыс.руб., консультационные услуги 5,950 тыс.руб., обучение 8,8 тыс.руб., подготовку к проверке знаний 9,60 тыс.руб., подписку 7,754 тыс.руб., ремонт автомобиля и страховую премию ОСАГО 13,861 тыс.руб.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3024,76 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на проведение лабораторных анализов 260,17 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) 6,61 тыс. руб., прочие расходы 2757,98 тыс. руб. (в том числе: услуги банка 52,69 тыс.руб.,  связь, обучение, освидетельствование  61,25 тыс.руб., прочие 2486,21 тыс.руб.,уголь -102,46 тыс.руб., услуги связи - 19,94 тыс.руб., расходы по экологии - 35,43 тыс.руб.).

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 341,68 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 100,84 тыс. руб. в том числе:

- затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 8,53 тыс. руб. приняты по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г. - 102,7%, на 2019 г. - 104,6%, предложение заявленной суммы не обосновано.

- затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)» в сумме 3,25 тыс. руб. приняты по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости, договора на поставку нефтепродуктов №14-ГСМ -КВ-644 с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%;

- затраты по статье «Прочие» в сумме 89,05 тыс. руб. а именно:

- услуги банка 18,42 тыс.руб. не подтверждено распределение затрат по регулируемым услугам, принято по плану 2018 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 г.-104,6%;

-  связь, обучение, освидетельствование 0,26 тыс.руб. по факту 2017 г. согласно оборотно-сальдовой ведомости, медицинский осмотр с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%, предложение заявленной суммы не обосновано;

- уголь 9,72 тыс.руб. по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости, договора на уголь от 09.01.2018 № 446, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%;

- услуги связи – 9,82 тыс.руб. по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости, договора от 07.04.2006 № 16321, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%;

- расходы по экологии – не приняты, нет обоснованного расчета, договоров по оказанию услуг и др.;

- прочие 50,84 тыс.руб. учтены по факту 2017 г. согласно оборотно-сальдовой ведомости, охрану труда, спец.питание, канцелярию, вывоз ТКО за минусом затрат на стоки с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - затраты учтены в размере 240,84 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

- затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 68,53 тыс. руб. приняты по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г. - 102,7%, на 2019 г. - 104,6%, предложение заявленной суммы не обосновано.

- затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)» в сумме 3,25 тыс. руб. приняты по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости, договора на поставку нефтепродуктов №14-ГСМ -КВ-644 с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%;

- затраты по статье «Прочие» в сумме 169,05 тыс. руб. а именно:

- услуги банка 18,42 тыс.руб. не подтверждено распределение затрат по регулируемым услугам, принято по плану 2018 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 г.-104,6%;

-  связь, обучение, освидетельствование 0,26 тыс.руб. по факту 2017 г. согласно оборотно-сальдовой ведомости, медицинский осмотр с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%, предложение заявленной суммы не обосновано;

- уголь 89,72 тыс.руб. по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости, договора на уголь от 09.01.2018 № 446, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%;

- услуги связи – 9,82 тыс.руб. по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости, договора от 07.04.2006 № 16321, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%;

- расходы по экологии – не приняты, нет обоснованного расчета, договоров по оказанию услуг и др.;

- прочие 50,84 тыс.руб. учтены по факту 2017 г. согласно оборотно-сальдовой ведомости, охрану труда, спец.питание, канцелярию, вывоз ТКО за минусом затрат на стоки с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.-102,7%, на 2019 г.-104,6%.

«Ремонтные расходы»

«Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 337,42 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в сумме 258,66 тыс. руб. (экспертное заключение в рамках государственного контракта от 01.06.2018 № 4к) с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 19,33 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 239,33 тыс. руб.

«Текущий ремонт основных средств»

Прочие расходы

Организацией не заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье.

Регулирующим органом приняты затраты в размере 157,78 тыс.руб., перенесенные из п.3.2.  «материалы и запасные части» по факту с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018г.102,7%, 2019 г.- 104,6% с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 78,89 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 78,89 тыс. руб.

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 144,19 тыс. руб.

Административные расходы согласно проведённого анализа отражаются на сч. 26 вместе с общехозяйственными расходами, списываются пропорционально прямым затратам, учтены в расчете общецеховых расходов.

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1 - индекс изменения количества активов в году i-1.

,

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года – 8917,44 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 - 103,4%, 2021-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов на 2020-2023 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2020-2023 годы – 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год – 9128,43 тыс. руб.;

- на 2021 год – 9398,63 тыс. руб.;

- на 2022 год – 9676,83тыс. руб.;

- на 2023 год – 9963,26 тыс. руб.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 4447,34 тыс. руб. (объем электроэнергии 1081,77 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,11 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН в размере 24,31 тыс. руб. объем – 4,04 тыс. кВт, тариф – 6,02 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 4423,03 тыс. руб. объем – 1077,73 тыс. кВт, тариф – 4,10 руб./кВт*час.);

- 2020 год в сумме 4656,15 тыс. руб., (объем электроэнергии 1081,73 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,30 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН в размере 25,33 тыс. руб. объем – 4,02 тыс. кВт, тариф – 6,30 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 4630,82 тыс. руб. объем – 1077,71 тыс. кВт, тариф – 4,30 руб./кВт*час.);

- 2021 год в сумме 4870,11 тыс. руб. (объем электроэнергии 1081,69 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,50 руб./кВт*час: в том числе 6,59 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 4843,75 тыс. руб. объем – 1077,69 тыс. кВт, тариф – 4,49 руб./кВт*час.);

- 2022 год в сумме 5089,04 тыс. руб. (объем электроэнергии 1081,65 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,70 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН в размере 27,41 тыс. руб. объем – 3,98 тыс. кВт, тариф – 6,89 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 5061,63 тыс. руб. объем – 1077,67 тыс. кВт, тариф – 4,70 руб./кВт*час.);

- 2023 год в сумме 5312,71 тыс. руб. (объем электроэнергии 1081,61 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,91 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН в размере 28,47 тыс. руб. объем – 3,96 тыс. кВт, тариф – 7,19 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 5284,24 тыс. руб. объем – 1077,65 тыс. кВт, тариф – 4,90 руб./кВт*час.).

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и вниже) и СН 2 (1-20Кв). Поставщик электроэнергии в соответствии с договором от 01.01.2018 г. № 552329 является                                                ПАО «Кузбассэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены счет-фактуры и расшифровки объемов расхода электроэнергии по объектам                         ООО «ТЭП» за 2017 год с указанием объектов потребления и точек поставки в дополнительном пакете документов (вх. от 19.11.2018 № 5828).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

на 2019 г. - 5139,17 тыс.руб. Объем электроэнергии принят по факту 2017 г. в доле пропущенных стоков по плановой смете 2019 г. – 1239,98 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 4,14 руб./кВтч. по факту 2017 г. с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития РФ на 2018 год (103,9), 2019 г. (105,9), в том числе электроэнергия НН в размере 28,56 тыс. руб. объем – 4,68 тыс. кВт, тариф – 6,11 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 5110,61 тыс. руб. объем – 1235,30 тыс. кВт, тариф – 4,14 руб./кВт*час.).

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1862,34 тыс. руб., в том числе электроэнергия НН в размере 14,28 тыс. руб. электроэнергия СН 2 в размере 1848,07 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3276,82 тыс. руб., в том числе электроэнергия НН в размере 14,28 тыс. руб. электроэнергия СН 2 в размере 3262,54 тыс. руб.

на 2020 г. – 5355,01 тыс.руб. Объем электроэнергии принят – 1239,98 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 4,32 руб./кВтч. по плановой смете 2019 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,2), в том числе электроэнергия НН в размере 29,76 тыс. руб. объем – 4,68 тыс. кВт, тариф – 6,36 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 5325,25 тыс. руб. объем – 1235,30 тыс. кВт, тариф – 4,31 руб./кВт*час.).

-  с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2677,51 тыс. руб., в том числе электроэнергия НН в размере 14,88 тыс. руб., электроэнергия СН 2 в размере 2662,63 тыс. руб.

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2677,51 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

на 2021 г. – 5569,21 тыс.руб. Объем электроэнергии принят – 1239,98 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 4,49 руб./кВтч. по плановой смете 2020 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0), в том числе электроэнергия НН в размере 30,95 тыс. руб. объем – 4,68 тыс. кВт, тариф – 6,62 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 5538,26 тыс. руб. объем – 1235,30 тыс. кВт, тариф – 4,48 руб./кВт*час.).

-  с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2784,61 тыс. руб. , в том числе электроэнергия НН в размере 15,47 тыс. руб., электроэнергия СН 2 в размере 2769,13 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2784,61 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

на 2022 г. – 5791,98 тыс.руб. Объем электроэнергии принят – 1239,98 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 4,67 руб./кВтч. по плановой смете 2021 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,0), в том числе электроэнергия НН в размере 32,18 тыс. руб. объем – 4,68 тыс. кВт, тариф – 6,88 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 5759,80 тыс. руб. объем – 1235,30 тыс. кВт, тариф – 4,66 руб./кВт*час.).

-  с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 2895,99 тыс. руб.,  в том числе электроэнергия НН в размере 16,09 тыс. руб., электроэнергия СН 2 в размере 2879,90 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 2895,99 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

на 2023 г. – 6017,87 тыс.руб. Объем электроэнергии принят – 1239,98 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 4,85 руб./кВтч. по плановой смете 2022 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития РФ на 2023 год (103,9), в том числе электроэнергия НН в размере 33,44 тыс. руб. объем – 4,68 тыс. кВт, тариф – 7,15 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 5984,43 тыс. руб. объем – 1235,30 тыс. кВт, тариф – 4,84 руб./кВт*час.).

-  с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 3008,93 тыс. руб., в том числе электроэнергия НН в размере 16,72 тыс. руб., электроэнергия СН 2 в размере 2992,21 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 3008,93 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Амортизация

«Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1578,69 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 1578,69 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 1578,69 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 1530,38 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 1530,38 тыс. руб.

Включают в себя амортизацию основных средств.

По результатам проведенного анализа расходы по статье не принимаются, так представленный расчет основывается на объектах, по которым уплачиваются арендные платежи по договорам с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района. В расчет затрат по аренде уже включены амортизационные отчисления данных объектов.

IV. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

«Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 178,08 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 178,08 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 178,08 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 178,08 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 178,08 тыс. руб.

Расходы по данной статье включают аренду объектов ОС по договорам с  Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района № 34 от 06.03.2012, № 85 от 27,12.2012, № 88 от 27.12.2012, № 89 от 27.12.2012, № 121 от 01.05.2013 (срок действия договоров до 31.12.2023 года). Куратором приняты затраты по договорам предложенным организацией по расчету согласно п. 29 методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в арендную плату включается ЭОР амортизация и налог на имущество по объектам центрального водоснабжения за минусом по договорам аренды от 06.03.2012 № 34 в размере 385,55 руб., договора от 27.12.2012 № 89 в размере 768,99 руб. В связи с тем, что срок полезного использования арендованного имущества истек соответственно амортизация равна нулю, налог на имущество имущества, находящегося в казне, не оплачивается.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 176,05 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 28,03 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 145,66 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 145,66 тыс. руб. года с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 72,83 тыс. руб.:

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 72,83 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 144,83 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 7,89 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 136,95 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 144,85 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 63,72 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 81,14 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 142,24 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 7,84 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 134,41 тыс. руб..

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 375,52 тыс. руб. включают в себя: налог на имущество – 3,11 тыс. руб., транспортный налог – 3,01 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 369,40 тыс.руб.;

- 2020 год в сумме 653,81 тыс. руб. включают в себя налог на имущество – 3,26 тыс. руб., транспортный налог – 3,15 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 647,40 тыс.руб

- 2021 год в сумме 232,11 тыс. руб. включают в себя: налог на имущество – 3,41 тыс. руб., транспортный налог – 3,30 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 225,40 тыс.руб.;

- 2022 год в сумме 127,21 тыс. руб. включают в себя: налог на имущество – 3,56  тыс. руб., транспортный налог – 3,45 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 120,20 тыс.руб;

- 2023 год в сумме 127,51 тыс. руб. включают в себя: налог на имущество – 3,71 тыс. руб., транспортный налог – 3,60 тыс.руб., налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы – 120,20 тыс.руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье не приняты:

Заявленный транспортный налог не учтен в данной строке, так данный налог учитывается на счете 25 автоуслуги, а автоуслуги учтены в прямых производственных расходах.

Заявленный налог на имущество не учтен, так как у организации нет объектов налогообложения на балансе, которые бы относились к регулируемому виду услуг.

Заявленный налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы не учтен, так как инвестиционная программа не принята и не утверждена.

Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 563,95 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 563,95 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 563,95 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 563,95 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 563,95 тыс. руб.

В заявленные затраты включают в себя покупку в лизинг УАЗ 390945. Данные расходы не учтены в расчете, так как нет в материалах экономического обоснования необходимости покупки данного автомобиля (отсутствует договор лизинга).

V. Нормативная прибыль

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

,

где:

- нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

«Прибыль на социальное развитие, поощрение»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 37,03 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 37,03 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 37,03 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 37,03 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 37,03 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье не приняты в расчет так как по плану организации закладывались данные затраты, но организацией не были освоены, также предложенные суммы не обоснованы, нет бухгалтерских документов, подтверждающих расчёты организации.

«Прибыль на капитальные вложения на реализацию инвестиционной программы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1246,00 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 2636,00 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 526,00 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 0,00 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб.

Затраты по данной статье включают в себя затраты на реализацию инвестиционной программы, которая не была утверждена. В связи с чем затраты не могут быть учтены в расчете.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

,

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

Тарифы на питьевую воду, водоотведение реализуемые ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район)

на потребительском рынке с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост (снижение) к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Питьевая вода* |  |  |  |  |
| ООО «Тепло - энергетические предприятия» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 28,61 | 100,00 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 39,99 | 139,77 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 35,33 | 88,34 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 35,33 | 100,00 |
|  | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 35,33 | 100,00 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 37,73 | 106,79 |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 37,73 | 100,00 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 37,83 | 100,26 |
|  | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 37,83 | 100,00 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 40,31 | 106,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Питьевая вода ** |  |  |  |  |
| ООО «Тепло - энергетические предприятия» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 21,00 | 100,00 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 29,34 | 139,71 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 25,98 | 88,54 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 25,98 | 100,00 |
|  | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 25,98 | 100,00 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 27,88 | 107,31 |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 27,88 | 100,00 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,96 | 100,03 |
|  | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,96 | 100,00 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 29,96 | 107,15 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |
| ООО «Тепло - энергетические предприятия» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 28,00 | 100,00 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 37,34 | 133,35 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 33,58 | 89,93 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 33,58 | 100,00 |
|  | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 33,58 | 100,00 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,80 | 106,61 |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,80 | 100,00 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 35,88 | 100,22 |
|  | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 35,88 | 100,00 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 38,14 | 106,29 |

*  Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

**Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

Приложение № 5 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2018 № 73

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

ООО «Тепло - энергетические предприятия»

(Крапивинский муниципальный район)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода* | 2019 | 15913,90 | х | 0 | 3,70 | 1,80 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | 3,70 | 1,80 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0 | 3,70 | 1,80 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0 | 3,70 | 1,80 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0 | 3,70 | 1,80 |
| 2. | Питьевая вода** | 2019 | 6436,43 | х | 0 | 6,16 | 1,01 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | 6,16 | 1,01 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0 | 6,16 | 1,01 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0 | 6,16 | 1,01 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0 | 6,16 | 1,01 |
| 3. | Водоотведение | 2019 | 8917,44 | х | 0 | х | 2,64 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | х | 2,64 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0 | х | 2,64 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0 | х | 2,64 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0 | х | 2,64 |

*  Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

**Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

Приложение № 6 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2018 № 73

Производственная программа

ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Тепло - энергетические предприятия» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652449, Кемеровская область, Крапивинский муниципальный район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 63 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 904,69 | - | - | - |
| 1.2. |  | 2020 | 926,09 |  | - | - |
| 1.3. |  | 2021 | 953,51 |  | - | - |
| 1.4. |  | 2022 | 981,73 |  | - | - |
| 1.5. |  | 2023 | 1010,79 |  | - | - |
|  | Итого: |  | 4776,81 |  | - | - |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 1522,67 | - | - | - |
| 2.2. |  | 2020 | 1558,70 |  | - | - |
| 2.3. |  | 2021 | 1604,83 |  | - | - |
| 2.4. |  | 2022 | 1652,34 |  | - | - |
| 2.5. |  | 2023 | 1701,25 |  | - | - |
|  | Итого: |  | 8039,79 |  | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 258,66 | - | - | - |
| 3.2. |  | 2020 | 264,78 |  | - | - |
| 3.3. |  | 2021 | 272,62 |  | - | - |
| 3.4. |  | 2022 | 280,69 |  | - | - |
| 3.5. |  | 2023 | 289,00 |  | - | - |
|  | Итого: |  | 1365,75 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 354451 | 354451 | 354451 | 354451 | 354451 | 354451 | 354451 | 354451 | 354451 | 354451 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 | 329951 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 12208 | 12208 | 12208 | 12208 | 12208 | 12208 | 12208 | 12208 | 12208 | 12208 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 317743 | 317743 | 317743 | 317743 | 317743 | 317743 | 317743 | 317743 | 317743 | 317743 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 232843 | 232843 | 232843 | 232843 | 232843 | 232843 | 232843 | 232843 | 232843 | 232843 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 190156 | 190156 | 190156 | 190156 | 190156 | 190156 | 190156 | 190156 | 190156 | 190156 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 42687 | 42687 | 42687 | 42687 | 42687 | 42687 | 42687 | 42687 | 42687 | 42687 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 84900 | 84900 | 84900 | 84900 | 84900 | 84900 | 84900 | 84900 | 84900 | 84900 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 | 191349 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 11779 | 11779 | 11779 | 11779 | 11779 | 11779 | 11779 | 11779 | 11779 | 11779 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 179569 | 179569 | 179569 | 179569 | 179569 | 179569 | 179569 | 179569 | 179569 | 179569 |
| 2.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 177657 | 177657 | 177657 | 177657 | 177657 | 177657 | 177657 | 177657 | 177657 | 177657 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | 151544 | 151544 | 151544 | 151544 | 151544 | 151544 | 151544 | 151544 | 151544 | 151544 |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 26113 | 26113 | 26113 | 26113 | 26113 | 26113 | 26113 | 26113 | 26113 | 26113 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 234840 | 234840 | 234840 | 234840 | 234840 | 234840 | 234840 | 234840 | 234840 | 234840 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 216600 | 216600 | 216600 | 216600 | 216600 | 216600 | 216600 | 216600 | 216600 | 216600 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 77600 | 77600 | 77600 | 77600 | 77600 | 77600 | 77600 | 77600 | 77600 | 77600 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 | 217825 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово), тыс. руб. | 9090,62 | 12706,54 | 11225,85 | 11225,85 | 11225,85 | 11988,44 | 11988,44 | 12020,21 | 12020,21 | 12808,22 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.), тыс.руб. | 3770,96 | 5268,57 | 4665,22 | 4665,22 | 4665,22 | 5006,40 | 5006,40 | 5020,76 | 5020,76 | 5379,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 6099,09 | 8133,57 | 7314,55 | 7314,55 | 7314,55 | 7798,12 | 7798,12 | 7815,54 | 7815,54 | 8307,83 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | 13,5 | 18,90 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 1.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 9,65 | 9,45 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | 5,53 | 5,70 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| 1.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 5,8 | 2,80 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | 8,06 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 6,23 | 7,23 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | 1,69 | 1,18 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.4.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 1,00 | 1,20 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,64 | 2,02 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |  |
| 1.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | 13,5 | 13,5 | - |
| 1.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 9,65 | 9,65 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |  |
| 1.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | 5,53 | 5,53 | - |
| 1.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 5,8 | 5,8 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  |  |
| 2.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  |  |  |
| 2.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | 0,24 | 0,24 | - |
| 2.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  |  |  |
| 4.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | 3,70 | 3,70 | - |
| 4.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 6,16 | 6,16 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке |  |  |  |
| 4.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | - | - | - |
| 4.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке |  |  |  |
| 4.3.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | - | - | - |
| 4.3.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) |  |  |  |
| 4.4.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) | 1,80 | 1,80 | - |
| 4.4.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 1,01 | 1,01 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,64 | 2,64 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 1719,77 |
| Итого: |  | 1719,77 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.) |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 1534,86 |
| Итого: |  | 1534,86 |
| - Водоотведение |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 281,02 |
| Итого: |  | 281,02 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 7 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2018 № 73

пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово (водоснабжение)

Крапивинский муниципальный район, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово (водоснабжение)

Водоотведение

Приложение № 8 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2018 № 73

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 34,33 | 47,99 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 45,28 | 45,28 | 45,40 | 45,40 | 48,37 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 28,61 | 39,99 | 35,33 | 35,33 | 35,33 | 37,73 | 37,73 | 37,83 | 37,83 | 40,31 |
| 2. Питьевая вода*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 25,20 | 35,21 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 33,46 | 33,46 | 33,55 | 33,55 | 35,95 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 21,00 | 29,34 | 25,98 | 25,98 | 25,98 | 27,88 | 27,88 | 27,96 | 27,96 | 29,96 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 33,60 | 44,81 | 40,30 | 40,30 | 40,30 | 42,96 | 42,96 | 43,06 | 43,06 | 45,77 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 28,00 | 37,34 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 35,80 | 35,80 | 35,88 | 35,88 | 38,14 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

**  Тарифы предъявляются потребителям  пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

*** Тарифы предъявляются потребителям Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.