РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «13» декабря 2018 г. № 510

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016

№ 678 «Об установлении плановых и фактических показателей

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и утверждении инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания»

(г. Таштагол) в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 678 «Об установлении плановых                      и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и утверждении инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол) в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы» следующие изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «13» декабря 2018 г. № 510

- «Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «20»  декабря  2016 г. № 678

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Мира, 30А Почтовый адрес: РФ, 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Доз, 2 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017 -2031 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Зам. директора по производственным вопросам Роор А.В. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (3843) 465636,465609 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Д.В. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | __ декабря 2018 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. 8 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Таштагольского района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина,60 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Таштагольского муниципального района Макута В.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 23 ноября 2018 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 652990, г. Таштагол, ул. Ленина, 60 тел. 8 (38473) 2-33-44 |

Инвестиционная программа ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы

| N п/п | Наименова-ние мероприятий | Обосно-вание необходи-мости (цель реализа-ции) | Описа-ние и место распо-ложения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год нача-ла реали-зации меро-прия-тия | Год окон-чания реали-зации меро-прия-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наиме-нование показа-теля (мощ-ность, протя-жен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2017 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за под-клю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реали-зации меро-прия-тия | после реали-зации меро-прия-тия |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Закрытие котельной «Калинина» Строитель-ство тепловой сети УПК-1 – котельная «Калинина» | Ликвида-ция источника вредных выбросов, ликвидация дефицита мощности | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагола (УПК-4 Кали-нина) | коли-чество | шт. | 1 | 0 | 2022 | 2023 | 44101,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8355,71 | 35745,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44101,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8355,71 | 35745,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш | Замена оборудо-вания отработав-шего нормати-вный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная (УПК-6) Старый Шере-геш | коли- чество | шт. | 0 | 1 | 2016 | 2017 | 32075,85 | 17825,91 | 14249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3.2.2. | Строитель-ство здания турбинного отделения | Повыше-ние надёж-ности работы котельной, производ-ство собствен-ной э/энергии | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагол, ул. Мира 30а | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 27725,28 | 0,00 | 27725,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Замена котла КВц-1,45 № 2 на котел КВм-1,45 с ТШПМ-1,45 | Замена изношен-ного оборудова-ния, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная УПК-3 п.Спасск | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 3167,74 | 0,00 | 3167,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Монтаж сопел третичного дутья | Повыше-ние надеж-ности работы котла | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагол, ул. Мира 30а | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 1352,67 | 0,00 | 1352,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Приобретение парового турбогенера-тора мощностью 2,5 МВт (Изготовле-ние от 12 месяцев) | Повыше-ние надёж-ности работы котельной, производ-ство собствен-ной э/энергии | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагол, ул. Мира 30а | коли-чество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2021 | 95669,87 | 0,00 | 28666,87 | 55188,00 | 9730,00 | 0,00 | 2085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Реконструк-ция производст-венно-отопительной котельной в г. Таштагол Монтаж и пусконала-дочные работы технологи-ческого оборудования (один паровой турбогене-ратор) | Повыше-ние надёжнос-ти работы котельной, производ-ство собствен-ной э/энергии | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагол, ул. Мира 30а | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2019 | 2020 | 72384,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54468,98 | 17915,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3.2.7. | Замена котла КВТС №4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш) | Замена оборудо-вания отработав-шего норматив-ный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная п.Шере-геш (УПК-5) Новый Шере-геш | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2018 | 2020 | 64951,30 | 0,00 | 0,00 | 19190,00 | 25141,01 | 20620,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт (изготовление турбины от 12 месяцев) | Повыше-ние надёж-ности работы котельной, производ-ство собствен-ной э/энергии | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагол, ул. Мира 30а | коли-чество | шт. | 1 | 2 | 2020 | 2021 | 110635,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52382,55 | 58252,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9. | Реконструк-ция производст-венно-отопительной котельной в г. Таштагол Монтаж и пусконала-дочные работы технологи-ческого оборудования (второй паровой турбогене-ратор) | Повыше-ние надёжно-сти работы котельной, производ-ство собствен-ной э/ энергии | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагол, ул. Мира 30а | коли-чество | шт. | 1 | 2 | 2021 | 2021 | 37 165,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 165,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 150 (КВ-Ф 6,5-150 | Замена оборудо-вания отработав-шего норматив-ный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагола (УПК-2 Шалым) | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2021 | 2022 | 39572,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,79 | 38639,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3.2.11. | Замена котла Е-10-1,4 С (ДКВр 10-13 - ТЛМЗ), №2, рег. № 12565 на котел Е-10-1.4-225 КВ (КЕ - 10-14 - 225 КФ) | Замена оборудо-вания отработав-шего норматив-ный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная (УПК-6) Старый Шере-геш | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2022 | 2023 | 52 824,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 824,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Монтаж котла Е 10-14-225 КВ (ке-10-1,4- 225 кф) №2 (УПК № 7) п. Каз | Замена оборудо-вания отработав-шего норматив-ный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная (УПК-7) п. Каз | коли-чество | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2023 | 52 591,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 591,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590115,33 | 17825,91 | 75162,50 | 74378,00 | 89339,99 | 90918,00 | 98436,00 | 91464,29 | 52590,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строитель-ство оборотного цикла водоснабже-ния гидрозоло-удаления котельной | Выполне-ние требований экологи-ческого законода-тельства РФ | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная (УПК-8) п. Мун-дыбаш | коли-чество | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 21209,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 076,40 | 6133,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Строитель-ство оборотного цикла водоснаб-жения гидрозоло-удаления котельной | Выполне-ние требований экологи-ческого законода-тельства РФ | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная п. Шере-геш (УПК-6) Старый Шере-геш | коли-чество | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2024 | 11 923,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 923,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 4.3. | Строитель-ство оборотного цикла водоснаб-жения гидрозоло-удаления котельной | Выполне-ние требований экологи-ческого законода-тельства РФ | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная (УПК-7) п. Каз | коли-чество | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2024 | 12 588,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 588,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15076,40 | 30644,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679938,41 | 17825,91 | 75162,50 | 74378,00 | 89339,99 | 90918,00 | 98436,00 | 99820,00 | 103413,01 | 30645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания»

(г. Таштагол)  в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | Тыс. кВт/ч | 8,8183 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1966 | 0,1962 | 0,196 | 0,1959 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1901 | 0,01901 | 0,1895 | 0,1892 | 0,1892 | 0,1892 | 0,1892 | 0,1892 | 0,1892 | 0,1892 | 0,1892 |
|  |  | т.у.т./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 |
|  |  | куб. м для пара | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Сажа | тонн в год | 407,054 | 407,054 | 407,050 | 405,780 | 396,890 | 387,010 | 380,560 | 374,230 | 368,000 | 361,870 | 355,850 | 349,920 | 344,100 | 338,370 | 332,740 | 327,200 | 321,750 |
| 7.2 | Зола углей | тонн в год | 1442,57 | 1442,57 | 1442,57 | 1381,23 | 1368,89 | 1356,74 | 1329,45 | 1302,71 | 1276,51 | 1250,84 | 1225,68 | 1201,03 | 1176,88 | 1153,21 | 1130,02 | 1107,29 | 1085,02 |

Финансовый план ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | Собственные средства | 561 112,28 | 561 112,28 | 63 697,03 | 63 032,20 | 75 711,86 | 77049,15 | 83420,34 | 84 593,22 | 87 638,14 | 25 970,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 301 784,94 | 301 784,94 | 28 087,82 | 31 001,52 | 31 001,53 | 39520,74 | 41029,15 | 43 814,79 | 57 385,26 | 25 970,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 259 327,34 | 259 327,34 | 35 609,21 | 32 030,68 | 44 710,33 | 37528,41 | 42391,19 | 40 778,43 | 30 252,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 561 112,28 | 561 112,28 | 63 697,03 | 63 032,20 | 75 711,86 | 77049,15 | 83420,34 | 84 593,22 | 87 638,14 | 25 970,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».