РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» декабря 2018 г. № 549

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

ООО «Енисей» в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования                               и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Енисей», ИНН 5405024680, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «17» декабря 2018 г. № 549

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения                  ООО «Енисей»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Енисей» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Грибоедова д.2, корп. Б, оф.54 Почтовый адрес: 652238, Кемеровская обл., Тисульский район, п.г.т. Белогорск, ул. Лесная, д. 1 «Б» |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018-2022 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Овсянников Иван Витальевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.: 8 (3854) 55-54-58, адрес электронной почты: bkrivan@yandex.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | __.12.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел.: 8 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Тисульского Муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Кемеровская обл., Тисульский район, поселок городского типа Тисуль, ул. Ленина, 53 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Администрация Тисульского Муниципального района Панин Дмитрий Владимирович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 05.12.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел.: 8 (384-47) 2-11-42 |

Инвестиционная программа ООО «Енисей» в сфере теплоснабжения

на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприя-тия |  | Год окончания реализации меропри-ятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Всего | Профи- нансиро- вано к 2018 | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за под-ключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия |  | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по реконструкции системы шлако-золоудаления | Пункт 3, пункта 6 «Результаты осмотра котельной», акта осмотра котельной №15-12/05-17 от 28.02.18г. «Ростехнадзора» | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Наличие | Комп. | 0 | 1 |  |  | 2019 |  | 2019 | 11626,00 | 0,00 | 4506,73 | 7119,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Поставка оборудования и работы по установки резервной линии подготовки и подачи топлива, реконструкции склада топлива | Пункт 3, пункта 6 «Результаты осмотра котельной», акта осмотра котельной №15-12/05-17 от 28.02.18г. «Ростехнадзора» | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Наличие | Комп. | 0 | 1 |  |  | 2020 |  | 2020 | 19290,00 | 0,00 | 0,00 | 286,32 | 19003,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Работы по строительству угольной эстакады (для разгрузки вагонов с топливом) и приобретению машин и оборудования; | При строительстве котельной и угольного склада, не учтена возможность доставки и разгрузки Ж/Д вагонов | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Наличие | Комп. | 0 | 1 |  |  | 2021 |  | 2021 | 10497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | фронтальный погрузчик Q=1,8м³ | Изменение логистики в доставки топлива | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Наличие | Шт. | 0 | 1 |  |  | 2018 |  | 2018 | 3677,97 | 0,00 | 3677,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Работы по устранению замечаний «Ростехнадзора», не связанные с проектом Проект технического перевооружения котельной. Установка запорных устройств на линиях отбора и возврата воды в котловой контур | Пункт 2, пункта 6 «Результаты осмотра котельной», акта осмотра котельной №15-12/05-17 от 28.02.18г. «Ростехнадзора». Пункт 9, пункта 6 «Результаты осмотра котельной», акта осмотра котельной №15-12/05-17 от 28.02.18г. «Ростехнадзора». Создание возможности ремонта и обслуживания оборудования, без остановки котлового контура | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Наличие | Комп. | 0 | 1 |  |  | 2018 |  | 2018 | 1699,20 | 0,00 | 1699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Приобретение и замена контрольно-измерительных приборов согласно требованиям Ростехнадзора | Пункт 1, пункта 6 Акт осмотра котельной №15-12/05-17 от 28.02.18г. «Ростехнадзора» | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Наличие | Комп. | 0 | 1 |  |  | 2018 |  | 2018 | 401,20 | 0,00 | 401,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Мероприятия по реконструкции котельных ячеек котлов КВ-В-7,56-115 | Мероприятия направлены на увеличение энергоэффективности и надежности работы котельной | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Надежность | - | - | - |  |  | 2019 |  | 2019 | 10053,60 | 0,00 | 0,00 | 10053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.8. | Реконструкция здания котельной | Для обеспечения возможности снятия, вышедшего из строя и подачи новых узлов и агрегатов на верхние этажи здания | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Наличие | Комп. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 1598,00 | 0,00 | 1598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9. | Приобретение и Замена насоса на котловом контуре WILO IL 100/190-30/2 (двигатель 30 кВт, диаметр 100 мм.) на насос WILO IL 200/250-18,5/4 (двигатель 18,5 кВт диаметр 200 мм.) - 4 шт. | Целью мероприятия является снижение потребления электроэнергии при одинаковой производительности | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Эл. эн. | кВт | 30 | 18,5 | 2018 | 2014 | 1404 | 0,00 | 1404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Приобретение и замена существующего Конвейера скребкового 30 т/ч, L-54,115 м. (2СР70М-05) между складом топлива и котельной на конвейер ленточный L-30,975 (наклонный участок) конвейер ленточный L-27,475 м. (горизонтальный участок) | Пункт 8, пункта 6 Акт осмотра котельной №15-12/05-17 от 28.02.18г. «Ростехнадзора». Существующий конвейер работает с перебоями в зимнее время | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Надежность | - | - | - | 2018 | 2018 | 4440,00 | 0,00 | 4440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11. | Приобретение и замена существующего Конвейера скребкового 30 т/ч, L-11 м. (2СР70М-05) в складе топлива на Конвейер ленточный L-10,300 м. (наклонный участок) | Пункт 8, пункта 6 Акт осмотра котельной №15-12/05-17 от 28.02.18г. «Ростехнадзора». Существующий конвейер работает с перебоями в зимнее время | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Надежность | - | - | - | 2018 | 2018 | 3402,17 | 0,00 | 3402,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Приобретение и замена дробилки ДО-1 на модифицированную дробилку ДО-1М | Повышение надежности топливоподачи. | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Надежность | - | - | - | 2018 | 2018 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Модернизация водоподготовительного оборудования | Пункт 10, пункта 6 Акт осмотра котельной №15-12/05-17 от 28.02.18г. «Ростехнадзора» | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Надежность | - | - | - | 2018 | 2018 | 407,1 | 0,00 | 407,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14. | Реконструкция системы теплоснабжения приточных установок. Реконструкция системы отопления котельной Реконструкция системы аспирации Реконструкция системы охлаждения шнеков золоудаления | В ходе эксплуатации выявлена не корректная работа данных систем | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Надежность | - | - | - | 2020 | 2020 | 2065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15. | Реконструкция пожарной сигнализации и системы пожаротушения, Установка гидрантов в здании котельной | Не соответствует СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Надежность | - | - | - | 2018 | 2018 | 713,90 | 0,00 | 713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16. | Реконструкция помостов и лестниц обслуживания циклонов | Не предусмотрены помосты и лестницы для обслуживания циклонов | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Надежность | - | - | - | 2019 | 2019 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17. | Реконструкция бытовых помещений котельной | Не соответствует СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструирующихся промышленных предприятий» | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Надежность | - | - | - | 2019 | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.18. | Реконструкция системы автоматики котельной с возможностью архивации данных | Приведения котельной автоматики в работоспособное состояние | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Надежность | - | - | - | 2021 | 2021 | 2289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19. | Возведение ограждения котельной территории по периметру длина 1300 м. | Требования безопасности | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Наличие | Шт. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 5074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5074,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.20. | Поставка материалов и работы по возведению галерей над конвейерами (углеподачи) | Устранение воздействия природно-климатических факторов на подачу топлива в котельную. | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Надежность | - | - | - | 2021 | 2021 | 4220,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4220,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.21. | Строительство гаража, склада расходных материалов, склада смазочных материалов, компрессорной | Проектом не предусмотрено | Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск | Надежность | - | - | - | 2019 | 2019 | 3540,00 | 0,00 | 0,00 | 3540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87500,00 | 0,00 | 23050,27 | 21299,49 | 21068,68 | 17007,56 | 5074 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87500,00 | 0,00 | 23050,27 | 21299,49 | 21068,68 | 17007,56 | 5074 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено          в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО «Енисей» в сфере теплоснабжения

на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значе-ния | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | 0,1808 | 0,1808 | 0,1808 | 0,1808 | 0,1808 | 0,1808 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. тонн в год воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законода-тельством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «Енисей» на 2018-2022 годы

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельная ООО «Енисей» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельная ООО «Енисей» | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельная ООО «Енисей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Финансовый план ООО «Енисей» в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Собственные средства | 82548,55 | 82548,55 | 23050,27 | 21299,49 | 19504,48 | 13845,11 | 4849,20 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 82548,55 | 82548,55 | 23050,27 | 21299,49 | 19504,48 | 13845,11 | 4849,20 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 4951,45 | 4951,45 | 0,00 | 0,00 | 1564,20 | 3162,45 | 224,80 |
|  | Итого по программе | 87500,00 | 87500,00 | 23050,27 | 21299,49 | 21068,68 | 17007,56 | 5074 |