РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «18» декабря 2018 г. № 578

г. Кемерово

- Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической

- энергии 25 МВт и более, на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                        «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения                 о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «18» декабря 2018 г. № 578

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск) ИНН 4213009125 | Каменный уголь | 4,169 | 3,465 | 0,704 |
| 2 | ООО «Теплоснаб» (г. Мариинск) ИНН 4213011290 | Каменный уголь | 0,120 | 0,103 | 0,017 |
| 3 | МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) ИНН 4253026631 | Дизельное топливо | 1,062 | 0,905 | 0,157 |
| 4 | ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район), ИНН 4202042410 | Каменный уголь | 5,727 | 4,942 | 0,785 |
| 5 | МКП «ТЕПЛО» (г. Топки) по узлу теплоснабжения г. Топки ИНН 4230032501 | Каменный уголь | 1,421 | 1,217 | 0,204 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,884 | 1,513 | 0,371 |
| 6 | МКП «ТЕПЛО» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район ИНН 4230032501 | Каменный уголь | 3,207 | 2,724 | 0,483 |
| 7 | ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск), ИНН 4205363154 | Каменный уголь | 0,214 | 0,184 | 0,030 |
| 8 | ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга), ИНН 4205363161 | Каменный уголь | 1,366 | 1,177 | 0,189 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (г. Топки), по узлу теплоснабжения котельные сельских поселений Топкинского района, ИНН 4229007860 | Каменный уголь | 0,322 | 0,277 | 0,045 |
| 10 | ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная № 12К, ИНН 4211022988 | Каменный уголь | 1,530 | 1,318 | 0,212 |