Приложение № 1 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) для

установления тарифов на подключение (технологическое присоединение)

к централизованным системам водоснабжения, водоотведения                                      на 2019-2023 годы

Главными консультантами региональной энергетической комиссии  Выходцевой А.В. и Хамзиным Р.Ш. (далее – «специалисты РЭК КО»), произведен расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение)  к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения на 2019-2023 годы по представленным ООО «Водоканал»  предложениям  по установлению тарифов (вх. от 28.04.2018 №№ 2070, 2071).

При подготовке заключения специалист РЭК КО руководствовался следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 23.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05. 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 утверждены «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), в соответствии с которыми плата за подключение (технологическое присоединение) объекта лица, обратившегося в регулируемую организацию с заявлением о заключении договора о подключении (далее - заявитель) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения (далее - плата за подключение), определяется на основании установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) или в индивидуальном порядке в случаях, если величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающей 250 мм. (предельный уровень нагрузки)).

Размер платы за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - ставка за протяженность сети).

В соответствии с информационным письмом ФАС России от 4 августа 2014 г. № СЗ-8458/5 «По вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения», следует, что согласно части 4 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения и при наличии свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с пунктом 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», при отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования.

При наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) наличие утвержденной инвестиционной программы для установления органом регулирования платы за подключение не требуется.

В представленной в адрес РЭК КО ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) инвестиционной программе, а также в перечне работ, заявленных в расчет тарифа на протяжённость, не указаны работы по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Соответственно,  утверждение инвестиционной программы не требуется.

Проанализировав представленные материалы, предлагается установить размер тарифов за протяженность сетей.

Размер тарифа за протяженность сети дифференцируется в соответствии с Методическими указаниями и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:

а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

б) налога на прибыль.

В составе заявки ООО «Водоканал» (вх. от 28.04.2018 №№ 2070, 2071) представлены следующие документы:

- распределение расходов на строительство сетей водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) объектов;

- определение коэффициентов дифференциации тарифов на подключение технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения (ставки на протяженность);

- расчет платы за подключение (технологическое присоединение)                        к системам холодного водоснабжения;

- расчет платы за подключение (технологическое присоединение)                        к системам водоотведения;

- тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на территории г. Новокузнецка на 2019 - 2023 годы;

- укрупненный расчет стоимости № 385п-НЦС-17-19;

- локальная смета № 391.1 п-17-19;

- локальная смета № 391.2п-17-19;

- локальная смета № 391.3п-17-19;

- локальная смета № 392п-17-19;

- локальная смета № 393п-17-19;

- локальная смета № 3 86п-17-19;

- локальная смета № 3 94п-17-19;

- локальная смета № 395.1 п-17-19;

- локальная смета № 395.2п-17-19;

- локальная смета № 404п-17-19;

- локальная смета № 396п-17-19;

- локальная смета № 397п-17-19;

- локальная смета № 398.1п-17-19;

- локальная смета № 398.2п-17-19;

- локальная смета № 399п-17-19;

- локальная смета № 403п-17-19;

- копия приказа о назначении уполномоченных на подпись финансовых документов №ВДК-Вн-П-578/2014;

- сведения о юридическом лице;

- выписка из протокола заседания Совета директоров ООО «Водоканал»;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- реквизиты ООО «Водоканал»;

- устав ООО «Водоканал»;

- согласованные Администрацией города Новокузнецк объемы работ, учтенные при расчете стоимости мероприятий по подключению объектов капитального строительства.

В качестве обоснования стоимости работ предприятием представлены сметы на выполнение работ, согласованные с Администрацией г. Новокузнецка объемы работ, учтенные при расчете стоимости мероприятий по подключению объектов капитального строительства.

Согласно материалов, представленных ООО «Водоканал»                                    (г. Новокузнецк), по расчету тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) на территории г. Новокузнецка на 2019-2023 годы заявлены расходы на строительство сетей водоснабжения в размере 48 866,305 тыс. руб., сетей водоотведения  - 22 559,326 тыс. руб. Расчет предприятия представлен в Приложении 1                          к экспертному заключению.

Кроме того, для расчета протяженности водопроводной (канализационной) сети в сопоставимых величинах, предприятием представлен расчет стоимости строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Согласно расчету предприятия, стоимость строительства сетей диаметром 500 мм в ценах 2019 года составляет:

- сетей холодного водоснабжения в размере 31 194,111 тыс. руб.;

- сетей водоотведения 26 941,650 тыс. руб.

Расчет стоимости строительства выполнен с применением укрупнённых расценок (НЦС), за исключением вывоза и завоза грунта, не предусмотренных указанными расценками.

При расчете стоимости мероприятий по благоустройству учитывались объемы работ, согласованные с Администрацией города Новокузнецка                (Таблица 1):

Таблица 1

| Диаметр трубопровода, мм | Протяжен-ность трубопро-вода, м | Доля асфальта в общей протяжен-ности трубы,% | Доля щебеночного покрытия дороги в общей протяженности трубы, % | Доля газона в общей протяжен-ности трубы,% | Расстояние перевозки грунта, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| до 40 мм включительно (Д25 - 0,052 км; Д32 - 0,172 км; Д40 - 0,258 км) | 482 | 10 | 15 | 30 | 10 |
| от 40 мм до 70 мм включительно (Д63 -0,570 км) | 570 |  |  |  |  |
| от 70 мм до 100 мм включительно (Д90 -0,715 км) | 715 |  |  |  |  |
| от 100 мм до 150 мм включительно (Д110 - 0,088 км) | 88 |  |  |  |  |
| от 150 мм до 200 мм включительно (Д l60 - 0,033 км) | 33 |  |  |  |  |
| от 200 мм до 250 мм включительно (Д225 - 0,577 км, Д250 - 0,002 км) | 579 |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| от 70 мм до 100 мм включительно (Д 90 - 0,083 км) | 83 | 10 | 15 | 50 | 10 |
| от 100 мм до 150 мм включительно (Д110 - 0,030 км) | 30 |  |  |  |  |
| от 150 мм до 200 мм включительно (Д160 - 0,772; Д200 - 0,080 км) | 852 |  |  |  |  |
| от 200 мм до 250 мм включительно (Д250 - 0,051 км) | 51 |  |  |  |  |

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Таким образом, представленные предприятием расчеты не противоречат действующей нормативно-правовой базе в сфере государственного регулирования.

В результате рассмотрения представленных документов, учитывая их объем и качество, специалистами технического отдела РЭК КО предлагается принять к расчету тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения               ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) на территории г. Новокузнецка                            на 2019-2023 годы расходы на строительство сетей водоснабжения в размере                46 665,603 тыс. руб., сетей водоотведения – 21 665,735 тыс. руб. Расчет представлен в Приложении 2 к экспертному заключению.

Стоимость строительства сетей диаметром 500 мм в ценах 2019 года по предложению регулятора составляет:

- сетей водоснабжения в размере 30 436,414 тыс. руб.;

- сетей водоотведения 26 149,427 тыс. руб.

Корректировка расходов, предложенных предприятием, обусловлена:

- При расчете стоимости реализации мероприятий по годам предприятием были применены следующие индексы:

На 2019 год – 100%, на 2020 год – 104,2%, на 2021 год – 104,2% к 2020 году, на 2022 год – 104,2% к 2021 году, на 2023 год – 104,2% к 2022 году.

При этом согласно прогнозным индексам-дефляторам и индексам цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки) (базовый вариант) дефлятор по отрасли «Инвестиции в основной капитал» имеет следующие значения по годам:

| Н а и м е н о в а н и е о т р а с л и | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |
| дефлятор | 104,4 | 104,2 | 104,3 | 104,4 |

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Регулятором использовались вышеуказанные индексы, согласно прогнозу Минэкономразвития России.

- В расчетах ООО «Водоканал» применена расценка Обычная автомобильная дорога, категория IV, дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием 2 полосная расценка – «НЦС 81-02-08-2017    табл. 08-04-001-01» стоимостью 23 189,57 тыс.руб./км. При этом в согласованных Администрацией г. Новокузнецка объемах работ указано «Доля асфальта в общей протяжности трубы %» (без уточнения характеристики дорожного покрытия). В связи с этим специалистами технического отдела РЭК КО предлагается принять к расчету тарифов работы по строительству обычной автомобильной дороги, категории IV, дорожная одежда облегченного типа с асфальтобетонным покрытием – «НЦС 81-02-08-2017 табл. 08-04-002-01» стоимостью 15 012,48 тыс.руб./км.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, в соответствии с Методическими указаниями, рассчитывалась по формулам:

,

,

где:

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

- базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

- расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (3.1) Методических указаний;

- протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;

- ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

При дифференциации тарифов по диаметру использовались следующие коэффициенты:

Таблица 2

Размер ставок тарифа за протяженность водопроводной сети и канализационной сети с разбивкой по диаметрам представлен                                        в Приложении 3 к экспертному заключению.

На основании вышеизложенного предлагается установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложению 4 к экспертному заключению.

Приложение 1 к экспертному заключению

Объем финансирования строительства сетей водоснабжения и водоотведения

по предложению ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)

| Наименование мероприятий | Сметная стоимость СМР, руб. без НДС | Обоснование расчета стоимости работ | План расходования средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 2019, коэф.=1 | 2020, коэф.=1,042 | 2021, коэф. = 1,042 к 2020 | 2022, коэф. = 1,042 к 2021 | 2023, коэф.= 1,042 к 2022 | ИТОГО ЗА 5 лет |
| Мероприятия под тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения до точек подключения (технологического присоединения) объектов: | 44 930 290,06 |  | 6 543 581,10 | 6 818 411,51 | 7 104 784,79 | 7 403 185,75 | 7 714 119,55 | 35 584 082,69 |
| ПНД 25-40 - 482 м; | 8 154 870,06р. | 385п-НЦС-17-19 | 1630974,012 | 1699474,921 | 1770852,868 | 1845228,688 | 1922728,293 | 8 869 258,78 |
| ПНД 63 - 570 м; | 9 796 693,61р. |  | 1959338,721 | 2041630,948 | 2127379,448 | 2216729,384 | 2309832,018 | 10 654 910,52 |
| ПНД 90 - 715 м; | 12 550 448,94р. |  | 2510089,788 | 2615513,559 | 2725365,128 | 2839830,464 | 2959103,343 | 13 649 902,28 |
| ПНД 110 - 88 м; | 1 596 206,51р. |  | 319241,3019 | 332649,4365 | 346620,7129 | 361178,7828 | 376348,2917 | 1 736 038,53 |
| ПНД 160 - 33 м; | 619 686,38р. |  | 123937,2756 | 129142,6411 | 134566,6321 | 140218,4306 | 146107,6047 | 673 972,58 |
| ПНД 225-250 - 579 м; | 12 212 384,56р. |  | 2442476,912 | 2545060,942 | 2651953,502 | 2763335,549 | 2879395,642 | 13 282 222,55 |
| ИТОГО на протяженность | 44 930 290,06 |  | 8 986 058,01 | 9 363 472,45 | 9 756 738,29 | 10 166 521,30 | 10 593 515,19 | 48 866 305,24 |
| ИТОГО по водоснабжению | 44 930 290,06 |  | 8 986 058,01 | 9 363 472,45 | 9 756 738,29 | 10 166 521,30 | 10 593 515,19 | 48 866 305,24 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия под тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов | 20 731 042,28 |  | 4034900,847 | 4349344,844 | 4532017,327 | 4722362,055 | 4920701,261 | 22 559 326,33 |
| ПНД 90 - 83 м; | 1 621 562,26 | 385п-НЦС-17-19 | 315606,0774 | 340201,5855 | 354490,0521 | 369378,6343 | 384892,537 | 1 764 568,89 |
| ПНД 110 - 30 м; | 595 218,15 |  | 115847,8274 | 124875,9684 | 130120,7591 | 135585,831 | 141280,4359 | 647 710,82 |
| ПП 160-200 - 852 м; | 17 392 006,72 |  | 3385021,442 | 3648819,665 | 3802070,09 | 3961757,034 | 4128150,83 | 18 925 819,06 |
| ПП 250 - 51 м; | 1 122 255,16 |  | 218425,5002 | 235447,6254 | 245336,4257 | 255640,5556 | 266377,4589 | 1 221 227,57 |
| ИТОГО на протяженность | 20 731 042,28 |  | 4 034 900,85 | 4 349 344,84 | 4 532 017,33 | 4 722 362,06 | 4 920 701,26 | 22 559 326,33 |
| ИТОГО по водоотведению | 20 731 042,28 |  | 4 034 900,85 | 4 349 344,84 | 4 532 017,33 | 4 722 362,06 | 4 920 701,26 | 22 559 326,33 |

Приложение 2 к экспертному заключению

Объем финансирования строительства сетей водоснабжения и водоотведения по предложению РЭК КО

| Наименование мероприятий | План расходования средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 2019, коэф.=1 | 2020, коэф.=1,044 | 2021, коэф.=1,042 к 2020 | 2022, коэф.=1,043 к 2021 | 2023, коэф.=1,044 к 2022 | ИТОГО ЗА 5 лет |
| Мероприятия под тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения до точек подключения (технологического присоединения) объектов: | 6 215 842,627 | 6 489 339,702 | 6 761 891,970 | 7 052 653,324 | 7 362 970,071 | 33 882 697,693 |
| ПНД 25-40 - 482 м; | 1 547 292,212 | 1 615 373,069 | 1 683 218,738 | 1 755 597,143 | 1 832 843,418 | 8 434 324,579 |
| ПНД 63 - 570 м; | 1 860 378,915 | 1 942 235,588 | 2 023 809,482 | 2 110 833,290 | 2 203 709,955 | 10 140 967,230 |
| ПНД 90 - 715 м; | 2 385 955,996 | 2 490 938,060 | 2 595 557,458 | 2 707 166,429 | 2 826 281,752 | 13 005 899,695 |
| ПНД 110 - 88 м; | 303 963,297 | 317 337,682 | 330 665,864 | 344 884,497 | 360 059,414 | 1 656 910,754 |
| ПНД 160 - 33 м; | 118 252,207 | 123 455,304 | 128 640,427 | 134 171,965 | 140 075,532 | 644 595,435 |
| ПНД 225-250 - 579 м; | 2 345 047,219 | 2 448 229,296 | 2 551 054,927 | 2 660 750,289 | 2 777 823,301 | 12 782 905,032 |
| ИТОГО по водоснабжению | 8 560 889,85 | 8 937 569,00 | 9 312 946,90 | 9 713 403,61 | 10 140 793,37 | 46 665 602,72 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия под тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов | 3974618,55 | 4149501,767 | 4323780,841 | 4509703,417 | 4708130,367 | 21 665 734,94 |
| ПНД 90 - 83 м; | 310 331,433 | 323 986,016 | 337 593,428 | 352 109,946 | 367 602,783 | 1 691 623,606 |
| ПНД 110 - 30 м; | 113 990,249 | 119 005,820 | 124 004,064 | 129 336,239 | 135 027,034 | 621 363,407 |
| ПП 160-200 - 852 м; | 3 334 345,806 | 3 481 057,022 | 3 627 261,417 | 3 783 233,658 | 3 949 695,939 | 18 175 593,841 |
| ПП 250 - 51 м; | 215 951,062 | 225 452,909 | 234 921,931 | 245 023,574 | 255 804,611 | 1 177 154,088 |
| ИТОГО по водоотведению | 3 974 618,55 | 4 149 501,77 | 4 323 780,84 | 4 509 703,42 | 4 708 130,37 | 21 665 734,94 |

Приложение 3 к экспертному заключению

Приложение 4 к экспертному заключению

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) на территории г. Новокузнецка

| № п/п | Наименование | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км, без НДС: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 40 мм и менее | 20063,44 | 20946,23 | 21825,97 | 22764,48 | 23766,12 |
| 2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | 20398,89 | 21296,44 | 22190,89 | 23145,10 | 24163,49 |
| 3. | от 70 мм до 100 мм (включительно) | 20856,26 | 21773,93 | 22688,44 | 23664,04 | 24705,26 |
| 4. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | 21588,30 | 22538,19 | 23484,79 | 24494,64 | 25572,40 |
| 5. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | 22396,25 | 23381,69 | 24363,72 | 25411,36 | 26529,46 |
| 6. | от 200 мм до 250 мм (включительно) | 25313,55 | 26427,35 | 27537,29 | 28721,40 | 29985,14 |

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения                     ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) на территории г. Новокузнецка

| № п/п | Наименование | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км, без НДС: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | от 70 мм до 100 мм (включительно) | 23368,34 | 24396,54 | 25421,23 | 26514,33 | 27680,93 |
| 2. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | 23747,98 | 24792,88 | 25834,21 | 26945,08 | 28130,63 |
| 3. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | 24459,71 | 25535,92 | 26608,47 | 27752,63 | 28973,71 |
| 4. | от 200 мм до 250 мм (включительно) | 26464,60 | 27629,03 | 28789,49 | 30027,43 | 31348,61 |

Приложение № 2 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) на территории г. Новокузнецка

| № п/п | Наименование | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км, без НДС: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 40 мм и менее | 20063,44 | 20946,23 | 21825,97 | 22764,48 | 23766,12 |
| 2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | 20398,89 | 21296,44 | 22190,89 | 23145,10 | 24163,49 |
| 3. | от 70 мм до 100 мм (включительно) | 20856,26 | 21773,93 | 22688,44 | 23664,04 | 24705,26 |
| 4. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | 21588,30 | 22538,19 | 23484,79 | 24494,64 | 25572,40 |
| 5. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | 22396,25 | 23381,69 | 24363,72 | 25411,36 | 26529,46 |
| 6. | от 200 мм до 250 мм (включительно) | 25313,55 | 26427,35 | 27537,29 | 28721,40 | 29985,14 |

Примечание:

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения применяются для расчета платы за подключение объектов капитального строительства заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки (осуществляется                                 с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)).

Плата за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей подключение, исходя из установленных тарифов на покрытие расходов на подключение объектов заявителей с учетом расстояния от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения.

Приложение № 3 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) на территории г. Новокузнецка

| № п/п | Наименование | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км, без НДС: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | от 70 мм до 100 мм (включительно) | 23368,34 | 24396,54 | 25421,23 | 26514,33 | 27680,93 |
| 2. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | 23747,98 | 24792,88 | 25834,21 | 26945,08 | 28130,63 |
| 3. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | 24459,71 | 25535,92 | 26608,47 | 27752,63 | 28973,71 |
| 4. | от 200 мм до 250 мм (включительно) | 26464,60 | 27629,03 | 28789,49 | 30027,43 | 31348,61 |

Примечание:

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения применяются для расчета платы за подключение объектов капитального строительства заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки (осуществляется                                   с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)).

Плата за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей подключение, исходя из установленных тарифов на покрытие расходов на подключение объектов заявителей с учетом расстояния от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к централизованным сетям водоотведения.

Приложение № 4 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным МКП НГО «Водопроводно-канализационное хозяйство» (г. Новокузнецк),

для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые

на потребительском рынке, на период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Главный консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

МКП НГО «Водопроводно-канализационное хозяйство» (г. Новокузнецк) (далее – МКП НГО «ВКХ») обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.12.2018 по 31.12.2019 (исх. от 19.11.2018 № 1, вх. от 19.11.2018 № 5826) с применением метода экономически обоснованных расходов впервые. Согласно представленному заявлению организацией было предложено установить тарифы:

На питьевую воду:

- на период с 01.12.2018 по 31.12.2019 в размере 164,24 руб./м3.

На водоотведение:

- на период с 01.12.2018 по 31.12.2019 в размере 241,64 руб./м3.

В соответствии с п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                     «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила) для организации, в отношении которой государственное регулирование тарифов ранее не осуществлялось, тарифы на текущий год определяются в случае, если предложение об установлении тарифов подано не позднее 1 ноября текущего года.

В связи с тем, что предприятие обратилось в регулирующий орган с заявлением об установлении тарифов с 01.12.2018 только 19.11.2018 (то есть с нарушением срока, предусмотренного п. 22 Правил), тарифы устанавливаются на период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода экономически обоснованных расходов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013   № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

Общая характеристика организации

Муниципальное казенное предприятие Новокузнецкого городского округа «Водопроводно-канализационное хозяйство» образовано 31.10.2018 (распоряжение администрации города Новокузнецка от 31.10.2018 № 1589) в целях обеспечения бесперебойного снабжения населения  образовано 31.10.2018 (распоряжение администрации города Новокузнецка от 31.10.2018 № 1589) в целях обеспечения бесперебойного снабжения населения Новокузнецкого городского округа и иных потребителей водой и оказания услуг по водоотведению, а также выполнения работ, сопутствующих предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения.

Основным видом деятельности предприятия, согласно Уставу, является забор, очистка и распределение воды. Также предприятие оказывает услуги по сбору и обработке сточных вод, строительству инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Кроме того, предприятие занимается оказанием прочих видов деятельности.

Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые организации для осуществления водоснабжения и водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа, переданы предприятию Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка на праве оперативного управления согласно приказу от 21.11.2018 № 684.

В предыдущие периоды регулирования объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения находились в эксплуатации МП НГО «Сибирская сбытовая компания».

Описание системы водоснабжения

Водоснабжение западной и южной частей Куйбышевского района

Хозяйственно-питьевое водоснабжение западной и южной частей района осуществляется из рабочих скважин:

- «Забойщиков»;

- «Садопарковая»;

- «Северная –1»;

- «Северная –2»;

- «Телецентр-1»;

- «Телецентр-2».

Вода из скважин поступает на РЧВ водопроводных насосных станций или непосредственно потребителям в водопроводные сети.

Скважина «Забойщиков»

Скважина находится в здании, где также установлен центробежный насос. Вода из скважины подаётся скважинным насосом ЭЦВ 8-25-100 в РЧВ объемом 20 м3, расположенный в 5м от здания. Далее центробежный насос ЦНС 38-176 из резервуара подает воду на 12 улиц частного сектора и на ВНС «Сигнальная» (в настоящее время выведена из работы, используется как камера переключений). Вода хлорируется в РЧВ хлорной известью.

Скважина «Садопарковая»

Вода из скважины подаётся скважинным насосом ЭЦВ 6-10-140 в РЧВ объемом 20 м3, примыкающий непосредственно к зданию. Далее центробежный насос СМА 10-3 «Grundfos» из резервуара подает воду абонентам и на 2 улицы частного сектора, а также в часть зданий коттеджного поселка. Хлорирование воды не производится.

Скважина «Северная - 1»

Скважина находится в здании, где размещается скважинный насос ЭЦВ 6-10-140, который обеспечивает водой напрямую некоторые улицы посёлка Северный, Западной части Куйбышевского района. Часть воды поступает в промежуточный РЧВ объемом 6 м3, размещаемый на ВНС «Ильинская» с насосом ЦНГС 60-132. Ввиду дефицита давления и расхода воды на некоторых улицах района - недостающая ее часть поступает напрямую от трубопроводов, подающих воду от 2-х РЧВ ОАО «ЕВРАЗ-ЗСМК» или через ВНС «Внутренняя» с повысительным насосом К 80-50-200 и ВНС «Динамитная» с насосом К 80-50-200. Хлорирование воды не производится.

Скважина «Северная - 2»

Работает параллельно со скважиной «Северная-1» и по составу оборудования представляет точную ее копию.

Скважины «Телецентр - 2»

Скважина находится в здании, где размещается скважинный насос ЭЦВ 6-10-110, который подает воду в накопительный бак объемом 6 м3, расположенный на 2-м этаже котельной.  Из бака самотеком (или через повысительный насос, установленный жителями) вода поступает населению 2-х этажных домов по ул. Черемнова, а также в АБК, гараж и котельную телецентра. Хлорирование воды не производится.

Скважина «Телецентр - 1»

Скважина может работать параллельно со скважиной «Телецентр-2» и по составу оборудования представляет точную ее копию. Является резервной к скважине «Телецентр-2». Хлорирование воды не производится.

Скважины «Детский сад №123», «Школа №51» и «Санаторий-профилакторий «Бунгурский» должны снабжать водой одноименные объекты. Однако они в настоящее время не работают (законсервированы).

Водоснабжение части куйбышевского района

по ул. Садопарковая, 32

Скважина №1

Вода из скважины насосом ЭЦВ 6-10-140 качает воду в РЧВ. Вода из резервуара подается абонентам.

Скважина №2

Вода из скважины насосом 4-2-20 «Поток» качает воду в РЧВ. Является резервной к скважине Скважина №1.

Водоснабжение части Орджоникидзевского района

В Орджоникидзевском районе хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от скважины «Новокузнецкая».

Скважина «Новокузнецкая»

Вода из скважины насосом ЭЦВ 60-10-140 подаётся жителям на улицу Петропавловская с водоразбором и далее в отдельно стоящий РЧВ объемом 100 м3 на улице Российская. Из РЧВ вода самотёком поступает на улицы Российская, Планетарная, переулок Шахматный. Хлорирование воды не производится.

Водоснабжение пос. Листвяги

Для водоснабжения поселка Листвяги предназначены 10 скважин. Все скважины подразделяются на групповые и одиночные. Водоснабжение поселка осуществляется от 9 рабочих скважин, расположенных непосредственно в поселке и его окрестностях: «Суворовка-2», «Высотная-1», «Высотная-2, «Высотная-3», «Полоцкая», «Таежная», «Снежная», «Сосновый Лог», «Николаевская». Скважина «Суворовка-3» законсервирована.

Вода из скважин поступает на РЧВ водопроводных насосных станций (ВНС), которые подают ее в разводящие водопроводные сети поселка на 32 улицы, застроенные частным сектором и многоэтажные дома поселка. На некоторых водоводах располагаются промежуточные РЧВ.

Скважины «Суворовка-2», «Высотная-1», «Высотная-2», «Высотная-3», «Полоцкая» относятся к групповым скважинам, так как работают совместно. Вода из этих скважин подается на центральные улицы посёлка Листвяги, включая пос. Высотный (часть пос. Листвяги) и далее на многоэтажные дома. Водопроводные сети и часть сооружений связаны между собой.

Скважина «Суворовка-2»

Скважинным насосом ЭЦВ 6-10-110 вода подается в РЧВ объемом                 50 м3, расположенный на расстоянии 20 м от здания, в котором находится скважина. В этом же здании установлен центробежный насос ЦНС 38-176, который качает воду из резервуара во второй РЧВ объемом 50 м3, который находится у здания ВНС «Высотная».

Скважины «Высотная-1», «Высотная-2», «Высотная-3»

В каждой из скважин установлен соответствующий насос: ЭЦВ 6-10-110 («Высотная-1»), ЭЦВ 8-25-100 («Высотная-2»), ЭЦВ 6-10-110 («Высотная-3»), которые качают воду в тот же РЧВ объемом 50 м3 у ВНС «Высотная». ВНС «Высотная» насосом ЦНС 38-176 или ЦНСГ 60-165 вода перекачивается в РЧВ «Высотный» объемом 250 м3 и на 7 улиц поселка Высотный. На ВНС «Высотная» вода хлорируется хлорной известью.

Из РЧВ «Высотный» вода самотеком (разница в отметках составляет примерно 80м) поступает в РЧВ «Школьный» объемом 150 м3. Не доходя до РЧВ «Школьный», часть воды идет на водоснабжение 5-ти и 9-ти этажных домов на ул. Кубинская и ул. Луговая. Оставшаяся часть воды из РЧВ «Школьный» также самотеком поступает в магистральный трубопровод, идущий от скважины «Полоцкая» через ВНС «Полоцкая». В здании у РЧВ «Высотный» установлен повысительный насос СH 4-60 «Grundfos» для подачи воды на 7 улиц поселка «Высотный».

Скважина «Полоцкая»

Скважина «Полоцкая» и ВНС «Полоцкая» находятся в одном здании. Скважина насосом ЭЦВ 8-25-100 качает воду в РЧВ объемом 30 м3, расположенный рядом со зданием. Из резервуара вода забирается центробежным насосом ЦНС 60-165 и подается в разводящую водопроводную сеть на 22 улицы поселка и в РЧВ «Школьный» для накопления воды. Хлорирование производится в РЧВ хлорной известью. Скважины «Таежная», «Снежная», «Николаевская» и «Сосновый Лог» являются одиночными скважинами, так как не связаны с работой других скважин и работают независимо по обеспечению водоснабжения жителей отдельных улиц.

Скважина «Таежная»

Скважина находится на ул. Таежная и скважинным насосом ЭЦВ 6-10-110 качает воду в РЧВ объемом 25 м3, расположенный на высокой отметке, на расстоянии 300 м от нее. Из резервуара вода самотеком поступает на улицы Таежная и Ранетная, не связанные водопроводной сетью с центральными улицами. Хлорирование воды не производится.

Скважина «Снежная»

Скважина находится на ул. Снежная и насосом ЭЦВ 6-10-110 качает воду в РЧВ объемом 50 м3, расположенный на высокой отметке, на расстоянии около 300 м от нее. Из резервуара вода самотеком поступает на улицы Снежная и Каракульская, не связанные водопроводной сетью с центральными улицами. Хлорирование воды не производится.

Скважина «Сосновый Лог»

Скважина находится на ул. Механизаторов и насосом ЭЦВ 6-10-110 качает воду в РЧВ объемом 6 м3, расположенный в том же здании. В этом же здании установлен насос марки К 80-50-200, который перекачивает воду из РЧВ объемом 6 м3 в РЧВ объемом 25 м3, расположенный на высокой отметке, на расстоянии 150 м от здания скважины. Из резервуара вода самотеком поступает на улицы Сосновый Лог, Шахтинская и Листвянская, не связанные водопроводной сетью с центральными улицами. Хлорирование не производится.

Скважина «Николаевская»

Скважина находится на ул. Клюквенная и насосом 4-2-20 «Поток» качает воду в РЧВ объемом 6 м3, расположенный на высокой отметке, на расстоянии 10 м от здания скважины. Из резервуара вода самотеком поступает на улицу Клюквенная, не связанную водопроводной сетью с центральными улицами. Хлорирование воды не производится.

Водоснабжение пос. железнодорожный разъезд Абагуровский

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от двух скважин (Скважины № 7 и 8). Они расположены на расстоянии 150 м друг от друга и могут подавать воду в одну разводящую сеть. Постоянно в работе находится одна из скважин; при выходе из строя оборудования работающей скважины и прекращении подачи воды из неё в работу включается другая скважина. Скважина № 6 с насосным агрегатом 4-5-15 «Поток» предназначена для собственных нужд канализационных очистных сооружений.

Скважина «№8».

Скважинным насосом ЭЦВ 6-10-110 вода подается напрямую в разводящую водопроводную сеть, обеспечивая потребности жителей благоустроенных домов по ул. Спортивная поселка железнодорожный разъезд «Абагуровский» Куйбышевского района. Хлорирование воды не производится.

Скважина «№7».

Скважинным насосом 4-5-15 «Поток» вода может подаваться в разводящую водопроводную сеть поселка для обеспечения потребностей в воде жителей благоустроенных домов по ул. Спортивная. Скважина является резервной к скважине №8. Хлорирование воды не производится.

Водоснабжение пос. Притомский

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от скважин «Притомская-2» и «Притомская-4». Вода из 2-х скважин, расположенных в пойме р. Томь, поступает на 2 РЧВ водопроводных насосных станций (ВНС), которые подают ее в разводящие водопроводные сети поселка, застроенные 3-х, 5-и и 9-и этажными домами по ул. Дорстроевская, О. Дундича, Капитальная, Интернатная.

Скважина «Притомская-4»

Скважина располагается в пойме реки Томь и скважинным насосом «Lоwara Z660 15- L6 W» качает воду в два РЧВ объемом 250 м3 каждый, расположенных на расстоянии 300 м от скважин. Из РЧВ насосами К 100-65-250 (1 насос - рабочий, 2 насоса - резервных), расположенными на ВНС «Притомская» вода подается в разводящую водопроводную сеть, обеспечивая потребности жителей 3-и, 5-и и 9-и этажных благоустроенных домов, а также абонентов поселка. Неравномерность водопотребления достигается соответствующей подачей насосами ВНС за счет установки частотных регуляторов вращения электродвигателей. Хлорирование воды производится гипохлоритом натрия, дозировка которого выполняется насосами-дозаторами пропорционально подаваемому расходу.

Скважина «Притомская-2»

Скважина располагается в пойме реки Томь на расстоянии 150 м от скважины «Притомская-4» выше по течению реки и работает с ней параллельно. Оборудование и принцип ее работы полностью аналогичен с вышеприведенной скважиной.

Водоснабжение пос. Полосухино

Скважина «Полосухино - 1»

Вода из скважины насосом ЭЦВ 6-10-110 качает воду в РЧВ объемом 20 м3. Далее насос СМА 10-3 «Grundfos» из резервуара подает воду абонентам.

Скважина «Полосухино - 2»

Оборудование и принцип ее работы полностью аналогичен с вышеприведенной скважиной. Является резервной к скважине «Полосухино - 1».

Водоснабжение пос. Лапин Лог

Скважина «Лапин Лог - 1»

Вода из скважины насосом ЭЦВ 6-4-190 качает воду в РЧВ объемом 900 м3. Вода из резервуара подается абонентам.

Скважина «Лапин Лог - 2»

Вода из скважины насосом ЭЦВ 6-6,5-180 качает воду в РЧВ объемом 900 м3. Вода из резервуара подается абонентам. Является резервной к скважине «Лапин Лог - 1».

Описание системы водоотведения

МКП «ВКХ» обслуживает системы и сооружения, предназначенные для водоотведения от абонентов и жителей: поселка Листвяги; поселка железнодорожный разъезд «Абагуровский»; а также абонентов Куйбышевского (район профилактория «Бунгурский») и Заводского                      (ст. «Полосухино») районов. Принципиальная схема водоотведения следующая: сточные воды от абонентов и жителей канализованных зданий поступают в самотечные канализационные трубопроводы, по которым сточные воды транспортируются в канализационные насосные станции (КНС). От КНС по напорным трубопроводам стоки подаются на канализационные очистные сооружения (КОС). На КОС происходит механическая, биохимическая и бактериологическая очистка сточных вод до допустимых концентраций и по самотечным или напорным выпускам сбрасываются в близлежащие водоемы. От части абонентов, имеющих выгреба, сточные воды откачиваются асс.бочками, транспортируются и сливаются в приемный колодец КНС.

Водоотведение поселка Листвяги

Сточные воды от жилых и административных зданий, по самотечным трубопроводам поступают в приемную камеру КНС, расположенную перед канализационными очистными сооружениями. В КНС установлены решетки для грубой механической очистки сточных вод и насосы для их перекачки.

На КОС происходит механическая очистка сточных вод на песколовках и в первичных отстойниках; биохимическая очистка в аэротенках и вторичных отстойниках; доочистка на щебеночных фильтрах и микрофильтрах. Бактериологическая очистка достигается путем введения в очищенную воду после щебеночных фильтров хлорсодержащего реагента – хлорной извести. Сбор прошедшей очистку сточной воды осуществляется в резервуарах очищенной воды, которая используется для промывки фильтров, а избыток ее сбрасываются в.  Для подачи воздуха в аэротенки установлены воздуходувки. Перекачка активного ила и промывной воды выполняется специальными насосами. Сырой осадок из первичных отстойников и избыточный активный поступает на иловые площадки. Одна из карт иловых площадок предназначена для сбора песка из песколовок. Подсушенный осадок с иловых площадок не утилизируется.

Водоотведение поселка железнодорожный разъезд «Абагуровский»

Сточные воды от жилых домов по самотечным трубопроводам поступают в приемную камеру КНС-1 расположенную в границах поселка. В КНС-1 установлены решетки для грубой механической очистки. По напорным трубопроводам сточные воды поступают на КОС.

На КОС происходят:

- механическая очистка сточных вод в песколовке;

- биохимическая очистка в аэротенках и вторичных отстойниках;

- доочистка на грубозернистых фильтрах;

- бактериологическая очистка хлорной известью с выдержкой в контактных резервуарах.

Очищенная сточная вода поступает в КНС-2 и по напорным трубопроводам сбрасываются в озеро Каменная Курья. Для подачи воздуха в аэротенки установлены воздуходувки. Избыточный активный ил после обработки в илоуплотнителе и дегельментизаторе поступает на иловые площадки. Подсушенный осадок с иловых площадок не утилизируется.

Для абонентов, имеющих сливные ямы и выгреба осуществляется вывоз асс.бочками и слив сточных вод на площадке КОС.

Водоотведение абонентов в районе профилакторий « Бунгурский»

Сточные воды от административных зданий, по самотечным трубопроводам поступают в приемную камеру КНС, расположенную перед канализационными очистными сооружениями. В КНС установлены решетки для грубой механической очистки сточных вод и насосы для перекачки.

На КОС происходит биохимическая очистка в аэротенках и вторичных отстойниках. Бактериологическая очистка достигается путем введения в очищенную воду хлорсодержащего реагента – гипохлорита кальция. Сбор и выдержка обеззараженной сточной воды осуществляется в контактных резервуарах, и затем она сбрасываются в реку Аба.  Для подачи воздуха в аэротенки установлены воздуходувки. Распределение воздуха по аэротенками при помощи дырчатых труб. Циркуляция активного ила из вторичных отстойников в аэротенки осуществляется эрлифтами.  Осадок и избыточный активный ил направляется в сборный колодец, откуда откачивается асс.бочками и вывозится на КНС КОС пос. Листвяги.

Водоотведение станции «Полосухино»

Сточные воды от жилых, административных и производственных зданий по самотечным трубопроводам поступают в приемную камеру КНС. КНС, напорные трубопроводы, КОС и выпуск в водоем являются бесхозными и находятся в нерабочем состоянии (разрушены, затоплены и заилены). Сточные воды изливаются на рельеф и в безымянный ручей.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2019 год подготовлены в соответствии с требованиями Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                     «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных

в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности на 2019 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на холодное водоснабжение, водоотведение, принимаемых для расчета тарифов на 2019 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

В связи с тем, что рассматриваемая организация обратилась в регулирующий орган за установлением тарифов впервые в соответствии                        с п. 17(1) Правил копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, протоколы проведения закупок, составляемые в ходе проведения закупок) к заявлению об установлении тарифов не прилагаются.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Как уже было отмечено ранее, основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения. Кроем того, организация занимается оказанием прочих услуг.

В связи с тем, что данное предприятие впервые обратилось в регулирующий орган с предложением об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и ранее не осуществляло регулируемые виды деятельности, провести оценку финансового состояния по данным бухгалтерских регистров не представляется возможным.

Расчеты конкретных статей расходов, основание расчетов, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов. При расчете регулятором использовались данные о фактических затратах организации, ранее эксплуатирующей объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения –               МП НГО «Сибирская сбытовая компания».

Анализ основных технико-экономических показателей

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

Согласно п. 6 Методических указаний объем отпуска воды, определяемый в целях установления тарифов для регулируемых организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, определяется исходя из фактических объемов и динамики отпуска воды организации, ранее осуществлявшей такую деятельность в централизованной системе холодного водоснабжения, и заключенных организацией договоров водоснабжения, единых договоров водоснабжения и водоотведения.

При этом специалистом принималось во внимание, что в соответствии с п. 5 Методических указаний темп изменения (снижения) потребления воды (пропуска сточных вод) не должен превышать 5 процентов в год.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов на следующем уровне.

В сфере холодного водоснабжения:

- объем поднятой воды на уроне фактических значений 2017 года организации, ранее эксплуатирующей объекты данной централизованной системы, подтвержденных данными налоговых деклараций по водному налогу за 2017 год и статистической отчетности;

- объем полученной воды со стороны на уроне фактических значений 2017 года организации, ранее эксплуатирующей объекты данной централизованной системы, подтвержденных данными счетов-фактур за 2017 год;

- отпущенной питьевой воды на потребительский рынок по категории потребителей «Население» - по факту 2017 года организации, ранее эксплуатирующей объекты данной централизованной системы; по категориям потребителей «Бюджетные потребители» и «Прочие потребители» - по плану 2018 года организации, ранее эксплуатирующей объекты данной централизованной системы (в связи с отсутствием объективных факторов для заявленного предприятием снижения объемов потребления питьевой воды по данным категориям).

В сфере водоотведения:

- принятых от потребительского рынка сточных вод по категориям потребителей «Население» и «Бюджетные потребители» - по плану 2018 года организации, ранее эксплуатирующей объекты данной централизованной системы, с учетом снижения на 5% в соответствии с п. 5 Методических указаний; по категории потребителей «Прочие потребители» - по факту 2018 года организации, ранее эксплуатирующей объекты данной централизованной системы.

Питьевая вода:

Планируемый   объем   отпущенной   питьевой воды по категориям потребителей на 2019 год составил 630407,38 м3, в том числе:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 315203,69 м3, в том числе на потребительский рынок – 315203,69 м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 315203,69 м3, в том числе на потребительский рынок – 315203,69 м3.

Водоотведение:

Планируемый   объем   принятых сточных вод по категориям потребителей на 2019 год составил 304044,42 м3, в том числе:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 152022,21 м3, в том числе от потребительского рынка – 152022,21 м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 152022,21 м3, в том числе от потребительского рынка – 152022,21 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, составляет:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 16999,87 тыс. руб., в том числе                на потребительский рынок 16999,87 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 16999,87 тыс. руб., в том числе            на потребительский рынок 16999,87 тыс. руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, составляет:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 8002,47 тыс. руб., в том числе                на потребительский рынок 8002,47 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 8002,47 тыс. руб., в том числе            на потребительский рынок 8002,47 тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2018 год 103,9%, на 2019 год – 105,9% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

1. Питьевая вода

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

-  на период с 01.12.2018 в размере 5916,36 тыс. руб., тариф – в размере 164,24 руб./м3;

-  на 2019 год в размере 70996,36 тыс. руб., тариф – в размере 164,24 руб./м3;

В соответствии с п. 15 Методических указаний при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как сумма планируемых на очередной период регулирования:

1) производственных расходов;

2) ремонтных расходов, включая расходы на текущий и капитальный ремонт;

3) административных расходов;

4) сбытовых расходов гарантирующих организаций;

5) расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

6) расходов на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или их отдельных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 44 Основ ценообразования;

7) расходов, связанных с оплатой налогов и сборов;

8) нормативной прибыли;

9) расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 – в размере 16999,87 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 – в размере 16999,87 тыс. руб.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

1.1. «Производственные расходы»

Согласно п. 18 Методических указаний в составе производственных расходов учитываются:

1) расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение;

2) расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду;

3) расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем;

4) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда;

5) расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;

6) общехозяйственные расходы;

7) прочие производственные расходы, непосредственно связанные с содержанием и эксплуатацией объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не учитываемые в составе ремонтных расходов, включая расходы на амортизацию автотранспорта, используемого регулируемой организацией. Производственные расходы должны покрывать расходы на осуществление производственной программы регулируемой организации в полном объеме, в том числе расходы, связанные с выполнением регулируемой организацией функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.1.1. «Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 858,64 тыс. руб.

Затраты по статье включают расходы на:

- гипохлорит натрия в сумме 134,63 тыс.руб. (объем реагента заявлен в размере 5000 кг., цена – 26,93 руб./кг.);

- гипохлорит кальция в сумме 540,49 тыс.руб. (объем реагента заявлен в размере 4724,60 кг., цена – 114,40 руб./кг.).

- прочие реагенты в сумме 183,51 тыс.руб.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расхода реагентов на 2019 год;

- счета-фактуры на покупку реагентов организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», а также организации, являющейся гарантирующей организацией большей части Новокузнецкого городского округа – ООО «Водоканал».

Объем гипохлорита натрия на 2019 год принят регулятором по плановому расходу 2018 года организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК» (4351,30 кг. по данным, представленным в шаблоне формата CALC.TARIFF.VODA.6.42.) в пересчете на плановый объем поднятой воды – 4994,41 кг. Цена реагента принята специалистом на уровне предложения организации в размере  26,93 руб./кг. Затраты на покупку реагента составили – 134,48 тыс.руб.

Объем гипохлорита кальция на 2019 год принят регулятором на уровне предложения организации в пересчете на плановый объем поднятой воды – 4875,17 кг. (в связи с тем, что организацией, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК» данный реагент при очистке питьевой воды не использовался). Цена реагента принята специалистом на уровне фактической средневзвешенной цены данного реагента за 2017 год организации, осуществляющей деятельность в сопоставимых условиях (предприятие, являющееся гарантирующей организацией большей части Новокузнецкого городского округа –                     ООО «Водоканал») с применением ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год. Плановая цена реагента учтена в размере 69,56 руб./кг. Затраты на покупку реагента составили – 339,10 тыс.руб.

Заявленные предприятием «Прочие реагенты» фактически представляют собой химические реактивы, используемые при проведении лабораторных анализов. Расходы по данной статье учтены при формировании «Прочих производственных расходов»

Расходы по статье приняты в сумме 473,59 тыс.руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 236,79 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 236,79 тыс. руб.

1.1.2. «Затраты на покупную электрическую энергию»

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

2019 год в сумме 11760,84 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               11294,52 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1826,43 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,18 руб./кВт.ч.);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 466,32 тыс.руб. (объем электрической энергии – 105,39 тыс.кВт.ч. в год, цена – 4,42 руб./кВт.ч.).

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровням напряжения НН, СН2. Поставка электрической энергии организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», осуществлялось ПАО «Кузбассэнергосбыт».

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», за 2017 год, в материалах тарифного дела представлены:

- счета-фактуры за потребленную электрическую энергию за 2017 год;

- расчет средневзвешенного тарифа за 2017 год;

Также регулятором анализировались имеющиеся данные бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовых ведомостей) организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы –                МП НГО «ССК», за 2017 год.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

2019 год в сумме 8021,36 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН:

Расходы на электрическую энергию учтены в размере 7544,01 тыс.руб., объем электрической энергии принят по предложению организации                 (1826,43 тыс.кВт.ч) в пересчете на плановый объем поданной в сеть воды в размере 1849,61 тыс.кВт.ч. Средний тариф 1 кВт.ч. электроэнергии рассчитан на основании средневзвешенного тарифа по факту 2017 года                            (3,7069 руб.кВт./ч. по данным организации на основании представленных счетов фактур за январь-декабрь 2017 года) с применением                                  ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2018 год и 105,9% на 2019 год в размере 4,08 руб./кВт.ч.

- по уровню напряжения СН2:

Расходы на электрическую энергию учтены в размере 477,35 тыс.руб., объем электрической энергии принят по предложению организации                 (105,39 тыс.кВт.ч) в пересчете на плановый объем поданной в сеть воды в размере 106,73 тыс.кВт.ч. Средний тариф 1 кВт.ч. электроэнергии рассчитан на основании средневзвешенного тарифа по факту 2017 года                            (4,0649 руб.кВт./ч. по данным организации на основании представленных счетов фактур за январь-декабрь 2017 года) с применением ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2018 год и 105,9% на 2019 год в размере 4,47 руб./кВт.ч.

Удельный расход электрической энергии на 2019 год – 1,64 кВт.ч/м3. (рассчитан исходя из объема воды, поданной в сеть в соответствии с п. 64 Основ ценообразования).

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 4010,68 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4010,68 тыс. руб.

1.1.3. «Затраты на покупную холодную воду»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  (в расчете на год) расходы по данной статье:

2019 год в сумме 2693,23 тыс. руб. (объем покупной воды – 218606,00 м3 в год, цена – 12,32 руб./м3).

Организация, ранее эксплуатировавшая объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», приобретала холодную воду питьевого качества у АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы МП НГО «ССК», за 2017 год, в материалах тарифного дела представлены счета-фактуры на покупную холодную воду за 2017 год.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

2019 год в сумме 2339,44 тыс. руб., объем покупной воды принят по факту 2017 года (на основании представленных счетов-фактур) в размере 200838,00 м3, цена 1-го полугодия принята на уровне тарифа, утвержденного для поставщика питьевой воды – АО «ЕВРАЗ ЗСМК» постановлением                РЭК КО от 09.11.2017 № 354 - 11,42 руб./м3, цена 2-го полугодия принята с учетом предварительного прогнозного индекса роста поставщика для данной услуги (104%) в размере 11,88 руб.м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1146,78 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1192,66 тыс. руб.

1.1.4. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 11768,07 тыс. руб. при численности 45,00 человек и среднемесячной заработной плате 21792,73 руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет плановой и нормативной численности и фонда оплаты труда на 2019 год.

Фонд оплаты труда основного производственного персонала был рассчитан регулятором по плановой средней заработной плате 2018 года организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,6% на 2019 год (в связи с отсутствием достоверных сведений о фактическом уровне оплаты труда работников, отнесенных на регулируемый вид деятельности в сфере холодного водоснабжения).

Затраты по данной статье приняты в сумме 9252,39 тыс. руб., в том числе с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 4626,19 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4626,19 тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила 17134,06 руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации – 45,00 человек.

1.1.5. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 3553,96 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере 2794,22 тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая)                   от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - 2035,53 тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - 268,32 тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - 471,87 тыс. руб. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20 %) и составил 18,50 тыс. руб.

Общая сумма расходов по статье составила 2794,22 тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1397,11 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1397,11 тыс. руб.

1.1.6. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 870,43 тыс. руб. В данной статье предприятием заявлены «Прочие расходы».

Расходы по данной статье отклонены регулятором как неэффективные в связи с отсутствием экономического обоснования необходимости их включения в состав необходимой валовой выручки при расчете тарифов на питьевую воду.

1.1.7. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 10460,15 тыс. руб., в том числе:

- «Лабораторные анализы» - 1204,83 тыс.руб.;

- «Транспортные услуги» - 2261,32 тыс.руб.;

- «Получение разрешительной документации» - 6993,00 тыс.руб.;

- «Утилизация мусора» - 1,00 тыс.руб.

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

- «Лабораторные анализы» - 347,67 тыс.руб.;

- «Транспортные услуги» - 1222,27 тыс.руб.;

- «Получение разрешительной документации» - 2456,00 тыс.руб.;

- «Утилизация мусора» - 1,00 тыс.руб.;

- «Реактивы» - 183,51 тыс.руб.

Расходы по статье «Лабораторные анализы» учтены в сумме                347,67 тыс.руб. и были рассчитаны, исходя из фактического уровня затрат 2017 года организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», с применением ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год. Фактические расходы МП НГО «ССК» за 2017 год подтверждены данными бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовая ведомость по счету 20), договорами оказания услуг и выставленными счетами-фактурами. Обоснование необходимости увеличения расходов по вышеуказанной статье от фактического уровня затрат 2017 года предприятием в материалах тарифного дела не представлено.

Расходы по статье «Транспортные услуги» в размере 1222,27 тыс.руб. рассчитаны исходя из фактического уровня затрат 2017 года на ГСМ и автотранспортные услуги организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», в доле на вид деятельности – холодное водоснабжение питьевой водой 32,81% (по распределению регулятора пропорционально выручке от реализации услуг за 2017 год). Затраты рассчитаны с применением ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год. Фактические расходы               МП НГО «ССК» за 2017 год подтверждены данными бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовая ведомость по счету 20). Обоснование необходимости увеличения расходов по вышеуказанной статье от фактического уровня затрат 2017 года предприятием в материалах тарифного дела не представлено.

Расходы по статье «Утилизация мусора» приняты на уровне предложения организации (в соответствии с представленным расчетом) в размере 1,00 тыс.руб.

В статье «Реактивы» регулятором учтены расходы на приобретение химических реактивов для проведения лабораторных анализов, заявленные предприятием в статье «Реагенты». Затраты приняты на уровне предложения организации (в соответствии с представленным расчетом) в размере  183,51 тыс.руб.

Расходы по статье «Получение разрешительной документации» учтены в размере 2456,00 тыс.руб. В связи с тем, что объекты инженерной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения ранее обслуживались другой организацией и были переданы МКП НГО «ВКХ» 21.11.2018г., в соответствии с действующим законодательством предприятию требуется провести работы по получению разрешительной документации, необходимой для осуществления регулируемого вида деятельности в сфере холодного водоснабжения питьевой водой.

Проанализировав представленные расчеты и материалы регулятор считает целесообразным при установлении тарифов на 2019 год включить в расчет необходимой валовой выручки первоочередные мероприятия по:

- разработке паспортов скважин (в количестве 12 шт.) –   244,00 тыс.руб.;

- разработке и согласованию зон санитарной охраны (в количестве 12 шт.) – 2122,00 тыс.руб.;

- получение лицензий на добычу подземных вод (в количестве 12 шт.) – 90,00 тыс.руб.

Общая сумма расходов по статье принята в размере 4210,45 тыс.руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2105,22 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2105,22 тыс. руб.

1.2. «Ремонтные расходы»

1.2.1. «Текущий ремонт основных средств»

1.2.1.1. «Материалы на ремонт»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 5579,10 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье предприятием представлены план проведения ремонтных работ и заявка на материально-техническое снабжение на 2019 год.

Расчет нормативного уровня потребности в материалах для обслуживания объектов данной централизованной системы холодного водоснабжения в представленных материалах отсутствует. Копии договоров на поставку материалов в соответствии с п.п. «о» п.17 Правил в материалах тарифного дела предприятием также не представлены.

Фактические расходы организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», за 2017 год не подтверждены. Кроме того, необходимо отметить, что обосновывающие документы, подтверждающие фактические расходы МП НГО «ССК» за 2014-2016 годы в регулирующий орган также не предоставлялись. Плановые расходы МП НГО «ССК» на период 2013-2014 года были приняты регулятором на уровне предложения организации, исходя из имеющихся фактических данных об использовании материалов на текущий ремонт объектов данной централизованной системы в 2012-2013 годах, и в связи с отсутствием фактического подтверждения на последующие периоды индексировались регулятором.

На основании вышеизложенного, затраты по данной статье приняты регулятором на уровне плановых расходов организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», 2018 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье приняты в сумме 64,85 тыс.руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 32,43 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 32,43 тыс. руб.

1.2.2. «Расходы на оплату труда ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 5345,34 тыс. руб. при численности 12,00 человек и среднемесячной заработной плате 37120,44 руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет плановой и нормативной численности и фонда оплаты труда на 2019 год.

Необходимо отметить, что в организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», ремонтный персонал входил в состав основного производственного персонала.

Фонд оплаты труда ремонтного персонала был рассчитан регулятором по плановой средней заработной плате 2018 года МП НГО «ССК»                            с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,6% на 2019 год (в связи с отсутствием достоверных сведений о фактическом уровне оплаты труда работников, отнесенных на регулируемый вид деятельности в сфере холодного водоснабжения).

Затраты по данной статье приняты в сумме 2467,30 тыс. руб., в том числе с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1233,65 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1233,65 тыс. руб.

Средняя заработная плата ремонтного персонала составила 17134,06 руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации – 12,00 человек.

1.2.3. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1614,29 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере 745,13 тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая)                   от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - 542,82 тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - 71,55 тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - 125,83 тыс. руб. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20 %) и составил 4,93 тыс. руб.

Общая сумма расходов по статье составила 745,13 тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 372,56 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 372,56 тыс. руб.

1.2.4. «Прочие расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 5664,16 тыс. руб., в том числе «Цеховые расходы ремонтного персонала» - 239,50 тыс.руб., «Транспортные услуги» -                5424,66 тыс.руб.

Расходы по статье «Транспортные услуги» в полном объеме учтены в составе «Прочих производственных расходов» в связи с чем, исключены из состава ремонтных затрат в сумме 5424,66 тыс.руб.

Затраты по статье «Цеховые расходы ремонтного персонала» приняты регулятором на уровне предложения организации в связи с тем, что заявленный уровень расходов по данной статье не превышает фактические расходы организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК».

Расходы по статье приняты в сумме 239,50 тыс.руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 119,75 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 119,75 тыс. руб.

1.3. «Административные расходы»

1.3.1. «Заработная плата административно-управленческого персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 6102,33 тыс. руб. при численности 9,76 человек и среднемесячной заработной плате 52115,97 руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет плановой и нормативной численности и фонда оплаты труда на 2019 год.

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала был рассчитан регулятором по плановой средней заработной плате 2018 года МП НГО «ССК» с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,6% на 2019 год (в связи с отсутствием достоверных сведений о фактическом уровне оплаты труда работников, отнесенных на регулируемый вид деятельности в сфере холодного водоснабжения).

Затраты по данной статье приняты в сумме 2372,88 тыс. руб., в том числе с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1186,44 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1186,44 тыс. руб.

Средняя заработная плата административно-управленческого персонала составила 25514,86 руб./чел./мес. Численность принята на уровне плана 2018 года – 7,75 человека.

1.3.2. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда административно-управленческого персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1842,90 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере 716,61 тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая)                   от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - 522,03 тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - 68,81 тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - 121,02 тыс. руб. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20 %) и составил 4,75 тыс. руб.

Общая сумма расходов по статье составила 716,61 тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 358,31 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 358,31 тыс. руб.

1.3.3. «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 2340,77 тыс. руб., в том числе «Прочие расходы» - 1157,74 тыс.руб., «Услуги по начислению и ведению лицевых счетов» - 1183,04 тыс.руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье предприятием представлена  расчет расходов на 2019 год. Копии договоров на поставку материалов, оказание услуг в соответствии с п.п. «о» п.17 Правил в материалах тарифного дела предприятием также не представлены.

Фактические расходы организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», за 2017 год не подтверждены. Кроме того, необходимо отметить, что обосновывающие документы, подтверждающие фактические расходы МП НГО «ССК» за 2014-2016 годы в регулирующий орган также не предоставлялись. Плановые расходы МП НГО «ССК» на период 2013-2014 года были приняты регулятором на уровне предложения организации, исходя из имеющихся фактических данных 2012-2013 годов, и в связи с отсутствием фактического подтверждения на последующие периоды индексировались регулятором.

На основании вышеизложенного, затраты по данной статье приняты регулятором на уровне плановых расходов организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы –                            МП НГО «ССК», 2018 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,6% на 2019 год в сумме 80,24 тыс.руб.

Затраты по статье «Услуги по начислению и ведению лицевых счетов» признаны регулятором неэффективными. Экономическое обоснование необходимости включения данных расходов в материалах тарифного дела не представлено.

Расходы по статье приняты в сумме 80,24 тыс.руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 40,12 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 40,12 тыс. руб.

1.4. «Сбытовые расходы гарантирующих организаций»

В соответствии с п. 26 Методических указаний к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 327,74 тыс. руб. В данной статье предприятием заявлены расходы на «Резерв по сомнительным долгам».

Как указано выше, в соответствии с п. 26 Методических указаний включение расходов по данной статье предусмотрено по факту предыдущего периода регулирования. В связи с тем, что тарифы на питьевую воду для данного предприятия устанавливаются впервые, и МКП НГО «ВКХ» не является законным правопреемником организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», расходы по данной статье не учитывались регулятором при определении необходимой валовой выручки.

Кроме того, в соответствии с Методическими указаниями расходы по данной статье подлежат включению в состав затрат гарантирующих организаций. На момент установления тарифов для МКП НГО «ВКХ» документ, подтверждающий наделение данного предприятия статусом гарантирующей организации, в регулирующий орган не представлен.

1.5. «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Согласно п. 30 Методических указаний при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 214,41 тыс. руб., в данной статье заявлены расходы на «Водный налог».

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет в соответствии с действующим законодательством на уровне предложения организации в пересчете на плановый объем поднятой воды.

Расходы по статье приняты в сумме 221,77 тыс.руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 133,83 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 87,95 тыс. руб.

1.6. «Нормативная прибыль»

В соответствии с п. 31 Методических указаний учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

1) средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам;

2) расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий;

3) расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами;

Расходы по данной статье предприятием не заявлены.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой для МКП НГО «ВКХ» не утверждена.

1.7. «Расчетная предпринимательская прибыль»

В соответствии с п. 32(1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в п.п. 1 - 7 п. 15 Методических указаний, с учетом особенностей, предусмотренных п. 47(2) Основ ценообразования.

Согласно п. 47(2) Основ ценообразования при установлении (корректировке) тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации:

- являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием;

- владеющей объектом (объектами) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 47(2) Основ ценообразования расходы по данной статье не подлежат включению в необходимую валовую выручку рассматриваемого предприятия, в связи с тем, что оно является муниципальным.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

2. Водоотведение

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

-  на период с 01.12.2018 в размере 2892,38 тыс. руб., тариф – в размере 241,64 руб./м3;

-  на 2019 год в размере 34708,54 тыс. руб., тариф – в размере  241,64 руб./м3;

В соответствии с п. 15 Методических указаний при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как сумма планируемых на очередной период регулирования:

1) производственных расходов;

2) ремонтных расходов, включая расходы на текущий и капитальный ремонт;

3) административных расходов;

4) сбытовых расходов гарантирующих организаций;

5) расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

6) расходов на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или их отдельных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 44 Основ ценообразования;

7) расходов, связанных с оплатой налогов и сборов;

8) нормативной прибыли;

9) расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 – в размере 8002,47 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 – в размере 8002,47 тыс. руб.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

2.1. «Производственные расходы»

Согласно п. 18 Методических указаний в составе производственных расходов учитываются:

1) расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение;

2) расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду;

3) расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем;

4) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда;

5) расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;

6) общехозяйственные расходы;

7) прочие производственные расходы, непосредственно связанные с содержанием и эксплуатацией объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не учитываемые в составе ремонтных расходов, включая расходы на амортизацию автотранспорта, используемого регулируемой организацией. Производственные расходы должны покрывать расходы на осуществление производственной программы регулируемой организации в полном объеме, в том числе расходы, связанные с выполнением регулируемой организацией функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.1. «Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 252,81 тыс. руб.

Затраты по статье включают расходы на:

- гипохлорит кальция в сумме 197,91 тыс.руб. (объем реагента заявлен в размере 1730,00 кг., цена – 114,40 руб./кг.).

- прочие реагенты в сумме 54,90 тыс.руб.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расхода реагентов на 2019 год;

- счета-фактуры на покупку реагентов организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы –                           МП НГО «ССК», а также организации, являющейся гарантирующей организацией большей части Новокузнецкого городского округа –                          ООО «Водоканал».

Объем гипохлорита кальция на 2019 год принят регулятором на уровне планового расхода на 2018 год организацией, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», в пересчете на плановый объем принятых сточных вод – 944,99 кг. Цена реагента принята специалистом на уровне фактической средневзвешенной цены данного реагента за 2017 год организации, осуществляющей деятельность в сопоставимых условиях (предприятие, являющееся гарантирующей организацией большей части Новокузнецкого городского округа –   ООО «Водоканал») с применением ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год. Плановая цена реагента учтена в размере 69,56 руб./кг. Затраты на покупку реагента составили – 65,73 тыс.руб.

Заявленные предприятием «Прочие реагенты» фактически представляют собой химические реактивы, используемые при проведении лабораторных анализов. Расходы по данной статье учтены при формировании «Прочих производственных расходов»

Расходы по статье приняты в сумме 65,73 тыс.руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 32,87 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 32,87 тыс. руб.

2.1.2. «Затраты на покупную электрическую энергию»

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

2019 год в сумме 3513,86 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               1086,77 тыс.руб. (объем электрической энергии – 175,74 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,18 руб./кВт.ч.);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 2427,09 тыс.руб. (объем электрической энергии – 577,80 тыс.кВт.ч. в год, цена – 4,20 руб./кВт.ч.).

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровням напряжения НН, СН2. Поставка электрической энергии организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», осуществлялось ПАО «Кузбассэнергосбыт».

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», за 2017 год, в материалах тарифного дела представлены:

- счета-фактуры за потребленную электрическую энергию за 2017 год;

- расчет средневзвешенного тарифа за 2017 год;

Также регулятором анализировались имеющиеся данные бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовых ведомостей) организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы –  МП НГО «ССК», за 2017 год.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

2019 год в сумме 3302,13 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН:

Расходы на электрическую энергию учтены в размере 717,85 тыс.руб., объем электрической энергии принят по предложению организации                 в размере 175,74 тыс.кВт.ч. Средний тариф 1 кВт.ч. электроэнергии рассчитан на основании средневзвешенного тарифа по факту 2017 года                            (3,7069 руб.кВт./ч. по данным организации на основании представленных счетов фактур за январь-декабрь 2017 года) с применением  ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2018 год и 105,9% на 2019 год в размере 4,08 руб./кВт.ч.

- по уровню напряжения СН2:

Расходы на электрическую энергию учтены в размере 2584,28 тыс.руб., объем электрической энергии принят по предложению организации в размере 577,80 тыс.кВт.ч. Средний тариф 1 кВт.ч. электроэнергии рассчитан на основании средневзвешенного тарифа по факту 2017 года   (4,0649 руб.кВт./ч. по данным организации на основании представленных счетов фактур за январь-декабрь 2017 года) с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2018 год и 105,9% на 2019 год в размере 4,47 руб./кВт.ч.

Удельный расход электрической энергии на 2019 год – 2,48 кВт.ч/м3. (рассчитан исходя из объема принятых сточных вод в соответствии                    с п. 64 Основ ценообразования).

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1651,06 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1651,06 тыс. руб.

2.1.3. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 9627,47 тыс. руб. при численности 26,00 человек и среднемесячной заработной плате 30857,28 руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет плановой и нормативной численности и фонда оплаты труда на 2019 год.

Фонд оплаты труда основного производственного персонала был рассчитан регулятором по плановой средней заработной плате 2018 года организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,6% на 2019 год (в связи с отсутствием достоверных сведений о фактическом уровне оплаты труда работников, отнесенных на регулируемый вид деятельности в сфере водоотведения).

Затраты по данной статье приняты в сумме 5336,19 тыс. руб., в том числе с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2668,10 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2668,10 тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила 17103,18 руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации – 26,00 человек.

2.1.4. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 2907,50 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере 1611,53 тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая)                   от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - 1173,96 тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - 154,75 тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - 272,15 тыс. руб. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом                 от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании                     от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20 %) и составил 10,67 тыс. руб.

Общая сумма расходов по статье составила 1611,53 тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 805,76 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 805,76 тыс. руб.

2.1.5. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 502,92 тыс. руб. В данной статье предприятием заявлены «Прочие расходы».

Расходы по данной статье отклонены регулятором как неэффективные в связи с отсутствием экономического обоснования необходимости их включения в состав необходимой валовой выручки при расчете тарифов на водоотведение.

2.1.6. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 5011,10 тыс. руб., в том числе:

- «Лабораторные анализы» - 775,04 тыс.руб.;

- «Транспортные услуги» - 220,34 тыс.руб.;

- «Получение разрешительной документации» - 3947,92 тыс.руб.;

- «Утилизация мусора» - 67,80 тыс.руб.

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

- «Лабораторные анализы» - 22,35 тыс.руб.;

- «Транспортные услуги» - 425,05 тыс.руб.;

- «Получение разрешительной документации» - 1518,50 тыс.руб.;

- «Утилизация мусора» - 67,80 тыс.руб.;

- «Реактивы» - 54,90 тыс.руб.

Расходы по статье «Лабораторные анализы» учтены в сумме  22,35 тыс.руб. и были рассчитаны, исходя из фактического уровня затрат 2017 года организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», с применением ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год. Фактические расходы МП НГО «ССК» за 2017 год подтверждены данными бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовая ведомость по счету 20), договорами оказания услуг и выставленными счетами-фактурами. Обоснование необходимости увеличения расходов по вышеуказанной статье от фактического уровня затрат 2017 года предприятием в материалах тарифного дела не представлено.

Расходы по статье «Транспортные услуги» в размере 425,05 тыс.руб. рассчитаны исходя из фактического уровня затрат 2017 года на ГСМ и автотранспортные услуги организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», в доле на вид деятельности – водоотведение 11,41% (по распределению регулятора пропорционально выручке от реализации услуг за 2017 год). Затраты рассчитаны с применением ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год. Фактические расходы МП НГО «ССК» за 2017 год подтверждены данными бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовая ведомость по счету 20). Обоснование необходимости увеличения расходов по вышеуказанной статье от фактического уровня затрат 2017 года предприятием в материалах тарифного дела не представлено.

Расходы по статье «Утилизация мусора» приняты на уровне предложения организации (в соответствии с представленным расчетом) в размере 67,80 тыс.руб.

В статье «Реактивы» регулятором учтены расходы на приобретение химических реактивов для проведения лабораторных анализов, заявленные предприятием в статье «Реагенты». Затраты приняты на уровне предложения организации (в соответствии с представленным расчетом) в размере               54,90 тыс.руб.

Расходы по статье «Получение разрешительной документации» учтены в размере 1518,50 тыс.руб. В связи с тем, что объекты инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения ранее обслуживались другой организацией и были переданы МКП НГО «ВКХ» 21.11.2018г., в соответствии с действующим законодательством предприятию требуется провести работы по получению разрешительной документации, необходимой для осуществления регулируемого вида деятельности в сфере водоотведения.

Проанализировав представленные расчеты и материалы регулятор считает целесообразным при установлении тарифов на 2019 год включить в расчет необходимой валовой выручки первоочередные мероприятия по:

- разработке проектов санитарно-защитных зон (в количестве 3 шт.) – 750,00 тыс.руб.;

- получению санитарно-эпидемиологического заключения на проекты санитарно-защитных зон (в количестве 3 шт.) – 90,00 тыс.руб.;

- проведение лабораторных исследований для проектов санитарно-защитных зон (в количестве 3 шт.) – 675,00 тыс.руб.;

- получению разрешения на выбросы загрязняющих веществ (в количестве 1 шт.) – 3,50 тыс.руб.;

Общая сумма расходов по статье принята в размере 2088,60 тыс.руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1044,30 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1044,30 тыс. руб.

2.2. «Ремонтные расходы»

2.2.1. «Текущий ремонт основных средств»

2.2.1.1. «Материалы на ремонт»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 2389,40 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье предприятием представлена только план проведения ремонтных работ и заявка на материально-техническое снабжение на 2019 год.

Расчет нормативного уровня потребности в материалах для обслуживания объектов данной централизованной системы водоотведения в представленных материалах отсутствует. Копии договоров на поставку материалов в соответствии с п.п. «о» п.17 Правил в материалах тарифного дела предприятием также не представлены.

Фактические расходы организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», за 2017 год не подтверждены. Кроме того, необходимо отметить, что обосновывающие документы, подтверждающие фактические расходы МП НГО «ССК» за 2014-2016 годы в регулирующий орган также не предоставлялись. Плановые расходы МП НГО «ССК» на период 2013-2014 года были приняты регулятором на уровне предложения организации, исходя из имеющихся фактических данных об использовании материалов на текущий ремонт объектов данной централизованной системы в 2012-2013 годах, и в связи с отсутствием фактического подтверждения на последующие периоды индексировались регулятором.

На основании вышеизложенного, затраты по данной статье приняты регулятором на уровне плановых расходов организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», 2018 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье приняты в сумме 341,83 тыс.руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 170,92 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 170,92 тыс. руб.

2.2.2. «Расходы на оплату труда ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 3260,20 тыс. руб. при численности 7,00 человек и среднемесячной заработной плате 38811,94 руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет плановой и нормативной численности и фонда оплаты труда на 2019 год.

Необходимо отметить, что в организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», ремонтный персонал входил в состав основного производственного персонала.

Фонд оплаты труда ремонтного персонала был рассчитан регулятором по плановой средней заработной плате 2018 года МП НГО «ССК»                            с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,6% на 2019 год (в связи с отсутствием достоверных сведений о фактическом уровне оплаты труда работников, отнесенных на регулируемый вид деятельности в сфере водоотведения).

Затраты по данной статье приняты в сумме 1436,67 тыс. руб., в том числе с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 718,33 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 718,33 тыс. руб.

Средняя заработная плата ремонтного персонала составила 17103,18 руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации – 7,00 человек.

2.2.3. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 984,58 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере 433,87 тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая)                   от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - 316,07 тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - 41,66 тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - 73,27 тыс. руб. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании  от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20 %) и составил 2,87 тыс. руб.

Общая сумма расходов по статье составила 433,87 тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 216,94 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 216,94 тыс. руб.

2.2.4. «Прочие расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 2743,59 тыс. руб., в том числе «Цеховые расходы ремонтного персонала» - 139,71 тыс.руб., «Транспортные услуги» -  2603,88 тыс.руб.

Расходы по статье «Транспортные услуги» в полном объеме учтены в составе «Прочих производственных расходов» в связи с чем, исключены из состава ремонтных затрат.

Затраты по статье «Цеховые расходы ремонтного персонала» приняты регулятором на уровне предложения организации в связи с тем, что заявленный уровень расходов по данной статье не превышает фактические расходы организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК».

Расходы по статье приняты в сумме 139,71 тыс.руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 69,86 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 69,86 тыс. руб.

2.3. «Административные расходы»

2.3.1. «Заработная плата административно-управленческого персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 2027,76 тыс. руб. при численности 3,24 человек и среднемесячной заработной плате 52115,97 руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет плановой и нормативной численности и фонда оплаты труда на 2019 год.

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала был рассчитан регулятором по плановой средней заработной плате 2018 года МП НГО «ССК» с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,6% на 2019 год (в связи с отсутствием достоверных сведений о фактическом уровне оплаты труда работников, отнесенных на регулируемый вид деятельности в сфере водоотведения).

Затраты по данной статье приняты в сумме 838,93 тыс. руб., в том числе с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 419,47 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 419,47 тыс. руб.

Средняя заработная плата административно-управленческого персонала составила 25515,04 руб./чел./мес. Численность принята на уровне плана 2018 года – 2,74 человека.

2.3.2. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда административно-управленческого персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 612,38 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере 253,36 тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - 184,56 тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - 24,33 тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - 42,79 тыс. руб. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20 %) и составил 1,68 тыс. руб.

Общая сумма расходов по статье составила 253,36 тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 126,68 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 126,68 тыс. руб.

2.3.3. «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 777,83 тыс. руб., в том числе «Прочие расходы» - 384,71 тыс.руб., «Услуги по начислению и ведению лицевых счетов» -    393,12 тыс.руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье предприятием представлен  расчет расходов на 2019 год. Копии договоров на поставку материалов, оказание услуг в соответствии с п.п. «о» п.17 Правил в материалах тарифного дела предприятием также не представлены.

Фактические расходы организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», за 2017 год не подтверждены. Кроме того, необходимо отметить, что обосновывающие документы, подтверждающие фактические расходы МП НГО «ССК» за 2014-2016 годы в регулирующий орган также не предоставлялись. Плановые расходы МП НГО «ССК» на период 2013-2014 года были приняты регулятором на уровне предложения организации, исходя из имеющихся фактических данных 2012-2013 годов, и в связи с отсутствием фактического подтверждения на последующие периоды индексировались регулятором.

На основании вышеизложенного, затраты по данной статье приняты регулятором на уровне плановых расходов организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», 2018 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,6% на 2019 год в сумме 156,39 тыс.руб.

Затраты по статье «Услуги по начислению и ведению лицевых счетов» признаны регулятором неэффективными. Экономическое обоснование необходимости включения данных расходов в материалах тарифного дела не представлено.

Расходы по статье приняты в сумме 156,39 тыс.руб. по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 78,19 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 78,19 тыс. руб.

2.4. «Сбытовые расходы гарантирующих организаций»

В соответствии с п. 26 Методических указаний к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 97,16 тыс. руб. В данной статье предприятием заявлены расходы на «Резерв по сомнительным долгам».

Как указано выше, в соответствии с п. 26 Методических указаний включение расходов по данной статье предусмотрено по факту предыдущего периода регулирования. В связи с тем, что тарифы на водоотведение для данного предприятия устанавливаются впервые, и МКП НГО «ВКХ» не является законным правопреемником организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы – МП НГО «ССК», расходы по данной статье не учитывались регулятором при определении необходимой валовой выручки.

Кроме того, в соответствии с Методическими указаниями расходы по данной статье подлежат включению в состав затрат гарантирующих организаций. На момент установления тарифов для МКП НГО «ВКХ» документ, подтверждающий наделение данного предприятия статусом гарантирующей организации, в регулирующий орган не представлен.

2.5. «Нормативная прибыль»

В соответствии с п. 31 Методических указаний учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

1) средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам;

2) расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий;

3) расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами.

Расходы по данной статье предприятием не заявлены.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения для   МКП НГО «ВКХ» не утверждена.

2.6. «Расчетная предпринимательская прибыль»

В соответствии с п. 32(1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в п.п. 1 - 7 п. 15 Методических указаний, с учетом особенностей, предусмотренных п. 47(2) Основ ценообразования.

Согласно п. 47(2) Основ ценообразования при установлении (корректировке) тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации:

- являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием;

- владеющей объектом (объектами) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 47(2) Основ ценообразования расходы по данной статье не подлежат включению в необходимую валовую выручку рассматриваемого предприятия, в связи с тем, что оно является муниципальным.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Тарифы на питьевую воду, водоотведение

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на питьевую воду, водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду, водоотведение с учетом календарной разбивки:

Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые                                                  МКП НГО «ВКХ» (г. Новокузнецк)

на потребительском рынке с 01.01.2019 по 31.12.2019

| Предприятие | Год | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему тарифу организации, ранее эксплуатировавшей объекты данных централизованных систем – МП НГО «ССК», % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
| МКП НГО «ВКХ» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 54,25 | 23,8 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 54,25 | 0,0 |
| Питьевая вода (для потребителей, расположенных по адресам: ул. Садопарковая 28, 30/1, 32, ул. Жасминная 29, 31) |  |  |  |  |
| МКП НГО «ВКХ» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 27,69 | 12,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 27,69 | 0,0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| МКП НГО «ВКХ» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 52,79 | -1,2 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 52,79 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение для потребителей, расположенных по адресам: ул. Садопарковая 28, 30/1, 32, ул. Жасминная 29, 31) |  |  |  |  |
| МКП НГО «ВКХ» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 47,93 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 47,93 | 0,0 |

Приложение № 5 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Производственная программа

Муниципального казенного предприятия Новокузнецкого городского округа «Водопроводно-канализационное хозяйство»

(г. Новокузнецк) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие Новокузнецкого городского округа «Водопроводно-канализационное хозяйство» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 19а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                                                  и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 529539,00 | 529539,00 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 100419,00 | 100419,00 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 33762,60 | 33762,60 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 33762,60 | 33762,60 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 596195,40 | 596195,40 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 280991,71 | 280991,71 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 47,13 | 47,13 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 315203,69 | 315203,69 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 315203,69 | 315203,69 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 204255,00 | 204255,00 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 110948,69 | 110948,69 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 152022,21 | 152022,21 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 152022,21 | 152022,21 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 152022,21 | 152022,21 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 116712,55 | 116712,55 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 35309,66 | 35309,66 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 152022,21 | 152022,21 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 16999,87 | 16999,87 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 8002,47 | 8002,47 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2019 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения                                     и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | 5,06 | 5,06 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | 2,95 | 2,95 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | 0,94 | 0,94 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | 2,55 | 2,55 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | 16,20 | 16,20 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | 47,13 | 47,13 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | 1,64 | 1,64 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | 2,48 | 2,48 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 5,06 | 5,06 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 2,95 | 2,95 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,94 | 0,94 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,55 | 2,55 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 16,20 | 16,20 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 47,13 | 47,13 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,64 | 1,64 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,48 | 2,48 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 6 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Водоснабжение

Водоотведение

Приложение № 7 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

Муниципального казенного предприятия Новокузнецкого городского округа «Водопроводно-канализационное хозяйство»  (г. Новокузнецк) на период

с 01.01.2019 по 31.12.2019

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 65,10 | 65,10 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 54,25 | 54,25 |
| 2. Питьевая вода** |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 27,69 | 27,69 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 63,35 | 63,35 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 52,79 | 52,79 |
| 4. Водоотведение** |  |  |  |
| 4.1. | Прочие потребители (без НДС) | 47,93 | 47,93 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Тарифы установлены для предъявления потребителям, расположенным по адресам: ул. Садопарковая 28, 30/1, 32, ул. Жасминная 29, 31.

Приложение № 8 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район), для установления тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), реализуемое на потребительском рынке, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Общая характеристика организации

Основной деятельностью АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (далее организация) является оптовая торговля яйцами.

Организация по договору купли-продажи от 14.05.2012 года приобрела имущество у ООО «ПКФ «Кузбасская птицефабрика» - очистные сооружения в количестве 4 штук, на сумму 1130 тыс. руб. Год ввода всех очистных сооружений – 1977.

Все очистные сооружения представляют собой отдельно стоящие нежилые здания, одноэтажные. Производительность очистных сооружений 900 м3 в сутки.

Источниками сточных вод организации являются:

- сточные воды производственных процессов и образующиеся в результате хозяйственно-бытовых нужд организации;

- сточные воды, поступающие по сетям канализации, обслуживаемым МКП «Водоснаб НМР», от поселка Степной.

В настоящее время очистные сооружения включают в себя:

- приемные колодцы-решетки (2шт.);

- песколовки горизонтальные (2 шт.) с ручным удалением песка;

- двухъярусные первичные отстойники (4 шт.);

- биофильтры с коксовой загрузкой (2 шт.);

- хлораторную;

- вторичные отстойники (2 шт.);

- биопруды (2 карты 50м х 200 м);

- сооружения обезвоживания осадка – иловые карты (4 карты, общим объемом 300 м3).

Технологическая схема очистки сточных вод:

По самотечному коллектору смешанные сточные воды поступают в приемный колодец (диаметром 1500 мм) с решеткой (прозором 20 мм), где происходит удаление из хоз.-бытовых и производственных сточных вод грубодисперсных механических примесей.

Далее по лоткам сточные воды поступают на горизонтальные песколовки (размером 10,62 м х 0,32 м) с прямолинейным движением воды 1 и 2 очереди, где происходит выделение из сточных вод минеральных примесей. Удаление песка – вручную.

Очищенные от песка сточные воды, подаются по отводящему лотку в распределительную чашу первичных двухъярусных отстойников (4 шт.), диаметром 8 м, общей глубиной 8 м, в том числе цилиндрическая часть – 6 м, глубина желоба – 2,3 м, где происходит выделение из сточных вод грубодисперсных примесей в основном органического характера.

Осадок, выпавший из сточной жидкости на дно отстойника, сгребается при помощи илоскреба в иловый приямок, расположенный в центре отстойника. Удаление осадка производится плунжерными насосами на иловые карты.

Далее сточные воды направляются на биофильтры, представляющие собой 2 карты (1 и 2 очереди), с размерами 12м х 9м, со сплинкерной системой распределения. Загрузка биофильтров – гравий.

Далее стоки проходят дезинфекцию хлорной известью (и/или дезинвазионным овицидным препаратом) в хлораторной и поступают во вторичные отстойники (1 и 2 очереди), где происходит отстаивание стоков от ила.

Сточные воды отводятся для окончательной очистки на биопруды, а активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется при помощи илососа в иловую камеру, из которой отводится на иловые карты. Иловые карты, предназначены для сбора и просушивания осадка и очистных сооружений общей площадью 600 м2 и представляют собой 4 карты по 18 м3 каждая (72 м3 общая). Отвод очищенных стоков после биопрудов производится в р. Петрик на основании Решения от 17.04.2015 г. № 0595/РРТ/Сс – 04.2015 о предоставлении водного объекта в пользование.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2019-2023 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

В тарифном деле приложено положение о закупках, но по факту на предприятии закупочная деятельность не ведется. Регулирующим органом проведен сравнительный анализ среднерыночных цен и заявленных материальных затрат. Отмечается, что они не превышают средней величины по организациям, осуществляющим деятельность в сопоставимых условиях хозяйствования.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кемеровской области виду деятельности на 2019 - 2023 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение (очистку сточных вод) от абонентов, принимаемых для определения долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019 - 2023 годы и расчета тарифов на 2019 - 2023 годы, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Следует отметить, что организации было сделано устное замечание согласно ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ (постановление по делу об административном правонарушении от 29.03.2017).

Оценка финансового состояния организации

Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется раздельно по регулируемому виду деятельности.

Следует отметить, что с 01.01.2015 года организация перешла на общую систему налогообложения.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2017 год («Отчет о финансовых результатов за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.») выручка составила 1 010 101 тыс. руб., себестоимость 1 129 840 тыс. руб., убыток -119 739 тыс. руб. в целом по АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА», в том числе выручка от реализации услуги водоотведения согласно данных организации с учетом собственных нужд составила за 2017 год (по данным анализа шаблона CALC.TARIF.6.42) – 863,64 тыс. руб., себестоимость 3 105,49 тыс. руб. Финансовый результат по водоотведению составил - (- 2 241,85) тыс. руб.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на водоотведение

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии).

Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям:

водоотведение 8 820,63 тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов – организацией не заявлен.

Нормативный уровень прибыли – организацией не заявлен.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год в сфере водоотведения 0,77 кВт*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.20232 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)

АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

(Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2019 | 1005,63 | х | 0 | 0,58 |
|  | 2020 | х | 1 | 0 | 0,58 |
|  | 2021 | х | 1 | 0 | 0,58 |
|  | 2022 | х | 1 | 0 | 0,58 |
|  | 2023 | х | 1 | 0 | 0,58 |

Расчет конкретных статей расходов приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Анализ основных технико-экономических показателей

Заявленный организацией объем отведенных сточных вод на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 167 999,55 м3. На хозяйственные нужды предприятия 3 438,00 м3. Принято сточных вод по категориям потребителей 164 561,55 м3, в том числе на потребительский рынок (прочим потребителям) 75 500,00 м3 и на собственные нужды производства 89 061,55 м3. Пропущено через собственные очистные сооружения 167 999,55 м3.

Регулирующим органом объем отведенных сточных вод на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 принят на уровне 165 912,80 м3. На хозяйственные нужды предприятия 3 438,00 м3 по предложению организации. Принято сточных вод по категориям потребителей 162 474,80 м3, в том числе на потребительский рынок (прочим потребителям) 73 413,25 м3 учтено в тарифе гарантирующей организации МКП "Водоснаб НМР" и на собственные нужды производства 89 061,55 м3 по предложению организации. Пропущено через собственные очистные сооружения 165 912,80 м3.

На 2020-2023 годы объем отведенных сточных вод по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод), составляет:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 688,08 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 711,64 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 711,64 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 723,83 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 723,83 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 753,88 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 753,88 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 767,69 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 767,69 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 798,56 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации рассчитывается по формуле:

,

где:

- необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

- нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

, (7)

где:

- текущие расходы, тыс. руб.;

- операционные расходы, тыс. руб.;

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение (очистка сточных вод) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (исх. от 26.04.2018 № 132/2, вх. от 03.05.2018 № 2185).

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере водоотведения:

-  на 2019 год в размере 9 943,92 тыс. руб., тариф – в размере 60,43 руб.;

-  на 2020 год в размере 7 997,82 тыс. руб., тариф – в размере 48,60 руб.;

-  на 2021 год в размере 7 997,82 тыс. руб., тариф – в размере 48,60 руб.;

-  на 2022 год в размере 7 997,82 тыс. руб., тариф – в размере 48,60 руб.;

-  на 2023 год в размере 7 997,82 тыс. руб., тариф – в размере 48,60 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») в сфере водоотведения (очистка сточных вод) с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 688,08 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 711,64 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 711,64 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 723,83 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 723,83 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 753,88 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 753,88 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 767,69 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 767,69 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 798,56 тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались индексы потребительских цен на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6%, на 2020 год – 103,4%, на 2021-2023 годы – 104% согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации  (далее - прогноз Минэкономразвития России, ИПЦ Минэкономразвития России).

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался  с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26  Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 287,86 тыс. руб., в том числе овицидный препарат «Бингсти» (договор от 20.04.2017 с ООО «Экоресурс») в сумме 190,40 тыс. руб. в количестве 224,00 л. по цене 850,00 руб./л. и гипохлорит натрия в сумме 97,46 тыс. руб. в количестве 3 248,70 кг. по цене 30,00 руб./кг.

Расходы на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 приняты в размере 47,60 тыс. руб. в том числе расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 23,80 тыс. руб. в том числе овицидный препарат «Бингсти» в сумме 23,80 тыс. руб. (количество 28,00 л. по факту 2018 года в пересчете на период регулирования, цена 850,00 руб./л. по договору), гипохлорит натрия не учтен в тарифе, так как фактически не был задействован в технологическом процессе 2017 года;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - затраты по статье приняты в сумме 23,80 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 420,32 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 17 513,45 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 2,00 человек.

Расходы по статье приняты в сумме 420,32 тыс. руб. по предложению организации с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 210,16 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 210,16 тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила 17 513,45 руб./чел./мес. Численность принята по факту 2017 года (оператор очистных сооружений и слесарь) – 2,00 человека.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 126,94 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и приняты в сумме 126,94 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 –63,47 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 63,47 тыс. руб.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 434,06 тыс. руб., включают в себя прочие расходы 434,06 тыс. руб. (компенсация за ущерб, нанесенный водному ресурсу).

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты по плановой смете 2018 года с учетом индекса Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%), так как в тарифном деле не представлено экономическое обоснование затрат выше плановых показателей (документы, подтверждающие необходимость компенсации ущерба, нанесенного водному ресурсу).

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3,47 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3,47 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 824,23 тыс. руб., в том числе затраты – лабораторные анализы  288,39 тыс. руб. (договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» №317-ОПП от 08.02.2018 № 87-КГ от 04.02.2017, с ООО «АКВАТЕСТ» № 15-16 от 14.03.2016, расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) 57,96 тыс. руб., прочие расходы – 477,88 тыс. руб. в том числе: тракторные услуги – 30,15 тыс. руб., спецодежда – 0,08 тыс. руб., спецпитание – 8,98 тыс. руб., медосмотр  – 2,81 тыс. руб., моющие средства – 5,85 тыс. руб., прочие + проектные работы – 430,00 тыс. руб. (договора с ООО «НПЦ «ПРОМЭКОЛОГИЯ» № 20/17 от 20.06.2017 и №05/18 от 20.02.2018).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

-   с 01.01.2019 по 30.06.2019 – Затраты по статье учтены в размере 157,38 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 144,20 тыс. руб. приняты по предложению организации;

- затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)» в сумме 9,54 тыс. руб. приняты по факту 2017 года, с учетом индексов потребительских цен, согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2018 год (102,7%) и на 2019 год (104,6%);

- затраты по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 3,64 тыс. руб. и включают в себя:

- затраты по статье «Тракторные услуги» 3,60 тыс. руб. приняты по факту затрат, отнесенных на Прокопьевск в 2017 году, с учетом индексов потребительских цен, согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2018 год (102,7%) и на 2019 год (104,6%);

- затраты по статье «Спецодежда» 0,04 тыс. руб. по предложению организации, так как не превышают фактически понесенные в 2017 году затраты с учетом индексов потребительских цен, согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2018 год (102,7%) и на 2019 год (104,6%);

- затраты по статьям «Спецпитание», «Медосмотр», «Моющие средства» не приняты в расчет тарифа, так как отсутствует факт освоения статей в 2017 году и обосновывающие материалы (договоры).

- затраты по статье «Прочие + проектные работы» не приняты в расчет тарифа, так как мероприятия по реконструкции очистных сооружений относятся к мероприятиям инвестиционной программы.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 157,38 тыс. руб. приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонтные расходы»

«Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 60,97 тыс. руб. включают в себя заработную плату – 46,80 тыс. руб., среднемесячная оплата труда составляет –        18 191,07 руб., численность персонала – 0,21 человека, отчисления на соц. нужды от заработной платы – 14,17 тыс. руб.

Расходы по статье не приняты в расчет, в соответствии со штатным расписанием.

«Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 6 634,08 тыс. руб.

Расходы по статье не приняты в расчет тарифа (экспертное заключение в рамках государственного контракта от 01.06.2018 № 4к).

«Заработная плата ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 7,42 тыс. руб. среднемесячная оплата труда составляет – 23 084,73 руб., численность персонала – 0,03 человека.

Расходы по статье не приняты в расчет, в соответствии со штатным расписанием.

«Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 2,25 тыс. руб.

Расходы по данной статье не приняты в расчет тарифа, в связи с отсутствием персонала.

«Административные расходы»

«Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 17,28 тыс. руб., среднемесячная оплата труда 26 861,01 руб., численность 0,05 человека.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 34,21 тыс. руб. рассчитана по штатному расписанию с учетом численности, принятой в расчет тарифа, среднемесячная оплата труда составила – 17 277,00 руб., численность – 0,33 человека (мастер пропорционально численности, относимой на данный вид деятельности).

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 34,21 тыс. руб. приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 5,22 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и приняты в сумме 20,66 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 –10,33 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 10,33 тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1 - индекс изменения количества активов в году i-1.

,

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года – 1005,63 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 - 103,4%, 2021-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов на 2020-2023 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2020-2023 годы – 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год – 1 029,42 тыс. руб.;

- на 2021 год – 1 059,90 тыс. руб.;

- на 2022 год – 1 091,27 тыс. руб.;

- на 2023 год – 1 123,57 тыс. руб.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1 014,54 тыс. руб. (объем электроэнергии 130,00 тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию 3,06 руб./кВт*час), в том числе электроэнергия СН 2 в размере 397,80 тыс. руб. (объем – 130,00 тыс. кВт, тариф – 3,06 руб./кВт*час.), заявленная мощность СН 2 в размере 616,74 тыс. руб.  (объем -0,86 МВт, тариф 717,14 руб./кВт.мес.);

- 2020 год в сумме 1 014,54 тыс. руб. (объем электроэнергии 130,00 тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию 3,06 руб./кВт*час), в том числе электроэнергия СН 2 в размере 397,80 тыс. руб. (объем – 130,00 тыс. кВт, тариф – 3,06 руб./кВт*час.), заявленная мощность СН 2 в размере 616,74 тыс. руб.  (объем -0,86 МВт, тариф 717,14 руб./кВт.мес.);

- 2021 год в сумме 1 014,54 тыс. руб. (объем электроэнергии 130,00 тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию 3,06 руб./кВт*час), в том числе электроэнергия СН 2 в размере 397,80 тыс. руб. (объем – 130,00 тыс. кВт, тариф – 3,06 руб./кВт*час.), заявленная мощность СН 2 в размере 616,74 тыс. руб.  (объем -0,86 МВт, тариф 717,14 руб./кВт.мес.);

- 2022 год в сумме 1 014,54 тыс. руб. (объем электроэнергии 130,00 тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию 3,06 руб./кВт*час), в том числе электроэнергия СН 2 в размере 397,80 тыс. руб. (объем – 130,00 тыс. кВт, тариф – 3,06 руб./кВт*час.), заявленная мощность СН 2 в размере 616,74 тыс. руб.  (объем -0,86 МВт, тариф 717,14 руб./кВт.мес.);

- 2023 год в сумме 1 014,54 тыс. руб. (объем электроэнергии 130,00 тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию 3,06 руб./кВт*час), в том числе электроэнергия СН 2 в размере 397,80 тыс. руб. (объем – 130,00 тыс. кВт, тариф – 3,06 руб./кВт*час.), заявленная мощность СН 2 в размере 616,74 тыс. руб.  (объем -0,86 МВт, тариф 717,14 руб./кВт.мес.).

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН 2 (1-20Кв) уровню напряжения и заявленную мощность по СН 2 (1-20Кв). Поставка электрической энергии в 2017 году осуществлялась ОАО «Кузбассэнергосбыт» по договору № 3452 от 27.06.2007 года, с 01.01.2018 поставщиком является                              ООО «ЭнергоРесурс» договор № 038-Э/17 от 01.11.2017 года.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 142,50 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят согласно расчетов, предоставленных организацией, с разбивкой на полугодие – 47,84 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята по факту 2017 года с учетом индексов Минэкономразвития России на 2018 год (103,9%) и на 2019 год (105,9%) в размере 2,86 руб./кВтч., электроэнергия СН 2 в размере 136,95 тыс. руб. объем – 47,84 тыс. кВт, тариф – 2,86 руб./кВт*час.) и заявленная мощность по СН 2 в размере 5,54 тыс. руб.  (объем - 0,01 МВт, тариф 670,84 руб./кВт.мес.).

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 142,50 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 148,48 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят, исходя из планового удельного расхода электроэнергии и объемов воды, поданной в сеть, принятых в расчет тарифа в 2020 году – 47,84 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 2,98 руб./кВтч. по плановой смете 2019 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,2%), в том числе электроэнергия СН 2 в размере 142,70 тыс. руб. объем – 47,84 тыс. кВт, тариф – 2,98 руб./кВт*час., заявленная мощность по СН 2 в размере 5,78 тыс. руб.  (объем - 0,01 МВт, тариф 699,01 руб./кВт.мес.).

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 148,48 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 154,42 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят, исходя из планового удельного расхода электроэнергии и объемов воды, поданной в сеть, принятых в расчет тарифа в 2021 году – 47,84 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 3,10 руб./кВтч. по плановой смете 2020 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития России на 2021 год (104,0%), в том числе электроэнергия СН 2 в размере 148,41 тыс. руб. объем – 47,84 тыс. кВт, тариф – 3,10 руб./кВт*час., заявленная мощность по СН 2 в размере 6,01 тыс. руб.  (объем - 0,01 МВт, тариф 726,98 руб./кВт.мес.);

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 154,42 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 160,60 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят, исходя из планового удельного расхода электроэнергии и объемов воды, поданной в сеть, принятых в расчет тарифа в 2022 году – 47,84 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 3,23 руб./кВтч. по плановой смете 2021 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития России на 2022 год (104,0%), в том числе электроэнергия СН 2 в размере 154,35 тыс. руб. объем – 47,84 тыс. кВт, тариф – 3,23 руб./кВт*час., заявленная мощность по СН 2 в размере 6,25 тыс. руб.  (объем - 0,01 МВт, тариф 756,05 руб./кВт.мес.);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 160,60 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 166,86 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят, исходя из планового удельного расхода электроэнергии и объемов воды, поданной в сеть, принятых в расчет тарифа в 2023 году – 47,84 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 3,35 руб./кВтч. по плановой смете 2022 года с учетом прогнозного индекса на электрическую энергию Минэкономразвития России на 2023 год (103,9%), в том числе электроэнергия СН 2 в размере 160,37 тыс. руб. объем – 47,84 тыс. кВт, тариф – 3,35 руб./кВт*час., заявленная мощность по СН 2 в размере 6,49 тыс. руб.  (объем - 0,01 МВт, тариф 785,54 руб./кВт.мес.);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 166,86 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Амортизация

«Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 107,19 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 107,19 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 107,19 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 107,19 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 107,19 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет по факту 2017 года с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 106,87 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 41,72 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 65,14 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 106,87 тыс. руб. по плановой смете 2019 года с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 47,57 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 59,29 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 106,87 тыс. руб. по плановой смете 2020 года с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 38,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 68,28 тыс. руб.

- 2022 год в сумме 106,87 тыс. руб. по плановой смете 2021 года с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 46,77 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 60,09 тыс. руб.

- 2023 год в сумме 106,87 тыс. руб. по плановой смете 2022 года с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 38,17 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 68,89 тыс. руб.

IV. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 1,56 тыс. руб. включают в себя: плату за негативное воздействие на окружающую среду;

- 2020 год в сумме 1,56 тыс. руб. включают в себя: плату за негативное воздействие на окружающую среду;

- 2021 год в сумме 1,56 тыс. руб. включают в себя: плату за негативное воздействие на окружающую среду;

- 2022 год в сумме 1,56 тыс. руб. включают в себя: плату за негативное воздействие на окружающую среду;

- 2023 год в сумме 1,56 тыс. руб. включают в себя: плату за негативное воздействие на окружающую среду.

По результатам проведенного анализа расходы по статье включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду в пределах лимита приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 2,23 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1,05 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1,19 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 2,22 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0,88 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1,35 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 2,10 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0,88 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 1,23 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 2,24 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 0,88 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 1,37 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 2,10 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 0,88 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 1,23 тыс. руб.

Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод)

Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

,

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

Таблица 2

Тарифы на услугу водоотведения (очистку сточных вод), реализуемую

АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район) на потребительском рынке с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка |  | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |  | 8,47 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |  | 8,76 | 3,4 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 |  | 8,76 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |  | 8,91 | 1,7 |
|  | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  | 8,91 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  | 9,28 | 4,2 |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | 9,28 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  | 9,45 | 1,8 |
|  | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 |  | 9,45 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  | 9,83 | 4,0 |

Приложение № 9 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)

АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2019 | 1005,63 | х | х | 0,58 |
|  | 2020 | х | 1 | х | 0,58 |
|  | 2021 | х | 1 | х | 0,58 |
|  | 2022 | х | 1 | х | 0,58 |
|  | 2023 | х | 1 | х | 0,58 |

Приложение № 10 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Производственная программа АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район)

в сфере водоотведения (очистка сточных вод)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654241, Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос. Степной |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 1719,00 | 1719,00 | 1719,00 | 1719,00 | 1719,00 | 1719,00 | 1719,00 | 1719,00 | 1719,00 | 1719,00 |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 81237,40 | 81237,40 | 81237,40 | 81237,40 | 81237,40 | 81237,40 | 81237,40 | 81237,40 | 81237,40 | 81237,40 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 | 36706,63 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 44530,78 | 44530,78 | 44530,78 | 44530,78 | 44530,78 | 44530,78 | 44530,78 | 44530,78 | 44530,78 | 44530,78 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 | 82956,40 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 688,08 | 711,64 | 711,64 | 723,83 | 723,83 | 753,88 | 753,88 | 767,69 | 767,49 | 798,56 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 1,19 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,58 | 0,58 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 11 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Приложение № 12 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод)

АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители (без НДС) | 8,47 | 8,76 | 8,76 | 8,91 | 8,91 | 9,28 | 9,28 | 9,45 | 9,45 | 9,83 |

Приложение № 13 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «ЖД-сервис»  для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В целях исполнения постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении положения                о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», специалистом региональной энергетической комиссией Кемеровской области (далее – специалистом) проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях ООО «ЖД-сервис», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г.    № 139 (далее - Методические рекомендации № 139).

Согласно п. 2.2. Порядка регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области, утвержденного постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017 № 139 (далее – Порядок регулирования) основанием для установления тарифов на транспортные услуги является экономическая обоснованность предлагаемых к установлению тарифов. При этом согласно п. 3.7. Порядка регулирования, регулирующий орган проводит оценку экономической обоснованности расходов на оказание транспортных услуг субъектом регулирования.

При расчете тарифа использовался метод экономически обоснованных затрат в соответствии с п.3.1. Методических рекомендаций № 139.

# Основная деятельность ООО «ЖД-сервис»:

- Деятельность промышленного железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;

- Прочие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

По данным ООО «ЖД-сервис» в собственности организации имеется 3 локомотива марки ТЭМ 2, из них, согласно техническим паспортам (Том 1, стр. 281-301), задействовано в процессе оказания услуг 2 локомотива, в резерве 1 локомотив. Протяженность железнодорожных путей – 15,899 км, количество стрелочных переводов 31 ед., количество   переездов 4 ед., количество стрелочных постов 1 ед., количество путевых машин 2 ед.

Объемные показатели по регулируемым услугам приняты ля ООО «ЖД-сервис» на очередной период регулирования в следующем размере:

1. По перевозке грузов, подаче и уборке вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 2462141,00 тн.км в соответствии с протоколами согласования объемов с потребителями, в том числе по потребителю АО Кемеровская генерация 1409953,00 тн.км.

2. По работе локомотива в размере 770,10 локомотиво-часов   в соответствии с протоколами согласования объемов с потребителями.

Величина экономически обоснованных расходов на период регулирования, заявленная организацией, составляет 49081,62 тыс. руб. (с учетом дополнительно принятых статей затрат согласно письму от предприятия (исх. от 28.11.2018       № 94, вх. от 28.11.2018 № 6052) «Экономически обоснованные расходы,  не учтенные при установлении тарифов на транспортные услуги в отчетном периоде регулирования» в размере 1626,37 тыс.руб. и «Размер предпринимательской прибыли» в размере 5% согласно Методических рекомендаций № 139 в размере 2189,25 тыс. руб.).

Экономически обоснованные расходы при расчете максимальных предельных тарифов на очередной период регулирования определены регулирующим органом в размере 40315,01 тыс. руб. (с учетом принятых затрат согласно письму (исх. от 28.11.2018 № 94, вх. от 28.11.2018 № 6052)  «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов на транспортные услуги в отчетном периоде регулирования» в размере      1626,37 тыс.руб. и «Размер предпринимательской прибыли» в размере  5% согласно Методических рекомендаций № 139 в размере 1780,07 тыс. руб.).

Отчетным периодом, доходы и расходы по которому подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью, является 2017 год.

Согласно бухгалтерской отчетности за отчетный период регулирования,                              ООО «ЖД-сервис» понесло убытки в размере 12178,00 тыс. руб.

При проведении экономического анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных ООО «ЖД-сервис» для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованными годовые расходы  по статьям затрат на следующем уровне:

- ООО «ЖД-сервис» предлагает принять фонд оплаты труда основного производственного персонала в размере 14030,00 тыс.руб.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций № 139 в  статье затрат фонд оплаты труда учитываются затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах        по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также    по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей,    в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений.

Нормативная численность основного производственного персонала, занятого на грузоперевозках и работах по обслуживанию и эксплуатации подъездных железнодорожных путей, рассчитывается на основании нормативно-технической документации, утвержденной ОАО «РЖД».

Размер заработной платы основного производственного персонала определяется исходя из действующего штатного расписания, тарифных ставок    и других выплат, установленных коллективным договором или соглашением, согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации.

Среднемесячная заработная плата принимается в размере фактической заработной платы основного производственного персонала за последний отчетный период с учетом прогнозируемого Министерством экономического развития Российской Федерации индекса потребительских цен.

Для подтверждения данной статьи расходов ООО «ЖД-сервис» были предоставлены и специалистом проанализированы следующие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- расчетная таблица «Расходы на оплату труда за отчетный и на периоды регулирования по перевозке грузов, работе локомотива» (Том 2, стр. 1-4),

-справка о фактической численности и среднемесячной заработной плате по состоянию на 30.06.2017 (Том 2, стр. 344).

- штатное расписание (Том 2, стр. 345-362),

- статистическая форма  ПМ (Том 2, стр.38-40).

Согласно предоставленным данным за отчетный период фонд оплаты труда составил 13238,00 тыс.руб., на период регулирования предлагается принять 14030,00 руб.  Численность основного производственного персонала составила 38 человек по предложению организации.

Фонд оплаты труда принят по предложению предприятия согласно представленным документам и расчетам в размере 14030,00 руб.

2. Налоги и сборы с фонда оплаты труда ООО «ЖД-сервис» предлагает принять в размере 2974,00 тыс.руб.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций № 139 расчет   налогов          и сборов с фонда оплаты труда   производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для подтверждения данной статьи расходов ООО «ЖД-сервис» были предоставлены и специалистом проанализированы следующие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- расчет по начисленным и уплаченным взносам на обязательное пенсионное страхование за 2017 год (Том 2, стр.99-110);

- расчет по начисленным страховым взносам в ФСС за 2017 год (Том 2, стр.111-117);

- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Том 2, стр. 36-37);

- отчет о проведении специальной оценки условий труда (Том 7, стр. 1-26).

Налоги и сборы с фонда оплаты труда приняты в размере 2974,00 тыс. руб., уровень налогов и сборов с фонда оплаты труда принят на уровне         21,2% в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Затраты на топливо и ГСМ ООО «ЖД-сервис» предлагает принять в размере 5975,00 тыс.руб.

Согласно п. 4.4. Методических рекомендаций № 139 Затраты на топливо       и ГСМ рассчитываются в соответствии с приложениями № 2, № 3                    к  Методическим рекомендациям №139.

В составе расходов на топливо, расходуемое на эксплуатационные
нужды железнодорожного транспорта, принимается стоимость всех видов
топлива (бензина, дизельного топлива, мазута, газа, масел, нефти и т.д.).

Расход топлива по службе подвижного состава включается в пределах норм, разработанных и утвержденных субъектом регулирования, на основе контрольных замеров, объективно учитывающих их зависимость от технического  состояния  каждого  тепловоза  и  особенности  работы  на  конкретном  участке, а также   на основе данных анализа фактического расхода топлива за предыдущий отчетный период.

Исходной  базой  для  определения  потребности в горюче-смазочных материалах  является  прогнозируемый (планируемый) объем поездной работы, количество часов по переработке вагонов маневровыми тепловозами, времени занятости тепловозов на хозяйственной работе, находящихся в режиме горячего прогрева, плановых  ремонтов и реостатных испытаний оборудования, количество машиночасов  эксплуатации  автотранспорта,  подъёмно-транспортного оборудования,  объём  путеремонтных  работ и  прочих  видов  деятельности.

По прочей железнодорожной, автотракторной технике расчет производится исходя из расчетного времени работы техники (моточасов) и удельного расхода топлива (кг) на 1 час работы. По автомобильному  транспорту расчет  производится  на основе  расхода топлива на 100 км пробега и пробега автотранспорта на регулируемый период.

Натуральный расход  смазочных  материалов рассчитывается по видам смазочных  материалов и их потребности на регулируемый период, который не должен превышать 4%  от расхода  дизельного  топлива.

Для подтверждения данной статьи расходов ООО «ЖД-сервис» были предоставлены и специалистом проанализированы следующие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет расходов на топливо на перевозку грузов, работу локомотива за отчетный и на период регулирования» (Том 2, стр. 12);

- таблица «Расчет затрат на дизельное топливо и смазочные материалы     на перевозку грузов и работу локомотива» (Том 8, стр. 6);

- анализ счета 10.2 номенклатура «Бензин» за 2017 год (Том 2, стр. 322);

- анализ счета 10.2 номенклатура «Дизельное топливо» за 2017 год (Том 2, стр. 323-324);

- требования накладные по расходу бензина за 2017 год (Том 2,   стр. 325-335);

- счет-фактуры и спецификации приобретения дизельного топлива и ГСМ за 2017 год (Том 3, стр. 55-58; Том 9, стр. 23-39);

- счет-фактуры на приобретение дизельного топлива (Том 3, стр. 100-104);

- карточка счета 20 статья «ГСМ» за 2017 г и 1 полугодие 2018 г (Том 5, стр.239-240);

- требования-накладные за 2017 г и 1 полугодие 2018 г (Том 5,  стр. 241-250);

- свидетельства о регистрации арендуемых транспортных средств, расход бензина на которые предлагается включить в тариф (Том 10, стр.1-3);

- приказ № 89 от 28.12.2016г «О нормах расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте за 2017 год» (Том 10, стр. 4);

- расшифровка пробега автотранспорта за 2017 г (Том 10, стр. 5).

Согласно представленным документам расход на топливо и ГСМ в отчетном периоде составили 6206,00 тыс руб., предприятие предлагает снизить затраты      и принять на период затраты на топливо и ГСМ в сумме 5975,00 тыс.руб. Натуральный расход  смазочных  материалов не превышает 4%  от расхода  дизельного  топлива и составляет 2%.

Затраты на дизтопливо и ГСМ приняты по предложению предприятия    в размере:

- дизтопливо – 4970,00 тыс.руб. согласно представленным организацией расчетам;

- смазочные материалы – 105,00 тыс.руб. согласно представленным организацией расчетам;

- бензин – 900,00 тыс.руб.

Итоговая сумма затрат на топливо и ГСМ на период регулирования принята в размере 5975,00 тыс. руб.

4. Затраты на материальные расходы ООО «ЖД-сервис» предлагает принять в размере 137,00 тыс.руб.

Согласно п. 4.7. Методических рекомендаций № 139 материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):

- на приобретение материалов, используемых на производственные             и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

- на обеспечение охраны труда и техники безопасности;

- на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества,                          не являющегося амортизируемым;

- на приобретение комплектующих изделий и пр.

Расчет потребности в материалах может производиться на основании нормативных значений, разработанных и утвержденных субъектом регулирования, скорректированных при необходимости по результатам анализа фактических затрат и конкретных условий.

Расчет материальных расходов субъекта регулирования на период регулирования производится в соответствии с приложением № 5                            к Методическим рекомендациям №139.

Транспортные расходы на приобретение материалов учитываются согласно учетной политике, принятой субъектом регулирования.

Для подтверждения данной статьи расходов ООО «ЖД-сервис» были предоставлены и специалистом проанализированы следующие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет материальных расходов» (согласно приложению № 5 к Методическим рекомендациям №139) (Том 2, стр. 15);

- договора с поставщиками (Том 2, стр. 1-13);

- учетная политика ООО «ЖД-сервис» (Том 2, стр. 118-137);

- карточка счета 20 статья «Охрана труда» за 2017 г (Том 2, стр. 229-236);

- карточка счета 20 статья «Спец. Одежда» за 2017 г (Том 2, стр. 237-243);

- счет-фактуры приобретения спец. одежды в 2017 г (Том 3, стр. 59-77).

Согласно представленным документам затраты на материалы в отчетном периоде составили 129,00 тыс.руб.

Затраты на материальные расходы на период регулирования приняты      по предложению предприятия согласно предоставленным расчетам в размере 137,00 тыс.руб.

5. Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств ООО «ЖД-сервис» предлагает принять в размере 17905,00 тыс.руб.

Согласно п. 4.8. Методических рекомендаций № 139, расходы на ремонт     и техническое обслуживание включают расходы на:

- текущее содержание путей, капитальный, средний, подъемочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

- содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

- ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

- ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

- ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

- ремонт и содержание зданий и сооружений;

- ремонт подвижного состава;

- прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

- планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д.,                 но не выше нормативных показателей;

- стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

- срок службы основных фондов;

- продолжительность межремонтных сроков;

- регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

- сметы затрат на проведение ремонтных работ.

Потребность в материалах верхнего строения пути на текущее содержание и ремонты (капитальный, средний) учитывается в пределах норм, утвержденных субъектом регулирования, но не выше среднесетевых норм расхода рельс, шпал, балласта, скреплений на 1 км путей каждого вида ремонтов и планируемых объемов ремонтов на регулируемый период.

Потребность в запчастях и расходных материалах по службе подвижного состава рассчитывается исходя из потребности запчастей и расходных материалов по каждому виду ремонтов и количества планируемых ремонтов      на регулируемый период, исходя из межремонтных периодов и наличия подвижного состава.

В  случае отсутствия  нормативно-справочных  документов  по  какой-либо  группе  материалов,   затраты  определяются  исходя  из  среднего   значения      за   последние три отчетных года с учетом прогнозируемого роста цен на период регулирования.

В случае необходимости проведения ремонтов, а также  по предписаниям надзорных органов при расчете расходов может формироваться ремонтный фонд на уровне выше среднего значения  за   последние три отчетных года с учетом прогнозируемого роста цен на период регулирования.

При этом общая стоимость ремонтных работ, учтенная при расчете тарифов в течение межремонтного срока, не должна превышать фактической стоимости проведенного ремонта.

Расчет расходов на ремонт и техническое обслуживание основных средств субъекта регулирования на период регулирования производится в соответствии   с приложениями № 6, № 7, № 8 к Методическим рекомендациям №139.

Далее изложен анализ затрат по видам ремонтов:

5.1. Ремонт хоз.способом подтвержден расшифровками организации, оборотно-сальдовыми ведомостями по списанию материалов за отчетный период, актами о списании материальных запасов и материальными отчетами, счетами фактурами, графиками ремонтов, дефектными ведомостями, сметами. Предприятие предлагает на период регулирования принять затраты на ремонт хоз.способом в размере 4922,00 тыс.руб., в том числе:

5.1.1. Ремонт тепловозов ТО-1 – 37,00 тыс.руб.

Организацией предоставлены следующие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов, локомотивов и прочих объектов» (Том 13, стр.1-2);

- карточка счета 20 «Ремонт и содержание тепловозов за 2017 г.  ООО «ЖД-сервис» (том 4, стр. 49-58);

- требования накладные (том 4, стр. 59-68);

- авансовые отчеты, счет-фактуры, накладные на отпуск материалов (том 4, стр.69-202);

- дефектная ведомость для тепловозов ТЭМ2У-8388 и ТЭМ2У-8111   на 2017 г (Том 4, стр. 205);

- дефектная ведомость для тепловоза ТЭМ2У-8388 на 2019 г (Том 11, стр. 4);

- дефектная ведомость для тепловоза ТЭМ2У-8111 на 2019 г (Том 11,     стр. 5);

- расчетная таблица «Расчет стоимости расхода материалов и услуг сторонних организаций на проведение ТО-1 для тепловозов 8111 и 8388 на 2017 г (том 8, стр. 19);

- расчетная таблица «Расчет стоимости расхода материалов и услуг сторонних организаций на проведение ТО-1 для тепловозов 8111 и 8388  на 2019 г (том 8, стр. 23);

- годовой план текущих видов ремонтов на 2019 г (Том 11, стр. 3);

- годовой план текущих видов ремонтов на 2017 г (Том 4, стр. 22);

- реестр, подтверждающий статьи затрат ООО «ЖД-сервис» за 2017 г   (Том 10, стр. 17-31).

Фактические расходы за отчетный период регулирования по данным бухгалтерской отчетности и подтверждающих документов составили   42,00 тыс.руб., при этом объем работ составил 730 ремонтных событий,  на период регулирования предприятие предлагает принять сумму расходов на ремонт меньше, в размере 37,00 тыс. руб., при этом объем работ запланирован в количестве 730 ремонтных событий.

Расходы на ТО-1 тепловозов на период регулирования приняты по предложению предприятия в размере 37,00 тыс.руб. согласно представленным подтверждающим документам.

5.1.2. Ремонт тепловозов ТО-2 – 54,00 тыс.руб.

Организацией предоставлены следующие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов, локомотивов и прочих объектов» (Том 13, стр.1-2);

- карточка счета 20 «Ремонт и содержание тепловозов за 2017 г. ООО «ЖД-сервис» (том 4, стр. 49-58);

- требования накладные (том 4, стр. 59-68);

- авансовые отчеты, счет-фактуры, накладные на отпуск материалов  (том 4, стр.69-202);

- дефектная ведомость для тепловозов ТЭМ2У-8388 и ТЭМ2У-8111 на 2017 г (Том 4, стр. 205);

- дефектная ведомость для тепловоза ТЭМ2У-8388 на 2019 г (Том 11, стр. 4);

- дефектная ведомость для тепловоза ТЭМ2У-8111 на 2019 г (Том 11, стр. 5);

- расчетная таблица «Расчет стоимости расхода материалов и услуг сторонних организаций на проведение ТО-1 для тепловозов 8111 и 8388 на 2017 г (том 8, стр. 20);

- расчетная таблица «Расчет стоимости расхода материалов и услуг сторонних организаций на проведение ТО-2 для тепловозов 8111 и 8388   на 2019 г (том 8, стр. 24);

- годовой план текущих видов ремонтов на 2019 г (Том 11, стр. 3);

- годовой план текущих видов ремонтов на 2017 г (Том 4, стр. 22);

- реестр, подтверждающий статьи затрат ООО «ЖД-сервис» за 2017 г.   (Том 10, стр. 17-31).

Фактические расходы за отчетный период регулирования по данным бухгалтерской отчетности и подтверждающих документов составили 114,00 тыс.руб., при этом объем работ составил 78 ремонтных событий, на период регулирования предприятие предлагает принять сумму расходов на ремонт меньше, в размере 54,00 тыс. руб., при этом объем работ запланирован в количестве 78 ремонтных событий.

Расходы на ТО-2 тепловозов на период регулирования приняты по предложению предприятия в размере 54,00 тыс.руб. согласно представленным подтверждающим документам.

5.1.3. Ремонт тепловозов ТР-1 – 325,00 тыс.руб.

Организацией предоставлены следующие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов, локомотивов и прочих объектов» (Том 13, стр.1-2);

- карточка счета 20 «Ремонт и содержание тепловозов за 2017 г .   ООО «ЖД-сервис» (том 4, стр. 49-58);

- требования накладные (том 4, стр. 59-68);

- авансовые отчеты, счет-фактуры, накладные на отпуск материалов   за 2017 г (том 4, стр.69-202);

- дефектная ведомость для тепловозов ТЭМ2У-8388 и ТЭМ2У-8111   на 2017 г (Том 4, стр. 205);

- дефектная ведомость для тепловоза ТЭМ2У-8388 на 2019 г (Том 11, стр. 4);

- дефектная ведомость для тепловоза ТЭМ2У-8111 на 2019 г (Том 11, стр. 5);

- расчетная таблица «Расчет стоимости расхода материалов и услуг сторонних организаций на проведение ТР-1 для тепловозов 8111 и 8388 на 2017 г (том 10, стр. 15);

- расчетная таблица «Расчет стоимости расхода материалов и услуг сторонних организаций на проведение ТР-1 для тепловозов 8111 и 8388 на 2019 г (том 12, стр. 2);

- годовой план текущих видов ремонтов на 2019 г (Том 11, стр. 3);

- годовой план текущих видов ремонтов на 2017 г (Том 4, стр. 22);

- реестр, подтверждающий статьи затрат ООО «ЖД-сервис» за 2017 г.  (Том 10, стр. 17-31).

Фактические расходы за отчетный период регулирования по данным бухгалтерской отчетности и подтверждающих документов составили           245,00 тыс.руб. На период регулирования предприятие предлагает принять сумму расходов в размере 325,00 тыс. руб. на ремонт тепловоза ТЭМ2У №8388.

Расходы на ремонт тепловозов по виду ремонта ТР-1 на период регулирования приняты по предложению предприятия в размере 325,00 тыс.руб. согласно представленным подтверждающим документам.

5.1.4. Средний ремонт пути – 2369,00 тыс.руб.

Организацией предоставлены следующие подтверждающие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов, локомотивов и прочих объектов» (Том 13, стр.1-2);

- дефектная ведомость 2017 г (Том 4, стр. 205);

- дефектная ведомость 2019 г (Том 4, стр. 204);

- требования накладные (Том 4, стр. 211-216);

- авансовые отчеты, счет-фактуры, накладные на отпуск материалов   за 2017 г (том 4, стр.217-308);

- карточка счета 20 «Ремонт и содержание ж.д. путей» (Том 309, стр.314);

- сметный расчет затрат на материалы для среднего ремонта                        2-х километров железнодорожного пути ООО «ЖД-сервис» на 2019 г. (Том 10, стр.35);

- реестр, подтверждающий статьи затрат ООО «ЖД-сервис» за 2017 г   (Том 10, стр. 17-31).

Фактические расходы за отчетный период регулирования по данным бухгалтерской отчетности и подтверждающих документов составили  783,00 тыс.руб., на период регулирования предприятие предлагает принять сумму расходов в размере 2369,00 тыс. руб., сумма затрат подтверждена сметным расчетом затрат на материалы. За отчетный период отремонтирован участок железнодорожного пути протяженностью 2,1 км, на период регулирования предприятие предлагает отремонтировать участок протяженностью 2 км. Работы по среднему ремонту проводятся подрядным способом материалами подрядчика ООО «ЖД-сервис».

Специалистом проанализирован сметный расчет исходя из среднесетевых норм материалов на 1 км путей в соответствии с нормативно правовым актом «Среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств путевого хозяйства», утверждённые указанием МПС РФ № С-1386у                     от 29.11.1997, сделан вывод, о том, что смета не превышает нормативные показатели, но содержит в себе затраты на материалы, которые не используются для выполнения среднего ремонта пути, а именно:

- рельсы Р-65 старогодние - используются при капитальном ремонте пути;

- брус (2 комплекта) – используется при ремонте стрелочных переводов.

В связи с этим, затраты на рельсы и брус исключаются как экономически необоснованные согласно п.2.9. Методических рекомендаций № 139.

Затраты на средний ремонт принимаются с учетом пересчета затрат  на протяженность пути 1 км. согласно письму от ООО «ЖД-сервис» (исх. от 28.11.2018 № 94, вх. от 28.11.2018 № 6052).

На период регулирования затраты на средний ремонт пути хозяйственным способом приняты в размере 704,50 тыс. руб.                   ((2369,00-300-660)/2=704,50 тыс. руб.).

5.1.5. Текущее содержание и ремонт стрелочных переводов –   1702,00 тыс.руб.

Организацией предоставлены следующие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов, локомотивов и прочих объектов» (Том 13, стр.1-2);

- дефектная ведомость 2019 г (Том 4, стр. 203);

-  сметный расчет затрат на материалы на содержание 31 стрелочного перевода и на ремонт 1 стрелочного перевода ООО «ЖД-сервис» на 2019 год (Том 10, стр.36);

По данным предприятия, в отчетном периоде ремонт стрелочных переводов не проводился, на текущее содержание стрелочных переводов денежные средства предприятием не выделялись. На период регулирования предлагается принять затраты на текущее содержание и ремонт стрелочных переводов в размере 1702,00 тыс. руб., согласно предоставленным дефектной ведомости и сметному расчету на материалы, предприятием предлагается направить данную сумму на текущее содержание стрелочных переводов               в количестве 31 шт. и заменить 1 стрелочный перевод № 5 марки Р-50 1/9.

Затраты на текущее содержание и ремонт стрелочных переводов приняты по предложению предприятия в размере 1702,00 тыс. руб. на основании представленных документов и расчетов.

5.1.6. Прочие затраты на содержание и ремонт – 435,00 тыс.руб.

Организацией предоставлены следующие подтверждающие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов, локомотивов и прочих объектов» (Том 13, стр.1-2);

- карточка счета 20 статья «Ремонт и содержание ж.д. крана» (Том 4, стр.315-318);

- требования накладные подтверждающие затраты по статье «Ремонт и содержание ж.д. крана» (Том 4, стр. 319-322);

-  авансовые отчеты, счет-фактуры, накладные на отпуск материалов  за 2017 г подтверждающие затраты по статье «Ремонт и содержание ж.д. крана» (том 4, стр.323-374);

- карточка счета 20 «Ремонт и содержание снегоуборочной машины»      (Том 4, стр. 375-377);

- требования накладные подтверждающие затраты по статье «Ремонт и содержание снегоуборочной машины» (Том 4, стр. 378-381);

- авансовые отчеты, счет-фактуры, накладные на отпуск материалов    за 2017 г подтверждающие затраты по статье «Ремонт и содержание снегоуборочной машины» (том 4, стр.382-407);

- дефектная ведомость по осмотру оборудования ООО «ЖД-сервис»          от 10.01.2017 г (Том 8, стр. 12);

- дефектная ведомость по осмотру здания станции №6 ООО «ЖД-сервис» от 25.02.2016 г (Том 8, стр. 13);

- дефектная ведомость по осмотру здания станции №6 ООО «ЖД-сервис» на 2019 год  от 20.05.2018 (Том 11, стр.6);

- сметный расчет затрат на ремонт станции №6 (хоз.способ)   ООО «ЖД-сервис» на 2019 год (Том 11, стр.7);

- дефектная ведомость по осмотру здания депо ООО «ЖД-сервис»  от 25.02.2016 г (Том 8, стр. 14);

- дефектная ведомость по осмотру снегоуборочной машины СМ-2Б       ООО «ЖД-сервис» от 25.02.2016 г (Том 8, стр. 16);

- дефектная ведомость по осмотру железнодорожного крана КДЭ-253     ООО «ЖД-сервис» от 25.02.2016 г (Том 8, стр. 17);

- дефектная ведомость по осмотру железнодорожного переезда ООО «ЖД-сервис» от 25.02.2016 г (Том 8, стр.18);

- карточка счета 20 статья «Ремонт и содержание ж.д. переезда за 2017 г» (Том 5, стр. 1):

- требования накладные подтверждающие затраты по статье «Ремонт   и содержание ж.д. переезда за 2017 г» (Том 5, стр. 2);

- авансовые отчеты, счет-фактуры, накладные на отпуск материалов за 2017 г подтверждающие затраты по статье «Ремонт и содержание ж.д. переезда за 2017 г» (том 5, стр. 3-15);

- карточка счета 20 статья «Ремонт и содержание здания Депо за 2017 г» (Том 5, стр. 16-21);

- требования накладные подтверждающие затраты по статье «Ремонт и содержание здания Депо за 2017 г» (Том 5, стр. 22-28);

- авансовые отчеты, счет-фактуры, накладные на отпуск материалов   за 2017 г подтверждающие затраты по статье «Ремонт и содержание здания Депо за 2017 г» (том 5, стр. 29-128);

- карточка счета 20 статья «Ремонт и содержание станции № 6 за 2017 г» (Том 5, стр. 129-130);

- требования накладные подтверждающие затраты по статье «Ремонт и содержание станции № 6 за 2017 г» (Том 5, стр. 131-143);

- карточка счета 20 статья «Ремонт и проверка оборудования за 2017 г» (Том 5, стр. 144);

- авансовые отчеты, счет-фактуры, накладные на отпуск материалов за 2017 г подтверждающие затраты по статье «Ремонт и проверка оборудования за 2017 г» (том 5, стр. 145-152);

- карточка счета 20 статья «Ремонт и содержание оборудования за 2017 г» (Том 5, стр. 153);

- авансовые отчеты, счет-фактуры, накладные на отпуск материалов          за 2017 г подтверждающие затраты по статье «Ремонт и содержание оборудования за 2017 г» (том 5, стр. 154-174);

- реестр, подтверждающий статьи затрат ООО «ЖД-сервис» за 2017 г   (Том 10, стр. 17-31).

На основании анализа вышеперечисленных документов следует, что фактические затраты в отчетном периоде составили 465,00 тыс. руб.   На период регулирования предлагается принять затраты на прочие расходы   в размере 435,00 руб., в т.ч.:

-   ремонт и содержание снегоуборочной машины – 25,00 тыс.руб.

- ремонт и содержание железнодорожного крана КДЭ-253 –  100,00 тыс.руб.;

-   ремонт и содержание здания Депо – 250,00 тыс. руб.;

-   ремонт и содержание станции № 6 – 50,00 тыс.руб.

-   ремонт и содержание железнодорожного переезда – 10,00 тыс.руб.

Прочие затраты приняты по предложению предприятия в размере 435,00 тыс. руб. на основании представленных документов.

Итого сумма по статье затрат «Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств хозяйственным способом» принята               в размере 3257,50 тыс.руб.

5.2. Ремонт способом подряда подтвержден расшифровками организации, оборотно-сальдовыми ведомостями за отчетный период, актами выполненных работ, счетами фактурами, графиками ремонтов, дефектными ведомостями, сметами. Предприятие предлагает на период регулирования принять затраты на ремонт способом подряда в размере 12983,00 тыс.руб., в том числе:

5.2.1. Ремонт тепловозов ТО-1 – 12,00 тыс.руб.

Организацией предоставлены следующие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов, локомотивов и прочих объектов» (Том 13, стр.1-2);

- карточка счета 20 «Ремонт и содержание тепловозов за 2017 год  ООО «ЖД-сервис» (том 4, стр. 49-58);

- счет-фактуры, акты выполненных работ (том 4, стр.69-202);

- дефектная ведомость для тепловозов ТЭМ2У-8388 и ТЭМ2У-8111 на 2017 г (Том 4, стр. 205);

- дефектная ведомость для тепловоза ТЭМ2У-8388 на 2019 г (Том 11,   стр. 4);

- дефектная ведомость для тепловоза ТЭМ2У-8111 на 2019 г (Том 11,  стр. 5);

- расчетная таблица «Расчет стоимости расхода материалов и услуг сторонних организаций на проведение ТО-1 для тепловозов 8111 и 8388   на 2017 год (том 8, стр. 19);

- расчетная таблица «Расчет стоимости расхода материалов и услуг сторонних организаций на проведение ТО-1 для тепловозов 8111 и 8388  на 2019 год (том 8, стр. 23);

- договор поставки № П/07/06/2017 от 07.06.2017 с ООО «Курсор»   на оказание услуг по обследованию системы учета дизельного топлива (Том 10, стр.6-11);

- годовой план текущих видов ремонтов на 2019 год (Том 11, стр. 3);

- годовой план текущих видов ремонтов на 2017 год (Том 4, стр. 22);

- реестр, подтверждающий статьи затрат ООО «ЖД-сервис» за 2017 г   (Том 10, стр. 17-31).

Фактические расходы за отчетный период регулирования по данным бухгалтерской отчетности и подтверждающих документов составили                  5,00 тыс.руб. и 9 ремонтных событий, на период регулирования предприятие предлагает принять сумму расходов в размере 12,00 тыс. руб. и выполнить           12 ремонтных событий.

Расходы на ремонт тепловозов по виду ремонта ТО-1 на период регулирования приняты по предложению предприятия в размере 12,00 тыс.руб. согласно представленным подтверждающим документам.

5.2.2. Ремонт тепловозов ТО-2 – 20,00 тыс.руб.

Организацией предоставлены следующие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов, локомотивов и прочих объектов» (Том 13, стр.1-2);

- карточка счета 20 «Ремонт и содержание тепловозов за 2017 год                 ООО «ЖД-сервис» (том 4, стр. 49-58);

- счет-фактуры, акты выполненных работ (том 4, стр.69-202; том 10, стр. 38-39);

- дефектная ведомость для тепловозов ТЭМ2У-8388 и ТЭМ2У-8111  на 2017 г (Том 4, стр. 205);

- дефектная ведомость для тепловоза ТЭМ2У-8388 на 2019 г (Том 11,         стр. 4);

- дефектная ведомость для тепловоза ТЭМ2У-8111 на 2019 г (Том 11,         стр. 5);

- расчетная таблица «Расчет стоимости расхода материалов и услуг сторонних организаций на проведение ТО-1 для тепловозов 8111 и 8388    на 2017 год (том 8, стр. 20);

- расчетная таблица «Расчет стоимости расхода материалов и услуг сторонних организаций на проведение ТО-2 для тепловозов 8111 и 8388   на 2019 год (том 8, стр. 24);

- договор № 12/НОР-4/3080 от 01.03.2015 с ФГП ВО ЖДТ России   на проведение ведомственного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности (действует автоматическая пролонгация сроков договора) (Том 4, стр.26-32);

- годовой план текущих видов ремонтов на 2019 год (Том 11, стр. 3);

- годовой план текущих видов ремонтов на 2017 год (Том 4, стр. 22);

- реестр, подтверждающий статьи затрат ООО «ЖД-сервис» за 2017 г     (Том 10, стр. 17-31).

Фактические расходы за отчетный период регулирования по данным бухгалтерской отчетности и подтверждающих документов составили             20,00 тыс.руб. и 24 ремонтных события, на период регулирования предприятие предлагает принять сумму расходов в размере 20,00 тыс. руб. и выполнить            24 ремонтных события.

Расходы на ремонт тепловозов по виду ремонта ТО-2 на период регулирования приняты по предложению предприятия в размере 20,00 тыс.руб. согласно представленным подтверждающим документам.

5.2.3. Ремонт тепловозов ТР-3 – 108,00 тыс.руб.

Организацией предоставлены следующие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов, локомотивов и прочих объектов» (Том 13, стр.1-2);

- карточка счета 20 «Ремонт и содержание тепловозов за 2017 год  ООО «ЖД-сервис» (том 4, стр. 49-58);

- счет-фактуры, акты выполненных работ (том 4, стр.69-202);

- дефектная ведомость для тепловозов ТЭМ2У-8388 и ТЭМ2У-8111 на 2017 г (Том 4, стр. 205);

- дефектная ведомость для тепловоза ТЭМ2У-8388 на 2019 г (Том 11,         стр. 4);

- дефектная ведомость для тепловоза ТЭМ2У-8111 на 2019 г (Том 11, стр. 5);

- расчетная таблица «Расчет стоимости расхода материалов и услуг сторонних организаций на проведение ТР-3 для тепловозов 8111 и 8388 на 2019 год (том 12, стр. 1);

- годовой план текущих видов ремонтов на 2019 год (Том 11, стр. 3);

- годовой план текущих видов ремонтов на 2017 год (Том 4, стр. 22);

- реестр, подтверждающий статьи затрат ООО «ЖД-сервис» за 2017 г.       (Том 10, стр. 17-31).

Согласно годовому плану текущих видов ремонтов на 2017 год,  за отчетный период ТР-3 не проводился, на период регулирования предприятие предлагает принять сумму расходов в размере 108,00 тыс. руб. согласно годовому плану ремонтов на ремонт тепловоза ТЭМ 2У №8111.

Расходы на ремонт тепловозов по виду ремонта ТР-3 на период регулирования приняты по предложению предприятия в размере  108,00 тыс.руб. согласно представленным подтверждающим документам.

5.2.4. Средний ремонт пути – 12703,00 тыс.руб.

Организацией предоставлены следующие подтверждающие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов, локомотивов и прочих объектов» (Том 13, стр.1-2);

- дефектная ведомость 2017 г (Том 4, стр. 205);

- дефектная ведомость 2019 г (Том 4, стр. 204);

- счет-фактуры, акты выполненных работ (том 4, стр.217-308; Том 2,           стр. 363-366);

- карточка счета 20 «Ремонт и содержание ж.д. путей» (Том 309, стр.314);

- договор подряда №14 от 05.07.2017 с ИП Чусовитиным А.А.  на оказание услуги по изготовлению продольного профиля железнодорожного пути (Том 4, стр. 208-210);

- договор № 2 от 02.12.2016 с ООО «Интерстрой» на ремонт ж/д пути    (Том 2, стр. 14-23);

- договор № 9 от 01.06.2017 с ООО «СтройПромРегион» на ремонт  ж/д пути (Том 2, стр. 24-29);

- договор № 1 от 17.04.2017 с ООО «Спецмаш» на ремонт ж/д пути станция № 6, № 7, перегон 6-7-5 станции (Том 2, стр. 30-35);

- смета на ремонт ж/д путей и стрелочных переводов в 2019 году (Том 10, стр. 34);

- реестр, подтверждающий статьи затрат ООО «ЖД-сервис» за 2017 г       (Том 10, стр. 17-31);

- договор с ООО «ЖД-Регион» на ремонт 2 км железнодорожного пути          по адресу г. Кемерово, ул. Кировская, 1 (Том 10, стр. 32-33).

На основании анализа вышеперечисленных документов следует,  что фактические затраты на средний ремонт пути за отчетный период составили 13459,00 тыс. руб., отремонтировано 2,1 км пути, сумма затрат подтверждена предоставленными договорами, актами выполненных работ. На период регулирования предлагается принять затраты на средний ремонт пути протяженностью 2 км на сумму 12703,00 тыс. руб.

В соответствии с дефектным актом на период регулирования, выявлены следующие дефекты: сплошная гнилость шпал, износ рельс более допустимого, износ остряков на стрелочных переводах, износ болтов Р-65, износ накладок   Р-65, загрязненность щебеночного балласта, негодность путевых костылей.

Представленная смета содержит работы по разборке пути, укладке пути, выправке пути, балластировке пути, замене металлических частей стрелочного перевода Р-65 1/9.

Согласно  п.5 Правил назначения и проведения ремонтов и планово-предупредительной выправки железнодорожного пути Приложения №1  к Технической эксплуатации сооружений и устройств путевого хозяйства утвержденного Приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286   «Об утверждении правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (далее – Правила №286) средний ремонт предназначен для сплошной очистки щебеночной балластной призмы, замены дефектных шпал и элементов скреплений.

Следовательно, представленная смета содержит в себе работы, которые         не относятся к среднему ремонту пути. Так же данная смета не соответствует предмету договора.

Представленный договор подряда, подтверждающий плановые затраты на средний ремонт с ООО «ЖД-Регион» не имеет регистрационного номера и даты, следовательно, закупочная процедура не проводилась.

В связи с вышеизложенным в расчет тарифа специалист считает экономически обоснованным принять затраты на средний ремонт пути приняты исходя из фактических затрат в пересчете на протяженность 1 км             с применением индексов Минэкономразвития РФ 104,1 и 104,3 в размере    6958,71 тыс.руб. (13459,00/2,1*1,041*1,043=6958,71 тыс. руб.) согласно дополнительному письму от ООО «ЖД-сервис» (исх. от 28.11.2018 № 94,   вх. от 28.11.2018 № 6052).

5.2.5. Прочие затраты на содержание и ремонт – 140,00 тыс.руб.

Организацией предоставлены следующие подтверждающие документы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- таблица «Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов, локомотивов и прочих объектов» (Том 13, стр.1-2);

- дефектная ведомость по осмотру оборудования ООО «ЖД-сервис» от 25.02.2016 г (Том 8, стр. 15);

- дефектная ведомость по осмотру оборудования ООО «ЖД-сервис»   от 10.01.2017 г (Том 8, стр. 12);

- дефектная ведомость по осмотру оборудования ООО «ЖД-сервис»              от 20.05.2018 г (Том 11, стр. 8);

- сметный расчет затрат на ремонт и поверку оборудования (подряд)          ООО «ЖД-сервис» на 2019 г (Том 11, стр. 9);

- дефектная ведомость по осмотру здания депо ООО «ЖД-сервис» от 25.02.2016 г (Том 8, стр. 14);

- дефектная ведомость по осмотру здания депо ООО «ЖД-сервис» от 20.05.2018 г (Том 11, стр. 18);

- сметный расчет затрат на ремонт и содержание здания депо     ООО «ЖД-сервис» на 2019 г (Том 11, стр. 19);

- карточка счета 20 статья «Ремонт и содержание здания Депо за 2017 г» (Том 5, стр. 16-21);

- акты выполненных работ подтверждающие затраты по статье «Ремонт         и содержание здания Депо за 2017 г» (том 5, стр. 29-128);

- карточка счета 20 статья «Ремонт и проверка оборудования за 2017 г» (Том 5, стр. 144);

- акты выполненных работ подтверждающие затраты по статье «Ремонт         и проверка оборудования за 2017 г» (том 5, стр. 145-152);

- дефектная ведомость по осмотру оборудования ООО «ЖД-сервис»  от 20.05.2018 г (Том 11, стр.15);

- сметный расчет затрат на ремонт и содержание оборудования (подряд) ООО «ЖД-сервис» на 2019 г (Том 11, стр. 15);

- карточка счета 20 статья «Ремонт и содержание оборудования за 2017 г» (Том 5, стр. 153);

- акты выполненных работ подтверждающие затраты по статье «Ремонт         и содержание оборудования за 2017 г» (том 5, стр. 154-174);

- реестр, подтверждающий статьи затрат ООО «ЖД-сервис» за 2017 г           (Том 10, стр. 17-31).

На основании анализа вышеперечисленных документов следует, что фактические затраты за отчетный период составили 291,00 тыс. руб.

На период регулирования предлагается принять затраты на прочие расходы              в размере 140,00 руб., в т.ч.:

-   ремонт и проверка оборудования – 30,00 тыс.руб.

-   ремонт и содержание здания Депо – 50,00 тыс. руб.;

-   ремонт и содержание оборудования – 60,00 тыс.руб.

Прочие затраты приняты по предложению предприятия в размере 140,00 тыс. руб. на основании представленных подтверждающих документов.

Итого сумма по статье затрат «Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств способом подряда» принята в размере 7238,71 тыс.руб.

Всего по статье затрат «Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств» расходы на период регулирования приняты в размере 10496,21 тыс.руб.

6. Расходы на приобретение электрической энергии ООО «ЖД-сервис» предлагает принять в размере 125,00 тыс.руб.

Согласно п. 4.9. Методических рекомендаций № 139 расчет затрат на электроэнергию производится на основе использования расчетных данных о суммарной установленной мощности электрооборудования, коэффициенте          ее использования, числе часов его работы в регулируемом  периоде в сутки, месяц, год или  фактических показателях и необходимой корректировки с учетом планируемых объемов транспортной работы на регулируемый период.

Для подтверждения данной статьи расходов ООО «ЖД-сервис» были предоставлены и специалистом проанализированы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- договор электроснабжения (одноставочник до 670 кВт) № 5569с  от 01.07.2015 г с ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» (Том 1, стр. 377-391);

- счета-фактуры и акты выполненных работ за коммунальные услуги 2017 г (Том 3, стр. 1-54);

На основании анализа вышеперечисленных документов следует,  что фактические затраты в отчетном периоде составили 136,00 тыс. руб. На период регулирования предлагается принять затраты на прочие расходы в размере 125,00 руб.

Расходы на приобретение электрической энергии приняты  по предложению предприятия в размере 125,00 тыс. руб. на основании представленных документов.

7. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг, ООО «ЖД-сервис» предлагает принять в размере 2639,00 тыс.руб.

Согласно п. 4.10. Методических рекомендаций № 139 к прочим расходам, связанным с производством и реализацией транспортных услуг, относятся расходы, не вошедшие в вышеперечисленные статьи затрат:

- лицензионные, экологические  сборы  и  расходы  на  сертификацию  продукции и услуг;

- расходы   на   обеспечение   пожарной   безопасности   организации;

- расходы   на   содержание   служебного автотранспорта;

- расходы на командировки;

- расходы на подготовку и переподготовку кадров;

- расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги;

- расходы на канцелярские товары;

- оплата по договорам аренды;

- другие экономически обоснованные расходы, связанные с оказанием услуг по регулируемому виду деятельности.

Для подтверждения данной статьи расходов ООО «ЖД-сервис» были предоставлены и специалистом проанализированы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 (Том 2, стр. 140);

- карточка счета 20 «Информационные услуги за 2017 г» (Том 2,   стр. 158-159);

- акты выполненных услуг с ООО «Компания Квадро Плюс-Сервис»         (Том 2, стр. 160-172);

- договоры с ООО «Компания Квадро Плюс-Сервис» на оказание информационных услуг (Том 2, стр.173-186):

- карточка счета 20 «Юридические услуги за 2017 г» (Том 2, стр.187);

- договоры и акты выполненных работ на оказание юридических услуг (Том 2, стр.188-193);

- карточка счета 20 «Услуги сторонних предприятий за 2017 г» (Том 2, стр.194-195);

- договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, квитанции и другие подтверждающие документы на услуги сторонних предприятий (Том 2,     стр. 196-229; стр. 268-319);

На основании анализа вышеперечисленных документов следует,                   что фактические затраты за отчетный период по прочим расходам составили 1717,00 тыс. руб., что подтверждено перечисленными выше документами.             На период регулирования предлагается принять затраты на прочие расходы   в размере 2639,00 руб., документов, подтверждающих плановые затраты не содержится в материалах тарифного дела.

Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг приняты в размере 1864,26 тыс. руб. исходя   из фактических затрат отчетного периода с применением с применением индексов Минэкономразвития РФ 104,1 и 104,3 (1717,00*1,041*1,043=  1864,26 тыс.руб.) согласно п.2.6.2.3. Методических рекомендаций № 139.

8. Амортизацию основных средств ООО «ЖД-сервис» предлагает принять в размере 748,00 тыс.руб.

Согласно п. 4.14. Методических рекомендаций № 139 амортизация основных средств, используемых непосредственно при оказании транспортных услуг, учитывается при установлении тарифов на очередной период регулирования  в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расчет амортизационных отчислений субъекта регулирования на очередной период регулирования производится в соответствии с приложением № 11 к Методическим рекомендациям № 139.

Амортизируемое имущество распределяется по группам согласно классификатору основных средств, включаемых в амортизационные группы,           в соответствии с действующим законодательством.

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:

- переведенные по решению руководства на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;

- находящиеся по решению руководства на реконструкции, модернизации и капитальном ремонте продолжительностью свыше 12 месяцев;

- не участвующие в процессе оказания услуг (работ) по регулируемым видам деятельности.

Для подтверждения данной статьи расходов ООО «ЖД-сервис» были предоставлены и специалистом проанализированы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 (Том 2, стр.140);

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01.1 и 02.1 (Том 2, стр. 320-321);

- расчетная таблица «Расчет амортизационных отчислений» (Том 4, стр.16).

На основании анализа вышеперечисленных документов следует, что амортизационные отчисления в отчетном периоде по прочим расходам составили 748,00 тыс. руб., на период регулирования предприятие предлагает принять затраты на амортизационные отчисления в размере 748,00 тыс. руб.

Специалистом не принимаются затраты на амортизационные отчисления          в полном размере по причине того, что находящийся в собственности организации локомотив марки ТЭМ2 № 6970 с 13.12.2014 года находится    в резерве согласно записи в техническом паспорте тепловоза и не участвует в процессе оказания регулируемых услуг. В соответствии с  п.4.14 Методических рекомендаций № 139, из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства не участвующие в процессе оказания услуг.

Специалист провел расчет нормативной потребности тепловозов                 для ООО «ЖД-сервис» согласно данным справочника «Тепловозы промышленного транспорта» авт. Н.Н. Залит, инвентарный парк тепловозов необходимый для осуществления производственного процесса составил 1,28 ед. тепловозов (2462,14 тыс.ткм/2400*1,25=1,28 ед.).  В производственном процессе предприятия фактически участвует 2 тепловоза: ТЭМ2У № 8111 и ТЭМ2У № 8388. В связи с тем, что для осуществления производственного процесса организации достаточно 2 тепловоза, рекомендуем ТЭМ2 № 6970 перевести           на консервацию.  Амортизационные отчисления на данный локомотив составили 15,91 тыс.руб.

Амортизация основных средств принята в размере 732,09 тыс. руб.          за минусом амортизации на локомотив ТЭМ2У № 6970  в сумме   15,91 тыс. руб.(748,00-15,91=732,09 тыс. руб.).

9. Затраты на налоги и сборы ООО «ЖД-сервис» предлагает принять в размере 733,00 тыс.руб.

Согласно п. 4.16. Методических рекомендаций № 139 при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

- налог на прибыль;

- налог на имущество организаций;

- земельный налог;

- транспортный налог;

- прочие налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда.

Величина налога на прибыль рассчитывается исходя из налогооблагаемой базы для расчета налога на прибыль и ставки налога  на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Для подтверждения данной статьи расходов ООО «ЖД-сервис» были предоставлены и специалистом проанализированы:

- расчетная таблица «Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (Том 8, стр. 1-5);

- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду          за 2017 год (Том 2, стр. 41-43);

- налоговая декларация по земельному налогу за 2017 год (Том 2,   стр. 54-65);

- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за 2017 год (Том 2, стр. 66-69);

- расчет налогов на плановый период (Том 2, стр. 138);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.4 (Том 2, стр. 154).

На основании анализа вышеперечисленных документов следует,  что фактические расходы на налоги и сборы составили:

- земельный налог – 307,00 тыс. руб.;

- охрана окружающей среды – 1,00 тыс. руб.;

- единый налог в связи с применением УСН – 425,00 тыс. руб.

На период регулирования предприятие предлагает принять затраты              на налоги и сборы в том же объеме.

Единый налог в связи с применением УСН принят расчетным способом             и составил на период регулирования 264,76 тыс. руб. (1765,09*0,15=   264,76 тыс. руб.). Земельный налог принят по предложению организации,   в размере 307,00 тыс. руб., налог на охрану окружающей среды принят по предложению предприятия в размере 1,00 тыс. руб.

Итого затраты по статье расходов налоги и сборы приняты в размере 572,76 тыс. руб.

9. Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов на транспортные услуги в отчетном периоде регулирования приняты по предложению предприятия согласно дополнительному письму (вх.1111 исх111) в размере 1626,37 тыс.руб.

Согласно п.1.2. Методических рекомендаций № 139 экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов на транспортные услуги в отчетный период регулирования - расходы, не учтенные регулирующим органом при регулировании тарифов  в отчетный период регулирования, в том числе, связанные с незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую субъектом регулирования на осуществление производственной деятельности в течение отчетного периода регулирования, изменением законодательства, но необходимые и целесообразные для осуществления регулируемой деятельности;

В отчетном периоде согласно подтверждающим документам произошел перерасход ремонтного фонда в связи с производственной необходимостью.

10. Предпринимательская прибыль принимается в сумме   1765,09 тыс.руб. – в размере 5 % от прямых и накладных расходов       по предложению организации согласно дополнительному письму     (исх. от 28.11.2018 № 94, вх. от 28.11.2018 № 6052) и в соответствии с п. 7.4. Методических рекомендаций № 139.

Согласно данным бухгалтерского учета, раздельный учет доходов  и расходов на предприятии должным образом не ведется. Так как затраты по прочим услугам и аренде железнодорожного пути в бухгалтерском учете  не выделены, соответственно организация относит данные расходы  на регулируемый вид деятельности.

В соответствии с п.2.9 Методических рекомендаций № 139 регулирующий орган при определении экономически обоснованных расходов не учитывает (исключает из расчетной базы) необоснованные расходы субъекта регулирования, вызванные нерациональным использованием производственных ресурсов и финансированием за счет поступлений от оказания услуг, тарифы         на которые подлежат государственному регулированию, иной деятельности, не относящейся к этим услугам.

Считаем необходимым учесть выручку по прочим услугам, аренде железнодорожного пути, взвешиванию подвижного состава в качестве источника финансирования регулируемого вида деятельности.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости за отчетный период по счету 90.1 организация получает выручку от взвешивания подвижного состава, аренды железнодорожного пути и прочим услугам, при этом расходы по заработной плате, топливу и ГСМ, материальные расходы, расходы на ремонты, расходы        на электроэнергию, прочие расходы, амортизация – не выделены в бухгалтерской отечности.

Выручка от аренды железнодорожного пути за отчетный период составила – 1126,00 тыс. руб., на период с применением индексов Минэкономразвития РФ 104,6 и 102,7 – 1209,60 тыс. руб.

Выручка от прочих услуг за отчетный период составила 1929,00 руб.,            на  период с применением индексов Минэкономразвития РФ 104,6 и 102,7 – 2072,21 тыс. руб.

Выручка от взвешивания подвижного состава за отчетный период составила 1012,20 тыс. руб., при этом затраты на осмотр железнодорожных весов составили 88,76 тыс. руб. Разница между выручкой и расходами составила 923,44 тыс. руб. Итого выручка учитываемая при расчете тарифа составила 992,00 тыс. руб. с применением индексов Минэкономразвития РФ 104,6 и 102,7 ((1012,20-88,76)*1,046*1,027=992,00 тыс.руб.).

Итого, общий объем экономически обоснованных расходов при расчете предельных максимальных тарифов составил 40315,01 тыс.руб., в том числе:

1. От перевозки грузов, подачи и уборки вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 34341,97 тыс.руб., в том числе    по потребителям:

1.1. АО «Кемеровская генерация» - 17923,02 тыс. руб.

1.2. Прочие потребители - 16418,95 тыс. руб.

2. От маневровой работы, выполняемой локомотивом ООО «ЖД-сервис»         в размере 1699,23 тыс.руб.

3. От прочих нерегулируемых услуг – 4273,81 тыс. руб.

Предлагаемые к установлению предельные максимальные тарифы для   ООО «ЖД-сервис» составили:

1.  Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям:

1.1. АО «Кемеровская генерация» размере 12,71 рублей за тн.км. Рост составил 105,2%.

1.2. Прочие потребители в размере 15,60 рублей за тн.км. Рост составил 105,2%.

2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом ООО «ЖД-сервис»,             в размере 2206,50 рублей за локомотиво-час. Рост составил 105,2%.

Приложение к экспертному заключению

Расчет тарифов ООО «ЖД-сервис» на период регулирования

Приложение № 14 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Мира, 30А Почтовый адрес: РФ, 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Доз, 2 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017 -2031 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Зам. директора по производственным вопросам Роор А.В. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (3843) 465636,465609 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Д.В. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | __ декабря 2018 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. 8 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Таштагольского района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина,60 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Таштагольского муниципального района Макута В.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 23 ноября 2018 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 652990, г. Таштагол, ул. Ленина, 60 тел. 8 (38473) 2-33-44 |

Инвестиционная программа ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы

| N п/п | Наименова-ние мероприятий | Обосно-вание необходи-мости (цель реализа-ции) | Описа-ние и место распо-ложения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год нача-ла реали-зации меро-прия-тия | Год окон-чания реали-зации меро-прия-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наиме-нование показа-теля (мощ-ность, протя-жен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2017 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за под-клю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реали-зации меро-прия-тия | после реали-зации меро-прия-тия |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Закрытие котельной «Калинина» Строитель-ство тепловой сети УПК-1 – котельная «Калинина» | Ликвида-ция источника вредных выбросов, ликвидация дефицита мощности | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагола (УПК-4 Кали-нина) | коли-чество | шт. | 1 | 0 | 2022 | 2023 | 44101,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8355,71 | 35745,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44101,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8355,71 | 35745,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш | Замена оборудо-вания отработав-шего нормати-вный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная (УПК-6) Старый Шере-геш | коли- чество | шт. | 0 | 1 | 2016 | 2017 | 32075,85 | 17825,91 | 14249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3.2.2. | Строитель-ство здания турбинного отделения | Повыше-ние надёж-ности работы котельной, производ-ство собствен-ной э/энергии | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагол, ул. Мира 30а | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 27725,28 | 0,00 | 27725,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Замена котла КВц-1,45 № 2 на котел КВм-1,45 с ТШПМ-1,45 | Замена изношен-ного оборудова-ния, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная УПК-3 п.Спасск | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 3167,74 | 0,00 | 3167,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Монтаж сопел третичного дутья | Повыше-ние надеж-ности работы котла | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагол, ул. Мира 30а | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 1352,67 | 0,00 | 1352,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Приобретение парового турбогенера-тора мощностью 2,5 МВт (Изготовле-ние от 12 месяцев) | Повыше-ние надёж-ности работы котельной, производ-ство собствен-ной э/энергии | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагол, ул. Мира 30а | коли-чество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2021 | 95669,87 | 0,00 | 28666,87 | 55188,00 | 9730,00 | 0,00 | 2085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Реконструк-ция производст-венно-отопительной котельной в г. Таштагол Монтаж и пусконала-дочные работы технологи-ческого оборудования (один паровой турбогене-ратор) | Повыше-ние надёжнос-ти работы котельной, производ-ство собствен-ной э/энергии | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагол, ул. Мира 30а | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2019 | 2020 | 72384,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54468,98 | 17915,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3.2.7. | Замена котла КВТС №4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш) | Замена оборудо-вания отработав-шего норматив-ный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная п.Шере-геш (УПК-5) Новый Шере-геш | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2018 | 2020 | 64951,30 | 0,00 | 0,00 | 19190,00 | 25141,01 | 20620,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт (изготовление турбины от 12 месяцев) | Повыше-ние надёж-ности работы котельной, производ-ство собствен-ной э/энергии | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагол, ул. Мира 30а | коли-чество | шт. | 1 | 2 | 2020 | 2021 | 110635,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52382,55 | 58252,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9. | Реконструк-ция производст-венно-отопительной котельной в г. Таштагол Монтаж и пусконала-дочные работы технологи-ческого оборудования (второй паровой турбогене-ратор) | Повыше-ние надёжно-сти работы котельной, производ-ство собствен-ной э/ энергии | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагол, ул. Мира 30а | коли-чество | шт. | 1 | 2 | 2021 | 2021 | 37 165,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 165,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 150 (КВ-Ф 6,5-150 | Замена оборудо-вания отработав-шего норматив-ный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Отопи-тельная котель-ная г. Таш-тагола (УПК-2 Шалым) | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2021 | 2022 | 39572,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,79 | 38639,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3.2.11. | Замена котла Е-10-1,4 С (ДКВр 10-13 - ТЛМЗ), №2, рег. № 12565 на котел Е-10-1.4-225 КВ (КЕ - 10-14 - 225 КФ) | Замена оборудо-вания отработав-шего норматив-ный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная (УПК-6) Старый Шере-геш | коли-чество | шт. | 1 | 1 | 2022 | 2023 | 52 824,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 824,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Монтаж котла Е 10-14-225 КВ (ке-10-1,4- 225 кф) №2 (УПК № 7) п. Каз | Замена оборудо-вания отработав-шего норматив-ный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная (УПК-7) п. Каз | коли-чество | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2023 | 52 591,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 591,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590115,33 | 17825,91 | 75162,50 | 74378,00 | 89339,99 | 90918,00 | 98436,00 | 91464,29 | 52590,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строитель-ство оборотного цикла водоснабже-ния гидрозоло-удаления котельной | Выполне-ние требований экологи-ческого законода-тельства РФ | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная (УПК-8) п. Мун-дыбаш | коли-чество | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 21209,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 076,40 | 6133,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Строитель-ство оборотного цикла водоснаб-жения гидрозоло-удаления котельной | Выполне-ние требований экологи-ческого законода-тельства РФ | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная п. Шере-геш (УПК-6) Старый Шере-геш | коли-чество | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2024 | 11 923,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 923,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 4.3. | Строитель-ство оборотного цикла водоснаб-жения гидрозоло-удаления котельной | Выполне-ние требований экологи-ческого законода-тельства РФ | Произ-водст-венно-отопи-тельная котель-ная (УПК-7) п. Каз | коли-чество | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2024 | 12 588,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 588,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15076,40 | 30644,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679938,41 | 17825,91 | 75162,50 | 74378,00 | 89339,99 | 90918,00 | 98436,00 | 99820,00 | 103413,01 | 30645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания»

(г. Таштагол)  в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | Тыс. кВт/ч | 8,8183 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1966 | 0,1962 | 0,196 | 0,1959 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1901 | 0,01901 | 0,1895 | 0,1892 | 0,1892 | 0,1892 | 0,1892 | 0,1892 | 0,1892 | 0,1892 | 0,1892 |
|  |  | т.у.т./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 | 123534 |
|  |  | куб. м для пара | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 | 22,284 |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Сажа | тонн в год | 407,054 | 407,054 | 407,050 | 405,780 | 396,890 | 387,010 | 380,560 | 374,230 | 368,000 | 361,870 | 355,850 | 349,920 | 344,100 | 338,370 | 332,740 | 327,200 | 321,750 |
| 7.2 | Зола углей | тонн в год | 1442,57 | 1442,57 | 1442,57 | 1381,23 | 1368,89 | 1356,74 | 1329,45 | 1302,71 | 1276,51 | 1250,84 | 1225,68 | 1201,03 | 1176,88 | 1153,21 | 1130,02 | 1107,29 | 1085,02 |

Финансовый план ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | Собственные средства | 561 112,28 | 561 112,28 | 63 697,03 | 63 032,20 | 75 711,86 | 77049,15 | 83420,34 | 84 593,22 | 87 638,14 | 25 970,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 301 784,94 | 301 784,94 | 28 087,82 | 31 001,52 | 31 001,53 | 39520,74 | 41029,15 | 43 814,79 | 57 385,26 | 25 970,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 259 327,34 | 259 327,34 | 35 609,21 | 32 030,68 | 44 710,33 | 37528,41 | 42391,19 | 40 778,43 | 30 252,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 561 112,28 | 561 112,28 | 63 697,03 | 63 032,20 | 75 711,86 | 77049,15 | 83420,34 | 84 593,22 | 87 638,14 | 25 970,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 15 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам, представленным

МКП «Центральная ТЭЦ» для расчета величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском рынке, на 2019 – 2021 годы

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – муниципальное казенное предприятие Новокузнецкого городского округа «Центральная ТЭЦ».

Сокращенное наименование организации – МКП «Центральная ТЭЦ».

Юридический адрес: 654004 г. Новокузнецк, проезд Читинский, 2.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Директор Сергеев Александр Владимирович.

Фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Яковлев Дмитрий Валерьевич, т. (3843) 79-29-89.

МКП «Центральная ТЭЦ» применяет общую систему налогообложения.

По причине двух с половиной миллиардной задолженности 
ООО «Центральная ТЭЦ» перед ООО «Газпром межрегионгаз» и процедурой внешнего управления на ООО «Центральной ТЭЦ», основной кредитор выступил инициатором создания Муниципального каченного предприятия «Центральная ТЭЦ» с субсидиарной ответственностью бюджета Новокузнецкого городского округа. Договором аренды имущества №1 от 21.05.2018 имущество ООО «Центральной ТЭЦ» передано в 
МКП «Центральная ТЭЦ».

МКП «Центральная ТЭЦ» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения МКП «Центральная ТЭЦ» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – «Основы ценообразования») МКП «Центральная ТЭЦ» осуществляет регулируемую деятельность объеме производимой тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде. В связи с этим к расходам предприятия применяется понижающий коэффициент для отнесения затрат на регулируемую деятельность в размере 0,9186.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

МКП «Центральная ТЭЦ» с 03.07.2018 осуществляет свою деятельность с использованием имущества ООО «Центральная ТЭЦ», которая ранее осуществляла регулируемую деятельность в этом контуре теплоснабжения. За время работы предприятие МКП «Центральная ТЭЦ» не успело провести договорную компанию и сформировать затратную базу для расчета тарифов на 2019-2021 годы. В связи с этим, при расчете необходимой валовой выручки предприятия эксперты руководствовались данными бухгалтерского учета 
ООО «Центральная ТЭЦ» за 2017 год с применением ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованными на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018.

Станция МКП «Центральная ТЭЦ» работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. В соответствии с утвержденной учетной политикой на предприятии ведется раздельный учет затрат на электрическую, тепловую энергию и теплоноситель. Раздельный учет между регулируемыми и нерегулируемыми видами тепловой энергии на предприятии не ведется. Доля затрат, приходящаяся на выработку тепловой энергии в соответствии с процентом распределения затрат по условному топливу на 
2019 год, составляет 86,25 %. По факту 2017 года доля затрат, относящаяся на выработку тепловой энергии в соответствии с процентом распределения затрат по условному топливу, составляла 78,82%. Таким образом доля затрат на 
2019 год, по сравнению с долей затрат в 2017 году, выросла на 1,0943 (9,43%). Этот коэффициент эксперты принимают для приведения фактических затрат 2017 года к плановым затратам 2019 года.

- Определение долгосрочных и прогнозных параметров регулирования на производство тепловой энергии и теплоносителя для МКП «Центральная ТЭЦ»

3.1. Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

МКП «Центральная ТЭЦ» подало заявление на первый долгосрочный период регулирования методом индексации на 2019 – 2021 годы.

3.1.1) Базовый уровень операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учётом положений п.37 Методических указаний.

Указанные в пунктах 3.1.1.1-3.1.1.10 операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

3.1.1.1) расходы на сырье и материалы на обслуживание

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор № ТМЦ25 от 20.09.2018 с ООО «Энерго-Химическая компания» на поставку соли технической (стр. 130 том 2). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № 18ТМЦ/18 от 14.09.2018 с ООО «Химторг» на поставку химреагентов и ТМЦ (стр. 151 том 2). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № ТМЦ24 от 20.09.2018 с ООО «Энерго-Химическая компания» на поставку натра едкого технического (стр. 161 том 2). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор без номера без даты с ООО «Компания ХимКо» на поставку тринатрийфосфата (стр. 172 том 2). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № ТМЦ008 от 24.08.2018 с ООО «ПО ДТ МЕТЭЛЕМЕНТ» на поставку стальных отводов (стр. 187 том 2). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации. Конкурсная документация (стр. 182 том 2).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 2017 год (стр. 153-157 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 23 за 2017 год (стр. 158-160 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018)

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 25 за 2017 год (стр. 161 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 2017 год (стр. 162 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Расчет распределения расходов Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год (стр. 168-176 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Свод затрат Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год постатейно (стр. 177-179 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии – 15 003 тыс. руб., на производство теплоносителя – 
12 627 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье на производство тепловой энергии – 14 971 тыс. руб., с учетом коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186, на производство химически очищенной воды – 10 097 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 9 тыс. руб., используя вышеперечисленные бухгалтерские документы за 2017 год, подтверждающие фактически понесенные расходы предприятия, с применением прогнозных ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, с применением коэффициента увеличения процента распределения затрат по условному топливу 1,0943 (2019/2017).

Расходы в размере 32 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 2 530 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, 99 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически не обоснованные.

3.1.1.2) расходы на ремонт основных средств

В соответствии с представленной предприятием программой ремонтного обслуживания на 2019 год планируемый объем ремонтного фонда составляет 247 159 тыс. руб., в т.ч., в части производства теплоэнергии – 178 244 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения расходов по условному топливу (86,00%), в части производства химически очищенной воды – 46 277 тыс. руб., и 386 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды.

В представленной в материалах тарифного дела смете предприятием указана величина расходов на ремонт 167 872 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 46 277 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, 389 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды.

Для обоснования планируемых на 2019 год расходов на ремонт 
МКП «Центральная ТЭЦ» представило:

- программу ремонтного обслуживания на 2019 год;

- перспективный график ремонтов основного оборудования 
на 2018 - 2022 годы;

- копию письма в Администрацию г. Новокузнецка о направлении плана ремонтов на 2019 год - в соответствии с пунктом 5 Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 889;

- копию письма РДУ о согласовании графика ремонтов энергетического оборудования МКП «Центральная ТЭЦ» на 2019 год;

- номенклатуру работ при ремонте котлоагрегата;

- номенклатуру работ при ремонте паровой турбины;

- номенклатуру работ при ремонте турбогенератора;

- сметные расчеты стоимости ремонтов на 2019 год;

- ведомости объемов работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений;

- ведомости дефектов оборудования, зданий и сооружений;

- ведомости материально-технических ресурсов, используемых при ремонте основных средств;

- предписания надзорных органов;

- копии заключений экспертизы промбезопасности;

- копии документов, отражающих стоимости запасных частей, материалов и оборудования.

Экспертами изменена доля расходов на ремонты в части производства теплоэнергии, в соответствии с распределением затрат по условному топливу на 2019 на основании утвержденных приказом Минэнерго РФ от 14.11.2018 № 1034 нормативов расхода условного топлива, на 86,25 % (вместо 86,00 %, используемого предприятием), что привело к увеличению доли запланированных станцией расходов на ремонты в части производства теплоэнергии до размера 180 134 тыс. руб. Таким образом, общая стоимость предлагаемых предприятием ремонтов в части производства теплоэнергии увеличивается на 1 890 тыс. руб. Вместе с этим, также отмечено, что в план ремонтов включено мероприятие «Паропроводы 2-ой очереди» стоимостью 46 326,19 тыс. руб., в части производства теплоэнергии, которое, по-мнению экспертов, следует относить к капитальным вложениям, т.к. в состав мероприятия входит монтаж преобразователей расхода и управляемых задвижек с электроприводом, что нельзя отнести к капитальному ремонту паропроводов. Кроме того, снижена стоимость ряда мероприятий, по которым не представлен исчерпывающий состав документации, обосновывающей стоимость оборудования.

Принимая во внимание вышеуказанное, эксперты признают документально обоснованными расходы на ремонт оборудования электростанции на 2019 год в размере 118 176,65 тыс. руб., в т.ч. в части производства тепловой энергии – 93 391,24 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды - 10 831,84 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды - 379,96 тыс. руб., которые рекомендуют учесть в необходимой валовой выручке предприятия на 2019 год.

Расходы на ремонт основных средств

| Предложение предприятия по объему ремонтного фонда на 2019 год, тыс. руб. |  |  |  | Предложение экспертов по объему ремонтного фонда на 2019 год, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | теплоэнергия | ХОВ | УПВ | Всего | теплоэнергия | ХОВ | УПВ |
| 247 159 | 178 244 | 46 277 | 386 | 118 177 | 93 391 | 10 832 | 380 |

На регулируемую деятельность, в части производства тепловой энергии, относится величина расходов на ремонт 85 792 тыс. руб., в соответствии с применением процента распределения затрат предприятия на регулируемую деятельность - 0,9186.

Затраты на производство химически очищенной воды и умягченной подпиточной воды принимаются на регулируемую деятельность по данной статье в полном объеме – 10 832 тыс. руб. и 380 тыс. руб. соответственно.

Подробный анализ документальной обоснованности ремонтной программы станции на 2019 год приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

3.1.1.3) расходы на оплату труда

По данной статье в качестве обоснования предприятие представило следующие материалы:

Расчет нормативной численности Центральной ТЭЦ (стр. 84-95 том 1 
вх. 5429 от 31.10.2018).

Штатное расписание рабочих МКП «Центральная ТЭЦ» на 02.07.2018 [330 человек] (стр. 132 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Штатное расписание руководителей, специалистов и служащих 
МКП «Центральная ТЭЦ» на 02.07.2018 [106 человек] (стр. 141 том 1 
вх. 5429 от 31.10.2018).

Общая численность персонала станции по штатному расписанию составляет 436 человек.

При регулировании на 2018 год (на основе факта 2017 года) (постановления РЭК КО от 03.07.2018 № 129, 130) экспертами РЭК КО был произведен расчет численности персонала МКП «Центральная ТЭЦ» в количестве 296 человек, в части производства тепловой энергии, 32 человека, в части производства химически очищенной воды, 0,2 человека, в части производства умягченной подпиточной воды. При регулировании на 2019 год экспертами предлагается оставить численность на указанном уровне.

Средняя заработная плата, принятая при расчете затрат на 2018 год 
(на основе факта 2017 года), проиндексированная экспертами на прогнозный ИПЦ 1,046 (2019/2018), опубликованный на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, составила 54 703 руб./мес., в части производства тепловой энергии, 44 288 руб./мес., в части производства химически очищенной воды, 
47 525 руб./мес., в части производства умягченной подпиточной воды.

Фонд оплаты труда персонала при этом составит: 
на производство тепловой энергии – 195 320 тыс. руб., с учетом коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186, на производство химически очищенной воды – 17 007 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 114 тыс. руб., с применением коэффициента увеличения процента распределения затрат по условному топливу 1,0943 (2019/2017).

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии – 231 350 тыс. руб., на производство химически очищенной воды – 22 338 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 
989 тыс. руб.

Расходы в размере 36 030 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 5 331 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, 
875 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически не обоснованные.

3.1.1.4) расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор № У31/18 от 14.09.2018 с ООО «Запсиблифт» на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов (стр. 225 том 2). Действует до 31.10.2018 без автопролонгации.

Договор № 636 от 20.08.2018 с ФБУ «Кемеровский ЦСМ" на поверку (калибровку) средств измерений, техническое обслуживание и ремонт СИ, аттестацию испытательного оборудования и т.п. (стр. 92 том 3). Действует до 31.12.2018 с автопролонгацией.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 2017 год (стр. 153-157 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 23 за 2017 год (стр. 158-160 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018)

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 25 за 2017 год (стр. 161 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 2017 год (стр. 162 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Расчет распределения расходов Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год (стр. 168-176 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Свод затрат Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год постатейно (стр. 177-179 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии – 18 087 тыс. руб., на производство химически очищенной воды – 1 339 тыс. руб., на умягченной подпиточной воды – 
85 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье на производство тепловой энергии – 8 031 тыс. руб., с учетом коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186, на производство химически очищенной воды – 866 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 2 тыс. руб., используя вышеперечисленные бухгалтерские документы за 2017 год, подтверждающие фактически понесенные расходы предприятия, с применением прогнозных ИПЦ 
1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, с применением коэффициента увеличения процента распределения затрат по условному топливу 1,0943 (2019/2017).

Структура затрат по статье выглядит следующим образом:

| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование затрат | Тепловая энергия | ХОВ | УПВ |
| 1 | ТО лифтов | 209 | 209 | 0 |
| 2 | ТО участка сетей ЦТГС | 969 | 969 | 0 |
| 3 | Услуга энергоцеха по обслуживанию тепловых сетей | 1 415 | 1 415 | 0 |
| 4 | ТО энергетического оборудования | 766 | 766 | 0 |
| 5 | Поверка приборов | 1 485 | 1 485 | 1 |
| 6 | Услуги автомобильного транспорта | 1 750 | 1 750 | 1 |
| 7 | Перевозка грузов ЖД транспортом | 78 | 78 | 0 |
| 8 | Прочие транспортные услуги | 6 | 6 | 0 |
| 9 | Услуга по неразрушающему контролю | 772 | 772 | 0 |
| 10 | Услуги по испытанию электрозащитных средств | 33 | 33 | 0 |
| 11 | Химическая промывка котлов | 442 | 442 | 0 |
| 12 | Услуги по опломбированию приборов учета | 99 | 99 | 0 |
| 13 | Анализ топлива | 6 | 6 | 0 |
| Итого затраты по статье: |  | 8031 | 866 | 2 |

Расходы в размере 10 056 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 473 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, 
83 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически не обоснованные.

3.1.1.5) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ, услуг

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Агентский договор б/н от 31.08.2018 с ООО «ЭнергоЦентр» на совершение от имени МКП «Центральная ТЭЦ» следующих юридических действий: заключать договоры теплоснабжения (в паре) и отпуск УПВ; осуществлять начисления за потребленную тепловую энергию (в паре) и УПВ; вести учет задолженности потребителей, проводить сверку; подписывать договоры, соглашения, протоколы разногласий, письма и т.д.; вести работы по теплотехническому аудиту; вести работу по приемке в эксплуатацию, пломбированию, снятию показаний приборов учета; рассматривать заявления потребителей по начислению платы, перерасчета; производить взыскание дебиторской задолженности; представлять интересы принципала по спорам в судах, учреждениях, организациях (стр. 375 том 4). Действует до 31.10.2018 без автопролонгации. Калькуляция стоимости (стр. 387 том 4).

Сублицензионный договор № 43Нкц0344с от 07.08.2018 с 
ООО «ГРАНД-Смета Новокузнецк» на права на использование программ (стр. 258 том 2). Срок действия не указан.

Договор № У13-2018 от 30.08.2018 с ООО «ОМС – Новокузнецк» на обеспечение молочными продуктами (стр. 283 том 2). Действует до 31.12.2018 с автопролонгацией.

Договор № У12/2018 от 30.08.2018 с ООО «Корпоративное питание» на обеспечение молочными продуктами (стр. 293 том 2). Действует до 30.09.2018 с автопролонгацией.

Договор № У23/2018 от 18.09.2018 с ГБУЗ «Дезинфекционная станция» на дератизацию и дезинсекцию (стр. 307 том 2). Действует до 31.08.2018 без автопролонгации (срок действия некорректен).

Договор № 2018.136165 от 01.10.2018 с ООО «Региональный центр гигиены и эпидемиологии «МАГНУМ» на оказание услуг по дератизации (стр. 315 том 2). Действует до 31.10.2019 без автопролонгации. Договор не подписан ни одной из сторон.

Договор № 3105/198/18 от 14.09.2018 с ГАУЗ КО «НГКБ № 1» на оказание медицинских услуг (стр. 325 том 2). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № 26/18 - АСФ от 17.09.2018 с ООО «СЭБ» на оказание услуг по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (стр. 338 том 2). Действует до 31.12.2019 без автопролонгации.

Договор № 27/18 - АСФ от 17.09.2018 с ООО «СЭБ» на обслуживание опасного производственного объекта (стр. 350 том 2). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № У40/18 от 18.10.2018 с ООО «Амбулаторная хирургия» на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (стр. 376 том 2). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № ДГЗС7-022874 от 31.08.2018 с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на оказание услуг телефонной связи (стр. 105 том 3). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор об оказании услуг связи «Билайн» № 696424148 без даты с ПАО «ВымпелКом» (стр. 116 том 3). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор об оказании услуг связи № 642000061941 от 24.08.2018 с 
ПАО «Ростелеком» (стр. 130 том 3). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № 122/18 от 23.08.2018 с ЗАО «Кузбассэнергосвязь» на предоставление услуг связи (стр. 143 том 3). Действует до 31.12.2018 без автопролонгацией.

Договор № NVK03813 от 24.08.2018 с АО «ЭР-Телеком Холдинг» на предоставление услуг связи (стр. 158 том 3). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № 53 - Н от 23.08.2018 с ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» на передачу прогнозов неблагоприятных метеорологических условий, способствующих загрязнению атмосферного воздуха с объявлением режимов на 2018 год (стр. 185 том 3). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № 1463-КГ от 28.08.2018 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» на проведение лабораторных исследований (испытаний) (стр. 198 том 3). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № 31п-09/18 от 19.09.2018 с ООО ЧОП «Интерлок - НКМК» на оказание охранных услуг с использованием пульта централизованного наблюдения (стр. 242 том 3). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № 84-08/18 от 12.09.2018 с ООО ЧОО «КГБ» об охране объектов (стр. 258 том 3). Действует до 30.09.2018 без автопролонгации. Доп. соглашение № 1 от 28.09.2018 о пролонгации до 31.10.2018 без автопролонгации.

Договор № 1140 т от 07.09.2018 с ФГКУ «УВО ВНГ РФ по КО» об экстренном вызове групп задержания вневедомственной охраны средствами тревожной сигнализации (стр. 275 том 3). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № 4653200848 от 27.09.2018 с ФГУП «Охрана» Росгвардии на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (стр. 283 том 3). Действует до 31.12.2019 с автопролонгацией.

Договор № 4653200849 от 25.09.2018 с ФГУП «Охрана» Росгвардии на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (стр. 299 том 3). Действует до 31.08.2018 без автопролонгации.

Договор №03/07/2018 от 04.07.2018 с ИП Дубиным Евгением Александровичем на сопровождению информационных баз на платформе «1С:Предприятие» (стр. 313 том 3). Действует до 03.09.2018 без автопролонгации.

Договор № 06400038/18 от 01.09.2018 с АО «ПФ «СКБ Контур» на абонентское обслуживание системы «Контур-Экстерн» (услуги электронного документооборота) (стр. 321 том 3). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № К2-124 от 04.07.2018 с ООО «Кузнецкие информационные технологии» на техническое обслуживание и ремонт оргтехники (стр. 335 том 3). Действует до 31.10.2018 с автопролонгацией.

Договор № 01/08/2018/К350 от 01.08.2018 с ООО «Информационный центр АНВИК» на поставку и сопровождение систем КонсультантПлюс 
(стр. 349 том 3). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № У-04/18 от 06.08.2018 с ООО «Корпоративное питание» на оказание услуг по организации питания сотрудников (стр. 360 том 3). Действует до 31.09.2018 без автопролонгации.

Договор № У-05/18 от 06.08.2018 с ООО «ОМС-Новокузнецк» на оказание услуг по организации питания сотрудников (стр. 373 том 3). Действует до 31.09.2018 без автопролонгации. Дублирует предыдущий договор.

Договор № У-32/18 от 28.09.2018 с ООО «ОМС-Новокузнецк» на оказание услуг по организации питания сотрудников (стр. 383 том 3). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № 1861-КГ от 01.11.2018 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» на санитарно-гигиенические, санитарно-паразиталогические, санитарно-бактериологические исследования воды (стр. 87 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018). Действует до 31.12.2019 без автопролонгации. Отсутствует конкурсная документация.

Договор № 1881-КГ от 06.11.2018 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» на санитарно-гигиенические исследования воды поверхностной (озеро), воды подземной (скважины) (стр. 77 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018). Действует до 31.12.2019 без автопролонгации.

Договор № 1860-КГ от 01.11.2018 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» на санитарно-гигиенические исследования атмосферного воздуха в районе объекта размещения отходов (шламонакопитель) (стр. 109 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018). Действует до 31.12.2019 без автопролонгации.

Договор № 102/2018 от 25.09.2018 с ООО «Экологические инновации» на оказание услуг по обезвреживанию отходов I-IV класса опасности (стр. 118 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018). Действует до 31.12.2019 без автопролонгации.

Договор № У69/2018 от 30.10.2018 с ООО «НИЦ «СибПБ» на проведение экспертизы промышленной безопасности (стр. 130 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № У119/2018 от 26.11.2018 с ООО ПТП «Сибэнергочермет» на проведение технического освидетельствования оборудования электрического цеха (стр. 135 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации. Доп. соглашение № 1 от 26.11.2018 о продлении срока действия договора до 15.09.2019. Отсутствует конкурсная документация.

Договор № У60/2018 от 25.10.2018 с ООО «ПРОММАШТЕСТ» на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда (стр. 149 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018). Действует до 31.12.2018 без автопролонгации.

Договор № У69/2018 от 25.10.2018 с ООО «НИЦ «СибПБ» на обследование кранового пути машинного зала турбинного цеха (стр. 166 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018). Действует до 31.11.2018 без автопролонгации.

Договор № У121/2018 от 26.11.2018 с ЗАО МЦПЭ» на проведение промышленной безопасности объектов котлонадзора (стр. 170 том 1 вх. 6091 
от 30.11.2018). Действует до 30.04.2019 без автопролонгации. Отсутствует конкурсная документация.

Договор № У120/2018 от 26.11.2018 с ЗАО МЦПЭ» на проведение промышленной безопасности производственных зданий и сооружений (стр. 181 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018). Действует до 30.04.2019 без автопролонгации. Отсутствует конкурсная документация.

Договор № У63/2018 от 06.11.2018 с ООО «КП» на оказание услуг по организации выдачи молока и продуктов, его замещающих (стр. 191 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018). Действует до 31.12.2019 без автопролонгации. Отсутствует конкурсная документация.

Договор № У59/2018 от 25.10.2018 с ООО ЧОО «КГБ» об охране объектов (стр. 198 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018). Действует до 31.12.2019 без автопролонгации. Отсутствует конкурсная документация.

Договор № У62/2018 от 25.10.2018 с ООО «ИКЦ «Запсиб - Экспертиза» на проведение периодического технического освидетельствования двух лифтов. Действует до исполнения.

Договор № б/н от б/н с ОАО «АЭЭ» услуги, связанные с реализацией требований законодательства о государственном регулировании тарифов на тепловую энергию, теплоноситель. Действует до 31.12.2021 с автопролонгацией.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 2017 год (стр. 153-157 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 23 за 2017 год (стр. 158-160 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018)

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 25 за 2017 год (стр. 161 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 2017 год (стр. 162 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Расчет распределения расходов Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год (стр. 168-176 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Свод затрат Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год постатейно (стр. 177-179 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии – 18 686 тыс. руб., на производство химически очищенной воды – 1 017 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 
52 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье на производство тепловой энергии – 15 738 тыс. руб., с учетом коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186, на производство химически очищенной воды – 979 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 7 тыс. руб., используя следующие материалы:

- вышеперечисленные бухгалтерские документы за 2017 год, подтверждающие фактически понесенные расходы предприятия, с применением прогнозных ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, с применением коэффициента увеличения процента распределения затрат по условному топливу 1,0943 (2019/2017);

- затраты на услуги, связанные с реализацией требований законодательства о государственном регулировании тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, по договору с ОАО «АЭЭ» на сумму 1 206 тыс. руб.

Структура затрат по статье выглядит следующим образом:

| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ, услуг тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование затрат | Тепловая энергия | ХОВ | УПВ |
| 1 | Спец. питание (спецмолоко) | 581 | 55 | 0 |
| 2 | Экспертиза промышленной безопасности | 2 658 | 67 | 1 |
| 3 | Дезинфекционные работы | 41 | 1 | 0 |
| 4 | Здравпункты (медицинские услуги) | 549 | 39 | 0 |
| 5 | Услуга ГСС | 808 | 0 | 0 |
| 6 | Услуги по промышленной безопасности | 164 | 256 | 0 |
| 7 | Услуги по охране окр. среды ОЭИ | 253 | 27 | 0 |
| 8 | Лабораторные исследования воды и почвы | 73 | 32 | 0 |
| 9 | Санитарно-паразитологические исследования воды | 1 | 175 | 0 |
| 10 | Утилизация ртутных ламп | 15 | 1 | 0 |
| 11 | Услуги по замерам паров ртути | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Услуги в области ИТ | 993 | 35 | 0 |
| 13 | Услуги в области связи | 537 | 19 | 1 |
| 14 | Услуги связи (телефон) | 477 | 17 | 0 |
| 15 | Нормативы быт. и прочих отходов и лимитов на их размещение | 80 | 3 | 0 |
| 16 | Экспертизы норматива удельных расходов и нормативов запасов топлива | 92 | 0 | 0 |
| 17 | Отбор трансформаторного масла на анализ | 28 | 1 | 0 |
| 18 | Зарядка, обслуживание огнетушителей | 11 | 1 | 0 |
| 19 | Обслуживание и ремонт баллонов | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Аттестация технологии ручной дуговой сварки | 31 | 0 | 0 |
| 21 | Охрана пожарная | 296 | 10 | 0 |
| 22 | Охрана Ц ТЭЦ | 6 152 | 216 | 0 |
| 23 | Лицензирование | 18 | 1 | 5 |
| 24 | Почтовые услуги, курьерская доставка | 267 | 9 | 0 |
| 25 | ТО арендованного автомобиля | 23 | 1 | 0 |
| 26 | Консультативные, информационные и полиграфические услуги | 148 | 5 | 0 |
| 27 | Мойка автотранспорта легкового | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Использование программы Консультант Плюс | 226 | 8 | 0 |
| 29 | Услуги нотариуса | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Услуги, связанные с реализацией требований законодательства о государственном регулировании тарифов на тепловую энергию, теплоноситель. | 1 206 | 0 | 0 |
| Итого затраты по статье: |  | 15 738 | 979 | 7 |

Расходы в размере 2 948 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 38 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, 
45 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически не обоснованные.

3.1.1.6) расходы на служебные командировки

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 2017 год (стр. 153-157 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 23 за 2017 год (стр. 158-160 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018)

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 25 за 2017 год (стр. 161 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 2017 год (стр. 162 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Расчет распределения расходов Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год (стр. 168-176 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Свод затрат Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год постатейно (стр. 177-179 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии – 267 тыс. руб., на производство химически очищенной воды – 9 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье на производство тепловой энергии – 244 тыс. руб., с учетом коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186, на производство химически очищенной воды – 9 тыс. руб., используя вышеперечисленные бухгалтерские документы за 2017 год, подтверждающие фактически понесенные расходы предприятия, с применением прогнозных ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, с применением коэффициента увеличения процента распределения затрат по условному топливу 
1,0943 (2019/2017).

Расходы в размере 23 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически не обоснованные.

3.1.1.7) расходы на обучение персонала

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 2017 год (стр. 153-157 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 23 за 2017 год (стр. 158-160 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018)

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 25 за 2017 год (стр. 161 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 2017 год (стр. 162 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Расчет распределения расходов Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год (стр. 168-176 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Свод затрат Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год постатейно (стр. 177-179 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии – 399 тыс. руб., на производство химически очищенной воды – 42 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 1 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье на производство тепловой энергии – 332 тыс. руб., с учетом коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186, на производство химически очищенной воды – 39 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 0 тыс. руб., используя вышеперечисленные бухгалтерские документы за 2017 год, подтверждающие фактически понесенные расходы предприятия, с применением прогнозных ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, с применением коэффициента увеличения процента распределения затрат по условному топливу 1,0943 (2019/2017).

Расходы в размере 67 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, и 3 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, 
1 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически не обоснованные.

Базовый уровень операционных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 4.

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2018 год | Предложение экспертов на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 16 063 | 14 971 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 84 447 | 85 792 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 185 759 | 195 320 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 10 805 | 8 031 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 18 686 | 15 738 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 268 | 244 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 399 | 332 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 316 427 | 320 428 |

Базовый уровень операционных расходов на производство химически очищенной воды приведен в таблице 5.

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2018 год | Предложение экспертов на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 9 991 | 10 097 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 10 378 | 10 832 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 16 259 | 17 007 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 996 | 866 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 917 | 979 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 8 | 9 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 38 | 39 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 38 587 | 39 829 |

Базовый уровень операционных расходов на производство умягченной подпиточной воды приведен в таблице 5.

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2018 год | Предложение экспертов на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 10 | 9 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0 | 380 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 109 | 114 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 | 2 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 12 | 7 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 133 | 512 |

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

,

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:

,

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Расчет операционных расходов на производство тепловой энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования приведен в таблице 7.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,046 | 1,034 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1215 | 1215 | 1215 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 320 428 | 328 009 | 337 718 |

Расчет операционных расходов на производство химически очищенной воды на каждый год долгосрочного периода регулирования приведен 
в таблице 8.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,046 | 1,034 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 39 829 | 40 771 | 41 978 |

Расчет операционных расходов на производство умягченной подпиточной воды на каждый год долгосрочного периода регулирования приведен в таблице 7.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,046 | 1,034 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 512 | 524 | 540 |

3.1.2.) Индекс эффективности операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов для МКП «Центральная ТЭЦ» устанавливается в размере 1%.

3.1.3) Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

В иных случаях нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой:

где:

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В данном случае регулируемая организация обслуживает частный 
(не государственный) теплосетевой комплекс, соответственно к ней применяется формула:

.

3.1.3.1) расходы на капитальные вложения

Предприятие не заявило расходы по данной статье.

3.1.3.2) денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)

По данной статье предприятие представило расчет социальных отчислений по коллективному договору (стр. 1 том 2 вх. 6091 от 30.11.2018).

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии – 8 994 тыс. руб., на производство химически очищенной воды – 1 969 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды –
 52 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье на производство тепловой энергии – 8 994 тыс. руб., с учетом коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186, на производство химически очищенной воды – 190 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 6 тыс. руб., используя вышеперечисленные бухгалтерские документы за 2017 год, подтверждающие фактически понесенные расходы предприятия, с применением прогнозных ИПЦ 
1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, с применением коэффициента увеличения процента распределения затрат по условному топливу 
1,0943 (2019/2017).

Расходы в размере 1 779 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, 46 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически не обоснованные.

3.1.4) Уровень надежности теплоснабжения

Уровень надежности, должен соответствовать утвержденным в установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

Расчет плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МКП «Центральная ТЭЦ» должен быть произведен согласно Правилам определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, на основании исходных данных, представленных предприятием, за достоверность которых в соответствии с законодательством несет ответственность предприятие

Так как для предприятия не утверждена инвестиционная программа, плановое значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МКП «Центральная ТЭЦ» не определяется.

3.1.5) Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В отношении МКП «Центральная ТЭЦ» не утверждалась программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на 2019 – 2021 гг.

3.1.6) Динамика изменения расходов на топливо

В отношении МКП «Центральная ТЭЦ» не применяется понижающий коэффициент, в связи с изменением правил распределения затрат на топливо.

Согласно п.33 Методических указаний, параметры долгосрочного регулирования определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются.

3.2. Прогнозные параметры регулирования

На каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:

3.2.1) Индекс потребительских цен

Определяется в среднем за год к предыдущему году, определенный в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - ИПЦ), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз.

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 01.10.2018, в соответствии с которым ИПЦ на планируемый долгосрочный период составят:

на 2019 год – 1,046;

на 2020 год – 1,034;

на 2021 год – 1,040;

на 2022 год – 1,040;

на 2023 год – 1,040.

3.2.2) Размер активов

Определяется следующим образом:

- в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, химически очищенной воды равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям,

- в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии – 1 215 Гкал/час.

3.2.3) Неподконтрольные расходы

3.2.3.1) Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данные расходы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования. Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.2.3.2) Концессионная плата

Концессионная плата рассчитывается с учетом пункта 45 Основ ценообразования.

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.2.3.3) Арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

По данной статье предприятием представлен договор № 1 от 21.05.2018 с ООО «Центральная ТЭЦ» на аренду имущества станции (стр. 387 том 3). Договор действует в течении 5 (пяти) лет с автовозобновлением в случае отсутствия возражений собственника. Договор представлен с отметкой о регистрации в органе государственной регистрации. Также представлены: расчет арендной платы в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования (стр. 47 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018); расчет налога на имущество, передаваемое в аренду (стр. 48 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018); расчет амортизационных отчислений (стр. 55 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018); расчет земельного налога (стр. 63 том 1 вх. 6091 от 30.11.2018). Из стоимости договора (84 567 тыс. руб.) экспертами исключена рентабельность в размере 
7 688 тыс. руб.

Проанализировав представленный договор, эксперты распределили затраты по нему согласно учетной политике: 88,14% на производство тепловой энергии, 3,12% на производство химически очищенной воды, 0,07 % на производство умягченной подпиточной воды.

Таким образом, экспертами предлагается принять расходы по данной статье, в части производства тепловой энергии – 67 762 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды – 2 396 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды – 55 тыс. руб.

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии – 67 762 тыс. руб., на производство химически очищенной воды – 2 396 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 
55 тыс. руб., что совпадает с предложением экспертов.

Корректировка по данной статье затрат отсутствует.

3.2.3.4) Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

3.2.3.4.1) Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Предприятием в качестве обоснования затрат представлены следующие обосновывающие материалы:

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 2017 год (стр. 153-157 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 23 за 2017 год (стр. 158-160 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018)

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 25 за 2017 год (стр. 161 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 2017 год (стр. 162 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Расчет распределения расходов Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год (стр. 168-176 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Свод затрат Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год постатейно (стр. 177-179 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии – 512 тыс. руб., на производство химически очищенной воды – 15 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье на производство тепловой энергии – 415 тыс. руб., с учетом коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186, на производство химически очищенной воды – 12 тыс. руб., используя вышеперечисленные бухгалтерские документы за 2017 год, подтверждающие фактически понесенные расходы предприятия, с применением прогнозных ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, с применением коэффициента увеличения процента распределения затрат по условному топливу 
1,0943 (2019/2017).

Структура затрат по статье выглядит следующим образом:

| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование затрат | Тепловая энергия | ХОВ |
| 1 | Плата за загрязнение окружающей среды в пределах норм | 76 | 0 |
| 2 | Вывоз мусора | 98 | 3 |
| 3 | Утилизация отходов | 241 | 9 |
| Итого затраты по статье: |  | 415 | 12 |

Расходы в размере 97 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, и 3 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению в НВВ на 2019 год, как экономически не обоснованные.

3.2.3.4.2) Расходы на страхование

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

Предприятием в качестве обоснования затрат представлены следующие обосновывающие материалы:

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 2017 год (стр. 153-157 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 23 за 2017 год (стр. 158-160 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018)

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 25 за 2017 год (стр. 161 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 2017 год (стр. 162 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Расчет распределения расходов Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год (стр. 168-176 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Свод затрат Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год постатейно (стр. 177-179 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии – 252 тыс. руб., на производство химически очищенной воды – 101 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 1 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье на производство тепловой энергии – 206 тыс. руб., с учетом коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186, на производство химически очищенной воды – 91 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 0 тыс. руб., используя вышеперечисленные бухгалтерские документы за 2017 год, подтверждающие фактически понесенные расходы предприятия, с применением прогнозных ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, с применением коэффициента увеличения процента распределения затрат по условному топливу 1,0943 (2019/2017).

Структура затрат по статье выглядит следующим образом:

| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование затрат | Тепловая энергия | ХОВ |
| 1 | Страхование имущества | 17 | 1 |
| 2 | Страхование опасных производственных объектов | 189 | 90 |
| Итого затраты по статье: |  | 206 | 91 |

Расходы в размере 46 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 10 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, 1 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год.

3.2.3.4.3) Налог на имущество

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.4.4) Земельный налог

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.4.5) Транспортный налог

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.4.6) Государственная пошлина

Для защиты интересов предприятия в судах им уплачивается государственная пошлина.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 2017 год (стр. 153-157 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 23 за 2017 год (стр. 158-160 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018)

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 25 за 2017 год (стр. 161 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 2017 год (стр. 162 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Расчет распределения расходов Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год (стр. 168-176 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

Свод затрат Центральной ТЭЦ по видам продукции за 2017 год постатейно (стр. 177-179 том 1 вх. 5429 от 31.10.2018).

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии – 416 тыс. руб., на производство химически очищенной воды – 42 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье в части производства тепловой энергии – 332 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды – 39 тыс. руб., используя вышеперечисленные бухгалтерские документы за 2017 год, подтверждающие фактически понесенные расходы предприятия, с применением прогнозных ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, коэффициента увеличения процента распределения затрат по условному топливу 1,0943 (2019/2017) и коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186.

Расходы в размере 84 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 3 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год.

3.2.3.4.7) Водный налог

Предприятие не заявило расходы по данной статье.

3.2.3.5) Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ) (согласно уведомлению).

Предприятие не представило уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, тем не менее, расчетным путем эксперты определили величину страховых выплат равную 31,9 % от фонда оплаты труда.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, величина социальных отчислений составит 62 307 тыс. руб., на производство тепловой энергии, 5 425 тыс. руб., на производство химически очищенной воды, 36 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды. Экспертами предлагается включить указанные суммы в НВВ предприятия на 2019 год.

Расходы в размере 11 402 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 1 689 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, 
279 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически не обоснованные.

3.2.3.6) Расходы по сомнительным долгам

Расходы рассчитываются с учетом положений пункта 47 Основ ценообразования.

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.2.3.7) Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятие не заявило расходы по данной статье.

3.2.3.8) Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Предприятие не заявило расходы по данной статье.

3.2.3.9) Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Данная величина определяется как достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и подлежит включению и включаемая в необходимую валовую выручку в первые пять лет очередного долгосрочного периода регулирования (в соответствии с пунктами 43 - 44 Методических указаний).

Предприятие не представило расчет суммарной экономии от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя.

Расчет неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 12.

Реестр неподконтрольных расходов

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 67 762 | 67 762 | 67 762 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 953 | 953 | 953 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 415 | 415 | 415 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 206 | 206 | 206 |
| 1.4.3 | иные расходы | 332 | 332 | 332 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 62 307 | 63 781 | 65 669 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 131 022 | 132 496 | 134 384 |
| 2 | Налог на прибыль | 2 249 | 2 325 | 2 418 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 133 271 | 134 821 | 136 802 |

Расчет неподконтрольных расходов на производство химически очищенной воды приведен в таблице 13.

Реестр неподконтрольных расходов

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 396 | 2 396 | 2 396 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 142 | 142 | 142 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 12 | 12 | 12 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 91 | 91 | 91 |
| 1.4.3 | иные расходы | 39 | 39 | 39 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 5 425 | 5 554 | 5 718 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 7 963 | 8 092 | 8 256 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 7 963 | 8 092 | 8 256 |

Расчет неподконтрольных расходов на производство умягченной подпиточной воды приведен в таблице 14.

Реестр неподконтрольных расходов

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 55 | 55 | 55 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 36 | 37 | 38 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 91 | 92 | 93 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 91 | 92 | 93 |

3.2.4) Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов, источники финансирования

Данные величины предусматриваются инвестиционной программой. Для МКП «Центральная ТЭЦ» не утверждена инвестиционная программа на 2019 – 2021 годы.

3.2.5) Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, теплоносителя

Полезный отпуск тепловой энергии принят согласно сводному прогнозному балансу производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2019 год, с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 16.11.2018 
№ 1570/18-ДСП. Согласно сводному прогнозному балансу, отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, составляет 663,163 тыс. Гкал, отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) составляет 645,232 тыс. Гкал.

Баланс тепловой энергии МКП «Центральная ТЭЦ» на 2019 год представлен в таблице 11.

Баланс МКП «Центральная ТЭЦ» на 2019 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем тепловой энергии на 2019, всего | в том числе |  |  | 1 полугодие 2019 | в т.ч. горячая вода | в т.ч. от 1,2 до 2,5 кг/см2 | в т.ч. от 2,5 до 7,0 кг/см2 | 2 полугодие 2019 | в т.ч. горячая вода | в т.ч. от 1,2 до 2,5 кг/см2 | в т.ч. от 2,5 до 7,0 кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Горячая вода | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал. | 1 428,292 | 1 294,580 | 7,550 | 126,162 | 789,263 | 715,375 | 4,172 | 69,716 | 639,029 | 579,205 | 3,378 | 56,446 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии МКП НГО «Центральная ТЭЦ» | тыс. Гкал. | 1 409,122 | 1 294,460 | 7,550 | 107,112 | 778,670 | 715,308 | 4,172 | 59,189 | 630,452 | 579,152 | 3,378 | 47,923 |
|  | в т.ч. для ООО «Сибэнерго» | тыс. Гкал. | 1 287,467 | 1 287,467 | 0,000 | 0,000 | 711,444 | 711,444 | 0,000 | 0,000 | 576,023 | 576,023 | 0,000 | 0,000 |
|  | для ЕВРАЗ ЗСМК | тыс. Гкал. | 99,213 | 0,000 | 0,000 | 99,213 | 54,824 | 0,000 | 0,000 | 54,824 | 44,389 | 0,000 | 0,000 | 44,389 |
|  | для прочих потребителей | тыс. Гкал. | 15,449 | 0,000 | 7,550 | 7,899 | 8,537 | 0,000 | 4,172 | 4,365 | 6,912 | 0,000 | 3,378 | 3,534 |
|  | для компенсации потерь ООО «НТК» | тыс. Гкал. | 6,993 | 6,993 | 0,000 | 0,000 | 3,864 | 3,864 | 0,000 | 0,000 | 3,129 | 3,129 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Расход на собственные нужды станции | тыс. Гкал. | 19,170 | 0,120 | 0,000 | 19,05 | 10,593 | 0,066 | 0,000 | 10,527 | 8,577 | 0,054 | 0,000 | 8,523 |
| 4 | Потери в сетях ООО «Сибэнерго» | тыс. Гкал. | 105,928 | 105,928 | 0,000 | 0,000 | 58,535 | 58,535 | 0,000 | 0,000 | 47,393 | 47,393 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Объем передачи ООО «Сибэнерго» | тыс. Гкал. | 1 181,539 | 1 181,539 | 0,000 | 0,000 | 652,909 | 652,909 | 0,000 | 0,000 | 528,630 | 528,630 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ООО «Энерготранзит» | тыс. Гкал. | 1 181,539 | 1 181,539 | 0,000 | 0,000 | 652,909 | 652,909 | 0,000 | 0,000 | 528,630 | 528,630 | 0,000 | 0,000 |

3.2.6) Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

3.2.6.1) Расходы на топливо

Предложения предприятия по данной статье составляют 
1 071 217 тыс. руб.

Поставщиком угля марки ТОМ является ООО ТД «Интек» (договор поставки № ТМЦ-6/18 от 08.08.2018). Мазут приобретается у 
ООО «КузбассНефтеТранс». Необходимо отметить, что договор на поставку угля был заключен путем неконкурентной закупки у единственного поставщика, в случае возникновения необходимости срочного удовлетворения нужд предприятия в связи с 5-ти дневной газовой паузой в целях недопущения остановки производственного процесса (в соответствии с п. 7 части 1 ст. 21 Положения о закупках). В качестве обоснования закупки мазута у 
ООО «КузбассНефтеТранс» представлен протокол заседания комиссии по осуществлению закупок у единственного поставщика № 43 от 21.11.2018. Закупка будет осуществляться в связи необходимостью формирования ННЗ, в соответствии с п. 7 части 1 ст. 21 Положения о закупках (неконкурентной закупки у единственного поставщика в случае возникновения необходимости срочного удовлетворения нужд предприятия).

Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» (договор поставки газа № 21-5-0372/18 от 31.07.2018).

Экспертами были приняты удельные расходы условного топлива на производство электрической и тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго РФ № 1034 от 14.11.2018 и составляющими 270,8 г/кВтч для производства электрической энергии и 177,3 кг/Гкал для расчёта расхода условного топлива на производство тепловой энергии.

Структура топлива принимается по предложению предприятия:

уголь-0,6%;

мазут – 0,27%;

газ природный – 99,13%.

Калорийность по видам топлива принята на уровне предложения предприятия:

-уголь – 6 020 ккал/кг;

-мазут – 9 745 ккал/кг.

- газ природный – 8 470 ккал/кг.

Предлагается принять расходы на топливо, с учетом коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186, на уровне:

на 2019 год – 951 500 тыс. руб.;

на 2020 год – 971 817 тыс. руб.;

на 2021 год – 1 000 784 тыс. руб.

При расчете цен на 2019 год использовались следующие индексы-дефляторы в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 01.10.2018:

- 1,043- для угля, к цене в соответствии с договором с ООО ТД «Интек»;

- 1,014- для природного газа со 2 полугодия 2019 года. Цена на природный газ сформирована на основании приказа ФАС России от 03.08.2018 № 1088/18, приказа ФАС России от 09.10.2017 № 1328/17; приказа ФСТ России от 15.05.2015 № 145-э/8, постановления РЭК Кемеровской области от 26.12.2017 № 756.

- 1,019- для мазута, к цене, предлагаемой ООО «КузбассНефтеТранс».

При расчете цен на мазут, уголь и природный газ на 2020-2021 годы к планируемым ценам на 2019 год последовательно применялись следующие индексы-дефляторы, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018:

мазут – 1,004, 1,005;

уголь – 1,043, 1,041, 1,04;

газ природный – 1,03, 1,03.

Расходы в размере 119 717 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически не обоснованные.

Расчет расхода топлива

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Базовый период 2018 | Период регулиро-вания 2019 | Период регулиро-вания 2020 | Период регулиро-вания 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 145,89 | 210,07 | 210,07 | 210,07 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 46,47 | 61,04 | 61,04 | 61,04 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 2,94 | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
| 3.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 2,01 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 43,53 | 51,30 | 51,30 | 51,30 |
| 3.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 99,42 | 149,03 | 149,03 | 149,03 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 1,56 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 1,57 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 97,86 | 146,56 | 146,56 | 146,56 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 1491,61 | 1428,29 | 1428,29 | 1428,29 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1470,65 | 1428,29 | 1428,29 | 1428,29 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 99,42 | 149,03 | 149,03 | 149,03 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 298,20 | 270,80 | 270,80 | 270,80 |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 29,65 | 40,36 | 40,36 | 40,36 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 1491,61 | 1428,29 | 1428,29 | 1428,29 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 182,30 | 177,30 | 177,30 | 177,30 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 271,92 | 253,23 | 253,23 | 253,23 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 301,57 | 293,59 | 293,59 | 293,59 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 90,17 | 86,25 | 86,25 | 86,25 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 301,57 | 293,59 | 293,59 | 293,59 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 2,81 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 1,32 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 297,43 | 291,04 | 291,04 | 291,04 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 297,43 | 291,04 | 291,04 | 291,04 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 271,92 | 253,23 | 253,23 | 253,23 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 0,93 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2 |  | мазут | % | 0,44 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 98,63 | 99,13 | 99,13 | 99,13 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % | 98,63 | 99,13 | 99,13 | 99,13 |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,91 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2 |  | мазут |  | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 3,10 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 0,95 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 248,54 | 240,53 | 240,53 | 240,53 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 248,54 | 240,53 | 240,53 | 240,53 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 110,99% | 104,10% | 104,00% |
| 22.2 |  | мазут | % |  | 179,59% | 100,40% | 100,50% |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  | 103,43% | 102,14% | 103,00% |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  | 103,43% | 102,14% | 103,00% |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 3900,00 | 4328,45 | 4505,92 | 4686,15 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт | 12838,98 | 23057,03 | 23149,26 | 23265,01 |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 4738,45 | 4901,14 | 5006,01 | 5156,19 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 4738,45 | 4901,14 | 5006,01 | 5156,19 |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 1202007,08 | 1200853,00 | 1226494,11 | 1263051,68 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 12100,78 | 8866,04 | 9229,55 | 9598,73 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 12200,79 | 13129,16 | 13181,68 | 13247,59 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 1177705,51 | 1178857,79 | 1204082,87 | 1240205,36 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 1177705,51 | 1178857,79 | 1204082,87 | 1240205,36 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 1083835,76 | 1035783,25 | 1057899,71 | 1089432,07 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 1083835,76 | 1035783,25 | 1057899,71 | 1089432,07 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 10911,13 | 7647,31 | 7960,85 | 8279,29 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 11001,31 | 11324,42 | 11369,72 | 11426,57 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 1061923,32 | 1016811,51 | 1038569,14 | 1069726,21 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 1061923,32 | 1016811,51 | 1038569,14 | 1069726,21 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.2 |  | мазут | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 1202007,08 | 1200853,00 | 1226494,11 | 1263051,68 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 12100,78 | 8866,04 | 9229,55 | 9598,73 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 12200,79 | 13129,16 | 13181,68 | 13247,59 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 1177705,51 | 1178857,79 | 1204082,87 | 1240205,36 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 1177705,51 | 1178857,79 | 1204082,87 | 1240205,36 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 1083835,76 | 1035783,25 | 1057899,71 | 1089432,07 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 3985,86 | 4090,21 | 4177,54 | 4302,06 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 4305,89 | 5033,08 | 5239,44 | 5449,02 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 9222,65 | 16562,61 | 16628,86 | 16712,00 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 3959,55 | 4050,53 | 4137,20 | 4261,32 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 3959,55 | 4050,53 | 4137,20 | 4261,32 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 3985,86 | 4090,21 | 4177,54 | 4302,06 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 3900,00 | 4328,45 | 4505,92 | 4686,15 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 12838,98 | 23057,03 | 23149,26 | 23265,01 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 4738,45 | 4901,14 | 5006,01 | 5156,19 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 4738,45 | 4901,14 | 5006,01 | 5156,19 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 736,98 | 725,19 | 740,68 | 762,76 |

Примечание: в таблице представлены затраты на весь объем отпущенной тепловой энергии, как по регулируемой, так и нерегулируемой деятельности.

3.2.6.2) Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Предложения предприятия по данной статье на 2019 год составляют 10 947 тыс. руб. для производства тепловой энергии, 3 838 тыс. руб. для производства химически очищенной воды, 10 тыс. руб. для производства умягченной подпиточной воды.

По данной статье предприятием планируются затраты на оплату услуг по передаче электроэнергии, осуществляемых ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (договор № 2159/18 от 18.07.2018), покупку сжатого воздуха у 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (договор № ДГЗС7-022457 от 04.07.2018).

Объемы транзита электроэнергии, сжатого воздуха приняты по предложению предприятия.

Тарифы на передачу электроэнергии приняты в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области № 778 от 31.12.2017 с последовательным применением индексов-дефляторов (со 2 полугодия каждого периода регулирования), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018: 1,03, 1,03, 1,03.

Цена сжатого воздуха принята в соответствии с прейскурантом 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2019 год (418 руб./тыс. м³). На последующие периоды регулирования применяются индексы-дефляторы,), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018: 1,042, 1,041.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электрическая энергия и сжатый воздух) на уровне:

-необходимые для производства тепловой энергии с учетом коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186:

на 2019 год – 10 052 тыс. руб.;

на 2020 год – 10 367 тыс. руб.;

на 2021 год – 10 690 тыс. руб.

-необходимые для производства химически очищенной воды:

на 2019 год – 3 618 тыс. руб.;

на 2020 год – 3 748 тыс. руб.;

на 2021 год – 3 881 тыс. руб.

-необходимые для производства умягченной подпиточной воды:

на 2019 год – 8 тыс. руб.;

на 2020 год – 9 тыс. руб.;

на 2021 год – 9 тыс. руб.

Расчет с указанием цен и объемов представлен в таблице «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» (Приложение 4.7 к Методическим указаниям).

Расходы в размере 895 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, в размере 183 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, 2 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически не обоснованные.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн. кВтч (тыс. м³) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВтч (тыс. руб./м³) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВтч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3*7 | 9=4*6 | 10=8+9 |
| Период регулирования 2019 (для производства тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 6,42 | 0 | 1 514,03 | 0 | 0 | 9726 | 0 | 9726 |
| 1.1 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 6,42 | 0 | 1 514,03 | 0 | 0 | 9726 | 0 | 9726 |
| 2 | Сжатый воздух, в том числе: | 2908,42 | 0 | 0,418 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 1216 |
| 2.1 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 2908,42 | 0 | 0,418 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 1216 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 10942 | 0 | 10942 |
| Период регулирования 2020 (для производства тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 6,42 | 0 | 1 559,45 | 0 | 0 | 10018 | 0 | 10018 |
| 1.1 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 6,42 | 0 | 1 559,45 | 0 | 0 | 10018 | 0 | 10018 |
| 2 | Сжатый воздух, в том числе: | 2908,42 | 0 | 0,436 | 0 | 0 | 1267 | 0 | 1267 |
| 2.1 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 2908,42 | 0 | 0,436 | 0 | 0 | 1267 | 0 | 1267 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 11284 | 0 | 11284 |
| Период регулирования 2021 (для производства тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 6,42 | 0 | 1 606,23 | 0 | 0 | 10318 | 0 | 10318 |
| 1.1 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 6,42 | 0 | 1 606,23 | 0 | 0 | 10318 | 0 | 10318 |
| 2 | Сжатый воздух, в том числе: | 2908,42 | 0 | 0,453 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 1319 |
| 2.1 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 2908,42 | 0 | 0,453 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 1319 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 11637 | 0 | 11637 |
| Период регулирования 2019 (для производства химически очищенной воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 1,50 | 0 | 1230,225588 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 1840 |
| 1.1 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 1,50 | 0 | 1 230,23 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 1840 |
| 2 | Сжатый воздух, в том числе: | 4255,00 | 0 | 0,418 | 0 | 0 | 1779 | 0 | 1779 |
| 2.1 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 4255,00 | 0 | 0,418 | 0 | 0 | 1779 | 0 | 1779 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 3618 | 0 | 3618 |
| Период регулирования 2020 (для производства химически очищенной воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 1,50 | 0 | 1267,13 | 0 | 0 | 1895 | 0 | 1895 |
| 1.1 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 1,50 | 0 | 1 267,13 | 0 | 0 | 1895 | 0 | 1895 |
| 2 | Сжатый воздух, в том числе: | 4255,00 | 0 | 0,436 | 0 | 0 | 1853 | 0 | 1853 |
| 2.1 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 4255,00 | 0 | 0,436 | 0 | 0 | 1853 | 0 | 1853 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 3748 | 0 | 3748 |
| Период регулирования 2021 (для производства химически очищенной воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 1,50 | 0 | 1305,15 | 0 | 0 | 1952 | 0 | 1952 |
| 1.1 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 1,50 | 0 | 1 305,15 | 0 | 0 | 1952 | 0 | 1952 |
| 2 | Сжатый воздух, в том числе: | 4255,00 | 0 | 0,453 | 0 | 0 | 1929 | 0 | 1929 |
| 2.1 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 4255,00 | 0 | 0,453 | 0 | 0 | 1929 | 0 | 1929 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 3881 | 0 | 3881 |
| Период регулирования 2019 (для производства умягченной подпиточной воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сжатый воздух, в том числе: | 19,94 | 0 | 0,418 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 1.1 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 19,94 | 0 | 0,418 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 8 |
| Период регулирования 2020 (для производства умягченной подпиточной воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сжатый воздух, в том числе: | 19,94 | 0 | 0,436 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 1.1 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 19,94 | 0 | 0,436 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 |
| Период регулирования 2021 (для производства умягченной подпиточной воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сжатый воздух, в том числе: | 19,94 | 0 | 0,453 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 1.1 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 19,94 | 0 | 0,453 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 |

Примечание: в таблице для производства тепловой энергии представлены затраты на весь объем отпущенной тепловой энергии, как по регулируемой, так и нерегулируемой деятельности.

3.2.6.3) Расходы на холодную воду и стоки

Предложения предприятия по данной статье на 2019 год составляют 13 960 тыс. руб. для производства тепловой энергии, 9 215 тыс. руб. для производства химически очищенной воды, 74 тыс. руб. для производства умягченной подпиточной воды.

Для производства тепловой энергии и теплоносителя предприятие приобретает холодную воду 1-го водоподъема, 2-го водоподъема и 3-го водоподъема у АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Объемы холодной воды приняты по предложению предприятия. Тарифы на холодную воду с 1 полугодия 2019 года приняты экспертами на уровне тарифов 2 полугодия 2018 года, утвержденных постановлениями РЭК Кемеровской области:

- вода 1 водоподъема - №517 от 19.12.2017;

- вода 2 водоподъема - №354 от 09.11.2017;

- вода 3 водоподъема - №354 от 09.11.2017.

Тарифы 2 полугодия 2019 года приняты на уровне тарифов 1 полугодия 2019 года, с применением индекса -дефлятора в размере 1,045, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, опубликованном 01.10.2018. На последующие периоды регулирования применялся индекс-дефлятор в размере 1,04 (со 2 полугодия каждого периода).

Также в данной статье учитываются затраты на сточные воды. Объемы сточных вод приняты по предложению предприятия. Услуги водоотведения осуществляются АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также собственными силами. Тарифы на водоотведение с 1 полугодия 2019 года приняты экспертами на уровне тарифов 2 полугодия 2018 года, утвержденных постановлениями РЭК Кемеровской области:

- водоотведение сточных вод через систему водоотведения ЭЦ - №516 от 19.12.2017;

- промышленно-ливневая канализация (3 выпуск) - №354 от 09.11.2017.

Тарифы 2 полугодия 2019 года приняты на уровне тарифов 1 полугодия 2019 года, с применением индекса -дефлятора в размере 1,045, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, опубликованном 01.10.2018.

Тариф на -промышленно-ливневую канализацию (ЦТЭЦ) на 2019 год утвержден постановлением №253 от 11.10.2018.

На последующие периоды регулирования применялся индекс-дефлятор в размере 1,04 (со 2 полугодия каждого периода).

Тарифы на холодную воду и стоки указаны в таблице 18.

Расчет с указанием цен и объемов представлен в таблице «Расходы на приобретение холодной воды, на водоотведение».

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на холодную воду и водоотведение на уровне:

-необходимые для производства тепловой энергии с учетом коэффициента отнесения расходов предприятия на регулируемую деятельность 0,9186:

на 2019 год – 13 667 тыс. руб.;

на 2020 год – 14 217 тыс. руб.;

на 2021 год – 14 786 тыс. руб.

-необходимые для производства химически очищенной воды:

на 2019 год – 9 090 тыс. руб.;

на 2020 год – 9 474 тыс. руб.;

на 2021 год – 9 853 тыс. руб.

-необходимые для производства умягченной подпиточной воды:

на 2019 год – 72 тыс. руб.;

на 2020 год – 75 тыс. руб.;

на 2021 год – 78 тыс. руб.

Расходы в размере 293 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 125 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды, 
2 тыс. руб., в части производства умягченной подпиточной воды, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически не обоснованные.

Расходы на приобретение холодной воды, на водоотведение (Приложение 4.8 к Методическим указаниям) 
(физические показатели)

| № п/п | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2019 |  |  | Период регулирования 2020 |  |  | Период регулирования 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение |
|  |  | тыс. м3 | руб./м3 | тыс. руб. | тыс. м3 | руб./м3 | тыс. руб. | тыс. м3 | руб./м3 | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10 |
| 1 | Расходы на холодную воду на производство тепловой энергии, в том числе | 11355,02 | 1,16 | 13144 | 11355,02 | 1,21 | 13702 | 11355,02 | 1,25 | 14250 |
| 1,1 | Вода 1 водоподъема | 11315,64 | 1,12 | 12727 | 11315,64 | 1,17 | 13267 | 11315,64 | 1,22 | 13798 |
| 1,2 | Вода 2 водоподъема | 4,08 | 1,12 | 5 | 4,08 | 1,17 | 5 | 4,08 | 1,22 | 5 |
| 1,3 | Вода 3 водоподъема | 35,30 | 11,68 | 412 | 35,30 | 12,17 | 430 | 35,30 | 12,66 | 447 |
| 2 | Расходы на стоки, в т.ч. | 6771,04 | 0,26 | 1734 | 6771,04 | 0,26 | 1774 | 6771,04 | 0,27 | 1845 |
| 2,1 | Водоотведение сточных вод через систему водоотведения ЭЦ | 13,27 | 18,08 | 240 | 13,27 | 18,85 | 250 | 13,27 | 19,60 | 260 |
| 2,2 | Промышленно-ливневая канализация (3 выпуск) | 16,66 | 0,67 | 11 | 16,66 | 0,70 | 12 | 16,66 | 0,73 | 12 |
| 2,3 | Промышленно-ливневая канализация (ЦТЭЦ) | 6741,12 | 0,22 | 1483 | 6741,12 | 0,22 | 1513 | 6741,12 | 0,23 | 1573 |
|  | ИТОГО |  |  | 14878 |  |  | 15476 |  |  | 16095 |
| 1 | Расходы на холодную воду на производство теплоносителя (ХВО), в том числе | 7950,25 | 1,14 | 9028 | 7950,25 | 1,18 | 9412 | 7950,25 | 1,23 | 9788 |
| 1,1 | Вода 1 водоподъема | 7942,07 | 1,12 | 8933 | 7942,07 | 1,17 | 9312 | 7942,07 | 1,22 | 9684 |
| 1,2 | Вода 3 водоподъема | 8,18 | 11,68 | 96 | 8,18 | 12,17 | 100 | 8,18 | 12,66 | 104 |
| 2 | Расходы на стоки, в т.ч. | 239,47 | 0,26 | 61 | 239,47 | 0,26 | 63 | 239,47 | 0,27 | 65 |
| 2,1 | Водоотведение сточных вод через систему водоотведения ЭЦ | 0,47 | 18,08 | 8 | 0,47 | 18,85 | 9 | 0,47 | 19,60 | 9 |
| 2,2 | Промышленно-ливневая канализация (3 выпуск) | 0,59 | 0,67 | 0,4 | 0,59 | 0,70 | 0,4 | 0,59 | 0,73 | 0,4 |
| 2,3 | Промышленно-ливневая канализация (ЦТЭЦ) | 238,41 | 0,22 | 52 | 238,41 | 0,22 | 53 | 238,41 | 0,23 | 56 |
|  | ИТОГО |  |  | 9090 |  |  | 9474 |  |  | 9853 |
| 1 | Расходы на холодную воду на производство теплоносителя (УПВ), в том числе | 61,50 | 1,15 | 71 | 61,50 | 1,20 | 74 | 61,50 | 1,24 | 77 |
| 1,1 | Вода 1 водоподъема | 61,37 | 1,12 | 69 | 61,37 | 1,17 | 72 | 61,37 | 1,22 | 75 |
| 1,2 | Вода 3 водоподъема | 0,13 | 11,68 | 2 | 0,13 | 12,17 | 2 | 0,13 | 12,66 | 2 |
| 2 | Расходы на стоки, в т.ч. | 5,46 | 0,26 | 1 | 5,46 | 0,26 | 1 | 5,46 | 0,27 | 1 |
| 2,1 | Водоотведение сточных вод через систему водоотведения ЭЦ | 0,01 | 18,08 | 0,19 | 0,01 | 18,85 | 0,20 | 0,01 | 19,60 | 0,21 |
| 2,2 | Промышленно-ливневая канализация (3 выпуск) | 0,01 | 0,67 | 0,01 | 0,01 | 0,70 | 0,01 | 0,01 | 0,73 | 0,01 |
| 2,3 | Промышленно-ливневая канализация (ЦТЭЦ) | 5,44 | 0,22 | 1,20 | 5,44 | 0,22 | 1,22 | 5,44 | 0,23 | 1,27 |
|  | ИТОГО |  |  | 72 |  |  | 75 |  |  | 78 |

Примечание: в таблице, в части производства тепловой энергии, представлены затраты на весь объем отпущенной тепловой энергии, как по регулируемой, так и нерегулируемой деятельности.

3.2.6.4) Расходы на теплоноситель

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на производство тепловой энергии приведена в таблице 19.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Расходы на топливо | 951 500 | 971 817 | 1 000 784 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 8 935 | 9 203 | 9 479 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду и стоки | 13 667 | 14 217 | 14 786 |
| 5 | Расходы на сжатый воздух | 1 117 | 1 164 | 1 211 |
| 6 | ИТОГО | 975 219 | 996 401 | 1 026 260 |

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на производство химически очищенной воды приведена в таблице 20.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 840 | 1 895 | 1 952 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду и стоки | 9 090 | 9 474 | 9 853 |
| 5 | Расходы на сжатый воздух | 1 779 | 1 853 | 1 929 |
| 6 | ИТОГО | 12 708 | 13 223 | 13 734 |

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на производство умягченной подпиточной воды приведена в таблице 21.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду и стоки | 72 | 75 | 78 |
| 5 | Расходы на сжатый воздух | 8 | 9 | 9 |
| 6 | ИТОГО | 80 | 84 | 87 |

- Расчёт необходимой валовой выручки на каждый расчётный период регулирования МКП «Центральная ТЭЦ»

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования (год) долгосрочного периода регулирования.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 320 428 | 328 009 | 337 718 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 133 271 | 134 821 | 136 802 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 975 219 | 996 401 | 1 026 260 |
| 4 | Прибыль | 8 994 | 9 300 | 9 672 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ в целях равномерного роста тарифов | 0 | -6 000 | 6 000 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 437 912 | 1 462 531 | 1 516 452 |

Расчёт необходимой валовой выручки на производство химически очищенной воды методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 39 829 | 40 771 | 41 978 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 7 963 | 8 092 | 8 256 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 12 708 | 13 223 | 13 734 |
| 4 | Прибыль | 190 | 196 | 204 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ в целях равномерного роста тарифов | 0 | 500 | -500 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 60 690 | 62 282 | 64 173 |

Расчёт необходимой валовой выручки на производство умягченной подпиточной воды методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 512 | 524 | 540 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 91 | 92 | 93 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 80 | 84 | 87 |
| 4 | Прибыль | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 4 | -4 |
| 11 | Корректировка НВВ в целях равномерного роста тарифов | 0 | 4 | -4 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 689 | 710 | 722 |

# Расчет тарифов на производство тепловой энергии
МКП «Центральная ТЭЦ»

| 2019 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 715,308 | 1 110,82 | 0,00% | 794 578,43 |
| июль - декабрь | 579,152 | 1 110,82 | 0,00% | 643 333,62 |
| Год | 1 294,460 | 1 110,82 | 0,00% | 1 437 912,06 |

| 2020 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 715,308 | 1 110,82 | 0,00% | 794 578,43 |
| июль - декабрь | 579,152 | 1 153,33 | 3,83% | 667 952,90 |
| Год | 1 294,460 | 1 129,84 | 1,71% | 1 462 531,33 |

| 2021 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 715,308 | 1 153,33 | 0,00% | 824 985,58 |
| июль - декабрь | 579,152 | 1 193,93 | 3,52% | 691 466,83 |
| Год | 1 294,460 | 1 171,49 | 1,58% | 1 516 452,41 |

# Расчет тарифов на производство химически очищенной воды 
МКП «Центральная ТЭЦ»

| 2019 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 2 373,354 | 13,88 | 0,00% | 32 942,16 |
| июль - декабрь | 1 921,596 | 14,44 | 4,03% | 27 747,84 |
| Год | 4 294,950 | 14,13 | 1,81% | 60 690,00 |

| 2020 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 2 373,354 | 14,44 | 0,00% | 34 271,24 |
| июль - декабрь | 1 921,596 | 14,69 | 1,73% | 28 228,76 |
| Год | 4 294,950 | 14,55 | 0,78% | 62 500,00 |

| 2021 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 2 373,354 | 14,69 | 0,00% | 34 865,22 |
| июль - декабрь | 1 921,596 | 14,84 | 1,02% | 28 517,78 |
| Год | 4 294,950 | 14,76 | 0,46% | 63 383,00 |

# Расчет тарифов на производство умягченной подпиточной воды 
МКП «Центральная ТЭЦ»

| 2019 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 4,835 | 77,36 | 0,00% | 374,05 |
| июль - декабрь | 3,915 | 80,45 | 3,99% | 314,95 |
| Год | 8,750 | 78,74 | 1,79% | 689,00 |

| 2020 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 4,835 | 80,45 | 0,00% | 388,99 |
| июль - декабрь | 3,915 | 82,03 | 1,96% | 321,12 |
| Год | 8,750 | 81,16 | 0,88% | 710,12 |

| 2021 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 4,835 | 82,03 | 0,00% | 396,62 |
| июль - декабрь | 3,915 | 83,02 | 1,21% | 325,01 |
| Год | 8,750 | 82,47 | 0,54% | 721,63 |

- Динамика расходов в сравнении с предыдущими периодами регулирования по станции МКП «Центральная ТЭЦ»

Смета расходов станции МКП «Центральная ТЭЦ» 
на производство тепловой энергии

| Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 16 063 |  | 14 971 |  | -1 092 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 84 447 |  | 85 792 |  | 1 345 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 185 759 |  | 195 320 |  | 9 561 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 10 805 |  | 8 031 |  | -2 774 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 18 686 |  | 15 738 |  | -2 948 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 268 |  | 244 |  | -24 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 399 |  | 332 |  | -67 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 316 427 |  | 320 428 |  | 4 001 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 67 762 |  | 67 762 |  | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 314 |  | 953 |  | 639 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 87 |  | 415 |  | 328 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 227 |  | 206 |  | -21 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |  | 332 |  | 332 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 59 257 |  | 62 307 |  | 3 050 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 127 333 |  | 131 022 |  | 3 689 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 8 539 |  | 2 249 |  | -6 290 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 135 872 |  | 133 271 |  | -2 601 |  |
| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 1 083 836 |  | 951 500 |  | -132 336 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 24 489 |  | 8 935 |  | -15 554 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 14 707 |  | 13 667 |  | -1 040 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 1 117 |  | 1 117 |  |
| 6 | ИТОГО | 1 123 032 |  | 975 219 |  | -147 813 |  |
| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 316 427 |  | 320 428 |  | 4 001 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 135 872 |  | 133 271 |  | -2 601 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 123 032 |  | 975 219 |  | -147 813 |  |
| 4 | Прибыль | 34 157 |  | 8 994 |  | -25 163 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 609 488 |  | 1 437 912 |  | -171 576 |  |

Смета расходов станции МКП «Центральная ТЭЦ» 
на производство химически очищенной воды

| Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 9 991 |  | 10 097 |  | 106 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 10 378 |  | 10 832 |  | 454 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 16 259 |  | 17 007 |  | 748 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 996 |  | 866 |  | -130 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 917 |  | 979 |  | 62 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 8 |  | 9 |  | 1 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 38 |  | 39 |  | 1 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 38 587 |  | 39 829 |  | 1 242 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 2 396 |  | 2 396 |  | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 88 |  | 142 |  | 54 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |  | 12 |  | 12 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 88 |  | 91 |  | 3 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |  | 39 |  | 39 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 5 187 |  | 5 425 |  | 238 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 7 671 |  | 7 963 |  | 292 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 2 679 |  | 0 |  | -2 679 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 10 350 |  | 7 963 |  | -2 387 |  |
| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 3 562 |  | 1 840 |  | -1 722 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 8 743 |  | 9 090 |  | 347 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 1 779 |  | 1 779 |  |
| 6 | ИТОГО | 12 305 |  | 12 708 |  | 403 |  |
| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 38 587 |  | 39 829 |  | 1 242 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 10 350 |  | 7 963 |  | -2 387 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 12 305 |  | 12 708 |  | 403 |  |
| 4 | Прибыль | 10 717 |  | 190 |  | -10 527 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 71 959 |  | 60 690 |  | -11 269 |  |

Смета расходов станции МКП «Центральная ТЭЦ» 
на производство умягченной подпиточной воды

| Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 10 |  | 9 |  | -1 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0 |  | 380 |  | 380 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 109 |  | 114 |  | 5 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 |  | 2 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 12 |  | 7 |  | -5 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 133 |  | 512 |  | 379 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 55 |  | 55 |  | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 35 |  | 36 |  | 1 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 90 |  | 91 |  | 1 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 1 |  | 0 |  | -1 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 91 |  | 91 |  | 0 |  |
| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 616 |  | 72 |  | -1 544 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 68 |  | 8 |  | -60 |  |
| 6 | ИТОГО | 1 684 |  | 80 |  | -1 604 |  |
| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 133 |  | 512 |  | 379 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 91 |  | 91 |  | 0 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 684 |  | 80 |  | -1 604 |  |
| 4 | Прибыль | 1 913 |  | 4 |  | -1 909 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 3 821 |  | 687 |  | -3 134 |  |

Приложение.

Анализ обоснованности программы ремонтного обслуживания основных фондов МКП «Центральная ТЭЦ»

на 2019 год

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремон-та | План на 2019г. | в том числе стоимость ремонтов, выполняемых подрядными организациями: |  |  | Наименование обосновывающих материалов | Замечания эксперта к обосновывающим материалам | Стоимость ремонта по мнению экспертов, тыс. руб. | Стоимость ремонтов в сфере теплоснабжения на 2019 год, по мнению экспертов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Доля на производство теплоэнергии | Доля на производство химочищенной воды | Доля на производство умягченной подпиточной воды |  |  |  | Всего | ТМЦ | СМР |
| 1 | Оборудование | Перспективный график ремонтов на 2018 - 2022 гг., письмо на Администрацию г. Новокузнецка о направлении плана ремонтов, письмо РДУ, номенклатуры работ при ремонте котлоагрегата, при ремонте турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котлоагрегат №1 | ТР | 10 558 | 9 080 |  |  | сметный расчет , ведомость объема работ, ведомость потребности материалов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 10 558 | 9 106,57 | 3 862,17 | 5 244,40 |
| 1.2 | Котлоагрегат №2 | ТР | 10 558 | 9 080 |  |  | сметный расчет, ведомость объема работ, ведомость потребности материалов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 10 558 | 9 106,57 | 3 862,17 | 5 244,40 |
| 1.3 | Котлоагрегат №3 | ТР | 2 764 | 2 377 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость потребности материалов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 2 763,79 | 2 383,77 | 641,21 | 1 742,55 |
| 1.4 | Котлоагрегат №5 | ТР | 4 162 | 3 579 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость потребности материалов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 4 162,01 | 3 589,73 | 1 156,89 | 2 432,84 |
| 1.5 | Котлоагрегат №6 | КР | 9 353 | 8 043 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 9 352,86 | 8 066,84 | 1 855,65 | 6 211,19 |
| 1.6 | Котлоагрегат №8 | ТР | 3 698 | 3 180 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 3 697,56 | 3 189,14 | 1 153,39 | 2 035,75 |
| 1.7 | Паропроводы 2-ой очереди | КР | 53 712 | 46 192 |  |  | сметный расчет, ведомость объема работ, ведомость дефектов, предписание РТН от 04.10.2013 № 15-18/35-13, обоснование стоимости ТМЦ | капитальные вложения: монтаж преобра-зователей расхода, задвижек с электро-приводом. Кроме того, стоимость дорого-стоящих элементов паропровода следует подтверждать протоколом ЗК рассмотрения предложений по открытому запросу или, как минимум, ТКП от трех поставщиков с анализом поступивших предложений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Турбогенератор №3 | ТР | 2 272 | 1 886 |  | 20 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 2 272,09 | 1 959,67 | 409,86 | 1 549,82 |
| 1.9 | Турбогенератор №4 | КР | 9 335 | 7 748 |  | 84 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 9 335,49 | 8 051,86 | 325,17 | 7 726,69 |
| 1.10 | Турбогенератор №5 | ТР | 3 001 | 2 491 |  | 27 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 3 001,48 | 2 588,77 | 674,36 | 1 914,41 |
| 1.11 | Турбогенератор №6 | ТР | 1 933 | 1 604 |  | 17 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 1 932,91 | 1 667,14 | 227,25 | 1 439,88 |
| 1.12 | Топливоподача | ТР | 5 379 | 4 464 |  | 48 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 5 378,53 | 4 638,99 | 782,02 | 3 856,96 |
| 1.13 | Система гидрозолоудаления | ТР | 1 760 | 1 460 |  | 16 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 1 759,65 | 1 517,70 | 574,24 | 943,47 |
| 1.14 | Котел ПТВМ-100 №1 | ТР | 285 | 285 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 285,45 | 285,45 | 67,28 | 218,17 |
| 1.15 | Котел ПТВМ-100 №2 | ТР | 287 | 287 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 286,61 | 286,61 | 68,44 | 218,17 |
| 1.16 | Котел ПТВМ-100 №3 | КР | 21 136 | 21 136 |  |  | сметный расчет, ведомость объема работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ | стоимость дорогостоящих элементов котла следует подтверждать протоколом ЗК рассмотрения предложений по открытому запросу или, как минимум, ТКП от трех поставщиков с анализом поступивших предложений | 1 961,38 | 1 961,38 | 0,00 | 1 961,38 |
| 1.17 | Котел ПТВМ-100 №4 | КР | 21 136 | 21 136 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ | стоимость дорогостоящих элементов котла следует подтверждать протоколом ЗК рассмотрения предложений по открытому запросу или, как минимум, ТКП от трех поставщиков с анализом поступивших предложений | 1 961,38 | 1 961,38 | 0,00 | 1 961,38 |
| 1.18 | Бойлерная установка | ТР | 2 624 | 2 624 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 2 623,59 | 2 623,59 | 407,60 | 2 215,99 |
| 1.19 | Технологические трубопроводы ПВК | ТР | 1 326 | 1 326 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 1 325,97 | 1 325,97 | 907,93 | 418,05 |
| 1.20 | Насосное оборудование ПВК | ТР | 344 | 344 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 344,50 | 344,50 | 32,86 | 311,64 |
| 1.21 | Брызгальный бассейн | ТР | 2 884 | 2 393 |  | 26 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 2 883,59 | 2 487,09 | 1 999,12 | 487,97 |
| 1.22 | Деаэрационно-питательная установка | ТР | 1 300 | 1 079 |  | 12 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 1 300,17 | 1 121,39 | 73,07 | 1 048,33 |
| 1.23 | Редукционно-охлаж-дающая установка | ТР | 699 | 580 |  | 6 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 698,94 | 602,83 | 444,13 | 158,70 |
| 1.24 | Насосная станция "Подкачка" | ТР | 131 | 131 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 130,94 | 130,94 | 16,65 | 114,29 |
| 1.25 | Оборудование ХВО №1 | ТР | 2 359 | 1 960 |  | 19 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 2 359,48 | 2 035,05 | 394,87 | 1 640,18 |
| 1.26 | Оборудование ХВО №2,3 | ТР | 6 475 |  | 6 475 |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 6 475,18 | 6 475,18 | 3 849,48 | 2 625,70 |
| 1.27 | Технологические тру-бопроводы ХВО №3 | ТР | 4 064 |  | 4 064 |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 4 064,47 | 4 064,47 | 2 167,60 | 1 896,88 |
| 1.28 | Аккумуляторный бак №1 ХВО№3 | КР | 17 652 |  | 17 652 |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, заключение ЭПБ №2433/12 от 12.12.2012, коммерческое пред-ложение на поставку бака, пред-писание РТН от 04.10.2013 № 15-18/35-13, представление Проку-ратуры Центрального района г. Новокузнецка об устранении нарушений промбезопасности от 31.01.2011, положительное реше-ние РТН по заключению ЭПБ | Согласно предписанию РТН - замена бака должна быть проведена в 2014 году. Согласно представлению Прокуратуры Центрального района г. Новокузнецка замена баков должна быть выполнена в 2011 году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.29 | Аккумуляторный бак №2 ХВО№3 | КР | 17 652 |  | 17 652 |  | положительное решение РТН по заключению ЭПБ, сметный расчет, ведомость объема работ, ведомость дефектов, заключение ЭПБ №2433/12 от 12.12.2012, коммерческое предложение на поставку бака, предписание РТН от 04.10.2013 № 15-18/35-13, представление Прокуратуры Центрального района г. Новокуз-нецка об устранении нарушений промбезопасности от 31.01.2011 | Согласно предписанию РТН - замена бака должна быть проведена в 2014 году. Согласно представлению Прокуратуры Центрального района г. Новокузнецка замена баков должна быть выполнена в 2011 году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.30 | Оборудование ГРУ-6,3 кВ | КР | 1 523 | 1 268 | 46 | 6 | Плановая заявка на закуп МТР, счет на оплату вводов (7 шт.), коммерческое предложение на поставку электротехнической продукции, предписание РТН от 04.10.13 № 15-07/36-18 от 05.10.18, обоснование стоимости ТМЦ |  | 1 522,99 | 1 313,58 | 1 313,58 | 0,00 |
| 1.31 | Трансформатор Т1-31,5 МВА | КР | 1 618 | 1 347 | 49 | 6 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов | в утвержденной РП на 2018 год учтен КР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.32 | Оборудование КИПиА | ТР | 3 793 | 3 158 | 114 | 15 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов |  | 3 792,92 | 3 271,39 | 2 167,91 | 1 103,48 |
| 1.33 | Электродвигатели | ТР | 3 078 | 2 563 | 92 | 12 | План выполнения КР электри-ческих машин в 2019 году, Прей-скурант на ремонт электро-двигателей |  | 3 078,41 | 2 655,13 | 0,00 | 2 655,13 |
| ИТОГО по оборудованию |  |  | 228 852 | 162 803 | 46 145 | 316 |  |  |  | 88 812,69 | 29 434,89 | 59 377,81 |
| 2 | Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шламопроводы | РЗиС | 6 871 | 5 909 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, обоснование стоимости ТМЦ |  | 6 871,32 | 5 926,52 | 2 589,24 | 3 337,28 |
| 2.2 | Здания и сооружения котельного цеха | РЗиС | 887 | 763 |  |  | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, заключение ЭПБ №4207/16 (2016 год), заключение ЭПБ №4232/16 (2016 год), заключение ЭПБ №4271/16 (2016 год), положи-тельное решение РТН по заклю-чению ЭПБ, уведомления РТН о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ, обоснование стоимости ТМЦ |  | 887,35 | 765,34 | 198,53 | 566,81 |
| 2.3 | Здания и сооружения турбинного цеха | РЗиС | 3 743 | 3 107 |  | 34 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, заключение ЭПБ №4665/17 (2017 год), заключение ЭПБ №4232/16 (2016 год), заключение ЭПБ №4271/16 (2016 год), уведом-ление РТН о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ, обоснование стоимости ТМЦ |  | 3 743,44 | 3 228,71 | 817,77 | 2 410,94 |
| 2.4 | Здания и сооружения электрического цеха | РЗиС | 4 424 | 3 683 | 133 | 18 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, акт расследования причин инци-дента 29.07.2017, предписание РТН №14-15/П-ОЗП-097, техотчет №96/15 (2015 год), техотчет №90/15 (2015 год), за-ключение ЭПБ №4081/15 (2015 год), обоснование стоимости ТМЦ |  | 4 423,57 | 3 815,33 | 986,48 | 2 828,85 |
| 2.5 | Здания и сооружения химического цеха | РЗиС | 2 382 | 1 979 |  | 19 | сметный расчет, ведомость объе-ма работ, ведомость дефектов, заключение ЭПБ №4060/15 (2015 год), уведомление РТН о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ, обоснование стоимости ТМЦ |  | 2 381,97 | 2 054,45 | 635,89 | 1 418,55 |
| ИТОГО по ЗиС |  |  | 18 308 | 15 441 | 133 | 70 |  |  |  | 15 790,34 | 5 227,91 | 10 562,43 |
| ИТОГО |  |  | 247 159 | 178 244 | 46 277 | 386 | Итого по теплоснабжению |  |  | 104 603,04 | 34 662,80 | 69 940,24 |
| в т.ч. в части производства теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 391,24 | 28 394,02 | 64 997,22 |
| в т.ч. в части производства ХОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 831,84 | 6 172,48 | 4 659,36 |
| в т.ч. в части производства УПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,96 | 96,30 | 283,66 |

Приложение № 16 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Долгосрочные параметры регулирования МКП «Центральная ТЭЦ»

для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию

на коллекторах источника МКП «Центральная ТЭЦ»,

реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операци- онных расходов | Индекс эффек-тивности операци-онных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| МКП «Центральная ТЭЦ» | 2019 | 320 428,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2020 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2021 | x | 1 | x | x | x | x | x |

Приложение № 17 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Долгосрочные тарифы МКП «Центральная ТЭЦ» на тепловую энергию на коллекторах источника МКП «Центральная ТЭЦ»,

реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и реду-ци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| МКП «Центральная ТЭЦ» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 1 110,82 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 1 110,82 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 1 110,82 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 1 153,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 1 153,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 1 193,93 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 18 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Долгосрочные параметры регулирования МКП «Центральная ТЭЦ»

для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель (химочищенную воду), реализуемый на потребительском рынке
г. Новокузнецка, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операци- онных расходов | Индекс эффек-тивности операци-онных расходов | Нормативный уровень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| МКП «Центральная ТЭЦ» | 2019 | 39 829,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2020 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2021 | x | 1 | x | x | x | x | x |

Приложение № 19 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Долгосрочные параметры регулирования МКП «Центральная ТЭЦ»

для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель
(умягчённую подпиточную воду), реализуемый на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операци- онных расходов | Индекс эффек-тивности операци-онных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| МКП «Центральная ТЭЦ» | 2019 | 512 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2020 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2021 | x | 1 | x | x | x | x | x |

Приложение № 20 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Долгосрочные тарифы МКП «Центральная ТЭЦ» на теплоноситель 
(химочищенную воду), реализуемый на потребительском рынке 
г. Новокузнецка, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| МКП «Центральная ТЭЦ» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 13,88 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 14,44 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 14,44 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 14,69 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 14,69 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 14,84 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 13,88 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 14,44 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 14,44 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 14,69 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 14,69 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 14,84 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | x | x |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 21 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Долгосрочные тарифы МКП «Центральная ТЭЦ» на теплоноситель
(умягчённую подпиточную воду), реализуемый на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| МКП «Центральная ТЭЦ» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 77,36 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 80,45 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 80,45 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 82,03 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 82,03 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 83,02 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 77,36 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 80,45 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 80,45 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 82,03 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 82,03 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 83,02 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 22 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам, представленным

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» 
для расчета величины НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
реализуемой на потребительском рынке, 
на 2019 – 2023 годы, в контуре теплоснабжения 
ООО «КузнецкТеплоСбыт»

1. Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Новокузнецкая теплосетевая компания».

Сокращенное наименование организации – ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (ООО «НТК»).

Юридический адрес: 654005 г. Новокузнецк, проезд Колхозный, дом 12, корпус 7.

Фактический адрес: 654005 г. Новокузнецк, проезд Колхозный, дом 12, корпус 7.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Генеральный директор Карташев Игорь Юрьевич.

Должность, фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Лайвина Юлия Сергеевна, телефон: (3843) 46-85-23.

ООО «НТК» применяет общую систему налогообложения.

ООО «НТК» осуществляет передачу тепловой энергии (теплоносителя) в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт», АО «Кузнецкая ТЭЦ», 
ООО «ЭнергоТранзит». В соответствии с учетной политикой 
(стр. 282 том 1) на предприятии ведется раздельный учет: прямые расходы в полном объеме относятся на соответствующий узел теплоснабжения, а затраты предприятия, не относящиеся на конкретный контур теплоснабжения напрямую, делятся в процентном соотношении по условным единицам:

18,83 % – контур теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»;

28,24 % – контур теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»;

52,93 % – контур теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит».

ООО «НТК» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Владение и пользование тепловыми сетями и сопутствующим технологическим оборудованием ООО «НТК» осуществляет на основе договора аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа 
№ НТК-8-14/Н-10-14 14.04.2014 с ООО «Новокузнецкие электрические сети» 
(стр. 71 том 1), (стр. 7 том 10), действующим до 31.12.2020 без автопролонгации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «НТК» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», с 01.01.2019 цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
ООО «НТК» посредством арендованного теплосетевого имущества, подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

2. Нормативно-правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

3.Определение долгосрочных и прогнозных параметров регулирования на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для ООО «НТК» в контуре теплоснабжения 
ООО «КузнецкТеплосбыт»

3.1. Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

ООО «НТК» подало заявление на второй долгосрочный период регулирования методом индексации на 2019 – 2023 годы.

3.1.1) Базовый уровень операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учётом положений п.37 Методических указаний.

Указанные в пунктах 3.1.1.1-3.1.1.10 операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

3.1.1.1) расходы на сырье и материалы на обслуживание

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Типовую инструкцию по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 123-34.0-20.507-98.

Приказ от 30.09.2015 № 39 «О перечне профессий и должностей, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты».

Приказ от 27.12.2017 № 60/1 «О нормах расхода вспомогательных материалов» (стр. 134 том 2).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 9 месяцев 2018 года
 (стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018) в разрезе износа спецодежды, материальных расходов.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 25 за 9 месяцев 2018 года 
(стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018) в разрезе износа спецодежды, материальных расходов.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 9 месяцев 2018 года 
(стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018) в разрезе материальных расходов.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
3 271 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье в размере 
3 067 тыс. руб., используя вышеперечисленные бухгалтерские документы 
за 9 месяцев 2018 года, подтверждающие фактически понесенные расходы предприятия, приведенные к году, с применением прогнозного 1,046 (2019/2018), опубликованного на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018.

Расходы в размере 204 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.1.1.2) расходы на ремонт основных средств

ООО «НТК» представлена программа ремонта основных производственных фондов на 2019 год.

Целью указанной программы является поддержание основных производственных фондов Общества в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

В качестве обоснования затрат, предусмотренных программой технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов, представлены следующие материалы:

- титульный лист программы технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов ООО «НТК» на 2019 год;

- сметные расчеты стоимости ремонтных работ и технического обслуживания;

- ведомости объемов работ;

- ведомость ресурсов;

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Стоимость ремонтных работ подтверждена расчетно-сметными материалами. В качестве обоснования мероприятий программы предприятием представлены дефектные ведомости.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Представленные ООО «НТК» стоимости ремонтных работ составлены в базисных ценах с переводом в цены 2018 года, с применением единых норм и расценок. Таким образом, используемые плановые значения расходов ООО «НТК» на проведение ремонтных работ удовлетворяют требованиям п. 28 Основ ценообразования.

Перечень мероприятий программы технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов на 2019 год соответствует требованиям, указанным в Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

Предложения предприятия по ремонтному фонду на 2019 год по узлу теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» составляют 1 901 тыс. руб.

В результате анализа материалов программы ремонта основных производственных фондов, учитывая объем и качество представленных обоснований, экспертная группа считает обоснованным на 2019 год объем финансирования программы ремонта основных производственных фондов 
ООО «НТК», в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт», в размере 
1 795 тыс. руб., в том числе 1 795 тыс. руб. подрядным способом.

Уменьшение ремонтной программы обусловлена корректировкой транспортных расходов.

Справка к программе технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов

ООО «НТК» на 2019 год, в контуре теплоснабжения ООО «КузенцкТеплоСбыт»

| № п/п | Наименование | Перечень планируемых мероприятий | Наимено-вание докумен-тов, обосновы-вающих стоимость ремонта | Наимено-вание документов, обосновы-вающих необходи-мость ремонта | Способ | Предложение предприятия |  |  | Причина корректировки | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. Мате-риалы | в т.ч. СМР | Сметная стоимость, (без НДС), тыс. руб. |  | в т.ч. Мате-риалы | в т.ч. СМР | Сметная стоимость, (без НДС), тыс. руб. |
| Узел теплоснабжения ЗС ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП-61 ул. Рокоссовского,3а | Теплоизоляционные работы | смета № 5-04ЦТП/19 | дефектный акт | подряд | 179,09 | 206,11 | 385,20 | Скорректи-рованы транспор-тные расходы | 179,09 | 194,63 | 373,71 |
| 2 | ЦТП-154 ул. Рокоссовского,10 | Замена насоса Grundfos NBE 65-200/198 | смета № 6-04ЦТП/19 | дефектный акт | подряд | 469,50 | 257,17 | 726,67 |  | 469,50 | 215,63 | 685,12 |
| 3 | ЦТП-154 ул. Рокоссовского,10 | Фасад, Замена облицовочных плит сайдинга (600*600*10) | смета № 4-43/18 | дефектный акт | подряд | 8,19 | 2,74 | 10,93 |  | 8,19 | 1,96 | 10,15 |
| 4 | ЦТП-148 ул. Мира,40а | Замена насоса Grundfos NBE 65-200/198 , NBE 65-160-177 | смета № 4-04ЦТП/19 | дефектный акт | подряд | 563,02 | 215,56 | 778,57 |  | 563,02 | 163,26 | 726,28 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1 219,79 | 681,58 | 1 901,37 |  | 1 219,79 | 575,47 | 1 795,26 |

3.1.1.3) расходы на оплату труда

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Форма П-4 за 2017 год (стр. 38-73 том 7), в соответствии с которой, средняя заработная плата за 2017 год составила 21 057 руб./мес.

Приказ от 25.12.2013 № 5 «О введении в действие «Положения об оплате труда и премировании работников ООО «НТК» (стр. 83 том 7).

Положение об оплате труда и премировании работников ООО «НТК» (стр. 84 том 7).

Приказ от 31.10.2014 № 31/3 «О внесении изменений в «Положение об оплате труда и премирования работников «ООО НТК» (стр. 113 том 7).

Приказ от 26.12.2014 № 45 «О внесении изменений в «Положение об оплате труда и премирования работников «ООО НТК» (стр. 114 том 7).

Приказ от 30.09.2015 № 41 «О внесении изменений в «Положение об оплате труда и премирования работников «ООО НТК» (стр. 122 том 7).

Приказ от 28.01.2016 № 1/1 «О надбавке за профессиональное мастерство» (стр. 123 том 7).

Приказ от 01.11.2016 № 31/2 «О внесении изменений в приказ № 1/1 
"О надбавке за профессиональное мастерство» (стр. 125 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих для технического обслуживания и ремонта оборудования ЦТП и ПНС ООО «НТК» от теплоисточника ООО «КузнецкТеплоСбыт» (стр. 212 том 3).

Расчет нормативной численности рабочих для обслуживания и ремонта электротехнического оборудования ООО «НТК» от теплоисточника 
ООО «КузнецкТеплоСбыт» (стр. 214 том 3).

Расчет нормативной численности рабочих для обслуживания и ремонта ЦТП и ПНС ООО «НТК» от теплоисточника ООО «КузнецкТеплоСбыт» 
(стр. 219 том 3).

Расчет нормативной численности рабочих для обеспечения бесперебойной работы оборудования ЦТП и ПНС ООО «НТК» (дежурный персонал) от теплоисточника ООО «КузенцкТеплоСбыт» (стр. 220 том 3).

Расчет коэффициента планируемых невыходов ООО «НТК» (стр. 221 
том 3).

Расчет среднесписочной численности РСиС для обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования ООО «НТК» от теплоисточника 
ООО «КузенцкТеплоСбыт» (стр. 222 том 3).

Приказ от 16.08.2018 № 27 «Об утверждении и вводе в действие штатного расписания работников Общества» (стр. 1 том 5 вх. 5416 от 31.10.2018).

Штатное расписание ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» № 4 от 01.09.2018, утвержденный приказом от 16.08.2018 № 27 (стр. 2 том 5 вх. 5416 от 31.10.2018), с указанием штатной численности предприятия в количестве 187 человек.

Проанализировав представленные документы, эксперты определили численность работников предприятия, относящихся к контуру теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» в количестве 35 человек, в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике (при нормативной численности в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» – 
44 человека).

Средняя зарплата на 2019 год принимается в размере 22 621 тыс. руб., на основании фактической средней заработной платы за 2017 год (21 057 руб./мес., в соответствии с представленной статистической формой П-4), проиндексированной на прогнозные ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018.

Фонд оплаты труда при этом составил 9 501 тыс. руб.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
13 925 тыс. руб.

Расходы в размере 4 424 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.1.1.4) расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор № НТК-18-18/СРС-182-18 от 24.08.2018 
с ООО «СтройРемонтСервис» на оказание автотранспортных услуг (стр. 1 доп. материалов вх. 5416 от 31.10.2018). Действует до 31.12.2024 без автопролонгации. Конкурсную документацию. Затраты по представленному договору составляют 736 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Договор № 37/17-АСФ от 04.08.2017 с ООО «Служба экологической безопасности» на обслуживание опасного объекта (стр. 266 том 6). Действует до 31.08.2018 без автопролонгации. Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2018 о пролонгации до 31.08.2019 (стр. 10 том 2 вх. 5416 от 31.10.2018). Затраты по представленному договору составляют 24 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
977 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье в размере 
760 тыс. руб., на основании договорных значений.

Расходы в размере 204 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.1.1.5) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ, услуг

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор № НТК-22-18 от 23.10.2018 с ООО «ЧОО «Стерегущий» на оказание услуг по охране объектов - ЦТП (стр. 51 доп. материалов вх. 5416 от 31.10.2018). Действует до 31.12.2023 без автопролонгации. Конкурсную документацию. Затраты по представленному договору составляют 
1 412 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Договор № НТК-23-18 от 23.10.2018 с ООО «ЧОО «Стерегущий» на оказание услуг по охране объектов - производственной базы на пр. Курако, 34 (стр. 57 доп. материалов вх. 5416 от 31.10.2018). Действует до 31.12.2023 без автопролонгации. Конкурсную документацию. Затраты по представленному договору составляют 149 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Договор № НТК-24-15/УКСД-30-15 от 20.06.2015 с 
ООО «Управляющая Компания «Счастливый дом» на оказание услуг по уборке территорий (стр. 140 том 8). Действует до 31.12.2019 без автопролонгации. Конкурсную документацию. Затраты по представленному договору составляют 92 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 9 месяцев 2018 года в разрезе затрат на проведение медицинских осмотров работников (стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018). В данном документе расходы разнесены прямым счетом на каждый контур теплоснабжения. Экономически обоснованная величина затрат на проведение медицинских осмотров составляет 31 тыс. руб., с учетом применения ИПЦ 1,046 (2019/2018), опубликованного на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, к фактическим расходам.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
3 691 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье в размере 
1 684 тыс. руб., используя договорные значения и фактические данные за 
9 месяцев 2018 года, приведенные к году.

Расходы в размере 2 007 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.1.1.6) расходы на служебные командировки

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.1.1.7) расходы на обучение персонала

По данной статье предприятие представило оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 9 месяцев 2018 года в разрезе данной статьи (стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018). Экономически обоснованная величина затрат на обучение персонала составляет 7 тыс. руб., с учетом применения ИПЦ 
1,046 (2019/2018), опубликованного на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, к фактическим расходам.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
45 тыс. руб.

Расходы в размере 38 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.1.1.8) арендная плата

По данной статье предприятие представило договор аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа № ГТС-4-15/НТК-16-15 от 29.04.2015 с ООО «СтройТехПроект» на нежилые здания, расположенные по адресам, г. Новокузнецк, ул. Курако, №34, №34 копус 1, №34 корпус 2 
(стр. 213 том 1). Договор действует до 31.12.2020 без автопролонгации. Также представлены: расчет стоимости арендной платы в соответствии с п. 45 Основ ценообразования; конкурсная документация, свидетельства о государственной регистрации права на передаваемые объекты недвижимости (стр. 224-226 
том 1). Затраты по представленному договору составляют 468 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
500 тыс. руб.

Расходы в размере 32 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

Базовый уровень операционных расходов на передачу тепловой энергии приведен в таблице 2.

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2018 год | Предложение экспертов на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 272 | 3 067 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 365 | 1 792 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 9 064 | 9 501 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0 | 760 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 931 | 1 684 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 49 | 7 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 1 840 | 468 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 12 522 | 17 279 |

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

,

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:

,

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Расчет операционных расходов на передачу тепловой энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования приведен в таблице 3.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,046 | 1,034 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 17 279 | 17 688 | 18 211 | 18 750 | 19 305 |

3.1.2.) Индекс эффективности операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов для ООО «НТК» устанавливается в размере 1%.

3.1.3) Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 
1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

В иных случаях нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой:

где:

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В данном случае регулируемая организация обслуживает частный 
(не государственный) теплосетевой комплекс, соответственно к ей применяется формула:

.

3.1.3.1) расходы на капитальные вложения

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.1.3.2) денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.1.4) Уровень надежности теплоснабжения

Уровень надежности, должен соответствовать утвержденным в установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

Расчет плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «НТК» должен быть произведен согласно Правилам определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, на основании исходных данных, представленных предприятием, за достоверность которых в соответствии с законодательством несет ответственность предприятие

Так как для предприятия не утверждена инвестиционная программа, плановое значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «НТК» не определяется.

3.1.5) Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В отношении ООО «НТК» не утверждалась программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019 – 
2023 годы.

3.1.6) Динамика изменения расходов на топливо

В отношении ООО «НТК» не применяется понижающий коэффициент, в связи с изменением правил распределения затрат на топливо.

Согласно п.33 Методических указаний, параметры долгосрочного регулирования определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются.

3.2. Прогнозные параметры регулирования

На каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:

3.2.1) Индекс потребительских цен

Определяется в среднем за год к предыдущему году, определенный в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - ИПЦ), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз.

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 01.10.2018, в соответствии с которым ИПЦ на планируемый долгосрочный период составят:

на 2019 год – 1,046;

на 2020 год – 1,034;

на 2021 год – 1,040;

на 2022 год – 1,040;

на 2023 год – 1,040.

3.2.2) Размер активов

Определяется следующим образом:

- в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям,

- в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности – 20 у.е. (ООО «НТК» в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»).

3.2.3) Неподконтрольные расходы

3.2.3.1) Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данные расходы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования. Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.2) Концессионная плата

Концессионная плата рассчитывается с учетом пункта 45 Основ ценообразования.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.3) Арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

По данной статье предприятием представлен договор аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа №НТК-8-14/Н-10-14 14.04.2014 с ООО «Новокузнецкие электрические сети» (стр. 71 том 1), (стр. 7 том 10). Договор действует до 31.12.2020 без автопролонгации. 
Также представлены: доп. соглашение б/н от 25.09.2014 об изменении стоимости арендной платы; доп. соглашение б/н от 02.03.2015 о пролонгации договора до 29.04.2063 года; доп. соглашение б/н от 06.09.2016 об изменении стоимости арендной платы (увеличена арендная плата за землю) за ЦТП, ПНС и сети к ним. Величина арендной платы посчитана предприятием на основе амортизации, налога на имущество и арендной платы за землю; 
доп. соглашение б/н от 24.07.2017 о передаче нежилого здания (насосная станция) по адресу ул. Кирова, 64Б (стр. 80 том 10). Также была представлена конкурсная документация; свидетельства о государственной регистрации прав на передаваемое имущество. Экономически обоснованные затраты по мнению экспертов по представленному договору составляют 1 311 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
1 861 тыс. руб.

Расходы в размере 550 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.3.4) Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

3.2.3.4.1) Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.4.2) Расходы на страхование

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Карточку счета 26 за 2017 год в разрезе добровольного медицинского страхования работников (стр. 52 том 9) (экономически обоснованная величина расходов, в соответствии с ней, составляет 192 тыс. руб., с учетом применения ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, и процента распределения затрат согласно учетной политике).

Расчет расходов на услуги по обязательному страхованию опасных производственных объектов (стр. 269 том 3) (экономически обоснованная величина расходов на обязательное страхование опасных производственных объектов составляет 5 тыс. руб.).

Общая величина затрат по данной статье равна 197 тыс. руб.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
242 тыс. руб.

Расходы в размере 45 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.3.4.3) Налог на имущество

В соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество с 01.01.2019 признаются организации, имеющие недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

В соответствии со статьей 380 Налогового кодекса РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.4.4) Земельный налог

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.4.5) Транспортный налог

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.4.6) Государственная пошлина

Для защиты интересов предприятия в судах ООО «НТК» уплачивается государственная пошлина.

По данной статье предприятие представило карточку счета 91.02 за 
2017 г. в разрезе Госпошлины (стр. 273 том 9). Экономически обоснованная величина затраты по данной статье составляет 53 тыс. руб., исходя из факта и в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
67 тыс. руб.

Расходы в размере 14 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.3.4.7) Водный налог

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.5) Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) (в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998  
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 
№ 350-ФЗ) (согласно уведомлению).

Предприятие представило по данной статье уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%) (стр. 225 
том 3).

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, величина социальных отчислений, по мнению экспертов, будет равняться 30,2% от ФОТ или 2 869 тыс. руб. Эксперты предлагают включить указанную сумму в НВВ предприятия на 2019 год.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
4 205 тыс. руб.

Расходы в размере 1 336 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.3.6) Расходы по сомнительным долгам

Расходы рассчитываются с учетом положений пункта 47 Основ ценообразования.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.7) Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятие представило оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 9 месяцев 2018 года (стр. 11 том 2 вх. 5419 
от 31.10.2018). Экономически обоснованная величина затрат по данной статье составляет 1 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
1 тыс. руб.

Корректировка по данной статье отсутствует.

3.2.3.8) Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.9) Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Данная величина определяется как достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и подлежит включению и включаемая в необходимую валовую выручку в первые пять лет очередного долгосрочного периода регулирования (в соответствии с пунктами 43 - 44 Методических указаний).

Предприятие не представило расчет суммарной экономии от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя.

Расчет неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии приведен в таблице 4.

Реестр неподконтрольных расходов

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 250 | 257 | 265 | 273 | 282 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 197 | 204 | 212 | 220 | 229 |
| 1.4.3 | иные расходы | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 2 869 | 2 937 | 3 024 | 3 114 | 3 206 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 4 431 | 4 506 | 4 601 | 4 699 | 4 800 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 4 431 | 4 506 | 4 601 | 4 699 | 4 800 |

3.2.4) Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов, источники финансирования

Данные величины предусматриваются инвестиционной программой. Для ООО «НТК» не утверждена инвестиционная программа на 2019 – 
2023 годы.

3.2.5) Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, теплоносителя

Баланс тепловой энергии принят в соответствии с согласованными с ООО «КузнецкТеплоСбыт» объемами передачи тепловой энергии, скорректированными в соответствии с нормативным уровнем потерь тепловой энергии, расчет которого направлен предприятием для утверждения в Минэнерго России (стр. 1 том 3 вх. 5416 от 31.10.2018). Баланс тепловой энергии ООО «НТК» на 2019 год представлен в таблице 5.

Баланс ООО «НТК» в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» на 2019 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления теплоэнергии на 2019 год | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие 2019 года | 2 полугодие 2019 года |
| 1 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал. | 149,312 | 83,577 | 65,735 |
| 2 | Потери при транспорте тепловой энергии на потребительский рынок | тыс. Гкал. | 0,346 | 0,194 | 0,152 |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал. | 148,966 | 93,383 | 65,583 |

3.2.6) Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии 
(для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

3.2.6.1) Расходы на топливо

Предприятие не несет расходов по данной статье.

3.2.6.2) Расходы на электроэнергию

Необходимый объем электроэнергии, указанный в расчете нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по системе централизованного теплоснабжения зоны действия Западно-Сибирской ТЭЦ и Кузнецкой ТЭЦ на 2019 год (стр. 1 том 3 вх. 5416 от 31.10.2018), для 
ООО «НТК» составляет 839 167 кВтч.

Для обоснования стоимости приобретаемой электрической энергии, предприятие представило договор электроснабжения от 01.09.2013 № 113234 (первая ценовая категория) с ООО «Энергосбыт» (стр. 7 том 3), действующий до 31.12.2014 с автопролонгацией, и счета-фактуры за 2017 год, выставленные 
ООО «Энергосбыт» на электрическую энергию менее 150 НН (мощность энергопринимающих установок 150 кВт, низкое напряжение 0,4 кВ) (стр. 16-49 
том 6).

Среднее значение цены на электрическую энергию экспертами определено следующим образом:

Перечень счетов-фактур ООО «Энергосбыт» за 2017 год

руб./кВтч

| № | Месяц | Прогнозная цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Январь 2017 | 5,358120 |
| 2 | Февраль 2017 | 5,508730 |
| 3 | Март 2017 | 5,108330 |
| 4 | Апрель 2017 | 5,127960 |
| 5 | Май 2017 | 4,838610 |
| 6 | Июнь 2017 | 4,921110 |
| 7 | Июль 2017 | 5,661910 |
| 8 | Август 2017 | 5,889270 |
| 9 | Сентябрь 2017 | 6,125110 |
| 10 | Октябрь 2017 | 6,014000 |
| 11 | Ноябрь 2017 | 6,181250 |
| 12 | Декабрь 2017 | 5,956060 |
| Средняя прогнозная цена за 2017 год ((стр. 1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12)/12) |  | 5,557538 |

Эксперты проиндексировали среднее значение цены за электрическую энергию на ИПЦ производства и распределения электроэнергии 
1,039 (2018/2017) и 1,059 (2019/2018), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018:

5,557538 руб./кВтч × 1,039 × 1,059 = 6,114965 руб./кВтч

По расчёту экспертов, затраты на приобретение электрической энергии в 2019 году составляют:

839 167 кВтч × 6,114965 руб./кВтч = 5 131 тыс. руб.

Предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 
5 218 тыс. руб.

Расходы в размере 87 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.6.3) Расходы на тепловую энергию

Необходимый объем тепловой энергии для компенсации потерь в теплосетевом комплексе ООО «СибЭнерго», указанный в расчете нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по системе централизованного теплоснабжения зон действия Западно-Сибирской ТЭЦ и Кузнецкой ТЭЦ на 2019 год (стр. 1 том 3 вх. 5416 от 31.10.2018), для 
ООО «СибЭнерго» составляет 346 Гкал.

Покупка тепловой энергии, поставляемой теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, предприятием осуществляется на основании договора 
№ 270КТС17/СГ-183-17 от 24.11.2017 с ООО «КузнецкТеплоСбыт» на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии и теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) (стр. 192 том 1), по прогнозному тарифу, определенному экспертами на 2019 год. Расчет затрат на покупку тепловой энергии с целью компенсации потерь выглядит следующим образом:

Расчет затрат на компенсацию нормативных потерь тепловой энергии

| I полугодие 2019 года | II полугодие 2019 года | 2019 год | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 194 | 152 | 346 | Потери тепловой энергии, Гкал |
| 524,79 | 542,46 | 531,79 | Тарифы на тепловую энергию (мощность) для компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт», руб./Гкал |
| 102 | 82 | 184 | Затраты на компенсацию нормативных потерь тепловой энергии, тыс. руб. |

Предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 
192 тыс. руб.

Расходы в размере 8 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.6.4) Расходы на холодную воду и стоки

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.6.5) Расходы на теплоноситель

Необходимый объем теплоносителя для компенсации потерь в теплосетевом комплексе ООО «СибЭнерго», указанный в расчете нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по системе централизованного теплоснабжения зоны действия Западно-Сибирской ТЭЦ на 2019 год (стр. 1 том 4 часть 2 вх. 5418 от 31.10.2018), для ООО «СибЭнерго» составляет 169 788 куб. м.

Покупка теплоносителя, поставляемого теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь теплоносителя, предприятием осуществляется на основании договора № 270КТС17/СГ-183-17 от 24.11.2017 от 01.01.2015 с ООО «КузнецкТеплоСбыт» на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии и теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) (стр. 192 том 1), по прогнозному тарифу, определенному экспертами на 2019 год.

Расчет затрат на покупку тепловой энергии с целью компенсации потерь выглядит следующим образом:

Расчет затрат на компенсацию нормативных потерь теплоносителя

| I полугодие 2019 года | II полугодие 2019 года | 2019 год | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 285 | 224 | 509 | Потери теплоносителя, куб. м |
| 7,41 | 8,30 | 7,86 | Тарифы на теплоноситель для компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт», руб./куб. м |
| 2 | 2 | 4 | Затраты на компенсацию нормативных потерь теплоносителя, тыс. руб. |

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на передачу тепловой энергии приведена в таблице 9.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 5 131 | 5 336 | 5 549 | 5 771 | 5 996 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 184 | 190 | 198 | 206 | 214 |
| 4 | Расходы на холодную воду и стоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 5 319 | 5 526 | 5 747 | 5 977 | 6 210 |

- Расчёт необходимой валовой выручки на каждый расчётный период регулирования ООО «Новокузнецкой теплосетевой компании»

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования (год) долгосрочного периода регулирования.

Расчёт необходимой валовой выручки на услуги по передаче тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 17 279 | 17 688 | 18 211 | 18 750 | 19 305 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 4 431 | 4 506 | 4 601 | 4 699 | 4 800 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 319 | 5 526 | 5 747 | 5 977 | 6 210 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Экономически обоснованные расходы, не учтённые в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | -4 301 | -4 082 | -3 976 | -3 859 | -3 725 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 22 728 | 23 638 | 24 583 | 25 568 | 26 591 |

# Расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям 
ООО «НТК» в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»

| 2019 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 83,383 | 149,93 | 0,00% | 12 501,61 |
| июль - декабрь | 65,583 | 155,93 | 4,00% | 10 226,36 |
| Год | 148,966 | 152,57 | 1,76% | 22 727,97 |

| 2020 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 83,383 | 155,93 | 0,00% | 13 001,91 |
| июль - декабрь | 65,583 | 162,17 | 4,00% | 10 635,60 |
| Год | 148,966 | 158,68 | 1,76% | 23 637,51 |

| 2021 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 83,383 | 162,17 | 0,00% | 13 522,22 |
| июль - декабрь | 65,583 | 168,66 | 4,00% | 11 061,23 |
| Год | 148,966 | 165,03 | 1,76% | 24 583,45 |

| 2022 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 83,383 | 168,66 | 0,00% | 14 063,38 |
| июль - декабрь | 65,583 | 175,41 | 4,00% | 11 503,91 |
| Год | 148,966 | 171,63 | 1,76% | 25 567,29 |

| 2023 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 83,383 | 175,41 | 0,00% | 14 626,21 |
| июль - декабрь | 65,583 | 182,43 | 4,00% | 11 964,31 |
| Год | 148,966 | 178,50 | 1,76% | 26 590,52 |

- Динамика расходов в сравнении с предыдущими периодами регулирования ООО «НТК» в контуре теплоснабжения 
ООО «КузнецкТеплоСбыт»

Смета расходов ООО «НТК»

| Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 272 |  | 3 067 |  | 2 795 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 365 |  | 1 792 |  | 1 427 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 9 064 |  | 9 501 |  | 437 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0 |  | 760 |  | 760 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 931 |  | 1 684 |  | 753 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 49 |  | 7 |  | -42 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 1 840 |  | 468 |  | -1 372 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 12 522 |  | 17 279 |  | 4 757 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 1 826 |  | 1 311 |  | -515 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 |  | 250 |  | 250 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 197 |  | 197 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |  | 53 |  | 53 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 2 737 |  | 2 869 |  | 132 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 4 563 |  | 4 431 |  | -132 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 123 |  | 0 |  | -123 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 4 686 |  | 4 431 |  | -255 |  |
| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 293 |  | 5 131 |  | 3 838 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 167 |  | 184 |  | 17 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 3 |  | 4 |  | 1 |  |
| 6 | ИТОГО | 1 463 |  | 5 319 |  | 3 856 |  |
| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 12 522 |  | 17 279 |  | 4 757 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 4 686 |  | 4 431 |  | -255 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 463 |  | 5 319 |  | 3 856 |  |
| 4 | Прибыль | 493 |  | 0 |  | -493 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | 0 |  | -4 301 |  | -4 301 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 19 164 |  | 22 728 |  | 3 564 |  |

Приложение № 23 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам, представленным

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» 
для расчета величины НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
реализуемой на потребительском рынке, 
на 2019 – 2023 годы, в контуре теплоснабжения 
АО «Кузнецкая ТЭЦ»

1. Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Новокузнецкая теплосетевая компания».

Сокращенное наименование организации – ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (ООО «НТК»).

Юридический адрес: 654005 г. Новокузнецк, проезд Колхозный, дом 12, корпус 7.

Фактический адрес: 654005 г. Новокузнецк, проезд Колхозный, дом 12, корпус 7.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Генеральный директор Карташев Игорь Юрьевич.

Должность, фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Лайвина Юлия Сергеевна, телефон: (3843) 46-85-23.

ООО «НТК» применяет общую систему налогообложения.

ООО «НТК» осуществляет передачу тепловой энергии (теплоносителя) в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт», АО «Кузнецкая ТЭЦ», 
ООО «ЭнергоТранзит». В соответствии с учетной политикой 
(стр. 282 том 1) на предприятии ведется раздельный учет: прямые расходы в полном объеме относятся на соответствующий узел теплоснабжения, а затраты предприятия, не относящиеся на конкретный контур теплоснабжения напрямую, делятся в процентном соотношении по условным единицам:

18,83 % – контур теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»;

28,24 % – контур теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»;

52,93 % – контур теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит».

ООО «НТК» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Владение и пользование тепловыми сетями и сопутствующим технологическим оборудованием ООО «НТК» осуществляет на основе договора аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа 
№ НТК-8-14/Н-10-14 14.04.2014 с ООО «Новокузнецкие электрические сети» 
(стр. 71 том 1), (стр. 7 том 10), действующим до 31.12.2020 без автопролонгации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «НТК» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», с 01.01.2019 цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
ООО «НТК» посредством арендованного теплосетевого имущества, подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

2. Нормативно-правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

3.Определение долгосрочных и прогнозных параметров регулирования на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для ООО «НТК» в контуре теплоснабжения 
АО «Кузнецкая ТЭЦ»

3.1. Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

ООО «НТК» подало заявление на второй долгосрочный период регулирования методом индексации на 2019 – 2023 годы.

3.1.1) Базовый уровень операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учётом положений п.37 Методических указаний.

Указанные в пунктах 3.1.1.1-3.1.1.10 операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

3.1.1.1) расходы на сырье и материалы на обслуживание

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Типовую инструкцию по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 123-34.0-20.507-98.

Приказ от 30.09.2015 № 39 «О перечне профессий и должностей, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты».

Приказ от 27.12.2017 № 60/1 «О нормах расхода вспомогательных материалов» (стр. 134 том 2).

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 9 месяцев 2018 года
 (стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018) в разрезе износа спецодежды, материальных расходов.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 25 за 9 месяцев 2018 года 
(стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018) в разрезе износа спецодежды, материальных расходов.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 9 месяцев 2018 года 
(стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018) в разрезе материальных расходов.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
4 681 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье в размере 
4 472 тыс. руб., используя вышеперечисленные бухгалтерские документы 
за 9 месяцев 2018 года, подтверждающие фактически понесенные расходы предприятия, приведенные к году, с применением прогнозного 1,046 (2019/2018), опубликованного на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018.

Расходы в размере 209 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.1.1.2) расходы на ремонт основных средств

ООО «НТК» представлена программа ремонта основных производственных фондов на 2019 год.

Целью указанной программы является поддержание основных производственных фондов Общества в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

В качестве обоснования затрат, предусмотренных программой технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов, представлены следующие материалы:

- титульный лист программы технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов ООО «НТК» на 2019 год;

- сметные расчеты стоимости ремонтных работ и технического обслуживания;

- ведомости объемов работ;

- ведомость ресурсов;

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Стоимость ремонтных работ подтверждена расчетно-сметными материалами. В качестве обоснования мероприятий программы предприятием представлены дефектные ведомости.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Представленные ООО «НТК» стоимости ремонтных работ составлены в базисных ценах с переводом в цены 2018 года, с применением единых норм и расценок. Таким образом, используемые плановые значения расходов ООО «НТК» на проведение ремонтных работ удовлетворяют требованиям п. 28 Основ ценообразования.

Перечень мероприятий программы технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов на 2019 год соответствует требованиям, указанным в Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

Предложения предприятия по ремонтному фонду на 2019 год по узлу теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ» составляют 1 206 тыс. руб.

В результате анализа материалов программы ремонта основных производственных фондов, учитывая объем и качество представленных обоснований, экспертная группа считает обоснованным на 2019 год объем финансирования программы ремонта основных производственных фондов 
ООО «НТК», в контуре теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ», в размере 
1 172 тыс. руб., в том числе 1 172 тыс. руб. подрядным способом.

Уменьшение ремонтной программы обусловлена корректировкой транспортных расходов.

Справка к программе технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов

ООО «НТК» на 2019 год, в контуре теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»

| № п/п | Наименование | Перечень планируемых мероприятий | Наименование документов, обосновывающих стоимость ремонта | Наименование документов, обосновывающих необходимость ремонта | Способ | Предложение предприятия |  |  | Причина коррек-тировки | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. Мате-риалы | в т.ч. СМР | Сметная стоимость, (без НДС), тыс. руб. |  | в т.ч. Мате-риалы | в т.ч. СМР | Сметная стоимость, (без НДС), тыс. руб. |
| Узел теплоснабжения Кузнецкая ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП -67 ул. Зорге, 30 а | Теплоизоляционные работы | смета № 1-04ЦТП/19 | дефектный акт | подряд | 464,49 | 584,46 | 1 048,95 | Скорректированы транспортные расходы | 464,49 | 556,63 | 1 021,12 |
| 2 | ЦТП-35 ул, Петракова, 61 | Замена запорной арматуры д 200 | смета № 2-04ЦТП/19 | дефектный акт | подряд | 85,85 | 71,55 | 157,40 |  | 85,85 | 64,91 | 150,76 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 550,35 | 656,01 | 1 206,36 |  | 550,35 | 621,54 | 1 171,88 |

3.1.1.3) расходы на оплату труда

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Форма П-4 за 2017 год (стр. 38-73 том 7), в соответствии с которой, средняя заработная плата за 2017 год составила 21 057 тыс. руб.

Приказ от 25.12.2013 № 5 «О введении в действие «Положения об оплате труда и премировании работников ООО «НТК» (стр. 83 том 7).

Положение об оплате труда и премировании работников ООО «НТК» (стр. 84 том 7).

Приказ от 31.10.2014 № 31/3 «О внесении изменений в «Положение об оплате труда и премирования работников «ООО НТК» (стр. 113 том 7).

Приказ от 26.12.2014 № 45 «О внесении изменений в «Положение об оплате труда и премирования работников «ООО НТК» (стр. 114 том 7).

Приказ от 30.09.2015 № 41 «О внесении изменений в «Положение об оплате труда и премирования работников «ООО НТК» (стр. 122 том 7).

Приказ от 28.01.2016 № 1/1 «О надбавке за профессиональное мастерство» (стр. 123 том 7).

Приказ от 01.11.2016 № 31/2 «О внесении изменений в приказ № 1/1 
"О надбавке за профессиональное мастерство» (стр. 125 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих для технического обслуживания и ремонта оборудования ЦТП и ПНС ООО «НТК» от теплоисточника АО «Кузнецкая ТЭЦ» (стр. 133 том 4).

Расчет нормативной численности рабочих для обслуживания и ремонта электротехнического оборудования ООО «НТК» от теплоисточника 
АО «Кузнецкая ТЭЦ» (стр. 135 том 4).

Расчет нормативной численности рабочих для обслуживания и ремонта ЦТП и ПНС ООО «НТК» от теплоисточника АО «Кузнецкая ТЭЦ» (стр. 140 том 4).

Расчет нормативной численности рабочих для обеспечения бесперебойной работы оборудования ЦТП и ПНС ООО «НТК» (дежурный персонал) от теплоисточника АО «Кузнецкая ТЭЦ» (стр. 141 том 4).

Расчет коэффициента планируемых невыходов ООО «НТК» (стр. 142 
том 4).

Расчет среднесписочной численности РСиС для обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования ООО «НТК» от теплоисточника 
АО «Кузнецкая ТЭЦ» (стр. 143 том 4).

Приказ от 16.08.2018 № 27 «Об утверждении и вводе в действие штатного расписания работников Общества» (стр. 1 том 5 вх. 5416 от 31.10.2018).

Штатное расписание ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» № 4 от 01.09.2018, утвержденный приказом от 16.08.2018 № 27 (стр. 2 том 5 вх. 5416 от 31.10.2018), с указанием штатной численности предприятия в количестве 187 человек.

Проанализировав представленные документы, эксперты определили численность работников предприятия, относящихся к контуру теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ» в количестве 53 человека, в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике (при нормативной численности в контуре теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ» – 
58 человек).

Средняя зарплата на 2019 год принимается в размере 22 621 тыс. руб., на основании фактической средней заработной платы за 2017 год (21 057 руб./мес., в соответствии с представленной статистической формой П-4), проиндексированной на прогнозные ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018.

Фонд оплаты труда при этом составил 14 387 тыс. руб.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
18 710 тыс. руб.

Расходы в размере 4 323 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.1.1.4) расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор № НТК-18-18/СРС-182-18 от 24.08.2018 
с ООО «СтройРемонтСервис» на оказание автотранспортных услуг (стр. 1 
доп. материалов вх. 5416 от 31.10.2018). Действует до 31.12.2024 без автопролонгации. Конкурсную документацию. Затраты по представленному договору составляют 1 104 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Договор № 37/17-АСФ от 04.08.2017 с ООО «Служба экологической безопасности» на обслуживание опасного объекта (стр. 266 том 6). Действует до 31.08.2018 без автопролонгации. Дополнительное соглашение № 2 
от 25.07.2018 о пролонгации до 31.08.2019 (стр. 10 том 2 вх. 5416 
от 31.10.2018). Затраты по представленному договору составляют 36 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
1 412 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье в размере 
1 140 тыс. руб., на основании договорных значений.

Расходы в размере 272 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.1.1.5) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ, услуг

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор № НТК-22-18 от 23.10.2018 с ООО «ЧОО «Стерегущий» на оказание услуг по охране объектов - ЦТП (стр. 51 доп. материалов вх. 5416 
от 31.10.2018). Действует до 31.12.2023 без автопролонгации. Конкурсную документацию. Затраты по представленному договору составляют 
2 117 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Договор № НТК-23-18 от 23.10.2018 с ООО «ЧОО «Стерегущий» на оказание услуг по охране объектов - производственной базы на пр. Курако, 34 (стр. 57 доп. материалов вх. 5416 от 31.10.2018). Действует до 31.12.2023 без автопролонгации. Конкурсную документацию. Затраты по представленному договору составляют 223 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Договор № НТК-24-15/УКСД-30-15 от 20.06.2015 с 
ООО «Управляющая Компания «Счастливый дом» на оказание услуг по уборке территорий (стр. 140 том 8). Действует до 31.12.2019 без автопролонгации. Конкурсную документацию. Затраты по представленному договору составляют 138 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 9 месяцев 2018 года в разрезе затрат на проведение медицинских осмотров работников (стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018). В данном документе расходы разнесены прямым счетом на каждый контур теплоснабжения. Экономически обоснованная величина затрат на проведение медицинских осмотров составляет 54 тыс. руб., с учетом применения ИПЦ 1,046 (2019/2018), опубликованного на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, к фактическим расходам.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
5 340 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье в размере 
2 532 тыс. руб., используя договорные значения и фактические данные за 
9 месяцев 2018 года, приведенные к году.

Расходы в размере 2 808 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.1.1.6) расходы на служебные командировки

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.1.1.7) расходы на обучение персонала

По данной статье предприятие представило оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 9 месяцев 2018 года в разрезе данной статьи (стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018). Экономически обоснованная величина затрат на обучение персонала составляет 29 тыс. руб., с учетом применения ИПЦ 
1,046 (2019/2018), опубликованного на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, к фактическим расходам.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
68 тыс. руб.

Расходы в размере 39 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.1.1.8) арендная плата

По данной статье предприятие представило договор аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа № ГТС-4-15/НТК-16-15 от 29.04.2015 с ООО «СтройТехПроект» на нежилые здания, расположенные по адресам, г. Новокузнецк, ул. Курако, №34, №34 копус 1, №34 корпус 2 
(стр. 213 том 1). Договор действует до 31.12.2020 без автопролонгации. Также представлены: расчет стоимости арендной платы в соответствии с п. 45 Основ ценообразования; конкурсная документация, свидетельства о государственной регистрации права на передаваемые объекты недвижимости (стр. 224-226 
том 1). Затраты по представленному договору составляют 702 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
750 тыс. руб.

Расходы в размере 48 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

Базовый уровень операционных расходов на передачу тепловой энергии приведен в таблице 2.

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2018 год | Предложение экспертов на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 2 016 | 4 472 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 1 833 | 1 172 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 10 916 | 14 387 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 92 | 1 140 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 779 | 2 532 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 73 | 29 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 2 746 | 702 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 18 454 | 24 434 |

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

,

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:

,

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Расчет операционных расходов на передачу тепловой энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования приведен в таблице 3.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,046 | 1,034 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 24 434 | 25 012 | 25 752 | 26 515 | 27 300 |

3.1.2.) Индекс эффективности операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов для ООО «НТК» устанавливается в размере 1%.

3.1.3) Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 
1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

В иных случаях нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой:

где:

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В данном случае регулируемая организация обслуживает частный 
(не государственный) теплосетевой комплекс, соответственно к ей применяется формула:

.

3.1.3.1) расходы на капитальные вложения

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.1.3.2) денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.1.4) Уровень надежности теплоснабжения

Уровень надежности, должен соответствовать утвержденным в установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

Расчет плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «НТК» должен быть произведен согласно Правилам определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, на основании исходных данных, представленных предприятием, за достоверность которых в соответствии с законодательством несет ответственность предприятие

Так как для предприятия не утверждена инвестиционная программа, плановое значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «НТК» не определяется.

3.1.5) Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В отношении ООО «НТК» не утверждалась программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019 – 
2023 годы.

3.1.6) Динамика изменения расходов на топливо

В отношении ООО «НТК» не применяется понижающий коэффициент, в связи с изменением правил распределения затрат на топливо.

Согласно п.33 Методических указаний, параметры долгосрочного регулирования определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются.

3.2. Прогнозные параметры регулирования

На каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:

3.2.1) Индекс потребительских цен

Определяется в среднем за год к предыдущему году, определенный в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - ИПЦ), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз.

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 01.10.2018, в соответствии с которым ИПЦ на планируемый долгосрочный период составят:

на 2019 год – 1,046;

на 2020 год – 1,034;

на 2021 год – 1,040;

на 2022 год – 1,040;

на 2023 год – 1,040.

3.2.2) Размер активов

Определяется следующим образом:

- в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям,

- в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности – 30 у.е. (ООО «НТК» в контуре теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»).

3.2.3) Неподконтрольные расходы

3.2.3.1) Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данные расходы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования. Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.2) Концессионная плата

Концессионная плата рассчитывается с учетом пункта 45 Основ ценообразования.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.3) Арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

По данной статье предприятием представлен договор аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа № НТК-8-14/Н-10-14 14.04.2014 с ООО «Новокузнецкие электрические сети» (стр. 71 том 1), 
(стр. 7 том 10). Договор действует до 31.12.2020 без автопролонгации. 
Также представлены: доп. соглашение б/н от 25.09.2014 об изменении стоимости арендной платы; доп. соглашение б/н от 02.03.2015 о пролонгации договора до 29.04.2063 года; доп. соглашение б/н от 06.09.2016 об изменении стоимости арендной платы (увеличена арендная плата за землю) за ЦТП, ПНС и сети к ним. Величина арендной платы посчитана предприятием на основе амортизации, налога на имущество и арендной платы за землю; 
доп. соглашение б/н от 24.07.2017 о передаче нежилого здания (насосная станция) по адресу ул. Кирова, 64Б (стр. 80 том 10). Также была представлена конкурсная документация; свидетельства о государственной регистрации прав на передаваемое имущество. Экономически обоснованные затраты по мнению экспертов по представленному договору составляют 1 967 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
3 247 тыс. руб.

Расходы в размере 1 280 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.3.4) Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

3.2.3.4.1) Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.4.2) Расходы на страхование

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Карточку счета 26 за 2017 год в разрезе добровольного медицинского страхования работников (стр. 52 том 9) (экономически обоснованная величина расходов, в соответствии с ней, составляет 288 тыс. руб., с учетом применения ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, и процента распределения затрат согласно учетной политике).

Расчет расходов на услуги по обязательному страхованию опасных производственных объектов (стр. 204 том 4) (экономически обоснованная величина расходов на обязательное страхование опасных производственных объектов составляет 5 тыс. руб.).

Общая величина затрат по данной статье равна 293 тыс. руб.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
409 тыс. руб.

Расходы в размере 116 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.3.4.3) Налог на имущество

В соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество с 01.01.2019 признаются организации, имеющие недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

В соответствии со статьей 380 Налогового кодекса РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента.

Предприятие планирует расходы по данной статье в размере 
877 тыс. руб.

В связи с отсутствием обосновывающих материалов, расходы в размере 877 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.3.4.4) Земельный налог

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.4.5) Транспортный налог

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.4.6) Государственная пошлина

Для защиты интересов предприятия в судах ООО «НТК» уплачивается государственная пошлина.

По данной статье предприятие представило карточку счета 91.02 за 
2017 г. в разрезе Госпошлины (стр. 273 том 9). Экономически обоснованная величина затраты по данной статье составляет 80 тыс. руб., исходя из факта и в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
97 тыс. руб.

Расходы в размере 17 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.3.4.7) Водный налог

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.5) Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) (в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998  
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 
№ 350-ФЗ) (согласно уведомлению).

Предприятие представило по данной статье уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, величина социальных отчислений, по мнению экспертов, будет равняться 30,2% от ФОТ или 4 345 тыс. руб. Эксперты предлагают включить указанную сумму в НВВ предприятия на 2019 год.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
5 650 тыс. руб.

Расходы в размере 1 305 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.3.6) Расходы по сомнительным долгам

Расходы рассчитываются с учетом положений пункта 47 Основ ценообразования.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.7) Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 9 месяцев 2018 года 
(стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018) Экономически обоснованная величина затрат по данной статье составляет 171 тыс. руб. Расходы в представленном бухгалтерском документе отражаются в соответствии с раздельным учетом на предприятии, в соответствии с принятой учетной политикой.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 9 месяцев 2018 года 
(стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018). Экономически обоснованная величина затрат по данной статье составляет 2 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Общий размер амортизационных отчислений принимается экспертами в сумме 173 тыс. руб.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
199 тыс. руб.

Расходы в размере 26 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.3.8) Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.3.9) Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Данная величина определяется как достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и подлежит включению и включаемая в необходимую валовую выручку в первые пять лет очередного долгосрочного периода регулирования (в соответствии с пунктами 43 - 44 Методических указаний).

Предприятие не представило расчет суммарной экономии от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя.

Расчет неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии приведен в таблице 4.

Реестр неподконтрольных расходов

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 1 967 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 373 | 383 | 395 | 408 | 421 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 293 | 303 | 315 | 328 | 341 |
| 1.4.3 | иные расходы | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 4 345 | 4 448 | 4 579 | 4 715 | 4 854 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 6 858 | 6 971 | 7 114 | 7 263 | 7 415 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 6 858 | 6 971 | 7 114 | 7 263 | 7 415 |

3.2.4) Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов, источники финансирования

Данные величины предусматриваются инвестиционной программой. Для ООО «НТК» не утверждена инвестиционная программа на 2019 – 
2023 годы.

3.2.5) Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, теплоносителя

Баланс тепловой энергии принят в соответствии с согласованными с 
АО «Кузнецкая ТЭЦ» объемами передачи тепловой энергии, скорректированными в соответствии с нормативным уровнем потерь тепловой энергии, расчет которого направлен предприятием для утверждения в Минэнерго России (стр. 1 том 3 вх. 5416 от 31.10.2018). Баланс тепловой энергии ООО «НТК» на 2019 год представлен в таблице 5.

Баланс ООО «НТК» в контуре теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2019 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления теплоэнергии на 2019 год | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие 2019 года | 2 полугодие 2019 года |
| 1 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал. | 168,538 | 92,696 | 75,842 |
| 2 | Потери при транспорте тепловой энергии на потребительский рынок | тыс. Гкал. | 0,541 | 0,298 | 0,243 |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал. | 167,997 | 92,398 | 75,599 |

3.2.6) Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии 
(для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

3.2.6.1) Расходы на топливо

Предприятие не несет расходов по данной статье.

3.2.6.2) Расходы на электроэнергию

Необходимый объем электроэнергии, указанный в расчете нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по системе централизованного теплоснабжения зоны действия Западно-Сибирской ТЭЦ и Кузнецкой ТЭЦ на 2019 год (стр. 1 том 3 вх. 5416 от 31.10.2018), для 
ООО «НТК» составляет 799 000 кВтч.

Для обоснования стоимости приобретаемой электрической энергии, предприятие представило договор электроснабжения от 01.09.2013 № 113234 (первая ценовая категория) с ООО «Энергосбыт» (стр. 7 том 3), действующий до 31.12.2014 с автопролонгацией, и счета-фактуры за 2017 год, выставленные 
ООО «Энергосбыт» на электрическую энергию менее 150 НН (мощность энергопринимающих установок 150 кВт, низкое напряжение 0,4 кВ) (стр. 16-49 
том 6).

Среднее значение цены на электрическую энергию экспертами определено следующим образом:

Перечень счетов-фактур ООО «Энергосбыт» за 2017 год

руб./кВтч

| № | Месяц | Прогнозная цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Январь 2017 | 5,358120 |
| 2 | Февраль 2017 | 5,508730 |
| 3 | Март 2017 | 5,108330 |
| 4 | Апрель 2017 | 5,127960 |
| 5 | Май 2017 | 4,838610 |
| 6 | Июнь 2017 | 4,921110 |
| 7 | Июль 2017 | 5,661910 |
| 8 | Август 2017 | 5,889270 |
| 9 | Сентябрь 2017 | 6,125110 |
| 10 | Октябрь 2017 | 6,014000 |
| 11 | Ноябрь 2017 | 6,181250 |
| 12 | Декабрь 2017 | 5,956060 |
| Средняя прогнозная цена за 2017 год ((стр. 1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12)/12) |  | 5,557538 |

Эксперты проиндексировали среднее значение цены за электрическую энергию на ИПЦ производства и распределения электроэнергии 
1,039 (2018/2017) и 1,059 (2019/2018), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018:

5,557538 руб./кВтч × 1,039 × 1,059 = 6,114965 руб./кВтч

По расчёту экспертов, затраты на приобретение электрической энергии в 2019 году составляют:

799 000 кВтч × 6,114965 руб./кВтч = 4 886 тыс. руб.

Предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 
5 373 тыс. руб.

Расходы в размере 487 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.6.3) Расходы на тепловую энергию

Необходимый объем тепловой энергии для компенсации потерь в теплосетевом комплексе ООО «НТК», указанный в расчете нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по системе централизованного теплоснабжения зон действия Западно-Сибирской ТЭЦ и Кузнецкой ТЭЦ на 2019 год (стр. 1 том 3 вх. 5416 от 31.10.2018), для 
ООО «НТК» составляет 541 Гкал.

Покупка тепловой энергии, поставляемой теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, предприятием осуществляется на основании договора № НТК-1-15 от 01.01.2015 с ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии и теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) (стр. 39 том 4), по прогнозному тарифу, определенному экспертами на 2019 год.

Расчет затрат на покупку тепловой энергии с целью компенсации потерь выглядит следующим образом:

Расчет затрат на компенсацию нормативных потерь тепловой энергии

| I полугодие 2019 года | II полугодие 2019 года | 2019 год | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 298 | 243 | 541 | Потери тепловой энергии, Гкал |
| 713,03 | 746,66 | 728,28 | Тарифы на тепловую энергию (мощность) для компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании в контуре теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ», руб./Гкал |
| 212 | 181 | 393 | Затраты на компенсацию нормативных потерь тепловой энергии, тыс. руб. |

Предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 
397 тыс. руб.

Расходы в размере 4 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

3.2.6.4) Расходы на холодную воду и стоки

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.2.6.5) Расходы на теплоноситель

Необходимый объем теплоносителя для компенсации потерь в теплосетевом комплексе ООО «НТК», указанный в расчете нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по системе централизованного теплоснабжения зон действия Западно-Сибирской ТЭЦ и Кузнецкой ТЭЦ на 2019 год (стр. 1 том 3 вх. 5416 от 31.10.2018), для 
ООО «НТК» составляет 906 куб. м.

Покупка теплоносителя, поставляемого теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь теплоносителя, предприятием осуществляется на основании договора 
№ НТК-1-15 от 01.01.2015 с ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии и теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) (стр. 39 том 4), по прогнозному тарифу, определенному экспертами на 2019 год.

Расчет затрат на покупку тепловой энергии с целью компенсации потерь выглядит следующим образом:

Расчет затрат на компенсацию нормативных потерь теплоносителя

| I полугодие 2019 года | II полугодие 2019 года | 2019 год | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 499 | 407 | 906 | Потери теплоносителя, куб. м |
| 9,17 | 9,63 | 8,83 | Тарифы на теплоноситель для компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании в контуре теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ», руб./куб. м |
| 4 | 4 | 8 | Затраты на компенсацию нормативных потерь теплоносителя, тыс. руб. |

Предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 
8 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на передачу тепловой энергии приведена в таблице 9.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 4 886 | 5 081 | 5 284 | 5 495 | 5 709 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 393 | 406 | 422 | 438 | 455 |
| 4 | Расходы на холодную воду и стоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 5 287 | 5 487 | 5 706 | 5 933 | 6 164 |

- Расчёт необходимой валовой выручки на каждый расчётный период регулирования ООО «Новокузнецкой теплосетевой компании»

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования (год) долгосрочного периода регулирования.

Расчёт необходимой валовой выручки на услуги по передаче тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 24 434 | 25 012 | 25 752 | 26 515 | 27 300 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 6 858 | 6 971 | 7 114 | 7 263 | 7 415 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 287 | 5 487 | 5 706 | 5 933 | 6 164 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Экономически обоснованные расходы, не учтённые в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | -5 378 | -5 021 | -4 825 | -4 613 | -4 377 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 31 201 | 32 449 | 33 748 | 35 097 | 36 501 |

# Расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям 
ООО «НТК» в контуре теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»

| 2019 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 92,398 | 182,44 | 0,00% | 16 857,09 |
| июль - декабрь | 75,599 | 189,74 | 4,00% | 14 344,15 |
| Год | 167,997 | 185,73 | 1,80% | 31 201,25 |

| 2020 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 92,398 | 189,74 | 0,00% | 17 531,60 |
| июль - декабрь | 75,599 | 197,33 | 4,00% | 14 917,95 |
| Год | 167,997 | 193,16 | 1,80% | 32 449,55 |

| 2021 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 92,398 | 197,33 | 0,00% | 18 232,90 |
| июль - декабрь | 75,599 | 205,22 | 4,00% | 15 514,43 |
| Год | 167,997 | 200,88 | 1,80% | 33 747,32 |

| 2022 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 92,398 | 205,22 | 0,00% | 18 961,92 |
| июль - декабрь | 75,599 | 213,43 | 4,00% | 16 135,09 |
| Год | 167,997 | 208,91 | 1,80% | 35 097,01 |

| 2023 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 92,398 | 213,43 | 0,00% | 19 720,51 |
| июль - декабрь | 75,599 | 221,97 | 4,00% | 16 780,71 |
| Год | 167,997 | 217,27 | 1,80% | 36 501,22 |

- Динамика расходов в сравнении с предыдущими периодами регулирования ООО «НТК» в контуре теплоснабжения 
АО «Кузнецкая ТЭЦ»

Смета расходов ООО «НТК»

| Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 2 016 |  | 4 472 |  | 2 456 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 1 833 |  | 1 172 |  | -661 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 10 916 |  | 14 387 |  | 3 471 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 92 |  | 1 140 |  | 1 048 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 779 |  | 2 532 |  | 1 753 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 73 |  | 29 |  | -44 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 2 746 |  | 702 |  | -2 044 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 18 454 |  | 24 434 |  | 5 980 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 2 739 |  | 1 967 |  | -772 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 |  | 373 |  | 373 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 293 |  | 293 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |  | 80 |  | 80 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 3 297 |  | 4 345 |  | 1 048 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 199 |  | 173 |  | -26 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 6 235 |  | 6 858 |  | 623 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 6 235 |  | 6 858 |  | 623 |  |
| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 4 946 |  | 4 886 |  | -60 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 344 |  | 393 |  | 49 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 7 |  | 8 |  | 1 |  |
| 6 | ИТОГО | 5 297 |  | 5 287 |  | -10 |  |
| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 18 454 |  | 24 434 |  | 5 980 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 6 235 |  | 6 858 |  | 623 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 297 |  | 5 287 |  | -10 |  |
| 4 | Прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | -442 |  | -5 378 |  | -4 936 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 29 544 |  | 31 201 |  | 1 657 |  |

Приложение № 24 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов  ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»

на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой

ООО «КузнецкТеплоСбыт», на потребительском рынке
г. Новокузнецка, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень опера-ционных расходов | Индекс эффективности опера-ционных расходов | Нормативный уровень при-были | Уро-вень надежности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тив-ности | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | 2019 | 17 279,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2020 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2021 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2022 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2023 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |

Приложение № 25 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов  ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»

на услуги по передачу тепловой энергии, реализуемой

АО «Кузнецкая ТЭЦ», на потребительском рынке г. Новокузнецка,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень опера- ционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень при-были | Уро-вень надежности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тив-ности | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | 2019 | 24 434,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2020 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2021 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2022 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2023 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |

Приложение № 26 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Долгосрочные тарифы ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на услуги

по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «КузнецкТеплоСбыт»,

на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 | 149,93 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 155,93 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 155,93 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 162,17 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 162,17 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 168,66 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 168,66 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 175,41 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 175,41 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 182,43 | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 27 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Долгосрочные тарифы ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на услуги

по передаче тепловой энергии, реализуемой АО «Кузнецкая ТЭЦ»,

на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 182,44 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 189,74 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 189,74 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 197,33 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 197,33 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 205,22 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 205,22 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 213,43 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 213,43 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 221,97 | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 28 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам, представленным

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»

(г. Новокузнецк) для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче

тепловой энергии, в части 2019 года, в контуре теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» 
от теплоисточника МКП «Центральная ТЭЦ»

Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Новокузнецкая теплосетевая компания».

Сокращенное наименование организации – ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (ООО «НТК»).

Юридический адрес: 654005 г. Новокузнецк, проезд Колхозный, дом 12, корпус 7.

Фактический адрес: 654005 г. Новокузнецк, проезд Колхозный, дом 12, корпус 7.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Генеральный директор Карташев Игорь Юрьевич.

Должность, фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Лайвина Юлия Сергеевна, телефон: (3843) 46-85-23.

ООО «НТК» применяет общую систему налогообложения.

ООО «НТК» осуществляет передачу тепловой энергии (теплоносителя) в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт», АО «Кузнецкая ТЭЦ», ООО «ЭнергоТранзит». В соответствии с учетной политикой 
(стр. 282 том 1) на предприятии ведется раздельный учет: прямые расходы в полном объеме относятся на соответствующий узел теплоснабжения, а затраты предприятия, не относящиеся на конкретный контур теплоснабжения напрямую, делятся в процентном соотношении по условным единицам:

18,83 % – контур теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»;

28,24 % – контур теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»;

52,93 % – контур теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит».

ООО «НТК» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Владение и пользование тепловыми сетями и сопутствующим технологическим оборудованием ООО «НТК» осуществляет на основе следующих договоров аренды:

- № б/н от 26.09.2014 с ОАО «Новокузнецкие электрические сети» на аренду ЦТП на ДОЗ (стр. 173 том 1) (стр. 124 том 10);

- №НТК-36-14/ГТС-15-14 от 29.09.2014 с ООО «СтройТехПроект» на аренду ПНС-13 (стр. 194 том 1) (стр. 169 том 10);

- № НТК-22-17/НЭК-8-17 от 04.07.2017 с ОАО «Тепловая энергия» на аренду ПНС-34 (стр. 236 том 10);

- № НТК-14-17/ГТС-13-17 от 26.04.2017 с ООО «СтройТехПроект» на аренду тепловых сетей Завокзальной части, расположенных в Куйбышевском районе города Новокузнецка (стр. 227 том 1).

Более подробная информация о договорах аренды размещена в статье «Арендная плата».

Постановлением РЭК Кемеровской области от 22.11.2016 № 314 
«Об установлении ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2017 - 2019 годы» утверждены долгосрочные параметры регулирования ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» для контура теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ».

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «НТК» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», с 01.01.2019 цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
ООО «НТК» посредством арендованного теплосетевого имущества, подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» 
(г. Новокузнецк) по расчету тарифов на 2019 год, поданные с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2017 – 2019 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2019 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов передачу тепловой энергии, теплоносителя, принимаемых для расчета тарифов на 
2019 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли.

Корректировка необходимой валовой выручки и расчет 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2019 год в контуре теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ»

Тарифы предприятия с 01.01.2018 года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» оказывает услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населения и приравненным к нему категориям потребителей.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов. Кроме того, необходимо учитывать, что размер регулируемых тарифов ограничивается предельными уровнями, установленными федеральным органом в области регулирования тарифов, для производителей тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, услуги по передаче для которых оказывает ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания».

Данное ограничение позволяет принимать в расчет тарифной базы 
2019 года экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы производителей тепловой энергии в размере, не превышающем уровень предельных тарифов, утвержденных ФАС России. В качестве документального обеспечения подтверждения экономической обоснованности расходов ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» представила обосновывающие документы к расчету тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке Кемеровской области на 2019 год.

Долгосрочные параметры регулирования установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 22.11.2016 № 314 «Об установлении 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке 
г. Новокузнецка, на 2017 - 2019 годы».

Баланс тепловой энергии

Баланс тепловой энергии принят в соответствии с согласованными с 
ООО «ЭнергоТранзит» объемами передачи тепловой энергии, скорректированными в соответствии с нормативным уровнем потерь тепловой энергии, в соответствии с экспертным заключением по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «НТК» (г. Новокузнецк Кемеровской области) по узлу теплоснабжения ТЭЦ Центральная ул. Коммунальная, 25 на 2017 г. (стр. 22 
том 4 вх. 5419 от 31.10.2018).

Баланс тепловой энергии ООО «НТК» на 2019 год представлен в таблице 1.

Баланс ООО «НТК» в контуре теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» на 2019 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления теплоэнергии на 2019 год | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие 2019 года | 2 полугодие 2019 года |
| 1 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал. | 51,085 | 28,143 | 22,942 |
| 2 | Потери при транспорте тепловой энергии на потребительский рынок | тыс. Гкал. | 0,154 | 0,085 | 0,069 |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал. | 50,931 | 28,058 | 22,873 |

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы, в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, по формуле:

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2019 год составит 4,6 %.

В 2018 году в составе обслуживаемого ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» имущества произошли изменения, поэтому на 
2019 год количество условных единиц в контуре теплоснабжения 
ООО «ЭнергоТранзит» меняется, а соответственно, и индекс изменения количества активов (ИКА), который рассчитывается по нижеприведенной формуле:

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1).

Таким образом ИКАi = (56,23 УЕ – 40,49 УЕ) ÷ 40,49 УЕ = 0,389

Операционные (подконтрольные) расходы при этом составляют:

ОРi = 22 879 тыс. руб. × (1 – 1% ÷ 100%) × (1 + 0,046) × (1 + 0,75 × 0,389) = 30 598 тыс. руб.

Таким образом, рост уровня операционных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии на 2019 год составил 33,74 %:

30 598 тыс. руб. ÷ 22 879 тыс. руб. = 1,3374.

Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования на оказание услуг по передаче тепловой энергии

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 | 1,04 | 1,046 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 3,049 | 0,389 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 10 | 40,49 | 56,23 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы Стр. 5 = стр. 5 за предыдущий год * (1 – стр. 2 / 100 %) * стр. 1 * (1 + стр. 3 * стр. 4). | тыс. руб. | 6 761 | 22 879 | 30 598 |

Расчет неподконтрольных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии

Арендная плата

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Для подтверждения указанных затрат, предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа б/н от 26.09.2014 с ОАО «Новокузнецкие электрические сети» на аренду ЦТП на ДОЗ по адресу: г. Новокузнецк, ул. Доз 17Б, кадастровый номер: 42:30:0303004:309 и трубопроводов к нему (стр. 173 том 1) (стр. 124 том 10). Договор действует до 31.12.2020 без автопролонгации. Также были представлены: расчет арендной платы на основе амортизации, налога на имущество, арендной платы за землю, доп. соглашение б/н от 06.09.2016 о изменении расчета арендной платы, конкурсная документация. Стоимость договора составляет 488 тыс. руб.

Свидетельство о государственной регистрации права 
ОАО «Новокузнецкие электрические сети» серия 42АД 
№ 740685 от 02.07.2014 на ЦТП на Доз общей площадью 105,5 кв. м, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, № 17Б. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0303004:309.

Договор аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа №НТК-36-14/ГТС-15-14 от 29.09.2014 г. с ООО «СтройТехПроект» на отдельно стоящее нежилое здание (ПНС-13) площадью 205,10 кв.м., расположенное по адресу: г. Новокузнецк, просп. Курако, 38 (стр. 194 том 1) (стр. 169 том 10). Договор действует до 31.12.2020 г. без автопролонгации. Также были представлены: расчет арендной платы на основании амортизации, налога на имущество и арендной платы за землю; 
доп. соглашение б/н от 19.02.2015 о продлении срока действия до 14.10.2063, конкурсная документация. Стоимость договора составляет 
1 944 тыс. руб.

Свидетельство о государственной регистрации права 
ООО «СтройТехПроект» серия 42АЕ № 130416 от 24.09.2015 на ЦТП-13 общей площадью 205,1 кв. м, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, 38. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:50 (стр. 212 том 1).

Договор аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа № ГТС-4-15/НТК-16-15 от 29.04.2015 с ООО «СтройТехПроект» на нежилые здания, расположенные по адресам, г. Новокузнецк, ул. Курако, №34, №34 копус 1, №34 корпус 2 (стр. 213 том 1). Договор действует до 31.12.2020 без автопролонгации. Также были представлены: расчет стоимости арендной платы в соответствии с п.45 Основами ценообразования, конкурсная документация. Экономически обоснованные затраты по представленному договору составляют 1 317 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Свидетельство о государственной регистрации права 
ООО «СтройТехПроект» серия 42АД № 971058 от 25.11.2014 на отдельно стоящее нежилое двухэтажное здание общей площадью 1 129 кв. м, 
инв. № 8716/2, лит. Б, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, 34. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:49 (стр. 224 том 1).

Свидетельство о государственной регистрации права 
ООО «СтройТехПроект» серия 42АД № 964388 от 25.11.2014 на отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание общей площадью 103,9 кв. м, 
инв. № 10904/2, лит. Б, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, дом 34, корпус 1. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:53 (стр. 225 том 1).

Свидетельство о государственной регистрации права 
ООО «СтройТехПроект» серия 42АД № 964343 от 24.11.2014 на отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание общей площадью 46,6 кв. м, 
инв. № 11114/2, лит. Б, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, дом 34, корпус 2. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:51 (стр. 226 том 1).

Договор аренды недвижимости без права последующего выкупа 
№ НТК-14-17/ГТС-13-17 от 26.04.2017 с ООО «СтройТехПроект» на тепловые сети Завокзальной части протяженностью 17 335 м, расположенные в Куйбышевском районе города Новокузнецка (стр. 227 том 1) с кадастровым номером: 42:30:0000000:2780. Договор действует до 31.12.2023 без автопролонгации. Также были представлены: калькуляция стоимости арендной платы за арендуемый объект, которая включает в себя амортизацию и налог на имущество; конкурсная документация. Стоимость договора составляет 1 783 тыс. руб.

Свидетельство о государственной регистрации права 
ООО «СтройТехПроект» от 26.11.2015 на Тепловые сети Завокзальной части протяженностью 17 335 м, инв. № 475-Т, лит. Г, расположенные в Куйбышевском районе города Новокузнецка. Кадастровый (условный) номер: 42:30:0000000:2780 (стр. 233 том 1 передача ООО «СибЭнерго»).

Договор аренды недвижимости без права последующего выкупа 
№ НТК-22-17/НЭК-8-17 от 04.07.2017 с ОАО «Тепловая энергия» (стр. 236 том 10) на сооружение ПНС, площадью 131,26 кв. м, расположенное по адресу: г. Новокузнецк, ул. Промышленная, 34 с кадастровым номером 42:30:0207052:586. Договор действует неопределенный срок. Также были представлены: перечень оборудования; калькуляция стоимости арендной платы за арендуемый объект, который включает в себя амортизацию и налог на имущество; конкурсная документация.  Стоимость договора составляет 826 тыс. руб.

Свидетельство о государственной регистрации права 
ОАО «Тепловая энергия» серия 42 АЕ № 002031 от 23.07.2015 на ПНС общей площадью 131,26 кв. м, расположенное по адресу: г. Новокузнецк, 
ул. Промышленная, 34 (ПНС-34). Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0207052:586 (стр. 1 том 2 вх. 5416 от 31.10.2018).

Эксперты проанализировали представленные материалы и согласились с их содержанием и способом расчета арендной платы. Предложенные предприятием затраты на аренду имущества являются экономически обоснованными в размере 6 358 тыс. руб.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
6 566 тыс. руб.

Расходы в размере 208 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

Расходы на обязательное страхование

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Карточка счета 26 за 2017 год в разрезе добровольного медицинского страхования работников (стр. 52 том 9) (экономически обоснованная величина расходов, в соответствии с ней, составляет 540 тыс. руб., с учетом применения ИПЦ 1,027 (2018/2017) и 1,046 (2019/2018), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018, к фактическим расходам, и процента распределения затрат согласно учетной политике).

Расчет расходов на услуги по обязательному страхованию опасных производственных объектов (стр. 111 том 5) (экономически обоснованная величина расходов на обязательное страхование опасных производственных объектов составляет 5 тыс. руб.).

Общая величина затрат по данной статье равна 545 тыс. руб.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
560 тыс. руб.

Расходы в размере 15 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

Государственная пошлина

Для защиты интересов предприятия в судах ООО «НТК» уплачивается государственная пошлина.

По данной статье предприятие представило карточку счета 91.02 за 
2017 г. в разрезе Госпошлины (стр. 273 том 9). Экономически обоснованная величина затраты по данной статье составляет 149 тыс. руб., исходя из факта в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
155 тыс. руб.

Расходы в размере 6 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) (в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998  
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 
№ 350-ФЗ) (столько, сколько указано в уведомлении).

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2019 год в размере 5 497 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2019 год доля заработной платы в операционных расходах предприятия составляет 55,60 % или 17 012 тыс. руб.

Исходя из доли расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье в размере 
5 138 тыс. руб. (17 012 тыс. руб. × 30,2 %), учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 % (стр. 225 том 3).

Расходы в размере 359 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 9 месяцев 2018 года (стр. 11 том 2 вх. 5419 от 31.10.2018). Экономически обоснованная величина затрат по данной статье составляет 4 тыс. руб., в соответствии с процентом распределения затрат согласно учетной политике.

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 
4 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия по данной статье отсутствует.

Реестр неподконтрольных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год | Предложение предприятия на 2019 год |  | Предложение экспертов на 2019 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 6 819 | 6 566 | 6 358 |  | -208 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 715 | 694 |  | -21 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 560 | 545 |  | -15 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 155 | 149 |  | -6 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 3 842 | 5 497 | 5 138 |  | -359 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 298 | 4 | 4 |  | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ИТОГО | 10 959 | 12 782 | 12 194 |  | -588 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 10 959 | 12 782 | 12 194 |  | -588 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на электрическую энергию

Необходимый объем электроэнергии, указанный в экспертном заключении по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «НТК» 
(г. Новокузнецк Кемеровской области) по узлу теплоснабжения 
ТЭЦ Центральная ул. Коммунальная, 25 на 2017 г. (стр. 22 том 4 вх. 5419 
от 31.10.2018), для ООО «НТК» составляет 1 972 251 кВтч.

Для обоснования стоимости приобретаемой электрической энергии, предприятие представило договор электроснабжения от 01.09.2013 № 113234 (первая ценовая категория) с ООО «Энергосбыт» (стр. 7 том 3), действующий до 31.12.2014 с автопролонгацией, и счета-фактуры за 2017 год, выставленные ООО «Энергосбыт» на электрическую энергию менее 150 НН (мощность энергопринимающих установок менее 150 кВт, низкое напряжение 0,4 кВ) (стр. 16-49 том 6).

Среднее значение цены на электрическую энергию экспертами определено следующим образом:

Перечень счетов-фактур ООО «Энергосбыт» за 2017 год

руб./кВтч

| № | Месяц | Прогнозная цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Январь 2017 | 5,358120 |
| 2 | Февраль 2017 | 5,508730 |
| 3 | Март 2017 | 5,108330 |
| 4 | Апрель 2017 | 5,127960 |
| 5 | Май 2017 | 4,838610 |
| 6 | Июнь 2017 | 4,921110 |
| 7 | Июль 2017 | 5,661910 |
| 8 | Август 2017 | 5,889270 |
| 9 | Сентябрь 2017 | 6,125110 |
| 10 | Октябрь 2017 | 6,014000 |
| 11 | Ноябрь 2017 | 6,181250 |
| 12 | Декабрь 2017 | 5,956060 |
| Средняя прогнозная цена за 2017 год ((стр. 1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12)/12) |  | 5,557538 |

Эксперты проиндексировали среднее значение цены за электрическую энергию на ИПЦ производства и распределения электроэнергии 
1,039 (2018/2017) и 1,059 (2019/2018), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018:

5,557538 руб./кВтч × 1,039 × 1,059 = 6,114965 руб./кВтч

По расчёту экспертов, затраты на приобретение электрической энергии в 2019 году составляют:

1 972 251 кВтч × 6,114965 руб./кВтч = 12 060 тыс. руб.

Предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 
12 783 тыс. руб.

Расходы в размере 723 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

Расходы на тепловую энергию

Необходимый объем тепловой энергии для компенсации потерь в теплосетевом комплексе ООО «НТК», указанный в экспертном заключении по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «НТК» 
(г. Новокузнецк Кемеровской области) по узлу теплоснабжения 
ТЭЦ Центральная ул. Коммунальная, 25 на 2017 г. (стр. 22 том 4 вх. 5419 
от 31.10.2018), для ООО «НТК» составляет 154 Гкал.

Покупка тепловой энергии, поставляемой теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, предприятием осуществляется на основании договора № КОР-11-18 / НТК-12-18 с ООО «ЭнергоТранзит» на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя, и поставки тепловой энергии и теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) (стр. 1 том 4 вх. 5419 от 31.10.2018), по прогнозному тарифу, определенному экспертами на 2019 год.

Расчет затрат на покупку тепловой энергии с целью компенсации потерь выглядит следующим образом:

Расчет затрат на компенсацию нормативных потерь тепловой энергии

| I полугодие 2019 года | II полугодие 2019 года | 2019 год | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | 69 | 154 | Потери тепловой энергии, Гкал |
| 1 110,82 | 1 110,82 | 1 110,82 | Тарифы на тепловую энергию (мощность) для компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании в контуре теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит», руб./Гкал |
| 94 | 77 | 171 | Затраты на компенсацию нормативных потерь тепловой энергии, тыс. руб. |

Предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 
174 тыс. руб.

Расходы в размере 3 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2019 год, как экономически необоснованные.

Расходы на теплоноситель

Необходимый объем тепловой энергии для компенсации потерь в теплосетевом комплексе ООО «НТК», указанный в экспертном заключении по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «НТК» 
(г. Новокузнецк Кемеровской области) по узлу теплоснабжения 
ТЭЦ Центральная ул. Коммунальная, 25 на 2017 г. (стр. 22 том 4 вх. 5419 от 31.10.2018), для ООО «НТК» составляет 157 куб. м.

Покупка теплоносителя, поставляемого теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь теплоносителя, предприятием осуществляется на основании договора № КОР-11-18 / НТК-12-18 с ООО «ЭнергоТранзит» на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя, и поставки тепловой энергии и теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) (стр. 1 том 4 вх. 5419 от 31.10.2018), по прогнозному тарифу, определенному экспертами на 2019 год.

Расчет затрат на покупку тепловой энергии с целью компенсации потерь выглядит следующим образом:

Расчет затрат на компенсацию нормативных потерь теплоносителя

| I полугодие 2019 года | II полугодие 2019 года | 2019 год | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | 70 | 157 | Потери теплоносителя, куб. м |
| 13,41 | 14,03 | 12,78 | Тарифы на теплоноситель для компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании в контуре теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит», руб./куб. м |
| 1 | 1 | 2 | Затраты на компенсацию нормативных потерь теплоносителя, тыс. руб. |

Предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 
2 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на оказание услуг по передаче тепловой энергии

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2018 год | Предложение предприятия на 2019 год | Предложение экспертов на 2019 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 10 574 | 12 783 | 12 060 | -723 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 168 | 174 | 171 | -3 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | ИТОГО: | 10 744 | 12 959 | 12 233 | -726 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчет необходимой валовой выручки

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчёт необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год | Предложение предприятия на 2019 год | Предложение экспертов на 2019 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 22 879 | 33 379 | 30 598 | -2 781 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 10 959 | 12 782 | 12 194 | -588 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 10 744 | 12 959 | 12 233 | -726 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка в связи с тарифными ограничениями | 0 |  | 0 | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 44 582 | 59 120 | 55 025 | -4 095 |

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» в контуре теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» от теплоисточника 
МКП «Центральная ТЭЦ»

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемые на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2019 год, имеют следующий вид:

| 2019 | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь - июнь | 28,058 | 1 061,32 | 0,00% | 29 778,52 |
| Июль - декабрь | 22,873 | 1 103,77 | 4,00% | 25 246,53 |
| 2019 год | 50,931 | 1 080,38 | 1,80% | 55 025,05 |

Динамика расходов в сравнении с предыдущими периодами регулирования ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» 
в контуре теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» 
от теплоисточника МКП «Центральная ТЭЦ»

Смета расходов ООО «НТК»

| Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 2 014 |  | 2 693 |  | 679 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 2 640 |  | 3 530 |  | 890 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 12 721 |  | 17 012 |  | 4 291 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 1 188 |  | 1 588 |  | 400 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 4 318 |  | 5 775 |  | 1 457 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 22 879 |  | 30 598 |  | 7 719 |  |
| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 6 819 |  | 6 358 |  | -461 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 |  | 694 |  | 694 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 545 |  | 545 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |  | 149 |  | 149 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 3 842 |  | 5 138 |  | 1 296 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 298 |  | 4 |  | -294 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 10 959 |  | 12 194 |  | 1 235 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 10 959 |  | 12 194 |  | 1 235 |  |
| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 10 574 |  | 12 060 |  | 1 486 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 168 |  | 171 |  | 3 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 2 |  | 2 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 10 744 |  | 12 233 |  | 1 489 |  |
| Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2019 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 22 879 |  | 30 598 |  | 7 719 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 10 959 |  | 12 194 |  | 1 235 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 10 744 |  | 12 233 |  | 1 489 |  |
| 4 | Прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 44 582 |  | 55 025 |  | 10 443 |  |

Приложение № 29 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 78

Долгосрочные тарифы ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»
на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой
на потребительском рынке г. Новокузнецка от теплоисточника
МКП «Центральная ТЭЦ», на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вода | Пар |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2017 |  | 978,55 | x |
|  |  | с 01.07.2017 |  | 1 016,71 | x |
|  |  | с 01.01.2018 |  | 1 016,71 | x |
|  |  | с 01.07.2018 |  | 1 061,32 | x |
|  |  | с 01.01.2019 |  | 1 061,32 | x |
|  |  | с 01.07.2019 |  | 1 103,77 | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 |  | x | x |
|  |  | 2018 |  | x | x |
|  |  | 2019 |  | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 | x | x |
|  |  | 2018 | x | x |
|  |  | 2019 | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).