РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» декабря 2018 г. № 628

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной

энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016

№ 731 «Об утверждении инвестиционной программы

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши,

ж.р. Промышленновский, в сфере теплоснабжения

на 2017 - 2026 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:

1. Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016 № 731 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка,
ст. Латыши, ж.р. Промышленновский, в сфере теплоснабжения 
на 2017 - 2026 годы следующие изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «20» декабря  2018  г. № 628

- «Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «29» декабря  2016  г. № 731

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2026 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Бреусов Владимир Львович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: 8 (3842)68-18-50 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32, |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «___» декабря 2018 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | т/ф.: 8 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Кемерово |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы города Кемерово Анисимов Дмитрий Викторович |
| Дата согласования инвестиционной программы | «20» декабря 2018 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | т/ф.: 8 (3842) 36-46-10 |

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция котельной № 8 с установкой системы золоудаления и элеватора | Устранение участка с высокой аварийной вероятностью | Котельная № 8, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а, | Обеспечение надежной работы котельного оборудования | - | - | - | 2017 | 2018 | 21 916,46 | 0,00 | 1 371 | 7 792 | 12 753,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Реконструкция системы ХВО и насосной группы | Замена изношенного оборудования | Котельная №10, г. Кемерово, автомобильная дорога М-53 «Байкал» Новосибирск-Иркутск», 200м западнее ул. Станция Новые Латыши | Расход топлива | кг.у.т./Гкал | 238,9 | 231,4 | 2026 | 2026 | 1 144,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144,07 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 060,53 | 0,00 | 1 371,00 | 7 792,00 | 12 753,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144,07 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Реконструкция угольного склада вместимостью 2500 тонн с установкой дробилки | Снижение технолог. потерь при производстве тепловой энергии. | Котельная № 8, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а | Расход топлива | кг.у.т./Гкал | 200,3 | 190 | 2018 | 2025 | 47 751,23 | 0,00 | 0,00 | 1 058 | 6 693,62 | 12 216,00 | 8 449,20 | 7 944,00 | 5 083,20 | 3 153,60 | 3 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Реконструкция тягодутьевых машин котлоагрегатов № 1, 2, 3 | Улучшение условий сжигания, экономия электроэнергии | Котельная № 9, г. Кемерово, ж.р. Промышленовский пер. 1-й Варяжский, 4а | Расход топлива | кг.у.т./Гкал | 214,7 | 200,8 | 2026 | 2026 | 1 769,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769,49 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3. | Проектирование и установка АСУ ТП на котельной № 8, ж.р. Кедровка | Улучшение условий сжигания, экономия электроэнергии | Котельная № 8, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а | Расход топлива | кг.у.т./Гкал | 200,3 | 190,0 | 2020 | 2022 | 113 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 602,00 | 38 622,00 | 52 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163289,72 | 0,00 | 0,00 | 1058 | 6693,62 | 34818,00 | 47071,20 | 60489,00 | 5083,20 | 3153,60 | 3153,60 | 1769,49 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 350,25 | 0,00 | 1 371 | 8 850 | 19 447,09 | 34 818,00 | 47 071,20 | 60 489,00 | 5 083,20 | 3 153,60 | 3 153,60 | 2 913,56 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,202 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
|  |  | т.у.т./м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 30980 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 23,9 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 30802 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 |
|  |  | м³ для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Зола углей | тонн в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Сажа | тонн в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Газообразные вещества (сера диоксид, углерод оксид, азот диоксид, азот оксид, бенз/а/пирен) | тонн в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский

| № п/п | Наименова- ние объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Котельная № 8 | г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная № 9 | г. Кемерово, ж.р. Промышленовский, пер. 1-й Варяжский, 4а. | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 10 | г. Кемерово, автомобильная дорога М-53 «Байкал» Новосибирск-Иркутск», 200 м западнее ул. Станция Новые Латыши | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Котельная № 8 | г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а | 200,30 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | Котельная № 9 | г. Кемерово, ж.р. Промышленовский, пер. 1-й Варяжский, 4а. | 214,70 | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 200,80 |
| 3 | Котельная № 10 | г. Кемерово, автомобильная дорога М-53 «Байкал» Новосибирск-Иркутск», 200 м западнее ул. Станция Новые Латыши | 238,90 | 231,40 | 231,40 | 231,40 | 231,40 | 231,40 | 231,40 | 231,40 | 231,40 | 231,40 | 231,40 |
| Итого: |  |  | 202,19 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Котельная № 8 | г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а | 3,99 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 2 | Котельная № 9 | г. Кемерово, ж.р. Промышленовский, пер. 1-й Варяжский, 4а. | 3,97 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 3 | Котельная № 10 | г. Кемерово, автомобильная дорога М-53 «Байкал» Новосибирск-Иркутск», 200 м западнее ул. Станция Новые Латыши | 4,62 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| Итого: |  |  | 3,99 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м²

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Котельная № 8 | г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а | 4,48 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 2 | Котельная № 9 | г. Кемерово, ж.р. Промышленовский, пер. 1-й Варяжский, 4а. | 2,63 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 3 | Котельная № 10 | г. Кемерово, автомобильная дорога М-53 «Байкал» Новосибирск-Иркутск», 200 м западнее ул. Станция Новые Латыши | 1,25 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Итого: |  |  | 3,97 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Котельная № 8 | г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а | 26956 | 25295 | 25295 | 25295 | 25295 | 25295 | 25295 | 25295 | 25295 | 25295 | 25295 |
| 2 | Котельная № 9 | г. Кемерово, ж.р. Промышленовский, пер. 1-й Варяжский, 4а. | 3683 | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 |
| 3 | Котельная № 10 | г. Кемерово, автомобильная дорога М-53 «Байкал» Новосибирск-Иркутск», 200 м западнее ул. Станция Новые Латыши | 341 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Итого: |  |  | 30980 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721 |

Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Котельная № 8 | г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а | 30302 | 25170 | 25170 | 25170 | 25170 | 25170 | 25170 | 25170 | 25170 | 25170 | 25170 |
| 2 | Котельная № 9 | г. Кемерово, ж.р. Промышленовский, пер. 1-й Варяжский, 4а. | 2443 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 |
| 3 | Котельная № 10 | г. Кемерово, автомобильная дорога М-53 «Байкал» Новосибирск-Иркутск», 200 м западнее ул. Станция Новые Латыши | 92 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Итого: |  |  | 30802 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 |

Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Собственные средства | 155 436,24 | 155 436,24 | 1 162 | 7 500 | 16 205,91 | 29 015,00 | 39 226,00 | 50 407,50 | 4 236,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 427,97 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 19 802,74 | 19 802,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627,59 | 2 627,59 | 2 627,59 | 4 236,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 427,97 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 135 633,50 | 135 633,50 | 1 162 | 7 500 | 16 205,91 | 26 387,41 | 36 598,41 | 47 779,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 155 436,24 | 155 436,24 | 1 162 | 7 500 | 16 205,91 | 29 015,00 | 39 226,00 | 50 407,50 | 4 236,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 427,97 |