РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «25» декабря 2018 г. № 734

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная 
МКУ «Сибирь-12,9», мкр. Ивушка, в сфере теплоснабжения 
на 2018-2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности                   в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии                с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013                 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492, по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь-12,9», мкр. Ивушка в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                               Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

от «25» декабря 2018 г. № 734

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «Теплоэнергетик»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Теплоэнергетик» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652616, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Вахрушева, 12 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018 -2020 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «Теплоэнергетик» Чегошев Алексей Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел: 8 (3852) 6-05-27 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского ул., 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 25.12.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: 8 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652600, г. Белово, ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Беловского городского округа Курносов Алексей Викторович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 22.11.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел: 8 (38452) 2-02-72 |

Инвестиционная программа ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная

МКУ «Сибирь-12,9», мкр. Ивушка, в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  |  | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Профи-нанси-ровано к 2018 г. | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финанси-рования | В т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реали-зации меро-приятия | после реализации меро-приятия |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция участков тепловых сетей с повышением показателей энергетической эффективности от УТ-120 до котельной |  | Вывод с частной территории завода, использование современных материалов, уменьшение тепловых потерь. Изменение способа прокладки. |  | Беловский городской округ, ул. Чкалова |  | потери | Гкал/час |  | 70,1 |  | 63,68 | 2018 | 2018 | 5 666,87 | 0,00 | 5 666,87 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Модернизация тепловой сети от УТ-1 до ж.д.№7 |  | Использование современных материалов, уменьшение тепловых потерь. |  | Кемеровская обл., г. Белово, мкр. Ивушка |  | потери | Гкал/час |  | 578,2 |  | 490 | 2019 | 2019 | 4 067,83 | 0,00 | 0,00 |  | 4 067,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Реконструкция тепловой сети от УТ-126 по пер. Козлова до ул.Тельмана,1 (УТ-127,127/1,128,129,130,131,132, ввода ул.Чкалова,13 ,15, пер. Козлова,3,2,1, ул.Тельмана,1) |  | Использование современных теплоизоляционных материалов, уменьшение тепловых потерь. Изменение способа прокладки. |  | Беловский городской округ, ул. Р. Люксембург |  | потери | Гкал/час |  | 75,6 |  | 68,59 | 2019 | 2019 | 2 444,94 | 0,00 | 0,00 |  | 2 444,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.4. | Реконструкция тепловой сети от УТ-167 по ул.Р. Люксембург до ж.д. 34а, ул. Новогодняя,1а(УТ172,173,174,175,176,178,179, ввода Халтурина, 34в,Р.Люксембург,34г) |  | Вывод с частной территории завода, использование современных материалов, уменьшение тепловых потерь. Изменение способа прокладки. |  | Беловский городской округ, ул. Чкалова |  | потери | Гкал/час |  | 41,6 |  | 37,84 | 2019 | 2019 | 1 245,79 | 0,00 | 0,00 |  | 1 245,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 425,43 | 0,00 | 5 666,87 |  | 7 758,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 425,43 | 0,00 | 5 666,87 | 7 758,57 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Теплоэнергетик» в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 180,17 | 180,17 | 180,17 | 180,17 | 180,17 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы: потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 |
|  |  | Гкал в год | 2718,2 | 3399,18 | 3399,18 | 3399,18 | 3399,18 |
| 5. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % от полезного отпуска тепловой энергии | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | тонн в год для воды | 4436,5 | 5827,7 | 5827,7 | 5827,7 | 5827,7 |
| 6. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | м3 для пара | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Теплоэнергетик»

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал. |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| МКУ «Сибирь» | 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Котельная «Ивушка» | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2. |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал. |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2. |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3. |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| МКУ «Сибирь» | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 2671,7 | 2671,7 | 2671,7 | 2671,7 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 4921,7 | 4921,7 | 4921,7 | 4921,7 |
| Котельная «Ивушка» | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 727,5 | 727,5 | 727,5 | 727,5 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 906,0 | 906,0 | 906,0 | 906,0 |

Финансовый план ООО «Теплоэнергетик»

в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | Водо-снабжение и водо-отведение |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Собственные средства | 13 425,43 | 0,00 | 13 425,43 | 5 666,87 | 7 758,57 | 0,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 13 425,43 | 0,00 | 13 425,43 | 5 666,87 | 7 758,57 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 13 425,43 | 0,00 | 13 425,43 | 5 666,87 | 7 758,57 | 0,00 |