УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 14

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.03.2019 г. 	                                          г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Бушуева О.В.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.,  Горовых К.П. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)), Кулебякина М.В. 
(присутствовала при рассмотрении 1-3 вопросах; имеет право голоса только по вопросам 
1-3).

Кворум имеется.

Приглашенные:

| Кулебакин С.В. | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Очинников А.Г. | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Бусурин А.И. | - заместитель директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС»; |
| Корягин А.А. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС»; |
| Ровенский Р.В. | - и.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» |

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств АО «ТопПром», ПС 110 кВ «Щедрухинская» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, кадастровый номер земельного участка 42:30:0410061:86) |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская», двухцепная ВЛ-110 кВ «Тайлепская» и ПС 110 кВ «Тайлепская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Куртуковское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1407003:340) |
| 3. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ВЛ-35 кВ от оп.33 ВЛ-35 кВ К-23, К-24 до ПС 35 кВ № 24 «Дальние горы» и ПС 35 кВ № 24 «Дальние горы» (Кемеровская обл., г. Киселевск, кадастровый номер земельного участка 42:25:0102006:473) |
| 4. | Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на 2019 год |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня.

Рассмотрен вопрос 1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств АО «ТопПром», ПС 110 кВ «Щедрухинская» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, кадастровый номер земельного участка 42:30:0410061:86)».

Докладчики Гусельщиков Э.Б., Овчинников А.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств АО «ТопПром» (максимальная мощность 10 000 кВт), ПС 110 кВ «Щедрухинская» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, кадастровый номер земельного участка 42:30:0410061:86) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств АО «ТопПром» (максимальная мощность 10 000 кВт), ПС 110 кВ «Щедрухинская» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, кадастровый номер земельного участка 42:30:0410061:86) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно.

Рассмотрен вопрос 2 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская», двухцепная ВЛ-110 кВ «Тайлепская» и ПС 110 кВ «Тайлепская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Куртуковское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1407003:340)».

Докладчики Гусельщиков Э.Б., Овчинников А.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская» (максимальная мощность 21 000 кВт), двухцепная ВЛ-110 кВ «Тайлепская» и ПС 110 кВ «Тайлепская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Куртуковское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1407003:340) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская» (максимальная мощность 21 000 кВт), двухцепная ВЛ-110 кВ «Тайлепская» и ПС 110 кВ «Тайлепская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Куртуковское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1407003:340) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно.

Рассмотрен вопрос 3 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ВЛ-35 кВ от оп.33 ВЛ-35 кВ К-23, К-24 до ПС 35 кВ № 24 «Дальние горы» и ПС 35 кВ № 24 «Дальние горы» (Кемеровская обл., г. Киселевск, кадастровый номер земельного участка 42:25:0102006:473)».

Докладчики Гусельщиков Э.Б., Овчинников А.Г. согласно представленному экспертному заключению предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ВЛ-35 кВ от оп.33 ВЛ-35 кВ К-23, К-24 до ПС 35 кВ № 24 «Дальние горы» и ПС 35 кВ № 24 «Дальние горы» (Кемеровская обл., г. Киселевск, кадастровый номер земельного участка 42:25:0102006:473).

Представителями филиала ПАО «МРСК Сибири» - Кузбассэнерго-РЭС» к экспертному заключению и проекту постановления по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ВЛ-35 кВ от оп.33 ВЛ-35 кВ К-23, К-24 до ПС 35 кВ № 24 «Дальние горы» и ПС 35 кВ № 24 «Дальние горы» (Кемеровская обл., г. Киселевск, кадастровый номер земельного участка 42:25:0102006:473) выражено особое мнение (В письменном виде особое мнение представлено 13.03.2019 № 1.4/02/2389-исх.).

Выражена просьба учесть особое мнение филиала ПАО «МРСК Сибири» - Кузбассэнерго-РЭС» и скорректировать плату за технологическое присоединение по вышеуказанным индивидуальным проектам с учетом мнения филиала.

Кулебякина М.В. отметила следующее:

- в представленных материалах не указан состав расходов по мероприятиям, связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (мероприятия «последней мили») и составу оборудования, включенных в плату за технологическое присоединение. Пунктом 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» определено, что с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов;

-  согласно экспертному заключению, планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2019 год, технические условия информации о сроках ввода не содержат, при этом объем капитальных затрат, учтен с учетом индексов-дефляторов 2019-2021гг. и составит 5 282,677 тыс. руб. без НДС. Кроме того, использован индекс-дефлятор 2019 года, года установления платы за технологическое, что противоречит положениям пункта 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

РЕШИЛО:

Снять с повестки дня вопрос «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ВЛ-35 кВ от оп.33 ВЛ-35 кВ К-23, К-24 до ПС 35 кВ № 24 «Дальние горы» и ПС 35 кВ № 24 «Дальние горы» (Кемеровская обл., г. Киселевск, кадастровый номер земельного участка 42:25:0102006:473)» и  вернутся к данному  после его доработки.

Голосовали «ЗА» – 4 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 человек (Кулебякина М.В.) (не определена дата, на которую переносится рассмотрение вопроса).

Рассмотрение вопроса 4 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на 2019 год».

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск», ИНН 7017203428, на территории Кемеровской области на период с 12.03.2019 по 31.12.2019 для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, согласно приложению  № 6 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск», ИНН 7017203428, на территории Кемеровской области на период с 12.03.2019 по 31.12.2019 для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, согласно приложению  № 6 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ О.В. Бушуева

Приложение № 1 к протоколу № 14

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.03.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств АО «ТопПром» (максимальная мощность 10 000 кВт), ПС 110 кВ «Щедрухинская» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, кадастровый номер земельного участка 42:30:0410061:86).

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала    ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств                  АО «ТопПром» на 2019 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Техническим экспертом рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперт исходил из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

АО «ТопПром» подало в адрес филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» заявку от 30.11.2018 №11000413528 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ПС 110 кВ «Щедрухинская»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., г. Новокузнецк, кадастровый номер земельного участка 42:30:0410061:86.

- Максимальная мощность – 10 000 кВт.

- Уровень напряжения – 110 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 2.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2019 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

- отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Исходя из документов, представленных филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», можно сделать вывод о наличии технической возможности технологического присоединения.

Плата за технологическое присоединение определяется согласно Разделу IV Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания).

В соответствии с п. 39 Методических указаний, плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям на уровне напряжения не ниже 35 кВ и максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 8 900 кВт, и энергопринимающих устройств, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по формуле платы и стандартизированным тарифным ставкам на год, в котором устанавливается плата.

В случае если стандартизированные тарифные ставки для определения расходов на выполнение отдельных мероприятий по строительству объектов «последней мили» не устанавливались на период, в котором устанавливается плата, стоимость строительства указанных объектов определяются сметой, выполненной с применением сметных нормативов.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «ТопПром» филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Данное требование законодательства выполнено, технические условия согласованы филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

О необходимости в увеличении максимальной мощности к сетям вышестоящих электросетевых организаций филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» не заявляет.

Согласно представленным материалам филиалу ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется выполнить строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ ЗСМК – Северо-Байдаевская-1, 2 до ПС 110 кВ «Щедрухинская» общей протяженностью 0,448 км.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой АО «ТопПром».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «ТопПром» – 4 845,758 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице.

| № п/п | Наименование работ | Идентификатор стандартизированной ставки | Размер стандартизированной ставки, руб./км | Объем работ, км | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ ЗСМК – Северо-Байдаевская-1, 2 до ПС 110 кВ «Щедрухинская» общей протяженностью 0,448 км | 1.2.2.3.3 | 10 360 560,33 | 0,448 | 4 641,531 |
| Всего (в ценах 2019 года) |  |  |  |  | 4 641,531 |
|  | Дефлятор 2020 |  |  |  | 1,044 |
| Всего (в ценах 2020 года) |  |  |  |  | 4 845,758 |

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «ТопПром» к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» учесть затраты в размере – 4 641,531 тыс. руб.:

Расчет представлен в таблице.

| № п/п | Наименование работ | Идентификатор стандартизированной ставки | Размер стандартизированной ставки, руб./км | Объем работ, км | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ ЗСМК – Северо-Байдаевская-1, 2 до ПС 110 кВ «Щедрухинская» общей протяженностью 0,448 км | 1.2.2.3.3 | 10 360 560,33 | 0,448 | 4 641,531 |
| Всего (в ценах 2019 года) |  |  |  |  | 4 641,531 |

Корректировка связана с исключением дефлятора 2020 года, т. к. его применение не обосновано.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Исходя из представленных филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» документов расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 0,00 тыс. руб.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 12,166 тыс. руб. без НДС (согласно расчету, представленному письмом от 29.01.2019 № 1.4/01/774-исх).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 12,166 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 779 от 31.12.2018 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 12,166 | 12,166 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,360 | 5,360 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,806 | 6,806 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства составила 0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств АО «ТопПром»(максимальная мощность 10 000 кВт), ПС 110 кВ «Щедрухинская» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, кадастровый номер земельного участка 42:30:0410061:86) в размере 4 653,697 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу № 14

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.03.2019

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств АО «ТопПром», ПС 110 кВ «Щедрухинская» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, кадастровый номер земельного участка 42:30:0410061:86)

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,360 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 4 641,531 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 4 641,531 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,806 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 4 653,697 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 10 000 кВт.

Приложение № 3 к протоколу № 14

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.03.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская» (максимальная мощность 21 000 кВт), двухцепная ВЛ-110 кВ «Тайлепская» и ПС 110 кВ «Тайлепская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Куртуковское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1407003:340).

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала    ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств                  ООО «Шахта Тайлепская» на 2019 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Техническим экспертом рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперт исходил из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «Шахта Тайлепская» подало в адрес филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» заявку от 26.11.2018 №11000412929 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (двухцепная ВЛ-110 кВ «Тайлепская» и ПС 110 кВ «Тайлепская»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Куртуковское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1407003:340.

- Максимальная мощность – 21 000 кВт.

- Уровень напряжения – 110 кВ.

- Категория надежности электроснабжения:

- 5 000 кВт – 2 категория.

- 16 000 кВт – 3 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию поэтапно:

- 2021 год – 3 000 кВт;

- 2022 год – 15 000 кВт;

- 2024 год – 2 000 кВт;

- 2025 год – 1 000 кВт.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

- отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Исходя из документов, представленных филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», можно сделать вывод о наличии технической возможности технологического присоединения.

Плата за технологическое присоединение определяется согласно Разделу IV Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания).

В соответствии с п. 39 Методических указаний, плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям на уровне напряжения не ниже 35 кВ и максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 8 900 кВт, и энергопринимающих устройств, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по формуле платы и стандартизированным тарифным ставкам на год, в котором устанавливается плата, в порядке, предусмотренном пунктом 30 Методических указаний.

В случае если стандартизированные тарифные ставки для определения расходов на выполнение отдельных мероприятий по строительству объектов «последней мили» не устанавливались на период, в котором устанавливается плата, стоимость строительства указанных объектов определяются сметой, выполненной с применением сметных нормативов.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская» филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Данное требование законодательства выполнено, технические условия согласованы филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

О необходимости в увеличении максимальной мощности к сетям вышестоящих электросетевых организаций филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» не заявляет.

Согласно представленным материалам филиалу ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется выполнить строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Шушталепская-1, 2 до ПС 110 кВ «Тайлепская» общей протяженностью 6,81 км.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «Шахта Тайлепская».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 21 000 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская» – 87 253,705 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице.

| № п/п | Наименование работ | Идентификатор стандартизированной ставки | Размер стандартизированной ставки, руб./км | Объем работ, км | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Шушталепская-1, 2 до ПС 110 кВ «Тайлепская» общей протяженностью 6,81 км | 1.2.2.3.3 | 10 360 560,33 | 6,81 | 70 555,416 |
| Всего (в ценах 2019 года) |  |  |  |  | 70 555,416 |
|  | Дефлятор 2020 |  |  |  | 1,044 |
|  | Дефлятор 2021 |  |  |  | 1,042 |
|  | Дефлятор 2022 |  |  |  | 1,043 |
|  | Дефлятор 2023 |  |  |  | 1,044 |
|  | Дефлятор 2024 |  |  |  | 1,044 |
| Всего (в ценах 2024 года) |  |  |  |  | 87 253,705 |

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская» к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» учесть затраты в размере – 84 410,178 тыс. руб.:

Расчет представлен в таблице.

| № п/п | Наименование работ | Идентификатор стандартизированной ставки | Размер стандартизированной ставки, руб./км | Объем работ, км | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Шушталепская-1, 2 до ПС 110 кВ «Тайлепская» общей протяженностью 6,81 км | 1.2.2.3.3 | 10 360 560,33 | 6,81 | 70 555,416 |
| Всего (в ценах 2019 года) |  |  |  |  | 70 555,416 |
|  | ИЦП 2020 |  |  |  | 1,048 |
|  | ИЦП 2021 |  |  |  | 1,050 |
|  | ИЦП 2022 |  |  |  | 1,049 |
|  | ИЦП 2023 |  |  |  | 1,048 |
|  | ИЦП 2024 |  |  |  | 1,046 |
| Всего (в ценах 2024 года) |  |  |  |  | 84 410,178 |

Корректировка связана с применением индексов согласно п. 30 Методических указаний.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Исходя из представленных филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» документов расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 0,00 тыс. руб.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 12,166 тыс. руб. без НДС (согласно расчету, представленному письмом от 31.01.2019 № 1.4/01/983-исх).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 12,166 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 779 от 31.12.2018 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 12,166 | 12,166 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,360 | 5,360 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,806 | 6,806 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства 0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская» (максимальная мощность 21 000 кВт), двухцепная ВЛ-110 кВ «Тайлепская» и ПС 110 кВ «Тайлепская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Куртуковское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1407003:340) в размере 84 422,344 тыс. руб.

Приложение № 4 к протоколу № 14

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.03.2019

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская», двухцепная ВЛ-110 кВ «Тайлепская» и ПС 110 кВ «Тайлепская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Куртуковское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1407003:340)

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,360 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 84 410,178 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 84 410,178 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,806 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 84 422,344 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 21 000 кВт.

Приложение № 5 к протоколу № 14

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.03.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по результатам рассмотрения заявки ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области

на утверждение стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее

на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение стандартизированных тарифных ставок:

-	стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение);

-	стандартизированная тарифная ставка С2 на покрытие расходов ГРО, размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка С3 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка С4 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка С7 на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя с разбивкой по следующим ставкам:

С7.1 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий ;

С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение);

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных филиалом ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области, являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации";

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 30 декабря 2013 г. №1314 (далее – Правила);

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. СБЦП 81 - 2001-01. Территориальное планирование и планировка территорий. (утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом № 260 от 28.05.2010 г.

  - Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (утвержден Приказом Роскомзема от 28.12.1995 №70)

  - Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен письмом Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 22.06.1998 № 9-4/84);

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (утвержден в Госстрое РФ 26.09.2000);

  - Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства (утвержден постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 года №121);

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания (утвержден и введен в действие с 01.01.2004 г. постановлением Госстроя России от 23.12.2003 № 213);

  - Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. (приложение № 4 к приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ от 27.02.2015 № 140/пр);

  - Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145);

  - «Примерный прейскурант на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» (утв. Приказом ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35)

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

  - Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2017 утвержденные Приказом Минстроя России от 21 июля 2017 г. № 1012/пр;

  - Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика МДС 81-7.2000 (Рекомендовано к применению письмом Минстроя РФ от 13 декабря 1995 г. № ВБ-29/12-347;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

Согласно подпункту «в» пункта 4 Методических указаний регулирующими органами на очередной календарный год устанавливаются размер стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м3/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, и установления размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Таким образом, исходя из представленных материалов, эксперты провели экспертизу расчета стандартизированных тарифных ставок, используемые для определения платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее.

Перечень представленных материалов

- Расчет стандартизированной тарифной ставки С1 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

- Расчет стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км;

- Расчет стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км

- Расчет стандартизированной тарифной ставки С4 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км

- Расчет стандартизированной тарифной ставки С7 на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя с разбивкой по следующим ставкам:

С7.1 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий;

С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

- Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

- Положение по Учетной политике для целей бухгалтерского учета

- Средняя численность за 2017 год по виду деятельности «Технологическое присоединение»

- Сведения о численности и заработной плате и движении работников за 2017 год по форме П-4

- Бухгалтерский баланс за 2017 год

- Отчет о финансовых результатах за 2017 год

- Отчет об изменениях капитала за 2017 год

- Отчет о движении денежных средств за 2017 год.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С1, на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

Предложения предприятия приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С1 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с проектированием газораспределительной организацией газопровода: |  |  |  |
| 1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |  |
| 1.1.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 96 725 |
| 1.1.1.2. | 101-500 м |  | 238 400 |
| 1.1.1.3. | 501-1000 м |  | 1 523 780 |
| 1.1.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 193 950 |
| 1.1.1.5. | 2001-3000 м |  | 2 984 600 |
| 1.1.1.6. | 3001-4000 м |  | 3 682 040 |
| 1.1.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 384 480 |
| 1.1.1.8. | 5001 м и более |  | 4 646 100 |
| 1.1.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |  |
| 1.1.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 96 725 |
| 1.1.2.2. | 101-500 м |  | 238 400 |
| 1.1.2.3. | 501-1000 м |  | 1 523 780 |
| 1.1.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 193 950 |
| 1.1.2.5. | 2001-3000 м |  | 2 984 600 |
| 1.1.2.6. | 3001-4000 м |  | 3 682 040 |
| 1.1.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 384 480 |
| 1.1.2.8. | 5001 м и более |  | 4 646 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2. | подземного способа прокладки: |  |  |  |
| 1.2.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |  |
| 1.2.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 201 100 |
| 1.2.1.2. | 101-500 м |  | 287 510 |
| 1.2.1.3. | 501-1000 м |  | 1 523 780 |
| 1.2.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 193 950 |
| 1.2.1.5. | 2001-3000 м |  | 2 984 600 |
| 1.2.1.6. | 3001-4000 м |  | 3 682 040 |
| 1.2.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 384 480 |
| 1.2.1.8. | 5001 м и более |  | 4 646 100 |
| 1.2.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |  |
| 1.2.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 201 100 |
| 1.2.2.2. | 101-500 м |  | 287 510 |
| 1.2.2.3. | 501-1000 м |  | 1 523 780 |
| 1.2.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 193 950 |
| 1.2.2.5. | 2001-3000 м |  | 2 984 600 |
| 1.2.2.6. | 3001-4000 м |  | 3 682 040 |
| 1.2.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 384 480 |
| 1.2.2.8. | 5001 м и более |  | 4 646 100 |

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода (С1ink), определяется по следующей формуле:

где:

Рink - фактические расходы ГРО на разработку проектной документации на газопровод i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Nink - фактическое количество подключений (технологических присоединений), предусматривающих мероприятия по разработке проектной документации на строительство газопровода ГРО i-того диапазона диаметров n-протяженности k-того типа прокладки, состоявшихся в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний, шт.;

Iр - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

Ставки, указанные в п.п. 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.2.1., 1.2.2.2. Таблицы 1 определены на основании фактических данных за 2017 год, с применением коэффициента расходов Iр на уровне ИЦП в строительстве 2018 года, равном 1,051, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании правительства 27 сентября 2018 года и опубликованными 01.10. 2018 на сайте Министерства экономического развития «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года».

Ставки, указанные в остальных пунктах Таблицы 1, в связи с тем, что ГРО в 2017 году не осуществляла затраты на проектирование в соответствующих диапазонах диаметров, протяженности и типа прокладки, определены на основании сметных расчетов, согласно п. 32 Методических указаний.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок С1, предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С2, на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км

Предложения предприятия приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стальных газопроводов: |  |  |
| 1.1. | наземного (надземного) способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.1. | 51-100 мм | руб./км | 2 251 555 |
| 1.1.2. | 101-158 мм |  | 2 251 555 |
| 1.1.3. | 159-218 мм |  | 3 023 165 |
| 1.1.4. | 219-272 мм |  | 4 126 494 |
| 1.1.5. | 273-324 мм |  | 4 976 955 |
| 1.1.6. | 325-425 мм |  | 6 041 524 |
| 1.1.7. | 426-529 мм |  | 7 525 350 |
| 1.1.8. | 530 мм и выше |  | 10 116 659 |
| 1.2. | подземного способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 1.2.1. | 51-100 мм | руб./км | 3 012 059 |
| 1.2.2. | 101-158 мм |  | 3 012 059 |
| 1.2.3. | 159-218 мм |  | 3 563 120 |
| 1.2.4. | 219-272 мм |  | 4 791 270 |
| 1.2.5. | 273-324 мм |  | 5 428 314 |
| 1.2.6. | 325-425 мм |  | 6 854 106 |
| 1.2.7. | 426-529 мм |  | 7 877 069 |
| 1.2.8. | 530 мм и выше |  | 9 945 780 |

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов (С2ik), определяется по следующей формуле:

где:

Рik - фактические расходы ГРО на строительство стального газопровода i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Lik - общая длина стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, построенных в рамках технологического присоединения в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний, км;

Iр - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

Ставки, указанные в п.п. 1.1.1., 1.1.2. Таблицы 2 определены на основании фактических данных за 2017 год, с применением коэффициента расходов Iр, равном 1,051, на уровне ИЦП в строительстве 2018 года, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании правительства 27 сентября 2018 года и опубликованными 01.10. 2018 на сайте Министерства экономического развития «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года».

Ставки, указанные в остальных пунктах Таблицы 2, в связи с тем, что ГРО в 2017 году не осуществляла затраты на проектирование в соответствующих диапазонах диаметров и типа прокладки, определены на основании расчета ранее установленных ставок на 2018 год в базовых ценах на 01.01.2001 года, с применением регионального индекса к полной сметной стоимости на 3 квартал 2019 года в размере 9,89, согласно п. 32 Методических указаний. Также предприятием приведен расчет ставки в пункте 1.2.1 на основании фактических данных за 2017 год, в размере 4 220 000 руб./км, однако предприятие также предлагает утвердить ее на основании расчета ранее установленных ставок на 2018 год в базовых ценах на 01.01.2001 года, с применением регионального индекса к полной сметной стоимости на 3 квартал 2019 года в размере 9,89, как наименьшее значение.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок С2, предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С3, на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км

Предложения предприятия приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством полиэтиленового газопровода наружным диаметром: |  |  |
| 1.1. | 109 мм и менее | руб./км | 2 477 860 |
| 1.2. | 110-159 мм |  | 2 675 018 |
| 1.3. | 160-224 мм |  | 3 746 263 |
| 1.4. | 225-314 мм |  | 4 146 026 |
| 1.5. | 315-399 мм |  | 6 217 081 |
| 1.6. | 400 мм и выше |  | 7 828 973 |

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода (С3j), определяется по

формуле:

где:

Рj - фактические расходы ГРО на строительство полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Lj - общая длина полиэтиленовых газопроводов j-того диапазона диаметров, построенных в рамках технологического присоединения в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний, км;

Iр - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

Ставки, указанные в Таблице 3, в связи с тем, что ГРО в 2017 году не осуществляла затраты на проектирование в соответствующих диапазонах диаметров и типа прокладки, определены на основании расчета ранее установленных ставок на 2018 год в базовых ценах на 01.01.2001 года, с применением регионального индекса к полной сметной стоимости на 3 квартал 2019 года в размере 9,89, согласно п. 32 Методических указаний.

Также предприятием приведен расчет ставки в пункте 1.1. на основании фактических данных за 2017 год, в размере 3 832 330 руб./км, с применением коэффициента расходов Iр, равном 1,051, на уровне ИЦП в строительстве 2018 года, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании правительства 27 сентября 2018 года и опубликованными 01.10. 2018 на сайте Министерства экономического развития «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», однако предприятие предлагает утвердить ее на основании расчета ранее установленных ставок на 2018 год в базовых ценах на 01.01.2001 года, с применением регионального индекса к полной сметной стоимости на 3 квартал 2019 года в размере 9,89, как наименьшее значение.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок С3, предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С4, на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км

Предложения предприятия приведены в Таблице 4.

Таблица 4

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С4 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стального и полиэтиленового газопроводов бестраншейным способом |  |  |
| 1.1. | полиэтиленовых газопроводов наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.1. | 109 мм и менее, в грунтах: |  |  |
| 1.1.1.1. | I и II группы | руб./км | 6 071 660 |
| 1.1.2. | 110-159 мм, в грунтах: |  |  |
| 1.1.2.1. | I и II группы | руб./км | 7 913 030 |

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом (С4i(j)n), определяется по формуле:

где:

Рi(j)n - фактические расходы ГРО на строительство стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Li(j)n - общая длина стальных газопроводов i-того диапазона диаметров (полиэтиленовых газопроводов j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности, построенных в рамках технологического присоединения бестраншейным способом в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний, км;

Iр - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

Ставка, указанные в п.п. 1.1.1.1. Таблицы 4 определена на основании фактических данных за 2017 год, с применением коэффициента расходов Iр, равном 1,051, на уровне ИЦП в строительстве 2018 года, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании правительства 27 сентября 2018 года и опубликованными 01.10. 2018 на сайте Министерства экономического развития «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года».

Ставка, указанная в пункте 1.1.2.1. Таблицы 4, в связи с тем, что ГРО в 2017 году не осуществляла затраты на проектирование в соответствующих диапазонах диаметров, определена на основании сметного расчета, согласно п. 32 Методических указаний.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок С4, предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

Предложения предприятия приведены в Таблице 5.

Таблица 5

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий: | руб. за 1 присоединение | 3 480 |

Размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (С7.1), определяется по формуле:

где:

Р - фактические расходы ГРО на проведение мониторинга выполнения Заявителем технических условий в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Nt - фактическое количество договоров о подключении (технологическом присоединении) соответствующей t-ой группы подключений, исполненных в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний (без учета подключений, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний), шт.;

Z - коэффициент подключений, по которым осуществляется мониторинг выполнения Заявителем(ями) технических условий, в случае если подключение (технологическое присоединение) осуществляется в составе коллективной заявки, принимается в зависимости от количества точек подключений:

1 - 5 подключений - 1;

6 - 10 подключений - 1,5;

11 - 30 подключений - 3;

31 - 100 подключений - 4;

Свыше 100 подключений - 5.

t - количество групп подключений, для которых проводится дифференциация коэффициента подключений (Z).

I - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

Ставка, указанная в Таблице 5 определена на основании фактических данных за 2017 год, с применением коэффициента расходов I, равном 1,027, на уровне ИПЦ 2018 г., в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании правительства 27 сентября 2018 года и опубликованными 01.10. 2018 на сайте Министерства экономического развития «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года». Коэффициент подключений Z принят равным 1.

Эксперты, проанализировав расчет предлагаемой предприятием стандартизированной тарифных ставки С7.1, предлагают утвердить ее на уровне предложения предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

Предложения предприятия приведены в Таблице 6.

Таблица 6

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя: |  |  |
| 1.1.1. | стальных газопроводов: |  |  |
| 1.1.1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 1.1.1.1.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.1.1.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 10 730 |
| 1.1.1.1.1.2. | 101-158 мм |  | 10 730 |
| 1.1.1.1.1.3. | 159-218 мм |  | 21 960 |
| 1.1.1.1.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 12 530 |
| 1.1.1.1.2.2. | 101-158 мм |  | 25 270 |
| 1.1.1.1.2.3. | 159-218 мм |  | 29 183 |
| 1.1.1.1.2.4. | 219-272 мм |  | 33 095 |
| 1.1.1.1.2.5. | 273-324 мм |  | 37 008 |
| 1.1.1.1.2.6. | 325-425 мм |  | 40 920 |
| 1.1.1.1.2.7. | 426-529 мм |  | 50 350 |
| 1.1.1.1.2.8. | 530 мм и выше |  | 57 600 |
| 1.1.1.2. | подземного типа прокладки: |  |  |
| 1.1.1.2.1. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.1.2.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 12 530 |
| 1.1.1.2.1.2. | 108-158 мм |  | 25 270 |
| 1.1.1.2.1.3. | 159-218 мм |  | 29 183 |
| 1.1.1.2.1.4. | 219-272 мм |  | 33 095 |
| 1.1.1.2.1.5. | 273-324 мм |  | 37 008 |
| 1.1.1.2.1.6. | 325-425 мм |  | 38 260 |
| 1.1.1.2.1.7. | 426-529 мм |  | 42 165 |
| 1.1.1.2.1.8. | 530 мм и выше |  | 46 070 |
| 1.1.2. | полиэтиленовых газопроводов: |  |  |
| 1.1.2.1. | с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.2.1.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 12 870 |
| 1.1.2.1.2. | 110-159 мм |  | 26 200 |
| 1.1.2.1.3. | 160-224 мм |  | 26 210 |
| 1.1.2.1.4. | 225-314 мм |  | 32 340 |
| 1.1.2.1.5. | 315-399 мм |  | 38 470 |
| 1.1.2.1.6. | 400 мм и выше |  | 44 600 |

Размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с фактическим присоединением к сети газораспределения (С7.2), определяется по формуле:

где:

Рgi(j)k - расходы ГРО на осуществление фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненным k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Ngi(j)k - количество договоров о подключении (технологических присоединений), по которым осуществлено фактическое присоединение объекта капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода k-тым типом прокладки ГРО (основного абонента), и проведением пуска газа (без учета подключений (технологических присоединений) в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний), в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний, шт.;

I - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

Ставки, указанные в п.п. 1.1.1.1.1.1., 1.1.1.1.1.2., 1.1.1.1.1.3., 1.1.1.1.2.1., 1.1.1.1.2.2., 1.1.1.2.1.1., 1.1.1.2.1.2., 1.1.2.1.1., 1.1.2.1.2., 1.1.2.1.3. Таблицы 6 определены на основании фактических данных за 2017 год, с применением коэффициента расходов Iр, равном 1,027, на уровне ИПЦ 2018 г., в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании правительства 27 сентября 2018 года и опубликованными 01.10. 2018 на сайте Министерства экономического развития «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года».

Ставки, указанные в остальных пунктах Таблицы 6, в связи с тем, что ГРО в 2017 году не осуществляла затраты на фактическое подключение в соответствующих диапазонах диаметров и давлений, материала трубопровода, типа прокладки, определены на основании сметных расчетов, согласно п. 32 Методических указаний.

Также предприятием приведен расчет ставки в пункте 1.1.1.1.2.4. на основании фактических данных за 2017 год, в размере 48 380 руб. за 1 присоединение, с применением коэффициента расходов I, равном 1,027, на уровне ИПЦ 2018 г., в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании правительства 27 сентября 2018 года и опубликованными 01.10. 2018 на сайте Министерства экономического развития «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», однако предприятие предлагает утвердить ее на основании сметного расчета, как наименьшее значение.

Сводная таблица предлагаемых к утверждению стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области на 2019 год, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С1 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с проектированием газораспределительной организацией газопровода: |  |  |
| 1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 1.1.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 1.1.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 96 725 |
| 1.1.1.2. | 101-500 м |  | 238 400 |
| 1.1.1.3. | 501-1000 м |  | 1 523 780 |
| 1.1.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 193 950 |
| 1.1.1.5. | 2001-3000 м |  | 2 984 600 |
| 1.1.1.6. | 3001-4000 м |  | 3 682 040 |
| 1.1.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 384 480 |
| 1.1.1.8. | 5001 м и более |  | 4 646 100 |
| 1.1.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |
| 1.1.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 96 725 |
| 1.1.2.2. | 101-500 м |  | 238 400 |
| 1.1.2.3. | 501-1000 м |  | 1 523 780 |
| 1.1.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 193 950 |
| 1.1.2.5. | 2001-3000 м |  | 2 984 600 |
| 1.1.2.6. | 3001-4000 м |  | 3 682 040 |
| 1.1.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 384 480 |
| 1.1.2.8. | 5001 м и более |  | 4 646 100 |
| 1.2. | подземного способа прокладки: |  |  |
| 1.2.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 1.2.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 201 100 |
| 1.2.1.2. | 101-500 м |  | 287 510 |
| 1.2.1.3. | 501-1000 м |  | 1 523 780 |
| 1.2.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 193 950 |
| 1.2.1.5. | 2001-3000 м |  | 2 984 600 |
| 1.2.1.6. | 3001-4000 м |  | 3 682 040 |
| 1.2.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 384 480 |
| 1.2.1.8. | 5001 м и более |  | 4 646 100 |
| 1.2.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |
| 1.2.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 201 100 |
| 1.2.2.2. | 101-500 м |  | 287 510 |
| 1.2.2.3. | 501-1000 м |  | 1 523 780 |
| 1.2.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 193 950 |
| 1.2.2.5. | 2001-3000 м |  | 2 984 600 |
| 1.2.2.6. | 3001-4000 м |  | 3 682 040 |
| 1.2.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 384 480 |
| 1.2.2.8. | 5001 м и более |  | 4 646 100 |
| 2. | Размер стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стальных газопроводов: |  |  |
| 2.1. | наземного (надземного) способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.1.1. | 51-100 мм | руб./км | 2 251 555 |
| 2.1.2. | 101-158 мм |  | 2 251 555 |
| 2.1.3. | 159-218 мм |  | 3 023 165 |
| 2.1.4. | 219-272 мм |  | 4 126 494 |
| 2.1.5. | 273-324 мм |  | 4 976 955 |
| 2.1.6. | 325-425 мм |  | 6 041 524 |
| 2.1.7. | 426-529 мм |  | 7 525 350 |
| 2.1.8. | 530 мм и выше |  | 10 116 659 |
| 2.2. | подземного способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.2.1. | 51-100 мм | руб./км | 3 012 059 |
| 2.2.2. | 101-158 мм |  | 3 012 059 |
| 2.2.3. | 159-218 мм |  | 3 563 120 |
| 2.2.4. | 219-272 мм |  | 4 791 270 |
| 2.2.5. | 273-324 мм |  | 5 428 314 |
| 2.2.6. | 325-425 мм |  | 6 854 106 |
| 2.2.7. | 426-529 мм |  | 7 877 069 |
| 2.2.8. | 530 мм и выше |  | 9 945 780 |
| 3. | Размер стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством полиэтиленового газопровода наружным диаметром: |  |  |
| 3.1. | 109 мм и менее | руб./км | 2 477 860 |
| 3.2. | 110-159 мм |  | 2 675 018 |
| 3.3. | 160-224 мм |  | 3 746 263 |
| 3.4. | 225-314 мм |  | 4 146 026 |
| 3.5. | 315-399 мм |  | 6 217 081 |
| 3.6. | 400 мм и выше |  | 7 828 973 |
| 4. | Размер стандартизированной тарифной ставки С4 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стального и полиэтиленового газопроводов бестраншейным способом |  |  |
| 4.1. | полиэтиленовых газопроводов наружным диаметром: |  |  |
| 4.1.1. | 109 мм и менее, в грунтах: |  |  |
| 4.1.1.1. | I и II группы | руб./км | 6 071 660 |
| 4.1.2. | 110-159 мм, в грунтах: |  |  |
| 4.1.2.1. | I и II группы | руб./км | 7 913 030 |
| 5. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя, в том числе: |  |  |
| 5.1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий: | руб. за 1 присоединение | 3 480 |
| 5.2. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя: |  |  |
| 5.2.1. | стальных газопроводов: |  |  |
| 5.2.1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 5.2.1.1.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 5.2.1.1.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 10 730 |
| 5.2.1.1.1.2. | 101-158 мм |  | 10 730 |
| 5.2.1.1.1.3. | 159-218 мм |  | 21 960 |
| 5.2.1.1.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 5.2.1.1.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 12 530 |
| 5.2.1.1.2.2. | 101-158 мм |  | 25 270 |
| 5.2.1.1.2.3. | 159-218 мм |  | 29 183 |
| 5.2.1.1.2.4. | 219-272 мм |  | 33 095 |
| 5.2.1.1.2.5. | 273-324 мм |  | 37 008 |
| 5.2.1.1.2.6. | 325-425 мм |  | 40 920 |
| 5.2.1.1.2.7. | 426-529 мм |  | 50 350 |
| 5.2.1.1.2.8. | 530 мм и выше |  | 57 600 |
| 5.2.1.2. | подземного типа прокладки: |  |  |
| 5.2.1.2.1. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 5.2.1.2.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 12 530 |
| 5.2.1.2.1.2. | 108-158 мм |  | 25 270 |
| 5.2.1.2.1.3. | 159-218 мм |  | 29 183 |
| 5.2.1.2.1.4. | 219-272 мм |  | 33 095 |
| 5.2.1.2.1.5. | 273-324 мм |  | 37 008 |
| 5.2.1.2.1.6. | 325-425 мм |  | 38 260 |
| 5.2.1.2.1.7. | 426-529 мм |  | 42 165 |
| 5.2.1.2.1.8. | 530 мм и выше |  | 46 070 |
| 5.2.2. | полиэтиленовых газопроводов: |  |  |
| 5.2.2.1. | с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 5.2.2.1.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 12 870 |
| 5.2.2.1.2. | 110-159 мм |  | 26 200 |
| 5.2.2.1.3. | 160-224 мм |  | 26 210 |
| 5.2.2.1.4. | 225-314 мм |  | 32 340 |
| 5.2.2.1.5. | 315-399 мм |  | 38 470 |
| 5.2.2.1.6. | 400 мм и выше |  | 44 600 |

Приложение № 6 к протоколу № 14

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.03.2019

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям     ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области на период с 12.03.2019 по 31.12.2019 для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее

| т | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С1 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с проектированием газораспределительной организацией газопровода: |  |  |
| 1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 1.1.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 1.1.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 96 725 |
| 1.1.1.2. | 101-500 м |  | 238 400 |
| 1.1.1.3. | 501-1000 м |  | 1 523 780 |
| 1.1.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 193 950 |
| 1.1.1.5. | 2001-3000 м |  | 2 984 600 |
| 1.1.1.6. | 3001-4000 м |  | 3 682 040 |
| 1.1.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 384 480 |
| 1.1.1.8. | 5001 м и более |  | 4 646 100 |
| 1.1.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |
| 1.1.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 96 725 |
| 1.1.2.2. | 101-500 м |  | 238 400 |
| 1.1.2.3. | 501-1000 м |  | 1 523 780 |
| 1.1.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 193 950 |
| 1.1.2.5. | 2001-3000 м |  | 2 984 600 |
| 1.1.2.6. | 3001-4000 м |  | 3 682 040 |
| 1.1.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 384 480 |
| 1.1.2.8. | 5001 м и более |  | 4 646 100 |
| 1.2. | подземного способа прокладки: |  |  |
| 1.2.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 1.2.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 201 100 |
| 1.2.1.2. | 101-500 м |  | 287 510 |
| 1.2.1.3. | 501-1000 м |  | 1 523 780 |
| 1.2.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 193 950 |
| 1.2.1.5. | 2001-3000 м |  | 2 984 600 |
| 1.2.1.6. | 3001-4000 м |  | 3 682 040 |
| 1.2.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 384 480 |
| 1.2.1.8. | 5001 м и более |  | 4 646 100 |
| 1.2.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |
| 1.2.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 201 100 |
| 1.2.2.2. | 101-500 м |  | 287 510 |
| 1.2.2.3. | 501-1000 м |  | 1 523 780 |
| 1.2.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 193 950 |
| 1.2.2.5. | 2001-3000 м |  | 2 984 600 |
| 1.2.2.6. | 3001-4000 м |  | 3 682 040 |
| 1.2.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 384 480 |
| 1.2.2.8. | 5001 м и более |  | 4 646 100 |
| 2. | Размер стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стальных газопроводов: |  |  |
| 2.1. | наземного (надземного) способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.1.1. | 51-100 мм | руб./км | 2 251 555 |
| 2.1.2. | 101-158 мм |  | 2 251 555 |
| 2.1.3. | 159-218 мм |  | 3 023 165 |
| 2.1.4. | 219-272 мм |  | 4 126 494 |
| 2.1.5. | 273-324 мм |  | 4 976 955 |
| 2.1.6. | 325-425 мм |  | 6 041 524 |
| 2.1.7. | 426-529 мм |  | 7 525 350 |
| 2.1.8. | 530 мм и выше |  | 10 116 659 |
| 2.2. | подземного способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.2.1. | 51-100 мм | руб./км | 3 012 059 |
| 2.2.2. | 101-158 мм |  | 3 012 059 |
| 2.2.3. | 159-218 мм |  | 3 563 120 |
| 2.2.4. | 219-272 мм |  | 4 791 270 |
| 2.2.5. | 273-324 мм |  | 5 428 314 |
| 2.2.6. | 325-425 мм |  | 6 854 106 |
| 2.2.7. | 426-529 мм |  | 7 877 069 |
| 2.2.8. | 530 мм и выше |  | 9 945 780 |
| 3. | Размер стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством полиэтиленового газопровода наружным диаметром: |  |  |
| 3.1. | 109 мм и менее | руб./км | 2 477 860 |
| 3.2. | 110-159 мм |  | 2 675 018 |
| 3.3. | 160-224 мм |  | 3 746 263 |
| 3.4. | 225-314 мм |  | 4 146 026 |
| 3.5. | 315-399 мм |  | 6 217 081 |
| 3.6. | 400 мм и выше |  | 7 828 973 |
| 4. | Размер стандартизированной тарифной ставки С4 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стального и полиэтиленового газопроводов бестраншейным способом |  |  |
| 4.1. | полиэтиленовых газопроводов наружным диаметром: |  |  |
| 4.1.1. | 109 мм и менее, в грунтах: |  |  |
| 4.1.1.1. | I и II группы | руб./км | 6 071 660 |
| 4.1.2. | 110-159 мм, в грунтах: |  |  |
| 4.1.2.1. | I и II группы | руб./км | 7 913 030 |
| 5. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя, в том числе: |  |  |
| 5.1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий: | руб. за 1 присоединение | 3 480 |
| 5.2. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя: |  |  |
| 5.2.1. | стальных газопроводов: |  |  |
| 5.2.1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 5.2.1.1.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 5.2.1.1.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 10 730 |
| 5.2.1.1.1.2. | 101-158 мм |  | 10 730 |
| 5.2.1.1.1.3. | 159-218 мм |  | 21 960 |
| 5.2.1.1.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 5.2.1.1.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 12 530 |
| 5.2.1.1.2.2. | 101-158 мм |  | 25 270 |
| 5.2.1.1.2.3. | 159-218 мм |  | 29 183 |
| 5.2.1.1.2.4. | 219-272 мм |  | 33 095 |
| 5.2.1.1.2.5. | 273-324 мм |  | 37 008 |
| 5.2.1.1.2.6. | 325-425 мм |  | 40 920 |
| 5.2.1.1.2.7. | 426-529 мм |  | 50 350 |
| 5.2.1.1.2.8. | 530 мм и выше |  | 57 600 |
| 5.2.1.2. | подземного типа прокладки: |  |  |
| 5.2.1.2.1. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 5.2.1.2.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 12 530 |
| 5.2.1.2.1.2. | 108-158 мм |  | 25 270 |
| 5.2.1.2.1.3. | 159-218 мм |  | 29 183 |
| 5.2.1.2.1.4. | 219-272 мм |  | 33 095 |
| 5.2.1.2.1.5. | 273-324 мм |  | 37 008 |
| 5.2.1.2.1.6. | 325-425 мм |  | 38 260 |
| 5.2.1.2.1.7. | 426-529 мм |  | 42 165 |
| 5.2.1.2.1.8. | 530 мм и выше |  | 46 070 |
| 5.2.2. | полиэтиленовых газопроводов: |  |  |
| 5.2.2.1. | с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 5.2.2.1.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 12 870 |
| 5.2.2.1.2. | 110-159 мм |  | 26 200 |
| 5.2.2.1.3. | 160-224 мм |  | 26 210 |
| 5.2.2.1.4. | 225-314 мм |  | 32 340 |
| 5.2.2.1.5. | 315-399 мм |  | 38 470 |
| 5.2.2.1.6. | 400 мм и выше |  | 44 600 |