РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» мая 2019 г. № 136

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы 
ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке
пгт. Краснобродский в сфере теплоснабжения
 на 2019-2022 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Утвердить инвестиционную программу ООО «ЭнергоКомпания» 
на потребительском рынке пгт. Краснобродский, ИНН 4202044463, в сфере теплоснабжения на 2019-2022 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                      Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

от «21» мая 2019 г. № 136

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Краснобродский

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «ЭнергоКомпания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652642, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 -2022 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «ЭнергоКомпания» Игошин Дмитрий Валерьевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (38452) 7-02-69 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | ___.05.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Краснобродского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652640, пгт.Краснобродский, ул.Комсомольская, 8 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Краснобродского городского округа Недогода Зоя Геннадьевна |
| Дата согласования инвестиционной программы | 03.04.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8 (38452) 7-61-00 |

Инвестиционная программа ООО «ЭнергоКомпания»  на потребительском рынке пгт. Краснобродский 
в сфере теплоснабжения на 2019-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприя-тия | Год окончания реализации мероприя-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС 20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего |  | Профи-нан-сирова-но к 2019 |  | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция котельной ПСХ-1, с заменой котла КЕ-25-14С на котел КВ-Р-17,4-130 | Перевод котлов в водогрейный режим, повышение надежности работы оборудова-ния | Краснобродский городской округ, пгт. Красно-бродский, ул. Комсомоль-ская, 15 | Мощность | Гкал/ч | 17,5 | 17,4 | 2020 | 2021 | 21 379,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 689,52 | 10 689,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2. | Реконструкция насосной станции смешивания котельной ПСХ-1 с заменой насосного оборудования | Снижение затрат на электроэнер-гию при транспорти-ровке теплоноси-теля, повышение надежности работы оборудова-ния | Краснобродский городской округ, пгт. Красно-бродский, ул. Комсомоль-ская, 15 | Производи-тельность | м3/ч | 2500 | 1600 | 2022 | 2022 | 4 847,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 226,92 | 0,00 | 0,00 | 10 689,52 | 10 689,52 | 4 847,87 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 226,92 | 0,00 | 0,00 | 10 689,52 | 10 689,52 | 4 847,87 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Краснобродский в сфере теплоснабжения на 2019-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0,5154 | 0,6243 | 0,6243 | 0,6243 | 0,6243 | 0,6243 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 180,92 | 180,92 | 180,92 | 180,92 | 180,92 | 180,92 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 66,9 | 58,9 | 66,6 | 70,4 | 74,0 | 58,9 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 13065 | 13065 | 13065 | 13065 | 13065 | 13065 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м3 для пара | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тонн в год для воды | 20450,7 | 20450,7 | 20450,7 | 20450,7 | 20450,7 | 20450,7 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |  |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Краснобродский

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельная ПСХ-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал. |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2. |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2. |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельная ПСХ-1 | 0,1809 | 0,1809 | 0,1809 | 0,1809 | 0,1809 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельная ПСХ-1 | 13 065 | 13 065 | 13 065 | 13 065 | 13 065 | 20450,7 | 20450,7 | 20450,7 | 20450,7 | 20450,7 |

Финансовый план ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Краснобродский в сфере теплоснабжения 
на 2019-2022 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  | Тепло- снабжение | Водо-снабже-ние и водо-отведе-ние |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Собственные средства | 21 855,774 | 0,00 | 21 855,774 | 0,00 | 8 907,940 | 8 907,940 | 4 039,894 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 6 313,947 | 0,00 | 6 313,947 | 0,00 | 2 029,520 | 1 968,640 | 2 315,787 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 15 541,827 | 0,00 | 15 541,827 | 0,00 | 6 878,420 | 6 939,300 | 1 724,107 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 21 855,774 | 0,00 | 21 855,774 | 0,00 | 8 907,940 | 8 907,940 | 4 039,894 |