РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «22» августа 2019 г. № 233

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

ООО «Юргинская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Юргинская ТЭЦ», ИНН 4230033209, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. председателя региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           О. А. Чурсина

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «22» августа 2019 г. № 233

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Юргинская ТЭЦ» на 2019 год

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Юргинская ТЭЦ» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652050, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Шоссейная, 3, каб. № 6 |
| Срок реализации инвестиционной программы | 2019 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Злепушко Сергей Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (38451) 4-03-03 E-mail: director@urga-tec.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | И. о. председатель Чурсина Ольга Александровна |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Юрги |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652050, Кемеровская обл., г. Юрга, пр-т. Победы, 13 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава г. Юрги Попов Сергей Владимирович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 22.07.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Заместитель Главы города по жилищно-коммунальным вопросам – начальник управления ЖКХ, Жогаль Евгений Аликович, тел. +7 (38451) 4-16-06 |

Инвестиционная программа ООО «Юргинская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окон-чания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2019 | в т.ч. по годам | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации меро-приятия |  |  |  |  | 2019 |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котла № 4 (проектно-изыскательские работы) | 1. Восстановление работоспособности котлоагрегата. 2. Возможность использования углей Кузнецкого бассейна взамен Канско-Ачинского. 3. Резервирование, возможность нести необходимую тепловую нагрузку. 4. Обеспечение максимальной нагрузки ТГ-3 | Котельный цех ТЭЦ (II очередь) | Паровая нагрузка | т/час | - | 220 | 2019 | 2019 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство золоотвала (проектно-изыскательские работы) | 1. Предотвращение загрязнения прилегающей территории отходами энергетического производства. 2. Возможность присоединять дополнительную тепловую нагрузку. | Золоотвал намывной, односекционный. Ограждающая дамба насыпная, грунтовая. | Полезный объем | м3 | 1820 | 2628,4 | 2019 | 2019 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «Юргинская ТЭЦ» на 2019 год

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
|  |  |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |
| 1 | ООО «Юргинская ТЭЦ» | нет | нет | - | - | 195,17 | 193,00 | нет | нет | нет | нет |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Юргинская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | 2019 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 195,17 | 193,00 | 193,00 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | - | - | - |
|  |  | м3 для пара | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательст-вом РФ об охране окружающей среды |  |  |  |
| 7.1. | Содержание золы уноса в дымовых газах | г/сек | 25,37 | 25,37 | 25,37 |

Финансовый план ООО «Юргинская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения

на 2019 год

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | 2019 год |
|  |  | производство тепловой энергии | производство электрической энергии |  |  |
| 1. | Собственные средства | 65 254,60 | 17 745,40 | 83 000,00 | 83 000,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 65 254,60 | 17 745,40 | 83 000,00 | 83 000,00 |
| 1.3. | средства,полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 65 254,60 | 17 745,40 | 83 000,00 | 83 000,00 |