РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «12» сентября 2019 г. № 266

г. Кемерово

- Об утверждении нормативов удельного расхода

- топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии

- 25 МВт и более, на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                      «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения                    о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии                                    с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт                 и более, на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «12» сентября 2019 г. № 266

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2020 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244 | Каменный уголь | 188,1 |
| 2 | ООО «А-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Мариинск, ИНН 4205331498 | Бурый уголь | 187,7 |
| 3 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский), ИНН 4250005979 | Каменный уголь | 190,7 |
| 4 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (филиал по Центральному Военному округу) по котельным г. Юрга, ИНН 7729314745 | Каменный уголь | 183,4 |
| 5 | ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск), ИНН 4204000253 | Каменный уголь | 178,2 |
|  |  | Мазут | 168,7 |
| 6 | ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район), ИНН 4238013194 | Каменный уголь | 178,3 |
| 7 | ООО «Управление тепловых систем» (г. Междуреченск), ИНН 4205369653 | Каменный уголь | 192,9 |
|  |  | Дизельное топливо | 191,5 |
| 8 | ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), ИНН 4205239830 | Каменный уголь | 191,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), ИНН 4253026631 | Газ | 156,1 |
| 10 | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (г. Кемерово), ИНН 4205242791 | Газ природный | 156,8 |
|  |  | Каменный уголь | 222,8 |
| 11 | МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» (г. Мыски), ИНН 4214037774 | Каменный уголь | 198,6 |
| 12 | МУП «МТСК» (г. Междуреченск), ИНН 4214039620 | Каменный уголь | 185,7 |
| 13 | АО «КемВод» (г. Кемерово), ИНН 4205002327 | Каменный уголь | 223,4 |
| 14 | ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» (г. Киселевск), ИНН 4211023156 | Каменный уголь | 210,8 |
| 15 | ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, ИНН 4223117521 | Каменный уголь | 226,8 |
| 16 | ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельные №№ 43, 50, ИНН 4223117521 | Каменный уголь | 226,2 |
| 17 | МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4223121302 | Каменный уголь | 222,4 |
| 18 | ОАО «РЖД» (Красноярский территориальный участок Красноярской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению), ИНН 7708503727 | Бурый уголь | 238,0 |
| 19 | АО «УК Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2), ИНН 4205049090 | Каменный уголь | 213,2 |
| 20 | ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск), ИНН 4223036696 | Каменный уголь | 171,3 |
| 21 | ООО «Топкинский цемент» (г. Топки), ИНН 4229004316 | Каменный уголь | 155,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019288 | Каменный уголь | 205,9 |
| 23 | ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г. Междуреченск, ИНН 4250003450 | Каменный уголь | 176,9 |
| 24 | АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246003760 | Каменный уголь | 188,6 |
| 25 | МКП «Котельные, тепловые и водопроводные сети Новокузнецкого муниципального района» (Новокузнецкий район), ИНН 4252015404 | Каменный уголь | 199,6 |
| 26 | ООО «Теплосервис» (г. Мариинск), ИНН 4213009742 | Каменный уголь | 225,7 |
| 27 | ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский), ИНН 4243005819 | Каменный уголь | 220,6 |
| 28 | ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН 4202026697 | Каменный уголь | 179,8 |
| 29 | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), ИНН 4204007393 | Каменный уголь | 193,8 |
| 30 | ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово), ИНН 4205265799 | Газ природный | 157,8 |
| 31 | ООО «Сибирская тепловая компания» (г. Киселевск), ИНН 4223104900 | Каменный уголь | 196,0 |
| 32 | АО «ЕнисейАвтодор» по узлу теплоснабжения пгт. Итатский Тяжинского муниципального района, ИНН 4213006036 | Бурый уголь | 238,0 |
| 33 | МУП «Яйская теплоснабжающая организация» Яйского городского поселения, ИНН 4246022072 | Каменный уголь | 208,8 |

- *Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан                  на отпущенную тепловую энергию.