##### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

##### КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» сентября 2019 г. № 275

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной

энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244

«О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016 № 724, от 24.08.2017 № 168, от 14.08.2018 № 173, от 18.07.2019 № 196) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. ООО «Металлэнергофинанс» - по электрическим сетям, принадлежащим ООО «ЕвразЭнергоТранс», ООО «Кузбасская Энергосетевая Компания», АО «Электросеть», ООО «Горэлектросеть», а также хозяйствующим субъектам АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ООО «ЭлектроТехСервис», на праве собственности либо на ином законном основании, расположенным в административных границах Кемеровской области, ограниченные точками поставки на оптовом рынке электроэнергии (мощности), согласно приложению к настоящему постановлению.».

1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области» и направлению его копии в ФАС России не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «19» сентября 2019 г. №   275

«Приложение

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от 30.06.2015 № 244

| Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Металлэнергофинанс» на территории Кемеровской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № точки поставки |  | Наименование точки поставки (Наименование объекта электросетевого хозяйства, распределительное устройство, № системы шин (секции шин), № ячейки, № опоры, наименование присоединения) | Описание границы балансовой принадлежности |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |
|  | 1. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») - ПАО «Кузбассэнергосбыт» (ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания») (PMETALEN - PKUZBENE) |  |  |  |  |
|  | 1.1 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.1, ф. 6-1Ф |  | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-1Ф от ПС 35кВ Гурьевская Горная |  |
|  | 1.2 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.3, ф. 6-3Т |  | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-3Т от ПС 35кВ Гурьевская Горная |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.7, ф. 6-7К | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-7К от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.4 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.9, ф. 6-9П | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-9П от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.5 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.12, ф. 6-12П | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-12П от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.6 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.13, ф. 6-13У | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-13У от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.7 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.14, ф. 6-14Ш | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-14Ш от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.8 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.15, ф. 6-15А | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-15А от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.9 | ВЛ-6кВ ф. 6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая, отпайка, опора 37, в сторону ТП-34 6кВ | Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-34 на отпаечной опоре №37 ф.6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая |
| 1.10 | ВЛ-6кВ ф. 6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая, отпайка, опора 43, в сторону ТП-35 6кВ | Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-35 на отпаечной опоре №43 ф.6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая |
| 1.11 | ТП-36 6кВ, РУ-6кВ, ВЛ-6кВ ф.6-32-П со стороны ПС 110кВ Шахтовая | Контактные соединения ВЛ-6кВ в РУ-6кВ ТП-36 со стороны ВЛ-6кВ ф.6-32-П ПС 110кВ Шахтовая |
| 1.12 | ТЭЦ КМК, ЗРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Новокузнецк-Тяговая-ТЭЦ | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейных порталов 110кВ, установленных на крыше ЗРУ 110кВ ТЭЦ КМК в сторону большого портала ВЛ. Место выхода провода из ответвительного зажима установленного на проводе ВЛ в районе натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала в сторону проходного изолятора |
| 1.13 | ТЭЦ КМК, ЗРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ТЭЦ-Ширпотреб | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейных порталов 110кВ, установленных на крыше ЗРУ 110кВ ТЭЦ КМК в сторону большого портала ВЛ. Место выхода провода из ответвительного зажима установленного на проводе ВЛ в районе натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала в сторону проходного изолятора |
| 1.14 | ТЭЦ КМК, ГРУ-6кВ, яч. 31 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№ 31 ГРУ-6кВ ТЭЦ КМК |
| 1.15 | ТЭЦ КМК, ГРУ-6кВ, яч. 52 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№ 52 ГРУ-6кВ ТЭЦ КМК |
| 1.16 | ТЭЦ КМК, ГРУ-6кВ, яч. 56 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№ 56 ГРУ-6кВ ТЭЦ КМК |
| 1.17 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-МГ-3 | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110кВ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.18 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-ШРП-1 | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110кВ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.19 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-ШРП-2 | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110кВ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.20 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-КМК-3 | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110кВ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.21 | ПС 110кВ Прокатная, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ШРП-Прокат-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Прокатная |
| 1.22 | ПС 110кВ Прокатная, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ШРП-Прокат-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Прокатная |
| 1.23 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-2В | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.24 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-3П | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.25 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-4Л | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.26 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-6Э | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.27 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-7С | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.28 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-8Н | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.29 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-9Ш | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.30 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-10М | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.31 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-12К | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.32 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-14КП | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.33 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ- 6кВ, ф. 6-29Э | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.34 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-31Н | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.35 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-33М | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.36 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-34КП | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.37 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-36К | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.38 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-39Л | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.39 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-41БН | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.40 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-43Э | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.41 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-44П | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.42 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-46В | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.43 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-47Э | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.44 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-48КЦ | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.45 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-49БН | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.46 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-52КЦ | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.47 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-54ШП | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.48 | ПС 110кВ Опорная-19, ОРУ-110кВ, ввод №1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.49 | ПС 110кВ Опорная-19, ОРУ-110кВ, ввод №2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.50 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.26 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №26 РУ-6кВ ПС 110 Опорная-19 |
| 1.51 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.1 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №1 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.52 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.33 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №33 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.53 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.11 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 11 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.54 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.29 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 29 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.55 | ПС 110кВ Опорная-7, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-7 |
| 1.56 | ПС 110кВ Опорная-7, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-7 |
| 1.57 | ПС 110кВ Опорная-11, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-11 |
| 1.58 | ПС 110кВ Опорная-11, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-11 |
| 1.59 | ПС 110кВ Опорная-20, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.60 | ПС 110кВ Опорная-20, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.61 | ПС 110кВ Опорная-20, ОРУ-35кВ, ф. П-1 | Место выхода провода из натяжных зажимов портальных оттяжных гирлянд ОРУ-35кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.62 | ПС 110кВ Опорная-20, ОРУ-35кВ, ф. П-2 | Место выхода провода из натяжных зажимов портальных оттяжных гирлянд ОРУ-35кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.63 | ПС 110кВ Опорная-20, РУ-6кВ, яч.19, ф.19 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №19 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.64 | ПС 110кВ Опорная-20, РУ-6кВ, яч.39, ф.39 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №39 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.65 | ПС 110кВ Опорная-20, РУ-6кВ, яч.30, ф.30 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №30 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.66 | ПС 110кВ Опорная-20, РУ-6кВ, яч.33, ф.33 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №33 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.67 | ПС 110кВ Опорная-4, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-4-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-4 |
| 1.68 | ПС 110кВ Опорная-4, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-4-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-4 |
| 1.69 | ПС 110кВ Опорная-2, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-3-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-2 |
| 1.70 | ПС 110кВ Опорная-2, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-3-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-2 |
| 1.71 | ПС 110кВ Опорная-6, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-6 |
| 1.72 | ПС 110кВ Опорная-6, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-6 |
| 1.73 | ПС 110кВ Опорная-10, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-10 |
| 1.74 | ПС 110кВ Опорная-10, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-10 |
| 1.75 | ПС 110кВ Опорная-3, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-3-1 | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-3 |
| 1.76 | ПС 110кВ Опорная-3, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-3-2 | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-3 |
| 1.77 | ПС 110кВ Опорная-5, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-5 |
| 1.78 | ПС 110кВ Опорная-5, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-5 |
| 1.79 | ВЛ-110кВ Е-Х-О-1 (Еланская-Хвостохранилище-1), оп. 72, отпайка на ПС 110кВ Водная | Место выхода провода из зажимов, присоединяющих отпайку ВЛ-110кВ на ПС 110кВ Водная |
| 1.80 | ВЛ-110кВ Е-Х-О-2 (Еланская-Хвостохранилище-2), оп. 72 отпайка на ПС 110кВ Водная | Место выхода провода из зажимов, присоединяющих отпайку ВЛ-110кВ на ПС 110кВ Водная |
| 1.81 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.19, ф.6-19-0 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 19 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.82 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.2, ф.6-1Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 2 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.83 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.2, ф.6-2Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 2 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.84 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.3, ф.6-5Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 3 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.85 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.3, ф.6-6Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 3 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.86 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.8, ф.6-3Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 8 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.87 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.8, ф.6-4Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 8 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.88 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.7, ф. 6-7Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 7 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.89 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.13, ф.6-13Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 13 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.90 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.17, ф.6-17Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 17 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.91 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.12, ф.6-12ШХ | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 12 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.92 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.18, ф.6-18К | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 18 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.93 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.20, ф.6-20ШХ | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 20 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.94 | ПС 110кВ Темирская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Темирская-Каз-1 | Контактное присоединение ВЛ 110кВ Темирская-Каз-1 к зажимам линейного разъединителя 110кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.95 | ПС 110кВ Темирская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Темирская-Каз-2 | Контактное присоединение ВЛ 110кВ Темирская-Каз-2 к зажимам линейного разъединителя 110кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.96 | ПС 110кВ Темирская, ЗРУ-35кВ, ВЛ-35кВ М-9 | Контактное присоединение ВЛ 35кВ М-9 к соединителям проходных изоляторов |
| 1.97 | ПС 110кВ Темирская, ЗРУ-35кВ, ВЛ-35кВ М-10 | Контактное присоединение ВЛ 35кВ М-10 к соединителям проходных изоляторов |
| 1.98 | ПС 110кВ Темирская, ЗРУ-35кВ, ВЛ-35кВ М-11 | Контактное присоединение воздушного шлейфа ВЛ-35 М-11 к порталу 35кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.99 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.6, ф.6-6Д | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 6 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.100 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.7, ф.6-7Д | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 7 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.101 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.4, ф.6-4У | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 4 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.102 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.19, ф.6-19В | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к контактам МВ в ячейке № 19 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.103 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.9, ф.6-9Н | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в месте подключения к линейным разъединителям в яч. № 9 ПС 110кВ Темирская |
| 1.104 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.11, ф.6-11КТ | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ в яч.№ 11 РУ- 6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.105 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.12, ф.6-12КТ | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ в яч.№12 РУ- 6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.106 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.3, ф.6-3П1 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 3 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.107 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.20, ф.6-20Р | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 20, РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.108 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.21, ф.6-21П3 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 21 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.109 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.24, ф.6-24Р | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 24, РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.110 | ПС 110кВ Кондомская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская-1 | Место выхода провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская-1 на ОРУ 110кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.111 | ПС 110кВ Кондомская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская-2 | Место выхода провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская-2 на ОРУ 110кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.112 | ПС 110кВ Кондомская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-1 | Место выхода провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-1 на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.113 | ПС 110кВ Кондомская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-2 | Место выхода провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-2 на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.114 | ПС 110кВ Кондомская, ЗРУ-6кВ, яч.11, ф.6-11-РТС | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ фидера 6-11-РТС в ячейке № 11 в ЗРУ-6кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.115 | ПС 110кВ Кондомская, ЗРУ-6кВ, яч.14, ф.6-14-К | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ фидера 6-14-К в ячейке № 14 в ЗРУ-6кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.116 | ПС 110кВ Кондомская, ЗРУ-6кВ, яч.15, ф.6-15-К | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ фидера 6-15-К в ячейке № 15 ЗРУ-6кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.117 | ПС 35кВ Шалым, ЗРУ-6кВ, яч.3, ф.6-3-Т | Контактное присоединение наконечников шлейфов ВЛ-6кВ фидера 6-3-Т в точке крепления к шинам проходных изоляторов ячейки № 3 ЗРУ-6кВ ПС 35кВ Шалым |
| 1.118 | ПС 35кВ Шалым, ЗРУ-6кВ, яч.7, ф.6-7-П | Контактное присоединение наконечников шлейфов ВЛ-6кВ фидера 6-7-П в точке крепления к шинам проходных изоляторов ячейки № 7 ЗРУ-6кВ ПС 35кВ Шалым |
| 1.119 | ПС 110кВ Шерегеш-1, ОРУ-35кВ, ВЛ-35кВ Шерегеш-1-Усть-Кабырза | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов на ОРУ 35кВ ПС 110кВ Шерегеш-1 в сторону ВЛ-35кВ Шерегеш-1-Усть-Кабырза |
| 1.120 | ТП-33 6кВ, РУ-0,4кВ, ф. 0,4кВ на р/щит Дренажного насоса в ТК-8 на площади Побед | Контактное присоединение наконечников отходящего кабеля в сторону р/щита 0,4 кВ Дренажного насоса на коммутационном аппарате в РУ-0,4 кВ ТП-33 |
| 1.121 | ПС 6кВ №9, РУ-6кВ, яч.10 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 10 РУ-6кВ ПС № 9 |
| 1.122 | ПС 6кВ №9, РУ-6кВ, яч.15 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№ 15 РУ-6кВ ПС № 9 |
| 1.123 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-3-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.124 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-3-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.125 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-6-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ 110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.126 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-6-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ 110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.127 | ПС 110кВ Опорная-3, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-3-1 | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-3 |
| 1.128 | ПС 110кВ Опорная-3, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-3-2 | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-3 |
| 1.129 | ПС 110кВ Опорная-6, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-6-1 | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-6 |
| 1.130 | ПС 110кВ Опорная-6, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-6-2 | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-6 |
| 1.131 | ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, опора 25, отпайка на ПС 110кВ Обогатительная | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1 на опоре № 25 в сторону первых опор отпайки ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Обогатительная |
| 1.132 | ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2, опора 24, отпайка на ПС 110кВ Обогатительная | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2 на опоре № 24 в сторону первых опор отпайки ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Обогатительная |
| 1.133 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №3, ВЛ-110кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №2 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.134 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №5, ВЛ-110кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №1 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.135 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №10, ВЛ-110кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №4 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.136 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №12, ВЛ-110кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №3 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.137 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №13, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.138 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №14, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-2 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.139 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №16, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.140 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №17, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.141 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ГРУ-10кВ, яч.71 | Нижние втычные контакты высоковольтных кабелей 10кВ (токопроводов 10кВ) в ячейке № 71 ГРУ-10кВ ЗС ТЭЦ |
| 1.142 | ЗРУ-6кВ насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ, ВЛ-6кВ 6-7Н от ПС 110кВ Бызовская | Место выхода провода ВЛ-6кВ ф. 6-7Н из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале насосной 1-го подъёма № 2 |
| 1.143 | ЗРУ-6кВ насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ, ВЛ-6кВ 6-8Н от ПС 110кВ Бызовская | Место выхода провода ВЛ-6кВ ф. 6-8Н из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале насосной 1-го подъёма № 2 |
| 1.144 | ВЛ-35кВ Гурьевская-ГМЗ №1, опора 15, в сторону ПС 35кВ ГМЗ | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на опоре № 15 в сторону портала 35кВ ПС 35кВ ГМЗ |
| 1.145 | ВЛ-35кВ Гурьевская-ГМЗ №2, опора 15, в сторону ПС 35кВ ГМЗ | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на опоре № 15 в сторону портала 35кВ ПС 35кВ ГМЗ |
| 1.146 | ПС 35кВ ГМЗ, РУ-6кВ, яч.16 | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке № 16 РУ-6кВ ПС 35кВ ГМЗ |
| 1.147 | ПС 6кВ Термическая, РУ-6кВ, яч.2 | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке № 2 РУ-6кВ ПС 6кВ Термическая |
| 1.148 | ПС 6кВ Термическая, РУ-6кВ, яч.3 | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке № 3 РУ-6кВ ПС 6кВ Термическая |
| 1.149 | ПС 6кВ ЦМИ, РУ-6кВ, 2с.ш., яч.14 | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке №14 РУ-6кВ ПС 6кВ ЦМИ |
| 1.150 | ПС 6кВ ЦМИ, РУ-6кВ, 1с.ш., яч.3 | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке №3 РУ-6кВ ПС 6кВ ЦМИ |
| 1.151 | КТП-16 10кВ, РУ-0,4кВ, ф. Голубой лог | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в РУ-0,4кВ КТП-16 узла на нижних губках рубильника |
| 1.152 | ЦРП 10/6/3кВ «ЦОФ «Кузнецкая», РУ-10кВ, яч. 10-110, КЛ-10кВ до ТП-7 ОАО «Завод Гидромаш» | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейном разъединителе в ячейке 10-110 РУ-10кВ ЦРП ЦОФ «Кузнецкая» |
| 1.153 | ЦРП 10/6/3кВ «ЦОФ «Кузнецкая», РУ-10кВ, яч. 10-308, КЛ-10кВ до ТП-7 ОАО «Завод Гидромаш» | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейном разъединителе в ячейке 10-308 РУ-10кВ ЦРП ЦОФ «Кузнецкая» |
| 1.154 | РП 0,4кВ цеха ННС, КЛ 0,4кВ на РП ООО «Горняк» | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к нижним губкам автомата А3144 250А около цеха ННС АО «ЦОФ «Кузнецкая» |
| 2. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») - ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОАО «РЖД» в границах Кемеровской области) (PMETALEN - PRUSGD45) |  |  |
| 2.1 | ВЛ-35кВ М-9, отпайка в сторону ПС 35/6кВ Ахпун-Тяговая | Контактное присоединение отпайки ВЛ-35кВ ПС Ахпун-Тяговая к линии М-9 |
| 2.2 | ВЛ-35кВ М-10, отпайка в сторону ПС 35/6кВ Ахпун-Тяговая | Контактное присоединение отпайки ВЛ-35кВ ПС Ахпун-Тяговая к линии М-10 |
| 2.3 | ПС 110/10кВ Калары-Тяговая, РУ-10кВ, ф.6-10 | Контактное присоединение наконечников кабельного ввода в ячейке №6 РУ-10кВ ПС-110/10кВ Калары-Тяговая |
| 2.4 | ВЛ-10кВ от яч.4 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.322 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на КТП с/о Кооператор на опоре № 322 |
| 2.5 | ВЛ-10кВ от яч.3 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.32, отпайка в сторону КТП-69 | Контактное соединение шлейфа отпайки ВЛ-10кВ на КТП-69 на опоре № 32 |
| 2.6 | ВЛ-10кВ от яч.3 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.22, отпайка в сторону КТП-70, МТП-96 | Контактное соединение шлейфа отпайки ВЛ-10кВ на КТП-70 на опоре № 22 |
| 2.7 | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.18, отпайка в сторону КТП-66 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на ТП-66 на опоре № 18 |
| 2.8 | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.109, отпайка в сторону КТП-68 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на ТП-68 опоре № 109 |
| 2.9 | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.3, отпайка в сторону КТП-71 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на КТП-71 на опоре № 3 |
| 2.10 | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.13, отпайка в сторону МТП-72, МТП-74 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на МТП-72,74 на опоре № 13 |
| 2.11 | КТП-568 П5 10кВ, ВЛ-0,4кВ ул.Дундича | Контактное присоединение наконечников кабельных линий ввода в отдельный силовой ящик к коммутационному аппарату в РУ-0,4кВ КТП № 568 П5 |
| 2.12 | ВЛ-10кВ от яч.2 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.6 | Штыревые изоляторы на опоре №6 ВЛ-10кВ ф.2-10 |
| 2.13 | ВЛ-10кВ от яч.4 ПС 110/10кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, оп.250 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на ТП-61 на оп. № 250 |
| 2.14 | ПС 110/10кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, РУ-10кВ, ф.3-10Ч | Контактное присоединение наконечников кабельных линий ввода в ячейке № 3 РУ-10кВ ПС 110/10кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320 |
| 2.15 | ВЛ-10кВ от яч.1 ПС 110/10кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, оп.36а | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на ТП-63 на оп. № 36а |
| 2.16 | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1, РУ-6кВ, ф.6-19т | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в ячейке № 19 РУ-6кВ ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 |
| 2.17 | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1, РУ-6кВ, ф.6-28т | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в ячейке № 28 РУ-6кВ ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 |
| 2.18 | ЗС ТЭЦ, ГРУ-10кВ, яч.17 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 10кВ (токопроводов 10кВ) на линейном разъединителе в ячейке №17 ГРУ-10кВ ЗС ТЭЦ |
| 2.19 | ЗС ТЭЦ, ГРУ-10кВ, яч.36 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 10кВ (токопроводов 10кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 36 ГРУ-10кВ ЗС ТЭЦ |
| 3. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») - ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Сибири (по сетям Кемеровской области)) (PMETALEN–FKUZBENE) |  |  |
| 3.1 | ПС 220/35кВ Опорная-9; ЗРУ-220кВ; ВЛ 220кВ Новокузнецкая - КМК-1 1 цепь с отпайкой на ПС 220/35кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1) | Место выхода провода и грозотроса из натяжного зажима в сторону отходящей ВЛ |
| 3.2 | ПС 220/35кВ Опорная-9; ЗРУ-220кВ; ВЛ 220кВ Новокузнецкая - КМК-1 2 цепь с отпайкой на ПС 220/35кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-2) | Место выхода провода и грозотроса из натяжного зажима в сторону отходящей ВЛ |
| 3.3 | ПС 220/10кВ Опорная-1, ОРУ 220кВ; ВЛ 220кВ ЗСМК - Опорная-1-1 | В ОРУ 220кВ ПС 220кВ Опорная-1 на выходе проводов и грозотроса из натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала в сторону ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1-1 |
| 3.4 | ПС 220/10кВ Опорная-1, ОРУ 220кВ; ВЛ 220кВ ЗСМК - Опорная-1-2 | В ОРУ 220кВ ПС 220кВ Опорная-1 на выходе проводов и грозотроса из натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала в сторону ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1-2 |
| 3.5 | ПС 220/110/10кВ КМК-1; ОРУ-220кВ; ВЛ 220кВ Новокузнецкая - КМК-1 I цепь с отпайкой на ПС 220/35кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1) | Место выхода провода из натяжных зажимов оттяжных гирлянд изоляторов на порталах 220 кВ на ОРУ ПС 220кВ КМК-1 |
| 3.6 | ПС 220/110/10кВ КМК-1; ОРУ-220кВ; ВЛ 220кВ Новокузнецкая - КМК-1 II цепь с отпайкой на ПС 220/35кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-2) | Место выхода провода из натяжных зажимов оттяжных гирлянд изоляторов на порталах 220кВ на ОРУ ПС 220кВ КМК-1 |
| 3.7 | ПС 220/110/10кВ ЗСМК (ЗС-220); ЗРУ-10кВ; ф.10-1-89-Б | Контактное присоединение наконечников кабельных линий фидера 10-1-89-Б в ячейках РУ-10кВ ПС 220кВ ЗСМК |
| 3.8 | ПС 220/110/10кВ ЗСМК (ЗС-220); ЗРУ-10кВ; ф.10-2-89-Б | Контактное присоединение наконечников кабельных линий фидера 10-2-89-Б в ячейках РУ-10кВ ПС 220кВ ЗСМК |
| 3.9 | ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-1, оп.№8 | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 8 ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-1 |
| 3.10 | ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-2, оп.№8 | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 8 ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-2 |
| 3.11 | ВЛ 220кВ ЗСМК-Евразовская-1, оп.№1 | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 1 ВЛ 220кВ ЗСМК-Евразовская-1 |
| 3.12 | ВЛ 220кВ ЗСМК-Евразовская-2, оп.№1 | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 1 ВЛ 220кВ ЗСМК-Евразовская-2 |
| 3.13 | ПС 220/110/10кВ Еланская; ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-1 | Место выхода провода двухцепной ВЛ-110кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-1 из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110кВ ПС 220кВ Еланская в сторону ВЛ 110кВ |
| 3.14 | ПС 220/110/10кВ Еланская; ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-2 | Место выхода провода двухцепной ВЛ-110кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-2 из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110кВ ПС 220кВ Еланская в сторону ВЛ 110кВ |

».