РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» октября 2019 г. № 361

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

в сфере теплоснабжения ООО «СибСтройСервис»

на 2020 - 2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ООО «СибСтройСервис», ИНН 4211022988, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2020-2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «29» октября 2019 г. № 361

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройСервис» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 632715, г. Киселевск, ул. Краснобродская, д. 5 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2024 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор – Кошаташян Серго Акопович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: +7 (38464) 3-43-69 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | ___.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Киселевского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652700, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Ленина, 30 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству Шишкин Сергей Владимирович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 20.03.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(38464) 2-17-81 |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2020 | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство тепловой сети от котельной № 12к до УТ2 (ГВС) | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск, район машзавод | Протяженность/ диаметр | м/мм | 0 | 1333/150 858/100 | 2021 | 2021 | 12438,32 | 0,00 | 0,00 | 12438,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Строительство тепловой сети ул. Инженерная – III очередь (отопление, ГВС) | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск, район машзавод | Протяженность/ диаметр | м/мм | 0 | 370/133 720/89 1678/57 1180/38 | 2020 | 2020 | 9950,69 | 0,00 | 9950,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Строительство тепловой сети ул. Новостройка – II очередь (ГВС) | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск, район машзавод | Протяженность/ диаметр | м/мм | 0 | 363/219 185/159 556/108 211/89 452/57 700/76 | 2022 | 2022 | 8872,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8872,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31261,78 | 0,00 | 9950,69 | 12438,32 | 8872,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Монтаж пластинчатых теплообменников НН - № 22 ТО 10/31 TKTL 80 (ГВС 2 шт.), НН - № 100 ТО 10/217 TKTL 62 (отопление 1 шт.) | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск, район машзавод | Мощность | Гкал/ч | 0,0 | 13,84 | 2020 | 2022 | 3354,00 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 | 1204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Монтаж и обвязка 2 – х котлов КВМ – 2,5 и вспомогательного оборудования | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск, район машзавод | Мощность | Гкал/ч | 11,7 | 16,0 | 2024 | 2024 | 4040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Монтаж резервной емкости запаса городской воды – 500 м3 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск, район машзавод | Объем запаса воды | м3 | 200 | 700 | 2022 | 2022 | 3789,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3789,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролетного грейфера однокатного | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск, район машзавод | Объем закрытого угольного склада | м3 | 0 | 2592 | 2023 | 2023 | 9146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2.5. | Строительство здания ремонтно-механического цеха и гаража | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск, район машзавод | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 11965,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 8465,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Установка системы автоматизации котлов | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск, район машзавод | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2024 | 1550,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1550,20 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33845,96 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 | 4993,69 | 12646,33 | 14055,94 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65107,74 | 0,00 | 12100,69 | 12438,32 | 13866,46 | 12646,33 | 14055,94 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено          в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,262 | 0,189 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,189 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 4026 | 2532 | 2476 | 2476 | 2532 | 2532 | 2532 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 20,4 | 11,9 | 10,3 | 10,3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 5283 | 3649 | 3553 | 3553 | 3649 | 3649 | 3649 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибСтройСервис» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибСтройСервис» | 189 | 192 | 192 | 192 | 192 | 189 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2476 | 2476 | 2476 | 2532 | 2532 | 2532 | 3553 | 3553 | 3553 | 3649 | 3649 | 3649 |

Финансовый план в сфере теплоснабжения

ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 54256,45 | 54256,45 | 10083,91 | 10365,27 | 11555,38 | 10538,61 | 11713,28 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 12621,60 | 12621,60 | 0,00 | 1335,14 | 2630,82 | 4117,05 | 4538,59 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 41634,85 | 41634,85 | 10083,91 | 9030,13 | 8924,56 | 6421,56 | 7174,69 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 54256,45 | 54256,45 | 10083,91 | 10365,27 | 11555,38 | 10538,61 | 11713,28 |