РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» октября 2019 г. № 363

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

в сфере теплоснабжения ООО «Кузбасская Энергокомпания»

на потребительском рынке г. Тайги на 2020 - 2022 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Кузбасская Энергокомпания», ИНН 4205321468, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Тайги на 2020 - 2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «29» октября 2019 г. № 363

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке

г. Тайги на 2020 - 2022 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская Энергокомпания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Крупской, 11 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2022 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Чайко Сергей Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел. (3845) 65-45-34 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | ___.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Тайгинского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Кремлевская, 5 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Тайгинского городского округа Темерецкий М.Е. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 02.04.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(38448) 2-20-00 |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Тайги на 2020 - 2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2020 | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия |  |  | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство магистральных тепловых сетей: магистральные тепловые сети до проектируемого ЦТП № 9 | Развитие тепловых сетей в связи с подключением потребителей | г. Тайга (ул. Раздольная-Совхозная) |  | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 600/250 |  |  | 2022 | 2022 | 13956,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 988,8 | 12967,2 | 0,0 |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13956,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 988,8 | 12967,2 | 0,0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция ЦТП № 3: установка основного и вспомогательного оборудования (второй этап) | Замена устаревшего оборудования |  | г. Тайга (ул. Щетинкина, 67Б) | Износ оборудования | % | 70,2 |  | 0,0 |  | 2020 | 2020 | 8160,0 | 8160,0 | 8160,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Реконструкция ЦТП № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 (установка станций частотного регулирования и управления электродвигателями) | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности |  | г. Тайга (ул. Щетинкина, 61/1, ул. Щетинкина, 65А, ул. Щетинкина, 67Б, ул. 40 лет Октября, 38, ул. Кирова, 5) | Электрическая мощность | кВт/ч | 224 |  | 168 |  | 2021 | 2021 | 8160,0 | 0,0 | 0,0 | 8160,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Реконструкция ЦТП № 6, № 7 (установка станций частотного регулирования и управления электродвигателями) | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности |  | г. Тайга (ул. Октябрьская, 2, ул. Мира, 3А) | Электрическая мощность | кВт/ч | 70 |  | 52,5 |  | 2022 | 2022 | 3264,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3264,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27744,0 | 8160,0 | 8160,0 | 8160,0 | 3264,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41700,0 | 8160,0 | 8160,0 | 8160,0 | 4252,8 |  | 12967,2 | 0,0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено          в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Тайги на 2020 - 2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 15785 | 15785 | 15785 | 15785 | 15785 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 30269 | 30269 | 30269 | 30269 | 30269 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | эффективность очистки, % | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Тайги на 2020 - 2022 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная ООО «Кузбасская Энергокомпания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная ООО «Кузбасская Энергокомпания» | 0,181 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 49824 | 15785 | 15785 | 15785 | 11640 | 30269,5 | 30269,5 | 30269,5 |

Финансовый план в сфере теплоснабжения

ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке

г. Тайги на 2020 - 2022 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Собственные средства | 17144,00 | 17144,00 | 6800,00 | 6800,00 | 3544,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 6993,00 | 6993,00 | 1651,00 | 2331,00 | 3011,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 10151,00 | 10151,00 | 5149,00 | 4469,00 | 533,00 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 17144,00 | 17144,00 | 6800,00 | 6800,00 | 3544,00 |