РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31» октября 2019 г. № 368

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 366 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической

эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «КОТК» (г. Киселевск), в сфере теплоснабжения

на 2016-2022 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 366 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «КОТК» 
(г. Киселевск) в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.02.2016 № 13) следующие изменения, приложения № 1, 2  изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	 Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

- энергетической комиссии Кемеровской области                                     Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2019 г. № 368

«Приложение № 1

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «30» октября 2015 г. № 366

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «КОТК» (г. Киселевск)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная № 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная № 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 15а и ЦТП | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная № 11 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная № 8 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная № 37 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 2 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная № 30 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная № 36 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная № 38 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «КОТК» (г. Киселевск)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная № 9 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,215 | 0,215 | 0,214 | 0,214 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,75 | 1,75 | 1,70 | 1,70 |
| 2 | Котельная № 10 | 0,231 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,215 | 0,215 |  |  | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,91 | 2,91 |  |  |
| 3 | Котельная № 15а и ЦТП | 0,192 | - | - | - | 0,215 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 2,97 | - | - | - | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,71 |
| 4 | Котельная № 11 | 0,230 | - | - | - | 0,215 | 0,215 | 0,215 |  | 5,81 | - | - | - | 1,46 | 1,46 | 1,46 |  |
| 5 | Котельная № 8 | 0,277 | - | - | - | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,200 | 2,29 | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,93 |
| 6 | Котельная № 37 | 0,279 | - | - | - | 0,214 | 0,214 | 0,210 | 0,214 | 4,51 | - | - | - | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 7 | Котельная № 2 | 0,307 | - | - | - | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,214 | 4,72 | - | - | - | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 8 | Котельная № 30 | 0,276 | - | - | - | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 3,52 | - | - | - | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 9 | Котельная № 36 | 0,349 | - | - | - | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 3,59 | - | - | - | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 10 | Котельная № 38 | 0,288 | - | - | - | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 3,84 | - | - | - | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |

| № п/п | Наименова-ние объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м² |  |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, тыс. т. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная № 9 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 2,13 | 2,13 | 1,54 | 1,54 | 2,23 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,44 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,73 | 2,73 | 3,85 | 3,85 |
| 2 | Котельная № 10 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 1,58 | 1,58 |  |  | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,52 |  |  | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 |  |  |
| 3 | Котельная № 15а и ЦТП | 8,65 | - | - | - | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,26 | 7,47 | - | - | - | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,77 | 21,76 | - | - | - | 8,44 | 844 | 8,44 | 9,07 |
| 4 | Котельная № 11 | 4,59 | - | - | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  | 0,57 | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  | 0,45 | - | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| 5 | Котельная № 8 | 1,35 | - | - | - | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,83 | 0,46 | - | - | - | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,58 | 0,36 | - | - | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,55 |
| 6 | Котельная № 37 | 13,10 | - | - | - | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,54 | - | - | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 10,29 | - | - | - | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 7 | Котельная № 2 | 16,59 | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 2,88 | - | - | - | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 10,11 | - | - | - | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 8 | Котельная № 30 | 4,12 | - | - | - | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 2,46 |  |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,88 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Котельная № 36 | 15,50 | - | - | - | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,60 |  |  |  | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 6,47 |  |  |  | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 10 | Котельная № 38 | 3,32 | - | - | - | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,96 |  |  |  | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,83 |  |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 366

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «КОТК» (г. Киселевск) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «КОТК» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652704, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Лутугина, 10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2022 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО ООО «КОТК» Поминова Н.М. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (384-64) 3-42-93 ivanova@kotk.net |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Д.В.Малюта |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (384-2) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Киселевского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652700, г. Киселевск, ул. Ленина, 30 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Киселевского городского округа С.С. Лаврентьев |
| Дата согласования инвестиционной программы | «18» июня 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Заместитель главы Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству В.В. Скирта тел. +7 (384-64) 2-16-35 |

Инвестиционная программа ООО «КОТК» (г. Киселевск) в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположение объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меро-приятия | Год оконча-ния реализа-ции меро-приятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2016 году |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за под-клю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Замена сетевого насоса № 2 Д320/50 с эл. дв. 75 кВт/1500 об. мин на ЦТП от котельной № 15а на насос большей мощности NL 125/200-90-2-12 с эл. дв. 90 кВт/3000 об. мин. | Переключение тепловых нагрузок с котельной № 11 на ЦТП от котельной № 15а и закрытие котельной № 11 | г. Киселевск, Центральный район от ЦТП котельной № 15а, ул. Унжакова, 10а | Мощность | Тыс. кВт/год | 1016,78 | 859,97 | 2022 | 2022 | 600,90 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Приобретение и монтаж дополнительного котла типа КВр-1,45 МВт для системы отопления на котельной № 9 | Переключение тепловых нагрузок с котельной № 10 на котельную № 9 и закрытие котельной № 10 | г. Киселевск, Центральный район, котельная № 9, ул. Транспортная, 9а | Производительность | Гкал/ год | 8,30 | 9,55 | 2021 | 2021 | 861,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Приобретение и монтаж дополнительного котла типа КВр-0,39 МВт для системы ГВС на котельной № 9 | Переключение тепловых нагрузок с котельной № 10 на котельную № 9 и закрытие котельной № 10 | г. Киселевск, Центральный район, котельная № 9, ул. Транспортная, 9а | Производительность | Гкал/ год | 3,00 | 3,34 | 2021 | 2021 | 404,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4. | Замена сетевого насоса № 2 IL 200/320-45/2 с эл. дв. 45 кВт/1500 об. мин на котельной № 9 на современный менее энергоемкий IL 200/315-37/4 с эл. дв. 37 кВт/1500 об. мин. | Переключение тепловых нагрузок с котельной № 10 на котельную № 9 и закрытие котельной № 10 | г. Киселевск, Центральный район, котельная № 9, ул. Транспортная, 9а | Мощность | тыс. кВт/ год | 645,85 | 311,31 | 2021 | 2021 | 623,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | Замена насосов ГВС 2 шт. на насосы большей мощности BL 150/360-45/4 с эл. дв. 45 кВт/1500 об. мин. на котельной № 9 | Переключение тепловых нагрузок с котельной № 10 на котельную № 9 и закрытие котельной № 10 | г. Киселевск, Центральный район, котельная № 9, ул. Транспортная, 9а | Мощность | тыс. кВт/ год | 410,69 | 302,4 | 2021 | 2021 | 1 113,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3603,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002,50 | 600,90 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектные работы на строительство тепловой сети системы отопления и ГВС от ЦТП котельной № 15а для подключения потребителей котельной № 11 | Подключение тепловых нагрузок от котельной №11 к ЦТП котельной №15а с закрытием котельной №11 | г. Киселевск, Центральный район от ЦТП котельной № 15а, ул.Унжакова,10а по ул. Гормашевская до ул. Коммунальная | Протяженность тепловой сети | м.п | 0,00 | 395 | 2021 | 2021 | 303,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диаметр трубопровода тепловой сети | мм | 0,00 | 150; 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство тепловой сети от ЦТП котельной № 15а для подключения потребителей котельной № 11 | Подключение тепловых нагрузок от котельной № 11 к ЦТП котельной № 15а с закрытием котельной № 11 | г. Киселевск, Центральный район от ЦТП котельной № 15а, ул.Унжакова,10а по ул. Гормашевская до ул. Коммунальная | Протяженность тепловой сети | м.п | 0,00 | 395 | 2021 | 2022 | 9 323,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803,87 | 6 519,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диаметр трубопровода тепловой сети | мм | 0,00 | 150; 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство тепловой сети от котельной № 9 для подключения потребителей от котельной № 10 | Подключение нагрузок от котельной № 10 к котельной № 9 с закрытием котельной № 10 | г. Киселевск, Центральный район от котельной № 9, ул. Транспортная, 9а до пер. Транспортный, 6,8 | Протяженность тепловой сети | м.п. | 0,00 | 695 | 2021 | 2021 | 14 112,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 112,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диаметр трубопровода тепловой сети | мм | 0,00 | 194; 159; 133; 89; 76; 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 739,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 219,99 | 6 519,93 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена устаревшего энергоемкого сетевого насоса Д315/71 № 2 с эл. дв. 90 кВт/3000 об. мин. | Замена сетевого насоса на современный менее энергоемкий NL 100/200-45-2-12 с эл. дв. 45 кВт/2900 об. мин. | г. Киселевск, Центральный район, котельная № 8, ул. Чайковского, 2 | Мощность | тыс. кВт/ год | 418,176 | 209,088 | 2021 | 2021 | 266,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Замена устаревшего энергоемкого сетевого насоса 1Д315/71 № 1 с эл. дв. 90 кВт/3000 об. мин | Замена сетевого насоса на современный менее энергоемкий на NL100/200-45-2-12 эл. дв. 45 кВт/2900 об. мин. | г. Киселевск, Центральный район, котельная № 8, ул. Чайковского, 2 | Мощность | тыс. кВт/ год | 418,176 | 209,088 | 2020 | 2020 | 375,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Замена устаревшего энергоемкого насоса Д320/50 № 1 с эл. дв. 75 кВт/1500 об. мин. | Замена сетевого насоса на современный энергоемкий на BL125/315-45/4 с эл. дв. 45 кВт/1500 об. мин. | г. Киселевск, Центральный район, котельная № 30, ул. Маяковского, 7 | Мощность | тыс. кВт/ год | 348,480 | 209,088 | 2021 | 2021 | 516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Замена устаревшего энергоемкого сетевого насоса К100-65-200 № 1 с эл. дв. 30 кВт/3000 об. мин. | Замена сетевого насоса на современный менее энергоемкий на BL 65/210-22/2 с эл. дв. 22 кВт/3000 об. мин. | г. Киселевск, район Афонино, котельная № 38, пер. Мурман- ский, 18а | Мощность | тыс. кВт/ год | 139,392 | 102,221 | 2021 | 2021 | 233,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Реконструкция поверхности нагрева и обмуровки котла THH-Uve 8000 № 2 на котельной № 15а | Повышение КПД котла, снижение удельного расхода топлива | г. Киселевск, Центральный район, котельная № 15а, ул. Курганская, 3а | Производительность | Гкал/час | 6,9 | 6,9 | 2020 | 2020 | 5 228,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 228,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Расход топлива | кг.у.т./ Гкал | 185 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход топлива | кг.у.т./ Гкал | 268 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 620,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 604,10 | 1 016,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция котельной № 9 с замещением котельной № 10: | Для улучшения санитарно-экологической обстановки в г. Киселевске и сокращения затрат, связанных с эксплуатацией двух устаревших и маломощных котельных. | г. Киселевск, Центральный район. | Мощность | Гкал/час | 11,3 | 15 | 2016 | 2022 | 33 893,00 | 0,00 | 9386 | 14729 | 9778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | а) разработка проектной документации для котельной № 9; тепловой сети; экспертиза проекта. |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 9386 | 0,00 | 9386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | б) на основании проектной документации приобретение нового технологического оборудования на котельную № 9. |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 14729 | 0,00 | 0,00 | 14729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | в) на основании проектной документации приобретение и монтаж нового технологического оборудования на котельную. |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 9778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Замена 3-х котлов типа КВр-1,45 МВт на более современные на котельной № 37 | Снижение расходов на энергоносители, затрат на эксплуатацию. | г. Киселевск, пгт. Карагайлинский, котельная № 37, ул. Большевист- ская, 18а | Производительность | Гкал/час | 1,25 | 1,25 | 2020 | 2020 | 2 487,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487,55 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Реконструкция основного оборудования котельной с установкой золоуловителей, дымососов | Для улучшения санитарно-экологической обстановки в г. Киселевске и сокращение затрат, связанных с эксплуатацией устаревшего оборудования котельной № 2 | г. Киселевск, котельная № 2, ул. Красина, 3 | Производительность | Гкал/час | 7,01 | 10 | 2022 | 2022 | 19839,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19839,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | а) проектные работы на реконструкцию основного оборудования котельной с установкой золоуловителей, дымососов |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 1325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1325,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | б) демонтаж котлов типа НР-18 №1-8 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 1312,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1312,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | в) демонтаж газоходов от котлов № 1-8 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 1090,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1090,11 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г) приобретение котлов № 1-8 мощностью1,45 МВт каждый в комплекте с золоуловителями и дымососами |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 7028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7028,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | д) монтаж котлов № 1-8 мощностью 1,45 МВт каждый |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 4061,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | е) монтаж новых газоходов |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2192,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2192,79 | 0,00 | 0,00 |
|  | ж) строительство модульного здания с шумоподавлением для установки дымососов |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2829,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2829,59 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 220,31 | 0,00 | 9 386 | 14 729 | 9 778 | 0,00 | 2 487,55 | 0,00 | 19 839,77 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 184,22 | 0,00 | 9 386 | 14 729 | 9 778 | 0,00 | 8 091,65 | 21 238,98 | 26 960,59 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «КОТК» (г. Киселевск) в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м³ | 0,332 | 0,307 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,402 | 0,317 | 0,307 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,214 | 0,192 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,214 | 0,213 | 0,203 |
|  |  | т.у.т./м³ <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 75,7 | 51,2 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 65,5 | 58,2 | 51,2 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 2798 | 10 588 | 2736,8 | 2736,8 | 2736,8 | 2736,8 | 10 342 | 11 143 | 11 347 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 15,4 | 13,4 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 15,3 | 15,6 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <**> | 7818 | 16 643 | 8538 | 8538 | 8538 | 8538 | 15 648 | 15 648 | 16 161 |
|  |  | м³ для пара <***> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательст-вом РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Зола углей | тонн в год | 215,992 | 32,20 | 215,992 | 215,992 | 215,992 | 215,992 | 131 | 110 | 40 |
| 7.2. | Сажа | тонн в год | 330,368 | 7,931 | 330,368 | 330,368 | 330,368 | 330,368 | 144 | 123 | 51 |
| 7.3. | Газообразные вещества (сера диоксид, углерод оксид, азот диоксид, азот оксид, бенз/а/пирен) | тонн в год | 964,498 | 257,285 | 964,498 | 964,498 | 964,498 | 964,498 | 1049 | 1044 | 971 |

| Финансовый план ООО «КОТК» (г. Киселевск) в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство, передача, сбыт тепловой энергии и горячей воды |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Собственные средства | 67 809,73 | 67 809,73 | 7 954,24 | 12 482,20 | 463,94 | 0,00 | 6 743,04 | 17 699,15 | 22 467,16 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 6 073,13 | 6 073,13 | 506,00 | 506,00 | 463,94 | 0,00 | 280,18 | 1 119,30 | 3 197,71 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 61 736,60 | 61 736,60 | 7 448,24 | 11 976,20 | 0,00 | 0,00 | 6 462,86 | 16,579,85 | 19 269,45 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 7 823 | 7 823 | 0,00 | 0,00 | 7 823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 7 823 | 7 823 | 0,00 | 0,00 | 7 823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 75 632,23 | 75 631,79 | 7 954 | 12 482 | 8 286 | 0,00 | 6 743,04 | 17 699,15 | 22 467,16 |

».