РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «7» ноября 2019 г. № 404

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017

№ 145 «Об утверждении инвестиционной программы 
ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 145 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами 
«2026».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «7» ноября 2019 г. № 404

- «Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «10» августа 2017 г. № 145

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Панфиловец» |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Панфиловец» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652591, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, село Панфилово, улица Советская, дом 103А, |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2026 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Пермяков Владимир Степанович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (384 56) 65255 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 10.08.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652507, Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д. 47 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Харитонов Алексей Викторович, Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Дата согласования инвестиционной программы | 16.01.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (384-56) 7-29-02; 8 (384-56) 7-14-07 |

Инвестиционная программа ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реали-зации меро-приятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего |  | Профи-нанси-ровано к 2017 |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния |  | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей 250 м | Увеличение эффективнос-ти работы котельной | Котельная с. Чусовитино по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | диаметр | мм | 50 | 80 | 2017 | 2017 | 400 |  | 0 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 250 м | Увеличение эффективнос-ти работы котельной | Котельная с. Чусовитино по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | диаметр | мм | 50 | 80 | 2018 | 2018 | 400 |  | 0 |  | 0 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 125 м | Увеличение эффективнос-ти работы котельной | Котельная школы с. Панфилово по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | диаметр | мм | 40 | 50 | 2019 | 2019 | 146 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 125 м с надземной на подземную канальную прокладку | Увеличение эффективнос-ти работы котельной | Котельная с. Чусовитино по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | способ прокладки | Х | надземная | подземная | 2020 | 2020 | 502 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная детского сада по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | производительность | м3/час | 0 | 5 | 2019 | 2019 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная п. Новый по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, 1 | производительность | м3/час | 0 | 5 | 2022 | 2022 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная администрации по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 | производительность | м3/час | 0 | 5 | 2018 | 2018 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Установка дизель генератора | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная школы по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | мощность | Квт/час | 0 | 15 | 2017 | 2017 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Реконструкция котельной с заменой дымовой трубы 10 м Ф400 мм | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная детского сада по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | высота | м | 8 | 10 | 2018 | 2018 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 300 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Установка дизель генератора | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная детского сада по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | мощность | Квт/час | 0 | 7,5 | 2017 | 2017 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Реконструкция котельной с заменой котла КЧМ-5 на котел Zota Carbon-60 | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная администрации по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | КПД | % | 79,6 | 80 | 2023 | 2023 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Реконструкция котельной с заменой котла КЧМ-5 на котел Zota Сarbon-60 | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная администрации по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | КПД | % | 79,6 | 80 | 2024 | 2024 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.9 | Установка дизель генератора | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная п. Новый по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, 1 А | мощность | Квт/час | 0 | 4,4 | 2017 | 2017 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Реконструкция котельной с заменой дымовой трубы 24 м Ф500 мм | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная с. Чусовитино по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | диаметр | мм | 500 | 700 | 2021 | 2021 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3034 | 0 | 851 | 601 | 208 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3034 | 0 | 851 | 601 | 208 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Плановые значения показателей, достижение которых

предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения

на 2017-2026 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м³ | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,2099 | 0,2099 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 |
|  |  | т.у.т./м³ <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 75 | 75 | 90 | 88 | 88 | 85 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 75 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <**> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | м³ для пара <***> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательст-вом РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения объектов теплоснабжения ООО «Панфиловец»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная детского сада | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная администрации | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная с. Чусовитино | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная п. Новый | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п |  | Наименование объекта |  | Адрес объекта |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текущее значение |  | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение |  | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |
| 1 | Котельная школы |  | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Котельная детского сада |  | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Котельная администрации |  | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Котельная с. Чусовитино |  | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Котельная п. Новый |  | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, 1 А |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 213,2 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 209,9 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отношение величины технологических потерь, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная детского сада | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная администрации | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная с. Чусовитино | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная п. Новый | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная детского сада | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная администрации | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная с. Чусовитино | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная п. Новый | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Финансовый план ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Собственные средства | 3034 | 3034 | 851 | 601 | 208 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 331 | 331 | 0 | 158 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 2 703 | 2 703 | 851 | 443 | 35 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  | 3034 | 3034 | 851 | 601 | 208 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 |

».