РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «13» ноября 2019 г. № 408

г. Кемерово

- Об утверждении нормативов удельного расхода

- топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии

- 25 МВт и более, на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                      «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии                                    с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт                 и более, на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «13» ноября 2019 г. № 408

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2020 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк), ИНН 4217166136 | Каменный уголь | 167,4 |
| 2 | ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск), ИНН 5406776080 | Бурый уголь | 238,0 |
| 3 | МУП «Энерго-Сервис» (Яшкинский район), ИНН 4246019665 | Каменный уголь | 183,4 |
| 4 | ООО «Тяжинская генерирующая компания» (г. Новокузнецк), ИНН 4217192224 | Каменный уголь | 198,0 |
| 5 | ООО «Ресурс – Гарант», ИНН 4213010240 | Бурый уголь | 261,2 |

- * Удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.