- РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

- КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 ноября 2019 г.  № 432

г. Кемерово

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                                  ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская», двухцепная ВЛ-110 кВ «Тайлепская» и ПС 110 кВ «Тайлепская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Куртуковское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1407003:341)

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора  торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом                 ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская» (максимальная мощность 21 000 кВт), двухцепная ВЛ-110 кВ «Тайлепская» и ПС 110 кВ «Тайлепская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Куртуковское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1407003:341) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| - Председатель региональной - энергетической комиссии Кемеровской области | - Д.В.Малюта |
| --- | --- |

## Приложение

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «19» ноября 2019 г. № 432

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                                ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта Тайлепская», двухцепная ВЛ-110 кВ «Тайлепская» и ПС 110 кВ «Тайлепская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Куртуковское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1407003:341)

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,360 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 10 653,313 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 10 653,313 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,806 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 10 665,479 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 21 000 кВт.