- РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

- КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 ноября 2019 г.  № 433

г. Кемерово

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ВЛЗ-6 кВ от              РУ-6 кВ Ф-6-26-Л, ПС 110/6 кВ «Судженская» до РУ-6 кВ 2КТП                   № 373-6/0,4 кВ (Кемеровская обл., Яйский р-н, г. Анжеро-Судженск, кадастровый квартал 42:20:0101016, 42:20:0101033, 42:18:0114001)                     по индивидуальному проекту

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора  торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом                 ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств                               ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (максимальная мощность 550 кВт), ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ Ф-6-26-Л, ПС 110/6 кВ «Судженская»                       до РУ-6 кВ 2КТП № 373-6/0,4 кВ (Кемеровская обл., Яйский р-н,                             г. Анжеро-Судженск, кадастровый квартал 42:20:0101016, 42:20:0101033, 42:18:0114001) по индивидуальному проекту согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| - Председатель региональной - энергетической комиссии Кемеровской области | - Д.В.Малюта |
| --- | --- |

## Приложение

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «19» ноября 2019 г. № 433

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ВЛЗ-6 кВ от             РУ-6 кВ Ф-6-26-Л, ПС 110/6 кВ «Судженская» до РУ-6 кВ 2КТП                    № 373-6/0,4 кВ (Кемеровская обл., Яйский р-н, г. Анжеро-Судженск, кадастровый квартал 42:20:0101016, 42:20:0101033, 42:18:0114001)                        по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,360 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 152,406 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 140,24 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 12,166 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,806 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 164,572 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 550 кВт.