РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» ноября 2019 г. № 477

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2018

№ 435 «Об утверждении инвестиционной программы

ООО «Управление тепловых систем» в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2018 № 435                     «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Управление тепловых систем» в сфере теплоснабжения на 2018 – 2019 годы», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «27» ноября 2019 г. № 477

«Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «07» декабря 2018 г. № 435

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения                  ООО «Управление тепловых систем»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Управление тепловых систем» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32, офис 317 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018-2019 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Нач. ПТО Анциферова Н.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | +7(38475) 2-25-70 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 07.12.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Междуреченского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 20 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Междуреченского городского округа Чернов В.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 19.11.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел: 8 (384-75) 2-75-75 |

Инвестиционная программа ООО «Управление тепловых систем» в сфере теплоснабжения

на 2018-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2018 | в т.ч. по годам |  | Остаток финан-сирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия |  | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение, исполнение требований ФЗ-261 | Создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной № 4а-5а г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 |  |  | 2018 |  | 2018 | 1 119,50 | 0,00 | 1 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение, исполнение требований ФЗ-261 | Создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной № 12 г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 |  |  | 2018 |  | 2018 | 1 152,00 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение, исполнение требований ФЗ-261 | Создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной № 4а-5а г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 |  |  | 2019 |  | 2019 | 552,98 | 0,00 | 0,00 | 552,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение, исполнение требований ФЗ-261 | Создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной № 12 г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 |  |  | 2019 |  | 2019 | 493,59 | 0,00 | 0,00 | 493,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Приобретение весов автомобильных электромеханических с подготовкой основания, монтажом и пуско-наладочными работами | организация весового контроля поступающего топлива | Установка автомобильных весов на котельной №4а- 5а г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 |  |  | 2019 |  | 2019 | 3491,67 | 0,00 | 0,00 | 3491,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Приобретение и установка системы частотного регулирования насосного оборудования, тягодутьевых машин, ПМЗ котельных 4а-5а, 12, установка ГРЩ | Снижение потребления электроэнергии агрегатом, увеличение межремонтного периода механизмов | котельные № 4а-5а, № 12 г. Междуреченск | расход эл. энергии | тыс.кВт*ч в год | 8084,9 | 6560,4 |  |  | 2019 |  | 2019 | 8917,42 | 0,00 | 0,00 | 8917,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных 4а-5а, 12 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | котельные № 4а-5а, № 12 г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 30 |  |  | 2019 |  | 2019 | 2125,50 | 0,00 | 0,00 | 2125,50 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 852,69 | 0,00 | 2 271,50 | 15 581,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 852,69 | 0,00 | 2 271,50 | 15 581,19 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено          в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО «Управление тепловых систем» в сфере теплоснабжения на

2018-2019 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | 60,126 | 60,146 | 60,126 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | 89 | 89 | 89 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. Гкал/год | - | 13,281 | 13,281 | 13,281 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. тонн в год воды | - | 25017,2 | 25017,2 | 25017,2 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законода-тельством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «Управление тепловых систем» на 2018-2019 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2018 | 2019 |  | 2018 | 2019 |  | 2018 | 2019 |  | 2018 | 2019 |  | 2018 | 2019 |  | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Котельная 4а-5а | - | - | - | - | - | - | - | 0,191 | 0,191 | - | 4,47 | 4,47 | - | 2,34 | 2,34 | - | 14182,99 | 14182,99 | - | 7425,90 | 7425,90 |
| 2 | Котельная 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,195 | 0,195 | - | 4,43 | 4,43 | - | 2,32 | 2,32 | - | 10715,64 | 10715,64 | - | 5608,85 | 5608,85 |
| 3 | Котельная пос.Камешок | - | - | - | - | - | - | - | 0,244 | 0,244 | - | 1,00 | 1,00 | - | 2,02 | 2,02 | - | 60,98 | 60,98 | - | 123,64 | 123,64 |
| 4 | Котельная пос.Майзас | - | - | - | - | - | - | - | 0,233 | 0,233 | - | 0,74 | 0,74 | - | 1,41 | 1,41 | - | 14,98 | 14,98 | - | 28,42 | 28,42 |
| 5 | Котельная пос.Ортон-1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,242 | 0,242 | - | 1,01 | 1,01 | - | 2,18 | 2,18 | - | 10,33 | 10,33 | - | 22,31 | 22,31 |
| 6 | Котельная пос.Ортон-2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,226 | 0,226 | - | 0,78 | 0,78 | - | 2,84 | 2,84 | - | 8,35 | 8,35 | - | 30,21 | 30,21 |
| 7 | Котельная пос.Теба | - | - | - | - | - | - | - | 0,192 | 0,192 | - | 0,96 | 0,96 | - | 1,71 | 1,71 | - | 23,95 | 23,95 | - | 42,51 | 42,51 |
| Всего по предприятию: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,37 | 4,37 | - | 2,32 | 2,32 | - | 25017,22 | 25017,22 | - | 13281,82 | 13281,82 |

Финансовый план ООО «Управление тепловых систем» в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2018 | 2019 |
| 1. | Собственные средства | 17852,69 | 0 | 0 | 2271,50 | 15581,19 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 17852,69 | 0 | 0 | 2271,50 | 15581,19 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | 17852,69 | 0 | 0 | 2271,50 | 15581,19 |

».