РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» ноября 2019 г. № 479

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.12.2017

№ 769 «Об утверждении инвестиционной программы

ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)

в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                        постановляет:

1. Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.12.2017 № 769 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

от «27» ноября 2019 г. № 479

- «Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

от «28» декабря 2017 г. № 769

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Теплосервис» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Ул. Трудовая 2, г. Мариинск, Кемеровская область, 652150 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018 -2021 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный экономист Порохова Ирина Анатольевна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | +7 (384-43) 5-74-31 Email: porokhovai@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32, |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 28.12.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел: + 7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Мариинского городского поселения |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 40 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Мариинского городского поселения Бобров Владимир Дмитриевич |
| Дата согласования инвестиционной программы | 20.12.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. +7 (384-43) 5-34-38 |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) 
на 2018-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприя-тия | Год окончания реализации мероприя-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нансиро-вано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финансиро-вания | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1 | Замена котла на КВр-1,16МВТ, 2 шт. (НДС-18%) | увеличение надежности работы оборудования | котельная № 20, г. Мариинск, ул. Котовского | Износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2020 | 1536,00 | 0,0 | 616,00 | 616,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Замена котла на КВМ-1,8КБ Гефест 1,8-95шп, 4 шт. (НДС-18%) | увеличение надежности работы оборудования | котельная № 25, г. Мариинск, ул. Котовского | Износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2021 | 7600,00 | 0,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Замена котла на КВр-1,16 МВТ, 1 шт. (НДС-18%) | увеличение надежности работы оборудования | котельная № 33, г. Мариинск, ул. Антибесская, 18 | Износ | % | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Замена транспортера-ШЗУ 2СР-70-0,5; углеподачи УСЦ-15; грейферной установки ПЭ-Ф-1БМ; замена 2-х насосов NB125-200/219Q530 мЗ/ч Н44М (НДС-18%) | снижение уровня потерь топлива при транспортировке, сокращение затрат | котельная № 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская, 44 | Износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2021 | 3350,00 | 0,00 | 900,00 | 950,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.5 | Замена 6-ти блоков водогрейных котлов КВм-2,5 КБ (Гефест - 2,5 95ШП) (НДС-20%) | снижение затрат электроэнергии | котельная № 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская, 44 | Износ | % | 100 | 0 | 2019 | 2019 | 8400,00 | 0,00 | 0,00 | 8400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Замена дымососа ДН 9-1500 об/мин, 1 шт. (НДС-18%) | снижение затрат электроэнергии | котельная № 30, г. Мариинск, пер. Ноградский | Износ | % | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Замена дымососа ДН 9-1500 об/мин, 1 шт. (НДС-18%) | снижение затрат электроэнергии | котельная № 3, г. Мариинск, ул. Центральная 1а | Износ | % | 100 | 0 | 2021 | 2021 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Замена дымососа ДН 6,3-1500 об/мин, 1 шт. (НДС-18%) | снижение затрат электроэнергии | котельная № 12, г. Мариинск, ул. Фабричная | Износ | % | 100 | 0 | 2021 | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Замена дымососа ДН 8-1500 об/мин, 3 шт.; транспортера-ШЗУ 2СР-70-0,5; грейферной установки ПЭ-Ф-1БМ; замена центробежного насоса с двигателем К100-65-200, 2 шт.; подпиточного насоса с двигателем К 45/30 (НДС-18%) | снижение уровня потерь топлива при транспортировке, сокращение затрат | котельная № 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2 | Износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2021 | 1782,50 | 0,00 | 748,80 | 0,00 | 852,80 | 180,90 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 046,50 | 0,00 | 4 164,80 | 11 866,00 | 3 568,80 | 4 446,90 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 046,50 | 0,00 | 4 164,80 | 11 866,00 | 3 568,80 | 4 446,90 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) на 2018-2021 годы

|  | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 221 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 15 009 | 18 838 | 18 838 | 18 838 | 18 838 | 18 838 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 34,17 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м3 для пара | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тонн в год для воды | 9 163,36 | 13 083,37 | 13 083,37 | 13 083,37 | 13 083,37 | 13 083,37 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |  |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Котельная № 20, г. Мариинск, пер. Наумова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 25, г. Мариинск, ул. Котовского | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 33, г. Мариинск, ул. Антибесская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 30, г. Мариинск, пер. Ноградский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 3, г. Мариинск, ул. Центральная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 12, г. Мариинск, ул. Фабричная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал. |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2. |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2. |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Котельная № 20, г. Мариинск, пер. Наумова | 223,97 | 223,97 | 223,97 | 223,97 | 223,97 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Котельная № 25, г. Мариинск, ул. Котовского | 220,70 | 220,70 | 220,70 | 220,70 | 220,70 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Котельная № 33, г. Мариинск, ул. Антибесская | 231,89 | 231,89 | 231,89 | 231,89 | 231,89 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Котельная № 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская | 222,37 | 222,37 | 222,37 | 222,37 | 222,37 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Котельная № 30, г. Мариинск, пер. Ноградский | 225,61 | 225,61 | 225,61 | 225,61 | 225,61 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Котельная № 3, г. Мариинск, ул. Центральная | 221,39 | 221,39 | 221,39 | 221,39 | 221,39 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Котельная № 12, г. Мариинск, ул. Фабричная | 265,71 | 265,71 | 265,71 | 265,71 | 265,71 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Котельная № 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельная № 20, г. Мариинск, пер. Наумова | 2 109,83 | 2 109,83 | 2 109,83 | 2 109,83 | 2 109,83 | 979,09 | 979,09 | 979,09 | 979,09 | 979,09 |
| Котельная № 25, г. Мариинск, ул. Котовского | 2 372,62 | 2 372,62 | 2 372,62 | 2 372,62 | 2 372,62 | 3,410,27 | 3,410,27 | 3,410,27 | 3,410,27 | 3,410,27 |
| Котельная № 33, г. Мариинск, ул. Антибесская | 1 015,15 | 1 015,15 | 1 015,15 | 1 015,15 | 1 015,15 | 393,16 | 393,16 | 393,16 | 393,16 | 393,16 |
| Котельная № 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская | 6 746,19 | 6 746,19 | 6 746,19 | 6 746,19 | 6 746,19 | 5 522,93 | 5 522,93 | 5 522,93 | 5 522,93 | 5 522,93 |
| Котельная № 30, г. Мариинск, пер. Ноградский | 1 762,83 | 1 762,83 | 1 762,83 | 1 762,83 | 1 762,83 | 672,55 | 672,55 | 672,55 | 672,55 | 672,55 |
| Котельная № 3, г. Мариинск, ул. Центральная | 1 431,91 | 1 431,91 | 1 431,91 | 1 431,91 | 1 431,91 | 475,97 | 475,97 | 475,97 | 475,97 | 475,97 |
| Котельная № 12, г. Мариинск, ул. Фабричная | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
| Котельная № 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев | 1 475,14 | 1 475,14 | 1 475,14 | 1 475,14 | 1 475,14 | 734,16 | 734,16 | 734,16 | 734,16 | 734,16 |

Финансовый план ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  | Тепло-снаб- жение | Водо-снабже-ние и водо-отведе-ние |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Собственные средства | 13 259,7 | 0,0 | 13 259,7 | 3 529,5 | 2 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 13 259,7 | 0,00 | 13 259,7 | 3 529,5 | 2 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе | 20 259,7 | 0,00 | 20 259,7 | 3 529,5 | 9 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |

».