Приложение № 20 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным АО «Железнодорожник» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В целях исполнения постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональной энергетической комиссией Кемеровской области проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях АО «Железнодорожник», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности.

Основная деятельность АО «Железнодорожник» - деятельность промышленного железнодорожного транспорта.

Объемы транспортных услуг специалист РЭК предлагает принять в следующих объемах:

- Объем перевозки грузов по предложению предприятия в соответствии с протоколами согласования с потребителями в размере 868,53 тыс. тонн;

- Объем работы локомотива принят в размере 5467,44 локомотиво-часов - среднегодовой объем за 2016, 2017, 2018 гг., согласно пункту 7.1. Методических рекомендаций.

По данным АО «Железнодорожник» в собственности организации имеется парк в количестве 7 локомотивов ТЭМ-2, из них 4 локомотива в работе.

Специалистом РЭК проведен анализ расчета необходимого рабочего парка локомотивов предприятия для оказания регулируемых транспортных услуг. Были проанализированы следующие представленные материалы: инструкция «О порядке обслуживания и организации движения АО «Железнодорожник», технологические карты движения локомотивов по каждому клиенту, расчет количества полурейсов для каждого клиента, справка по среднему количеству перевозимых вагонов АО «Железнодорожник» за один рейс, расчет с пояснениями количества локомотивов инвентарного парка АО «Железнодорожник» (том 13 стр.3-31, 40, 41, 49-66, том 6 стр.154-160).

Основными потребителями АО «Железнодорожник» являются АО «Евраз ЗСМК», ООО «Втормет», ООО «Тринити» и проч.

По данным предприятия, распределение затрат по видам деятельности производится пропорционально выручке.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период, заявленная организацией, составляет 137736,06 тыс. руб., в том числе на перевозку грузов 117464,27 тыс.руб., на работу локомотива 14992,07 тыс.руб.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов АО «Железнодорожник» материалов, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Расходы на оплату труда организация предлагает принять в сумме 21548,31 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 20173,11 тыс.руб., маневровая работы локомотива - 1300,56 тыс.руб.

По пояснению предприятия, в 2018 году средняя заработная плата АО «Железнодорожник» составила 23523 руб. Среднеотраслевая заработная плата на транспорте по Кемеровской области за 2018 год по данным Кемеровостата составила 38301 руб. Средняя заработная плата машинистов составила 24511,07 руб., что привело к уходу большого количества машинистов на другие предприятия. Во избежание ситуации остановки деятельности предприятия из-за оттока кадров, предприятие предлагает повысить среднюю заработную плату рабочего персонала до 32948,48 руб.

Расходы на оплату труда, налоги и сборы с фонда оплаты труда   основного производственного персонала в соответствии с пунктом 4.3 Методических рекомендаций  рассчитываются  в соответствии с приложением № 1 к Методическим рекомендациям, и включают   затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей, в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Для подтверждения затрат организацией представлены: расчет затрат на оплату труда, штатные расписания, данные бухгалтерского учета, статотчетность (том 1 стр.8, том 6 стр.169, том 2 стр.102-103, том 1 стр.104-105).

Специалистом РЭК проведен анализ среднемесячная заработной платы рабочего персонала среди предприятий ППЖТ Кемеровской области, осуществляющих регулируемую деятельность в аналогичных условиях. Среднемесячную заработную плату специалист РЭК предлагает принять исходя из данных по среднемесячной заработной плате по факту 2018 года среди ППЖТ области с индексом Минэкономразвития РФ 104,7 на 2019 год.

|  | ООО "ЖД-Сервис" | АО "УК "Северный Кузбасс" - ПТУ | ООО "Мечел-Транс" | Средняя заработная плата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| среднемесячная заработная плата 2018 год | 27691,4 | 30594,15 | 27480,5 | 28588,7 с индексом МЭР 29932,36 |

Специалист РЭК предлагает принять затраты по фонду оплаты труда в размере 15624,69 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 13953,82 тыс.руб., маневровая работы локомотива - 1225,24 тыс.руб.

ФОТ рассчитан исходя из среднемесячной заработной платы рабочего персонала среди предприятий ППЖТ Кемеровской области, осуществляющих регулируемую деятельность в аналогичных условиях 28588,7 руб. с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,7 на 2019 год в размере 29932,36 руб.

Численность рабочего персонала специалист РЭК предлагает принять в размере 43,5 человека по факту отчетного периода.

2. Расходы на налоги и сборы с фонда оплаты труда организация предлагает принять в сумме 6683,48 тыс.руб.

Для подтверждения затрат организацией представлено: уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, форма 4-ФСС, данные бухгалтерского учета (том 1 стр.308, том 1 стр.313).

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист РЭК предлагает принять в размере 4749,9 тыс.руб.  в доле 0,304 от фонда оплаты труда, в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 4241,96 тыс.руб., маневровая работы локомотива - 372,47 тыс.руб., в соответствии с действующим законодательством, на основании представленных уведомлений о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3. Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять в сумме 29991,09 тыс.руб. в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 22286,21 тыс.руб., маневровая работы локомотива - 7673,84 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.4 Методических рекомендаций, затраты на топливо и ГСМ рассчитываются в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям.

В составе расходов на топливо, расходуемое на эксплуатационные
нужды железнодорожного транспорта, принимается стоимость всех видов
топлива (бензина, дизельного топлива, мазута, газа, масел, нефти и т.д.).

Расход топлива по службе подвижного состава включается в пределах норм, разработанных и утвержденных субъектом регулирования, на основе контрольных замеров, объективно учитывающих их зависимость от технического  состояния  каждого  тепловоза  и  особенности  работы  на  конкретном  участке, а также на основе данных анализа фактического расхода топлива за предыдущий отчетный период.

Для подтверждения затрат организацией представлено: расчет затрат на топливо и смазочные материалы, договор поставки от 20.11.2017, счет-фактуры, данные бухгалтерского учета (том 2 стр.245, том 2 стр.225, том 5 стр.1-41).

Цену дизтоплива специалист РЭК предлагает принять на период регулирования по фактическим ценам на основании представленных счет-фактур за 2019 год, рассчитанной в среднем по году в размере 41,2 руб./л. Объем расхода топлива на тепловозы специалист РЭК предлагает принять по факту отчетного периода в пересчете на объем перевозки на период регулирования. Объем расхода топлива на прочую технику предлагает принять по факту отчетного периода.

Расход смазочных материалов специалист РЭК предлагает принять в объеме 4% от расхода дизтоплива на регулируемый период, цену смазочных материалов по предложению организации.

| N п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | План | Отчётный период (факт) без НДС | Период регулиро-вания с НДС | РЭК КО на период регулирования с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход дизтоплива, всего | л | 525 576,30 | 448 410,17 | 582 409,28 | 567 305,39 |
| 2 | Цена 1 л дизтоплива (без НДС) | руб. | 24,85 | 31,84 | 46,50 | 41,20 |
| 3 | Стоимость дизтоплива, всего | тыс. руб. | 13 060,57 | 14 278,88 | 27 082,03 | 23 374,12 |
| 4 | Расход смазочных материалов, всего | л | 38 236 | 26 350 | 34 224 | 22 692 |
| 5 | Цена 1 л смазочных материалов (без НДС) | руб. | 38,99 | 55,00 | 85,00 | 85,00 |
| 6 | Стоимость смазочных материалов, всего | тыс. руб. | 1 490,81 | 1 449,15 | 2 909,06 | 1 928,84 |
|  | Итого |  | 14 551,38 | 15 728,03 | 29 991,09 | 25 302,96 |

Затраты на топливо и горюче смазочные материалы специалист РЭК предлагает в размере 25302,96 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 22597,12 тыс.руб., маневровая работы локомотива - 1984,17 тыс.руб.

4. Расходы на аренду основных средств организация предлагает принять в сумме 3401,49 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 3095,44 тыс.руб., маневровая работы локомотива - 235,49 тыс.руб.

Организацией представлены договоры аренды основных средств, калькуляции арендной платы (том 13 стр.92-103).

Согласно п. 4.6. Методических рекомендаций расходы на аренду основных средств, лизинговые платежи   определяются регулирующим органом в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы.

Специалистом принят экономически обоснованный размер арендной платы по основным средствам, непосредственно участвующим в процессе оказания транспортных услуг.

Аренда офисных помещений в Новосибирске исключена на основании п.2.9. Методических рекомендаций как экономически необоснованная, т.к. в собственности предприятия есть здание АБК для осуществления регулируемой деятельности. Необходимость и обоснование аренды данного помещения в материалах тарифного дела не содержится.

Аренда зданий ст. Строительная, здания Локомотивного депо приняты в соответствии с п. 4.6. Методических рекомендаций в объеме амортизации, налога на имущество, аренды земли.

Расчет налога на имущество здания ст. Строительная:

Расчет налога на имущество здания Локомотивного депо:

Расчет аренды основных средств:

Специалист РЭК предлагает принять затраты по арендной плате в сумме 38,18 тыс.руб., из них перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 34,1 тыс.руб., маневровая работы локомотива - 2,99 тыс.руб.

5. Материальные расходы организация предлагает принять в сумме 578,79 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 526,72 тыс.руб., маневровая работы локомотива - 40,07 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.7 материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):

на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

на обеспечение охраны труда и техники безопасности;

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым;

на приобретение комплектующих изделий и пр.

В соответствии с пунктом 4.7 Методических рекомендаций затраты представлены в соответствии с приложением № 5 к Методическим рекомендациям.

Затраты включают затраты на охрану труда, спецодежду.

Для подтверждения затрат организацией представлено: ведомости списания материалов, счет-фактуры (том 6 стр. 2, 117-146).

Материальные расходы специалист РЭК предлагает принять в размере 462,42 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 412,97 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 36,26 тыс.руб. по факту 2018 с учетом НДС, с индексом Минэкономразвития 104,7 на 2019 год.

5. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в сумме 33307,65 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 27119,56 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 2063,22 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

сметы затрат на проведение ремонтных работ.

Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств специалист РЭК предлагает принять в размере 16178,82 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 14448,7 тыс.руб., маневровая работы локомотива - 1268,69 тыс.руб.

Из них:

5.1. Ремонты, выполняемые хоз. способом:

5.1.1. Содержание локомотивов и жд техники организация предлагает принять в размере 2990,43 тыс.руб. Специалист РЭК предлагает принять затраты в размере 165,77 тыс.руб. По запросу РЭК подтверждающих документов на сумму 2990,43 на 7 единиц ремонтов не представлено. РЭК считает цену 1 единицы ТО-3 в сумме 427,2 тыс.руб. (2990,43/7=427,2) необоснованно завышенной. Проведен анализ рынка.  Затраты приняты исходя из средней цены ТО-3 среди предприятий ППЖТ области, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области в аналогичных условиях. Для расчета взяты данные ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» - цена ТО-3 в сумме 28,842 тыс.руб., ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ» - цена ТО-3 в сумме 18,52 тыс.руб. Средняя цена на единицу ТО-3 хоз. способом на регулируемый период с учетом НДС составила 23,681 тыс.руб. Плановое количество ремонтов ТО-3 на регулируемый период - 7 единиц ремонтов.

5.1.2. Затраты на содержание зданий, прочих объектов основных средств организация предлагает принять в размере 93,16 тыс.руб. на содержание трактора.  Специалист РЭК предлагает принять затраты на содержание трактора в размере 75,75 тыс.руб. по факту отчетного периода с учетом НДС, с индексом Минэкономразвития РФ 104,7 на 2019 год. На содержание зданий и теплового узла предприятие затраты не предлагает.

5.2. Ремонты, выполняемые подрядным способом:

5.2.1. Ремонты локомотивов и жд техники:

5.2.1.1. Капитальный ремонт локомотива (КР) организация предлагает принять в размере 8252,4 тыс.руб. на ремонт локомотива ТЭМ-2 №9213. В обоснование затрат предприятием представлены калькуляции с расшифровками, дефектные ведомости, график ремонтов, коммерческое предложение от ООО "Сибирская тепловозная компания" (том 13 стр.369-409, том 2 стр.110, 111-123). Специалист РЭК предлагает принять затраты на КР в сумме 2750,8 тыс.руб. в соответствии с межремонтными сроками КР 1 лок в 12 лет (1/12*4) на основании справочника Н.Н. Залит «Тепловозы промышленного транспорта». В соответствии с п. 4.8. Методических рекомендаций при определении затрат на ремонты учитывается продолжительность межремонтных сроков.

5.2.1.2. Ремонт локомотивов ТР-3 организация предлагает принять в размере 10425,3 тыс.руб. в количестве 2 единиц ремонтов. В обоснование затрат предприятием представлены калькуляции с расшифровками, дефектные ведомости, график ремонтов, коммерческое предложение от ООО «Сибирская тепловозная компания» (том 13 стр.369-409, том 2 стр.110, 111-123) в соответствии с межремонтными сроками ТР-3 1 локомотив в 2 года (1/2*4). В соответствии с п. 4.8. Методических рекомендаций при определении затрат на ремонты учитывается продолжительность межремонтных сроков.

Проведен анализ рынка. Специалист РЭК считает предлагаемую цену 52121,65 тыс.руб. (с НДС) за ремонт ТР-3 необоснованно завышенной. Затраты приняты исходя из средней цены ТР-3 среди предприятий ППЖТ области, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области в аналогичных условиях. Для расчета взяты данные АО «Кузнецкпогрузтранс» цена ТР-3 в сумме 2824,8 тыс.руб., ОАО «Евраз ЗСМК» - цена ТР-3 в сумме 4395,6 тыс.руб. Средняя цена ремонта ТР-3 на регулируемый период с учетом НДС составила 3610,2 тыс.руб. Затраты специалист РЭК предлагает принять в сумме 7220,4 тыс.руб. в количестве 2 единиц ремонтов.

5.2.1.3. Ремонт локомотивов ТР-2 организация предлагает принять в размере 2130,09 тыс.руб. В обоснование затрат предприятием представлены калькуляции с расшифровками, дефектные ведомости, график ремонтов, коммерческое предложение от ООО "Сибирская тепловозная компания" (том 13 стр.369-409, том 2 стр.110, 111-123) в соответствии с межремонтными сроками ТР-2 1 локомотив в 1 год на основании справочника Н.Н. Залит «Тепловозы промышленного транспорта».  В соответствии с п. 4.8. Методических рекомендаций при определении затрат на ремонты учитывается продолжительность межремонтных сроков.

Принят по предложению предприятия на 1 ремонт. Проведен анализ рынка. РЭК считает предлагаемую цену ремонта 2130,09 необоснованно завышенной. Затраты приняты исходя из средней цены ремонта ТР-2 по данным закупок с официального сайта http://zakupki.gov.ru/ среди участников закупок ООО «Вета», АО «Заволжское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» по ремонту ТР-2: 1647,642 тыс.руб. (с НДС), 1282,617 тыс.руб. (с НДС) и цены ремонта ТР-2 для организации, осуществляющей регулируемую деятельность на территории Кемеровской области в аналогичных условиях  АО «В-Сибпромтранс» 1479,7 т.р. без НДС (1775,64 т.р. с НДС), утвержденной РЭК на период регулирования для АО «В-Сибпромтранс». Цена ремонта ТР-2 на регулируемый период с учетом НДС составила 1568,62 тыс.руб. Затраты специалист РЭК предлагает принять в сумме 1568,62 тыс.руб.

5.2.1.4. Ремонт локомотивов ТР-1 организация предлагает принять в размере 1763,06 тыс.руб. В обоснование затрат предприятием представлены калькуляции с расшифровками, дефектные ведомости, график ремонтов, коммерческое предложение от ООО "Сибирская тепловозная компания" (том 13 стр.369-409, том 2 стр.110, 111-123). В соответствии с межремонтными сроками ТР-1 выполняется 1 локомотив в 4 мес. на основании справочника Н.Н. Залит «Тепловозы промышленного транспорта».  В соответствии с п. 4.8. Методических рекомендаций при определении затрат на ремонты учитывается продолжительность межремонтных сроков.

Затраты специалист РЭК предлагает принять по предложению предприятия на 5 ремонтов в сумме 1763,06 тыс.руб.

5.2.1.5. Затраты на содержание локомотивов ТО-3 предприятие предлагает принять в сумме 2531,16 тыс.руб. (все тепловозы предприятия в соответствии с графиком ремонтов). В обоснование затрат предприятием представлены калькуляции с расшифровками, дефектные ведомости, график ремонтов, коммерческое предложение от ООО "Сибирская тепловозная компания" (том 13 стр.369-409, том 2 стр.110, 111-123) в соответствии с межремонтными сроками ТО-3 один локомотив в 1 мес. на основании справочника Н.Н. Залит «Тепловозы промышленного транспорта».  В соответствии с п. 4.8. Методических рекомендаций при определении затрат на ремонты учитывается продолжительность межремонтных сроков.

Специалист РЭК предлагает принять затраты по предложению предприятия на 23 ремонта в сумме 2531,16 тыс.руб.

5.2.1.6. Затраты на замену агрегатов организация предлагает принять в сумме 850 тыс.руб. Документы, обосновывающие необходимость данных ремонтов и подтверждающие затраты на данные ремонты в материалах тарифного дела, не содержатся, сметы, дефектные акты организацией не представлены. Специалист РЭК предлагает исключить данные затраты в сумме 850 тыс.руб. как экономически не обоснованные в соответствии с пунктом 2.9. Методических рекомендаций.

5.2.1.7. Затраты на ТР крана машиниста №394 организация предлагает принять в сумме 6,25 тыс.руб. В обоснование затрат организацией представлено доп.соглашение к договору с ООО "СТК" о продлении срока договора до 31.12.2019 с протоколом согласования договорных цен на ремонт крана машиниста №394, скоростемера, регулятора давления (том 2 стр.125-126). Специалист РЭК предлагает принять затраты по предложению организации в размере 6,25 тыс.руб.

5.2.1.8. Затраты на ТР регулятора давления организация предлагает принять в сумме 2,35 тыс.руб. В обоснование затрат организацией представлено доп.соглашение к договору с ООО "СТК" о продлении срока договора до 31.12.2019 с протоколом согласования договорных цен на ремонт крана машиниста №394, скоростемера, регулятора давления (том 2 стр.125-126). Специалист РЭК предлагает принять затраты по предложению организации в размере 2,35 тыс.руб.

5.2.1.9. Затраты на ТР скоростемера организация предлагает принять в сумме 94,67 тыс.руб. В обоснование затрат организацией представлено доп.соглашение к договору с ООО "СТК" о продлении срока договора до 31.12.2019 с протоколом согласования договорных цен на ремонт крана машиниста №394, скоростемера, регулятора давления (том 2 стр.125-126). Специалист РЭК предлагает принять затраты по предложению организации в размере 94,67 тыс.руб.

5.2.1.10. Подъемочный ремонт ПРМ организация предлагает принять в сумме 2180 тыс.руб. В обоснование затрат организацией представлено коммерческое предложение по стоимости ремонтов от ООО "Унитранс" (том 2 стр.127), дефектные акты (том 6 стр.15-16). Сметы на ремонты не представлены. Специалист РЭК предлагает исключить данные затраты в сумме 2180 тыс.руб. как экономически не обоснованные в соответствии с пунктом 2.9. Методических рекомендаций.

5.2.1.11. Затраты на КР дизель/агрегата крана железнодорожного КДЭ-163 организация предлагает принять в сумме 470 тыс.руб. В обоснование затрат организацией представлено коммерческое предложение по стоимости ремонтов от ООО "Унитранс" (том 2 стр.127), дефектные акты (том 6 стр.15-16). Сметы на ремонты не представлены. Специалист РЭК предлагает исключить данные затраты в сумме 470 тыс.руб. как экономически не обоснованные в соответствии с пунктом 2.9. Методических рекомендаций.

5.2.2. Затраты на содержание локомотивов и жд техники организация предлагает принять в сумме 137,08 тыс.руб. В обоснование затрат организацией подтверждающие материалы не представлены. Специалист РЭК предлагает исключить данные затраты в сумме 137,08 тыс.руб. как экономически не обоснованные в соответствии с пунктом 2.9. Методических рекомендаций.

5.2.3. Затраты на содержание зданий, прочих объектов основных средств организация предлагает принять в сумме 1381,7 тыс.руб. В обоснование затрат организацией представлена калькуляция том 13 стр.305. Калькуляция представлена укрупненно, идентифицировать затраты не представляется возможным. Например, затраты на оборудование в сумме 50 тыс.руб., материалы в сумме 16,8 тыс.руб. Дефектных актов не представлены. Специалист РЭК предлагает исключить данные затраты в сумме 1281,7 тыс.руб. как экономически не обоснованные в соответствии с пунктом 2.9. Методических рекомендаций.

6. Расходы на коммунальные услуги организация предлагает принять в сумме 1057,6 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 962,44 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 73,22 тыс.руб. В обоснование затрат организацией представлены договоры с поставщиками услуг, счет-фактуры, акты выполненных работ, данные бухгалтерского учета (том 2 стр.159-181, том 16 стр. 1-115).

В соответствии с пунктом 4.9 Методических рекомендаций, расчет затрат на электроэнергию производится на основе использования расчетных данных о суммарной установленной мощности электрооборудования, коэффициенте ее использования, числе часов его работы в регулируемом  периоде в сутки, месяц, год или  фактических показателях   и  необходимой корректировки с учетом планируемых объемов транспортной работы на регулируемый период.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | ФАКТ 2018г. |  | Регулируемый период 2019г. |  | Предложение РЭК на регулируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 1 | Теплоэнергия | руб. | 450 154 |  | 662 895 |  | 662 895 |  |
|  | Количество | Гкал | 344 |  | 344 |  | 344 |  |
|  | Цена | руб./Гкал | 1 308,59 |  | 1 927,02 |  | 1 927,02 |  |
| 2 | Электроэнергия | руб. | 261 755 |  | 332 637 |  | 332 637 |  |
|  | Количество | кВат | 67 289 |  | 67 289 |  | 67 289 |  |
|  | Цена | руб./кВт | 3,89 |  | 4,94 |  | 4,94 |  |
| 3 | Горячее водоснабжение | руб. | 25 470 |  | 36 372 |  | 36 372 |  |
|  | Количество | м3 | 256 |  | 256 |  | 256 |  |
|  | Цена | руб./м3 | 99,49 |  | 142,08 |  | 142,08 |  |
| 4 | Водоснабжение | руб. | 8 879 |  | 11 481 |  | 11 481 |  |
|  | Количество | м3 | 348 |  | 348 |  | 348 |  |
|  | Цена | руб./м3 | 25,51 |  | 32,99 |  | 32,99 |  |
| 5 | Водоотведение | руб. | 10 840 |  | 14 214 |  | 14 214 |  |
|  | Количество | м3 | 659 |  | 659 |  | 659 |  |
|  | Цена | руб./м3 | 16,45 |  | 21,57 |  | 21,57 |  |
| Итого: |  |  |  | 757 098 |  | 1 057 600 |  | 1 057 600 |  |

Расходы на коммунальные услуги специалист РЭК предлагает принять по предложению предприятия в соответствии с представленным расчетом затрат в сумме 1057,37 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 944,3 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 82,92 тыс.руб.

7. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг, предприятие предлагает принять в сумме 8308,12 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 7560,6 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 575,19 тыс.руб.

Специалист РЭК предлагает принять прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг, в соответствии с пунктом 4.10 Методических рекомендаций, в размере 6367,54 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов в сумме 5686,61 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 499,32 тыс.руб.

В составе данных расходов:

7.1. Затраты на содержание основных средств предприятие предлагает принять в размере 1474,86 тыс.руб. Данные затраты содержат затраты на ремонты, перенесены и отражены по статье затрат «Затраты на ремонты, техническое обслуживание основных средств».

7.2. Затраты на эксплуатацию путей ООО «Желдорсервис» предприятие предлагает принять в размере 6833,26 тыс.руб.  В обоснование затрат представлен договор, счет-фактуры, акты выполненных работ (том 6 стр.107-108, том 13 стр.32). Специалист РЭК предлагает принять затраты по факту отчетного периода с учетом НДС 20%, с учетом изменения объемов перевозки, в сумме 6367,54 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 5686,61 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 499,32 тыс.руб.

8. Накладные расходы организация предлагает принять в размере 20708,36 тыс.руб.

Накладные расходы рассчитываются в соответствии с пунктом 4.11 Методических рекомендаций.

Общепроизводственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 9 к настоящим Методическим рекомендациям и включают следующие затраты соответствующих вспомогательных производственных подразделений субъекта регулирования:

оплату труда вспомогательного производственного персонала;

отчисления на социальные нужды от расходов по оплате труда;

содержание зданий, сооружений, инвентаря;

охрана труда вспомогательного персонала;

затраты на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение в производственных зданиях и сооружениях;

прочие общепроизводственные расходы.

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

по содержанию зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

на обучение персонала;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

Распределение накладных расходов по видам деятельности субъекта регулирования осуществляется согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций. Информация о накладных расходах предоставляется согласно приложениям №№ 9, 10 к настоящим Методическим рекомендациям.

Для подтверждения затрат организацией представлено: расчет затрат, договоры, данные бухгалтерского учета, информация о распределении общехозяйственных расходов (том 14 стр.1-308, том 15 стр.1-381, том 6 стр.6-7).

Общепроизводственные расходы организация предлагает принять в сумме 4067,6 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 3701,62 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 281,61 тыс.руб.

Общепроизводственные расходы специалист РЭК предлагает принять в сумме 4030,27 тыс.руб., в том числе затраты по фонду оплаты труда в сумме 360,0 тыс.руб. от фактического фонда оплаты труда за 2018 с учетом роста исходя из увеличения средней заработной платы основного производственного персонала предприятия, принятого РЭК КО на регулируемый период, затраты на отчисления в сумме 92,75 тыс.руб. пропорционально фонду оплаты труда, затраты на прочие общепроизводственные расходы в сумме 3598,63 тыс.руб. по предложению организации.

Общехозяйственные расходы организация предлагает принять в сумме 16640,76 тыс.руб.

Общехозяйственные расходы специалист РЭК предлагает принять в сумме 13129,22 тыс.руб., в том числе затраты по фонду оплаты труда в сумме 8702,39 тыс.руб. от фактического фонда оплаты труда за 2018 с учетом роста исходя из увеличения средней заработной платы основного производственного персонала предприятия, принятого РЭК КО на регулируемый период, затраты на отчисления в сумме 2634,21 тыс.руб. пропорционально фонду оплаты труда, затраты на прочие общепроизводственные расходы в сумме 1792,61 тыс.руб. по предложению организации.

9. Расходы на амортизацию организация предлагает принять в размере 1069,97 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 973,69 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 74,07 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.14 Методических рекомендаций, амортизация основных средств, используемых непосредственно при оказании транспортных услуг, учитывается при установлении тарифов на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расчет амортизационных отчислений субъекта регулирования на очередной период регулирования производится в соответствии с приложением № 11 к настоящим Методическим рекомендациям.

Расходы на амортизацию основных средств специалист РЭК предлагает принять в размере 872,45 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 779,15 тыс.руб., маневровая работы локомотива - 68,41 тыс.руб.

По объекту ОС Автомобиль FORD TRANSIT (Дог.Р18-06228-ДЛ) балансовой стоимостью 1547,07 т.р. - согласно Классификатору ОС (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы») включен в 3-ю амортизационную группу со сроком полезного использования от 3-5 лет (в среднем 4 года). Затраты на амортизацию данного автомобиля предлагаем принять в размере 386,77 тыс.руб. (вместо 1031,38 т.р.)

10. Расходы, связанные с оплатой услуг кредитным организациям, предприятие предлагает принять в сумме 80,07 тыс.руб. в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 72,86 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 5,54 тыс.руб.

Специалист РЭК предлагает принять данные расходы по предложению предприятия в сумме 80,07 тыс.руб. в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 72,86 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 5,54 тыс.руб. на основании представленного договора с банком, карточек счета 91.02 за 2018 (том 13 стр.105-133).

11. Нормативную прибыль организация предлагает принять в сумме 543,71 тыс.руб.

Нормативная прибыль рассчитывается в соответствии с пунктом 4.15 Методических рекомендаций.

Учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

расходы на развитие производства (капитальные вложения) на период регулирования;

экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

прочие расходы, предусмотренные действующим законодательством;

средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.11 настоящих Методических рекомендаций.

Расчет нормативной прибыли субъектом регулирования производится в соответствии с приложением № 12 к Методическим рекомендациям.

В составе нормативной прибыли организация предлагает включить расходы на благотворительность в размере 510,48 тыс.руб., расходы на материальную помощь в размере 23,01 тыс.руб., расходы на подарки в размере 7,93 тыс.руб.

Специалист РЭК предлагает принять по факту отчетного периода затраты на материальные выплаты в сумме 23,01 тыс.руб. в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 20,55 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 1,8 тыс.руб.

Предлагаем исключить затраты на благотворительность в размере 510,48 тыс.руб., подарки в размере 7,93 тыс.руб.

Согласно статье 41 Трудового кодекса Российской федерации в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. Следовательно, несение данных расходов является правом, а не обязанностью работодателя и может устанавливаться с учетом финансово-экономического положения работодателя. Включение расходов необязательных для осуществления регулируемой деятельности считаем необоснованным и нецелесообразным.

12. Расходы на налоги и сборы организация предлагает принять в сумме 4123,32 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.16 Методических рекомендаций, при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются: налог на прибыль, налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, прочие налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда.

Специалистом были рассмотрены налоговые декларации предприятия за отчетный период, расчет налогов и сборов (том 2 стр.1-101, том 6 стр.177).

В расходы на налоги и сборы организация включает налог на доходы в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы) в сумме 4096,09 тыс.руб., транспортный налог в сумме 27,23 тыс.руб.

Специалист РЭК предлагает принять затраты на налоги и сборы в сумме 2744 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 2450,57 тыс.руб., маневровая работы локомотива - 215,18 тыс.руб.

Затраты на налог УСН на доходы специалист РЭК предлагает принять в соответствии со ст. 346.21. ч.2 Налогового Кодекса РФ в сумме 2720 тыс.руб., затраты по транспортному налогу в сумме 24 тыс.руб. по факту отчетного периода.

Кроме того, предприятием заявлена предпринимательская прибыль в размере 5% в сумме 6334,1 тыс.руб. в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 5391,22 тыс.руб., маневровая работа локомотива - 693,76 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 7.4 Методических рекомендаций произведен расчет предпринимательской прибыли. Специалист РЭК предлагает принять предпринимательскую прибыль в сумме 4347,07 тыс.руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов - 3882,2 тыс.руб., маневровая работы локомотива 340,88 тыс.руб.

Экономически обоснованные расходы, предлагаемые специалистом РЭК на регулируемый период, составили 95007,97 тыс.руб., в том числе:

на перевозку грузов, подачу и уборку вагонов 84848,06 тыс.руб.,

на маневровую работу 7450,21 тыс.руб.

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Железнодорожник» по предложению специалиста РЭК составил:

- Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 97,69 рублей за тонну (рост 30,55%).

- Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «Железнодорожник» 1362,65 рублей за локомотиво-час (рост 30,54%).

Расчет тарифов прилагается.

Приложение

Расчет тарифов на транспортные услуги АО «Железнодорожник»

Приложение № 21 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «ЖКХ Тамбар» (с. Тамбар) на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось 
ООО «ЖКХ Тамбар» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2020 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513) и представлены в полном объеме.

В настоящее время ООО «ЖКХ Тамбар» осуществляет деятельность по содержанию и обслуживанию муниципальных котельных и сетей теплоснабжения в с. Тамбар, с. Большепичугино, с. Серебряково, с. Большой Барандат на основании договора аренды имущественного комплекса с КУМИ Тисульского муниципального района.

Суммарная установленная мощность котельных составляет 5,66 Гкал/ч. Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 95-70 °С. Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении по предприятию составляет 1 932 м. На всех котельных в качестве основного и резервного топлива используется бурый уголь марки 2БР, покупаемый согласно договору с ООО «КСК» угольный разрез Кайчатский, находящийся на территории Тисульского района Кемеровской области. Топливо вывозится с разреза на объекты теплоснабжения ООО «ЖКХ Тамбар» собственным транспортом и при необходимости привлеченным, согласно заключенным договорам.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 451,81 | 451,81 | 590,17 | 590,17 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | - |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 26,92 | 26,92 | 36,84 | 36,84 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1678,35 | 1678,35 | 1602,00 | 1602,00 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 28,90 | 28,90 | 27,58 | 27,58 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | - | - | - | - |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 0,688 | 0,688 | 0,835 | 0,835 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 410,56 | 410,56 | 415,31 | 415,31 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 4,66 | 3,73 | 4,18 | 3,84 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 0,49 | 0,63 | 1,56 | 1,43 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1,68 | 1,68 | 2,01 | 2,01 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 14,77 | 18,43 | 19,99 | 21,75 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

*-снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя в 2019 году по сравнению с планом 2018 года обусловлено увеличением материальной характеристики тепловой сети

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2020 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар) ИНН 4243006153 | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 590,166 | 0,835 | - |

Приложение № 22 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск) на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось 
ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2020 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513) и представлены в полном объеме.

ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск) (в дальнейшем – Предприятие) создано на основании решения единственного учредителя предприятия (Решение №1 от 18.01.2016) в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. В настоящее время ООО «ТеплоСнаб» считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Предприятие осуществляет свою деятельность на 8 угольных котельных суммарной мощностью 30,06 Гкал/ч. Протяженность теплосетей в 2-х трубном исполнении составляет – 22,012 км. В качестве топлива используется каменный уголь кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания топлива составляет 
4800 ккал/кг.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 8425,58 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | - |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 450,91 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1601,74 | 1601,74 | 1601,74 | 1868,59 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 27,58 | 27,58 | 27,58 | 32,17 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | - | - | - | - |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 9,49 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 4113,04 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 48,08 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 18,22 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 2,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 19,73 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

В 2019 году в пользование предприятия поступило 7 котельных суммарной мощностью 24,35 Гкал/ч, с тепловыми сетями суммарной протяженностью 21,76 км. 5 котельных ранее находилось в пользовании ООО «Мариинск Тревел», котельная № 16 по ул. Мелиоративная, 10 б перешла от ООО «Теплосервис», котельная по ул. 40 лет Победы, 1в перешла от ООО «Тепловик», в связи с этим произошло увеличение нормативов потерь тепловой энергии и теплоносителя.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2020 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск) ИНН 4213011290 | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 8 425,58 | 9,488 | - |

Приложение № 23 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МКП «Тепло», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных предприятия на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «Тепло» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных г. Топки и Топкинского района.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2020 год;

- схема тепловых сетей;

- договоры с потребителями тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

Котельные г. Топки производит тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

В МКП «ТЕПЛО» администрацией Топкинского муниципального района в лице КУМИ передано в оперативное управление 8 котельных в г. Топки:

4 котельные, работающие на каменном угле (кот № 4,11,12, котельная по ул. Алма- Атинская, 31 (бывшая ДРСУ) и 4 котельных, работающих на природном газе (кот №2,3,6,8). На котельных установлены водогрейные котлы типа: ВК ТТ-100; КВр-1,25-95, КВ-0,63, Сибирь-7М, а также паровые котлы типа: ДКВР 10/13; ДЕ 16/14.  На котельной №2 котлы ДКВР 6,5/13 переведены в водогрейный режим. Всего котлов на котельных г. Топки-23 шт

Установленная мощность всех котельных-71,1 Гкал/час

Подключенная мощность котельных – 49,504 Гкал/ час

Продолжительность отопительного периода в 2020 г. составит 243 суток. В летний период котельные г. Топки работают 109 суток на горячее водоснабжение.

Холодная вода на котельные № 4, 6, 11, 12, котельную по ул. А-Атинская, 31 поступает из скважин.   Котельные №2,3,8 (газовые) –работают на технической воде.

Для умягчения исходной воды на котельных № 2, 4, 6, 8 применяются установки Na- катионирования.

На котельных №.2. №8 для дегазации питательной воды имеются деаэрационные установки атмосферного типа.

Природный газ на котельные № 2,3,6,8 МКП «ТЕПЛО» от ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» подается по газопроводу.

Резервным топливом на котельных № 2,8 является дизельное топливо.

Тепловая сеть от источников тепловой энергии работает по температурному графику 95/70оС (газовые котельные), 75/60оС (угольные котельные).

Система теплоснабжения МКП «ТЕПЛО» - открытая, 2-х трубная.

Также с 17.09.2018 г. в МКП «ТЕПЛО» передана тепловая сеть 3- го участка на праве оперативного управления протяженностью 2914 м (от котельной ООО «Топкинский цемент»)

Котельные Топкинского района производят тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей района.

В Топкинском районе находятся 17 котельных, работающие на каменном угле.  Все котлы - 46 шт., установленные на котельных- водогрейные.

Установленная мощность котельных- 25,5 Гкал/час.

Подключенная мощность котельных- 11,157 Гкал/час.

Продолжительность отопительного периода в 2020 г составит 243 суток. В летний период котельные Топкинского района не работают.

Холодная вода на котельные Топкинского района поступает из скважин.

Для умягчения исходной воды на котельной с.Топки применяются установки Na- катионирования, на котельных У-Сосново (больница) и коммунальная котельная Шишино – АСДР «Комплексон-6»

Тепловая сеть от источников тепловой энергии работает по температурному графику 75/60оС

Система теплоснабжения - открытая, 2-х трубная

Протяженность тепловых сетей- 12,949 км.

На участке в Топкинской   роще расположена электрокотельная, предназначенная для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО Санатория- профилактория Энергетик» и ГУ «Губернаторской спец. общеобразовательной школы»

В эл. котельной установлено 6 водогрейных котлов: КЭВ -250- 3 шт (отопление), Эдисон-250-1 шт (отопление), Эдисон- 100- 2 шт. (горячая вода)

Установленная мощность котельной-   1,03 Гкал/час.

С сентября 2017 г. в соседнем отдельно стоящем здании находится в работе угольная котельная (резервный вид топлива).  С сентября 2017 г и по настоящее время работает котельная на угле.  В данной котельной установлено 3 водогрейных котла КВр- 0,63 К   теплопроизводительностью 0,63 МВт (0,54 Гкал/час). Установленная мощность угольной котельной 1,62 Гкал/час.  Подключенная нагрузка -0,622 Гкал/час.

В котельной на угле находятся только котлы и склад угля. Вся насосная группа, ХВП, душевые сетки расположены в здании электрокотельной. соответственно в расход тепловой энергии на собственные нужды котельной входит теплоснабжение двух помещений.

Продолжительность отопительного периода в 2020 г. составит 243 суток. В летний период котельная   работает 109 суток на горячее водоснабжение.  Остановка котельной на плановый ремонт -14 дней

Холодная вода на котельную    поступает из скважин. Для умягчения исходной воды на котельной   применяются установки Na- катионирования.  В тепловую сеть и сеть горячего водоснабжения вода поступает умягченная.

Тепловая сеть от источника тепловой энергии работает по температурному графику 75/60оС

Система теплоснабжения –четырехтрубная.

Протяженность тепловых сетей- 0,564 км в 2- труб исч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии по г. Топки.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии по Топкинскому району.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

г. Топки

| №№ пп. | Показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  конденсат | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  вода | * | 20170,458 | 24411 | 24539 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  конденсат | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  вода | * | 975,36 | 1021 | 1021 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  конденсат | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  вода | * | 2067,99% | 2391% | 2391% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  конденсат | * | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  вода | * | 0,3561 | 0,27 | 0,27 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  конденсат | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  вода | * | 18,070 | 21,105 | 21,229 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  конденсат | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  вода | * | 7882,91 | 7496 | 7496 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 149,80 | 143 | 144,98 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 62,04 | 49,504 | 49,504 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  конденсат | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  вода | * | 2,29 | 2,81 | 2,81 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 12,06% | 14,75% | 14,6% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | 0,000 | 0,000 |
|  | ЦТП | * | * | 0,000 | 0,000 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

Таблица 2

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Топкинский район

| №№ пп. | Показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  конденсат | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | * | 3936,64 | 5187 | 5214 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  конденсат | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  вода | * | 275,14 | 228 | 228 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  конденсат | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  вода | * | 1430,77% | 2273% | 2273% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  конденсат | * | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  вода | * | 0,2463 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  конденсат | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  вода | * | 7,603 | 6,575 | 6,613 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  конденсат | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  вода | * | 3675,03 | 2957 | 2957 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 31,41 | 35,336 | 35,255 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 13,59 | 11,764 | 11,764 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  конденсат | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  вода | * | 2,07 | 2,22 | 2,22 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * | 24,21% | 18,6% | 18,6% |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 24,21% | 18,6% | 18,75% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ЦТП | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2020 г.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, | потери тепловой энергии, | расход электроэнергии, |
|  | (т; м3) | тыс. Гкал | тыс. кВт ч |
| МКП «ТЕПЛО» | Теплоноситель – вода всего |  |  |
| (г. Топки) | 29753 | 27,842 | 0 |
| ИНН 4230032501 | в т.ч. г. Топки |  |  |
|  | 24539 | 21,229 | 0 |
|  | в т.ч. в покупной тепловой энергии г. Топки |  |  |
|  | 998 | 1,417 | 0 |
|  | Топкинский район |  |  |
|  | 5214 | 6,613 | 0 |

Приложение № 24 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

# по материалам, представленным МП «Исток» г. Киселевск, для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям МП «Исток» на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось 
МП «Исток» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2020 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятию распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 25.01.2019 № 45-р передано имущество на праве хозяйственного ведения.

В состав переданного имущества входят котельные №№ 19, 23 (ЦТП), 26, 33, 34 и тепловые сети от данных котельных протяженностью 33,995 км в двухтрубном исчислении.

Температурный график работы тепловых сетей 110/70°С котельные №№ 13, 34 (открытый водоразбор), котельная № 33 115/70 °С (открытый водоразбор), котельная № 26 110/70 °С (закрытый водоразбор), ЦТП 95/70 °С (закрытый водоразбор).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 30509,1 | 30509,1 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 1320 | 1320 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 2311 | 2311 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 0,26 | 0,26 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  | 16,785 | 16,785 |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 16,785 | 16,785 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  | 9560 | 9560 |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  |  |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 164,3 | 168,817 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 70,8 | 70,8 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 1,75 | 1,75 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 10,2 | 9,9 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2020 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| МП «Исток» ИНН 4211023572 г. Киселевск | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 30509 | 16,785 | 0,0 |

Приложение № 25 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение по материалам, представленным МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района, для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2020 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

В расчете нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выявлена ошибка в том, что расчет выполнен по одному температурному графику. При этом часть котельных предприятия работает по открытой схеме теплоснабжения, а часть – по закрытой.

Кроме того, предприятие заявляет увеличение нормативов, относительно утвержденных на 2019 год.

На основании указанного выше, учитывая, что предприятием не представлено обоснование увеличения нормативов, предлагается утвердит нормативы на уровне прошлого года.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 35954,609 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 25560,533 Гкал (19,26% от общего отпуска предприятия).

- В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 31322,26 | 31322,26 | 35954,61 | 35954,61 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1675 | 1675 | 1587 | 1587 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1870 | 1870 | 2266 | 2266 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,3220 | 0,3220 | 0,3902 | 0,3902 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 27,73 | 27,73 | 25,561 | 25,561 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 12367 | 12367 | 13821 | 13821 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 148,290 | 148,290 | 132,717 | 132,717 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 54,61 | 54,61 | 55,810 | 55,810 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2,244 | 2,244 | 1,849 | 1,849 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | 18,715 | 18,715 | 19,259 | 19,259 |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 21,62% | 21,62% | 21,62% | 21,62% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | 127,963 | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2020 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 35954,609 | 25,561 |  | 0,000 |  |

Приложение № 26 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбыт», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа на 2020 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа.

Коммунальная котельная пос. Трещевский.

Введена в эксплуатацию в 2011 году. Установленная мощность - 1,26 Гкал/час. Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводо - подготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (школа, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и жилой многоквартирный дом. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. В неотопительный период горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2012-2015 годах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретана. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 980,3 м. Температурный график в тепловых сетях 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн. Температурный график в тепловых сетях - 95/70° С со срезкой на 65° С.

Коммунальная котельная д. Малый Корчуган.

Введена в эксплуатацию в 2015 году. Установленная мощность - 1,6 Гкал/час. В Котельной установлено 2 водогрейных котла КВР-0,93 КБ. Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводоподготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (детский сад, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и 3 жилых многоквартирных дома. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная, подземная в непроходных каналах. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2011 годах. Тепловая изоляция надземных трубопроводов выполнена из пенополиуретана, подземных - из матов минеральной ваты. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 740 м. Температурный график в тепловых сетях – 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2020 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (г. Топки) потери теплоносителя составляют 387,68 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям 463,5 Гкал (12,33 % от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 478,27 | 478,27 | 387,68 | 387,68 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · конденсат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · вода | 270 | 270 | 22,78 | 22,78 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · конденсат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · вода | 177,14% | 177,14% | 1702,00% | 1702,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | · конденсат | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | · вода | 0,0305 | 0,0305 | 0,2930 | 0,2930 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · конденсат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · вода | 0,438 | 0,438 | 0,463 | 0,463 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · конденсат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · вода | 3320,78 | 3320,78 | 315,24 | 315,24 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 4,14 | 3,45 | 3,76 | 3,76 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · конденсат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · вода | 0,13 | 0,14 | 1,47 | 1,47 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | 10,57% | 13,18% | 12,33% | 12,33% |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 10,57% | 13,18% | 12,33% | 12,33% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ЦТП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2020 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 387,680 | 0,464 | 0,00 |

Приложение № 27 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбыт», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по узлу теплоснабжения г. Топки на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2013-2020 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ТеплоЭнергоСбыт»:

Потери теплоносителя в тепловых сетях – 6463,34 куб. м.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 5,637 тыс. Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельной и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 5615,14 | 5615,14 | 6463,34 | 6463,34 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · конденсат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · вода | 255,00 | 255,00 | 275,04 | 275,04 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · конденсат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · вода | 2202,02% | 2202,02% | 2350,00% | 2350,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | · конденсат | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | · вода | 0,3791 | 0,3791 | 0,4046 | 0,4046 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · конденсат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · вода | 5,260 | 5,260 | 5,637 | 5,637 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · конденсат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · вода | 2544,48 | 2544,48 | 2675,07 | 2675,07 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 46,98 | 46,98 | 38,40 | 38,40 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 15,79 | 15,79 | 10,27 | 10,27 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · конденсат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | · вода | 2,07 | 2,07 | 2,11 | 2,11 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | 11,20% | 11,20% | 14,68% | 14,68% |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 11,20% | 11,20% | 14,68% | 14,68% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ЦТП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

* увеличение нормативов обусловлено увеличением протяженности тепловых сетей

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2020 г.

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2020 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения г. Топки | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 6463,34 | 5,6369 | - |

Приложение № 28 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

# по материалам, представленным ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка, Гурьевский район, для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «Теплоресурс» на 2020 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось 
ООО «Теплоресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2020 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятие эксплуатирует 13 котельных суммарной установленной мощностью 43,8 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32620 метров, средним диаметром 102 мм. Температурный график- 95/70 ºС.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значе-ния нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистри-рован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 5185,15 | 5185,15 | 12818,01 | 12818,01 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 322,46 | 322,46 | 797,14 | 797,14 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 5,338 | 5,338 | 12,317 | 12,317 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 3314,08 | 3314,08 | 6635,33 | 6635,33 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 29,793 | 29,793 | 64,133 | 66,269 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 9,857 | 9,857 | 15,441 | 15,363 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1,61 | 1,61 | 1,86 | 1,86 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 17,9 | 17,9 | 19,2 | 18,59 |

Примечание: увеличение потерь обусловлено тем, что предприятию переданы в аренду тепловые сети г. Салаир.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2020 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка Гурьевский район Кемеровская область | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 12818,01 | 12,317 |  |

Приложение № 29 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2020 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнер-гии, тыс. кВтч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения г. Топки, ИНН 4229007860 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 6463,340 | 5,637 | 0,000 |
| 2 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа, ИНН 4229007860 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 387,680 | 0,464 | 0,000 |
| 3 | МУП «Энерго-Сервис» (Яшкинский район), ИНН 4246019665 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 35954,609 | 25,561 | 0,000 |
| 4 | МП «Исток» (г. Киселевск), ИНН 4211023572 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 30509,000 | 16,785 | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | МКП «ТЕПЛО» по узлу теплоснабжения г. Топки, ИНН 4230032501 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 24539,000 | 21,229 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. в покупной тепловой энергии |  |  |
|  |  | 998,000 | 1,417 | 0,000 |
| 6 | МКП «ТЕПЛО» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа, ИНН 4230032501 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 5214,000 | 6,613 | 0,000 |
| 7 | ООО «Теплоресурс» (Гурьевский муниципальный округ), ИНН 4202042410 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 12818,010 | 12,317 | 0,000 |
| 8 | ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск), ИНН 4213011290 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 8 425,581 | 9,488 | 0,00 |
| 9 | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар), ИНН 4243006153 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 590,166 | 0,835 | 0,00 |

Приложение № 30 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МКП «Тепло», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «Тепло» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных г. Топки и Топкинского района.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В МКП «ТЕПЛО» администрацией Топкинского муниципального района в лице КУМИ передано в оперативное управление 8 котельных в г. Топки:

4 котельные, работающие на каменном угле (кот № 4,11,12, котельная по ул. Алма- Атинская, 31 (бывшая ДРСУ) и 4 котельных, работающих на природном газе (кот №2,3,6,8). На котельных установлены водогрейные котлы типа: ВК ТТ-100; КВр-1,25-95, КВ-0,63, Сибирь-7М, а также паровые котлы типа: ДКВР 10/13; ДЕ 16/14.  На котельной №2 котлы ДКВР 6,5/13 переведены в водогрейный режим. Всего котлов на котельных г. Топки-23 шт.

Установленная мощность всех котельных-71,1 Гкал/час.

Подключенная мощность котельных – 49,504 Гкал/ час.

Продолжительность отопительного периода в 2020 г. составит 243 суток. В летний период котельные г. Топки работают 109 суток на горячее водоснабжение.

Холодная вода на котельные № 4, 6, 11, 12, котельную по ул. А-Атинская, 31 поступает из скважин.   Котельные №2,3,8 (газовые) –работают на технической воде.

Для умягчения исходной воды на котельных № 2, 4, 6, 8 применяются установки Na- катионирования.

На котельных №.2, №8 для дегазации питательной воды имеются деаэрационные установки атмосферного типа.

Природный газ на котельные № 2,3,6,8 МКП «ТЕПЛО» от ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» подается по газопроводу.

Резервным топливом на котельных № 2,8 является дизельное топливо.

Тепловая сеть от источников тепловой энергии работает по температурному графику 95/70оС (газовые котельные), 75/60оС (угольные котельные).

Система теплоснабжения МКП «ТЕПЛО» - открытая, 2-х трубная.

Также с 17.09.2018 г. в МКП «ТЕПЛО» передана тепловая сеть 3- го участка на праве оперативного управления протяженностью 2914 м (от котельной ООО «Топкинский цемент»).

Котельные Топкинского района производят тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей района.

В Топкинском районе находятся 17 котельных, работающие на каменном угле.  Все котлы - 46 шт., установленные на котельных- водогрейные.

Установленная мощность котельных- 25,5 Гкал/час.

Подключенная мощность котельных- 11,157 Гкал/час.

Продолжительность отопительного периода в 2020 г составит 243 суток. В летний период котельные Топкинского района не работают.

Холодная вода на котельные Топкинского района поступает из скважин.

Для умягчения исходной воды на котельной с.Топки применяются установки Na- катионирования, на котельных У-Сосново (больница) и коммунальная котельная Шишино – АСДР «Комплексон-6»

Тепловая сеть от источников тепловой энергии работает по температурному графику 75/60оС

Система теплоснабжения - открытая, 2-х трубная

Протяженность тепловых сетей- 12,949 км.

На участке в Топкинской   роще расположена электрокотельная, предназначенная для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «Санатория-профилактория Энергетик» и ГУ «Губернаторской спец.общеобразовательной школы»

В эл. котельной установлено 6 водогрейных котлов: КЭВ -250- 3 шт (отопление), Эдисон-250-1 шт (отопление), Эдисон- 100- 2 шт. (горячая вода)

Установленная мощность котельной-   1,03 Гкал/час.

С сентября 2017 г. в соседнем отдельно стоящем здании находится в работе угольная котельная (резервный вид топлива).  С сентября 2017 г и по настоящее время работает котельная на угле.  В данной котельной установлено 3 водогрейных котла КВр- 0,63 К   теплопроизводительностью 0,63 МВт (0,54 Гкал/час). Установленная мощность угольной котельной 1,62 Гкал/час.  Подключенная нагрузка -0,622 Гкал/час.

В котельной на угле находятся только котлы и склад угля. Вся насосная группа, ХВП, душевые сетки расположены в здании электрокотельной. соответственно в расход тепловой энергии на собственные нужды котельной входит теплоснабжение двух помещений.

Продолжительность отопительного периода в 2020 г. составит 243 суток. В летний период котельная   работает 109 суток на горячее водоснабжение.  Остановка котельной на плановый ремонт -14 дней

Холодная вода на котельную    поступает из скважин. Для умягчения исходной воды на котельной   применяются установки Na- катионирования.  В тепловую сеть и сеть горячего водоснабжения вода поступает умягченная.

Тепловая сеть от источника тепловой энергии работает по температурному графику 75/60оС

Система теплоснабжения –четырехтрубная.

Протяженность тепловых сетей-  0,564 км в 2- труб исч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для котельных г. Топки.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для котельных Топкинского района.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по видам топлива г. Топки |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | 130083,88 | 131129,98 | 132024,20 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | 159,42 | 159,87 | 162,83 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | 5914,28 | 4321,26 | 4328,11 |
| % | * | 4,55 | 3,30 | 3,28 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | 124169,59 | 126809 | 127696 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 167,0 | 165,38 | 168,40 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | 6337,73 | 9655,37 | 10359,46 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | 219,57 | 223,31 | 223,22 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | 460,56 | 539,30 | 539,54 |
| % | * | 7,27 | 5,59 | 5,21 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | 5877,17 | 9116 | 9820 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 236,8 | 236,59 | 235,56 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности.

Рост удельного расхода на газовых котельных вызван применением новых режимных карт на котлы, расположенные на котельных №№ 3, 6, 8.

Таблица 2

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по видам топлива Топкинский район |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | 29222,91 | 36662,15 | 36616,58 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | 223,23 | 225,43 | 225,42 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | 1297,90 | 1328,92 | 1339,52 |
| % | * | 4,44 | 3,62 | 3,66 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | 27925,01 | 35333,23 | 35277,07 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 233,61 | 233,96 | 234,03 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2020 г.

| Организация | Вид топлива | Норматив на отпущенную энергию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МКП «ТЕПЛО» г. Топки ИНН 4230032501 | г. Топки |  |
|  | Каменный уголь | 235,56 |
|  | Газ | 168,40 |
|  | Топкинский район |  |
|  | Каменный уголь | 234,03 |

Приложение № 31 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

# по материалам, представленным МП «Исток» г. Киселевск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных                  МП «Исток» на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МП «Исток» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной МП «Исток».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Предприятию распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 25.01.2019 № 45-р передано имущество на праве хозяйственного ведения.

В состав переданного имущества входят котельные №№ 19, 23 (ЦТП), 26, 33, 34 и тепловые сети от данных котельных протяженностью 33,995 км в двухтрубном исчислении.

Температурный график работы тепловых сетей 110/70°С котельные №№ 13, 34 (открытый водоразбор), котельная № 33 115/70 °С (открытый водоразбор), котельная № 26 110/70 °С (закрытый водоразбор), ЦТП 95/70 °С (закрытый водоразбор).Плановый останов системы теплоснабжения на проведение планово-предупредительных ремонтных работ, испытаний и пр. составляет 15 дней.

Узлы учета тепловой энергии на котельных отсутствуют.

Режимные карты котлов разработаны, режимно – наладочные испытания проводились.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2017г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | * | 177253,41 | 172539,89 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | 187,35 | 187,33 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | * | 8435,98 | 8283,49 |
| % | * | * | * | * | 4,76 | 4,80 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | * | 168817,43 | 164256,40 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | 196,71 | 196,77 |

*Ранее предприятие не осуществляло деятельность по теплоснабжению.

Рост удельного расхода топлива вызван снижением отпуска тепловой энергии в сеть, что привело к увеличению доли собственных нужд котельных. Объем полезного отпуска принят согласно актуализированной схеме теплоснабжения г. Киселевска.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2020 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |
| --- | --- |
|  | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МП «Исток» ИНН 4211023572 г. Киселевск | 196,77 |

Приложение № 32 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбыт», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу теплоснабжения г. Топки на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (г. Топки) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной № 10.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельных);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчет удельного расхода топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 47380 | 47380 | 39159,51 | 39159,51 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 154,69 | 154,69 | 154,93 | 154,93 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 397 | 397 | 760,05 | 760,05 |
| % | 0,84 | 0,84 | 1,94 | 1,94 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 41723 | 46983 | 38399,46 | 38399,46 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 158 | 158 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| Газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 47380 | 47380 | 39159,51 | 39159,51 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 154,69 | 154,69 | 154,93 | 154,93 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 397 | 397 | 760,05 | 760,05 |
| % | 0,84 | 0,84 | 1,94 | 1,94 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 41723 | 46983 | 38399,46 | 38399,46 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 158 | 158 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2020 г.

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2020 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения г. Топки | Топливо – природный газ |  |
|  | - | 158,0 |

Приложение № 33 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным 
ООО «ТеплоЭнергоСбыт», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых котельных по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа.

Коммунальная котельная пос. Трещевский.

Введена в эксплуатацию в 2011 году. Установленная мощность - 1,26 Гкал/час. Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводо- подготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (школа, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и жилой многоквартирный дом. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. В неотопительный период горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2012-2015 годах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретана. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 980,3 м. Температурный график в тепловых сетях 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн. Температурный график в тепловых сетях - 95/70° С со срезкой на 65° С.

Коммунальная котельная д. Малый Корчуган.

Введена в эксплуатацию в 2015 году. Установленная мощность - 1,6 Гкал/час. В Котельной установлено 2 водогрейных котла КВР-0,93 КБ. Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводоподготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (детский сад, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и 3 жилых многоквартирных дома. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная, подземная в непроходных каналах. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2011 годах. Тепловая изоляция надземных трубопроводов выполнена из пенополиуретана, подземных - из матов минеральной ваты. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 740 м. Температурный график в тепловых сетях – 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |
| по организации (в целом) |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 3860,86 | 3860,86 | 3860,86 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 218,48 | 218,48 | 218,48 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 103,09 | 103,09 | 103,09 |
| % | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 3757,77 | 3757,77 | 3757,77 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 224,48 | 224,48 | 224,48 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2020 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа |  | 224,5 |

Приложение № 34 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

# по материалам, представленным ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка, Гурьевский район, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных ООО «Теплоресурс» на 2020 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось 
ООО «Теплоресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Предприятие эксплуатирует 13 котельных суммарной установленной мощностью 43,8 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32620 метров, средним диаметром 102 мм. Температурный график- 95/70 ºС.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 30,296 | 30,291 | 66,823 | 69,008 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 29,608 | 29,608 | 64,133 | 66,269 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,94 | 217,86 | 186,78 | 186,59 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,688/ 2,27 | 0,683/ 2,25 | 2,690/ 4,03 | 2,738/ 3,97 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 223,00 | 222,88 | 194,62 | 194,30 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 30,296 | 30,291 | 66,823 | 69,008 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 29,608 | 29,608 | 64,133 | 66,269 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,94 | 217,86 | 186,78 | 186,59 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,688/ 2,27 | 0,683/ 2,25 | 2,690/ 4,03 | 2,738/ 3,97 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 223,00 | 222,88 | 194,62 | 194,30 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных на 2020 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию |
| --- | --- |
|  | кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка Гурьевский район Кемеровская область | 194,30 |

Приложение № 35 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «ЖКХ Тамбар» (с. Тамбар) на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось 
ООО «ЖКХ Тамбар» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В настоящее время ООО «ЖКХ Тамбар» осуществляет деятельность по содержанию и обслуживанию муниципальных котельных и сетей теплоснабжения в с. Тамбар, с. Большепичугино, с. Серебряково, с. Большой Барандат на основании договора аренды имущественного комплекса с КУМИ Тисульского муниципального района.

Суммарная установленная мощность котельных составляет 5,66 Гкал/ч. Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 95-70 °С. Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении по предприятию составляет 1 932 м. На всех котельных в качестве основного и резервного топлива используется бурый уголь марки 2БР, покупаемый согласно договору с ООО «КСК» угольный разрез Кайчатский, находящийся на территории Тисульского района Кемеровской области. Топливо вывозится с разреза на объекты теплоснабжения ООО «ЖКХ Тамбар» собственным транспортом и при необходимости привлеченным, согласно заключенным договорам.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 4635,9 | 4563,57 | 4396,1942 | 4054,82 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | 276,42 | 251,31 | 250,14 | 251,92 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 203,38 | 218,7 | 218,73893 | 216,0 |
| % | 4,59 | 4,71 | 4,9161385 | 5,33 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 4432,52 | 4344,83 | 4177,4553 | 3838,78 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 263,73 | 263,94 | 263,23 | 266,09 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| Бурый уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 4635,9 | 4563,57 | 4396,1942 | 4054,82 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | 276,42 | 251,31 | 250,14 | 251,92 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 203,38 | 218,7 | 218,73893 | 216,0 |
| % | 4,59 | 4,71 | 4,9161385 | 5,33 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 4432,52 | 4344,83 | 4177,4553 | 3838,78 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 263,73 | 263,94 | 263,23 | 266,09 |

* увеличение удельного расхода топлива обусловлено уменьшением объема полезного отпуска от котельных, принятого на основании схем теплоснабжения Тамбарского, Большебарандатского и Серебряковского сельских поселений Тисульского района Кемеровской области, актуализированных на 2020 год постановлением Администрации Тисульского муниципального района от 09.04.2019 № 63-п

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2020 год

| Организация | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар) ИНН 4243006153 | 266,09 |

Приложение № 36 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск) на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось 
ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск) (в дальнейшем – Предприятие) создано на основании решения единственного учредителя предприятия (Решение №1 от 18.01.2016) в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. В настоящее время ООО «ТеплоСнаб» считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Предприятие осуществляет свою деятельность на 8 угольных котельных суммарной мощностью 30,06 Гкал/ч. Протяженность теплосетей в 2-х трубном исполнении составляет – 22,012 км. В качестве топлива используется каменный уголь кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания топлива составляет 
4800 ккал/кг.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 1493,52 | 1493,52 | 1493,52 | 48883,12 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | 220,38 | 220,38 | 220,38 | 218,80 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 799,06 |
| % | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 1,63 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 1420,2 | 1420,20 | 1420,20 | 48084,06 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 231,06 | 231,06 | 231,06 | 222,46 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 1493,52 | 1493,52 | 1493,52 | 48883,12 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | 220,38 | 220,38 | 220,38 | 218,80 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 799,06 |
| % | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 1,63 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 1420,2 | 1420,20 | 1420,20 | 48084,06 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 231,06 | 231,06 | 231,06 | 222,46 |

В 2019 году в пользование предприятия поступило 7 котельных суммарной мощностью 24,35 Гкал/ч, с тепловыми сетями суммарной протяженностью 21,76 км. 5 котельных ранее находилось в пользовании ООО «Мариинск Тревел», котельная № 16 по ул. Мелиоративная, 10 б перешла от ООО «Теплосервис», котельная по ул. 40 лет Победы, 1в перешла от ООО «Тепловик», в связи с этим произошло уменьшение норматива удельного расхода топлива

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2020 год

| организация | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск) ИНН 4213011290 | 222,46 |

Приложение № 37 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2020 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения г. Топки, ИНН 4229007860 | Природный газ | 158,0 |
| 2 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа, ИНН 4229007860 | Каменный уголь | 224,5 |
| 3 | МП «Исток» (г. Киселевск), ИНН 4211023572 | Каменный уголь | 196,8 |
| 4 | МКП «ТЕПЛО» по узлу теплоснабжения г. Топки, ИНН 4230032501 | Каменный уголь | 235,6 |
|  |  | Природный газ | 168,4 |
| 5 | МКП «ТЕПЛО» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа, ИНН 4230032501 | Каменный уголь | 234,0 |
| 6 | ООО «Теплоресурс» (Гурьевский муниципальный округ), ИНН 4202042410 | Каменный уголь | 194,3 |
| 7 | ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск), ИНН 4213011290 | Каменный уголь | 222,5 |
| 8 | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар), ИНН 4243006153 | Бурый уголь | 266,1 |

Приложение № 38 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «Тепло» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных г. Топки и Топкинского района.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

По расчетам специалистов МКП «ТЕПЛО» норматив создания запасов топлива на котельных составляет по узлу теплоснабжения г. Топки:

тыс. т.

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| Уголь | 1,468 | 0,211 | 1,258 |
| Дизтопливо | 1,789 | 0,268 | 1,521 |

По расчетам специалистов МКП «Тепло» норматив создания запасов топлива на котельных составляет по узлу теплоснабжения Топкинский район:

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| Уголь | 3,175 | 0,478 | 2,697 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2020 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2020 года |  |  |
|  |  | общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения г. Топки | Каменный уголь | 1,468 | 1,258 | 0,211 |
|  | Дизельное топливо | 1,789 | 1,521 | 0,268 |
| МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения Топкинский район | Каменный уголь | 3,175 | 2,697 | 0,478 |

Приложение № 39 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

# по материалам, представленным МП «Исток» г. Киселевск для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной МП «Исток» на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МП «Исток» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных МП «Исток».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятию распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 25.01.2019 № 45-р передано имущество на праве хозяйственного ведения.

В состав переданного имущества входят котельные №№ 19, 23 (ЦТП), 26, 33, 34 и тепловые сети от данных котельных протяженностью 33,995 км в двухтрубном исчислении.

Температурный график работы тепловых сетей 110/70°С котельные №№ 13, 34 (открытый водоразбор), котельная № 33 115/70 °С (открытый водоразбор), котельная № 26 110/70 °С (закрытый водоразбор), ЦТП 95/70 °С (закрытый водоразбор).Плановый останов системы теплоснабжения на проведение планово-предупредительных ремонтных работ, испытаний и пр. составляет 15 дней.

Узлы учета тепловой энергии на котельных отсутствуют.

Режимные карты котлов разработаны, режимно – наладочные испытания проводились.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2020 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| МП «Исток» ИНН 4211023572 г. Киселевск | Каменный уголь | 13,111 | 3,193 | 9,918 |

Приложение № 40 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбыт», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа.

Коммунальная котельная пос. Трещевский.

Введена в эксплуатацию в 2011 году. Установленная мощность - 1,26 Гкал/час. В котельной установлено 2 водогрейных котла КВР-0,63. Обращаем внимание, что в 2020 году планируется заменить котлы на котлы КВр 0,93 КБ (2 единицы). Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводо- подготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (школа, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и жилой многоквартирный дом. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. В неотопительный период горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2012-2015 годах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретана. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 980,3 м. Температурный график в тепловых сетях 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн. Температурный график в тепловых сетях - 95/70° С со срезкой на 65° С.

Коммунальная котельная д. Малый Корчуган.

Введена в эксплуатацию в 2015 году. Установленная мощность - 1,6 Гкал/час. В Котельной установлено 2 водогрейных котла КВР-0,93 КБ. Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводоподготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (детский сад, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и 3 жилых многоквартирных дома. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная, подземная в непроходных каналах. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2011 годах. Тепловая изоляция надземных трубопроводов выполнена из пенополиуретана, подземных - из матов минеральной ваты. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 740 м. Температурный график в тепловых сетях – 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2020 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2020 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуата-ционный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа | Уголь | 0,322 | 0,277 | 0,045 |

Приложение № 41 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (г. Топки), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной по узлу теплоснабжения г. Топки на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (г. Топки) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной № 10.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости ёмкости для хранения дизельного топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2020 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2020 г. |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения г. Топки | Дизельное топливо | 0,651 |  | 0,558 | 0,094 |

Приложение № 42 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных
 ООО «ЖКХ Тамбар» (с. Тамбар) на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЖКХ Тамбар» с. Тамбар (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

В настоящее время ООО «ЖКХ Тамбар» осуществляет деятельность по содержанию и обслуживанию муниципальных котельных и сетей теплоснабжения в с. Тамбар, с. Большепичугино, с. Серебряково, с. Большой Барандат на основании договора аренды имущественного комплекса с КУМИ Тисульского муниципального района.

Суммарная установленная мощность котельных составляет 5,66 Гкал/ч. Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 95-70 °С. Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении по предприятию составляет 1 932 м. На всех котельных в качестве основного и резервного топлива используется бурый уголь марки 2БР, покупаемый согласно договору с ООО «КСК» угольный разрез Кайчатский, находящийся на территории Тисульского района Кемеровской области. Топливо вывозится с разреза на объекты теплоснабжения ООО «ЖКХ Тамбар» собственным транспортом и при необходимости привлеченным, согласно заключенным договорам.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2020 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар) ИНН 4243006153 | Бурый уголь | 0,577 |  | 0,497 |  | 0,080 |

Приложение № 43 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных
 ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск) на 2020 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТелоСнаб» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск) (в дальнейшем – Предприятие) создано на основании решения единственного учредителя предприятия (Решение №1 от 18.01.2016) в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. В настоящее время ООО «ТеплоСнаб» считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Предприятие осуществляет свою деятельность на 8 угольных котельных суммарной мощностью 30,06 Гкал/ч. Протяженность теплосетей в 2-х трубном исполнении составляет – 22,012 км. В качестве топлива используется каменный уголь кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания топлива составляет 
4800 ккал/кг.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2020 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск) ИНН 4213011290 | Каменный уголь | 4,401 |  | 3,794 |  | 0,607 |

Приложение № 44 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

# по материалам, представленным ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка, Гурьевский район, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «Теплоресурс» на 2020 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось 
ООО «Теплоресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятие эксплуатирует 13 котельных суммарной установленной мощностью 43,8 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32620 метров, средним диаметром 102 мм. Температурный график- 95/70 ºС.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2020 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка Гурьевский район Кемеровская область | каменный уголь | 6,064 |  | 5,233 |  | 0,831 |

Приложение № 45 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2020 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения г. Топки, ИНН 4229007860 | Дизельное топливо | 0,652 | 0,558 | 0,094 |
| 2 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа, ИНН 4229007860 | Каменный уголь | 0,322 | 0,277 | 0,045 |
| 3 | МП «Исток» (г. Киселевск), ИНН 4211023572 | Каменный уголь | 13,111 | 9,918 | 3,193 |
| 4 | МКП «ТЕПЛО» по узлу теплоснабжения г. Топки, ИНН 4230032501 | Каменный уголь | 1,469 | 1,258 | 0,211 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,789 | 1,521 | 0,268 |
| 5 | МКП «ТЕПЛО» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа, ИНН 4230032501 | Каменный уголь | 3,175 | 2,697 | 0,478 |
| 6 | ООО «Теплоресурс» (Гурьевский муниципальный округ), ИНН 4202042410 | Каменный уголь | 6,064 | 5,233 | 0,831 |
| 7 | ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск), ИНН 4213011290 | Каменный уголь | 4,401 | 3,794 | 0,607 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар), ИНН 4243006153 | Бурый уголь | 0,577 | 0,497 | 0,080 |

Приложение № 46 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Теплосервис» (г. Мариинск) для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинск, в части 2020 года

- НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 19.09.2019, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019, в соответствии с которым, ИПЦ на 2020 год составит 103,0.

ООО «Теплосервис» (г. Мариинск) – далее предприятие, обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (исх. № 292 от 24.04.2019, вх. РЭК КО № 2193 от 29.04.2019) для корректировки тарифов на тепловую энергию, ГВС в открытой системе, теплоноситель на третий год (2020 г.) первого долгосрочного периода регулирования 2018-2022 гг. (постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 781) методом индексации установленных тарифов.

Все расчёты экспертов содержатся в расчётном файле, который на электронном носителе приобщается к экспертному заключению.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Основным видом деятельности ООО «Теплосервис» является централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей.

На обслуживании предприятия находится  11 котельных, в том числе: 8 котельных по концессионным соглашениям от 03.07.2017 (№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9) и 3 котельных по договорам с ООО ЖКУ «Макаренко» и ООО «Новокузнецктехмонтаж» с производительностью, обеспечивающей тепловой энергией и горячим водоснабжением жителей г. Мариинск, учреждения бюджетной сферы и прочих потребителей.

При каждой котельной имеется склад угля.

Котельную № 8 с оборудованием, гараж, здание конторы, автотранспорт, используемый для осуществления подвозки материалов, обеспечения работы аварийной бригады и диспетчерской службы предприятие арендует у ООО ЖКУ «Макаренко» по договору б/н от 22.06.2016 (на условиях автопролонгации п. 6.2).

Здание котельной № 16 предприятие арендует, согласно договору аренды имущества, находящегося в собственности ООО «Новокузнецктехмонтаж» б/н от 20.06.2016. Следует отметить, что в составе дополнительных материалов от 07.11.2019 вх. № 5750 представлено соглашение о расторжении договора аренды от 29.07.2019 с ООО «Новокузнецктехмонтаж» котельной №16, по которому стороны по взаимному согласию расторгают договор с 01.08.2019.

Здание котельной № 34 предприятие арендует, согласно договору аренды имущества, находящегося в собственности ООО ЖКУ «Макаренко» по договору б/н от 22.06.2016 (на условиях автопролонгации п.7.2).

| Наименование котельной | Арендодатель, реквизиты договора | Краткая характеристика котельных |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 8 | ООО ЖКУ «Макаренко» договор б/н от 22.06.2016 | Тепловой комплекс г. Мариинск ул. Трудовая 2, отдельно стоящее здание кот. № 8 общей площадью 158,2 кв. м. и тепловые сети. Год ввода в эксплуатацию 1987 |
| Котельная № 16 | ООО «Новокузнецктехмонтаж» договор б/н от 20.06.2016 Соглашение о расторжении от 29.07.2019 с 01.08.2019 | Тепловой комплекс г. Мариинск ул. Мелиоративная 10 «б» отдельно стоящее здание кот. № 16 общей площадью 228,8 кв. м. и тепловые сети протяженностью 204,5м. Год ввода в эксплуатацию 2004 |
| Котельная № 34 | ООО ЖКУ «Макаренко» договор б/н от 22.06.2016 | Тепловой комплекс г. Мариинск ул.5-ый микрорайон, отдельно стоящее здание, кот. № 34 общей площадью 163,8кв.м. и тепловые сети. Год ввода в эксплуатацию 2003 |
| Котельная № 12, тепловые сети | УИЖ Мариинского городского поселения, концессионное соглашение № 8 от 03.07.2017 | Тепловой комплекс г. Мариинск ул. Фабричная, отдельно стоящее здание кот. № 12 и тепловые сети. Год ввода в эксплуатацию 1965 тепловые сети от котельной у филиала школы №7 год ввода в эксплуатацию 1989г |
| Котельная № 3, тепловые сети | УИЖ Мариинского городского поселения, концессионное соглашение № 7 от 03.07.2017 | Тепловой комплекс г. Мариинск ул. Центральная 1 «А» отдельно стоящее здание кот. № 3 и тепловые сети. Год ввода в эксплуатацию 1975 |
| Котельная № 20, тепловые сети | УИЖ Мариинского городского поселения, концессионное соглашение № 9 от 03.07.2017 | Тепловой комплекс г. Мариинск ул. Котовского, отдельно стоящее здание кот. № 20 и тепловые сети. Год ввода в эксплуатацию 1975 |
| Котельная № 25 и тепловые сети | УИЖ Мариинского городского поселения, концессионное соглашение № 4 от 03.07.2017 | Тепловой комплекс г. Мариинск ул. Котовского, отдельно стоящее здание кот. № 25 и тепловые сети. Год ввода в эксплуатацию 1989г |
| Котельная № 2 (МК) и тепловые сети | УИЖ Мариинского городского поселения, концессионное соглашение № 6 от 03.07.2017 | Тепловой комплекс г. Мариинск ул. Сибиряков-Гвардейцев 2, отдельно стоящее здание кот. № 2 площадью 729,7кв.м. протяженностью тепловых сетей 1624,0м. Год ввода в эксплуатацию 1979 |
| Котельная № 29 и тепловые сети | УИЖ Мариинского городского поселения, концессионное соглашение № 2 от 03.07.2017 | Тепловой комплекс г. Мариинск ул. Красноармейская 44, отдельно стоящее здание кот. № 29/1 площадью 321,4 кв. м и кот. №29/2 площадью 765 кв. м. протяженностью тепловых сетей 6581,5м. Год ввода в эксплуатацию 1971г. |
| Котельная № 30 и тепловые сети | УИЖ Мариинского городского поселения, концессионное соглашение № 3 от 03.07.2017 | Тепловой комплекс г. Мариинск пер. Ноградский, отдельно стоящее здание кот. № 30 и тепловые сети. Год ввода в эксплуатацию 1971 |
| Котельная № 33, тепловые сети от котельной № 8, теплотрасса ул. Трудовая, 14 | УИЖ Мариинского городского поселения, концессионное соглашение № 5 от 03.07.2017 | Тепловой комплекс г. Мариинск ул. Антибесская 18, отдельно стоящее здание кот. № 33 и тепловые сети котельной № 8 протяженностью 322,6м Тепловая трасса по ул. Трудовая 14 протяженностью 624,5м. Год ввода в эксплуатацию 1977г. |

Поставщиком электроэнергии является ПАО «Кузбассэнергосбыт». Согласно договору № 350636 от 01.02.2017 п.7.1 в дальнейшем с пролонгацией дополнительных соглашений (доп. соглашение от 29.07.2019 со сроком действия до 03.07.2022).

Поставщиком топлива является: ООО «КУС», согласно договору № КУС-19/23 от 21.01.2019 (срок действия 01.01.2019 - 31.12.2019); ООО «Транс-сервис», согласно договору от 05.09.2019 (срок действия 01.09.2019 - 30.09.2019); согласно договору от 01.10.2019 (срок действия 01.10.2019 - 31.12.2019).

Холодную воду предприятие приобретает у ООО «Горводоканал» Договор № 55 «Г» от 01.01.2019 (срок действия 01.01.2019 - 31.12.2025).

Горячее водоснабжение осуществляется круглогодично. Схема теплоснабжения открытая.

Предприятие ведет раздельный учет в соответствии с п. 13 Учетной политики, утвержденной приказом от 09.01.2019 №1 (стр. 10, том факт 2018).

На предприятии утвержден коллективный договор от 19.09.2016 (стр. 95-131, том 2 дополнительные материалы от 07.11.2019 вх. №5750).

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Теплосервис» утверждено приказом/протоколом от 24.12.2018 № 75.

Предприятие работает на общей системе налогообложения. Все расчеты в данном экспертном заключении произведены без учета НДС.

- ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы ООО «Теплосервис» по корректировке тарифов на 2020 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Теплосервис» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2020 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для корректировки тарифов на 2020 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых, региональной энергетической комиссией Кемеровской области, видов деятельности.

- Основные методологические положения по корректировке необходимой валовой выручки на 2020 год

Тарифы предприятия подлежат регулированию в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку предприятие производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

При расчете долгосрочных тарифов третьего года первого долгосрочного периода регулирования 2018 – 2022 гг. экспертами использовался метод индексации установленных на предыдущий период операционных расходов, в соответствии с методическими указаниями, корректировкой энергетических ресурсов, в соответствии с нормативными и ценовыми показателями, корректировкой неподконтрольных расходов и прибыли, в соответствии с представленными документами и фактическими показателями.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов определялась на основе долгосрочных параметров регулирования.

Перечень долгосрочных параметров представлен в п. 33 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э, а также отражен в Приложении 7 «Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», утвержденного Приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 19.09.2019, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019, в соответствии с которым, ИПЦ на 2020 год составит 103,0.

- ЭКСПЕРТИЗА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2020 ГОД

Согласно пункту 49, в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ).

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной i-й год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

# 5.1.Результаты деятельности предприятия за последний отчётный год

При проведении данной экспертизы, специалистами уделено значительное внимание проверке фактической себестоимости и прибыли, как составных частей тарифа.

При этом, экспертная организация исходила из объема (полноты) и достоверности предоставленной информации, за которую несет ответственность предприятие (ООО «Теплосервис»).

Для установления достоверности отнесения фактических затрат на себестоимость услуг эксперты руководствовались следующими принципами:

- производственная направленность затрат, т.е. прямая обусловленность производственной деятельностью предприятия, подлежащей регулированию;

- технологическое и номенклатурное соответствие, т.е. обусловленность технологией и организацией производства;

- количественное соответствие, т.е. обусловленность списываемых затрат производственными нормами, установленными регулирующими органами, отраслевыми нормативными материалами или самим предприятием;

- действительность произведения затрат, т.е. правомерность списания только действительно произведенных затрат, что устанавливается выборочной проверкой отдельных производственных участков, по которым произошло списание фактических затрат.

С целью получения выводов, подтверждающих обоснованность затрат, включаемых в расчет тарифа, экспертами проведен анализ плановых и фактических расходов в разрезе статей затрат, учитывающий объемные показатели, нормы и нормативы материальных затрат, а также особенности технических и технологических способов производства, аналитические расчеты и обоснования, рассмотрена калькуляция расходов предприятия на производство и передачу тепловой энергии.

В результате анализа фактических и плановых расходов по отчётным данным предприятия за 2018 год, можно отметить следующее:

1. Фактические объемы реализованной тепловой энергии оказались ниже, чем запланированные на 3 076 Гкал (или 5,2%).

2. Фактический расход угля по итогам 2018 года оказался выше планового на 16 275,91 т (или 59,9%), за счёт частичного использования бурового угля марки 2 Бр, калорийность которого на 50% ниже калорийности каменного угля.

3. Фактическая стоимость натурального топлива с расходами по транспортировке снизилась по сравнению с планом на 9 558,61 тыс. руб. (или 17,5 %). При этом средняя цена за 1 тонну угля снизилась на 972,38 руб. (или 51,6%), в том числе за счет использования бурого угля.

4. Общий расход электроэнергии на производство тепловой энергии увеличился на 318,85 тыс. кВтч (или 7,2 %). При этом средний тариф на электроэнергию уменьшился на 0,5232 руб./кВтч (или 13,48 %).

5. Общее количество холодной воды уменьшилось на 4,48 тыс. м3 (или 25,0 %) при этом средний тариф на воду увеличился на 3,74 руб./м3 (или 19,6 %).

6. Фактические операционные расходы, по отчётным данным предприятия за 2018 год оказались на 5 733,54 тыс. руб. (или 8,2 %) ниже плановых.

7. Фактические неподконтрольные расходы по отчётным данным предприятия за 2018 год выше плановых на 1 581,97 тыс. руб. (или 8,7%).

8. Фактические расходы из прибыли предприятия, согласно коллективному договору, составили 91,00 тыс. руб., то есть на 109,00 тыс. руб. ниже плановых. Инвестиционная программа выполнена на сумму 3 756,83 тыс. руб., что на 227,30 тыс. руб. (или 6,4 %) выше запланированной.

9. В целом необходимая валовая выручка по отчётным данным предприятия за 2018 год составила 154 845,08 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 152 859,18 тыс. руб. Необходимая валовая выручка на потребительском рынке, относительно утвержденной на потребительский рынок в размере 162 126,88 тыс. руб., составила 152 859,18 тыс. руб., что на 9 267,70 тыс. руб. (или 5,7 %) ниже плановой.

10. Информацию о фактической валовой выручке на потребительском рынке за 2018 год, предприятие представило через систему ЕИАС в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT.2018, заверенного электронно-цифровой подписью руководителя. Данный шаблон в соответствии с постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 № 620 является официальной отчетностью.

Тарифы на 2018 год для ООО «Теплосервис» установлены постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 31.12.2017 № 781 «Об установлении ООО «Теплосервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2018-2022 годы».

Результаты выполненного анализа по факту 2018 года приводятся в данном экспертном заключении справочно, и отражены в приложении №1.

  - Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с источника тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Мариинского городского поселения утверждена постановлением администрации Мариинского городского поселения от 25.12.2014 № 464-П. На 2020 год схема теплоснабжения Мариинского городского поселения актуализирована постановлением администрации Мариинского городского поселения № 245-П от 06.05.2019 (https://gorod-mariinsk.ru/gkh_goroda/shema_teposnabgheniya/).

Для ООО «Теплосервис» объем полезного отпуска тепловой энергии определен в схеме теплоснабжения на уровне 56 415,1 Гкал. Экспертами были рассмотрены и проанализированы представленные предприятием материалы, в том числе по письму № 663 от 07.11.2019, а также проанализированы данные схемы теплоснабжения Мариинского городского поселения (актуализация на 2020 год). Согласно документам, представленным предприятием, письмом
№ 663 от 07.11.2019 со входящим номером РЭК КО № 5750 от 07.11.2019, котельная № 16 исключена из состава оборудования обслуживаемого ООО «Теплосервис», о чем свидетельствует соглашение о расторжении договора аренды котельной и тепловых сетей б/н от 20.06.2016 (стр. 47 доп. материалов №3 от 07.11.2019 вх. №5750). Соглашение о расторжении подписано 29.07.2019, что позже актуализации схемы, а значит данное соглашение не могло быть учтено в схеме теплоснабжения. Таким образом, эксперты считают обоснованным исключить из полезного отпуска ООО «Теплосервис» объемы, приходящиеся на котельную № 16 (согласно схеме, объем полезного отпуска составляет 2080,42 Гкал).

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года. Экспертами отмечается невозможность составления адекватной динамики полезного отпуска, так как предприятие действует с середины 2016 года (обслуживало 3 котельных), с января 2018 года предприятие работает по концессионному соглашению (обслуживает 11 котельных). Экспертами предлагается принять объем полезного отпуска тепловой энергии по группе потребителей «население» по факту 2018 года в размере 37 216,2 Гкал с исключением объемов, приходящихся на котельную № 16 – 1 927,7 Гкал, соответственно, объем на население составит 35 288,50 Гкал.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, определяются в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и принимается в соответствии с постановлением РЭК № 455 от 07.12.2017, в размере 18 838,00 Гкал.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматриваются, и принимаются на уровне нормативного значения 
18 838,00 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
2,05 % или 1 604,63 Гкал.

Предприятием представлен расчет дополнительной выработки тепловой энергии для обеспечения качества горячего водоснабжения потребителей в размере 7 134,86 Гкал. Экспертами произведен расчет и скорректировано значение показателя до 3 497,56 Гкал.

Нормативная выработка составила 78 274,87 Гкал. Объемные показатели сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Баланс отпуска тепловой энергии от ООО «Теплосервис»

на 2020 год

Гкал

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 78 274,87 | 42 252,46 | 36 022,41 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 76 670,24 | 41 386,28 | 35 283,96 |
| 3 | Полезный отпуск | 54 334,68 | 29 329,64 | 25 005,04 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 53 633,58 | 28 951,19 | 24 682,39 |
| 4.1 | - жилищные организации | 35 288,50 | 19 048,59 | 16 239,91 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 14 354,08 | 7 748,27 | 6 605,81 |
| 4.3 | - прочие потребители | 3 991,00 | 2 154,33 | 1 836,67 |
| 5 | - производственные нужды | 701,10 | 378,45 | 322,65 |
| 6 | Потери, всего | 23 940,19 | 12 922,82 | 11 017,37 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 1 604,63 | 866,18 | 738,46 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 18 838,00 | 10 168,68 | 8 669,32 |
| 6.3 | - со срезкой темп. гр. | 3 497,56 | 1 887,97 | 1 609,59 |

  - Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды и теплоносителя

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), электроэнергии, холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

## Расходы на топливо

Предложения предприятия по статье на 2020 год составили 58 928,02 тыс. руб., при количестве котельного топлива марки Др 25 480,20 тонн, стоимости натурального топлива 1 195,16 руб./т, транспортных расходах на общую сумму 28 475,04 тыс. руб. (1 117,54 руб./т).

В качестве обосновывающих документов представлены: расчет затрат на котельной топливо, используемое для выработки тепловой энергии (стр. 27, том 1); расчет перевозки угля автотранспортом, услуги тракторного парка
ООО «Теплосервис» на 2020 год (стр. 29, и 69 том 1); плановые физические показатели ООО «Теплосервис» на 2020 год (стр. 4, том 1); договор № СУЭК-КУЗ-17/4773С от 27.12.2017 с АО СУЭК-Кузбасс на уголь марки Др номер закупки http://zakupki.gov.ru/223/ purchase/public /purchase/info/common-info.html?regNumber= 31705844645 (стр. 40-51, доп. материалы №1 от 15.08.2019 вх. № 4180); договор от 09.01.2018 №КУС-18/1 с ООО «Кайчакуглесбыт» на бурый уголь марок 2БМСШ, 2Бр, 2Бо (стр. 52-57, доп. материалы №1 от 15.08.2019 вх. № 4180) номер закупки http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber =31705859655; расчет «приход топлива за 2018 год» (стр. 64, доп. материалы №1 от 15.08.2019 вх. № 4180); счет-фактуры за 2018 год (стр. 66-114, доп. материалы №1 от 15.08.2019 вх. № 4180); договор от 01.02.2018 с ООО «Кузбасстопливосбыт» на ж/д услуги по приемке, разгрузке, погрузке, хранению, отпуску угля (стр. 56-60, том 2 доп. материалы от 07.11.2019 вх. № 5750); договор поставки от 21.01.2019 с ООО «Кайчакуглесбыт» №КУС-19/23 номер закупки http://zakupki. gov.ru/223/purchase/ public/purchase/info/common-info.html?regNumber= 31807302369 (стр. 61-64, том 2 доп. материалы от 07.11.2019 вх. № 5750); договор поставки от 05.09.2019 с ООО «Транс-сервис» на уголь марки Др номер закупки http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?reg Number=31908360938 (стр. 65-71, том 2 доп. материалы от 07.11.2019 вх. № 5750).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива (каменный уголь) в размере 225,70 кг у.т./Гкал (утверждён постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.09.2019 № 266).

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю, с учётом естественной убыли при перевозках, погрузочно-разгрузочных работах и хранении на складе, согласно расчету экспертов, составил 27 473,38 тонн. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере 0,74 (фактическая низшая теплота сгорания 5 180 ккал/кг, в соответствии с отчётами WARM.TOPL.2018 за 1, 2, 3, 4 кв. 2018 года, являющимися официальной отчетность, согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 №620). Экспертами для расчётов использовалась информация из указанного шаблона только в части стоимости каменного угля марки Др, т.к. норматив расхода условного топлива утверждён постановлением на каменный уголь и котельное оборудование не предполагает использование угля марки 2Бр.

Стоимость угля марки Др экспертами принята в соответствии с договором поставки угольной продукции с АО «СУЭК-Кузбасс» от 27.12.2017 № СУЭК-КУЗ-17/4773С (заключен на основании конкурса, указанного выше), на основании отчёта предприятия о фактической средневзвешенной стоимости угля марки Др в размере 1 065,42 руб./т по счет-фактурам за 2018 год, с учетом последовательного применения ИЦП на уголь энергетический каменный
2019-2020 (104,4 и 104,1), по прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 19.09.2019, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019, в размере 1 157,90 руб./т (без НДС). Таким образом, расходы на натуральное топливо по расчету экспертов должны составить 32 562,38 тыс. руб.

Доставка угля осуществляется железнодорожным транспортом до угольного склада ООО «Кузбасстопливосбыт» (договор №2-УКТС/18-Мр от 01.02.2018 в ред. доп. согл. от 25.01.2019 стр. 56-60, том 2 доп. материалы от 07.11.2019 вх. № 5750) далее до котельных собственным автомобильным транспортом. Стоимость расходов по транспортировке принята на основании отчёта предприятия о фактической средневзвешенной стоимости угля марки Др за 2018 года в расчёте на необходимое количество топлива, с учетом ИЦП по транспорту 2019-2020 (105,1 и 104,3), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 19.09.2019, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019, в размере 29 452,01 тыс. руб.(без НДС).

Скорректированные расходы по статье на 2020 год, по мнению экспертов, должны составили 62 014,39 тыс. руб., в том числе, стоимость натурального топлива 32 562,38 тыс. руб., транспортные расходы 29 452,01 тыс. руб.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении № 2 к данному экспертному заключению.

Следует отметить, что цена длиннопламенного угля 1 157,90 руб./т. не превышает среднюю цену по субъекту РФ - Кемеровская область, отраженную в сводном отчете региона WARM.TOPL.Q2.2019 в размере 1 555,82 руб./т с ИЦП на уголь энергетический каменный 1,041 = 1 619,61 руб./т.

В связи с тем, что предложение предприятия не превышает экономически обоснованный уровень, в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере 58 928,02 тыс. руб.

Таким образом, скорректированные расходы по статье на 2020 год составили 58 928,02 тыс. руб., в том числе, стоимость натурального топлива 30 452,98 тыс. руб. стоимость расходов по транспортировке топлива 28 475,04 тыс. руб.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении № 3 к данному экспертному заключению.

## Расходы на электрическую энергию

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 16 259,67 тыс. руб. на общий расход электрической энергии 4 748,95 тыс. кВтч, в том числе на СН2 – 3 912,42 тыс. кВтч, на НН – 836,53 тыс. кВтч.

Поставка электрической энергии осуществляется – ПАО «Кузбассэнергосбыт».

В качестве обосновывающих документов представлены: договор электроснабжения с ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 01.02.2017 №350636 (стр. 81-94, том 2, доп. материалы от 07.11.2019 вх. № 5750); расчет планового потребление электроэнергии (стр. 31, том 1); структура электропотребления (стр. 32-36, том 1); плановые физические показатели ООО «Теплосервис» на 2020 год (стр. 4, том 1); оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2018 г. (стр. 57, том 1); расчет электроэнергия за 2018 год (стр. 55, том 1).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

При расчете количества электроэнергии на 2020 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят объём потребления электроэнергии в количестве 4 046,12 тыс. кВтч, в том числе на СН2 – 3 333,40 тыс. кВтч, на НН – 712,72 тыс. кВтч, согласно плановой величине удельного расхода электроэнергии на отпуск тепловой энергии на 2019 год (74,47 кВтч/Гкал).

Скорректированные плановые расходы по статье на 2020 год составили 14 946,83 тыс. руб. (см. приложение №2). Стоимость электроэнергии на 2020 год рассчитана от фактической стоимости за 2018 год (согласно расчету предприятия стр. 55, том 1), с учетом ИЦП по обеспечению электрической энергией, газом, паром (прогноз Минэкономразвития РФ, одобренный на заседании Правительства РФ от 19.09.2019, опубликованный на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019). Средневзвешенная стоимость электроэнергии, по уровням напряжения СН2 и НН составит 3,694115 руб. кВтч.

Корректировка плановых расходов по статье на 2020 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила 1 312,84 тыс. руб. по вышеуказанным причинам.

## Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 543,30 тыс. руб., при объеме холодной воды 23,22 тыс. м3.

В качестве обосновывающих документов представлены: ориентировочный расчет потребляемой воды объектами ООО «Теплосервис» на 2020 год (стр. 37, том 1); расчет водопотребления работниками ООО «Теплосервис» на 2020 (стр. 42, том 1); расчет объема воды на наполнение систем отопления абонентов ООО «Теплосервис» на 2020 (стр. 43, том 1); ориентировочный расчет по водоотведению на 2020 (стр. 44, том 1); расход воды на золошлакоудаление на 2020 (стр. 45, том 1); расчет т/э и воды потребляемой на хозяйственно-бытовые нужды работниками котельных на 2020 (стр. 47, том 1); плановые физические показатели ООО «Теплосервис» на 2020 год (стр. 4, том 1); договор холодного водоснабжения с ООО «Горводоканал» от 01.01.2019 №55 «Г» срок до 31.12.2025 (стр. 49-55, том 2 доп. материалы от 07.11.2019 вх. № 5750)

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 17,55 тыс. м3 на уровне удельного расхода на выработку тепловой энергии 0,22420 м3/Гкал, согласно плану на 2019 год.

Поставку воды, согласно договору № 101/2016 «Г» от 01.09.2016 осуществляет ООО «Горводоканал». Экспертами стоимость 1 м3 воды рассчитана исходя из тарифов на водоснабжение, согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)» в ред. постановления от 13.11.2019 № 419 с 01.01.2020 – 19,85 руб./м3, с 01.07.2020 – 19,85 руб./м3, и доли теплоснабжения по полугодиям (0,5398/0,4602). Средний тариф на 2020 год составил 19,85 руб./м3. Итого расходы на приобретение холодной воды на 2020 год составили 348,35 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье за 2020 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 194,95 тыс. руб. в связи с корректировкой экспертами объема воды, согласно удельному расходу на выработку тепловой энергии.

## Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2020 год составила 74 868,29 тыс. руб.

Информация о величине расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2020 год в разрезе статей затрат представлена в приложении № 3 к данному экспертному заключению, раздел I - Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (приложение 5.4 Методических указаний).

  - Расчет операционных (подконтрольных) расходов на третий год первого долгосрочного периода регулирования

Определим скорректированную величину операционных расходов
на 2020 год.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
ООО «Теплосервис» на 2020 год на прежнем плановом уровне. Изменившиеся характеристики тепловых сетей приведены в расчете условных единиц в приложении № 4, (расчет выполнен согласно приложению 2 Методических указаний). Данное изменение У.Е. произошло за счет исключения из расчета У.Е. в связи с расторжением договора аренды котельной №16. (стр. 44-45, том 2 доп. материалы от 07.11.2019 вх. № 5750).

Соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен - 0,0031237, рассчитанный по формуле (11) п. 38 Методических указаний:

Утвержденный уровень операционных расходов на 2019 год 72 727,46 тыс. руб.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 19.09.2019, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019, в соответствии с которым, ИПЦ на 2020 год составит 103,0.

На 2020 год третьего года первого долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (см. таблицу 2).

Таблица 2

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,046 | 1,03 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | -0,0031237 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 429,37 | 428,03 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 43,73 | 43,73 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 72 727,46 | 73 986,45 |

Скорректированные операционные расходы в таблице 2 рассчитаны по формуле 10 Методических указаний.

= 72 727,46 тыс. руб.*(1-1/100)*(1+0,03)*(1+0,75*(-0,0031237) = 73 986,45 тыс. руб.

Рост уровня операционных расходов на 2020 год составил 1,7311 %. Данный индекс операционных расходов (1,017311) применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Предприятием на 2020 год были заявлены операционные расходы на уровне 82 301,65 тыс. руб. Операционные расходы, по расчёту экспертов, согласно методическим указаниям, составили 73 986,45 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу на 2020 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 8 315,20 тыс. руб. в связи с тем, что экспертами выполнен расчет в соответствии с Методическими указаниями.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат в приложении № 3 к экспертному заключению, раздел II - Определение операционных (подконтрольных) расходов (приложение 5.1 Методических указаний).

  - Неподконтрольные расходы

Величина неподконтрольных расходов определяется и рассчитывается в соответствии с п. 28, 31, 62 Основ ценообразования.

## 5.4.1 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 64,87 тыс. руб., при объеме стоков 1,20 тыс. м3, и стоимости 54,06 руб./м3.

В качестве обосновывающих документов представлены: ориентировочный расчет потребляемой воды объектами ООО «Теплосервис» на 2020 год (стр. 37-41, том 1); расчет водопотребления работниками ООО «Теплосервис» на 2020 (стр. 42, том 1); расчет объема воды на наполнение систем отопления абонентов ООО «Теплосервис» на 2020 (стр. 43, том 1); ориентировочный расчет по водоотведению на 2020 (стр. 44, том 1); расход воды на золошлакоудаление на 2020 (стр. 45, том 1); расчет т/э и воды потребляемой на хозяйственно-бытовые нужды работниками котельных на 2020 (стр. 47, том 1).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Экспертами приняты в расчёт стоки в объёме 1,18 тыс. м3 на уровне удельного расхода на выработку 0,015021349 м3/Гкал, согласно плану на 2019. Услугу по водоотведению ООО «Теплосервис» оказывает ООО «Горводоканал» по дополнительному соглашению к договору № 101/2016 «Г» от 01.09.2016.

Стоимость стоков на 2020 год принята, согласно тарифам на водоотведение, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)» в ред. постановления от 13.11.2019 № 419.

Экспертами стоимость 1 м3 сточных вод рассчитана как среднегодовая, исходя из установленных тарифов на водоотведение по полугодиям 2020 года (1 полугодие 51,81 руб./м3, 2 полугодие 65,55 руб./м3) и объемов водоотведения, аналогично водопотреблению (53,98/45,02).

Всего расходы на водоотведение составят, по расчёту экспертов 68,35 тыс. руб.

Корректировка расходов по статье в сторону увеличения составила 3,48 тыс. руб., в связи с рассчитанными расходами согласно п. 28 Основ ценообразования, и ростом тарифов на холодную воду, согласно постановлению, указанному выше (см. приложение № 1).

## 5.4.2 Арендная плата

Согласно пункту 45 Основ ценообразования, арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2 622,48 тыс. руб., включающие арендные платежи по представленным договорам аренды с ООО ЖКУ «Макаренко», в том числе аренде имущества (котельных №8, 34) на сумму 555,60 тыс. руб., аренде транспортных средств без экипажа на сумму 2 066,88 тыс. руб. (стр. 1, доп. материалы №5 от 25.11.2019 вх. №6155 сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО «Теплосервис» на 2018-2022 корректировка 2020).

В качестве обосновывающих документов представлены: расшифровка к договорам ООО ЖКУ «Макаренко» на 2020 год (стр. 78, том 1); справка по арендной плате ООО ЖКУ «Макаренко» (стр. 50, том факт 2018); оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2018 год (стр. 57, том факт 2018); расчет стоимости арендной платы ООО ЖКУ «Макаренко» (доп. материалы № 2 от 23.09.2019 вх. № 4772 на 5 листах); договор аренды транспортных средств без экипажа с ООО ЖКУ «Макаренко» от 30.12.2016 (стр.1-6, доп. материалы № 1 от 15.08.2019 вх. № 4180); договор аренды имущества (котельная № 34 срок до 31.05.2020) с ООО ЖКУ «Макаренко» от 28.09.2016 (стр. 49-56, доп. материалы № 3 от 07.11.2019 вх. № 5750);. договор аренды имущества (котельная № 8 срок до 31.05.2020) с ООО ЖКУ «Макаренко» от 28.09.2016 (стр. 40-48, доп. материалы № 3 от 07.11.2019 вх. № 5750); договор аренды имущества (контора) с ООО ЖКУ «Макаренко» от 28.09.2016 (стр. 22-24, доп. материалы № 1 от 15.08.2019 вх. № 4180); расшифровка фактических арендных платежей за 2018 год (стр. 39, доп. материалы № 1 от 15.08.2019 вх. № 4180); доп. материалы №3 от 07.11.2019 вх. № 5750 обосновывающие материалы по статье арендная плата (том №3 на 278 листах); расчет арендной платы ООО «Теплосервис» на 2020 год (стр. 1, доп. материалы №4 от 14.11.2019 вх. №5912); акт приема-передачи имущества от 31.07.2019 Приложение к указанному выше договору аренды транспортных средств без экипажа с ООО ЖКУ «Макаренко» от 30.12.2016 б/н (стр. 2, доп. материалы №4 от 14.11.2019 №5912).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы, и предлагают принять расходы по статье в размере 2 622,48 тыс. руб., в том числе аренде имущества на сумму 555,60 тыс. руб., аренде транспортных средств без экипажа на сумму 2 066,88, рассчитанные согласно п. 45 Основ ценообразования (таблица 3).

Таблица 3

| Контрагент | Реквизиты договора | Наименование услуги | Предложения предприятия на 2020, тыс. руб. | Предложения экспертов на 2020, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО ЖКУ «Макаренко» | Договор б/н от 30.12.2016 | аренда транспортных средств без экипажа | 2 066,88 | 2 066,88 (в части амортизации и транспортного налога) |
| ООО ЖКУ «Макаренко» | Договор б/н от 22.04.2019 | аренда транспортного средства без экипажа | 0,00 | 0,00 |
| ООО ЖКУ «Макаренко» | Договор б/н от 28.09.2016 | аренда имущества, (котельная № 8) | 76,40 | 76,40 (в части амортизации) |
| ООО ЖКУ «Макаренко» | Договор б/н от 28.09.2016 | аренда склада (к котельной № 8) | 189,20 | 189,20 (в части амортизации) |
| ООО ЖКУ «Макаренко» | Договор б/н от 28.09.2016 | аренда гаража | 170,00 | 170,00 (в части амортизации) |
| ООО ЖКУ «Макаренко» | Договор б/н от 22.06.2016 | аренда имущества, (котельная № 34) | 120,00 | 120,00 (в части амортизации) |
| Итого: |  |  | 2 622,48 | 2 622,48 |

Сводная информация по статье отражена в приложении №3.

## 5.4.3 Концессионная плата

Предприятием не заявлены расходы по статье.

# 5.4.4 Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных

# платежей, в том числе:

- Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 63,67 тыс. руб., включающие в себя платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

В качестве обосновывающих документов представлены: расчет суммы платы по объекту негативного воздействия на 2020 год (стр. 91, том 1); декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год (стр. 31-49, том факт 2018); сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО «Теплосервис» корректировка 2020 (стр. 21, доп. материалы №5 от 25.11.2019 вх. №6155).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Эксперты предлагают принять суммы платы по объекту негативного воздействия на окружающую среду на 2020 год в пределах ПДВ, согласно расчёту предприятия (стр. 91, том 1), в размере 63,67 тыс. руб.

Расходы по статье отражены в приложении №3.

- Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

# 5.4.5. Иные расходы

- Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2 % от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

Предприятием не заявлены расходы по статье.

## 5.4.6. Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 07.03.2018 № 56-ФЗ).

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) по дополнительному тарифу в размере (вредные условия труда).

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 19 926,39 тыс. руб. от фонда оплаты труда, заявленного предприятием в сумме 65 981,42тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год, страховой тариф в размере 0,20% (стр. 40, том 2 доп. материалы от 07.11.2019 вх. № 5750); свод по заработной плате ООО «Теплосервис» на 2020 год (стр.57, том 1); штатное расписание по подразделениям (стр. 58-64, том 1); расчет ФОТ, численности работников по обслуживанию и ремонту трубопроводов и оборудования ООО «Теплосервис» (стр. 66, том 1).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы и предлагают принять расходы по статье в размере 16 408,80 тыс. руб.

Экспертами в расчет НВВ на 2020 год предлагается учесть страховые взносы в размере 30,20 % от рассчитанного экспертами ФОТ 54 333,79 тыс. руб. в составе операционных расходов, с учетом подтверждения сложившегося факта отчислений за 2018 в размере 30,20 % по данным BALANCE.CALC.TARIFF.WARM. 2018.FACT, являющегося официальной отчетностью (постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 № 620).

Корректировка плановых расходов по статье на 2020 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила 3 517,58тыс. руб. в связи с корректировкой фонда оплаты труда в составе операционных расходов в соответствии с п. 52 Основ ценообразования (приложение № 3).

## 5.4.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям, по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 627,09 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: сводная информация смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО «Теплосервис» на 2018-2022, корректировка 2020 (стр. 21-22 доп. материалы №5 от 14.11.2019 вх. №5912); расчет амортизационных отчислений 2019-2020 (стр. 2, доп. материалы № 5 от 14.11.2019 вх. № 5912); акты о приеме объектов основных средств №ОС-1 в количестве 6 шт. от 10.09.2019 на шесть блоков водогрейных котлов КВм-2,5КБ (стр. 3-20, доп. материалы № 5 от 14.11.2019 вх. №5912), введенных в эксплуатацию взамен прогоревших полностью котлов.

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы предлагают принять расходы по статье на 2020 год в размере 501,68 тыс. руб., рассчитанные экспертами, на основе ведомости начисления амортизации на 2020 год, отраженные в приложение № 5.

Корректировка плановых расходов по статье на 2020 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила 125,42 тыс. руб. в связи с корректировкой согласно п. 29 Методических указаний (приложение № 3). Не учтенные расходы по амортизации за 2019 год, и не вошедшие в утвержденный план на 2019 год, будут учтены при корректировке факта за 2019 при расчете НВВ на 2021 год.

### 5.4.8. Налог на прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2 315,05 тыс. руб.

Расходы по уплате налога на прибыль на 2020 год приняты в размере 20 % от налогооблагаемой базы (НК РФ) и составили, по расчёту экспертов 1 004,00 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2020 год относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила 1 311,05 тыс. руб., в связи с тем, что предприятие выполнило расчет налога на прибыль, не соответствующий Методическим указаниям.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2020 году, по оценке экспертов, составит 20 828,94 тыс. руб.

Информация о величине неподконтрольных расходов на 2020 год в разрезе статей затрат представлена в приложении №3 к данному экспертному заключению, раздел III Неподконтрольные расходы (приложение 5.3 Методических указаний).

## 5.6. Нормативная прибыль

Нормативная прибыль, устанавливается в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний по формуле 12:

,

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Для ООО «Теплосервис» нормативный уровень прибыли на 2020 год установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 781 в размере 2,39 %.

Предприятием заявлены расходы по статье на 2020 год в размере 3 024,39 тыс. руб. на капитальные вложения.

В качестве обосновывающих документов представлены: сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО «Теплосервис» на 2018 - 2022 (корректировка 2020) (стр. 2, том 1); решение ФАС России о согласовании изменений условий концессионного соглашения от 30.10.2019 №11/10503 (стр. 6, том 2 доп. материалы от 07.11.2019 вх. № 5750); дополнительное соглашение от 05.11.2019 № 1 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения № 2 от 03.07.2017, локальная смета (стр. 7-17, том 2 доп. материалы от 07.11.2019 вх. № 5750); сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО «Теплосервис» корректировка 2020 (стр. 21, доп. материалы №5 от 25.11.2019 вх. № 6155).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Эксперты предлагают учесть расчётный уровень расходов из прибыли в сумме 4 016,00 тыс. руб., рассчитанный в соответствии с пунктом 41 Методических указаний, формуле 12, исходя из скорректированной необходимой валовой выручки на 2020 год и отношением доли полезного отпуска на потребительский рынок.

Предприятию утверждена инвестиционная программа постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 28.12.2017 № 769, в редакции постановления от 27.11.2019 №479.

Финансовый план приведён в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  | Тепло-снаб- жение | Водо-снабже-ние и водо-отведе-ние |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Собственные средства | 13 259,7 | 0,0 | 13 259,7 | 3 529,5 | 2 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 13 259,7 | 0,00 | 13 259,7 | 3 529,5 | 2 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе | 20 259,7 | 0,00 | 20 259,7 | 3 529,5 | 9 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |

ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу и представило изменённую инвестиционную программу на 2018-2021 годы в размере 20 259,7 тыс. руб., в том числе из прибыли, направленной на инвестиции 13 259,7 тыс. руб. и из прочих источников финансирования 7 000,0 тыс. руб. Предприятие предлагает увеличить в 2019 году объем финансирования на 7 000,0 тыс. руб. за счет прочих источников финансирования и принять суммарный объем финансирования в 2019 году в размере 9 937,3 тыс. руб.

Объем финансирования в 2020 году составляет 3 024,4 тыс. руб. из прибыли, направленной на инвестиции. В 2021 году объем финансирования составил 3 768,5 тыс. руб. из прибыли, направленной на инвестиции. (Таблица 4, стр. 37).

Инвестиционная программа соответствует 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 №410 (далее Правила).

Изменение инвестиционной программы обусловлено включением в инвестиционную программу мероприятия по замене 6-ти блоков водогрейных котлов КВм-2,5 КБ (Гефест - 2,5 95ШП) (мероприятие запланировано на 2019 год, стоимость составляет 7 000,0 тыс. руб. без НДС).

Экспертами был проведен анализ необходимости выполнения или изменения вышеуказанного мероприятия.

Письмом от 30.10.2019 №11/10503 УФАС России было принято решение о согласовании изменений условий концессионного соглашения №2 от 03.07.2017 заключенного между УИЖ Мариинского городского поселения и 
ООО «Теплосервис». Согласно данному решению, необходимо учесть в концессионном соглашении выполнение в 2019 году мероприятия по замене
6-ти блоков водогрейных котлов КВм-2,5 КБ (Гефест - 2,5 95ШП) стоимостью 7 000,0 тыс. руб. без НДС. Мероприятие учтено в дополнительном соглашении № 1 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения
№ 2 от 03.07.2017. Также учтено в схеме теплоснабжения.

Таким образом проанализировав представленные обосновывающие документы, эксперты считают заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также экспертами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий. По результатам анализа представленного сметного расчета, в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты считают обоснованной стоимость мероприятия по замене 6-ти блоков водогрейных котлов КВм-2,5 КБ (Гефест - 2,5 95ШП) в размере 7 000,0 тыс. руб. Данная стоимость обоснована локальным сметным расчетом.

На основании вышеизложенного экспертная группа предлагает внести в инвестиционную программу заявленные изменения по составу и стоимости мероприятий, согласно приложению № 1, и утвердить измененную инвестиционную программу ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) на 2018-2021 годы в размере 20 259,7 тыс. руб., в том числе из прибыли, направленной на инвестиции 13 259,7 тыс. руб. и из прочих источников 7 000,0 тыс. руб. (увеличение финансирования инвестиционной программы обусловлено увеличением объема финансирования в 2019 году на 7 000,0 тыс. руб. за счет прочих источников финансирования. Таким образом суммарный объем финансирования в 2019 году составляет 9 937,3 тыс. руб.)

Объем финансирования в 2020 году составляет 3 024,4 тыс. руб., из прибыли направленной на инвестиции.

Эксперты предлагают учесть, в НВВ предприятия на производство и реализацию тепловой энергии, расходы, в соответствии с утверждённой инвестиционной программой на 2020 год в размере 3 024,40 тыс. руб.

Прочие расходы предприятия из прибыли составят 991,60 тыс. руб. = 4 016,00 тыс. руб. – 3 024,40 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2020 год, относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 991,60 тыс. руб., в связи с корректировкой плановых расходов предприятия и расчетной нормативной прибыли, утвержденной в размере 2,39 % указанным выше (стр. 36) постановлением.

# 5.7 Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно п. 71, 74 (1) Основ ценообразования, при расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя предпринимательскую прибыль регулируемой организации, которая определяется в размере 5 % от текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Предприятием заявлены расходы по статье на 2020 год в размере 6 235,82

В качестве обосновывающих документов представлены: сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО «Теплосервис» корректировка 2020 (стр. 21, доп. материалы №5 от 25.11.2019 вх .№6155); расчет предпринимательской прибыли ООО «Теплосервис» на 2020 год (стр. 4, доп. материалы №4 от 14.11.2019 вх. № 5912); письмо Управления по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения руководителю Управления ФАС по Кемеровской области о согласовании мероприятий в дополнительном соглашении к концессионному соглашению от 11.09.2019 исх. № 959 (стр. 2, доп. материалы №3 от 07.11.2019 вх. № 5750); решение ФАС России о согласовании изменений условий концессионного соглашения от 30.10.2019 №11/10503 (стр. 6, доп. материалы №3 от 07.11.2019 вх. № 5750); дополнительное соглашение от 05.11.2019 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения №2 от 03.07.2017 с учетом согласованных ФАС мероприятий (замены 6-ти блоков водогрейных котлов КВм-2,5 КБ Гефест - 2,5 95 ШП (стр. 7-14 доп. материалы №3 от 07.11.2019 вх. № 5750); «акты о приеме объекта основных средств» №ОС-1 в количестве 6 шт. (стр. 3-20, доп. материалы №5 от 25.11.2019 вх. № 6155).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы. Учитывая, что в 2019 году предприятием введены в эксплуатацию шесть блоков водогрейных котлов (согласованные ФАС мероприятия указанного выше концессионного соглашения) и изменения внесенные в Инвестиционную программу ООО «Теплосервис», утвержденную постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.12.2017 № 769 в редакции постановления от 27.11.2019 №479. Эксперты предлагают сумму средств 7 000, тыс. руб. учесть в НВВ на 2020-2021 год в два этапа. А именно, предпринимательскую прибыль в размере 5 384,94 тыс. руб., рассчитанную согласно п. 71, 74 (1) Основ ценообразования, учесть как источник для реализации инвестиционной программы (прочие источники финансирования) в 2020 году, остаток средств (как прочие источники финансирования) предлагается учесть в НВВ на 2021 год.

7 000,00 – 5 384,94 = 1 615,06 тыс. руб.

Корректировка предложений предприятия по статье предпринимательская прибыль на 2020 год в сторону снижения составила 850,88 тыс. руб., по вышеуказанным причинам.

- РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ НА ПРОИЗВОДСТВО и реализацию ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2020 год

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

# 6.1. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии в сеть и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2018 год ООО «Теплосервис», принимаются экспертами на уровне базовых значений в размере 70 231,43 тыс. руб. (первый год первого долгосрочного периода).

2. Неподконтрольные расходы (расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете (налоговых декларациях, первичных документах). Согласно п. 39 Методических указаний в целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2018 году неподконтрольные расходы, в размере 17 729,13 тыс. руб. (см. таблицу 5).

Таблица 5

Реестр фактических неподконтрольных расходов на тепловую энергию

(приложение 5.3 Методических указаний)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2018 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 44,90 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 068,54 |
| 1.3 | Концессионная плата |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 40,14 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 40,14 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование |  |
| 1.4.3 | иные расходы (налог на имущество) |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 15 555,21 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |
|  | ИТОГО | 17 708,79 |
| 2 | Налог на прибыль | 20,34 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 17 729,13 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии в сеть и фактической цены условного топлива.

По расчётам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2018 году, в целях настоящей статьи, составят 68 201,25 тыс. руб.

Таблица 6

Фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

(приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2018 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 53 814,09 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 14 058,32 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 328,84 |
| 5 | Расходы на теплоноситель |  |
| 6 | ИТОГО | 68 201,25 |

4. Фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле (12), согласно п.41 Методических указаний:

В соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 781 «Об установлении ООО «Теплосервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2018-2022 годы», нормативный уровень прибыли на 2018 год установлен в размере 2,96 %. Фактическая прибыль принята экспертами на уровне 2,96 %, согласно данному постановлению в размере 4 563,75 тыс. руб. = 154 180,68 тыс. руб. * 2,96 % (приложение №1).

Таким образом, по результатам анализа всех статей расходов, согласно п. 52 Методических указаний, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка на тепловую энергию за 2018 год, которая составила 160 725,56 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 158 758,10 тыс. руб. (см. таблицу 7).

Товарная выручка ООО «Теплосервис» от фактической реализации тепловой энергии на потребительском рынке Кемеровской области г. Мариинска в 2018 году составила 153 728,43 тыс. руб. Данная величина рассчитана исходя из фактического полезного отпуска тепловой энергии за 2018 год и утвержденных тарифов на тепловую энергию, согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области 31.12.2017 № 781 «Об установлении ООО «Теплосервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2018-2022 годы» (с 1 января 2018 года 2 691,10 руб./Гкал, с 1 июля 2018 года 2 839,17 руб./Гкал); подтверждена данными отчета по шаблону BALANCE.CALC. TARIFF.WARM.2018.FACT, являющемуся официальной отчетностью (постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 № 620).

ТВ = (30,07419*2 691,10+25,63981*2 839,17) /1000 = 153 728,44 тыс. руб.

Руководствуясь п.52 Методических указаний, формулой 22, экспертами определен размер корректировки:

158 785,10 тыс. руб. – 153 728,43 тыс. руб. = 5 056,67 тыс. руб. (недостаток средств)

Недостаток средств в сумме 5 056,67 тыс. руб. с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов на 2018 год от значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год составляет 5 056,67 тыс. руб., в сторону увеличения (см. таблицу 7).

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении №1 к данному экспертному заключению.

Таблица 7

Расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов по производству и передаче тепловой энергии

(приложение 5.9 Методических указаний)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2018 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 70 231,43 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 17 729,13 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 68 201,25 |
| 4 | Нормативная прибыль | 4 563,75 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 160 725,56 |
| 11.1 | необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 158 785,10 |
| 12 | Товарная выручка на потребительский рынок Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период * Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 153 728,43 |
| 13 | Размер корректировки (Стр. 13 = стр. 11 – стр. 12.) | 5 056,67 |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с п. 51 Методических указаний, подлежит умножению на индексы потребительских цен 2019-2020 г.г., согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 19.09.2019, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019 (4,7% и 3,0%).

5 056,67 тыс. руб.*104,7*103,0 = 5 453,17 тыс. руб.

Учитывая то обстоятельство, что инвестиционная программа утверждена предприятию на 2018-2021 гг.(постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.12.2017 №769), а концессионное соглашения №6 от 03.07.2017 (стр. 112-134, том факт 2018) содержало мероприятия по реконструкции на 2017 год, которые не были включены в инвестиционную программу предприятия, эксперты предлагают не исключать из НВВ предприятия на 2020 год финансовые средства, направленные на выполненные мероприятий концессионного соглашения от 03.07.2017 № 6, не предусмотренные в инвестиционной программе предприятия.

Представлены обосновывающие документы: акт выполненных работ от 25.08.2018 №1 (замена грейферной установки ПЭ-Ф-1БМ на котельной №2) на сумму 408,36 тыс. руб. (стр.190-192, том факт 2018); концессионное соглашение от 03.07.2017 № 6 (стр. 112-134, том факт 2018).

Таким образом, в необходимую валовую выручку на потребительский рынок на 2020 год по расчету экспертов следует включить 5 861,52 тыс. руб.

Однако, по оценке экспертов, включение в НВВ на 2020 год, рассчитанной выше корректировки в размере 5 861,52 тыс. руб. приведет к росту тарифов на 17 %. В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона о теплоснабжении общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя. Таким образом, эксперты предлагают принять для расчета НВВ на 2020 год сумму корректировки в размере 1 965,17 тыс. руб. А с целью равномерного роста НВВ и тарифов на тепловую энергию по годам долгосрочного периода, предлагают расходы в размере 3 896,35 (5 861,52 – 1 965,17) тыс. руб. учесть в НВВ на 2021-2022 гг.

## 6.2 Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле (23) Методических указаний:

(тыс. руб.),

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, тыс. руб.;

- учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.;  может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:

(тыс. руб.),

где:

- фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

- объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м).

Инвестиционная программа предприятия на 2018-2021 гг. утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.12.2017 № 769. Утвержденная сумма собственных средств предприятия на выполнение инвестпрограммы в 2018 году составила 3 529,50 тыс. руб. Фактическое исполнение программы по отчёту предприятия составило 3 756,83 тыс. руб. (согласно справке региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.09.2019).

=56,44990 тыс. Гкал/59,49110 тыс. /Гкал*3 529,50 = 3 349,07 тыс. руб.

= 3 529,50 *(3 756,83/3 349,07 – 1) = 429,73 тыс. руб.

Корректировка НВВ на 2020 год в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы отсутствует, так как фактически предприятие выполнило инвестиционную программу на сумму большую, чем утверждено в плане на 2018 год (с перевыполнением). Указанная выше, сумма исполнения инвестиционной программы за 2018 год учтена в расчете дельта НВВ за 2018 год.

- ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА 2020 ГОД НА ОСНОВАНИИ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ ДЛЯ ООО «Теплосервис» г. Мариинск

Общая величина НВВ на 2020 год составила 180 404,70 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 178 225,60 тыс. руб.

Тарифы на тепловую энергию, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2020 год представлены в таблице 8.

Таблица 8

Тарифы на тепловую энергию ООО «Теплосервис» на 2020 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | 178 225,60 |
|  | 1 полугодие | 91 172,21 |
|  | 2 полугодие | 87 053,39 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 53,63358 |
|  | 1 полугодие | 28,95119 |
|  | 2 полугодие | 24,68239 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 3 323,02 |
|  | с 1 января | 3 149,17 |
|  | с 1 июля | 3 526,94 |
| 4 | Рост с 1 июля | 12,00 % |

# Приложения к экспертному заключению:

Приложение №1 Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО «Теплосервис» на 2018-2022 гг. (факт 2018);

Приложение №2 Фактические и плановые физические показатели ООО «Теплосервис»;

Приложение №3 Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО «Теплосервис» на 2018-2022 гг. (корр. 2020);

Приложение №4 Расчет количества условных единиц, относимых к активам ООО «Теплосервис» на 2020 год;

Приложение №5 Ведомость амортизации основных средств на 2020 год ООО «Теплосервис».

Приложение № 47 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Долгосрочные тарифы ООО «Теплосервис» на тепловую

энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска,

на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Тепло- сервис» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Односта-вочный руб./Гкал | с 01.01.2018 | 2691,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 2839,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 2839,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3149,17 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3149,17 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3526,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3068,24 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3044,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3044,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3177,84 | x | x | x | x | x |
|  | Двухста-вочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Односта-вочный руб./Гкал | с 01.01.2018 | 3175,50 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 3350,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 3407,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3779,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3779,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 4232,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3681,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3653,56 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3653,56 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3813,40 | x | x | x | x | x |
|  | Двухста-вочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 48 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Приложение № 49 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным

ООО «Теплосервис» (г. Мариинск) для корректировки долгосрочных тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке на 2020 год

## 1.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 19.09.2019, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019, в соответствии с которым, ИПЦ на 2020 год составит 103,0.

При расчёте тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2020 год экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «Теплосервис» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных.

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, прочие потребители.

1. ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия расчета нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей ООО «Теплосервис» (стр. 63-64, том факт 2018; стр.37, том 1) на следующем уровне:

Баланс теплоносителя.

Таблица 1

|  | Ед. изм. | Предложения предприятия | Предложения экспертов | В том числе по полугодиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-п/г | II-п/г |
| Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 94 975,91 | 68 900,37 | 37192,14 | 31708,23 |
| Полезный отпуск теплоносителя: | м3 | 71 757,65 | 68 900,37 | 37192,14 | 31708,23 |
| население | м3 | 67 542,27 | 43 215,52 | 233 27,56 | 19 887,96 |
| бюджет | м3 | 3 566,20 | 24 983,46 | 13 485,97 | 11 497,49 |
| прочие | м3 | 649,18 | 570,17 | 307,78 | 262,40 |
| производственные нужды предприятия | м3 | 23 218,26 | 131,22 | 70,83 | 60,39 |

Разбивку баланса теплоносителя на 1 и 2 полугодие 2020 года предприятие не представило. Эксперты считают обоснованным объём поставки теплоносителя принять в доле, аналогичной объёму реализации тепловой энергии: 1 полугодие – 54%, 2 полугодие – 46%.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Операционные расходы

Операционные расходы предприятия включают расходы реагенты и фильтрующие материалы, используемые при водоподготовке, расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовке.

По данным предприятия, теплоноситель не проходит дополнительную очистку и обработку, используется покупная холодная вода. Поставку воды, согласно договору от 01.01.2019 № 55 «Г» осуществляет ООО «Горводоканал».

Операционные расходы принимаются экспертами в нулевой оценке.

Энергетические ресурсы

Стоимость исходной воды

Для выработки тепловой энергии предприятие использует воду, поставляемую ООО «Горводоканал». Представлен от 01.01.2019 договор № 55 «Г» (стр. 49-55, доп. материалы №3 от 07.11.2019 № 5750).

Объём потребления принят экспертами в соответствии с балансом теплоносителя на 2020 год.

Экспертами стоимость 1 м3 воды рассчитана исходя из тарифов, согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)» в ред. постановления от 13.11.2019 №419:

с 01.01.2020 – 19,85 руб./ м3, с 01.07.2020 – 19,85 руб./ м3.

Таблица 2

|  | 1 полугодие 2020 |  |  | 2 полугодие 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск,м3 | Стоимость воды, тыс. руб. | Ср. тариф, руб./м3 | Полезный отпуск,м3 | Стоимость воды, тыс. руб. | Ср. тариф, руб./м3 |
| Расходы на воду 2020 | 37 192,14 | 738,26 | 19,85 | 31 708,23 | 629,41 | 19,85 |

Всего расходы на воду в 2020 году составят:

738,26 тыс. руб. + 629,41 тыс. руб. = 1 367,67 тыс. руб.

Стоимость электроэнергии

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Таблица 3

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонения (5)-(4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов,холодной воды | 1 633,42 | - | 1 367,67 | 1 367,67 |
| 4. | Нормативная прибыль |  |  |  |  |
|  | выплаты социального характера |  |  |  |  |
|  | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая,расходы по обслуживанию заемных средств привлекаемых на эти цели |  |  |  |  |
|  | прочие расходы по прибыли |  |  |  |  |
|  | инвестиционная программа |  |  |  |  |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  |  |
| 6. | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |  |
| 7. | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |  |
| 8. | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |
| 9. | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 10. | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |  |  |  |
| 11. | ИТОГО необходимая валовая выручка на производство теплоносителя | 1 633,42 | - | 1 367,67 | 1 367,67 |

Тарифы на теплоноситель на 2020 год на основании скорректированной необходимой валовой выручки для

ООО «Теплосервис» (г. Мариинск)

Общая величина НВВ на производство теплоносителя на 2020 год составила 1 367,67 тыс. руб.

Тарифы на теплоноситель ООО «Теплосервис», приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на потребительском рынке, тыс. руб. | 1 367,67 |
| 1.1 | 1 полугодие | 738,26 |
| 1.2 | 2 полугодие | 629,41 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительском рынке, тыс. м3 | 68,76915 |
| 2.1 | 1 полугодие | 37,19214 |
| 2.2 | 2 полугодие | 31,70823 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./ м3 | 19,85 |
| 3.1 | с 1 января | 19,85 |
| 3.2 | с 1 июля | 19,85 |
| 4 | Рост с 1 июля | 0,00 % |

- ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, так как дополнительная химподготовка не проводится.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2020 год, утверждён постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от __.12.2019 № ___.

## Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет:

Таблица 5

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2020 | 3 149,17 |
| с 01.07.2020 | 3 526,94 |

## Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплосервис» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 6

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2020 год для ООО «Теплосервис» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ООО «Теплосервис» на 2020 год, 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке

Таблица 7

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на тепло-носитель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал *** (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |
| ООО «Тепло-сервис» | с 01.01.2020 | 191,16 | 188,65 | 202,50 | 192,42 | 19,85 | 3 149,17 |
|  | с 01.07.2020 | 211,72 | 208,89 | 224,41 | 213,13 | 19,85 | 3 526,94 |
| Рост тарифа с 01.07.2020: |  | 10,76% | 10,73% | 10,82% | 10,76% |  |  |

## С 01.01.2020 произошло снижение тарифа на ГВС в среднем на 1,63 %

Приложение № 50 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Долгосрочные тарифы ООО «Теплосервис»

на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке

г. Мариинска, на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период |  |  | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| ООО «Теплосервис» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2018 |  |  | 21,85 | x |
|  |  | с 01.07.2018 |  |  | 15,71 | x |
|  |  | с 01.01.2019 |  |  | 22,52 | x |
|  |  | с 01.07.2019 |  |  | 23,06 | x |
|  |  | с 01.01.2020 |  |  | 19,85 | x |
|  |  | с 01.07.2020 |  |  | 19,85 | x |
|  |  | с 01.01.2021 |  |  | 17,12 | x |
|  |  | с 01.07.2021 |  |  | 17,88 | x |
|  |  | с 01.01.2022 |  |  | 17,88 | x |
|  |  | с 01.07.2022 |  |  | 18,66 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м³ | с 01.01.2018 |  |  | 21,85 | x |
|  |  | с 01.07.2018 |  |  | 15,71 | x |
|  |  | с 01.01.2019 |  |  | 22,52 | x |
|  |  | с 01.07.2019 |  |  | 23,06 | x |
|  |  | с 01.01.2020 |  |  | 19,85 | x |
|  |  | с 01.07.2020 |  |  | 19,85 | х |
|  |  | с 01.01.2021 |  |  | 17,12 | х |
|  |  | с 01.07.2021 |  |  | 17,88 | х |
|  |  | с 01.01.2022 |  |  | 17,88 | х |
|  |  | с 01.07.2022 |  |  | 18,66 | х |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м³ |  | с 01.01.2018 | 25,78 |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2018 | 18,54 |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2019 | 27,02 |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2019 | 27,67 |  | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2020 | 23,82 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 23,82 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 20,54 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 21,46 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 21,46 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 22,39 | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 51 к протоколу № 92

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 12.12.2019

Долгосрочные тарифы ООО «Теплосервис» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период с 01.01.2018 по 31.12.2022 Наименова-ние регулируемой организации; Период; Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС); Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС); Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 **(без НДС); Компонент на тепловую энергию. Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС); Двухставочный. с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. ООО «Тепло- сервис»; с 01.01.2018; 198,54; 195,99; 209,96; 199,80; 168,25; 166,09; 177,93; 169,32; 21,85; 2 691,10; х; х. с 01.07.2018; 200,79; 198,11; 212,85; 202,13; 170,16; 167,89; 180,38; 171,30; 15,71; 2 839,17; х; х. с 01.01.2019; 212,36; 209,64; 224,63; 213,73; 176,97; 174,70; 187,19; 178,11; 22,52; 2 839,17; х; х. с 01.07.2019; 233,24; 203,40; 230,23; 234,76; 194,37; 191,86; 205,71; 195,63; 23,06; 3 149,17; х; х. с 01.01.2020; 229,39; 226,38; 243,00; 230,90; 191,16; 188,65; 202,50; 192,42; 19,85; 3 149,17; х; х. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. с 01.07.2020; 254,06; 250,67; 269,29; 255,76; 211,72; 208,89; 224,41; 213,13; 19,85; 3 526,94; х; х. с 01.01.2021; 220,84; 217,90; 234,10; 222,31; 184,03; 181,58; 195,08; 185,26; 17,12; 3 068,24; х; х. с 01.07.2021; 220,21; 217,28; 233,36; 221,68; 183,51; 181,07; 194,47; 184,73; 17,88; 3 044,64; х; х. с 01.01.2022; 220,21; 217,28; 233,36; 221,68; 183,51; 181,07; 194,47; 184,73; 17,88; 3 044,64; х; х. с 01.07.2022; 229,84; 226,79; 243,58; 231,37; 191,53; 188,99; 202,98; 192,81; 18,66; 3 177,84; х; х.

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «Теплосервис», реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 782 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 367, от 12.12.2019 № 596).

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «Теплосервис», реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 781 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 366, от 12.12.2019 № 595).

».