УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 6

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.02.2020 г.	г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г., Зинченко М.В., 
Кулебякина М.В. (голосовала заочно, предоставила письменную позицию по голосованию (имеет право голоса только по вопросу № 1 повестки заседания)).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

Городова М.Б. – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

Дюбина О.В. – консультант отдела ценообразования в электроэнергетике региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ», обогатительная фабрика (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Сосновское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1302001:1944) по индивидуальному проекту |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 574 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 575 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» в части 2020 года |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчикам.

Вопрос 1 «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям филиала  ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ», обогатительная фабрика (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Сосновское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1302001:1944) по индивидуальному проекту»

Докладчик Дюбина О.В. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ» (максимальная мощность 669 кВт), обогатительная фабрика (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Сосновское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1302001:1944) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 553 от 11.02.2020; 
исх. № 1.4/01/1168-исх) за подписью заместителя генерального директора – директора филиала И.П. Клейменова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей 
ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС». Возражений к проекту постановления не имеют.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

«ЗА» – 5;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В. (так как в представленных материалах отсутствуют сметные расчеты, выполненные с применением сметных нормативов по объектам аналогам, используемые при определении стоимости строительства ВЛ-10 кВ и реконструкции ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора 1,6 МВА на 2,5 МВА)).

Вопрос 2 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 574 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)»

Докладчик Городова М.Б. согласно пояснительной записке (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 574 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» следующие изменения в таблице в столбце 4:

1.1. В пункте 1, в строке 1 цифры «8227,55» заменить цифрами «8516,79».

1.2. В пункте 2, в строке 1 цифры «7662,57» заменить цифрами «8045,36».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 575 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» в части 2020 года»

Докладчик Городова М.Б. согласно пояснительной записке (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 575 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197)                                                        следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:

1.1.1. Таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 1341,83 | Улучшение качества питьевой воды, снижение технологических потерь | - | - |
| 1.2. |  | 2020 | 1368,26 |  | - | - |
| 1.3. |  | 2021 | 1414,23 |  | - | - |
| 1.4. |  | 2022 | 1456,09 |  | - | - |
| 1.5. |  | 2023 | 1499,20 |  | - | - |
|  | Итого: |  | 7079,61 |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 682,27 | Соблюдение производственного цикла | - | - |
| 2.2. |  | 2020 | 695,71 |  | - | - |
| 2.3. |  | 2021 | 719,09 |  | - | - |
| 2.4. |  | 2022 | 740,37 |  | - | - |
| 2.5. |  | 2023 | 762,29 |  | - | - |
|  | Итого: |  | 3599,73 |  | - | - |

».

1.1.2. Таблицу раздела 6 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 5455,33 | 5455,33 | 9016,96 | 9016,96 | 7631,90 | 7678,21 | 7678,21 | 7706,00 | 7706,00 | 8261,72 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 4832,56 | 4832,56 | 4146,84 | 4146,84 | 5165,97 | 5165,97 | 4904,86 | 4904,86 | 4904,86 | 5210,16 |

».

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________М.В. Зинченко

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу №6

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 11.02.2020

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ» (максимальная мощность 669 кВт),

обогатительная фабрика (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Сосновское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1302001:1944) по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала    ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств  ООО «Калтанская ГОФ» на 2020 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ» (максимальная мощность 669 кВт) Обществом представлены следующие материалы:

- Сопроводительное письмо от 28.11.2019 №1.4/01/11644-исх.

- Реестр обосновывающих документов.

- Заключение об отсутствии технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ» (11000449126) к электрическим сетям. Обоснование необходимости реконструкции электросетевого хозяйства для технологического присоединения обогатительной фабрики с максимальной мощностью 669 кВт, расположенной по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Сосновское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1302001:1944.

- Копия доверенности начальника управления технологического присоединения в г. Омске Мельникова Романа Александровича.

- Копия заявки № 11000449126 от 10.10.2019.

- Проект договора об осуществлении технологического присоединения.

- Копия технических условий №8000397464 для присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» ООО «Калтанская горно-обогатительная фабрика».

- Выписка из ЕГРН.

- План расположения объекта заявителя.

- Расчет №1 стоимость технических мероприятий для осуществления технологического присоединения ООО «Калтанская ГОФ» (11000449126).

- Расчет №1.1 - Строительство ЛЭП 10 кВ от BJI 10 кВ ф. 10-12-НК до границ земельного участка Заявителя (для осуществления технологического присоединения ООО «Калтанская ГОФ».

- Расчет №1.2 - Пересчет стоимости по объекту: «Реконструкция ПС 35 кВ Николаевская с заменой существующего силового трансформатора с               1,6 MBA на 2,5 MBA.» применительно к проекту-аналогу «Реконструкция ПС 35 кВ Гурульба с заменых силовых трансформаторов» для осуществления технологического присоединения ООО «Калтанская ГОФ».

- Расчет №1.3 - Перерасчет стоимости «Замена трансформаторов тока в линейной ячейке ф. 10-12-НК РУ-10 кВ на ПС 35 кВ «Николаевская» применительно к проекту-аналогу «Техническое перевооружение ПС 110кВ Ильинская-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» энергопринимающих устройств АО «Кузнецкие ферросплавы» для осуществления технологического присоединения ООО «Калтанская ГОФ».

- Сводный сметный расчет стоимости строительства - Техническое перевооружение ПС 110кВ Ильинская-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» энергопринимающих устройств АО «Кузнецкие ферросплавы».

- Сводный сметный расчет стоимости строительства - Реконструкция                ПС 35кВ Гурульба с заменых силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности.

- Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ».

- Расчет размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ».

- Обосновывающие документы и проект-аналог на CD диске.

- Сопроводительное письмо от 24.12.2019 №1.4/01/12629-исх.

- Реестр обосновывающих документов.

- Сводный расчет стоимости №1 технических мероприятий для осуществления технологического присоединения ООО «Калтанская ГОФ».

- Расчет стоимости по проекту-аналогу №1.1 – Пересчет стоимости «Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК до границ земельного участка Заявителя протяженностью 753 м.» применительно к проекту-аналогу «Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛИ-0,4 кВ и КТП(С)-100 кВА от отпайки от опоры №217 (ф.10-8-М) ПС 35 кВ "Ясная Поляна".».

- Смета №1 на проектные работы.

- Сводный сметный расчет стоимости строительства - Строительство    ВЛЗ-10 кВ ВЛИ-0,4 кВ и КТП(С)-100 кВА от отпайки от опоры №217 (ф.10-8-М) ПС 35 кВ "Ясная Поляна".

- Обосновывающие документы и проект-аналог на CD диске.

Техническим экспертом рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперт исходил из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «Калтанская ГОФ» подало в адрес филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» заявку от 10.10.2019 №11000449126 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (обогатительная фабрика).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Сосновское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1302001:1944.

- Максимальная мощность – 669 кВт.

- Уровень напряжения – 10 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – май 2020 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления                            платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

- отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

- обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в случае присоединения энергопринимающих устройств заявителя мощностью 669 кВт, загрузка ПС 35 кВ «Николаевская» (ближайший источник электроснабжения заявленного класса напряжения) с учетом максимальных контрольных замеров и заключенных договоров технологического присоединения в режиме N-1 составляет 127%, что превышает допустимую.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации п.5.3.14, п.5.3.15 эксплуатация трансформаторного оборудования в длительно допустимом режиме при загрузке более 105% не допускается.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п.28б) Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств    ООО «Калтанская ГОФ» мощностью 669 кВт к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС».

Таким образом, исходя из документов, представленных филиала                        ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ» филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность составляет 669 кВт согласования не требуется.

О необходимости в увеличении максимальной мощности к сетям вышестоящих электросетевых организаций филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» не заявляет.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя требуется выполнить:

- От ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК до границ земельного участка заявителя запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ.

- Определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП-10 кВ ф.10-12-НК.

- Определить проектом необходимость замены трансформаторов тока в линейной ячейке ф.10-12-НК РУ-10 кВ на ПС 35 кВ «Николаевская».

Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора с 1,6 МВА на трансформатор 2,5 МВА.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «Калтанская ГОФ».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 669 | 669 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату                                     за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ» – 2 014,164 тыс. руб.:

- 2 014,164 тыс. руб. – строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,753 км.

Расчет представлен в таблице.

| № п/п | Мероприятие | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК до границ земельного участка Заявителя протяженностью 753 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект-аналог. Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛИ-0,4 кВ и КТП(С)-100 кВА от отпайки от опоры №217 (ф.10-8-М) ПС 35 кВ "Ясная Поляна". |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 875 м. | 2 030 529 | 6 418 |  |  |  |  | 2 036 948 |
|  | Временные здания и сооружения - 2,5% | 50 763 | 160 |  |  |  |  | 50 924 |
|  | ПНР |  |  |  | 52 997 |  |  | 52 997 |
|  | Командировочные затраты |  |  |  |  |  | 10 584 | 10 584 |
|  | Итого в ценах по состоянию на 2019 год, руб. | 2 081 292 | 6 579 | 0 | 52 997 | 0 | 10 584 | 2 151 452 |
|  | Стоимость строительства 1 км ВЛ-10 кВ в ценах по состоянию на 2019 год, руб. | 2 378 620 | 7 519 | 0 | 60 568 | 0 | 12 096 | 2 458 802 |
| Всего в ценах по состоянию на 2019 год (без ПИР), руб. |  | 1 791 101 | 5 662 | 0 | 45 608 | 0 | 9 108 | 1 851 478 |
| Стоимость ПИР в ценах по состоянию на 2019 год, руб. |  |  |  |  |  | 38 269 |  | 38 269 |
| Всего в ценах по состоянию на 2019 год, руб. |  | 1 791 101 | 5 662 | 0 | 45 608 | 38 269 |  | 1 880 639 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  | 2 014 164 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть объем капитальных вложений филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ» в размере 1 967,229 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице.

| № п/п | Мероприятие | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК до границ земельного участка Заявителя протяженностью 753 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект-аналог. Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛИ-0,4 кВ и КТП(С)-100 кВА от отпайки от опоры №217 (ф.10-8-М) ПС 35 кВ "Ясная Поляна". |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 875 м. | 2 030 529 | 6 418 |  |  |  |  | 2 036 948 |
|  | Временные здания и сооружения - 2,5% |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПНР |  |  |  | 52 997 |  |  | 52 997 |
|  | Командировочные затраты |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Итого в ценах по состоянию на 2019 год, руб. | 2 030 529 | 6 418 | 0 | 52 997 | 0 | 0 | 2 089 945 |
|  | Стоимость строительства 1 км ВЛ-10 кВ в ценах по состоянию на 2019 год, руб. | 2 320 605 | 7 335 | 0 | 60 568 | 0 | 0 | 2 388 508 |
| Всего в ценах по состоянию на 2019 год (без ПИР), руб. |  | 1 747 415 | 5 524 | 0 | 45 608 | 0 | 0 | 1 798 547 |
| Стоимость ПИР в ценах по состоянию на 2019 год, руб. |  |  |  |  |  | 38 269 |  | 38 269 |
| Всего в ценах по состоянию на 2019 год, руб. |  | 1 747 415 | 5 524 | 0 | 45 608 | 38 269 |  | 1 836 816 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1 967 229 |

Корректировка связана с:

- Исключением временных зданий и сооружений, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением командировочных затрат, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ» к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» произвести расчет по Укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10.

Расчет стоимости работ по УНЦ представлен ниже.

| № п/п | Наименование работ | Номер расценки | Норматив цены по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Количество оборудования, км | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | ИЦП (2018 г.) | ИПЦ (2019 г.) | ИЦП (2020 г.) | Цена по состоянию на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК до границ земельного участка Заявителя протяженностью 753 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-02-1 | 767 | 1,56 | 0,753 | 900,980 | 1,051 | 1,070 | 1,071 | 1 085,153 |
|  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-02-1 | 699 | 1,05 | 0,753 | 552,664 | 1,051 | 1,070 | 1,071 | 665,637 |
|  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | Л5-01 | 341 | 1,05 | 0,753 | 269,612 | 1,051 | 1,070 | 1,071 | 324,724 |
|  | УНЦ грозотроса ВЛ | Л6-01 | 141 | 1,05 | 0,753 | 111,482 | 1,051 | 1,070 | 1,071 | 134,270 |
|  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | УНЦ провода ВЛ повышенной пропускной способности | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | УНЦ устройства лежневых дорог | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | УНЦ ОКГТ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | УНЦ на устройство защиты опор ВЛ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | УНЦ переходных пунктов ВЛ-КЛ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | УНЦ больших переходов ВЛ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | УНУТ переустройства магистрального газопровода при переходе ВЛ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | УНЦ переустройства магистрального нефтепровода при переходе ВЛ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | П3 | 561 | 1 | 1 | 561,000 | 1,051 | 1,070 | 1,071 | 675,677 |
|  | затраты на проектно-изыскательские работы для больших переходов ВЛ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 885,461 |

Сравнительный анализ стоимости работ по сметным расчетам и по УНЦ представлен ниже.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по сметам, тыс. руб. |  | Стоимость по УНЦ, тыс. руб. |  | Принято РЭК, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК до границ земельного участка Заявителя протяженностью 753 м. | 1 967,229 |  | 2 885,461 |  | 1 967,229 |  |
| ВСЕГО |  |  | 1 967,229 |  | 2 885,461 |  | 1 967,229 |  |

Таким образом, рассчитанный по сметам объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ» к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» находится в пределах установленного по УНЦ.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ» к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» предлагается учесть в размере – 1 967,229 тыс. руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением                                            технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» расчетом необходимой валовой расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 7 390,349 тыс. руб.:

- 7 169,584 тыс. руб. – реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора 1,6 МВА на 2,5 МВА.

- 220,765 тыс. руб. – замена трансформаторов тока в линейной ячейке ф.10-12-НК РУ-10 кВ на ПС 35 кВ «Николаевская».

Расчет представлен в таблице.

| № п/п | Мероприятие | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора 1,6 МВА на 2,5 МВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект-аналог. Реконструкция ПС 35 кВ Гурульба с заменых силовых трансформаторов (2 трансформатора). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы | 84 840 | 51 220 |  |  |  |  | 136 060 |
|  | ПС 35/10 кВ "Гурульба" | 198 730 | 67 030 | 41 450 |  |  |  | 307 210 |
|  | Сети канализации | 19 560 |  |  |  |  |  | 19 560 |
|  | Временное ограждение | 14 840 | 44 130 |  |  |  |  | 58 970 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 41 210 |  |  | 41 210 |
|  | Зимнее удорожание | 13 673 | 6 982 |  |  |  |  | 20 655 |
|  | Перевозка оборудования |  |  |  |  |  | 10 842 | 10 842 |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |  |  | 616 | 616 |
|  | Содержание службы заказчика-застройщика |  |  |  |  |  | 76 771 | 76 771 |
|  | Строительный контроль |  |  |  |  |  | 12 736 | 12 736 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 565 806 |  | 565 806 |
|  | Экспертиза |  |  |  |  | 71 275 |  | 71 275 |
|  | Итого в ценах по состоянию на 2001 год, руб. | 331 643 | 169 362 | 41 450 | 41 210 | 637 081 | 100 964 | 1 321 710 |
|  | Индексы (3 кв. 2019 г.) | 8,67 | 8,67 | 4,71 | 21,38 | ПИР - 4,21; Экспертиза - 5,29 | 9,30 |  |
|  | Итого в ценах по состоянию на 2019 год, руб. | 2 875 342 | 1 468 371 | 195 230 | 881 070 | 2 759 086 | 938 969 | 9 118 068 |
| Всего в ценах по состоянию на 2019 год (без трансформатора), руб. |  | 1 437 671 | 734 186 | 195 230 | 440 535 | 1 379 543 | 469 484 | 4 656 649 |
| Стоимость трансформатора 2,5 МВА |  |  |  | 2 037 641 |  |  |  | 2 037 641 |
| Всего в ценах по состоянию на 2019 год, руб. |  | 1 437 671 | 734 186 | 2 232 870 | 440 535 | 1 379 543 | 469 484 | 6 694 289 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  | 7 169 584 |
| Замена трансформаторов тока в линейной ячейке ф.10-12-НК РУ-10 кВ на ПС 35 кВ «Николаевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект аналог. Техническое перевооружение ПС 110кВ Ильинская-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» энергопринимающих устройств АО «Кузнецкие ферросплавы» (6 трансформаторов тока). | 5 435 |  | 1 372 | 2 964 | 10 740 | 1 445 | 21 957 |
|  | Итого в ценах по состоянию на 2001 год (1 трансформатор тока), руб. | 906 |  | 229 | 494 | 1 790 | 241 | 3 659 |
| Всего в ценах по состоянию на 2001 год (без трансформаторов тока), руб. |  | 1 812 |  | 457 | 988 | 3 580 | 482 | 7 319 |
|  | Индексы (3 кв. 2019 г.) | 7,95 |  | 4,71 | 17,79 | 4,21 | 9,30 |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2019 год (без трансформаторов тока), руб. |  | 14 403,84 |  | 2 153,98 | 17 576,52 | 15 071,80 | 4 480,93 | 53 687 |
| Стоимость трансформатора тока |  |  |  | 152 443 |  |  |  | 152 443 |
| Всего в ценах по состоянию на 2019 год, руб. |  | 14 404 |  | 154 597 | 17 577 | 15 072 | 4 481 | 206 130 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  | 220 766 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 7 390 349 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах в размере 6 322,491 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице.

| № п/п | Мероприятие | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора 1,6 МВА на 2,5 МВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект-аналог. Реконструкция ПС 35 кВ Гурульба с заменых силовых трансформаторов (2 трансформатора). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы | 84 840 | 51 220 |  |  |  |  | 136 060 |
|  | ПС 35/10 кВ "Гурульба" | 198 730 | 67 030 | 41 450 |  |  |  | 307 210 |
|  | Сети канализации |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Временное ограждение |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 41 210 |  |  | 41 210 |
|  | Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Перевозка оборудования |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Содержание службы заказчика-застройщика |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Строительный контроль |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 565 806 |  | 565 806 |
|  | Экспертиза |  |  |  |  | 71 275 |  | 71 275 |
|  | Итого в ценах по состоянию на 2001 год, руб. | 283 570 | 118 250 | 41 450 | 41 210 | 637 081 | 0 | 1 121 561 |
|  | Индексы (3 кв. 2019 г.) | 8,67 | 8,67 | 4,71 | 21,38 | ПИР - 4,21; Экспертиза - 5,29 | 9,30 |  |
|  | Итого в ценах по состоянию на 2019 год, руб. | 2 458 552 | 1 025 228 | 195 230 | 881 070 | 2 759 086 | 0 | 7 319 165 |
| Всего в ценах по состоянию на 2019 год (без трансформатора), руб. |  | 1 229 276 | 512 614 | 97 615 | 440 535 | 1 379 543 | 0 | 3 659 582 |
| Стоимость трансформатора 2,5 МВА |  |  |  | 2 037 641 |  |  |  | 2 037 641 |
| Всего в ценах по состоянию на 2019 год, руб. |  | 1 229 276 | 512 614 | 2 135 255 | 440 535 | 1 379 543 | 0 | 5 697 223 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  | 6 101 726 |
| Замена трансформаторов тока в линейной ячейке ф.10-12-НК РУ-10 кВ на ПС 35 кВ «Николаевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект аналог. Техническое перевооружение ПС 110кВ Ильинская-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» энергопринимающих устройств АО «Кузнецкие ферросплавы» (6 трансформаторов тока). | 5 435 |  | 1 372 | 2 964 | 10 740 | 1 445 | 21 957 |
|  | Итого в ценах по состоянию на 2001 год (1 трансформатор тока), руб. | 906 |  | 229 | 494 | 1 790 | 241 | 3 659 |
| Всего в ценах по состоянию на 2001 год (без трансформаторов тока), руб. |  | 1 812 |  | 457 | 988 | 3 580 | 482 | 7 319 |
|  | Индексы (3 кв. 2019 г.) | 7,95 |  | 4,71 | 17,79 | 4,21 | 9,30 |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2019 год (без трансформаторов тока), руб. |  | 14 403,84 |  | 2 153,98 | 17 576,52 | 15 071,80 | 4 480,93 | 53 687 |
| Стоимость трансформатора тока |  |  |  | 152 443 |  |  |  | 152 443 |
| Всего в ценах по состоянию на 2019 год, руб. |  | 14 404 |  | 154 597 | 17 577 | 15 072 | 4 481 | 206 130 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  | 220 766 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 6 322 491 |

Корректировка связана с:

- Исключением затрат на сети канализации, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на временное ограждение, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время.

- Исключением затрат на перевозку оборудования, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на перевозку рабочих, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

- Исключением затрат на строительный контроль, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Корректировкой, связанной с тем, что в проекте-аналоге работы производятся по двум трансформаторам, а в рассматриваемом случае – по одному.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

УНЦ ячейки трансформатора 35 - 500 кВ (Т4-02-1) составляет 12 774 тыс. руб., что превышает расчетную величину.

Предлагается учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах в размере 6 322,491 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 12,166 тыс. руб. без НДС согласно расчету, представленному письмом от 28.11.2019 № 1.4/01/11644-исх (вх. № 6253 от 29.11.2019).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,140 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 894 от 31.12.2019 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,140 | 11,140 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 | 4,474 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 | 6,666 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в сторону снижения составила 1,026 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ» (максимальная мощность 669 кВт), обогатительная фабрика (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Сосновское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1302001:1944) по индивидуальному проекту в размере 1 978,369 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу №6

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 11.02.2020

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Калтанская ГОФ», обогатительная фабрика (Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный р-н, Сосновское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:09:1302001:1944) по индивидуальному проекту)

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 1 967,229 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 1 967,229 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 1 978,369 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 669 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 6 322,491 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 3 к протоколу №6

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 11.02.2020

Пояснительная записка

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018     № 574 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования

тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)»

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК КО) поступило заявление  МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» (исх. от 09.01.2020 № 1, вх. от 13.01.2020 № 64) с уведомлением о переходе на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2020 и просьбой учесть данный факт в утвержденных тарифах на 2020 год. В качестве обосновывающих документов организацией представлены «Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-14)», «Квитанция о приеме Межрайонной ИФНС России №1 по Кемеровской области от 23.12.2019 г».

Для МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район) постановлением РЭК КО от 18.12.2018 № 574 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Согласно п. 33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) долгосрочные тарифы устанавливаются методом индексации на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. Указанные параметры не подлежат пересмотру в течение долгосрочного периода регулирования, при этом исключением для их пересмотра является основание, определённое п.п. ж) пункта 33 Основ:

ж) решение регионального органа регулирования тарифов, принятое в связи с изменением в течение периода регулирования системы налогообложения регулируемой организации.

В связи с изменением режима налогообложения регулируемой организации с 01.01.2020 и представлением соответствующих документов, специалистом РЭК КО в соответствии с положениями действующего законодательства произведена корректировка базового уровня операционных расходов на первый (2019) год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013                 № 1746-э:

- по водоснабжению, путем включения налога на добавленную стоимость в сумме на 289,24 тыс. руб. в статьи, содержащие НДС.

Для пересчета включен налог на добавленную стоимость в операционные расходы по статьям, содержащим НДС на 2019 г., в том числе:

«Реагенты» увеличены на 47,96 тыс. руб., с 239,78 тыс. руб. до 287,74 тыс. руб.;

«Цеховые (общехозяйственные) расходы» пункт «прочие расходы» увеличен на 52,89 тыс. руб. с 281,67 тыс. руб. до 334,56 тыс. руб. (расчет статьи представлен в приложении 1);

«Лабораторные анализы» увеличены на 53,97 тыс. руб., с 269,87 тыс. руб. до 323,84 тыс. руб.;

«Прочие производственные расходы» подпункт «прочие (материалы, канцелярские расходы, опломбирование счетчиков)» увеличен на 3,7 тыс. руб., с 18,50 тыс. руб. до 22,20 тыс. руб.;

«Текущий ремонт основных средств» пункт «материалы на ремонт» увеличен на 35,57 тыс. руб., с 177,82 тыс. руб. до 213,39 тыс. руб.;

«Прочие административные расходы» пункт «Прочие расходы» увеличен на 95,15 тыс. руб., с 706,88 тыс. руб. до 802,03 тыс. руб. (расчет представлен в Приложении 2).

Скорректированный базовый уровень операционных расходов на 2019 год составил 8516,79 тыс. руб.

- по водоотведению, путем включения налога на добавленную стоимость в сумме на 382,79 тыс. руб. в статьи, содержащие НДС.

Для пересчета тарифов на 2020 год включен налог на добавленную стоимость в операционные расходы по статьям, содержащим НДС на 2019 г., в том числе:

«Реагенты» увеличены на 97,96 тыс. руб., с 489,80 тыс. руб. до 587,76 тыс. руб.;

«Цеховые (общехозяйственные) расходы» пункт «прочие расходы» увеличен на 46,15 тыс. руб. с 245,76 тыс. руб. до 291,91 тыс. руб. (расчет представлен в Приложении 1);

«Лабораторные анализы» увеличены на 143,44 тыс. руб., с 717,20 тыс. руб. до 860,64 тыс. руб.;

«Прочие производственные расходы» пункт «прочие расходы» подпункт «материалы на содержание зданий сооружений» увеличен на 5,76 тыс. руб., с 28,80 тыс. руб. до 34,56 тыс. руб.;

«Текущий ремонт основных средств» пункт «материалы на ремонт» увеличен на 6,46 тыс. руб., с 32,35 тыс. руб. до 38,81 тыс. руб.;

«Прочие административные расходы» пункт «Прочие расходы» увеличен на 83,02 тыс. руб., с 616,77 тыс. руб. до 699,79 тыс. руб. (расчет представлен в Приложении 2).

Скорректированный базовый уровень операционных расходов на 2019 год составил 8045,36 тыс. руб.

Учитывая вышеизложенное регулирующим органом, предлагается внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 574 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)», которое вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 01.01.2020.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение № 4 к протоколу №6

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 11.02.2020

Пояснительная записка

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 575 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» в части 2020 года

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК КО) поступило заявление  МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» (исх. от 09.01.2020 № 1, вх. от 13.01.2020 № 64) с уведомлением о переходе на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2020 и просьбой учесть данный факт в утвержденных тарифах на 2020 год. В качестве обосновывающих документов организацией представлены «Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-14)», «Квитанция о приеме Межрайонной ИФНС России №1 по Кемеровской области от 23.12.2019 г».

Для МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район) постановлением РЭК КО от 18.12.2018 № 575 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Согласно п.п. «к» п. 9 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила) тарифы вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее одного года, за исключением решений органов регулирования, принятых в связи с изменением в течение периода регулирования системы налогообложения регулируемой организации.

В связи с изменением режима налогообложения регулируемой организации и представлением соответствующих документов, специалистом РЭК КО в соответствии с положениями действующего законодательства произведены следующие корректировки.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ

  - Скорректированы операционные расходы на 2020 год.

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1  - индекс изменения количества активов в году i-1.

,

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При пересчете Операционных расходов на 2020 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 8516,79 тыс. руб., установлен постановлением РЭК КО от 18.12.2018 № 574 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» (в  редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.02.2020 № 14);

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,0%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ);

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2020 год определены в сумме 8684,57 тыс. руб.

ОР2020 = 8516,79 х [(1- 1%/100%) х (1+0,030)] х (1+0) = 8684,57 тыс. руб.

2. Включен НДС в расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы увеличены на сумму (налога на добавленную стоимость) 1136,66 тыс. руб. с 5649,07 тыс. руб. до 6785,73 тыс. руб. по сравнению с утвержденными, согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197, на 2020 год.

Объем электрической энергии принят в размере 1319,42 тыс.кВт.ч. Удельный расход электрической энергии на 2020 год – 1,04 кВт.ч/м3 в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования установленных постановлением РЭК КО от 18.12.2018 №574.

Тариф на электроэнергию принят в размере 5,14 руб./кВт.ч. (с НДС) по факту  2018 г. с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019г.-105,4%, 2020 г. -104,8%  согласно счет фактурам по э/э, распределения объектам потребления, договору  от 01.06.2015 №380295 с ОАО "Кузбассэнергосбыт" с учетом перехода на УСН согласно предоставленных документов. НДС учтен в размере 20% в соответствии с законодательством.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 3392,87 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 3392,87 тыс. руб.

3. Скорректированы финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы, определенные ранее на водоснабжение питьевой водой, в сторону увеличения вследствие включения налога на добавленную стоимость:

- 2020 год увеличены на 1399,01 тыс. руб., и приняты в пересчете на период регулирования:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 9016,96 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 9016,96 тыс. руб.

4. Скорректированы тарифы на питьевую воду, в том числе:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 14,49 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 14,49 тыс. руб.

- ВОДООТВЕДЕНИЕ

1.2. Скорректированы операционные расходы на 2020 год.

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1  - индекс изменения количества активов в году i-1.

,

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При пересчете Операционных расходов на 2020 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 8045,36 тыс. руб. установлен постановлением РЭК КО от 18.12.2018 № 574 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» (в  редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.02.2020 № 14);

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,0%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ);

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2020 год определены в сумме 8203,86 тыс. руб.

ОР2020 = 8045,36 х [(1- 1%/100%) х (1+0,030)] х (1+0) = 8203,86 тыс. руб.

2. Включен НДС в расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы увеличены на сумму (налога на добавленную стоимость) 374,76 тыс. руб. с 1862,51 тыс. руб. до 2237,27 тыс. руб. по сравнению с утвержденными, согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197, на 2020 год.

Объем электрической энергии принят в размере 426,23 тыс.кВт.ч. Удельный расход электрической энергии на 2020 год – 0,39 кВт.ч/м3 в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования установленных постановлением РЭК КО от 18.12.2018 № 574.

Тариф на электроэнергию принят в размере 5,25 руб./кВт.ч. (с НДС) по факту  2018 г. с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019г.-105,4%, 2020 г. -104,8%  согласно счет фактурам по э/э, распределения объектам потребления, договору  от 01.06.2015 №380295 с ОАО "Кузбассэнергосбыт" с учетом перехода на УСН согласно предоставленных документов. НДС учтен в размере 20% в соответствии с законодательством.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1118,64 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1118,64 тыс. руб.

3. Скорректированы финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы, определенные ранее на водоотведение, в сторону увеличения вследствие включения налога на добавленную стоимость:

- 2020 год увеличены на 734,76 тыс. руб., и приняты в пересчете на период регулирования:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 4146,84 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 4146,84 тыс. руб.

4. Скорректированы тарифы на водоотведение, в том числе:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 7,68 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 7,68 тыс. руб.

Учитывая вышеизложенное регулирующим органом, предлагается внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 575 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197), которое вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

|  |  | МУП ЖКУ "Белогорск" |  | ВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2019 | 2020 | 2020 год (с учетом корректировки) |  |  | 2020 год (с учетом корректировки) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом (ОСН) | Предложение регулирующего органа при переходе на (УСН) | Предложение организации при переходе на УСН | Утверждено регулирующим органом (на ОСН) | В том числе на период |  | Предложение регулирующего органа при переходе на УСН | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 951 000,00 | 951 000,00 | 1 157 200,00 | 1 274 890,00 | 637 445,00 | 637 445,00 | 1 274 890,00 | 637 445,00 | 637 445,00 |  |
|  |  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 120,00 | 140,00 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | 70,00 | 70,00 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 949 000,00 | 949 000,00 | 1 157 080,00 | 1 274 750,00 | 637 375,00 | 637 375,00 | 1 274 750,00 | 637 375,00 | 637 375,00 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 22 798,42 | 22 798,42 | 27 780,00 | 30 553,10 | 15 276,55 | 15 276,55 | 30 553,10 | 15 276,55 | 15 276,55 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | в соотвествии с утвержденными долгосрочными параметрами установленными постановлением РЭК КО от 18.12.2018 №574 |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 926 201,58 | 926 201,58 | 1 129 300,00 | 1 244 196,90 | 622 098,45 | 622 098,45 | 1 244 196,90 | 622 098,45 | 622 098,45 |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 870 901,58 | 870 901,58 | 1 078 000,00 | 1 192 963,90 | 596 481,95 | 596 481,95 | 1 192 963,90 | 596 481,95 | 596 481,95 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 99 243,58 | 99 243,58 | 98 400,00 | 92 374,80 | 46 187,40 | 46 187,40 | 92 374,80 | 46 187,40 | 46 187,40 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 2 200,00 | 2 200,00 | 3 100,00 | 3 065,60 | 1 532,80 | 1 532,80 | 3 065,60 | 1 532,80 | 1 532,80 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 769 458,00 | 769 458,00 | 976 500,00 | 1 097 523,50 | 548 761,75 | 548 761,75 | 1 097 523,50 | 548 761,75 | 548 761,75 |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 55 300,00 | 55 300,00 | 51 300,00 | 51 233,00 | 25 616,50 | 25 616,50 | 51 233,00 | 25 616,50 | 25 616,50 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 13 002,25 | 14 102,21 | 23 860,70 | 15 129,41 | 7 564,71 | 7 564,71 | 16 528,42 | 8 264,21 | 8 264,21 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 8 287,03 | 9 256,28 | 11 645,52 | 9 987,59 | 4 993,79 | 4 993,79 | 11 269,73 | 5 634,86 | 5 634,86 |  |
| ОР |  | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 239,78 | 287,74 | 231,17 | 245,45 | 122,73 | 122,73 | 293,40 | 146,70 | 146,70 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | О | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 196,48 | 235,78 | 189,43 | 201,13 | 100,57 | 100,57 | 240,43 | 120,21 | 120,21 |  |
| ОР |  | 3.1.1.1 | Количество | кг | 5 725,05 | 5 725,05 | 4 493,61 | 5 725,05 | 2 862,53 | 2 862,53 | 5 725,05 | 2 862,53 | 2 862,53 |  |
| ОР |  | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 34,32 | 41,18 | 42,16 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |  |
| ОР | О | 3.1.2 | доставка гипохлорита | тыс руб | 43,30 | 51,96 | 41,74 | 44,32 | 22,16 | 22,16 | 52,98 | 26,49 | 26,49 |  |
| ОР |  | 3.1.2.1 | Количество | кг | 5 725,05 | 5 725,05 | 4 493,61 | 5 725,05 | 2 862,53 | 2 862,53 | 5 725,05 | 2 862,53 | 2 862,53 |  |
| ОР |  | 3.1.2.2 | Цена | руб/кг | 7,56 | 9,08 | 9,29 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |  |
| ОР | О | 3.1.3 | соляная кислота | тыс руб | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 3.1.3.1 | Количество | Ед.изм. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 3.1.3.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 4 053,63 | 4 864,35 | 5 366,40 | 5 649,07 | 2 824,54 | 2 824,54 | 6 785,73 | 3 392,87 | 3 392,87 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,13 | 4,95 | 5,16 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 982,25 | 982,25 | 1 040,00 | 1 319,42 | 659,71 | 659,71 | 1 319,42 | 659,71 | 659,71 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,04 | 1,04 | 0,90 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 4 053,63 | 4 864,35 | 5 366,40 | 5 649,07 | 2 824,54 | 2 824,54 | 6 785,73 | 3 392,87 | 3 392,87 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,13 | 4,95 | 5,16 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | по факту 2018 г. с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019г.-105,4%, 2020 г. -104,8% согласно счет фактурам по э/э, распределения объектам потребления, договору от 01.06.2015 №380295 с ОАО "Кузбассэнергосбыт" с учетом перехода на УСН согласно предсставленных документов НДС учтено 20% в соответствии с законодательством |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 982,25 | 982,25 | 1 040,00 | 1 319,42 | 659,71 | 659,71 | 1 319,42 | 659,71 | 659,71 | объем э/э приняты в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования установленных постановлением РЭК КО от 18.12.2018 №574. |
| НР |  | 3.4 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 152,27 | 152,27 | 160,81 | 160,81 | 80,41 | 80,41 | 160,81 | 80,41 | 80,41 | по предложению организации при переходе на УСН с учетом НДС 20% |
| ОР |  | 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 633,33 | 1 633,33 | 2 047,87 | 1 671,98 | 835,99 | 835,99 | 1 665,51 | 832,75 | 832,75 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 123,44 | 15 123,44 | 18 961,76 | 15 481,26 | 15 481,26 | 15 481,26 | 15 421,37 | 15 421,37 | 15 421,37 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |
| ОР |  | 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 493,27 | 493,27 | 618,46 | 504,94 | 252,47 | 252,47 | 502,98 | 251,49 | 251,49 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 1 309,97 | 1 362,86 | 2 770,42 | 1 340,96 | 670,48 | 670,48 | 1 389,70 | 694,85 | 694,85 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 789,78 | 789,78 | 1 748,83 | 808,47 | 404,23 | 404,23 | 805,34 | 402,67 | 402,67 |  |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 384,13 | 18 384,13 | 25 567,69 | 18 819,10 | 18 819,10 | 18 819,10 | 18 746,30 | 18 746,30 | 18 746,30 |  |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 3,58 | 3,58 | 5,70 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |  |
| ОР |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 238,51 | 238,51 | 528,15 | 244,16 | 122,08 | 122,08 | 243,21 | 121,61 | 121,61 |  |
| ОР |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 281,67 | 334,56 | 493,44 | 288,33 | 144,17 | 144,17 | 341,15 | 170,58 | 170,58 |  |
| ОР | О | 3.11.3.1 | Прочие расходы ( в том числе ремонт автотранспортной техники) | тыс руб | 281,67 | 334,56 | 493,44 | 288,33 | 144,17 | 144,17 | 341,15 | 170,58 | 170,58 |  |
| ОР |  | 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 404,80 | 462,47 | 450,39 | 414,38 | 207,19 | 207,19 | 471,58 | 235,79 | 235,79 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 269,87 | 323,84 | 309,19 | 276,26 | 138,13 | 138,13 | 330,22 | 165,11 | 165,11 |  |
| ОР |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 134,93 | 138,63 | 141,20 | 138,12 | 69,06 | 69,06 | 141,36 | 70,68 | 70,68 |  |
| ОР | О | 3.12.3.1 | лицензирование | тыс руб | 43,28 | 43,28 | 49,66 | 44,31 | 22,15 | 22,15 | 44,13 | 22,07 | 22,07 |  |
| ОР | О | 3.12.3.2 | охрана труда | тыс руб | 70,99 | 70,99 | 75,01 | 72,67 | 36,34 | 36,34 | 72,39 | 36,20 | 36,20 |  |
| ОР | О | 3.12.3.3 | дератизация | тыс руб | 2,15 | 2,15 | 2,42 | 2,20 | 1,10 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 1,10 |  |
| ОР | О | 3.12.3.4 | прочие ( материалы, канцелярские расходы, опломбирование счетчиков) | тыс руб | 18,50 | 22,20 | 14,11 | 18,94 | 9,47 | 9,47 | 22,64 | 11,32 | 11,32 |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 2 076,28 | 2 111,84 | 9 098,63 | 2 125,40 | 1 062,70 | 1 062,70 | 2 153,45 | 1 076,72 | 1 076,72 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 1 341,83 | 1 341,83 | 8 345,75 | 1 373,58 | 686,79 | 686,79 | 1 368,26 | 684,13 | 684,13 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 177,82 | 213,39 | 47,77 | 182,03 | 91,02 | 91,02 | 217,59 | 108,80 | 108,80 |  |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 177,82 | 213,39 | 47,77 | 182,03 | 91,02 | 91,02 | 217,59 | 108,80 | 108,80 |  |
| ОР |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 4.4 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс руб | 427,52 | 427,52 | 541,56 | 437,63 | 218,82 | 218,82 | 435,94 | 217,97 | 217,97 |  |
|  |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 17 210,79 | 17 210,79 | 22 565,00 | 17 618,00 | 17 618,00 | 17 618,00 | 17 549,85 | 17 549,85 | 17 549,85 |  |
|  |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 2,07 | 2,07 | 2,00 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |  |
| ОР |  | 4.5 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс руб | 129,11 | 129,11 | 163,55 | 132,16 | 66,08 | 66,08 | 131,65 | 65,83 | 65,83 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 2 070,13 | 2 165,28 | 2 296,66 | 2 119,11 | 1 059,55 | 1 059,55 | 2 207,94 | 1 103,97 | 1 103,97 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 1 047,04 | 1 047,04 | 1 453,69 | 1 071,82 | 535,91 | 535,91 | 1 067,67 | 533,83 | 533,83 |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 22 663,27 | 22 663,27 | 34 810,58 | 23 199,49 | 23 199,49 | 23 199,49 | 23 109,74 | 23 109,74 | 23 109,74 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 3,85 | 3,85 | 3,48 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |  |
| ОР |  | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 316,21 | 316,21 | 439,01 | 323,69 | 161,84 | 161,84 | 322,44 | 161,22 | 161,22 |  |
| ОР |  | 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 706,88 | 802,03 | 403,96 | 723,60 | 361,80 | 361,80 | 817,83 | 408,91 | 408,91 |  |
| ОР | О | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 706,88 | 802,03 | 403,96 | 723,60 | 361,80 | 361,80 | 817,83 | 408,91 | 408,91 |  |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 568,80 | 568,80 | 819,89 | 897,31 | 448,66 | 448,66 | 897,31 | 448,66 | 448,66 |  |
| НР |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 568,80 | 568,80 | 819,89 | 897,31 | 448,66 | 448,66 | 897,31 | 448,66 | 448,66 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
| НР |  | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 1 332,28 | 1 332,28 | 7 315,75 | 2 401,58 | 211,65 | 2 189,92 | 2 401,58 | 1 200,79 | 1 200,79 |  |
| НР |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | 1 332,28 | 1 332,28 | 3 730,65 | 2 401,58 | 211,65 | 2 189,92 | 2 401,58 | 1 200,79 | 1 200,79 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
| НР |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  | 3 585,10 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
| НР |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб | 3 423,88 | 3 423,88 | 350,02 | 896,08 | 448,04 | 448,04 | 896,08 | 448,04 | 448,04 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
| НР |  | 14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 15 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| НР |  | 16 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 10 910,65 | 12 010,61 | 30 826,43 | 16 634,91 | 7 328,32 | 9 306,59 | 18 033,92 | 9 016,96 | 9 016,96 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 10 259,22 | 11 293,50 | 29 426,10 | 15 949,93 | 7 026,55 | 8 923,36 | 17 291,33 | 8 645,66 | 8 645,66 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 651,43 | 717,11 | 1 400,33 | 684,99 | 301,76 | 383,22 | 742,59 | 371,30 | 371,30 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 11,78 | 12,97 | 27,30 | 13,37 | 11,78 | 14,96 | 14,49 | 14,49 | 14,49 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 11,78 | 12,97 | 27,30 | 13,37 | 11,78 | 14,96 | 14,49 | 14,49 | 14,49 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 11,78 | 12,97 | 27,30 | 13,37 | 11,78 | 14,96 | 14,49 | 14,49 | 14,49 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 3 897,67 | 3 897,67 | 5 791,95 | 3 989,89 | 1 994,95 | 1 994,95 | 3 974,46 | 1 987,23 | 1 987,23 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 18,50 | 18,50 | 20,18 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 17 557,09 | 17 557,09 | 23 917,86 | 17 972,49 | 17 972,49 | 17 972,49 | 17 902,96 | 17 902,96 | 17 902,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13,37 | 11,78 | 126,9948932 | 18028,41 | 7328,319741 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16634,91255 | 7328,319741 | 9306,592812 |  | 1 688,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,024 | 1,024 | 1,024 |  |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 10 910,65 | 12 010,61 | 30 826,43 | 16 634,91 | 7 328,32 | 9 306,59 | 18 033,92 | 9 016,96 | 9 016,96 |  |
|  |  |  | Операционные расходы | тыс руб | 8 227,55 | 8 516,79 | 17 513,60 | 8 422,21 | 4 211,11 | 4 211,11 | 8 684,57 | 4 342,28 | 4 342,28 | 8 684,566 |
|  |  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | - 1 370,53 | - 1 370,53 | 7 946,43 | 2 563,62 | 292,67 | 2 270,94 | 2 563,62 | 1 281,81 | 1 281,81 |  |
|  |  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 4 053,63 | 4 864,35 | 5 366,40 | 5 649,07 | 2 824,54 | 2 824,54 | 6 785,73 | 3 392,87 | 3 392,87 |  |
|  |  |  | Амортизация | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 10 910,65 | 12 010,61 | 30 826,43 | 16 634,91 | 7 328,32 | 9 306,59 | 18 033,92 | 9 016,96 | 9 016,96 |  |

|  |  | МУП ЖКУ "Белогорск" |  | ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2019 г. | 2020 год | 2020 год (с учетом корректировки) |  |  | 2020 год |  |  | Обоснование |
|  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Предложение регулирующего органа при переходе на УСН | Предложение организации при переходе на УСН | Утверждено регулирующим органом на ОСН | В том числе на период |  | Предложение регулирующего органа при переходе на УСН | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 803 477,50 | 803 477,50 | 896 130,00 | 1 079 916,00 | 539 958,00 | 539 958,00 | 1 079 916,00 | 539 958,00 | 539 958,00 |  |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 70,00 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | 35,00 | 35,00 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 803 417,50 | 803 417,50 | 896 100,00 | 1 079 846,00 | 539 923,00 | 539 923,00 | 1 079 846,00 | 539 923,00 | 539 923,00 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 803 417,50 | 803 417,50 | 852 700,00 | 1 036 446,00 | 518 223,00 | 518 223,00 | 1 036 446,00 | 518 223,00 | 518 223,00 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 145 000,00 | 145 000,00 | 140 000,00 | 127 332,20 | 63 666,10 | 63 666,10 | 127 332,20 | 63 666,10 | 63 666,10 |  |
|  |  | 1.3.1.1.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 360,00 | 8 788,00 | 4 394,00 | 4 394,00 | 8 788,00 | 4 394,00 | 4 394,00 |  |
|  |  | 1.3.1.2.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 648 517,50 | 648 517,50 | 703 340,00 | 900 325,80 | 450 162,90 | 450 162,90 | 900 325,80 | 450 162,90 | 450 162,90 |  |
|  |  | 1.3.1.3.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 |  |  | 43 400,00 | 43 400,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 43 400,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 803 477,50 | 803 477,50 | 896 130,00 | 1 079 916,00 | 539 958,00 | 539 958,00 | 1 079 916,00 | 539 958,00 | 539 958,00 |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 8 989,36 | 9 637,24 | 14 879,56 | 9 708,11 | 4 854,06 | 4 854,06 | 10 442,87 | 5 221,43 | 5 221,43 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 5 927,59 | 6 485,98 | 7 972,96 | 6 573,61 | 3 286,81 | 3 286,81 | 7 229,23 | 3 614,62 | 3 614,62 |  |
| ОР |  | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 489,80 | 587,76 | 355,51 | 501,38 | 250,69 | 250,69 | 599,33 | 299,67 | 299,67 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | О | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 367,02 | 440,43 | 291,32 | 375,71 | 187,85 | 187,85 | 449,11 | 224,55 | 224,55 |  |
| ОР |  | 3.1.1.1 | Количество | кг | 10 694,18 | 10 694,18 | 8 292,20 | 10 694,18 | 5 347,09 | 5 347,09 | 10 694,18 | 5 347,09 | 5 347,09 |  |
| ОР |  | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 34,32 | 41,18 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |  |
| ОР | О | 3.1.2 | доставка гипохлорита натрия | тыс руб | 80,88 | 97,05 | 64,19 | 82,79 | 41,39 | 41,39 | 98,96 | 49,48 | 49,48 |  |
| ОР |  | 3.1.2.1 | Количество |  | 10 694,18 | 10 694,18 | 8 292,20 | 10 694,18 | 5 347,09 | 5 347,09 | 10 694,18 | 5 347,09 | 5 347,09 |  |
| ОР |  | 3.1.2.2 | Цена | руб/ | 7,56 | 9,08 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |  |
| ОР | О | 3.1.3 | препарат овицидный "Бингсти" | тыс руб | 41,90 | 50,27 | 0,00 | 42,89 | 21,44 | 21,44 | 51,26 | 25,63 | 25,63 |  |
| ОР |  | 3.1.3.1 | Количество |  | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| ОР |  | 3.1.3.2 | Цена | руб/ | 4 189,54 | 5 027,45 |  | 4 288,67 | 4 288,67 | 4 288,67 | 5 126,49 | 5 126,49 | 5 126,49 |  |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 1 325,38 | 1 590,46 | 1 505,07 | 1 862,51 | 931,26 | 931,26 | 2 237,27 | 1 118,64 | 1 118,64 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,18 | 5,02 | 4,30 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 317,12 | 317,12 | 350,00 | 426,23 | 213,11 | 213,11 | 426,23 | 213,11 | 213,11 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 1 325,38 | 1 590,46 | 1 505,07 | 1 862,51 | 931,26 | 931,26 | 2 237,27 | 1 118,64 | 1 118,64 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,18 | 5,02 | 4,30 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | по факту 2018 г. с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019г.-105,4%, 2020 г. -104,8% согласно счет фактурам по э/э, распределения объектам потребления, договору от 01.06.2015 №380295 с ОАО "Кузбассэнергосбыт" с учетом перехода на УСН согласно предсставленных документов НДС учтено 20% в соответствии с законодательством |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 317,12 | 317,12 | 350,00 | 426,23 | 213,11 | 213,11 | 426,23 | 213,11 | 213,11 | объем э/э приняты в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования установленных постановлением РЭК КО от 18.12.2018 №574. |
| ОР |  | 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 628,88 | 1 628,88 | 2 047,87 | 1 667,42 | 833,71 | 833,71 | 1 660,97 | 830,48 | 830,48 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 082,22 | 15 082,22 | 18 961,76 | 15 439,07 | 15 439,07 | 15 439,07 | 15 379,34 | 15 379,34 | 15 379,34 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |
| ОР |  | 3.7 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 491,92 | 491,92 | 618,46 | 503,56 | 251,78 | 251,78 | 501,61 | 250,81 | 250,81 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 1 143,72 | 1 189,87 | 2 498,74 | 1 170,78 | 585,39 | 585,39 | 1 213,31 | 606,66 | 606,66 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 689,68 | 689,68 | 1 762,37 | 706,00 | 353,00 | 353,00 | 703,27 | 351,63 | 351,63 |  |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 362,05 | 18 362,05 | 25 541,59 | 18 796,50 | 18 796,50 | 18 796,50 | 18 723,79 | 18 723,79 | 18 723,79 |  |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 3,13 | 3,13 | 5,75 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |  |
| ОР |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 208,28 | 208,28 | 532,24 | 213,21 | 106,61 | 106,61 | 212,39 | 106,19 | 106,19 |  |
| ОР |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 245,76 | 291,91 | 204,13 | 251,57 | 125,79 | 125,79 | 297,66 | 148,83 | 148,83 |  |
| ОР | О | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 245,76 | 291,91 | 204,13 | 251,57 | 125,79 | 125,79 | 297,66 | 148,83 | 148,83 |  |
| ОР |  | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 847,89 | 997,09 | 947,31 | 867,95 | 433,98 | 433,98 | 1 016,73 | 508,37 | 508,37 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 717,20 | 860,64 | 705,81 | 734,17 | 367,08 | 367,08 | 877,59 | 438,80 | 438,80 |  |
| ОР |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 130,69 | 136,45 | 241,50 | 133,78 | 66,89 | 66,89 | 139,14 | 69,57 | 69,57 |  |
| ОР | О | 3.10.3.1 | материалы на содержание зданий сооружений | тыс руб | 28,80 | 34,56 | 66,13 | 29,48 | 14,74 | 14,74 | 35,24 | 17,62 | 17,62 |  |
| ОР | О | 3.10.3.2 | охрана труда | тыс руб | 87,44 | 87,44 | 78,94 | 89,51 | 44,76 | 44,76 | 89,17 | 44,58 | 44,58 |  |
| ОР | О | 3.10.3.3 | услуги вневедомственной охраны | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | О | 3.10.3.4 | лицензия | тыс руб | 11,30 | 11,30 | 92,88 | 11,57 | 5,78 | 5,78 | 11,52 | 5,76 | 5,76 |  |
| ОР | О | 3.10.3.5 | дератизация | тыс руб | 3,15 | 3,15 | 3,55 | 3,22 | 1,61 | 1,61 | 3,21 | 1,60 | 1,60 |  |
| ОР | О | 3.10.3.6 | коммунальные услуги (электроэнергия) | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 1 263,78 | 1 270,25 | 4 587,98 | 1 293,68 | 646,84 | 646,84 | 1 295,27 | 647,63 | 647,63 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 682,27 | 682,27 | 3 811,19 | 698,42 | 349,21 | 349,21 | 695,71 | 347,86 | 347,86 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 32,35 | 38,81 | 45,56 | 33,11 | 16,56 | 16,56 | 39,58 | 19,79 | 19,79 |  |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 32,35 | 38,81 | 45,56 | 33,11 | 16,56 | 16,56 | 39,58 | 19,79 | 19,79 |  |
| ОР |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 4.4 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс руб | 421,78 | 421,78 | 561,62 | 431,76 | 215,88 | 215,88 | 430,09 | 215,04 | 215,04 |  |
| ОР |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 18 402,25 | 18 402,25 | 23 400,83 | 18 837,65 | 18 837,65 | 18 837,65 | 18 764,78 | 18 764,78 | 18 764,78 |  |
| ОР |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 1,91 | 1,91 | 2,00 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |  |
| ОР |  | 4.5 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс руб | 127,38 | 127,38 | 169,61 | 130,39 | 65,20 | 65,20 | 129,89 | 64,94 | 64,94 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 1 796,58 | 1 879,60 | 2 316,82 | 1 839,09 | 919,54 | 919,54 | 1 916,63 | 958,31 | 958,31 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 906,15 | 906,15 | 1 464,95 | 927,59 | 463,80 | 463,80 | 924,00 | 462,00 | 462,00 |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 22 473,99 | 22 473,99 | 34 879,76 | 23 005,72 | 23 005,72 | 23 005,72 | 22 916,73 | 22 916,73 | 22 916,73 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 3,36 | 3,36 | 3,50 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |  |
| ОР |  | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 273,66 | 273,66 | 442,41 | 280,13 | 140,07 | 140,07 | 279,05 | 139,52 | 139,52 |  |
| ОР |  | 5.3 | Прочие административные расходы | тыс руб | 616,77 | 699,79 | 409,46 | 631,36 | 315,68 | 315,68 | 713,58 | 356,79 | 356,79 |  |
| ОР | О | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 616,77 | 699,79 | 409,46 | 631,36 | 315,68 | 315,68 | 713,58 | 356,79 | 356,79 |  |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 1,41 | 1,41 | 1,80 | 1,74 | 0,87 | 0,87 | 1,74 | 0,87 | 0,87 |  |
| НР |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 1,41 | 1,41 | 1,80 | 1,74 | 0,87 | 0,87 | 1,74 | 0,87 | 0,87 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
| НР |  | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 809,85 | 809,85 | 1 007,97 | 812,38 | 406,19 | 406,19 | 812,38 | 406,19 | 406,19 |  |
| НР |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | 809,85 | 809,85 | -7,42 | 812,38 | 406,19 | 406,19 | 812,38 | 406,19 | 406,19 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
| НР |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  | 1 015,39 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб | 134,10 | 134,10 | 48,57 | 1 331,80 | 665,90 | 665,90 | 1 331,80 | 665,90 | 665,90 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
| НР |  | 14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 15 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 16 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |  | -1 629,77 | -814,88 | -814,88 | -1 629,77 | -814,88 | -814,88 | утверждено на 2020 год согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.07.2019 № 197 |
|  |  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 9 665,11 | 10 312,98 | 15 838,96 | 7 558,92 | 3 779,46 | 3 779,46 | 8 293,68 | 4 146,84 | 4 146,84 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 9 665,11 | 10 312,98 | 15 071,85 | 7 255,12 | 3 627,56 | 3 627,56 | 7 960,35 | 3 980,17 | 3 980,17 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 767,11 | 303,80 | 151,90 | 151,90 | 333,33 | 166,67 | 166,67 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 12,03 | 12,84 | 17,68 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,68 | 7,68 | 7,68 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 12,03 | 12,84 | 17,68 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,68 | 7,68 | 7,68 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,68 | 7,68 | 7,68 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 3 646,49 | 3 646,49 | 5 836,81 | 3 732,77 | 1 866,38 | 1 866,38 | 3 718,33 | 1 859,16 | 1 859,16 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 17,40 | 17,40 | 20,25 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 17 464,03 | 17 464,03 | 24 019,79 | 17 877,23 | 17 877,23 | 17 877,23 | 17 808,07 | 17 808,07 | 17 808,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -41,81 | снижение |  | -36,16 | снижение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7558,922 |  |  | 7558,922 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 734,75 |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | 3,4 |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | 1,024 |  |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 9 665,11 | 10 312,98 | 15 838,96 | 7 558,92 | 4 594,35 | 4 594,35 | 8 293,68 | 4 961,72 | 4 961,72 |  |
|  |  |  | Операционные расходы | тыс руб | 7 662,57 | 8 045,36 | 13 372,69 | 7 843,86 | 3 921,93 | 3 921,93 | 8 203,86 | 4 101,93 | 4 101,93 | 8 203,86 |
|  |  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 677,16 | 677,16 | 961,20 | - 2 147,45 | - 258,84 | - 258,84 | - 2 147,45 | - 258,84 | - 258,84 | #ЗНАЧ! |
|  |  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 1 325,38 | 1 590,46 | 1 505,07 | 1 862,51 | 931,26 | 931,26 | 2 237,27 | 1 118,64 | 1 118,64 |  |
|  |  |  | Амортизация | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 9 665,11 | 10 312,98 | 15 838,96 | 7 558,92 | 4 594,35 | 4 594,35 | 8 293,68 | 4 961,72 | 4 961,72 |  |

Приложение № 5 к протоколу №6

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 11.02.2020

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС) * | 14,14 | 14,14 | - | - | 19,78 | 19,90 | 19,90 | 19,97 | 19,97 | 21,41 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 11,78 | 11,78 | - | - | 16,48 | 16,58 | 16,58 | 16,64 | 16,64 | 17,84 |
| 1.3. | Население (НДС не облагается) | - | - | 14,49 | 14,49 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Прочие потребители (НДС не облагается) | - | - | 14,49 | 14,49 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС) * | 14,44 | 14,44 | - | - | 15,43 | 15,43 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 15,56 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 12,03 | 12,03 | - | - | 12,86 | 12,86 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,97 |
| 2.3. | Население (НДС не облагается) | - | - | 7,68 | 7,68 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Прочие потребители (НДС не облагается) | - | - | 7,68 | 7,68 | - | - | - | - | - | - |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».