УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 29

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

09.06.2020 г.	г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А. (голосовала заочно), Кулебакин С.В., Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В. (голосовала заочно, представила позицию по голосованию в письменном виде), Полякова Ю.А. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Полуэктов А.В. - заместитель технического директора ООО «КЭНК»;

Очертинский О.А. - заместитель генерального директора ООО «КЭНК».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ТПС 35 кВ «Тырган» по индивидуальному проекту |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» МУП «ТРСК Новокузнецкого района» по индивидуальному проекту |
| 3. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» МУП «ТРСК Новокузнецкого района» по индивидуальному проекту |
| 4. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа по индивидуальному проекту |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчикам.

Вопрос 1 «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ТПС 35 кВ «Тырган» по индивидуальному проекту».

Докладчики Гусельщиков Э.Б. и Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (ТПС 35 кВ «Тырган», расположенной по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский р-он, участок полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги, с 8 км - 56,1 км линии ст. Аргышта-2 - ст. Новокузнецк, по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что в представленных материалах отсутствуют:

- сметные расчеты, выполненные с применением сметных нормативов по объектам аналогам используемые при оценке и сравнительном анализе стоимости строительства (п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17);

- анализ коммерческих предложений по оборудованию, не учтенному расценками.

Докладчики ответили, что материалы членам правления к заседанию правления представлены в требуемом законодательством объеме (проект постановления, экспертное с расчетами и дополнительно технические условия заявителя). С иной информацией, не представленной к заседанию правления, находящейся на бумажных носителях, членам правления предложено ознакомиться в помещении РЭК Кузбасса.

Оборудование, не учтённое расценками отсутствует. Стоимость работ по технологическому присоединению взята по УНЦ как наиболее низкая.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – 5;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).

Вопрос 2 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» 
МУП «ТРСК Новокузнецкого района» по индивидуальному проекту»

Докладчики Гусельщиков Э.Б. и Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» (увеличение максимальной мощности на 356 кВт), ВЛ-10 кВ от опоры № 54 Ф-10-12-НК ПС 35 кВ «Николаевская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе с. Таргай и СНТ «Таргайское» (заявка № 11000462492)) по индивидуальному проекту согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется особое мнение (вх. № 2551 от 09.06.2020; исх. № 1.4/01/4813- исх) за подписью заместителя генерального директора – директора филиала 
ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (приложение № 5 к настоящему протоколу).

Кулебякина М.В. отметила, что в представленных материалах отсутствуют анализ коммерческих предложений по оборудованию, не учтенному расценками, связанных с заменой существующих трансформаторов и сметные расчеты, выполненные с применением сметных нормативов по объектам аналогам по расходам, не включаемым в плату за технологическое присоединение в размере 6372,621 тыс. руб. и (п.41 Методических указаний).

Докладчики ответили, что материалы членам правления к заседанию правления представлены в требуемом законодательством объеме (проект постановления, экспертное с расчетами и дополнительно технические условия заявителя). С иной информацией, не представленной к заседанию правления, находящейся на бумажных носителях, членам правления предложено ознакомиться в помещении РЭК Кузбасса.

Оборудование, не учтённое расценками отсутствует. Стоимость работ по технологическому присоединению взята по УНЦ, как наиболее низкая.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – 5;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).

Вопрос 3. «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» МУП «ТРСК Новокузнецкого района» по индивидуальному проекту»

Докладчики Гусельщиков Э.Б. и Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» (увеличение максимальной мощности на 140 кВт), ВЛ-10 кВ от опоры № 54 Ф-10-12-НК ПС 35 кВ «Николаевская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе с. Таргай и СНТ «Таргайское» (заявка № 11000462793)) по индивидуальному проекту согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что в представленных материалах отсутствуют анализ коммерческих предложений по оборудованию, не учтенному расценками, связанных с заменой существующих трансформаторов и сметные расчеты, выполненные с применением сметных нормативов по объектам аналогам по расходам, не включаемым в плату за технологическое присоединение в размере 6372,621 тыс. руб. и (п.41 Методических указаний).

По вопросам 2 и 3 величина выпадающих доходов, не включаемых в плату за технологическое присоединение заявителей по замене трансформаторов тока 50/5 в ячейке присоединения ВЛ – 10 кВ ф. 10-12-НК к РУ – 10 кВ «Николаевская» на трансформаторы тока 150/5; реконструкции ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора с номинальной мощностью 1,6 МВА на трансформатор с номинальной мощностью 2,5 МВА отражена в каждом из проектов постановлений РЭК об установлении платы за технологическое присоединение.

Докладчики ответили, что материалы членам правления к заседанию правления представлены в требуемом законодательством объеме (проект постановления, экспертное с расчетами и дополнительно технические условия заявителя). С иной информацией, не представленной к заседанию правления, находящейся на бумажных носителях, членам правления предложено ознакомиться в помещении РЭК Кузбасса.

Оборудование, не учтённое расценками отсутствует. Стоимость работ по технологическому присоединению взята по УНЦ, как наиболее низкая.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – 5;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).

Вопрос 4. «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа по индивидуальному проекту»

Докладчики Гусельщиков Э.Б. и Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 8 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом                              администрации Тайгинского городского округа (изменение категории надежности электроснабжения, увеличение максимальной мощности на 911,27 кВт), ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ насосных станций 1 и 2 подъема (Кемеровская обл., Яшкинский р-н, перекачка; Кемеровская обл., г. Тайга, водокачка на реке Яя) по индивидуальному проекту согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что в представленных материалах отсутствуют:

- сметные расчеты, выполненные с применением сметных нормативов используемые при оценке и сравнительном анализе стоимости строительства (п. 41 Методических указаний);

- анализ коммерческих предложений по оборудованию, не учтенному расценками, связанных со строительством РП, КТП.

Докладчики ответили, что материалы членам правления к заседанию правления представлены в требуемом законодательством объеме (проект постановления, экспертное с расчетами и дополнительно технические условия заявителя). С иной информацией, не представленной к заседанию правления, находящейся на бумажных носителях, членам правления предложено ознакомиться в помещении РЭК Кузбасса.

Оборудование, не учтённое расценками отсутствует. Стоимость работ по технологическому присоединению взята по сметному расчёту, как наиболее низкая.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – 5;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________М.В. Зинченко

_____________________С.В. Кулебакин

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу 
№ 29 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.06.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к                            электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (ТПС 35 кВ «Тырган»,                           расположенной по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский р-он, участок полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги, с 8 км - 56,1 км линии                                        ст. Аргышта-2 - ст. Новокузнецк, по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» на 2020 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178                             «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

«Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» ОАО «РЖД» подал в адрес филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (далее ТСО) заявку от 05.09.2019 №11000445351 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств строящейся ТПС 35 кВ «Тырган».

В заявке указана следующая информация:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств: Кемеровская область, Прокопьевский р-он, участок полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги, с 8 км - 56,1 км линии ст. Аргышта-2 - ст. Новокузнецк (в районе ж/д станции Тырган), к.н. 42:10:0000000:0071.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 14 000 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 14 000 кВт.

- Уровень напряжения – 35 кВ.

- Категория надежности электроснабжения: 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию 11.2022.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- Сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также не ухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

- Отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- Отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

- Обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно техническим условиям для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ТСО необходимо выполнить следующие мероприятия.

- Реконструкцию ПС 110 кВ Красный Брод, с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-32 и Т-2-40 номинальной мощностью 31,5 MBA и 40 MBA на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 MBA каждый. Мощность трансформаторов уточнить при проектировании (п. 1.2 ТУ).

- Замену проводов сборных шин на ПС 110 кВ Красный Брод в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ на провод с пропускной способностью не менее 853 А при температуре наружного воздуха -5 °С и 658 А при температуре наружного воздуха +25°С (параметры оборудования уточнить при проектировании)                     (п. 1.3 ТУ).

- Замену существующих трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на трансформаторы тока с номинальным током первичной обмотки не менее 657 А (параметры оборудования уточнить при проектировании) (п. 1.4 ТУ).

- Замену высокочастотных заградителей на ПС 110 кВ Красный Брод в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31 на высокочастотные заградители номинальным током не менее 657 А (параметры оборудования уточнить при проектировании)                    (п. 1.5 ТУ).

- Замену линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 657 А (параметры оборудования уточнить при проектировании) (и. 1.6 ТУ).

- Замену шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32                    ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 657 А (параметры оборудования уточнить при проектировании) (п. 1.7 ТУ).

- Замену провода ВЛ 35 кВ КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от                            ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод с пропускной способностью не менее 657 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 465 А при температуре наружного воздуха +25 °С (п. 1.8 ТУ).

- Строительство двухцепной ВЛ 35 кВ отпайками от ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 до ТПС 35 кВ Тырган (п. 1.9 ТУ).

- Оснащение ПС 110 кВ Афонинская микропроцессорными устройствами АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская с организацией канала ПА для реализации передачи УВ от данных устройств АОПО до устройств ОН ТПС 35 кВ Тырган.

Устройства АОПО должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 - 55,0 Гц (п. 2.2 ТУ).

- Оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на ПС 110 кВ Красный Брод, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА). Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 — 55,0 Гц (п. 2.3 ТУ).

- Оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на ПС 110 кВ Красный Брод, устройствами сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС ТСО и Филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ по двум независимым каналам связи, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине (п. 2.4 ТУ).

- Организацию для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС ТСО и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС ТСО двух независимых каналов связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от                     ТПС 35 кВ Тырган до ДС ЦУС ТСО (п.2.7 ТУ).

- Оснащение устройств источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов (п.2.8 ТУ).

Из всех выше перечисленных мероприятий только мероприятие № 9 включено в утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 №29@ инвестиционную программу ТСО на 2020-2024 годы и изменения, вносимые в инвестиционную программу ТСО, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №25@ и поэтому затраты по этому мероприятию не учитывались в затратах, связанных с данным технологическим присоединением.

В соответствии с пп. а) п. 28 Правил ТП критерием наличия технической возможности технологического присоединения является необходимость сохранения условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций.

Основными параметрами для осуществления присоединения дополнительной мощности к ЛЭП является её длительно допустимый ток (А), установленный техническими (паспортными) характеристиками. Показатели, по которым рассчитывается сечение проводника определяются по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны, с учетом: длительно допустимого тока нагрузки. Сила тока в цепи линии, определяется по формуле:

I=Р/U*cos ф.

Согласно формуле, сила тока в цепи прямо пропорциональна значению мощности. Из чего следует, что увеличение максимальной мощности приводит к увеличению силы тока в линии.

Присоединение объекта Заявителя, в связи с увеличением объема максимальной мощности, приведет к превышению допустимого значения максимального рабочего тока для существующей линии электропередачи, следовательно, повлечет за собой необоснованные отключения и создание аварийных ситуаций в электроустановках, что согласно п. 28 б) Правил, будет тождественно ограничению на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение.

Согласно п.28 а, б) Правил ТП на момент обращения ОАО «РЖД» у ТСО отсутствовала техническая возможность на присоединение мощности                        14 000 кВт (14,0 МВт) к электрическим сетям от ближайших центров питания.

Следует отметить, что согласно пункту 30 Правил: в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

В соответствии с поданной заявкой на технологическое присоединение максимальная мощность ТПС 35 кВ «Тырган» составляет 14 000 кВт, класс напряжения 35 кВ, категория надежности электроснабжения 2.

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ТСО разработала технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что ОАО «РЖД» планируется подключение максимальной мощности 14 МВт - технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

О необходимости в увеличении максимальной мощности к сетям вышестоящих электросетевых организаций ТСО не заявляет.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ОАО «РЖД».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В представленным ТСО расчете размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ТСО энергопринимающих устройств                  ОАО «РЖД» величина затрат на выполнение мероприятий «последней мили» составляет 185 838,48 тыс. руб. и включает в себя затраты по мероприятиям 2-4, 11-12 (Таблица 1).

Мероприятие 2 (Таблица 1) направлено на реконструкцию ПС 110 кВ Красный Брод и связано с монтажом РЗА при замене силовых трансформаторов по мероприятию 1. В связи с тем, что данное мероприятие направлено на реконструкцию сетей, а не на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, эксперты предлагают учесть затраты по этому мероприятию в расходах ТСО, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение, а не в плате за технологическое присоединение.

По мероприятию 11 (Таблица 1) эксперты предлагают не учитывать затраты в размере 9,29 тыс. руб. в связи с тем, что в представленных ТСО документах отсутствуют указания на непосредственное расположение аппаратуры, которую должны питать источники бесперебойного электропитания, а также на необходимость их использования.

По мероприятию 12 (Таблица 1) эксперты предлагают не учитывать затраты в размере 3 451,11 тыс. руб. в связи с тем, что при расчете затрат по мероприятию 4 учитывались, в том числе, затраты на выполнение проектно-изыскательских работ.

В результате анализа представленных материалов, по мнению экспертов РЭК Кузбасса, мероприятия 3,4 (Таблица 1) должны быть учтены в плате за технологическое присоединение.

Анализ величины затрат по мероприятию 3 таблицы 1

В качестве обоснования затрат по мероприятию ТСО представила проект-аналог технического перевооружения двухцепной ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1,2 (1960г.) с заменой провода АС-185, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты Чертинская-Коксовая. ТСО провела перерасчет затрат по монтажу двух независимых каналов связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 35 кВ Тырган тяговая до ДС ЦУС ТСО на сумму 1 475,72 тыс. руб. (таблица 2, п. 3).

Расчетная величина затрат РЭК Кузбасса по монтажу каналов связи на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, составила                                 1 353,90 тыс. руб. (таблица 3, п. 3).

Снижение затрат относительно расчета ТСО в сторону снижения составила 121,82 = 1 475,72 – 1 353,90 тыс. руб. и связана с исключением из сметной стоимости прочих затрат, в состав которых входят следующие затраты: временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости; затраты на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время; затраты на содержание службы заказчика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу; непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Также эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет затрат на мероприятие по монтажу каналов связи с применением укрупненных нормативов цен, величина которого составила 4 123,84 тыс. руб. (таблица 4, п. 3).

В итоге экспертами проведен сравнительный анализ стоимости работ на мероприятие по монтажу каналов связи по сметным расчетам, выполненным ТСО и по сметным расчетам и УНЦ, выполненными РЭК Кузбасса (таблица 1, п. 3) и принята величина затрат равная 1 353,90 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятию 4 таблицы 1

В качестве обоснования затрат по мероприятию ТСО представила проект-аналог строительства дополнительной ячейки 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Сургутская», ВЛ 35 кВ (г. Омск).

ТСО провела перерасчет сметных затрат для строительства двухцепной ВЛ 35 кВ отпайками от ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 до ТПС 35 кВ Тырган на сумму 165 554,25 тыс. руб. (таблица 2, п. 4).

Расчетная величина затрат РЭК Кузбасса на строительства двухцепной ВЛ 35 кВ отпайками от ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 до ТПС 35 кВ Тырган на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, составила                                     158 032,44 тыс. руб. (таблица 3, п. 4).

Снижение затрат относительно расчета ТСО в сторону снижения составила 7 521,81 = 165 554,25 – 158 032,44 тыс. руб. и связана с исключением из сметной стоимости прочих затрат, в состав которых входят следующие затраты: временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости; затраты на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время; затраты на содержание службы заказчика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу; непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Также эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет затрат строительства двухцепной ВЛ 35 кВ отпайками от ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 до ТПС 35 кВ Тырган с применением укрупненных нормативов цен, величина которого составила 175 069,20 тыс. руб. (таблица 4, п.4)

В итоге экспертами проведен сравнительный анализ стоимости работ на строительства двухцепной ВЛ 35 кВ отпайками от ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 до ТПС 35 кВ Тырган по сметным расчетам, выполненным ТСО и по сметным расчетам и УНЦ, выполненными РЭК Кузбасса (таблица 1, п. 4) и принята величина затрат равная 158 032,44 тыс. руб.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

На основании вышеуказанных требований Основ ценообразования размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ТСО энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» предлагается определить в размере                     159 386,34 (1 353,90 + 158 032,44) тыс. руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 42 Методических указаний, размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, регулирующий орган в своем решении по утверждению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии отражает учтенные расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение.

В представленных материалах расходы ТСО, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 279 604,24 тыс. руб. и включает в себя затраты по мероприятиям 1, 5-10 (Таблица 1).

Анализ величины затрат по мероприятиям 1

В качестве обоснования затрат по мероприятию ТСО представила проект-аналог «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шахтовая» с заменых силовых трансформаторов 2*40 МВА на 2* 63 МВА». ТСО провела перерасчет сметных затрат по реконструкции ПС 110 кВ Красный Брод с заменых трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-32 и Т-2-40 номинальной мощностью 31,5 МВА и 40 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА каждый на сумму 273 833,59 тыс. руб. (таблица 2, п. 1).

Расчетная величина затрат РЭК Кузбасса на реконструкцию ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов, на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, составила 233 966,41 тыс. руб. (таблица 3, п. 1).

Снижение затрат относительно расчета ТСО в сторону снижения составила 39 867,18 = 273 833,59 – 233 966,41 тыс. руб. и связана с исключением из сметной стоимости прочих затрат, в состав которых входят следующие затраты: временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости; затраты на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время; затраты на содержание службы заказчика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу; непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Также эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет затрат на реконструкцию ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов с применением укрупненных нормативов цен, величина которого составила                                        207 666,13 тыс. руб. (таблица 4, п.1)

В итоге экспертами проведен сравнительный анализ стоимости работ по данному мероприятию по сметным расчетам выполненными ТСО и по сметным расчетам и УНЦ, выполненными РЭК Кузбасса (таблица 1, п. 1) и принята величина затрат равная 207 666,13 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятию 2

В качестве обоснования затрат по мероприятию ТСО представила проект-аналог реконструкции «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шахтовая» с заменой силовых трансформаторов 2*40 МВА на 2* 63 МВА». ТСО провела перерасчет сметных затрат по реконструкции ПС 110 кВ Красный Брод в связи с монтажом микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) при замене силовых трансформаторов по мероприятию 1 на сумму 15 348,10 тыс. руб. (таблица 2, п. 2).

Расчетная величина затрат РЭК Кузбасса на реконструкцию ПС 110 кВ Красный Брод в связи с монтажом РЗА, на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, составила 13 301,04 тыс. руб. (таблица 3, п. 2).

Снижение затрат, относительно расчета ТСО в сторону снижения, составило 2 047,06 = 15 348,10 – 13 301,04 тыс. руб. и связана с исключением из сметной стоимости прочих затрат, в состав которых входят следующие затраты: временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости; затраты на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время; затраты на содержание службы заказчика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу; непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Также эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет затрат с применением укрупненных нормативов цен, величина которого составила 4 229,68 тыс. руб. (таблица 4, п. 2)

В итоге экспертами проведен сравнительный анализ стоимости работ по данному мероприятию по сметным расчетам выполненными ТСО и по сметным расчетам и УНЦ, выполненными РЭК Кузбасса (таблица 1, п. 2) и принята величина затрат равная 4 229,68 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятию 5

В качестве обоснования затрат по мероприятию ТСО представила проект-аналог "Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Зенковская – ПС Юго-Западная с ответвлением на ПС № 19(К-25, К-26)" с пересчетом затрат на длину ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская по замене провода на провод с пропускной способностью не менее 657 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 465 А при температуре наружного воздуха +25 °С на сумму 2 625,02 тыс. руб. (таблица 2, п. 5).

Расчетная величина затрат РЭК Кузбасса на реконструкцию ВЛ 35 кВ на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, составила 2 415,65 тыс. руб. (таблица 3, п. 5).

Снижение затрат относительно расчета ТСО в сторону снижения составила 209,37 = 2 625,02 – 2 415,65 тыс. руб. и связана с исключением из сметной стоимости прочих затрат, в состав которых входят следующие затраты: временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости; затраты на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время; затраты на содержание службы заказчика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу; непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Также эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет затрат на реконструкцию ВЛ 35 кВ с применением укрупненных нормативов цен, величина которого составила 5 050,30 тыс. руб. (таблица 4, п. 5)

В итоге экспертами проведен сравнительный анализ стоимости работ на реконструкцию ВЛ 35 кВ по сметным расчетам выполненными ТСО и по сметным расчетам и УНЦ, выполненными РЭК Кузбасса (таблица 1, п. 5) и принята величина затрат равная 2 415,65тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятию 6

Мероприятие направлено на замену существующих трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на трансформаторы тока с номинальным током первичной обмотки не менее 657 А. Анализ нормальной схемы электрических соединений ПС 110 кВ Красный Брод, представленной ТСО, выявил отсутствие однофазных трансформаторов тока 35 кВ в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, что не позволяет учесть указанные затраты.

Анализ величины затрат по мероприятию 7

В качестве обоснования затрат по мероприятию ТСО представила проект-аналог "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беловская". ТСО провела перерасчет затрат на длину проводов сборных шин в результате чего затраты составили 560,70 тыс. руб. (таблица 2, п. 7).

Расчетная величина затрат РЭК Кузбасса по мероприятию, на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, составила 507,64 тыс. руб. (таблица 3, п. 7).

Снижение затрат относительно расчета ТСО в сторону снижения составила 53,06 = 560,70 – 507,64 тыс. руб. и связана с исключением из сметной стоимости прочих затрат, в состав которых входят следующие затраты: временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости; затраты на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время; затраты на содержание службы заказчика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу; непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Также эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет затрат по мероприятию с применением укрупненных нормативов цен, величина которого составила 143,29 тыс. руб. (таблица 4, п. 4).

В итоге экспертами проведен сравнительный анализ стоимости работ по сметным расчетам выполненными ТСО и по сметным расчетам и УНЦ, выполненными РЭК Кузбасса (таблица 1, п. 7) и принята величина затрат равная 143,29 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятию 8

В качестве обоснования затрат организация представила локальный сметный расчет по замене высокочастотного заградителя на ПС 110 кВ Красный Брод в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31 на высокочастотный заградитель номинальным током не менее 657 А на сумму 193,61 тыс. руб. Эксперты рассмотрев представленный сметный расчет считают возможным учесть величину затрат по мероприятию в размере 193,61 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятию 9

В качестве обоснования затрат организация представила локальный сметный расчет по замене линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 657 А на сумму 742,08 тыс. руб. Эксперты рассмотрев представленный сметный расчет считают возможным учесть величину затрат по мероприятию в размере 742,08 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятию 10

В качестве обоснования затрат организация представила локальный сметный расчет по замене шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и                КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 657 А на сумму 777,59 тыс. руб. Эксперты рассмотрев представленный сметный расчет считают возможным учесть величину затрат по мероприятию в размере 777,59 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятиям, указанным в технических условиях и в расчете размера платы ТСО за технологическое присоединение, а также сравнительный анализ стоимости работ по сметам и УНЦ

Таблица 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Предложение ТСО, тыс. руб. без НДС | Предложение РЭК Кузбасса, тыс. руб. без НДС | Сметы РЭК Кузбасса, тыс. руб. без НДС | УНЦ РЭК Кузбасса, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4,00 |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-32 и Т-2-40 номинальной мощностью 31,5 МВА и 40 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА каждый (п. 1.2. ТУ) | 273 833,59 | 207 666,13 | 233 966,41 | 207 666,13 |
| 2 | Оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на объектах электросетевого хозяйства ПС 110 кВ Красный Брод микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА) (п. 2.3. ТУ) | 15 348,10 | 4 229,68 | 13 301,04 | 4 229,68 |
| 3 | Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ТПС 35 кВ Тырган до ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - РЭС» (п. 2.7. ТУ) | 1 475,72 | 1 353,90 | 1 353,90 | 4 123,84 |
| 4 | Строительство двухцепной ВЛ 35 кВ отпайками от ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 до ТПС 35 кВ Тырган (п. 1.9. ТУ) | 165 554,25 | 158 032,44 | 158 032,44 | 175 069,20 |
| 5 | Замена провода ВЛ 35 кВ КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод с пропускной способностью не менее 657 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 465 А при температуре наружного воздуха +25 °С (п. 1.8. ТУ) | 2 625,02 | 2 415,65 | 2 415,65 | 5 050,30 |
| 6 | Замена существующих трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на трансформаторы тока с номинальным током первичной обмотки не менее 657 А (п. 1.4. ТУ) | 871,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Замена проводов сборных шин на ПС 110 кВ Красный Брод в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ на провод с пропускной способностью не менее 853 А при температуре наружного воздуха -5 °С и 658 А при температуре наружного воздуха +25°С (п. 1.3. ТУ) | 560,70 | 143,29 | 507,64 | 143,29 |
| 8 | Замена высокочастотных заградителей на ПС 110 кВ Красный Брод в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31 на высокочастотные заградители номинальным током не менее 657 А (п. 1.5. ТУ) | 193,61 | 193,61 | 193,61 | - |
| 9 | Замена линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 657 А (п. 1.6. ТУ) | 742,08 | 742,08 | 742,08 | - |
| 10 | Замена шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 657 А (п. 1.7. ТУ) | 777,59 | 777,59 | 777,59 | - |
| 11 | Оснащение устройств источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов (п. 2.8. ТУ) | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" (затраты указаны в расчете размера платы ТСО за технологическое присоединение) | 3 451,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО в ценах 2022г. | 465 442,72 | 375 554,37 |  |  |

Расчет затрат выполненный ТСО на основании сметных расчетов

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Пересчет стоимости по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-32 и Т-2-40 номинальной мощностью 31,5 МВА и 40 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА каждый.» (п. 1.2 ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах в ценах на 2022г. | 47 120,62 | 178 526,67 | 2 691,81 | 5 627,31 | 39 867,19 | 273 833,59 |
| 2 | Пересчет стоимости по объекту: «Оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на объектах электросетевого хозяйства ПС 110 кВ Красный Брод микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА)» (п. 2.3. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 1 002,20 | 10 657,62 | 1 641,22 | 0,00 | 2 047,07 | 15 348,10 |
| 3 | Пересчет стоимости по объекту: «Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ТПС 35 кВ Тырган до ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - РЭС»» (п. 2.7. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 1 219,50 | 0,54 | 0,00 | 133,86 | 121,82 | 1 475,72 |
| 4 | Пересчет стоимости по объекту: «Строительство двухцепной ВЛ 35 кВ отпайками от ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 до ТПС 35 кВ Тырган» (п. 1.9. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 153 291,88 | 163,94 | 1 259,38 | 3 317,23 | 7 521,81 | 165 554,25 |
| 5 | Пересчет стоимости по объекту: «Замена провода ВЛ 35 кВ КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод с пропускной способностью не менее 657 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 465 А при температуре наружного воздуха +25 °С» (п. 1.8. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 2 087,32 | 0,00 | 2,14 | 326,19 | 209,38 | 2 625,02 |
| 6 | Пересчет стоимости по объекту «Замена существующих трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на трансформаторы тока с номинальным током первичной обмотки не менее 657 А» (п.1.4. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 27,50 | 668,77 | 45,74 | 0,00 | 129,64 | 871,65 |
| 7 | Пересчет стоимости по объекту: «Замена проводов сборных шин на ПС 110 кВ Красный Брод в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ на провод с пропускной способностью не менее 853 А при температуре наружного воздуха -5 °С и 658 А при температуре наружного воздуха +25°С» (п. 1.3. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 507,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,64 |
| 8 | Замена высокочастотных заградителей на ПС 110 кВ Красный Брод в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31 на высокочастотные заградители номинальным током не менее 657 А (п. 1.5. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,61 |
| 9 | Замена линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 657 А (п. 1.6. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,08 |
| 10 | Замена шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 657 А (п. 1.7. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,59 |
| 11 | Пересчёт стоимости по объекту: «Оснащение устройств источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов» (п. 2.8. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 9,29 |

Расчет затрат выполненный РЭК Кузбасса на основании сметных расчетов

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Пересчет стоимости по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-32 и Т-2-40 номинальной мощностью 31,5 МВА и 40 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА каждый» (п. 1.2 ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах в ценах на 2022г. | 47 120,62 | 178 526,67 | 2 691,81 | 5 627,31 | 0,00 | 233 966,41 |
| 2 | Пересчет стоимости по объекту: «Оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на объектах электросетевого хозяйства ПС 110 кВ Красный Брод микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА)» (п. 2.3. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 1 002,20 | 10 657,62 | 1 641,22 | 0,00 | 0,00 | 13 301,04 |
| 3 | Пересчет стоимости по объекту: «Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ТПС 35 кВ Тырган до ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - РЭС»» (п. 2.7. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 1 219,50 | 0,54 | 0,00 | 133,86 | 0,00 | 1 353,90 |
| 4 | Пересчет стоимости по объекту: «Строительство двухцепной ВЛ 35 кВ отпайками от ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 до ТПС 35 кВ Тырган» (п. 1.9. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 153 291,88 | 163,94 | 1 259,38 | 3 317,23 | 0,00 | 158 032,44 |
| 5 | Пересчет стоимости по объекту: «Замена провода ВЛ 35 кВ КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод с пропускной способностью не менее 657 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 465 А при температуре наружного воздуха +25 °С» (п. 1.8. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 2 087,32 | 0,00 | 2,14 | 326,19 | 0,00 | 2 415,65 |
| 6 | Пересчет стоимости по объекту «Замена существующих трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на трансформаторы тока с номинальным током первичной обмотки не менее 657 А» (п.1.4. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 27,50 | 668,77 | 45,74 | 0,00 | 0,00 | 742,01 |
| 7 | Пересчет стоимости по объекту: «Замена проводов сборных шин на ПС 110 кВ Красный Брод в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ на провод с пропускной способностью не менее 853 А при температуре наружного воздуха -5 °С и 658 А при температуре наружного воздуха +25°С» (п. 1.3. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 507,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,06 | 560,70 |
| 8 | Замена высокочастотных заградителей на ПС 110 кВ Красный Брод в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31 на высокочастотные заградители номинальным током не менее 657 А (п. 1.5. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,61 |
| 9 | Замена линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 657 А (п. 1.6. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,08 |
| 10 | Замена шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 657 А (п. 1.7. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,59 |
| 11 | Пересчёт стоимости по объекту: «Оснащение устройств источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов» (п. 2.8. ТУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 2022г. | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 9,29 |

Расчет затрат выполненный РЭК Кузбасса с применением укрупненных нормативов цен

Таблица 4

| № п/п мероприятия | Наименование работ | Номер расценки | Норматив цены по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Количество оборудования, шт., м, км | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | ИПЦ 2018 | ИПЦ 2019 | ИПЦ 2020 | ИПЦ 2021 | ИПЦ 2022 | ВСЕГО, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-32 и Т-2-40 номинальной мощностью 31,5 МВА и 40 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА каждый, с применением УНЦ в ценах на 01.01.2018, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | трансформатор | Т1-07-1 | 69 356,00 | 1,05 | 2,00 | 145 647,60 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 199 713,13 |
| 1.2 | ПИР | П2-07 | 2 900,00 | 1,00 | 2,00 | 5 800,00 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 7 953,01 |
| 1.3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 666,13 |
| 2 | Оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на объектах электросетевого хозяйства ПС 110 кВ Красный Брод микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), с применением УНЦ в ценах на 01.01.2018, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | РЗА тр-ра и АРН | И11-07 -3 | 1 483,00 | 1,04 | 2,00 | 3 084,64 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 4 229,68 |
| 3 | Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ТПС 35 кВ Тырган до ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ОКСН | О2-01 - 1 | 213 | 1,05 | 13 | 2907,45 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 3 986,72 |
| 3.2 | ПИР | П6-15 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 137,12 |
| 3.3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 123,84 |
| 4 | Расчет затрат на строительство двухцепной ВЛ 35 кВ отпайками от ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 до ТПС 35 кВ Тырган с применением УНЦ в ценах на 01.01.2018, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | СМР | Л1-03-2 | 2 997,00 | 1,95 | 13,00 | 75 973,95 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 104 176,07 |
| 4.2 | Опоры | Л3-03-2 | 2 270,00 | 1,05 | 13,00 | 30 985,50 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 42 487,56 |
| 4.3. | Провод | Л5-01 | 341,00 | 1,05 | 26,00 | 9 309,30 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 12 764,98 |
| 4.4 | ПИР | П3 | 8 890,80 | 1,00 | 1,00 | 8 890,80 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 12 191,13 |
| 4.5 | ДТП | П9-04 | 172,00 | 1,00 | 13,00 | 2 236,00 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 3 066,02 |
| 4.6 | Кадастровые работы | П10-01-1 | 2 151,00 | 1,00 | 0,13 | 279,63 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 383,43 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 069,20 |
| 5 | Замена провода ВЛ 35 кВ КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод с пропускной способностью не менее 657 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 465 А при температуре наружного воздуха +25 °С (п. 1.8. ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | провод | Л5-05 | 716,00 | 1,05 | 4,50 | 3 383,10 | 1,051 | 1,07 | 1,07 | 1,069 | 1,065 | 4 638,93 |
| 5.2 | ПИР | П6-06 | 300,00 | 1,00 | 1,00 | 300,00 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 411,36 |
| 5.3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 050,30 |
| 7 | Замена проводов сборных шин на ПС 110 кВ Красный Брод в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ на провод с пропускной способностью не менее 853 А при температуре наружного воздуха -5 °С и 658 А при температуре наружного воздуха +25°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | провод | Л5-07 | 1 125,00 | 1,05 | 0,08 | 94,50 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 129,58 |
|  | ПИР | П6-03 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 1,051 | 1,07 | 1,071 | 1,069 | 1,065 | 13,71 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,29 |

Таким образом, расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 216 168,03 (207 666,13+4 229,68+2 415,65+143,29+193,61+742,08+777,59) тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ ценообразования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 11,140 тыс. руб. без НДС согласно расчету, представленному письмом от 04.03.2020 № 1.4/01/1907-исх (вх. № 901 от 05.03.2020).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,140 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 894 от 31.12.2019 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» в т.ч.:

Таблица 5

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,140 | 11,140 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 | 4,474 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 | 6,666 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства составила                   0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (ТПС 35 кВ «Тырган», расположенной по адресу:                           Кемеровская область, Прокопьевский р-он, участок полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги, с 8 км - 56,1 км линии ст. Аргышта-2 - ст. Новокузнецк, по индивидуальному проекту в размере  159 397,48 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу 
№ 29 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.06.2020

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ТПС 35 кВ «Тырган» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 159 386,34 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 159 386,34 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 159 397,48 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 14 000 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 216 168,03 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32                              Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 3 к протоколу 
№ 29 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.06.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим                сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС»                                    энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района»                       (увеличение максимальной мощности на 356 кВт), ВЛ-10 кВ от опоры                       № 54 Ф-10-12-НК ПС 35 кВ «Николаевская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе с. Таргай и СНТ «Таргайское» (заявка № 11000462492))                               по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» на 2020 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178                             «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

МУП «ТРСК Новокузнецкого района» подало в адрес филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» заявку от 18.03.2020 № 11000462492 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ВЛ-10 кВ от опоры № 54 Ф-10-12-НК ПС 35 кВ «Николаевская»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе с. Таргай и СНТ «Таргайское.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 1 630 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 356 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 1 986 кВт.

- Уровень напряжения – 10 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – декабрь 2020 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

- отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

- обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в случае присоединения энергопринимающих устройств заявителя мощностью 356 кВт, загрузка ПС 35 кВ «Николаевская» (ближайший источник электроснабжения заявленного класса напряжения) с учетом максимальных контрольных замеров и заключенных договоров технологического присоединения в режиме N-1 составляет 132%, что превышает допустимую.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации п.5.3.14, п.5.3.15 эксплуатация трансформаторного оборудования в длительно допустимом режиме при загрузке более 105% не допускается.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п.28б) Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» мощностью 356 кВт к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС».

Таким образом, исходя из документов, представленных филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Согласования не требуется, т.к. максимальная мощность составляет 356 кВт.

Согласно представленным материалам филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется выполнить:

- Замена трансформаторов тока 50/5 в ячейке присоединения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК к РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Николаевская» на трансформаторы тока 150/5.

- Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора с номинальной мощностью 1,6 МВА на трансформатор с номинальной мощностью 2,5 МВА.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой МУП «ТРСК Новокузнецкого района».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 356 | 356 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» – 0,000 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием учесть объем капитальных вложений филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» в размере 0,000 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» расчетом необходимой валовой расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 22 827,356 тыс. руб.:

- 22 827,356 тыс. руб. – Замена трансформаторов тока 50/5 в ячейке присоединения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК к РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Николаевская» на трансформаторы тока 150/5. Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора с номинальной мощностью 1,6 МВА на трансформатор с номинальной мощностью 2,5 МВА.

Расчет представлен в таблице 1.

Таблица 1

Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена трансформаторов тока 50/5 в ячейке присоединения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК к РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Николаевская» на трансформаторы тока 150/5. Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора с номинальной мощностью 1,6 МВА на трансформатор с номинальной мощностью 2,5 МВА. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Сосновская" с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА (в ценах по состоянию на 2018 год, руб.) | 4 412 265,33 | 7 005 884,70 | 944 516,54 | 1 449 309,57 | 1 026 296,16 | 14 838 272,30 |
| 2 | Замена трансформаторов тока 50/5 в ячейке присоединения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК к РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Николаевская» на трансформаторы тока 150/5. Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора с номинальной мощностью 1,6 МВА на трансформатор с номинальной мощностью 2,5 МВА. | 4 412 265,33 | 7 005 884,70 | 944 516,54 | 1 449 309,57 | 1 026 296,16 | 14 838 272,30 |
| 3 | Силовой трансформатор 2,5 МВА 35/10 кВ |  | 5 286 420,70 |  |  | 477 892,43 | 5 764 313,13 |
|  | Всего с учетом стоимости трансформатора (в ценах по состоянию на 2018 год, руб.) | 4 412 265,33 | 12 292 305,40 | 944 516,54 | 1 449 309,57 | 1 504 188,59 | 20 602 585,43 |
|  | ИЦП (2019 г.) | 1,070 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | Итого (в ценах по состоянию на 2020 год, руб.) | 4 888 723,80 | 13 619 690,00 | 1 046 510,16 | 1 605 813,26 | 1 666 618,39 | 22 827 355,62 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 6 372,621 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2

Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора 1,6 МВА на 2,5 МВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект-аналог. Реконструкция ПС 35 кВ Гурульба с заменой силовых трансформаторов (2 трансформатора). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы | 42 420 | 25 610 |  |  |  |  | 68 030 |
|  | ПС 35/10 кВ "Гурульба" | 99 365 | 33 515 | 20 725 |  |  |  | 153 605 |
|  | Сети канализации |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Временное ограждение |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 20 605 |  |  | 20 605 |
|  | Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Перевозка оборудования |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Содержание службы заказчика-застройщика |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Строительный контроль |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 282 903 |  | 282 903 |
|  | Экспертиза |  |  |  |  | 35 637 |  | 35 637 |
|  | Итого в ценах по состоянию на 2001 год, руб. | 141 785 | 59 125 | 20 725 | 20 605 | 318 540 | 0 | 560 780 |
|  | Индексы (4 кв. 2019 г.) | 8,78 | 8,78 | 4,78 | 21,65 | ПИР - 4,27; Экспертиза - 5,29 | 9,43 |  |
|  | Итого в ценах по состоянию на 01.2020 год, руб. | 1 244 872 | 519 118 | 99 066 | 446 098 | 1 396 517 | 0 | 3 705 671 |
| Всего в ценах по состоянию на 01.2020 год (без трансформатора), руб. |  | 1 244 872 | 519 118 | 99 066 | 446 098 | 1 396 517 | 0 | 3 705 671 |
| Стоимость трансформатора 2,5 МВА |  |  |  | 2 037 641 |  |  |  | 2 037 641 |
| Всего в ценах по состоянию на 01.2020 год, руб. |  | 1 244 872 | 519 118 | 2 136 706 | 446 098 | 1 396 517 | 0 | 5 743 311 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 12.2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  | 6 151 086 |
| Замена трансформаторов тока в линейной ячейке ф.10-12-НК РУ-10 кВ на ПС 35 кВ «Николаевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект аналог. Техническое перевооружение ПС 110кВ Ильинская-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» энергопринимающих устройств АО «Кузнецкие ферросплавы» (6 трансформаторов тока). | 5 435 |  | 1 372 | 2 964 | 10 740 | 1 445 | 21 957 |
|  | Итого в ценах по состоянию на 2001 год (1 трансформатор тока), руб. | 906 |  | 229 | 494 | 1 790 | 241 | 3 659 |
| Всего в ценах по состоянию на 2001 год (без трансформаторов тока), руб. |  | 1 812 |  | 457 | 988 | 3 580 | 482 | 7 319 |
|  | Индексы (4 кв. 2019 г.) | 8,05 |  | 4,78 | 18,02 | 4,27 | 9,43 |  |
| Всего в ценах по состоянию на 01.2020 год (без трансформаторов тока), руб. |  | 14 585,02 |  | 2 185,99 | 17 803,76 | 15 286,60 | 4 543,56 | 54 405 |
| Стоимость трансформатора тока |  |  |  | 152 443 |  |  |  | 152 443 |
| Всего в ценах по состоянию на 01.2020 год, руб. |  | 14 585 |  | 154 629 | 17 804 | 15 287 | 4 544 | 206 848 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 12.2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  | 221 534 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 6 372 621 |

Корректировка в сумме 16 454,735 тыс. руб. связана с:

- Использованием более подходящего проекта-аналога (материалы были представлены филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» в рамках заявки по технологическому присоединению ООО «Калтанская ГОФ») – 15 491,422 тыс. руб.

- Исключением затрат на сети канализации в размере 90,813 тыс. руб., т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на временное ограждение в размере 273,785 тыс. руб., т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на зимнее удорожание в размере                                95,897 тыс. руб., т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время.

- Исключением затрат на перевозку оборудования в размере                      53,997 тыс. руб., т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на перевозку рабочих в размере 3,066 тыс. руб., т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика в размере 382,330 тыс. руб., т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

- Исключением затрат на строительный контроль в размере                            63,425 тыс. руб., т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

УНЦ ячейки трансформатора 35 - 500 кВ (Т4-02-1) составляет 12 774 тыс. руб., что превышает расчетную величину.

Предлагается учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах в размере 6 372,621 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 11,140 тыс. руб. без НДС согласно расчету, представленному письмом от 07.05.2020 № 1.4/01/3635-исх (вх. № 2079 от 07.05.2020).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,140 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 894 от 31.12.2019 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» в т.ч.:

Таблица 3

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,140 | 11,140 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 | 4,474 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 | 6,666 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства составила                   0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» (увеличение максимальной мощности на 356 кВт), ВЛ-10 кВ от опоры № 54 Ф-10-12-НК ПС 35 кВ «Николаевская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе с. Таргай и СНТ «Таргайское» (заявка № 11000462492)) по индивидуальному проекту в размере 11,140 тыс. руб.

Приложение № 4 к протоколу 
№ 29 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.06.2020

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                                 ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС»                                                МУП «ТРСК Новокузнецкого района» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 11,140 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 356 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 6 372,621 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32                              Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 5 к протоколу 
№ 29 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.06.2020

Приложение № 6 к протоколу 
№ 29 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.06.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим                   сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС»                                      энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района»

(увеличение максимальной мощности на 140 кВт), ВЛ-10 кВ от опоры                       № 54 Ф-10-12-НК ПС 35 кВ «Николаевская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе с. Таргай и СНТ «Таргайское» (заявка № 11000462793))                               по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» на 2020 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178                             «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

МУП «ТРСК Новокузнецкого района» подало в адрес филиала                           ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» заявку от 23.03.2020 № 11000462793 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ВЛ-10 кВ от опоры № 54 Ф-10-12-НК ПС 35 кВ «Николаевская»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе с. Таргай и СНТ «Таргайское.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 1 630 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 140 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 1 770 кВт.

- Уровень напряжения – 10 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – апрель 2020 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

- отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

- обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в случае присоединения энергопринимающих устройств заявителя мощностью 140 кВт, загрузка ПС 35 кВ «Николаевская» (ближайший источник электроснабжения заявленного класса напряжения) с учетом максимальных контрольных замеров и заключенных договоров технологического присоединения в режиме N-1 составляет 155%, что превышает допустимую.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации п.5.3.14, п.5.3.15 эксплуатация трансформаторного оборудования в длительно допустимом режиме при загрузке более 105% не допускается.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п.28б) Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» мощностью 140 кВт к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС».

Таким образом, исходя из документов, представленных филиалом                       ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Согласования не требуется, т.к. максимальная мощность составляет 140 кВт.

Согласно представленным материалам филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется выполнить:

- Замена трансформаторов тока 50/5 в ячейке присоединения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК к РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Николаевская» на трансформаторы тока 150/5.

- Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора с номинальной мощностью 1,6 МВА на трансформатор с номинальной мощностью 2,5 МВА.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой МУП «ТРСК Новокузнецкого района».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 140 | 140 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» – 0,000 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием учесть объем капитальных вложений филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств                      МУП «ТРСК Новокузнецкого района» в размере 0,000 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской        Федерации.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым филиалом ПАО «МРСК Сибири» -                «Кузбассэнерго - РЭС» расчетом необходимой валовой расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 22 827,356 тыс. руб.:

- 22 827,356 тыс. руб. – Замена трансформаторов тока 50/5 в ячейке присоединения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК к РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Николаевская» на трансформаторы тока 150/5. Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора с номинальной мощностью 1,6 МВА на трансформатор с номинальной мощностью 2,5 МВА.

Расчет представлен в таблице 1.

Таблица 1

Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена трансформаторов тока 50/5 в ячейке присоединения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК к РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Николаевская» на трансформаторы тока 150/5. Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора с номинальной мощностью 1,6 МВА на трансформатор с номинальной мощностью 2,5 МВА. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Сосновская" с заменого силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА (в ценах по состоянию на 2018 год, руб.) | 4 412 265,33 | 7 005 884,70 | 944 516,54 | 1 449 309,57 | 1 026 296,16 | 14 838 272,30 |
| 2 | Замена трансформаторов тока 50/5 в ячейке присоединения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК к РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Николаевская» на трансформаторы тока 150/5. Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора с номинальной мощностью 1,6 МВА на трансформатор с номинальной мощностью 2,5 МВА. | 4 412 265,33 | 7 005 884,70 | 944 516,54 | 1 449 309,57 | 1 026 296,16 | 14 838 272,30 |
| 3 | Силовой трансформатор 2,5 МВА 35/10 кВ |  | 5 286 420,70 |  |  | 477 892,43 | 5 764 313,13 |
|  | Всего с учетом стоимости трансформатора (в ценах по состоянию на 2018 год, руб.) | 4 412 265,33 | 12 292 305,40 | 944 516,54 | 1 449 309,57 | 1 504 188,59 | 20 602 585,43 |
|  | ИЦП (2019 г.) | 1,070 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | Итого (в ценах по состоянию на 2020 год, руб.) | 4 888 723,80 | 13 619 690,00 | 1 046 510,16 | 1 605 813,26 | 1 666 618,39 | 22 827 355,62 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 6 372,621 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2

Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 35 кВ «Николаевская» с заменой существующего силового трансформатора 1,6 МВА на 2,5 МВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект-аналог. Реконструкция ПС 35 кВ Гурульба с заменой силовых трансформаторов (2 трансформатора). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы | 42 420 | 25 610 |  |  |  |  | 68 030 |
|  | ПС 35/10 кВ "Гурульба" | 99 365 | 33 515 | 20 725 |  |  |  | 153 605 |
|  | Сети канализации |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Временное ограждение |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 20 605 |  |  | 20 605 |
|  | Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Перевозка оборудования |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Содержание службы заказчика-застройщика |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Строительный контроль |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 282 903 |  | 282 903 |
|  | Экспертиза |  |  |  |  | 35 637 |  | 35 637 |
|  | Итого в ценах по состоянию на 2001 год, руб. | 141 785 | 59 125 | 20 725 | 20 605 | 318 540 | 0 | 560 780 |
|  | Индексы (4 кв. 2019 г.) | 8,78 | 8,78 | 4,78 | 21,65 | ПИР - 4,27; Экспертиза - 5,29 | 9,43 |  |
|  | Итого в ценах по состоянию на 01.2020 год, руб. | 1 244 872 | 519 118 | 99 066 | 446 098 | 1 396 517 | 0 | 3 705 671 |
| Всего в ценах по состоянию на 01.2020 год (без трансформатора), руб. |  | 1 244 872 | 519 118 | 99 066 | 446 098 | 1 396 517 | 0 | 3 705 671 |
| Стоимость трансформатора 2,5 МВА |  |  |  | 2 037 641 |  |  |  | 2 037 641 |
| Всего в ценах по состоянию на 01.2020 год, руб. |  | 1 244 872 | 519 118 | 2 136 706 | 446 098 | 1 396 517 | 0 | 5 743 311 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 12.2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  | 6 151 086 |
| Замена трансформаторов тока в линейной ячейке ф.10-12-НК РУ-10 кВ на ПС 35 кВ «Николаевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект аналог. Техническое перевооружение ПС 110кВ Ильинская-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» энергопринимающих устройств АО «Кузнецкие ферросплавы» (6 трансформаторов тока). | 5 435 |  | 1 372 | 2 964 | 10 740 | 1 445 | 21 957 |
|  | Итого в ценах по состоянию на 2001 год (1 трансформатор тока), руб. | 906 |  | 229 | 494 | 1 790 | 241 | 3 659 |
| Всего в ценах по состоянию на 2001 год (без трансформаторов тока), руб. |  | 1 812 |  | 457 | 988 | 3 580 | 482 | 7 319 |
|  | Индексы (4 кв. 2019 г.) | 8,05 |  | 4,78 | 18,02 | 4,27 | 9,43 |  |
| Всего в ценах по состоянию на 01.2020 год (без трансформаторов тока), руб. |  | 14 585,02 |  | 2 185,99 | 17 803,76 | 15 286,60 | 4 543,56 | 54 405 |
| Стоимость трансформатора тока |  |  |  | 152 443 |  |  |  | 152 443 |
| Всего в ценах по состоянию на 01.2020 год, руб. |  | 14 585 |  | 154 629 | 17 804 | 15 287 | 4 544 | 206 848 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 12.2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  | 221 534 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 6 372 621 |

Корректировка в сумме 16 454,735 тыс. руб. связана с:

- Использованием более подходящего проекта-аналога (материалы были представлены филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» в рамках заявки по технологическому присоединению ООО «Калтанская ГОФ») – 15 491,422 тыс. руб.

- Исключением затрат на сети канализации в размере 90,813 тыс. руб., т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на временное ограждение в размере 273,785 тыс. руб., т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на зимнее удорожание в размере                                95,897 тыс. руб., т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время.

- Исключением затрат на перевозку оборудования в размере                      53,997 тыс. руб., т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на перевозку рабочих в размере 3,066 тыс. руб., т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика в размере 382,330 тыс. руб., т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

- Исключением затрат на строительный контроль в размере                            63,425 тыс. руб., т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

УНЦ ячейки трансформатора 35 - 500 кВ (Т4-02-1) составляет                            12 774 тыс. руб., что превышает расчетную величину.

Предлагается учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах в размере 6 372,621 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 11,140 тыс. руб. без НДС согласно расчету, представленному письмом от 07.05.2020 № 1.4/01/3636-исх (вх. № 2080 от 07.05.2020).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,140 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 894 от 31.12.2019 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» в т.ч.:

Таблица 3

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,140 | 11,140 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 | 4,474 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 | 6,666 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства составила                   0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала                 ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МУП «ТРСК Новокузнецкого района» (увеличение максимальной мощности на 140 кВт), ВЛ-10 кВ от опоры № 54 Ф-10-12-НК ПС 35 кВ «Николаевская» (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе с. Таргай и СНТ «Таргайское» (заявка № 11000462793)) по индивидуальному проекту в размере 11,140 тыс. руб.

Приложение № 7 к протоколу 
№ 29 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.06.2020

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                                 ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС»                                                МУП «ТРСК Новокузнецкого района» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 11,140 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 140 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 6 372,621 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32                              Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 8 к протоколу 
№ 29 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.06.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим                 сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом                              администрации Тайгинского городского округа (изменение категории                    надежности электроснабжения, увеличение максимальной мощности на 911,27 кВт), ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ насосных станций 1 и 2 подъема                           (Кемеровская обл., Яшкинский р-н, перекачка; Кемеровская обл., г. Тайга,                  водокачка на реке Яя) по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа на 2020 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178                            «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа подал в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» заявку от 13.06.2019 №01-306 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ насосных станций 1 и 2 подъема).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., Яшкинский р-н, перекачка; Кемеровская обл., г. Тайга, водокачка на реке Яя.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 580,8 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 911,27 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 911,27 кВт.

- Уровень напряжения – 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения:

- Точка присоединения №1: 2 категория – 679,77 кВт;

- Точка присоединения №2: 2 категория – 679,77 кВт;

- Точка присоединения №3: 2 категория – 231,5 кВт;

- Точка присоединения №4: 2 категория – 231,5 кВт.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – июнь 2021 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

- отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

- обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам в сетях ООО «Кузбасская энергосетевая компания» существует ограничение на присоединение дополнительной мощности. Так в Акте об осуществлении технологического присоединения от 21.09.2015 №18, подписанном между ООО «Кузбасская энергосетевая компания» и вышестоящей электросетевой организацией ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению), максимальная мощность, закрепленная за ООО «Кузбасская энергосетевая компания» от центра питания Тяговая ПС 110/35/6 кВ «Тайга» по фидеру Ф-707, составляет 666 кВт.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п.28б) Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа мощностью 911,27 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа ООО «Кузбасская энергосетевая компания» разработало технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Согласования не требуется, т.к. максимальная мощность составляет 911,27 кВт.

В целях присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» обратилось за технологическим присоединением в адрес вышестоящей электросетевой организации – ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению). Плата за технологическое присоединение определена на основании постановления РЭК Кемеровской области от 31.12.2019 №894 и составляет 177,315 тыс. руб. (без НДС).

911,27 кВт (мощность) × 97,29 руб./кВт (ставка) × 2 (точки подключения) = 177 315 руб.

Согласно представленным материалам ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется выполнить:

- Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.704 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Тяговая Тайга до РУ-6 кВ проектируемой РП-6/10 кВ.

- Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.707 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Тяговая Тайга до РУ-6 кВ проектируемой РП-6/10 кВ.

- Строительство РП-6/10 кВ с подключением от Ф.704 ЛЭП-6 кВ и Ф.707 ЛЭП-6 кВ.

- Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой РП-6/10 кВ до проектируемой КТП 10 кВ 2×1000 кВА (ориентировочная длина трассы 12 км).

- Строительство КТП 10 кВ с установкой трансформаторов 2×1000 кВА.

- Реконструкция ТП № 57 путем замены электрооборудования с установкой трансформаторов 10 кВ 2×400 кВА.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 911,27 | 911,27 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа – 32 465,880 тыс. руб.:

- 11 771,616 тыс. руб. – Проектирование и строительство РП-6/10 кВ с подключением от Ф.704 ЛЭП-6 кВ и Ф.707 ЛЭП-6 кВ.

- 18 062,984 тыс. руб. – Проектирование и строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой РП-6/10 кВ до проектируемой КТП 10 кВ 2×1000 кВА (ориентировочная длина трассы 12 км).

- 2 631,280 тыс. руб. – Проектирование и строительство КТП 10 кВ с установкой трансформаторов 2×1000 кВА.

Расчет представлен в таблице 1.

Таблица 1

Предложение предприятия (новое строительство)

| № п/п | Наименование |  | СМР, тыс. руб. | Оборудование, тыс. руб. | Зимнее удорожание, тыс. руб. | Непредвиденные работы, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство РП-6/10 кВ с подключением от Ф.704 ЛЭП-6 кВ и Ф.707 ЛЭП-6 кВ. | Блочно-модульное здание | 2 974,042 |  | 115,095 | 92,674 | 3 181,812 |  |
|  |  | Электрооборудование | 2 459,720 | 4 050,218 | 95,191 | 198,154 | 6 803,283 |  |
|  |  | Пожарная сигнализация | 125,150 | 9,006 | 4,843 | 4,170 | 143,169 |  |
|  |  | Охранная сигнализация | 13,901 |  | 0,538 | 0,433 | 14,872 |  |
|  |  | Система диспетчерского контроля и управления | 82,510 | 143,333 | 3,193 | 6,871 | 235,907 |  |
|  |  | Релейная защита | 146,784 | 270,663 | 5,681 | 12,694 | 435,821 |  |
|  |  | Проектные работы | 956,751 |  |  |  |  | 956,751 |
|  |  | ВСЕГО | 11 771,616 |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование и строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой РП-6/10 кВ до проектируемой КТП 10 кВ 2×1000 кВА (ориентировочная длина трассы 12 км). | Строительные работы | 16 170,264 |  | 611,236 | 553,789 | 17 335,289 |  |
|  |  | Проектные работы | 727,695 |  |  |  |  | 727,695 |
|  |  | ВСЕГО | 18 062,984 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и строительство КТП 10 кВ с установкой трансформаторов 2×1000 кВА. | Строительные работы | 2 102,367 |  | 79,469 | 65,455 | 2 247,292 |  |
|  |  | Проектные работы | 383,988 |  |  |  |  | 383,988 |
|  |  | ВСЕГО | 2 631,280 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 32 465,880 |  |  |  |  |  |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа в размере 30 587,726 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2

Предложение РЭК (новое строительство)

| № п/п | Наименование |  | СМР, тыс. руб. | Оборудование, тыс. руб. | Зимнее удорожание, тыс. руб. | Непредвиденные работы, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство РП-6/10 кВ с подключением от Ф.704 ЛЭП-6 кВ и Ф.707 ЛЭП-6 кВ. | Блочно-модульное здание | 2 974,042 |  |  |  | 2 974,042 |  |
|  |  | Электрооборудование | 360,616 | 6 120,656 |  |  | 6 481,272 |  |
|  |  | Пожарная сигнализация | 24,277 | 109,879 |  |  | 134,156 |  |
|  |  | Охранная сигнализация | 1,724 | 12,177 |  |  | 13,901 |  |
|  |  | Система диспетчерского контроля и управления | 20,865 | 204,978 |  |  | 225,843 |  |
|  |  | Релейная защита | 57,850 | 359,597 |  |  | 417,447 |  |
|  |  | Проектные работы | 956,751 |  |  |  |  | 956,751 |
|  |  | ВСЕГО | 11 203,412 |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование и строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой РП-6/10 кВ до проектируемой КТП 10 кВ 2×1000 кВА (ориентировочная длина трассы 12 км). | Строительные работы | 16 170,264 |  |  |  | 16 170,264 |  |
|  |  | Проектные работы | 727,695 |  |  |  |  | 727,695 |
|  |  | ВСЕГО | 16 897,959 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и строительство КТП 10 кВ с установкой трансформаторов 2×1000 кВА. | Строительные работы | 2 102,367 |  |  |  | 2 102,367 |  |
|  |  | Проектные работы | 383,988 |  |  |  |  | 383,988 |
|  |  | ВСЕГО | 2 486,355 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 30 587,726 |  |  |  |  |  |

Корректировка связана с:

- Корректировкой сметных расчетов в части отнесения затрат к СМР, оборудованию и материалам в размере 28,666 тыс. руб.

- Исключением затрат на зимнее удорожание в размере                                 915,247 тыс. руб., т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время.

- Исключением непредвиденных затрат в размере 934,241 тыс. руб.,                т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» произвести расчет по Укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10.

Расчет стоимости работ по УНЦ представлен ниже в таблице 3.

Таблица 3

Расчет по УНЦ (новое строительство)

| № п/п | Наименование | Расценка | Номер расценки | Норматив цены по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Количество оборудования, км (шт) | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | ИЦП (2018 г.) | ИПЦ (2019 г.) | Цена по состоянию на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство РП-6/10 кВ с подключением от Ф.704 ЛЭП-6 кВ и Ф.707 ЛЭП-6 кВ. | УНЦ здания РП (СП, РТП, ТП) блочного типа 6 - 20 кВ | Э4-01 | 1 615,00 | 1,05 | 2,00 | 3 391,50 | 1,05 | 1,07 | 3 813,98 |
|  |  | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6 - 20 кВ | В8-01-1 | 928,00 | 1,03 | 14,00 | 13 381,76 | 1,05 | 1,07 | 15 048,73 |
|  |  | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ | Т5-01…02-1 | 55,64 | 1,05 | 2,00 | 116,84 | 1,05 | 1,07 | 131,40 |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | П6-08 | 1 500,00 | 1,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1,05 | 1,07 | 1 686,86 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 20 680,96 |
| 2 | Проектирование и строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой РП-6/10 кВ до проектируемой КТП 10 кВ 2×1000 кВА (ориентировочная длина трассы 12 км). | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-02-1 | 767,00 | 1,56 | 12,00 | 14 358,24 | 1,05 | 1,07 | 16 146,85 |
|  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-02-1 | 699,00 | 1,05 | 12,00 | 8 807,40 | 1,05 | 1,07 | 9 904,54 |
|  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ грозотроса ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л7-05-3 | 431,00 | 1,05 | 12,00 | 5 430,60 | 1,05 | 1,07 | 6 107,09 |
|  |  | УНЦ провода ВЛ повышенной пропускной способности | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ устройства лежневых дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ ОКГТ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на устройство защиты опор ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ переходных пунктов ВЛ-КЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ больших переходов ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНУТ переустройства магистрального газопровода при переходе ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ переустройства магистрального нефтепровода при переходе ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | П3-04 | 2 319,00 | 1,00 | 1,00 | 2 319,00 | 1,05 | 1,07 | 2 607,88 |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для больших переходов ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 34 766,35 |
| 3 | Проектирование и строительство КТП 10 кВ с установкой трансформаторов 2×1000 кВА. | УНЦ КТП 6 - 20 кВ | Э1-09-2 | 3 232,00 | 1,05 | 1,00 | 3 393,60 | 1,05 | 1,07 | 3 816,34 |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | П6-06 | 300 | 1 | 1 | 300,00 | 1,05 | 1,07 | 337,37 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 4 153,71 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 601,02 |

Сравнительный анализ стоимости работ по сметным расчетам и по УНЦ представлен ниже в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по сметам, тыс. руб. |  | Стоимость по УНЦ, тыс. руб. |  | Принято РЭК, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство РП-6/10 кВ с подключением от Ф.704 ЛЭП-6 кВ и Ф.707 ЛЭП-6 кВ. | 11 203,412 |  | 20 680,96 |  | 11 203,412 |  |
| 2 | Проектирование и строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой РП-6/10 кВ до проектируемой КТП 10 кВ 2×1000 кВА (ориентировочная длина трассы 12 км). | 16 897,959 |  | 34 766,35 |  | 16 897,959 |  |
| 3 | Проектирование и строительство КТП 10 кВ с установкой трансформаторов 2×1000 кВА. | 2 486,355 |  | 4 153,71 |  | 2 486,355 |  |
| Всего |  |  | 30 587,726 |  | 59 601,02 |  | 30 587,726 |  |

Таким образом, рассчитанный по сметам объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» находится в пределах установленного по УНЦ.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагается учесть в размере – 30 587,726 тыс. руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым ООО «Кузбасская энергосетевая компания» расчетом необходимой валовой расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 3 515,215 тыс. руб.:

- 1 123,026 тыс. руб. – Проектирование и реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.704 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Тяговая Тайга до РУ-6 кВ проектируемой РП-6/10 кВ.

- 906,295 тыс. руб. – Проектирование и реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.707 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Тяговая Тайга до РУ-6 кВ проектируемой РП-6/10 кВ.

- 1 485,894 тыс. руб. – Проектирование и реконструкция ТП № 57 путем замены электрооборудования с установкой трансформаторов 10 кВ 2×400 кВА.

Расчет представлен в таблице 5.

Таблица 5

Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Наименование |  | СМР, тыс. руб. | Оборудование, тыс. руб. | Зимнее удорожание, тыс. руб. | Непредвиденные работы, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.704 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Тяговая Тайга до РУ-6 кВ проектируемой РП-6/10 кВ. | Строительные работы | 835,523 |  | 32,335 | 26,036 | 893,893 |
|  |  | Проектные работы | 229,133 |  |  |  | 229,133 |
|  |  | ВСЕГО | 1 123,026 |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование и реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.707 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Тяговая Тайга до РУ-6 кВ проектируемой РП-6/10 кВ. | Строительные работы | 663,444 |  | 25,078 | 20,656 | 709,177 |
|  |  | Проектные работы | 197,118 |  |  |  | 197,118 |
|  |  | ВСЕГО | 906,295 |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и реконструкция ТП № 57 путем замены электрооборудования с установкой трансформаторов 10 кВ 2×400 кВА. | Строительные работы | 347,192 | 900,146 | 13,436 | 37,823 | 1 298,598 |
|  |  | Проектные работы | 187,296 |  |  |  | 187,296 |
|  |  | ВСЕГО | 1 485,894 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 3 515,215 |  |  |  |  |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 3 359,852 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 6.

Таблица 6

Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Наименование |  | СМР, тыс. руб. | Оборудование, тыс. руб. | Зимнее удорожание, тыс. руб. | Непредвиденные работы, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.704 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Тяговая Тайга до РУ-6 кВ проектируемой РП-6/10 кВ. | Строительные работы | 835,523 |  |  |  | 835,523 |
|  |  | Проектные работы | 229,133 |  |  |  | 229,133 |
|  |  | ВСЕГО | 1 064,656 |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование и реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.707 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Тяговая Тайга до РУ-6 кВ проектируемой РП-6/10 кВ. | Строительные работы | 663,444 |  |  |  | 663,444 |
|  |  | Проектные работы | 197,118 |  |  |  | 197,118 |
|  |  | ВСЕГО | 860,562 |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и реконструкция ТП № 57 путем замены электрооборудования с установкой трансформаторов 10 кВ 2×400 кВА. | Строительные работы | 347,192 | 900,146 |  |  | 1 247,338 |
|  |  | Проектные работы | 187,296 |  |  |  | 187,296 |
|  |  | ВСЕГО | 1 434,634 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 3 359,852 |  |  |  |  |

Корректировка связана с:

- Исключением затрат на зимнее удорожание в размере                                70,849 тыс. руб., т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время.

- Исключением непредвиденных затрат в размере 84,515 тыс. руб.,                   т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждены Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10.

Расчет стоимости работ по УНЦ представлен ниже в таблице 7.

Таблица 7

Расчет по УНЦ (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Наименование | Расценка | Номер расценки | Норматив цены по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Количество оборудования, км (шт) | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | ИЦП (2018 г.) | ИПЦ (2019 г.) | Цена по состоянию на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.704 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Тяговая Тайга до РУ-6 кВ проектируемой РП-6/10 кВ. | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-02-1 | 699 | 1,05 | 0,09 | 66,06 | 1,05 | 1,07 | 74,28 |
|  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ грозотроса ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л7-07-3 | 464 | 1,05 | 0,09 | 43,85 | 1,05 | 1,07 | 49,31 |
|  |  | УНЦ провода ВЛ повышенной пропускной способности | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ гирлянды изоляторов ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на устройство защиты опор ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | П6-03 | 10 | 1 | 1 | 10,00 | 1,05 | 1,07 | 11,25 |
|  |  | УНЦ КЛ 0,4 - 500 кВ | К1-06-1 | 2136 | 1,12 | 0,27 | 639,47 | 1,05 | 1,07 | 719,13 |
|  |  | УНЦ КЛ 110 - 500 кВ с системой термомониторинга | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 0,27 | 381,70 | 1,05 | 1,07 | 429,25 |
|  |  | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на установку страховочных пакетов при прокладке КЛ 6 - 500 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ системы диагностики и мониторинга КЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | П5-01 | 611 | 1 | 0,27 | 163,32 | 1,05 | 1,07 | 183,67 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 1 466,88 |
| 2 | Проектирование и реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.707 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Тяговая Тайга до РУ-6 кВ проектируемой РП-6/10 кВ. | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-02-1 | 699 | 1,05 | 0,09 | 66,06 | 1,05 | 1,07 | 74,28 |
|  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ грозотроса ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л7-07-3 | 464 | 1,05 | 0,09 | 43,85 | 1,05 | 1,07 | 49,31 |
|  |  | УНЦ провода ВЛ повышенной пропускной способности | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ гирлянды изоляторов ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на устройство защиты опор ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | П6-03 | 10 | 1 | 1 | 10,00 | 1,05 | 1,07 | 11,25 |
|  |  | УНЦ КЛ 0,4 - 500 кВ | К1-06-1 | 2136 | 1,12 | 0,20 | 484,44 | 1,05 | 1,07 | 544,79 |
|  |  | УНЦ КЛ 110 - 500 кВ с системой термомониторинга | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 0,20 | 289,17 | 1,05 | 1,07 | 325,19 |
|  |  | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ на установку страховочных пакетов при прокладке КЛ 6 - 500 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ системы диагностики и мониторинга КЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | П5-01 | 611 | 1 | 0,20 | 123,73 | 1,05 | 1,07 | 139,14 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 1 143,96 |
| 3 | Проектирование и реконструкция ТП № 57 путем замены электрооборудования с установкой трансформаторов 10 кВ 2×400 кВА. | УНЦ КТП 6 - 20 кВ | Э1-07-2 | 2 824 | 1,05 | 1,00 | 2 965,20 | 1,05 | 1,07 | 3 334,57 |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | П6-06 | 300 | 1,00 | 1 | 300,00 | 1,05 | 1,07 | 337,37 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 3 671,95 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 282,79 |

Сравнительный анализ стоимости работ по сметным расчетам и по УНЦ представлен ниже в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по сметам, тыс. руб. |  | Стоимость по УНЦ, тыс. руб. |  | Принято РЭК, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.704 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Тяговая Тайга до РУ-6 кВ проектируемой РП-6/10 кВ. | 1 064,656 |  | 1 466,88 |  | 1 064,656 |  |
| 2 | Проектирование и реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.707 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Тяговая Тайга до РУ-6 кВ проектируемой РП-6/10 кВ. | 860,562 |  | 1 143,96 |  | 860,562 |  |
| 3 | Проектирование и реконструкция ТП № 57 путем замены электрооборудования с установкой трансформаторов 10 кВ 2×400 кВА. | 1 434,634 |  | 3 671,95 |  | 1 434,634 |  |
| Всего |  |  | 3 359,852 |  | 6 282,79 |  | 3 359,852 |  |

Таким образом, рассчитанный по сметам объем финансирования, связанный с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, находится в пределах установленного по УНЦ.

Объем финансирования, связанный с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» не включаемый в плату за технологическое присоединение предлагается учесть в размере – 3 359,852 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 188,45 тыс. руб. без НДС согласно расчету, представленному письмом от 10.04.2020 № 26/ОТП-12/2135 (вх. № 901 от 05.03.2020).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,140 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 894 от 31.12.2019 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» в т.ч.:

Таблица 9

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,140 | 11,140 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 | 4,474 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 | 6,666 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства составила                   0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа (изменение категории надежности электроснабжения, увеличение максимальной мощности на 911,27 кВт), ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ насосных станций 1 и 2 подъема (Кемеровская обл., Яшкинский р-н, перекачка; Кемеровская обл., г. Тайга, водокачка на реке Яя) по индивидуальному проекту в размере  30 776,181 тыс. руб.

Приложение № 9 к протоколу 
№ 29 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.06.2020

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 30 765,041 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 30 587,726 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 177,315 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 30 776,181 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 911,27 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 3 359,852 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32                              Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.