РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «25» июня 2020 г. № 113

г. Кемерово

- Об утверждении норматива удельного расхода

- топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО УК «Егозово» на 2020-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                      «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса 
от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия Кузбасса постановляет:

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО УК «Егозово»,
 ИНН 4212037105, на 2020-2021 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Региональной

энергетической комиссии Кузбасса                                                   Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению Региональной энергетической комиссии

- Кузбасса

- от «25» июня 2020 г. № 113

Норматив удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО УК «Егозово»,

на 2020-2021 годы

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| ООО УК «Егозово» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), ИНН 4212037105 | Каменный уголь | 219,9 |