УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 53

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

08.09.2020 г.	г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Зинченко М.В., Кулебакин С.В., Игонин С.Е., 
Гусельщиков Э.Б., Полякова Ю.А. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Хамзин Р.Ш. – главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Выходцева А.В. - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Андренков А.В. – директор МП «ГУЖКХ»;

Петренко А.Ю. – экономист МП «ГУЖКХ»;

Беззубов А.А. – заместитель главы Администрации города Новокузнецка по ЖКХ.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) на 2020 год |
| 2. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) на 2020 год |
| 3. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую на коллекторах МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала № 24, на 2020 год |
| 4. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.10.2019 № 345 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)» |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.10.2019 № 346 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)» в части 2021 года |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1 «Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) на 2020 год».

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт                 и более, для МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала № 24, ИНН 4253026631, на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 2. «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) на 2020 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала № 24, ИНН 4253026631, на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую на коллекторах МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала № 24, на 2020 год»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает установить МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), ИНН 4253026631, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на коллекторах по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала № 24 по адресу проспект Авиаторов, 1-В, на период с 09.09.2020 по 31.12.2020 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.10.2019 № 345 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Центральная ТЭЦ» 
(г. Новокузнецк)»»

Докладчик Выходцева А.В. в целях приведения постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.10.2019 № 345 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)»  в соответствие с действующим законодательством предлагает:

В преамбуле постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 278 слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области»» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кузбасса»».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.10.2019 № 346 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение 
ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)» в части 2021 года»

Докладчик Выходцева А.В. согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.10.2019 № 346 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение 
ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)» следующие изменения:

1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса»;

2. Скорректировать производственную программу ООО «Центральная ТЭЦ» 
(г. Новокузнецк), в сфере водоотведения на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу;

3. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 9 к настоящему протоколу;

4.Скорректировать одноставочные тарифы на водоотведение ООО «Центральная ТЭЦ» 
(г. Новокузнецк) на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 4050 от 07.09.2020) за подписью исполнительного директора ООО «Центральная ТЭЦ» Е.А. Литвинковой с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________М.В. Зинченко

_____________________С.В. Кулебакин

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________С.Е. Игонин

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 53

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.09.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от газовой котельной 1-ой очереди квартала № 24 на 2020 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от газовой котельной 1-ой очереди квартала № 24.

В настоящее время МП «ГУЖКХ» эксплуатирует 2 газовых котельных в г. Новокузнецк.

Котельные МП «ГУЖКХ» предназначены для обеспечения теплоснабжения и ГВС подключенных потребителей.

Общий отпуск тепловой энергии в 2020 году планируется в размере – 61574,00 Гкал.

Установленная тепловая мощность котельных составляет 20,75Гкал/ч.

Параметры теплоносителя (вода):

котловой контур – 110/80° С;

сетевой контур - 95/70° С со срезкой на 70°С.

Схема работы котельных - закрытая двухконтурная, двухтрубная. Наличие закрытого котлового контура циркуляционной воды обеспечивает долгосрочную и надежную работу котлов.

| Наименование котельной | Тип котла |  | Год ввода в эксплуатацию | номинальная производительность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Авиаторов, 56 | Водогр. | Buderus Logano S 825 L №1 | 2012 | 4,4 |
|  | Водогр. | Buderus Logano S 825 L №2 | 2012 | 4,55 |
|  | Водогр. | Buderus Logano S 825 L №3 | 2012 | 4,44 |
| Котельная Авиаторов, 1В | Водогр. | Bosch UT-M 24*6 №1 | 2019 | 2,61 |
|  | Водогр. | Bosch UT-M 18*6 №2 | 2019 | 2,14 |
|  | Водогр. | Bosch UT-M 24*6 №3 | 2019 | 2,61 |

В качестве основного вида топлива используется газ с низшей теплотой сгорания 8300 Гкал/кг.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- информация по используемому топливу;

- схема котельной;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 22047,13 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 155,49 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 333,13 |
| % | * | * | * | 1,51 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 21714,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 157,87 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| Газовое топливо |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 22047,13 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 155,49 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 333,13 |
| % | * | * | * | 1,51 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 21714,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 157,87 |

* Котельная введена в эксплуатацию и передана в ведение предприятию в 2019 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2020 год.

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2020 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг.у.т./кВт.ч | Тепловую, кг.у.т./Гкал |
| МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), ИНН 4253026631, по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала № 24 |  | 157,9 |

Приложение № 2 к протоколу № 53

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.09.2020

Норматив удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, для МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала № 24 на 2020 год

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), ИНН 4253026631, по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала № 24 | Газ природный | 157,9 |

Приложение № 3 к протоколу № 53

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.09.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), для утверждения нормативов создания запасов топлива на газовой котельной

1-ой очереди квартала № 24 на 2020 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на газовой котельной 1-ой очереди квартала № 24.

В настоящее время МП «ГУЖКХ» эксплуатирует 2 газовых котельных в г. Новокузнецк.

Котельные МП «ГУЖКХ» предназначены для обеспечения теплоснабжения и ГВС подключенных потребителей.

Общий отпуск тепловой энергии в 2020 году планируется в размере – 61574,00 Гкал.

Установленная тепловая мощность котельных составляет 20,75Гкал/ч.

Параметры теплоносителя (вода):

котловой контур – 110/80° С;

сетевой контур - 95/70° С со срезкой на 70°С.

Схема работы котельных - закрытая двухконтурная, двухтрубная. Наличие закрытого котлового контура циркуляционной воды обеспечивает долгосрочную и надежную работу котлов.

| Наименование котельной | Тип котла |  | Год ввода в эксплуатацию | номинальная производительность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Авиаторов, 56 | Водогр. | Buderus Logano S 825 L №1 | 2012 | 4,4 |
|  | Водогр. | Buderus Logano S 825 L №2 | 2012 | 4,55 |
|  | Водогр. | Buderus Logano S 825 L №3 | 2012 | 4,44 |
| Котельная Авиаторов, 1В | Водогр. | Bosch UT-M 24*6 №1 | 2019 | 2,61 |
|  | Водогр. | Bosch UT-M 18*6 №2 | 2019 | 2,14 |
|  | Водогр. | Bosch UT-M 24*6 №3 | 2019 | 2,61 |

В качестве основного вида топлива используется газ с низшей теплотой сгорания 8300 Гкал/кг.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- схема котельной;

- копии паспортов котлов;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2020 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2020 год

|  |  |  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |  |
| МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), ИНН 4253026631, по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала № 24 | Дизельное | 0,064 |  | 0,000 | 0,064 |  |

Приложение № 4 к протоколу № 53

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.09.2020

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала № 24 на 2020 год

тыс. т.

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), ИНН 4253026631, по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала № 24 | Дизельное топливо | 0,064 | 0,000 | 0,064 |

Приложение № 5 к протоколу № 53

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.09.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк),

для установления тарифов с коллекторов по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала №24 (узел №2) на 2020 год.

- НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 № 889 (ред. от 06.08.2014) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» (вместе с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 19.09.2019, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019, в соответствии с которым, ИПЦ на 2020 год составит 103,0.

МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) – далее предприятие, обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (исх. № 155 от 27.07.2020, вх. РЭК Кузбасса № 3281 от 27.07.2020) для утверждения тарифов на тепловую энергию с коллекторов по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала №24 на 2020 год, находящейся по адресу пр. Авиаторов, 1-В (далее узел № 2).Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто тарифное дело «№ РЭК/159-МП ГУЖКХ-2020 от 29.07.2020. Решением органа регулирования, выбран метод экономически обоснованных расходов.

Тарифы предприятия подлежат регулированию, согласно положениям статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», и п. 4 Основ ценообразования, поскольку предприятие производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населения и приравненным к нему категориям потребителей.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Все расчеты экспертной группы содержатся в расчетном файле, который на электронном носителе приобщается к данному экспертному заключению.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Основным видом деятельности МП «ГУЖКХ» является производство тепловой энергии.

Предприятие уже эксплуатирует одну газовую котельную с 19.04.2018, находящейся по адресу пр. Авиаторов, 56А (узел №1) по которой раннее установлены тарифы на долгосрочный период регулирования (2019-2021), то есть с 01.07.2020 тариф установлен в размере 1 153,76 руб./Гкал.

МП «ГУЖКХ» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасс (исх. № 155 от 27.07.2020, вх. РЭК КО № 3281 от 27.07.2020) для утверждения тарифов на тепловую энергию с коллекторов по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала №24 пр. Авиаторов, 1-В (узел № 2) на 2020 год.

Тепловая энергия по обоим узлам теплоснабжения реализуется ООО «КузнецкТеплоСбыт».

Газовая котельная (узел №2) закреплена за МП «ГУЖКХ» на праве хозяйственного ведения на основании Приказа КУМИ Администрации города Новокузнецка от 10.07.2019 № 455 «О закреплении газовой котельной за МП «ГУЖКХ» на праве хозяйственного ведения» (приказ КУМИ г. Новокузнецка от 10.07.2019 №455, стр. 107, том 1). Газовая котельная установленной мощностью 11,1 МВт. Корректировка с уменьшением установленной мощности до 8,6 МВт, площадью 335,6 м2, кадастровый номер 42:30:0602068:34 с оборудованием:

Приложение к приказу КУМИ г. Новокузнецка от 10.07.2019 №455

| № п/п | Наименование объекта | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная | 1 комплект | 71 213 610,00 |
| 2 | Аварийный топливный резервуар газовой котельной | 1 штука | 2 445 275,31 |
| 3 | Сеть теплоснабжения (труба стальная D 250 мм) газовой котельной | 52,15 м | 2 685 238,14 |
| 4 | Сеть наружного электроснабжения (кабель ААШВ-1-4х150) газовой котельной | 65 м | 226 291,31 |
| 5 | Сеть наружного освещения (кабель ВВГ нг3х4,5/опора НФГ-8-0,5-ц) газовой котельной | 65 м/8 штук | 758 771,58 |
| 6 | Наружная система водоотведения (труба 160 ПЭ100) газовой котельной | 66,19 м | 4 685 107,16 |
| 7 | Наружная система водоснабжения (труба 110 ПЭ100) газовой котельной | 112,48 | 2 765 567,53 |
| 8 | Сеть газоснабжения (труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 75 х6,8) газовой котельной | 90,66 | 2 383 547,38 |
| 9 | Ограждение (профнастил оцинкованный С21-1000-0,55) газовой котельной | 289 м | 1 928 310,11 |
| 10 | Благоустройство (асфальтобетонное покрытие) газовой котельной | 828,7 м2 | 10 233 568,26 |
|  | Итого |  | 99 325 286,78 |

Котельная находится по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Авиаторов, 1-В.

Котельная предназначена для теплоснабжения и ГВС подключенных потребителей. Основное оборудование – котлы жаротрубные водогрейные Bosch UT-M 24*6 в количестве 3 шт., с номинальной производительностью 2,14-2,61 Гкал/час. Режим работы котельной автоматический.

Предприятие находилось на упрощенной системе налогообложения (доходы «–» расходы) до 30.06.2019. С 01.07.2019 система налогообложения общая.

На предприятии утверждено положение о закупках товаров, работ, услуг МП «ГУЖКХ» от 17.12.2018 (стр. 23-106, том 1).

На предприятии ведется раздельный учет согласно приложению к учетной политике, утвержденной приказом от 25.12.2019 № (стр. 72-75, дополнительных материалов от 18.08.2020 вх. № 3682).

На предприятии имеется программа социального развития МП «ГУЖКХ» без даты без номера на 2020 год (стр. 303-305, том 3).

Предприятие в 2020 году работает на общей системе налогообложения (все расчеты в данном экспертном заключении произведены без учета НДС).

- ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы МП «ГУЖКХ» по узлу теплоснабжения газовая котельная     1-ой очереди квартала №24 по расчету тарифов на 2020 г. подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Следует отметить, что представленные предприятием обосновывающие документы в некоторых случаях не позволяют экспертной группе получить требуемую информацию в нужные сроки или не содержат обоснование конкретных данных. Сводные расчеты по статьям практически отсутствуют. Имеется некоторое перераспределение статьей сметы в предложениях предприятия (расходы на коммунальные услуги учтены предприятием по статье расходы, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую деятельность; услуги водоотведения учтены по статье холодная вода, услуги банка в составе расходов на оплату иных работ услуг), отличающееся от Методических указаний. Большую часть документов тарифного дела составляют разрозненные расчеты в одну строку, а также пустые листы с заголовком.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной МП «ГУЖКХ» по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала №24 информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2020 г.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2020 г., производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кузбасса видов деятельности.

- Определение полезного отпуска тепловой энергии на 2020 г.

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Экспертами отмечается, что данные по полезному отпуску котельной, эксплуатируемой предприятием, присутствуют в актуализированной Приказом Минэнерго России № 641 от 28.06.2019 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года» (информация о схеме размещена по адресу https://www.admnkz.info/web/guest/steplosnabzenia2019) на 2020 год схеме теплоснабжения г. Новокузнецка. Отпуск тепловой энергии в сеть от газовой модульной котельной квартала 24, согласно вышеуказанной схемы, составит 7,983 тыс. Гкал.

Тепловая энергия от котельной предприятия приобретается в полном объеме и в дальнейшем реализуется ООО «КузнецкТеплоСбыт». Предприятием представлено соглашение о намерениях с ООО «КузнецкТеплоСбыт» о планируемом объеме поставки тепловой энергии от газовой модульной котельной квартала 24 в размере 21.714 тыс. Гкал.

В соответствии с п 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 (далее-Требований), схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. Согласно пп. «б» п. 38 Требований, в срок не позднее 1 июля года, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения, глава местной администрации городского поселения, глава местной администрации городского округа с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, руководитель органа исполнительной власти города федерального значения направляет для утверждения в уполномоченный федеральный орган проект актуализированной схемы теплоснабжения на бумажном носителе и в электронной форме, а также итоговый документ (протокол) публичных слушаний по указанному проекту. При этом, согласно п. 19 Требований, органы местного самоуправления обеспечивают размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения в полном объеме, на официальном сайте. Ввиду отсутствия на официальном сайте г. Новокузнецка проекта актуализированной схемы теплоснабжения на 2021 год (по состоянию на 10.08.2020), несмотря на необходимость отправки этого проекта в Минэнерго РФ в срок до 01.07.2020, эксперты предлагают принять отпуск тепловой энергии в сеть в соответствии с соглашением о намерениях с ООО «КузнецкТеплоСбыт» в размере 21.714 тыс. Гкал. В таблице 1 представлен баланс тепловой энергии.

Таблица 1

Баланс тепловой энергии МП «ГУ ЖКХ» на 2020 год

(газовая модульная котельная квартала 24)

| п/п |  | 2020 год | 1 полугодие 2020 г. | 2 полугодие 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка | 22 046,91 | 12 414,46 | 9 632,45 |
| 2. | Отпуск тепловой энергии в сеть (для ООО «КузнецкТеплоСбыт») | 21 714,00 | 12 227,00 | 9 487,00 |
| 3. | Потери в сетях предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход на собственные нужды | 332,91 | 187,46 | 145,45 |

- Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

  - Расходы на топливо

Предложение предприятия на 2020 год по данной статье составляет 17 999,45 тыс. руб.

В качестве основного топлива предприятием используется газ природный.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» от 21.10.2019 №21-5-0347/1/20, (стр. 167-185, том 1), расчет расхода топлива для котельной на 2020 год (стр. 161, том 1), расчет баланса топлива на 2020 год (стр. 165, том 1), стоимость поставки газа физические и ценовые показатели за 2019 год (стр. 166, том 1), договор возмездного оказания услуг с ООО «СибГазификация» по транспортировке газа от 10.06.2020 №1/20 (стр. 186-195, том 1), карточка счета 20 за 2019 год (стр. 196, том 1), реестр счет-фактур на поставку газа по газовой котельной пр. Авиаторов, 56 А, за 2019 год и январь-февраль 2020 года (стр. 197, том 1), счета-фактуры на приобретенный природный газ и акты поданного-принятого газа (стр. 198-218, том 1).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию утвержден постановлением РЭК Кузбасса от __.__.2020 №__ в размере 157,9 кг/Гкал.

Калорийность топлива предлагается принять на уровне фактически сложившейся средневзвешенной за 2019 год на основании актов поданного-принятого газа в размере 8368,333 ккал/кг. Тепловой эквивалент составит 1,2.

Цена на природный газ сформирована на основании приказа ФАС России от 10.07.2020 №638/20 «Об утверждении оптовых цен на газ…..», приказа ФАС России от 13.01.2020 №15/20 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа…»; приказа ФАС России от 09.10.2017 №1328/17 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги…» , приказа ФАС России от 13.01.2020 №14/20 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Сибгазификация» на территории Кемеровской области-Кузбасса», постановления РЭК Кемеровской области от 16.01.2020 г. № 4 «Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» для финансирования программы газификации Кемеровской области на 2020-2024 годы».

Среднегодовая цена на природный газ на 2020 год составит 4 907,66 руб./тыс. м3 (без НДС). 4633,00*8368,333/7900=4 907,66.

Таким образом, конечная цена на природный газ с учетом всех надбавок на 2020 год составит 6 122,07 руб./тыс. м3 (без НДС), согласно таблице 2. Расход натурального топлива 2 868,01 тыс. м3.

Предлагается принять расходы на топливо в размере 17 558,16 тыс. руб., согласно расчету в Таблице 2.

Таблица 2

Расчет расхода топлива по газовой котельной 1-ой очереди

квартала №24 по адресу пр. Авиаторов, 1-В

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Предложение предприятия для котельной Авиаторов 1-В на 2020 год | Предложение экспертов по узлу Авиаторов 1-В на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч |  |  |
| 2 | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч |  |  |
| 3 | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч |  |  |
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч |  |  |
| 5 | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч |  |  |
| 6 | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч |  |  |
| 7 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |
| 8 | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал |  |  |
| 8.1 | то же в % к отпуску теплоэнергии | % |  |  |
| 9 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал |  |  |
| 10 | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч |  |  |
| 11 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч |  |  |
| 12 | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут |  |  |
| 13 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 21,714 | 21,714 |
| 14 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 155,95 | 157,9 |
| 15 | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 3,386 | 3,429 |
| 16 | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 3,386 | 3,429 |
| 17 | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п.15/п.16) | % | 1,00 | 100,00 |
| 18 | Расход условного топлива | тыс. тут | 3,386 | 3,429 |
| 18.3 | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 3,386 | 3,429 |
| 18.3.1 | газ лимитный | тыс. тут | 3,386 | 3,429 |
| 18.5 | на производство тепловой энергии | тыс. тут |  | 3,429 |
| 19 | Доля | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.3 | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 19.3.1 | газ лимитный | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.3.2 | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 19.3.3 | газ коммерческий | % |  |  |
| 20 | Переводной коэффициент |  |  |  |
| 20.3 | газ всего, в том числе: |  | 1,2000 | 1,20 |
| 20.3.1 | газ лимитный |  |  |  |
| 20.3.2 | газ сверхлимитный |  |  |  |
| 20.3.3 | газ коммерческий |  |  |  |
| 21 | Расход натурального топлива | млн. куб.м | 2,822 | 2,868 |
| 21.3 | газ всего, в том числе: | млн. куб.м | 2,822 | 2,868 |
| 21.3.1 | газ лимитный | млн. куб.м | 2,822 | 2,868 |
| 21.3.2 | газ сверхлимитный | млн. куб.м |  |  |
| 21.3.3 | газ коммерческий | млн. куб.м |  |  |
| 22 | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |
| 22.3 | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 22.3.1 | газ лимитный | % |  |  |
| 22.3.2 | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 22.3.3 | газ коммерческий | % |  |  |
| 23 | Цена натурального топлива | руб./тыс.куб.м | 5 162,69 | 4 907,66 |
| 23.3 | газ всего, в том числе: | руб./тыс.куб.м | 5 162,69 | 4 907,66 |
| 23.3.1 | газ лимитный | руб./тыс.куб.м | 5 162,69 | 4 907,66 |
| 23.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тыс.куб.м |  |  |
| 23.3.3 | газ коммерческий | руб./тыс.куб.м |  |  |
| 24 | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 14 568,66 | 14 075,22 |
| 24.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 14 568,66 | 14 075,22 |
| 24.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. |  |  |
| 24.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. |  |  |
| 24.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. |  |  |
| 24.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. |  | 14 075,22 |
| 25 | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 14 568,66 | 14 075,22 |
| 25.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 14 568,66 | 14 075,22 |
| 25.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | 14 568,66 | 14 075,22 |
| 25.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. |  |  |
| 25.3.3 | газ коммерческий | тыс.руб. |  |  |
| 26 | Индекс роста тарифа ж/д перевозки / тарифа ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 26.3 | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 26.3.1 | газ лимитный | % |  |  |
| 26.3.2 | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 26.3.3 | газ коммерческий | % |  |  |
| 27 | Тариф ж/д перевозки / тариф ГРО, ПССУ | руб./ тыс.куб.м | 1 215,88 | 1 214,41 |
| 27.3 | газ всего, в том числе: | руб./ тыс.куб.м |  |  |
| 27.3.1 | газ лимитный | руб./ тыс.куб.м | 1 215,88 | 1 214,41 |
|  | Тариф на услуги по транспортировке газа | руб./ тыс.куб.м | 499,74 | 499,74 |
|  | Специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа. | руб./ тыс.куб.м | 39,35 | 39,35 |
|  | Снабженческо-сбытовые услуги (ССУ) | руб./ тыс.куб.м | 50,45 | 48,98 |
|  | Тариф ООО "СибГазификация" на услуги по транспортировке газа | руб./ тыс.куб.м | 626,34 | 626,34 |
| 27.3.2 | газ сверхлимитный | руб./ тыс.куб.м |  |  |
| 27.3.3 | газ коммерческий | руб./ тыс.куб.м |  |  |
| 28 | Стоимость ж/д перевозки, автоперевозки, разгрузки | тыс. руб. | 3 431,110 | 3 482,943 |
| 28.1 | уголь | тыс. руб. |  |  |
| 28.2 | мазут | тыс. руб. |  |  |
| 28.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |
| 28.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | 3 431,110 | 3 482,943 |
|  | Услуги по транспортировке газа | тыс. руб. | 1 410,224 | 1 433,261 |
|  | Специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа. | тыс. руб. | 111,042 | 112,856 |
|  | Снабженческо-сбытовые услуги (ССУ) | тыс. руб. | 142,366 | 140,475 |
|  | ООО "СибГазификация" на услуги по транспортировке газа | тыс. руб. | 1 767,478 | 1 796,351 |
| 28.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. |  |  |
| 28.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. |  |  |
| 28.4 | др.виды топлива | тыс. руб. |  |  |
| 28.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. |  | 3 482,943 |
| 29 | Стоимость ж/д, автоперевозки, разгрузки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 3 431,110 | 3 482,943 |
| 29.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 3 431,110 | 3 482,943 |
| 29.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | 3 431,110 | 3 482,943 |
| 29.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. |  |  |
| 29.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. |  |  |
| 30 | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 17 999,775 | 17 558,164 |
| 30.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 17 999,77 | 17 558,16 |
| 30.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | 17 999,77 | 17 558,16 |
| 30.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. |  |  |
| 30.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. |  |  |
| 30.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. |  | 17 558,16 |
| 31 | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 5 315,47 | 4 105,19 |
| 31.3 | газ всего, в том числе: | руб./тут | 5 315,47 | 4 105,19 |
| 31.3.1 | газ лимитный | руб./тут | 5 315,47 | 4 105,19 |
| 31.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тут |  |  |
| 31.3.3 | газ коммерческий | руб./тут |  |  |
| 31.5 | на производство тепловой энергии | руб./тут |  | 4 105,19 |
| 32 | Цена натурального топлива с учетом перевозки | руб./тыс.куб.м | 6 378,57 | 6 122,07 |
| 32.3 | газ всего, в том числе: | руб./тыс.куб.м | 6 378,57 | 6 122,07 |
| 32.3.1 | газ лимитный | руб./тыс.куб.м | 6 378,57 | 6 122,07 |
| 32.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тыс.куб.м |  |  |
| 32.3.3 | газ коммерческий | руб./тыс.куб.м |  |  |
| 32.4 | др. виды топлива | руб./тнт |  |  |
| 33 | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 828,95 | 808,61 |

Корректировка предложения предприятия на 2020 год в сторону уменьшения составила 441,61 тыс. руб., в связи с применённой предприятием индексацией цены на газ.

  - Расходы на электрическую энергию

Предложения предприятия на приобретение электрической энергии 1 904,24 тыс. руб., при объеме 390,852 тыс. кВт*ч. Средневзвешенная стоимость электроэнергии, принятая в расчет предприятием, 4,87202 руб./ кВт*ч.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор энергоснабжения с ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 09.01.2019 г. № 101912 (стр. 33, том 2), дополнительное соглашение к договору энергоснабжения от 30.12.2019 (доп. материалы от 18.08.2020 вх. №3682, стр. 107-108), счёт-фактуры по электроэнергии за 2019 год (стр.10-32, том 2), расчет расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы на 2020 год (стр. 5, том 2), расчет стоимости электроэнергии на 2020 год (стр. 6, том 2), карточка счета 20 по статье э/э котельная пр. Авиаторов, 56 А факт за 2019 год (стр. 7, том 2); счет-фактуры по электроэнергии за 1 п/г. 2020 (дополнительные материалы от 26.08.2020 вх. письмом РЭК Кузбасса № 3850); разногласия (дополнительные материалы от 07.09.2020 вх. письмом РЭК Кузбасса № 4045).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

При расчете количества электроэнергии на 2020 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят объём потребления электроэнергии, в сопоставимых условиях, согласно удельному расходу электроэнергии на выработку 15,612078 кВт*ч/Гкал. по котельной пр. Авиаторов, 56 А (узел №1) в размере 344,1981 тыс. кВт*ч., так как предприятием не представлен расчет объема электроэнергии по котельной пр. Авиаторов, 1-В (узел №2). Обе котельные предприятия газовые. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из фактической за 1 п/г 2020 год по представленным счет-фактурам дополнительным письмом (вх. №3850) с замечаниями на проект сметы, исходя из средневзвешенной стоимости электроэнергии в размере 6,300220 руб. кВт*ч. Таким образом расходы по статье на 2020 год по расчету экспертов составили 2 168,52 тыс. руб., однако следует отметить, что предложения предприятия по данной статье в размере 1904,24 тыс. руб.(см. приложение 1) не превышают экономически обоснованный уровень расходов, рассчитанный экспертами. Экспертная группа предлагает согласиться с заявленными предложениями предприятия по статье в размере 1904,24 тыс. руб. (см. приложение 1).

Следовательно корректировка на 2020 год, относительно предложений предприятия отсутствует по вышеуказанным причинам.

## 5.3	Расходы на холодную воду

Предложения предприятия по данной статье на 2020 год 472,45 тыс. руб. при объеме воды 16,16950 тыс. м3, покупаемой от ООО «Водоканал» г. Новокузнецк и стоимости воды 28,44 руб./м3.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «Водоканал» от 31.12.2019 № 5875 (стр. 97-117, том 2); расчет стоимости холодного водоснабжения на 2020 год (стр.73, том 2); карточка счета 20 за 2019 год по статье ХВС котельная (стр. 75-76, том 2); копии счетов-фактур (стр. 79-96, том 2).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы и предлагают принять объем холодной воды 10,72060 тыс. м3, рассчитанный согласно выданным нагрузкам для котельной пр. Авиаторов, 1-В, указанным в приложении №2 к договору холодного водоснабжения и водоотведения на технологические нужды котельной (заполнение системы).

Поставщиком воды является ООО «Водоканал» г. Новокузнецк, для которого на 2020 год постановлением РЭК Кузбасса от 17.12.2019 № 605 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 602 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)» в части 2020 года» установлен тариф на 2-е полугодие 28,44 руб./м3.

Таким образом, расходы на холодную воду составили 304,89 тыс. руб. (см. приложение 1 ).

Корректировка плановых расходов по статье на 2020 год относительно предложений предприятия, в сторону снижения, составила 167,56 тыс. руб., по вышеуказанным причинам.

  - Расходы на теплоноситель

У предприятия расходы по данной статье отсутствуют.

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 12,59 тыс. руб. при объеме стоков 684,00 м3.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «Водоканал» от 31.12.2019 № 5875 (стр. 97-117, том 2); расчет стоимости холодного водоотведения на 2020 год (стр.74, том 2); карточка счета 20 за 2019 год по статье ХВС котельная (стр. 75-76, том 2); копии счетов-фактур (стр. 79-96, том 2); паспорт котельной (стр. 43-71, дополнительных документов от 18.08.2020 вх. РЭК Кузбасса № 3850).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы и предлагают принять стоки в объёме 271,04 м3 рассчитанные, согласно суточному объему сточных вод по паспорту котельной 1,12 м3/сут. (стр. 46) на количество дней отопительного сезона.

Экспертами стоимость 1 м3 сточных вод на 2020 год принята, согласно постановлению РЭК Кузбасса от 17.12.2019 № 605 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 602 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)» в части 2020 года» в соответствии с которым тариф на 2-е полугодие составляет 18,49 руб./м3.

Всего расходы по водоотведению на 2020 год, по расчёту экспертов, составят 5,01 тыс. руб. (см. приложение 1).

Корректировка плановых расходов по статье на 2020 год относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила 7,58 тыс. руб. по вышеуказанным причинам.

  - Покупная тепловая энергия

У предприятия расходы по данной статье отсутствуют.

- Расходы, связанные с производством и реализацией продукции по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку на 2020 год

При определении расходов по статьям данного раздела экспертами учитывались положения пунктов 28-31 Основ ценообразования.

  - Расходы на сырьё и материалы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 526,85 тыс. руб., согласно «смете затрат МП «ГУЖКХ» на реализацию энергии на коллекторах по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала №24 на 2020 год» (стр. 6-11, дополнительных материалов от 18.08.2020 №3682). А также из-за перераспределения предприятием затрат в смете заявлены расходы на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники (бензин, запчасти) в размере 67,85 тыс. руб., отраженные предприятием в пункте 1.11 расходы на выполнение работ и услуг производственного характера.

В качестве обосновывающих документов представлены: расчет затрат на сырье и материалы для котельной пр. Авиаторов, 1-В, узел №2 (стр. 136, том 1); карточка счета 20 по субконто списание материалов за 2019 год по обоим узлам (стр. 137-155, том 1) карточка счета 26 по субконто списание материалов за 2019 год по обоим узлам (стр. 156-159, том 1).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы и исключили при расчете данной статьи суммы расходов ранее утвержденные по узлу теплоснабжения котельной по пр. Авиаторов, 56А (узел №1) в составе операционных расходов на долгосрочные период 2019-2021 (см таблицу 3), так как согласно разделу II пункту 10 абз.9 Методических указаний, при установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов.

Таблица 3

Расходы на сырье и материалы

|  |  |  |  |  | узел №2 | узел №1 | узел №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Факт за 2019 год по двум узлам |  |  | Предложения предприятия по узлу Авиаторов, 1-В на 2020 год | Утверждено на 2019 по узлу Авиаторов, 56А | Предложения экспертов по узлу Авиаторов, 1-В на 2020 | Корректировка эксперты | Пояснения |
|  |  | 20 сч | 26 сч | Итого |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные материалы на производство | тыс. руб. | 509,21 | 0,04 | 509,25 | 293,47 | 23,97 | 277,59 | -15,88 | По бухг. факту 2019 года с учетом предложений предприятия, экономически-обоснованные расходы за минусом уже учтенных расходов в составе операционных расходов по узлу Авиаторов, 56А (узел №1) с учетом ИПЦ на 2020 год 103,0, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 19.09.2019, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019 |
| Химреагенты для нужд водоподготовки (соль таблетированная) | тыс. руб. | 170,74 |  | 170,74 | 98,39 | 35,95 | 64,32 | -34,08 |  |
| Охрана труда (спецодежда, смывающие средства) | тыс. руб. | 24,93 | 2,06 | 26,99 | 15,56 |  | 16,02 | 0,47 |  |
| Инструменты и приспособления | тыс. руб. | 97,87 | 0,44 | 98,31 | 56,66 |  | 58,36 | 1,70 |  |
| Канцелярия | тыс. руб. | 22,42 | 13,07 | 35,49 | 20,45 |  | 21,07 | 0,61 |  |
| Мебель, ПК | тыс. руб. | 16,00 | 54,51 | 70,50 | 40,63 |  | 41,85 | 1,22 |  |
| Дизтопливо (резервное топливо) | тыс. руб. | 2,93 |  | 2,93 | 1,69 |  |  | -1,69 |  |
| Бензин, расходные материалы для собств. авто | тыс. руб. | 58,22 | 59,53 | 117,75 | 67,85 | 240,00 |  | -67,85 |  |
| Итого |  | 902,32 | 129,65 | 1 031,97 | 594,70 | 299,92 | 479,20 | -115,50 |  |

Всего расходы по статье сырье и материалы составили 479,20 тыс. руб. (см. приложение 1).

Корректировка плановых расходов по статье на 2020 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 47,65 тыс. руб., а по расходам на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта/бензин (указанным предприятием в смете по статье УПХ) корректировка в сторону снижения составила 67,85 тыс. руб. по вышеуказанным причинам.

  - Расходы на ремонт основных средств

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 138,09 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

- план капитального ремонта МП «ГУЖКХ» в газовой модульной котельной квартала 24 в 2020 году, согласованный с Администрацией г. Новокузнецка (стр. 39, дополнительных материалов от 18.08.2020 вх №3682);

- сметные расчеты стоимости ремонтных работ (стр. 134-145, том 2);

-прайс-лист на пластины и уплотнительные прокладки для теплообменников Ридан НН (стр. 40, дополнительных материалов от 18.08.2020 вх №3682);

- дефектные ведомости (стр. 134-145, том 2).

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с Методическими указаниями.

Стоимость ремонтных работ подтверждена расчетно-сметными материалами. В качестве обоснования мероприятий программы предприятием представлены дефектные ведомости.

Кроме того, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) 
и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные 
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период 
до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) 
для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год 
к предыдущему году).

Представленные предприятием стоимости ремонтных работ составлены в ценах 2020 года, с применением единых норм и расценок. Таким образом, используемые плановые значения расходов предприятия на проведение ремонтных работ удовлетворяют требованиям п. 28 Основ ценообразования.

Эксперты предлагают принять экономически обоснованные расходы на ремонт основных средств в размере 1 138,09 тыс. руб., исходя из представленного плана капитального ремонта на 2020 год.

В таблице 4 приведены мероприятия по капитальному ремонту оборудования:

Таблица 4

Справка к программе технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов

МП «ГУ ЖКХ» в газовой модульной котельной квартала 24 в 2020 году

| № п/п | Наименование объекта | Перечень планируемых мероприятий | Способ выполнения | Сметная стоимость, (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая модульная котельная квартала 24 | Капитальный ремонт теплообменника Ридан НН62 №1 | Хозспособ | 553,21 |
| 2 |  | Капитальный ремонт теплообменника Ридан НН62 №2 | Хозспособ | 584,88 |
| 3 | ИТОГО |  |  | 1 138,09 |

  - Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предприятие предлагает по статье расходы на амортизацию основных средств 4 624,55 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: приказ КУМИ города Новокузнецка от 10.07.2019 №455 «О закреплении газовой котельной за МП «ГУЖКХ» на праве хозяйственного ведения» с приложением перечня имущества (стр. 107-, том 1) акт приема-передачи от 23.08.2019 №73-2019/к (стр. 109-110, том 1); расчет амортизационных отчислений на 2020 год, приложение 4.10 к Методическим указаниям (стр.119-121, том 2); оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за январь 2020 года (стр. 122, том 2); карточка счета 20 по статье амортизация котельная №2 Авиаторов, 1-В (стр. 123-126, том 2); «смета затрат МП «ГУЖКХ» на реализацию энергии на коллекторах по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала №24 на 2020 год» (стр. 6-11, дополнительных материалов от 18.08.2020 №3682).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Согласно п. 7, 8 Приказа Минфина России от 30.03.2001 № 26н 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Согласно п. 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

По результатам проведенного анализа имеющихся документов экспертной группой был сделан вывод о том, что муниципальное имущество, переданное МП «ГУЖКХ» на праве хозяйственного ведения, создавалось 
за счет средств собственника данного имущества Новокузнецкого городского района (имущество муниципальной казны стр. 107 приказа №455, том 1), следовательно, начисление амортизации на данные объекты не предусмотрено.

Кроме того, необходимо отметить, что аналогичные нормы содержатся в налоговом кодексе РФ. В соответствии с п.3 ст. 256 Налогового Кодекса РФ имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования не подлежит начислению амортизации (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 №57-ФЗ, от 23.07.2013 №215-ФЗ).

Корректировка плановых расходов по статье на 2020 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 4 624,55 тыс. руб. по вышеуказанным причинам.

  - Расходы на оплату труда

Предприятием представлены предложения, по фонду оплаты труда на 2020 год, в размере 7 991,34 тыс. руб., на плановую численность 22,08 единиц, средний уровень з/пл. 30 156,93 руб. в месяц. А также в дополнительных материалах предприятием представлены расчеты нормативной численности в количестве 34,26 единиц (стр. 77-96, доп. материалы вх. №3682).

В качестве обосновывающих документов представлены: штатное расписание МП «ГУЖКХ» от 28.02.2020 на 2020 год, утвержденное приказом от 28.02.2020 №5 (стр. 131-132, том 2); расчет затрат на оплату труда для котельной по адресу пр. Авиаторов, 1-В на 2020 год (стр. 130, том 2); расчет расходов на оплату труда рабочего персонала для котельной по адресу пр. Авиаторов, 1-В на 2020 год (стр. 128-129, том 2); расчеты нормативной численности (стр. 78-96, дополнительных материалов от 18.08.2020 вх. №3682); паспорт котельной «легко-сборная котельная ЛСК-8600/3-1-Г/ДТ-А по ТУ4938-001-72283475-2012 серийный номер ЛСК.150501 (стр. 43-71, дополнительных материалов от 18.08.2020 вх. № 3682).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Учитывая режим работы котельной, отраженный в паспорте котельной на стр.46 (автоматический), экспертами выполнен альтернативный расчет нормативной численности, в соответствии с которым произведен пересчет предложений предприятия на 3-х сменный график работы, согласно приказу Госстроя России от 22.03.1999 № 65. А также сокращены единицы АУП, рассчитанные согласно приказу Госстроя России от 12.10.1999 № 74, так как это уже действующее предприятие и сотрудники управления учтены в нормативной численности по узлу пр. Авиаторов, 56А ранее регулируемом, и ФОТ по данному узлу утвержден в составе операционных расходов в долгосрочном периоде (2019-2021). Руководствуясь разделом II пунктом 10 абз.9 Методических указаний, согласно которому при установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов эксперты предлагают принять 10,965 ед. нормативной численности (см. таблицу 5), за исключением должностей АУП, ранее учтенных по узлу Авиаторов, 56А. Средний уровень з/пл. составил 30 156,93 руб./чел./мес.

Таблица 5

Расчет нормативной численности МП «ГУЖКХ» по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала №24 (пр. Авиаторов, 1-В) на 2020 год.

| Приказ Госстроя России от 22.03.1999 № 65 |  |  | предприятие | эксперты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Оператор котельной |  | 8,32 | 6,00 |
| 2.3. | Сливщик-разливщик, Машинист насосных установок |  | 0,78 | 0,75 |
| 2.4. | Машинист насосных установок |  | 4,16 | 0,00 |
| 2.5. | Аппаратчик химводоочистки |  | 3,64 | 0,00 |
| 2.11.1.1 | Котлы (слесарь-ремонтник) |  | 1,66 | 0,34 |
| 2.11.3. | Электрик |  | 0,7 | 0,68 |
|  | Охранник |  | 5 | 1,00 |
|  | Уборщик |  | 1 | 0,50 |
|  |  |  | 25,26 | 9,26 |
| Приказ Госстроя России от 12.10.1999 N 74 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Общее руководство, бухучет, финансы, делопроизводство |  | 3 | 0,00 |
|  | Комплектование и учет кадров |  | 1 | 0,34 |
|  | Правовое обслуживание, закупки |  | 2 | 0,34 |
|  | Экономист |  | 1 | 0,69 |
|  | Охрана труда |  | 1 |  |
| 2.2.3. | Начальник службы, участка, цеха, инженер |  | 1 | 0,34 |
|  |  |  | 9,00 | 1,71 |
|  | Итого: |  | 34,26 | 10,97 |

Средний уровень заработной платы 30 156,93 руб./мес., рассчитанный экспертами не превышает среднего уровня заработной платы по Новокузнецкому городскому округу, на основании данных Кемеровостат за 2019 год, с учетом ИПЦ, (согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 19.09.2019, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019) на 2020 год 1,03 = 46 043,06 руб./мес.

Фонд оплаты труда рассчитанный исходя из среднего уровня заработной платы 30 156,93 руб./мес. и численности 10,965 ед. составил 3 968,05 тыс. руб. (см. приложение 1).

Корректировка плановых расходов на оплату труда в сторону уменьшения, относительно предложений предприятия, составила 4 023,29 тыс. руб., по вышеуказанным причинам.

  - Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 2 413,38 тыс. руб. (30,20 % от ФОТ).

В качестве обосновывающих документов представлены: уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальной страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % (дополнительных материалов от 31.08.2020 вх. РЭК Кузбасса № 3926); «смета затрат МП «ГУЖКХ» на реализацию энергии на коллекторах по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала №24 на 2020 год» (стр. 6-11, дополнительных материалов от 18.08.2020 № 3682).

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) по дополнительному тарифу (вредные условия труда).

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 07.03.2018 №56-ФЗ) в размере страхового тарифа в соответствии с заявленным видом экономической деятельности.

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Экспертами в расчет НВВ на 2020 год предлагается принять процент отчислений 30,2 % от ФОТ, то есть 1 198,35 тыс. руб., при этом корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 215,03 тыс. руб., в связи с пересчетом ФОТ (см. статью оплата труда) приложение 1.

  - Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 435,33 тыс. руб., включающие в себя: поверку оборудования, испытание, метрология; режимно - наладочные испытания котлоагрегатов и установки ХВО; техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования котельной; техническое обследование металлических дымовых труб; автоуслуги; затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники (бензин, запчасти).

В качестве обосновывающих документов представлены: расшифровка по статье техобслуживание КИПиА (стр. 169, том 2); договор с ООО «Взлёт-Кузбасс-Сервис» от 30.12.2019 №18/20 (стр.170-173, том 2); карточки счетов 20 за 1 кв. 2020 года и 26 за 2019 год по статье техобслуживание КИПиА (стр. 174-175, том 2); расшифровка по статье испытание электросетей (стр. 176, том 2); договор подряда на выполнение работ по эксплуатационным испытаниям электрооборудования с ООО «КузЭСМ» от 17.03.2020 №5-2020 (стр. 177-180, том 2); карточка счета 20 за 2019 год по статье испытание электросетей (стр. 181, том 2); договор подряда на выполнение работ по эксплуатационным испытаниям электрооборудования с ООО «КузЭСМ» от 06.05.2019 №3-2019 (стр. 182-185, том 2); расшифровка по статье проверка реализации методики измерений узла объема природного газа ФБУ Кемеровский ЦСМ (стр.186, том 2); карточка счета 20 за 2019 год по статье проверка реализации методики измерений узла объема природного газа (стр. 187, том 2); договор на проверку калибровку средств измерений, и др. с ФБУ «Кемеровский ЦСМ» от 07.02.2019 №143 (стр. 188-192, том 2); расшифровка по строке режимно-наладочные испытания котлоагрегатов и установки ХВО (стр. 193, том 2); карточка счета 20 за 2019 год по статье режимно - наладочные испытания котлоагрегатов (стр. 194, том 2); договор с ООО «ТЭС» от 04.03.2019 №3 (стр. 195-204, том 2); расшифровка по статье техобслуживание газопровода (стр. 205, том 2); карточка счета 20 за 2019 год по статье техобслуживание (206, том 2); карточка счета 20 за 2019 год по статье техобслуживание и ремонт (207, том 2); договор по техобслуживание и ремонту газопроводов и газового оборудования сети газопотребления с ООО СГЭНК от 26.12.2019 б/н (стр.208-2018, том 2); расшифровка по статье аварийно-диспетчерская служба (стр. 219, том 2); карточка счета 20 за 2019 год по статье АДС (стр. 220-221, том 2); договор по обслуживанию опасных производственных объектов с ООО «СЭБ» от 10.12.2019 № 45/19-АСФ (стр. 222-228, том 2); расшифровка по статье аварийно-диспетчерская служба (стр. 229, том 2); карточка счета 20 за 2019 год по статье АДС (стр. 230, том 2); договор на аварийно-диспетчерское обслуживание с ООО «Газпром газораспределение Томск» от 16.12.2019 № К2-19/1073 (стр. 232-235, том 2); расшифровка по статье техническое обследование металлических дымовых труб (стр. 236, том 2); карточка счета 20 за 2019 год по статье обследование дымовой трубы (стр. 237, том 2); договор на выполнение работ по техническому обследованию металлических дымовых труб с ООО ПТП «Сибэнергочермет» от 18.03.2019 № 4699 (стр. 238-241, том 2); расшифровка по статье услуги спецтехники (трактор) (стр. 242, том 2); карточка счета 20 за 2019 год по статье услуги спецтехники (трактор) (стр. 243, том 2); договор на оказание транспортных услуг с ООО «ТЕН НК42» от 11.12.2019 №1112ТН/2019 (стр. 244-248, том 2); расшифровка по статье услуги спецтехники (стр. 249, том 2); карточки счета 20 за 2019 год по статье услуги самосвала, услуги экскаватора (стр. 250, том 2); договор с ИП Данелия Н.Ю. от 16.11.2018 №25-У (стр. 251-253, том 2); расшифровка по статье доставка дизтоплива (стр.254, том 2); карточки счета 20 за 2019 г. доставка дизтоплива (стр. 255, то м2); договор оказания комплексных логистических услуг с ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» от 25.02.2019 № С014-19/38000/00022Д (стр. 256-269, том 2); расшифровка по статье доставка груза (стр. 270, том 2); карточка счета 20 за 2019 год доставка груза (стр.271, том 2); расчет затрат на сырье и материалы для котельной пр. Авиаторов, 1-В (стр. 136, том 1); карточка счета 20 по субконто списание материалов за 2019 год (стр. 137-155, том 1) карточка счета 26 по субконто списание материалов за 2019 год (стр. 156-159, том 1); договор на аварийно-диспетчерское обслуживание с ООО «Сибгаз-эксплуатация» от 01.09.2019 №б/н (дополнительные документы вх. письмо РЭК Кузбасса от 26.08.2020 № 3850).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы, и исключили при расчете данной статьи суммы расходов ранее утвержденные по узлу теплоснабжения котельной по пр. Авиаторов, 56А в составе операционных расходов на долгосрочный период 2019-2021 (см таблицу 6), так как согласно разделу II пункту 10 абз.9 Методических указаний, при установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов.

Таблица 6

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями.

|  |  | узел №1 | узел №2 | узел №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расхода | Утверждено на 2019 в ОР по узлу Авиаторов, 56А | Предложения предприятия на 2020 по узлу Авиаторов, 1-В | Предложения экспертов на 2020 по узлу Авиаторов, 1-В | Отклонение от предложений предприятия | Пояснения |
|  | Итого расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 1153,48 | 1435,32 | 1058,06 | -377,26 |  |
| 1 | Поверка оборудования, испытание, метрология, в том числе: | 413,82 | 551,47 | 551,47 |  |  |
| 1.1 | техобслуживание КИПиА (договор № 18/20 от 30.12.2019 с ООО «Взлёт Кузбасс Сервис» | 413,82 | 395,57 | 395,57 | 0,00 |  |
| 1.2 | испытание электросетей и электрооборудования ООО «КУЗЭСМ» |  | 99,25 | 99,25 | 0,00 | x |
| 1.3 | проверка реализации методики измерений узла объема природного газа ФБУ Кемеровский ЦСМ по ГОСТ | 0,00 | 56,65 | 56,65 | 0,00 | x |
| 2 | Режимно - наладочные испытания котлоагрегатов и установки ХВО | 202,25 | 203,49 | 0,00 | -203,49 | Отсутствует экономическое обоснование, сети на балансе предприятия отсутствуют |
| 3 | Техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования котельной | 537,41 | 507,02 | 426,23 | -80,79 | п.3.3. |
| 3.1 | техобслуживание газопровода ООО СГЭНК | 439,32 | 301,43 | 301,43 | 0,00 | x |
| 3.2 | аварийно-диспетчерская служба ООО «СЭБ» (ЧС на ОПО) |  | 49,80 | 49,80 | 0,00 | x |
| 3.3. | аварийно-диспетчерская служба ООО «Газпром Газораспределение Томск» | 98,09 | 80,79 | 0,00 | -80,79 | Отсутствует договор на котельную Авиаторов, 1-В |
| 3.4. | аварийно-диспетчерская служба ООО «Сибгаз-эксплуатация) |  | 75,00 | 75,00 | 0,00 |  |
| 4 | Техническое обследование металлических дымовых труб ООО «Сибэнергочермет» |  | 100,43 | 0,00 | -100,43 | Отсутствует экономическое обоснование |
| 5 | Автоуслуги: |  | 80,08 | 80,37 | 0,29 | Согласно бухг. факту за 2019 год с учетом ИЦП транспорт |
| 5.1 | услуги спецтехники (трактор) ООО ТЭН НК42 |  | 24,08 | 24,38 | 0,30 |  |
| 5.2 | услуги спецтехники(самосвал) ИП Данелия Н. Ю. |  | 14,83 | 15,02 | 0,19 |  |
| 5.3 | услуги спецтехники(экскаватор) ИП Данелия Н. Ю. |  | 22,25 | 22,59 | 0,35 |  |
| 5.4 | доставка дизтоплива ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО |  | 18,38 | 18,38 | 0,00 | x |
| 5.5 | доставка груза СДЭК-НК ООО |  | 0,54 | 0,00 | -0,54 | Отсутствует экономическое обоснование |
| 6 | Затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники (бензин, запчасти) |  | 67,85 | 0,00 | -67,85 | Учтены в статье Сырье и материалы по узлу Авиаторов, 56А |

Всего сумма затрат по статье услуги производственного характера, по оценке экспертов, составила 613,59 тыс. руб. (см. приложение 1).

Корректировка плановых расходов по статье на 2020 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 821,74 тыс. руб., по вышеуказанным причинам.

  - Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 479,62 тыс. руб., включающие расходы на: услуги связи; расходы на оплату вневедомственной охраны, расходы на оплату коммунальных услуг; расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг; расходы на оплату других работ услуг.

В качестве обосновывающих документов представлены: расшифровка по статье экстренный вызов средств тревожной сигнализации, охрана объектов (стр. 5, том 3); карточки счета 20 за 2019 год охранная сигнализация (стр. 6, том 3); договор с ООО «ЧОО «Охрана-Сервис НК» от 01.01.2019 № 330-ТС (стр. 7, том3); договор с ООО «ЧОО «Охрана-Сервис НК» от 01.01.2019 № 330-ОС (стр. 11, том3); расшифровка по статье техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (стр. 16, том 3); карточка счета 20 за 2019 год по статье пожарная сигнализация (стр. 17, том 3); договор с ООО «Мега-Мастер» от 09.01.2019      № 1-ТО (стр. 18-21, том 3); расшифровка по статье медкомиссия (стр. 22, том 3); Карточка счета 20 за 2019 год по статье медкомиссия (стр. 23, том 3); договор с ООО «Амбулаторная хирургия» от 09.01.2019 № 8 (стр. 24-30, том3); расшифровка по статье специальная оценка условий труда (стр. 31, том 3); карточка счета 20 за 2019 год по статье специальная оценка условий труда (стр. 32, том 3); договор с ООО ЦЭУТ «Эксперт» от 20.02.2019 № 12/19НК (стр. 33-39, том 3); расшифровка по статье услуги непроизводственного характера/экспертиза НУР (стр.40, том 3); карточка счета 20 за 2019 год по статье подготовка, расчет и экспертиза нормативов на 2020 год (стр. 41, том 3); договор с ООО «Эвизор» от 29.04.2019 №Э 9/19 (стр. 42-44, том 3); расшифровка по статье связь (стр. 45, том 3); карточки счетов 20, 26 за 2019 г. связь, интернет (стр. 46-54, том 3); договор с ПАО «МегаФон» от 18.07.2019 № GF0100954452 (стр. 55-60, том3); договор с ООО «Е-Лайт-Телеком» от 09.01.2019 №19200-ю (стр. 61-77, том 3); приказ об обеспечении сотовой связью (стр. 109-112, дополнительных материалов от 18.08.2020 вх.№3682); расшифровка по статье юридические услуги (стр. 78, том 3); карточки счетов 20, 26 за 2019 год по статье нотариус (стр. 79, том3); расшифровка по статье информационные услуги (стр. 80, том 3); карточки счетов 20, 26 за 2019 год по статье ведение лицевых счетов, расчет платежей, электронный журнал Главбух, предоставление выписки (стр. 81-85, том 3); расшифровка по статье услуги почты (стр. 86, том 3); карточки счетов 20, 26 за 2019 год заказная корреспонденция (стр. 87-92, том 3); расшифровка по статье информационно - техническое сопровождение 1С, обслуживание оргтехники (стр. 108, том 3); карточки счетов 20, 26 за 2019 год обслуживание 1С, обслуживание оргтехники, электронная отчетность (стр. 109-113, том 3); договор с ООО НПФ Контур от 09.01.2019 №9/18 (стр. 114-115, том 3); договор с ИП Лукьянов И. В. от 27.11.2017 № 76 (стр. 116-119, том 3); договор с ООО «Бизнес Софт Технологии» от 01.01.2017 № Ф33 (стр. 120-128, том 3); расшифровка по статье затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники (стр. 129, том 3); карточки счета 60.01 за 1 кв. 2020 года «Азия Авто», «Арена Моторс» (стр. 130-133, том 3); договор с ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск» от 18.10.2019 № 18/10-2019 (стр. 134-138, том 3); договор с ООО «Арена Моторс» от 01.10.2019 № б/н (стр. 139-145, том 3); расшифровка по статье ремонт офиса (стр.146, том 3); карточка счета 20 за 2019 год ремонт отопления офиса ул. Покрышкина 22А (стр.147, том 3); договор с ООО «Лучстрой» от 02.12.2019 № 14/2019 (стр. 148-159, том 3); акт осмотра системы теплоснабжения офисного помещения ул. Покрышкина 22а с дефектной ведомостью (стр. 41-42, дополнительных материалов от 18.08.2020 вх. № 3682); расшифровка по статье представительские расходы (стр. 160, том 3); карточка счета 20, 26 за 2019 год представительские расходы (стр. 161-163, том 3); договор подряда с ООО «Институт промышленной и пожарной безопасности» от 19.08.2020 №45/И-2020/ПБ ОПО (дополнительных материалов от 26.08.2020 вх. РЭК Кузбасса № 3850).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы и исключили при расчете данной статьи суммы расходов ранее утвержденные по узлу теплоснабжения котельной по пр. Авиаторов, 56А (узел №1) в составе операционных расходов на долгосрочный период 2019-2021 (см таблицу 7), так как согласно разделу II пункту 10 абз.9 Методических указаний, при установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов.

Таблица 7

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями.

|  |  | узел №1 | узел №2 | узел №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расхода | Утверждено на 2019 по узлу Авиаторов, 56А | Предложения предприятия на 2020 по узлу Авиаторов, 1-В | Предложения экспертов на 2020 по узлу Авиаторов, 1-В | Отклонение от предложений предприятия | Пояснения |
|  | Итого расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 984,13 | 524,48 | 250,40 | -274,08 |  |
| 1 | Расходы на оплату услуг связи | 32,61 | 44,37 | 44,37 | 0,00 | x |
| 2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны, ГО и ЧС | 211,39 | 104,34 | 19,00 | -85,34 | Согласно бухг. факту за 2019 год за минусом уже учтенных расходов в составе ОР по узлу Авиаторов, 56А |
| 2.1 | Охранная сигнализация (экстренный вызов) Договор от 01.01.2019 № 330-ТС с ООО «ЧОО «Охрана -Сервис НК» | 12,55 | 12,36 | 19,00 | 6,64 | Согласно бухг. факту за 2019 год |
| 2.2 | Охрана объектов Договор от 01.01.2019 № 330-ОС с ООО «ЧОО «Охрана -Сервис НК» | 0,00 | 30,90 | 0,00 | -30,90 | Дублирующий п.2.1 таблицы предмет договора |
| 2.3 | ТО системы пожарной сигнализации Договор от 09.01.2019 №1-ТО с ООО «Мега-Мастер» | 74,43 | 61,08 | 0,00 | -61,08 | Расходы учтены по узлу Авиаторов, 56А (узел №1). Срок действия договора с ООО «Мега-Мастер» закончился 31.12.2019 |
| 3 | Расходы на оплату коммунальных услуг |  | 24,86 | 28,91 | 4,05 | С учетом обоснованных расходов за электроэнергию офисного помещения, ошибочно учтенных предприятием по статье сметы в разделе 1.10 |
| 4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 126,38 | 91,16 | 65,86 | -25,30 | Исключены экономически необоснованные расходы: на услуги нотариуса; ведение лицевых счетов по ЖК платежам и расчету платежей с ООО «Жилкомцентр» согласно п. 10 Методических указаний |
| 5 | Расходы на оплату других работ и услуг, в том числе: |  | 259,75 | 92,26 | -167,49 | x |
| 5.1 | Затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники |  | 26,53 | 10,81 | -15,72 | Согласно бухг. факту за 2019 год за исключением экономически необоснованных расходов на |
| 5.2 | Охрана труда в т.ч. | 296,44 | 58,52 | 15,44 | -43,08 | x |
|  | Спецодежда, смывающие средства |  | 32,31 | 0,00 | -32,31 | Учтены по статье сырье и материалы |
|  | Медосмотр | 23,43 | 15,44 | 15,44 | 0,00 | x |
|  | СОУТ | 49,99 | 10,77 | 0,00 | -10,77 | Истек срок действия договора (180 дней) |
| 5.3 | Экспертиза НУР, расчет тарифов | 317,31 | 58,71 | 0,00 | -58,71 | Расходы учтены в составе ОР по узлу Авиаторов, 56А |
| 5.4 | Разработка паспорта безопасности ОПО |  | 60,00 | 12,00 |  | Согласно Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ и постановлению Правительства РФ от 05.05.2012 №459, 1 раз в 5 лет |
| 5.5 | Ремонт офиса |  | 38,47 | 38,47 | 0,00 | x |
| 5.6 | Представительские расходы |  | 1,98 | 0,00 | -1,98 | Не предусмотрены Методическими указаниями |
| 5.7 | Услуги почты |  | 15,54 | 15,54 | 0,00 | x |

Всего расходы по статье на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями по оценке экспертов составили 238,40 тыс. руб. (см. приложение 1)

Корректировка плановых расходов по статье на 2020 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 241,22 тыс. руб., по вышеуказанным причинам.

  - Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 914).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы на служебные командировки

Предприятием заявлены расходы по данной статье 7,92 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: расшифровка по строке расходы на служебные командировки на 2020 год (стр. 226, том 3); карточка счет 20 за 2019 год (стр.227-228, том 3).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы. Бухгалтерский факт, сложившийся у предприятия в 2019 году состоит из затрат на командировку в город Москва в ГУП Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени…» (редакция сохранена), а именно из стоимости авиаперелета, проезда, услуг гостиницы. Цель данной командировки в отношении теплоснабжения не ясна, экспертная группа считает данные затраты экономически необоснованными и предлагают принять расходы по статье в нулевой оценке.

Корректировка плановых расходов по данной статье на 2020 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 7,92 тыс. руб., по вышеуказанным причинам (см. приложение 1).

  - Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по данной статье 87,99 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: расшифровка по строке расходы на обучение персонала (стр. 230, том 3); карточка счета 20 за 2019 год (стр. 231, том 3); карточка счета 26 за 2019 год (стр. 232, том 3); договор об оказании платных образовательных услуг с НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» от 27.11.2019 №357372120 на дополнительное профессиональное образование бухгалтера, всероссийская аттестация 120 часов (стр. 233-243, том 3); договор с АНО ДПО Новокузнецкий региональный центр охраны труда и промышленной безопасности от 17.12.2019 №401 (стр. 244-250, том 3); договор возмездного оказания услуг по профессиональному обучению с ООО «Новокузнецкий учебный комбинат» от 09.01.2019 №1 (стр. 251, том 3); договор возмездного оказания услуг по профессиональному обучению с ООО «Новокузнецкий учебный комбинат» от 16.10.2019 №30 (стр. 252, том 3); договор на прохождение производственной практики с ООО «Новокузнецкий учебный комбинат» от 05.11.2019 №8 (стр. 253-255, том 3); договор оказания услуг по обучению с ООО ДПО «Эталон-НК» (дополнительные материалы вх. письмо РЭК Кузбасса от 26.08.2020 № 3850).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы, и провели корректировку заявленных предприятием затрат с учетом фактической и планируемой нормативной численности, а также с учетом исключения расходов на дополнительное профессиональное образование бухгалтера (всероссийская аттестация бухгалтеров-2020 в количестве 120 часов) на сумму 15,90 тыс. руб., за недостатком обоснования производственной необходимости.

С учетом ИПЦ на 2020 год 1,03, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 19.09.2019, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019, расходы по статье составили 44,00 тыс. руб. (см. приложение 1)

Корректировка к предложениям предприятия, в сторону снижения составила 43,99 тыс. руб., по вышеуказанным причинам.

  - Арендная плата, лизинговый платеж

Предприятием заявлены расходы по данной статье 160,26 тыс. руб., в том числе аренда земли 0,67 тыс. руб., аренда офиса 75,39 тыс. руб., лизинговый платеж 84,19 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: расшифровка по строке арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи на 2020 год (стр. 165, том 3); карточка счета 20 за 2019 год аренда земли котельной Авиаторов, 56А (стр. 166, том 3); карточка счета 20 за 2019 год аренда земли котельной Авиаторов, 1-В (стр. 166, том 3); карточка счета 20 за 2019 год аренда офиса ул. Покрышкина 22а (стр. 167-168, том 3); карточка счета 26 за 2019 год аренда офиса ул. Покрышкина 22а (стр. 169-171, том 3); договор аренды земельного участка (Авиаторов, 56А) находящегося в государственной собственности от 30.12.2016 № 419-06/02-02-1643 (стр. 172-175, том 3); соглашение о присоединении к договору №419-06 от 30.12.2016 аренды земельного участка находящегося в государственной собственности от 05.10.2017 №1/371 (стр. 176-179, том 3); договор аренды земельного участка (Авиаторов, 1-В) от 23.08.2019 № 506-06 (стр. 180-178, том 3); договор аренды нежилого помещения от 12.11.2018 №6882-Д/Ц под офис ул. Покрышкина 22а (стр. 188-193, том 3); договор на оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) транспортного средства с ООО «Автолизинг» от 10.09.2019 №3-2019 (№2144241-ФЛ/ЕПА-19) (стр. 194-225, том 3); паспорт транспортного средства Lada Vesta, цвет белый, VIN XTAGFL120KY339936 (стр. 76, дополнительных материалов от 18.08.2020 вх. №3682).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы, предлагают принять затраты в размере 62,81 тыс. руб. (см приложение 1), приведенные в таблице 8, с учетом положений пункта 45 Основ ценообразования.

Таблица 8

Расчет арендной платы, лизинговых платежей

| № п/п | Статья | Факт за 2019 год по котельной Авиаторов, 56А | Утверждено на 2019 год в составе ОР по узлу Авиаторов, 56А | Предложение предприятия, на 2020 год по узлу пр. Авиаторов, 1-В | Предложения экспертов на 2020 год по узлу пр. Авиаторов, 1-В | Корректировка предложений предприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арендная плата, земельный участок котельной пр. Авиаторов, 1-В | 0,55 | - | 0,67 | 0,55 | -0,12 | Договор аренды земельного участка с Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка от 23.08.2019 № 506-06. От кадастровой стоимости земельного участка. |
|  | Арендная плата (офис ул. Покрышкина 22А) | 234,85 | 210,12 | 75,39 | 24,73 | -50,65 | Договор аренды нежилого помещения с КУМИ г. Новокузнецка от 12.11.2018 № 6882-Д/Ц, заключенного в результате открытого аукциона по извещению №0410018/0111670/01 от 30.10.2018 |
|  | Лизинговый платеж | 78,22 | - | 84,19 | 37,53 | -46,66 | Договор лизинга от 10.09.2019 № 3-2019. Лизинговый платеж составляет 19 555,54 руб./мес. (без НДС). Расходы приняты исходя из суммы амортизации 12386,43 руб. за мес., количества мес. 3, транспортного налога 371,00 руб. за год. |
| Итого |  | 313,62 |  | 160,26 | 62,81 | -97,44 |  |

Корректировка к предложениям предприятия, в сторону снижения составила 97,45 тыс. руб., по вышеуказанным причинам.

  - Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

Предприятием планируются расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта в размере 8,21 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: расшифровка по статье расходы на страхование производственных объектов на 2020 год (стр. 257, том 3); карточка счета 20 за 2019 год по статье страховка опасного объекта (стр.258, том 3); договор от 04.12.2019 № б/н со СПАО «Ингосстрах» (стр. 259-265, том 3); страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности опасного объекта на систему теплоснабжения по 2-м узлам (стр. 266, том 3); страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности опасного объекта участка тепловой сети пр. Авиаторов, 1-В (стр. 267, том 3).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы, предлагают учесть по данной статье на 2020 год 8,21 тыс. руб. (см приложение 1). Корректировка предложения предприятия отсутствует.

  - Другие обоснованные расходы, связанные с производством и реализацией продукции

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 68,92 тыс. руб., включающие в себя оплату госпошлин в суд, пени ООО «Газпром межрегионгаз».

В качестве обосновывающих документов представлены: расшифровка по строке госпошлина, пени на 2020 год (стр. 268, том 3); карточка счета 20 за 2019 год по статье госпошлина (стр. 269-271, том 3); карточка счета 20 за 2019 год по статье пеня (стр. 272-273, том 3); карточка счета 26 за 2019 год по статье госпошлина (стр. 274, том 3).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы, считают данные расходы экономически необоснованными, предлагают принять расходы по статье в нулевой оценке (см. приложение 1).

Корректировка плановых расходов по статье на 2020 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 68,92 тыс. руб., по вышеуказанным причинам.

-Налог на имущество организации

Предприятием не заявлены расходы по статье

-Земельный налог

Предприятием не заявлены расходы по статье

-Прочие налоги

Предприятием не заявлены расходы по статье

Расходы предприятия по узлу теплоснабжения №2 по налогам будут учтены по факту 2020 года.

- Внереализационные расходы

  - Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятием заявлены расходы по данной статье 2 735,34 тыс. руб. для приобретения резервного дизельного топлива в целях обеспечения непрерывной работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерыве поступления газа, резкого снижения температуры наружного воздуха) в количестве 62 тонны.

В качестве обосновывающих документов представлены: расшифровка по статье расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива (стр. 276, том 3); пояснительная записка и исходные данные к определению нормативов создания запасов топлива на котельных (стр. 277-288, том 3); договор поставки нефтепродуктов на условиях предоплаты с ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» от 25.02.2019 №С01-19/27300/00021/Д (стр. 289-301, том 3); приложения №1 и 10 к договору с ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (стр. 113-114, дополнительных материалов от 18.08.2020 вх. №3682); счет-фактура от 06.03.2019 №661_НО_00001057, товарная накладная, транспортная накладная, паспорт на ДТ (стр. 115-119, дополнительных материалов от 18.08.2020 вх. №3682).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы и предлагают включить в данную статью затраты на создание нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ), объем которого принимается согласно Постановлению РЭК Кузбасса № 203 от 08.09.2020, в размере 0,064 тыс. тонн.

Таким образом, в расходы по статье эксперты предлагают включить затраты на приобретение 0,064 тыс. тонн дизельного топлива. Цена на дизельное топливо принята в соответствии со счет-фактурой и договором с ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» и составила 42833,33 руб./тонну.

Таким образом, расходы на создание ННЗТ составят:

0,064 *42833,33=2 741,33 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону увеличения составила 6,00 тыс. руб., в связи с расчетом на утвержденный объем ННЗТ, согласно постановлению РЭК Кузбасса № ___ от __.__.2020.

  - Расходы на услуги банков

Предприятием заявлены расходы по данной статье 39,98 тыс. руб.(в пункте 1.12 сметы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями»).

В качестве обосновывающих документов представлены: расшифровка по строке услуги банка на 2020 год (стр. 93, том 3); карточка счета 91.02 за 2019 год по статье расходы на услуги банков (стр. 94-107, том 3).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы и предлагают принять расходы по статье по предложениям предприятия 39,98 тыс. руб.

- Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

## 8.1. Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

Предприятием заявлены расходы по статье 875,50 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: программа социального развития МП «ГУЖКХ» на 2020 год (стр. 303-305, том 3); «смета затрат МП «ГУЖКХ» на реализацию энергии на коллекторах по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала №24 на 2020 год» (стр. 6-11, дополнительных материалов от 18.08.2020 №3682).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы, предлагают принять расходы по статье в нулевой оценке, в связи с отсутствием уведомительной регистрации в департаменте по труду Администрации Кузбасса согласно ст. 50 Трудового кодекса РФ.

Инвестиционная программа предприятию не утверждалась.

- Налог на прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Расходы по уплате налога на прибыль предусмотрены главой 25 Налогового Кодекса РФ, а также Методическими указаниями, и учитываются в составе необходимой валовой выручке предприятия в размере 20% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Таким образом, в результате всех расчетов экспертов общая сумма НВВ на 2020 год составила 30 760,78 тыс. руб.

- Тарифы НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ с коллекторов, предлАгаемые для утверждения на ОСНОВАНИИ расчета необходимой валовой выручки на 2020 год для МП «ГУЖКХ» по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала №24

Сводная информация по отпуску тепловой энергии, формированию необходимой валовой выручки и расчету тарифов на период регулирования 2020 г., отражена в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование расхода | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | НВВ, тыс. руб. | 30 760,784 |
|  | 1 полугодие | 17 321,135 |
|  | 2 полугодие | 13 439,649 |
| 2. | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 21,714 |
|  | 1 полугодие | 12,227 |
|  | 2 полугодие | 9,487 |
| 3. | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 1 416,63 |
|  | с 1 января | 1 416,63 |
|  | с 1 июля | 1 416,63 |
| 4. | Рост с 1 июля | 0,0 % |

# Приложение 1 Смета расходов МП «ГУЖКХ» на реализацию тепловой энергии с коллекторов по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартал № 24 по адресу пр. Авиаторов, 1-В на 2020 год.

Приложение № 6 к протоколу № 53

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.09.2020

Тарифы МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) на тепловую энергию, реализуемую на коллекторах по узлу теплоснабжения газовая котельная 1-ой очереди квартала № 24 по адресу проспект Авиаторов, 1-В на период с 09.09.2020 по 31.12.2020

(НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| МП «ГУЖКХ» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 09.09.2020 | 1 416,63 | x | x |  | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | х | х | x | x | х | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 7 к протоколу № 53

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.09.2020

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Центральная ТЭЦ»                                  (г. Новокузнецк), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на водоотведение, реализуемое на потребительском рынке, на 2021 год

Главный консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на водоотведение, реализуемое на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) и установленных тарифов на водоотведение на 2021 год (исх. от 10.06.2020  № 25, вх. от 11.06.2020 № 2590). Согласно представленному заявлению организацией было предложено скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2021 года на сумму 369,13 тыс.руб. и установить тарифы в сфере водоотведения на 2021 год с учетом корректировки в размере 0,39 руб./м3.

Расчет общей суммы корректировки НВВ выполнен предприятием некорректно. При исправлении допущенных ошибок и суммировании заявленных предприятием корректировок по статьям затрат итоговая сумма корректировки НВВ 2021 года по предложению предприятия составит 692,86 тыс.руб.

На основании представленного заявления открыто дело                                  «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения на 2021 год, оказываемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)» за № 77-ВО.

Расчет корректировки НВВ и тарифов произведен специалистом в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Корректировка НВВ и установление тарифов производится на 2021 год.

Общая характеристика организации

ООО «Центральная ТЭЦ» занимается водоотведением промышленно-ливневых сточных вод потребителей г. Новокузнецка. Организацией предоставлено свидетельство о государственной регистрации права собственности на коллектор главный ливневой №1, протяженностью 875 м., располагающийся по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, пл. Побед № 1. Кроме того, часть имущества, необходимого для осуществления водоотведения промышленно-ливневых сточных вод, ООО «Центральная ТЭЦ» использует на основании договора аренды имущества от 15.10.2012г. № 2293159, заключенного с АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Согласно данному договору, в перечень арендованного имущества включается канализация ливневая, канализация водогрейная котельная, канализация промышленная и коллектор главный ливневой общей протяженностью 4071,5 м.

В материалах тарифного дела организацией также было представлено гарантийное письмо от АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (исх. от 17.04.2019                                № 36-01.03/2-90), подтверждающее намерение арендодателя о продлении договорных отношений с ООО «Центральная ТЭЦ» по вышеуказанному договору до конца 2025 года.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по корректировке тарифов на 2021 год подготовлены в соответствии с требованиями Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                     «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных

в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кузбасса виду деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение, принимаемых для корректировки НВВ и расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2019 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности.

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением «О порядке закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Центральная ТЭЦ», утвержденным решением участника ООО «Центральная ТЭЦ» (от 31.07.2015 № Д/4) (далее - Положение о закупках), заключенным в соответствии с действующим законодательством РФ (основополагающим документом в данной области является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

П.п. 2.5 Положения о закупках предусматривает, что закупки товаров, работ, услуг на сумму менее 100 тыс.руб. проводятся заказчиком по прямому способу закупки.

Таким образом, при формировании статей расходов предприятия регулирующим органом использовались цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов (вся необходимая закупочная документация представлена в материалах тарифного дела).

Оценка имущественного и финансового состояния организации

В материалах тарифного дела имеется определение Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве (дело № А27-11770/2014), в соответствии с которым ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) признано банкротом и в отношении данного предприятия открыто конкурсное производство.

После передачи объектов теплоснабжения в 2018 году сторонней организации основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является оказание услуг в сфере водоотведения.

На предприятии ведется раздельный учет доходов и расходов в разрезе регулируемых видов деятельности.

Анализ бухгалтерской отчетности проводился по данным оборотно-сальдовых ведомостей за 2019 год.

Общий анализ бухгалтерской отчетности предприятия (форма № 1 – Бухгалтерский баланс) свидетельствует о снижении внеоборотных активов по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим периодом на 440999 тыс.руб. Это обусловлено, главным образом, уменьшением стоимости основных средств (на 315729 тыс.руб.).

В составе оборотных активов также наблюдаются изменения. По сравнению с предыдущим периодом в 2019 году оборотные активы снизились на 212258 тыс.руб. Основным фактором для уменьшения стало снижение дебиторской задолженности на 203396 тыс.руб.

При анализе Отчета о финансовых результатах предприятия (форма               № 2) было выявлено уменьшение выручки в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 780815 тыс.руб. При этом себестоимость продаж уменьшилась                        на 1048356 тыс.руб. Чистый убыток предприятия составил 146322 тыс.руб.

Выручка от реализации оказываемых услуг в сфере водоотведения за 2019 год по счету 90.1 составила 3114,79 тыс. руб. (с учетом доходов организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в сумме 1411,26 тыс.руб.). Для подтверждения фактических доходов организации за 2019 год ООО «Центральная ТЭЦ» были представлены счета-фактуры, выставленные абонентам за услугу водоотведения. Так, выручка от предприятия от оказания данной услуги за 2019 год составила 1703,54 тыс.руб.

Расходы предприятия на оказание услуги по водоотведению за 2019 год согласно данным оборотно-сальдовой ведомости по сч. 20 (Участок промышленной ливневой канализации) составили 2758,47 тыс.руб. Себестоимость услуги, представленная организацией в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42, составляет 3705,21 тыс.руб. Разница в расходах обусловлена добавлением в себестоимость налога на имущество и расходов на оплату труда административно-управленческого персонала, которые не отражаются на счете 20.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42.

Корректировка необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на 2021 год

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.10.2019 № 345 ООО «Центральная ТЭЦ» установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 01.01.2020 по 31.12.2024.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.10.2019 № 346 ООО «Центральная ТЭЦ»:

утверждена производственная программа в сфере водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на водоотведение,                                          с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения                    и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ                                от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение

ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)

на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2020 | 2701,06 | х | х | 0 |
|  | 2021 | х | 1 | х | 0 |
|  | 2022 | х | 1 | х | 0 |
|  | 2023 | х | 1 | х | 0 |
|  | 2024 | х | 1 | х | 0 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной                                             в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2020 год – 103%, на 2021 год – 103,7% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ).

Анализ экономической обоснованности расходов на 2021 год

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены регулирующим органом на 2021 год в размере 2772,99 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2021 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2020 года – 2701,06 тыс. руб.;

- индексы потребительских цен на 2021 год – 104% согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2021 год РЭК Кузбасса использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2020 года – 2701,06 тыс. руб.;

- индексы потребительских цен на 2021 год – 103,7%;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2021 год определены в сумме 2772,99 тыс. руб.

ОР2021 = 2701,06 х [(1- 1%/100%) х (1+0,037)] х (1+0) = 2772,99 тыс. руб.

Отклонение затрат по отношению к утвержденным регулятором отсутствует, отклонение затрат от предложенных организацией составило 323,80 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

На 2021 год расходы по данной статье регулирующим органом не утверждены, организацией в целях корректировки затраты по данной статье не предложены.

Амортизация

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расходы на амортизацию основных средств утверждены регулирующим органом на 2021 год в размере 67,61 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 74,42 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств». Среди обосновывающих документов предприятием представлены:

- расчет амортизационных отчислений в соответствии с Методическими указаниями (том 2 стр. 56);

- инвентарные карточки по объектам основных средств (том 2 стр. 57-60);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2019 год (том 2 стр. 61).

Расчет амортизационных отчислений был произведен регулятором по каждому объекту основных средств на основании данных инвентарных карточек и исходя из сроков полезного использования объектов, определенных в соответствии с Постановлением Правительства РФ                      от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Расчет представлен в Таблице 2.

Таблица 2

Таким образом, расходы на амортизацию основных средств на 2021 год составляют 67,61 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором отсутствует, отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 6,81 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы на 2021 год по статьям затрат определены на следующем уровне:

По статье «Расходы на арендную плату»:

В соответствии с п. 29 Методических указаний расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы.

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный уровень размера арендной платы или лизингового платежа не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата (лизинговый платеж) являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

Регулирующим органом затраты по статье утверждены на 2021 год в размере 15,97 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 48,68 тыс. руб. Расходы по статье включают затраты на аренду имущества. Среди обосновывающих документов предприятием представлены:

- расчет затрат на 2021 год по договору аренды (том 2 стр. 62);

- договор аренды имущества от 15.10.2012 № 2293159 с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (том 1 стр. 49-63);

- счета-фактуры по арендной плате за 2019 год (том 1 стр. 64-85).

Фактические расходы организации также подтверждены данными бухгалтерских регистров.

Среди приложений к вышеуказанному договору предприятием также представлен расчет арендной платы к дополнительному соглашению                     № 14/ДКЗС7-042665 по состоянию на 01.07.2018 (том 1 стр. 61). По результатам проведенного анализа регулятор считает экономически обоснованным принять расходы по данной статье на основании данных представленного расчета арендной платы, исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и других обязательных платежей в соответствии с п. 29 Методических указаний. Расчет представлен                             в Таблице 3.

Таблица 3

Изменение затрат по отношению к утвержденным регулятором отсутствует, отклонение затрат от предложенных организацией в сторону уменьшения составило 32,71 тыс. руб.

По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Регулирующим органом расходы по статье утверждены на 2021 год в размере 36,18 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по статье предложены в размере 41,98 тыс.руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 35,78 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,40 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 6,20 тыс. руб. в сторону уменьшения, в том числе:

-	По статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» регулирующим органом утверждены затраты на 2021 год в размере 11,96 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по статье предложены в сумме 12,93 тыс.руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 12,93 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены:

- налоговая декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год (том 2 стр. 286-306);

- бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовая ведомость по счету 20) (том 2 стр. 381);

- расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду на плановый период (том 2 стр. 284).

В данной статье регулятором плата за негативное воздействие на окружающую среду учтена на уровне предложения предприятия (в соответствии с представленным расчетом) в пределах установленных лимитов. Необходимо также отметить, что принятый на плановый период размер расходов по данной статье не превышает сумму фактической платы за негативное воздействие на окружающую среду в пределах установленных лимитов за 2019 год, подтвержденную данными налоговой декларации и бухгалтерских регистров.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,97 тыс. руб.

-	По статье «Налог на имущество» регулирующим органом утверждены затраты на 2021 год в размере 24,22 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по статье предложены в размере 29,05 тыс.руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 22,85 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены:

- расчеты налога на имущество за фактический период 2019 года и плановый период 2021 года (том 2 стр. 192-193);

- налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год (том 2 стр. 194-283);

- бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовая ведомость по счету 91) (том 2 стр. 436).

В представленной налоговой декларации и оборотно-сальдовой ведомости по счету 91 содержатся общие сведения о налоге на имущество по всему предприятию (без выделения регулируемого вида деятельности). В связи с чем, расходы по статье были рассчитаны регулятором в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, исходя из имеющихся данных о стоимости имущества и рассчитанной величины амортизационных отчислений. Расчет налога на имущество представлен в Приложении 1 к экспертному заключению. Сумма налога на имущество на 2021 год по расчету регулятора составила 22,85 тыс.руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1,37 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 6,20 тыс. руб. в сторону уменьшения.

«Недополученные доходы / выпадающие расходы»

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с Методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования

Регулирующим органом расходы по статье на 2021 год не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты по статье не предложены.

В процессе экспертизы в соответствии с п. 14 Методических указаний в данной статье учтены доходы регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод за 2019 год в размере 1411,26 тыс.руб. Информация получена регулятором из представленных в материалах тарифного дела документов (оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 (том 2 стр. 436), выставленные счета-фактуры (том 1 стр. 402-425)).

Исходя из данных представленной налоговой декларации по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год с приложением фактических расчетов (том 2 стр. 286-306), внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год осуществлялось только в пределах установленных лимитов. Исходя из вышеизложенного, при корректировке 2021 года из состава необходимой валовой выручки исключена вся сумма доходов организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в размере 1411,26 тыс.руб.

Отклонение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1411,26 тыс. руб.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1  Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В соответствии с п.п. «в» п. 79 Основ ценообразования для организаций, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности, нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов не устанавливается.

Регулирующим органом расходы по статье на 2021 год не утверждены. Предприятием в целях корректировки затраты по статье не предложены.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2020-2024 годы для ООО «Центральная ТЭЦ» не утверждена.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним,                тыс. руб.

Расходы по данной статье на 2021 год регулятором не утверждены, предприятием в целях корректировки не заявлены. ООО «Центральная ТЭЦ» не наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоотведения.

Корректировки необходимой валовой выручки

«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов»

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

В соответствии с вышеуказанным пунктом Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулирующим органом при установлении тарифов на долгосрочный период 2020-2024гг. была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2020 года в сторону уменьшения на сумму 72,07 тыс.руб., 2021 года в сторону уменьшения на сумму 323,75 тыс.руб.

При корректировке 2021 года в целях недопущения резких изменений уровня тарифов специалистом РЭК Кузбасса предлагается произвести корректировку НВВ в сторону увеличения на сумму 97,71 тыс.руб. (в том числе учтена минусовая корректировка 2020 года в размере 72,07 тыс.руб.).

Расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанной формулы Методических указаний.

«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»

Регулирующим органом расходы по статье на 2021 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки                         в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации, рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле (38):

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

,, ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на                (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя)            в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов                  в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, тыс. руб.

На основании вышеизложенного расчет корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения представлен в Таблице 4.

Таблица 4

Корректировка НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения, рассчитанная по итогу 2019 года составила 98,41 тыс.руб. в сторону увеличения.

«Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы»

Регулирующим органом расходы по статье на 2021 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2021 год показатель   равен нулю.

«Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»

Регулирующим органом расходы по статье на 2021 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения ООО «Центральная ТЭЦ» на 2019 год регулятором не утверждались, в производственной программе отсутствуют.

При корректировке НВВ на 2021 год показатель   равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на 2021 год составляет:

НВВск 2021 = 2772,99 + (-1359,51) + 0 + 0 + 67,61 + 0 + 0 – 0 + 97,71 +                          + 98,41 = 1677,21 тыс. руб.,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 838,60 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 838,60 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 891,80 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило                  1584,66 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Натуральные показатели по водоотведению

Регулирующим органом утвержден объем принятых от потребительского рынка сточных вод на 2021 год в размере 8422969,90 м3, предприятием в целях корректировки объемные показатели не заявлены.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов принятых от потребительского рынка сточных вод по расчету регулирующего органа, произведенному в соответствии с п. 4-5 Методических указаний.

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Для расчета объемов принятых сточных вод специалистом использовались сведения о фактических объемах за 2019 год, в соответствии с представленными в материалах тарифного дела счетами-фактурами с потребителями за январь-декабрь 2019 года (помесячно), а также данные о фактических объемах принятых сточных вод за 2016-2018гг., представленные в предыдущих тарифных делах. В связи с тем, что в представленных ООО «Центральная ТЭЦ» материалах отсутствовала информация о новых абонентах, подключенных или планируемых к подключению, а также об абонентах, водоснабжение и (или) водоотведение которых прекращено или планируется прекратить, при расчете специалист исходил из принципа неизменности количества обслуживаемых абонентов.

При определении темпа изменения потребления воды за 2016-2019гг. в соответствии с п. 5 Методических указаний регулятором принимались во внимание следующие моменты:

1. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет.

2. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год. В связи с тем, что фактическое изменение объемов технической воды в предыдущие годы составило более 5%, специалистом при расчете принималось значение 5% в соответствии с Методическими указаниями.

Проанализировав представленные документы (в том числе информацию, представленную организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения), а также динамику объемов за последние 3 года в соответствии с п.п. 4-5 Методических указаний, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов принятых сточных вод по расчету регулятора в соответствии с п.п. 4-5 Методических указаний.

Расчет объема принятых сточных вод по категории потребителей «Прочие потребители» в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 5:

Таблица 5

Корректировка объемов принятых сточных вод ООО «Центральная ТЭЦ» на 2021 год представлена в Таблице 6:

Таблица 6

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утверждено РЭК Кузбасса | - | - | 8422969,90 | - | 8422969,90 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 8422969,90 | - | 8422969,90 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | - | - | 6988367,96 | - | 6988367,96 |

По расчету регулирующего органа планируемый   объем   принятых сточных вод по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 3494183,98 м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 3494183,98 м3.

Тарифы на водоотведение

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей водоотведения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на водоотведение с учетом календарной разбивки:

#### Таблица 7

Тарифы на водоотведение, реализуемое

ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)

на потребительском рынке с 01.01.2021 по 31.12.2021

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| ООО «Центральная ТЭЦ» | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 0,24 | -7,7 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 0,24 | 0,0 |

33

Приложение 1 к экспертному заключению

Приложение № 8 к протоколу № 53

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.09.2020

Производственная программа

ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)

в сфере водоотведения на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Центральная ТЭЦ» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654005, г. Новокузнецк, ул. Коммунальная, д. 25 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 4211485 | 4211485 | 3494184 | 3494184 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 4211485 | 4211485 | 3494184 | 3494184 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 4211485 | 4211485 | 3494184 | 3494184 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4211485 | 4211485 | 3494184 | 3494184 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 926,53 | 1094,99 | 838,60 | 838,60 | 1474,02 | 1558,25 | 1558,25 | 1642,48 | 1642,48 | 1700,91 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2020 | 31.12.2024 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | Ожидаемые значения 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2025 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 95 | 95 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2018-2019 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Водоотведение |  |
| 2018 год |  |
| - | - |
| 2019 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 9 к протоколу № 53

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.09.2020

|  |  | ООО "Центральная ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2021 год (корректи-ровка) | 2021 год (с учетом корректировки) | 2021 год (корректи-ровка) | 2021 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |  |
|  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Факт | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 10 472 272,73 | 7 743 344,00 | 8 422 969,90 | 8 422 969,90 | 0,00 | 8 422 969,90 | -1 434 601,94 | 6 988 367,96 | 3 494 183,98 | 3 494 183,98 | 1 434 601,94 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 10 472 272,73 | 7 743 344,00 | 8 422 969,90 | 8 422 969,90 | 0,00 | 8 422 969,90 | -1 434 601,94 | 6 988 367,96 | 3 494 183,98 | 3 494 183,98 | 1 434 601,94 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 10 472 272,73 | 7 743 344,00 | 8 422 969,90 | 8 422 969,90 | 0,00 | 8 422 969,90 | -1 434 601,94 | 6 988 367,96 | 3 494 183,98 | 3 494 183,98 | 1 434 601,94 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 10 472 272,73 | 7 743 344,00 | 8 422 969,90 | 8 422 969,90 | 0,00 | 8 422 969,90 | -1 434 601,94 | 6 988 367,96 | 3 494 183,98 | 3 494 183,98 | 1 434 601,94 | объем принят по расчету регулирующего органа в соответствии с п.5 Методических указаний на основании данных о динамике фактических объемов за предыдущие 3 года |
|  |  | 1.6 | Сброшено сточных вод без очистки | м3 | 10 472 272,73 | 7 743 344,00 | 8 422 969,90 | 8 422 969,90 | 0,00 | 8 422 969,90 | -1 434 601,94 | 6 988 367,96 | 3 494 183,98 | 3 494 183,98 | 1 434 601,94 |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 2 283,83 | 3 705,21 | 2 820,82 | 2 892,75 | 369,12 | 3 261,87 | -0,40 | 2 892,35 | 1 446,18 | 1 446,18 | 369,52 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 2 146,97 | 2 391,02 | 2 576,45 | 2 645,06 | 122,10 | 2 767,16 | 0,00 | 2 645,06 | 1 322,53 | 1 322,53 | 122,10 |  |
| ОР |  | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 2 146,97 | 2 391,02 | 2 576,45 | 2 645,06 | 122,10 | 2 767,16 | 0,00 | 2 645,06 | 1 322,53 | 1 322,53 | 122,10 |  |
| ОР |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 191,95 | 198,33 | 173,46 | 178,08 | 73,88 | 251,96 | 0,00 | 178,08 | 89,04 | 89,04 | 73,88 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 955,02 | 2 192,69 | 2 402,99 | 2 466,98 | 48,22 | 2 515,20 | 0,00 | 2 466,98 | 1 233,49 | 1 233,49 | 48,22 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | О | 3.10.3.1 | Договор ТО и ТР оборудования, сетей, объектов | тыс руб | 1 955,02 | 1 813,43 | 2 049,40 | 2 103,97 | 0,00 | 2 103,97 | 0,00 | 2 103,98 | 1 051,99 | 1 051,99 | -0,01 |  |
| ОР | О | 3.10.3.2 | Услуги по охране окружающей среды ОЭИ | тыс руб |  | 379,26 | 353,59 | 363,01 | 48,22 | 411,23 | 0,00 | 363,01 | 181,50 | 181,50 | 48,22 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 0,00 | 1 044,90 | 124,61 | 127,92 | 201,71 | 329,63 | 0,00 | 127,93 | 63,96 | 63,96 | 201,70 |  |
| ОР |  | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб |  | 802,53 | 95,71 | 98,25 | 154,15 | 252,40 | 0,01 | 98,26 | 49,13 | 49,13 | 154,14 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 6 687,75 | 27 501,61 | 28 233,98 | 0,00 | 2 103,33 | 0,00 | 28 233,98 | 28 233,98 | 28 233,98 | -26 130,64 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел |  | 10,00 | 0,29 | 0,29 |  | 10,00 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 9,71 | по плану 2020 года |
| ОР |  | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб |  | 242,37 | 28,90 | 29,67 | 47,56 | 77,23 | 0,00 | 29,67 | 14,83 | 14,83 | 47,56 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| А |  | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 74,42 | 74,42 | 67,61 | 67,61 | 6,81 | 74,42 | 0,00 | 67,61 | 33,81 | 33,81 | 6,81 |  |
| А |  | 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 74,42 | 74,42 | 67,61 | 67,61 | 6,81 | 74,42 | 0,00 | 67,61 | 33,81 | 33,81 | 6,81 | по расчету регулирующего органа (на основании представленных инвентарных карточек по объектам ВО) |
| НР |  | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 21,31 | 44,63 | 15,97 | 15,97 | 32,71 | 48,68 | 0,00 | 15,97 | 7,99 | 7,99 | 32,71 |  |
| НР |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 21,31 | 44,63 | 15,97 | 15,97 | 32,71 | 48,68 | 0,00 | 15,97 | 7,99 | 7,99 | 32,71 | по расчету регулирующего органа в соответствии с Методическими указаниями (исходя из возмещения арендодателю расходов на амортизацию ОС и налога на имущество) |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 41,13 | 150,24 | 36,18 | 36,18 | 5,80 | 41,98 | -0,40 | 35,78 | 17,89 | 17,89 | 6,20 |  |
| НР |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 18,61 | 121,19 | 11,96 | 11,96 | 0,97 | 12,93 | 0,97 | 12,93 | 6,47 | 6,47 | 0,00 | по предложению организации |
| НР |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 22,52 | 29,05 | 24,22 | 24,22 | 4,83 | 29,05 | -1,37 | 22,85 | 11,42 | 11,42 | 6,20 | по расчету регулирующего органа (на основании представленных инвентарных карточек по объектам ВО) и ставки налога на имущество в соответствии с Налоговым кодексом РФ |
| НР |  | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | -19,68 | 0,00 | -730,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  | -730,50 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | -30,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.3 | Другие | тыс руб | 10,35 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб | 39,75 |  | 288,88 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  |  | 285,63 |  |  |  | 1 411,26 | 1 411,26 | 705,63 | 705,63 | -1 411,26 | Учтены доходы организации от сборов за превышение ПДК за 2019 год |
| НР |  | 14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 2 303,90 | 3 705,21 | 2 093,57 | 2 892,75 | 369,12 | 3 261,87 | -1 411,66 | 1 481,09 | 740,55 | 740,55 | 1 780,78 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 303,90 | 3 705,21 | 2 093,57 | 2 892,75 | 369,12 | 3 261,87 | -1 411,66 | 1 481,09 | 740,55 | 740,55 | 1 780,78 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | -72,07 | -323,75 | 323,75 | 0,00 | 519,87 | 196,12 | 98,06 | 98,06 | -519,87 |  |
| КР |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  | -72,07 | -323,75 | 323,75 |  | 323,75 |  | 0,00 | 0,00 | -323,75 |  |
| КР |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 97,71 | 97,71 | 48,85 | 48,86 | -97,71 | В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы НВВ (учтено в размере минусовой корректировки 2020 года) |
| КР |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 98,41 | 98,41 | 49,21 | 49,20 | -98,41 | рассчитано в соответствии с Методическими указаниями по итогу 2019 года |
| КР |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 2 303,90 | 3 705,21 | 2 021,51 | 2 569,01 | 692,86 | 3 261,87 | -891,80 | 1 677,21 | 838,60 | 838,60 | 0,00 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 303,90 | 3 705,21 | 2 021,51 | 2 569,01 | 692,86 | 3 261,87 | -891,80 | 1 677,21 | 838,60 | 838,60 | 0,00 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 0,22 | 0,48 | 0,24 | 0,31 |  | 0,39 |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,15 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 0,22 | 0,48 | 0,24 | 0,31 |  | 0,39 |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,15 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 0,00 | 802,53 | 95,71 | 98,25 |  | 252,40 |  | 98,26 | 49,13 | 49,13 | 154,14 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 0,00 | 10,00 | 0,29 | 0,29 |  | 10,00 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 9,71 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 0,00 | 6 687,75 | 27 501,61 | 28 233,98 |  | 2 103,33 |  | 28 233,98 | 28 233,98 | 28 233,98 | -26 130,64 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | 3,0 | 3,7 |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0266 |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 2 229,48 | 3 630,79 | 2 025,96 | 2 825,14 | 362,31 | 3 187,45 | - 1 411,66 | 1 413,48 | 706,74 | 706,74 |  |  |
|  |  |  | Операционные расходы | тыс руб | 2 146,97 | 3 435,92 | 2 701,06 | 2 772,99 | 323,80 | 3 096,79 | 0,00 | 2 772,99 | 1 386,49 | 1 386,49 |  |  |
|  |  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 82,51 | 194,87 | - 675,10 | 52,15 | 38,51 | 90,66 | - 1 411,66 | - 1 359,51 | - 679,76 | - 679,76 |  |  |
|  |  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Амортизация | тыс руб | 74,42 | 74,42 | 67,61 | 67,61 | 6,81 | 74,42 | - 0,00 | 67,61 | 33,81 | 33,81 |  |  |
|  |  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - 72,07 | - 323,75 | 323,75 | - | 519,87 | 196,12 | 98,06 | 98,06 |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 2 303,90 | 3 705,21 | 2 021,51 | 2 569,01 | 692,86 | 3 261,87 | - 891,80 | 1 677,21 | 838,60 | 838,60 |  |  |

Приложение № 10 к протоколу № 53

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.09.2020

Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)

на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Прочие потребители (без НДС) | 0,22 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |

».