УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 62

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

06.10.2020 г.	г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Зинченко М.В., Кулебакин С.В. (голосовал заочно), Гусельщиков Э.Б., Игонин С.Е., Кулебякина М.В. (голосовала заочно по вопросу № 1 повестки заседания, представила позицию по голосованию в письменном виде), Полякова Ю.А. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Ермак Н.В. – ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Вахнова О.О.– главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2019 № 894 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» |
| 2. | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ТЭР» в индивидуальном порядке объекта ООО «Лего» |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 355 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» на потребительском рынке г. Мыски, на 2019-2021 годы», в части 2021 года |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 356 «Об установлении МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мыски, на 2019 – 2021 годы», в части 2021 года |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 357 «Об установлении МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мыски, на 2019 – 2021 годы», в части 2021 года |
| 6. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район) |
| 7. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район) |
| 8. | О внесении изменений в протокол заседания правления региональной энергетической комиссии Кузбасса № 60 от 30.09.2020 (вопрос № 2). |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2019 № 894 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год»».

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2019 № 894 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.05.2020 № 63, от 04.08.2020 № 168, от 10.09.2020 № 207) следующие изменения:

1.1. В таблице 2 приложения № 1:

1.1.1. Раздел «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности), в т.ч.:» перед строкой ставки «С8.2.2»

«

| С8.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | С8.2.20,4 кВ и ниже с ТТ | 33 001,98 | 33 001,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

»

дополнить ставками следующего содержания:

«

| С8.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | С8.1.10,4 кВ и ниже без ТТ | 20 127,39 | 20 127,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С8.1.10,4 кВ и ниже с ТТ | 29 099,50 | 29 099,50 |
| С8.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | С8.2.10,4 кВ и ниже без ТТ | 32 047,94 | 32 047,94 |
|  |  | С8.2.11-20 кВ | 364 755,07 | 364 755,07 |

».

1.1.2. Раздел «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности), в т.ч.:» строку ставки «С8.2.2»

«

| С8.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | С8.2.20,4 кВ и ниже с ТТ | 33 001,98 | 33 001,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

»

дополнить ставками следующего содержания:

«

| С8.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | С8.2.20,4 кВ и ниже без ТТ | 28 076,79 | 28 076,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С8.2.21-20 кВ | 126 122,00 | 126 122,00 |

».

1.1.3. Раздел «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности), в т.ч.:» после строки ставки «С8.2.2»

«

| С8.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | С8.2.20,4 кВ и ниже с ТТ | 33 001,98 | 33 001,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

»

дополнить ставкой следующего содержания:

«

| С8.2.3 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | С8.2.335 кВ | 142 394,79 | 142 394,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.2. В таблице 2 приложения № 2:

1.1.1. Раздел «Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» после строки ставки «С7maxN»

«

| С7maxN | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | Равны соответственно стандартизированным тарифным ставкам С5, С6, С7 |
| --- | --- | --- |

»

дополнить разделом следующего содержания:

«

| СmaxN 8.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | СmaxN 8.2.20,4 кВ и ниже с ТТ | 206,26 | 206,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

».

Кулебякина М.В. отметила, что расчет ставки за единицу максимальной мощности для территориальных сетевых организаций Кузбасса произведен исходя из единственного технического решения одного заявителя с величиной заявленной мощности 160 кВт.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – 5 человек;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Кулебякина М.В.).

Вопрос 2. «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «ТЭР» в индивидуальном порядке объекта ООО «Лего»»

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за подключение к системе теплоснабжения ООО «ТЭР», ИНН 4223117458, в индивидуальном порядке объекта ООО «Лего», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Социалистическая, 9, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 355 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, реализуемую МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» на потребительском рынке г. Мыски, на 2019-2021 годы», в части 2021 года»

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 355 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» на потребительском рынке г. Мыски, на 2019-2021 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.11.2019 № 397), следующие изменения:

  - В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения
о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса 
от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

  - Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 4640 от 05.10.2020; 
исх. № 195 от 02.10.2020) за подписью директора МУП «ТХМ» А.В. Чистюхина с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия. С уровнем тарифа на тепловую энергию согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 356 «Об установлении МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мыски, на 2019 – 2021 годы», в части 2021 года»

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 356 «Об установлении
МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» тарифов
на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мыски,
на 2019 – 2021 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 421), следующие изменения:

  - В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения
о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса 
от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

  - Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 4640 от 05.10.2020; 
исх. № 195 от 02.10.2020) за подписью директора МУП «ТХМ» А.В. Чистюхина с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия. С уровнем тарифа на теплоноситель согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 357 «Об установлении 
МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мыски, на 2019 – 2021 годы», в части 2021 года»

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 357 «Об установлении
МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мыски, на 2019 – 2021 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 422), следующие изменения:

  - В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения
о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса 
от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

  - Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)»

Докладчик Вахнова О.А. согласно экспертному заключению (приложение № 8 к настоящему протоколу) предлагает установить МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4252015404, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 7 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)»

Докладчик Вахнова О.А. согласно экспертному заключению (приложение № 8 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4252015404, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 11 к настоящему протоколу;

3. Установить МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4252015404, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 4600 от 01.10.2020; 
исх. № 2045 от 01.10.2020) за подписью и.о. директора МКП «КТВС НМР» О.А. Чижикова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия. С материалами дела ознакомлены, с уровнем тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

8. О внесении изменений в протокол заседания правления региональной энергетической комиссии Кузбасса № 60 от 30.09.2020 (вопрос № 2).

Докладчик Юхневич К.С.

На заседании правления региональной энергетической комиссии Кузбасса № 60 
от 30.09.2020 рассмотрен вопрос № 2 «О внесении изменений в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области»,  от 31.12.2019 № 896 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области на 2020 год»».

По тексту, в части указания «Отмечено, что в деле имеются особые мнения:» были указаны:

- ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго -РЭС» (приложение № 2 к настоящему протоколу);

- ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (приложение № 3 к настоящему протоколу);

- ОАО «СКЭК» (приложение № 4 к настоящему протоколу);

- АО «Электросеть» (приложение № 5 к настоящему протоколу);

- ООО «ЕвразЭнергоТранс» (приложение № 6 к настоящему протоколу);

- ООО «СибЭнергоТранс -42» (приложение № 7 к настоящему протоколу).

Далее по тексту была допущена техническая ошибка, а именно не отражено особое мнение 
ООО «ЭнергоПаритет», которое является приложением № 8 к протоколу.

В целях исправления технических ошибок предлагается внести изменения в 
Протокол заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
№ 60 от 30.09.2020 по тексту, а именно на странице 7 после перечисленных особых мнений 7 пунктом добавить:

«ООО «Энергопаритет» (приложение № 8 к настоящему протоколу».

В приложении № 8 к протоколу заседания правления региональной энергетической комиссии Кузбасса № 60 от 30.09.2020, а именно на странице 32 протокола разместить особое мнение ООО «Энергопаритет» (приложение № 13 к настоящему протоколу).

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кузбасса

РЕШИЛО:

Внести изменения в протокол заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 60 от 30.09.2020 по тексту:

На странице 7 после перечисленных особых мнений 7 пунктом добавить:

1. «ООО «Энергопаритет» (приложение № 8 к настоящему протоколу».

2. В приложении № 8 к протоколу заседания правления региональной энергетической комиссии Кузбасса № 60 от 30.09.2020, а именно на странице 32 протокола разместить особое мнение ООО «Энергопаритет» (приложение № 13 к настоящему протоколу).

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________М.В. Зинченко

_____________________С.В. Кулебакин

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________С.Е. Игонин

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020

Заключение РЭК Кузбасса к расчету стандартизированных тарифных ставок и ставки за единицу максимальной мощности на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2020 год

Перечень используемых нормативных актов

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004;

- Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009;

- Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ №1178 от 29.12.2011;

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденная постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004;

- Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго России № 10 от 17.01.2019 (далее – Укрупненные нормативы цены (УНЦ));

- Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФАС России №1135/17 от 29.08.2017 (далее – Методические указания);

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (опубликован на сайте Минэкономразвития России 30.10.2019);

- Письмо Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09;

- Письмо Минстроя России от 28.05.2020 № 20259-ИФ/09;

- Сборник информационно-аналитических материалов «Цены в строительстве» № 8 Август 2020 (Показатели стоимости работ и услуг объектов строительства Кемеровской области – Кузбасса).

- Анализ документов по обоснованию размеров стандартизированных тарифных ставок

В региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) обратились территориальные сетевые организации ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» и АО «Оборонэнерго», с просьбой об утверждении следующих стандартизированных тарифных ставок на 2020 год, учитывающих затраты сетевой организации на покрытие расходов, связанных с обеспечением средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), для территорий, относящихся и не относящихся к территориям городских населенных пунктов:

- «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения С8.1.10,4 кВ и ниже без ТТ»;

- «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения С8.1.10,4 кВ и ниже с ТТ»;

- «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения С8.2.10,4 кВ и ниже без ТТ»;

- «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения С8.2.11-20 кВ»;

- Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения С8.2.20,4 кВ и ниже без ТТ»;

- Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения С8.2.21-20 кВ»;

- Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения С8.2.335 кВ».

В постановлении РЭК Кузбасса от 31.12.2019 № 894 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.05.2020 № 63,от 04.08.2020 № 168, от 10.09.2020 № 207), отсутствуют вышеперечисленные стандартизированные тарифные ставки на 2020 год, учитывающие затраты сетевой организации на покрытие расходов, связанных с обеспечением средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности).

На основании п. 30 Методических указаний, экспертами были рассмотрены материалы ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» и АО «Оборонэнерго», направленные письмами от ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»: от 06.08.2020 № 1.4/01/6823-исх (вх. 3465 от 07.08.2020), от 25.08.2020 № 1.4/01/7421-исх (вх. 3816 от 25.08.2020), от 20.08.2020 № 1.4/01/7303-исх (вх. 3771 от 21.08.2020), от 19.08.2020 № 1.4/01/7210-исх (вх. 3730 от 19.08.2020), от 26.08.2020 № 1.4/01/7490-исх (вх. 3841 от 26.08.2020); от АО «Оборонэнерго» от 06.08.2020 № ЗБК/030/2852 (вх. 3456 от 07.08.2020), от 04.09.2020 № ЗБК/030/3255 (вх. 4022 от 04.09.2020).

В таблице 1 представлены предложения предприятий по стандартизированным тарифным ставкам на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Таблица 1

Предложения предприятий по стандартизированным тарифным ставкам на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)

| № ставки | Наименование | Обозначение (идентификатор) ставки | Предложение ТСО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО «Оборонэнерго» | ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |
|  |  |  | руб./ 1 точку учета | руб./ 1 точку учета |
| С8.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | С8.1.10,4 кВ и ниже без ТТ | 27 242,45 | - |
|  |  | С8.1.10,4 кВ и ниже с ТТ | - | 29 068,94 |
| С8.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | С8.2.10,4 кВ и ниже без ТТ | 35 929,25 | 43 537,26 |
|  |  | С8.2.11-20 кВ | - | 364 514,17 |
| С8.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | С8.2.20,4 кВ и ниже без ТТ | 36 285,65 | - |
|  |  | С8.2.21-20 кВ | - | 147 149,81 |
| С8.2.3 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | С8.2.335 кВ | - | 176 865,88 |

Экспертами был произведен анализ документов, направленных ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» и АО «Оборонэнерго», а также произведен перерасчет стандартизированных ставок на основании локальных сметных расчетов, представленных ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» и АО «Оборонэнерго».

Анализ документов по обоснованию размеров стандартизированных тарифных ставок:

- Анализ документов по обоснованию размера стандартизированной ставки «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения С8.1.10,4 кВ и ниже без ТТ».

При рассмотрении документов АО «Оборонэнерго», предложение предприятия было скорректировано экспертами в сторону уменьшения на 6 056,45 руб. Данное уменьшение обусловлено тем, что предприятие в локальном сметном расчете учитывало НДС (20%), а также применяло индекс-дефлятор со 2 квартала 2020 года на 4 квартал 2020 года (103,5%), при этом уже были применены индексы изменения сметной стоимости строительства, изданные в письмах Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09 и от 28.05.2020 № 20259-ИФ/09. Таким образом, после пересчета экспертов, планируемый размер расходов по данной стандартизированной ставке составляет – 21 186,00 руб./ 1 точку учета. Данная сумма была проверена экспертами на не превышение Укрупненных нормативов цены (УНЦ). Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения С8.1.10,4 кВ и ниже без ТТ, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения С8.1.10,4 кВ и ниже без ТТ с применением УНЦ

| Классификатор УНЦ | УНЦ 2018 года |  |  | Общая стоимость, руб./1 точку учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор учета однофазный, 0,23 кВ (А1), тыс. руб./1 точка учета | Коэф. (Ц1) | ПИР (П6) (1 ед.) тыс. руб./1 точку учета |  |
| Значение УНЦ | 14 | 1,04 | 3 | 17 560,00 |
| Итого стоимость строительства в ценах 2020 г. (ИПЦ: 2019 г. – 107,03%, 2020 г.-107,1%) без НДС, (17 560,00*107,03%*107,1%) |  |  |  | 20 127,39 |

Исходя из вышеприведенного расчета, эксперты признают размер ставки, полученный в результате корректировки экспертами (21 186,00 руб./1 точку учета), не соответствующим требованию п. 42 Методических указаний: более 20 127,39 руб./1 точку учета. Таким образом ставка С8.1.10,4 кВ и ниже без ТТ принимается равной – 20 127,39 руб./ 1 точку учета.

- Анализ документов по обоснованию размера стандартизированной тарифной ставки «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения С8.1.10,4 кВ и ниже с ТТ».

При рассмотрении документов ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», предложение предприятия было скорректировано экспертами в сторону увеличения на 30,56 руб. Данное увеличение обусловлено применением ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в сметном расчете индексов изменения сметной стоимости в Кемеровской области за Июль 2020 года, приведенных в сборнике информационно-аналитических материалов «Цены в строительстве». В связи с выходом нового сборника экспертами были применены индексы изменения сметной стоимости в Кемеровской области за Август 2020 года. Таким образом, после пересчета экспертов, планируемый размер расходов по данной стандартизированной ставке составил – 29 099,50 руб./ 1 точку учета.

Данная сумма была проверена экспертами на не превышение Укрупненных нормативов цены. Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения С8.1.10,4 кВ и ниже с ТТ, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения С8.1.10,4 кВ и ниже с ТТ с применением УНЦ

| Классификатор УНЦ | УНЦ 2018 года |  |  | Общая стоимость, руб./1 точку учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор учета трехфазный, 0,4 кВ (А1), тыс. руб./1 точка учета | Коэф. (Ц1) | ПИР (П6) (1 ед.) тыс. руб./1 точку учета |  |
| Значение УНЦ | 24 | 1,04 | 3 | 27 960,00 |
| Итого стоимость строительства в ценах 2020 г. (ИПЦ: 2019 г. – 107,03%, 2020 г.-107,1%) без НДС, (27 960,00*107,03%*107,1%) |  |  |  | 32 047,94 |

Исходя из вышеприведенного расчета, эксперты признают размер ставки, полученной в результате корректировки экспертами (29 099,50 руб./1 точку учета), соответствующим требованию п. 42 Методических указаний: менее 32 047,94 руб./1 точку учета. Таким образом ставка С8.1.10,4 кВ и ниже с ТТ принимается равной – 29 099,50 руб./ 1 точку учета.

- Анализ документов по обоснованию размера стандартизированной тарифной ставки «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения С8.2.10,4 кВ и ниже без ТТ».

3.1	Анализ документов АО «Оборонэнерго».

При рассмотрении документов АО «Оборонэнерго», предложение предприятия было скорректировано экспертами в сторону уменьшения на 7 841,79 руб. Данное уменьшение обусловлено тем, что предприятие в локальном сметном расчете учитывало НДС (20%), а также применяло индекс-дефлятор со 2 кв. 2020 года на 4 кв.2020 года (103,5%), при этом уже были применены индексы изменения сметной стоимости строительства, изданные в письмах Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09 и от 28.05.2020 № 20259-ИФ/09. Таким образом, после пересчета экспертов, планируемый размер расходов по данной стандартизированной ставке составляет – 28 087,46 руб./ 1 точку учета

3.2	Анализ документов ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС».

При рассмотрении документов ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», предложение предприятия было скорректировано экспертами в сторону увеличения на 34,42 руб. Данное увеличение обусловлено применением ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в сметном расчете индексов изменения сметной стоимости в Кемеровской области за Июль 2020 года, приведенных в сборнике информационно-аналитических материалов «Цены в строительстве». В связи с выходом нового сборника экспертами были применены индексы изменения сметной стоимости в Кемеровской области за Август 2020 года. Таким образом, после пересчета экспертов, планируемый размер расходов по данной стандартизированной ставке составил – 43 571,68 руб./ 1 точку учета.

Из полученной выборки, согласно Методическим указаниям, по методу сравнения аналогов был произведен расчет стандартизированной тарифной ставки С8.2.10,4 кВ и ниже без ТТ:

- Определены предельные максимальный и минимальный уровни расходов, по формулам:

PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТmax=PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТсредн+σC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТ (1)

PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТmax=35 829,57+7 742,11=43 571,68 руб.

PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТmin=PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТсредн-σC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТ (2)

PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТmax=35 829,57+7 742,11=28 087,46 руб.

где:

PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТmin – предельный минимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в расчете на одну точку учета;

PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТсредн – средняя арифметическая величина экономически обоснованных расходов территориальных сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), равная:

PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТсредн=(43 571,68+28 087,46)2=35 829,57 руб.

σC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТ – стандартное отклонение, определяемое по формуле:

σC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТ=p=1q(PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТсредн-Pp)2q-1 (3)

где:

Pp – расходы территориальной сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности);

q – количество исходных значений расходов на строительство, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности).

σC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТ=35 829,57 - 43 571,682+35 829,57 -28 087,4622-1=7 742,11 руб.

- Определяется среднее арифметическое значение расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) по формуле:

PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТу.средн=p=1q'PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТуq' (4)

где:

PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТу – величина расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в расчете на 1 точку учета;

q' – количество значений величин расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности).

PC8.2.1, 0,4 кВ и ниже без ТТу.средн=(43 571,68+28 087,46)2=35 829,57 руб.

Таким образом стандартизированная тарифная ставка С8.2.10,4 кВ и ниже без ТТ составляет – 35 829,57 руб./1 точку учета.

Данная сумма была проверена экспертами на не превышение Укрупненных нормативов цены. Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения С8.2.10,4 кВ и ниже без ТТ, приведен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения С8.2.10,4 кВ и ниже без ТТ с применением УНЦ

| Классификатор УНЦ | УНЦ 2018 года |  |  | Общая стоимость, руб./1 точку учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор учета трехфазный, 0,4 кВ (А1), тыс. руб./1 точка учета | Коэф. (Ц1) | ПИР (П6) (1 ед.) тыс. руб./1 точку учета |  |
| Значение УНЦ | 24 | 1,04 | 3 | 27 960,00 |
| Итого стоимость строительства в ценах 2020 г. (ИПЦ: 2019 г. – 107,03%, 2020 г.-107,1%) без НДС, (27 960,00*107,03%*107,1%) |  |  |  | 32 047,94 |

Исходя из вышеприведенного расчета, эксперты признают размер ставки, полученной в результате расчета по методу сравнения аналогов (35 829,57 руб./1 точку учета), не соответствующим требованию п. 42 Методических указаний: более 32 047,94 руб./1 точку учета. Таким образом ставка С8.2.10,4 кВ и ниже без ТТ принимается равной – 32 047,94 руб./ 1 точку учета.

- Анализ документов по обоснованию размера стандартизированной тарифной ставки «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения С8.2.11-20 кВ».

При рассмотрении документов ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», предложение предприятия было скорректировано экспертами в сторону увеличения на 240,90 руб. Данное увеличение обусловлено применением ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в сметном расчете индексов изменения сметной стоимости строительства в Кемеровской области за Июль 2020 года, приведенных в сборнике информационно-аналитических материалов «Цены в строительстве». В связи с выходом нового сборника экспертами были применены индексы изменения сметной стоимости в Кемеровской области за Август 2020 года. Таким образом, после пересчета экспертов, планируемый размер расходов по данной стандартизированной ставке составил – 364 755,07 руб./ 1 точку учета.

Данная сумма была проверена экспертами на не превышение Укрупненных нормативов цены. Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения С8.2.11-20 кВ, приведен в таблице 5.

Таблица 5

Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения С8.2.11-20 кВ с применением УНЦ

| Классификатор УНЦ | УНЦ 2018 года |  |  | Общая стоимость, руб./1 точку учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПКУ с ТТ и ТН 6-20 кВ (А1), тыс. руб./1 точка учета | Коэф. (Ц1) | ПИР (П6) (1 ед.) тыс. руб./1 точку учета |  |
| Значение УНЦ | 302 | 1,04 | 40 | 354 080,00 |
| Итого стоимость строительства в ценах 2020 г. (ИПЦ: 2019 г. – 107,03%, 2020 г.-107,1%) без НДС, (354 080,00*107,03%*107,1%) |  |  |  | 405 848,89 |

Исходя из вышеприведенного расчета, эксперты признают размер ставки, полученной в результате корректировки экспертами (364 755,07 руб./1 точку учета), соответствующим требованию п. 42 Методических указаний: менее 405 848,89 руб./1 точку учета. Таким образом ставка С8.2.11-20 кВ принимается равной – 364 755,07 руб./ 1 точку учета.

- Анализ документов по обоснованию размера стандартизированной тарифной ставки «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения С8.2.20,4 кВ и ниже без ТТ».

При рассмотрении документов АО «Оборонэнерго», предложение предприятия было скорректировано экспертами в сторону уменьшения на 8 208,86 руб. Данное уменьшение обусловлено тем, что предприятие в локальном сметном расчете учитывало НДС (20%), а также применяло индекс-дефлятор со 2 квартала 2020 года на 4 квартал 2020 года (103,5%), при этом уже были применены индексы изменения сметной стоимости строительства, изданные в письмах Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09 и от 28.05.2020 № 20259-ИФ/09. Таким образом, после пересчета экспертов, планируемый размер расходов по данной стандартизированной ставке составляет – 28 076,79 руб./ 1 точку учета.

Данная сумма была проверена экспертами на не превышение Укрупненных нормативов цены. Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения С8.2.20,4 кВ и ниже без ТТ, приведен в таблице 6.

Таблица 6

Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения С8.2.20,4 кВ и ниже без ТТ с применением УНЦ

| Классификатор УНЦ | УНЦ 2018 года |  |  | Общая стоимость, руб./1 точку учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор учета трехфазный, 0,4 кВ (А1), тыс. руб./1 точка учета | Коэф. (Ц1) | ПИР (П6) (1 ед.) тыс. руб./1 точку учета |  |
| Значение УНЦ | 24 | 1,04 | 3 | 27 960,00 |
| Итого стоимость строительства в ценах 2020 г. (ИПЦ: 2019 г. – 107,03%, 2020 г.-107,1%) без НДС, (27 960,00*107,03%*107,1%) |  |  |  | 32 047,94 |

Исходя из вышеприведенного расчета, эксперты признают размер ставки, полученной в результате корректировки экспертами (28 076,79 руб./1 точку учета), соответствующим требованию п. 42 Методических указаний: менее 32 047,94 руб./1 точку учета. Таким образом ставка С8.2.20,4 кВ и ниже без ТТ принимается равной – 28 076,79 руб./ 1 точку учета.

- Анализ документов по обоснованию размера стандартизированной тарифной ставки «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения С8.2.21-20 кВ».

При рассмотрении документов ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», предложение предприятия было скорректировано экспертами в сторону уменьшения на 21 027,81 руб. Данное уменьшение обусловлено применением ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в сметном расчете оборудования, а именно: «Щит уч. 600/800х400/600х300/200 3ф для ПУ трансформат. включения, металлич. типовая комплект. антиванд. исполнение IP54», стоимостью 23 227,15 руб. Комплектация данного шкафа по включает в себя все отдельные составляющие (щит, трансформаторы тока, счетчик). ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», предусмотренные локальным сметным расчетом. Также в смету дополнительно была включена стоимость счетчика «Счетчик РиМ-489.15», стоимостью – 20 404,75 руб. В целях исключения повторного учета стоимости счетчика, его стоимость была исключена из локального сметного расчета и был произведен пересчет заготовительно-складских расходов и транспортных расходов. Таким образом, после вышеуказанных пересчетов планируемый размер расходов по данной стандартизированной ставке составил – 126 122,00 руб./ 1 точку учета.

Данная сумма была проверена экспертами на не превышение Укрупненных нормативов цены. Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения С8.2.21-20 кВ, приведен в таблице 7.

Таблица 7

Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения С8.2.21-20 кВ с применением УНЦ

| Классификатор УНЦ | УНЦ 2018 года |  |  | Общая стоимость, руб./1 точку учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПКУ с ТТ и ТН 6-20 кВ (А1), тыс. руб./1 точка учета | Коэф. (Ц1) | ПИР (П6) (1 ед.) тыс. руб./1 точку учета |  |
| Значение УНЦ | 302 | 1,04 | 40 | 354 080,00 |
| Итого стоимость строительства в ценах 2020 г. (ИПЦ: 2019 г. – 107,03%, 2020 г.-107,1%) без НДС, (354 080,00*107,03%*107,1%) |  |  |  | 405 848,89 |

Исходя из вышеприведенного расчета, эксперты признают размер ставки, полученной в результате корректировки экспертами (126 122,00 руб./1 точку учета), соответствующим требованию п. 42 Методических указаний: менее 405 848,89 руб./1 точку учета. Таким образом ставка С8.2.21-20 кВ принимается равной – 126 122,00 руб./ 1 точку учета.

- Анализ документов по обоснованию размера стандартизированной тарифной ставки «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения С8.2.335 кВ».

При рассмотрении документов ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», предложение предприятия было скорректировано экспертами в сторону уменьшения на 34 471,09 руб. Данное уменьшение обусловлено тем, что предприятие в локальном сметном расчете учитывало НДС (20%), а также применяло индекс-дефлятор на 2021 (103,7%), при этом уже были применены расчетные индексы изменения сметной стоимости строительства в Кемеровской области за Июль 2020, приведенных в сборнике информационно-аналитических материалов «Цены в строительстве». Также, в связи с выходом нового сборника экспертами были применены индексы изменения сметной стоимости в Кемеровской области за Август 2020 года. Таким образом, после пересчета экспертов, планируемый размер расходов по данной стандартизированной ставке составляет – 142 394,79 руб./ 1 точку учета.

Данная сумма была проверена экспертами на не превышение Укрупненных нормативов цены. Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения С8.2.335 кВ, приведен в таблице 8.

Таблица 8

Расчет расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения С8.2.335 кВ                           с применением УНЦ

| Классификатор УНЦ | УНЦ 2018 года |  |  | Общая стоимость, руб./1 точку учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПКУ с ТТ и ТН 35 кВ (А1), тыс. руб./1 точка учета | Коэф. (Ц1) | ПИР (П6) (1 ед.) тыс. руб./1 точку учета |  |
| Значение УНЦ | 1 456 | 1,04 | 300 | 1 814 240,00 |
| Итого стоимость строительства в ценах 2020 г. (ИПЦ: 2019 г. – 107,03%, 2020 г.-107,1%) без НДС, (1 814 240,00*107,03%*107,1%) |  |  |  | 2 079 494,17 |

Исходя из вышеприведенного расчета, эксперты признают размер ставки, полученной в результате корректировки экспертами (142 394,79 руб./1 точку учета), соответствующим требованию п. 42 Методических указаний: менее 2 079 494,17 руб./1 точку учета. Таким образом ставка С8.2.335 кВ принимается равной – 142 394,79 руб./ 1 точку учета.

В таблице 9 приведен перечень рассчитанных стандартизированных тарифных ставок на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Таблица 9

Перечень стандартизированных тарифных ставок на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на 2020 год

| № ставки | Наименование | Обозначение (идентификатор) ставки | Размер ставки на 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для территорий, относящихся к территориям городских населенных пунктов | Для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов |
| Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности), в т.ч.: |  |  | руб./ 1 точка учета | руб./ 1 точка учета |
| С8.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | С8.1.10,4 кВ и ниже без ТТ | 20 127,39 | 20 127,39 |
|  |  | С8.1.10,4 кВ и ниже с ТТ | 29 099,50 | 29 099,50 |
| С8.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | С8.2.10,4 кВ и ниже без ТТ | 32 047,94 | 32 047,94 |
|  |  | С8.2.11-20 кВ | 364 755,07 | 364 755,07 |
| С8.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | С8.2.20,4 кВ и ниже без ТТ | 28 076,79 | 28 076,79 |
|  |  | С8.2.21-20 кВ | 126 122,00 | 126 122,00 |
| С8.2.3 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | С8.2.335 кВ | 142 394,79 | 142 394,79 |

- Анализ документов по ставке за единицу максимальной мощности

Постановлением РЭК Кузбасса от 31.12.2019 № 894 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.05.2020 № 63, от 04.08.2020 № 168, от 10.09.2020 № 207), утверждена стандартизированная тарифная ставка на 2020 год «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения С8.2.20,4 кВ и ниже с ТТ» (для территорий, относящихся и не относящихся к территориям городских населенных пунктов) в размере – 33 001,98 руб./1 точку учета, учитывающая затраты сетевой организации на покрытие расходов, связанных с обеспечением средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности).

На основании п. 12 Методических указаний, ставки за единицу максимальной мощности определяются исходя из утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов стандартизированных ставок и представленных территориальными сетевыми организациями фактических средних данных о присоединенных объемах максимальной мощности за три предыдущих года.

В соответствии с вышеуказанным, экспертами были рассмотрены материалы ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» и АО «Оборонэнерго», направленные письмами от ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»: от 03.08.2020 № 1.4/01/6675-исх (вх. 3379 от 03.08.2020), от 14.08.2020 № 1.4/01/7164-исх (вх. 3654 от 17.08.2020); от АО «Оборонэнерго» от 06.08.2020 № ЗБК/030/2852 (вх. 3456 от 07.08.2020), от 04.09.2020 № ЗБК/030/3255 (вх. 4022 от 04.09.2020).

При анализе экспертами рассматривались следующие документы: заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и технические условия для присоединения к электрическим сетям. Данные документы предоставило только ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», у АО «Оборонэнерго» такие документы отсутствуют.

При анализе документов ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», была рассмотрена заявка юридического лица (индивидуального предпринимателя) на присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 670 кВт включительно от 07.07.2020 и технические условия № 8000414858 для присоединения к электрическим сетям, согласно которым присоединяемая максимальная мощность составляет 160 кВт.

Расчет ставки за единицу максимальной мощности, а именно: ставки «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения СmaxN 8.2.20,4 кВ и ниже с ТТ» (для территорий, относящихся и не относящихся к территориям городских населенных пунктов), производится по следующей формуле:

СmaxN 8.2.20,4 кВ и ниже с ТТ=С8.2.20,4 кВ и ниже с ТТ*q'N (5)

СmaxN 8.2.20,4 кВ и ниже с ТТ=33 001,98*1160=206,26 руб./кВт

где:

С8.2.20,4 кВ и ниже с ТТ – стандартизированная тарифная ставка «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения» на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже с ТТ в расчете на 1 точку учета (руб./1 точка учета), утвержденная Постановлением РЭК Кузбасса в размере –     33 001,98 руб./1 точка учета.

q'  –  количество средств коммерческого учета электрической энергии, шт.

N – максимальная мощность энергопринимающих устройств, для технологического присоединения которых выполнено мероприятие по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии, кВт.

Таким образом ставка за единицу максимальной мощности СmaxN 8.2.20,4 кВ и ниже с ТТ составляет – 206,26 руб./кВт.

Эксперты предлагают утвердить стандартизированные тарифные ставки, согласно перечню, приведенному в таблице 9 (для территорий, относящихся и не относящихся к территориям городских населенных пунктов), а также ставку за единицу максимальной мощности «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения СmaxN 8.2.20,4 кВ и ниже с ТТ» (для территорий, относящихся и не относящихся к территориям городских населенных пунктов) в размере – 206,26 руб./кВт, в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям на 2020 год.

Приложение № 2 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кузбасса
по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «Теплоэнергоремонт» в индивидуальном порядке объекта заявителя ООО «Лего», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
 г. Прокопьевск, ул. Социалистическая, 9

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» (далее ООО «ТЭР») обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК) с заявлением от 28.04.2020 № 03/1087 об установлении индивидуальной платы за подключение к тепловым сетям теплоснабжения.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ТЭР» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - НЦС-2020. НЦС 81-02-13-2020. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление об установлении индивидуальной платы за подключение к сетям теплоснабжения объекта заявителя ООО «Лего» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Социалистическая, 9, от 28.04.2020 № 03/1087 (вх. в РЭК от 28.04.2020 № 1903) которое содержит:

- Сводный расчет платы за подключение ООО «Лего» к системе теплоснабжения ОО «ТЭР».

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя.

- Расчет расходов на оплату труда.

- Расчет стоимости 1 рабочего часа работников, участвующих в разработке и выдаче ТУ.

- Затраты времени руководителя ПИУ на одно индивидуальное технологическое подключение.

- Затраты времени ведущего инженера на одно индивидуальное технологическое подключение.

- Затраты времени ведущего экономиста на одно индивидуальное технологическое подключение.

- Затраты времени ведущего бухгалтера на одно индивидуальное технологическое подключение.

- Приложение 7.2. Расчет расходов на создание тепловых сетей для объекта заявителя.

- Локальный сметный расчет.

- Схема тепловых сетей котельной № 49

- Приложение 7.4. Расчет платы за подключение объектов заявителей.

- Технические условия № 3-2 от 14.01.2020 на подключение объекта заявителя.

- Схема подключения нового жилого дома по ул. Социалистическая, 9 от котельной № 49.

- Заявка на подключение объекта капитального строительства по ул. Социалистическая к централизованной системе горячего водоснабжения.

- Информация по объекту капитального строительства по ул. Социалистическая, 9.

- Градостроительный план земельного участка.

- Ситуационный план.

- Чертеж градостроительного плана земельного участка.

- Выкопировка из плана г. Прокопьевска.

- Договор аренды земельного участка № 6869 от 19.09.2019 между
 ООО «Лего» и КУМИ г. Прокопьевска.

- Кадастровая выписка о земельном участке от 10.07.2019 
№ 4200/ИСХ/19-471887.

- Карточка предприятия ООО «Лего».

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Лего».

- Доверенность от 25.05.2019 на заместителя директора ООО «Лего» Петросяна В.М.

- Приказ № 1 от 21.01.2019. По ООО «Лего» о возложении обязанностей по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности.

- Копия паспорта Петросяна А.В.

- Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лего».

- Устав ООО «Лего».

Также, письмом от 30.07.2020 № 03/1862 (вх. в РЭК № 3356 от 31.07.2020) предприятие предоставило пакет дополнительных обосновывающих документов:

- Запрос ООО «ТЭР» в ООО «ЛЕГО» о выборе вариантов подключения № 303/1-0 от 30.03.2020.

- Письмо ООО «Лего» б/т о выбранном варианте подключения.

Дополнительно, письмом от 02.09.2020 № ТЭР-Ис-18/2225 (вх. в РЭК 
№ 4018 от 04.09.2020) предприятие представило дополнительные документы, обосновывающие необходимость выполнения мероприятий по подключению объектов заявителей.

Анализ величины максимальной мощности, используемой

для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект суммарной максимальной мощностью 0,17302 Гкал/час.

Необходимость подключения подтверждается заявкой ООО «Лего» и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной тепловой мощности заявителей 0,17302 Гкал/час.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными ООО «ТЭР» материалами, в целях обеспечения подключения здания и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от ООО «ТЭР», по предложению предприятия, необходимо выполнить реконструкцию тепловой сети от ТК-2’ до ТК-2 с Ду273 мм 
на Ду325 мм (протяженность 112,6 м), от ТК-2 до ТК-20 с Ду273 мм на Ду325 мм (протяженность 17,8 м), от ТК-20 до ТК-26’ с Ду219 мм на Ду273 мм (протяженность 18,6 м).

Суммарный объем инвестиций по заявленным мероприятиям составляет 5 413,13 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов, представлены план реконструируемой тепловой сети с привязкой к карте местности, рабочая документация, информация о возможности подключения объекта подключения от существующего теплопровода котельной № 49, пьезометрические графики.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость реконструкции тепловых сетей обоснованной.

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

ООО «ТЭР» предлагает включить в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения следующие расходы на реконструкцию тепловой сети:

- От ТК-2’ до ТК-2 с Ду273 мм на Ду325 мм (протяженность 112,6 м).

- От ТК-2 до ТК-20 с Ду273 мм на Ду325 мм (протяженность 17,8 м).

- От ТК-20 до ТК-26’ с Ду219 мм на Ду273 мм (протяженность 18,6 м).

Объём капитальных вложений, необходимый для подключения

Суммарный объем капитальных вложений по предложению предприятия составляет 5 413,13 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающих материалов представлены сметные расчеты строительства, коммерческие предложения на выполнение строительных работ.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловой сети, согласно «НЦС-2020. НЦС 81-02-13-2020. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети» показала, что сметная стоимость заявленного мероприятия не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принят к расчету индивидуальной платы за подключение объем капитальных вложений в размере 5 413,13 тыс. руб.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 5 413,13 | 5 413,13 | 0,000 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

ООО «ТЭР» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения в размере 19,82 тыс. руб., в том числе:

- «Оплата труда» - 15,22 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 4,6 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ООО «ТЭР» предлагает принять на уровне 114,52 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 15,22 тыс. руб. Эксперты проанализировали представленные расчеты: расчет расходов на оплату труда (таблица 1), расчет стоимости 1 рабочего часа работников, участвующих в разработке и выдаче ТУ (таблица 2), затраты времени на одно индивидуальное технологическое подключение руководителя производственно-инвестиционного управления, ведущего инженера производственного отдела, ведущего экономиста ОЭАиП, ведущего бухгалтера (таблица 3,4,5). Предлагается включить расходы в сумме 15,22 тыс. руб.

Расчет расходов на оплату труда приведен в таблице 1

Таблица 2

| № п/п | Должность | Трудозатраты на 1 ТУ, час | Стоимость 1 часа работы | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Начальник производственного отдела | 19,00 | 418,28 | 7 947,37 |
| 2 | Ведущий инженер производственного отдела | 27,00 | 202,19 | 5 459,10 |
| 3 | Ведущий экономист ОЭАиП | 8,00 | 202,19 | 1 617,51 |
| 4 | Ведущий бухгалтер | 1,00 | 195,24 | 195,24 |
|  | Всего | 55,0 |  | 15 219,22 |

Расчет стоимости 1 рабочего часа работников, участвующих в разработке и выдаче ТУ приведен в таблице 2

Таблица 3

| № п/п | Должность | Оклад (руб.) | Премия (руб.) | Районный коэфф.30% (руб.) | Всего (руб.) | Стоимость 1 часа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Руководитель производственно-инвестиционного управления | 29 480 | 23 584 | 15 919 | 68 983 | 418,28 |
| 2 | Ведущий инженер производственного отдела | 14 250 | 11 400 | 7 695 | 33 345 | 202,19 |
| 3 | Ведущий экономист ОЭАиП | 14 250 | 11 400 | 7 695 | 33 345 | 202,19 |
| 4 | Ведущий бухгалтер | 13 760 | 11 008 | 7 430 | 32 198 | 195,24 |

| Затраты времени руководителя производственно-инвестиционного управления на одно индивидуальное технологическое подключение приведены в таблице 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 4 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Трудозатраты час на 1 ТУ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Прием заявителя, выдача бланков заявления, консультирование по перечню документов, необходимых для выдачи технических условий на подключение | 1,0 |
| 2 | Прием документов, проверка наличия документов | 1,0 |
| 3 | Ведение реестра, регистрация документов в журнале приема входящей документации | 0,25 |
| 4 | Выезд на объект | 4,0 |
| 5 | Просмотр принятых документов, добор недостающей документации, необходимой для заключения договора на Т.П., связь с заявителем по телефону, прием дополнительных документов | 3,0 |
| 6 | Подготовка, согласование технического задания на проектирование, разработанное на основании ТУ | 2,0 |
| 7 | Подготовка проекта договора на Т.П. с занесением его в ПК (печать договора, передача зам. ген. директора на рассмотрение и подписание) | 4,0 |
| 8 | Оповещение (вызов) заявителя | 0,25 |
| 9 | Передача договора, ТУ заявителю для подписания | 0,25 |
| 10 | Отслеживание срока подписания договора | 0,25 |
| 11 | Прием подписанного договора | 0,50 |
| 12 | Передача подписанного договора в юридический отдел и в бухгалтерию | 0,25 |
| 13 | Подготовка актов о Т.П. | 0,5 |
| 14 | Оформление акта о Т.П. | 0,5 |
| 15 | Оформление справки о выполнении ТУ | 0,5 |
| 16 | Консультации заявителей по Т.П. | 0,5 |
| 17 | Контроль за оплатой | 0,25 |
|  | Всего: | 19,00 |

Затраты времени ведущего инженера производственного отдела на одно индивидуальное технологическое подключение приведены в таблице 4

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятий | Трудозатраты час на 1 ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение пакета документов | 2,0 |
| 2 | Выезд на объект, для уточнения объемов работ | 5,0 |
| 3 | Составление рабочей документации | 16,0 |
| 4 | Передача проекта на согласование | 1,0 |
| 5 | Распечатка, подписание, оформление пакета документов | 3,0 |
|  | Всего: | 27,0 |

Затраты времени ведущего экономиста ОЭАиП на одно индивидуальное технологическое подключение приведены в таблице 5

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятий | Трудозатраты час на 1 ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и проверка документов для установления тарифа по индивидуальному технологическому подключению | 3,0 |
| 2 | Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному технологическому подключению | 1,0 |
| 3 | Калькулирование работ по мероприятиям, осуществляемым при индивидуальном технологическом подключении | 3,0 |
| 4 | Корректировка необходимой валовой выручки после утверждения тарифа | 1,0 |
|  | Всего: | 8,0 |

Затраты времени ведущего бухгалтера на одно индивидуальное технологическое подключение приведены в таблице 6

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятий | Трудозатраты час на 1 ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выписка счета-фактуры | 0,25 |
| 2 | Оформление счета-фактуры | 0,25 |
| 3 | Выдача заявителю счета-фактуры | 0,25 |
| 4 | Контроль за оплатой | 0,25 |
|  | Всего: | 1,00 |

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 4,6 тыс. руб. Предлагается данные затраты включить в сумме 4,6 тыс. руб. (30,2% от ФОТ). Корректировки нет.

Таким образом расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят 19,82 / 0,173 = 114,57 тыс. руб./Гкал/ч

Таблица 8 (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 19,82 | 19,82 | 0,00 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 15,22 | 15,22 | 0,00 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 114,57* | 114,57 | 0,00 |

* 19,82 / 0,173 = 114,52

Таблица 9 (Приложение 7.8 Методических указаний)

Расчет индивидуальной платы за подключение к сетям теплоснабжения ООО «ТЭР» объекта заявителя ООО «Лего», по адресу: 
Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Социалистическая, 9

| № п/п | Наименование | Размерность | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе: | Тыс.руб | 6 791,19 | 5 432,95 | 1 358,24 |
| 2 | # Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | Тыс.руб | 19,82 | 19,82 | 0,00 |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс.руб/Гкал/ч | 114,55 | 114,55 | 0,00 |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/час | 0,173 | 0,173 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей: в том числе: | Тыс.руб | 5 413,13 | 5 413,13 | 0,00 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, (П2.2) | Тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Налог на прибыль | Тыс.руб/Гкал/ч | 7 849,96 | 0,00 | -7 849,96 |

Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 1 358,24 тыс. руб. (7 849,96 тыс. руб./Гкал/ч).

Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Предприятие не представило справку о фактических расходах на уплату налога на прибыль за 2019 год, поэтому, расходы по налогу на прибыль приняты экспертами в размере 0,00 руб.

Индивидуальна плата за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «ТЭР» объекта заявителя ООО «Лего»

По итогам анализа, предложения по расчету индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения представленного ООО «ТЭР», эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям
 ООО «ТЭР» в индивидуальном порядке объекта заявителя ООО «Лего» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Социалистическая, 9, согласно таблице 4.

Таблица 9

Плата за подключение к сетям теплоснабжения ООО «ТЭР» в индивидуальном порядке объекта заявителя ООО «Лего» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Социалистическая, 9

| Адрес потребителя | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Социалистическая, 9 | 0,173 | 5 432,95 |

Приложение № 3 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020

Плата за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «ТЭР» в индивидуальном порядке объекта ООО «Лего»

| Заявитель | Адрес подключаемого объекта | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Лего» | Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Социалистическая,9 | 0,173 | 5 432,95 |

Приложение № 4 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МУП «Теплоснабжающее хозяйство
города Мыски» для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемые на потребительском рынке
г. Мыски на 2021 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски».

Сокращенное наименование организации – МУП «ТХМ».

Юридический адрес: 652842, Кемеровская область, г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, д. 8.

Фактический адрес: 652842, Кемеровская область, г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, д. 8.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, рабочий телефон – директор Чистюхин Александр Владимирович, телефон (38474) 4-30-07.

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски», сокращенно (МУП «ТХМ»), создано в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 14.11.2002 № 161 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и на основании Постановления администрации Мысковского городского округа от 14.10.2015 года № 2207-п.

Учредителем предприятия является Мысковский городской округ. Функции и полномочия учредителя (собственника имущества) осуществляет КУМИ Мысковского городского округа.

Имущество (2 котельные, административно – управленческое здание, гаражный бокс, тепловые сети) переданы МУП «ТХМ» на праве хозяйственного ведения на основании договора № 8/2015 от 02.11.2015 
на неопределенный срок (стр. 33-59 том 2).

Предприятие находится на общей системе налогообложения.

МУП «ТХМ» осуществляет свою деятельность в соответствии
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 1-22 том 2).

МУП «ТХМ» осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей поселка Ключевой и поселка Бородино (котельная школы
№ 10). Установленная тепловая мощность котельных 20,2 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 10 219,88 м
в двухтрубном исчислении.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги 
в сфере теплоснабжения МУП «ТХМ» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
МУП «ТХМ» посредством комплекса теплоснабжения находящегося
в хозяйственном ведении, подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 
и 31 Основ ценообразования.

Долгосрочные параметры регулирования на 2019 – 2021 годы 
с указанием операционных расходов, необходимых для расчета плановых операционных расходов 2021 года, утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 355 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую
МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» на потребительском рынке г. Мыски, на 2019-2021 годы».

МУП «ТХМ» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением № 73 от 22.04.2020 (вх. № 1694 от 24.04.2020)
и представило пакет обосновывающих документов (2 тома)
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду, реализуемые на потребительском рынке
г. Мыски на 2021 год. Письмом № 194 от 01.10.2020 (вх. № 4638
от 02.09.2020) представлен дополнительный пакет документов (том 3).

На основании заявления МУП «ТХМ» открыто дело
«О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду на 2021 год МУП «ТХМ» № РЭК/7-ТХМ-2021 от 24.04.2020.

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МУП «ТХМ» по расчету тарифов на 2021 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 
2019-2021 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной МУП «ТХМ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ 
на 2021 год составит 103,6 %.

# Анализ расходов МУП «ТХМ»

## Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – 
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или
при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Мысковского городского округа на период
до 2033 года (актуализированная версия), утверждена постановлением Администрации Мысковского городского округа от 07.09.2020 № 1326-п (https://myskiadmin.ru/media/docs/post/2020/9/22/1326-p.pdf).

Согласно схеме теплоснабжения, объем отпуска тепловой энергии
в сеть на 2021 год составляет 46,945 тыс. Гкал.

Объем потерь тепловой энергии при передаче устанавливается
на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется
в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается.

Объем потерь тепловой энергии при передаче принимается на уровне предыдущего периода регулирования в объеме 4,566 тыс. Гкал (постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 09.10.2018 
№ 243).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
1,24 % или 0,589 тыс. Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Баланс тепловой энергии МУП «ТХМ» на 2021 год

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Объем тепловой энергии в год | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 47,534 | 25,193 | 22,341 |
| 2. | Собственные нужды котельных | тыс. Гкал | 0,587 | 0,312 | 0,277 |
| 3. | Производственные нужды | тыс. Гкал | 0,273 | 0,145 | 0,128 |
| 4. | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 4,566 | 2,42 | 2,146 |
| 5. | Потери тепловой энергии по температурной срезке | тыс. Гкал | 2,647 | 1,403 | 1,244 |
| 6. | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 39,459 | 20,913 | 18,546 |

Поскольку схема теплоснабжения Мысковского городского округа
на период до 2033 года не содержит распределения полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей, то согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии
для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется
с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Баланс тепловой энергии МУП «ТХМ» для категории население

на 2021 год

| Период | Население, тыс. Гкал | Динамика населения | Средняя динамика по населению |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 30,939 |  |  |
| 2018 | 31,263 | 1,05 |  |
| 2019 | 31,567 | 0,97 |  |
| 2021 | 31,883 |  | 1,01 |

## Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
72 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор холодного водоснабжения и водоотведения, заключенный
с МКП Мысковского городского округа «Водоканал» № 4 от 08.06.2020, действующий до 31.12.2020, без автопролонгации (стр. 1-17 том 3).

Расчет объема сточных вод на 2021 год (стр. 221 том 2).

Экспертами был произведен расчет затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Тариф на водоотведение для МКП Мысковского городского округа «Водоканал», установленный постановлением РЭК Кузбасса
от 21.05.2020 № 67 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП МГО «Водоканал»
(г. Мыски)» составляет:

с 22.05.2020 по 31.12.2020 года 25,95 руб. куб. м.

Таким образом, тарифы на водоотведение в 2021 году составят:

25,95 руб./куб. м на первое полугодие 2021 года принимается на уровне второго полугодия 2020 года;

26,99 руб./куб. м на второе полугодие 2020 года = 25,95 руб./куб. м (тариф первого полугодия 2021 года) × 1,040 (ИЦП на водоотведение 2021 год).

Эксперты признают расчет объема сточных вод на 2021, выполненный предприятием правильным и согласовывают его в размере 2,73 тыс. куб. м.

Объем сточных вод по полугодиям, с учетом доли отпуска тепловой энергии (0,53/0,47) составит:

1,44 тыс. куб. м., на первое полугодие = 2,73 тыс. куб. м (годовой объем стоков) × 0,53 %;

1,29 тыс. куб. м., на второе полугодие = 2,73 тыс. куб. м (годовой объем стоков) × 0,43 %.

Таким образом, расходы на водоотведение в 2021 году составят:

25,95 руб. куб. м (плановая цена сточных вод 1 полугодия 2021 года) × 1,44 тыс. куб. м (объем стоков) + 26,99 руб. куб. м (плановая цена сточных вод 2 полугодия 2021 года) × 1,29 тыс. куб. м (объем стоков) = 72 тыс. руб.

Данные расходы эксперты считают экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
51 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды земельного участка (под котельную и собственную базу) № 6-19 от 27.02.2019, заключенный с КУМИ Мысковского городского округа, действующий до 27.02.2068 (стр. 135-140 том 2).

Приложение № 1 к договору № 6-19 от 27.02.2019 «Протокол определения величины арендной платы за землю на 2019 год» (стр. 139 том 2).

Проанализировав представленные документы, эксперты отмечают следующее.

Сумма арендной платы по договору, заявленная в размере 50 тыс. руб. в год, не превышает расчетную величину налога на землю в размере 1,5 %
от кадастровой стоимости земли.

На основании вышеизложенного эксперты признают данные расходы экономически обоснованными и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 1 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

## Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

## По данной статье предприятием планируются расходы в размере
468 тыс. руб.

## Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

## Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 127096-2019/ТКО, заключенный с ООО «Экологические Технологии», действующий до 31.12.2020, без пролонгации (стр. 152-156
том 2). Стоимость услуг по договору составляет 13 тыс. руб.

## Договор возмездного оказания услуг по обращению с опасными отходами (золошлаковая смесь) № 762/2018-РЭ от 10.08.2018, заключенный
с ООО «РегионЭкология», действующий до 30.09.2018, с автопролонгацией (стр. 159-163 том 2). Стоимость услуг по договору составляет 91 тыс. руб.

## Договор возмездного оказания услуг по обращению с опасными отходами (золошлаковая смесь) № 763/2018-РЭ от 10.08.2018, заключенный
с ООО «РегионЭкология», действующий до 30.11.2018, с автопролонгацией (стр. 164-168 том 2). Стоимость услуг по договору составляет 48 тыс. руб.

## Договор возмездного оказания услуг по обращению с опасными отходами № 761/2018-РЭ от 10.08.2018, заключенный
с ООО «РегионЭкология», действующий до 30.09.2018, с автопролонгацией (стр. 169-175 том 2). Стоимость услуг по договору составляет 99 тыс. руб.

## Договор возмездного оказания услуг № 79/2018/1 от 10.08.2018, заключенный с ООО «Экологические инновации», действующий
до 31.12.2019, без автопролонгации (стр. 176-181 том 2). Стоимость услуг
по договору составляет 35 тыс. руб.

## Договор возмездного оказания услуг № 78/2018/1 от 10.08.2018, заключенный с ООО «Экологические инновации», действующий
до 31.12.2020, без автопролонгации (стр. 182-187 том 2). Стоимость услуг
по договору составляет 71 тыс. руб.

## Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду
за 2019 год (стр. 60-75 том 1). Плата за выбросы в пределах ПДВ составляет
14 тыс. руб.

## Проанализировав представленные документы, эксперты отмечают следующее.

## На основании Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»: ст. 24. п. 10 в расходы предприятия входит плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

## Соответственно, эксперты принимают расходы по данной статье
в размере 14 тыс. руб., что соответствует плате за выбросы в атмосферный воздух в пределах ПДВ, согласно декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год.

## Эксперты признают данные расходы экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

## Затраты на утилизацию и вывоз отходов производства учтены экспертами в разделе «Операционные расходы», в статье «Расходы
на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых
по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями».

## Расходы в размере 454 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

## Иные расходы, в том числе:

## Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
340 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого был рассмотрен и проанализирован расчет налога на имущество (стр. 192-193 том 2). Эксперты проанализировали представленный расчет и согласились с его правильностью.

В соответствии с расчетом (только недвижимое имущество), экономически обоснованный размер налога на имущество на 2021 год составляет 340 тыс. руб., и предлагается экспертами для включения в НВВ предприятия.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Иные расходы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
600 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрено и проанализировано коммерческое предложение ООО «ПожПромБезопасность»
на разработку ПС и РД инженерно-технических средств охраны объекта
МУП «ТХМ» по программе антитеррора.

Проанализировав представленные документы, эксперты признают расходы в размере 600 тыс. руб., экономически не обоснованными
и предлагают к исключению из НВВ на 2021 год.

## Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

Предприятие представило уведомление о размере страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний (стр. 26-27 том 2).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
7 966 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2021 год фонд оплаты труда в операционных расходах предприятия на производство тепловой энергии составил: 
24 630 тыс. руб. (ФОТ на 2020 год) ÷ 39 504 тыс. руб. (операционные расходы на 2020 год) × 40 517 тыс. руб. (операционные расходы на 2021 год) = 
25 262 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2021 год при этом составят: 
25 262 тыс. руб. (ФОТ на 2021 год) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 7 629 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 337 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## Амортизация

По данной статье МУП «ТХМ» на 2021 год заявлены расходы
в сумме 5 154 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены ведомость амортизации основных средств на 2021 год (стр. 192-193 том 2).

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», сумма амортизации основных средств регулируемой организации, относимые к объектам теплоснабжения, определяются
при установлении тарифов на очередной период регулирования
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере бухгалтерского учета.

Согласно пунктам 7, 8 приказа Минфина России от 30.03.2001 № 26н
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации
на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога
на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Согласно пункту 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

В тарифном деле отсутствуют доказательства приобретения имущества МУП «ТХМ», соответственно расходы по данной статье не приняты
в расчет тарифа. Аналогичные нормы содержатся в Налоговом Кодексе.
В соответствии со статьей 256 пункт 3 Налогового Кодекса Российской Федерации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования не подлежит начислению амортизации 
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 23.07.2013 № 215-ФЗ).

Ввиду того, что имущество МУП «ТХМ» приобретено за счет средств собственника (органа местного самоуправления), то начисление амортизации на данное имущество не производится, так как затраты 
на его создание организация не несла и возмещать их не может.

Подходы экспертов по принятию решения при определении суммы амортизации основных средств МУП «ТХМ», подтверждаются судебной практикой – Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 27.08.2019 по делу № А40-306871/18.

В связи с этим, амортизационные отчисления в размере 5 154 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

## Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20 % от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
92 тыс. руб. (стр. 133 том 2).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Расходы в размере 92 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
19 039 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор купли-продажи угля № ИД-1/20 от 30.12.2019, заключенный
с ООО «Разрез Кийзасский», действующий до 31.12.2020,
без автопролонгации (стр. 113-119 том 2). Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Конкурсная документация: https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?reg
Number=32009159095.

Договор на оказания транспортных услуг (по доставке угля автомобильным транспортом) № 3 от 10.01.2020, заключенный
с МУП Мысковского городского округа «Мысковский Гортоп»), действующий до 31.12.2020, без автопролонгации (стр. 121-124 том 2). Закупка произведена на основании п.п. 3 пункта 7 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «ТХМ»: закупка у единственного поставщика (стр. 18-82 том 3).

Договор на оказание транспортных услуг (по доставке угля автомобильным транспортом) № 5 от 10.01.2020, заключенный
с МУП Мысковского городского округа «Управление организации благоустройства города», действующий до 31.12.2020, без пролонгации
(стр. 125-127 том 2). Закупка произведена на основании п.п. 3 пункта 7 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «ТХМ»: закупка
у единственного поставщика (стр. 18-82 том 3).

Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля № ИД-1/20 от 30.12.2019, составила в 2020 году 1 104,17 руб./т.

Эксперты рассчитали цену угля, на 2021 год, с применением индекса цен производителей по добыче энергетического каменного угля на 2021/2020
в размере 1,033, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020: 1 104,17 руб./т ×1,033 (индекс) =1 140,61 руб./т.

Экспертами произведен анализ цен угля марки Т
других поставщиков по данным шаблона WARM.TOPL.Q1.2020 за 1 квартал 2020 года:

- ООО «ОФ «Прокопьевскуголь», поставщик угля
АО «Разрез Степановский» 2 572,61 руб./т;

- ООО «Теплоснаб» г. Мыски, поставщик угля ООО «ПТХ» 816,67 руб./т.

Средняя цена угля марки Т при этом составила 1 497,82 руб./т = [1 104,17 руб./т (ООО «Разрез Кийзасский» + 2 572,61 руб./т.
(АО «Разрез Степановский») + 816,67 руб./т (ООО «ПТХ»)]/3.

Эксперты отмечают, что цена угля ООО «Разрез Кийзасский»
за 1 квартал 2020 года не превышает среднюю цену угля марки Т за тот же период.

Стоимость доставки топлива со склада поставщика до котельных согласно данным шаблона WARM.TOPL.Q1.2020 за 1 квартал 2020 года составляет 175,94 руб./т.

Эксперты рассчитали цену доставки топлива до котельных автотранспортом на 2021 год, с применением индекса цен производителей на транспорт с исключением трубопроводного на 2021/2020 в размере 1,036, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020:
175,94 руб./т ×1,036 (индекс) = 182,00 руб./т.

Цена топлива с учетом доставки на 2021 год составила: 1 140,61 руб./т (цена угля) + 182,00 руб./т (цена доставки топлива автотранспортом) = 1 322,61 руб./т. Данная цена не превышает средней по марке Т по данным проведенного анализа.

Низшая теплота сгорания топлива принимается экспертами
в соответствии с п.п. 2.2 договора поставки угольной продукции
№ 362760 от 12.12.2019 на уровне 5200 ккал/кг.

Переводной коэффициент из условного топлива в натуральное принят на основании отчетных данных шаблона WARM.TOPL.Q1.2020 за 1 квартал 2020 год  ̶  0,745.

При этом низшая теплота сгорания топлива (расчетная) составит: 0,745 (переводной коэффициент) × 7 000 ккал/кг × (калорийность условного топлива) = 5215 ккал/кг.

Удельный расход условного топлива утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.09.2020 № 234
в размере 191,2 кг у.т./Гкал.

Расход натурального топлива при этом составит: 191,2 кг у.т./Гкал (норматив расхода условного топлива) ÷ 0,745 (переводной коэффициент условного топлива в натуральное) = 256,6 кг н.т./Гкал (расход натурального топлива).

В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск 
в сеть на 2021 год составляет 46,945 тыс. Гкал.

Объем натурального топлива при этом составит: 46,945 тыс. Гкал (отпуск в сеть) × 256,6 кг н.т./Гкал (расход натурального топлива) = 
12 046 т (объем топлива).

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2021 год составляют: 12,046 тыс. т (объем топлива) × 1 322,61 руб./т (цена топлива, 
с учетом доставки, на 2021 год) = 15 932 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 3 107 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
9 117 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор энергоснабжения № 710323 от 18.01.2020, заключенный
с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (4 ценовая категория), действующий
до 31.12.2020 с автопролонгацией (стр. 204-212 том 2).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 22427/608
от 31.01.2019 (стр. 233 том 1).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 44742/608
от 28.02.2019 (стр. 234 том 1).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 65696/608
от 31.03.2019 (стр. 235 том 1).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 108038/608 от 30.04.2019 (стр. 236 том 1).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 141530/608 от 31.05.2019 (стр. 237 том 1).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 152620/608 от 30.06.2019 (стр. 238 том 1).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 189910/608 от 31.07.2019 (стр. 239 том 1).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 212071/608 от 31.08.2019 (стр. 240 том 1).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 257943/608 от 30.09.2019 (стр. 241 том 1).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 274460/608 от 31.10.2019 (стр. 242 том 1).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 309547/608 от 30.11.2019 (стр. 243 том 1).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 327099/608 от 31.12.2019 (стр. 244 том 1).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 15209/608 от 31.01.2020 (стр. 200 том 2).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 51274/608 от 29.02.2020 (стр. 201 том 2).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 69312/608 от 31.03.2020 (стр. 202 том 2).

Средневзвешенный тариф на покупку электрической энергии
за 12 месяцев 2019 года, в соответствии с представленными расшифровками 
к счетам-фактурам, составляет 3,70885 руб./кВтч.

Эксперты рассчитали цену покупки электрической энергии на 2021 год, с применением индексов цен производителей на обеспечение электрической энергией на 2020/2019 в размере 1,032, на 2021/2020 в размере 1,040, опубликованными на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020:

3,70885 руб./кВтч ×1,032 (индекс) × 1,040 (индекс) = 
3,98063 руб./кВтч.

Необходимо отметить, что объем электрической энергии в 2021 году 
не корректируется относительно объема, принятого при регулировании 
на 2019 - 2021 годы, в соответствии с п. 34 Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Таким образом, принимая объем электроэнергии на 2021 год на уровне плана 2019 – 
2021 годов, эксперты рассчитали экономически обоснованные расходы предприятия на приобретение электрической энергии:

1 524,15 тыс. кВтч. (расход электрической энергии, принятый на 2019 – 2021 годы) × 3,098063 руб./кВтч. (плановая цена покупки электрической энергии на 2021 год) = 6 067 тыс. руб., и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 3 050 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
3 993 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор холодного водоснабжения и водоотведения
с МКП Мысковского городского округа «Водоканал» № 4 от 08.06.2020, действующий до 31.12.2020, без автопролонгации (стр. 1-17 том 3).

Экспертами был произведен расчет затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Тариф на холодную воду для МКП Мысковского городского округа «Водоканал» установленный постановлением РЭК Кузбасса от 21.05.2020
№ 67 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП МГО «Водоканал»
(г. Мыски)» составляет:

с 22.05.2020 по 31.12.2020 года 33,92 руб. куб. м.

Таким образом тарифы на холодную воду в 2021 году составят:

33,92 руб./куб. м на первое полугодие 2021 года принимается на уровне второго полугодия 2020 года;

35,28 руб./куб. м на второе полугодие 2020 года = 33,92 руб./куб. м (тариф первого полугодия 2021 года) × 1,040 (ИЦП на водоснабжение 
2021 год).

Необходимо отметить, что объем покупки холодной воды в 2021 году 
не корректируется относительно объема, принятого при регулировании 
на 2019-2021 годов, в соответствии с пунктом 34 Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Потребление холодной воды по полугодиям, с учетом доли отпуска тепловой энергии (0,53/0,47) составит:

61,23 тыс. куб. м., на первое полугодие = 115,53 тыс. куб. м (годовой объем воды) × 0,53 %;

54,30 тыс. куб. м., на второе полугодие = 115,53 тыс. куб. м (годовой объем воды) × 0,43 %.

Таким образом, расходы на приобретение холодной воды в 2021 году составят:

33,92 руб. куб. м (плановая цена холодной воды 1 полугодия 2021 года) × 61,23 тыс. куб. м (объем воды) + 35,28 руб. куб. м (плановая цена холодной воды 2 полугодия 2021 года) × 54,30 тыс. куб. м (объем воды) = 3 993 тыс. руб.

Данные расходы эксперты считают экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Корректировка затрат по данной статье относительно предложений предприятия отсутствует.

## Прибыль

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
367 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Мероприятия на социальное развитие коллектива за счет прибыли
(стр. 226 том 2).

План расходования средств на социальное развитие коллектива
на 2021 год с поквартальной разбивкой (стр. 227 том 2).

Так как предприятием не представлен коллективный договор, зарегистрированный в Министерстве труда и занятости населения Кузбасса, эксперты признают данные затраты экономически не обоснованными
и предлагают исключить из НВВ предприятия на 2021 год.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных

## при установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов),
то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, за 2019 год принимаются экспертами 
на уровне базовых значений (согласно пункту 56 Методических указаний).

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

В подтверждение расходов на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности предприятием представлены следующие документы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2019 год (стр. 27 том 1).

В подтверждение расходов по уплате налога на имущество 
и земельного налога предприятием представлены следующие документы:

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций
(стр. 53-58 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2019 год (стр. 30 том 1).

В подтверждение расходов по уплате отчислений на социальные нужды предприятием представлены следующие документы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2019 год (стр. 27 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2019 год (стр. 28 том 1).

Уведомление о размере страховых взносов на обязательное страхование (стр. 26-27 том 2).

В подтверждение расходов по сомнительным долгам предприятием представлены следующие документы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91. Дебиторская задолженность ООО «РЭП Ключевой» (прекращение расчетов более трех лет).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 (стр. 30 том 1). Дебиторская задолженность ИП Таирова Е.В. (прекращение расчетов более трех лет).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 (стр. 30 том 1). Дебиторская задолженность Корниенко В.В. (прекращение расчетов более трех лет).

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

## Реестр фактических неподконтрольных расходов по 
реализации тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2019 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 51 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 369 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 369 |
|  | # налог на имущество | # 369 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 8 642 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 144 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |
|  | ИТОГО | 9 206 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 9 206 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

## Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для реализации тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 15 521 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 5 137 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 3 262 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 23 920 |

4. Фактическая прибыль у МУП «ТХМ» отсутствует.

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

на тепловую энергию)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2019 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 38 740 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 9 206 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 23 920 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 71 866 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кемеровской области на 2019 год.

## Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию (дельта НВВ)

| Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 71 866 |
| --- | --- | --- |
| Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 70 670 |
| 1 полугодие | тыс. руб. | 36 707 |
| 2 полугодие | тыс. руб. | 33 963 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок (шаблон BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT) | тыс. Гкал | 39,109 |
| 1 полугодие | тыс. Гкал | 20,565 |
| 2 полугодие | тыс. Гкал | 18,544 |
| Тариф с 1 января 2019 года (постановление РЭК от 13.11.2018 № 355) | руб./Гкал | 1 784,94 |
| Тариф с 1 июля 2019 года (постановление РЭК от 13.11.2018 № 355) | руб./Гкал | 1 831,45 |
| Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 1 196 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, составляет 1 196 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019) 
и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020. Таким образом корректировка с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных
при установлении тарифов на тепловую энергию составляет 1 279 тыс. руб. (строка 7 таблицы 10).

## Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию на 2021 год

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования на тепловую энергию

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,040 | 1,036 | 0 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 0 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 40 673 | 40 517 | 0 |

Расчет операционных расходов произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по формуле:

(10)

Операционные расходы 2021 года на тепловую энергию = 
39 504 тыс. руб. (операционные расходы 2020 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,036 × (1 + 0,75×0) = 40 517 тыс. руб.

### Реестр неподконтрольных расходов 
на тепловую энергию на 2021 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 72 | 72 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 51 | 50 | -1 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 1 408 | 354 | -1 054 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 468 | 14 | -454 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 940 | 340 | -600 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 7 966 | 7 629 | -337 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5 154 | 0 | -5 154 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 14 652 | 8 105 | -6 547 |
| 2 | Налог на прибыль | 92 | 0 | -92 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 14 744 | 8 105 | -6 639 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на тепловую энергию 
на 2021 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо (стр. 10) | 19 039 | 15 932 | -3 107 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию (стр. 12) | 9 117 | 6 067 | -3 050 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду (стр. 12) | 3 993 | 3 993 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 32 149 | 25 992 | -6 157 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен 
в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию 
методом индексации установленных тарифов на 2021 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 40 673 | 40 517 | -156 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 14 744 | 8 105 | -6 639 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 32 149 | 25 992 | -6 157 |
| 4 | Прибыль | 367 | 0 | -367 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 8 682 | 1 279 | -7 403 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Выпадающие расходы | 0 |  | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 96 615 | 75 893 | -20 722 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

## Тарифы МУП «ТХМ» на тепловую энергию на 2021 год

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год рассчитаны следующим образом:

| 2021 | Полезный отпуск | Тариф (без НДС) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 20,913 | 1 889,93 | 0,00% | 39 524 |
| июль - декабрь | 18,546 | 1 961,00 | 3,76% | 36 369 |
| год | 39,459 | 1 923,34 | 1,77% | 75 893 |

## Расчет тарифов МУП «ТХМ» на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Предприятие МУП «ТХМ» предоставляет коммунальную услугу
по горячему водоснабжению на территории Мысковского городского округа
в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит из компонента 
на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Вся вода, используемая на ГВС проходит дополнительную обработку
на ХВО по схеме одноступенчатого натрий-катионирования.

Все расходы на производство теплоносителя экспертами учтены в смете затрат на тепловую энергию, соответственно стоимость теплоносителя принимается равной стоимости исходной воды (стр. 15).

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения МУП «ТХМ» приняты в соответствии
 с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов с применением расчетного метода и метода аналогов»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

Компонент на тепловую энергию для МУП «ТХМ», реализуемую
на потребительском рынке г. Мыски, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 355 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.11.2019 № 397, от 06.10.2020 № _____).

Компонент на теплоноситель для МУП «ТХМ», реализуемый
на потребительском рынке г. Мыски, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 356 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 421, от 06.10.2020 №_____).

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2021 год для МУП «ТХМ» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду МУП «ТХМ», 
реализуемую в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на потребительском рынке г. Мыски на 2021 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МУП «ТХМ» | с 01.01.2021 | 177,46 | 166,12 | 187,44 | 176,33 | 147,88 | 138,43 | 156,20 | 146,94 | 33,92 | 1889,93 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 184,23 | 172,47 | 194,59 | 183,06 | 153,53 | 143,72 | 162,16 | 152,55 | 35,28 | 1961,00 | х | х |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования МУП «ТХМ»

Расходы на тепловую энергию

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 2 848 |  | 2 921 |  | 73 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 7 493 |  | 7 685 |  | 192 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 24 630 |  | 25 262 |  | 632 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 581 |  | 2 648 |  | 67 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 497 |  | 510 |  | 13 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 45 |  | 46 |  | 1 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 233 |  | 239 |  | 6 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 1 176 |  | 1 206 |  | 30 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 39 504 |  | 40 517 |  | 1 013 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 68 |  | 72 |  | 4 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 50 |  | 50 |  | 1 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 368 |  | 354 |  | -14 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 14 |  | 14 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 355 |  | 340 |  | -15 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 7 451 |  | 7 629 |  | 178 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 7 937 |  | 8 105 |  | 168 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 92 |  | 0 |  | -92 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 4 289 |  | 0 |  | -4 289 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 12 317 |  | 8 105 |  | -4 212 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 17 522 |  | 15 932 |  | -1 590 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 5 475 |  | 6 067 |  | 592 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 3 809 |  | 3 993 |  | 184 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 26 805 |  | 25 992 |  | -813 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 39 504 |  | 40 517 |  | 1 013 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 12 317 |  | 8 105 |  | -4 212 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 26 805 |  | 25 992 |  | -813 |  |
| 4 | Прибыль | 367 |  | 0 |  | -367 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |  | 1 279 |  | 1 279 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 78 993 |  | 75 893 |  | -3 100 |  |

| Таблица 2 - Плановые физические показатели МУП "ТХМ" на 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО на 2019 год | Утверждено РЭК КО на 2020 год | Предложение РЭК Кузбасса на 2021 год |  |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 51 979,22 | 51 373,69 | 47 534 |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 43 342,50 | 42 766,34 | 39 732 |  |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 35 363,24 | 31 497,47 | 31 883 |  |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 5 766,84 |  |  |  |
| Отпуск иным потребителям всего | Гкал | 1 939,71 |  |  |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 272,71 | 272,71 | 273 |  |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 43 069,79 | 42 493,63 | 39 459 |  |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2 476,88 | 2 453,00 | 589 |  |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 4 565,63 | 4 566 | 4 566 |  |
| Потери по температурной срезке | Гкал | 1 594,21 | 1 588,72 | 2 647 |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 198,27 | 198,6 | 191,2 |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 198,27 | 198,6 | 191,2 |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,755 | 0,744 | 0,745 |  |
| - уголь каменный |  | 0,755 | 0,744 | 0,745 |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 262,61 | 266,94 | 256,64 |  |
| - уголь каменный | кг/Гкал | 262,61 | 266,94 | 256,64 |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 12 999,77 | 13 058,67 | 12 046,00 |  |
| - уголь каменный | т | 12 999,77 | 13 058,67 | 12 046,00 |  |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,80 | 0,80 | 0,00 |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 0,80 | 0,80 | 0,00 |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 13 103,77 | 13 163,14 | 12 046,00 |  |
| - уголь каменный | т | 13 103,77 | 13 163,14 | 12 046,00 |  |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1 177,99 | 1 149,44 | 1 140,61 |  |
| дефлятор цены угля |  | 1,043 | 1,041 | 1,033 |  |
| - уголь каменный | руб./т | 1 129,42 | 1 104,17 | 1 104,17 |  |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 15 436,05 | 15 130,25 | 13 740 |  |
| - уголь каменный | тыс. руб. | 15 436,05 | 15 130,25 | 13 739,79 |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 305,32 | 2 391,62 | 2 192,37 |  |
| дефлятор (транспортировка топлива) |  | 1,037 | 1,043 | 1,036 |  |
| автомобильная транспортировка | тыс. руб. | 0,00 | 2 391,62 | 2 192 |  |
| погрузка, разгрузка, буртовка | тыс. руб. | 1 305,32 |  | 0,00 |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, на одну тонну | руб./т | 99,61 | 181,69 | 182,00 |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 16 741,37 | 17 521,87 | 15 932 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 1 524,15 | 1 524,15 | 1 524,15 |  |
| -по СН II | тыс. кВт*ч | 1 520,75 | 1 520,75 | 1 520,75 |  |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч | 3,399 | 3,40 | 3,40 |  |
| Дефлятор тарифа электроэнергии |  | 1,06 | 1,048 |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 4,2445 | 3,6343 | 3,98063 |  |
| # -по СН II | # руб. | # 4,2404 | # 3,6329 |  |  |
| # -по низкому напряжению | # руб. | # 6,0864 | # 4,2653 |  |  |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 29,32 | 29,32 |  |  |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 6 469,29 | 5 539,27 | 6 067 |  |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 115,53 | 115,53 | 115,53 |  |
| Общее количество стоков | тыс. м3 | 2,731 | 2,731 | 2,731 |  |
| Тариф на воду питьевую | руб./м3 | 30,93 | 30,93 | 34,56 |  |
| Стоки | руб./м3 | 23,84 | 23,84 | 26,44 |  |
| Стоимость воды | тыс. руб. | 3 572,75 | 3 808,51 | 3 993 |  |
| Стоимость канализации | тыс. руб. | 65,11 | 70,55 | 72 |  |

Приложение № 5 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020

Долгосрочные тарифы МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски»,
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мыски,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

| Наименова-ние регули-руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| МУП «Тепло-снабжающее хозяйство города Мыски» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 1 784,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 1 831,45 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 1 831,45 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 1 889,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 1 889,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 1 961,00 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 2 141,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 2 197,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 197,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 267,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 267,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 353,20 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 6 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020

Тарифы МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски»

на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мыски,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 29,39 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 32,96 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 32,96 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 33,92 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 33,92 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 35,28 | х |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 29,39 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 32,96 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 32,96 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 33,92 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 33,92 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 35,28 | х |
|  | Население * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 35,27 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 39,55 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 39,55 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 40,70 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 40,70 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 42,34 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 7 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020

Долгосрочные тарифы МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке

г. Мыски, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м³* (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м³ (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м³ **(без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МУП «Тепло-снабжающее хозяйство города Мыски | с 01.01.2019 | 151,79 | 150,08 | 159,50 | 152,65 | 126,49 | 125,06 | 132,92 | 127,20 | 29,39 | 1784,94 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 159,11 | 157,35 | 167,02 | 159,99 | 132,59 | 131,13 | 139,18 | 133,32 | 32,96 | 1831,45 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 172,08 | 161,09 | 181,75 | 170,98 | 143,40 | 134,24 | 151,45 | 142,48 | 32,96 | 1831,45 | х | х |
| МУП «Яйская теплоснаб-жающая организация» Яйского городского поселения | с 01.07.2020 | 177,46 | 166,12 | 187,44 | 176,33 | 147,88 | 138,43 | 156,20 | 146,94 | 33,92 | 1889,93 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 177,46 | 166,12 | 187,44 | 176,33 | 147,88 | 138,43 | 156,20 | 146,94 | 33,92 | 1889,93 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 184,23 | 172,47 | 194,59 | 183,06 | 153,53 | 143,72 | 162,16 | 152,55 | 35,28 | 1961,00 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски», реализуемый
на потребительском рынке г. Мыски, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 356 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 421, от 06.10.2020 № 252).

*** Тариф на тепловую энергию для МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски», реализуемую
на потребительском рынке г. Мыски, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2018 № 355 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.11.2019 № 397, от 06.10.2020 № 251).».

Приложение № 8 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МПК «КТВС Новокузнецкого муниципального района» (Новокузнецкий муниципальный район), для установления тарифов на питьевую воду и водоотведение, реализуемые на потребительском рынке,

на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

«30» сентября 2020 г.                                                                                г. Кемерово

Главный консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Заявления об установлении тарифов от МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район) на питьевую воду, водоотведение на 2021-2023 гг. поступило 28.04.2020 № 1765, на водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) на 2021-2023 гг. поступило 28.04.2020 № 1766. По заявлениям с учетом дополнительно представленных материалов (вх. от 18.06.2020 № 2681) открыто тарифное дело «Об установлении тарифов на услугу холодного водоснабжения, водоотведение, водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) на 2021-2023 гг., оказываемые МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)» за № 70-ВС и ВО.

Общая характеристика организации

МКП «КТВС НМР» (далее – организация) создана 31.05.2019. Постановление № 94 «О создании муниципального казенного предприятия «Котельные, тепловые и водопроводные сети Новокузнецкого муниципального района» Администрации Новокузнецкого муниципального района.

Организация оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения, а также производит выработку тепловой энергии котельными, (20 котельных, работающих на твердом топливе, 4 электрокотельных). Помимо основных видов деятельности организация вправе осуществлять следующие виды самостоятельной хозяйственной деятельности: управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, землеустройство и иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

Зона обслуживания организации охватывает все населенные пункты Новокузнецкого муниципального района.

Водоснабжение сельских поселений осуществляется как из подземных источников водозаборными скважинами, находящимися в оперативном управлении и в аренде у организации, так и путем распределения покупного ресурса.

Водоотведение осуществляется как через очистные сооружения, находящиеся в оперативном управлении организации, так и в сети сторонних организаций для дальнейшей очистки.

Объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в оперативном управлении организации и используемые для оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения, являются собственностью администрации Новокузнецкого муниципального района.

Эксплуатацией, техническим обслуживанием, текущим и аварийным ремонтом объектов водоснабжения, водоотведения предприятие занимается на основании договоров о порядке использования закрепленного муниципального имущества на праве оперативного управления от 13.09.2019 № 53; от 21.10.2019 № 67; от 30.10.2019 № 75 и № 76; от 01.12.2019 № 84, № 81, № 87, № 88, заключенных на неопределенный срок.

В эксплуатации МКП «КТВС НМР» находятся: 141 скважин, 45 водонапорные башени, 9 РЧВ, 7 ВНС, протяженность водопроводных сетей составляет 334,093 км. Вода потребителям подается как со скважин, так и покупается у других ресурсоснабжающих организаций:

- ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) снабжает питьевой водой населенные пункты: п.ст. Тальжино, с. Атаманово, с. Ильинка, п. Загорский;

- ООО «Водоканал» (г. Осинники) снабжает питьевой водой п. Красная Орловка;

- АО «Славино» снабжает питьевой водой п. Чистогорский, п. Сидорово.

Кроме того, в эксплуатации МКП «КТВС НМР» находятся: 8 канализационно-насосных станций, 3 очистных сооружения (п. Казанково, п.ст. Ерунаково, с. Сосновка) по очистке сточных вод, 68,505 км водоотводящих сетей.

Стоки после очистных сооружений попадают в реку Ускат (ст. Ерунаково), реку Салаирка (п. Казанково) и в реку Кондома (с. Сосновка). Стоки с п. Степной передаются на очистку в АО «Кузбасская птицефабрика», стоки ст. Тальжино,                           п. Загорский, п. Металлургов, п. Чистогорский передаются в ООО «Водоканал»                         г. Новокузнецк и стоки от с. Безруково передаютcя в МКП МГО «Водоканал» г. Мыски.

МКП «КТВС НМР» (далее-организация) является комплексной организацией, предоставляющей услуги холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения населению, предприятиям, учреждениям всех форм собственности.

МКП «КТВС НМР» предоставляет услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией.

В соответствии с договором о порядке использования закрепленного муниципального имущества на праве оперативного управления № 67 от 21.10.2019 организации переданы в оперативное управление выгребные ямы в количестве 17 шт.

Количество многоквартирных домов, оборудованных выгребными ямами, составляет 35 штук. Количество человек, получающих услуги по откачке стоков – 677. Услуги по сбору, вывозу и передаче на утилизацию ЖБО оказываются МКП «СЭТ» по договору от 01.03.2020 № 77-20 на сбор, вывоз и передачу на утилизацию ЖБО.

МКП «КТВС НМР» на основании постановления Администрации Новокузнецкого муниципального района от 14.10.2019 № 199 определено гарантирующей организацией.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2021-2023 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым видам деятельности на 2021-2023 гг.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2021-2023 гг., производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам.

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением «О закупках товаров, работ, услуг для нужд МКП «КТВС НМР», утвержденным директором МКП «КТВС НМР» (основополагающим документом в данной области является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2019 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности. В целях подтверждения расходов регулирующим органом запрашивалась необходимая информация (исх. от 08.05.2020 № М-10-62/1241-02 и исх. от 23.06.2020 № М-10-62/1972-02).

В целях экономического обоснования затрат организации, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующим органом запрашивались расчеты, копии документов, копии договоров о поставке материалов, сырья, выполнении работ сторонними организациями и прочую информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, оказание услуги водоотведения, производство и реализация тепловой энергии, горячего водоснабжения в Новокузнецком муниципальном районе.

Организация применяет общую систему налогообложения. Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение установлены с 13.09.2019 (110 дней).

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2019 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.») выручка составила 70 799 тыс. руб., себестоимость 126 714 тыс. руб., валовая прибыль (убыток) (55 915) тыс. руб. (в целом по МКП «КТВС НМР»).

Согласно корректирующей бухгалтерской отчетности предприятия за 2019 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.») выручка составила 70 889 тыс. руб., себестоимость 126 714 тыс. руб., валовая прибыль (убыток) (55 825) тыс. руб. (в целом по МКП «КТВС НМР»).

По данным анализа шаблона CALC.TARIF.6.42:

- в сфере водоснабжения выручка по данным организации с учетом собственных нужд составила за 2019 год – 19 752,44 тыс. руб., себестоимость 22 371,47 тыс. руб., финансовый результат – (-2 619,03) тыс. руб.,

- в сфере водоотведения выручка по данным организации с учетом собственных нужд составила за 2019 год – 9 490,89 тыс. руб., себестоимость 8 988,13 тыс. руб., финансовый результат – 502,76 тыс. руб.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на питьевую воду, водоотведение, водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией)

Организацией были направлены заявления об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям:

- питьевая вода 76 048,77 тыс. руб.;

- водоотведение 16 500,82 тыс. руб.;

- водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) 9 678,07 тыс. руб.

Уровень потерь воды на 2019-2023 гг. организацией заявлен в размере 19,93%.

Индекс эффективности операционных расходов организацией не заявлен.

Нормативный уровень прибыли организацией не заявлен.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019-2023 гг. на услугу:

- холодного водоснабжения питьевой водой в размере 1,95 кВт*ч/м3;

- водоотведения в размере 0,68 кВт*ч/м3; (первоначально при расчете были указаны некорректные объемы пропущенных сточных вод). Согласно дополнительным материалам (вх. от 18.06.2020 № 2681) размер составил 0,64 кВт*ч/м3;

- водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) не заявлен.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение, водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

Долгосрочные параметры

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов, % | Норма-тивный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2021 | 34804,21 | х | 0,03 | 19,32 | 1,86 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0,02 | 19,32 | 1,86 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0,02 | 19,32 | 1,86 |
| 2 | Водоотведение | 2021 | 16633,48 | х | 0,01 | х | 0,61 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0,01 | х | 0,61 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0,01 | х | 0,61 |
| 3. | Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | 2021 | 6826,87 | х | 0,00 | х | 0,00 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0,00 | х | 0,00 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0,00 | х | 0,00 |

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение, водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения

и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

Расчет конкретных статей расходов приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Анализ основных технико-экономических показателей

Заявленные организацией объемы по питьевой воде:

- 2021 год – поднятой воды - 1 085 125,28 м3; покупной воды – 753 699,00 м3; расходы на нужды предприятия – 11 272,67 м3, в том числе на очистные сооружения – 463,28 м3, на промывку сетей -  10 809,39 м3; объем поданной воды в сеть - 1 827 551,61 м3; потери воды - 364 261,49 м3 (19,93%); отпущено воды по категориям потребителей – 1 463 290,12 м3, в том числе на потребительский рынок - 1 259 413,07 м3, в том числе населению – 1 053 706,16 м3, бюджетным организациям – 89 229,59 м3, прочим потребителям – 116 477,32 м3; на собственные нужды производства – 203 877,05 м3.

- на 2022-2023 гг. объемы на уровне предыдущего периода.

Регулирующим органом принят объем поднятой воды на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 1 043 658,00 м3 (по факту 110 дней 2019 года плюс объемы, купленные у ООО «Агросервис» в 2019 году, так как с 01.01.2020 года организация арендует имущество ООО «Агросервис», и объемы за 255 дней 2019 года по организации, ранее обслуживающей данную коммунальную систему), объем покупной воды – 781 332,49 м3 (принят по счет-фактурам за 2019 год плюс фактуры МКП «Водоснаб НМР»). Расходы воды на нужды предприятия 11 272,67 м3 (по предложению организации), в том числе на очистные сооружения – 463,28 м3, на промывку сетей – 10 809,39 м3. Объем поданной воды в сеть равен 1 813 717,82 м3.  Уровень потерь 350 427,70 м3 (19,32%). Отпущено воды по категориям потребителей 1 463 290,12 м3 (по предложению организации), потребительский рынок – 1 259 413,07 м3, в том числе населению – 1 053 706,16 м3, бюджетным организациям – 89 229,59 м3, прочим потребителям – 116 477,32 м3. На собственные нужды производства 203 877,05 м3.

На 2020-2023 годы объем отпущенной воды по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода.

Заявленные организацией объемы по водоотведению:

- на 2021 год пропущено сточных вод – 845 291,00 м3. Принято сточных вод по категориям потребителей 845 291,00 м3: потребительский рынок 836 481,20 м3, в том числе от населения – 535 161,20 м3, от бюджетных организаций – 40 461,25 м3, от прочих потребителей – 260 858,75 м3. Собственные нужды производства – 8 809,90 м3;

- на 2022-2023 гг. объемы на уровне предыдущего периода.

Регулирующим органом объем сточных вод принят согласно статистической отчетности (1-канализация) за 2019 год  -  860 261,93 м3. Планируемый объем отведенных сточных вод на потребительский рынок за период с 01.01.2021 – 31.12.2021 составляет 821 765,05  м3, в том числе от населения – 579 752,20 м3, от бюджетных организаций – 44 119,34 м3, от прочих потребителей – 197 893,51 м3. Собственные нужды производства – 38 496,88 м3.

На 2022-2023 годы объем отведенных сточных вод по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода.

Заявленные организацией объемы по водоотведению (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией):

- на 2021 год пропущено сточных вод – 38 385,60 м3. Принято сточных вод по категориям потребителей 38 385,60 м3, в том числе от населения – 38 385,60 м3;

- на 2022-2023 гг. объемы на уровне предыдущего периода.

Регулирующим органом объем ЖБО принят по факту 2019 года, по объектам, переданным в оперативное управление  -  30 473,90 м3. Планируемый объем принятых сточных вод на потребительский рынок за период с 01.01.2021 – 31.12.2021 составляет 30 473,90  м3, в том числе от населения – 30 473,90 м3.

На 2021-2023 годы объем отведенных сточных вод по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 36 867,59 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 37 606,56 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 37 606,56 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 38 806,45 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 38 806,45 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 39 874,66 тыс. руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, составляет:

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 15 299,76 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 15 858,93 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 15 858,93 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 16 443,91 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 16 443,91 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 22 448,54 тыс. руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией), составляет:

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2 798,79 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 3 554,32 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 3 554,32 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 3 685,82 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 3 685,82 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 3 800,09 тыс. руб.

1.«Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации рассчитывается по формуле:

,

где:

- необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

- нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

, (7)

где:

- текущие расходы, тыс. руб.;

- операционные расходы, тыс. руб.;

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) и холодной воды учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии и уровень потерь воды в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 (исх. от 27.04.2020 № 951, вх. от 28.04.2020 № 1765).

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения:

-  на 2021 год в размере 119 102,30 тыс. руб., тариф – в размере 81,39 руб./м3;

-  на 2022 год в размере 123 831,42 тыс. руб., тариф – в размере 84,63 руб./м3;

-  на 2023 год в размере 128 763,00 тыс. руб., тариф – в размере 88,00 р руб./м3.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») в сфере холодного водоснабжения с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кузбасса на следующем уровне:

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 36 867,59 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 37 606,56 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 37 606,56 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 38 806,45 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 38 806,45 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 39 874,66 тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались индексы потребительских цен на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 103,6%, на 2022 – 103,9%, на 2023 год – 104% согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года, опубликованном 26.09.2020 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

I. Базовый уровень операционных расходов на 2021 год

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался  с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26  Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 13 232,91 тыс. руб.

В качестве подтверждения цены представлено коммерческое предложение от ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ СИБИРИ» № 32 от 02.03.2020 и муниципальный контракт № КП-101/19.

Организацией не предоставлен расчет и обоснование потребностей по данной статье в нарушение пункта 16 Методических указаний, регулирующим органом принято решение учесть расходы по данной статье по фактически понесенным затратам за 7 месяцев 2020 года, в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития России на 2021 год (103,6%).

Расходы приняты в сумме 898,22 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 449,11 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 449,11 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 17 937,98 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы, заявленный организацией – 22 997,41 руб./чел./мес., численность основного производственного персонала – 65,00 человек.

В качестве подтверждающих документов представлено штатное расписание.

Расходы по статье приняты в сумме 7 839,60 тыс. руб. по штатному расписанию ФОТ машинистов насосных установок с учетом надбавки за выслугу лет, начисляемой в соответствии с коллективным договором с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 3 919,80 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 3 919,80 тыс. руб.

Средняя заработная плата составила - 16 751,28 руб./чел./мес. Численность (машинисты насосных установок) – 39,00 человек.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5 417,27 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и приняты в сумме 2 367,56 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 1 183,78 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 1 183,78 тыс. руб.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 6 417,82 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя:

заработную плату цехового персонала – 4 872,13 тыс. руб. (штатное расписание), среднемесячная оплата труда заявлена в размере 25 519,22 руб./мес./чел., численность заявлена в количестве 15,91 человека;

отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала – 1 471,38 тыс. руб.;

прочие расходы 74,31 тыс. руб., в том числе:

охрана труда 43,60 тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов прайс ТРАКТ на спец. одежду и мыло от 16.01.2020 муниципальный контракт № КП-100/19 с учетом индекса 1,038;

обучение кадров 1,10 тыс. руб. В качестве обосновывающих документов договор № ру-030/19 от 23.09.2019 с ООО «Академия Рабочих Профессий» и прайс-листы;

профосмотр 20,70 тыс. руб. В качестве обосновывающих документов представлено коммерческое предложение ООО «Поликлиника Профосмотров» с учетом индекса 1,046. в дополнительных материалах договор на оказание медицинских услуг № 636/з от 30.08.2019 с ООО «Поликлиника Профосмотров»;

прочие расходы 8,91 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет в сумме 10 296,15 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 5 148,08 тыс. руб.

Заработная плата цехового персонала принята в размере 3 898,79 тыс. руб. рассчитана исходя из средней заработной платы по штатному расписанию и численности, принятой в расчет тарифа с учетом надбавки за выслугу лет, начисляемой в соответствии с коллективным договором.

Среднемесячная заработная плата цехового персонала составила – 24 280,42 руб./чел./мес. Численность принята по штатному расписанию и распределена на виды деятельности согласно заработной плате основных рабочих (10,44%), плюс слесаря, электрогазосварщики и электромонтеры, относимые в штатном расписании к основному персоналу, были распределены между водоснабжением (65,16%) и водоотведением (34,84%) – 26,76 человека (Таблица 2).

Таблица 2.

Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) составили – 1 177,43 тыс. руб.;

прочие расходы приняты в сумме 71,85 тыс. руб., в том числе:

охрана труда учтена по прайсу ТРАКТ на спец. одежду и мыло от 16.01.2020 и по муниципальному контракту № КП-100/19, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) в расчете на численность цехового персонала, принятую в расчете тарифа – 60,41 тыс. руб. (Таблица 3);

Таблица 3.

обучение кадров – 1,78 тыс. руб. учтено обучение пожарно-технический минимум для начальников участков 6 человек, в доле 10,36%, пожарно-технический минимум для мастеров ВХ 3 человека и электрогазосварщиков 5 человек и повышение квалификации электромонтер 4 человека в доле 66,36%. Стоимость взята по прайс-листу ООО «Академия Рабочих Профессий» с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 гол (103,6), периодичность согласно действующих норм в пересчете на период регулирования (Таблица 4);

Таблица 4.

профосмотр – 9,66 тыс. руб. рассчитан исходя из стоимости 1350 руб. за одного сотрудника по договору на оказание медицинских услуг № 636/з от 30.08.2019 с ООО «Поликлиника Профосмотров» с учетом численности, принятой в расчет тарифа с разбивкой на 2 года (провидится 1 раз в 2 года) и индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2%) и на 2021 год (103,6%), в пересчете на период регулирования.

прочие расходы не приняты в расчет тарифа, так как экономически не обоснованы.

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5 148,08 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 21 260,39 тыс. руб., в том числе:

лабораторные анализы 12 312,50 тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов: договор № 37/19 от 17.09.2019 с ООО «Акватест», программа производственного контроля, прайс ИНВИТРО;

расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) – 8 171,72 тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов: прайс автошколы на Дозе; договор № 52/19 от 09.12.2019 с ИП Глухов Д.В. и прейскурант цен на его услуги от 01.01.2019; договор №171 от 30.09.2019 с ООО "ГидроСпецСервис"; договор № 287 от 17.02.2020 с ООО "КУЗБАССАВТОДИЗЕЛЬ"; договор поставки № 23/19 от 12.07.2019 с ИП Глухов Д.В.; договор № 862/19Н от 02.12.2019 с ООО «Кузбасский АвтоЦентр»;  договор   № 1329 от 08.11.2019 с ООО «ТИГАР ГРУПП»; договор № ТБ/КТВС НМР-11/2019 от 21.11.2019 с ООО "Тимбермаш Байкал"; договор № 35-20/п от 15.01.2020 с ООО "Автомагазин"; договор № 01-10/1910 АС от 01.10.2019 с ООО «ЕНДС-Кузбасс»; договор № 18/040/20 от 26.12.2019 с ГАУЗ КО "НГКБ № 1"; договор № КП-160/19 от 27.12.2019 с ООО "Кузбасский деловой союз"; приказ МКП «КТВС НМР» «О закреплении автотранспортных средств и спецтехники за производственными участками»; приказ МКП «КТВС НМР» «Об установлении лимитов, норм расхода и документооборота о движении топлива автотранспортных средств и спец. техники»; договор № 60-20 от 25.01.2020 с МКП "СЭТ НМР"; договор № ру-036/20 от 27.01.2020 с ООО "СТТ"; договор № РУ-010/20 от 16.01.2020 с ИП Бондяев А. В.;   № 54 от 29.11.2019 с ИП Чаплицкий Сергей Николаевич;

прочие расходы – 776,17 тыс. руб., в том числе:

охрана труда – 510,50 тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов прайс ООО «ТД Кузнецкий Альянс» от 20.08.2019 на противопожарное оборудование с учетом индекса 1,04, прайс ТРАКТ на спец. одежду и мыло от 16.01.2020 муниципальный контракт № КП-100/19 с учетом индекса 1,038;

профосмотр – 136,00 тыс. руб. В качестве обосновывающих документов представлено коммерческое предложение ООО «Поликлиника Профосмотров» с учетом индекса 1,046, в дополнительных материалах договор на оказание медицинских услуг № 636/з от 30.08.2019 с ООО «Поликлиника Профосмотров»;

обучение кадров – 16,70 тыс. руб. В качестве обосновывающих документов договор № ру-030/19 от 23.09.2019 с ООО «Академия Рабочих Профессий» и прайс-листы;

услуги производственного характера – 112,97 тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов: договор № 0401/20 от 01.01.2020 с ООО «Сибирь Инжиниринг» с учетом индекса 1,046 без указания обслуживаемых объектов и расчета стоимости.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 5 615,69 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2 807,85 тыс. руб. в том числе:

лабораторные анализы – 64,11 тыс. руб. приняты по плановой смете 2020 года, с учетом индекса Минэкономразвития России на 2021 год (103,6%), в пересчете на период регулирования, так как организацией не представлены в материалах тарифного дела в соответствии с пунктом 16 Методических указаний экономически обоснованные объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг) (в договоре № 37/19 от 18.07.2019 с ООО «Акватест» цена договора не оговорена, определить стоимость работ невозможно);

затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники) – 2 575,34 тыс. руб. (Таблица 5);

Таблица 5.

прочие в сумме 168,40 тыс. руб., в том числе:

охрана труда – 84,31 тыс. руб. (приобретение средств защиты от пожара для 5 ВНС, находящихся в оперативном управлении не принято в расчет тарифа, так как было учтено при установлении тарифов на 2019-2020 гг., учтена спец. одежда и мыло (Таблица 6).

Таблица 6

профосмотр – 28,15 тыс. руб. рассчитан исходя из стоимости 1350 руб. за одного сотрудника по договору на оказание медицинских услуг № 636/з от 30.08.2019 с ООО «Поликлиника Профосмотров» с учетом численности, принятой в расчет тарифа и индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6), в пересчете на период регулирования;

обучение кадров – 0,00 тыс. руб. обучение машинистов насосных станций организация не предлагала.

услуги производственного характера 55,94 тыс. руб. Цена 1500 руб. в месяц за 1 скважину по договору № 0401/20 от 01.01.2020 на обслуживание и ремонт электрооборудования котельных, скважин и административно-бытовых помещений. Обслуживается 6 скважин.  Применен индекс Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6).

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - затраты учтены в размере 2 807,85 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонтные расходы»

«Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4 867,09 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в сумме 4 434,46 тыс. руб. по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6) с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2 295,03 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2 139,43 тыс. руб.

«Административные расходы»

«Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4 823,90 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 51 669,88 руб./мес./чел. Численность АУП заявлена в количестве 7,78 человека.

В качестве подтверждающих документов представлено штатное расписание, в котором не указаны разряды.

Расходы по статье приняты в сумме 2 441,87 тыс. руб. рассчитаны исходя из средней заработной платы по штатному расписанию и численности, принятой в расчет тарифа с учетом надбавки за выслугу лет, начисляемой в соответствии с коллективным договором, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 1 220,93 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата цехового персонала составила – 43 317,10 руб./чел./мес. Численность принята по штатному расписанию и распределена на виды деятельности согласно заработной плате основных рабочих (10,44%) – 4,70 человека (Таблица 7).

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 1 220,93 тыс. руб.

Таблица 7.

«Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1 456,82 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и приняты в сумме 737,44 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 368,72 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 368,72 тыс. руб.

Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 511,81 тыс. руб., включают в себя:

Почтовые и полиграфические услуги - в сумме 53,17 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: заявление № 598803 на услугу абонирования ячейки абонементного почтового шкафа с ФГУП "Почта России"; цены на маркированные конверты с сайта www.pochta.ru; цены на услугу общедоступной почтовой связи ФГУП «Почта России».; договор № дгпс7-000824 от 18.09.2019 с ЧОУДПО "Региональный центр подготовки персонала "Евраз-Сибирь" и счет-фактура от 30.10.2019; договор №03-19-03/148 от 10.10.2019 с ООО "Полиграфист" и товарная накладная от 28.11.2019, счет на оплату от 26.02.2020.

Расходы на компьютерную и оргтехнику, комплектующие, ремонт и настройка ПК, программное обеспечение и т. д. - в сумме 170,89 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: счета от 18.03.2020 И от 20.03.2020 от ООО "Открытые технологии", договор № К-13-09/20 от 15.01.2020 с ООО «КузбассПринтСервис», договор № 29 от 01.01.2020 с ИП Зайцев А.Г.

Информационно-консультационные и аудиторские услуги (+РКЦ) - в сумме 146,25 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор № 21 от 13.09.2019 с ООО «Кузбасс-Реклама» и счет от 27.02.2020 № 42; договор № 15/20 от 30.03.2020 с ООО «СЕОЛ»; договор № 34нс/2020 от 01.12.2019 с ООО "Компания ЛАД-ДВА"; договора № 19/у-12 от 01.10.2019 и № 182/19 от 10.10.2019 с ООО "АГИТ-Плюс", счет № 50 от 18.03.2020 ООО «АНВИК».

Услуги связи - в сумме 76,07 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор об оказании услуг связи «Билайн» от 13.09. с ПАО "Вымпел-Коммуникации", договор № Т50709/20 от 01.01.2020 об оказании услуг электросвязи и договор № IVD 50709/20 от 01.01.2020 на предоставление доступа в Интернет с ООО «РЦТК», договор № 22071/ру-063/19 от 27.08.2019 об оказании услуг электросвязи с ПАО «Ростелеком», договор на оказание услуг связи № 28533782 от 01.01.2020 с ПАО «Мегафон».

Услуги банка - в сумме 17,53 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлен договор банковского счета в валюте РФ от 13.06.2019 с АО «АЛЬФА-БАНК» и пакеты услуг для регионов.

Оценка условий труда - в сумме 47,90 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 149,99 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 75,00 тыс. руб. в том числе:

Почтовые услуги, канцелярия, типография, коммунальные услуги - в сумме 15,27 тыс. руб. Приняты по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6), в доле относимой на данный вид деятельности (10,44%).

Расходы на компьютерную и оргтехнику, комплектующие, ремонт и настройка ПК, программное обеспечение и т. д. - в сумме 10,18 тыс. руб. Приняты по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6), в доле относимой на данный вид деятельности (10,44%).

Информационно-консультационные и аудиторские услуги (+РКЦ) - в сумме 26,30 тыс. руб. (Таблица 8).

Таблица 8.

Услуги связи - в сумме 16,60 тыс. руб. Приняты по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6), в доле относимой на данный вид деятельности (10,44%).

Услуги банка - в сумме 4,95 тыс. руб. По договору банковского счета в валюте РФ от 13.06.2019 с АО «АЛЬФА-БАНК» 7900 руб. в месяц в доле 10,44%.

Оценка условий труда - в сумме 0,00 тыс. руб. в связи с отсутствием экономического обоснования;

Профосмотр – 1,70 тыс. руб. рассчитан исходя из стоимости 1350 руб. за одного сотрудника по договору на оказание медицинских услуг № 636/з от 30.08.2019 с ООО «Поликлиника Профосмотров» с учетом численности, принятой в расчет тарифа 1 раз с разбивкой на 2 года (провидится раз в 2 года) и индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6), в пересчете на период регулирования.

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 75,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

Организацией расходы по данной статье заявлен в статье «Расходы на арендную плату».

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 22,20 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 11,10 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 11,10 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Учтена аренда офисов у ООО «Фея» и ИП Рыбин в доле 10,44% (10000+5000+2720)*12/1000*10,44%.

«Расходы на служебные командировки»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 122,78 тыс. руб. В данной статье кроме командировочных расходов в размере 23,72 тыс. руб., учтены канцелярские расходы в размере 66,96 тыс. руб., коммунальные услуги в размере 0,39 тыс. руб., ТКО в размере 12,20 тыс. руб., техническое обслуживание систем видеонаблюдения в размере 19,31 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены цены на билеты с сайта www.tutu.ru. Счет-фактуры от 03.02.2020, от 10.02.2020 от ООО НПФ "Контур" и счет-фактуры от 30.03.2020, от 25.02.2020 от ООО «Ландора» на канцелярские товары. Муниципальный контракт № кп-020/20 от 18.02.2020 с ООО «Ландора» не подписан и не указан срок действия; договор №дгзс6-000028 от 26.09.2019 с АО "ЕВРАЗ ЗСМК" и дополнительное соглашение № 1 от 20.01.2020; постановления РЭК КО от 08.10.2019 № 298 и от 06.12.201 № 564; договор № 122648-2019/тко от 01.10.2019 с ООО "Экологические технологии"; договор № 30 от 01.01.2020 с ИП Зайцев А.Г.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 0,99 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0,50 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 0,50 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Учтены командировки в г. Кемерово 8 раз в год (по предложению организации) в доле 10,44%. Расходы на канцелярию и коммунальные услуги учтены в статье «Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам».

«Расходы на обучение персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 0,20 тыс. руб. Данные расходы есть в материалах тарифного дела (том 3, стр. 11), но не учтены в смете.

В качестве обосновывающих документов договор № ру-030/19 от 23.09.2019 с ООО «Академия Рабочих Профессий» и прайс-листы.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 0,04 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0,02 тыс. руб. учтено обучение пожарно-техническому минимуму заместителя директора по производству (1 человек) в доле 10,44%. Стоимость взята по прайс-листу ООО «Академия Рабочих Профессий» с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 гол (103,6), периодичность 1 раз в три года в пересчете на период регулирования (Таблица 4);

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 0,02 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

ОРi = ОРi-1 * (1 - ИЭРi) * (1 + ИПЦi) * (1 + ИКАi), (8)

где:

ОРi-1 - операционные расходы в (i-1)-м году (базовый уровень), тыс. руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов в i-м году, процентов;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной период регулирования;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

ИКАi - индекс изменения количества активов в i-м году.

,

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2022-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2021 года – 34 804,21 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2022 год – 103,9%, на 2023 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов на 2022-2023 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2022-2023 годы – 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2022 год – 35 799,96 тыс. руб.;

- на 2023 год – 36 859,64 тыс. руб.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2021 год в сумме 20 555,40 тыс. руб., (объем электроэнергии 3 560,22 тыс. кВт в год, средний тариф на энергию 5,77 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН (0,4 Кв и ниже) в размере 13 134,00 тыс. руб. объем – 2 000,55 тыс. кВт, тариф – 6,57 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 (1-20 кВ) в размере 7 421,40 тыс. руб. объем – 1 559,67 тыс. кВт, тариф – 4,76 руб./кВт*час.);

- 2022 год в сумме 21 377,62 тыс. руб., (объем электроэнергии 3 560,22 тыс. кВт в год, средний тариф на энергию 6,00 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН (0,4 Кв и ниже) в размере 13 659,36 тыс. руб. объем – 2 000,55 тыс. кВт, тариф – 6,83 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 (1-20 кВ) в размере 7 718,26 тыс. руб. объем – 1 559,67 тыс. кВт, тариф – 4,95 руб./кВт*час.);

- 2023 год в сумме 22 232,72 тыс. руб., (объем электроэнергии 3 560,22 тыс. кВт в год, средний тариф на энергию 6,24 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН (0,4 Кв и ниже) в размере 14 205,73 тыс. руб. объем – 2 000,55 тыс. кВт, тариф – 7,10 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 (1-20 кВ) в размере 8 026,99 тыс. руб. объем – 1 559,67 тыс. кВт, тариф – 5,15 руб./кВт*час.);

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже), СН 2 (1-20Кв). Поставщиком электроэнергии в соответствии с договором № 104393 от 26.12.2019 является ПАО «Кузбассэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены реестры счетов-фактур за 2019 год.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 9 413,41 тыс. руб., в том числе:

энергия НН (0,4 кВ и ниже) принята в сумме 6 109,44 тыс. руб. Объем электроэнергии – 948,15 тыс. кВтч., принят по факту 2019 года, в пересчете на период регулирования. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере 6,44 руб./кВтч по факту 2019 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2020 год (103,2%) на 2021 год (104,0%);

энергия СН 2 (1-20кВ) принята в сумме 3 303,97 тыс. руб. Объем электроэнергии – 736,38 тыс. кВтч., принят по факту 2019 года, в пересчете на период регулирования. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере 4,49 руб./кВтч по факту 2019 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2020 год (103,2%) на 2021 год (104,0%).

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – затраты по статье приняты в сумме 9 413,41 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 9 789,95 тыс. руб., в том числе:

энергия НН (0,4 кВ и ниже) принята в сумме 6 353,82 тыс. руб. Объем электроэнергии – 948,15 тыс. кВтч., принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере 6,70 руб./кВтч по плану 2021 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2022 год (104,0%);

энергия СН 2 (1-20кВ) принята в сумме 3 436,13 тыс. руб. Объем электроэнергии – 736,38 тыс. кВтч., принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере 4,67 руб./кВтч по плану 2021 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2022 год (104,0%);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – затраты по статье приняты в сумме 9 789,95 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 10 181,55 тыс. руб., в том числе:

энергия НН (0,4 кВ и ниже) принята в сумме 6 607,98 тыс. руб. Объем электроэнергии – 948,15 тыс. кВтч., принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере 6,97 руб./кВтч по плану 2022 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%);

энергия СН 2 (1-20кВ) принята в сумме 3 573,57 тыс. руб. Объем электроэнергии – 736,38 тыс. кВтч., принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере 4,85 руб./кВтч по плану 2022 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – затраты по статье приняты в сумме 10 181,55 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Амортизация

«Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2021 год в сумме 18,11 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 18,84 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 19,59 тыс. руб.

Включают в себя амортизацию основных средств.

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2021 год в сумме 18,11 тыс. руб. по предложению организации с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 9,06 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 9,06 тыс. руб.

- 2022-2023 гг. в сумме 0,00 тыс. руб., так как все имущество самартизируется.

IV. Неподконтрольные расходы

В соответствии с пунктом 65 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» неподконтрольные расходы включают в себя:

а) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

в) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 44 настоящего документа; (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

г) расходы по сомнительным долгам, определяемые в порядке, предусмотренном пунктом 42 настоящего документа;

д) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования;

е) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией;

ж) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 15 настоящего документа экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

з) расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу). (пп. "з" введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1467)

и) расходы на концессионную плату; (пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

к) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий; (пп. "к" введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

л) расходы на химические реагенты. (пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 04.07.2019 N 855)

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

«Реагенты»

В производственном процессе для очистки воды используется гипохлорит кальция.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2021 год в сумме 124,32 тыс. руб., в том числе: гипохлорит кальция в размере 124,32 тыс. руб. (цена 75,40 руб./кг. количество – 1 648,89 кг);

- 2022 год в сумме 129,29 тыс. руб., в том числе: гипохлорит кальция в размере 129,59 тыс. руб. (цена 78,41 руб./кг. количество – 1 648,89 кг);

- 2023 год в сумме 134,47 тыс. руб., в том числе: гипохлорит кальция в размере 134,47 тыс. руб. (цена 81,55 руб./кг. количество – 1 648,89 кг).

В качестве подтверждающих документов представлена счет-фактура от 17.03.2020 и договор № ру-04н/20 от 26.02.2020 с ООО «НОВОХИМ».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2021 год в сумме 47,11 тыс. руб. (гипохлорит натрия по цене 56,90 руб./кг. учтена по счет-фактуре от 02.04.2020 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) в количестве – 828,00 кг по той же счет-фактуре) с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 23,56 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 23,56 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 48,95 тыс. руб. (гипохлорит натрия по цене 59,12 руб./кг. учтена по плану 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (103,9) в количестве – 828,00 кг на плану 2021 года) с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 24,47 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 24,47 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 50,91 тыс. руб. (гипохлорит натрия по цене 61,48 руб./кг. по плану 2022 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0), количество – 828,00 кг на уровне предыдущего периода регулирования) с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 25,45 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 25,45 тыс. руб.

Гипохлорит кальция на предприятии не используется.

«Затраты на покупную холодную воду»

«Питьевого качества»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2021 год в сумме 20 468,31 тыс. руб. Услуги по подаче питьевой воды заявлены:

- АО «Славино» на сумму – 3 601,90 тыс. руб., объем 219 762,00 м3, средний тариф – 16,39 руб./м3;

- ООО «Водоканал», г. Новокузнецк на сумму – 14 824,08 тыс. руб., объем                495 623,00 м3, средний тариф – 29,91 руб./м3;

- ООО «Водоканал», г. Осинники на сумму – 2 042,33 тыс. руб., объем                38 314,00 м3, средний тариф – 53,31 руб./м3;

- 2022 год в сумме 21 287,05 тыс. руб. Услуги по подаче питьевой воды заявлены:

- АО «Славино» на сумму – 3 745,98 тыс. руб., объем 219 762,00 м3, средний тариф – 17,05 руб./м3 данный тариф не соответствует постановлению;

- ООО «Водоканал», г. Новокузнецк на сумму – 15 417,05 тыс. руб., объем                495 623,00 м3, средний тариф – 31,11 руб./м3 данный тариф не соответствует постановлению;

- ООО «Водоканал», г. Осинники на сумму – 2 124,02 тыс. руб., объем                38 314,00 м3, средний тариф – 55,44 руб./м3 данный тариф не соответствует постановлению;

- 2023 год в сумме 22 138,52 тыс. руб. Услуги по подаче питьевой воды заявлены:

- АО «Славино» на сумму – 3 895,81 тыс. руб., объем 219 762,00 м3, средний тариф – 17,73 руб./м3 данный тариф не соответствует постановлению;

- ООО «Водоканал», г. Новокузнецк на сумму – 16 033,73 тыс. руб., объем                495 623,00 м3, средний тариф – 32,35 руб./м3 данный тариф не соответствует постановлению;

- ООО «Водоканал», г. Осинники на сумму – 2 208,98 тыс. руб., объем                38 314,00 м3, средний тариф – 57,65 руб./м3 данный тариф не соответствует постановлению.

В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры за 2019 год и постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 605 от 17.12.2019; № 237 от 30.08.2019; № 253 от 10.10.2019.

Договора с поставщиками услуг: ООО «Водоканал» г. Новокузнецк № 6450 от 13.09.2019, АО «Славино» № 04/19 от 01.01.2019, ООО "Водоканал" (г. Осинники) № 022/02132/242вок от 13.09.2019.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2021 год в сумме 19 928,92 тыс. руб. Объемы покупной воды определены по факту 2019 года (согласно предоставленных счетов-фактур) с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 9 875,18 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

- АО «Славино» на сумму – 1 623,98 тыс. руб., объем воды 129 297,80 м3, тариф – 12,56 руб./м3 (постановление РЭК Кузбасса от 03.09.2020 № 201);

- ООО «Водоканал» г. Новокузнецк на сумму – 7 138,91 тыс. руб., объем воды 240 286,50 м3, тариф – 29,71 руб./м3 (постановление РЭК КО от 17.12.2019 № 605);

- ООО «Водоканал» г. Осинники на сумму – 1 112,28 тыс. руб. объем воды 21 081,95 м3, тариф – 52,76 руб./м3 (постановление РЭК КО от 30.08.2019 № 237);

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 10 053,75 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

- АО «Славино» на сумму – 1 683,46 тыс. руб., объем воды 129 297,80, тариф – 13,02 руб./м3 (постановление РЭК Кузбасса от 03.09.2020 № 201);

- ООО «Водоканал» г. Новокузнецк на сумму – 7 235,03 тыс. руб., объем воды 240 286,50 м3, тариф – 30,11 руб./м3 (постановление РЭК КО от 17.12.2019 № 605);

- ООО «Водоканал» г. Осинники на сумму – 1 135,26 тыс. руб. объем воды 21 081,95 м3, тариф – 53,85 руб./м3 (постановление РЭК КО от 30.08.2019 № 237);

- 2022 год в сумме 20 966,68 тыс. руб. Объемы покупной воды определены по плановой смете 2021 года с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 10 276,14 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

- АО «Славино» на сумму – 1 905,85 тыс. руб., объем воды 129 297,80 м3, тариф – 14,74 руб./м3 (постановление РЭК КО от 10.09.2019 № 253);

- ООО «Водоканал» г. Новокузнецк на сумму – 7 235,03 тыс. руб., объем воды 240 286,50 м3, тариф – 30,11 руб./м3 (постановление РЭК КО от 17.12.2019 № 605);

- ООО «Водоканал» г. Осинники на сумму – 1 135,26 тыс. руб. объем воды 21 081,95 м3, тариф – 53,85 руб./м3 (постановление РЭК КО от 30.08.2019 № 237);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 10 690,54 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

- АО «Славино» на сумму – 1 905,85 тыс. руб., объем воды 129 297,80 м3, тариф – 14,74 руб./м3 (постановление РЭК КО от 10.09.2019 № 253);

- ООО «Водоканал» г. Новокузнецк на сумму – 7 595,46 тыс. руб., объем воды 240 286,50 м3, тариф – 31,61 руб./м3 (постановление РЭК КО от 17.12.2019 № 605);

- ООО «Водоканал» г. Осинники на сумму – 1 189,23 тыс. руб. объем воды 21 081,95 м3, тариф – 56,41 руб./м3 (постановление РЭК КО от 30.08.2019 № 237);

- 2023 год в сумме 21 677,88 тыс. руб. Объемы покупной воды определены по плановой смете 2022 года с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 10 690,54 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

- АО «Славино» на сумму – 1 905,85 тыс. руб., объем воды 129 297,80 м3, тариф – 14,74 руб./м3 (постановление РЭК КО от 10.09.2019 № 253);

- ООО «Водоканал» г. Новокузнецк на сумму – 7 595,46 тыс. руб., объем воды 240 286,50 м3, тариф – 31,61 руб./м3 (постановление РЭК КО от 17.12.2019 № 605);

- ООО «Водоканал» г. Осинники на сумму – 1 189,23 тыс. руб. объем воды 21 081,95 м3, тариф – 56,41 руб./м3 (постановление РЭК КО от 30.08.2019 № 237);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 10 987,35 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

- АО «Славино» на сумму – 2 061,01 тыс. руб., объем воды 129 297,80 м3, тариф – 15,94 руб./м3 (постановление РЭК КО от 10.09.2019 № 253);

- ООО «Водоканал» г. Новокузнецк на сумму – 7 703,59 тыс. руб., объем воды 240 286,50 м3, тариф – 32,06 руб./м3 (постановление РЭК КО от 17.12.2019 № 605);

- ООО «Водоканал» г. Осинники на сумму – 1 222,75 тыс. руб. объем воды 21 081,95 м3, тариф – 58,00 руб./м3 (постановление РЭК КО от 30.08.2019 № 237).

«Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2021 год в сумме 877,59 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 912,70 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 949,21 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены договор аренды нежилого помещения под офис № 14 от 13.09.2019 с ООО «Фея», договор субаренды части нежилого помещения № 4-Ч/19/И-018/19 от 13.09.2019 с ИП Рыбин С.Н., договор аренды нежилого помещения № 4-Ч/19/И-017/19 от 13.09.2019 с ИП Рыбин С.Н., договор аренды № И-021/20 от 01.01.2020 с ООО «Агросервис».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2021 год в сумме 293,53 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 288,48 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 283,43 тыс. руб.

Учтена аренда по договору № И-021/20 от 01.01.2020 с ООО «Агросервис». Расчет в Таблице 9.

В соответствии с пунктом 25 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем относится к административным расходам. Затраты на аренду нежилых помещений учтены в административных расходах.

Таблица 9.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2021 год в сумме 716,90 тыс. руб., в том числе водный налог 503,57 тыс. руб., налог на имущество 213,33 тыс. руб.

- 2022 год в сумме 710,60 тыс. руб., в том числе водный налог 523,71 тыс. руб., налог на имущество 186,89 тыс. руб.

- 2023 год в сумме 717,34 тыс. руб., в том числе водный налог 544,66 тыс. руб., налог на имущество 172,68 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлена декларация по водному налогу за 2019 год.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2021 год в сумме 437,05 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 218,53 тыс. руб., в том числе:

водный налог – 218,48 тыс. руб. рассчитан по факту 2019 года с учетом объемов, принятых в расчет тарифа, и по ставке с ростом 32% по сравнению с 2019 годом в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ. (285387/899764*1043658*1,32);

налог на имущество – 0,05 тыс. руб. по факту 2019 года в доле 10,44%;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 218,53 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

водный налог – 218,48 тыс. руб.;

налог на имущество – 0,05 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 502,60 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 251,30 тыс. руб., в том числе:

водный налог – 251,25 тыс. руб. рассчитан по плану 2021 года, с учетом действующего законодательства;

налог на имущество – 0,05 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 251,30 тыс. руб., на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

водный налог – 251,13 тыс. руб.;

налог на имущество – 0,05 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 576,17 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 288,09 тыс. руб., в том числе:

водный налог – 288,04 тыс. руб. рассчитан по плану 2022 года, с учетом действующего законодательства;

налог на имущество – 0,05 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 288,09 тыс. руб., на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

водный налог – 288,04 тыс. руб.;

налог на имущество – 0,05 тыс. руб.

V. «Нормативная прибыль»

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1  Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб. (п. 86 в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19).

«Прибыль на социальное развитие, поощрение»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2021 год в сумме 292,90 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 304,62 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 316,80 тыс. руб.

В качестве подтверждающих материалов представлен прайс на сладкие новогодние подарки в текстильной упаковке и договор №Q2019\0109-019579 от 05.12.2019 с ООО "Лента" и счет-фактуры от 13.12.2019.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет по предложению организации в рамках положения об оплате и стимулировании работников и коллективного договора. Учтены новогодние подарки детям до 14 лет, по спискам предоставленным организацией, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2021 год в сумме 18,67 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 9,34 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 9,34 тыс. руб.

- 2022 год в сумме 17,18 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 8,59 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 8,59 тыс. руб.

- 2023 год в сумме 16,54 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 8,27 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 8,27 тыс. руб.

«Расчетная предпринимательская прибыль»

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Корректировки необходимой валовой выручки

«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов» (увеличение).

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В целях недопущения значительного снижения тарифов в первый год долгосрочного периода и роста во втором и третьем годах для потребителей в 2021 году предлагаем скорректировать НВВ в целях сглаживания (увеличения) в размере 1 937,29 тыс. руб.

Снятие положительного сглаживания по годам (Таблица 10).

Таблица 10.

| 2022 год | 2023 год |
| --- | --- |
| 790,73 тыс. руб. | 1146,56 тыс. руб. |

Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) настоящих Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей;

В случае если на i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то  определяется по формуле (33.1)

где:

- величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации (не учтенные в тарифах), определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.

Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования за 2019 год составил                  1 837,58 тыс. руб. в сторону уменьшения (неосвоение статей в 2019 году: капитальный ремонт 136,20 тыс. руб.; налоги 126,09 тыс. руб.; реагенты 6,81 тыс. руб.; электроэнергия 882,33 тыс. руб.; покупная вода 617,25 тыс. руб.; прибыль 36,15 тыс. руб.; анализы 36,07 тыс. руб. и  возмещение расходов за 2019 год: амортизация насоса 3,29 тыс. руб.).

2. «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации рассчитывается по формуле:

,

где:

- необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

- нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

, (7)

где:

- текущие расходы, тыс. руб.;

- операционные расходы, тыс. руб.;

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) и холодной воды учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии и уровень потерь воды в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 (исх. от 27.04.2020 № 951, вх. от 28.04.2020 № 1765).

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере водоотведения:

-  на 2021 год в размере 33 495,36 тыс. руб., тариф – в размере 39,63 руб./м3;

-  на 2022 год в размере 34 819,52 тыс. руб., тариф – в размере 41,19 руб./м3;

-  на 2023 год в размере 36 197,17 тыс. руб., тариф – в размере 42,82 руб./м3.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») в сфере холодного водоснабжения с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кузбасса на следующем уровне:

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 15 299,76 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 15 858,93 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 15 858,93 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 16 443,91 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 16 443,91 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 22 448,54 тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались индексы потребительских цен на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9%, на 2023 год – 104% согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года, опубликованном 26.09.2020 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

I. Базовый уровень операционных расходов на 2021 год

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался  с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26  Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1 533,98 тыс. руб.

В качестве подтверждения цены представлено коммерческое предложение от ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ СИБИРИ» № 31 от 02.03.2020 и муниципальный контракт № КП-101/19.

Организацией не предоставлен расчет и обоснование потребностей по данной статье в нарушение пункта 16 Методических указаний, регулирующим органом принято решение учесть расходы по данной статье по фактически понесенным затратам за 7 месяцев 2020 года, в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития России на 2021 год (103,6%).

Расходы приняты в сумме 98,64 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 49,32 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 49,32 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4 817,39 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 20 072,46 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 20,00 человек.

В качестве подтверждающих документов представлено штатное расписание.

Расходы по статье приняты в сумме 4 224,26 тыс. руб. по штатному расписанию ФОТ машинистов насосных установок с учетом надбавки за выслугу лет, начисляемой в соответствии с коллективным договором с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2 112,13 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2 112,13 тыс. руб.

Средняя заработная плата составила - 17 601,08 руб./чел./мес. Численность (машинисты насосных установок) – 20,00 человек.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1 454,84 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и приняты в сумме 1 275,73 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 –637,86 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 637,86 тыс. руб.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1 724,27 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя:

заработную плату цехового персонала – 1 308,97 тыс. руб. (штатное расписание), среднемесячная оплата труда заявлена в размере 25 486,18 руб./мес./чел., численность заявлена в количестве 4,28 человека;

отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала – 395,31 тыс. руб.;

прочие расходы – 19,99 тыс. руб., в том числе:

охрана труда – 11,70 тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов прайс ТРАКТ на спец. одежду и мыло от 16.01.2020 муниципальный контракт № КП-100/19 с учетом индекса 1,038;

обучение персонала - 0,30 тыс. руб. В качестве обосновывающих документов договор № ру-030/19 от 23.09.2019 с ООО «Академия Рабочих Профессий» и прайс-листы;

профосмотр – 5,60 тыс. руб. В качестве обосновывающих документов представлено коммерческое предложение ООО «Поликлиника Профосмотров» с учетом индекса 1,046. В дополнительных материалах договор на оказание медицинских услуг № 636/з от 30.08.2019 с ООО «Поликлиника Профосмотров»).

прочие – 2,39 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет в сумме 4 574,49 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2 287,25 тыс. руб.

Заработная плата цехового персонала принята в размере 1 731,23 тыс. руб. рассчитана исходя из средней заработной платы по штатному расписанию и численности, принятой в расчет тарифа с учетом надбавки за выслугу лет, начисляемой в соответствии с коллективным договором.

Среднемесячная заработная плата цехового персонала учтена в соответствии со штатным расписанием организации – 22 817,53 руб./чел./мес. Численность принята по штатному расписанию и распределена на виды деятельности согласно заработной плате основных рабочих (5,58%), плюс слесаря, электрогазосварщики и электромонтеры, относимые в штатном расписании к основному персоналу, были распределены между водоснабжением (65,16%) и водоотведением (34,84%) – 12,65 человека (Таблица 11).

Таблица 11.

Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) составили – 522,83 тыс. руб.;

прочие расходы приняты в сумме 33,19 тыс. руб., в том числе:

охрана труда учтена по прайсу ТРАКТ на спец. одежду и мыло от 16.01.2020 и по муниципальному контракту № КП-100/19, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) в расчете на численность цехового персонала, принятую в расчете тарифа – 27,95 тыс. руб. (Таблица 12).

Таблица 12.

обучение кадров – 0,67 тыс. руб. учтено обучение пожарно-технический минимум для начальников участков 6 человек в доле 5,58%, и электрогазосварщиков 5 человек и повышение квалификации электромонтер 4 человека в доле 34,84%. Стоимость взята по прайс-листу ООО «Академия Рабочих Профессий» с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 гол (103,6), периодичность согласно действующих норм в пересчете на период регулирования (Таблица 4);

профосмотр – 4,56 тыс. руб. рассчитан исходя из стоимости 1350 руб. за одного сотрудника по договору на оказание медицинских услуг № 636/з от 30.08.2019 с ООО «Поликлиника Профосмотров» с учетом численности, принятой в расчет тарифа с разбивкой на 2 года (провидится 1 раз в 2 года) и индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6), в пересчете на период регулирования.

прочие расходы не приняты в расчет тарифа, так как экономически не обоснованы.

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2 287,76 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5 112,46 тыс. руб., в том числе:

лабораторные анализы – 98,28 тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов: договор № 37/19 от 17.09.2019 с ООО «Акватест», программа производственного контроля, прайс ИНВИТРО;

ГСМ (и/или аренду спецтехники) – 4 695,28 тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов: прайс автошколы на Дозе; договор № 52/19 от 09.12.2019 с ИП Глухов Д.В. и прейскурант цен на его услуги от 01.01.2019; договор №171 от 30.09.2019 с ООО "ГидроСпецСервис"; договор № 287 от 17.02.2020 с ООО "КУЗБАССАВТОДИЗЕЛЬ"; договор поставки № 23/19 от 12.07.2019 с ИП Глухов Д.В.; договор № 862/19Н от 02.12.2019 с ООО «Кузбасский АвтоЦентр»;  договор № 1329 от 08.11.2019 с ООО «ТИГАР ГРУПП»; договор № ТБ/КТВС НМР-11/2019 от 21.11.2019 с ООО "Тимбермаш Байкал"; договор № 35-20/п от 15.01.2020 с ООО "Автомагазин"; договор № 01-10/1910 АС от 01.10.2019 с ООО «ЕНДС-Кузбасс»; договор № 18/040/20 от 26.12.2019 с ГАУЗ КО "НГКБ № 1"; договор № КП-160/19 от 27.12.2019 с ООО "Кузбасский деловой союз"; приказ МКП «КТВС НМР» «О закреплении автотранспортных средств и спецтехники за производственными участками»; приказ МКП «КТВС НМР» «Об установлении лимитов, норм расхода и документооборота о движении топлива автотранспортных средств и спец. техники»; договор № 60-20 от 25.01.2020 с МКП "СЭТ НМР"; договор № ру-036/20 от 27.01.2020 с ООО "СТТ";  договор № ру-024/20 от 09.01.2020 с ООО "Глобал".

прочие расходы 318,90 тыс. руб., в том числе:

охрана труда – 252,00 тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов прайс ООО «ТД Кузнецкий Альянс» от 20.08.2019 на противопожарное оборудование с учетом индекса 1,04, прайс ТРАКТ на спец. одежду и мыло от 16.01.2020 муниципальный контракт № КП-100/19 с учетом индекса 1,038;

профосмотр – 41,80 тыс. руб. В качестве обосновывающих документов представлено коммерческое предложение ООО «Поликлиника Профосмотров» с учетом индекса 1,046. В дополнительных материалах договор на оказание медицинских услуг № 636/з от 30.08.2019 с ООО «Поликлиника Профосмотров»);

услуги производственного характера – 25,10 тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов: договор № 0401/20 от 01.01.2020 с ООО «Сибирь Инжиниринг» с учетом индекса 1,046 без указания обслуживаемых объектов и расчета стоимости.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 4 618,46 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2 309,23 тыс. руб. в том числе:

лабораторные анализы – 34,45 тыс. руб. приняты факту 2019 года, с учетом индексов Минэкономразвития России на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6%), в пересчете на период регулирования;

затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники) –           2 204,43 тыс. руб. (Таблица 5);

прочие в сумме 70,34 тыс. руб., в том числе:

охрана труда – 43,48 тыс. руб. (приобретение средств защиты от пожара для 8 КНС, находящихся в оперативном управлении не принято в расчет тарифа, так как было учтено при установлении тарифов на 2019-2020 гг., учтена спец. одежда и мыло (Таблица 13).

Таблица 13.

профосмотр – 14,43 тыс. руб. рассчитан исходя из стоимости 1350 руб. за одного сотрудника по договору на оказание медицинских услуг № 636/з от 30.08.2019 с ООО «Поликлиника Профосмотров» с учетом численности, принятой в расчет тарифа и индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6), в пересчете на период регулирования;

услуги производственного характера 12,43 тыс. руб. Цена 1500 руб. в месяц по договору № 0401/20 от 01.01.2020 на обслуживание и ремонт электрооборудования котельных, скважин и административно-бытовых помещений. Обслуживается 1 КНС.  Применен индекс Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6).

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - затраты учтены в размере 2 309,23 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Административные расходы»

«Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1 296,01 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 51 675,04 руб./мес./чел. Численность АУП заявлена в количестве 2,09 человека.

В качестве подтверждающих документов представлено штатное расписание, в котором не указаны разряды.

Расходы по статье приняты в сумме 1 305,54 тыс. руб. рассчитаны исходя из средней заработной платы по штатному расписанию и численности, принятой в расчет тарифа с учетом надбавки за выслугу лет, начисляемой в соответствии с коллективным договором, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 652,77 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата цехового персонала составила – 43 316,75 руб./чел./мес. Численность принята по штатному расписанию и распределена на виды деятельности согласно заработной плате основных рабочих (5,58%) – 2,51 человека (Таблица 7).

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 652,77 тыс. руб.

«Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 391,40 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и приняты в сумме 394,27 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 197,14 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 197,14 тыс. руб.

Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 137,54 тыс. руб., включают в себя:

«Почтовые услуги» в сумме 14,29 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: заявление № 598803 на услугу абонирования ячейки абонементного почтового шкафа с ФГУП "Почта России"; цены на маркированные конверты с сайта www.pochta.ru; цены на услугу общедоступной почтовой связи ФГУП «Почта России».; договор № дгпс7-000824 от 18.09.2019 с ЧОУДПО "Региональный центр подготовки персонала "Евраз-Сибирь" и счет-фактура от 30.10.2019; договор №03-19-03/148 от 10.10.2019 с ООО "Полиграфист" и товарная накладная от 28.11.2019, счет на оплату от 26.02.2020.

«Расходы на компьютерную и оргтехнику, комплектующие, ремонт и настройка ПК, программное обеспечение и т. д. в сумме 45,91 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: счета от 18.03.2020 И от 20.03.2020 от ООО "Открытые технологии", договор № К-13-09/20 от 15.01.2020 с ООО «КузбассПринтСервис», договор № 29 от 01.01.2020 с ИП Зайцев А.Г.

«Информационно-консультационные и аудиторские услуги (+РКЦ)» в сумме 39,29 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор № 21 от 13.09.2019 с ООО «Кузбасс-Реклама» и счет от 27.02.2020 № 42; договор № 15/20 от 30.03.2020 с ООО «СЕОЛ»; договор № 34нс/2020 от 01.12.2019 с ООО "Компания ЛАД-ДВА"; договора № 19/у-12 от 01.10.2019 и № 182/19 от 10.10.2019 с ООО "АГИТ-Плюс", счет № 50 от 18.03.2020 ООО «АНВИК».

«Услуги связи» в сумме 20,44 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор об оказании услуг связи «Билайн» от 13.09. с ПАО "Вымпел-Коммуникации", договор № Т50709/20 от 01.01.2020 об оказании услуг электросвязи и договор № IVD 50709/20 от 01.01.2020 на предоставление доступа в Интернет с ООО «РЦТК», договор № 22071/ру-063/19 от 27.08.2019 об оказании услуг электросвязи с ПАО «Ростелеком», договор на оказание услуг связи № 28533782 от 01.01.2020 с ПАО «Мегафон».

«Услуги банка» в сумме 4,71 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлен договор банковского счета в валюте РФ от 13.06.2019 с АО «АЛЬФА-БАНК» и пакеты услуг для регионов.

«Оценка условий труда» в сумме 5,70 тыс. руб.

«Профосмотр» в сумме 7,20 тыс. руб. В качестве обосновывающих документов представлено коммерческое предложение ООО «Поликлиника Профосмотров» с учетом индекса 1,046. В дополнительных материалах договор на оказание медицинских услуг № 636/з от 30.08.2019 с ООО «Поликлиника Профосмотров»).

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 129,67 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 64,83 тыс. руб. в том числе:

Почтовые услуги, канцелярия, типография, коммунальные услуги - в сумме 8,16 тыс. руб. Приняты по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6), в доле относимой на данный вид деятельности (5,58%).

Расходы на компьютерную и оргтехнику, комплектующие, ремонт и настройка ПК, программное обеспечение и т. д. - в сумме 5,45 тыс. руб. Приняты по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6), в доле относимой на данный вид деятельности (5,58%).

Информационно-консультационные и аудиторские услуги (+РКЦ) - в сумме 38,80 тыс. руб. (Таблица 8).

Услуги связи - в сумме 8,88 тыс. руб. Приняты по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6), в доле относимой на данный вид деятельности (5,58%).

Услуги банка - в сумме 2,64 тыс. руб. По договору банковского счета в валюте РФ от 13.06.2019 с АО «АЛЬФА-БАНК» 7900 руб. в месяц в доле 5,58%.

Оценка условий труда - в сумме 0,00 тыс. руб. в связи с отсутствием экономического обоснования;

Профосмотр – 0,91 тыс. руб. рассчитан исходя из стоимости 1350 руб. за одного сотрудника по договору на оказание медицинских услуг № 636/з от 30.08.2019 с ООО «Поликлиника Профосмотров» с учетом численности, принятой в расчет тарифа 1 раз с разбивкой на 2 года (провидится раз в 2 года) и индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6), в пересчете на период регулирования.

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 64,83 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

Организацией расходы по данной статье заявлены в статье «Расходы на арендную плату».

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 11,87 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 5,93 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5,93 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Учтена аренда офисов у ООО «Фея» и ИП Рыбин в доле 10,44% (10000+5000+2720)*12/1000*5,58%.

«Расходы на служебные командировки»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 32,93 тыс. руб. В данной статье кроме командировочных расходов в размере 6,37 тыс. руб., учтены канцелярские расходы в размере 17,99 тыс. руб., коммунальные услуги в размере 0,10 тыс. руб., ТКО в размере 3,28 тыс. руб., техническое обслуживание систем видеонаблюдения в размере 5,19 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены цены на билеты с сайта www.tutu.ru. Счет-фактуры от 03.02.2020, от 10.02.2020 от ООО НПФ "Контур" и счет-фактуры от 30.03.2020, от 25.02.2020 от ООО «Ландора» на канцелярские товары. Муниципальный контракт № кп-020/20 от 18.02.2020 с ООО «Ландора» не подписан и не указан срок действия; договор №дгзс6-000028 от 26.09.2019 с АО "ЕВРАЗ ЗСМК" и дополнительное соглашение № 1 от 20.01.2020; постановления РЭК КО от 08.10.2019 № 298 и от 06.12.201 № 564; договор № 122648-2019/тко от 01.10.2019 с ООО "Экологические технологии"; договор № 30 от 01.01.2020 с ИП Зайцев А.Г.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 0,53 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0,26 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 0,26 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Учтены командировки в г. Кемерово 8 раз в год (по предложению организации) в доле 5,58%. Расходы на канцелярию и коммунальные услуги учтены в статье «Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам».

«Расходы на обучение персонала»

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Данные расходы относятся на 26 счет, затраты по которому, согласно учетной политики, распределяются на все виды деятельности пропорционально заработной плате основных рабочих.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 0,02 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0,01 тыс. руб. учтено обучение пожарно-техническому минимуму заместителя директора по производству (1 человек) в доле 5,58%. Стоимость взята по прайс-листу ООО «Академия Рабочих Профессий» с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 гол (103,6), периодичность 1 раз в три года в пересчете на период регулирования (Таблица 4);

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 0,01 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

ОРi = ОРi-1 * (1 - ИЭРi) * (1 + ИПЦi) * (1 + ИКАi), (8)

где:

ОРi-1 - операционные расходы в (i-1)-м году (базовый уровень), тыс. руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов в i-м году, процентов;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной период регулирования;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

ИКАi - индекс изменения количества активов в i-м году.

,

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2022-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2021 года – 16 633,48 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2022 год – 103,9%, на 2023 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов на 2022-2023 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2022-2023 годы – 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2022 год – 17 109,37 тыс. руб.;

- на 2023 год – 17 615,80 тыс. руб.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2021 год в сумме 3 111,40 тыс. руб., (объем электроэнергии 545,12 тыс. кВт в год, средний тариф на энергию 5,71 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН (0,4 Кв и ниже) в размере 1 880,70 тыс. руб. объем – 286,47 тыс. кВт, тариф – 6,57 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 (1-20 кВ) в размере 1 230,70 тыс. руб. объем – 258,65 тыс. кВт, тариф – 4,76 руб./кВт*час.);

- 2022 год в сумме 3 235,86 тыс. руб., (объем электроэнергии 545,12 тыс. кВт в год, средний тариф на энергию 5,94 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН (0,4 Кв и ниже) в размере 1 955,93 тыс. руб. объем – 286,47 тыс. кВт, тариф – 6,83 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 (1-20 кВ) в размере 1 279,83 тыс. руб. объем – 258,65 тыс. кВт, тариф – 4,95 руб./кВт*час.);

- 2023 год в сумме 3 365,29 тыс. руб., (объем электроэнергии 545,13 тыс. кВт в год, средний тариф на энергию 6,17 руб./кВт*час: в том числе электроэнергия НН (0,4 Кв и ниже) в размере 2 034,17 тыс. руб. объем – 286,47 тыс. кВт, тариф – 7,10 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 (1-20 кВ) в размере 1 331,13 тыс. руб. объем – 258,65 тыс. кВт, тариф – 5,15 руб./кВт*час.);

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже), СН 2 (1-20Кв). Поставщиком электроэнергии в соответствии с договором № 104393 от 26.12.2019 является ПАО «Кузбассэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры за 2019 год.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 1 368,03 тыс. руб., в том числе:

энергия НН (0,4 кВ и ниже) принята в сумме 697,21 тыс. руб. Объем электроэнергии – 110,45 тыс. кВтч., принят по факту 2019 года, в пересчете на период регулирования. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере 6,31 руб./кВтч по факту 2019 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2020 год (103,2%) на 2021 год (104,0%);

энергия СН 2 (1-20кВ) принята в сумме 670,81 тыс. руб. Объем электроэнергии – 150,67 тыс. кВтч., принят по факту 2019 года, в пересчете на период регулирования. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере 4,45 руб./кВтч по факту 2019 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2020 год (103,2%) на 2021 год (104,0%).

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – затраты по статье приняты в сумме 1 368,03 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 1 422,75 тыс. руб., в том числе:

энергия НН (0,4 кВ и ниже) принята в сумме 725,10 тыс. руб. Объем электроэнергии – 110,45 тыс. кВтч., принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере 6,57 руб./кВтч по плану 2021 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2022 год (104,0%);

энергия СН 2 (1-20кВ) принята в сумме 697,64 тыс. руб. Объем электроэнергии – 150,67 тыс. кВтч., принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере 4,63 руб./кВтч по плану 2021 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2022 год (104,0%);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – затраты по статье приняты в сумме 1 422,75 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 1 479,66 тыс. руб., в том числе:

энергия НН (0,4 кВ и ниже) принята в сумме 754,11 тыс. руб. Объем электроэнергии – 110,45 тыс. кВтч., принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере 6,83 руб./кВтч по плану 2022 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%);

энергия СН 2 (1-20кВ) принята в сумме 725,55 тыс. руб. Объем электроэнергии – 150,67 тыс. кВтч., принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере 4,82 руб./кВтч по плану 2022 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – затраты по статье приняты в сумме 1 479,66 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Амортизация

«Амортизация основных средств и нематериальных активов»

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

IV. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

«Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем»

«Услуги по очистке сточных вод»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

на 2021 год в сумме 658,43 тыс. руб. услуги заявлены по поставщику            АО «Кузбасская птицефабрика» объем 72 395,00 м3, средний тариф – 9,10 руб./м3;

на 2022 год в сумме 684,77 тыс. руб. услуги заявлены по поставщику             АО «Кузбасская птицефабрика» объем 72 395,00 м3, средний тариф – 9,46 руб./м3 данный тариф не соответствует постановлению;

на 2023 год в сумме 712,16 тыс. руб. услуги заявлены по поставщику            АО «Кузбасская птицефабрика» объем 72 395,00 м3, средний тариф – 9,84 руб./м3 данный тариф не соответствует постановлению.

В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры за 2019 год и постановление РЭК КО от 19.11.2019 № 434.

Поставщиком данной услуги является АО «Кузбасская птицефабрика» по договору № 084/19 от 20.06.2019.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 326,19 тыс. руб. объем стоков 36 609,98 м3, по факту 2019 года, в пересчете на период регулирования, тариф – 8,91 руб./м3 (постановление РЭК КО от 19.12.2019 № 434);

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 339,74 тыс. руб. (объем 36 609,98 м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф – 9,28 руб./м3 постановление РЭК КО от 19.12.2019 № 434);

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 339,74 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки (объем 36 609,98 м3, тариф – 9,28 руб./м3);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 345,96 тыс. руб. (объем 36 609,98 м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф – 9,45 руб./м3 постановление РЭК КО от 19.12.2019 № 434);

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 345,96 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки (объем 36 609,98 м3, тариф – 9,45 руб./м3);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 359,88 тыс. руб. (объем 36 609,98 м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф – 9,83 руб./м3 постановление РЭК КО от 19.12.2019 № 434).

«Услуги по очистке и транспортировке сточных вод»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

на 2021 год в сумме 13 044,05 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

- ООО «Водоканал» г. Новокузнецк на сумму – 10 376,43 тыс. руб. (объем – 551 498,00 м3, тариф – 18,82 руб./м3;

- ООО «ВОДОРЕСУРС» на сумму – 2 667,61 тыс. руб. (объем – 99 094,00 м3, тариф – 26,92 руб./м3);

на 2022 год в сумме 13 565,81 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

- ООО «Водоканал» г. Новокузнецк на сумму – 10 791,49 тыс. руб. (объем – 551 498,00 м3, тариф – 19,57 руб./м3 данный тариф не соответствует постановлению;

- ООО «ВОДОРЕСУРС» на сумму – 2 774,31 тыс. руб. (объем – 99 094,00 м3, тариф – 28,00 руб./м3);

на 2023 год в сумме 14 108,44 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

- ООО «Водоканал» г. Новокузнецк на сумму – 11 223,15 тыс. руб. (объем – 551 498,00 м3, тариф – 20,35 руб./м3 данный тариф не соответствует постановлению;

- ООО «ВОДОРЕСУРС» на сумму – 2 885,29 тыс. руб. (объем – 99 094,00 м3, тариф – 29,12 руб./м3).

В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры за 2019 год и постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 605 от 17.12.2019 и № 285 от 24.09.2019.

Договора с поставщиками услуг: с ООО «Водоканал» г. Новокузнецк № 6450 от 13.09.2019, с ООО «ВОДОРЕСУРС» № 432 от 13.09.2019, с МКП МГО "Водоканал", г. Мыски № 311/ЭР-03-20 от 16.07.2020.

По результатам проведенного анализа расходы по данной статье приняты по периодам календарной разбивки на следующем уровне:

- 2021 год в сумме 13 110,99 тыс. руб. Объемы сточных вод определены по факту 2019 года (согласно предоставленных счетов-фактур) с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 6 519,80 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

ООО «Водоканал», г. Новокузнецк на сумму – 5 234,06 тыс. руб. объем 278 852,50 м3, тариф – 18,77 руб./м3 (постановление РЭК КО от 17.12.2019 № 605);

- МКП МГО "Водоканал", г. Мыски на сумму – 1 285,74 тыс. руб. объем 49 546,92 м3, тариф – 25,95 руб./м3 (на уровне тарифа на 31.12.2020). С 22.05.2020 организация ООО «ВОДОРЕСУРС» не оказывает данную услугу, вместо нее МКП МГО "Водоканал", г. Мыски.

- с 01.07.2021 по 31.12.2021– 6 591,19 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

ООО «Водоканал» г. Новокузнецк – 5 259,16 тыс. руб. Объем – 278 852,50 м3, тариф – 18,86 руб./м3 (постановление РЭК КО от 17.12.2019 № 605);

- МКП МГО "Водоканал", г. Мыски – 1 332,03 тыс. руб. Объем 49 546,92 м3, тариф – 26,88 руб./м3 (на уровне 1- го п/г 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6);

- 2022 год в сумме 13 619,14 тыс. руб. Объемы на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 6 591,19 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

ООО «Водоканал» г. Новокузнецк – 5 259,16 тыс. руб. Объем 278 852,50 м3, тариф – 18,86 руб./м3 (постановление РЭК КО от 17.12.2019 № 605);

- МКП МГО "Водоканал", г. Мыски – 1 333,03 тыс. руб. Объем 49 546,92 м3, тариф – 26,88 руб./м3 (на уровне 2- го п/г 2021 года).

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 7 027,95 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

ООО «Водоканал» г. Новокузнецк – 5 643,97 тыс. руб. Объем – 278 852,50 м3, тариф – 20,24 руб./м3 (постановление РЭК КО от 17.12.2019 № 605);

- МКП МГО "Водоканал", г. Мыски – 1 383,98 тыс. руб. Объем 49 546,92 м3, тариф – 27,93 руб./м3 (на уровне 1- го п/г 2022 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (103,9);

- 2023 год в сумме 14 016,46 тыс. руб. Объемы на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 6 980,55 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

ООО «Водоканал» г. Новокузнецк – 5 596,57 тыс. руб. Объем 278 852,50 м3, тариф – 20,07 руб./м3 (постановление РЭК КО от 17.12.2019 № 605);

- МКП МГО "Водоканал", г. Мыски – 1 383,98 тыс. руб. Объем 49 546,92 м3, тариф – 27,93 руб./м3 (на уровне 2- го п/г 2022 года).

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 7 035,91 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

ООО «Водоканал» г. Новокузнецк – 5 596,57 тыс. руб. Объем – 278 852,50 м3, тариф – 20,07 руб./м3 (постановление РЭК КО от 17.12.2019 № 605);

- МКП МГО "Водоканал", г. Мыски – 1 439,34 тыс. руб. Объем 49 546,92 м3, тариф – 29,05 руб./м3 (на уровне 1- го п/г 2023 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0).

«Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2021 год в сумме 10,10 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 10,50 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 10,92 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены договор аренды нежилого помещения под офис № 14 от 13.09.2019 с ООО «Фея», договор субаренды части нежилого помещения № 4-Ч/19/И-018/19 от 13.09.2019 с ИП Рыбин С.Н., договор аренды нежилого помещения № 4-Ч/19/И-017/19 от 13.09.2019 с ИП Рыбин С.Н.

В соответствии с пунктом 25 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем относится к административным расходам. Затраты на аренду нежилых помещений учтены в административных расходах.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2021 год в сумме 75,56 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду – 12,73 тыс. руб., налог на имущество 62,82 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 62,92 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду – 13,24 тыс. руб., налог на имущество 49,68 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 50,31 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду – 13,77 тыс. руб., налог на имущество 36,54 тыс. руб.;

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2021 год в сумме 11,83 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 5,92 тыс. руб. включают в себя: плату за негативное воздействие на окружающую среду – 5,89 тыс. руб. учтена в пределах лимита по факту 2019 года в пересчете на период регулирования, налог на имущество – 0,03 тыс. руб. по факту 2019 года в доле 5,58%;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5,92 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки, включают в себя: плату за негативное воздействие на окружающую среду – 5,89 тыс. руб., налог на имущество – 0,03 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 11,83 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 5,92 тыс. руб. приняты по плану 2021 года, в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду – 5,89 тыс. руб., налог на имущество – 0,03 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 5,92 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2023 год в сумме 10,35 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 5,92 тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду – 5,89 тыс. руб., налог на имущество – 0,03 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 4,44 тыс. руб. в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду – 4,41 тыс. руб., налог на имущество – 0,03 тыс. руб.

V. «Нормативная прибыль»

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1  Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб. (п. 86 в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19).

«Прибыль на социальное развитие, поощрение»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2021 год в сумме 95,00 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 98,80 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 102,75 тыс. руб.

В качестве подтверждающих материалов представлен прайс на сладкие новогодние подарки в текстильной упаковке и договор №Q2019\0109-019579 от 05.12.2019 с ООО "Лента" и счет-фактуры от 13.12.2019.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет по предложению организации в рамках положения об оплате и стимулировании работников и коллективного договора. Учтены новогодние подарки детям до 14 лет, по спискам предоставленным организацией, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2021 год в сумме 4,31 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2,15 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2,15 тыс. руб.

- 2022 год в сумме 4,13 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 2,06 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 2,06 тыс. руб.

- 2023 год в сумме 4,02 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 2,01 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 2,01 тыс. руб.

«Расчетная предпринимательская прибыль»

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Корректировки необходимой валовой выручки

«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов».

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В целях недопущения значительного роста тарифов для потребителей в 2021 году предлагаем скорректировать НВВ в целях сглаживания (уменьшения) в размере 1 607,84 тыс. руб., в 2022 - 1 972,83 тыс. руб.

Возврат отрицательного сглаживания в 2023 году в размере 3 580,67 тыс. руб.

Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) настоящих Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей;

В случае если на i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то  определяется по формуле (33.1)

где:

- величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации (не учтенные в тарифах), определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.

Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования за 2019 год составил                  396,06 тыс. руб. в сторону уменьшения (неосвоение статей в 2019 году: налоги 24,71 тыс. руб.; электроэнергия 344,17 тыс. руб.; прибыль 27,18 тыс. руб.).

3. «Водоотведение, для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены)     к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации рассчитывается по формуле:

,

где:

- необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

- нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

, (7)

где:

- текущие расходы, тыс. руб.;

- операционные расходы, тыс. руб.;

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) и холодной воды учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии и уровень потерь воды в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 (исх. от 27.04.2020 № 950, вх. от 28.04.2020 № 1766).

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере водоотведения для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения:

-  на 2021 год в размере 9 678,07 тыс. руб., тариф – в размере 252,13 руб./м3;

-  на 2022 год в размере 10 065,19 тыс. руб., тариф – в размере 262,21 руб./м3;

- на 2023 год в размере 10 467,80 тыс. руб., тариф – в размере 272,69 руб./м3 (тариф не соответствовал предоставленным расчетам).

Для устранения несоответствия между заявление и расчетом организация предоставила повторное заявление (исх. от 17.06.2020 № 1329, вх. от 18.06.2020 № 2680), в котором тариф на 2023 год 272,70 руб./м3.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») в сфере холодного водоснабжения с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кузбасса на следующем уровне:

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2 798,79 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 3 554,32 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 3 554,32 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 3 685,82 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 –3 685,82 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 3 800,09 тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались индексы потребительских цен на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9%, на 2023 год – 104% согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года, опубликованном 26.09.2020 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

I. Базовый уровень операционных расходов на 2021 год

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался  с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26  Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 9 678,07 тыс. руб., в том числе:

ГСМ (и/или аренду спецтехники) – 9 678,07 тыс. руб. (договор с МКП «СЭТ» по договору от 01.03.2020 № 77-20 на сбор, вывоз и передачу на утилизацию ЖБО).

Специалистом для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье включены услуги по вывозу жидких бытовых отходов от абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией.

В качестве обоснования представлен договор с МКП «СЭТ» от 01.03.2020       № 77-20» на сбор, вывоз и передачу на утилизацию ЖБО и расчет экономически обоснованных тарифов на сбор, вывоз и передачу на утилизацию жидких бытовых отходов, утвержденных решением Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района №233-МНПА от 28.03.2017 года (том 1 стр. 290-294)

В дополнительных материалах (том 1 стр. 261-267) организацией представлено решение Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района №138-МНПА от 30.06.2020 «Об установлении тарифов на услуги муниципального казенного предприятия «Сибэкотранс» Новокузнецкого муниципального района (Таблица 14).

Таблица 14.

Расчет тарифа признан экономически обоснованным и принят для расчета расходов организации.

В Решениях Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района указано, что тариф без НДС, однако на самом деле организация применяет упрощенную систему налогообложения, поэтому данный тариф НДС не облагается.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 6 826,87 тыс. руб. (Таблица 15) с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2 798,79 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 4 028,08 тыс. руб.

Таблица 15.

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

ОРi = ОРi-1 * (1 - ИЭРi) * (1 + ИПЦi) * (1 + ИКАi), (8)

где:

ОРi-1 - операционные расходы в (i-1)-м году (базовый уровень), тыс. руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов в i-м году, процентов;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной период регулирования;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

ИКАi - индекс изменения количества активов в i-м году.

,

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2022-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2021 года – 6 826,87 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2022 год – 103,9%, на 2023 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов на 2022-2023 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2022-2023 годы – 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2022 год – 7 022,19 тыс. руб.;

- на 2023 год – 7 230,05 тыс. руб.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

III. Амортизация

«Амортизация основных средств и нематериальных активов»

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

IV. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

V. «Нормативная прибыль»

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1  Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб. (п. 86 в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19).

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

«Расчетная предпринимательская прибыль»

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Корректировки необходимой валовой выручки

«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов».

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В целях недопущения значительного роста тарифов для потребителей предлагаем скорректировать НВВ в целях сглаживания (уменьшения) в 2021 году в размере 473,76 тыс. руб.

Возврат отрицательного сглаживания. (Таблица 16).

Таблица 16.

| 2022 год | 2023 год |
| --- | --- |
| 217,94 тыс. руб. | 255,87 тыс. руб. |

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на техническую воду без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя потребителей регулируемых услуг, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на питьевую воду, водоотведение с учетом календарной разбивки по данным Таблицы 17.

#### Таблица 17.

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение реализуемые

МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

| Предприятие |  | Год |  | Календарная разбивка |  | Тарифы, руб./м3 |  | Рост к предыдущему тарифу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКП «КТВС НМР» | 2021 |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  | 50,39 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  | 51,40 |  | 2,00 |
|  | 2022 |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | 51,40 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  | 53,04 |  | 3,19 |
|  | 2023 |  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 |  | 53,04 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  | 54,50 |  | 2,75 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКП «КТВС НМР» |  | 2021 |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  | 35,57 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  | 36,87 |  | 3,65 |
|  |  | 2022 |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | 36,87 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  | 38,23 |  | 3,69 |
|  |  | 2023 |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 |  | 38,23 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  | 52,19 |  | 36,52 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Водоотведение, для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКП «КТВС НМР» | 2021 |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  | 183,68 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  | 233,27 |  | 27,00 |  |
|  | 2022 |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | 233,27 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  | 241,90 |  | 3,70 |  |
|  | 2023 |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 |  | 241,90 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  | 249,40 |  | 3,10 |  |

Приложение № 9 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг | Период | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцион- ных расходов, % | Норма- тивный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2021 | 34804,21 | х | 0,03 | 19,32 | 1,86 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0,02 | 19,32 | 1,86 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0,02 | 19,32 | 1,86 |
| 2. | Водоотведение | 2021 | 16633,48 | х | 0,01 | х | 0,61 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0,01 | х | 0,61 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0,01 | х | 0,61 |
| 3. | Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | 2021 | 6826,87 | х | 0,00 | х | х |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0,00 | х | х |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0,00 | х | х |

Приложение № 10 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020

Производственная программа

МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МКП «КТВС НМР» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 654201, Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Юдина, д. 1А, помещение 3 Почтовый адрес: 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов 21, а/я 99/500 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт сетей ХВС п. Металлургов | 2021 | 259,77 | Снижение потерь при транспорти-ровке | 51,95 | 20,00 |
| 1.2. | Ремонт сетей ХВС п. Атаманово |  | 1388,52 |  | 277,71 | 15,00 |
| 1.3. | Ремонт сетей ХВС п. Чистогорский |  | 669,39 |  | 133,01 | 20,00 |
| 1.4. | Ремонт сетей ХВС п. Кузедеево |  | 1093,46 |  | 218,69 | 20,00 |
| 1.5. | Ремонт сетей ХВС п. Рассвет |  | 1023,32 |  | 204,66 | 20,00 |
| 1.6. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев п. Чистогорский | 2022 | 1393,40 |  | 278,68 | 18,00 |
| 1.7. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Береговая, с. Ильинка |  | 897,30 |  | 179,45 | 18,00 |
| 1.8. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Советская, п. ст. Тальжино |  | 1241,55 |  | 248,31 | 18,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Молодежная, с. Атаманово | 2022 | 1029,08 | Снижение потерь при транспорти-ровке | 207,81 | 18,00 |
| 1.10. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Центральная, ул. Запсибовцев, п. Успенка | 2023 | 400,21 |  | 80,04 | 15,00 |
| 1.11. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Вокзальная, п. ст. Ерунаково |  | 926,64 |  | 185,33 | 18,00 |
| 1.12. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Луговая, с. Сосновка |  | 663,43 |  | 132,69 | 17,00 |
| 1.13. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Зорькина, ул. Зеленая, пер. Почтовый, п. Куртуково |  | 1189,83 |  | 237,96 | 18,00 |
| 1.14. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев п. Загорский |  | 800,16 |  | 160,02 | 19,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.15. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Школьная, с. Сидорово | 2023 | 716,07 | Снижение потерь при транспорти-ровке | 143,22 | 19,00 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 521829,00 | 521829,00 | 521829,00 | 521829,00 | 521829,00 | 521829,00 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 390666,24 | 390666,24 | 390666,24 | 390666,24 | 390666,24 | 390666,24 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 5636,34 | 5636,34 | 5636,34 | 5636,34 | 5636,34 | 5636,34 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 231,64 | 231,64 | 231,64 | 231,64 | 231,64 | 231,64 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 5404,70 | 5404,70 | 5404,70 | 5404,70 | 5404,70 | 5404,70 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Подано воды в сеть | м3 | 906858,91 | 906858,91 | 906858,91 | 906858,91 | 906858,91 | 906858,91 |
| 1.6. | Потери воды | м3 | 175213,85 | 175213,85 | 175213,85 | 175213,85 | 175213,85 | 175213,85 |
| 1.6.1. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |
| 1.7. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 731645,06 | 731645,06 | 731645,06 | 731645,06 | 731645,06 | 731645,06 |
| 1.7.1. | Потребительский рынок | м3 | 629706,54 | 629705,54 | 629706,54 | 629705,54 | 629706,54 | 629705,54 |
| 1.7.1.1. | - население | м3 | 526853,08 | 526853,08 | 526853,08 | 526853,08 | 526853,08 | 526853,08 |
| 1.7.1.2. | - прочие потребители | м3 | 102853,46 | 102853,46 | 102853,46 | 102853,46 | 102853,46 | 102853,46 |
| 1.7.2. | Собственные нужды производства | м3 | 101938,53 | 101938,53 | 101938,53 | 101938,53 | 101938,53 | 101938,53 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пропущено сточных вод всего | м3 | 430130,97 | 430130,97 | 430130,97 | 430130,97 | 430130,97 | 430130,97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 430130,97 | 430130,97 | 430130,97 | 430130,97 | 430130,97 | 430130,97 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 410882,52 | 410882,52 | 410882,52 | 410882,52 | 410882,52 | 410882,52 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 289876,10 | 286876,10 | 289876,10 | 286876,10 | 289876,10 | 286876,10 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 121006,43 | 121006,43 | 121006,43 | 121006,43 | 121006,43 | 121006,43 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 19248,44 | 19248,44 | 19248,44 | 19248,44 | 19248,44 | 19248,44 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пропущено сточных вод всего |  | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 | 15236,95 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 36867,59 | 37606,56 | 37606,56 | 38806,45 | 38806,45 | 39874,66 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 15299,76 | 15858,93 | 15858,93 | 16443,91 | 16443,91 | 22448,54 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией), тыс. руб. | 2798,79 | 3554,32 | 3554,32 | 3685,82 | 3685,82 | 3800,09 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2021 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2019 год | Ожидаемые значения 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,32 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Водоотведение полный цикл | 0,21 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 2.2.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Водоотведение полный цикл | 9,50 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 3.1.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Водоотведение полный цикл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Водоотведение полный цикл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 24,77 | 13,39 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл) | 1,50 | 2,05 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Водоотведение полный цикл | 0,38 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.7.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,08 | 0,08 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,08 | 0,08 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,09 | 0,09 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  |  |  |
| 2.2.1. | Водоотведение полный цикл | 2,50 | 2,50 | - |
| 2.2.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) |  |  |  |
| 3.1.1. | Водоотведение полный цикл | 9,00 | 9,00 | - |
| 3.1.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) |  |  |  |
| 3.2.1. | Водоотведение полный цикл | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |  |  |  |
| 3.3.1. | Водоотведение полный цикл | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 19,32 | 19,32 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл) | 1,86 | 1,86 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.7.1. | Водоотведение полный цикл | 0,61 | 0,61 | - |
| 4.7.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| Ремонт водопроводных сетей (с колодцем 1,5 м) п. Беренжеп-2, ул. Озерная | 1 249,97 |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| 3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 11 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020

|  | МКП "КТВС НМР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом с 13.09.2019 по 31.12.2019 (110 дней) | Факт с 13.09.2019 по 31.12.2019 (110 дней) | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 299 592,99 | 290 805,20 | 994 104,00 | 1 085 125,28 | 1 043 658,00 | 521 829,00 | 521 829,00 | по факту 2019 года (Водоснаб, КТВС ,Агросервис) |
|  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 243 087,33 | 254 737,01 | 806 607,95 | 753 699,00 | 781 332,49 | 390 666,24 | 390 666,24 |  |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 3 305,42 | 3 656,01 | 10 968,00 | 11 272,67 | 11 272,67 | 5 636,34 | 5 636,34 |  |
|  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 135,62 | 150,20 | 450,00 | 463,28 | 463,28 | 231,64 | 231,64 |  |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 3 169,81 | 3 505,81 | 10 518,00 | 10 809,39 | 10 809,39 | 5 404,70 | 5 404,70 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 539 374,89 | 541 886,21 | 1 789 743,95 | 1 827 551,61 | 1 813 717,82 | 906 858,91 | 906 858,91 |  |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 72 197,96 | 134 199,10 | 239 565,95 | 364 261,49 | 350 427,70 | 175 213,85 | 175 213,85 |  |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 13,39 | 24,77 | 13,39 | 19,93 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 467 176,93 | 407 687,11 | 1 550 178,00 | 1 463 290,12 | 1 463 290,12 | 731 645,06 | 731 645,06 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 397 319,40 | 358 155,00 | 1 318 378,00 | 1 259 413,07 | 1 259 413,07 | 629 706,54 | 629 706,54 | по предложению организации |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 324 954,16 | 320 574,51 | 1 078 257,00 | 1 053 706,16 | 1 053 706,16 | 526 853,08 | 526 853,08 |  |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 38 665,45 | 16 794,34 | 128 299,00 | 89 229,59 | 89 229,59 | 44 614,80 | 44 614,80 |  |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 33 699,78 | 20 786,15 | 111 822,00 | 116 477,32 | 116 477,32 | 58 238,66 | 58 238,66 |  |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 69 857,53 | 49 532,11 | 231 800,00 | 203 877,05 | 203 877,05 | 101 938,53 | 101 938,53 |  |
|  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 22 598,57 | 22 371,47 | 76 485,77 | 118 809,41 | 74 355,77 | 37 166,40 | 37 189,37 |  |
|  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 19 857,24 | 19 363,35 | 66 961,03 | 105 414,41 | 65 820,08 | 32 820,76 | 32 999,33 |  |
| НР | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 6,81 | 0,00 | 22,59 | 124,32 | 47,11 | 23,56 | 23,56 |  |
| НР | 3.1.1 | гипохлорит кальция | тыс руб | 6,81 | 0,00 | 22,59 | 124,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет факта использования данного реагента |
| НР | 3.1.1.1 | Количество | кг | 109,10 | 0,00 | 362,00 | 1 648,89 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 75,40 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.1.2 | гипохлорит натрия | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,11 | 23,56 | 23,56 |  |
| НР | 3.1.2.1 | Количество | кг |  |  |  |  | 828,00 | 414,00 | 414,00 | по счет-фактуре от 02.04.2020 года |
| НР | 3.1.2.2 | Цена | руб/кг |  |  |  |  | 56,90 | 56,90 | 56,90 | по счет-фактуре от 02.04.2020 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) |
| ОР | 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 456,64 | 34,38 | 1 566,72 | 13 232,91 | 898,22 | 449,11 | 449,11 | по факту 7 месяцев 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) |
| ЭР | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 5 443,24 | 4 560,91 | 18 820,25 | 20 555,40 | 18 826,83 | 9 413,41 | 9 413,41 |  |
| ЭР | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,93 | 5,59 | 5,13 | 5,77 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |  |
| ЭР | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 105,20 | 815,36 | 3 667,25 | 3 560,22 | 3 369,06 | 1 684,53 | 1 684,53 |  |
| ЭР | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,05 | 1,50 | 2,05 | 1,95 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |  |
| ЭР | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 3 461,18 | 2 862,72 | 11 967,18 | 13 134,00 | 12 218,89 | 6 109,44 | 6 109,44 |  |
| ЭР | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,77 | 6,38 | 6,02 | 6,57 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | по факту 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2), на 2021 год (104,0) |
| ЭР | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 599,44 | 448,49 | 1 989,06 | 2 000,55 | 1 896,29 | 948,15 | 948,15 | по факту потребления 2019 года |
| ЭР | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 1 982,06 | 1 698,20 | 6 853,07 | 7 421,40 | 6 607,94 | 3 303,97 | 3 303,97 |  |
| ЭР | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,92 | 4,63 | 4,08 | 4,76 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | по факту 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2), на 2021 год (104,0) |
| ЭР | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 505,76 | 366,88 | 1 678,19 | 1 559,67 | 1 472,77 | 736,38 | 736,38 | по факту потребления 2019 года |
| НР | 3.6 | Затраты на покупную холодную воду, в том числе: | тыс руб | 6 395,14 | 5 777,89 | 21 217,62 | 20 468,31 | 19 928,92 | 9 875,18 | 10 053,75 |  |
| НР | 3.6.2 | Питьевого качества | тыс руб | 6 395,14 | 5 777,89 | 21 217,62 | 20 468,31 | 19 928,92 | 9 875,18 | 10 053,75 |  |
| НР | 3.6.2.1 | АО "Славино" ИНН: 4238012426 КПП: 423801001 | тыс руб | 896,60 | 854,99 | 2 564,64 | 3 601,90 | 3 307,44 | 1 623,98 | 1 683,46 |  |
| НР | 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 14,57 | 14,57 | 12,56 | 16,39 | 12,79 | 12,56 | 13,02 | постановление РЭК № 201 от 03.09.2020 |
| НР | 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 61 537,15 | 58 681,60 | 204 191,45 | 219 762,00 | 258 595,59 | 129 297,80 | 129 297,80 | по счет-фактурам за 2019 год |
| НР | 3.6.2.2 | ООО "Водоканал" ИНН: 4217166136 КПП: 421701001 (г. Новокузнецк) | тыс руб | 4 176,38 | 4 088,79 | 14 167,40 | 14 824,08 | 14 373,94 | 7 138,91 | 7 235,03 |  |
| НР | 3.6.2.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 28,44 | 28,44 | 29,08 | 29,91 | 29,91 | 29,71 | 30,11 | постановление РЭК КО № 605 от 17.12.2019 |
| НР | 3.6.2.2.2 | Объем покупки | м3 | 146 848,79 | 143 769,00 | 487 271,00 | 495 623,00 | 480 573,00 | 240 286,50 | 240 286,50 | по счет-фактурам за 2019 год |
| НР | 3.6.2.3 | ООО "Водоканал" ИНН: 4252012548 КПП: 425201001 (г. Осинники) | тыс руб | 698,02 | 375,69 | 2 379,36 | 2 042,33 | 2 247,55 | 1 112,28 | 1 135,26 |  |
| НР | 3.6.2.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 50,03 | 50,03 | 51,40 | 53,31 | 53,31 | 52,76 | 53,85 | постановление РЭК КО № 237 от 30.08.2019 |
| НР | 3.6.2.3.2 | Объем покупки | м3 | 13 952,07 | 7 509,38 | 46 295,50 | 38 314,00 | 42 163,90 | 21 081,95 | 21 081,95 | по счет-фактурам за 2019 год |
| НР | 3.6.2.4 | ООО "Агросервис" ИНН: 4238015106 КПП: 421701001 | тыс руб | 624,14 | 458,42 | 2 106,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.6.2.4.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 30,08 | 30,08 | 30,59 |  |  |  |  |  |
| НР | 3.6.2.4.2 | Объем покупки | м3 | 20 749,32 | 15 240,00 | 68 850,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 458,36 | 3 553,14 | 4 839,12 | 17 937,98 | 7 839,60 | 3 919,80 | 3 919,80 | по штатке плюс выслуга лет по факту 2019 года |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 664,00 | 20 592,49 | 14 664,00 | 22 997,41 | 16 751,28 | 16 751,28 | 16 751,28 |  |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 27,50 | 52,00 | 27,50 | 65,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | по штатке машинисты насосных установок |
| ОР | 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 440,43 | 1 075,78 | 1 461,41 | 5 417,27 | 2 367,56 | 1 183,78 | 1 183,78 | согласно действующего законодательства |
| ОР | 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 3 189,02 | 1 817,22 | 10 584,53 | 6 417,82 | 10 296,15 | 5 148,08 | 5 148,08 |  |
| ОР | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 2 430,50 | 1 373,49 | 8 064,83 | 4 872,13 | 7 797,58 | 3 898,79 | 3 898,79 | по штатке плюс выслуга лет по факту 2019 года |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 22 821,50 | 37 629,90 | 22 821,50 | 25 519,22 | 24 280,42 | 24 280,42 | 24 280,42 |  |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 29,45 | 11,00 | 29,45 | 15,91 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | по штатному расписанию в доле 10,44%, плюс слесаря, электрогазосварщики и электромонтеры в доле 65,16% |
| ОР | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 734,01 | 410,98 | 2 435,58 | 1 471,38 | 2 354,87 | 1 177,43 | 1 177,43 | согласно действующего законодательства |
| ОР | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 24,52 | 32,75 | 84,12 | 74,31 | 143,71 | 71,85 | 71,85 |  |
| ОР | 3.11.3.1 | охрана труда | тыс руб | 8,09 | 10,46 | 27,77 | 43,60 | 120,83 | 60,41 | 60,41 | спец. одежда и мыло по прайсу от 16.01.2020 с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) в расчете на численность цехового персонала |
| ОР | 3.11.3.2 | обучение кадров | тыс руб | 6,44 | 13,27 | 22,09 | 1,10 | 3,57 | 1,78 | 1,78 | пожарно-технический минимум для начальников участков 6 человек, в доле 10,44%, пожарно-технический минимум для мастеров ВХ 3 человека и электрогазосварщиков 5 человек и повышение квалификации электромонтер 4 человека в доле 65,16% |
| ОР | 3.11.3.3 | оценка условий труда | тыс руб | 3,99 | 0,00 | 13,70 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.11.3.4 | профосмотр | тыс руб | 5,99 | 0,00 | 20,55 | 20,70 | 19,31 | 9,66 | 9,66 | по договору от 30.08.2019, с учетом численности, принятой в расчет тарифа с периодисностью 1 раз в 2 года и индексов Минэкономразвитя РФ на 2020 (103,2) на 2021 (103,6) |
| ОР | 3.11.3.5 | прочие расходы | тыс руб |  | 9,02 |  | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономически не обосновано |
| ОР | 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 2 467,61 | 2 544,03 | 8 448,79 | 21 260,39 | 5 615,69 | 2 807,85 | 2 807,85 |  |
| ОР | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 36,07 | 0,00 | 123,76 | 12 312,50 | 128,22 | 64,11 | 64,11 | по плану 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) |
| ОР | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 2 375,51 | 2 430,76 | 8 150,37 | 8 171,72 | 5 150,68 | 2 575,34 | 2 575,34 | расчет в приложении |
| ОР | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 56,03 | 113,27 | 174,65 | 776,17 | 336,79 | 168,40 | 168,40 |  |
| ОР | 3.12.3.2 | охрана труда | тыс руб | 46,70 | 53,26 | 142,66 | 510,50 | 168,61 | 84,31 | 84,31 | средства защиты от пожара были учтены в тарифах 2019-2020 гг., спец. одежда и мыло по прайсу от 16.01.2020 с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) в расчете на численность основного персонала |
| ОР | 3.12.3.4 | профосмотр | тыс руб | 5,59 | 0,00 | 19,19 | 136,00 | 56,29 | 28,15 | 28,15 | по договору от 30.08.2019, с учетом численности, принятой в расчет тарифа с периодисностью 1 раз в год и индексов Минэкономразвития РФ на 2020 (103,2) на 2021 (103,6) |
| ОР | 3.12.3.6 | оценка условий труда | тыс руб | 3,73 | 0,00 | 12,80 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.12.3.7 | обучение кадров | тыс руб |  | 2,00 |  | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обучение машинистов насосных установок не планируется |
| ОР | 3.12.3.8 | услуги производственного характера | тыс руб |  | 58,01 |  | 112,97 | 111,89 | 55,94 | 55,94 | тех. обслуживание электроборудования скважин (сибирь инжениринг) по предложению организации с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) |
| ОР | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 1 386,17 | 1 249,97 | 4 990,69 | 4 867,09 | 4 434,46 | 2 295,03 | 2 139,43 |  |
| ОР | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 1 386,17 | 1 249,97 | 4 990,69 | 4 867,09 | 4 434,46 | 2 295,03 | 2 139,43 | по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6) |
| ОР | 5 | Административные расходы | тыс руб | 1 228,91 | 1 753,57 | 4 068,37 | 6 915,31 | 3 352,53 | 1 676,27 | 1 676,27 |  |
| ОР | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 885,04 | 1 160,54 | 2 936,74 | 4 823,90 | 2 441,87 | 1 220,93 | 1 220,93 | по штатке плюс выслуга лет по факту 2019 года |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 33 303,49 | 63 591,50 | 33 303,49 | 51 669,88 | 43 317,10 | 43 317,10 | 43 317,10 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 7,35 | 5,50 | 7,35 | 7,78 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |  |
| ОР | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 267,28 | 344,71 | 886,89 | 1 456,82 | 737,44 | 368,72 | 368,72 | согласно действующего законодательства |
| ОР | 5.4 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам | тыс руб | 76,58 | 62,87 | 244,74 | 511,81 | 149,99 | 75,00 | 75,00 |  |
| ОР | 5.4.1 | Почтовые услуги, канцелярия, типография, коммунальные услуги | тыс руб | 15,00 | 10,02 | 51,45 | 53,17 | 30,53 | 15,27 | 15,27 | по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6) в доле 10,44% |
| ОР | 5.4.2 | Расходы на компьютерную и оргтехнику, комплектующие, ремонт и настройка ПК, программное обеспечение и т.д. | тыс руб | 1,60 | 8,86 | 5,49 | 170,89 | 20,37 | 10,18 | 10,18 | по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6) в доле 10,44% |
| ОР | 5.4.3 | Информационно-консультационные и аудиторские услуги (+РКЦ) | тыс руб | 39,44 | 0,00 | 117,31 | 146,25 | 52,60 | 26,30 | 26,30 | расчет в приложении |
| ОР | 5.4.4 | Услуги связи | тыс руб | 12,76 | 14,86 | 43,78 | 76,07 | 33,21 | 16,60 | 16,60 | по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6) в доле 10,44% |
| ОР | 5.4.5 | услуги банка | тыс руб | 5,29 | 9,57 | 18,16 | 17,53 | 9,90 | 4,95 | 4,95 | по договору 7900 в месяц в доле 10,44% |
| ОР | 5.4.6 | оценка условий труда | тыс руб | 1,00 | 19,56 | 3,42 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономически не обоснованно |
| ОР | 5.4.7 | профосмотр | тыс руб | 1,49 |  | 5,13 |  | 3,39 | 1,70 | 1,70 | по договору от 30.08.2019, с учетом численности, принятой в расчет тарифа с периодисностью 1 раз в 2 года и индексов Минэкономразвитя РФ на 2020 (103,2) на 2021 (103,6) |
| ОР | 5.5 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб |  |  |  |  | 22,20 | 11,10 | 11,10 | ИП Рыбин и ООО Фея в доле 10,44% |
| ОР | 5.6 | Расходы на служебные командировки | тыс руб |  | 185,45 |  | 122,78 | 0,99 | 0,50 | 0,50 | по предложению организации в г. Кемервово 8 раз в год в доле 10,44% |
| ОР | 5.7 | Расходы на обучение персонала | тыс руб |  |  |  |  | 0,04 | 0,02 | 0,02 | пожарно-технический минимум для заместителя директора по производству в доле 10,44% |
| А | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 18,11 | 18,11 | 9,06 | 9,06 |  |
| А | 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  | 3,29 |  | 18,11 | 18,11 | 9,06 | 9,06 | по предложению организации |
| НР | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 877,59 | 293,53 | 146,77 | 146,77 |  |
| НР | 8.2 | Арендная плата | тыс руб |  | 1,11 |  | 877,59 | 293,53 | 146,77 | 146,77 | расчет в экспертном |
| НР | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 126,25 | 0,16 | 465,68 | 716,90 | 437,05 | 218,53 | 218,53 |  |
| НР | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 94,46 | 0,00 | 360,21 | 503,57 | 436,96 | 218,48 | 218,48 | по факту 2019 года с учетом действующего законодательства |
| НР | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 31,79 | 0,16 | 105,47 | 213,33 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | по факту 2019 года в доле 10,44% |
|  | 10 | Прибыль | тыс руб | 36,15 | 0,00 | 124,02 | 292,90 | 18,67 | 9,34 | 9,34 |  |
| П | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 30,74 | 0,00 | 105,48 | 252,09 | 16,07 | 8,04 | 8,04 |  |
| П | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 5,41 | 0,00 | 18,54 | 40,81 | 2,60 | 1,30 | 1,30 |  |
| П | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 36,15 |  | 124,02 | 292,90 | 18,67 | 9,34 | 9,34 | новогодние подарки детям до 14 лет |
|  | 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 22 634,72 | 22 371,47 | 76 609,79 | 119 102,30 | 74 374,44 | 37 175,74 | 37 198,71 |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 19 250,12 | 19 653,44 | 65 154,23 | 102 508,03 | 64 012,01 | 31 996,12 | 32 015,89 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 3 384,60 | 2 718,03 | 11 455,55 | 16 594,27 | 10 362,43 | 5 179,62 | 5 182,82 |  |
| КР | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | -308,15 | 407,85 |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  | 1 937,29 | 610,65 | 1 326,64 |  |
| КР | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  | -1 837,58 | -918,79 | -918,79 | неосвоение статей в 2019 году: капитальный ремонт 136,20 т.р.; налоги 126,09 т.р.; реагенты 6,81 т. р.; электроэнергия 882,33 т. р.; покупная вода 617,25 т. р.; прибыль 36,15 т. р.; анализы 36,07 т.р.возмещение расходов за 2019 год: амортизация насоса 3,29 т.р. |
|  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 22 634,72 | 22 371,47 | 76 609,79 | 119 102,30 | 74 474,15 | 36 867,59 | 37 606,56 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 19 250,12 | 19 653,44 | 65 154,23 | 102 508,03 | 64 097,82 | 31 730,91 | 32 366,92 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 3 384,60 | 2 718,03 | 11 455,55 | 16 594,27 | 10 376,32 | 5 136,68 | 5 239,64 |  |
|  | 18 | Тариф | руб/м3 | 48,45 | 54,87 | 49,42 | 81,39 | 50,89 | 50,39 | 51,40 |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 48,45 | 54,87 | 49,42 | 81,39 | 50,89 | 50,39 | 51,40 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 48,45 | 54,87 | 49,42 | 81,39 | 50,89 | 50,39 | 51,40 |  |
|  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 4 773,91 | 6 087,17 | 15 840,69 | 27 634,01 | 18 079,04 | 9 039,52 | 9 039,52 |  |
|  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 64,30 | 68,50 | 64,30 | 88,69 | 70,46 | 70,46 | 70,46 |  |
|  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 20 530,50 | 26 780,89 | 20 530,50 | 25 964,98 | 21 382,19 | 10 691,10 | 10 691,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,39 |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 22 598,57 | 22 368,17 | 76 485,77 | 118 791,30 | 74 337,66 | 37 157,34 | 37 180,32 |  |
|  |  | Операционные расходы | тыс руб | 10 633,95 | 12 028,09 | 35 982,22 | 76 048,77 | 34 804,21 | 17 479,91 | 17 324,31 |  |
|  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 6 521,38 | 5 779,17 | 21 683,30 | 22 187,13 | 20 706,62 | 10 264,02 | 10 442,59 | - |
|  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 5 443,24 | 4 560,91 | 18 820,25 | 20 555,40 | 18 826,83 | 9 413,41 | 9 413,41 |  |
|  |  | Амортизация | тыс руб | - | 3,29 | - | 18,11 | 18,11 | 9,06 | 9,06 |  |
|  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | 36,15 | - | 124,02 | 292,90 | 18,67 | 9,34 | 9,34 |  |
|  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - | - | 99,70 | - 308,15 | 407,85 |  |
|  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 22 634,72 | 22 371,47 | 76 609,79 | 119 102,30 | 74 474,15 | 36 867,59 | 37 606,56 |  |

|  | МКП "КТВС НМР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  |  |  | Обоснование отклонений | 2023 год |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с 01.012022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 1 085 125,28 | 1 043 658,00 | 521 829,00 | 521 829,00 |  | 1 085 125,28 | 1 043 658,00 | 521 829,00 | 521 829,00 |  |
|  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 753 699,00 | 781 332,49 | 390 666,24 | 390 666,24 |  | 753 699,00 | 781 332,49 | 390 666,24 | 390 666,24 |  |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 11 272,67 | 11 272,67 | 5 636,34 | 5 636,34 |  | 11 272,67 | 11 272,67 | 5 636,34 | 5 636,34 |  |
|  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 463,28 | 463,28 | 231,64 | 231,64 |  | 463,28 | 463,28 | 231,64 | 231,64 |  |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 10 809,39 | 10 809,39 | 5 404,70 | 5 404,70 |  | 10 809,39 | 10 809,39 | 5 404,70 | 5 404,70 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 827 551,61 | 1 813 717,82 | 906 858,91 | 906 858,91 |  | 1 827 551,61 | 1 813 717,82 | 906 858,91 | 906 858,91 |  |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 364 261,49 | 350 427,70 | 175 213,85 | 175 213,85 |  | 364 261,49 | 350 427,70 | 175 213,85 | 175 213,85 |  |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 19,93 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |  | 19,93 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 463 290,12 | 1 463 290,12 | 731 645,06 | 731 645,06 |  | 1 463 290,12 | 1 463 290,12 | 731 645,06 | 731 645,06 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 1 259 413,07 | 1 259 413,07 | 629 706,54 | 629 706,54 |  | 1 259 413,07 | 1 259 413,07 | 629 706,54 | 629 706,54 |  |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 1 053 706,16 | 1 053 706,16 | 526 853,08 | 526 853,08 |  | 1 053 706,16 | 1 053 706,16 | 526 853,08 | 526 853,08 |  |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 89 229,59 | 89 229,59 | 44 614,80 | 44 614,80 |  | 89 229,59 | 89 229,59 | 44 614,80 | 44 614,80 |  |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 116 477,32 | 116 477,32 | 58 238,66 | 58 238,66 |  | 116 477,32 | 116 477,32 | 58 238,66 | 58 238,66 |  |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 203 877,05 | 203 877,05 | 101 938,53 | 101 938,53 |  | 203 877,05 | 203 877,05 | 101 938,53 | 101 938,53 |  |
|  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 123 526,81 | 77 186,56 | 38 386,08 | 38 800,48 |  | 128 446,19 | 79 811,13 | 39 757,16 | 40 053,97 |  |
|  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 109 630,99 | 68 385,71 | 33 985,66 | 34 400,06 |  | 114 016,21 | 70 704,66 | 35 203,93 | 35 500,73 |  |
| НР | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 129,29 | 48,95 | 24,47 | 24,47 |  | 134,47 | 50,91 | 25,45 | 25,45 |  |
| НР | 3.1.1 | гипохлорит кальция | тыс руб | 129,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | по плану 2021 года | 134,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | по плану 2022 года |
| НР | 3.1.1.1 | Количество | кг | 1 648,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 648,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 78,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 81,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.1.2 | гипохлорит натрия | тыс руб | 0,00 | 48,95 | 24,47 | 24,47 |  | 0,00 | 50,91 | 25,45 | 25,45 |  |
| НР | 3.1.2.1 | Количество | кг |  | 828,00 | 414,00 | 414,00 | по плану 2021 года |  | 828,00 | 414,00 | 414,00 | по плану 2022 года |
| НР | 3.1.2.2 | Цена | руб/кг |  | 59,12 | 59,12 | 59,12 | по плану 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,9) |  | 61,48 | 61,48 | 61,48 | по плану 2022 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0) |
| ОР | 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 13 762,23 | 923,92 | 461,96 | 461,96 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 14 312,72 | 951,27 | 475,63 | 475,63 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг, рассчитанныхо в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, на 2023 -104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ЭР | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 21 377,62 | 19 579,90 | 9 789,95 | 9 789,95 |  | 22 232,72 | 20 363,10 | 10 181,55 | 10 181,55 |  |
| ЭР | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,00 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |  | 6,24 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |  |
| ЭР | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 560,22 | 3 369,06 | 1 684,53 | 1 684,53 |  | 3 560,22 | 3 369,06 | 1 684,53 | 1 684,53 |  |
| ЭР | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,95 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |  | 1,95 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |  |
| ЭР | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 13 659,36 | 12 707,64 | 6 353,82 | 6 353,82 |  | 14 205,73 | 13 215,95 | 6 607,98 | 6 607,98 |  |
| ЭР | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,83 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | по плану 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,0) | 7,10 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | по плану 2022 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0) |
| ЭР | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 000,55 | 1 896,29 | 948,15 | 948,15 | по плану 2021 года | 2 000,55 | 1 896,29 | 948,15 | 948,15 | по плану 2021 года |
| ЭР | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 7 718,26 | 6 872,26 | 3 436,13 | 3 436,13 |  | 8 026,99 | 7 147,15 | 3 573,57 | 3 573,57 |  |
| ЭР | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,95 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | по плану 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,0) | 5,15 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | по плану 2022 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0) |
| ЭР | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 559,67 | 1 472,77 | 736,38 | 736,38 | по плану 2021 года | 1 559,67 | 1 472,77 | 736,38 | 736,38 | по плану 2021 года |
| НР | 3.6 | Затраты на покупную холодную воду, в том числе: | тыс руб | 21 287,05 | 20 966,68 | 10 276,14 | 10 690,54 |  | 22 138,52 | 21 677,88 | 10 690,54 | 10 987,35 |  |
| НР | 3.6.2 | Питьевого качества | тыс руб | 21 287,05 | 20 966,68 | 10 276,14 | 10 690,54 |  | 22 138,52 | 21 677,88 | 10 690,54 | 10 987,35 |  |
| НР | 3.6.2.1 | АО "Славино" ИНН: 4238012426 КПП: 423801001 | тыс руб | 3 745,98 | 3 811,70 | 1 905,85 | 1 905,85 |  | 3 895,81 | 3 966,86 | 1 905,85 | 2 061,01 |  |
| НР | 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 17,05 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | постановление РЭК КО № 253 от 10.10.2019 | 17,73 | 15,34 | 14,74 | 15,94 | постановление РЭК КО № 253 от 10.10.2019 |
| НР | 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 219 762,00 | 258 595,59 | 129 297,80 | 129 297,80 | по плану 2021 года | 219 762,00 | 258 595,59 | 129 297,80 | 129 297,80 | по плану 2021 года |
| НР | 3.6.2.2 | ООО "Водоканал" ИНН: 4217166136 КПП: 421701001 (г. Новокузнецк) | тыс руб | 15 417,05 | 14 830,48 | 7 235,03 | 7 595,46 |  | 16 033,73 | 15 299,04 | 7 595,46 | 7 703,59 |  |
| НР | 3.6.2.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 31,11 | 30,86 | 30,11 | 31,61 | постановление РЭК КО № 605 от 17.12.2019 | 32,35 | 31,84 | 31,61 | 32,06 | постановление РЭК КО № 605 от 17.12.2019 |
| НР | 3.6.2.2.2 | Объем покупки | м3 | 495 623,00 | 480 573,00 | 240 286,50 | 240 286,50 | по плану 2021 года | 495 623,00 | 480 573,00 | 240 286,50 | 240 286,50 | по плану 2021 года |
| НР | 3.6.2.3 | ООО "Водоканал" ИНН: 4252012548 КПП: 425201001 (г. Осинники) | тыс руб | 2 124,02 | 2 324,50 | 1 135,26 | 1 189,23 |  | 2 208,98 | 2 411,99 | 1 189,23 | 1 222,75 |  |
| НР | 3.6.2.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 55,44 | 55,13 | 53,85 | 56,41 | постановление РЭК КО № 237 от 30.08.2019 | 57,65 | 57,21 | 56,41 | 58,00 | постановление РЭК КО № 237 от 30.08.2019 |
| НР | 3.6.2.3.2 | Объем покупки | м3 | 38 314,00 | 42 163,90 | 21 081,95 | 21 081,95 | по плану 2021 года | 38 314,00 | 42 163,90 | 21 081,95 | 21 081,95 | по плану 2021 года |
| НР | 3.6.2.4 | ООО "Агросервис" ИНН: 4238015106 КПП: 421701001 | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.6.2.4.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР | 3.6.2.4.2 | Объем покупки | м3 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 18 655,50 | 8 063,89 | 4 031,94 | 4 031,94 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 19 401,72 | 8 302,58 | 4 151,29 | 4 151,29 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг, рассчитанныхо в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, на 2023 -104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 917,31 | 17 230,53 | 17 230,53 | 17 230,53 |  | 24 874,00 | 17 740,56 | 17 740,56 | 17 740,56 |  |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 65,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |  | 65,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |  |
| ОР | 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 5 633,96 | 2 435,29 | 1 217,65 | 1 217,65 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 5 859,32 | 2 507,38 | 1 253,69 | 1 253,69 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг, рассчитанныхо в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, на 2023 -104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 6 674,54 | 10 590,72 | 5 295,36 | 5 295,36 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 6 941,51 | 10 904,21 | 5 452,10 | 5 452,10 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг, рассчитанныхо в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, на 2023 -104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 5 067,02 | 8 020,66 | 4 010,33 | 4 010,33 |  | 5 269,70 | 8 258,08 | 4 129,04 | 4 129,04 |  |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 26 539,99 | 24 975,08 | 24 975,08 | 24 975,08 |  | 27 601,59 | 25 714,34 | 25 714,34 | 25 714,34 |  |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 15,91 | 26,76 | 26,76 | 26,76 |  | 15,91 | 26,76 | 26,76 | 26,76 |  |
| ОР | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 1 530,24 | 2 422,24 | 1 211,12 | 1 211,12 |  | 1 591,44 | 2 493,94 | 1 246,97 | 1 246,97 |  |
| ОР | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 77,28 | 147,82 | 73,91 | 73,91 |  | 80,37 | 152,19 | 76,10 | 76,10 |  |
| ОР | 3.11.3.1 | охрана труда | тыс руб | 45,34 | 124,28 | 62,14 | 62,14 |  | 47,16 | 127,96 | 63,98 | 63,98 |  |
| ОР | 3.11.3.2 | обучение кадров | тыс руб | 1,14 | 3,67 | 1,84 | 1,84 |  | 1,19 | 3,78 | 1,89 | 1,89 |  |
| ОР | 3.11.3.3 | оценка условий труда | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.11.3.4 | профосмотр | тыс руб | 21,53 | 19,87 | 9,93 | 9,93 |  | 22,39 | 20,45 | 10,23 | 10,23 |  |
| ОР | 3.11.3.5 | прочие расходы | тыс руб | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 22 110,81 | 5 776,36 | 2 888,18 | 2 888,18 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 22 995,24 | 5 947,34 | 2 973,67 | 2 973,67 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг, рассчитанныхо в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, на 2023 -104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 12 805,00 | 131,89 | 65,94 | 65,94 |  | 13 317,20 | 135,79 | 67,90 | 67,90 |  |
| ОР | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 8 498,59 | 5 298,05 | 2 649,02 | 2 649,02 |  | 8 838,53 | 5 454,87 | 2 727,43 | 2 727,43 |  |
| ОР | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 807,22 | 346,43 | 173,21 | 173,21 |  | 839,51 | 356,68 | 178,34 | 178,34 |  |
| ОР | 3.12.3.2 | охрана труда | тыс руб | 530,92 | 173,44 | 86,72 | 86,72 |  | 552,16 | 178,57 | 89,28 | 89,28 |  |
| ОР | 3.12.3.4 | профосмотр | тыс руб | 141,44 | 57,90 | 28,95 | 28,95 |  | 147,10 | 59,62 | 29,81 | 29,81 |  |
| ОР | 3.12.3.6 | оценка условий труда | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.12.3.7 | обучение кадров | тыс руб | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.12.3.8 | услуги производственного характера | тыс руб | 117,49 | 115,09 | 57,54 | 57,54 |  | 122,19 | 118,50 | 59,25 | 59,25 |  |
| ОР | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 5 061,77 | 4 561,33 | 2 280,66 | 2 280,66 |  | 5 264,24 | 4 696,34 | 2 348,17 | 2 348,17 |  |
| ОР | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 5 061,77 | 4 561,33 | 2 280,66 | 2 280,66 |  | 5 264,24 | 4 696,34 | 2 348,17 | 2 348,17 |  |
| ОР | 5 | Административные расходы | тыс руб | 7 191,92 | 3 448,45 | 1 724,22 | 1 724,22 |  | 7 479,60 | 3 550,52 | 1 775,26 | 1 775,26 |  |
| ОР | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 5 016,86 | 2 511,73 | 1 255,86 | 1 255,86 |  | 5 217,53 | 2 586,08 | 1 293,04 | 1 293,04 |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 53 736,68 | 44 556,41 | 44 556,41 | 44 556,41 |  | 55 886,14 | 43 317,10 | 43 317,10 | 43 317,10 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 7,78 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |  | 7,78 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |  |
| ОР | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 1 515,09 | 758,54 | 379,27 | 379,27 |  | 1 575,70 | 781,00 | 390,50 | 390,50 |  |
| ОР | 5.4 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам | тыс руб | 532,29 | 154,29 | 77,14 | 77,14 |  | 553,57 | 158,85 | 79,43 | 79,43 |  |
| ОР | 5.4.1 | Почтовые услуги, канцелярия, типография, коммунальные услуги | тыс руб | 55,30 | 31,41 | 15,70 | 15,70 |  | 57,51 | 32,34 | 16,17 | 16,17 |  |
| ОР | 5.4.2 | Расходы на компьютерную и оргтехнику, комплектующие, ремонт и настройка ПК, программное обеспечение и т.д. | тыс руб | 177,73 | 20,95 | 10,48 | 10,48 |  | 184,83 | 21,57 | 10,79 | 10,79 |  |
| ОР | 5.4.3 | Информационно-консультационные и аудиторские услуги (+РКЦ) | тыс руб | 152,10 | 54,10 | 27,05 | 27,05 |  | 158,18 | 55,70 | 27,85 | 27,85 |  |
| ОР | 5.4.4 | Услуги связи | тыс руб | 79,11 | 34,16 | 17,08 | 17,08 |  | 82,28 | 35,17 | 17,58 | 17,58 |  |
| ОР | 5.4.5 | услуги банка | тыс руб | 18,23 | 10,18 | 5,09 | 5,09 |  | 18,96 | 10,48 | 5,24 | 5,24 |  |
| ОР | 5.4.6 | оценка условий труда | тыс руб | 49,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 51,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 5.4.7 | профосмотр | тыс руб |  | 3,49 | 1,74 | 1,74 |  |  | 3,59 | 1,80 | 1,80 |  |
| ОР | 5.5 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб |  | 22,83 | 11,42 | 11,42 |  |  | 23,51 | 11,75 | 11,75 |  |
| ОР | 5.6 | Расходы на служебные командировки | тыс руб | 127,69 | 1,02 | 0,51 | 0,51 |  | 132,80 | 1,05 | 0,53 | 0,53 |  |
| ОР | 5.7 | Расходы на обучение персонала | тыс руб |  | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  |
| А | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| А | 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | имущество самартизировалось | 19,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | имущество самартизировалось |
| НР | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 912,70 | 288,48 | 144,24 | 144,24 |  | 949,21 | 283,43 | 141,71 | 141,71 |  |
| НР | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 912,70 | 288,48 | 144,24 | 144,24 | расчет в экспертном | 949,21 | 283,43 | 141,71 | 141,71 | расчет в экспертном |
| НР | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 710,60 | 502,60 | 251,30 | 251,30 |  | 717,34 | 576,17 | 288,09 | 288,09 |  |
| НР | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 523,71 | 502,50 | 251,25 | 251,25 | в рамках действующего законодательства | 544,66 | 576,07 | 288,04 | 288,04 | в рамках действующего законодательства |
| НР | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 186,89 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | по плану 2021 года | 172,68 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | по плану 2022 года |
|  | 10 | Прибыль | тыс руб | 304,62 | 17,18 | 8,59 | 8,59 |  | 316,80 | 16,54 | 8,27 | 8,27 |  |
| П | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 262,17 | 14,79 | 7,39 | 7,39 |  | 272,66 | 14,23 | 7,12 | 7,12 |  |
| П | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 42,44 | 2,39 | 1,20 | 1,20 |  | 44,14 | 2,30 | 1,15 | 1,15 |  |
| П | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 304,62 | 17,18 | 8,59 | 8,59 | новогодние подарки детям до 14 лет | 316,80 | 16,54 | 8,27 | 8,27 | новогодние подарки детям до 14 лет |
|  | 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 123 831,42 | 77 203,75 | 38 394,67 | 38 809,07 |  | 128 763,00 | 79 827,66 | 39 765,43 | 40 062,23 |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 106 578,26 | 66 447,12 | 33 045,23 | 33 401,89 |  | 110 822,73 | 68 705,45 | 34 225,00 | 34 480,45 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 17 253,16 | 10 756,63 | 5 349,45 | 5 407,18 |  | 17 940,27 | 11 122,22 | 5 540,43 | 5 581,78 |  |
| КР | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | -790,73 | -788,11 | -2,62 |  | 0,00 | -1 146,56 | -958,98 | -187,58 |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  | -790,73 | -788,11 | -2,62 |  |  | -1 146,56 | -958,98 | -187,58 |  |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| КР | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 123 831,42 | 76 413,02 | 37 606,56 | 38 806,45 |  | 128 763,00 | 78 681,11 | 38 806,45 | 39 874,66 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 106 578,26 | 65 766,56 | 32 366,92 | 33 399,63 |  | 110 822,73 | 67 718,64 | 33 399,63 | 34 319,01 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 17 253,16 | 10 646,46 | 5 239,64 | 5 406,82 |  | 17 940,27 | 10 962,47 | 5 406,82 | 5 555,65 |  |
|  | 18 | Тариф | руб/м3 | 84,63 | 52,22 | 51,40 | 53,04 |  | 88,00 | 53,77 | 53,04 | 54,50 |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 84,63 | 52,22 | 51,40 | 53,04 |  | 88,00 | 53,77 | 53,04 | 54,50 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 84,63 | 52,22 | 51,40 | 53,04 |  | 88,00 | 53,77 | 53,04 | 54,50 |  |
|  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 28 739,37 | 18 596,28 | 9 298,14 | 9 298,14 |  | 29 888,95 | 19 146,73 | 9 573,37 | 9 573,37 |  |
|  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 88,69 | 70,46 | 70,46 | 70,46 |  | 88,69 | 70,74 | 70,74 | 70,74 |  |
|  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 27 003,58 | 21 993,94 | 10 996,97 | 10 996,97 |  | 28 083,72 | 22 556,15 | 11 278,07 | 11 278,07 |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | 3,9 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,029 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 123 507,97 | 77 186,56 | 38 386,08 | 38 800,48 |  | 128 426,60 | 79 811,13 | 39 757,16 | 40 053,97 |  |
|  |  | Операционные расходы | тыс руб | 79 090,72 | 35 799,96 | 17 899,98 | 17 899,98 |  | 82 254,35 | 36 859,64 | 18 429,82 | 18 429,82 |  |
|  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 23 039,63 | 21 806,70 | 10 696,15 | 11 110,55 | - | 23 939,54 | 22 588,39 | 11 145,79 | 11 442,60 |  |
|  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 21 377,62 | 19 579,90 | 9 789,95 | 9 789,95 |  | 22 232,72 | 20 363,10 | 10 181,55 | 10 181,55 |  |
|  |  | Амортизация | тыс руб | 18,84 | - | - | - |  | 19,59 | - | - | - |  |
|  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | 304,62 | 17,18 | 8,59 | 8,59 |  | 316,80 | 16,54 | 8,27 | 8,27 |  |
|  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - 790,73 | - 788,11 | - 2,62 |  | - | - 1 146,56 | - 958,98 | - 187,58 |  |
|  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 123 831,42 | 76 413,02 | 37 606,56 | 38 806,45 |  | 128 763,00 | 78 681,11 | 38 806,45 | 39 874,66 |  |

|  | МКП "КТВС НМР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
|  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом с 13.09.2019 по 31.12.2019 (110 дней) | Факт с 13.09.2019 по 31.12.2019 (110 дней) | Утверждено регулирующим органом | Факт 1 пол. | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 |
|  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 272 912,11 | 250 345,85 | 905 572,00 |  | 845 291,00 | 860 261,93 | 430 130,97 | 430 130,97 | -14 970,93 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 272 912,11 | 270 858,82 | 905 572,00 | 0,00 | 845 291,00 | 860 261,93 | 430 130,97 | 430 130,97 | -14 970,93 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 263 810,44 | 259 257,02 | 875 371,00 | 0,00 | 836 481,20 | 821 765,05 | 410 882,52 | 410 882,52 | 14 716,15 | 1- канализация |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 163 937,07 | 174 719,84 | 543 973,00 |  | 535 161,20 | 579 752,20 | 289 876,10 | 289 876,10 | -44 591,00 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 12 084,33 | 13 296,24 | 40 098,00 |  | 40 461,25 | 44 119,34 | 22 059,67 | 22 059,67 | -3 658,09 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 87 789,04 | 71 240,94 | 291 300,00 |  | 260 858,75 | 197 893,51 | 98 946,76 | 98 946,76 | 62 965,24 |  |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 9 101,67 | 11 601,80 | 30 201,00 |  | 8 809,80 | 38 496,88 | 19 248,44 | 19 248,44 | -29 687,08 |  |
|  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 9 535,66 | 8 988,13 | 31 877,96 | 0,00 | 33 400,36 | 33 158,29 | 16 536,68 | 16 621,61 | 242,06 |  |
|  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 8 525,97 | 8 398,99 | 28 537,64 | 0,00 | 31 456,82 | 31 304,55 | 15 609,81 | 15 694,74 | 152,27 |  |
| ОР | 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 124,72 | 3,82 | 428,94 |  | 1 533,98 | 98,64 | 49,32 | 49,32 | 1 435,34 | по факту 7 месяцев 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) |
| ЭР | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 839,28 | 495,11 | 2 901,86 | 0,00 | 3 111,40 | 2 736,05 | 1 368,03 | 1 368,03 | 375,35 |  |
| ЭР | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,95 | 5,27 | 5,16 | 0,00 | 5,71 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 0,47 |  |
| ЭР | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 169,54 | 93,98 | 562,56 | 0,00 | 545,12 | 522,24 | 261,12 | 261,12 | 22,88 |  |
| ЭР | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,62 | 0,38 | 0,62 | 0,00 | 0,64 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,04 |  |
| ЭР | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 544,28 | 219,57 | 1 881,88 | 0,00 | 1 880,70 | 1 394,43 | 697,21 | 697,21 | 486,27 |  |
| ЭР | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,77 | 6,38 | 6,02 |  | 6,57 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 0,25 | по факту 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2), на 2021 год (104,0) |
| ЭР | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 94,26 | 34,40 | 312,79 |  | 286,47 | 220,89 | 110,45 | 110,45 | 65,58 | по факту потребления 2019 года |
| ЭР | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 295,00 | 275,54 | 1 019,98 | 0,00 | 1 230,70 | 1 341,62 | 670,81 | 670,81 | -110,92 |  |
| ЭР | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,92 | 4,63 | 4,08 |  | 4,76 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 0,31 | по факту 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2), на 2021 год (104,0) |
| ЭР | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 75,27 | 59,58 | 249,78 |  | 258,65 | 301,35 | 150,67 | 150,67 | -42,70 | по факту потребления 2019 года |
| НР | 3.5 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | 3 228,32 | 4 039,64 | 10 829,03 | 0,00 | 13 702,48 | 13 776,93 | 6 846,00 | 6 930,93 | -74,45 |  |
| НР | 3.5.2 | Услуги по очистке сточных вод | тыс руб | 185,41 | 138,93 | 620,50 | 0,00 | 658,43 | 665,94 | 326,19 | 339,74 | -7,50 |  |
| НР | 3.5.2.1 | АО "Кузбасская птицефабрика" ИНН: 4238019693 КПП: 423801001 | тыс руб | 185,41 | 138,93 | 620,50 | 0,00 | 658,43 | 665,94 | 326,19 | 339,74 | -7,50 |  |
| НР | 3.5.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 8,76 | 8,76 | 8,84 |  | 9,10 | 9,10 | 8,91 | 9,28 | 0,00 | постановление РЭК КО № 434 от 19.11.2019 |
| НР | 3.5.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 21 165,72 | 15 862,44 | 70 231,70 |  | 72 395,00 | 73 219,95 | 36 609,98 | 36 609,98 | -824,95 | по счет-фактурам за 2019 ггод |
| НР | 3.5.3 | Услуги по очистке и транспортировке сточных вод | тыс руб | 3 042,91 | 3 900,71 | 10 208,53 | 0,00 | 13 044,04 | 13 110,99 | 6 519,80 | 6 591,19 | -66,95 |  |
| НР | 3.5.3.1 | ООО "Водоканал" ИНН: 4217166136 КПП: 421701001 | тыс руб | 2 692,17 | 3 193,54 | 9 022,92 | 0,00 | 10 376,43 | 10 493,22 | 5 234,06 | 5 259,16 | -116,78 |  |
| НР | 3.5.3.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 18,40 | 18,40 | 18,59 |  | 18,82 | 18,82 | 18,77 | 18,86 | 0,00 | постановление РЭК КО № 605 от 17.12.2019 |
| НР | 3.5.3.1.2 | Объем покупки | м3 | 146 313,56 | 173 562,00 | 485 495,00 |  | 551 498,00 | 557 705,00 | 278 852,50 | 278 852,50 | -6 207,00 | по счет-фактурам за 2019 ггод |
| НР | 3.5.3.2 | ООО "ВОДОРЕСУРС" ИНН: 4253033332 КПП: 425301001 | тыс руб | 350,74 | 707,16 | 1 185,61 | 0,00 | 2 667,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667,61 |  |
| НР | 3.5.3.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 25,36 | 23,84 | 25,84 |  | 26,92 |  |  |  | 26,92 |  |
| НР | 3.5.3.2.2 | Объем покупки | м3 | 13 830,31 | 29 662,96 | 45 891,49 |  | 99 094,00 |  | 0,00 | 0,00 | 99 094,00 |  |
| НР | 3.5.3.3 | МКП МГО "Водоканал" ИНН: 4214040978 КПП: 421401001 | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617,77 | 1 285,74 | 1 332,03 | -2 617,77 |  |
| НР | 3.5.3.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  |  |  |  | 26,42 | 25,95 | 26,88 | -26,42 | 1-е п/г на уровне тарифа на 31.12.2020, 2-е п/г с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) |
| НР | 3.5.3.3.2 | Объем покупки | м3 |  |  |  |  |  | 99 093,84 | 49 546,92 | 49 546,92 | -99 093,84 | по счет-фактурам за сентябрь-декабрь 2019 года, в пересчете на период регулирования |
| ОР | 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 181,19 | 1 117,76 | 3 919,42 |  | 4 817,39 | 4 224,26 | 2 112,13 | 2 112,13 | 593,13 | по штатке плюс выслуга лет по факту 2019 года |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 145,46 | 16 843,02 | 18 145,46 | 0,00 | 20 072,46 | 17 601,08 | 17 601,08 | 17 601,08 | 2 471,38 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 18,00 | 20,00 | 18,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | по штатке |
| ОР | 3.7 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 356,72 | 335,71 | 1 183,66 |  | 1 454,84 | 1 275,73 | 637,86 | 637,86 | 179,11 | согласно действующего законодательства |
| ОР | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 2 582,83 | 551,20 | 8 572,53 | 0,00 | 1 724,27 | 4 574,49 | 2 287,25 | 2 287,25 | -2 850,22 |  |
| ОР | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 1 968,49 | 337,82 | 6 531,80 |  | 1 308,97 | 3 462,46 | 1 731,23 | 1 731,23 | -2 153,49 | по штатке плюс выслуга лет по факту 2019 года |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 22 821,50 | 20 361,53 | 22 821,50 | 0,00 | 25 486,18 | 22 817,53 | 22 817,53 | 22 817,53 | 2 668,65 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 23,85 | 5,00 | 23,85 |  | 4,28 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | -8,37 | по штатному расписанию в доле 5,58%, в плюс слесаря, электрогазосварщики и электромонтеры в доле 34,84% |
| ОР | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 594,48 | 100,65 | 1 972,60 |  | 395,31 | 1 045,66 | 522,83 | 522,83 | -650,35 | согласно действующего законодательства |
| ОР | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 19,86 | 112,73 | 68,13 | 0,00 | 19,99 | 66,37 | 33,19 | 33,19 | -46,38 |  |
| ОР | 3.9.3.1 | охрана труда | тыс руб | 6,56 | 1,66 | 22,49 |  | 11,70 | 55,91 | 27,95 | 27,95 | -44,21 | спец. одежда и мыло по прайсу от 16.01.2020 с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) в расчете на численность цехового персонала |
| ОР | 3.9.3.2 | обучение кадров | тыс руб | 5,21 | 2,58 | 17,89 |  | 0,30 | 1,34 | 0,67 | 0,67 | -1,04 | пожарно-технический минимум для начальников участков 6 человек, в доле 5,58% и для электрогазосварщиков 5 человек в доле 34,84% и повышение квалификации электромонтер 4 человека в доле 34,84% |
| ОР | 3.9.3.3 | оценка условий труда | тыс руб | 3,23 | 0,00 | 11,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.9.3.4 | профосмотр | тыс руб | 4,85 | 0,00 | 16,65 |  | 5,60 | 9,13 | 4,56 | 4,56 | -3,53 | по договору от 30.08.2019, с учетом численности, принятой в расчет тарифа с периодисностью 1 раз в 2 года и индексов Минэкономразвитя РФ на 2020 (103,2) на 2021 (103,6) |
| ОР | 3.9.3.5 | прочие | тыс руб |  | 108,49 |  |  | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | экономически не обосновано |
| ОР | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 212,91 | 1 855,75 | 702,20 | 0,00 | 5 112,46 | 4 618,46 | 2 309,23 | 2 309,23 | 494,00 |  |
| ОР | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 32,08 | 19,42 | 110,07 |  | 98,28 | 68,91 | 34,45 | 34,45 | 29,37 | по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6) |
| ОР | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 136,77 | 1 280,37 | 469,37 |  | 4 695,28 | 4 408,87 | 2 204,43 | 2 204,43 | 286,41 | расчет в приложении |
| ОР | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 44,05 | 555,96 | 122,76 | 0,00 | 318,90 | 140,68 | 70,34 | 70,34 | 178,22 |  |
| ОР | 3.10.3.1 | охрана труда (мед. Осмотр, спец. ср-ва) | тыс руб | 37,95 | 2,16 | 102,10 |  | 252,00 | 86,95 | 43,48 | 43,48 | 165,05 | средства защиты от пожара были учтены в тарифах 2019-2020 гг., спец. одежда и мыло по прайсу от 16.01.2020 с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) в расчете на численность основного персонала |
| ОР | 3.10.3.2 | профосмотр | тыс руб | 3,66 | 0,00 | 12,56 |  | 41,80 | 28,87 | 14,43 | 14,43 | 12,93 | по договору от 30.08.2019, с учетом численности, принятой в расчет тарифа с периодисностью 1 раз в год и индексов Минэкономразвитя РФ на 2020 (103,2) на 2021 (103,6) |
| ОР | 3.10.3.3 | оценка условий труда | тыс руб | 2,44 | 0,00 | 8,10 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.4 | услуги производственного характера | тыс руб |  | 15,61 |  |  | 25,10 | 24,86 | 12,43 | 12,43 | 0,24 | тех. обслуживание электроборудования КНС (сибирь инжениринг) по предложению организации с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6) |
| ОР | 3.10.3.5 | прочие (ПДК) | тыс руб |  | 538,19 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 5 | Административные расходы | тыс руб | 984,94 | 552,09 | 3 258,19 | 0,00 | 1 857,88 | 1 841,91 | 920,95 | 920,95 | 15,97 |  |
| ОР | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 716,81 | 363,88 | 2 378,50 |  | 1 296,01 | 1 305,54 | 652,77 | 652,77 | -9,53 | по штатке плюс выслуга лет по факту 2019 года |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 33 303,49 | 36 554,44 | 33 303,49 | 0,00 | 51 675,04 | 43 316,75 | 43 316,75 | 43 316,75 | 8 358,29 | по штатке |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 5,95 | 3,00 | 5,95 |  | 2,09 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | -0,42 |  |
| ОР | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 216,48 | 108,11 | 718,31 |  | 391,40 | 394,27 | 197,14 | 197,14 | -2,87 | согласно действующего законодательства |
| ОР | 5.4 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам | тыс руб | 51,65 | 18,04 | 161,39 | 0,00 | 137,54 | 129,67 | 64,83 | 64,83 | 7,87 |  |
| ОР | 5.4.1 | Почтовые услуги, канцелярия, типография, коммунальные услуги | тыс руб | 1,62 | 0,82 | 5,56 |  | 14,29 | 16,32 | 8,16 | 8,16 | -2,03 | по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6) в доле 5,58% |
| ОР | 5.4.2 | Расходы на компьютерную и оргтехнику, комплектующие, ремонт и настройка ПК, программное обеспечение и т.д. | тыс руб | 0,49 | 2,89 | 1,70 |  | 45,91 | 10,89 | 5,45 | 5,45 | 35,02 | по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6) в доле 5,58% |
| ОР | 5.4.3 | Информационно-консультационные и аудиторские услуги | тыс руб | 40,82 | 0,00 | 124,21 |  | 39,29 | 77,60 | 38,80 | 38,80 | -38,31 | по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6) в доле 5,58% |
| ОР | 5.4.4 | Услуги связи | тыс руб | 4,18 | 4,55 | 14,35 |  | 20,44 | 17,76 | 8,88 | 8,88 | 2,68 | по факту 2019 года в пересчете на период регулирования с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (103,6) в доле 5,58% |
| ОР | 5.4.5 | Услуги банков | тыс руб | 2,52 | 3,84 | 8,65 |  | 4,71 | 5,29 | 2,64 | 2,64 | -0,58 | по договору 7900 в месяц в доле 5,58% |
| ОР | 5.4.6 | Оценка условий труда | тыс руб | 0,81 | 5,94 | 2,77 |  | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | экономически не обоснованно |
| ОР | 5.4.7 | Профосмотр | тыс руб | 1,21 | 0,00 | 4,15 |  | 7,20 | 1,81 | 0,91 | 0,91 | 5,39 | по договору от 30.08.2019, с учетом численности, принятой в расчет тарифа с периодисностью 1 раз в 2 года и индексов Минэкономразвитя РФ на 2020 (103,2) на 2021 (103,6) |
| ОР | 5.5 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб |  |  |  |  |  | 11,87 | 5,93 | 5,93 | -11,87 | ИП Рыбин и ООО Фея в доле 5,58% |
| ОР | 5.6 | Расходы на служебные командировки | тыс руб |  | 62,06 |  |  | 32,93 | 0,53 | 0,26 | 0,26 | 32,40 | по предложению организации в г. Кемервово 8 раз в год в доле 5,58% |
| ОР | 5.7 | Расходы на обучение персонала | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | пожарно-технический минимум для заместителя директора по производству в доле 5,58% |
| НР | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 0,00 | 37,01 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 |  |
| НР | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  | 37,01 |  |  | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | аренда офисов учтена в п. 5.5 |
| НР | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 24,75 | 0,04 | 82,12 | 0,00 | 75,56 | 11,83 | 5,92 | 5,92 | 63,72 |  |
| НР | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 3,53 |  | 11,72 |  | 12,73 | 11,78 | 5,89 | 5,89 | 0,95 | по декларации 2019 года выбросы в водные объекты в пересчете на период регулирования в пределах лимита |
| НР | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 21,22 | 0,04 | 70,40 |  | 62,82 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 62,77 | по факту 2019 года в доле 5,58% |
|  | 10 | Прибыль | тыс руб | 27,18 | 0,00 | 93,26 | 0,00 | 95,00 | 4,31 | 2,15 | 2,15 | 90,69 |  |
| П | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 26,27 | 0,00 | 90,15 | #ДЕЛ/0! | 94,01 | 4,11 | 2,06 | 2,06 | 89,90 |  |
| П | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,91 | 0,00 | 3,11 | #ДЕЛ/0! | 0,99 | 0,19 | 0,10 | 0,10 | 0,80 |  |
| П | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 27,18 |  | 93,26 |  | 95,00 | 4,31 | 2,15 | 2,15 | 90,69 | новогодние подарки детям до 14 лет |
|  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 9 562,84 | 8 988,13 | 31 971,22 | 0,00 | 33 495,36 | 33 162,60 | 16 538,83 | 16 623,76 | 332,76 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 9 243,92 | 8 603,14 | 30 904,97 | 0,00 | 33 146,26 | 31 678,56 | 15 798,72 | 15 879,85 | 1 467,70 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 318,92 | 384,99 | 1 066,25 | 0,00 | 349,10 | 1 484,03 | 740,12 | 743,92 | -1 134,94 |  |
| КР | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 003,91 | -1 239,08 | -764,83 | 2 003,91 |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  | -1 607,84 | -843,01 | -764,83 | 1 607,84 |  |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | -396,06 | -396,06 | 0,00 | 396,06 | неосвоение статей в 2019 году: налоги 24,71 т.р.; электроэнергия 344,17 т. р.; прибыль 27,18 т. р.; |
|  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 9 562,84 | 8 988,13 | 31 971,22 | 0,00 | 33 495,36 | 31 158,69 | 15 299,76 | 15 858,93 | 2 336,66 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 9 243,92 | 8 603,14 | 30 904,97 | #ДЕЛ/0! | 33 146,26 | 29 764,33 | 14 615,09 | 15 149,24 | 3 381,93 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 318,92 | 384,99 | 1 066,25 | #ДЕЛ/0! | 349,10 | 1 394,36 | 684,67 | 709,69 | -1 045,26 |  |
|  | 18 | Тариф | руб/м3 | 35,04 | 33,18 | 35,31 | 0,00 | 39,63 | 36,22 | 35,57 | 36,87 | 3,41 |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 35,04 | 33,18 | 35,31 | 0,00 | 39,63 | 36,22 | 35,57 | 36,87 | 3,41 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 35,04 | 33,18 | 35,31 | 0,00 | 39,63 | 36,22 | 35,57 | 36,87 | 3,41 |  |
|  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 3 866,49 | 1 819,46 | 12 829,72 | 0,00 | 7 422,37 | 8 992,26 | 4 496,13 | 4 496,13 | -1 569,89 |  |
|  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 47,80 | 28,00 | 47,80 | 0,00 | 26,37 | 35,16 | 35,16 | 35,16 | -8,79 |  |
|  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 22 365,79 | 5 415,06 | 22 365,79 | 0,00 | 23 455,85 | 21 314,48 | 21 314,48 | 21 314,48 | 2 141,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,57 |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 9 535,66 | 8 988,13 | 31 877,96 | #ССЫЛКА! | 33 400,36 | 33 158,29 | 16 536,68 | 16 621,61 |  |  |
|  |  | Операционные расходы | тыс руб | 5 443,31 | 4 416,33 | 18 064,95 | - | 16 500,82 | 16 633,48 | 8 316,74 | 8 316,74 |  |  |
|  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 3 253,07 | 4 076,69 | 10 911,15 | #ССЫЛКА! | 13 788,14 | 13 788,76 | 6 851,92 | 6 936,84 |  |  |
|  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 839,28 | 495,11 | 2 901,86 | - | 3 111,40 | 2 736,05 | 1 368,03 | 1 368,03 |  |  |
|  |  | Амортизация | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | 27,18 | - | 93,26 | - | 95,00 | 4,31 | 2,15 | 2,15 |  |  |
|  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - | - | - | - 2 003,91 | -1 239,08 | - 764,83 |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 9 562,84 | 8 988,13 | 31 971,22 | #ССЫЛКА! | 33 495,36 | 31 158,69 | 15 299,76 | 15 858,93 |  |  |

|  | МКП "КТВС НМР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  |  |  | Обоснование отклонений | 2023 |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 845 291,10 | 860 261,93 | 430 130,97 | 430 130,97 |  | 845 291,10 | 860 261,93 | 430 130,97 | 430 130,97 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 845 291,00 | 860 261,93 | 430 130,97 | 430 130,97 |  | 845 291,00 | 860 261,93 | 430 130,97 | 430 130,97 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 836 481,20 | 821 765,05 | 410 882,52 | 410 882,52 |  | 836 481,20 | 821 765,05 | 410 882,52 | 410 882,52 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 535 161,20 | 579 752,20 | 289 876,10 | 289 876,10 |  | 535 161,20 | 579 752,20 | 289 876,10 | 289 876,10 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 40 461,25 | 44 119,34 | 22 059,67 | 22 059,67 |  | 40 461,25 | 44 119,34 | 22 059,67 | 22 059,67 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 260 858,75 | 197 893,51 | 98 946,76 | 98 946,76 |  | 260 858,75 | 197 893,51 | 98 946,76 | 98 946,76 |  |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 8 809,80 | 38 496,88 | 19 248,44 | 19 248,44 |  | 8 809,80 | 38 496,88 | 19 248,44 | 19 248,44 |  |
|  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 34 720,72 | 34 271,54 | 16 914,27 | 17 357,26 |  | 36 094,43 | 35 307,76 | 17 619,99 | 17 687,78 |  |
|  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 32 715,09 | 32 365,10 | 15 961,06 | 16 404,04 |  | 34 023,69 | 33 346,73 | 16 638,73 | 16 708,00 |  |
| ОР | 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 1 595,34 | 101,46 | 50,73 | 50,73 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 1 659,15 | 104,47 | 52,23 | 52,23 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг, рассчитанныхо в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, на 2023 -104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ЭР | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 3 235,86 | 2 845,49 | 1 422,75 | 1 422,75 |  | 3 365,29 | 2 959,31 | 1 479,66 | 1 479,66 |  |
| ЭР | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,94 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |  | 6,17 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |  |
| ЭР | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 545,12 | 522,24 | 261,12 | 261,12 |  | 545,13 | 522,24 | 261,12 | 261,12 |  |
| ЭР | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,64 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |  | 0,64 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |  |
| ЭР | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 1 955,93 | 1 450,21 | 725,10 | 725,10 |  | 2 034,17 | 1 508,22 | 754,11 | 754,11 |  |
| ЭР | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,83 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | по плану 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,0) | 7,10 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | по плану 2022 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0) |
| ЭР | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 286,47 | 220,89 | 110,45 | 110,45 | по плану 2021 года | 286,47 | 220,89 | 110,45 | 110,45 | по плану 2021 года |
| ЭР | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 1 279,93 | 1 395,29 | 697,64 | 697,64 |  | 1 331,13 | 1 451,10 | 725,55 | 725,55 |  |
| ЭР | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,95 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | по плану 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,0) | 5,15 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | по плану 2022 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0) |
| ЭР | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 258,65 | 301,35 | 150,67 | 150,67 | по плану 2021 года | 258,65 | 301,35 | 150,67 | 150,67 | по плану 2021 года |
| НР | 3.5 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | 14 250,58 | 14 304,85 | 6 930,93 | 7 373,92 |  | 14 820,60 | 14 722,30 | 7 326,51 | 7 395,78 |  |
| НР | 3.5.2 | Услуги по очистке сточных вод | тыс руб | 684,77 | 685,70 | 339,74 | 345,96 |  | 712,16 | 705,84 | 345,96 | 359,88 |  |
| НР | 3.5.2.1 | АО "Кузбасская птицефабрика" ИНН: 4238019693 КПП: 423801001 | тыс руб | 684,77 | 685,70 | 339,74 | 345,96 |  | 712,16 | 705,84 | 345,96 | 359,88 |  |
| НР | 3.5.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 9,46 | 9,37 | 9,28 | 9,45 | постановление РЭК КО № 434 от 19.11.2019 | 9,84 | 9,64 | 9,45 | 9,83 | постановление РЭК КО № 434 от 19.11.2019 |
| НР | 3.5.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 72 395,00 | 73 219,95 | 36 609,98 | 36 609,98 | по плану 2021 года | 72 395,00 | 73 219,95 | 36 609,98 | 36 609,98 | по плану 2021 года |
| НР | 3.5.3 | Услуги по очистке и транспортировке сточных вод | тыс руб | 13 565,81 | 13 619,14 | 6 591,19 | 7 027,95 |  | 14 108,44 | 14 016,46 | 6 980,55 | 7 035,91 |  |
| НР | 3.5.3.1 | ООО "Водоканал" ИНН: 4217166136 КПП: 421701001 | тыс руб | 10 791,49 | 10 903,13 | 5 259,16 | 5 643,97 |  | 11 223,15 | 11 193,14 | 5 596,57 | 5 596,57 |  |
| НР | 3.5.3.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 19,57 | 19,55 | 18,86 | 20,24 | постановление РЭК КО № 605 от 17.12.2019 | 20,35 | 20,07 | 20,07 | 20,07 | постановление РЭК КО № 605 от 17.12.2019 |
| НР | 3.5.3.1.2 | Объем покупки | м3 | 551 498,00 | 557 705,00 | 278 852,50 | 278 852,50 | по плану 2021 года | 551 498,00 | 557 705,00 | 278 852,50 | 278 852,50 | по плану 2021 года |
| НР | 3.5.3.2 | ООО "ВОДОРЕСУРС" ИНН: 4253033332 КПП: 425301001 | тыс руб | 2 774,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 885,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.5.3.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 28,00 |  |  |  |  | 29,12 |  |  |  |  |
| НР | 3.5.3.2.2 | Объем покупки | м3 | 99 094,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 99 094,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.5.3.3 | МКП МГО "Водоканал" ИНН: 4214040978 КПП: 421401001 | тыс руб | 0,00 | 2 716,01 | 1 332,03 | 1 383,98 |  | 0,00 | 2 823,32 | 1 383,98 | 1 439,34 |  |
| НР | 3.5.3.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  | 27,41 | 26,88 | 27,93 | 1-е п/г на уровне тарифа на 31.12.2021, 2-е п/г с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (103,9) |  | 28,49 | 27,93 | 29,05 | 1-е п/г на уровне тарифа на 31.12.2022, 2-е п/г с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0) |
| НР | 3.5.3.3.2 | Объем покупки | м3 |  | 99 093,84 | 49 546,92 | 49 546,92 | по плану 2021 года |  | 99 093,84 | 49 546,92 | 49 546,92 | по плану 2021 года |
| ОР | 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 5 010,09 | 4 345,12 | 2 172,56 | 2 172,56 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 5 210,49 | 4 473,73 | 2 236,87 | 2 236,87 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг, рассчитанныхо в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, на 2023 -104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 20 875,36 | 18 104,65 | 18 104,65 | 18 104,65 |  | 21 710,37 | 18 640,55 | 18 640,55 | 18 640,55 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| ОР | 3.7 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 513,03 | 1 312,22 | 656,11 | 656,11 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 1 573,55 | 1 351,07 | 675,53 | 675,53 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг, рассчитанныхо в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, на 2023 -104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 1 793,24 | 4 705,37 | 2 352,68 | 2 352,68 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 1 864,97 | 4 844,65 | 2 422,32 | 2 422,32 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг, рассчитанныхо в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, на 2023 -104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 1 361,33 | 3 561,52 | 1 780,76 | 1 780,76 |  | 1 415,78 | 3 666,94 | 1 833,47 | 1 833,47 |  |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 26 505,62 | 23 470,34 | 23 470,34 | 23 470,34 |  | 27 565,85 | 24 165,06 | 24 165,06 | 24 165,06 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 4,28 | 12,65 | 12,65 | 12,65 |  | 4,28 | 12,65 | 12,65 | 12,65 |  |
| ОР | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 411,12 | 1 075,58 | 537,79 | 537,79 |  | 427,57 | 1 107,42 | 553,71 | 553,71 |  |
| ОР | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 20,79 | 68,27 | 34,13 | 34,13 |  | 21,62 | 70,29 | 35,15 | 35,15 |  |
| ОР | 3.9.3.1 | охрана труда | тыс руб | 12,17 | 57,51 | 28,75 | 28,75 |  | 12,65 | 59,21 | 29,61 | 29,61 |  |
| ОР | 3.9.3.2 | обучение кадров | тыс руб | 0,31 | 1,37 | 0,69 | 0,69 |  | 0,32 | 1,42 | 0,71 | 0,71 |  |
| ОР | 3.9.3.3 | оценка условий труда | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.9.3.4 | профосмотр | тыс руб | 5,82 | 9,39 | 4,69 | 4,69 |  | 6,06 | 9,66 | 4,83 | 4,83 |  |
| ОР | 3.9.3.5 | прочие | тыс руб | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 5 316,96 | 4 750,59 | 2 375,30 | 2 375,30 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 5 529,64 | 4 891,21 | 2 445,60 | 2 445,60 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг, рассчитанныхо в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, на 2023 -104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 102,21 | 70,88 | 35,44 | 35,44 |  | 106,30 | 72,97 | 36,49 | 36,49 |  |
| ОР | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 4 883,09 | 4 535,01 | 2 267,50 | 2 267,50 |  | 5 078,41 | 4 669,24 | 2 334,62 | 2 334,62 |  |
| ОР | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 331,66 | 144,71 | 72,35 | 72,35 |  | 344,92 | 148,99 | 74,50 | 74,50 |  |
| ОР | 3.10.3.1 | охрана труда (мед. Осмотр, спец. ср-ва) | тыс руб | 262,08 | 89,44 | 44,72 | 44,72 |  | 272,56 | 92,09 | 46,04 | 46,04 |  |
| ОР | 3.10.3.2 | профосмотр | тыс руб | 43,47 | 29,69 | 14,85 | 14,85 |  | 45,21 | 30,57 | 15,29 | 15,29 |  |
| ОР | 3.10.3.3 | оценка условий труда | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.4 | услуги производственного характера | тыс руб | 26,11 | 25,58 | 12,79 | 12,79 |  | 27,15 | 26,33 | 13,17 | 13,17 |  |
| ОР | 3.10.3.5 | прочие (ПДК) | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 5 | Административные расходы | тыс руб | 1 932,21 | 1 894,60 | 947,30 | 947,30 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 2 009,50 | 1 950,68 | 975,34 | 975,34 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг, рассчитанныхо в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 - 103,9%, на 2023 -104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 1 347,85 | 1 342,90 | 671,45 | 671,45 |  | 1 401,76 | 1 382,65 | 691,32 | 691,32 |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 53 742,04 | 44 556,05 | 44 556,05 | 44 556,05 |  | 55 891,72 | 45 874,90 | 45 874,90 | 45 874,90 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 2,09 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |  | 2,09 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |  |
| ОР | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 407,06 | 405,55 | 202,78 | 202,78 |  | 423,34 | 417,56 | 208,78 | 208,78 |  |
| ОР | 5.4 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам | тыс руб | 143,05 | 133,38 | 66,69 | 66,69 |  | 148,78 | 137,33 | 68,66 | 68,66 |  |
| ОР | 5.4.1 | Почтовые услуги, канцелярия, типография, коммунальные услуги | тыс руб | 14,86 | 16,79 | 8,39 | 8,39 |  | 15,46 | 17,28 | 8,64 | 8,64 |  |
| ОР | 5.4.2 | Расходы на компьютерную и оргтехнику, комплектующие, ремонт и настройка ПК, программное обеспечение и т.д. | тыс руб | 47,75 | 11,20 | 5,60 | 5,60 |  | 49,66 | 11,53 | 5,77 | 5,77 |  |
| ОР | 5.4.3 | Информационно-консультационные и аудиторские услуги | тыс руб | 40,86 | 79,82 | 39,91 | 39,91 |  | 42,50 | 82,19 | 41,09 | 41,09 |  |
| ОР | 5.4.4 | Услуги связи | тыс руб | 21,26 | 18,26 | 9,13 | 9,13 |  | 22,11 | 18,80 | 9,40 | 9,40 |  |
| ОР | 5.4.5 | Услуги банков | тыс руб | 4,90 | 5,44 | 2,72 | 2,72 |  | 5,09 | 5,60 | 2,80 | 2,80 |  |
| ОР | 5.4.6 | Оценка условий труда | тыс руб | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 5.4.7 | Профосмотр | тыс руб | 7,49 | 1,86 | 0,93 | 0,93 |  | 7,79 | 1,92 | 0,96 | 0,96 |  |
| ОР | 5.5 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб |  | 12,21 | 6,10 | 6,10 |  |  | 12,57 | 6,28 | 6,28 |  |
| ОР | 5.6 | Расходы на служебные командировки | тыс руб | 34,25 | 0,55 | 0,27 | 0,27 |  | 35,62 | 0,56 | 0,28 | 0,28 |  |
| ОР | 5.7 | Расходы на обучение персонала | тыс руб |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| НР | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 10,50 |  | 0,00 | 0,00 |  | 10,92 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 62,92 | 11,83 | 5,92 | 5,92 |  | 50,31 | 10,35 | 5,92 | 4,44 |  |
| НР | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 13,24 | 11,78 | 5,89 | 5,89 | по плану 2021 года | 13,77 | 10,30 | 5,89 | 4,41 |  |
| НР | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 49,68 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | по плану 2021 года | 36,54 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | по плану 2022 года |
|  | 10 | Прибыль | тыс руб | 98,80 | 4,13 | 2,06 | 2,06 |  | 102,75 | 4,02 | 2,01 | 2,01 |  |
| П | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 97,77 | 3,94 | 1,97 | 1,97 |  | 101,67 | 3,84 | 1,92 | 1,92 |  |
| П | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1,03 | 0,18 | 0,09 | 0,09 |  | 1,07 | 0,18 | 0,09 | 0,09 |  |
| П | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 98,80 | 4,13 | 2,06 | 2,06 | новогодние подарки детям до 14 лет | 102,75 | 4,02 | 2,01 | 2,01 | новогодние подарки детям до 14 лет |
|  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 34 819,52 | 34 275,66 | 16 916,34 | 17 359,33 |  | 36 197,17 | 35 311,78 | 17 621,99 | 17 689,78 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 34 456,63 | 32 741,82 | 16 159,33 | 16 582,49 |  | 35 819,92 | 33 731,57 | 16 833,41 | 16 898,16 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 362,90 | 1 533,84 | 757,01 | 776,83 |  | 377,25 | 1 580,21 | 788,59 | 791,62 |  |
| КР | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | -1 972,83 | -1 057,41 | -915,42 |  | 0,00 | 3 580,67 | -1 178,08 | 4 758,75 |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  | -1 972,83 | -1 057,41 | -915,42 |  |  | -1 178,08 | -1 178,08 | 0,00 |  |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 758,75 | 0,00 | 4 758,75 |  |
| КР | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 34 819,52 | 32 302,83 | 15 858,93 | 16 443,91 |  | 36 197,17 | 38 892,45 | 16 443,91 | 22 448,54 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 34 456,63 | 30 857,27 | 15 149,24 | 15 708,04 |  | 35 819,92 | 37 152,01 | 15 708,05 | 21 443,96 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 362,90 | 1 445,56 | 709,69 | 735,87 |  | 377,25 | 1 740,44 | 735,87 | 1 004,58 |  |
|  | 18 | Тариф | руб/м3 | 41,19 | 37,55 | 36,87 | 38,23 |  | 42,82 | 45,21 | 38,23 | 52,19 |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 41,19 | 37,55 | 36,87 | 38,23 |  | 42,82 | 45,21 | 38,23 | 52,19 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 41,19 | 37,55 | 36,87 | 38,23 |  | 42,82 | 45,21 | 38,23 | 52,19 |  |
|  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 7 719,27 | 9 249,53 | 4 624,77 | 4 624,77 |  | 8 028,04 | 9 523,32 | 4 761,66 | 4 761,66 |  |
|  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 26,37 | 35,16 | 35,16 | 35,16 |  | 26,37 | 35,16 | 35,16 | 35,16 |  |
|  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 24 394,09 | 21 924,29 | 21 924,29 | 21 924,29 |  | 25 369,85 | 22 573,25 | 22 573,25 | 22 573,25 |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | 3,9 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,029 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 34 720,72 | 34 271,54 | 16 914,27 | 17 357,26 |  | 36 094,43 | 35 307,76 | 17 619,99 | 17 687,78 |  |
|  |  | Операционные расходы | тыс руб | 17 160,87 | 17 109,37 | 8 554,68 | 8 554,68 |  | 17 847,30 | 17 615,80 | 8 807,90 | 8 807,90 |  |
|  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 14 324,00 | 14 316,68 | 6 936,84 | 7 379,83 |  | 14 881,83 | 14 732,65 | 7 332,43 | 7 400,22 |  |
|  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 3 235,86 | 2 845,49 | 1 422,75 | 1 422,75 |  | 3 365,29 | 2 959,31 | 1 479,66 | 1 479,66 |  |
|  |  | Амортизация | тыс руб | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | 98,80 | 4,13 | 2,06 | 2,06 |  | 102,75 | 4,02 | 2,01 | 2,01 |  |
|  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - 1 972,83 | - 1 057,41 | - 915,42 |  | - | 3 580,67 | - 1 178,08 | 4 758,75 |  |
|  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 34 819,52 | 32 302,83 | 15 858,93 | 16 443,91 |  | 36 197,17 | 38 892,45 | 16 443,91 | 22 448,54 |  |

|  | МКП "КТВС НМР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год |  |  |  | Обоснование отклонений | 2022 год |  |  |  | Обоснование отклонений | 2023 |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом с 01.03. по 31.12 (306 дней) | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 26 618,00 | 38 385,60 | 30 473,90 | 15 236,95 | 15 236,95 |  | 38 385,60 | 30 473,90 | 15 236,95 | 15 236,95 |  | 38 385,60 | 30 473,90 | 15 236,95 | 15 236,95 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 26 618,00 | 38 385,60 | 30 473,90 | 15 236,95 | 15 236,95 |  | 38 385,60 | 30 473,90 | 15 236,95 | 15 236,95 |  | 38 385,60 | 30 473,90 | 15 236,95 | 15 236,95 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 26 618,00 | 38 385,60 | 30 473,90 | 15 236,95 | 15 236,95 |  | 38 385,60 | 30 473,90 | 15 236,95 | 15 236,95 |  | 38 385,60 | 30 473,90 | 15 236,95 | 15 236,95 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 26 618,00 | 38 385,60 | 30 473,90 | 15 236,95 | 15 236,95 |  | 38 385,60 | 30 473,90 | 15 236,95 | 15 236,95 |  | 38 385,60 | 30 473,90 | 15 236,95 | 15 236,95 |  |
|  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 4 889,31 | 9 678,07 | 6 826,87 | 2 798,79 | 4 028,08 |  | 10 065,19 | 7 022,19 | 3 511,10 | 3 511,10 |  | 10 467,80 | 7 230,05 | 3 615,02 | 3 615,02 |  |
|  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 4 889,31 | 9 678,07 | 6 826,87 | 2 798,79 | 4 028,08 |  | 10 065,19 | 7 022,19 | 3 511,10 | 3 511,10 |  | 10 467,80 | 7 230,05 | 3 615,02 | 3 615,02 |  |
| ОР | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 4 889,31 | 9 678,07 | 6 826,87 | 2 798,79 | 4 028,08 |  | 10 065,19 | 7 022,19 | 3 511,10 | 3 511,10 |  | 10 467,80 | 7 230,05 | 3 615,02 | 3 615,02 |  |
| ОР | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  | 9 678,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 065,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 467,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 4 889,31 | 0,00 | 6 826,87 | 2 798,79 | 4 028,08 |  | 0,00 | 7 022,19 | 3 511,10 | 3 511,10 |  | 0,00 | 7 230,05 | 3 615,02 | 3 615,02 |  |
| ОР | 3.10.3.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных со сбором, вывозом и передачей на утилизацию ЖБО | тыс руб | 4 889,31 |  | 6 826,87 | 2 798,79 | 4 028,08 |  |  | 7 022,19 | 3 511,10 | 3 511,10 |  |  | 7 230,05 | 3 615,02 | 3 615,02 |  |
|  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 4 889,31 | 9 678,07 | 6 826,87 | 2 798,79 | 4 028,08 |  | 10 065,19 | 7 022,19 | 3 511,10 | 3 511,10 |  | 10 467,80 | 7 230,05 | 3 615,02 | 3 615,02 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4 889,31 | 9 678,07 | 6 826,87 | 2 798,79 | 4 028,08 |  | 10 065,19 | 7 022,19 | 3 511,10 | 3 511,10 |  | 10 467,80 | 7 230,05 | 3 615,02 | 3 615,02 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | -473,76 | 0,00 | -473,76 |  | 0,00 | 217,94 | 43,22 | 174,72 |  | 0,00 | 255,87 | 70,80 | 185,07 |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  | -473,76 | 0,00 | -473,76 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 217,94 | 43,22 | 174,72 |  |  | 255,87 | 70,80 | 185,07 |  |
|  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 4 889,31 | 9 678,07 | 6 353,11 | 2 798,79 | 3 554,32 |  | 10 065,19 | 7 240,13 | 3 554,32 | 3 685,82 |  | 10 467,80 | 7 485,92 | 3 685,82 | 3 800,09 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4 889,31 | 9 678,07 | 6 353,11 | 2 798,79 | 3 554,32 |  | 10 065,19 | 7 240,13 | 3 554,32 | 3 685,82 |  | 10 467,80 | 7 485,92 | 3 685,82 | 3 800,09 |  |
|  | 18 | Тариф | руб/м3 | 183,68 | 252,13 | 208,48 | 183,68 | 233,27 |  | 262,21 | 237,58 | 233,27 | 241,90 |  | 272,70 | 245,65 | 241,90 | 249,40 |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 183,68 | 252,13 | 208,48 | 183,68 | 233,27 |  | 262,21 | 237,58 | 233,27 | 241,90 |  | 272,70 | 245,65 | 241,90 | 249,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 183,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,029 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 4 889,31 | 9 678,07 | 6 826,87 | 2 798,79 | 4 028,08 |  | 10 065,19 | 7 022,19 | 3 511,10 | 3 511,10 |  | 10 467,80 | 7 230,05 | 3 615,02 | 3 615,02 |  |
|  |  | Операционные расходы | тыс руб | 4 889,31 | 9 678,07 | 6 826,87 | 2 798,79 | 4 028,08 |  | 10 065,19 | 7 022,19 | 3 511,10 | 3 511,10 |  | 10 467,80 | 7 230,05 | 3 615,02 | 3 615,02 |  |
|  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Амортизация | тыс руб | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - 473,76 | - | - 473,76 |  | - | 217,94 | 43,22 | 174,72 |  | - | 255,87 | 70,80 | 185,07 |  |
|  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 4 889,31 | 9 678,07 | 6 353,11 | 2 798,79 | 3 554,32 |  | 10 065,19 | 7 240,13 | 3 554,32 | 3 685,82 |  | 10 467,80 | 7 485,92 | 3 685,82 | 3 800,09 |  |

Приложение № 12 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 60,47 | 61,68 | 61,68 | 63,65 | 63,65 | 65,40 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 50,39 | 51,40 | 51,40 | 53,04 | 53,04 | 54,50 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 42,68 | 44,24 | 44,24 | 45,88 | 45,88 | 62,63 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 35,57 | 36,87 | 36,87 | 38,23 | 38,23 | 52,19 |
| 3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 220,42 | 279,92 | 279,92 | 290,28 | 290,28 | 299,28 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 183,68 | 233,27 | 233,27 | 241,90 | 241,90 | 249,40 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 13 к протоколу № 62

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.10.2020