УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 81

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

08.12.2020 г.	г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б., Игонин С.Е., 
Полякова Ю.А. (участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса 
(не принимает участие в голосовании)), Кулебякина М.В. (голосовала заочно, прислала позицию по голосованию в письменном виде на вопросы №№ 1-3 повестки заседания).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. – главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Овчинников А.Г. – главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Дюбина О.В. – консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Ермак Н.В. – ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Антоненко Е.И. - начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Абраменко О.А. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Давидович Е.Ю. - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Ланщикова М.С. – главный специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Халяпин А.В. – представитель ООО «Спецтранспорт 42»;

Ким Е.Х. – представитель АО «Кузбассэнерго» (участие с помощью видеоконференцсвязи).

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ОЭСК» по индивидуальному проекту |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Русбилд» по индивидуальному проекту |
| 3. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» по индивидуальному проекту |
| 4. | Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Спецтранспорт 42», реализуемой на потребительском рынке Кемеровского городского округа, на 2021 год |
| 5. | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч, на 2021 год |
| 6. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 767 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «УТС» на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2020 - 2022 годы» в части 2021 года |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 768 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «УТС» на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2020 - 2022 годы» в части 2021 года |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 769 «Об установлении ООО «УТС» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2020 - 2022 годы» в части 2021 года |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 615 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП ПМР «Тепломир» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2019-2023 годы», в части 2021 года |
| 10. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 616 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый МУП ПМР «Тепломир» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2019 – 2023 годы», в части 2021 года |
| 11. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 617 «Об установлении МУП ПМР «Тепломир» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа на 2019 – 2023 годы», в части 2021 года |
| 12. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 618 «Об утверждении производственной программы МУП ПМР «Тепломир» в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа на 2019-2023 годы», в части 2021 года |
| 13. | О закрытии тарифного дела «О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию АО «ЕнисейАвтодор» на 2021 год» № РЭК/135-ЕнисейАвтодор-2021и от 16.06.2020 года |
| 14. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на подвоз питьевой воды ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ) |
| 15. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2018 № 544 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского округа» (Кемеровский муниципальный округ)» |
| 16. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2018 № 545 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского округа» (Кемеровский муниципальный округ) в части 2021 года |
| 17. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 541 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального района (Ижморский муниципальный округ)» |
| 18. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 542 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального района (Ижморский муниципальный округ)» в части 2021 года |
| 19. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 280 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой МП «Исток» (г. Киселевск)» |
| 20. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 281 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду МП «Исток» (г. Киселевск)» в части 2021 года |
| 21. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МКП МГО «Водоканал» (Мысковский городской округ) |
| 22. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП МГО «Водоканал» (Мысковский городской округ) |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1. «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ОЭСК» по индивидуальному проекту»

Докладчики Овчинников А.Г. и Дюбина О.В. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ОЭСК» (увеличение максимальной мощности на 6 600 кВт) ПС 110 кВ «Костромовская» (Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, промплощадка шахты «Костромовская», сооружение № 15, кадастровый номер 42:06:0101006:17:87) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 5893 от 04.12.2020; исх. № 10984 
от 03.12.2020) за подписью и.о. заместителя генерального директора - директора филиала 
ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» С.Г. Тараданова. Замечания к проекту постановления отсутствуют.

Ассоциация «НП Совет рынка» обращает внимание, что при утверждении стандартизированных ставок, используемых для определения вышеуказанной платы за технологическое присоединение, Ассоциация голосовала против их утверждения. В связи с тем, что на момент рассмотрения вопроса стандартизированные ставки утверждены и являются действующими, Ассоциация при голосовании по вышеуказанному вопросу руководствуется Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29 августа 2017 года 
№ 1135/17.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 2. «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Русбилд» по индивидуальному проекту»

Докладчики Овчинников А.Г. и Дюбина О.В. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Русбилд» (максимальная мощность 25 000 кВт) ПС 110/10 кВ «АЗАС» (Кемеровская обл., Таштагольский р-н, Таштагольское лесничество, Чугунашское участковое лесничество, урочище Чугунашское, квартал № 19 (выделы 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31), квартал № 20 (выделы 17, 20, 44), кадастровый номер земельного участка 42:12:0103004:311) по индивидуальному проекту согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

В деле имеется несогласие с экспертным заключением и проектом постановления 
(вх. № 5893 от 04.12.2020; исх. № 10984 от 03.12.2020) за подписью и.о. заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» С.Г. Тараданова представленное в приложении № 5 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что согласно экспертному заключению, планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2022 год. Технические условия информации о сроках ввода не содержат, при этом объем затрат на строительство «последней мили», учтен с учетом индексов-дефляторов 2020-2021гг., что противоречит расчету, предусмотренному пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – 5;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.)

Вопрос 3. «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» по индивидуальному проекту»

Докладчики Овчинников А.Г. и Дюбина О.В. согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу), предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение максимальной мощности на 5 669 кВт) КЛ-6-11, КЛ-6-12 (Кемеровская область, г. Белово, от ячейки фидера № 11 ПС 110/35/6 кВ «Новочертинская» до ячейки № 11 ПС 6/0,4 кВ № 21 (п. Чертинский, территория шахты «Чертинская Коксовая») и от ячейки фидера № 12 ПС 110/35/6 кВ «Новочертинская» до ячейки № 3 ПС 6/0,4 кВ № 21 (п. Чертинский, территория шахты «Чертинская Коксовая»)) по индивидуальному проекту согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

В деле имеется несогласие с экспертным заключением и проектом постановления 
(вх. № 5893 от 04.12.2020; исх. № 10984 от 03.12.2020) за подписью и.о. заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» С.Г. Тараданова представленное в приложении № 5 к настоящему протоколу

Ассоциация «НП Совет рынка» обращает внимание, что при утверждении стандартизированных ставок, используемых для определения вышеуказанной платы за технологическое присоединение, Ассоциация голосовала против их утверждения. В связи с тем, что на момент рассмотрения вопроса стандартизированные ставки утверждены и являются действующими, Ассоциация при голосовании по вышеуказанному вопросу руководствуется Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29 августа 2017 года 
№ 1135/17.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4. «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Спецтранспорт 42», реализуемой на потребительском рынке Кемеровского городского округа, на 2021 год»

Докладчики Хамзин Р.Ш. и Зинченко М.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

РЕШИЛО:

Перенести вопрос к рассмотрению на 10.12.2020.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5. «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 
АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч, на 2021 год»

Докладчики Хамзин Р.Ш. согласно экспертному заключению (приложение № 8 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за подключение к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания»), ИНН 4200000333, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч, на 2021 год, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 6. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 767 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
ООО «УТС» на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2020 - 2022 годы» в части 2021 года»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 10 к настоящему протоколу), предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 767 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «УТС» на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2020-2022 годы» следующие изменения:

  - В заголовке, по тексту, в заголовках приложений № 1, 2 слова 
«г. Междуреченска» заменить словами «Междуреченского городского округа».

  - В преамбуле слова «постановлением Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

  - Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 5949 от 07.12.2020; 
исх. № 01/1060 от 07.12.2020) за подписью генерального директора ООО «УТС» 
Н.А. Тимошенковой с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 7 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 768 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый 
ООО «УТС» на потребительском рынке г. Междуреченска, 
на 2020 - 2022 годы» в части 2021 года»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 10 к настоящему протоколу), предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 768 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «УТС» на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2020-2022 годы» следующие изменения:

  - В заголовке, по тексту, в заголовках приложений № 1, 2 слова 
«г. Междуреченска» заменить словами «Междуреченского городского округа».

  - В преамбуле слова «постановлением Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения 
о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса 
от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

  - Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 5949 от 07.12.2020; 
исх. № 01/1060 от 07.12.2020) за подписью генерального директора ООО «УТС» 
Н.А. Тимошенковой с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 8 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 769 «Об установлении ООО «УТС» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2020 - 2022 годы» в части 2021 года»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 10 к настоящему протоколу), предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 769 «Об установлении ООО «УТС» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2020-2022 годы» следующие изменения:

  - В заголовке, по тексту, в заголовке приложения слова 
«г. Междуреченска» заменить словами «Междуреченского городского округа».

  - В преамбуле слова «постановлением Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения 
о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса 
от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

  - Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 5949 от 07.12.2020; 
исх. № 01/1060 от 07.12.2020) за подписью генерального директора ООО «УТС» 
Н.А. Тимошенковой с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 9 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 615 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, реализуемую МУП ПМР «Тепломир»
на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2019-2023 годы», в части 2021 года»

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 14 к настоящему протоколу), предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 615 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП ПМР «Тепломир» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2019-2023 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 547, от 05.12.2019 № 548), следующие изменения:

  - В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения
о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса 
от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

  - Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 5821 от 01.12.2020; 
исх. № 791 от 01.12.2020) за подписью директора МУП ПМР «Тепломир» А.М. Желонкина с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С предварительно расчитанными тарифами ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 10 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 616 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый
МУП ПМР «Тепломир» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2019 – 2023 годы», в части 2021 года»

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 14 к настоящему протоколу), предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 616 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый МУП ПМР «Тепломир» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2019 – 2023 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 547, от 05.12.2019 № 549), следующие изменения:

  - В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения
о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса 
от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

  - Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 5821 от 01.12.2020; 
исх. № 791 от 01.12.2020) за подписью директора МУП ПМР «Тепломир» А.М. Желонкина с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С предварительно расчитанными тарифами ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 11 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 617 «Об установлении 
МУП ПМР «Тепломир» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа на 2019 – 2023 годы», в части 2021 года»

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 14 к настоящему протоколу), предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 617 «Об установлении МУП ПМР «Тепломир» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа на 2019 – 2023 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 547, от 05.12.2019 № 550), следующие изменения:

  - В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения
о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 
«О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

  - Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 5821 от 01.12.2020; 
исх. № 791 от 01.12.2020) за подписью директора МУП ПМР «Тепломир» А.М. Желонкина с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С предварительно расчитанными тарифами ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 12 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 618 «Об утверждении производственной программы МУП ПМР «Тепломир» в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа
на 2019-2023 годы», в части 2021 года»

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 14 к настоящему протоколу), предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 618 «Об утверждении производственной программы МУП ПМР «Тепломир» в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую
на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа
на 2019-2023 годы», (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 547, от 05.12.2019 № 551), следующие изменения:

  - В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения
о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса 
от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

  - Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 5821 от 01.12.2020; 
исх. № 791 от 01.12.2020) за подписью директора МУП ПМР «Тепломир» А.М. Желонкина с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С предварительно расчитанными тарифами ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 13 «О закрытии тарифного дела «О корректировке НВВ
и установлении тарифов на тепловую энергию АО «ЕнисейАвтодор» 
на 2021 год» № РЭК/135-ЕнисейАвтодор-2021и от 16.06.2020 года»

Докладчик Ермак Н.В. пояснила:

В адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее по тексту – РЭК Кузбасса) поступило заявление АО «ЕнисейАвтодор» о прекращении регулирования в отношении данной организации, в связи с отсутствием контракта содержания автодороги Р 255 (от 28.04.2020 № 827, вх. № 2028 от 30.04.2020).

На обслуживании АО «ЕнисейАвтодор» находилась котельная, расположенная по адресу пгт. Итатский, ул. Советская, 500 по договору аренды № 91/15 от 31.03.2015 с ФКУ «Сибуправтодор». Срок действия договора составляет 6 лет, без пролонгации. Потребителем тепловой энергии является население, семь абонентов, проживающих по адресу: пгт. Итатский, ул. Советская, 500а, 500-1, 500-4, 500-1, 498-1, 498-2, 500-5.

РЭК Кузбасса был направлен запрос в адрес администрации Тяжинского муниципального округа, на имя Главы С.Н. Кошкина от 09.07.2020 № М-2-50/2177-01, с просьбой разъяснить ситуацию в отношении котельной и ресурсоснабжающей организации, которая будет осуществлять теплоснабжение потребителей.

Администрация Тяжинского муниципального округа письмом от 27.07.2020 № 04/1831 (вх. № 3251 от 27.07.2020) сообщила следующее.

На основании уведомления АО «ЕнисейАвтодор» от 24.01.2020 № 135 жителям жилых домов, присоединенных к котельной, были вручены уведомления о прекращении центрального отопления с сентября 2020 года и просьбой принять меры по организации автономного отопления, что предусмотрено проектами жилых домов.

На основании вышеуказанного экспертами предлагается закрыть тарифное дело «О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию АО «ЕнисейАвтодор» на 2021 год» № РЭК/135-ЕнисейАвтодор-2021и от 16.06.2020 года.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

РЕШИЛО:

Закрыть тарифное дело «О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию АО «ЕнисейАвтодор» на 2021 год» № РЭК/135-ЕнисейАвтодор-2021и от 16.06.2020 года.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 14 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на подвоз питьевой воды 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ)»

Докладчик Антоненко Е.И. предлагает:

1. Утвердить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205153492, производственную программу в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды) на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 20 к настоящему протоколу;

3. Установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205153492, одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются письменные обращения:

- (вх. № 5962 от 08.12.2020; исх. № 2020/0273 от 08.12.2020) за подписью и.о. генерального директора ОАО «СКЭК» Д.Д. Волкова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С проектом ознакомлены;

- (вх. № 5953 от 07.12.2020; исх. № 07-01-07/2873 от 04.12.2020) за подписью заместителя главы города Кемерово, начальника управления жилищно – коммунального хозяйства 
С.В. Лысенко с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей Администрации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 15 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2018 № 544 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского округа» (Кемеровский муниципальный округ)»»

Докладчик Абраменко О.А. предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2018 № 544 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения 
МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского округа» (Кемеровский муниципальный округ)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2019 № 582) следующее изменение:

2. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 16 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2018 № 545 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского округа» (Кемеровский муниципальный округ) в части 2021 года»

Докладчик Абраменко О.А. предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2018 № 545 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского округа» (Кемеровский муниципальный округ)» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2019 № 582, от 17.12.2019 № 606) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

1.2. Скорректировать производственную программу МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского округа» (Кемеровский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 22 к настоящему протоколу;

1.3. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 23 к настоящему протоколу;

1.3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 
МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского округа» (Кемеровский муниципальный округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 5947 от 07.12.2020; 
исх. № 1675 от 07.12.2020) за подписью и.о. директора 
МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского округа» В.А. Маняхина с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С уровнем цены на тарифы согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 17 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 541 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения                                     МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального района (Ижморский муниципальный округ)»»

Докладчик Абраменко О.А. пояснила:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 541 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального района (Ижморский муниципальный округ)» следующее изменение:

В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 18 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 542 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального района (Ижморский муниципальный округ)» в части 2021 года»

Докладчик Абраменко О.А. предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 542 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального района (Ижморский муниципальный округ) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте, в заголовке, тексте приложений 1, 2 слова «МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального района (Ижморский муниципальный округ)» заменить словами «МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа (Ижморский муниципальный округ)».

1.2. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

1.3. Скорректировать производственную программу МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа (Ижморский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2020 по 31.12.2022, согласно приложению № 25 к настоящему протоколу;

1.4. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 26 к настоящему протоколу;

1.5. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 
МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа (Ижморский муниципальный округ) на период с 01.01.2020 по 31.12.2022, согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. №5966 от 08.12.2020) за подписью и.о. директора Юнусова М.Ф. с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия. С проектом озакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 19 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 280 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой
МП «Исток» (г. Киселевск)»»

Докладчик Ланщикова М.С. предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 280 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой МП «Исток» (г. Киселевск)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.02.2019 № 59) следующие изменения:

  - В заголовке, пункте 1, в заголовке приложения слова «г. Киселевск» заменить словами «Киселевский городской округ».

  - В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 20 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 281 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду МП «Исток» (г. Киселевск)» в части 2021 года»

Докладчик Ланщикова М.С. предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 281 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду МП «Исток» (г. Киселевск)» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.02.2019 № 60, от 10.10.2019 № 304) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте, в заголовках приложений № 1, 2 слова «г. Киселевск» заменить словами «Киселевский городской округ».

1.2. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса»;

1.3. Скорректировать производственную программу МП «Исток» (Киселевский городской округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 28 к настоящему протоколу;

1.4. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 29 к настоящему протоколу;

1.5. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду МП «Исток» (Киселевский городской округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению 
№ 30 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение (вх. № 5983 от 08.12.2020; 
исх. № 1679/20 от 08.12.2020) за подписью директора МП «Исток» Д.В. Апостолова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 21 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МКП МГО «Водоканал» (Мысковский городской округ)»

Докладчик Давидович Е.Ю. предлагает установить МКП МГО «Водоканал» (Мысковский городской округ), ИНН 4214040978, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 согласно приложению № 31 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 22 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП МГО «Водоканал» (Мысковский городской округ)»

Докладчик Давидович Е.Ю. предлагает:

1. Утвердить МКП МГО «Водоканал» (Мысковский городской округ), ИНН 4214040978, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой, водоотведения на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 согласно приложению № 32 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 33 к настоящему протоколу;

2. Установить МКП МГО «Водоканал» (Мысковский городской округ), ИНН 4214040978, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются особые мнения от МКП МГО «Водоканал» и Администрации Мысковского городского округа, представленные в приложении №№ 35 – 36 настоящего протокола.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________М.В. Зинченко

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________С.Е. Игонин

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ Юхневич К.С.