Приложение № 1 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим               сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»                                энергопринимающих устройств ООО «ОЭСК» (увеличение максимальной мощности на 6 600 кВт)  ПС 110 кВ «Костромовская» (Кемеровская обл.,                 Ленинск-Кузнецкий р-н, промплощадка шахты «Костромовская», сооружение №15, кадастровый номер 42:06:0101006:17:87) по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ОЭСК» на 2020 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178                             «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «ОЭСК» подало в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» –                  «Кузбассэнерго – РЭС» заявку от 22.04.2020 № 11000464163 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ПС 110 кВ «Костромовская»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, промплощадка шахты «Костромовская», сооружение №15, кадастровый номер 42:06:0101006:17:87.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 10 400 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 6 600 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 17 000 кВт.

- Уровень напряжения – 110 кВ.

- Категория надежности электроснабжения: 1 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию июнь 2020 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- Сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

- Отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- Отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

- Обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно п. 50 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937 владельцы Объектов электроэнергетики и потребители, участвующие в противоаварийном управлении, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, организуют и обеспечивают круглосуточную работу систем обмена технологической информацией объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок) с диспетчерскими центрами, в диспетчерском управлении или ведении которых находятся соответствующие объекты диспетчеризации, для передачи диспетчерских команд и разрешений, передачи управляющих воздействий противоаварийной и режимной автоматики, телеметрической информации о технологических режимах работы объектов диспетчеризации и иной технологической информации, необходимой для планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, в том числе организуют наличие и обеспечивают функционирование 2 независимых каналов связи объекта электроэнергетики каждым диспетчерским центром, к объектам диспетчеризации которого относятся соответствующие линии электропередачи, оборудование и устройства.

Противоаварийная автоматика - это совокупность устройств, обеспечивающих измерение и обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачу информации и команд управления и реализацию управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами и настройкой для выявления, предотвращения развития и ликвидации аварийного режима энергосистемы.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 28 Правил критерием наличия технической возможности технологического присоединения является обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем.

Учитывая вышеизложенные условия и терминологию, устройства сбора и передачи телеметрической информации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» по двум независимым каналам связи являются, в том числе, устройствами обработки параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачи информации и команд управления и реализации управляющих воздействий.

Таким образом, исходя из документов, представленных филиалом                 ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 14 настоящих Методических указаний (стоимость конкретных мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, для данного Заявителя в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями, рассчитываемая органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с выданными техническими условиями по установленной им формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок);

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОЭСК» филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Данное требование законодательства исполнено, технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется:

- Оснащение ПС 110 кВ Беловская микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ).

- Оснастить ПС 110 кВ Афонинская микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО)                   ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская (п.2.2. ТУ).

- Организация канала передачи команд на реализацию управляющих воздействий от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь до устройств ОН на ПС 110 кВ Костромовская                    (п.2.5. ТУ).

- Организация канала передачи команд на реализацию управляющих воздействий от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская до устройств ОН на ПС 110 кВ Костромовская (п.2.6. ТУ).

- Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 110 кВ Костромовская до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» (п.2.8. ТУ).

- Оснащение перечисленных устройств источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов (п.2.10. ТУ).

Мероприятие № 2 включено в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020 – 2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 №29@.

Мероприятия №3 и 6 выполнять не требуется, т. к. в соответствии с материалами предприятия (пояснительная записка) канал до ПС 110 кВ Костромовская учитывается в мероприятиях п.5 (п.2.8. ТУ), а также все устройства оснащены источниками бесперебойного электропитания.

Таким образом остаются к выполнению мероприятия №1, 4 и 5.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «ОЭСК».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 6 600 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОЭСК» – 0,000 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием учесть объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОЭСК» в размере 0,000 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением                                технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» расчетом необходимой валовой расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 28 726,393 тыс. руб.:

- 11 302,481 тыс. руб. – оснащение ПС 110 кВ Беловская микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь                (п.2.1. ТУ).

- 15 020,937 тыс. руб. – организация канала передачи команд на реализацию управляющих воздействий от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская до устройств ОН на ПС 110 кВ Костромовская (п.2.6. ТУ).

- 2 402,975 тыс. руб. – организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 110 кВ Костромовская до ДС ЦУС филиала                      ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» (п.2.8. ТУ).

Расчет представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение ПС 110 кВ Беловская микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Установка автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ-110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская 1, 2 цепи с отпайкой на ПС Безруковская и АОПО ВЛ-110 кВ Мысковская - Междуреченская 1, 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Мысковская, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 95 124,70 | 1 510 192,40 | 73 545,40 | 66 001,47 | 153 842,03 | 1 898 706,00 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,13 | 4,91 | 18,13 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 773 363,81 | 7 415 044,68 | 1 333 378,10 | 288 426,42 | 1 492 267,69 | 11 302 480,71 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 11 302 480,71 |
| Организация канала передачи команд на реализацию управляющих воздействий от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская до устройств ОН на ПС 110 кВ Костромовская (п.2.6. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Модернизация ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) с выделением расчетов на ПС 110 кВ Афонинская ВОЛС 8,1 км, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 401 368,86 | 0,00 | 0,00 | 250 510,07 | 37 662,89 | 689 541,82 |
|  | Сметная стоимость на 1 км, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 49 551,71 | 0,00 | 0,00 | 30 927,17 | 4 649,74 | 85 128,62 |
|  | Организация канала передачи команд на реализацию управляющих воздействий от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская до устройств ОН на ПС 110 кВ Костромовская 24,236 км (п.2.6. ТУ). | 1 200 935,27 | 0,00 | 0,00 | 749 550,87 | 112 691,09 | 2 063 177,23 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,87 | 4,91 | 21,79 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 10 652 295,85 | 0,00 | 0,00 | 3 275 537,31 | 1 093 103,54 | 15 020 936,70 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 15 020 936,70 |
| Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 110 кВ Костромовская до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» (п.2.8. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Локальный сметный расчет. Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 110 кВ Костромовская до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» 9,703 км (п.2.8. ТУ). | 256 221,63 | 0,00 | 0,00 | 20 536,30 | 23 726,78 | 300 484,71 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,13 | 4,91 | 18,13 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 2 083 081,85 | 0,00 | 0,00 | 89 743,63 | 230 149,77 | 2 402 975,25 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 2 402 975,25 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 28 726 392,66 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 25 446,317 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение ПС 110 кВ Беловская микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Установка автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ-110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская 1, 2 цепи с отпайкой на ПС Безруковская и АОПО ВЛ-110 кВ Мысковская - Междуреченская 1, 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Мысковская, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 86 022,91 | 1 466 206,21 | 73 545,40 | 66 001,47 | 31 376,29 | 1 723 152,28 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,13 | 4,91 | 18,13 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 699 366,26 | 7 199 072,49 | 1 333 378,10 | 288 426,42 | 304 350,01 | 9 824 593,29 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 9 824 593,29 |
| Организация канала передачи команд на реализацию управляющих воздействий от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская до устройств ОН на ПС 110 кВ Костромовская (п.2.6. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Модернизация ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) с выделением расчетов на ПС 110 кВ Афонинская ВОЛС 8,1 км, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 383 806,27 | 0,00 | 0,00 | 250 510,07 | 1 116,04 | 635 432,38 |
|  | Сметная стоимость на 1 км, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 47 383,49 | 0,00 | 0,00 | 30 927,17 | 137,78 | 78 448,44 |
|  | Организация канала передачи команд на реализацию управляющих воздействий от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская до устройств ОН на ПС 110 кВ Костромовская 24,236 км (п.2.6. ТУ). | 1 148 386,27 | 0,00 | 0,00 | 749 550,87 | 3 339,30 | 1 901 276,44 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,87 | 4,91 | 21,79 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 10 186 186,19 | 0,00 | 0,00 | 3 275 537,31 | 32 391,23 | 13 494 114,72 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 13 494 114,72 |
| Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 110 кВ Костромовская до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» (п.2.8. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Локальный сметный расчет. Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 110 кВ Костромовская до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» 9,703 км (п.2.8. ТУ). | 245 010,20 | 0,00 | 0,00 | 20 536,30 | 4 735,32 | 270 281,82 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,13 | 4,91 | 18,13 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 1 991 932,93 | 0,00 | 0,00 | 89 743,63 | 45 932,60 | 2 127 609,16 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 2 127 609,16 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 25 446 317,17 |

Корректировка связана с:

- Исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время.

- Исключением затрат на временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на командировочные расходы, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на авторский надзор, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

- Исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждены Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10.

Сравнение стоимости с УНЦ провести не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых расценок.

Таким образом, предлагается учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 25 446,317 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 11,140 тыс. руб. без НДС согласно расчету, на стр. 54, представленному письмом от 06.10.2020 № 1.4/01/8816-исх (вх. № 4699 от 07.10.2020).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,140 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 894 от 31.12.2019 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» в т.ч.:

Таблица 3

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,140 | 11,140 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 | 4,474 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 | 6,666 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в сторону уменьшения составила 0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ОЭСК» (увеличение максимальной мощности на 6 600 кВт) ПС 110 кВ «Костромовская» (Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н,   промплощадка шахты «Костромовская», сооружение №15, кадастровый номер 42:06:0101006:17:87) по индивидуальному проекту в размере 11,140 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,000 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов - 11,140 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ОЭСК» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 11,140 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 6 600 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 25 446,317 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32                              Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 3 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим   сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»                             энергопринимающих устройств ООО «Русбилд» (максимальная мощность 25 000 кВт) ПС 110/10 кВ «АЗАС» (Кемеровская обл., Таштагольский р-н,             Таштагольское лесничество, Чугунашское участковое лесничество, урочище Чугунашское, квартал № 19 (выделы 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31), квартал № 20 (выделы 17, 20, 44), кадастровый номер земельного участка 42:12:0103004:311) по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Русбилд» на 2020 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178                             «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «Русбилд» подало в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» –               «Кузбассэнерго – РЭС» заявку от 18.04.2018 № 11000384626 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ПС 110/10 кВ «АЗАС»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., Таштагольский р-н, Таштагольское лесничество, Чугунашское участковое лесничество, урочище Чугунашское, квартал № 19 (выделы 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31), квартал № 20 (выделы 17, 20, 44), кадастровый номер земельного участка 42:12:0103004:311.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 25 000 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 25 000 кВт.

- Уровень напряжения – 110 кВ.

- Категория надежности электроснабжения: 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию поэтапно:

- 1 этап: май 2020 г. – 3 821 кВт;

- 2 этап: май 2021 г. – 7 782 кВт;

- 3 этап: май 2022 г. – 13 397 кВт.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- Сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

- Отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- Отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

- Обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя требуется выполнить реконструкцию объекта генерации ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».

Таким образом, исходя из документов, представленных филиалом                ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 14 настоящих Методических указаний (стоимость конкретных мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, для данного Заявителя в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями, рассчитываемая органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с выданными техническими условиями по установленной им формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок);

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Русбилд» филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Данное требование законодательства исполнено, технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется:

- Реконструкция Южно-Кузбасской ГРЭС в части расширения распределительного устройства 110 кВ на одну линейную ячейку (п.1.2. ТУ).

- Строительство одной ВЛ-110 кВ от линейной ячейки распределительного устройства 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС до ПС 110 кВ АЗАС протяженностью 112,043 км. (п.1.3. ТУ).

- Строительство одной ВЛ-110 кВ отпайкой от ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Кондомская до ПС 110 кВ АЗАС протяженностью 13,344 км (п.1.4. ТУ).

- Организовать для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС», организации телефонной связи и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети    Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 110 кВ АЗАС до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» (п.2.4. ТУ).

- Выполнить учет электроэнергии (п.2.5. ТУ).

- Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на Южно-Кузбасской ГРЭС микропроцессорными устройствами РЗиА (п.2.6. ТУ).

- Оснастить перечисленные устройства источниками бесперебойного электропитания (п.2.7. ТУ).

Мероприятия № 1 и 6 относится к существующему объекту генерации Южно-Кузбасская ГРЭС.

Мероприятие № 7 выполнять не требуется, т. к. в соответствии с представленной предприятием пояснительной записки источники бесперебойного электропитания на энергообъектах уже есть в наличии.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «Русбилд».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за         технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» -                        «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Русбилд» – 1 782 090,605 тыс. руб.

Необходимо отметить, что расчет предприятия содержит математическую ошибку и постатейно сумма получается в размере – 1 487 876,174 тыс. руб.:

- 1 329 269,482 тыс. руб. – строительство одной ВЛ-110 кВ от линейной ячейки распределительного устройства 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС до ПС 110 кВ АЗАС протяженностью 112,043 км (п.1.3. ТУ).

- 158 312,183 тыс. руб. – строительство одной ВЛ-110 кВ отпайкой от ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Кондомская до ПС 110 кВ АЗАС протяженностью 13,344 км (п.1.4. ТУ).

- 294,509 тыс. руб. – выполнить учет электроэнергии (п.2.5. ТУ).

Расчет представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Предложение предприятия (новое строительство)

| № п/п | Наименование | Физические показатели, км (шт.) | Стандартизированная ставка, руб./км (руб./шт.) |  | Стоимость в ценах 2020 года, тыс. руб. | ИЦП (2020 г.) | ИЦП (2021 г.) | Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство одной ВЛ-110 кВ от линейной ячейки распределительного устройства 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС до ПС 110 кВ АЗАС протяженностью 112,043 км (п.1.3. ТУ) | 112,043 | Одноцепная ВЛ 110 кВ на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 с ВОЛС | 10 748 813,800 | 1 204 329,345 | 1,069 | 1,065 | 1 329 269,482 |
| 2 | Строительство одной ВЛ-110 кВ отпайкой от ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Кондомская до ПС 110 кВ АЗАС протяженностью 13,344 км (п.1.4. ТУ) | 13,344 | Одноцепная ВЛ 110 кВ на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 с ВОЛС | 10 748 813,800 | 143 432,171 | 1,069 | 1,065 | 158 312,183 |
| 3 | Выполнить учет электроэнергии (п.2.5. ТУ) | 1 | Предложение предприятия | 266 827,580 | 266,828 | 1,069 | 1,065 | 294,509 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 1 348 028,344 |  |  | 1 487 876,174 |

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам, а также по предложенной к утверждению дополнительной ставке «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения».

Предлагается скорректировать предприятие предприятия и учесть объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Русбилд» в размере 1 425 034,60 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Предложение РЭК (новое строительство)

| № п/п | Наименование | Физические показатели, км (шт.) | Стандартизированная ставка, руб./км (руб./шт.) |  | Стоимость в ценах 2020 года, тыс. руб. | ИЦП (2020 г.) | ИЦП (2021 г.) | Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство одной ВЛ-110 кВ от линейной ячейки распределительного устройства 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС до ПС 110 кВ АЗАС протяженностью 112,043 км (п.1.3. ТУ) | 112,043 | Одноцепная ВЛ 110 кВ на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 с ВОЛС | 10 748 813,800 | 1 204 329,345 | 1,037 | 1,039 | 1 273 242,876 |
| 2 | Строительство одной ВЛ-110 кВ отпайкой от ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Кондомская до ПС 110 кВ АЗАС протяженностью 13,344 км (п.1.4. ТУ) | 13,344 | Одноцепная ВЛ 110 кВ на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 с ВОЛС | 10 748 813,800 | 143 432,171 | 1,037 | 1,039 | 151 639,575 |
| 3 | Выполнить учет электроэнергии (п.2.5. ТУ) | 1 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | 143 913,180 | 143,913 | 1,037 | 1,039 | 152,148 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 1 347 905,429 |  |  | 1 425 034,600 |

Корректировка связана с тем, что утвержденная РЭК Кузбасса дополнительная стандартизированная ставка «Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения» по величине отличается от предложенной предприятием, а также с тем, что ИЦП, примененный предприятием, отличается от последнего рекомендованного Минэкономразвития РФ.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением                                  технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» расчетом необходимой валовой расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 21 032,253 тыс. руб.:

- 9 824,653 тыс. руб. – реконструкция Южно-Кузбасской ГРЭС в части расширения распределительного устройства 110 кВ на одну линейную ячейку (п.1.2. ТУ).

- 11 207,600 тыс. руб. – оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на Южно-Кузбасской ГРЭС микропроцессорными устройствами РЗиА (п.2.6. ТУ).

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 0,000 тыс. руб.

Корректировка связана с тем, что технологическое присоединение электросетевого хозяйства территориальной электросетевой организации к шинам распределительного устройства электростанции не подлежит тарифному регулированию, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) не наделен полномочиями и не обязан устанавливать плату за технологическое присоединение к электрическим сетям владельцев объектов электросетевого хозяйства, не являющихся сетевыми организациями. Данная позиция подтверждается Разъяснениями Президиума ФАС России от 13.09.2017 № 12.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 11,140 тыс. руб. без НДС согласно расчету, на стр. 44 представленному письмом от 05.10.2020 № 1.4/01/8809-исх (вх. № 4737 от 08.10.2020).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,140 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 894 от 31.12.2019 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» в т.ч.:

Таблица 3

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,140 | 11,140 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 | 4,474 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 | 6,666 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в сторону уменьшения составила 0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Русбилд» (максимальная мощность 25 000 кВт) ПС 110/10 кВ «АЗАС» (Кемеровская обл., Таштагольский р-н, Таштагольское лесничество, Чугунашское участковое лесничество, урочище Чугунашское, квартал № 19 (выделы 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31), квартал № 20 (выделы 17, 20, 44), кадастровый номер земельного участка 42:12:0103004:311) по индивидуальному проекту в размере 1 425 045,740 тыс. руб. в том числе:

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 1 425 034,600 тыс. руб.

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,000 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов - 11,140 тыс. руб.

Приложение № 4 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Русбилд» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 1 425 034,600 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 1 425 034,600 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 1 425 045,740 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 25 000 кВт.

Приложение № 5 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Приложение № 6 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим  сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»                             энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение                         максимальной мощности на 5 669 кВт)  КЛ-6-11, КЛ-6-12 (Кемеровская                   область, г. Белово, от ячейки фидера №11 ПС 110/35/6 кВ «Новочертинская» до ячейки №11 ПС 6/0,4 кВ №21 (п. Чертинский, территория шахты «Чертинская Коксовая») и от ячейки фидера №12 ПС 110/35/6 кВ «Новочертинская» до ячейки №3 ПС 6/0,4 кВ №21 (п. Чертинский, территория шахты «Чертинская Коксовая»)) по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» на 2020 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178                             «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «ЭнергоПаритет» подало в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» заявку от 11.10.2019 № 11000447120 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (КЛ-6-11, КЛ-6-12).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская область, г. Белово, от ячейки фидера №11 ПС 110/35/6 кВ «Новочертинская» до ячейки №11 ПС 6/0,4 кВ №21 (п. Чертинский, территория шахты «Чертинская Коксовая») и от ячейки фидера №12 ПС 110/35/6 кВ «Новочертинская» до ячейки №3 ПС 6/0,4 кВ №21 (п. Чертинский, территория шахты «Чертинская Коксовая»).

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 2 055 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 5 669 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 7 724 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ.

- Категория надежности электроснабжения: 1 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию июль 2020 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- Сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

- Отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- Отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

- Обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно п. 50 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937 владельцы Объектов электроэнергетики и потребители, участвующие в противоаварийном управлении, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, организуют и обеспечивают круглосуточную работу систем обмена технологической информацией объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок) с диспетчерскими центрами, в диспетчерском управлении или ведении которых находятся соответствующие объекты диспетчеризации, для передачи диспетчерских команд и разрешений, передачи управляющих воздействий противоаварийной и режимной автоматики, телеметрической информации о технологических режимах работы объектов диспетчеризации и иной технологической информации, необходимой для планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, в том числе организуют наличие и обеспечивают функционирование 2 независимых каналов связи объекта электроэнергетики каждым диспетчерским центром, к объектам диспетчеризации которого относятся соответствующие линии электропередачи, оборудование и устройства.

Противоаварийная автоматика - это совокупность устройств, обеспечивающих измерение и обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачу информации и команд управления и реализацию управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами и настройкой для выявления, предотвращения развития и ликвидации аварийного режима энергосистемы.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 28 Правил критерием наличия технической возможности технологического присоединения является обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем.

Учитывая вышеизложенные условия и терминологию, устройства сбора и передачи телеметрической информации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» по двум независимым каналам связи являются, в том числе, устройствами обработки параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачи информации и команд управления и реализации управляющих воздействий.

Таким образом, исходя из документов, представленных филиалом                   ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 14 настоящих Методических указаний (стоимость конкретных мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, для данного Заявителя в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями, рассчитываемая органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с выданными техническими условиями по установленной им формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок);

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» филиал ПАО «Россети Сибирь» -                «Кузбассэнерго - РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Данное требование законодательства исполнено, технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется:

- Реконструкция ПС 110 кВ Ново-Чертинская с заменой силового трансформатора 110/35/6 кВ Т-2-31,5 номинальной мощностью 31,5 МВА на силовой трансформатор 110/35/6 кВ номинальной мощностью 40 МВА (п. 1.1 ТУ).

- Замена шинного и линейного разъединителей в линейной ячейке                   ф 6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители с номинальным током не менее 1000 А (п. 1.2 ТУ).

- Оснащение ячейки №11 и №12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе устройствами АЧР и отключения нагрузки (ОН) от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская, АОПО                ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ).

- Оснащение ПС 110 кВ Красный Брод микропроцессорными устройствами АОПО ВЛ-110 кВ Красный Брод – Беловская 1, 2 цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с организацией канала ПА на реализацию управляющего воздействия от данных устройств АОПО до устройств ОН на ПС 110 кВ Ново-Чертинская (п.2.2. ТУ).

- Оснащение ПС 110 кВ Афонинская микропроцессорными устройствами АОПО ВЛ-110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ-110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с организацией канала ПА на реализацию управляющего воздействия от данных устройств АОПО до устройств ОН на ПС 110 кВ Ново-Чертинская (п.2.3. ТУ).

- Оснащение ПС 110 кВ Беловская микропроцессорными устройствами АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь с организацией канала ПА на реализацию управляющего воздействия от данных устройств АОПО до устройств ОН на ПС 110 кВ Ново-Чертинская (п.2.4. ТУ).

- Оснащение основного (первичного) электротехнического оборудования ячеек №11 и №12 на ПС 110 кВ Ново-Чертинская устройствами сбора и передачи информации в ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» (с передачей данных в оперативно-информационный комплекс Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ) по двум независимым каналам связи, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине (п.2.5. ТУ).

- Организация для сбора и передачи телеметрической информации в                ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» и реализации дистанционного ввода графиком временного отключения потребеления из ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС», два независимых канала связи от ПС № 21 6/0,4кВ Шахты «Чертинская Коксовая» (территория Шахты «Чертинская Кокосовая») до ДС ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС». Каналы связи должны исключать возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине (п.2.7. ТУ).

- Оснащение перечисленных выше устройств источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов (п.2.9. ТУ).

Мероприятия №1, 2, 4 и 5 включены в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020 – 2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 №29@.

Мероприятия №7, 8 и 9 выполнять не требуется, т. к. в соответствии с материалами предприятия (пояснительная записка) имеются два независимых канала связи (основной собственный канал связи ВОЛС, резервный собственный канал связи ВОЛС), все устройства оснащены источниками бесперебойного электропитания.

Таким образом остаются к выполнению мероприятия №3 и 6.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «ЭнергоПаритет».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 5 669 | 5 669 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за                   технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» -                        «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» – 0,000 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием учесть объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» в размере 0,000 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» расчетом необходимой валовой расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 100 525,803 тыс. руб.:

- 80 956,744 тыс. руб. – реконструкция ПС 110 кВ Ново-Чертинская с заменой силового трансформатора 110/35/6 кВ Т-2-31,5 номинальной мощностью 31,5 МВА на силовой трансформатор 110/35/6 кВ номинальной мощностью 40 МВА (п. 1.1 ТУ).

- 408,612 тыс. руб. – замена шинного и линейного разъединителей в линейной ячейке ф 6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители с номинальным током не менее 1000 А (п. 1.2 ТУ).

- 6 409,915 тыс. руб. – оснащение ячейки №11 и №12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе устройствами АЧР и отключения нагрузки (ОН) от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ оборудование РЗА).

- 1 412,817 тыс. руб. – оснащение ячейки №11 и №12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе устройствами АЧР и отключения нагрузки (ОН) от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ оборудование АЧР).

- 233,904 тыс. руб. – оснащение ячейки №11 и №12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе устройствами АЧР и отключения нагрузки (ОН) от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ оборудование ОН).

- 11 103,811 тыс. руб. – оснащение ПС 110 кВ Беловская микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) с организацией канала ПА на реализацию управляющего воздействия от данных устройств АОПО до устройств ОН на ПС 110 кВ Ново-Чертинская (п.2.4. ТУ).

Расчет представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 110 кВ Ново-Чертинская с заменой силового трансформатора 110/35/6 кВ Т-2-31,5 номинальной мощностью 31,5 МВА на силовой трансформатор 110/35/6 кВ номинальной мощностью 40 МВА (п. 1.1 ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на новые 2х40 МВА, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 1 781 680,48 | 10 702 553,29 | 49 124,03 | 685 271,80 | 1 184 078,71 | 14 402 708,31 |
|  | Индексы (1 кв. 2020 г.) | 8,08 | 4,81 | 18,01 | 4,32 - пир; 4,40 - изыск.; 5,44 - экс. | 9,50 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2020) | 14 395 978,28 | 51 479 281,32 | 884 723,78 | 2 948 012,86 | 11 248 747,75 | 80 956 743,98 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 80 956 743,98 |
| Замена шинного и линейного разъединителей в линейной ячейке ф 6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители с номинальным током не менее 1000 А (п. 1.2 ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Локальный сметный расчет. Сводный сметный расчет, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 2 256,16 | 61 167,13 | 1 280,32 | 5 214,31 | 5 324,63 | 75 242,55 |
|  | Индексы (1 кв. 2020 г.) | 8,08 | 4,81 | 18,01 | 4,32 | 9,50 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2020) | 18 229,77 | 294 213,90 | 23 058,56 | 22 525,82 | 50 583,99 | 408 612,04 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 408 612,04 |
| Оснащение ячейки №11 и №12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе устройствами АЧР и отключения нагрузки (ОН) от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ оборудование РЗА). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на новые 2х40 МВА (оборудование РЗА), руб. (в ценах на 01.01.2001). | 20 811,42 | 1 002 135,48 | 28 250,50 | 0,00 | 96 073,22 | 1 147 270,62 |
|  | Индексы (1 кв. 2020 г.) | 8,08 | 4,81 | 18,01 | 4,32 | 9,50 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2020) | 168 156,27 | 4 820 271,66 | 508 791,51 | 0,00 | 912 695,59 | 6 409 915,03 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 6 409 915,03 |
| Оснащение ячейки №11 и №12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе устройствами АЧР и отключения нагрузки (ОН) от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ оборудование АЧР). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Новоленинская, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 17 322,47 | 149 530,25 | 13 149,86 | 32 445,00 | 18 591,49 | 231 039,07 |
|  | Индексы (1 кв. 2020 г.) | 8,08 | 4,81 | 18,01 | 4,32 | 9,50 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2020) | 139 965,56 | 719 240,50 | 236 828,98 | 140 162,40 | 176 619,16 | 1 412 816,59 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 1 412 816,59 |
| Оснащение ячейки №11 и №12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе устройствами АЧР и отключения нагрузки (ОН) от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ оборудование ОН). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Установка АОПО ВЛ-110 кВ Т-У ГРЭС - Мысковская 1, 2 цепи с отпайкой на ПС Безруковская и АОПО ВЛ-110 кВ Мысковская - Междуреченская 1, 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Мысковская, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 16 182,12 | 1 119,65 | 3 256,97 | 0,00 | 4 116,73 | 24 675,47 |
|  | Индексы (1 кв. 2020 г.) | 8,08 | 4,81 | 18,01 | 4,32 | 9,50 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2020) | 130 751,53 | 5 385,52 | 58 658,03 | 0,00 | 39 108,94 | 233 904,01 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 233 904,01 |
| Оснащение ПС 110 кВ Беловская микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) с организацией канала ПА на реализацию управляющего воздействия от данных устройств АОПО до устройств ОН на ПС 110 кВ Ново-Чертинская (п.2.4. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Установка АОПО ВЛ-110 кВ Т-У ГРЭС - Мысковская 1, 2 цепи с отпайкой на ПС Безруковская и АОПО ВЛ-110 кВ Мысковская - Междуреченская 1, 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Мысковская, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 95 124,70 | 1 510 192,40 | 73 545,40 | 66 001,47 | 153 842,03 | 1 898 706,00 |
|  | Индексы (1 кв. 2020 г.) | 8,08 | 4,81 | 18,01 | 4,32 | 9,50 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2020) | 768 607,58 | 7 264 025,44 | 1 324 552,65 | 285 126,35 | 1 461 499,29 | 11 103 811,31 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 11 103 811,31 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 100 525 802,96 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 16 617,967 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 110 кВ Ново-Чертинская с заменой силового трансформатора 110/35/6 кВ Т-2-31,5 номинальной мощностью 31,5 МВА на силовой трансформатор 110/35/6 кВ номинальной мощностью 40 МВА (п. 1.1 ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на новые 2х40 МВА, руб. (в ценах на 01.01.2001). |  |  |  |  |  |  |
|  | Индексы (1 кв. 2020 г.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2020) |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Замена шинного и линейного разъединителей в линейной ячейке ф 6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители с номинальным током не менее 1000 А (п. 1.2 ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Локальный сметный расчет. Сводный сметный расчет, руб. (в ценах на 01.01.2001). |  |  |  |  |  |  |
|  | Индексы (1 кв. 2020 г.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2020) |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Оснащение ячейки №11 и №12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе устройствами АЧР и отключения нагрузки (ОН) от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ оборудование РЗА). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на новые 2х40 МВА (оборудование РЗА), руб. (в ценах на 01.01.2001). | 20 205,26 | 972 947,07 | 28 250,50 | 0,00 | 21 034,49 | 1 042 437,32 |
|  | Индексы (1 кв. 2020 г.) | 8,08 | 4,81 | 18,01 | 4,32 | 9,50 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2020) | 163 258,50 | 4 679 875,41 | 508 791,51 | 0,00 | 199 827,66 | 5 551 753,07 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 5 551 753,07 |
| Оснащение ячейки №11 и №12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе устройствами АЧР и отключения нагрузки (ОН) от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ оборудование АЧР). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Новоленинская, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 15 665,00 | 145 175,00 | 13 149,86 | 32 445,00 | 2 455,52 | 208 890,38 |
|  | Индексы (1 кв. 2020 г.) | 8,08 | 4,81 | 18,01 | 4,32 | 9,50 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2020) | 126 573,20 | 698 291,75 | 236 828,98 | 140 162,40 | 23 327,44 | 1 225 183,77 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 1 225 183,77 |
| Оснащение ячейки №11 и №12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе устройствами АЧР и отключения нагрузки (ОН) от устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (п.2.1. ТУ оборудование ОН). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Установка АОПО ВЛ-110 кВ Т-У ГРЭС - Мысковская 1, 2 цепи с отпайкой на ПС Безруковская и АОПО ВЛ-110 кВ Мысковская - Междуреченская 1, 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Мысковская, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 14 633,77 | 1 087,04 | 3 256,97 | 0,00 | 382,31 | 19 360,09 |
|  | Индексы (1 кв. 2020 г.) | 8,08 | 4,81 | 18,01 | 4,32 | 9,50 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2020) | 118 240,86 | 5 228,66 | 58 658,03 | 0,00 | 3 631,94 | 185 759,50 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 185 759,50 |
| Оснащение ПС 110 кВ Беловская микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) с организацией канала ПА на реализацию управляющего воздействия от данных устройств АОПО до устройств ОН на ПС 110 кВ Ново-Чертинская (п.2.4. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Установка АОПО ВЛ-110 кВ Т-У ГРЭС - Мысковская 1, 2 цепи с отпайкой на ПС Безруковская и АОПО ВЛ-110 кВ Мысковская - Междуреченская 1, 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Мысковская, руб. (в ценах на 01.01.2001). | 86 022,91 | 1 466 206,21 | 73 545,40 | 66 001,47 | 31 376,29 | 1 723 152,28 |
|  | Индексы (1 кв. 2020 г.) | 8,08 | 4,81 | 18,01 | 4,32 | 9,50 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2020) | 695 065,11 | 7 052 451,87 | 1 324 552,65 | 285 126,35 | 298 074,76 | 9 655 270,74 |
| Всего в ценах по состоянию на 2020 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 9 655 270,74 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 16 617 967,08 |

Корректировка связана с:

- Исключением затрат по мероприятиям включенным в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020 – 2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 №29@:                       «Реконструкция ПС 110 кВ Ново-Чертинская с заменой силового трансформатора 110/35/6 кВ Т-2-31,5 номинальной мощностью                  31,5 МВА на силовой трансформатор 110/35/6 кВ номинальной мощностью 40 МВА (п. 1.1 ТУ)» и «Замена шинного и линейного разъединителей в линейной ячейке ф 6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители с номинальным током не менее 1000 А (п. 1.2 ТУ)».

- Исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время.

- Исключением затрат на временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на командировочные расходы, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на авторский надзор, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

- Исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждены Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10.

Сравнение стоимости с УНЦ провести не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых расценок.

Таким образом, предлагается учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 16 617,967 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 11,140 тыс. руб. без НДС согласно расчету, на стр. 85, представленному письмом от 06.10.2020 № 1.4/01/8818-исх (вх. № 4739 от 08.10.2020).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,140 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 894 от 31.12.2019 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» в т.ч.:

Таблица 3

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,140 | 11,140 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 | 4,474 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 | 6,666 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в сторону уменьшения составила 0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала 
ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение максимальной мощности на 5 669 кВт) КЛ-6-11, КЛ-6-12 (Кемеровская область, г. Белово, от ячейки фидера №11 ПС 110/35/6 кВ «Новочертинская» до ячейки №11 ПС 6/0,4 кВ №21 (п. Чертинский, территория шахты «Чертинская Коксовая») и от ячейки фидера №12 ПС 110/35/6 кВ «Новочертинская» до ячейки №3 ПС 6/0,4 кВ №21 (п. Чертинский, территория шахты «Чертинская Коксовая»)) по индивидуальному проекту в размере 11,140 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,000 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов - 11,140 тыс. руб.

Приложение № 7 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 11,140 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 5 669 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 16 617,967 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32                              Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 8 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к тепловым сетям АО «Кузбассэнерго» («Кемеровская теплосетевая компания»)

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, 
в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя 
более 0,1 Гкал/ч, на 2021 год

АО «Кузбассэнерго» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК) с заявлением 
от 28.08.2020 № Исх-3/10-76541/20-0-0 (вх. № 3897 от 28.08.2020) об установлении платы за подключение к тепловым сетям АО «Кузбассэнерго» («Кемеровская теплосетевая компания») в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2021 год.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных АО «Кузбассэнерго» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление от 28.08.2020 
№ Исх-3/10-76541/20-0-0 (вх. в РЭК № 3897 от 28.08.2020) об установлении платы за подключение к тепловым сетям АО «Кузбассэнерго» («Кемеровская теплосетевая компания») в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2021 год, которое содержит:

- расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей;

- расчет платы за подключение;

- расчет налога на прибыль;

- расчет расходов на обслуживание заемных средств;

- анализ доходности филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» по видам деятельности за 2019 год (по данным бухгалтерской отчетности);

- калькуляция на подключение к системе теплоснабжения 
на 2020 год;

- калькуляции на строительство тепловых сетей;

- заявки объектов заявителей.

- технические условия на подключение объектов заявителей;

- обоснование необходимости выполнения мероприятий 
по подключению.

Письмом от 24.09.2020 № Исх-3/10-85718/20-0-0 (вх. в РЭК № 4362 
от 24.09.2020) предприятие представило пакет дополнительных обосновывающих документов, в который входят:

- пояснительная записка;

- расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей;

- расчет платы за подключение;

- расчет налога на прибыль;

- расчет расходов на обслуживание заемных средств;

- сводный сметный расчет стоимости строительства.

Письмом от 29.10.2020 № Исх-3/10-98943/20-0-0 (вх. в РЭК № 5124 
от 29.10.2020) предприятие представило пакет дополнительных обосновывающих документов, в который входят:

- сводные сметные расчеты;

- локальные сметные расчеты;

- пояснительная записка.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить следующие объекты заявителей с суммарной тепловой нагрузкой 110,249 Гкал/ч:

объект заявителя ООО «СДС-Строй, расположенный по адресу:
г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 7Б, жилой дом № 39. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя 
составляет 0,3927 Гкал/ч;

жилое помещение заявителя Тихонова Любовь Николаевна, расположенное по адресу: г. Кемерово, Центральный район, 
ул. Иркутская, 41, кв. 2. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 0,015 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя ИП Гаврилов А.Ф.: материально-технический склад (лит. Г), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0501002:482 по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 60 (ул. Ермака, 7А). Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 0,0954 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя ООО «Желдор-Сервис»: здание прачечной пассажирского вагонного депо Кемерово, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Карбалитовская, 8, пом. 2. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 1,616 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя 
МАУ «Дворец молодежи»: здание общественного назначения, расположенное по адресу: г. Кемерово, Центральный район, 
ул. Рукавишникова, 15. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 0,305 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго» -РЭС»: гараж-склад общей площадью 547,5 м2 и ремонтно-производственная база общей площадью 1042,4 м2, расположенные по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Станционная, 17. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя 
составляет 0,300 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя 
ООО ММК «ФИНТЕРРА»: офисное здание, расположенное по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский, 2/6. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 0,290 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя ООО «Бумеранг»: сооружение ангарного типа, расположенный по адресу: г. Кемерово, 
пр. Советский, 17а. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 0,04017 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу: служебные гаражи государственного управления с кадастровым номером 42:24:0501001:1883, расположенный по адресу: г. Кемерово, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501001:501. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя 
составляет 0,711 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя ООО «Зенит-Б»: 
торгово-складское помещение, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 42:24:0101053:205 по адресу: г. Кемерово, 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 53А. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 1,250 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя Осеков Роман Викторович: торговый центр, расположенный по адресу: г. Кемерово, Заводской район, ул. Тухачевского, 19а. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 0,9967 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя ООО «Розница К-1»: склады, расположенные по адресу: г. Кемерово, ул. 62-й проезд, 8а. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя 
составляет 4,00 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя Москаленко Павел Александрович: магазины: расположенные по адресу: Кемеровская область, р-н Кемеровский, п. Металоплощадка, поз. 315. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 0,0148 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя прокуратура Кемеровской области-Кузбасса: административное здание прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса, расположенное по адресу: г. Кемерово, восточнее пересечения пр. Химиков и ул. Волгоградской. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 1,0655 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя ООО «Инвест-центр»: ГМ «Доминго», расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40/2. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя 
составляет 1,29 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя ООО «Ай-Би-Эм»: 
два здания автосалонов, расположенные по адресу: г. Кемерово, 
ул. Терешковой, 62. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 1,00 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя ООО «Сандвик энд Констракшн СНГ»: торговый комплекс с сервисным центром, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 66. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 0,424556 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя ИП Пильненский С.П.: здание склада, расположенное по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, ул. Ворошилова, восточнее здания № 30. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 0,243 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя ООО «Мост-Групп»: здание «Универсам», расположенное по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, северо-западнее № 67 по пр. Октябрьский. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 0,07988 Гкал/ч;

объект капитального строительства заявителя ООО «СДС-Строй»: жилые дома № 1, 2, 3/1, зал бокса 3/2, расположенные по адресу: г. Кемерово, ул. Институтская. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 2,679 Гкал/ч;

объекты капитального строительства: перспективные потребители 
в Ленинском районе. Максимальная суммарная тепловая нагрузка данных потребителей составляет 93,44 Гкал/ч;

Необходимость подключения подтверждается заявками 
на подключение и техническими условиями для подключения объектов заявителей к тепловым сетям АО «Кузбассэнерго» («Кемеровская теплосетевая компания»).

Проанализировав представленные обосновывающие документы, эксперты предлагают исключить из расчета платы за подключение нагрузку и затраты на подключение потребителей с подключаемой тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч, так как порядок подключения объектов капитального строительства к системе теплоснабжения на территории Кемеровской области - Кузбасса, подключаемая тепловая нагрузка которых 
не превышает 0,1 Гкал/ч с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций для подключения таких объектов утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.10.2020 № 269.

Таким образом эксперты предлагают принять к расчету платы 
за подключение суммарную подключаемою тепловую нагрузку 
в размере 110,003 Гкал/ч.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

В соответствии с представленными АО «Кузбассэнерго» материалами, в целях обеспечения подключения объектов заявителей и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство подводящей сети до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, Микрорайон 7Б, жилой дом № 39. По трассе - 85 м, 2Ду75 мм. Стоимость 3 201,72 тыс. руб.;

строительство подводящей сети до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, Иркутская ул., 4. По трассе - 152 м, 2Ду50 мм. Стоимость 3 028,88 тыс. руб.;

строительство подводящей сети до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, Советский проспект, дом 2/6, административно-бытовой корпус. По трассе 858 м, 2Ду70 мм. Стоимость 18 180,89 тыс. руб.;

строительство подводящей тепловой сети до границы земельного участка, расположенного по адресу: кадастровый номер 42:24:1010181:53, Объект ангар. По трассе - 40 м, 2Ду50 мм. Стоимость 1 121,54 тыс. руб.;

строительство подводящей тепловой сети до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово гараж управления Федеральной службы безопасности РФ. По трассе - 180 м, 2Ду80 мм. Стоимость 2 796,20 тыс. руб.;

строительство подводящей тепловой сети до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, 62-й проезд, склады. По трассе - 980 м, 2Ду200 мм. Стоимость 46 416,81 тыс. руб.;

строительство подводящей тепловой сети до границы земельного участка, расположенного по адресу: Кемеровская обл., п. Металоплощадка, поз. 315. По трассе - 100 м, 2Ду50 мм. Стоимость 1 992,68 тыс. руб.;

строительство подводящей тепловой сети до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, восточнее пересечения 
пр. Химиков и ул. Волгоградская, административно-хозяйственный объект. По трассе - 170 м, 2Ду100 мм. Стоимость 4 276,01 тыс. руб.;

строительство подводящей тепловой сети до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40/2. 
По трассе - 120 м, 2Ду80 мм. Стоимость 3 017,57 тыс. руб.;

строительство подводящей тепловой сети для подключения объектов капитального строительства: два здания автосалонов, расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 62. По трассе - 140 м, 2Ду100 мм. Стоимость 4 231,82 тыс. руб.;

строительство подводящей тепловой сети до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 66.
 По трассе - 105 м, 2Ду80 мм. Стоимость 2 446,56 тыс. руб.;

строительство подводящей тепловой сети до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 67, Универсам. По трассе - 140 м, 2Ду50 мм. Стоимость 4 691,83 тыс. руб.;

строительство подводящей тепловой сети до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Институтская, жилые дома 1,2,3/1, зал блока 3/2. По трассе - 150 м, 2Ду125 мм. Стоимость 6 276,04 тыс. руб.;

реконструкция системы теплоснабжения с прокладкой тепловой сети 2Ду1000 мм с точкой присоединения НЩО-30а до НО в районе существующей НЩО-40 пр. Притомский протяженностью 1634 м, вдоль существующей тепломагистрали с северной стороны и реконструкция системы теплоснабжения с прокладкой тепловой сети 2Ду1000 мм продолжение от НО в районе существующей НЩО-40 до ПНС-8 протяженностью 1242 м. Суммарная стоимость мероприятий 543 653,44 тыс. руб.;

# В качестве обосновывающего материала представлены: планы строящихся тепловых сетей с привязкой к карте местности, информация по возможности подключения объектов заявителей.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства тепловых сетей, обоснованной.

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 645 331,99 тыс. руб.

В качестве обосновывающего материала представлены укрупненные сметные расчеты, сводные сметные расчеты, локальные сметные расчеты.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловых сетей, согласно 
«НЦС-2020. НЦС 81-02-13-2020. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети» показала, что сметная стоимость заявленных мероприятий не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, в результате анализа стоимости строительства тепловых сетей эксперты выявили, что в затраты на проектно-изыскательские работы, госэкспертизу включены затраты на изыскания в размере 1 795,82 тыс. руб., но никаких документов, обосновывающих включение данных расходов не представлено. В связи с этим, эксперт считает данные затраты необоснованными и предлагает исключить их из расчета платы за подключение.

Так же эксперты выявили, что к сметной стоимости работ неверно применены коэффициенты на содержание технадзора и авторский надзор, поэтому предлагается пересчитать величину кап. вложений с применением коэффициентов на содержание технадзора (принят в размере 1,4 % 
в соответствии с приложением № 2 приказа № 35 от 15.02.2005 Федерального агентства по строительству и ЖКХ) и авторский надзор (принят в размере 0,2 %, согласно п. 173 методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр).

Общая сумма корректировки с учетом исключения мероприятий 
по подключению объектов заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч, составляет 12 628,947 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Таким образом эксперты, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, предлагают скорректировать заявленный объем капитальных вложений и принять его в размере 632 703,041 тыс. руб. 
(без НДС).

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 645 331,988 | 632 703,041 | -12 628,947 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Предприятие предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 110,249 Гкал/час в размере 2 106,26 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 141,19 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 1,86 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 312,81 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 94,47 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 3,10 тыс. руб.;

- «Внереализационные расходы» - 1 552,83 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 19,10 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на сырье и материалы» в сумме 141,19 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы на материалы, необходимые для выполнения фактического подключения объектов к системе теплоснабжения, ГСМ и расходы на канцелярские товары. Экспертами предлагается принять расходы в сумме 98,83 тыс. руб. Сокращение расходов обусловлено исключением затрат на подключение потребителей с подключаемой тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», включающие затраты на покупку теплоносителя для заполнения системы теплоснабжения в сумме 1,86 тыс. руб. Данные расходы предлагается исключить в полном объеме, так как они учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 312,81 тыс. руб. Предлагается включить расходы в сумме 171,00 тыс. руб. Расчет произведен на основе средней заработной платы работников организаций, занятых производством, передачей и распределением пара и горячей воды январь-сентябрь 2020 года с учетом ИПЦ 1,036 (31 330,71 руб. в месяц; kemerovostat.gks.ru). Корректировка расходов также обусловлена исключением затрат на подключение потребителей с подключаемой тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 94,47 тыс. руб. Предлагается данные затраты включить в сумме 51,64 тыс. руб. (30,2% от ФОТ). Корректировка в сторону снижения обусловлена сокращением расходов на оплату труда.

Предприятием заявлены расходы по статье «Прочие расходы», включающие амортизацию автотранспорта, необходимого для выполнения фактического подключения объекта к системе теплоснабжения, в сумме 3,10 тыс. руб. Предлагается расходы по статье исключить в полном объеме, так как данные расходы учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

## Предприятием заявлены «Внереализационные расходы», включающие расходы на обслуживание заемных средств, на сумму 1 552,83 тыс. руб. Данные расходы необходимы для завершения строительства ввиду того, что согласно договорам о подключении предусмотрен порядок оплаты заявителем следующим образом:

- 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

- 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении к системе теплоснабжения.

## В связи с этим предприятию необходимы средства для завершения строительства, поскольку оставшаяся доля заявителем будет перечислена после подписания акта о подключении. Предлагается учесть расходы по данной статье в полном объеме в сумме 1 522,44 тыс. руб. Расчет произведен исходя из величины капитальных расходов и ключевой ставки Банка России, которая с 27.07.2020 составляет 4,25%, увеличенной на 4%.

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят 1 843,92 / 110,003 = 16,76 тыс. руб./Гкал/ч

Таблица 2 (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго»

(Кемеровская теплосетевая компания)

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 2 106,26 | 1 843,92 | -262,34 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 141,19 | 98,83 | -42,36 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1,86 | 0,00 | -1,86 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 312,81 | 171,00 | -141,81 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 94,47 | 51,64 | -42,83 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3,10 | 0,00 | -3,10 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 3,10 | 0,00 | -3,10 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 1 552,83 | 1 522,44 | -30,39 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 1 552,83 | 1 522,44 | -30,39 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 110,249 | 110,003 | -0,25 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 19,10* | 16,76** | -2,34 |

* 2 106,26 / 110,249 = 19,10

** 1 843,92 / 110,003 = 16,76

Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2021 год к тепловым сетям АО «Кузбассэнерго»

(«Кемеровская теплосетевая компания»)

Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Для подтверждения фактических расходов на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения, предприятием представлены:

- анализ доходности филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» по видам деятельности за 2019 год (по данным бухгалтерской отчетности);

- расчет налога на прибыль филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания».

Расходы по налогу на прибыль филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» в 2019 году, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности, составили 17 108 тыс. руб. Плановая суммарная подключаемая нагрузка составляет 110,003 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение составляет: 17 108 / 110,003 = 155,52 тыс. руб./Гкал/ч.

Таким образом, по результатам анализа, представленного предприятие предложения по расчету платы за подключение на 2021 год к тепловым сетям, эксперты предлагают для расчета уровня платы за подключение в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки, к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» («Кемеровская теплосетевая компания») применять расходы, согласно Таблице 3.

Таблица 3

Расчет платы за подключение к тепловым сетям 
АО «Кузбассэнерго» («Кемеровская теплосетевая компания») в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2021 год

| № п/п | Наименование | Размерность | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс.руб/ Гкал/ч | 19,10 | 16,76 | -2,34 |
| 1.2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: | Тыс.руб/ Гкал/ч | 5 853,42 | 5 751,67 | -101,75 |
| 1.3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | Тыс.руб/ Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Налог на прибыль | Тыс.руб/ Гкал/ч | 155,18 | 155,52 | 0,34 |
| 1.5 | Справочно: подключаемая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 110,249 | 110,003 | -0,246 |

Приложение № 9 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Плата за подключение к системе теплоснабжения 
АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки,
в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч, на 2021 год

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

| № п/п | Наименование | Стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей, в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  |  | 16,76 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе: |  | 5 751,67 |  |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей |  |  | - |
| 4. | Налог на прибыль (Н) |  |  | 155,52 |

Приложение № 10 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «УТС», для корректировки тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и ГВС на потребительском рынке г. Междуреченска на 2021 год

# 1. Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы 
по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# 2. Оценка достоверности данных, Приведенных 
в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «УТС» на корректировку НВВ на 2021 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования 
в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности 
на 2021 год.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося у предприятия оборудования.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов 
без НДС.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2020, 
в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6%.

# 3. Общая характеристика предприятия

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление тепловых систем».

Сокращенное наименование: ООО «УТС».

ОГРН 1184205011550

ИНН/КПП 4205369653/420501001

ООО «УТС» осуществляет производственную деятельность 
на территории Междуреченского городского округа.

Имущественный комплекс, ранее обслуживаемый МУП «УТС», передан во временное владение и пользование в соответствии с договором аренды № КЭ 1-54/18 от 06.09.2018, заключенным между ООО «Коммунэнерго» и ООО «УТС». Имущество предоставляется арендатору с момента подписания договора на неопределенный срок. 
В состав имущества входят 8 котельных и 2 ПНС. 6 котельных работают 
на каменном угле, 1 котельная работает на дизельном топливе, котельная № 2 в п. Теба законсервирована в связи с ликвидацией потребителя тепловой энергии.

На котельных ООО «УТС» установлено 19 котлов. Перечень котлов представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Котлы, установленные на котельных ООО «УТС»

| Наименование котельной | Тип котла |  | Номинальная производительность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная 4а-5а | Паровой | ДКВР 20/13 №1 | 11,4 |
|  | Паровой | ДКВР 20/13 №2 | 11,4 |
|  | Паровой | ДКВР 20/13 №3 | 11,4 |
| Котельная № 12 | Паровой | ДКВР 6,5/13 №1 | 3,7 |
|  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №2 | 3,7 |
|  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №3 | 3,7 |
|  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №4 | 3,7 |
| Котельная п. Камешок | Водогрейный | Е 1/9 №1 | 0,6 |
|  | Водогрейный | Е 1/9 №2 | 0,6 |
|  | Водогрейный | КВр-0,7к №3 | 0,6 |
| Котельная п. Майзас | Водогрейный | КВр-0,2 №1 | 0,17 |
|  | Водогрейный | КВр-0,2 №2 | 0,17 |
| Котельная №1 п. Теба | Водогрейный | CA200 №1 | 0,2 |
|  | Водогрейный | CA200 №2 | 0,2 |
|  | Водогрейный | TANSAN №3 | 0,25 |
| Котельная №1 п. Ортон | Водогрейный | HP-18 | 0,35 |
|  | Водогрейный | HP-18 | 0,35 |
| Котельная №2 п. Ортон | Водогрейный | КВр-0,34к №1 | 0,3 |
|  | Водогрейный | КВр-0,34к №2 | 0,3 |

Общая установленная мощность котельных ООО «УТС» составляет 
53,09 Гкал/ч.

Котельная № 12 функционирует 7272 часа, котельная № 4а-5а функционирует 7296 часов, остальные котельные функционируют 5808 часов. Котельная п. Камешок оказывает услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Остальные поселковые котельные (котельные посёлков Теба, Ортон-1, Ортон-2, Майзас) несут только отопительную нагрузку.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 
14 453,15 м. Система теплоснабжения открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения.

ООО «УТС» применяет общую систему налогообложения.

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», поскольку ООО «УТС» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Согласно учетной политике, основным видом деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха. Также, предприятие осуществляет следующие виды деятельности: производство подъемно-транспортного оборудования; деятельность по хранению и складированию; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. На предприятии не ведется раздельный учет.

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы 
на тепловую энергию, реализуемую ООО «УТС», утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 767 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «УТС» на потребительском рынке г. Междуреченска, 
на 2020-2022 годы».

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы 
на теплоноситель, реализуемый ООО «УТС», утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 768 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «УТС» 
на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2020-2022 годы».

Долгосрочные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «УТС», утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 769 «Об установлении ООО «УТС» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке 
г. Междуреченска, на 2020-2022 годы».

# 4. Определение необходимой валовой выручки 
на тепловую энергию на 2021 год

## 4.1 Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) 
на расчетный период регулирования, определенного в соответствии 
со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Междуреченского городского округа утверждена постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.05.2020г. №890-п (https://www.mrech.ru/upload/file/post/2020_05_26_202777.pdf).

Руководствуясь п. 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ 
от 13.06.2013 №760-Э, эксперты считают обоснованным расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определить в соответствии со схемой теплоснабжения Междуреченского городского округа, актуализированной 
на 2021 год.

В соответствии с пунктом 40 Методических указаний, объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, при отсутствии нормативных технологических потерь, установленных на долгосрочный период регулирования, для каждого последующего года долгосрочного периода регулирования учитывается объем нормативных технологических потерь, установленный для первого года долгосрочного периода регулирования. Следовательно, потери тепловой энергии принимаются на уровне, принятом на первый год долгосрочного периода регулирования, и составят 13 282 Гкал (потери тепловой энергии утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от № 265 от 12.09.2019).

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2017-2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Население» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии 
по населению ООО «УТС» г. Междуреченск

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 99771,74 |  |
| 2018 | 103206,60 | +3,44 |
| 2019 | 97222,10 | -5,80 |
| 2021 | 96076,89 | -1,18 в среднем |

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс тепловой энергии ООО «УТС» 
г. Междуреченск на 2021 год

Гкал

| п/п |  |  | Котельная п. Теба |  |  | Угольные котельные |  |  | Год всего | 1 полугодие всего | 2 полугодие всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | 1 полугодие | 2 полугодие | Год | 1 полугодие | 2 полугодие |  |  |  |
| 1. | Выработка |  | 875,45 | 460,85 | 414,60 | 142 646,46 | 75 091,22 | 67 555,24 | 143 521,91 | 75 552,07 | 67 969,84 |
| 2. | Отпуск в сеть |  | 845,51 | 445,09 | 400,42 | 134 886,49 | 71 006,26 | 63 880,23 | 135 732,00 | 71 451,34 | 64 280,66 |
| 3. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | 803,00 | 422,71 | 380,29 | 121 647,00 | 64 036,79 | 57 610,21 | 122 450,00 | 64 459,50 | 57 990,50 |
|  | 3.1. | Жилищные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 076,89 | 50 576,31 | 45 500,59 | 96 076,89 | 50 576,31 | 45 500,58 |
|  | 3.2. | Бюджетные организации | 803,00 | 422,71 | 380,29 | 18 280,94 | 9 623,36 | 8 657,58 | 19 083,94 | 10 046,07 | 9 037,87 |
|  | 3.3. | Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 808,44 | 3 584,07 | 3 224,38 | 6 808,44 | 3 584,07 | 3 224,37 |
|  | 3.4. | Потери в сетях потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,72 | 253,06 | 227,66 | 480,72 | 253,06 | 227,66 |
| 4. | Потери в сетях предприятия |  | 42,51 | 22,38 | 20,13 | 13 239,49 | 6 969,46 | 6 270,03 | 13 282,00 | 6 991,84 | 6 290,16 |
| 5. | Расход на собственные нужды |  | 29,94 | 15,76 | 14,18 | 7 759,97 | 4 084,96 | 3 675,01 | 7 789,91 | 4 100,73 | 3 689,18 |

## 4.2 Расчет операционных (подконтрольных) расходов

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен 
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. 
Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «УТС», устанавливается в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2020, 
в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составляет 103,6 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов 
по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источников тепловой энергии ООО «УТС» в 2021 году не изменяется 
по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2020 год и составляет 53,09 Гкал/ч. Условные единицы 
ООО «УТС» в 2021 году относительно 2020 года не изменятся и составят 299,73 у.е. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению 
в необходимую валовую выручку на тепловую энергию в 2021 году, 
по мнению экспертов, составит 216 720,02 тыс. руб. Расчет операционных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет операционных расходов ООО «УТС» 
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО на 2020 год* | Предложения экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,045 | 1,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 299,73 | 299,73 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 53,09 | 53,09 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 211 302,23 | 216 720,02 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования. Базовый уровень операционных расходов ООО «УТС» в размере 
211 302,23 тыс. руб. утвержден постановлением РЭК КО от 20.12.2019 
№ 767.

Распределение операционных расходов по статьям приведено 
в таблице 4.

Таблица 4

Распределение операционных расходов ООО «УТС» по статьям на 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 7 243,72 | 7 236,73 | -6,99 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 43 878,17 | 43 835,85 | -42,32 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 124 456,29 | 124 336,28 | -120,01 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 36 468,85 | 36 433,68 | -35,17 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 2 844,74 | 2 842,00 | -2,74 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 58,55 | 58,50 | -0,05 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 160,01 | 159,86 | -0,15 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 1 818,88 | 1 817,13 | -1,75 |
| 10 | Другие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО операционных расходов | 216 929,21 | 216 720,02 | -209,19 |

## 4.3 Неподконтрольные расходы

#### Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данная статья включает расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, рассчитанные в соответствии с пп. а п. 28 и 31 Основ ценообразования.

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год 
в размере 5 353,62 тыс. руб., включающие расходы на услуги 
по водоотведению.

В качестве обосновывающих документов ООО «УТС» представило:

Расчет затрат на водоотведение в 2021 году (стр. 163 том 2).

Расчет объемов отводимых стоков от котельных на 2021 год (стр. 164 том 2).

Договор холодного водоснабжения № 1832 от 29.01.2020 
с МУП «Междуреченский водоканал» (стр. 169 том 2). Срок действия договора по 31.12.2020 без автопролонгации.

Реестр счетов-фактур на покупку холодной воды за 2019 год и 
1 квартал 2020 года (стр. 186 том 2).

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.11.2019 № 399 «Об утверждении производственной программы холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский водоканал» 
(г. Междуреченск)» (стр. 187 том 2).

Эксперты, проанализировав расчет объемов отводимых стоков, представленный предприятием, принимают в расчет объем отводимых стоков на 2021 год на уровне предложения предприятия в размере 
154,00 тыс.м3 (81,59 тыс. м3 на 1-е полугодие 2021 года и 73,41 тыс. м3 
на 2-е полугодие 2021 года).

При определении плановой цены на водоотведение на 2021 год эксперты руководствовались пп. а) 28 Основ ценообразования. Тарифы 
на услуги водоотведения приняты экспертами в расчет на 2021 год согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 03.12.2020 № ___ «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский водоканал» 
(г. Междуреченск)» (далее – постановление РЭК Кузбасса от 03.12.2020 №____) на уровне 33,68 руб./м3 с 01.01.2021 и 34,73 руб./м3 с 01.07.2021.

Экономически обоснованные расходы по данной статье, по мнению экспертов, составляют: 81,59 тыс. м3 * 33,68 руб./м3 + 
73,41 тыс. м3 * 34,73 руб./м3 = 5 297,48 тыс. руб., и предлагаются 
к включению в НВВ предприятия на 2021 год, как экономически обоснованные.

Расходы в размере 56,14 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

#### Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 6 184,69 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с п. 45 и п. 65 Основ ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет затрат по арендной плате на 2021 год (стр. 189 том 2).

Реестр договоров аренды земельных участков (стр. 190 том 2).

Договор аренды № КЭ 1-54/18 от 06.09.2018 с ООО «Коммунэнерго» (стр. 191 том 2). Срок действия договора на неопределённый срок.

Дополнительное соглашение № 3 от 01.09.2019 к договору аренды 
№ КЭ 1-54/18 от 06.09.2018 (стр. 210 том 2) - изменен перечень арендуемого имущества.

Договор аренды оборудования № 1449/19 от 01.06.2019 
с ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (стр. 216 том 2). Срок действия договора - на неопределенный срок. Арендная плата согласно договору 
5 тыс. руб. В аренду передается оборудование, а именно сервер Depo Storm 2300N5.

Ведомость начисления амортизации основных средств за 2019 год ООО «Коммунэнерго»  (стр. 16 дополнительных материалов).

Ведомость начисления амортизации основных средств за 2019 год ООО «КЭнК»  (стр. 22 дополнительных материалов).

Реестр договоров по статье затрат «Арендная плата» (стр. 23 дополнительных материалов).

Договор аренды земельного участка (котельная п. Теба) № КЭ 1-23/20 от 01.04.2020 с ООО «Коммунэнерго» (стр. 58 дополнительных материалов). Срок аренды по 26.01.2021. Кадастровый номер участка 42:08:0101009:648. Размер арендной платы согласно условиям договора 1,70 тыс. руб. (без НДС).

Договор аренды земельного участка (котельная п. Теба) № КЭ 1-26/20 от 01.04.2020 с ООО «Коммунэнерго» (стр. 55 дополнительных материалов). Срок аренды по 26.01.2021. Кадастровый номер участка 42:08:0101009:647. Размер арендной платы согласно условиям договора 0,72 тыс. руб. (без НДС).

Договор аренды земельного участка (котельная № 12) № КЭ 1-32/20 от 27.07.2020 с ООО «Коммунэнерго» (стр. 66 дополнительных материалов). Срок аренды по 27.06.2021. Кадастровый номер участка 42:28:0902001:22. Размер арендной платы согласно условиям договора 6,16 тыс. руб. (без НДС).

Договор аренды земельного участка (котельная п. Камешек) 
№ КЭ 1-25/20 от 01.04.2020 с ООО «Коммунэнерго» (стр. 52 дополнительных материалов). Срок аренды по 26.01.2021. Кадастровый номер участка 42:28:2102011:43. Размер арендной платы согласно условиям договора 10,57 тыс. руб. (без НДС).

Договор аренды земельного участка (котельная п. Ортон) 
№ КЭ 1-24/20 от 01.04.2020 с ООО «Коммунэнерго» (стр. 49 дополнительных материалов). Срок аренды по 10.02.2021. Кадастровый номер участка 42:08:0101013:320. Размер арендной платы согласно условиям договора 0,92 тыс. руб. (без НДС).

Договор аренды земельного участка (котельная № 4а-5а) 
№ КЭ 1-33/20 от 27.07.2020 с ООО «Коммунэнерго» (стр. 47 дополнительных материалов). Срок аренды по 27.06.2021. Кадастровый номер участка 42:28:0902003:131. Размер арендной платы согласно условиям договора 17,51 тыс. руб. (без НДС).

Информационная справка Союз «Кузбасская торгово-промышленная палата» № 8/70 от 18.02.2019 «О рыночной величине арендной ставке» 
(стр. 171 дополнительных материалов).

Налоговая ставка земельного налога на территории Междуреченского городского округа утверждена постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.10.2005 № 190. Налоговая ставка 
в отношении земельных участков, предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений и сооружений промышленности, коммунального хозяйства составляет 0,8%.

Земельный налог, по арендуемым участкам представлен в таблице 5.

Таблица 5

Земельный налог по арендуемым земельным участкам

| № п/п | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость, руб. | Договор аренды | Земельный налог, тыс. руб. | Арендная плата по договору, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42:08:0101009:648 | 287 696 | № КЭ 1-23/20 от 01.04.2020 | 2,30 | 2,04 |
| 2 | 42:08:0101013:320 | 162 173 | № КЭ 1-24/20 от 01.04.2020 | 1,30 | 1,10 |
| 3 | 42:28:2102011:43 | 1 788 020 | № КЭ 1-25/20 от 01.04.2020 | 14,30 | 12,68 |
| 4 | 42:08:0101009:647 | 122 099 | № КЭ 1-26/20 от 01.04.2020 | 0,98 | 0,87 |
| 5 | 42:28:0902001:22 | 2 053 000 | № КЭ 1-32/20 от 27.07.2020 | 16,42 | 14,80 |
| 6 | 42:28:0902003:131 | 5 830 000 | № КЭ 1-33/20 от 27.07.2020 | 46,64 | 42,01 |
| 7 | ИТОГО |  |  | 81,94 | 73,50 |

Арендная плата земельных участков по договору не превышает экономически обоснованный уровень и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Согласно представленной ведомости начисления амортизации имущества, переданного по договору аренды № КЭ 1-54/18 от 06.09.2018 
с ООО «Коммунэнерго», амортизация на 2021 год составит 
4 319,95 тыс. руб., в том числе амортизация зданий в размере 
453,94 тыс. руб., амортизация сетей в размере 1 832,95 тыс. руб., амортизация машин и оборудования в размере 2 030,30 тыс. руб., амортизация дороги 
в размере 1,81 тыс. руб. и амортизация кабельных линий электропередачи 
в размере 0,93 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость недвижимого имущества, согласно представленной ведомости начисления амортизации, в 2021 году составит 17 857,92 тыс. руб. Налог на недвижимое имущество составит: 
17 857,92 тыс. руб. × 2,2% (налоговая ставка) = 392,87 тыс. руб.

Арендная плата по договору аренды № КЭ 1-54/18 от 06.09.2018 
с ООО «Коммунэнерго» составит: 4 319,95 тыс. руб. (амортизационные отчисления) + 392,87 тыс. руб. (налог на недвижимое имущество) = 
4 712,82 тыс. руб.

Арендная плата, по мнению экспертов, на 2021 год составит: 
73,50 тыс. руб. (аренда земельных участков) + 4 712,82 тыс. руб. (арендная плата по договору аренды № КЭ 1-54/18 от 06.09.2018) = 4 786,32 тыс. руб., и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2021 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 1 398,37 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

#### Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи 
за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся 
к материальным расходам предприятия.

По данной статье предприятием планируются на 2021 год расходы 
в размере 149,12 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух на 2021 год (стр. 222 том 2).

Бухгалтерская справка 160 от 31.12.2019 (стр. 224 том 2).

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год (стр. 225 том 2).

Согласно декларации о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду за 2019 год плата за выбросы веществ в атмосферный воздух составила 109,92 тыс. руб., в том числе в пределах ПДВ 
50,51 тыс. руб. и сверх лимита в размере 59,41 тыс. руб. Плата за размещение отходов в пределах лимита в 2019 году составила 47,70 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы по данной статье, по мнению экспертов, составляют: 50,51 тыс. руб. (плата за выбросы в пределах ПДВ) + 47,70 тыс. руб. (плата за размещение отходов в пределах лимита) = 
98,21 тыс. руб., и предлагаются к включению в НВВ предприятия 
на 2021 год, как экономически обоснованные.

Расходы в размере 50,91 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

#### Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются на 2021 год расходы 
в размере 12,99 тыс. руб.

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией 
при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

В качестве обосновывающих документов ООО «УТС» представило:

Расчет расходов на страхование в 2021 год (стр. 306 том 2).

Договор ОСОПО об организации обязательного страхования гражданской ответственности опасного объекта № 4205369653-200519 
от 20.05.2019 с ПАО СК «Росгосстрах» (стр. 307 том 2). Страховая премия 
9 тыс. руб.

Полис страхования гражданской ответственности опасного объекта 
№ RGOX11912332779887 (стр. 311 том 2).

Договор страхования расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 186-64208130-19-0001 от 20.05.2019 с ПАО СК «Росгосстрах» (стр. 312 том 2). Страховая премия 3 тыс. руб.

Полис к договору № 186-64208130-19-0001 от 20.05.2019 (стр. 310 
том 2).

Согласно полису страхования гражданской ответственности опасного объекта № RGOX11912332779887, страховая премия составляет 9 тыс. руб. Согласно полису, к договору № 186-64208130-19-0001 от 20.05.2019, страховая премия составляет 3 тыс. руб. Эксперты предлагают к включению в НВВ предприятия на 2021 год затраты на обязательное страхование 
в размере 12 тыс. руб. (9 тыс. руб. + 3 тыс. руб. = 12 тыс. руб.)

Расходы в размере 0,99 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

#### Иные расходы

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год 
на услуги банка в размере 117,74 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «УТС» представило:

Расчет расходов на услуги банка (стр. 325 том 2).

Анализ счета 91.02 за 1 квартал 2020 года (стр. 326 том 2).

Анализ счета 91.02 за 2019 год (стр. 327 том 2).

Тариф АО «Газпромбанк» для юридических лиц (стр. 328 том 2).

Договор об организации обслуживания счетов банковских карт 
для сотрудников организации № 36-09-07/277 от 14.12.2018 
с АО «Газпромбанк» (стр. 329 том 2).

Согласно анализу счета 91.02 за 2019 год, расходы на услуги банка 
за 2019 год составили 86,55 тыс. руб. Экономически обоснованные расходы по данной статье, по мнению экспертов, составляют: 86,55 тыс. руб. (фактические расходы ООО «УТС» на услуги банка за 2019 год) × 1,032 (ИПЦ 2020/2019, опубликованный на сайте Минэкономразвития 
от 26.09.2020) × 1,036 (ИПЦ 2021/2020, опубликованный на сайте Минэкономразвития от 26.09.2020) = 92,54 тыс. руб., и предлагаются 
к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 25,20 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

#### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 
№ 350-ФЗ).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 75 544,33 тыс. руб.

В качестве обоснования предприятием представлены следующие документы:

Расчет отчислений на социальные нужды (стр. 356 том 2).

Уведомление о размере страховых взносов от 12.04.2019 (стр. 359 
том 2).

Сводная информация по начислениям на социальные нужды с ФОТ (стр. 57 том 5).

Фактическая структура заработной платы (стр. 158 том 5).

Согласно представленным документам, общий фактический процент отчислений на социальные нужды составляет: 33 683,37 тыс. руб. (фактические социальные отчисления за 2019 год) / 106 953,80 тыс. руб. (фактический ФОТ за 2019 год) = 0,3149.

Фонд оплаты труда согласно таблице 4 на 2021 год составил 
124 336,28 тыс. руб. На основе планового фонда оплаты труда эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, которая составила 37 549,56 тыс. руб. (124 336,28 тыс. руб. * 0,3149 = 39 153,49 тыс. руб.).

Расходы в размере 1 075,72 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

#### Расходы по сомнительным долгам

В соответствии с п.47 Основ ценообразования, в НВВ предприятия включаются расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 1 427,29 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «УТС» представило:

Расчет расходов по сомнительным долгам на 2021 год (стр. 360 том 2).

Схема теплоснабжения Междуреченского городского округа 
на 2020 год (стр. 361 том 2).

Акт инвентаризации расчетов с покупателями от 31.12.2019 (стр. 150 дополнительных материалов).

Справка-расчет резервов по сомнительным долгам за 2019 год 
(стр. 153 дополнительных материалов).

Согласно акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами ООО «УТС» 
от 31.12.2019 дебиторская задолженность на 31.12.2019 по категории потребителей «Население» составила 1 427,29 тыс. руб.

Полезный отпуск на категорию «Население» в 2020 году составит 
99,74 тыс. Гкал (56,25 тыс. Гкал в 1-ом полугодии 2020 года и 43,49 тыс. Гкал во 2-ом полугодии 2020 года). Тарифы на тепловую энергию для ООО «УТС» утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 767 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «УТС» на потребительском рынке г. Междуреченска, 
на 2020-2022 годы» в размере 3 601,53 руб./Гкал с 01.01.2020 и 
3 601,58 руб./Гкал с 01.07.2020.

По расчету экспертов 2% от необходимой валовой выручки, относимой на категорию «Население», установленной для ООО «УТС» 
на предыдущий расчетный период регулирования, составили 
7 184,38 тыс. руб. ((56,25 тыс. Гкал × 3 601,53 руб./Гкал + 43,49 тыс. Гкал × 3 601,58 руб./Гкал) × 2% = 7 184,38 тыс. руб.).

Фактическая дебиторская задолженность ООО «УТС» по состоянию 
на 31.12.2019 составляет 1 427,29 тыс. руб. и предлагается к включению 
в НВВ предприятия на 2021 год, так как фактическая дебиторская задолженность не превышает 2% от необходимой валовой выручки, относимой на категорию «Население».

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

#### Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или 
для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии 
с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 914,30 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Приложение 4.10 Расчет амортизационных отчислений (стр. 366 
том 2).

Ведомость амортизации основных средств за 1 квартал 2020 года 
(стр. 368 том 2).

Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов (стр. 12 дополнительных материалов).

Расчет амортизационных отчислений на 2021 год (стр. 13 дополнительных материалов).

Согласно представленной ведомости начисления амортизационных отчислений амортизация основных средств за 1 квартал 2020 года составляет 450,57 тыс. руб. Амортизационные отчисления за 2020 год составят: 
450,57 тыс. руб. × 4 = 1 802,28 тыс. руб.

В декабре 2020 года в рамках выполнения инвестиционной программы, введётся в эксплуатацию комплекс поддержания давления сетевых насосов стоимостью 784 166,67 руб. Вводимое оборудование относится к 4 амортизационной группе со сроком амортизации 7 лет. Годовая сумма амортизации составит: 784166,67руб ÷ 84 месяца × 12 месяцев / 1000 = 112,02 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы по данной статье, по мнению экспертов, на 2021 год составят: 1 802,28 тыс. руб. + 112,02 тыс. руб. = 1 914,30 тыс. руб., и предлагаются к включению в НВВ предприятия 
на 2021 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

#### Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
5 621,15 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Расчет расходов на создание нормативных запасов топлива (стр. 372 том 2).

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.09.2019 № 267 (стр. 373 том 2).

Обороты счета 10.03.2 за 2019 год (стр. 377 том 2).

Расчет расходов на создание нормативного запаса угля на 2021 год (стр. 169 дополнительных материалов).

Постановление РЭК Кузбасса № 235 от 29.09.2020 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год» (стр. 170 дополнительных материалов).

Эксперты проанализировали все представленные материалы.

Согласно п. 39 Методических указаний неподконтрольные расходы 
не включают статью «Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей», в связи с этим предлагается исключить расходы в полном объеме.

#### Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20% от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
4 590,98 тыс. руб.

Согласно пункту 4.5 данного экспертного заключения нормативная прибыль ООО «УТС» на 2021 год составит 15 058,37 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину налога 
на прибыль в размере:

15 058,37 тыс. руб. (нормативная прибыль на 2021 год) ÷ 0,8 (приведение к налогооблагаемой базе до налогообложения) × 0,2 (20% налог на прибыль) = 3 764,59 тыс. руб.

Расходы в размере 826,39 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

Расчет неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии на потребительский рынок приведен в таблице 6.

Таблица 6

Реестр неподконтрольных расходов ООО «УТС» на 2021 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 5 353,62 | 5 297,48 | -56,14 |
| 1.2 | Арендная плата в части имущества, используемого в регулируемой деятельности | 6 184,69 | 4 786,32 | -1 398,37 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 279,85 | 202,75 | -77,10 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 149,12 | 98,21 | -50,91 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 12,99 | 12,00 | -0,99 |
| 1.4.3 | налог на имущество | 117,74 | 92,54 | -25,20 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 40 229,21 | 39 153,49 | -1 075,72 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 1 427,29 | 1 427,29 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 914,30 | 1 914,30 | 0,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 5 621,15 | 0,00 | -5 621,15 |
|  | ИТОГО | 61 010,11 | 52 781,63 | -8 228,48 |
| 2 | Налог на прибыль | 4 590,98 | 3 764,59 | -826,39 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 65 601,09 | 56 546,22 | -9 054,87 |

## 4.4 Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

#### Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год 
в размере 115 335,76 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «УТС» представило:

Приложение 4.4. Расчет расхода топлива по котельным (стр. 357 
том 1).

Приложение 4.5. Расчет баланса топлива (стр. 359 том 1).

Расчет топлива на 2021 год (стр. 360 том 1).

Расчет потерь угля при транспортировке и складировании 
по ООО «УТС» на 2021 год (стр. 361 том 1).

Фактические расходы по топливу за 2019 год и 1 квартал 2020 года (стр. 362 том 1).

Предложения по утверждению нормативов удельных расходов топлива ООО «Э-Визор» (стр. 363 том 1).

Справка о количестве и качестве угля по ООО «УТС» за 2019 год 
(стр. 374 том 1).

Реестр счетов-фактур на покупку натурального топлива за 2019 год и 
1 квартал 2020 года (стр. 375 том 1).

Договор на поставку угольной продукции № УТС-050-06-19-ЗЦ 
от 25.07.2019 с ООО «Промугольсервис» (стр. 377 том 1). Срок действия договора до полного исполнения обязательств. Период поставки: с даты заключения договора до 31.01.2020.

Договор на поставку угольной продукции № УТС-079/2020 
от 28.01.2020 с АО ХК «СДС-Уголь» (стр. 384 том 1). Срок действия договора до полного исполнения обязательств. Период поставки: с даты заключения договора до 01.09.2020.

Договор поставки дизельного топлива № УТС-003-01-20-ЗЦ 
от 10.02.2020 с ООО «Производственно инвестиционная компания» (стр. 392 том 1). Срок действия договора до полного исполнения обязательств.

Расчет стоимости угля и дизельного топлива на 2021 год (стр. 4 том 2)

Реестр счетов-фактур на автомобильные перевозки за 2019 год и 
1 квартал 2020 года (стр. 5 том 2)

Договор на оказание транспортных услуг № 010-02-19-ЗЦ 
от 04.03.2019 с ИП Москвина Т.В. (стр. 8 том 2). Срок действия договора 
по 31.12.2020

Договор оказания транспортных услуг № 014-02-19-ЗЦ от 13.03.2019 и ИП Бычков Д.В. (стр. 14 том 2). Срок действия договора до полного исполнения обязательств.

Договор на оказание автотранспортных услуг № УТС-076-12-19-ЗЦ 
от 24.12.2019 с ООО «Сибтрак» (стр. 20 том 2). Срок действия договора 
по 31.12.2020.

Договор оказания транспортных услуг № УТС-078-12/19 от 10.01.2020 с ООО «Сибтрак» (стр. 27 том 2). Срок действия договора до полного исполнения обязательств.

Реестр счетов-фактур на погрузку, буртовку за 2019 год и 1 квартал 2020 года (стр. 34 том 2).

Договор на оказание транспортных услуг № УТС-032-05-19-ЗЦ 
от 03.06.2019 с ООО «Транспортная компания логистик» (стр. 36 том 2). Срок действия договора по 31.12.2020.

Договор на оказание автотранспортных услуг № УТС-076-12-19-ЗЦ 
от 24.12.2019 с ООО «Сибтрак» (стр. 43 том 2). Срок действия договора 
до полного исполнения обязательств.

Договор на оказание автотранспортных услуг № УТС-001-01-20-ЗЦ 
от 10.02.2020 с ИП Придубко Е.А. (стр. 50 том 2). Срок действия договора 
до полного исполнения обязательств.

Акт замеров расстояний от угольных складов до котельных (стр. 55 том 2).

Расчет затрат на автомобильные перевозки (стр. 56 том 2).

Расчет затрат на буртовку, погрузку на 2021 год (стр. 57 том 2).

Реестр счетов-фактур на услуги хранения угля за 2019 год и 1 квартал 2020 года (стр. 58 том 2).

Договор оказания услуг № 86-12/2018 от 08.12.2018 с МУП «МТСК» (стр. 59 том 2). Срок действия договора по 31.01.2020.

Договор оказания услуг № 1-01/2020 от 09.01.2020 с МУП «МТСК» (стр. 63 том 2). Срок действия договора до полного исполнения обязательств.

Расчет стоимости услуг по хранению угля и разгрузке полувагонов 
на 2021 год (стр. 66 том 2).

ООО «УТС» используется в качестве топлива каменный уголь марки Др и дизельное топливо.

Объем потребления натурального топлива, требуемый 
при производстве тепловой энергии, рассчитывался экспертами исходя 
из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании постановления РЭК Кузбасса от 29.09.2020 № 234, в соответствии с которым удельный расход условного топлива по виду топлива «Каменный уголь» составил 192,9 кг у.т./Гкал, удельный расход условного топлива по виду топлива «Дизельное топливо» составил 192,3 кг у.т./Гкал

Согласно WARM.TOPL.Q3.2020, переводной коэффициент условного топлива в натуральное за 9 месяцев 2020 года составляет 0,6915.

При определении плановой цены на каменный уголь сортомарки Др на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) п. 29 Основ ценообразования. Согласно шаблону WARM.TOPL.Q3.2020, цена угля за 9 месяцев 2020 года составила 1 442,22 руб./т. Цена угля сортомарки Др на 2021 год составила: 1 442,22 руб./т × 0,982 (ИЦП по каменному углю на 4 квартал 2020 года) × 
1,033 (ИЦП по каменному углю 2021/2020) = 1 463,00 руб./т.

При определении плановой цены дизельного топлива на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) п. 29 Основ ценообразования. Согласно шаблону WARM.TOPL.Q3.2020, цена дизельного топлива за 9 месяцев 
2020 года составила 69 818,97 руб./т. Цена дизельного топлива на 2021 год составит: 69 818,97 руб./т × 0,985 (ИЦП на производство нефтепродуктов 
на 4 квартал 2020 года) × 1,097 (ИЦП на производство нефтепродуктов 2021/2020) = 75 442,54 руб./т.

Предприятием представлен договор на пользование железнодорожным тупиком, весами, доставку вагонов № 1-01/2020 
от 09.01.2020 с МУП «МТСК». Цена услуг по предоставлению железнодорожных путей, согласно договору, составляет 127,09 руб./т. Экспертами принята в расчет цена предоставления железнодорожных путей без учета сметной прибыли в размере 11,55 руб./т. Цена предоставления железнодорожных путей на 2021 год составит: 127,09 руб./т. (цена предоставления ж/д путей согласно расчету) – 11,55 руб./т. (сметная прибыль согласно расчету) × 1,036 (ИЦП на транспортировку 2021/2020) = 
119,70 руб./т.

При определении плановой цены автомобильной перевозки 
каменного угля на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) п. 29 Основ ценообразования. Согласно шаблону WARM.TOPL.Q3.2020, цена автомобильной перевозки за 9 месяцев 2020 года составила 68,13 руб./т. Цена автомобильной перевозки на 2021 год, по мнению экспертов, составит: 
68,13 руб./т × 0,999 (ИЦП на 4 квартал 2020 года на транспортировку) × 1,036 (ИЦП на транспортировку 2021/2020) = 70,51 руб./т. Объем каменного угля на 2021 год, согласно таблице 7, составит 38,04 тыс. т. Стоимость автомобильной перевозки каменного угля на 2021 год составит: 70,51 руб./т (цена автомобильной перевозки на 2021 год) × 38,04 тыс. т. (объем каменного угля на 2021 год) = 2 682,32 тыс. руб.

При определении плановой цены автомобильной перевозки 
дизельного топлива на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) п. 29 Основ ценообразования. Согласно шаблону WARM.TOPL.Q3.2020, цена автомобильной перевозки за 9 месяцев 2020 года составила 651,23 руб./т. Цена автомобильной перевозки на 2021 год, по мнению экспертов, составит: 
651,23 руб./т × 0,999 (ИЦП на 4 квартал 2020 года на транспортировку) × 1,036 (ИЦП на транспортировку 2021/2020) = 674,00 руб./т. Объем дизельного топлива на 2021 год, согласно таблице 7, составит 0,11 тыс. т. Стоимость автомобильной перевозки на 2021 год составит: 674,00 руб./т (цена автомобильной перевозки на 2021 год) × 0,11 тыс. т. (объем дизельного топлива на 2021 год) = 76,15 тыс. руб.

При определении плановой цены буртовки, погрузки на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. Согласно шаблону WARM.TOPL.Q3.2020, цена буртовки, погрузки 
за 9 месяцев 2020 года составила 555,61 руб./т. Цена буртовки на 2021 год, 
по мнению экспертов, составит: 555,61 руб./т × 0,999 (ИЦП на 4 квартал 2020 года на транспортировку) × 1,036 (ИЦП на транспортировку 2021/2020) = 575,04 руб./т. Объем каменного угля на 2021 год, согласно таблице 7, составит 38,04 тыс. т. Стоимость буртовки, погрузки на 2021 год составит: 575,04 руб./т (цена буртовки, погрузки на 2021 год) × 38,04 тыс. т. (объем каменного угля на 2021 год) = 21 875,35 тыс. руб.

Расчет расходов на топливо представлен в таблице 7.

Таблица 7

Расчет топлива ООО «УТС» на 2021 год

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 0,00 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 0,00 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 0,00 |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 0,00 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 0,00 |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,00 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 0,00 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 0,00 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 0,00 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 135,73 |
| 7.1 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии (угольная котельная) | тыс. Гкал | 134,89 |
| 7.2 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии (дизельная котельная) | тыс. Гкал | 0,85 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 0,00 |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 0,00 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 135,73 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 0,00 |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 0,00 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 135,73 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 192,90 |
| 14.1 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии (каменный уголь) | кг/Гкал | 192,90 |
| 14.2 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии (дизельное топливо) | кг/Гкал | 192,30 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 26,30 |
| 15.1 |  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии (каменный уголь) | тыс. тут | 26,18 |
| 15.2 |  | Расход условного топлива на производство тепловой энергии (дизельное топливо) | тыс. тут | 0,11 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 26,30 |
| 16.1 |  | Расход т у.т. (каменный уголь) | тыс. тут | 26,18 |
| 16.2 |  | Расход т у.т. (дизельное топливо) | тыс. тут | 0,11 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 100,00 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 26,30 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 26,13 |
| 18.1.1 |  | Марка Др | тыс. тут | 26,02 |
| 18.2 |  | дизельное топливо | тыс. тут | 0,16 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 26,30 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 99,38 |
| 19.2 |  | дизельное топливо | % | 0,62 |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 0,00 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % |  |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % |  |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  |  |
| 20.1.1 |  | Марка Др |  | 0,692 |
| 20.2 |  | дизельное топливо |  | 1,45 |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 0,00 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  |  |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  |  |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  |  |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 38,15 |
| 21.1.1 |  | Марка Др | тыс. тнт | 38,04 |
| 21.2 |  | дизельное топливо | тыс. тнт | 0,11 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |
| 22.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  |
| 22.2 |  | мазут | % |  |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1458,67 |
| 23.1.1 |  | Марка Др |  | 1463,00 |
| 23.2 |  | дизельное топливо | руб./тнт | 75442,54 |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 64178,10 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 55654,97 |
| 24.1.1 |  | Марка Др | тыс. руб. | 55654,97 |
| 24.2 |  | дизельное топливо | тыс. руб. | 8523,12 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 64178,10 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 64178,10 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 55654,97 |
|  |  | дизельное топливо | тыс. руб. | 8523,12 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  |
| 26.2 |  | дизельное топливо | % |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 119,70 |
| 27.2 |  | дизельное топливо | руб./тнт |  |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 4553,59 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 4553,59 |
| 28.2 |  | дизельное топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 4553,59 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 4553,59 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 4553,59 |
| 29.2 |  | дизельное топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 68731,68 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 60208,56 |
| 30.2 |  | дизельное топливо | тыс. руб. | 8523,12 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 68731,68 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 2613,62 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 2303,87 |
| 31.2 |  | дизельное топливо | руб./тут | 52029,34 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 2613,62 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1578,37 |
| 32.2 |  | дизельное топливо | руб./тнт | 75442,54 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 506,38 |

Стоимость натурального топлива с учетом перевозки, по мнению экспертов, в 2021 году составит: 68 731,68 тыс. руб. (стоимость топлива) + 2 682,32 тыс. руб. (стоимость автомобильной перевозки каменного угля) + 76,15 тыс. руб. (стоимость автомобильной перевозки дизельного топлива) 21 875,35 тыс. руб. (стоимость буртовки, погрузки) = 93 365,50 тыс. руб., и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2021 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 21 970,26 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

#### Расходы на прочие покупаемые энергоресурсы

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год 
в размере 128 211,56 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «УТС» представило:

Сводная таблица расхода электроэнергии (стр. 67 том 2).

Приложение 4.7 Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (стр. 68 том 2).

Расчет стоимости услуг на потребление электрической энергии 
в 2021 году (стр. 69 том 2).

Реестр счетов-фактур на потребление электроэнергии за 1 квартал 2020 года (стр. 70 том 2).

Расчет потребления электроэнергии на 2021 год (стр. 71 том 2).

Договор энергоснабжения № 700965 от 02.12.2019 с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (стр. 76 том 2).

Договор энергоснабжения № 700867 от 02.12.2019 с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (стр. 92 том 2).

Схемы электроснабжения котельных ООО «УТС» (стр. 106 том 2).

Поставка электрической энергии осуществляется на уровне СН 2.

Плановые объемы электрической энергии и мощности на 2021 год приняты экспертами в расчет на уровне плановых объемов электроэнергии 
на 2020 год в размере 7814,04 тыс. кВтч и 11,01 тыс. МВт, согласно п. 50 Основ ценообразования.

При определении плановой цены поставки электроэнергии на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. Согласно представленному реестру счетов-фактур на покупку электроэнергии, цена электроэнергии за 1 квартал 2020 года составляет 1,7029 руб./кВтч, цена мощности за 1 квартал 2020 года составляет 
1 461,06 руб./МВт. Цена электроэнергии с учетом индексов цен производителей, связанных с обеспечением электрической энергией 
на 2, 3 и 4 квартал 2020 года и 2021 год в размере 0,984, 1,03, 1,027 и 1,04 соответственно, опубликованных на официальном сайте Минэкономразвития России 26.09.2020, на 2021 год составила 1,8434 руб./кВтч (1,7029 руб./кВтч × 0,984 × 1,03 × 1,027 × 1,04 = 1,8434 руб./кВтч). Цена мощности с учетом индексов цен производителей, связанных с обеспечением электрической энергией на 2, 3 и 4 квартал 2020 года и 2021 год в размере 0,984, 1,03, 1,027 и 1,04 соответственно, опубликованных на официальном сайте Минэкономразвития России 26.09.2020, на 2021 год составила 
1 581,63 руб./МВт (1 461,06 руб./МВт × 0,984 × 1,03 × 1,027 × 1,04 = 
1 581,63 руб./МВт).

Расчет расходов по данной статье на 2021 год с указанием объемов и тарифов представлен в таблице 8.

Таблица 8

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы ООО «УТС» на 2021 год

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, тыс. кВтч | Расчетная мощность, МВт | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВтч | руб./MBт | руб./кВтч |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Период регулирования 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 7 814,04 | 11,01 | 0,00 | 1 581,63 | 1,8434 | 14 404,40 | 17 413,75 | 31 818,15 |
| 1,1 | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | 7 814,04 | 11,01 | 0,00 | 1 581,63 | 1,8434 | 14 404,40 | 17 413,75 | 31 818,15 |
|  | Итого | 7 814,04 | 11,01 | 0,00 | 1 581,63 | 1,8434 | 14 404,40 | 17 413,75 | 31 818,15 |

Стоимость электроэнергии, по мнению экспертов, в 2021 году составит 31 818,15 тыс. руб. и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2021 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 13 106,40 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

#### Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год 
в размере 11 500,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «УТС» представило:

Приложение 4.8 Расходы на приобретение холодной воды на 2021 год (стр. 116 том 2).

Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 1832 от 29.01.2020 с МУП «Междуреченский водоканал» (стр. 117 том 2). Срок действия договора по 31.12.2020.

Реестр счетов-фактур на покупку холодной воды за 2019 год и 1 квартал 2020 года (стр. 135 том 2).

Расчетный объем водопотребления на 2021 год (стр. 136 том 2).

Расчет стоимости услуг потребления холодной воды (стр. 144 том 2).

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.11.2019 № 399 (стр. 145 том 2).

Плановый объем холодной воды на 2021 год приняты экспертами 
в расчет на уровне плановых объемов на 2020 год в размере 632,68 тыс. м3 (333,04 тыс. м3 в 1-ом полугодии 2021 года, 299,64 тыс. м3 во 2-ом полугодии 2021 года), согласно п. 50 Основ ценообразования.

Поставщиком холодной воды для ООО «УТС» является 
МУП «Междуреченский водоканал».

При определении плановой цены покупки холодной воды на 2021 год эксперты руководствовались пп. а) п. 28 Основ ценообразования. Тарифы 
для МУП «Междуреченский водоканал» утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.12.2020 №____ 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский водоканал» 
(г. Междуреченск)» в размере 17,28 руб./м3 в 1-ом полугодии 2021 года и 18,56 руб./м3 во 2-ом полугодии 2021 года.

Таким образом, стоимость холодной воды, по мнению экспертов, 
на 2021 год составит 11 316,25 тыс. руб. (333,04 тыс. м3 * 17,28 руб./м3 
+ 299,64 тыс. м3 * 18,56 руб./м3 = 11 316,25 тыс. руб.) и предлагается 
к включению в НВВ предприятия на 2021 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 183,75 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

#### Расходы на теплоноситель

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год 
в размере 450,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «УТС» представило:

Приложение 4.8 Расходы на приобретение холодной воды на 2021 год (стр. 116 том 2).

Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 1832 от 29.01.2020 с МУП «Междуреченский водоканал» (стр. 117 том 2). Срок действия договора по 31.12.2020.

Реестр счетов-фактур на покупку холодной воды за 2019 год и 1 квартал 2020 года (стр. 135 том 2).

Расчетный объем водопотребления на 2021 год (стр. 136 том 2).

Расчет стоимости услуг потребления холодной воды (стр. 144 том 2).

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.11.2019 № 399 (стр. 145 том 2).

Плановый объем теплоносителя на 2021 год приняты экспертами 
в расчет на уровне плановых объемов на 2020 год в размере 25,15 тыс. м3 (13,24 тыс. м3 в 1-ом полугодии 2021 года, 11,91 тыс. м3 во 2-ом полугодии 2021 года), согласно п. 50 Основ ценообразования.

При определении плановой цены покупки теплоносителя на 2021 год эксперты руководствовались пп. а) п. 28 Основ ценообразования. Тарифы 
для МУП «Междуреченский водоканал» утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.12.2020 №___ 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский водоканал» 
(г. Междуреченск)» в размере 17,28 руб./м3 в 1-ом полугодии 2021 года и 18,56 руб./м3 во 2-ом полугодии 2021 года.

Таким образом, стоимость теплоносителя, по мнению экспертов, 
на 2021 год составит 449,84 тыс. руб. (13,24 тыс. м3 * 17,28 руб./м3 
+ 11,91 тыс. м3 * 18,56 руб./м3 = 449,84 тыс. руб.) и предлагается 
к включению в НВВ предприятия на 2021 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 0,16 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают принять затраты на энергетические ресурсы на 2021 год на уровне 
136 818,88 тыс. руб. Постатейно расходы на энергетические ресурсы отражены в таблице 9.

Таблица 9

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя ООО «УТС» на 2021 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на топливо | 115 335,76 | 93 365,50 | -21 970,26 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 44 924,55 | 31 818,15 | -13 106,40 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 11 500,00 | 11 316,25 | -183,75 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 450,00 | 449,84 | -0,16 |
| 6 | ИТОГО | 172 210,31 | 136 949,74 | -35 260,57 |

## 4.5 Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы 
на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы 
на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 18 251,88 тыс. руб., в том числе расходы на капитальные вложения в размере 14 292,40 тыс. руб., денежные выплаты социального характера в размере 3 959,48 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «УТС» представило:

Расчет расходов к программе социального развития (стр. 378 том 2).

Коллективный договор ООО «УТС» на 2019-2022 годы (стр. 380 
том 2).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2019 год (стр. 54 том 5).

Согласно представленным документам, фактические расходы 
по коллективному договору составили 716,15 тыс. руб., включающие в себя расходы на детские путевки в размере 436,00 тыс. руб., материальную помощь в размере 128,71 тыс. руб., новогодние подарки в размере 
139,74 тыс. руб., ритуальные услуги в размере 2,70 тыс. руб. и расходы 
на спартакиаду к профессиональному празднику в размере 9,00 тыс. руб. Расходы по коллективному договору на 2021 год. по мнению экспертов, составят: 716,15 тыс. руб. × 1,032 (ИПЦ на 2020/2019) × 1,036 (ИПЦ 
на 2021/2020) = 765,67 тыс. руб.

Инвестиционная программа ООО «УТС» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.10.2019 № 350 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Управление тепловых систем» на потребительском рынке г. Междуреченска на 2020-2022 годы» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.11.2020 № 376). Согласно постановлению, расходы на реализацию инвестиционной программы на 2021 год составят 16 207,00 тыс. руб. Амортизация в 2021 году составит 1 914,30 тыс. руб. Прибыль, как источник финансирования инвестиционной программы, в 2021 году составит: 16 207,00 тыс. руб. – 1 914,30 тыс. руб. = 14 292,70 тыс. руб.

Экономически обоснованная величина затрат по данной статье 
на 2021 год, по мнению экспертов, составит: 765,67 тыс. руб. + 
14 292,70 тыс. руб. = 15 058,37 тыс. руб., и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 3 193,51 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## 4.6 Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных 
в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг 
по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
16 350,69 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:

(216 720,02 тыс. руб. (операционные расходы) + 5 297,48 тыс. руб. (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности) + 4786,32 тыс. руб. (арендная плата) + 202,75 тыс. руб. (расходы на уплату налогов и сборов) + 39 153,49 тыс. руб. (расходы на социальные отчисления) + 1 914,30 тыс. руб. (амортизационные отчисления) + 31 818,15 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию) + 11 316,25 тыс. руб. (расходы на холодную воду)) × 5% = 15 560,44 тыс. руб.

Расходы в размере 790,25 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

# 5. Результаты деятельности до перехода 
к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, рассчитывается по формуле и может принимать как положительные, так и отрицательные значения.

, где:

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации, определяемые при i = 1, 2;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу 
к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые 
при i = 1, 2;

- экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, достигнутая регулируемой организацией 
до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний срок, в течение которого такая экономия должна быть сохранена за регулируемой организацией.

В качестве обосновывающих документов ООО «УТС» представило:

Отчет о финансовых результатах за 2019 года (стр. 5 том 5).

Учетная политика за 2019 год (стр. 9 том 5).

Обороты счета 20 за 2019 год (стр. 43 том 5).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 23 за 2019 год (стр. 48 том 5).

Обороты счета 25 за 2019 год (стр. 43 том 5).

Обороты счета 26 за 2019 год (стр. 43 том 5).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2019 год (стр. 54 том 5).

Дебиторская и кредиторская задолженность за 2019 год (стр. 55 
том 5).

Сводная информация по начислениям на социальные нужды с ФОТ (стр. 57 том 5).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 2019 год (стр. 69 том 5).

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2019 год (стр. 70 том 70).

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год (стр. 81 том 5).

Анализ счета 68.10 за 2019 год (стр. 149 том 5).

Справка о фактической арендной плате по арендуемому имуществу 
за 2019 год (стр. 150 том 5).

Реестр счетов-фактур по арендной плате за 2019 год (стр. 151 том 5).

Ведомость амортизации основных средств за 2019 год (стр. 153 том 5).

Приказ № 334 от 30.12.2019 «О формировании резерва 
по сомнительным долгам» (стр. 156 том 5).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2019 год (стр. 157 
том 5).

Фактическая структура заработной платы (стр. 158 том 5).

Реестр счетов-фактур на покупку электроэнергии за 2019 год (стр. 162 том 5).

Расходы на приобретение холодной воды и теплоносителя за 2019 год (стр. 163 том 5).

Реестр счетов-фактур на покупку холодной воды за 2019 год (стр. 164 том 5).

Реестр затрат на приобретение сырья и материалов за 2019 год 
(стр. 165 том 5).

Реестр счетов-фактур на приобретение сырья и материалов за 2019 год (стр. 166 том 5).

Реестр счет-фактур за услуги лабораторных исследований за 2019 год (стр. 169 том 5).

Реестр счет-фактур на услуги по проектной, экспертизной и диагностической работе за 2019 год (стр. 171 том 5).

Реестр счет-фактур прочих услуг производственного характера 
за 2019 год (стр. 175 том 5).

Приказ № 39 от 10.12.2018 «О создании резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС» (стр. 178 том 5).

Обороты счета 51 за 2019 год (стр. 179 том 5).

Реестр счетов-фактур на услуги по проверке (испытанию), ремонту приборов КИПиА и СИЗ за 2019 год (стр. 180 том 5).

Реестр счетов-фактур на услуги по обращению с ТБО за 2019 год 
(стр. 181 том 5).

Реестр счетов-фактур на оказание транспортных услуг за 2019 год (стр. 182 том 5).

Реестр счетов-фактур на услуги связи за 2019 год (стр. 189 том 5).

Реестр счетов-фактур на обслуживание компьютерной техники и программ за 2019 год (стр. 191 том 5).

Карточка счета 20 за 2019 год «Медицинский осмотр» (стр. 193 
том 5).

Реестр счетов-фактур на оплату других работ и услуг за 2019 год 
(стр. 197 том 5).

Обороты счета 10 за 2019 год (стр. 201 том 5).

Обороты счета 07 за 2019 год (стр. 203 том 5).

Обороты счета 20 за 2019 год (стр. 205 том 5).

Обороты счета 25 за 2019 год (стр. 210 том 5).

Обороты счета 26 за 2019 год (стр. 213 том 5).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2019 год (стр. 215 
том 5).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2019 год (стр. 216 
том 5).

Сводная таблица по формированию расходов на топливо за 2019 год (стр. 217 том 5).

Реестр счетов-фактур натурального топливо за 2019 год (стр. 218 
том 5).

Договор поставки угля № ОП-1/19 от 01.01.2019 с ООО «Теплоснаб» (стр. 220 том 5).

Договор поставки угля № 29-1/19 от 30.01.2019 с ООО «Промугольсервис» (стр. 223 том 5).

Договор поставки угля № 011-02-19-ЗЦ от 04.03.2019 с ООО «Промугольсервис» (стр. 228 том 5).

Договор поставки угля № УТС-050-06-19-ЗЦ от 25.07.2019 с ООО «Промугольсервис» (стр. 234 том 5).

Договор поставки угля № УТС-068-10-19-ЗЦ от 08.11.2019 с АО ХК «СДС-Уголь» (стр. 240 том 5).

Договор поставки угля № 14 от 08.12.2018 с ООО «Промугольсервис» (стр. 247 том 5).

Договор поставки угля № 02 от 15.08.2018 с ООО «Кузбасстопливосбыт» (стр. 252 том 5).

Договор поставки угля № УТС-054-07-19-ЗЦ от 01.08.2019 с ООО «Техносфера» (стр. 259 том 5).

Договор поставки дизельного топлива № УТС-071-11-19-ЗЦ 
от 26.11.2019 с ООО «Производственно инвестиционная компания» (стр. 268 том 5).

Договор поставки дизельного топлива № 006-18-ЗК от 17.12.2018 
с ООО «Промстрой» (стр. 275 том 5).

Договор поставки дизельного топлива № 005-01-19/ЗЦ от 12.02.2019 
с ООО «ИСК «ОАЗИС» (стр. 282 том 5).

Реестр счетов-фактур на автомобильные перевозки за 2019 год 
(стр. 290 том 5).

Договор оказания транспортных услуг № 04/18 от 20.08.2018 
с ООО «Сибтранс» (стр. 292 том 5).

Договор оказания транспортных услуг № 007-02-19-ЗЦ от 25.02.2019 
с ИП Барская М.В. (стр. 296 том 5).

Договор оказания транспортных услуг № 014-02-19-ЗЦ от 13.03.2019 
с ИП Бычков Д.В. (стр. 300 том 5).

Договор оказания транспортных услуг № 012-02-19-ЗЦ от 07.08.2019 
с ИП Граков Н.И. (стр. 304 том 5).

Договор оказания транспортных услуг № 010-02-19-ЗЦ от 04.05.2019 
с ИП Москвина Т.В. (стр. 308 том 5).

Договор оказания транспортных услуг № 013-02-19-ЗЦ от 13.03.2019 
с ИП Неробова О.Н. (стр. 312 том 5).

Договор оказания транспортных услуг № 009-02-19-ЗЦ от 27.02.2019 
с ООО СК «Успех» (стр. 316 том 5).

Реестр счетов-фактур на услуги буртовки, погрузки за 2019 год 
(стр. 320 том 5).

Договор оказания транспортных услуг № 04/18 от 20.08.2018 
с ООО «Сибтранс» (стр. 321 том 5).

Договор оказания транспортных услуг № УТС-032-05-19-ЗЦ 
от 03.06.2019 с ООО «Транспортная компания логистик» (стр. 325 том 5).

Реестр расходов на хранение угля за 2019 год (стр. 330 том 5).

Договор на оказание услуг хранения угля № 86-12/2018 
от 08.12.2018 МУП «МТСК» (стр. 331 том 5).

Реестр расходов на разгрузку угля за 2019 год (стр. 334 том 5).

Договор оказания услуг по разгрузке вагонов № 12 от 25.12.2018 
с ИП Марьясов А.В. (стр. 335 том 5).

Договор оказания услуг по разгрузке вагонов № 006-02-19 
от 12.02.2019 с ИП Марьясов А.В. (стр. 339 том 5).

Договор оказания услуг по разгрузке вагонов № УТС-063-09-19-ЗЦ 
от 19.09.2019 с ИП Граков Н.И. (стр. 344 том 5).

Приложение 4.4. «Расчет расхода топлива по электростанциям (котельным)» (стр. 349 том 5).

Приложение 4.5. «Расчет баланса топлива» (стр. 352 том 5).

Справка о количестве и качестве угля по ООО «УТС» за 2019 год 
(стр. 353 том 5).

Баланс тепловой энергии ООО «УТС» за 2019 год (стр. 354 том 5).

Фактическая помесячная разбивка отпуска тепловой энергии (стр. 355 том 5).

Форма 46-ТЭ за 2019 год (стр. 356 том 5).

Объем фактической реализации ГВС за 2019 год (стр. 359 том 5).

Форма № 1-ТЕП за 2019 год (стр. 360 том 5).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01 за 2019 год (стр. 370 том 5).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2019 год (стр. 371 
том 5).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2019 год (стр. 372 
том 5).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 2019 год (стр. 373 
том 5).

Отчет по проводкам за 2019 год (в группе «66») (стр. 374 том 5).

Договор аренды производственного имущества № КЭ 1-54/18 
от 06.09.2018 с ООО «Коммунэнерго» (стр. 24 дополнительных материалов).

Дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2019 к договору 
№ КЭ 1-54/18 от 06.09.2018 (стр. 34 дополнительных материалов).

Дополнительное соглашение № 2 от 12.08.2019 к договору 
№ КЭ 1-54/18 от 06.09.2018 (стр. 36 дополнительных материалов).

Договор аренды земли (котельная № 4а-5а) № КЭ 1-19/19 
от 26.02.2019 с ООО «Коммунэнерго» (стр. 42 дополнительных материалов).

Договор аренды земли (котельная № 4а-5а) № КЭ 1-31/19 
от 28.08.2019 с ООО «Коммунэнерго» (стр. 44 дополнительных материалов).

Дополнительное соглашение от 01.04.2020 к договору № КЭ 1-31/19 от 28.08.2019 (стр. 46 дополнительных материалов).

Договор аренды земли (котельная № 12) № КЭ 1-54/18 от 03.12.2018 
с ООО «Коммунэнерго» (стр. 61 дополнительных материалов).

Договор аренды земли (котельная № 12) № КЭ 1-30/19 от 28.08.2019 
с ООО «Коммунэнерго» (стр. 63 дополнительных материалов).

Дополнительное соглашение от 01.04.2020 к договору № КЭ 1-30/19 от 28.08.2019 (стр. 65 дополнительных материалов).

Договор аренды АБК № КЭ 1-30/19 от 18.07.2019 
с ООО «Коммунэнерго» (стр. 68 дополнительных материалов).

Дополнительное соглашение № 1 от 02.12.2019 к договору 
№ КЭ 1-30/19 от 18.07.2019 (стр. 71 дополнительных материалов).

Договор аренды оборудования (сервер) № 1449/19 от 01.06.2019 
с ООО «КЭнК» (стр. 74 дополнительных материалов).

Договор аренды помещения № 208 от 17.12.2018 (стр. 79 дополнительных материалов).

Договор аренды помещения № 224 от 09.10.2019 (стр. 84 дополнительных материалов).

Договор аренды № 240 от 07.05.2020 (стр. 89 дополнительных материалов).

Договор аренды учебного класса № 5-03/2019 от 21.03.2019 
с МУП «МТСК» (стр. 94 дополнительных материалов).

Договор аренды учебного класса № 23-09/2019 от 26.09.2019 
с МУП «МТСК» (стр. 96 дополнительных материалов).

Отчет по проводкам за 2019 год (в группе «67») (стр. 384 том 5).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2019 год ст. 66 и ст.67 (стр. 98 дополнительных материалов).

Расчет кассового разрыва ООО «УТС» за 2019 год (стр. 99 дополнительных материалов).

Договор на оказание услуг по предоставлению процентного займа 
№ 14-06/19/З от 14.06.2019 с ООО «Гурьевскэнергосбыт» (стр. 100 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Договор на оказание услуг по предоставлению процентного займа 
№ 007-18/ЗК от 26.12.2018 с ООО «Кузбассэнергопроект» (стр. 104 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Договор на оказание услуг по предоставлению процентного займа 
№ 10-12/2019 М-УТС от 10.12.2019 с ООО «Меган» (стр. 108 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Договор на оказание услуг по предоставлению процентного займа 
№ 14-10/2019 М-УТС от 14.10.2019 с ООО «Меган» (стр. 112 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Договор на оказание услуг по предоставлению процентного займа 
№ 15-07/2019 М-УТС от 15.07.2019 ООО «Меган» (стр. 116 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Договор на оказание услуг по предоставлению процентного займа 
№ 13/09 от 13.09.2019 с ООО «Родник» (стр. 120 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Договор на оказание услуг по предоставлению процентного займа 
№ 12/02 от 12.02.2019 с ООО «ТЭР» (стр. 124 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Договор на оказание услуг по предоставлению процентного займа 
№ 15/08 от 15.08.2019 с ООО «ТЭР» (стр. 128 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Договор на оказание услуг по предоставлению процентного займа 
№ 29/08 от 29.08.2019 с ООО «ТЭР» (стр. 132 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Договор займа № б/н от 20.11.2018 с ООО «Энергосеть» (стр. 136 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Договор на оказание услуг по предоставлению процентного займа 
№ 14/01/2019-ГЭСЮ/УТС/ЗК от 14.01.2019 с ООО «Горэлектросеть-Юрга» (стр. 138 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Договор на оказание услуг по предоставлению процентного займа 
№ 22-01/19/З от 22.01.2019 с ООО «Гурьевскэнергосбыт» (стр. 142 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Договор на оказание услуг по предоставлению процентного займа 
№ 007-18/ЗК от 20.12.2018 с ООО «Меган» (стр. 146 дополнительных материалов). Процентная ставка 8,5%.

Реестр актов на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов за оказанные услуги населению (стр. 154 дополнительных материалов).

Акты на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов за оказанные услуги населению (декабрь 2018-декабрь 2019) 
(стр. 155 дополнительных материалов).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2019 год (стр. 168 дополнительных материалов).

Расходы на создание нормативных запасов топлива на 2019 год 
(стр. 385 том 5).

Постановление регионально	й энергетической комиссии Кемеровской области № 394 от 27.11.2018 (стр. 386 том 5).

Приказ № 135 от 03.06.2019 «Об утверждении норм запаса топлива» (стр. 387 том 5).

Обороты счета 10.03.2 за 2019 год (стр. 388 том 5).

Справка о технологических инцидентах в течении 2019 года (стр. 389 том 5).

Справка о показателях надежности и энергетической эффективности за 2019 год (стр. 390 том 5).

Эксперты проанализировали представленные материалы. Постатейный анализ фактических расходов за 2019 год представлен 
в Приложении 1. Фактическая необходимая валовая выручка за 2019 год составила 401 707,91 тыс. руб.

Тарифы на тепловую энергию на 2019 год утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2018 № 436 «Об установлении тарифов ООО «УТС» 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке 
г. Междуреченска, на 2018-2019 годы» в размере 2 950,37 руб./Гкал в 1-ом полугодии 2019 года и 3 601,53 руб./Гкал во 2-ом полугодии 2019 года.

Фактический полезный отпуск за 2019 год, согласно форме 46ТЭ, составил 121,07 тыс. Гкал (63,73 тыс. Гкал в 1-ом полугодии 2019 года и 57,34 тыс. Гкал во 2-ом полугодии 2020 года).

Товарная выручка за 2019 год составит: 2 950,37 руб./Гкал (тариф 
на 1-е полугодие 2019 года) × 63,73 тыс. Гкал (полезный отпуск за 1-е полугодие 2019 года) + 3 601,53 руб./Гкал (тариф на 2-е полугодие 2019 года) × 57,34 тыс. Гкал (полезный отпуск за 2-е полугодие 2019 года) = 
394 526,12 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу 
к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации составят: 401 707,91 тыс. руб. (фактическая НВВ за 2019 год) – 394 526,12 тыс. руб. (товарная выручка за 2019 год) = 7 181,79 тыс. руб.

Доходы регулируемой организации, необоснованно полученные 
в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, отсутствуют.

Экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, достигнутая регулируемой организацией 
до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний срок, в течение которого такая экономия должна быть сохранена за регулируемой организацией, отсутствует.

Рез = 7 181,79 тыс. руб. – 0,00 тыс. руб. + 0,00 тыс. руб. = 
7 181,79 тыс. руб.

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования составляет 
7 181,79 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку на 2021 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019) 
и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020. Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку 
на 2021 год необходимо включить 7 678,42 тыс. руб. (7 181,79 тыс. руб. × 1,032 × 1,036 = 7 678,42 тыс. руб.).

# 6. Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

, где

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, при этом = , где

, где

- фактический объем полезного отпуска;

- плановый объем полезного отпуска.

Таким образом расчет корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы выглядит следующим образом:

= 121,07 тыс. Гкал ÷ 122,09 тыс. Гкал × 15 581,19 тыс. руб. = 15 451,02 тыс. руб.

= 15 581,19 тыс. руб. × (15 581,20 тыс. руб. ÷ 
15 451,02 тыс. руб. – 1) = 131,28 тыс. руб.

Согласно частям 1, 2 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации.

По расчётам Региональной энергетической комиссии Кузбасса, 
в целях непревышения утверждённого индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Кемеровской области не должен превышать 3,6% 
к тарифам, утверждённым с 1 июля 2020 года.

В связи с вышеизложенным, на очередной период регулирования эксперты предлагают вычесть из необходимой валовой выручки 2021 года 
в размере 112,22 тыс. руб. и включить данные расходы в следующих периодах регулирования.

# 7. Расчет необходимой валовой выручки на каждый расчетный период регулирования ООО «УТС»

Необходимая валовая выручка рассчитана на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2020 – 2021 годы и прогнозных параметров регулирования ООО «УТС» на 2021 год.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 10.

Таблица 10

Расчет необходимой валовой выручки ООО «УТС» на 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 216 929,21 | 216 720,02 | -209,19 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 65 601,09 | 56 546,22 | -9 054,87 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 172 210,31 | 136 949,74 | -35 260,57 |
| 4 | Прибыль | 18 251,88 | 15 058,37 | -3 193,51 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 16 350,69 | 15 560,44 | -790,25 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 12 196,72 | 7 678,42 | -4 518,30 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 140,45 | 131,28 | -9,17 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | 0,00 | -112,22 | -112,22 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 501 680,35 | 448 532,28 | -53 035,85 |

# 8. Тарифы на тепловую энергию ООО «УТС»

Тариф на тепловую энергию ООО «УТС» на 2021 год, рассчитанный на основании необходимой валовой выручки на расчетный период регулирования, представлены в таблице 11.

Таблица 11

Тарифы на тепловую энергию ООО «УТС» на 2021 год

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, тыс. Гкал | Тарифы по предложению экспертов, руб./Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | с 01.01. по 30.06. | 232 157,85 | 64,46 | 3 601,58 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 216 374,43 | 57,99 | 3 731,24 | 3,60% |

# 9. Динамика расходов в сравнении с предыдущими периодами регулирования ООО «УТС»

Смета расходов на производство тепловой энергии

Таблица 12

| Определение операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК КО на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 - 3 |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 7 055,82 |  | 7 236,73 |  | 180,91 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 42 740,00 |  | 43 835,85 |  | 1 095,85 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 121 227,99 |  | 124 336,28 |  | 3 108,29 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 35 522,87 |  | 36 433,68 |  | 910,81 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 2 770,95 |  | 2 842,00 |  | 71,05 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 57,03 |  | 58,50 |  | 1,46 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 155,86 |  | 159,86 |  | 4,00 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Арендная плата | 1 771,70 |  | 1 817,13 |  | 45,43 |  |
| 10 | Другие расходы | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 211 302,23 |  | 216 720,02 |  | 5 417,79 |  |

Таблица 13

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК КО на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 - 3 |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 8 092,70 |  | 5 297,48 |  | -2 795,22 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 4 996,60 |  | 4 786,32 |  | -210,28 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 206,46 |  | 202,75 |  | -3,71 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 104,95 |  | 98,21 |  | -6,74 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 9,00 |  | 12,00 |  | 3,00 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 92,51 |  | 92,54 |  | 0,03 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 36 610,85 |  | 39 153,49 |  | 2 542,64 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 |  | 1 427,29 |  | 1 427,29 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 558,12 |  | 1 914,30 |  | 356,18 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 1 189,15 |  | 0,00 |  | -1 189,15 |  |
|  | ИТОГО | 52 653,88 |  | 52 781,63 |  | 127,75 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 4 330,38 |  | 3 764,59 |  | -565,79 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 56 984,26 |  | 56 546,22 |  | -438,04 |  |

Таблица 14

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено РЭК КО на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 - 3 |  |
| 1 | Расходы на топливо | 102 495,98 |  | 93 365,50 |  | -9 130,48 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 32 565,17 |  | 31 818,15 |  | -747,02 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 10 715,06 |  | 11 316,25 |  | 601,19 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 425,89 |  | 449,84 |  | 23,95 |  |
| 6 | ИТОГО | 146 202,10 |  | 136 949,74 |  | -9 252,35 |  |

Таблица 15

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК КО на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 - 3 |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 211 302,23 |  | 216 720,02 |  | 5 417,79 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 56 984,26 |  | 56 546,22 |  | -438,04 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 146 202,10 |  | 136 949,74 |  | -9 252,36 |  |
| 4 | Прибыль | 17 321,52 |  | 15 058,37 |  | -2 263,15 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 15 302,36 |  | 15 560,44 |  | 258,08 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 |  | 7 678,42 |  | 7 678,42 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 |  | 131,28 |  | 131,28 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | 0,00 |  | -112,22 |  | -112,22 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 447 112,47 |  | 448 532,28 |  | 1 532,03 |  |

# 10. Тарифы на горячую воду

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит 
из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

По предложению предприятия на 2021 год значение компонента 
на теплоноситель равно значению тарифа на холодную воду.

Расходы на холодную воду (для теплоносителя)

Поставщиком холодной воды является МУП «Междуреченский водоканал» (г. Междуреченск).

Тарифы на холодную воду приняты экспертами на уровне, утвержденном постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.12.2020 №____ «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и 
об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение 
МУП «Междуреченский водоканал» (г. Междуреченск)». Тариф с 01.01.2021 по 30.06.2021 составил 17,28 руб./м3, тариф с 01.01.2021 по 31.12.2021 составил 18,56 руб./м3.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ООО «УТС», которые составляют:

- 3 601,58 руб./Гкал. с 01.01.2021;

- 3 731,24 руб./Гкал. с 01.07.2021.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «УТС» приняты 
в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды 
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2021 год для ООО «УТС» в следующем виде (таблица 16):

Таблица 16

Тарифы на горячую воду для ООО «УТС», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке на 2021 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «УТС» | с 01.01.2021 | 255,85 | 252,38 | 271,40 | 257,58 | 213,21 | 210,32 | 226,17 | 214,65 | 17,28 | 3 601,58 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 265,85 | 262,26 | 281,96 | 267,64 | 221,54 | 218,55 | 234,97 | 223,03 | 18,56 | 3 731,24 | х | х |

|  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели |  | Утверждено РЭК КО на 2019 год | Факт 2019 года | Динамика |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| I |  | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 358 756,49 | 366 428,49 | 7 672,00 |
|  |  | - расходы на сырье и материалы | 4 072,36 | 3 339,94 | -732,42 |
|  |  | - расходы на топливо | 90 653,70 | 105 331,60 | 14 677,90 |
|  |  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 29 024,00 | 26 580,84 | -2 443,16 |
|  |  | - расходы на холодную воду | 9 526,84 | 7 247,96 | -2 278,88 |
|  |  | - расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 475,66 | 475,66 |
|  |  | - оплата труда | 103 577,92 | 106 953,79 | 3 375,87 |
|  |  | - отчисления на социальные нужды | 33 476,38 | 33 683,37 | 206,99 |
|  |  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 39 670,09 | 40 636,76 | 966,67 |
|  |  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 369,43 | 403,90 | 34,47 |
|  |  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 36 330,38 | 22 575,37 | -13 755,01 |
|  |  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 6 319,53 | 7 052,60 | 733,07 |
|  |  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 | 98,21 | 98,21 |
|  |  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 4 646,42 | 5 767,61 | 1 121,19 |
|  |  | - расходы на служебные командировки | 24,60 | 54,41 | 29,81 |
|  |  | - расходы на обучение персонала | 1 064,83 | 1 038,67 | -26,16 |
|  |  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции (проценты по займам) | 0,00 | 5 187,80 | 5 187,80 |
| II |  | Внереализационные расходы, всего | 3 229,09 | 1 513,84 | -1 715,25 |
|  |  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 1 427,29 | 1 427,29 |
|  |  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 3 066,00 | 0,00 | -3 066,00 |
|  |  | - другие обоснованные расходы (услуги банка) | 163,09 | 86,55 | -76,54 |
| III |  | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 15 581,20 | 16 288,35 | 707,15 |
|  |  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | 15 581,20 | 15 581,20 | 0,00 |
|  |  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 707,15 | 707,15 |
|  |  | - резервный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV |  | Налог на прибыль | 3 895,30 | 4 072,09 | 176,79 |
| V |  | Расчетная предпринимательская прибыль | 13 405,14 | 13 405,14 | 0,00 |
| VI |  | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII |  | Необходимая валовая выручка, всего | 394 867,22 | 401 707,91 | 6 840,68 |

Приложение № 11 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Долгосрочные тарифы ООО «УТС» на тепловую энергию,

реализуемую на потребительском рынке Междуреченского городского округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

| Наимено-вание регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «УТС» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 3 601,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 601,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 601,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 731,24 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 761,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 713,82 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 4 321,84 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 4 321,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 4 321,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 4 477,49 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 4 513,36 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 456,58 | x | x | х | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».

Приложение № 12 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Долгосрочные тарифы ООО «УТС» на теплоноситель,

реализуемый на потребительском рынке Междуреченского 
городского округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| ООО «УТС» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2020 | 16,67 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 17,28 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 17,28 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 18,56 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 17,86 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 18,61 | х |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2020 | 16,67 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 17,28 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 17,28 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 18,56 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 17,86 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 18,61 | х |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2020 | 20,00 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 20,74 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 20,74 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 22,27 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 21,43 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 22,33 | х |

(без НДС)

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».

Приложение № 13 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Тарифы ООО «УТС» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

(теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Междуреченского городского округа,

на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «УТС» | с 01.01.2020 | 255,11 | 251,65 | 270,67 | 256,84 | 212,59 | 209,71 | 225,56 | 214,03 | 16,67 | 3 601,53 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 255,85 | 252,38 | 271,40 | 257,58 | 213,21 | 210,32 | 226,17 | 214,65 | 17,28 | 3 601,58 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2021 | 255,85 | 252,38 | 271,40 | 257,58 | 213,21 | 210,32 | 226,17 | 214,65 | 17,28 | 3 601,58 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 265,85 | 262,26 | 281,96 | 267,64 | 221,54 | 218,55 | 234,97 | 223,03 | 18,56 | 3 731,24 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 266,96 | 263,35 | 283,21 | 268,76 | 222,47 | 219,46 | 236,01 | 223,97 | 17,86 | 3 761,13 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 264,77 | 261,20 | 280,81 | 266,56 | 220,64 | 217,67 | 234,01 | 222,13 | 18,61 | 3 713,82 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для ООО «УТС» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 768 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 08.12.2020 № 514).

*** Компонент на тепловую энергию для ООО «УТС» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 767 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 08.12.2020 № 513).

».

Приложение № 14 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МУП ПМР «Тепломир» для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду

в открытой и закрытой системах горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемые на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа на 2021 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – муниципальное унитарное предприятие Прокопьевского муниципального района «Тепломир».

Сокращенное наименование организации – МУП ПМР «Тепломир».

Юридический адрес: 653250, Кемеровская область, Прокопьевский район, поселок Трудармейский, ул. Советская, д. 22.

Фактический адрес: 653250, Кемеровская область, Прокопьевский район, поселок Трудармейский, ул. Советская, д. 22.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, рабочий телефон – директор Желонкин Анатолий Михайлович, телефон 8-951-222-61-42.

Муниципальное унитарное предприятие Прокопьевского муниципального района «Тепломир», сокращенно (МУП ПМР «Тепломир»), создано в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161 «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях» и на основании распоряжения администрации Прокопьевского муниципального округа от 13.07.2013 года № 1578-р.

Учредителем предприятия является Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа.

Имущественный комплекс передан МУП ПМР «Тепломир» на праве хозяйственного ведения на основании приказа КУМС Прокопьевского муниципального района № 83 от 30.06.2017 на неопределенный срок (стр. 38-54 том 1).

Предприятие находится на общей системе налогообложения.

МУП ПМР «Тепломир» осуществляет свою деятельность
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 13-33 том 1).

Установленная тепловая мощность котельных 68,55 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 62 140 м
в двухтрубном исчислении.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги 
в сфере теплоснабжения МУП ПМР «Тепломир» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
МУП ПМР «Тепломир» посредством комплекса теплоснабжения, находящегося в хозяйственном ведении, подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 
и 31 Основ ценообразования.

Долгосрочные параметры регулирования на 2019 – 2023 годы 
с указанием операционных расходов, необходимых для расчета плановых операционных расходов 2021 года, утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 615 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую
МУП ПМР «Тепломир» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального района, на 2019-2023 годы».

МУП ПМР «Тепломир» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением № 150 от 29.04.2020 (вх. № 2014
от 30.04.2020) и представило пакет обосновывающих документов (5 томов)
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду, реализуемые на потребительском рынке
Прокопьевского муниципального округа на 2021 год.

На основании заявления МУП ПМР «Тепломир» открыто дело
«О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду на 2021 год МУП ПМР «Тепломир»
№ РЭК/71-ТМИР-2021 от 30.04.2020.

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МУП ПМР «Тепломир» по расчету тарифов на 2021 год,
с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 
2019-2023 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя
и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной МУП ПМР «Тепломир» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым
РЭК Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ 
на 2021 год составит 103,6 %.

# Анализ расходов МУП ПМР «Тепломир»

## Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – 
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или
при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Большеталдинского сельского поселения утверждена постановлением от 28.06.2019 № 64 «Об актуализации на 2020 год схемы теплоснабжения Большеталдинского сельского поселения Прокопьевского муниципального района на период 2013 – 2018 годы
с перспективой до 2028 года».

Схема теплоснабжения Калачевского сельского поселения утверждена постановлением от 28.06.2019 № 41-п «Об актуализации на 2020 год схемы теплоснабжения Калачевского сельского поселения Прокопьевского муниципального района до 2028 года».

Схема теплоснабжения Сафоновского сельского поселения утверждена постановлением от 28.06.2019 № 95 «Об актуализации на 2020 год схем теплоснабжения Сафоновского сельского поселения Прокопьевского муниципального района до 2028 года».

Схема теплоснабжения Терентьевского сельского поселения утверждена постановлением от 28.06.2019 № 56-п «Об актуализации на 2020 год схем теплоснабжения Терентьевского сельского поселения Прокопьевского муниципального района до 2028 года».

Актуализированные схемы теплоснабжения на 2021 год на сайте Администрации Прокопьевского муниципального округа отсутствуют.

Эксперты считают обоснованным расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок принять на уровне плана 2019 - 2023 годов, в связи с отсутствием фактических данных за последние 3 года.

Объем потерь тепловой энергии при передаче устанавливается
на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется
в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается.

Объем потерь тепловой энергии при передаче принимается на уровне предыдущего периода регулирования в объеме 9,170 тыс. Гкал (постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2018
№ 470).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
0 % или 0 тыс. Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Баланс тепловой энергии МУП ПМР «Тепломир» на 2021 год

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Объем тепловой энергии в год | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 45,446 | 22,877 | 22,877 |
| 2. | Собственные нужды котельных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в сеть, в том числе: | тыс. Гкал | 45,446 | 22,877 | 22,877 |
| 4. | производственные нужды | тыс. Гкал | 1,294 | 0,647 | 0,647 |
| 5. | потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 9,170 | 4,585 | 4,585 |
| 6. | полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 34,982 | 17,645 | 17,645 |

## Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
246 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения, заключенный с АО «Производственное объединение Водоканал»
г. Прокопьевск № 136 от 29.12.2017, действующий до 31.12.2018,
с автопролонгацией (стр. 273-284 том 4).

Экспертами был произведен расчет затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Тариф на водоотведение для АО «Производственное объединение Водоканал» г. Прокопьевск, установленный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 415
«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2018 № 430 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов
на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ПО Водоканал»
(г. Прокопьевск)» в части 2020 года» составляет:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 года 13,53 руб. /куб. м.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 года 16,91 руб. /куб. м.

Таким образом, тарифы на водоотведение в 2021 году составят:

16,91 руб./куб. м на первое полугодие 2021 года принимается на уровне второго полугодия 2020 года;

17,59 руб./куб. м на второе полугодие 2021 года = 16,91 руб./куб. м (тариф первого полугодия 2021 года) × 1,040 (ИЦП на водоотведение 2021 год).

Объем сточных вод на 2021 составляет 9,71 тыс. куб. м.

Объем сточных вод по полугодиям, с учетом доли отпуска тепловой энергии (0,50/0,50) составит:

4,855 тыс. куб. м., на первое полугодие = 9,71 тыс. куб. м (годовой объем стоков) × 0,50 %;

4,855 тыс. куб. м., на второе полугодие = 9,71 тыс. куб. м (годовой объем стоков) × 0,50 %.

Таким образом, расходы на водоотведение в 2021 году составят:

16,91 руб. /куб. м (плановая цена сточных вод 1 полугодия 2021 года) × 4,855 тыс. куб. м (объем стоков) + 17,59 руб. /куб. м (плановая цена сточных вод 2 полугодия 2021 года) × 4,855 тыс. куб. м (объем стоков) = 167 тыс. руб.

Данные расходы эксперты считают экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 79 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

## Иные расходы, в том числе:

## Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
1 055 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого был рассмотрен и проанализирован расчет налога на имущество (стр. 24 том 2). Эксперты проанализировали и скорректировали представленный расчет.

В соответствии с расчетом экспертов (только недвижимое имущество), экономически обоснованный размер налога на имущество на 2021 год составляет 1 041 тыс. руб., и предлагается экспертами для включения в НВВ предприятия.

Расходы в размере 14 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

## Транспортный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
54 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год (стр. 99-101 том 2).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2019 год (стр. 104-105, том 2).

Эксперты приняли затраты по данной статье на уровне фактических
за 2019 год в соответствии с данными оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 в размере 16 тыс. руб. и предлагают их для включения в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 38 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

## Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

Предприятие представило уведомление о размере страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний (стр. 36-37 том 2).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
13 371 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2021 год фонд оплаты труда в операционных расходах предприятия на производство тепловой энергии составил: 
43 002 тыс. руб. (ФОТ на 2020 год) ÷ 58 248 тыс. руб. (операционные расходы на 2020 год) × 59 742 тыс. руб. (операционные расходы на 2021 год) = 
44 105 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2021 год при этом составят: 
44 105 тыс. руб. (ФОТ на 2021 год) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 13 320 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 51 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## Амортизация

По данной статье МУП ПМР «Тепломир» на 2021 год заявлены расходы
в сумме 9 754 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлен расчет амортизационных отчислений на 2021 год (стр. 21-23 том 2).

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», сумма амортизации основных средств регулируемой организации, относимые к объектам теплоснабжения, определяются
при установлении тарифов на очередной период регулирования
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере бухгалтерского учета.

Согласно пунктам 7, 8 приказа Минфина России от 30.03.2001 № 26н
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации
на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога
на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Согласно пункту 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

В тарифном деле отсутствуют доказательства приобретения имущества МУП ПМР «Тепломир», соответственно расходы по данной статье не приняты
в расчет тарифа. Аналогичные нормы содержатся в Налоговом Кодексе.
В соответствии со статьей 256 пункт 3 Налогового Кодекса Российской Федерации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит начислению амортизации 
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 23.07.2013 № 215-ФЗ).

Ввиду того, что имущество МУП ПМР «Тепломир» приобретено за счет средств собственника (органа местного самоуправления), то начисление амортизации на данное имущество не производится, так как затраты 
на его создание организация не несла и возмещать их не может.

Подходы экспертов по принятию решения при определении суммы амортизации основных средств МУП ПМР «Тепломир», подтверждаются судебной практикой – Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 27.08.2019 по делу № А40-306871/18.

В связи с этим, амортизационные отчисления в размере 9 754 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

## Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20 % от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
52 тыс. руб. (стр. 25 том 2).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Расходы в размере 52 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
26 749 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор на поставку угля в 2019 году № 01/12-19 от 18.12.2018, заключенный с АО «УК «Кузбассразрезуголь» (стр. 9-12 том 3), действующий до 31.12.2019, без автопролонгации. Уголь марки ДГр. Доставка по условиям договора: самовывоз со склада поставщика. Конкурсная документация отсутствует.

Договор на оказания транспортных услуг (по доставке угля автомобильным транспортом) № 3 от 10.01.2020, заключенный
с МУП Мысковского городского округа «Мысковский Гортоп»), действующий до 31.12.2020, без автопролонгации (стр. 121-124 том 2). Закупка произведена на основании п.п. 3 пункта 7 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «ТХМ»: закупка у единственного поставщика (стр. 18-82 том 3).

Договор на оказание транспортных услуг (по доставке угля автомобильным транспортом) № 5 от 10.01.2020, заключенный
с МУП Мысковского городского округа «Управление организации благоустройства города», действующий до 31.12.2020, без пролонгации
(стр. 125-127 том 2). Закупка произведена на основании п.п. 3 пункта 7 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «ТХМ»: закупка
у единственного поставщика (стр. 18-82 том 3).

Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля № 01/12-19
от 18.12.2018, составляет в 2019 году 1 101,30 руб./т.

Цена угля, согласно данным шаблона WARM.TOPL.Q2.2020
за 1 полугодие 2020 года составляет 1 321,56 руб./т. (поставщик
АО «УК «Кузбассразрезуголь»).

Эксперты рассчитали цену угля, на 2021 год, с применением индекса цен производителей по добыче энергетического каменного угля на 2021/2020
в размере 1,033, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020:

1 321,56 руб./т ×1,033 (индекс) =1 365,17 руб./т.

Экспертами произведен анализ цен угля марки Д
других поставщиков по данным шаблона WARM.TOPL.Q2.2020
за 1 полугодие 2020 года:

- ООО «ТЭС», поставщик угля ООО «Белкомерц» 1 367,20 руб./т;

- МУП «Комфорт» г. Юрга, поставщик угля
ООО «Промсибуглемет» 1 661,11 руб./т.

- ОАО «СКЭК», поставщик угля АО «СУЭК-Кузбасс» 1 204,95 руб./т.

Средняя цена угля марки Д при этом составила 1 411,09 руб./т = [1 367,20 руб./т (ООО «Белкомерц») + 1 661,11 руб./т.
(ООО «Промсибуглемет») + 1 204,95 руб./т (АО «СУЭК-Кузбасс»)]/3.

Эксперты отмечают, что цена угля АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
за 1 полугодие 2020 года не превышает среднюю цену угля марки Д за тот же период.

Стоимость доставки топлива со склада поставщика до котельных согласно данным шаблона WARM.TOPL.Q2.2020 за 1 полугодие 2020 года составляет 223,40 руб./т.

Эксперты рассчитали цену доставки топлива до котельных автотранспортом на 2021 год, с применением индекса цен производителей на транспорт с исключением трубопроводного на 2021/2020 в размере 1,036, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020:

223,40 руб./т ×1,036 (индекс) = 232,00 руб./т.

Цена топлива с учетом доставки на 2021 год составила: 1 365,17 руб./т (цена угля) + 232,00 руб./т (цена доставки топлива автотранспортом) = 1 597,17 руб./т. Данная цена не превышает средней по марке Д по данным проведенного анализа.

Переводной коэффициент из условного топлива в натуральное принят
на основании отчетных данных шаблона WARM.TOPL.Q2.2020 за 1 полугодие 2020 год  ̶  0,840.

При этом низшая теплота сгорания топлива (расчетная) составит: 0,840 (переводной коэффициент) × 7 000 ккал/кг × (калорийность условного топлива) = 5 880 ккал/кг.

Удельный расход условного топлива утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.07.2020 № 142
в размере 208,2 кг у.т./Гкал.

Расход натурального топлива при этом составит: 208,2 кг у.т./Гкал (норматив расхода условного топлива) ÷ 0,840 (переводной коэффициент условного топлива в натуральное) = 247,9 кг н.т./Гкал (расход натурального топлива).

В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск тепловой энергии в сеть на 2021 год составляет 45,446 тыс. Гкал.

Объем натурального топлива при этом составит: 45,446 тыс. Гкал (отпуск в сеть) × 247,9 кг н.т./Гкал (расход натурального топлива) = 
11 266 т (объем топлива).

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2021 год составляют: 11,266 тыс. т (объем топлива) × 1 597,17 руб./т (цена топлива, 
с учетом доставки, на 2021 год) = 17 994 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 8 755 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

## Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
14 130 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор электроснабжения № 651380 от 01.01.2019, заключенный
с ПАО «Кузбассэнергосбыт», действующий до 31.12.2019 с автопролонгацией (стр. 26-92 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 12916/617
от 31.01.2019 (стр. 93 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 49863/617
от 28.02.2019 (стр. 94 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 72641/617
от 31.03.2019 (стр. 95 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 104807/617 от 30.04.2019 (стр. 96 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 130513/617 от 31.05.2019 (стр. 97 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 168363/617 от 30.06.2019 (стр. 98 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 193524/617 от 31.07.2019 (стр. 99 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 226714/617 от 31.08.2019 (стр. 100 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 253622/617 от 30.09.2019 (стр. 101 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 283950/617 от 31.10.2019 (стр. 102 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 313055/617 от 30.11.2019 (стр. 103 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 332517/617 от 31.12.2019 (стр. 104 том 5).

Договор электроснабжения № 652102 от 01.01.2019, заключенный
с ПАО «Кузбассэнергосбыт», действующий до 31.12.2019 с автопролонгацией (стр. 105-121 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 13397/617
от 31.01.2019 (стр. 122 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 50339/617
от 28.02.2019 (стр. 123 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 73116/617
от 31.03.2019 (стр. 124 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 105279/617 от 30.04.2019 (стр. 125 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 130987/617 от 31.05.2019 (стр. 126 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 168829/617 от 30.06.2019 (стр. 127 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 193950/617 от 31.07.2019 (стр. 128 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 227174/617 от 31.08.2019 (стр. 129 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 254075/617 от 30.09.2019 (стр. 130 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 284400/617 от 31.10.2019 (стр. 131 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 313502/617 от 30.11.2019 (стр. 132 том 5).

Расшифровку к счет-фактуре ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 332956/617 от 31.12.2019 (стр. 133 том 5).

Средневзвешенный тариф на покупку электрической энергии
за 12 месяцев 2019 года, в соответствии с представленными расшифровками 
к счетам-фактурам, составляет 4,38415 руб./кВтч.

Эксперты рассчитали цену покупки электрической энергии на 2021 год, с применением индексов цен производителей на обеспечение электрической энергией на 2020/2019 в размере 1,032, на 2021/2020 в размере 1,040, опубликованными на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020:

4,38415 руб./кВтч ×1,032 (индекс) × 1,040 (индекс) = 
4,70542 руб./кВтч.

Необходимо отметить, что объем электрической энергии в 2021 году 
не корректируется относительно объема, принятого при регулировании 
на 2019 - 2023 годы, в соответствии с п. 34 Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Таким образом, принимая объем электроэнергии на 2021 год на уровне плана 2019 – 
2023 годов, эксперты рассчитали экономически обоснованные расходы предприятия на приобретение электрической энергии:

3 341,81 тыс. кВтч. (расход электрической энергии, принятый на 2019 – 2023 годы) × 4,70542 руб./кВтч. (плановая цена покупки электрической энергии на 2021 год) = 15 725 тыс. руб.

В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Расходы
на электрическую энергию» не превышает экономически обоснованный уровень, в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере
14 130 тыс. руб.

Корректировка затрат по данной статье относительно предложений предприятия отсутствует.

## Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
868 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор холодного водоснабжения, заключенный
с ООО «Киселевский водоснаб» № 431 от 29.12.2017, действующий
до 31.12.2018, с авто пролонгацией (стр. 243-250 том 4).

Типовой договор холодного водоснабжения, заключенный
с АО «Производственное объединение Водоканал» г. Прокопьевск № 136
от 29.12.2017, действующий до 31.12.2018, с авто пролонгацией (стр. 273-284 том 4).

Договор холодного водоснабжения, заключенный
с ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» № 1610-18-2 от 28.12.2017, действующий до 30.06.2018, с ежегодной пролонгацией (стр. 297-326 том 4).

Экспертами был произведен расчет затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Тариф на холодную воду для ООО «Киселевский водоснаб», установленный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2019 № 472 «О внесении изменений
в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2017 № 492 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Киселевский водоснаб» (г. Киселевск, п. Верх-Егос,
п. Центральный, п. Севск, с. Кутоново Прокопьевского муниципального округа) в части 2020 года» составляет:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 года 23,05 руб. куб. м.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 года 31,49 руб. куб. м.

Таким образом тарифы на холодную воду в 2021 году составят:

31,49 руб. куб. м на первое полугодие 2021 года принимается
на уровне второго полугодия 2020 года;

32,75 руб./куб. м на второе полугодие 2021 года = 31,49 руб. куб. м (тариф первого полугодия 2021 года) × 1,040 (ИЦП на водоснабжение 
2021 год).

Тариф на холодную воду для АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск), установленный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 415 «О внесении изменений
в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2018 № 430 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск)» в части 2020 года" составляет:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 года 26,70 руб. куб. м.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 года 31,24 руб. куб. м.

Таким образом тарифы на холодную воду в 2021 году составят:

31,24 руб. куб. м на первое полугодие 2021 года принимается
на уровне второго полугодия 2020 года;

32,49 руб./куб. м на второе полугодие 2021 года = 31,24 руб. куб. м (тариф первого полугодия 2021 года) × 1,040 (ИЦП на водоснабжение 
2021 год).

Тариф на холодную воду для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», установленный постановлением Региональной энергетической комиссией Кузбасса от 22.09.2020 № 225 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 283 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез» )(Прокопьевский муниципальный округ)»
в части 2021 года» составляет:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 года 28,85 руб. куб. м.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 года 29,84 руб. куб. м.

Тариф на холодную воду для МУП ПМР «Тепломир», установленный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 609 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 623
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ПМР "Тепломир" (Прокопьевский муниципальный округ) в части 2020 года» составляет:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 года 44,21 руб. куб. м.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 года 47,98 руб. куб. м.

Таким образом тарифы на холодную воду в 2021 году составят:

47,98 руб. куб. м на первое полугодие 2021 года принимается
на уровне второго полугодия 2020 года;

49,90 руб./куб. м на второе полугодие 2021 года = 47,98 руб. куб. м (тариф первого полугодия 2021 года) × 1,040 (ИЦП на водоснабжение 
2021 год).

Необходимо отметить, что объем покупки холодной воды в 2021 году 
не корректируется относительно объема, принятого при регулировании 
на 2019-2023 годы, в соответствии с пунктом 34 Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и составляет 19,99 тыс. куб. м., в том числе по поставщикам воды:

3,57 тыс. куб. м. ООО «Киселевский водоснаб»;

9,71 тыс. куб. м. АО «ПО Водоканал», г. Прокопьевск;

0,62 тыс. куб. м. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»;

6,09 тыс. куб. м. собственный подъем.

Потребление холодной воды по полугодиям, с учетом доли отпуска тепловой энергии (0,50/0,50) составит:

9,995 тыс. куб. м., на первое полугодие = 19,99 тыс. куб. м (годовой объем воды) × 0,50 %;

9,995 тыс. куб. м., на второе полугодие = 19,99 тыс. куб. м (годовой объем воды) × 0,50 %.

Таким образом, расходы на приобретение холодной воды в 2021 году составят:

ООО «Киселевский водоснаб»

(31,49 руб. куб. м (плановая цена холодной воды 1 полугодия 2021 года) + 32,75 руб. куб. м (плановая цена холодной воды 2 полугодия 2021 года) ) / 2 полугодия × 3,57 тыс. куб. м (объем воды) = 115 тыс. руб.

АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск)

(31,24 руб. куб. м (плановая цена холодной воды 1 полугодия 2021 года) + 32,49 руб. куб. м (плановая цена холодной воды 2 полугодия 2021 года) ) / 2 полугодия × 9,71 тыс. куб. м (объем воды) = 309 тыс. руб.

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

(28,85 руб. куб. м (плановая цена холодной воды 1 полугодия 2021 года) + 29,84 руб. куб. м (плановая цена холодной воды 2 полугодия 2021 года) ) / 2 полугодия × 0,62 тыс. куб. м (объем воды) = 18 тыс. руб.

собственный подъем МУП ПМР «Тепломир»

(47,98 руб. куб. м (плановая цена холодной воды 1 полугодия 2021 года) + 49,90 руб. куб. м (плановая цена холодной воды 2 полугодия 2021 года) ) / 2 полугодия × 6,09 тыс. куб. м (объем воды) = 298 тыс. руб.

Суммарные расходы на приобретение холодной воды в 2021 году составят:

115 тыс. руб. (поставщик ООО «Киселевский водоснаб») +
309 тыс. руб. (поставщик АО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск) + 18 тыс. руб.
(поставщик АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь») + 298 тыс. руб.
(собственный подъем МУП ПМР «Тепломир») = 740 тыс. руб.

Данные расходы эксперты считают экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 128 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

## Прибыль

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
208 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Мероприятия на социальное развитие коллектива за счет прибыли –Новогодние подарки (стр. 24 том 2).

Так как предприятием не представлен коллективный договор, зарегистрированный в Министерстве труда и занятости населения Кузбасса, эксперты признают данные затраты экономически не обоснованными
и предлагают исключить из НВВ предприятия на 2021 год.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных

## при установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов),
то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, за 2019 год принимаются экспертами 
на уровне базовых значений (согласно пункту 56 Методических указаний).

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

В подтверждение расходов по уплате налога на имущество 
предприятием представлены следующие документы:

Налоговая декларация по налогу на имущество организации за 2019 год (стр. 73- 98 том 2).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2019 год (стр. 104-105, том 2).

В подтверждение расходов по уплате транспортного налога предприятием представлены следующие документы:

Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год (стр. 99-101 том 2).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2019 год (стр. 104-105, том 2).

В подтверждение расходов по уплате отчислений на социальные нужды предприятием представлены следующие документы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2019 год (стр. 104-105
том 1).

Уведомление о размере страховых взносов на обязательное страхование (стр. 36-37 том 1).

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

## Реестр фактических неподконтрольных расходов по 
реализации тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2019 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 788 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 788 |
|  | # налог на имущество | # 772 |
|  | # транспортный налог | # 16 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 10 665 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |
|  | ИТОГО | 11 453 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 11 453 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

## Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для реализации тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 12 948 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 13 192 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 517 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 26 657 |

4. Фактическая прибыль у МУП ПМР «Тепломир» отсутствует.

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

на тепловую энергию)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2019 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 57 123 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 11 453 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 26 657 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 95 233 |
| 12 | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 91 836 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кемеровской области на 2019 год.

## Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию (дельта НВВ)

| Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 91 836 |
| --- | --- | --- |
| Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 80 896 |
| 1 полугодие | тыс. руб. | 36 771 |
| 2 полугодие | тыс. руб. | 44 125 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок (шаблон BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT) | тыс. Гкал | 31,498 |
| 1 полугодие | тыс. Гкал | 15,749 |
| 2 полугодие | тыс. Гкал | 15,749 |
| Тариф с 1 января 2019 года (постановление РЭК от 19.12.2018 № 615) | руб./Гкал | 2 334,80 |
| Тариф с 1 июля 2019 года (постановление РЭК от 19.12.2018 № 615) | руб./Гкал | 2 801,76 |
| Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 10 940 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, составляет 10 940 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019) 
и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020. Таким образом корректировка с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных
при установлении тарифов на тепловую энергию, составляет 11 697 тыс. руб.

В связи с тем, что предложения от предприятия по корректировке
с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2019 год не поступало,
в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье в размере 0 тыс. руб. (строка 7 таблицы 9).

## Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию на 2021 год

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования на тепловую энергию

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,040 | 1,036 | -0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 0 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 268,01 | 268,01 | 0 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 68,55 | 68,55 | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 59 973 | 59 742 | -231 |

Расчет операционных расходов произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по формуле:

(10)

Операционные расходы 2021 года на тепловую энергию = 
58 248 тыс. руб. (операционные расходы 2020 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,036 × (1 + 0,75×0) = 59 742 тыс. руб.

### Реестр неподконтрольных расходов 
на тепловую энергию на 2021 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 246 | 167 | -79 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 1 109 | 1 057 | -52 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 109 | 1 057 | -52 |
|  | налог на имущество | # 1 055 | # 1 041 | # -14 |
|  | транспортный налог | # 54 | # 16 | # -38 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 13 371 | 13 320 | -51 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 9 754 | 0 | -9 754 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 24 480 | 14 544 | -9 935 |
| 2 | Налог на прибыль | 52 | 0 | -52 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 24 532 | 14 544 | -9 988 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на тепловую энергию 
на 2021 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо (стр. 10) | 26 749 | 17 994 | -8 755 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию (стр. 12) | 14 130 | 14 130 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду (стр. 12) | 868 | 740 | -128 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 41 747 | 32 864 | -8 883 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен 
в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию 
методом индексации установленных тарифов на 2021 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 59 973 | 59 742 | -231 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 24 532 | 14 544 | -9 988 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 41 747 | 32 864 | -8 883 |
| 4 | Прибыль | 208 | 0 | -208 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Выпадающие расходы | 0 |  | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 126 460 | 107 150 | -19 310 |
| 13 | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 121 959 | 103 328 | -18 631 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

## Тарифы МУП ПМР «Тепломир» на тепловую энергию на 2021 год

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год рассчитаны следующим образом:

| 2021 | Полезный отпуск | Тариф (без НДС) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 17,491 | 2 918,87 | 0,00% | 51 054 |
| июль - декабрь | 17,491 | 2 988,61 | 2,39% | 52 274 |
| год | 34,982 | 2 953,74 | 1,19% | 103 328 |

## Расчет тарифов МУП ПМР «Тепломир» на теплоноситель на 2021 год

Предприятие МУП ПМР «Тепломир» предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории Прокопьевского муниципального округа в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения).

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), который состоит из компонента 
на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Постановлениями региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 616 и № 617 МУП ПМР «Тепломир» были установлены долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на теплоноситель и горячую воду соответственно, реализуемые
на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Согласно пункту 52 Основ ценообразования, в целях корректировки долгосрочных тарифов орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ).

Корректировка тарифов на 2021 год произведена экспертами методом индексации, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.09.2020.

## Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство теплоносителя на 2021 год

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования на производство теплоносителя 
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 | 1,036 | -0,004 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 0 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 268,01 | 268,01 | 0 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 68,55 | 68,55 | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 803 | 800 | -3 |

Расчет операционных расходов произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по формуле:

(10)

Операционные расходы 2021 года = 780 тыс. руб. (операционные расходы 2020 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,036 × (1 + 0,75×0) = 800 тыс. руб.

## Отчисления на социальные нужды

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
168 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2021 год фонд оплаты труда в операционных расходах предприятия на производство теплоносителя составил: 
540 тыс. руб. (ФОТ на 2020 год) ÷ 783 тыс. руб. (операционные расходы на 2020 год) × 800 тыс. руб. (операционные расходы на 2021 год) = 
552 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2021 год при этом составят: 
552 тыс. руб. (ФОТ на 2021 год) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 167 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 1 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

### Реестр неподконтрольных расходов на производство теплоносителя
на 2021 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 168 | 167 | -1 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 168 | 167 | -1 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 168 | 167 | -1 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э.

## Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 720 тыс. руб.

Структура планового объема отпуска горячей воды в открытой системе горячего водоснабжения экспертами принята на основании предложений предприятия на следующем уровне:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 22,501 тыс. куб. м;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 22,501 тыс. куб. м.

Объемы воды разделены по поставщикам в разрезе котельных
(по данным представленным предприятием):

-	собственный подъем МУП ПМР «Тепломир» – 0,344 тыс. куб. м;

-	ОАО ПО «Водоканал» г. Прокопьевск – 44,479 тыс. куб. м;

-	ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» – 
0,070 тыс. куб. м.;

-	ООО «Киселевский водоснаб» – 0,109 тыс. куб. м.

Расчет стоимости холодной воды представлен экспертами в статье «Расходы на холодную воду» (стр. 14-16).

При этом расходы на покупку холодной воды по расчетам экспертов
по полугодиям 2021 года составит:

47,98 руб./куб. м (плановая цена холодной воды 1 полугодия 2021 года МУП ПМР «Тепломир») × 0,344 / 2 тыс. куб. м (объем воды) + 31,24
руб./куб. м (плановая цена холодной воды 1 полугодия 2021 года ОАО ПО «Водоканал» г. Прокопьевск) × 44,479 / 2 тыс. куб. м (объем воды) + 28,85 руб./куб. м (плановая цена холодной воды 1 полугодия 2021 года
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь») × 0,070 / 2 тыс. куб. м (объем воды) + 31,49 руб./куб. м (плановая цена холодной воды 1 полугодия 2021 года ООО «Киселевский водоснаб») × 0,109 / 2 тыс. куб. м (объем воды) = 706 тыс. руб.

49,90 руб./куб. м (плановая цена холодной воды 2 полугодия 2021 года МУП ПМР «Тепломир») × 0,344 / 2 тыс. куб. м (объем воды) + 32,49
руб./куб. м (плановая цена холодной воды 2 полугодия 2021 года
ОАО ПО «Водоканал» г. Прокопьевск) × 44,479 / 2 тыс. куб. м (объем воды) + 29,84 руб./куб. м (плановая цена холодной воды 2 полугодия 2021 года
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь») × 0,070 / 2 тыс. куб. м (объем воды) + 32,75 руб./куб. м (плановая цена холодной воды 2 полугодия 2021 года ООО «Киселевский водоснаб») × 0,109 / 2 тыс. куб. м (объем воды)
= 734 тыс. руб.

Общая сумма затрат составила: 706 тыс. руб. + 734 тыс. руб. = 1 440 тыс. руб. Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Расходы в размере 280 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на производство теплоносителя на 2021 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 720 | 1 440 | -280 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 1 720 | 1 440 | -280 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен 
в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

### Расчёт необходимой валовой выручки на производство теплоносителя методом индексации установленных тарифов на 2021 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 803 | 800 | -3 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 168 | 167 | -1 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 720 | 1 440 | -280 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 691 | 2 407 | -284 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э.

## Тарифы МУП ПМР «Тепломир» на теплоноситель на 2021 год

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год рассчитаны следующим образом:

| 2021 | Полезный отпуск | Тариф (без НДС) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 22,501 | 51,65 | 0,00% | 1 162,00 |
| июль - декабрь | 22,501 | 55,32 | 7,10% | 1 245,00 |
| год | 45,002 | 53,49 | 3,56% | 2 407 |

## Расчет тарифов МУП ПМР «Тепломир» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2021 год

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения МУП ПМР «Тепломир» приняты в соответствии 
с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

Компонент на тепловую энергию для МУП ПМР «Тепломир», реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 615 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019
№ 547, от 05.12.2019 № 548, Региональной энергетической комиссии Кузбасса от __.12.2020 № _____).

Компонент на теплоноситель

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2021 год для МУП ПМР «Тепломир)» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду МУП ПМР «Тепломир», 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) 
на потребительском рынке Прокопьевского муниципального района на 2021 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МУП «ТХМ» | с 01.01.2021 | 252,53 | 249,72 | 265,13 | 253,92 | 210,44 | 208,10 | 220,94 | 211,60 | 51,65 | 2 918,87 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 261,48 | 258,61 | 274,39 | 262,91 | 217,90 | 215,51 | 228,66 | 219,09 | 55,32 | 2 988,61 | х | х |

## Расчет тарифов МУП ПМР «Тепломир» на горячую воду

## в закрытой системе горячего водоснабжения

Предприятие МУП ПМР «Тепломир» предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории Прокопьевского муниципального округа в закрытой системе горячего водоснабжения.

Согласно п. 88 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: холодная вода и тепловая энергия.

Компонент на тепловую энергию для МУП ПМР «Тепломир», реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 615 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019
№ 547, от 05.12.2019 № 548, Региональной энергетической комиссии Кузбасса от __.12.2020 № _____).

Значение компонента на холодную воду принято равным средневзвешенному тарифу на питьевую воду.

Структура планового объема отпуска горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения экспертами принята на основании Производственной программы МУП ПМР «Тепломир» в сфере горячего водоснабжения
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, утвержденной постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018
№ 618 на следующем уровне:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 16,528 тыс. куб. м;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 16,528 тыс. куб. м.

Объемы воды разделены по поставщикам в разрезе котельных
(по данным представленным предприятием):

-	собственный подъем МУП ПМР «Тепломир» – 19,555 тыс. куб. м;

-	ОАО ПО «Водоканал» г. Прокопьевск – 13,431 тыс. куб. м;

-	ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» – 
0,069 тыс. куб. м.

Расчет стоимости холодной воды представлен экспертами в статье «Расходы на холодную воду» (стр. 14-16).

При этом средневзвешанное значение компонента на холодную воду
по расчетам экспертов составит:

(47,98 руб./куб. м (плановая цена холодной воды 1 полугодия 2021 года МУП ПМР «Тепломир») ×19,555/2 тыс. куб. м (объем воды) + 31,24 руб./куб. м (плановая цена холодной воды 1 полугодия 2021 года ОАО ПО «Водоканал»
г. Прокопьевск) × 13,431/2 тыс. куб. м (объем воды) + 28,85 руб./куб. м (плановая цена холодной воды 1 полугодия 2021 года ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь») × 0,069/2 тыс. куб. м (объем воды)) / 16,528(объем воды)) = 41,14  руб. куб. м.

(49,90 руб./куб. м (плановая цена холодной воды 2 полугодия 2021 года МУП ПМР «Тепломир») ×19,555/2 тыс. куб. м (объем воды) + 32,49 руб./куб. м (плановая цена холодной воды 2 полугодия 2021 года ОАО ПО «Водоканал»
г. Прокопьевск) × 13,431/2 тыс. куб. м (объем воды) + 29,84 руб./куб. м (плановая цена холодной воды 2 полугодия 2021 года ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь») × 0,069/2 тыс. куб. м (объем воды)) / 16,528(объем воды)) = 42,78 руб./куб. м.

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
на 2021 год для МУП ПМР «Тепломир» в следующем виде:

| # Наименование регулируемой организации | # Период | # Компонент на холодную воду для населения, # руб./м3 * # (с НДС) | # Компонент на холодную воду для прочих потребителей, # руб./м3 # (без НДС) | # Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Одноставочный, руб./Гкал # (без НДС) <**> | # Одноставочный, руб./Гкал # (с НДС) <**> |
| # МУП ПМР «Тепломир» | # с 01.01.2021 | # 49,37 | # 41,14 | # 2 918,87 | # 3 502,64 |
|  | с 01.07.2021 | 51,34 | 42,78 | 2 988,61 | 3 586,34 |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования
МУП ПМР «Тепломир»

Расходы на тепловую энергию

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 7 470 |  | 7 661 |  | 192 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 1 203 |  | 1 234 |  | 31 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 43 002 |  | 44 105 |  | 1 103 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 790 |  | 2 861 |  | 72 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 1 370 |  | 1 405 |  | 35 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 56 |  | 57 |  | 1 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 281 |  | 289 |  | 7 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 2 077 |  | 2 131 |  | 53 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 58 248 |  | 59 742 |  | 1 494 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 148 |  | 167 |  | 4 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 1 325 |  | 1 057 |  | -14 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 325 |  | 1 057 |  | -15 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 12 987 |  | 13 320 |  | 333 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 14 459 |  | 14 544 |  | 85 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 14 459 |  | 14 544 |  | 85 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 15 699 |  | 17 994 |  | 2 295 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 15 671 |  | 14 130 |  | -1 542 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 564 |  | 740 |  | 176 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 31 934 |  | 32 864 |  | 930 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 58 248 |  | 59 742 |  | 1 494 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 14 459 |  | 14 544 |  | 85 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 31 934 |  | 32 864 |  | 929 |  |
| 4 | Прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 104 642 |  | 107 150 |  | 2 508 |  |
| 13 | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 100 940 |  | 103 328 |  | 2 388 |  |

Приложение № 15 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Долгосрочные тарифы МУП ПМР «Тепломир», на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименова-ние регули-руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| МУП ПМР «Тепломир» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 2 334,80 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 2 801,76 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 801,76 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 918,87 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 918,87 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 988,61 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 230,06 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 433,28 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3 433,28 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 3 812,06 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 2 801,76 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 362,11 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 362,11 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 502,64 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 586,34 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 876,07 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 876,07 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 119,93 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 119,93 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 4 574,47 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
|  | Двухставочный | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 16 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Тарифы МУП ПМР «Тепломир» на теплоноситель, реализуемый
на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП ПМР «Тепломир» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 29,70 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 41,19 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 41,19 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 51,65 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 51,65 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 55,32 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 45,87 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 45,73 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 45,73 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 46,58 | х |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 29,70 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 41,19 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 41,19 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 51,65 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 51,65 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 55,32 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 45,87 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 45,73 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 45,73 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 46,58 | х |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 35,64 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 49,43 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 49,43 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 61,98 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | с 01.01.2021 | 61,98 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 66,38 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 55,04 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 54,88 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 54,88 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 55,90 | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

Приложение № 17 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Долгосрочные тарифы МУП ПМР «Тепломир» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м³* (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м³ (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м³ **(без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МУП ПМР «Тепломир» | с 01.01.2019 | 188,05 | 185,82 | 198,14 | 189,18 | 156,71 | 154,85 | 165,12 | 157,65 | 29,70 | 2 334,80 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 232,33 | 229,63 | 244,43 | 233,68 | 193,61 | 191,36 | 203,69 | 194,73 | 41,19 | 2 801,76 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 232,33 | 229,63 | 244,43 | 233,68 | 193,61 | 191,36 | 203,69 | 194,73 | 41,19 | 2 801,76 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 252,53 | 249,72 | 265,13 | 253,92 | 210,44 | 208,10 | 220,94 | 211,60 | 51,65 | 2 918,87 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 252,53 | 249,72 | 265,13 | 253,92 | 210,44 | 208,10 | 220,94 | 211,60 | 51,65 | 2 918,87 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 261,48 | 258,61 | 274,39 | 262,91 | 217,90 | 215,51 | 228,66 | 219,09 | 55,32 | 2 988,61 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 265,91 | 262,80 | 279,85 | 267,46 | 221,59 | 219,00 | 233,21 | 222,88 | 45,87 | 3 230,06 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 279,00 | 275,70 | 293,83 | 280,64 | 232,50 | 229,75 | 244,86 | 233,87 | 45,73 | 3 433,28 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 279,00 | 275,70 | 293,83 | 280,64 | 232,50 | 229,75 | 244,86 | 233,87 | 45,73 | 3 433,28 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 304,75 | 301,09 | 321,22 | 306,58 | 253,96 | 250,91 | 267,68 | 255,48 | 46,58 | 3 812,06 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для МУП ПМР «Тепломир», реализуемый на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 616 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 547, от 05.12.2019 № 549, Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 8.12.2020 № 517).

*** Тариф на тепловую энергию для МУП ПМР «Тепломир», реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 615 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 547, от 05.12.2019 № 548, Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 8.12.2020 № 516).

».

Приложение № 18 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Долгосрочные тарифы МУП ПМР «Тепломир» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2020, с 01.01.2022 по 31.12.2023

Таблица 1

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м³* (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м³ (без НДС) |  |  |  | Компонент на холодную воду, руб./м³ (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал ** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МУП ПМР «Тепломир» | с 01.01.2019 | 188,05 | 185,82 | 198,14 | 189,18 | 156,71 | 154,85 | 165,12 | 157,65 | 29,70 | 2 334,80 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 232,61 | 229,91 | 244,70 | 233,95 | 193,84 | 191,59 | 203,92 | 194,96 | 41,42 | 2 801,76 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 232,61 | 229,91 | 244,70 | 233,95 | 193,84 | 191,59 | 203,92 | 194,96 | 41,42 | 2 801,76 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 253,25 | 250,44 | 265,85 | 254,65 | 211,04 | 208,70 | 221,55 | 212,21 | 52,25 | 2 918,87 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 276,74 | 273,64 | 290,69 | 278,29 | 230,62 | 228,03 | 242,24 | 231,91 | 54,90 | 3 230,06 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 293,45 | 290,15 | 308,28 | 295,09 | 244,54 | 241,79 | 256,90 | 245,91 | 57,77 | 3 433,28 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 293,45 | 290,15 | 308,28 | 295,09 | 244,54 | 241,79 | 256,90 | 245,91 | 57,77 | 3 433,28 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 323,35 | 319,69 | 339,82 | 325,18 | 269,46 | 266,41 | 283,18 | 270,98 | 62,08 | 3 812,06 | х | х |

Долгосрочные тарифы МУП ПМР «Тепломир» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа,

на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Таблица 2

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 * (с НДС) | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС) <**> | Одноставочный, руб./Гкал (с НДС) <**> |
| МУП ПМР «Тепломир» | с 01.01.2021 | 49,37 | 41,14 | 2 918,87 | 3 502,64 |
|  | с 01.07.2021 | 51,34 | 42,78 | 2 988,61 | 3 586,34 |

* Тариф для населения указывается в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на тепловую энергию для МУП ПМР «Тепломир», реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 615 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 547, от 05.12.2019 № 548, Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 8.12.2020 № 516).

».