УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 88

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

24.12.2020 г.                                                                                                               г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б., Игонин С.Е.

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Чоботар Н.В. – начальник отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Хамзин Р.Ш. – главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя для ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год |
| 3. | Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на 2021 год |
| 4. | Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ) на 2021 год |
| 5. | Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ) для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на 2021 год |
| 6. | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (№ 487, 488, 489) |
| 7. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 721 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2021 год» |
| 8. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 770 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Беловского муниципального района на 2021 год» |
| 9. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 729 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Новокузнецкого муниципального района на 2021 год» |
| 10. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 668 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Междуреченского городского округа на 2021 год» |
| 11. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 734 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Осинниковского городского округа на 2021 год» |
| 12. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 723 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Ижморского муниципального округа на 2021 год» |
| 13. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 740 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Тяжинский муниципального округа на 2021 год» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1. «Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя для ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя для ООО «Газпром газораспределение Томск», ИНН 7017203428, на территории Кемеровской области-Кузбасса на период с 01.01.2021 по 31.12.2021, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Установленные настоящим постановлением стандартизированные тарифные ставки, применяются для заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 м³/час.

Отмечено, что в деле имеется письмо ООО «Газпром газораспределение Томск» от 23.12.2020 № 2295 о согласии с предлагаемыми к утверждению размером платы, ставок и рассмотреть вопросы об утверждении платы и ставок без представителя организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 2. «Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает:

- Установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск), ИНН 7017203428, на территории Кемеровской области - Кузбасса с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м³/час, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности и с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м³/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для прочих заявителей, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям применяется  при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

2.	Определить выпадающие доходы ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск) от осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования заявителей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за 2018 год в размере 1 203 413,24 рублей без НДС, за 2019 год в размере 22 335 524,04 рублей
без НДС.

Отмечено, что в деле имеется письмо ООО «Газпром газораспределение Томск» от 23.12.2020 № 2295 о согласии с предлагаемыми к утверждению размером платы, ставок и рассмотреть вопросы об утверждении платы и ставок без представителя организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3. 	«Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
используемых для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на 2021 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск», ИНН 7017203428, на территории Кемеровской области - Кузбасса на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письмо ООО «Газпром газораспределение Томск» от 23.12.2020 № 2295 о согласии с предлагаемыми к утверждению размером платы, ставок и рассмотреть вопросы об утверждении платы и ставок без представителя организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4. «Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ) на 2021 год».

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205244870, с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м³/час, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности и с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м³/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для прочих заявителей, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям применяется  при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

Отмечено, что в деле имеется письмо ООО «Кузбассоблгаз» от 22.12.2020 № 2548/1210 о согласии с предлагаемыми к утверждению размером платы, ставок и рассмотреть вопросы об утверждении платы и ставок без представителя организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5. «Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
используемых для определения платы за технологическое
присоединение к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ) для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее
на 2021 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно заключению (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205244870 на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письмо ООО «Кузбассоблгаз» от 22.12.2020 № 2548/1210 о согласии с предлагаемыми к утверждению размером платы, ставок и рассмотреть вопросы об утверждении платы и ставок без представителя организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 6. «О внесении изменений в некоторые постановления региональной
энергетической комиссии Кемеровской области (№ 487, 488, 489)»

Докладчик Бушуева О.В. предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 791 «Об установлении  ОАО «Северо -Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Березовский, на 2020-2026 годы» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 03.12.2020  № 487) следующее изменение:

В заголовке, по тексту слова «г. Березовский» заменить словами «Березовского городского округа».

2. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 792 «Об установлении ОАО «Северо -Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Березовский, на 2020-2026 годы» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 03.12.2020  № 488) следующее изменение:

В заголовке, по тексту слова «г. Березовский» заменить словами «Березовского городского округа».

3. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 793 «Об установлении ОАО «Северо -Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Березовский, на 2020-2026 годы» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 03.12.2020  № 489) следующее изменение:

В заголовке, по тексту слова «г. Березовский» заменить словами «Березовского городского округа».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 7. «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 721 «Об установлении льготных
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Анжеро-Судженского городского округа на 2021 год».

Докладчик Чоботар Н.В. предлагает:

- Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 721 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2021 год», следующие изменения:

  - В приложении № 2:

    - В таблице после слов «Центральное отопление» слова «в пределах регионального стандарта площади жилья**» исключить.

    - Абзац второй после таблицы исключить.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 8. «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 770 «Об установлении льготных
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Беловского муниципального района на 2021 год»»

Докладчик Чоботар Н.В. предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 770 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Беловского муниципального района н2021 год», следующие изменения:

В строках 9.1 - 9.3 столбце 2 приложения цифры «4205305554» заменить цифрами «4205241533».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 9.  «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 729 «Об установлении льготных
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Новокузнецкого муниципального района на 2021 год»

Докладчик Чоботар Н.В. предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 729 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Новокузнецкого муниципального района на 2021 год», следующие изменения:

  - В столбце 7 приложения № 3:

    - В строке 1.1 цифры «1107,96» заменить цифрами «1129,80».

    - В строке 1.2 цифры «1332,00» заменить цифрами «1358,25».

    - В строке 1.3 цифры «1541,72» заменить цифрами «1572,10».

    - В строке 2.1 цифры «1010,04» заменить цифрами «1029,94».

    - В строке 2.1 цифры «1010,04» заменить цифрами «1029,94».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 10. «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 668 «Об установлении льготных
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Междуреченского городского округа на 2021 год»

Докладчик Чоботар Н.В. предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 668 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Междуреченского городского округа на 2021 год», следующие изменения:

- Пункт 3 приложения № 1 дополнить строкой 3.1.3 следующего содержания:

«

| 3.1.3 | ООО «УТС», ИНН 4205369653 | руб/м3 | 107,00 | 108,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

».

- Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению №   11 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 11. «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 734 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Осинниковского городского округа на 2021 год»

Докладчик Чоботар Н.В. предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 734 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Осинниковского городского округа на 2021 год», следующие изменения:

В приложении № 1:

    - В строках 1.1, 2.1 столбца 2 цифры «4222014989» заменить цифрами «4252012548».

    - В строке 3.1 столбца 5 цифры «1444,6» заменить цифрами «1473,06».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 12. «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 723 «Об установлении льготных
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Ижморского муниципального округа на 2021 год»

Докладчик Чоботар Н.В. предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 723 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Ижморского муниципального округа на 2021 год», следующие изменения:

В строке 1.1 столбце 2 приложения слово «района» заменить словом «округа».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 13. «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 740 «Об установлении льготных
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Тяжинский муниципального округа на 2021 год»

Докладчик Чоботар Н.В. предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 740 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Тяжинский муниципального округа на 2021 год», следующее изменение:

В заголовке слово «Тяжинский» заменить словом «Тяжинского».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________М.В. Зинченко

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________С.Е. Игонин

Секретарь заседания: ____________________ Юхневич К.С.

Приложение № 1 к протоколу № 88

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Газпром газораспределение Томск» на утверждение стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение

внутри границ земельного участка заявителя на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение стандартизированных тарифных ставок используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя:

-	стандартизированная тарифная ставка (Спр) на проектирование сети газопотребления, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение);

-	стандартизированная тарифная ставка (СГ) на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка (Спрг) на установку пункта редуцирования газа пропускной способностью, в расчете на 1 шт.;

-	стандартизированная тарифная ставка (Соу) на установку отключающих устройств (без учета стоимости отключающего устройства), в расчете на 1 шт.;

-	стандартизированная тарифная ставка () на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка (Спу) на установку прибора учета газа (без учета стоимости прибора учета газа), в расчете на 1 шт.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных филиалом ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области, являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации";

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 30 декабря 2013 г. №1314 (далее – Правила);

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. СБЦП 81 - 2001-01. Территориальное планирование и планировка территорий. (утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом № 260 от 28.05.2010 г.

  - Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (утвержден Приказом Роскомзема от 28.12.1995 №70)

  - Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен письмом Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 22.06.1998 № 9-4/84);

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (утвержден в Госстрое РФ 26.09.2000);

  - Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства (утвержден постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 года №121);

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания (утвержден и введен в действие с 01.01.2004 г. постановлением Госстроя России от 23.12.2003 № 213);

  - Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. (приложение № 4 к приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ от 27.02.2015 № 140/пр);

  - Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145);

  - «Примерный прейскурант на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» (утв. Приказом ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35)

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

  - Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2017 утвержденные Приказом Минстроя России от 21 июля 2017 г. № 1012/пр;

  - Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика МДС 81-7.2000 (Рекомендовано к применению письмом Минстроя РФ от 13 декабря 1995 г. № ВБ-29/12-347;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

Согласно пункту 38 Методических указаний, в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 88 Правил подключения, размер платы за подключение внутри границ земельного участка заявителя определяется на основании размеров стандартизированных тарифных ставок, утверждаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Таким образом, исходя из представленных материалов, эксперты провели экспертизу расчета стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя.

Перечень представленных материалов

- Заявление об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя;

- Пояснительная записка тарифных ставок по порядку расчета размера стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя;

- Смета на проектные работы (подземный газопровод внутри земельного участка протяженностью 30 м, диаметром до 100 мм);

- Смета на проектные работы (газооборудование жилого дома);

- Смета на проектные работы (установка ГРП шкафного типа для индивидуального жилого дома);

- Смета на проектные работы (установка ГРП шкафного типа);

- Смета на проектные работы (подземный газопровод внутри земельного участка протяженностью 100 м, диаметром до 100 мм);

- Смета на проектные работы (газооборудование нежилых зданий);

- Смета на инженерно-геологические работы;

- Смета на инженерно-геодезические работы.

Расчет стандартизированной тарифной ставки (Спр) на проектирование сети газопотребления, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

Предложения предприятия приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС и налога на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спр) на проектирование сети газопотребления: |  |  |
| 1.1. | при использовании газа на коммунально-бытовые нужды: |  |  |
| 1.1.1. | без учета проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.1.1.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 9 855 |
| 1.1.1.2 | 11-42 м³/час |  | 138 181 |
| 1.1.2. | с учетом проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.1.2.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 22 519 |
| 1.1.2.2 | 11-42 м³/час |  | 150 844 |
| 1.2. | при использовании газа на иные нужды: |  |  |
| 1.2.1. | без учета проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.2.1.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 458 877 |
| 1.2.1.2 | 11-42 м³/час |  | 665 051 |
| 1.2.2. | с учетом проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.2.2.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 624 771 |
| 1.2.2.2 | 11-42 м³/час |  | 830 945 |

Размеры стандартизированных тарифных ставок, дифференцируются в зависимости от целей использования газа: для коммунально-бытовых нужд или иных нужд, с учетом и без учета проектирования пункта редуцирования газа и с разделены по максимальному часовому расходу газа: до 10 м3 /час и                          от 11 м3/час до 42 м3/час.

Размеры ставок определены на основании смет на проектные работы в соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» (СБЦП 81-02-14-2001) (приложение 4 к Приказу от 27.02.2015 
№ 140/пр Министерства строительства и ЖКХ РФ) и на основании смет на инженерные изыскания с применением Справочника базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства и Справочника базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства.

К базовым ценам на проектные работы в строительстве применен индекс на проектные работы на 3 квартал 2020 года -4,42 и ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

В расчете ставки на проектирование сети газопотребления при использовании для коммунально-бытовых учтен расчет стоимости проектирования подземного газопровода внутри земельного участка протяженностью 30 м, диаметром до 100 мм. В расчете ставки на проектирование сети газопотребления при использовании для иных нужд учтен расчет стоимости проектирования подземного газопровода внутри земельного участка протяженностью до 100 м, диаметром до 100 мм и стоимость инженерных изысканий на линейные объекты до 100 м.

В расчете ставок на проектирование сети газопотребления при использовании для коммунально-бытовых нужд в целях повышения уровня доступности услуги применен понижающий коэффициент 0,3.

Эксперты, проанализировав расчет предлагаемой предприятием стандартизированной тарифной ставки Спр, предлагают утвердить ее на уровне предложения предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки (СГ) на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии, в расчете на 1 км

Предложения предприятия приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС и налога на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки (СГ) на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии: |  |  |
| 1.1. | стальных газопроводов надземного (наземного) типа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.1. | 25 мм и менее | руб./км | 1 877 034 |
| 1.1.2. | 26-38 мм |  | 1 932 750 |
| 1.1.3. | 39-45 мм |  | 1 961 972 |
| 1.1.4. | 46-57 мм |  | 2 002 493 |
| 1.1.5. | 58-76 мм |  | 2 002 493 |
| 1.2. | стальных газопроводов подземного типа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 1.2.1. | 26-38 мм | руб./км | 2 611 638 |
| 1.2.2. | 39-45 мм |  | 2 640 860 |
| 1.2.3. | 46-57 мм |  | 2 681 381 |
| 1.2.4. | 58-76 мм |  | 2 681 381 |
| 1.3. | полиэтиленовых газопроводов, наружным диаметром: |  |  |
| 1.3.1. | 32 мм и менее | руб./км | 1 935 720 |
| 1.3.2. | 33-63 мм |  | 2 068 795 |
| 1.3.3. | 64-90 мм |  | 2 205 829 |

Размеры ставок определены на уровне утвержденных на 2020 год с применением ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок (СГ), предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки (Спрг) на установку пункта редуцирования газа, в расчете на 1 шт.

Предложения предприятия приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС и налога на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спрг) на установку пункта редуцирования газа пропускной способностью: |  |  |
| 1.1. | до 10 м³/час | руб./шт. | 178 553 |
| 1.2. | 11 - 20 м3/час |  | 178 553 |
| 1.3. | 21 - 31 м3/час |  | 178 553 |
| 1.4. | 32 - 49 м³/час |  | 178 553 |

Размер ставок на установку пункта редуцирования газа пропускной способностью до 10 м³/час, 11 - 20 м³/час, 21 - 31 м³/час определен на уровне утвержденных на 2020 год с применением ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020, без учета затрат на проектирование, учтенных в расчете ставки на проектирование сети газопотребления. Ставку на установку пункта редуцирования газа с пропускной способностью 32-49 м³/час предлагается утвердить на уровне ставок на установку пункта редуцирования газа с пропускной способностью до 10 м³/час,
11-20 м³/час, 21-31 м³/час.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок Спрг, предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки (Соу) на установку отключающих устройств (без учета стоимости отключающего устройства), в расчете на 1 шт.

Предложения предприятия приведены в Таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС и налога на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Соу) на установку отключающих устройств (без учета стоимости отключающего устройства): | руб./шт. | 6 238 |

Размер ставки определен на уровне утвержденной на 2020 год с применением ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

Эксперты, проанализировав расчет предлагаемой предприятием стандартизированной тарифной ставки (Соу), предлагают утвердить ее на уровне предложения предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки () на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя, в расчете на 1 км

Предложения предприятия приведены в Таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС и налога на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки () на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя: |  |  |
| 1.1. | стальных газопроводов, диаметром: |  |  |
| 1.1.1. | до 10 мм | руб./км | 1 056 261 |
| 1.1.2. | 11-15 мм |  | 1 108 070 |
| 1.1.3. | 16-20 мм |  | 1 164 868 |
| 1.1.4. | 21-25 мм |  | 1 268 958 |
| 1.1.5. | 26-32 мм |  | 1 573 819 |

Размеры ставок определены на уровне утвержденных на 2020 год с применением ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок , предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки (Спу) на установку прибора учета газа (без учета стоимости прибора учета газа), в расчете на 1 шт.

Предложения предприятия приведены в Таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС и налога на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спу) на установку прибора учета газа (без учета стоимости прибора учета газа): | руб./шт. | 1 511 |

Размер ставки определен на уровне утвержденной на 2020 год с применением ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемой предприятием стандартизированной тарифной ставки Спу, предлагают утвердить ее на уровне предложения предприятия.

Сводная таблица предлагаемых к утверждению стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя для ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса на период 
с 01.01.2021 по 31.12.2021

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС и налога на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спр) на проектирование сети газопотребления: |  |  |
| 1.1. | при использовании газа на коммунально-бытовые нужды: |  |  |
| 1.1.1. | без учета проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.1.1.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 9 855 |
| 1.1.1.2 | 11-42 м³/час |  | 138 181 |
| 1.1.2. | с учетом проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.1.2.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 22 519 |
| 1.1.2.2 | 11-42 м³/час |  | 150 844 |
| 1.2. | при использовании газа на иные нужды: |  |  |
| 1.2.1. | без учета проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.2.1.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 458 877 |
| 1.2.1.2 | 11-42 м³/час |  | 665 051 |
| 1.2.2. | с учетом проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.2.2.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 624 771 |
| 1.2.2.2 | 11-42 м³/час |  | 830 945 |
| 2. | Размер стандартизированной тарифной ставки (СГ) на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии: |  |  |
| 2.1. | стальных газопроводов надземного (наземного) типа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.1.1. | 25 мм и менее | руб./км | 1 877 034 |
| 2.1.2. | 26-38 мм |  | 1 932 750 |
| 2.1.3. | 39-45 мм |  | 1 961 972 |
| 2.1.4. | 46-57 мм |  | 2 002 493 |
| 2.1.5. | 58-76 мм |  | 2 002 493 |
| 2.2. | стальных газопроводов подземного типа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.2.1. | 26-38 мм | руб./км | 2 611 638 |
| 2.2.2. | 39-45 мм |  | 2 640 860 |
| 2.2.3. | 46-57 мм |  | 2 681 381 |
| 2.2.4. | 58-76 мм |  | 2 681 381 |
| 2.3. | полиэтиленовых газопроводов, наружным диаметром: |  |  |
| 2.3.1. | 32 мм и менее | руб./км | 1 935 720 |
| 2.3.2. | 33-63 мм |  | 2 068 795 |
| 2.3.3. | 64-90 мм |  | 2 205 829 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спрг) на установку пункта редуцирования газа пропускной способностью: |  |  |
| 3.1. | до 10 м³/час | руб./шт. | 178 553 |
| 3.2. | 11 - 20 м3/час |  | 178 553 |
| 3.3. | 21 - 31 м3/час |  | 178 553 |
| 3.4. | 32 - 49 м³/час |  | 178 553 |
| 4. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Соу) на установку отключающих устройств (без учета стоимости отключающего устройства): | руб./шт. | 6 238 |
| 5. | Размер стандартизированной тарифной ставки () на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя: |  |  |
| 5.1. | стальных газопроводов, диаметром: |  |  |
| 5.1.1. | до 10 мм | руб./км | 1 056 261 |
| 5.1.2. | 11-15 мм |  | 1 108 070 |
| 5.1.3. | 16-20 мм |  | 1 164 868 |
| 5.1.4. | 21-25 мм |  | 1 268 958 |
| 5.1.5. | 26-32 мм |  | 1 573 819 |
| 6. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спу) на установку прибора учета газа (без учета стоимости прибора учета газа): | руб./шт. | 1 511 |

Приложение № 2 к протоколу № 88

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.12.2020

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя для

ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области – Кузбасса на период
 с 01.01.2021 по 31.12.2021

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС и налога на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спр) на проектирование сети газопотребления: |  |  |
| 1.1. | при использовании газа на коммунально-бытовые нужды: |  |  |
| 1.1.1. | без учета проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.1.1.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 9 855 |
| 1.1.1.2 | 11-42 м³/час |  | 138 181 |
| 1.1.2. | с учетом проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.1.2.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 22 519 |
| 1.1.2.2 | 11-42 м³/час |  | 150 844 |
| 1.2. | при использовании газа на иные нужды: |  |  |
| 1.2.1. | без учета проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.2.1.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 458 877 |
| 1.2.1.2 | 11-42 м³/час |  | 665 051 |
| 1.2.2. | с учетом проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.2.2.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 624 771 |
| 1.2.2.2 | 11-42 м³/час |  | 830 945 |
| 2. | Размер стандартизированной тарифной ставки (СГ) на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии: |  |  |
| 2.1. | стальных газопроводов надземного (наземного) типа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.1.1. | 25 мм и менее | руб./км | 1 877 034 |
| 2.1.2. | 26-38 мм |  | 1 932 750 |
| 2.1.3. | 39-45 мм |  | 1 961 972 |
| 2.1.4. | 46-57 мм |  | 2 002 493 |
| 2.1.5. | 58-76 мм |  | 2 002 493 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | стальных газопроводов подземного типа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.2.1. | 26-38 мм | руб./км | 2 611 638 |
| 2.2.2. | 39-45 мм |  | 2 640 860 |
| 2.2.3. | 46-57 мм |  | 2 681 381 |
| 2.2.4. | 58-76 мм |  | 2 681 381 |
| 2.3. | полиэтиленовых газопроводов, наружным диаметром: |  |  |
| 2.3.1. | 32 мм и менее | руб./км | 1 935 720 |
| 2.3.2. | 33-63 мм |  | 2 068 795 |
| 2.3.3. | 64-90 мм |  | 2 205 829 |
| 3. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спрг) на установку пункта редуцирования газа пропускной способностью: |  |  |
| 3.1. | до 10 м³/час | руб./шт. | 178 553 |
| 3.2. | 11 - 20 м3/час |  | 178 553 |
| 3.3. | 21 - 31 м3/час |  | 178 553 |
| 3.4. | 32 - 49 м³/час |  | 178 553 |
| 4. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Соу) на установку отключающих устройств (без учета стоимости отключающего устройства): | руб./шт. | 6 238 |
| 5. | Размер стандартизированной тарифной ставки () на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя: |  |  |
| 5.1. | стальных газопроводов, диаметром: |  |  |
| 5.1.1. | до 10 мм | руб./км | 1 056 261 |
| 5.1.2. | 11-15 мм |  | 1 108 070 |
| 5.1.3. | 16-20 мм |  | 1 164 868 |
| 5.1.4. | 21-25 мм |  | 1 268 958 |
| 5.1.5. | 26-32 мм |  | 1 573 819 |
| 6. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спу) на установку прибора учета газа (без учета стоимости прибора учета газа): | руб./шт. | 1 511 |

Приложение № 3 к протоколу № 88

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Газпром газораспределение Томск» для утверждения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год

Нормативно-методической основой проведения анализа являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 (ред. от 17.05.2016) "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" (вместе с "Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации")

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных  ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18  (далее Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 30 декабря 2013 г. №1314;

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

ООО «Газпром газораспределение Томск» обратилось в РЭК Кемеровской области (исх .№ 1613 от 30.09.2019 г.) с просьбой проиндексировать ранее установленный размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск), ИНН 7017203426, в Кемеровской области с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м³/час, включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для прочих заявителей( не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), а также размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м³/час, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с учетом прогнозного уровня среднегодовой инфляции.

Согласно пункту 26(22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 (далее -Основные положения), плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования может быть установлена в размере не менее 20,0 тыс. руб. и не более 50,0 тыс. руб. (с налогом на добавленную стоимость, если заявителем выступает физическое лицо, а в иных случаях без налога на добавленную стоимость) для категории заявителей соответствующих условиям, приведенным в указанном пункте Основных положений. Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение.

Газораспределительная организация в соответствии с методическими указаниями по регулированию платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, рассчитывает объем средств для компенсации своих расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения указанной категории заявителей.

Кроме того, в соответствии с пунктом 26(24) Основных положений, в случае если по итогам хозяйственной деятельности прошедшего периода регулирования у газораспределительной организации появились экономически обоснованные расходы, превышающие объем средств, подлежащих компенсации газораспределительной организации в том же периоде регулирования за счет применения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, и (или) специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, и (или) тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, на который утверждается плата за технологическое присоединение, то регулирующие органы при представлении соответствующих обоснований учитывают эти расходы при установлении регулируемых тарифов на последующий расчетный период регулирования с учетом индексов-дефляторов в порядке, приведенном в пункте 26(22 Основных положений. Предприятие представило сведения об экономически обоснованных расходах от осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования заявителей, указанных в пункте 26(22) Основных положений , подлежащих компенсации в 2021 году, которые по итогам 
2018 года составили 1 081 524,36 руб.(без НДС), по итогам 2019 года составили 21 538 595,99 руб. (без НДС).

Учитывая вышеуказанное, экспертная группа предлагает:

- Принять за основу плату за подключение в размере 56 200 тыс. руб. 
(без НДС), установленную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.12.2019 № 866.

- В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, опубликованным на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020, установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м³/час, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности и с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м³/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для прочих заявителей, в размере 58 223,20 руб. (без НДС), с учётом ИПЦ (1,036):

56 200*1,036 = 58 223,20.

- Плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования для населения установить в размере 69 867,84 руб. (с НДС) (указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

- Определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, в размере 689 046,22 руб. (без НДС) в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

где:

Р20-50 - фактические экономически обоснованные расходы ГРО, указанные в пункте 8 Методических указаний, по осуществлению подключения (технологического присоединения) в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных пунктом 14 Методических указаний. В 2017 году расходы составили 1 280 853,66 руб., в 2018 году 1 129 524,36 руб., в 2019 году 23 390 449,41 руб.

- эффективная ставка налога на прибыль, определяемая как отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, установленного налоговым законодательством). Ставка налога на прибыль составит 20%

N20-50 - фактические средние данные о количестве подключений (технологических присоединений) в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, состоявшихся в соответствующем календарном году из предусмотренных пунктом 14 Методических указаний. В 2017 году количество подключений составило 3 шт., в 2018 году 1 шт., в 2019 году 45 шт.

Iр - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний, и рассчитанный на основании индексов ИЦП в строительстве (2018 год - 105,1; 2019 год- 107,3; 2020 год - 103,7)), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020 (в части 2019 и 2020 годов) и 30.09.2019 (в части 2018 года).

(1 280 853,66*1,051*1,073*1,037+1 129 524,36*1,073*1,037+
23 390 449,41*1,037)/(3+1+45)/(1-0,2)= 689 046,22 руб.

- Определить размер выпадающих доходов, возникающих в 2021 году, в размере 8 074 534,66 руб. (без НДС) в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

где:

- плановый размер выручки ГРО от осуществления подключения (технологического присоединения) в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, на очередной календарный год без учета налога на добавленную стоимость, определяемый на основании фактических средних данных о количестве подключений и установленного размера платы за технологическое присоединение. Среднее количество подключений за три предшествующих года составит 16=(3+1+45)/3.

(16*58 223,20-16*689 046,22)/(1-0,2)= 8 074 534,66 руб.

- Определить выпадающие доходы от осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования заявителей, указанных в пункте 26(22) Основных положений, подлежащие компенсации в 2021 году, с учетом индексов-дефляторов (ИЦП в строительстве (2019 год- 107,3; 2020 год - 103,7)), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020:

за 2018 год в размере 1 081 524,36*1,073*1,037=1 203 413,24 руб. без НДС;

за 2019 год в размере 21 538 595,99*1,037=22 335 524,04 руб. без НДС.

Приложение № 4 к протоколу № 88

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.12.2020

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего

оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск) в Кемеровской области на 2021 год

| Количество присоединяемых объектов (газоиспользующего оборудования) заявителей, шт. | Экономически обоснованная плата за технологическое присоединение одного заявителя, руб. (без НДС) | Плата за технологическое присоединение одного заявителя, руб. |  | Величина выпадающих доходов ГРО от присоединения газоиспользующего оборудования, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население* (без НДС) | прочие (без НДС) |  |
| 16 | 689 046,22 | 69 867,84 | 58 223,20 | 8 074 534,66 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 5 к протоколу № 88

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Газпром газораспределение Томск» на утверждение стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на 2021 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение стандартизированных тарифных ставок:

-	стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение);

-	стандартизированная тарифная ставка С2 на покрытие расходов ГРО, размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка С3 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка С4 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка С5 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3 (руб./м3);

-	стандартизированная тарифная ставка С7 на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя с разбивкой по следующим ставкам:

С7.1 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий ;

С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение);

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных филиалом ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области, являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации";

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 30 декабря 2013 г. №1314 (далее – Правила);

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. СБЦП 81 - 2001-01. Территориальное планирование и планировка территорий. (утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом № 260 от 28.05.2010 г.

  - Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (утвержден Приказом Роскомзема от 28.12.1995 №70)

  - Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен письмом Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 22.06.1998 № 9-4/84);

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (утвержден в Госстрое РФ 26.09.2000);

  - Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства (утвержден постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 года №121);

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания (утвержден и введен в действие с 01.01.2004 г. постановлением Госстроя России от 23.12.2003 № 213);

  - Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. (приложение № 4 к приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ от 27.02.2015 № 140/пр);

  - Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145);

  - «Примерный прейскурант на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» (утв. Приказом ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35)

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

  - Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2017 утвержденные Приказом Минстроя России от 21 июля 2017 г. № 1012/пр;

  - Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика МДС 81-7.2000 (Рекомендовано к применению письмом Минстроя РФ от 13 декабря 1995 г. № ВБ-29/12-347;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

Согласно подпункту «в» пункта 4 Методических указаний регулирующими органами на очередной календарный год устанавливаются размер стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м3/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, и установления размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Таким образом, исходя из представленных материалов, эксперты провели экспертизу расчета стандартизированных тарифных ставок, используемые для определения платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее.

Перечень представленных материалов

- Расчет стандартизированной тарифной ставки С1 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

- Расчет стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км;

- Расчет стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км

- Расчет стандартизированной тарифной ставки С4 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км

- Расчет стандартизированной тарифной ставки С5 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3 (руб./м3)

- Расчет стандартизированной тарифной ставки С7 на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя с разбивкой по следующим ставкам:

С7.1 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий;

С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

- Положение по Учетной политике для целей бухгалтерского учета

- Средняя численность за 2019 год по виду деятельности «Технологическое присоединение»

- Сведения о численности и заработной плате и движении работников за 2018 год по форме П-4

- Бухгалтерский баланс за 2019 год

- Отчет о финансовых результатах за 2019 год

- Отчет об изменениях капитала за 2019 год

- Отчет о движении денежных средств за 2019 год

- Расшифровка фактических расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации и строительством сетей газораспределения по технологическому присоединению объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения за 2019 год

- Расшифровка расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения за 2019 год

- Бухгалтерская справка по счету 01.08 за 2019 год

- Бухгалтерская справка по счету 91.02.1 от 25.12.2018

- Карточка счета 91.02.1 за 2019 год

- Анализ счета 20.03.7 за 2019 год

- Отчет по проводкам по счету 90.01.1 за 2019 год

- Регистр по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения видов подключения за 2019 год.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С1, на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

Предложения предприятия приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С1 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с проектированием газораспределительной организацией газопровода: |  |  |  |
| 1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |  |
| 1.1.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 96 768 |
| 1.1.1.2. | 101-500 м |  | 265 267 |
| 1.1.1.3. | 501-1000 м |  | 1 695 615 |
| 1.1.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 441 360 |
| 1.1.1.5. | 2001-3000 м |  | 3 321 171 |
| 1.1.1.6. | 3001-4000 м |  | 4 097 260 |
| 1.1.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 878 913 |
| 1.1.1.8. | 5001 м и более |  | 5 170 036 |
| 1.1.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |  |
| 1.1.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 96 768 |
| 1.1.2.2. | 101-500 м |  | 265 267 |
| 1.1.2.3. | 501-1000 м |  | 1 695 615 |
| 1.1.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 441 360 |
| 1.1.2.5. | 2001-3000 м |  | 3 321 171 |
| 1.1.2.6. | 3001-4000 м |  | 4 097 260 |
| 1.1.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 878 913 |
| 1.1.2.8. | 5001 м и более |  | 5 170 036 |
| 1.2. | подземного способа прокладки: |  |  |  |
| 1.2.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |  |
| 1.2.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 236 085 |
| 1.2.1.2. | 101-500 м |  | 236 085 |
| 1.2.1.3. | 501-1000 м |  | 1 695 615 |
| 1.2.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 441 360 |
| 1.2.1.5. | 2001-3000 м |  | 3 321 171 |
| 1.2.1.6. | 3001-4000 м |  | 4 097 260 |
| 1.2.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 878 913 |
| 1.2.1.8. | 5001 м и более |  | 5 170 036 |
| 1.2.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |  |
| 1.2.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 358 798 |
| 1.2.2.2. | 101-500 м |  | 358 798 |
| 1.2.2.3. | 501-1000 м |  | 1 695 615 |
| 1.2.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 441 360 |
| 1.2.2.5. | 2001-3000 м |  | 3 321 171 |
| 1.2.2.6. | 3001-4000 м |  | 4 097 260 |
| 1.2.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 878 913 |
| 1.2.2.8. | 5001 м и более |  | 5 170 036 |

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода (С1ink), определяется по следующей формуле:

где:

Рink - фактические расходы ГРО на разработку проектной документации на газопровод i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Nink - фактическое количество подключений (технологических присоединений), предусматривающих мероприятия по разработке проектной документации на строительство газопровода ГРО i-того диапазона диаметров n-протяженности k-того типа прокладки, состоявшихся в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний, шт.;

Iр - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

Ставки, указанные в п.п. 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.2.1., 1.2.2.2. Таблицы 1 определены на основании фактических данных за 
2017- 2019 годы, с применением коэффициента расходов Iр, рассчитанного на основании индексов ИЦП в строительстве (2018 год - 105,1; 2019 год- 107,3; 
2020 год - 103,7)), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020 (в части 2019 и 2020 годов) и 30.09.2019 (в части 2018 года).

Ставки, указанные в остальных пунктах Таблицы 1, в связи с тем, что ГРО в 2017- 2019 годах не осуществляла затраты на проектирование в соответствующих диапазонах диаметров, протяженности и типа прокладки, приняты на уровне утвержденных на 2020 год соответствующих ставок с применением ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок С1, предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С2, на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км

Предложения предприятия приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стальных газопроводов: |  |  |
| 1.1. | наземного (надземного) способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.1. | 50 мм и менее |  | 2 516 880 |
| 1.1.2. | 51-100 мм | руб./км | 2 516 880 |
| 1.1.3. | 101-158 мм |  | 2 516 880 |
| 1.1.4. | 159-218 мм |  | 3 375 662 |
| 1.1.5. | 219-272 мм |  | 4 603 412 |
| 1.1.6. | 273-324 мм |  | 5 549 778 |
| 1.1.7. | 325-425 мм |  | 6 734 398 |
| 1.1.8. | 426-529 мм |  | 8 385 554 |
| 1.1.9. | 530 мм и выше |  | 11 269 083 |
| 1.2. | подземного способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 1.2.1. | 50 мм и менее |  | 3 363 304 |
| 1.2.2. | 51-100 мм | руб./км | 3 363 304 |
| 1.2.3. | 101-158 мм |  | 3 363 304 |
| 1.2.4. | 159-218 мм |  | 3 976 508 |
| 1.2.5. | 219-272 мм |  | 5 343 154 |
| 1.2.6. | 273-324 мм |  | 6 052 038 |
| 1.2.7. | 325-425 мм |  | 7 638 615 |
| 1.2.8. | 426-529 мм |  | 8 776 935 |
| 1.2.9. | 530 мм и выше |  | 11 078 933 |

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов (С2ik), определяется по следующей формуле:

где:

Рik - фактические расходы ГРО на строительство стального газопровода i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Lik - общая длина стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, построенных в рамках технологического присоединения в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний, км;

Iр - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

Ставки, указанные в п.п. 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3. Таблицы 2 рассчитаны как среднее значение между двумя показателями расходов (51-100 мм; 101-158 мм), определенными на основании фактических данных за 2017- 2019 годы, с применением коэффициента расходов Iр, рассчитанного на основании индексов ИЦП в строительстве (2018 год - 105,1; 2019 год- 107,3; 2020 год - 103,7)), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020 (в части 2019 и 2020 годов) и 30.09.2019 (в части 2018 года).

Также предприятием приведен расчет ставки в пункте 1.2.2 Таблицы 2 на основании фактических данных за 2017- 2019 годы, в размере 4 695 594 руб./км, однако предприятие также предлагает утвердить ее на основании расчета ранее установленной ставки на 2020 год с применением ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020, как наименьшее значение.

Ставки, указанные в остальных пунктах Таблицы 2, в связи с тем, что ГРО в 2017- 2019 годах не осуществляла затраты на строительство стальных газопроводах в соответствующих диапазонах диаметров и типа прокладки, определены на уровне утвержденных на 2020 год соответствующих ставок с применением ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

Дополнительно, каждая из ставок увеличена на сумму расходов на оформление охранных зон в размере 11 577,86 руб./объект, которые ранее не учитывались в расходах на осуществления мероприятий по подключению заявителей. Стоимость работ в размере 11 577,86 руб. без НДС за 1 объект установлена на основании заключенного Договора от 13.10.2020 № 14-20/2667. Включение затрат по оформлению охранных зон в состав расходов на осуществление государственной регистрации права собственности газопроводов, построенных в рамках осуществления мероприятий по подключению заявителей, разъяснено письмом ФАС России от 05.12.2019 № АГ/107076/19.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок С2, предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С3, на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км

Предложения предприятия приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством полиэтиленового газопровода наружным диаметром: |  |  |
| 1.1. | 109 мм и менее | руб./км | 4 180 302 |
| 1.2. | 110-159 мм |  | 4 180 302 |
| 1.3. | 160-224 мм |  | 4 180 302 |
| 1.4. | 225-314 мм |  | 4 625 147 |
| 1.5. | 315-399 мм |  | 6 929 753 |
| 1.6. | 400 мм и выше |  | 8 723 417 |

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода (С3j), определяется по

формуле:

где:

Рj - фактические расходы ГРО на строительство полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Lj - общая длина полиэтиленовых газопроводов j-того диапазона диаметров, построенных в рамках технологического присоединения в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний, км;

Iр - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

Предприятием приведен расчет ставки в пунктах 1.1, 1.2  Таблицы 3 на основании фактических данных за 2017- 2019 годы, в размере 4 888 665 руб./км и 15 455 935 руб./км соответственно, с применением коэффициента расходов Iр, рассчитанного на основании индексов ИЦП в строительстве (2018 год - 105,1; 2019 год- 107,3; 2020 год - 103,7)), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020 (в части 2019 и 2020 годов) и 30.09.2019 (в части 2018 года). Предприятие предлагает утвердить данные ставки на уровне утвержденной на 2020 год ставки в пункте 1.3, с применением ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020, как наименьшее значение..

Остальные ставки, указанные в Таблице 3, в связи с тем, что ГРО в 2017- 2019 годах не осуществляла затраты на строительство стальных газопроводах в соответствующих диапазонах диаметров и типа прокладки, определены на уровне утвержденных на 2020 год соответствующих ставок с применением ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

Дополнительно, каждая из ставок увеличена на сумму расходов на оформление охранных зон в размере 11 577,86 руб./объект, которые ранее не учитывались в расходах на осуществления мероприятий по подключению заявителей. Стоимость работ в размере 11 577,86 руб. без НДС за 1 объект установлена на основании заключенного Договора от 13.10.2020 № 14-20/2667. Включение затрат по оформлению охранных зон в состав расходов на осуществление государственной регистрации права собственности газопроводов, построенных в рамках осуществления мероприятий по подключению заявителей, разъяснено письмом ФАС России от 05.12.2019 № АГ/107076/19.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок С3, предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С4, на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км

Предложения предприятия приведены в Таблице 4.

Таблица 4

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С4 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стального и полиэтиленового газопроводов бестраншейным способом |  |  |
| 1.1. | полиэтиленовых газопроводов наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.1. | 109 мм и менее, в грунтах: |  |  |
| 1.1.1.1. | I и II группы | руб./км | 7 223 784 |
| 1.1.2. | 110-159 мм, в грунтах: |  |  |
| 1.1.2.1. | I и II группы | руб./км | 8 816 952 |

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом (С4i(j)n), определяется по формуле:

где:

Рi(j)n - фактические расходы ГРО на строительство стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Li(j)n - общая длина стальных газопроводов i-того диапазона диаметров (полиэтиленовых газопроводов j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности, построенных в рамках технологического присоединения бестраншейным способом в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний, км;

Iр - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

Ставка, указанная в п.п. 1.1.1.1. Таблицы 4 определена на основании фактических данных за 2017- 2019 годы, с применением коэффициента расходов Iр, рассчитанного на основании индексов ИЦП в строительстве (2018 год - 105,1; 2019 год- 107,3; 2020 год - 103,7)), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020 (в части 2019 и 2020 годов) и 30.09.2019 (в части 2018 года).

Ставка, указанная в пункте 1.1.2.1. Таблицы 4, в связи с тем, что ГРО в 2017- 2019 годах не осуществляла строительство бестраншейным способом стальных и полиэтиленовых газопроводов соответствующих диапазонов диаметров и типов грунтов, определена на уровне утвержденной на 2020 год соответствующей ставки с применением ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

Дополнительно, каждая из ставок увеличена на сумму расходов на оформление охранных зон в размере 11 577,86 руб./объект, которые ранее не учитывались в расходах на осуществления мероприятий по подключению заявителей. Стоимость работ в размере 11 577,86 руб. без НДС за 1 объект установлена на основании заключенного Договора от 13.10.2020 № 14-20/2667. Включение затрат по оформлению охранных зон в состав расходов на осуществление государственной регистрации права собственности газопроводов, построенных в рамках осуществления мероприятий по подключению заявителей, разъяснено письмом ФАС России от 05.12.2019 № АГ/107076/19.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок С4, предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3 (руб./м3)

Предложения предприятия приведены в Таблице 5.

Таблица 5

| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С5 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа с максимальным часовым расходом газа (без НДС, с налогом на прибыль); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | до 40 м³/час | руб./ м³ | 19 149 |
| 1.2. | 40 – 99 м³/час |  | 6 998 |
| 1.3. | 100 – 399 м³/час |  | 4 413 |
| 1.4. | 400 – 999 м³/час |  | 1 690 |

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования (С5m), определяется по формуле:

где:

Рm - фактические расходы ГРО на проектирование и строительство пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Vm - фактический суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования, подключенного ГРО с использованием пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, построенных в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний, м3 в час;

Iр - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 настоящих Методических указаний.

Ставка, указанная в п.п. 1.2. Таблицы 5 определена на основании фактических данных за 2017- 2019 годы, с применением коэффициента расходов Iр, рассчитанного на основании индексов ИЦП в строительстве (2018 год - 105,1; 2019 год- 107,3; 2020 год - 103,7)), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020 (в части 2019 и 2020 годов) и 30.09.2019 (в части 2018 года).

Ставка, указанная в п.п. 1.1. Таблицы 5 определена пропорционально изменению ставки, указанной в п.п. 1.2., планируемой к утверждению на 2021 год относительно утвержденной на 2020 год (6998/14199=0,493).

Остальные ставки, указанные в Таблице 5, в связи с тем, что ГРО в 2017-2019 годах не осуществляла затраты на проектирование и строительство пунктов редуцирования газа в соответствующих диапазонах максимального часового расхода газа, определены на уровне утвержденных на 2020 год соответствующих ставок с применением ИЦП в строительстве на 2021 год в размере 1,039, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок С5, предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

Предложения предприятия приведены в Таблице 6.

Таблица 6

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий: | руб. за 1 присоединение | 3 699 |

Размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (С7.1), определяется по формуле:

где:

Р - фактические расходы ГРО на проведение мониторинга выполнения Заявителем технических условий в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Nt - фактическое количество договоров о подключении (технологическом присоединении) соответствующей t-ой группы подключений, исполненных в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний (без учета подключений, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний), шт.;

Z - коэффициент подключений, по которым осуществляется мониторинг выполнения Заявителем(ями) технических условий, в случае если подключение (технологическое присоединение) осуществляется в составе коллективной заявки, принимается в зависимости от количества точек подключений:

1 - 5 подключений - 1;

6 - 10 подключений - 1,5;

11 - 30 подключений - 3;

31 - 100 подключений - 4;

Свыше 100 подключений - 5.

t - количество групп подключений, для которых проводится дифференциация коэффициента подключений (Z).

I - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

Ставка, указанная в Таблице 6 определена на основании фактических данных за 2017-2019 годы, с применением коэффициента расходов I, рассчитанного с применением индексов ИПЦ (ИПЦ 2018 - 102,9 ИПЦ 2019 - 104,5, 
ИПЦ 2020- 103,2), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020 (в части 2019 и 2020 годов) и 30.09.2019 (в части 2018 года). Коэффициент подключений Z принят равным 1, так как коллективных заявок на подключение в 2017-2019 гг. от заявителей не принималось.

Эксперты, проанализировав расчет предлагаемой предприятием стандартизированной тарифных ставки С7.1, предлагают утвердить ее на уровне предложения предприятия.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

Предложения предприятия приведены в Таблице 7.

Таблица 7

| № | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя: |  |  |
| 1.1.1. | стальных газопроводов: |  |  |
| 1.1.1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 1.1.1.1.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.1.1.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 12 299 |
| 1.1.1.1.1.2. | 101-158 мм |  | 12 299 |
| 1.1.1.1.1.3. | 159-218 мм |  | 39 322 |
| 1.1.1.1.1.4. | 219-272 мм |  | 54 159 |
| 1.1.1.1.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 18 188 |
| 1.1.1.1.2.2. | 101-158 мм |  | 35 229 |
| 1.1.1.1.2.3. | 159-218 мм |  | 45 069 |
| 1.1.1.1.2.4. | 219-272 мм |  | 45 069 |
| 1.1.1.1.2.5. | 273-324 мм |  | 52 533 |
| 1.1.1.1.2.6. | 325-425 мм |  | 54 737 |
| 1.1.1.1.2.7. | 426-529 мм |  | 54 945 |
| 1.1.1.1.2.8. | 530 мм и выше |  | 54 945 |
| 1.1.1.2. | подземного типа прокладки: |  |  |
| 1.1.1.2.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.1.2.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 12 084 |
| 1.1.1.2.1.2. | 108-158 мм |  | 12 084 |
| 1.1.1.2.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.1.2.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 15 199 |
| 1.1.1.2.2.2. | 108-158 мм |  | 29 622 |
| 1.1.1.2.2.3. | 159-218 мм |  | 46 337 |
| 1.1.1.2.2.4. | 219-272 мм |  | 52 255 |
| 1.1.1.2.2.5. | 273-324 мм |  | 52 255 |
| 1.1.1.2.2.6. | 325-425 мм |  | 52 255 |
| 1.1.1.2.2.7. | 426-529 мм |  | 52 255 |
| 1.1.1.2.2.8. | 530 мм и выше |  | 52 255 |
| 1.1.2. | полиэтиленовых газопроводов: |  |  |
| 1.1.2.1. | с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.2.1.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 14 627 |
| 1.1.2.1.2. | 110-159 мм |  | 27 258 |
| 1.1.2.1.3. | 160-224 мм |  | 27 649 |
| 1.1.2.1.4. | 225-314 мм |  | 27 649 |
| 1.1.2.1.5. | 315-399 мм |  | 28 316 |
| 1.1.2.1.6. | 400 мм и выше |  | 47 592 |
| 1.1.2.2. | с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 1.1.2.2.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 20 232 |
| 1.1.2.2.2. | 110-159 мм |  | 28 421 |
| 1.1.2.2.3. | 160-224 мм |  | 52 271 |

Размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с фактическим присоединением к сети газораспределения (С7.2), определяется по формуле:

где:

Рgi(j)k - расходы ГРО на осуществление фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненным k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 32 Методических указаний, руб.;

Ngi(j)k - количество договоров о подключении (технологических присоединений), по которым осуществлено фактическое присоединение объекта капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода k-тым типом прокладки ГРО (основного абонента), и проведением пуска газа (без учета подключений (технологических присоединений) в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний), в соответствующем календарном году из предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 31 Методических указаний, шт.;

I - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

Ставки, указанные в п.п. 1.1.1.1., 1.1.2. (кроме п.п. 1.1.2.1.6.) Таблицы 7 определены на основании фактических данных за 2017-2019 годы, с применением коэффициента расходов I, рассчитанного с применением индексов ИПЦ 
(ИПЦ 2018 - 102,9 ИПЦ 2019 - 104,5, ИПЦ 2020- 103,2), опубликованных на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020 (в части 2019 и 2020 годов) и 30.09.2019 (в части 2018 года)..

Ставки, указанные остальных пунктах Таблицы 6, в связи с тем, что ГРО в 2017-2019 годах не осуществляла затраты на фактическое подключение в соответствующих диапазонах диаметров и давлений, материала трубопровода, типа прокладки, определены на уровне утвержденных на 2020 год соответствующих ставок с применением ИПЦ на 2021 год в размере 1,036, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020..

Эксперты, проанализировав расчет предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок С7.2, предлагают утвердить их на уровне предложения предприятия.

Сводная таблица предлагаемых к утверждению стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области на 2021 год, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С1 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с проектированием газораспределительной организацией газопровода (без НДС, с налогом на прибыль): |  |  |
| 1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 1.1.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 1.1.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 96 768 |
| 1.1.1.2. | 101-500 м |  | 265 267 |
| 1.1.1.3. | 501-1000 м |  | 1 695 615 |
| 1.1.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 441 360 |
| 1.1.1.5. | 2001-3000 м |  | 3 321 171 |
| 1.1.1.6. | 3001-4000 м |  | 4 097 260 |
| 1.1.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 878 913 |
| 1.1.1.8. | 5001 м и более |  | 5 170 036 |
| 1.1.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |
| 1.1.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 96 768 |
| 1.1.2.2. | 101-500 м |  | 265 267 |
| 1.1.2.3. | 501-1000 м |  | 1 695 615 |
| 1.1.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 441 360 |
| 1.1.2.5. | 2001-3000 м |  | 3 321 171 |
| 1.1.2.6. | 3001-4000 м |  | 4 097 260 |
| 1.1.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 878 913 |
| 1.1.2.8. | 5001 м и более |  | 5 170 036 |
| 1.2. | подземного способа прокладки: |  |  |
| 1.2.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 1.2.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 236 085 |
| 1.2.1.2. | 101-500 м |  | 236 085 |
| 1.2.1.3. | 501-1000 м |  | 1 695 615 |
| 1.2.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 441 360 |
| 1.2.1.5. | 2001-3000 м |  | 3 321 171 |
| 1.2.1.6. | 3001-4000 м |  | 4 097 260 |
| 1.2.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 878 913 |
| 1.2.1.8. | 5001 м и более |  | 5 170 036 |
| 1.2.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |
| 1.2.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 358 798 |
| 1.2.2.2. | 101-500 м |  | 358 798 |
| 1.2.2.3. | 501-1000 м |  | 1 695 615 |
| 1.2.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 441 360 |
| 1.2.2.5. | 2001-3000 м |  | 3 321 171 |
| 1.2.2.6. | 3001-4000 м |  | 4 097 260 |
| 1.2.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 878 913 |
| 1.2.2.8. | 5001 м и более |  | 5 170 036 |
| 2. | Размер стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стальных газопроводов (без НДС, с налогом на прибыль): |  |  |
| 2.1. | наземного (надземного) способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.1.1. | 50 мм и менее |  | 2 516 880 |
| 2.1.2. | 51-100 мм | руб./км | 2 516 880 |
| 2.1.3. | 101-158 мм |  | 2 516 880 |
| 2.1.4. | 159-218 мм |  | 3 375 662 |
| 2.1.5. | 219-272 мм |  | 4 603 412 |
| 2.1.6. | 273-324 мм |  | 5 549 778 |
| 2.1.7. | 325-425 мм |  | 6 734 398 |
| 2.1.8. | 426-529 мм |  | 8 385 554 |
| 2.1.9. | 530 мм и выше |  | 11 269 083 |
| 2.2. | подземного способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.2.1. | 50 мм и менее |  | 3 363 304 |
| 2.2.2. | 51-100 мм | руб./км | 3 363 304 |
| 2.2.3. | 101-158 мм |  | 3 363 304 |
| 2.2.4. | 159-218 мм |  | 3 976 508 |
| 2.2.5. | 219-272 мм |  | 5 343 154 |
| 2.2.6. | 273-324 мм |  | 6 052 038 |
| 2.2.7. | 325-425 мм |  | 7 638 615 |
| 2.2.8. | 426-529 мм |  | 8 776 935 |
| 2.2.9. | 530 мм и выше |  | 11 078 933 |
| 3. | Размер стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством полиэтиленового газопровода наружным диаметром (без НДС, с налогом на прибыль): |  |  |
| 3.1. | 109 мм и менее | руб./км | 4 180 302 |
| 3.2. | 110-159 мм |  | 4 180 302 |
| 3.3. | 160-224 мм |  | 4 180 302 |
| 3.4. | 225-314 мм |  | 4 625 147 |
| 3.5. | 315-399 мм |  | 6 929 753 |
| 3.6. | 400 мм и выше |  | 8 723 417 |
| 4. | Размер стандартизированной тарифной ставки С4 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стального и полиэтиленового газопроводов бестраншейным способом (без НДС, с налогом на прибыль): |  |  |
| 4.1. | полиэтиленовых газопроводов наружным диаметром: |  |  |
| 4.1.1. | 109 мм и менее, в грунтах: |  |  |
| 4.1.1.1. | I и II группы | руб./км | 7 223 784 |
| 4.1.2. | 110-159 мм, в грунтах: |  |  |
| 4.1.2.1. | I и II группы | руб./км | 8 816 952 |
| 5. | Размер стандартизированной тарифной ставки С5 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа с максимальным часовым расходом газа (без НДС, с налогом на прибыль); |  |  |
| 5.1. | до 40 м³/час | руб./ м³ | 19 149 |
| 5.2. | 40 – 99 м³/час |  | 6 998 |
| 5.3. | 100 – 399 м³/час |  | 4 413 |
| 5.4. | 400 – 999 м³/час |  | 1 690 |
| 6. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя (без НДС, без налога на прибыль), в том числе: |  |  |
| 6.1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий: | руб. за 1 присоединение | 3 699 |
| 6.2. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя: |  |  |
| 6.2.1. | стальных газопроводов: |  |  |
| 6.2.1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 6.2.1.1.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.1.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 12 299 |
| 6.2.1.1.1.2. | 101-158 мм |  | 12 299 |
| 6.2.1.1.1.3. | 159-218 мм |  | 39 322 |
| 6.2.1.1.1.4. | 219-272 мм |  | 54 159 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.2.1.1.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.1.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 18 188 |
| 6.2.1.1.2.2. | 101-158 мм |  | 35 229 |
| 6.2.1.1.2.3. | 159-218 мм |  | 45 069 |
| 6.2.1.1.2.4. | 219-272 мм |  | 45 069 |
| 6.2.1.1.2.5. | 273-324 мм |  | 52 533 |
| 6.2.1.1.2.6. | 325-425 мм |  | 54 737 |
| 6.2.1.1.2.7. | 426-529 мм |  | 54 945 |
| 6.2.1.1.2.8. | 530 мм и выше |  | 54 945 |
| 6.2.1.2. | подземного типа прокладки: |  |  |
| 6.2.1.2.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.2.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 12 084 |
| 6.2.1.2.1.2. | 108-158 мм |  | 12 084 |
| 6.2.1.2.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.2.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 15 199 |
| 6.2.1.2.2.2. | 108-158 мм |  | 29 622 |
| 6.2.1.2.2.3. | 159-218 мм |  | 46 337 |
| 6.2.1.2.2.4. | 219-272 мм |  | 52 255 |
| 6.2.1.2.2.5. | 273-324 мм |  | 52 255 |
| 6.2.1.2.2.6. | 325-425 мм |  | 52 255 |
| 6.2.1.2.2.7. | 426-529 мм |  | 52 255 |
| 6.2.1.2.2.8. | 530 мм и выше |  | 52 255 |
| 6.2.2. | полиэтиленовых газопроводов: |  |  |
| 6.2.2.1. | с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.2.1.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 14 627 |
| 6.2.2.1.2. | 110-159 мм |  | 27 258 |
| 6.2.2.1.3. | 160-224 мм |  | 27 649 |
| 6.2.2.1.4. | 225-314 мм |  | 27 649 |
| 6.2.2.1.5. | 315-399 мм |  | 28 316 |
| 6.2.2.1.6. | 400 мм и выше |  | 47 592 |
| 6.2.2.2. | с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.2.2.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 20 232 |
| 6.2.2.2.2. | 110-159 мм |  | 28 421 |
| 6.2.2.2.3. | 160-224 мм |  | 52 271 |

Приложение № 6 к протоколу № 88

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.12.2020

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям     ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С1 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с проектированием газораспределительной организацией газопровода (без НДС, с налогом на прибыль): |  |  |
| 1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 1.1.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 1.1.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 96 768 |
| 1.1.1.2. | 101-500 м |  | 265 267 |
| 1.1.1.3. | 501-1000 м |  | 1 695 615 |
| 1.1.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 441 360 |
| 1.1.1.5. | 2001-3000 м |  | 3 321 171 |
| 1.1.1.6. | 3001-4000 м |  | 4 097 260 |
| 1.1.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 878 913 |
| 1.1.1.8. | 5001 м и более |  | 5 170 036 |
| 1.1.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |
| 1.1.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 96 768 |
| 1.1.2.2. | 101-500 м |  | 265 267 |
| 1.1.2.3. | 501-1000 м |  | 1 695 615 |
| 1.1.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 441 360 |
| 1.1.2.5. | 2001-3000 м |  | 3 321 171 |
| 1.1.2.6. | 3001-4000 м |  | 4 097 260 |
| 1.1.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 878 913 |
| 1.1.2.8. | 5001 м и более |  | 5 170 036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | подземного способа прокладки: |  |  |
| 1.2.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 1.2.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 236 085 |
| 1.2.1.2. | 101-500 м |  | 236 085 |
| 1.2.1.3. | 501-1000 м |  | 1 695 615 |
| 1.2.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 441 360 |
| 1.2.1.5. | 2001-3000 м |  | 3 321 171 |
| 1.2.1.6. | 3001-4000 м |  | 4 097 260 |
| 1.2.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 878 913 |
| 1.2.1.8. | 5001 м и более |  | 5 170 036 |
| 1.2.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |
| 1.2.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 358 798 |
| 1.2.2.2. | 101-500 м |  | 358 798 |
| 1.2.2.3. | 501-1000 м |  | 1 695 615 |
| 1.2.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 441 360 |
| 1.2.2.5. | 2001-3000 м |  | 3 321 171 |
| 1.2.2.6. | 3001-4000 м |  | 4 097 260 |
| 1.2.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 878 913 |
| 1.2.2.8. | 5001 м и более |  | 5 170 036 |
| 2. | Размер стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стальных газопроводов (без НДС, с налогом на прибыль): |  |  |
| 2.1. | наземного (надземного) способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.1.1. | 50 мм и менее |  | 2 516 880 |
| 2.1.2. | 51-100 мм | руб./км | 2 516 880 |
| 2.1.3. | 101-158 мм |  | 2 516 880 |
| 2.1.4. | 159-218 мм |  | 3 375 662 |
| 2.1.5. | 219-272 мм |  | 4 603 412 |
| 2.1.6. | 273-324 мм |  | 5 549 778 |
| 2.1.7. | 325-425 мм |  | 6 734 398 |
| 2.1.8. | 426-529 мм |  | 8 385 554 |
| 2.1.9. | 530 мм и выше |  | 11 269 083 |
| 2.2. | подземного способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.2.1. | 50 мм и менее |  | 3 363 304 |
| 2.2.2. | 51-100 мм | руб./км | 3 363 304 |
| 2.2.3. | 101-158 мм |  | 3 363 304 |
| 2.2.4. | 159-218 мм |  | 3 976 508 |
| 2.2.5. | 219-272 мм |  | 5 343 154 |
| 2.2.6. | 273-324 мм |  | 6 052 038 |
| 2.2.7. | 325-425 мм |  | 7 638 615 |
| 2.2.8. | 426-529 мм |  | 8 776 935 |
| 2.2.9. | 530 мм и выше |  | 11 078 933 |
| 3. | Размер стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством полиэтиленового газопровода наружным диаметром (без НДС, с налогом на прибыль): |  |  |
| 3.1. | 109 мм и менее | руб./км | 4 180 302 |
| 3.2. | 110-159 мм |  | 4 180 302 |
| 3.3. | 160-224 мм |  | 4 180 302 |
| 3.4. | 225-314 мм |  | 4 625 147 |
| 3.5. | 315-399 мм |  | 6 929 753 |
| 3.6. | 400 мм и выше |  | 8 723 417 |
| 4. | Размер стандартизированной тарифной ставки С4 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стального и полиэтиленового газопроводов бестраншейным способом (без НДС, с налогом на прибыль): |  |  |
| 4.1. | полиэтиленовых газопроводов наружным диаметром: |  |  |
| 4.1.1. | 109 мм и менее, в грунтах: |  |  |
| 4.1.1.1. | I и II группы | руб./км | 7 223 784 |
| 4.1.2. | 110-159 мм, в грунтах: |  |  |
| 4.1.2.1. | I и II группы | руб./км | 8 816 952 |
| 5. | Размер стандартизированной тарифной ставки С5 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа с максимальным часовым расходом газа (без НДС, с налогом на прибыль); |  |  |
| 5.1. | до 40 м³/час | руб./ м³ | 19 149 |
| 5.2. | 40 – 99 м³/час |  | 6 998 |
| 5.3. | 100 – 399 м³/час |  | 4 413 |
| 5.4. | 400 – 999 м³/час |  | 1 690 |
| 6. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя (без НДС, без налога на прибыль), в том числе: |  |  |
| 6.1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий: | руб. за 1 присоединение | 3 699 |
| 6.2. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя: |  |  |
| 6.2.1. | стальных газопроводов: |  |  |
| 6.2.1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 6.2.1.1.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.1.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 12 299 |
| 6.2.1.1.1.2. | 101-158 мм |  | 12 299 |
| 6.2.1.1.1.3. | 159-218 мм |  | 39 322 |
| 6.2.1.1.1.4. | 219-272 мм |  | 54 159 |
| 6.2.1.1.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.1.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 18 188 |
| 6.2.1.1.2.2. | 101-158 мм |  | 35 229 |
| 6.2.1.1.2.3. | 159-218 мм |  | 45 069 |
| 6.2.1.1.2.4. | 219-272 мм |  | 45 069 |
| 6.2.1.1.2.5. | 273-324 мм |  | 52 533 |
| 6.2.1.1.2.6. | 325-425 мм |  | 54 737 |
| 6.2.1.1.2.7. | 426-529 мм |  | 54 945 |
| 6.2.1.1.2.8. | 530 мм и выше |  | 54 945 |
| 6.2.1.2. | подземного типа прокладки: |  |  |
| 6.2.1.2.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.2.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 12 084 |
| 6.2.1.2.1.2. | 108-158 мм |  | 12 084 |
| 6.2.1.2.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.2.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 15 199 |
| 6.2.1.2.2.2. | 108-158 мм |  | 29 622 |
| 6.2.1.2.2.3. | 159-218 мм |  | 46 337 |
| 6.2.1.2.2.4. | 219-272 мм |  | 52 255 |
| 6.2.1.2.2.5. | 273-324 мм |  | 52 255 |
| 6.2.1.2.2.6. | 325-425 мм |  | 52 255 |
| 6.2.1.2.2.7. | 426-529 мм |  | 52 255 |
| 6.2.1.2.2.8. | 530 мм и выше |  | 52 255 |
| 6.2.2. | полиэтиленовых газопроводов: |  |  |
| 6.2.2.1. | с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.2.1.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 14 627 |
| 6.2.2.1.2. | 110-159 мм |  | 27 258 |
| 6.2.2.1.3. | 160-224 мм |  | 27 649 |
| 6.2.2.1.4. | 225-314 мм |  | 27 649 |
| 6.2.2.1.5. | 315-399 мм |  | 28 316 |
| 6.2.2.1.6. | 400 мм и выше |  | 47 592 |
| 6.2.2.2. | с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.2.2.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 20 232 |
| 6.2.2.2.2. | 110-159 мм |  | 28 421 |
| 6.2.2.2.3. | 160-224 мм |  | 52 271 |

Приложение № 7 к протоколу № 88

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ) для утверждения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

на 2021 год

Нормативно-методической основой проведения анализа являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 (ред. от 17.05.2016) "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" (вместе с "Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации")

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 30 декабря 2013 г. №1314;

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

ООО «Кузбассоблгаз» обратилось в РЭК Кемеровской области
(исх .№ 240/0919 от 25.09.2019 г.) установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям                          ООО «Кузбассоблгаз» с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м³/час, включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для прочих заявителей( не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), с учетом прогнозного уровня среднегодовой инфляции, а также плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м³/час, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности.

В качестве обосновывающих материалов, предприятие представило:

- Актуальная на 01 октября 2021 года учетная политика 
ООО «Кузбассоблгаз» для целей бухгалтерского учета;

- Расчет численности работников структурных подразделений ООО «Кузбассоблгаз», занятых в сфере реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению);

- Уведомление об освобождении ООО «Кузбассоблгаз» от составления статистического отчета по форме П-4, содержащего сведения о численности и заработной плате работников;

- Заверенные ООО «Кузбассоблгаз» копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с отметкой ИФНС РФ, с раздельным учетом расходов и доходов по регулируемым видам деятельности с приложением копий отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2019 год;

- Уведомление о применении УСН;

- Уведомление о смене наименования юридического лица;

- Уведомление о смене Генерального директора;

- Заверенная ООО «Кузбассоблгаз» копия Договора с ООО "Кемеровский Областной кадастровый центр" от 16.09.2020г. №246/09-20 ;

- Расчет расходов на подключение (технологическое присоединение) ООО "Кузбассоблгаз" на 2021 год;

- Расчёт расходов ООО «Кузбассоблгаз» на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в разрезе каждого из заключенных договоров в 2020 году.

Предложение предприятия по размеру платы за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпункте "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, составило 142,732 тыс. руб. (НДС не облагается) за одно подключение.

В соответствии с п.  13 Методических указаний, размер платы за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпункте "а" и "б" пункта 4 настоящих Методических указаний (), устанавливается в размере, определенном пунктом 26 (22) Основных положений (далее - максимальный и минимальный уровень), исходя из экономически обоснованной величины (), определяемой на очередной календарный год по формуле:

где:

Р20-50 - фактические экономически обоснованные расходы ГРО, указанные в пункте 8 Методических указаний, по осуществлению подключения (технологического присоединения) в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 настоящих Методических указаний, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных пунктом 14 Методических указаний;

- эффективная ставка налога на прибыль, определяемая как отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, установленного налоговым законодательством);

N20-50 - фактические средние данные о количестве подключений (технологических присоединений) в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4  Методических указаний, состоявшихся в соответствующем календарном году из предусмотренных пунктом 14 Методических указаний.

Iр - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

В соответствии с п.14 Методических указаний, параметры, используемые для расчета размера платы за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, определяются исходя из фактических данных об исполненных договорах о подключении, по которым подписан акт о подключении (технологическом присоединении) за три календарных года, предшествующих текущему году, при утверждении платы за технологическое присоединение на 2021 год.

Постановлением РЭК Кемеровской области от 26.12.2019 №870 для ООО «Кузбассоблгаз» на 2020 год была впервые установлена плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м³/час, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности и с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м³/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для прочих заявителей. Таким образом, фактические данные об исполненных договорах о подключении, по которым подписан акт о подключении (технологическом присоединении) за три календарных года, предшествующих текущему году, отсутствуют.

Согласно пункту 26(22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 (далее -Основные положения), плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования может быть установлена в размере не менее 20,0 тыс. руб. и не более 50,0 тыс. руб. (с налогом на добавленную стоимость, если заявителем выступает физическое лицо, а в иных случаях без налога на добавленную стоимость) для категории заявителей соответствующих условиям, приведенным в указанном пункте Основных положений. Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение.

Учитывая вышеуказанное, экспертная группа предлагает:

- Принять за основу плату за подключение в размере 61 350 тыс. руб. 
(НДС не облагается), установленную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.12.2019 №870.

- В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, опубликованным на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020, установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м³/час, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности и с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м³/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для прочих заявителей, в размере 63 558,6 руб. (без НДС), с учётом ИПЦ (1,036):  61 350 х 1,036 = 63 558,6.

Приложение № 8 к протоколу № 88

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.12.2020

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего

оборудования к газораспределительным сетям

ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ) на 2021 год

| Количество присоединяемых объектов (газоиспользующего оборудования) заявителей, шт. | Экономически обоснованная плата за технологическое присоединение одного заявителя, руб. (НДС не облагается) | Плата за технологическое присоединение одного заявителя, руб. (НДС не облагается) | Величина выпадающих доходов ГРО от присоединения газоиспользующего оборудования, руб. (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- |
| х | х | 63 558,60 | 0,0 |

Приложение № 9 к протоколу № 88

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по результатам рассмотрения заявки

ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ)

на утверждение стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК) обратилось ООО «Кузбассоблгаз», ИНН 4205244870 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение стандартизированных тарифных ставок:

-	стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение);

-	стандартизированная тарифная ставка С2 на покрытие расходов ГРО, размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка С3 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка С4 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка С5 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3 (руб./м3);

-	стандартизированная тарифная ставка С7 на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя с разбивкой по следующим ставкам:

С7.1 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий ;

С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение);

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных предприятием, являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»;

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 30 декабря 2013 г. №1314 (далее – Правила);

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. СБЦП 81 - 2001-01. Территориальное планирование и планировка территорий. (утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом № 260 от 28.05.2010 г;

  - Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (утвержден Приказом Роскомзема от 28.12.1995 №70);

  - Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен письмом Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 22.06.1998 № 9-4/84);

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (утвержден в Госстрое РФ 26.09.2000);

  - Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства (утвержден постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 года №121);

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания (утвержден и введен в действие с 01.01.2004 г. постановлением Госстроя России от 23.12.2003 № 213);

  - Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. (приложение № 4 к приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ от 27.02.2015 № 140/пр);

  - Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145);

  - «Примерный прейскурант на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» (утв. Приказом ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35);

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

  - Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2017 утвержденные Приказом Минстроя России от 21 июля 2017 г. № 1012/пр;

  - Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика МДС 81-7.2000 (Рекомендовано к применению письмом Минстроя РФ от 13 декабря 1995 г. № ВБ-29/12-347;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

Согласно подпункту «в» пункта 4 Методических указаний регулирующими органами на очередной календарный год устанавливаются размер стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м3/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, и установления размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Перечень представленных материалов

- Перечень стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205244870 на территории Кемеровской области для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м3/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее для установления на 2021 год;

- Актуальная на 01 октября 2021 года учетная политика 
ООО «Кузбассоблгаз» для целей бухгалтерского учета;

- Расчет численности работников структурных подразделений ООО «Кузбассоблгаз», занятых в сфере реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению);

- Уведомление об освобождении ООО «Кузбассоблгаз» от составления статистического отчета по форме П-4, содержащего сведения о численности и заработной плате работников;

- Заверенные ООО «Кузбассоблгаз» копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с отметкой ИФНС РФ, с раздельным учетом расходов и доходов по регулируемым видам деятельности с приложением копий отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2019 год;

- Уведомление о применении УСН;

- Уведомление о смене наименования юридического лица;

- Уведомление о смене Генерального директора.

Определение стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205244870 для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м3/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее для установки на 2021 год

В заявке предприятие отмечает, что ранее не осуществляло технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м3/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний и установления размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. Таким образом, фактические данные об исполненных договорах о подключении, по которым подписан акт о подключении (технологическом присоединении) за два календарных года, предшествующих текущему году, отсутствуют.

Согласно п.32 Методических указаний, в случае если ГРО в предыдущие годы не осуществляла подключение (технологическое присоединение), расчет размеров стандартизированных тарифных ставок производится исходя из средних фактических данных по газораспределительным организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, имеющим аналогичную структуру и характеристики газового хозяйства, или по имеющимся сведениям о планируемых расходах указанной ГРО на строительство газораспределительной сети в рамках мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в очередном календарном году. На территории Кемеровской области-Кузбасса действует только одна газораспределительная организация – ООО «Газпром газораспределение Томск».

На основании вышеизложенного, эксперты считают обоснованным утвердить для предприятия стандартизированные тарифные ставки на 2021 год на уровне стандартизированных тарифных ставок, планируемых к утверждению на 2021 год, для ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области-Кузбасса,.

Необходимо отметить, что в связи с тем, что предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, стандартизированные тарифные ставки, утвержденные для ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области-Кузбасса (применяет общую систему налогообложения) на 2020 год скорректированы следующим образом:

- в стандартизированных тарифных ставках С1- С5 исключен налог на прибыль в размере 20%, затем учтен НДС в размере 20%;

- в стандартизированной тарифной ставке С7 учтен НДС в размере 20%.

Сводная таблица предлагаемых к утверждению стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ) на 2021 год, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С1 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с проектированием газораспределительной организацией газопровода (НДС не облагается): |  |  |
| 1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 1.1.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 1.1.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 92 897 |
| 1.1.1.2. | 101-500 м |  | 254 656 |
| 1.1.1.3. | 501-1000 м |  | 1 627 790 |
| 1.1.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 343 706 |
| 1.1.1.5. | 2001-3000 м |  | 3 188 324 |
| 1.1.1.6. | 3001-4000 м |  | 3 933 370 |
| 1.1.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 683 756 |
| 1.1.1.8. | 5001 м и более |  | 4 963 235 |
| 1.1.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |
| 1.1.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 92 897 |
| 1.1.2.2. | 101-500 м |  | 254 656 |
| 1.1.2.3. | 501-1000 м |  | 1 627 790 |
| 1.1.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 343 706 |
| 1.1.2.5. | 2001-3000 м |  | 3 188 324 |
| 1.1.2.6. | 3001-4000 м |  | 3 933 370 |
| 1.1.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 683 756 |
| 1.1.2.8. | 5001 м и более |  | 4 963 235 |
| 1.2. | подземного способа прокладки: |  |  |
| 1.2.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 1.2.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 226 642 |
| 1.2.1.2. | 101-500 м |  | 226 642 |
| 1.2.1.3. | 501-1000 м |  | 1 627 790 |
| 1.2.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 343 706 |
| 1.2.1.5. | 2001-3000 м |  | 3 188 324 |
| 1.2.1.6. | 3001-4000 м |  | 3 933 370 |
| 1.2.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 683 756 |
| 1.2.1.8. | 5001 м и более |  | 4 963 235 |
| 1.2.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |
| 1.2.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 344 446 |
| 1.2.2.2. | 101-500 м |  | 344 446 |
| 1.2.2.3. | 501-1000 м |  | 1 627 790 |
| 1.2.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 343 706 |
| 1.2.2.5. | 2001-3000 м |  | 3 188 324 |
| 1.2.2.6. | 3001-4000 м |  | 3 933 370 |
| 1.2.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 683 756 |
| 1.2.2.8. | 5001 м и более |  | 4 963 235 |
| 2. | Размер стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стальных газопроводов (НДС не облагается): |  |  |
| 2.1. | наземного (надземного) способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.1.1. | 50 мм и менее |  | 2 416 205 |
| 2.1.2. | 51-100 мм | руб./км | 2 416 205 |
| 2.1.3. | 101-158 мм |  | 2 416 205 |
| 2.1.4. | 159-218 мм |  | 3 240 636 |
| 2.1.5. | 219-272 мм |  | 4 419 276 |
| 2.1.6. | 273-324 мм |  | 5 327 787 |
| 2.1.7. | 325-425 мм |  | 6 465 022 |
| 2.1.8. | 426-529 мм |  | 8 050 132 |
| 2.1.9. | 530 мм и выше |  | 10 818 320 |
| 2.2. | подземного способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.2.1. | 50 мм и менее |  | 3 228 772 |
| 2.2.2. | 51-100 мм | руб./км | 3 228 772 |
| 2.2.3. | 101-158 мм |  | 3 228 772 |
| 2.2.4. | 159-218 мм |  | 3 817 448 |
| 2.2.5. | 219-272 мм |  | 5 129 428 |
| 2.2.6. | 273-324 мм |  | 5 809 956 |
| 2.2.7. | 325-425 мм |  | 7 333 070 |
| 2.2.8. | 426-529 мм |  | 8 425 858 |
| 2.2.9. | 530 мм и выше |  | 10 635 776 |
| 3. | Размер стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством полиэтиленового газопровода наружным диаметром (НДС не облагается): |  |  |
| 3.1. | 109 мм и менее | руб./км | 4 013 090 |
| 3.2. | 110-159 мм |  | 4 013 090 |
| 3.3. | 160-224 мм |  | 4 013 090 |
| 3.4. | 225-314 мм |  | 4 440 141 |
| 3.5. | 315-399 мм |  | 6 652 563 |
| 3.6. | 400 мм и выше |  | 8 374 480 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Размер стандартизированной тарифной ставки С4 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стального и полиэтиленового газопроводов бестраншейным способом (НДС не облагается): |  |  |
| 4.1. | полиэтиленовых газопроводов наружным диаметром: |  |  |
| 4.1.1. | 109 мм и менее, в грунтах: |  |  |
| 4.1.1.1. | I и II группы | руб./км | 6 934 833 |
| 4.1.2. | 110-159 мм, в грунтах: |  |  |
| 4.1.2.1. | I и II группы | руб./км | 8 464 274 |
| 5. | Размер стандартизированной тарифной ставки С5 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа с максимальным часовым расходом газа (НДС не облагается); |  |  |
| 5.1. | до 40 м³/час | руб./ м³ | 18 383 |
| 5.2. | 40 – 99 м³/час |  | 6 718 |
| 5.3. | 100 – 399 м³/час |  | 4 236 |
| 5.4. | 400 – 999 м³/час |  | 1 622 |
| 6. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя (НДС не облагается), в том числе: |  |  |
| 6.1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий: | руб. за 1 присоединение | 4 439 |
| 6.2. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя: |  |  |
| 6.2.1. | стальных газопроводов: |  |  |
| 6.2.1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 6.2.1.1.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.1.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 14 759 |
| 6.2.1.1.1.2. | 101-158 мм |  | 14 759 |
| 6.2.1.1.1.3. | 159-218 мм |  | 47 186 |
| 6.2.1.1.1.4. | 219-272 мм |  | 64 991 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.2.1.1.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.1.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 21 826 |
| 6.2.1.1.2.2. | 101-158 мм |  | 42 275 |
| 6.2.1.1.2.3. | 159-218 мм |  | 54 083 |
| 6.2.1.1.2.4. | 219-272 мм |  | 54 083 |
| 6.2.1.1.2.5. | 273-324 мм |  | 63 040 |
| 6.2.1.1.2.6. | 325-425 мм |  | 65 684 |
| 6.2.1.1.2.7. | 426-529 мм |  | 65 934 |
| 6.2.1.1.2.8. | 530 мм и выше |  | 65 934 |
| 6.2.1.2. | подземного типа прокладки: |  |  |
| 6.2.1.2.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.2.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 14 501 |
| 6.2.1.2.1.2. | 108-158 мм |  | 14 501 |
| 6.2.1.2.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.2.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 18 239 |
| 6.2.1.2.2.2. | 108-158 мм |  | 35 546 |
| 6.2.1.2.2.3. | 159-218 мм |  | 55 604 |
| 6.2.1.2.2.4. | 219-272 мм |  | 62 706 |
| 6.2.1.2.2.5. | 273-324 мм |  | 62 706 |
| 6.2.1.2.2.6. | 325-425 мм |  | 62 706 |
| 6.2.1.2.2.7. | 426-529 мм |  | 62 706 |
| 6.2.1.2.2.8. | 530 мм и выше |  | 62 706 |
| 6.2.2. | полиэтиленовых газопроводов: |  |  |
| 6.2.2.1. | с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.2.1.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 17 552 |
| 6.2.2.1.2. | 110-159 мм |  | 32 710 |
| 6.2.2.1.3. | 160-224 мм |  | 33 179 |
| 6.2.2.1.4. | 225-314 мм |  | 33 179 |
| 6.2.2.1.5. | 315-399 мм |  | 33 979 |
| 6.2.2.1.6. | 400 мм и выше |  | 57 110 |
| 6.2.2.2. | с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.2.2.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 24 278 |
| 6.2.2.2.2. | 110-159 мм |  | 34 105 |
| 6.2.2.2.3. | 160-224 мм |  | 62 725 |

Приложение № 10 к протоколу № 88

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.12.2020

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям     ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ) на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С1 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с проектированием газораспределительной организацией газопровода (НДС не облагается): |  |  |
| 1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 1.1.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 1.1.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 92 897 |
| 1.1.1.2. | 101-500 м |  | 254 656 |
| 1.1.1.3. | 501-1000 м |  | 1 627 790 |
| 1.1.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 343 706 |
| 1.1.1.5. | 2001-3000 м |  | 3 188 324 |
| 1.1.1.6. | 3001-4000 м |  | 3 933 370 |
| 1.1.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 683 756 |
| 1.1.1.8. | 5001 м и более |  | 4 963 235 |
| 1.1.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |
| 1.1.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 92 897 |
| 1.1.2.2. | 101-500 м |  | 254 656 |
| 1.1.2.3. | 501-1000 м |  | 1 627 790 |
| 1.1.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 343 706 |
| 1.1.2.5. | 2001-3000 м |  | 3 188 324 |
| 1.1.2.6. | 3001-4000 м |  | 3 933 370 |
| 1.1.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 683 756 |
| 1.1.2.8. | 5001 м и более |  | 4 963 235 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | подземного способа прокладки: |  |  |
| 1.2.1. | наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 1.2.1.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 226 642 |
| 1.2.1.2. | 101-500 м |  | 226 642 |
| 1.2.1.3. | 501-1000 м |  | 1 627 790 |
| 1.2.1.4. | 1001-2000 м |  | 2 343 706 |
| 1.2.1.5. | 2001-3000 м |  | 3 188 324 |
| 1.2.1.6. | 3001-4000 м |  | 3 933 370 |
| 1.2.1.7. | 4001-5000 м |  | 4 683 756 |
| 1.2.1.8. | 5001 м и более |  | 4 963 235 |
| 1.2.2. | наружным диаметром 100 мм и более, протяженностью: |  |  |
| 1.2.2.1. | до 100 м | руб. за 1 присоединение | 344 446 |
| 1.2.2.2. | 101-500 м |  | 344 446 |
| 1.2.2.3. | 501-1000 м |  | 1 627 790 |
| 1.2.2.4. | 1001-2000 м |  | 2 343 706 |
| 1.2.2.5. | 2001-3000 м |  | 3 188 324 |
| 1.2.2.6. | 3001-4000 м |  | 3 933 370 |
| 1.2.2.7. | 4001-5000 м |  | 4 683 756 |
| 1.2.2.8. | 5001 м и более |  | 4 963 235 |
| 2. | Размер стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стальных газопроводов (НДС не облагается): |  |  |
| 2.1. | наземного (надземного) способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.1.1. | 50 мм и менее |  | 2 416 205 |
| 2.1.2. | 51-100 мм | руб./км | 2 416 205 |
| 2.1.3. | 101-158 мм |  | 2 416 205 |
| 2.1.4. | 159-218 мм |  | 3 240 636 |
| 2.1.5. | 219-272 мм |  | 4 419 276 |
| 2.1.6. | 273-324 мм |  | 5 327 787 |
| 2.1.7. | 325-425 мм |  | 6 465 022 |
| 2.1.8. | 426-529 мм |  | 8 050 132 |
| 2.1.9. | 530 мм и выше |  | 10 818 320 |
| 2.2. | подземного способа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.2.1. | 50 мм и менее |  | 3 228 772 |
| 2.2.2. | 51-100 мм | руб./км | 3 228 772 |
| 2.2.3. | 101-158 мм |  | 3 228 772 |
| 2.2.4. | 159-218 мм |  | 3 817 448 |
| 2.2.5. | 219-272 мм |  | 5 129 428 |
| 2.2.6. | 273-324 мм |  | 5 809 956 |
| 2.2.7. | 325-425 мм |  | 7 333 070 |
| 2.2.8. | 426-529 мм |  | 8 425 858 |
| 2.2.9. | 530 мм и выше |  | 10 635 776 |
| 3. | Размер стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством полиэтиленового газопровода наружным диаметром (НДС не облагается): |  |  |
| 3.1. | 109 мм и менее | руб./км | 4 013 090 |
| 3.2. | 110-159 мм |  | 4 013 090 |
| 3.3. | 160-224 мм |  | 4 013 090 |
| 3.4. | 225-314 мм |  | 4 440 141 |
| 3.5. | 315-399 мм |  | 6 652 563 |
| 3.6. | 400 мм и выше |  | 8 374 480 |
| 4. | Размер стандартизированной тарифной ставки С4 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стального и полиэтиленового газопроводов бестраншейным способом (НДС не облагается): |  |  |
| 4.1. | полиэтиленовых газопроводов наружным диаметром: |  |  |
| 4.1.1. | 109 мм и менее, в грунтах: |  |  |
| 4.1.1.1. | I и II группы | руб./км | 6 934 833 |
| 4.1.2. | 110-159 мм, в грунтах: |  |  |
| 4.1.2.1. | I и II группы | руб./км | 8 464 274 |
| 5. | Размер стандартизированной тарифной ставки С5 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа с максимальным часовым расходом газа (НДС не облагается); |  |  |
| 5.1. | до 40 м³/час | руб./ м³ | 18 383 |
| 5.2. | 40 – 99 м³/час |  | 6 718 |
| 5.3. | 100 – 399 м³/час |  | 4 236 |
| 5.4. | 400 – 999 м³/час |  | 1 622 |
| 6. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя (НДС не облагается), в том числе: |  |  |
| 6.1. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий: | руб. за 1 присоединение | 4 439 |
| 6.2. | Размер стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя: |  |  |
| 6.2.1. | стальных газопроводов: |  |  |
| 6.2.1.1. | наземного (надземного) способа прокладки: |  |  |
| 6.2.1.1.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.1.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 14 759 |
| 6.2.1.1.1.2. | 101-158 мм |  | 14 759 |
| 6.2.1.1.1.3. | 159-218 мм |  | 47 186 |
| 6.2.1.1.1.4. | 219-272 мм |  | 64 991 |
| 6.2.1.1.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.1.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 21 826 |
| 6.2.1.1.2.2. | 101-158 мм |  | 42 275 |
| 6.2.1.1.2.3. | 159-218 мм |  | 54 083 |
| 6.2.1.1.2.4. | 219-272 мм |  | 54 083 |
| 6.2.1.1.2.5. | 273-324 мм |  | 63 040 |
| 6.2.1.1.2.6. | 325-425 мм |  | 65 684 |
| 6.2.1.1.2.7. | 426-529 мм |  | 65 934 |
| 6.2.1.1.2.8. | 530 мм и выше |  | 65 934 |
| 6.2.1.2. | подземного типа прокладки: |  |  |
| 6.2.1.2.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.2.1.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 14 501 |
| 6.2.1.2.1.2. | 108-158 мм |  | 14 501 |
| 6.2.1.2.2. | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.1.2.2.1. | до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 18 239 |
| 6.2.1.2.2.2. | 108-158 мм |  | 35 546 |
| 6.2.1.2.2.3. | 159-218 мм |  | 55 604 |
| 6.2.1.2.2.4. | 219-272 мм |  | 62 706 |
| 6.2.1.2.2.5. | 273-324 мм |  | 62 706 |
| 6.2.1.2.2.6. | 325-425 мм |  | 62 706 |
| 6.2.1.2.2.7. | 426-529 мм |  | 62 706 |
| 6.2.1.2.2.8. | 530 мм и выше |  | 62 706 |
| 6.2.2. | полиэтиленовых газопроводов: |  |  |
| 6.2.2.1. | с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.2.1.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 17 552 |
| 6.2.2.1.2. | 110-159 мм |  | 32 710 |
| 6.2.2.1.3. | 160-224 мм |  | 33 179 |
| 6.2.2.1.4. | 225-314 мм |  | 33 179 |
| 6.2.2.1.5. | 315-399 мм |  | 33 979 |
| 6.2.2.1.6. | 400 мм и выше |  | 57 110 |
| 6.2.2.2. | с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |  |  |
| 6.2.2.2.1. | 109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 24 278 |
| 6.2.2.2.2. | 110-159 мм |  | 34 105 |
| 6.2.2.2.3. | 160-224 мм |  | 62 725 |

Приложение № 11 к протоколу № 88

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.12.2020

Льготные тарифы на коммунальную услугу центрального отопления

(с НДС)

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Категория дома | Норматив потребле-ния* | Единицы измерения | Льготный тариф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Центральное отопление при отсутствии общедомовых приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ООО ХК «СДС – Энерго», ИНН 4250003450 | Многоквар-тирные дома, в том числе общежития квартирного секционного и корридор-ного типа, жилые дома, строитель-ным объемом менее 5000 м3 | 0,02453 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1501,76 | 1554,32 |
| 1.2 |  | Жилые помещения в общежитиях квартирного секционного и корридор-ного типа строитель-ным объемом менее 5000 м3 с неполным благо-устройством | 0,02453 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1330,92 | 1377,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | ООО ХК «СДС – Энерго», ИНН 4250003450 | Многоквар-тирные дома, в том числе общежития квартирного секционного и корридор-ного типа, жилые дома, строитель-ным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | 0,0204 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1801,94 | 1865,01 |
| 1.4 |  | Жилые помещения в общежитиях квартирного секционного и корридор-ного типа строитель-ным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 с неполным благо-устройством | 0,0204 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1594,64 | 1650,45 |
| 1.5 |  | Многоквар-тирные дома, в том числе общежития квартирного секционного и корридор-ного типа, жилые дома, строитель-ным объемом более 10000 м3 | 0,01762 Гкал/м2 | руб./Гкал | 2087,75 | 2160,82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6 | ООО ХК «СДС – Энерго», ИНН 4250003450 | Жилые помещения в общежитиях квартирного секционного и корридор-ного типа строительным объемом более 10000 м3 с неполным благо-устройством | 0,01762 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1839,96 | 1904,36 |
| 1.7 | ООО «УТС», ИНН 4205369653 | Многоквар-тирные дома, в том числе общежития квартирного секционного и корридор-ного типа, жилые дома, строительным объемом менее 5000 м3 | 0,02453 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1501,76 | 1554,32 |
| 1.8 |  | Жилые помещения в общежитиях квартирного секционного и корридор-ного типа строительным объемом менее 5000 м3 с неполным благо-устройством | 0,02453 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1330,92 | 1377,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9 | ООО «УТС», ИНН 4205369653 | Многоквар-тирные дома, в том числе общежития квартирного секционного и корридор-ного типа, жилые дома, строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | 0,0204 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1801,94 | 1865,01 |
| 1.10 |  | Жилые помещения в общежитиях квартирного секционного и корридор-ного типа строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 с неполным благо-устройством | 0,0204 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1594,64 | 1650,45 |
| 1.11 |  | Многоквар-тирные дома, в том числе общежития квартирного секционного и корридор-ного типа, жилые дома, строительным объемом более 10000 м3 | 0,01762 Гкал/м2 | руб./Гкал | 2087,75 | 2160,82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.12 | ООО «УТС», ИНН 4205369653 | Жилые помещения в общежитиях квартирного секционного и корридор-ного типа строительным объемом более 10000 м3 с неполным благо-устройством | 0,01762 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1839,96 | 1904,36 |
| 1.13 | МУП «МТСК», ИНН 4214039620 | Многоквар-тирные дома, в том числе общежития квартирного секционного и корридор-ного типа, жилые дома, строительным объемом менее 5000 м3 | 0,02453 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1501,76 | 1554,32 |
| 1.14 |  | Жилые помещения в общежитиях квартирного секционного и корридор-ного типа строитель-ным объемом менее 5000 м3 с неполным благо-устройством | 0,02453 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1330,92 | 1377,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.15 | МУП «МТСК», ИНН 4214039620 | Многоквар-тирные дома, в том числе общежития квартирного секционного и корридор-ного типа, жилые дома, строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | 0,0204 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1782,25 | 1844,63 |
| 1.16 |  | Жилые помещения в общежитиях квартирного секционного и корридор-ного типа строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 с неполным благо-устройством | 0,0204 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1594,64 | 1650,45 |
| 1.17 |  | Многоквар-тирные дома, в том числе общежития квартирного секционного и корридор-ного типа, жилые дома, строительным объемом более 10000 м3 | 0,01762 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1782,25 | 1844,63 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.18 | МУП «МТСК», ИНН 4214039620 | Жилые помещения в общежитиях квартирного секционного и корридор-ного типа строительным объемом более 10000 м3 с неполным благо-устройством | 0,01762 Гкал/м2 | руб./Гкал | 1782,25 | 1844,63 |
| - Отопление при наличии общедомовых приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ООО ХК «СДС – Энерго», ИНН 4250003450 | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного секционного и корридорного типа, жилые дома |  | руб./Гкал | 2042,43 | 2113,92 |
| 2.2 | ООО «УТС», ИНН 4205369653 | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного секционного и корридорного типа, жилые дома |  | руб./Гкал | 2042,43 | 2113,92 |
| 2.3 | МУП «МТСК», ИНН 4214039620 | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного секционного и корридорного типа, жилые дома |  | руб./Гкал | 1782,25 | 1844,63 |

* Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению установлен Приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 № 149 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Междуреченского городского округа».

».