УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 14

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

02.03.2021 г.                                                                                                                   г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Игонин С.Е., Гусельщиков Э.Б., Полякова Ю.А. 
(участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)), Кулебякина М.В. (голосовала заочно, прислала позицию по голосованию в письменном виде на вопросы №№ 1-2 повестки заседания).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Чоботар Н.В. – начальник отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Дюбина О.В. – консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

Хамзин Р.Ш. – главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Лобач Н.А. – начальник управления экономики и развития ОАО «СКЭК».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала АО «СибПСК» энергопринимающих устройств ООО «Горэлектросеть» по индивидуальному проекту |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (увеличение максимальной мощности на 6 250 кВт) ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая» (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе ж/д станции «Ерунаково») по индивидуальному проекту |
| 3. | Об установлении ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» одноставочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского городского округа, на 2017-2018 годы |
| 4. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: здание Арбитражного суда Кемеровской области, расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, пр. Притомский заявителя ООО «СДС-Строй» |
| 5. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон № 74 заявителя МП г. Кемерово «Городское управление капитального строительства» |
| 6. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы» |
| 7. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 668 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Междуреченского городского округа на 2021 год» |
| 8. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 726 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Киселевского городского округа на 2021 год» |
| 9. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 727 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Кемеровского муниципального округа на 2021 год» |
| 10. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 731 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Мариинского муниципального района на 2021 год» |
| 11. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 733 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Полысаевского городского округа на 2021 год» |
| 12. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 736 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Юргинского городского округа на 2021 год» |
| 13. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 778 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Тайгинского городского округа на 2021 год» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1. «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала АО «СибПСК» энергопринимающих устройств
ООО «Горэлектросеть» по индивидуальному проекту»

Докладчик Дюбина О.В. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу), предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «СибПСК» энергопринимающих устройств ООО «Горэлектросеть» (увеличение максимальной мощности на 5 411,7 кВт) ПС 35/6 кВ                            № 3 «Южная» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Пролетарская, 71А) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 25.02.2021 
№ 184-21 за подписью генерального директора АО «СибПСК» И.А. Борисенко с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества.

Кулебякина М.В. отметила, что при утверждении стандартизированных ставок, используемых для определения вышеуказанной платы за технологическое присоединение, Ассоциация «НП Совет рынка» голосовала против их утверждения. В связи с тем, что на момент рассмотрения вопроса стандартизированные ставки утверждены и являются действующими, Ассоциация «НП Совет рынка» при голосовании по вышеуказанному вопросу руководствуется Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 2. «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (увеличение максимальной мощности на 6 250 кВт) ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая» (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе ж/д станции «Ерунаково») по индивидуальному проекту»

Докладчик Гусельщиков Э.Б. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу), предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (увеличение максимальной мощности на 6 250 кВт) ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая» (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе ж/д станции «Ерунаково») по индивидуальному проекту согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 26.02.2021 № 1.4./01/1691 за подписью заместителя генерального директора – директора филиала 
ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» И.П. Клейменова с просьбой провести заседание правления в отсутствии представителей общества. Возражения к экспертному заключению и проекту постановления отсутствуют.

Кулебякина М.В. отметила, что при утверждении стандартизированных ставок, используемых для определения вышеуказанной платы за технологическое присоединение, Ассоциация «НП Совет рынка» голосовала против их утверждения. В связи с тем, что на момент рассмотрения вопроса стандартизированные ставки утверждены и являются действующими, Ассоциация «НП Совет рынка» при голосовании по вышеуказанному вопросу руководствуется Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3 «Об установлении ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» одноставочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского городского округа, на 2017-2018 годы»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу), предлагает установить ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205358789, одноставочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского городского округа, на период с 08.11.2017 по 31.12.2018 согласно приложениям № 6, 7 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: здание Арбитражного суда Кемеровской области,
расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район,
пр. Притомский заявителя ООО «СДС-Строй»

Докладчик Чурсина О.А. и Хамзин Р.Ш.

Отмечено, что в материалах имеется письменное возражение от 02.03.2021 
№ 2021/0080 на проект постановления, представленное в приложении № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

РЕШИЛО:

Перенести вопрос с рассмотрения для их доработки, по просьбе 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон № 74 заявителя МП г. Кемерово «Городское управление капитального строительства»

Докладчик Чурсина О.А. и Хамзин Р.Ш.

Отмечено, что в материалах имеется письменное возражение от 02.03.2021 
№ 2021/0080 на проект постановления, представленное в приложении № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

РЕШИЛО:

Перенести вопрос с рассмотрения для их доработки, по просьбе 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 6 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы»»

Докладчик Бушуева О.В. пояснила:

В связи с технической ошибкой при внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020 - 2030 годы», а именно не верно указан заголовок приложения № 2.

Необходимо в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 18.12.2020 № 709) внести следующее изменение:

Заголовок приложения № 2 изложить в новой редакции «Долгосрочные тарифы ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на период с 11.03.2020 по 31.12.2030».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 7 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 668 «Об установлении льготных
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Междуреченского городского округа на 2021 год»»

Докладчик Чоботар Н.В. пояснила:

В связи с уточнением категорий граждан, для которых устанавливаются льготные тарифы, нормативов потребления по тепловой энергии на отопление, вносятся изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 668 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Междуреченского городского округа на 2021 год».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 668 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Междуреченского городского округа на 2021 год» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.12.2020 № 807), следующие изменения:

  - Дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«Льготные тарифы не применяются при начислении платы за  коммунальные услуги, оказываемые на территории Междуреченского  городского округа, для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, в которых никто не проживает по месту жительства и для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, сданных в аренду, наем, поднаем (за исключением сдачи в наем по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда).».

  - Пункты 4, 5 считать пунктами 5, 6 соответственно.

  - В столбце 4 приложения № 2:

    - В строках 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.13, 1.14 цифры «0,02453» заменить цифрами «0,0245».

    - В строках 1.5, 1.6, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18 цифры «0,01762» заменить цифрами «0,0176».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 8 «О внесении изменения в постановление Региональной            энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 726 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Киселевского городского округа на 2021 год»»

Докладчик Чоботар Н.В. пояснила:

Вносится изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 726 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Киселевского городского округа на 2021 год», связи с установлением экономически обоснованных тарифов для ООО «СТК» ИНН 4223104900 на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения с 26.02.2021.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 726 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Киселевского городского округа на 2021 год», (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.12.2020 № 796, от 28.01.2021 № 27) следующее изменение:

  - В приложении №1:

1.1.1.  Пункт 3 дополнить строкой 3.5 следующего содержания:

«

| 3.5 | ООО «Сибирская тепловая компания», ИНН 4223104900 | руб/м3 | 57,00 | 59,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 9 «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 727 «Об установлении льготных
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Кемеровского муниципального округа на 2021 год»»

Докладчик Чоботар Н.В. пояснила:

Вносится изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 727 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Кемеровского муниципального округа на 2021 год», связи с установлением экономически обоснованных тарифов для ООО «НТСК» ИНН 5406993045 на холодную воду с 26.02.2021.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 727 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Кемеровского муниципального округа на 2021 год», (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2020 № 820, от 04.02.2021 № 54, от 11.02.2021 № 64 ) следующее изменение:

  - В приложении №1:

1.1.1.  Пункт 1 дополнить строкой 1.3 следующего содержания:

«

| 1.3 | ООО «НТСК», ИНН 5406993045 | руб/м3 | 26,07 | 26,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 10 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 731 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Мариинского муниципального района на 2021 год»»

Докладчик Чоботар Н.В. пояснила:

В связи с отменой льготного тарифа ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва, ИНН 4213001052 на коммунальную услугу холодного водоснабжения, оказываемую на территории Мариинского муниципального района вносятся изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 731 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Мариинского муниципального района на 2021 год» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 21.01.2021 № 15).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 731 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Мариинского муниципального района на 2021 год» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.01.2021 № 15), следующие изменения:

  - В приложении:

    - В заголовке после слов «Льготные тарифы» дополнить знаками «**».

    - Слово «(с НДС)» исключить.

    - Строку 1.1 исключить.

    - Строки 1.2 – 1.7 считать строками 1.1 – 1.6 соответственно.

    - После таблицы дополнить абзацем два следующего содержания:

«** Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 11 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 733 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Полысаевского городского округа на 2021 год»»

Докладчик Чоботар Н.В. пояснила:

В связи с устранением технической ошибки, вносится изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 733 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Полысаевского городского округа на 2021 год».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 733 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Полысаевского городского округа на 2021 год», следующие изменения:

  - В пункте 1.1 слова «в пределах норматива потребления» исключить.

  - В приложении:

    - В заголовке слова «в пределах норматива потребления*» исключить.

    - В строке 5 после слова «(углем)» дополнить знаком «*».

    - После таблицы абзац изложить в новой редакции:

«* Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению установлен приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 № 126 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Полысаевского городского округа».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 12 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 736 «Об установлении льготных
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Юргинского городского округа на 2021 год»»

Докладчик Чоботар Н.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

РЕШИЛО:

Перенести вопрос до выяснения обстоятельств.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 13 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 778 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Тайгинского городского округа на 2021 год»»

Докладчик Чоботар Н.В. пояснила:

В связи с уточнением поставщика на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, вносится изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 778 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Тайгинского городского округа на 2021 год».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 778 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Тайгинского городского округа на 2021 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.12.2020 № 797, 11.02.2021 № 70), следующие изменения:

  - В приложении № 1:

    - В заголовке после слов «Льготные тарифы» дополнить знаками «**».

    - Слово «(с НДС)» исключить.

    - После таблицы дополнить абзацем два следующего содержания:

«** Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

  - В приложении № 2:

    - В заголовке после слов «Льготные тарифы» дополнить знаками «***».

    - Слово «(с НДС)» исключить.

    - После таблицы дополнить абзацем три следующего содержания:

«***Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

  - В строке 5 столбца 2 приложения № 3 слова «ООО «Тайгинское ВКХ», ИНН 4205375960» заменить словами «ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________С.Е. Игонин

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 14

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.03.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим           сетям АО «СибПСК» энергопринимающих устройств ООО «Горэлектросеть»

(увеличение максимальной мощности на 5 411,7 кВт) ПС 35/6 кВ № 3 «Южная» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Пролетарская, 71А) по                                       индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям                           АО «СибПСК» энергопринимающих устройств ООО «Горэлектросеть» на                  2021 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178                             «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «Горэлектросеть» подало в адрес АО «СибПСК» заявку от 07.11.2019 № б/н на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ПС 35/6 кВ № 3«Южная»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Пролетарская, 71А.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 15 500 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 5 411,7 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 20 911,7 кВт.

- Уровень напряжения – 35 кВ.

- Категория надежности электроснабжения: 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию декабрь 2019 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления                        платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- Сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

- Отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- Отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

- Обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам в сетях АО «СибПСК» существует ограничение на присоединение дополнительной мощности. С целью снятия этих ограничений АО «СибПСК» обратилось в адрес вышестоящей электросетевой организации филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» и между сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 20.4200.2298.20.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п.28б) Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств ООО «Горэлектросеть» мощностью 5 411,7 кВт к электрическим сетям АО «СибПСК».

Таким образом, исходя из документов, представленных АО «СибПСК», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 14 настоящих Методических указаний (стоимость конкретных мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, для данного Заявителя в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями, рассчитываемая органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с выданными техническими условиями по установленной им формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок);

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Горэлектросеть» АО «СибПСК» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Данное требование законодательства исполнено, технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

В целях присоединения заявителя АО «СибПСК» обратилось за технологическим присоединением в адрес вышестоящей электросетевой организации – филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС». Плата за технологическое присоединение определена в п. 3.1. договора об осуществлении технологического присоединения № 20.4200.2298.20 на основании постановления РЭК Кемеровской области от 31.12.2019 № 894 и составляет 11,140 тыс. руб. (без учета НДС). В связи с тем, что с 01.01.2021 истек срок действия постановления РЭК Кемеровской области от 31.12.2019 № 894, экспертами предлагается учесть расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» в размере 11,780 тыс. руб. в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 31.12.2020 № 843.

11,780 тыс. руб./шт. (ставка) × 1 шт. (кол-во техприсоединений) = 11,780 тыс. руб.

Согласно представленным материалам, мероприятий, связанных со строительством новых сетей, вышестоящей электросетевой организации выполнять не требуется.

Для присоединения заявителя АО «СибПСК» требуется:

- Реконструкция ВЛ-35 кВ Ф.35-С-28, Ф.35-С-29 протяженностью 2×2,5 км.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «Горэлектросеть».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 5 411,7 | 5 411,7 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за                      технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений АО «СибПСК» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Горэлектросеть» – 0,000 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием учесть объем капитальных вложений АО «СибПСК»» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Горэлектросеть» в размере                     0,000 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением                                 технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым АО «СибПСК» расчетом необходимой валовой расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 58 175,624 тыс. руб.:

1.	58 175,624 тыс. руб. – Реконструкция ВЛ-35 кВ Ф.35-С-28, Ф.35-С-29 протяженностью 2×2,5 км.

Расчет представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | Строительные работы, тыс. руб. | Монтажные работы, тыс. руб. | Прочие, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Ф.35-С-28, Ф.35-С-29 протяженностью 2×2,5 км. |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные объекты строительства | 42 888,857 | 5 360,223 |  | 48 249,079 |
| 2 | Временные здания и сооружения | 1 072,221 | 134,006 |  | 1 206,227 |
| 3 | Пусконаладочные работы |  |  | 95,492 | 95,492 |
| 4 | Производство работ в зимнее время | 1 463,904 | 182,958 |  | 1 646,862 |
| 5 | Командировочные расходы |  |  | 1 425,888 | 1 425,888 |
| 6 | Строительный контроль |  |  | 1 126,144 | 1 126,144 |
| 7 | Проектные работы |  |  | 2 813,442 | 2 813,442 |
| 8 | Непредвиденные затраты | 1 362,749 | 170,316 | 79,426 | 1 612,491 |
|  | ВСЕГО | 46 787,731 | 5 847,502 | 5 540,391 | 58 175,624 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 52 192,587 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | Строительные работы, тыс. руб. | Монтажные работы, тыс. руб. | Прочие, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Ф.35-С-28, Ф.35-С-29 протяженностью 2×2,5 км. |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные объекты строительства | 42 888,857 | 5 360,223 |  | 48 249,079 |
| 2 | Временные здания и сооружения |  |  |  | 0,000 |
| 3 | Пусконаладочные работы |  |  | 95,492 | 95,492 |
| 4 | Производство работ в зимнее время |  |  |  | 0,000 |
| 5 | Командировочные расходы |  |  |  | 0,000 |
| 6 | Строительный контроль |  |  | 1 034,574 | 1 034,574 |
| 7 | Проектные работы |  |  | 2 813,442 | 2 813,442 |
| 8 | Непредвиденные затраты |  |  |  | 0,000 |
|  | ВСЕГО | 42 888,857 | 5 360,223 | 3 943,508 | 52 192,587 |

Корректировка связана с:

- Корректировкой индексов цен производителей на основании актуальных данных Министерства экономического развития РФ.

- Исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время.

- Исключением затрат на командировочные расходы, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на авторский надзор, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

- Исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждены Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10.

Расчет стоимости работ по УНЦ представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет стоимости по УНЦ

| № п/п | Мероприятие |  | Таблица | Номер расценки | Норматив цены, тыс. руб./ед. | Объем работ, ед. | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов Российской Федерации | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. |  | ИЦП (2018 г.) |  | ИПЦ (2019 г.) |  | ИЦП (2020 г.) |  | ИЦП (2021 г.) |  | ИЦП (2022 г.) |  | Цена по состоянию на декабрь 2022, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Ф.35-С-28, Ф.35-С-29 протяженностью 2×2,5 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансовых потребностей на реконструкцию (техническое перевооружение) ВЛ 0,4 - 750 кВ | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л4 | Л4-03-2 | 101,00 | 149,28 | 1,05 | 15 831,46 |  | 1,051 |  | 1,073 |  | 1,037 |  | 1,039 |  | 1,042 |  | 20 044,05 |  |
|  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | Л5 | Л5-05 | 716,00 | 5,00 | 1,05 | 3 759,00 |  | 1,051 |  | 1,073 |  | 1,037 |  | 1,039 |  | 1,042 |  | 4 759,23 |  |
|  |  | УНЦ грозотроса ВЛ | Л6 | Л6-08 | 464,00 | 2,50 | 1,05 | 1 218,00 |  | 1,051 |  | 1,073 |  | 1,037 |  | 1,039 |  | 1,042 |  | 1 542,10 |  |
|  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л7 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | УНЦ провода ВЛ повышенной пропускной способности | Л8 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | УНЦ гирлянды изоляторов ВЛ | Л10 | Л10-01-2 | 20,00 | 126,00 | 1,05 | 2 646,00 |  | 1,051 |  | 1,073 |  | 1,037 |  | 1,039 |  | 1,042 |  | 3 350,07 |  |
|  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | УНЦ на устройство защиты опор ВЛ | М1 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ | Б7 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | М4 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | П6 | П6-09 | 3 000,00 | 1,00 | 1,00 | 3 000,00 |  | 1,051 |  | 1,073 |  | 1,037 |  | 1,039 |  | 1,042 |  | 3 798,27 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 454,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 493,72 |

В связи с тем, что стоимость по УНЦ ниже, чем по сметным расчетам, предлагается учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 33 493,72 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 11,140 тыс. руб. без НДС согласно п. 3.1. договора № 20.4200.2298.20, представленного на стр. 111-120 предложения на технологическое присоединение, направленного письмом от 29.12.2020 № 901-20 (вх. № 6489 от 29.12.2020).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,780 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 843 от 31.12.2020 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год» в т.ч.:

Таблица 4

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,780 | 11,780 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,214 | 5,214 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,566 | 6,566 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в сторону увеличения составила 0,640 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям                  АО «СибПСК» энергопринимающих устройств ООО «Горэлектросеть» (увеличение максимальной мощности на 5 411,7 кВт) ПС 35/6 кВ № 3 «Южная» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Пролетарская, 71А) по индивидуальному проекту в размере 23,560 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 11,780 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов - 11,780 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу № 14

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.03.2021

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала АО «СибПСК» энергопринимающих устройств ООО «Горэлектросеть» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,214 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 11,780 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,566 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 23,560 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 5 411,70 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 33 493,72 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32                              Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 3 к протоколу № 14

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.03.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»

(увеличение максимальной мощности на 6 250 кВт)

ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая»

(Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе ж/д станции «Ерунаково»)

по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ОАО «РЖД» подало в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» заявку от 05.11.2020 № 11000487711 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе ж/д станции «Ерунаково».

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 11 539 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 6 250 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 17 789 кВт.

- Уровень напряжения – 110 кВ.

- Категория надежности электроснабжения: 1 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию февраль 2023 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- Сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

- Отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- Отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

- Обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно п. 50 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937 владельцы Объектов электроэнергетики и потребители, участвующие в противоаварийном управлении, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, организуют и обеспечивают круглосуточную работу систем обмена технологической информацией объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок) с диспетчерскими центрами, в диспетчерском управлении или ведении которых находятся соответствующие объекты диспетчеризации, для передачи диспетчерских команд и разрешений, передачи управляющих воздействий противоаварийной и режимной автоматики, телеметрической информации о технологических режимах работы объектов диспетчеризации и иной технологической информации, необходимой для планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, в том числе организуют наличие и обеспечивают функционирование 2 независимых каналов связи объекта электроэнергетики каждым диспетчерским центром, к объектам диспетчеризации которого относятся соответствующие линии электропередачи, оборудование и устройства.

Противоаварийная автоматика - это совокупность устройств, обеспечивающих измерение и обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачу информации и команд управления и реализацию управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами и настройкой для выявления, предотвращения развития и ликвидации аварийного режима энергосистемы.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 28 Правил критерием наличия технической возможности технологического присоединения является обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем.

Учитывая вышеизложенные условия и терминологию, устройства сбора и передачи телеметрической информации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» по двум независимым каналам связи являются, в том числе, устройствами обработки параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачи информации и команд управления и реализации управляющих воздействий.

Таким образом, исходя из документов, представленных филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 14 настоящих Методических указаний (стоимость конкретных мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, для данного Заявителя в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями, рассчитываемая органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с выданными техническими условиями по установленной им формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок);

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Данное требование законодательства исполнено, технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется:

- Оснастить ПС 110 кВ КФЗ-2 устройствами АОПО ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками с реализацией управляющих воздействий на ОН ПС 110 кB «Ерунаковская тяговая» (п. 2.2 ТУ).

- Организовать канал связи для передачи управляющих воздействий на ОН ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая» от устройств АОПО ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками (п. 2.3 ТУ).

- Организовать для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая» до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (п. 2.5 ТУ).

- Оснастить перечисленные устройства источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов (п. 2.7 ТУ).

Мероприятия, указанные в пунктах 1, 2, 3 и 4 не включены в утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 №29@ инвестиционную программу ТСО на 2020-2024 годы (в редакции приказа Минэнерго России от 23.12.2020 №21@).

В соответствии с пояснительной запиской ТСО, затраты по выполнению мероприятий, указанных в пунктах 3 и 4, не требуется.

Таким образом остаются к выполнению мероприятия №1 и 2.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ОАО «РЖД».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 6 250 | 6 250 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» – 0,000 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием учесть объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» в размере 0,000 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» расчетом необходимой валовой выручки расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 20 564,382 тыс. руб.:

- Оснастить ПС 110 кВ КФЗ-2 устройствами АОПО ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками с реализацией управляющих воздействий на ОН ПС 110 кB «Ерунаковская тяговая» (п. 2.2 ТУ) – 11 648,037 тыс. руб.

- Организовать канал связи для передачи управляющих воздействий на ОН ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая» от устройств АОПО ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками (п. 2.3 ТУ) – 8 916,346 тыс. руб.

Расчет представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснастить ПС 110 кВ КФЗ-2 устройствами АОПО ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками с реализацией управляющих воздействий на ОН ПС 110 кB «Ерунаковская тяговая» (п. 2.2 ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Модернизация с установкой АОПО ВЛ-110 кВ Северный Маганак - Афонинская, АОПО ВЛ-110 кВ Черкасов Камень - Афонинская, руб. (в ценах на 01.01.2000). | 44 797,47 | 628 627,99 | 39 042,84 | 144 301,30 | 55 237,90 | 912 007,50 |
|  | Основные объекты строительства | 41 872,23 | 610 318,44 |  |  |  | 652 190,67 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 37 905,67 |  |  | 37 905,67 |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |  | 2 015,36 | 2 015,36 |
|  | Производство работ в зимнее время | 1 620,46 |  |  |  |  | 1 620,46 |
|  | Содержание службы Заказчика |  |  |  |  | 35 380,34 | 35 380,34 |
|  | Строительный контроль |  |  |  |  | 14 845,87 | 14 845,87 |
|  | Стоимость проектных работ |  |  |  | 140 098,35 |  | 140 098,35 |
|  | Авторский надзор |  |  |  |  | 1 387,46 | 1 387,46 |
|  | Непредвиденные затраты | 1 304,78 | 18 309,55 | 1 137,17 | 4 202,95 | 1 608,87 | 26 563,33 |
|  | Стоимость строительства 1 шкафа ПА, руб. (в ценах на 01.01.2000). | 44 797,47 | 628 627,99 | 39 042,84 | 144 301,30 | 55 237,90 | 912 007,50 |
|  | Требуемое количество шкафов, шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 01.01.2000). | 89 594,93 | 1 257 255,99 | 78 085,68 | 288 602,60 | 110 475,80 | 1 824 015,00 |
|  | Индексы (4 кв. 2020 г.) | 8,49 | 5,27 | 20,46 | 4,47 | 10,42 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 4 кв. 2020) | 760 660,97 | 6 625 739,05 | 1 597 633,02 | 1 290 053,63 | 1 151 157,85 | 11 425 244,52 |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,039 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на декабрь 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 11 648 036,78 |
| Организовать канал связи для передачи управляющих воздействий на ОН ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая» от устройств АОПО ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками (п. 2.3 ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Модернизация с установкой АОПО на ПС Мысковская: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская, ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская, руб. (в ценах на 01.01.2000). | 45 315,74 | 771 624,74 | 125 007,28 | 132 002,95 | 110 067,87 | 1 184 018,57 |
|  | Основные объекты строительства | 30 346,67 | 265 452,11 |  |  |  | 295 798,78 |
|  | Объекты транспортного хозяйства и связи | 10 633,13 | 483 698,12 |  |  |  | 494 331,25 |
|  | Временные здания и сооружения | 1 598,21 |  |  |  |  | 1 598,21 |
|  | Производство работ в зимнее время | 1 417,85 |  |  |  |  | 1 417,85 |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |  | 36 133,93 | 36 133,93 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 121 366,29 |  |  | 121 366,29 |
|  | Содержание службы Заказчика |  |  |  |  | 48 482,96 | 48 482,96 |
|  | Проведение строительного контроля |  |  |  |  | 20 343,83 | 20 343,83 |
|  | Стоимость проектных работ |  |  |  | 128 158,20 |  | 128 158,20 |
|  | Авторский надзор |  |  |  |  | 1 901,29 | 1 901,29 |
|  | Непредвиденные затраты | 1 319,88 | 22 474,51 | 3 640,99 | 3 844,75 | 3 205,86 | 34 485,98 |
|  | Стоимость строительства, руб. (в ценах на 01.01.2000). | 45 315,74 | 771 624,74 | 125 007,28 | 132 002,95 | 110 067,87 | 1 184 018,57 |
|  | Индексы (4 кв. 2020 г.) | 8,49 | 5,27 | 20,46 | 4,47 | 10,42 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 4 кв. 2020) | 384 730,60 | 4 066 462,36 | 2 557 648,92 | 590 053,17 | 1 146 907,21 | 8 745 802,26 |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,039 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на декабрь 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 8 916 345,40 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 20 564 382,19 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 18 168,161 тыс. руб.

Расчет представлен в Таблице 2.

Таблица 2

Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснастить ПС 110 кВ КФЗ-2 устройствами АОПО ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками с реализацией управляющих воздействий на ОН ПС 110 кB «Ерунаковская тяговая» (п. 2.2 ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Модернизация с установкой АОПО ВЛ-110 кВ Северный Маганак - Афонинская, АОПО ВЛ-110 кВ Черкасов Камень - Афонинская, руб. (в ценах на 01.01.2000). | 41 872,23 | 610 318,44 | 37 905,67 | 140 098,35 | 14 845,87 | 845 040,56 |
|  | Основные объекты строительства | 41 872,23 | 610 318,44 |  |  |  | 652 190,67 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 37 905,67 |  |  | 37 905,67 |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Производство работ в зимнее время |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Содержание службы Заказчика |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Строительный контроль |  |  |  |  | 14 845,87 | 14 845,87 |
|  | Стоимость проектных работ |  |  |  | 140 098,35 |  | 140 098,35 |
|  | Авторский надзор |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Стоимость строительства 1 шкафа ПА, руб. (в ценах на 01.01.2000). | 41 872,23 | 610 318,44 | 37 905,67 | 140 098,35 | 14 845,87 | 845 040,56 |
|  | Требуемое количество шкафов, шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 01.01.2000). | 83 744,46 | 1 220 636,88 | 75 811,34 | 280 196,70 | 29 691,74 | 1 690 081,12 |
|  | Индексы (4 кв. 2020 г.) | 8,49 | 5,27 | 20,46 | 4,47 | 10,42 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 4 кв. 2020) | 710 990,47 | 6 432 756,36 | 1 551 100,02 | 1 252 479,25 | 309 387,93 | 10 256 714,02 |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,039 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на декабрь 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 10 456 719,94 |
| Организовать канал связи для передачи управляющих воздействий на ОН ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая» от устройств АОПО ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками (п. 2.3 ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Модернизация с установкой АОПО на ПС Мысковская: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская, ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская, руб. (в ценах на 01.01.2000). | 40 979,80 | 749 150,23 | 121 366,29 | 128 158,20 | 20 343,83 | 1 059 998,35 |
|  | Основные объекты строительства | 30 346,67 | 265 452,11 |  |  |  | 295 798,78 |
|  | Объекты транспортного хозяйства и связи | 10 633,13 | 483 698,12 |  |  |  | 494 331,25 |
|  | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Производство работ в зимнее время |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 121 366,29 |  |  | 121 366,29 |
|  | Содержание службы Заказчика |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Проведение строительного контроля |  |  |  |  | 20 343,83 | 20 343,83 |
|  | Стоимость проектных работ |  |  |  | 128 158,20 |  | 128 158,20 |
|  | Авторский надзор |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Стоимость строительства, руб. (в ценах на 01.01.2000). | 40 979,80 | 749 150,23 | 121 366,29 | 128 158,20 | 20 343,83 | 1 059 998,35 |
|  | Индексы (4 кв. 2020 г.) | 8,49 | 5,27 | 20,46 | 4,47 | 10,42 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 4 кв. 2020) | 347 918,50 | 3 948 021,71 | 2 483 154,29 | 572 867,15 | 211 982,71 | 7 563 944,37 |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,039 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на декабрь 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 7 711 441,29 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 18 168 161,23 |

Корректировка связана с:

- Исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время.

- Исключением затрат на командировочные расходы, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на авторский надзор, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

- Исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждены Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10.

Расчет стоимости работ по УНЦ представлен в Таблице 3 ниже.

Таблица 3

Расчет стоимости по УНЦ

| № п/п | Мероприятие |  | Таблица | Номер расценки | Норматив цены, тыс.руб./ед. | Объем работ, ед. | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов Российской Федерации | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | ИЦП (2018 г.) | ИПЦ (2019 г.) | ИЦП (2020 г.) | ИЦП (2021 г.) | Цена по состоянию на декабрь 2021, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснастить ПС 110 кВ КФЗ-2 устройствами АОПО ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками с реализацией управляющих воздействий на ОН ПС 110 кB «Ерунаковская тяговая» (п. 2.2 ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансовых потребностей на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства в части УПАСК, ПА | УНЦ систем ПА и УПАСК | А8 | А8-02 | 4 170,00 | 2,00 | 1,04 | 8 673,60 | 1,051 | 1,073 | 1,037 | 1,039 | 10 538,92 |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | П6 | П6-07 | 500,00 | 1,00 | 1,00 | 500,00 | 1,051 | 1,073 | 1,037 | 1,039 | 607,53 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 9 173,60 |  |  |  |  | 11 146,45 |
| Организовать канал связи для передачи управляющих воздействий на ОН ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая» от устройств АОПО ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками (п. 2.3 ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем финансовых потребностей на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства в части систем связи | УНЦ системы высокочастотной (далее - ВЧ) связи 35 - 750 кВ | А6 | А6-02 | 3 354 | 2 | 1,1 | 7 378,80 | 1,051 | 1,073 | 1,037 | 1,039 | 8 965,66 |
|  |  | УНЦ волоконно-оптической системы передачи (далее - ВОСП) | А7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | П6 | П6-07 | 500,00 | 1 | 1 | 500,00 | 1,051 | 1,073 | 1,037 | 1,039 | 607,53 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 7 878,80 |  |  |  |  | 9 573,19 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 17 052,40 |  |  |  |  | 20 719,64 |

В связи с тем, что стоимость, определенная по сметным расчетам ниже стоимости, рассчитанной по УНЦ, предлагается учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 18 168,161 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 11,780 тыс. руб. без НДС (стр. 70 предложения об утверждении платы за технологическое присоединение ОАО «РЖД», направленного письмом от 15.01.2021 № 1.4/01/175-исх (вх. № 141 от 18.01.2021), что соответствует постановлению РЭК Кузбасса № 843 от 31.12.2020 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год» (таблица 1 приложение №1).

Заключение.

По итогам анализа представленных обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (увеличение максимальной мощности на 6 250 кВт) ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая» (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, в районе ж/д станции «Ерунаково») по индивидуальному проекту в сумме 11,780 тыс. руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, составят 18 168,161 тыс. руб.

Приложение № 4 к протоколу № 14

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.03.2021

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»

(увеличение максимальной мощности на 6 250 кВт)

ПС 110 кВ «Ерунаковская тяговая» (Кемеровская обл.,

Новокузнецкий р-н, в районе ж/д станции «Ерунаково»)

по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,214 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,566 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 11,780 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 6 250 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 18 168,161 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32                              Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 5 к протоколу № 14

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.03.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

во исполнение решения Кемеровского областного суда 
от 07.09.2020 № 3а-193/2020 и апелляционного определения

Пятого апелляционного суда общей юрисдикции

от 12.01.2020 №66а-5/2021(66а-1028/2020)

об установлении ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» 
экономически обоснованных тарифов на 2017-2018 годы

Решением Кемеровского областного суда от 07.09.2020 по делу 
№ 3а-193/2020 Региональной энергетической комиссии Кузбасса предписано принять новый нормативный правовой акт, заменяющий постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 
№ 177 «Об установлении ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» одноставочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017-2018 годы», с учётом дополнительного экономического обоснования расходов по статьям «расходы на топливо и его транспортировку», «расходы на оплату труда», а также определения фактического объема имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности.

Во исполнение решения суда проведена проверка, результаты которой приведены в настоящем экспертном заключении.

ООО «РТХ» эксплуатирует 23 котельных с тепловыми сетями на правах аренды. В качестве обоснования предприятием были представлены следующие подтверждающие документы:

1. Договоры аренды недвижимого имущества с ООО «Кузбасская электросетевая компания» № 53/17 от 11.08.2017 и №76/17 от 11.08.2017 
(стр. 474-479, дополнительных документов, представленных письмом № 869 
от 31.05.2018, вх. № 2717 от 01.06.2018). По данным договорам с 11.08.2017 
по 09.08.2018, с учетом их пролонгации на неопределенный срок дополнительными соглашениями, в ООО «РТХ» переданы 22 котельные оборудованием и теплотрассами и 10 бойлерных.

По договору № 53/17 от 11.08.2017 переданы 14 котельных с оборудованием №№ 51, 59, 62, 68, 71, 80, 83, 100, 105, 111, 102, 104, тепловые сети от котельных №№ 48, 49, 51, 52, 59, 68, 76, 114, 6, здания котельных №№ 5, 66, и оборудование котельной № 48.

По договору № 76/17 от 11.08.2017 переданы 8 котельных с №№ 49, 52, 74, 76, 78, 79, 114, 6 (районная котельная), оборудование котельных №№ 5 и 66, тепловые сети от котельных №№ 66, 74, 102, 104, бойлерные №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и насосная станция №3 от котельной № 70 (стр. 475, дополнительных документов, представленных письмом № 869 от 31.05.2018, вх. № 2717 
от 01.06.2018).

Экспертами исследован факт, на предмет установления собственника имущества, передаваемого в аренду, согласно данным Единого государственного реестра недвижимости по выпискам ЕГРН.

| № п/п | № котельной | Адрес котельной | Право владения имуществом согласно выписки ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 5 | ул. Институтская, 2 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 21.11.2016 №21) |
| 2 | 6 | ул. Рождественская, 7 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 24.01.2017 №14) |
| 3 | 49 | ул. Шишкина, 40а | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 24.01.2017 №6) |
| 4 | 51 | ул. Охотская, 16 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 22.12.2015 №10) |
| 5 | 52 | ул. Подольская, 12 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 24.01.2017 №7) |
| 6 | 59 | ул. Советов, 8а | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 22.12.2015 №11) |
| 7 | 62 | ул. Фучика, 100 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 01.06.2016) |
| 8 | 66 | ул. Институтская, 2 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 21.11.2016 №22) |
| 9 | 68 | ул. Петренко, 30а | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 22.12.2015 №13) |
| 10 | 71 | ул. Спасская, 27 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 22.12.2015 №14) |
| 11 | 74 | ул. Союзная, 44 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 24.01.2017 №8) |
| 12 | 76 | 4 кв. Красн.Горки | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 24.01.2017 №13) |
| 13 | 78 | ул. Подольская, 19а | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 24.01.2017 №10) |
| 14 | 79 | ул. Серова, 6 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 24.01.2017 №11) |
| 15 | 80 | ул. Карьерная, 46 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 22.12.2015 №12) |
| 16 | 83 | ул. Революции, 4 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 22.12.2015 №17) |
| 17 | 100 | ул. Проспектная | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 22.12.2015 №6) |
| 18 | 102 | ул. Петренко, 3 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 21.11.2016 №20) |
| 19 | 104 | пр-кт. Гагарина, 26а | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 21.11.2016 №19) |
| 20 | 105 | ул. Революции, 67 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 22.12.2015 №8) |
| 21 | 111 | ул. Орджоникидзе, 17а | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 22.12.2015 №7) |
| 22 | 114 | пр-кт. Шахтеров, 1 | ООО "КЭК" (договор купли-продажи от 24.01.2017 №9) |

Право владения оборудованием котельной № 48 и, соответственно, правом передачи этого оборудования в аренду, подтверждено Протоколом № 6 о результатах проведения торгов по банкротству в торговой процедуре «Публичное предложение продавца №5027740» от 11.07.2017 «Лот №12: Оборудование котельной № 48» (ссылка на протокол https://www.fabrikant.ru/v2/trades/protocol/print/HBTslBsmSIuSnIozUaeEQA/abIiLsGKoFsJg5oSZadc5w), победителем в конкурсе торгах признано ООО «Кузбасская электросетевая компания». На основании результатов торгов ООО «КЭК» заключен договор № 43 от 17.07.2017 с МУП «РТХ» на покупку оборудования котельной № 48 (скан договора представлен в адрес регулятора по электронной почте).

Таким образом, ООО «Кузбасская электросетевая компания» не могло сдавать в аренду здание котельной № 48, не имея на то имущественного права.

2. Договор аренды недвижимого имущества № 2 от 11.08.2017 с 
МУП «Рудничное тепловое хозяйство» сроком до 31 декабря 2018 года. По данному договору передано здание котельной № 48.

Экспертами отмечается, что в соответствии с пунктом 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01 ноября 2011 года № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» при достижении соглашения в требуемой форме по всем существенным условиям договора аренды при рассмотрении споров надлежит исходить из того, что собственник передал в пользование имущество, а другое лицо приняло его без каких-либо замечаний, что свидетельствует о возникновении обязательств между сторонами; соответственно, отсутствие государственной регистрации договора аренды от 11 августа 2017 года № 2, заключенного с МУП «Рудничное тепловое хозяйство» сроком до 31 декабря 2018 года, в отношении котельной № 48 по ул. Мартехова, дом 8, не свидетельствует о недействительности договора аренды.

Учет фактического объема имущества, используемого для производства тепловой энергии, отражен в Приказе от 01.03.2018 №37/24 «О распределении расходов по котельным», согласно которому котельная №48 отнесена к цеху №5 ООО «РТХ» (стр. 26, дополнительных документов от 26.06.2018).

Согласно договору, на электроснабжение с ПАО «Кузбассэнергосбыт» 
№ 652140 от 01.11.2017, в приложении №1 отражен перечень объектов электроснабжения, в том числе под пунктом 3 котельная № 48 (стр. 186-352 дополнительных документов, представленных письмом № 869 от 31.05.2018, 
вх. № 2717 от 01.06.2018).

Также, в тарифном деле приложен договор, с ООО ПТП «Сибэнергочермет» от 23.11.2017 № 4372, сроком действия с момента подписания до 30.06.2018 
(стр. 242, дополнительных документов от 26.06.2018), который подтверждает, что обществом проводились работы по режимно-наладочным испытаниям водогрейного котла № 5, установленного в котельной № 48 
в 2018 году.

Кроме этого, согласно Протоколу по проведению торговой процедуры «Публичное предложение продавца» от 13.06.2018 № 5060028 ООО «КЭК» признано победителем в торгах по приобретению недвижимого 
имущества - здания котельной № 48 (ссылка на протокол https://www.fabrikant.ru/v2/trades/protocol/print/z3SdjgKJI6Ns8j6gOp3OwA/FYIkyA2wtZjx7raLnKlDfA), по результатам которых заключен договор от 20.06.2018 
№ 26, право собственности зарегистрировано в ЕГРН 31.10.2018.

Данные факты свидетельствует о том, что общество в своей производственной деятельности обслуживало котельную № 48 в 2017-2018 гг.

Таким образом, экспертами сформирован вывод о том, что предприятие в составе имущественного комплекса для производства тепловой энергии обслуживало котельную № 48 в период действия тарифов 2017-2018 гг. и несло расходы по его содержанию.

Ввиду того, что фактический объем количества объектов, используемых ООО «РТХ» для осуществления регулируемой деятельности, определен в количестве 23 котельных учтенных при формировании тарифов на тепловую энергию, установленных ранее постановлением от 25.06.2019 № 177, а подход экспертов в расчете фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды судом признан верным, пересмотр уровня ФОТ и отчислений не требуется.

Во исполнение решения суда корректировки необходимой валовой выручки произведены по следующим статьям:

Расходы на доставку угля

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на топливо определяются как сумма произведений следующих величин по каждому источнику тепловой энергии:

1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии;

2) плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и хранение;

3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии.

Схема доставки угля на 2017 год до центрального склада, определена экспертами, как доставка автомобильным транспортом, согласно пункта 2.1. договора ООО «РТХ» с МУП «Прокопьевскснаб» от 09.11.2017 №5/17, срок действия договора с 09.11.2017 до 31.12.2017 согласно пункта 1.2. договора (лист 152-153, документов по письму РЭК КО № М-2-29/1908-02 от 28.05.2018) на поставку угля, а также информационного письма АО «СДС-Уголь» от 30.09.2017 (стр. 70, документов по письму РЭК КО № М-2-29/1908-02 от 28.05.2018) в адрес 
МУП «Прокопьевскснаб» (поставщика угля в адрес ООО РТХ) об отсутствии возможности перевозки угольной продукции железнодорожным транспортом, в связи с большим дефицитом порожних полувагонов у компании-оператора. 
АО «СДС-Уголь» предложил возможность выполнения перевозки угля с угольного склада ООО «Шахтоуправление Майское» до склада 
МУП «Прокопьевскснаб» расположенного по адресу г. Прокопьевск, 
ул. Институтская, 2 (угольный склад ООО «РТХ»).

Иной информации о заключенных договорах на уголь и его доставку у регулятора не имеется.

Таким образом, в связи с отсутствием возможности доставки угля железнодорожным транспортом, для ведения производственной деятельности и предотвращения остановов котельных в отопительный период, при расчете НВВ на 2017 год, экспертами принята иная схема поставки угля, относительно заявленной первоначально предприятием, с железнодорожной на автомобильную.

Цена доставки угля, автомобильным транспортом, определена согласно договору с МУП «Прокопьевскснаб» от 09.11.2017 №5/17 (лист 152-153, документов к письму РЭК КО № М-2-29/1908-02 от 28.05.2018), в размере 
520,00 руб. т. (пункт 3.2 договора).

В связи с выше изложенным, расходы на доставку угля до центрального склада, расположенного по адресу г. Прокопьевск, ул. Институтская, 2, на 2017 год, составили 142 572,54 тыс. руб.

(274 177,97 т. * 520,00 руб. т. / 1000 = 142 572,54 тыс. руб.).

Учитывая выводы о недостаточной экономической обоснованности расходов, отраженные в решении Кемеровского областного суда по делу 
№ 3а-193/2020 от 07.09.2020, экспертами проведен дополнительный анализ расходов по транспортировке топлива, обоснованность принятой для расчета затрат схемы поставки топлива.

Эксперты считают, что расходы на 2017 год приняты на экономически обоснованном уровне в сумме 142 572,54 тыс. руб. Корректировка по расходам на доставку угля на 2017 год, относительно утвержденных постановлением РЭК КО от 25.06.2019 № 177, не требуется.

Схема поставки угля для производства тепловой энергии в 2018 году рассматривалась экспертами с учетом фактически имеющейся информации у регулятора, на основании отчета предприятия о ценах и способах доставки угольной продукции, представляемой в регулируемый орган в рамках отчетов по системе «ЕИАС Мониторинг - Управление мониторингами», контроль отчетности за регулируемыми предприятиями, в формате шаблона (WARM.TOPL.Q3.2018), являющейся официальной формой отчетности, согласно постановления РЭК КО от 30.10.2018 «Об определении форм предоставления информации и необходимых материалов в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области органами местного самоуправления, юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулируемые виды деятельности с использованием федеральной государственной системы». Из данного отчета во вкладке «Поставки топлива» экспертами определено, что ООО «РТХ» приобретало уголь от двух поставщиков и доставляло его как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

В соответствии с договором ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» № 8/1-18 от 12.01.2018 (лист 158 - 161, документов по письму РЭК КО № М-2-29/1908-02 от 28.05.2018), отгрузка угля осуществляется в железнодорожные вагоны. Доставка угля осуществлялась по договору с ОАО «РЖД» № ДУ-328/18 от 29.03.2018 (лист 173-185, документов по письму РЭК КО № М-2-29/1908-02 от 28.05.2018).

В соответствии с договором ООО «Кузбасстопливосбыт» № 12 от 06.08.2018 доставка угля осуществляется силами и средствами покупателя (договор, в соответствии с которым осуществлялась отгрузка товара заливается в систему ЕИАС и прикрепляется к шаблону в виде URL-ссылки на документ https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d080a186-c2a4-4d81-b694-1f7aad13099d).

Эксперты отмечают, что данный договор размещен на  официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Официальный сайт ЕИС), под номером закупки 31806735696, предназначенного для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации (Порядок размещения информации на Официальном сайте ЕИС и ее содержание регламентируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и его учет в расчете НВВ соответствует подпункту б) пункта 28 Основ ценообразования.

Доставка угля от склада ООО «Кузбасстопливосбыт» осуществлялась автомобильным транспортом по договору заключенного с помощью торгов с ООО «СИБТРАНС» № 011 от 13.08.2018 (закупка № 31806735696 ссылка на договор размещена по адресу https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=5317017), что соответствует подпункту б) пункта 28 Основ ценообразования.

Расчет стоимости доставки автомобильным транспортом.

Стоимость доставки угля автомобильным транспортом принимается по условиям договора с ООО «СИБТРАНС» № 011 от 13.08.2018, в размере 
888,41 руб. т. (без НДС), исходя из стоимости договора 66 630,51 тыс. руб. (без НДС) и перевозимого объема угля 75 000 т.

(66 630,51 тыс. руб. / 75 000 т. = 888,41 руб. т.).

Расходы на перевозку угля автомобильным транспортом на 2018 год принимаются в размере 66 630,51 тыс. руб.

Корректировка расходов на доставку угля автомобильным транспортом на 2018 год, относительно утвержденных постановлением РЭК КО от 25.06.2019 
№ 177, в сторону снижения составила 81 502,36 тыс. руб.

(148 132,87 тыс. руб. - 66 630,51 тыс. руб. = 81 502,36 тыс. руб.)

Расчет стоимости доставки железнодорожным транспортом.

В связи с отсутствием в договоре ОАО «РЖД» № ДУ-328/18 от 29.03.2018 единой цены на доставку одной тонны угля, экспертами выполнен расчет исходя из фактических расходов на доставку одной тонны угля, поставляемой железнодорожным транспортом, сложившийся за 9 месяцев 2018 года 
ООО «РТХ», в размере 330,04 руб. т. Данная информация принята экспертами из шаблона отчетности о фактических расходах на топливо и его доставку за 
2018 год, представленного в РЭК КО по системе «ЕИАС Мониторинг - Управление мониторингами», контроль отчетности за регулируемыми предприятиями в формате шаблона (WARM.TOPL.Q3.2018), являющейся официальной формой отчетности, согласно постановления РЭК КО от 30.10.2018 «Об определении форм предоставления информации и необходимых материалов в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области органами местного самоуправления, юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулируемые виды деятельности с использованием федеральной государственной системы». Объем перевозимого угля железнодорожным транспортом принимается в количестве 199 177,97 т., исходя из нормативного объема угля за вычетом объема, перевозимого автотранспортом.

(274 177,97 т. - 75 000,00 т. = 199 177,97 т.)

Таким образом, затраты на доставку угля железнодорожным транспортом до центрального склада ООО «РТХ» на 2018 год принимаются в размере 
65 736,70 тыс. руб.

(330,04 руб. т. * 199 177,97 т. / 1000 = 65 736,70 тыс. руб.)

Эксперты отмечают, что в решении Кемеровского областного суда от 07.09.2020 № 3а-193/2020 предписано обосновать только схему поставки угля в составе расходов на топливо, а расходы на его приобретение не оспаривались.

Учтенная в НВВ 2018 года цена на покупку угля была принята в размере 1 055,20 руб. т.

При рассмотрении фактически заключенных договоров на покупку угля экспертами отмечается, что:

цена угля в договоре ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» № 8/1-18 от 12.01.2018 составляет 1 055,20 руб. т. (без НДС);

цена угля в договоре ООО «Кузбасстопливосбыт» № 12 от 06.08.2018 составляет 754,24 руб. т. (без НДС).

По результатам дополнительно проведенного анализа, на основе фактически заключенных договоров, регулятором скорректированы расходы на приобретение угля. Расходы на покупку угля учитываемые в НВВ на 2018 год составили 266 740, 39 тыс. руб. исходя из стоимости и объемов, указанных в выше принятых договорах.

(199 177,97 т.* 1 055,20 руб. т. + 75 000 т. * 754,24 руб. т. = 266 740,39 тыс. руб.)

Средневзвешенная стоимость угля составила 972,87 руб. т.

(266 740,39 тыс. руб. / (199 177,97 т. + 75 000 т.) = 972,87 руб. т.)

Корректировка расходов на приобретение угля в 2018 году, относительно утвержденных постановлением РЭК КО от 25.06.2019 № 177, в сторону снижения составила 22 572,20 тыс. руб., или - 82,33 руб. т.

(972,87 руб. т. - 1 055,20 руб. т. = - 82,33 руб. т.)

Учитывая выводы о недостаточной экономической обоснованности расходов на доставку угля, отраженные в решении Кемеровского областного суда по делу № 3а-193/2020 от 07.09.2020 и корректировки расходов на приобретение угля, после дополнительно проведенного анализа, регулятором учитываются расходы на топливо, при расчете НВВ на 2018 год на экономически обоснованном уровне, в сумме 501 217,05 тыс. руб., что ниже относительно утвержденных постановлением РЭК КО от 25.06.2019 № 177, на 38 337,87 тыс. руб.

(539 554,92 тыс. руб. - 501 217,05 тыс. руб. = 38 337,87 тыс. руб.)

Свод расчетов на приобретение угля и его доставку отражен в приложении к экспертному заключению.

Расходы на буртовку, погрузку и разгрузку угля

Расходы на топливо, согласно пункта 34 Основ ценообразования № 1075, включают в себя затраты на его хранение, обоснованность осуществления работ по буртовке, погрузке и разгрузке угля на угольных складах, у суда сомнений не вызывает.

При расчете затрат регулятором использованы данные протокола закупки 
№ 007 от 30 октября 2017 года, размещенного на сайте zakuki.gov.ru, номер закупки 31705643065.

Судом указано, что протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен при отсутствии доказательств заключения на его основании договора, не может служить доказательством несения затрат.

При расчете расходов на буртовку, погрузку и разгрузку угля на угольных складах, в соответствии с подпунктом б) статьи 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, эксперты использовали информацию согласно договора, заключенного в результате проведения торгов, с ООО «ССК» от 31.10.2017 
№ ЗК-7/17 (стр. 87, дополнительных документов от 26.06.2018), и размещенного на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Официальный сайт ЕИС), под номером закупки 31705643065, предназначенного для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации (Порядок размещения информации на Официальном сайте ЕИС и ее содержание регламентируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также соответствующими подзаконными актами.

Стоимость данной услуги, согласно размещенному договору, составит 21 101,70 тыс. руб. (без НДС), срок оказания услуг 2017 год, то есть ноябрь и декабрь. Согласно плановому отпуску тепловой энергии, расход угля за ноябрь-декабрь 2017 года составит 70,510 тыс. т., следовательно, стоимость перемещения на складе одной тонны угля составит 299,27 руб. т. (21 101,70 тыс. руб. / 70,510 тыс. т. * 1000 = 299,27 руб. т.). Таким образом, годовые затраты на буртовку, погрузку и разгрузку угля, с пересчётом на плановый нормативный расход угля по мнению экспертов составят 82 053,89 тыс. руб. (274 177,97 тыс. т. * 299,27 руб. т. = 82 053,89 тыс. руб.).

Учитывая выводы о недостаточной экономической обоснованности расходов на буртовку, погрузку и разгрузку угля, отраженные в решении Кемеровского областного суда по делу № 3а-193/2020 от 07.09.2020 расходы на 2017 год приняты на экономически обоснованном уровне, в сумме 
82 053,89 тыс. руб. Корректировка по расходам на буртовку, погрузку и разгрузку угля на 2017 год, относительно утвержденных постановлением РЭК КО от 25.06.2019 № 177, не требуется. По мнению экспертов, с учетом дополнительных обоснований, затраты установленные ранее экономически обоснованы.

Расходы на буртовку, разгрузку и погрузку угля на 2018 год принимаются в соответствии с пп. в) п. 28 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2017 год, с прогнозным индексом Минэкономразвития РФ по «Транспорт с исключением трубопроводного» на 2018 год – 103,9 (опубликован 27.10.2017) и составят 85 253,99 тыс. руб.

(82 053,89 тыс. руб. * 1,039 = 85 253,99 тыс. руб.)

Учитывая выводы о недостаточной экономической обоснованности расходов на буртовку, погрузку и разгрузку угля, отраженные в решении Кемеровского областного суда по делу № 3а-193/2020 от 07.09.2020 расходы на 2018 год приняты на экономически обоснованном уровне, в сумме 
85 253,99 тыс. руб. Корректировка по расходам на буртовку, погрузку и разгрузку угля на 2017 год, относительно утвержденных постановлением РЭК КО от 25.06.2019 № 177, отсутствует.

Таким образом, проанализировав спорные статьи затрат, во исполнении решения суда от 07.09.2020 № 3а-193/2020, эксперты считают расходы, учтенные ранее в необходимой валовой выручке, на 2017 год, и дополнительно проведенного анализа, экономически обоснованными. С учетом дополнительно проведенного анализа расходов по статье «Доставка топлива» на 2018 год не подтвердилась схема транспортировки топлива в 2018 году, в связи с отсутствием у регулятора информации о договорах и способах доставки в 2018 году, принимаемой экспертами при установлении тарифов в период рассмотрения тарифного дела (ноябрь 2017 года), по аналогии с 2017 годом.

Экономически обоснованная необходимая валовая выручка ООО «РТХ» на потребительском рынке на 2017 год, составила 1 769 423,56 тыс. руб. Необходимая валовая выручка ООО «РТХ» на потребительском рынке на 2017 год, с учетом ограничений уровня роста тарифа, установленного постановлением от 08.11.2017 № 352, составила 1 757 473,16 тыс. руб.  Плановые расходы по статьям затрат на 2017 год представлены в приложении к настоящему заключению.

Экономически обоснованный тариф на 2017 год, с учётом исполнения решения суда, составил 2 340,75 руб./Гкал (без НДС). Корректировка уровня тарифа отсутствует.

Экономически обоснованная необходимая валовая выручка ООО «РТХ» на потребительском рынке на 2018 год, составила 1 799 775,92 тыс. руб. Необходимая валовая выручка с учетом тарифных ограничений ораничивающих рост тарифов, ранее установленных постановлением РЭК КО от 08.11.2017 № 352, составила 1 793 613,97 тыс. руб.  Плановые расходы по статьям затрат на 2018 год представлены в приложении к настоящему заключению.

Экономически обоснованный тариф на 2018 год, с учётом исполнения решения суда, составил:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 2 340,75 руб./Гкал (без НДС),

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2 444,49 руб./Гкал (без НДС).

Корректировка уровня тарифов отсутствует.

Приложение к экспертному заключению

Сводная информация и смета расходов во исполнение решения 
Кемеровского областного суда

от 07.09.2020 № 3а-193/2020 и апелляционного определения

Пятого апелляционного суда общей юрисдикции

от 12.01.2020 №66а-5/2021(66а-1028/2020)

об установлении ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство»

экономически обоснованных тарифов на 2017-2018 годы

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Утверждено постановление от 25.06.2019 № 177 |  | Судебное решение от 07.09.2020 № 3а-193/2020 |  | Размер корректировки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Количество котельных |  | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |
|  | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 961 272,78 | 961 272,78 | 961 272,78 | 961 272,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск | -"- | 750 816,26 | 750 816,26 | 750 816,26 | 750 816,26 |  |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | -"- | 750 816,26 | 750 816,26 | 750 816,26 | 750 816,26 |  |  |
|  | - жилищные организации | -"- | 584 785,60 | 584 785,60 | 584 785,60 | 584 785,60 |  |  |
|  | - бюджетные организации | -"- | 93 591,54 | 93 591,54 | 93 591,54 | 93 591,54 |  |  |
|  | - прочие потребители | -"- | 72 439,12 | 72 439,12 | 72 439,12 | 72 439,12 |  |  |
|  | Производственные нужды | -"- |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери, всего | -"- | 210 456,52 | 210 456,52 | 210 456,52 | 210 456,52 |  |  |
|  | - на собственные нужды котельной | -"- |  |  |  |  |  |  |
|  | - срезка температурного графика |  | 27 724,37 | 27 724,37 | 27 724,37 | 27 724,37 |  |  |
|  | - в тепловых сетях | -"- | 182 732,15 | 182 732,15 | 182 732,15 | 182 732,15 |  |  |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на топливо, всего: | т.р. | 518 257,58 | 539 554,92 | 518 257,58 | 501 217,05 | 0,00 | -38 337,87 |
| 1.1. | - объём угля, в т.ч.: | т. | 274 177,97 | 274 177,97 | 274 177,97 | 274 177,97 |  |  |
|  | - железнодорожным транспортом | т. |  | 274 177,97 |  | 199 177,97 |  |  |
|  | - автомобильным транспортом | т. |  |  |  | 75 000,00 |  |  |
| 1.2. | - мазут | т. | 149,80 | 149,80 | 149,80 | 149,80 |  |  |
| 1.3. | - цена угля | руб. т. | 1 011,70 | 1 055,20 | 1 011,70 | 972,87 |  | -82,33 |
|  | - железнодорожным транспортом | руб. т. |  |  |  | 1 055,20 |  |  |
|  | - автомобильным транспортом | руб. т. |  |  |  | 754,24 |  |  |
| 1.4. | - цена мазута | руб. т. | 10 414,74 | 10 664,69 | 10 414,74 | 10 664,69 |  |  |
| 2. | в т.ч. стоимость топлива | т.р. | 278 946,01 | 290 910,20 | 278 946,01 | 268 337,99 |  | -22 572,20 |
| 2.1. | - уголь каменный | т.р. | 277 385,85 | 289 312,59 | 277 385,85 | 266 740,39 |  | -22 572,20 |
| 2.2. | - мазут | т.р. | 1 560,16 | 1 597,61 | 1 560,16 | 1 597,61 |  |  |
| 3. | в т.ч. расходы на доставку | т.р. | 239 311,57 | 248 644,72 | 239 311,57 | 232 879,06 |  | -15 765,67 |
| 3.1. | - железнодорожные перевозки | т.р. |  |  |  | 65 736,70 |  | 65 736,70 |
| 3.1.1. | - цена доставки | руб. т. |  |  |  | 330,04 |  |  |
| 3.2. | - автомобильные перевозки (от поставщика до центрального склада) | т.р. | 142 572,54 | 148 132,87 | 142 572,54 | 66 630,51 |  | -81 502,36 |
| 3.2.1. | - цена доставки | руб. т. | 520,00 |  | 520,00 | 888,41 |  |  |
| 3.3. | - буртовка, разгрузка, погрузка | т.р. | 82 053,89 | 85 253,99 | 82 053,89 | 85 253,99 |  |  |
| 3.4. | - автомобильные перевозки (с центрального склада до котельных) | т.р. | 14 685,14 | 15 257,86 | 14 685,14 | 15 257,86 |  |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | т.р. | 210 320,33 | 218 733,15 | 210 320,33 | 218 733,15 |  |  |
| 3 | Расходы на воду | т.р. | 26 849,01 | 27 113,35 | 26 849,01 | 27 113,35 |  |  |
|  | - объём воды | тыс.м3 | 3 029,91 | 3 029,91 | 3 029,91 | 3 029,91 |  |  |
|  | - цена воды | руб/м3 | 8,86 | 8,95 | 8,86 | 8,95 |  |  |
| 4 | Расходы на водоотведение | т.р. | 9 357,41 | 9 882,17 | 9 357,41 | 9 882,17 |  |  |
|  | - объём стоков | тыс.м3 | 774,62 | 774,62 | 774,62 | 774,62 |  |  |
|  | - цена стоков | руб/м3 | 12,08 | 12,76 | 12,08 | 12,76 |  |  |
| 5 | Расходы на сырьё и материалы, в том числе: | т.р. | 40 637,45 | 42 163,73 | 40 637,45 | 42 163,73 |  |  |
|  | - реагенты |  | 5 673,35 | 5 905,96 | 5 673,35 | 5 905,96 |  |  |
|  | - вспомогательные материалы |  | 34 964,10 | 36 257,77 | 34 964,10 | 36 257,77 |  |  |
| 6 | Расходы на ремонт основных средств | т.р. | 220 711,00 | 191 533,56 | 220 711,00 | 191 533,56 |  |  |
|  | - подряд | т.р. | 204 172,00 | 191 533,56 | 204 172,00 | 191 533,56 |  |  |
|  | - хоз способ | т.р. | 16 539,00 |  | 16 539,00 |  |  |  |
| 7 | Расходы на оплату труда, всего | т.р. | 425 132,28 | 491 482,40 | 425 132,28 | 491 482,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | # численность, всего | # чел. | # 1 540 | # 1 540 | # 1 540 | # 1 540 |  |  |
|  | # средняя зарплата всего | # руб./чел. | # 23 009,00 | # 26 600,00 | # 23 009,00 | # 26 600,00 |  |  |
| 8 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предприятия | т.р. | 92 102,56 | 92 102,56 | 92 102,56 | 92 102,56 |  |  |
| 8.1 | вывоз шлака |  | 10 739,36 | 10 739,36 | 10 739,36 | 10 739,36 |  |  |
| 8.2 | авто услуги (кроме подвозке угля) |  | 81 363,20 | 81 363,20 | 81 363,20 | 81 363,20 |  |  |
| 9 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | т.р. | 3 010,26 | 3 121,64 | 3 010,26 | 3 121,64 |  |  |
| 9.1 | - расходы на оплату услуг связи | -"- | 197,20 | 204,50 | 197,20 | 204,50 |  |  |
| 9.2 | - расходы на оплату услуг охраны | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | -"- | 2472,69 | 2553,39 | 2472,69 | 2553,39 |  |  |
| 9.4 | - расходы на охрану труда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.5 | - расходы на оплату других работ и услуг | -"- | 340,37 | 0,00 | 340,37 | 0,00 |  |  |
| 10 | Расходы на служебные командировки | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Расходы на обучение персонала | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Другие расходы, в т.ч.: | т.р. | 1 876,70 | 1 928,74 | 1 876,70 | 1 928,74 |  |  |
| 12.1 | - расходы на охрану труда |  | 1 301,07 | 1 353,12 | 1 301,07 | 1 353,12 |  |  |
| 12.2 | -ГО и ЧС, противопожарное оборудование |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12.3 | - услуги банка | т.р. | 575,63 | 575,63 | 575,63 | 575,63 |  |  |
| 13 | Арендная плата, в т.ч. | т.р. | 17 568,29 | 16 368,29 | 17 568,29 | 16 368,29 |  |  |
| 13.1 | - аренда имущества КУМИ | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | - аренда земли | т.р. | 257,60 | 257,60 | 257,60 | 257,60 |  |  |
| 13.3 | - аренда прочего имущества | т.р. | 17 310,69 | 16 110,69 | 17 310,69 | 16 110,69 |  |  |
| 14 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | т.р. | 635,89 | 635,89 | 635,89 | 635,89 |  |  |
| 14.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду | т.р. | 635,89 | 635,89 | 635,89 | 635,89 |  |  |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | т.р. | 128 389,95 | 148 427,69 | 128 389,95 | 148 427,69 |  |  |
| 16 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) | т.р. | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Налог на прибыль | т.р. | 11 834,14 | 11 013,14 | 11 834,14 | 11 013,14 |  |  |
| 18 | Прибыль | т.р. | 62 740,70 | 44 052,56 | 62 740,70 | 44 052,56 |  |  |
| 18.1 | Выплаты социального характера | т.р. | 1 148,56 | 1 148,56 | 1 148,56 | 1 148,56 |  |  |
| 18.2 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | т.р. | 15 404,14 |  | 15 404,14 |  |  |  |
| 18.3 | Расходы по сомнительным долгам | т.р. | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 18.4 | Инвестиционная программа | т.р. | 46 188,00 | 42 904,00 | 46 188,00 | 42 904,00 |  |  |
| 19 | Необходимая валовая выручка, всего | т.р. | 1 769 423,56 | 1 838 113,79 | 1 769 423,56 | 1 799 775,92 |  |  |
| 20 | Тарифные ограничения связанные с уровнем роста тарифов | т.р. | -11 950,40 | -44 499,82 | -11 950,40 | -6 161,95 |  |  |
| 21 | Необходимая валовая выручка с учетом тарифных ограничений (21=19+20) | т.р. | 1 757 473,16 | 1 793 613,97 | 1 757 473,16 | 1 793 613,97 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1. | Товарная выручка с 01.01. по 30.06. | т.р. | 942 005,61 | 942 005,61 | 942 005,61 | 942 005,61 |  |  |
| 21.2. | Товарная выручка с 01.07. по 31.12. | т.р. | 815 467,55 | 851 608,36 | 815 467,55 | 851 608,36 |  |  |
| 22.1. | Полезный отпуск тепловой энергии на ПР с 01.01. по 30.06. | Гкал | 402 437,52 | 402 437,52 | 402 437,52 | 402 437,52 |  |  |
| 22.2. | Полезный отпуск тепловой энергии на ПР с 01.07. по 31.12. | Гкал | 348 378,74 | 348 378,74 | 348 378,74 | 348 378,74 |  |  |
| 23.1. | Тариф на тепловую энергию с 01.01 | руб/Гкал |  | 2 340,75 |  | 2 340,75 |  | 0,00 |
| 23.2. | Тариф на тепловую энергию с 01.07 | руб/Гкал | 2 340,75 | 2 444,49 | 2 340,75 | 2 444,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | Рост тарифа с 01.07.2018 | % |  | 4,43% |  | 4,43% |  |  |

Приложение № 6 к протоколу № 14

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.03.2021

Одноставочные тарифы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском     рынке Прокопьевского городского округа, 
на период с 08.11.2017 по 31.12.2017

| Наимено-вание регулируе- мой организации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 08.11. по 31.12. | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «Рудничное теплоснаб- жающее хозяйство» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 |  | 2 340,75 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 |  | 2 762,09 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энегрию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 7 к протоколу № 14

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.03.2021

Одноставочные тарифы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

Прокопьевского городского округа, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

| Наимено-вание регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ООО «Рудничное теплоснаб-жающее хозяйство» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2018 | 2 340,75 | 2 444,49 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учётом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2018 | 2 762,09 | 2 884,50 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 8 к протоколу № 14

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.03.2021