УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 39

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

28.06.2021 г.                                                                                                                   г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б., Игонин Е.С., Полякова Ю.А. (участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно-правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щекотова А.В. – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Хамзин Р.Ш. – главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Чоботар Н.В. – начальник отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Ланщикова М.С. – главный специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «ЭнергоТеплоСервис» на 2021 год |
| 2. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «ЭнергоТеплоСервис» на 2021 год |
| 3. | Об установлении ООО «ЭнергоТеплоСервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа на 2021 год |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 №640 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «Кемеровская генерация» на потребительском рынке Кемеровского городского округа и Кемеровского муниципального округа, через сети сторонних организаций на 2019-2023 годы» |
| 5. | Об установлении ООО «Тисульрайгаз» розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, на 2022 год |
| 6. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.10.2018 № 261 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения КАО «Азот» (г. Кемерово)» |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.10.2018 № 262 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод КАО «Азот» (г. Кемерово)» в части 2022 года |
| 8. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод МП «Кристалл» (Киселевский городской округ) |
| 9. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 769 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Кемеровского городского округа на 2021 год» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1. «Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт
и более, для ООО «ЭнергоТеплоСервис» на 2021 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно пояснениям (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт более, для ООО «ЭнергоТеплоСервис», ИНН 4205316725, по узлу теплоснабжения автоматическая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, здание 147, на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 2 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт
и более, для ООО «ЭнергоТеплоСервис» на 2021 год».

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно пояснениям (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «ЭнергоТеплоСервис», ИНН 4205316725, по узлу теплоснабжения автоматическая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, здание 147, на 2021 год согласно  приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3. «Об установлении ООО «ЭнергоТеплоСервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа
на 2021 год»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу), предлагает установить ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа, по узлу теплоснабжения автоматической 
блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: г. Кемерово, 
ул. Плодопитомник, здание 147, на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 согласно приложению  № 6 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо ООО «ЭнергоТеплоСервис» от 25.06.2021 № 490 с просьбой провести заседание правления РЭК Кузбасса без участия представителя организации, с уровнем тарифа на 2021 год согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 №640
«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой
системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «Кемеровская генерация» на потребительском рынке Кемеровского городского округа и Кемеровского муниципального округа, через сети сторонних организаций на 2019-2023 годы»

Докладчик Игонин С.Е. пояснил, что проект постановления РЭК Кузбасса разработан в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», поскольку цены (тарифы) 
на товары, услуги в сфере теплоснабжения данной организации подлежат государственному регулированию.

При расчете тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) для АО «Кемеровская генерация», реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа через сети МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района», на 2021 год экспертами ошибочно был учтен норматив расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов».

Эксперты предлагают внести изменения в постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2018 № 640 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2019 № 650, от 20.12.2019 № 813, постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 697) с применением норматива расхода тепловой энергии для Кемеровского муниципального округа согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

Пунктом 1 проекта постановления вносятся изменения в приложение № 1, допущенные в связи с технической ошибкой. Скорректированные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с 01.07.2021 представлены в приложении № 7 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5. «Об установлении ООО «Тисульрайгаз» розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, на 2022 год»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 8 к настоящему протоколу), предлагает установить ООО «Тисульрайгаз» розничную цену на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд 
в Тисульском муниципальном районе, с доставкой до потребителя 
с 01.01.2022 по 31.12.2022 в размере 106,79 руб./кг (НДС не облагается).

Отмечено, что имеется письмо ООО «Тисульрайгаз» от 28.06.2021 № 16 с просьбой рассмотреть вопрос без представителя организации, с уровнем предлагаемой цены согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 6.  «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.10.2018 № 261 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения КАО «Азот» (г. Кемерово)»

Докладчик Щекотова А.В. пояснила:

В целях приведения постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.10.2018 № 261 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения КАО «Азот» (г. Кемерово)» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2020 № 166) в соответствие с действующим законодательством Региональной энергетической комиссией Кузбасса предлагается:

В заголовке, пункте 1, в заголовке приложения слова                                         «г. Кемерово» заменить словами «Кемеровский городской округ».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 7.   «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.10.2018 № 262 «Об утверждении
производственной программы в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду,
водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку
питьевой воды, транспортировку сточных вод КАО «Азот» (г. Кемерово)»
в части 2022 года»

Докладчик Щекотова А.В.  согласно экспертному заключению (приложение № 9  к настоящему протоколу), предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.10.2018 № 262 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод КАО «Азот» (г. Кемерово)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.09.2019 № 287, постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2020 № 167) следующие изменения:

1. В заголовке, тексте, в заголовках приложений № 1, 2 слова «г. Кемерово» заменить словами «Кемеровский городской округ».

2. Скорректировать производственную программу КАО «Азот» (Кемеровский городской округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 10 к настоящему   протоколу;

3. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

4. Скорректировать одноставочные тарифы на техническую воду, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод КАО «Азот» (Кемеровский городской округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Отмечено, что имеется письмо КАО «Азот» от 25.06.2021 № 8089 с просьбой рассмотреть вопрос на заседании правления РЭК Кузбасса без участия представителя организации. С уровнем тарифов на 2022 год согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 8. «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод МП «Кристалл» (Киселевский городской округ)»

Докладчик Ланщикова М.С.  согласно экспертному заключению (приложение № 13  к настоящему протоколу), предлагает:

1. Утвердить МП «Кристалл» (Киселевский городской округ), ИНН 4223124159, производственную программу в сфере водоотведения    на период с 30.06.2021 по 31.12.2022 согласно приложению № 14 к настоящему протоколу

2. Установить МП «Кристалл» (Киселевский городской округ),  ИНН 4223124159, одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод, с применением метода сравнения аналогов на период с 30.06.2021 по 31.12.2022 согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

Отмечено, что имеется письмо МП КГО «Кристалл» от 28.06.2021 № 532 с просьбой рассмотреть вопрос на заседании правления РЭК Кузбасса без представителя организации. С уровнем тарифов ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 9. «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 769 «Об установлении льготных
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Кемеровского городского округа на 2021 год»

Докладчик Чоботар Н.В. пояснила:

В связи с установлением экономически обоснованных тарифов для ресурсоснабжающей организации на коммунальные услуги горячего водоснабжения, центрального отопления (ООО «ЭнергоТеплоСервис»,  ИНН 4205316725), необходимо:

внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 769 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Кемеровского городского округа на 2021 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2020 № 825, от 28.01.2021 № 30, 11.02.2021 № 66), следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:

1.1.1.	В заголовке после слов «Льготные тарифы» дополнить знаками «***».

1.1.2.	Перед таблицей слово «(с НДС)» исключить.

1.1.3.  Подпункт 4.1 пункта 4 дополнить строкой следующего содержания:

«

| 4.1.10 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725 | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома с централизованным отоплением (за исключением многоквартирных жилых домов с электропище-приготовлением, расположенных в п. Предзаводском, многоквартирных жилых домов, в жилых районах Кедровка, Промышленновский) | - | 850,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.1.4. Подпункт 4.2 пункта 4 дополнить строкой следующего содержания:

«

| 4.2.8 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725 | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома с централизованным отоплением (за исключением многоквартирных жилых домов с электропище-приготовлением, расположенных в п. Предзаводском, многоквартирных жилых домов, в жилых районах Кедровка, Промышленновский) | - | 1060,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.1.5.	После таблицы дополнить абзацем три следующего содержания:

«*** Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

  - В приложении № 2:

1.2.1.	В заголовке после слов «Льготные тарифы» дополнить знаками «***».

1.2.2.	Перед таблицей слово «(с НДС)» исключить.

1.2.3. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:

«

| 1.6 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | С изолированными стояками |  |  |  |
| 1.6.1.1 | при наличии полотенцесушителя | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, кроме домов расположенных в жилых районах Кедровка, Промышленновский | - | 166,98 |
| 1.6.1.2 | без полотенцесушителя |  | - | 182,08 |
| 1.6.2 | С неизолированными стояками |  |  |  |
| 1.6.2.1 | при наличии полотенцесушителя | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, кроме домов расположенных в жилых районах Кедровка, Промышленновский | - | 154,20 |
| 1.6.2.2 | без полотенцесушителя |  | - | 168,38 |

».

1.2.4.	После таблицы дополнить абзацем три следующего содержания:

«*** Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

  - В приложении № 3:

1.3.1.	В заголовке после слов «Льготные тарифы» дополнить знаками «***».

1.3.2.	Перед таблицей слово «(с НДС)» исключить.

1.3.3. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:

«

| 1.6 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | С изолированными стояками |  |  |  |
| 1.6.1.1 | при наличии полотенцесушителя | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, кроме домов расположенных в жилых районах Кедровка, Промышленновский | - | 555,97 |
| 1.6.1.2 | без полотенцесушителя |  | - | 606,24 |
| 1.6.2 | С неизолированными стояками |  |  |  |
| 1.6.2.1 | при наличии полотенцесушителя | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, кроме домов расположенных в жилых районах Кедровка, Промышленновский | - | 513,40 |
| 1.6.2.2 | без полотенцесушителя |  | - | 560,62 |

».

1.3.4.	После таблицы дополнить абзацем три следующего содержания:

«*** Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

1.4. В приложении № 6:

1.4.1.	В заголовке после слов «Льготные тарифы» дополнить знаками «***».

1.4.2.	Перед таблицей слово «(с НДС)» исключить.

1.4.3. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:

«

| 1.6 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | С изолированными стояками |  |  |  |
| 1.6.1.1 | при наличии полотенцесушителя | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома | - | 1260,53 |
| 1.6.1.2 | без полотенцесушителя |  | - | 1211,03 |
| 1.6.2 | С неизолированными стояками |  |  |  |
| 1.6.2.1 | при наличии полотенцесушителя | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома | - | 1285,60 |
| 1.6.2.2 | без полотенцесушителя |  | - | 1255,85 |

».

1.4.4.	После таблицы дополнить абзацем три следующего содержания:

«*** Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________М.В. Зинченко

_____________________С.Е. Игонин

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса к проекту постановления об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для ООО «ЭнергоТеплоСервис»  на 2021 год

Проект постановления РЭК Кузбасса разработан в соответствии
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «ЭнергоТеплоСервис»  (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725, автоматическая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, здание 147 | Природный газ | 153,3 |

Приложение № 2 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Норматив удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, для ООО «ЭнергоТеплоСервис» по узлу теплоснабжения автоматическая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, здание 147, на 2021 год

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725, автоматическая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, здание 147 | Природный газ | 153,3 |

Приложение № 3 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса к проекту постановления об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «ЭнергоТеплоСервис»  на 2021 год

Проект постановления РЭК Кузбасса разработан в соответствии
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «ЭнергоТеплоСервис»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной  предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год

тыс. т.

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725, автоматическая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, здание 147 | Дизельное топливо | 0,0133 | 0,0000 | 0,0133 |

Приложение № 4 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «ЭнергоТеплоСервис» по узлу теплоснабжения автоматическая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, здание 147, на 2021 год

тыс. т.

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725, автоматическая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, здание 147 | Дизельное топливо | 0,0133 | 0,0000 | 0,0133 |

Приложение № 5 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЭнергоТеплоСервис», для установления тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа по узлу теплоснабжения автоматическая 
блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Кемерово, 
ул. Плодопитомник, здание 147 на 2021 год.

- Нормативно-правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

В адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее 
по тексту РЭК Кузбасса) поступило заявление ООО «ЭТС» об установлении тарифа на тепловую энергию на 2021 год от 03.06.2021 № 2996, открыто тарифное дело № РЭК/156-ЭТС-2021 от 04.06.2021.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ЭТС» на расчет тарифов на тепловую энергию на 2021 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ЭТС» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТеплоСервис».

Сокращенное наименование: ООО «ЭТС».

ОГРН 1154205015623

ИНН/КПП 4205316725/420501001

ООО «ЭТС» осуществляет производственную деятельность на территории Кемеровского городского округа.

Котельная расположена по адресу г. Кемерово ул. Плодопитомник 147.

Юридический адрес – Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, бульвар Осенний, дом 3.

Виды деятельности по ОКПО:

Основной (по коду ОКВЭД ред.2):

33.12 	Ремонт машин и оборудования

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:

35.22	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

35.30	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

35.30.1	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.14	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

35.30.3	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.4	Обеспечение работоспособности котельных

35.30.5	Обеспечение работоспособности тепловых сетей

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий

42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения

42.22.1	Строительство междугородних линий электропередачи и связи

42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных 
в другие группировки

43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций

Директор ООО «ЭТС» - Стоцкий Никита Юрьевич

Размер уставного капитала - 15,00 тыс. руб.

ООО «ЭТС» применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны с учётом НДС.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «ЭТС» подлежат государственному регулированию.

В состав ООО «ЭТС» входит одна котельная, в котельной установлены два котла суммарной полезной мощностью 8400 кВт., котельная с кадастровым номером 42:24:0101057:1775 принадлежит ООО «ЭТС» на основании права собственности, подтвержденного выпиской из ЕГРН от 22.01.2021 (стр. 33 том № 1).

Система теплоснабжения потребителей производится по закрытой схеме. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов теплоносителя.

Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 689,2 м.

- Определение необходимой валовой выручки

  - Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения г. Кемерово не актуализирована на 2021 год.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Предприятие начало свою деятельность в 2021 году, поэтому динамика полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года отсутствует.

Таким образом, в соответствии с п. 22 и п. 22(1) Основ ценообразования по всем группам потребителей объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год.

Информация по факту 2020 года предоставлена предприятием в виде счетов-фактур на продажу тепловой энергии потребителям. Согласно представленной информации принят объем полезного отпуска в размере 6600,644 Гкал.

Расход тепловой энергии на потери в сетях предприятия не утвержден, поэтому принят экспертами в размере 0,00 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в размере 184,80 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс тепловой энергии ООО «ЭнергоТеплоСервис» на 2021 год

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 6 785,444 | 3 544,341 | 3 241,103 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6 600,644 | 3 447,812 | 3 152,832 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 6 600,644 | 3 447,812 | 3 152,832 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 6 600,644 | 3 447,812 | 3 152,832 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 6 600,644 | 3 447,812 | 3 152,832 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | - производственные нужды | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 184,800 | 96,529 | 88,271 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 184,800 | 96,529 | 88,271 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Расходы связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

#### Расходы на сырье и материалы

Согласно п.1 статьи 254 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации расходы на приобретение сырья и материалов относятся к «материальным» расходам и должны относиться на производство продукции (тепловой энергии, теплоносителя).

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год в размере 362,15 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

В качестве обосновывающих документов представлено:

- Расчет затрат на охрану труда на проведение специальной оценки условий труда (стр. 214 том № 1),

- Расчет затрат на приобретение огнетушителей (стр. 214 том № 1),

- Расчет затрат на приобретение спец. одежды (стр. 216-217 том № 1),

- Расчет затрат на приобретение, выдачи работникам смывающих 
и обезвреживающих веществ (ст. 218 том № 1),

- Расчет затрат на приобретение аптечек (ст. 219 том № 1).

- Расчет стоимости реагентов на химводоподготовку (стр. 160 том № 1),

- Договор № 005/04 от 05.04.21 заключенный с ООО «РегионСнаб» на поставку соли (стр. 161-163 том № 1),

- Перечень материалов на текущий ремонт (стр. 164 том № 1),

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Расчет расходов по статье «Расходы на сырье и материалы» на производство тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет расходов по статье «Расходы на сырье и материалы» на производство тепловой энергии

| № | Наименование | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложения экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение специальной оценки условий труда | 19,06 | 13,97 | -5,09 | Расходы скорректированы в связи с корректировкой плановой численности. |
| 2. | Затраты на противопожарную безопасность | 0,51 | 0,51 | 0 | х |
| 3. | Затраты на обеспечение спец. одежды | 53,60 | 28,43 | -25,17 | Расходы скорректированы в связи с корректировкой плановой численности |
| 4. | Затраты на обеспечение смывающими и обеззараживающими средствами | 26,56 | 9,26 | -17,30 | Расходы скорректированы в связи с корректировкой плановой численности |
| 5. | Затраты на обеспечение аптечками | 0,97 | 0,97 | 0 | х |
| 6. | Реагенты | х | х | х | х |
| 6.1. | Катионит КУ-2 | 66,36 | 0 | -66,36 | Отсутствие обосновывающих документов |
| 6.2. | Соль техническая | 34,05 | 0 | -34,05 | Недостаточное экономическое обоснование |
| 6.3 | Доставка реагентов | 4,96 | 0 | -4,96 | Отсутствие обосновывающих документов |
| 7. | Материалы на текущий ремонт и тех. обслуживание | 156,08 | 0 | -156,08 | Отсутствие обосновывающих документов |
|  | Итого | 362,15 | 53,14 | -309,01 |  |

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» на производство тепловой энергии в 2021 году, по мнению экспертов, составят 53,14 тыс. руб., и предлагаются к включению в НВВ предприятия на производство тепловой энергии на 2021 год, как экономически обоснованные.

Расходы в размере 309,01 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ предприятия на производство тепловой энергии на 2021 год, как экономически необоснованные.

#### Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы на топливо 
на 2021 год в размере 5 192,71 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «ЭТС» представило:

Договор поставки газа № 21-5-0379/1/18 от 23.07.2018 с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово». (стр.117-127 том № 1)

Соглашение № 21-5-0379/1/18-13/21 от 01.03.2021 о передаче договора поставки газа от 23.07.2018 № 21-5-0379/1/18. (стр.128-129 том № 1)

Счет-фактура ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово». (стр.112-116 том № 1).

Норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию принимается экспертами в расчет в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.06.2021 № ___ и составит 153,3 кг/Гкал по природному газу.

Переводной коэффициент условного топлива в натуральное принят экспертами согласно предложению предприятия и составил: 1,417.

При определении плановой цены на газ на 2021 год эксперты руководствовались пп. а) п. 28 Основ ценообразования. Цена природного газа принята в расчет на основании приказа ФАС России от 10.07.2020 № 638/20 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021» и составляет с 1 августа 2020 года 5 559,60 руб./тыс. м3.(с НДС) Цена природного газа на 2021 год составит: 5 559,60 руб./тыс. м3 × 103% (ИЦП на газ 2021/2020) = 5 726,39 руб./тыс. м3. (с НДС).

Тариф согласно приказу ФАС России от 12.12.2019 № 1637/19 
«Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Кузбассоболга» на территории Кемеровской области- Кузбасса» (стр. 261 том № 1) до 1 июля 2021 года по Кемеровской области-Кузбассу составляет 495,06 руб./тыс. м3. (с НДС)., с 1 июля 2021 года 509,92 руб./тыс. м3. (с НДС). Средневзвешенная стоимость услуг по транспортировке газа в 2021 году составит: (495,06 руб./тыс. м3 + 509,92 руб./тыс. м3) ÷ 2 = 502,49 руб./тыс. м3. (с НДС).

Согласно приказу ФАС России от 09.10.2017 № 1328/17 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» на территории Кемеровской области», плата за снабженческо-сбытовые услуги составляет: 62,69 руб./тыс. м3. (с НДС).

Цена транспортировки природного газа в 2021 году, по мнению экспертов, составит: 502,49 руб./тыс. м3 + 62,69 руб./тыс. м3 = 565,18 руб./тыс. м3. (с НДС).

Расчет расходов на топливо на 2021 год представлен в таблице 3.

Таблица 3(с НДС)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 0,00 |
| 2 | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 0,00 |
| 2.1 | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 0,00 |
| 2.1.1 | то же в % к выработке электроэнергии | % | 0,00 |
| 2.2 | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 0,00 |
| 2.2.1 | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,00 |
| 3 | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 |
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 0,00 |
| 4.1 | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 |
| 5 | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 0,00 |
| 5.1 | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 |
| 6 | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 0,00 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,79 |
| 8 | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 0,00 |
| 8.1 | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 0,00 |
| 9 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 6,79 |
| 10 | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 |
| 11 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 0,00 |
| 12 | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 0,00 |
| 13 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,79 |
| 14 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 153,30 |
| 14.1 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии (каменный уголь) | кг/Гкал | 0,00 |
| 15 | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 1,06 |
| 15.1 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии (каменный уголь) | тыс. тут | 1,06 |
| 16 | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 1,06 |
| 16.1 | Расход т у.т. (каменный уголь) | тыс. тут | 1,06 |
| 17 | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 100,00 |
| 18 | Расход условного топлива | тыс. тут | 1,06 |
| 18.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 0,00 |
| 18.1.1 | Марка Др | тыс. тут | 0,00 |
| 18.2 | дизельное топливо | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3 | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 1,06 |
| 18.3.1 | газ лимитный | тыс. тут | 1,06 |
| 18.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.3 | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4 | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 1,06 |
| 19 | Доля | % | 100,00 |
| 19.1 | уголь всего, в том числе: | % | 0,00 |
| 19.2 | дизельное топливо | % | 0,00 |
| 19.3 | газ всего, в том числе: | % | 100,00 |
| 19.3.1 | газ лимитный | % | 100,00 |
| 19.3.2 | газ сверхлимитный | % | 0,00 |
| 19.3.3 | газ коммерческий | % | 0,00 |
| 20 | Переводной коэффициент |  | 1,42 |
| 20.1 | уголь всего, в том числе: |  | 0,00 |
| 20.1.1 | Марка Др |  | 0,00 |
| 20.2 | дизельное топливо |  | 0,00 |
| 20.3 | газ всего, в том числе: |  | 1,42 |
| 20.3.1 | газ лимитный |  | 1,42 |
| 20.3.2 | газ сверхлимитный |  | 0,00 |
| 20.3.3 | газ коммерческий |  | 0,00 |
| 21 | Расход натурального топлива |  | 0,75 |
| 21.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.1.1 | Марка Др | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.2 | дизельное топливо | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.3 | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 0,75 |
| 21.3.1 | газ лимитный | млн. куб. м | 0,75 |
| 21.3.2 | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.3 | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 |
| 22 | Индекс роста цен натурального топлива |  | 0,00 |
| 22.1 | уголь всего, в том числе: | % | 0,00 |
| 22.2 | мазут | % | 0,00 |
| 22.3 | газ всего, в том числе: | % | 0,00 |
| 22.3.1 | газ лимитный | % | 0,00 |
| 22.3.2 | газ сверхлимитный | % | 0,00 |
| 22.3.3 | газ коммерческий | % | 0,00 |
| 23 | Цена натурального топлива |  | 5726,39 |
| 23.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 0,00 |
| 23.1.1 | Марка Др |  | 0,00 |
| 23.2 | дизельное топливо | руб./тнт | 0,00 |
| 23.3 | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 5726,39 |
| 23.3.1 | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 5726,39 |
| 23.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 23.3.3 | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 24 | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 4 289,21 |
| 24.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.1.1 | Марка Др | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 4 289,21 |
| 24.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | 4 289,21 |
| 24.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 4 289,21 |
| 25 | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 4 289,21 |
| 25.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
|  | дизельное топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.2 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 4 289,21 |
| 25.3 | газ лимитный | тыс. руб. | 4 289,21 |
| 25.3.1 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.2 | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 26 | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  | 0,00 |
| 26.1 | уголь всего, в том числе: | % | 0,00 |
| 26.2 | дизельное топливо | % | 0,00 |
| 26.3 | газ всего, в том числе: | % | 0,00 |
| 26.3.1 | газ лимитный | % | 0,00 |
| 26.3.2 | газ сверхлимитный | % | 0,00 |
| 26.3.3 | газ коммерческий | % | 0,00 |
| 27 | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  | 565,18 |
| 27.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 0,00 |
| 27.2 | дизельное топливо | руб./тнт | 0,00 |
| 27.3 | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 565,18 |
| 27.3.1 | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 565,18 |
| 27.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 27.3.3 | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 28 | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 423,33 |
| 28.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 423,33 |
| 28.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | 423,33 |
| 28.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 423,33 |
| 29 | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 423,33 |
| 29.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 423,33 |
| 29.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | 423,33 |
| 29.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 30 | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 4712,55 |
| 30.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 4712,55 |
| 30.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | 4712,55 |
| 30.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 4712,55 |
| 31 | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 4440,06 |
| 31.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 0,00 |
| 31.2 | дизельное топливо | руб./тут | 0,00 |
| 31.3 | газ всего, в том числе: | руб./тут | 4440,06 |
| 31.3.1 | газ лимитный | руб./тут | 4440,06 |
| 31.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.3 | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 |
| 31.4 | на производство тепловой энергии | руб./тут | 4440,06 |
| 32 | Цена натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 6291,56 |
| 32.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 0,00 |
| 32.2 | дизельное топливо | руб./тнт | 0,00 |
| 32.3 | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 6291,56 |
| 32.3.1 | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 6291,56 |
| 32.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.3 | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 33 | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 694,51 |

Расходы на топливо в 2021 году, по мнению экспертов, составят 4 712,55 тыс. руб. (строка 30 таблицы 3) и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2021 год, как экономически обоснованные.

Расходы в размере 480,06 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

#### Расходы на прочие покупаемые энергоресурсы

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год в размере 750,16 тыс. руб., на производство тепловой энергии при объёме
131 079 кВтч.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- Расчет затрат на электрическую энергию ООО «ЭТС» (стр. 138 том № 1),

- Субабонентский договор электроснабжения № СС – ЭТС от 01.04.2021 заключённый между ООО «Стандарт Сервис» и ООО «ЭТС» (стр. 128-129 том № 2).

- Письмо ООО «ЭТС-Ресурс» (стр. 136 том № 1),

- Письмо ООО «ЭТС» (стр. 137 том № 1),

- Счета-фактуры за 2020 год (потребитель ООО «ЭТС-Ресурс») (стр. 139-150 том № 1),

Поставка электрической энергии осуществляется на уровне СН2.

Энергоснабжающей организацией как по отношению к Абоненту, так и по отношению к Субабоненту выступает ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса».

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Рассмотрев предложения предприятия, эксперты предлагают принять 
в расчет объем электроэнергии предложения предприятия в размере 131 079 кВтч., исходя из факта за 2020 год.

Средневзвешенная цена электроэнергии за 2020 год составила 
5,39 руб./кВтч, согласно счета-фактур, представленные предприятием. Цена электроэнергии на 2021 год, по мнению экспертов, составит: 5,39 руб./кВтч × 1,04 (ИЦП по обеспечению электроэнергией 2021/2020) = 5,60 руб./кВтч.

Стоимость электроэнергии в 2021 году составит: 131 079 кВтч × 5,60 руб./кВтч = 734,50 тыс. руб., и предлагается к включению в НВВ предприятия на производство тепловой энергии на 2021 год, как экономически обоснованная.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 15,66 тыс. руб. в связи с корректировкой цены кВтч.

#### Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год на производство тепловой энергии 58,48 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- Расчет затрат на покупку холодной воды. (стр. 152 том № 1)

- Договор холодного водоснабжения от 01.04.2021 (стр. 153-158 том № 1)

Поставщиками холодной воды для ООО «ЭТС» является ООО УК «Кедр».

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Эксперты предлагают исключить из расчета затраты на холодную воду на 2021 год т.к. предприятием не был представлен расчет объема воды, требуемый на производство тепловой энергии.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

Согласно Положению по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств» (утверждено приказом Минфина № 26н от 30.03.2001) через амортизацию происходит погашение стоимости объектов основных средств.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предложения предприятия по амортизационным отчислениям составляют 3 790,68 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- Ведомость амортизации основных средств за янв.-апр. 2021 года. (стр. 113 том № 2),

- Инвентарные карточки учета объекта основных средств (стр.114-127 
том № 2),

- Паспорт котельной (стр. 164-186 том № 2).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Рассмотрев предложения предприятия, экспертами предлагается включить 
в необходимую валовую выручку амортизационные отчисления на уровне 666,67 тыс. руб. исходя из первоначальной стоимости АБМК (автоматическая 
блочно-модульная газодизельная водогрейная котельная) 10 000 тыс. руб. согласно инвестиционному контракту от 01.11.2017 заключённого между ООО «ЭТС» и ООО «ЭТС-Ресурс», акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
от 28.12.2020.

Согласно паспорту АБМК срок службы котельной не менее 15 лет со дня ввода в эксплуатацию, таким образом эксперты рассчитали годовую стоимость амортизационных отчислений (10 000 тыс. руб. ÷ 180 мес.) ×12 мес.= 666,67 тыс. руб./год.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 3 124,65 тыс. руб. в связи с исключением из расчёта амортизации транспортных средств как экономически необоснованные расходы.

#### Оплата труда

В соответствии со статьей 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии на 2021 год в размере 5 963,65 тыс. руб., 13 человек; где 6,9 человек — численность производственного персонала, и 6,1 человек — численность административно-управленческого персонала (АУП) при средней заработной плате 38 228,52 руб./мес.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- Штатное расписание ООО «ЭТС» (стр.180 том № 1),

- Расчет расходов на оплату труда (стр.176-177 том № 1),

- Свод расходов на оплату труда по видам персонала (стр.178 том № 1),

- Расчет численности рабочих (стр.179 том № 1),

- Положение об оплате труда работников (стр.181-184 том№ 1),

- Статистическая форма № МП-сп предприятие. «сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год» (стр.39-46 том № 2).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Рассмотрев предложение предприятия в части нормативной численности рабочего персонала на производство тепловой энергии и сделав расчет согласно Приказа Госстроя России от 22.03.1999 № 65 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» эксперты была скорректирована численность производственного персонала относительно предложения предприятий до 6,43 ед.

Нормативная численность административно-управленческого состава скорректирована экспертами в соответствии с приказом Госстроя России 
от 12.10.1999 № 74 «Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий», 
в соответствии с которым нормативная численность административно-управленческого персонала рассчитана пропорционально нормативной численности основного производственного персонала 6,43 ед. с применением метода интерполяции, предусмотренным пунктом 1.9 названного приказа Госстроя России, и составила 0,56 ед.

Для расчета среднемесячной оплаты труда на 1 работника эксперты предлагают воспользоваться данными среднего показателя заработной платы за 2020 год для организаций, занимающихся производством, передачей и распределением пара и горячей воды (https://kemerovostat.gks.ru) Кемеровской области – Кузбассу – 30 907 руб./мес., и применить индекс дефлятор на 2021 год - 103,6 %, опубликованный 26.09.2020 на сайте Минэкономразвития.

Таким образом, среднемесячная заработная плата на 2021 год составит 32 019,65 руб./мес.

Расчёт оплаты труда на 2021 год:

(32 019,65 руб./мес. на 1 чел. × 12 мес. × (6,43 ед.+0,56 ед.)) =2684,00 тыс. руб. 
в год.

Эксперты предлагают включить в расчёт НВВ расходы на оплату труда на 2021 год на уровне 2684,00 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 3 279,65 тыс. руб., обусловлена корректировкой нормативной численности производственного персонала, административно-управленческого персонала 
и среднемесячной оплатой труда.

#### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости 
от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Предприятие запланировало затраты на отчисления на социальные нужды на уровне 1 320,88 тыс. руб. с учетом ФОТ 5 963,65 тыс. руб.

Фонд оплаты труда на 2021 год на производство тепловой энергии, по мнению экспертов, составит 2 684,00 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды на производство тепловой энергии составят: 2 684,00 тыс. руб. × 30% = 805,20 тыс. руб. 
и предлагаются к включению в НВВ предприятия на производство тепловой энергии на 2021 год, как экономически обоснованные.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 515,68 тыс. руб. в связи с корректировкой ФОТ.

#### Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом

Ранее ремонтных программ для предприятия не утверждалось.

В рамках дела по установлению тарифа на 2021 год предприятием представлен пакет обосновывающих документов к ремонтной программе на 2021 год, которая предусматривает выполнение капитальных ремонтов подрядным способом в части теплоснабжения на сумму 1 072,10 тыс. руб.

Целью указанной программы является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Для обоснования расходов на ремонты предприятием были представлены:

- Договор возмездного оказания услуг от 01.03.2021 № 01/03-21 (стр.1-7 том № 2);

- Локальный сметный расчет на ремонт теплообменников (стр. 6 том № 2);

- Конкурентный лист и коммерческие предложения (стр. 8-11 том № 2);

- Пояснительная записка (стр. 12 том № 2);

- Акт осмотра оборудования котельной (стр. 163 том № 2).

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Заявленное на 2021 год мероприятие по ремонту теплообменников котельной соответствует требованиям, указанным в правилах организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России № 1013 от 25.10.2017.

Был проведен анализ технической необходимости выполнения заявленного мероприятия. В качестве обоснования был представлен акт осмотра котельного оборудования. По результатам анализа эксперты считают необходимость выполнения заявленного мероприятия обоснованной.

Также был проведен анализ стоимости выполнения мероприятий. В качестве обоснования представлен сметный расчет. В ходе анализа в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты считают заявленную стоимость мероприятий обоснованной в полном объеме

Таким образом, экспертная группа, проведя анализ соответствия представленной документации требованиям нормативно-правовых актов, учитывая ее объем и качество, с учетом замечаний, предлагает принять к расчету тарифа объем средств на выполнение капитальных ремонтов подрядным способом в части теплоснабжения на сумму 1 072,10 тыс. руб. согласно таблице 4

Таблица 4

Справка к программе ремонтного обслуживания 
ООО «ЭТС» (г. Кемерово) на 2021 год

с НДС

| № п.п. | Наименование работ | Способ | Вид ремонта | Стоимость ремонтов по предложению предприятия, тыс. руб. |  |  | Обоснования | Замечания | Стоимость ремонтов по мнению экспертов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. СМР | Материалы |  |  | Всего | в т.ч. СМР | Материалы |
| Капитальные ремонты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (чистка с разборкой и сборкой) теплообменников Kelvion NT150SHV/CD-10/87 2 шт. | подряд | КР | 1 072,10 | 634,30 | 437,80 | Локальный сметный расчет, акт осмотра | Х | 1 072,10 | 634,30 | 437,80 |
|  | Итого по капитальным ремонтам | Х | Х | 1 072,10 | 634,30 | 437,80 | Х | Х | 1 072,10 | 634,30 | 437,80 |

#### Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 2 607,46 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

- Договор аварийно-диспетчерского обслуживания № 01/01-21 от 01.01.2021 заключенный с ООО «Гольфстрим» стоимостью 2 340,54 тыс. руб. (стр.147-154 
том № 2).

- Договор на услуги по вывозу ЖБО № 007-21 от 05.03.2020 заключенный с ИП Гарипов Р.Р. стоимостью 60 тыс. руб. (стр. 203-204 том № 1).

- Договор на услуги по разработке отчета по инвентаризации выбросов, постановка на учет объекта ОНВОС, разработка проекта ПДВЗВ № 3 от 09.04.2021 заключенным с ООО «ЭКО-ПРАВО». стоимостью 143,75 тыс. руб. (стр.192-194 
том № 1).

- Договор на услуги по проведению экспертизы и выдачи экспертного заключения НДВ № ЭК-126/21 от 15.04.2021 заключенный с ООО «Спектр» стоимостью 17,60 тыс. руб. (стр.197-198 том № 1).

На основании представленных документов эксперты считают обоснованным для включения в НВВ предприятия 2021 года расходы в размере 209,35 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2 398,11 тыс. руб., обусловлена:

- исключением договора аварийно-диспетчерского обслуживания № 01/01-21 от 01.01.2021, т.к. перечень выполняемых работ, указанный в договоре, выполнятся инженером КИПиА, учтенным в штатном расписание. Таким образом эксперты считают, что данный договор дублирует должностные обязанности производственного персонала, что является экономически не обоснованным.

- корректировкой стоимости одного рейса по вывозу ЖБО по договору 
№ 007-21 от 05.03.2020

- исключением затрат по поверке приборов (манометров и др. КИПиА, приборов учета воды, тепла, газосчетчиков по мере необходимости при ремонте, наступлении сроков поверки) газомеры, прочие приборы, т.к. отсутствуют обосновывающие документы.

- исключением затрат на предоставление спец. информации управлением по гидрометеорологии, т.к. отсутствуют обосновывающие документы.

#### Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 253,50 тыс. руб. включающие в себя:

- Услуги связи стоимостью 27,80 тыс. руб.

- Информационные услуги (электронные ключи ЕИАС, ФСТ, Контур, Клиент банк) стоимостью 44,54 тыс. руб.

- Заправка картриджей, канцтовары, обслуживание оргтехники, стоимостью 30,65 тыс. руб.

- Услуги Банка 0,1% от движения по счету стоимостью 15,66 тыс. руб.

- Коммунальные услуги по зданию АУП вывоз ТБО стоимостью 2,97 тыс. руб.

- Информационно консультационные услуги стоимостью 100 тыс. руб.

- Затраты на проведение медицинских осмотров стоимостью 31,89 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

- Договор услуг связи заключенный с ООО «Е-Лайт-Телеком» № 22791-ю 
от 01.07.2020. (стр.206-211 том № 1).

- Договор оказания информационно консультационных услуг заключенный 
с ОАО «АЭЭ» № 0801-15-2021-90 от 29.04.2021.(стр.21-23 том № 2).

- Расчет затрат на проведение мед. осмотров (стр.220 том № 1).

- Прайс лист прохождения мед. осмотров (стр.226 том № 1).

На основании представленных документов эксперты считают обоснованным для включения в НВВ предприятия 2021 года расходы в размере 133,11 тыс. руб.

Экспертами был проанализирован договор № 22791-ю от 01.07.2020 
и скорректирована стоимость услуг связи согласно условиям договора 
до 18,53 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ стоимости договора и сопоставлен с расходами на оплату труда исходя из нормативной численности персонала, необходимого ООО «ЭТС» для осуществления собственными силами функций, переданных ОАО «АЭЭ» по договору № 0801-15-2021-90 от 29.04.2021.

Таким образом эксперты предлагают включить в НВВ предприятия 100,00 тыс. руб. как экономически обоснованной.

Экспертами был проанализирован и скорректирован расчет затрат на проведение мед. осмотров исходя из нормативной численности персонала и стоимости прохождения мед. осмотра одного работника, согласно прайс листу (стр. 226-227 том № 1) до 12,57 тыс. руб.

Расходы в размере 122,39 тыс. руб. (информационные услуги, заправка картриджей, услуги банка, коммунальные услуги) подлежат исключению из НВВ предприятия на производство тепловой энергии на 2021 год, как экономически необоснованные и документально не подвержены.

#### Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

- выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
и передвижных источников;

- сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

- размещение отходов;

- другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные 
и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
0,4 тыс. руб.

Предприятием не представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду, эксперты предлагают исключить расходы по данной статье из НВВ предприятия на 2021 год в полном объеме, как экономически необоснованные.

#### Арендная плата

В расходы по данной статье включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности 
и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год в размере 949,20 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- Договор аренды имущества (газопровод высокого и среднего давления) 
№ 01/2021 от 01.04.2021 (стр. 255-260 том № 1).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы и предлагают исключить в полном объёме из расчета НВВ на 2021 год на производство тепловой энергии, т.к. представленные документы (договор аренды) заключен между ИП Бондарев К.Н. и ООО «Кузбассоблгаз» и не имеет никакого отношения к регулируемой организации ООО «ЭТС».

#### Расходы на обучение персонала

Предприятием планируются расходы по данной статье в размере 30 тыс. руб.

Предприятием не представлены документы обосновывающие затраты 
на обучения персонала, эксперты предлагают исключить расходы по данной статье из НВВ предприятия на 2021 год в полном объеме, как экономически необоснованные.

Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год в размере 12,5 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № RGOX12193616207000 (стр. 146 том № 2). Регистрационный номер опасного объекта А68-03121-0002. Страховая премия 12,5 тыс. руб.

Проанализировав представленные материалы, эксперты считают экономически обоснованной величиной расходов по данной статье сумму 12,5 тыс. руб. и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2021 год

  - Внереализационные расходы

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год в размере 606,06 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- расчет расходов на нормативный запас топлива (стр.130 том № 1)

- договор поставки нефтепродуктов с ООО «СКАЙТЭК» № НП 14/2021 от 29.01.2021 (стр. 132-134 том № 1).

- счет фактура на покупку дизельного топлива (стр. 135 том № 1).

Согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.06.2021 № ___ «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год», общий запас топлива составляет 13,3 тонн,

Экспертами был проведен анализ цен на дизельное топливо по Кемеровской области – Кузбассу (https://kemerovostat.gks.ru).

Цена 45,50 тыс. руб./т. дизельного топлива из договора № НП 14/2021 от 29.01.2021 не превышает средней стоимости по Кемеровской области - Кузбассу, таким образом эксперты для расчета нормативных запасов топлива применили цену из договора.

Экономически обоснованные расходы по данной статье, по мнению экспертов, составят 605,15 тыс. руб. (13,3 т. × 45,50 тыс. руб./т. = 605,15 тыс. руб.), 
и предлагаются к включению в НВВ предприятия на производство тепловой энергии на 2021 год, как экономически обоснованные.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 0,91 тыс. руб., обусловлена корректировкой нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии.

Денежные выплаты социального характера

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год в размере 68 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- Положение о гарантиях и компенсациях работникам ООО «ЭТС» 
на 2021 год (стр. 265-266 том № 1).

В связи с тем, что положение о гарантиях и компенсациях работникам не является коллективным договором и не представлен расчет затрат на выплаты социального характера экспертами предлагается исключить затраты по данной статье в полном объеме.

  - Налог УСН

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год в размере 1 248,22 тыс. руб.

Согласно НК РФ, налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
в случае если расходы превысили или сравнялись с доходами, уплачивает минимальный налог.

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период 
в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 НК. При упрощенной системе налогообложения минимальный налог исчисляется в размере 1% от доходов, полученных за налоговый период (год), расходы при этом не учитываются.

Налогооблагаемая база, по мнению экспертов, в 2021 году составит: Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего 12 125,94 тыс. руб.

Экспертами предлагается включить расходы по уплате налога при УСН в НВВ предприятия на 2021 год в размере: 12 125,94 тыс. руб. (налогооблагаемая база на 2021 год) × 1% (ставка минимального налога) = 121,26 тыс. руб., как экономически обоснованные.

Расходы в размере 1 126,96 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

  - Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
629,15 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:

(53,14 тыс. руб. (расходы на сырье и материалы) + 734,50 тыс. руб. (расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы) + 666,67 тыс. руб. (амортизация основных средств и нематериальных активов) + 2 684,00 тыс. руб. (расходы на оплату труда) + 805,20 тыс. руб. (расходы на социальные отчисления) + 1 072,10 тыс. руб. (расходы на ремонт основных средств) + 209,35 тыс. руб. (расходы на выполнение работ и услуг производственного характера) + 131,10 тыс. руб. (расходы на оплату иных работ и услуг) + 12,50 тыс. руб. (расходы на страхование производственных объектов)) × 5% = 318,43 тыс. руб. (на производство тепловой энергии).

Расходы в размере 310,72 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ предприятия на производство тепловой энергии на 2021 год, как экономически необоснованные.

- Расчет необходимой валовой выручки ООО «ЭТС»

Необходимая валовая выручка ООО «ЭТС» на 2021 год на производство тепловой энергии составила 12 126,86 тыс. руб. Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год на производство тепловой энергии постатейно отражен в таблице 5.

Таблица 5

НВВ на 2021 год ООО «ЭТС» на производство тепловой энергии

Тыс. руб.

| № п/п | Показатели | Предложения предприятия на 2021 год с НДС | Предложения экспертов на 2021 год с НДС | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 22 407,03 | 11 081,11 | -11 325,93 |
|  | - расходы на сырье и материалы | 362,15 | 53,14 | -309,01 |
|  | - расходы на топливо | 5 192,71 | 4 712,55 | -480,16 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 750,16 | 734,50 | -15,66 |
|  | - расходы на холодную воду | 58,48 | 0,00 | -58,48 |
|  | - расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | амортизация основных средств и нематериальных активов | 3 790,68 | 666,67 | -3 124,01 |
|  | - оплата труда | 5 963,65 | 2 684,00 | -3 279,65 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 1 320,88 | 805,20 | -515,68 |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 1 115,27 | 1 072,10 | -43,17 |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 2 607,46 | 209,35 | -2 398,11 |
|  | -расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 253,50 | 131,10 | -122,39 |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,40 | 0,00 | -0,40 |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 949,20 | 0,00 | -949,20 |
|  | - расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы на обучение персонала | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | земельные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | водный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие налоги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Внереализационные расходы, всего | 606,06 | 605,15 | -0,91 |
|  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 606,06 | 605,15 | -0,91 |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 68,00 | 0,00 | -68,00 |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 68,00 | 0,00 | -68,00 |
|  | - резервный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Налог на прибыль (УСН) | 1 248,22 | 121,26 | -1 126,96 |
| V | Расчетная предпринимательская прибыль | 629,15 | 318,43 | -310,72 |
| VI | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 0,00 | 0,00 |
| VII | Необходимая валовая выручка, всего | 24 958,46 | 12 125,94 | -12 832,52 |

6.	Тарифы на тепловую энергию на 2021 год на основании необходимой валовой выручки

Тариф на тепловую энергию ООО «ЭТС» на 2021 год, рассчитанный на основании необходимой валовой выручки, представлены в таблице 6.

Таблица 6

Тарифы на тепловую энергию ООО «ЭТС» 2021 год

| № | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Товарная выручка, тыс. руб. | 12 125,94 |
| 2 | Полезный отпуск, Гкал | 6600,644 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал | 1837,08 |

Приложение № 6 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Тарифы ООО «ЭнергоТеплоСервис» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа, на 2021 год

(НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ООО «ЭнергоТепло-Сервис» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.07.2021 | 1837,08 |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.07.2021 |  | 1837,08 |  | x | x |  | x |  |  | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 7 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Долгосрочные тарифы АО «Кемеровская генерация» на горячую воду

в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке

Кемеровского муниципального округа через сети МУП «Жилищно-коммунальное управление

Кемеровского района», на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения (с НДС), руб./м3 |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей (без НДС), руб./м3 |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель (без НДС), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| АО «Кемеровская генерация» | с 01.01.2019 | 121,55 | 112,31 | 130,61 | 121,55 | 101,29 | 93,59 | 108,84 | 101,29 | 9,17 | 1 540,46 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 133,66 | 123,43 | 143,68 | 133,66 | 111,38 | 102,86 | 119,73 | 111,38 | 9,45 | 1 704,50 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 133,40 | 123,29 | 142,32 | 132,40 | 111,17 | 102,74 | 118,60 | 110,33 | 9,44 | 1 687,10 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 137,96 | 127,51 | 147,16 | 136,92 | 114,97 | 106,26 | 122,63 | 114,10 | 9,93 | 1 741,94 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 137,96 | 127,51 | 147,16 | 136,92 | 114,97 | 106,26 | 122,63 | 114,10 | 9,93 | 1 741,94 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 131,63 | 129,88 | 139,50 | 132,49 | 109,69 | 108,23 | 116,25 | 110,41 | 10,46 | 1 823,99 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 146,66 | 135,61 | 156,40 | 145,56 | 122,22 | 113,01 | 130,33 | 121,30 | 11,08 | 1 843,14 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 154,26 | 142,64 | 164,48 | 153,10 | 128,55 | 118,87 | 137,07 | 127,58 | 11,81 | 1 935,96 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 154,15 | 142,55 | 164,36 | 152,99 | 128,46 | 118,79 | 136,97 | 127,49 | 11,88 | 1 933,33 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 159,56 | 147,59 | 170,10 | 158,36 | 132,97 | 122,99 | 141,75 | 131,97 | 12,67 | 1 995,01 | х | х |

Приложение № 8 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тисульрайгаз», для установления 
цен на сжиженный газ с доставкой до потребителя на 2022 год

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Тисульрайгаз».

Сокращенное наименование организации – ООО «Тисульрайгаз».

Юридический адрес: 652210 Кемеровская Область, Тисульский район, поселок городского типа Тисуль, Весенняя улица, 27 А.

Фактический адрес: 652210 Кемеровская Область, Тисульский район, поселок городского типа Тисуль, Весенняя улица, 27 А.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Генеральный директор Зарипов Евгений Фанизович.

Должность, фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Ивина Ольга Алексеевна, телефон: 8-923-482-74-15.

ООО «Тисульрайгаз» применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Тисульрайгаз» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

В соответствии с учредительными документами основным видом деятельности предприятия является розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем.

Коэффициент распределения затрат на потребительский рынок 
в соответствии с объемом потребления газа населением составляет 0,9917 
(115,96 т общего объема реализации ÷ 115 т объема реализации населению).

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованным 
на официальном сайте Минэкономразвития России 26.09.2020, экспертами применялись следующие индексы:

ИПЦ – 1,036 (2021/2020); 1,039 (2022/2021);

ИЦП на обеспечение электрической энергией, газом и паром – 
1,040 (2021/2020); 1,040 (2022/2021)

ИЦП на газ для всех категорий потребителей, исключая население –

1,030 (с 1 июля 2022 года).

- Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Приказ ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере газоснабжения.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Тисульрайгаз» по расчету тарифов 
на 2022 год, подготовлены в соответствии с требованиями Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФАС России 
от 07.08.2019 № 1072/19. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Тисульрайгаз» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

- Анализ расходов ООО «Тисульрайгаз»

Объем приобретаемого сжиженного газа населением

В соответствии с калькуляцией плановых расходов по реализации сжиженного газа (стр. 4 том 1) плановый объем реализации газа на 2022 год составит 115 тонн.

Фонд оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
3436 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет затрат на оплату труда по категориям работающих за 2020 год 
с указанием фактической численности, в соответствии с расчетом затрат 
на оплату труда по категориям работающих за 2020 год (том 1 стр. 50), 
в количестве 11 человек.

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе оплаты труда (стр. 3 том 2).

Средняя заработная плата за 2020 год в соответствии 
с представленными оборотно-сальдовыми ведомостями составила 
24655 рублей/месяц. С учетом индексации экономически обоснованная заработная плата на 2022 год составила 26539 руб./мес. (24655 руб./мес. × 1,036 × 1,039).

В соответствии с данными Кемеровостат средняя заработная плата работников по обеспечению газом в январе-декабре 2020 года 
по Тисульскому муниципальному району составила 34338 руб./месяц (https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=326280002020). Средняя заработная плата, предложенная предприятием, не превышает средней по субъекту.

В связи с тем, что предложение предприятия на 2022 год по уровню заработной платы составляет 26030 руб./мес., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете фонда оплаты труда.

Фонд оплаты труда при этом составляет 3436 тыс. руб. 
(26030 руб./мес. × 11 чел. × 12 мес.).

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Налоги на фонд оплаты труда

В расходы по статье «налоги на ФОТ» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Предприятие представило расчет за 2020 год социальных налогов 
на численных на заработную плату (стр. 51 том 1), из которого видно, 
что предприятием оплачиваются страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от ФОТ.

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1038 тыс. руб. (3436 тыс. руб. × 30,2 %), учитывая значение, указанное 
в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 %.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Затраты на материалы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1420 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет затрат на доставку баллонов на освидетельствование (стр. 8 
том 2) на сумму 62 тыс. руб. С учетом индексации и доли 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 64 тыс. руб. (62 тыс. руб. × 1,039 × 0,991717).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на ГСМ (стр. 3 том 2) на сумму 561 тыс. руб. С учетом индексации и доли 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 599 тыс. руб. (561 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,991717).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе запчасти (стр. 3 том 2) на сумму 208 тыс. руб. С учетом индексации и доли 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 222 тыс. руб. (208 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,991717).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на МБП (заглушки, кольца уплотнительные, прокладка резиновая) 
при замене населению (стр. 3 том 2) на сумму 10 тыс. руб. С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 11 тыс. руб. (10 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Перечень используемых материалов за 2020 год (стр. 34 том 1), оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе материалы 
в гараж (стр. 3 том 2) на сумму 481 тыс. руб. С учетом индексации и доли 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 513 тыс. руб. (106 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе материалы в контору (стр. 3 том 2) на сумму 2 тыс. руб. С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 2 тыс. руб. (2 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе списания баллонов (стр. 3 том 2) на сумму 1 тыс. руб. С учетом индексации 
и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе списан брак (газ) (стр. 3 том 2) на сумму 6 тыс. руб. С учетом индексации и доли 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 6 тыс. руб. (6 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 по счету 20 в разрезе электротехнического оборудования (стр. 3 том 2) на сумму 4 тыс. руб.  С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 4 тыс. руб. (4 тыс. руб. × 1,036 × 1,036 × 0,9917).

Предложение экспертов составляет 1422 тыс. руб. (64 тыс. руб. + 
599 тыс. руб. + 222 тыс. руб. + 11 тыс. руб. + 513 тыс. руб. + 2 тыс. руб. + 
1 тыс. руб. + 6 тыс. руб. + 4 тыс. руб.).

В связи с тем, что предложение предприятия на 2022 год по уровню затрат на материалы составляет 1420 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки на 2022 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Приобретение газа для последующей реализации населению

Предприятием заявлены расходы на приобретение сжиженного газа 
в размере 4830 тыс. руб. Плановый объем реализации газа по предложениям предприятия составит 115 тонн.

Предприятие приобретает сжиженный углеводородный газ 
у АО «Кузбассгазификация», на основании договора на поставку сжиженного газа в баллонах пропан-бутан технический (ПБТ) № ПБ-27/2020 
от 16.08.2020, действующего 16.08.2021 без автопролонгации 
(стр. 43 том 2).

В соответствии с пунктом 30.1. Методических указаний, эксперты рассчитали среднегодовое значение единицы сжиженного газа по состоянию на 01.06.2021, на основании расстояния железнодорожного маршрута, определенного на сайте международного железнодорожного экспедитора https://glogist.ru/ ст. Войновка – Новосибирск 1191 км, в размере 33 067 руб./т (с НДС).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют: 
33 067 руб./т × 115 т × 1,015 (ИПЦ на газ 1,030 с 1 июля 2022 года) ÷ 1000 = 
3 859 тыс. руб., и предлагается к включению в плановую выручку 
от реализации сжиженного газа населению на 2022 год.

Расходы в размере 971 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2022 год, 
как экономически необоснованные.

Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
911 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды транспортного средства б/н от 23.06.2021, заключенный с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду легкового автомобиля TOYOTA RAV 4, 2017 года выпуска, регистрационный знак 
О 442 ЕТ 142, действующий с 01.01.2022 до 31.12.2020 (вх. от 24.06.2021 
№ 3356), на сумму 119 тыс. руб. С учетом доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 118 тыс. руб. 
(119 тыс. руб. × 0,9917).

Договор аренды транспортного средства б/н от 23.06.2020, заключенный с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду легкового автомобиля TOYOTA RAV 4, 2017 года выпуска, регистрационный знак 
О 442 ЕТ 142, на сумму 128 тыс. руб., действующий с 01.01.2022 
до 31.12.2022 (вх. от 24.06.2021 № 3356). С учетом доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 127 тыс. руб. 
(128 тыс. руб. × 0,9917).

Договор аренды транспортного средства б/н от 23.06.2020, заключенный с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду легкового автомобиля CITROEN CYAIRCROSS, 2013 года выпуска, регистрационный знак О 862 ВК 142, на сумму 255 тыс. руб., действующий с 01.01.2022 
до 31.12.2022 (вх. от 24.06.2021 № 3356). С учетом доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 253 тыс. руб. (255 тыс. руб. × 0,9917).

Договор аренды нежилых помещений б/н, заключенный 
с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду нежилого помещения по адресу: Кемеровская обл., Тисульский район, п.г.т. Тисуль, ул. Весенняя, 27А, 
на сумму 409 тыс. руб., действующий с 01.01.2022 до 31.12.2022 
(вх. от 24.06.2021 № 3356). С учетом доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 406 тыс. руб. 
(409 тыс. руб. × 0,9917).

Предложение экспертов составляет 904 тыс. руб. (118 тыс. руб. + 
127 тыс. руб. + 253 тыс. руб. + 406 тыс. руб.).

Расходы в размере 971 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2022 год, 
как экономически необоснованные.

Страховые платежи

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
21 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на ОСАГО (стр. 3 том 2) на сумму 21 тыс. руб. С учетом доли 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 21 тыс. руб. (21 тыс. руб. × 0,9917).

Так как в договорах аренды транспортных средств (CITROEN CYAIRCROSS и TOYOTA RAV 4) прописано, что ОСАГО оплачивает арендатор – предложение экспертов составляет 21 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Налог на землю, налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
34 тыс. руб.

По договору аренды нежилых помещений б/н от 01.07.2020, заключенный с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду нежилого помещения по адресу: Кемеровская обл., Тисульский район, п.г.т. Тисуль, 
ул. Весенняя, 27А (том 1 стр. 81), прописано, что налоги оплачивает арендатор.

ООО «Тисульрайгаз» предоставил:

Налоговое уведомление №51564280 от 01.09.2020 в разрезе налога 
на землю (стр.5 том 2) на сумму 31 тыс. руб.

Налоговое уведомление №51564280 от 01.09.2020 в разрезе налога 
на имущество (стр.5 том 2) на сумму 2 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять затраты по данной статье 32 тыс. руб. ((31 тыс. руб. + 2 тыс. руб.) × 0,9917).

Расходы в размере 2 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2022 год, 
как экономически необоснованные.

Единый транспортный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
30 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога № 24641 от 08.05.2021 г. в разрезе КТ 60201 (стр.4 том 2) на сумму 
5 тыс. руб.

Сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога № 24641 от 08.05.2021 г. в разрезе КАМАЗ 354112 (стр.4 том 2) 
на сумму 14 тыс. руб.

Сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога № 24641 от 08.05.2021 г. в разрезе ГАЗ 3307 (стр. 4 том 2) на сумму 
4 тыс. руб.

В договорах аренды транспортных средств CITROEN CYAIRCROSS, TOYOTA RAV 4, трактор колесный ЮМЗ – 6АКЛ прописано, что налоги оплачивает арендатор. Предприятием предоставлены:

Налоговое уведомление №51564280 от 01.09.2020 в разрезе транспортного налога на Citroen C4AIRCROSS на сумму 2 тыс. руб. 
(стр. 5 том 2).

Налоговое уведомление №51564280 от 01.09.2020 в разрезе транспортного налога на Тойота РАВ 4 на сумму 2 тыс. руб. 
(стр. 5 том 2).

Налоговое уведомление №51564280 от 01.09.2020 в разрезе транспортного налога на ЮМЗ-6АКЛ на сумму 1 тыс. руб. (стр. 5 том 2).

С учетом доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат по данной статье составляет 
28 тыс. руб. ((5 тыс. руб. + 14 тыс. руб. + 4 тыс. руб. + 2 тыс. руб. + 2 тыс. руб. + 1 тыс. руб.) × 0,9917).

Расходы в размере 2 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2022 год, 
как экономически необоснованные.

Услуги сторонних организаций

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
694 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе услуги связи (стр. 3 том 2) на сумму 48 тыс. руб. С учетом индексации 
и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 51 тыс. руб. (48 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе обслуживания оргтехники (стр. 3 том 2) на сумму 11 тыс. руб. С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 12 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе оплаты системы ПЛАТОН (система взимания платы за проезд грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой 12 тонн и более 
по федеральным дорогам общего пользования) (стр. 3 том 2) на сумму 8 тыс. руб. С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 9 тыс. руб. (8 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе медицинских осмотров водителей (стр. 3 том 2) на сумму 7 тыс. руб. 
С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 7 тыс. руб. (7 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на электрическую энергию (стр. 3 том 2) на сумму 54 тыс. руб. С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 58 тыс. руб. (54 тыс. руб. × 1,040 × 1,040 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на обслуживание ККМ (стр. 3 том 2) на сумму 3 тыс. руб. С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 3 тыс. руб. (3 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на услуги по ремонту автомобилей (стр. 3 том 2) на сумму 1 тыс. руб. 
С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на тех. обслуживание (стр. 3 том 2) на сумму 6 тыс. руб. С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 6 тыс. руб. (6 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на тех. осмотр (стр. 3 том 2) на сумму 6 тыс. руб. С учетом индексации 
и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 6 тыс. руб. (6 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Договор с АО «Кузбассгазификацией» на техническое освидетельствование и ремонт газовых баллонов № П-105/2020 
от 14.12.2020, действующий до 31.12.2021 года с автопролонгацией (стр. 9 том 2).

Расчет затрат на техническое освидетельствование и ремонт газовых баллонов в разрезе баллонов объемом 27 литров (стр. 7 том 2) на сумму 
317 тыс. руб. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 329 тыс. руб. (317 тыс. руб. × 1,039).

Расчет затрат на техническое освидетельствование и ремонт газовых баллонов в разрезе баллонов объемом 50 литров (стр. 7 том 2) на сумму 
197 тыс. руб. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 205 тыс. руб. (197 тыс. руб. × 1,039).

Предложение экспертов составляет 687 тыс. руб. (51 тыс. руб. + 
12 тыс. руб. + 9 тыс. руб. + 7 тыс. руб. + 58 тыс. руб. + 3 тыс. руб. + 
1 тыс. руб. + 6 тыс. руб. + 6 тыс. руб. + 329 тыс. руб. + 205 тыс. руб.).

Расходы в размере 7 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

Другие затраты

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
967 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на почтовые расходы (стр. 3 том 2) на сумму 5 тыс. руб. С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 5 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на промсанитарию (стр. 3 том 2) на сумму 16 тыс. руб. С учетом индексации 
и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 17 тыс. руб. (16 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на социальные расходы (стр. 3 том 2) на сумму 3 тыс. руб. С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 3 тыс. руб. (2 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на электронную сдачу отчетности (стр. 3 том 2) на сумму 10 тыс. руб. 
С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 11 тыс. руб. (10 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 91.3 в разрезе затрат на услуги банка (стр. 3 том 2) на сумму 23 тыс. руб. С учетом индексации и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 25 тыс. руб. (23 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 20 в разрезе затрат на канцелярию (стр. 3 том 2) на сумму 8 тыс. руб. С учетом индексации 
и доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 9 тыс. руб. (8 тыс. руб. × 1,036 × 1,039 × 0,9917).

Расчет убытков на 2020 год при обретении газа (доп. материалы) 
(стр. 15 том 2) на сумму 418 тыс. руб. Журнал проводок 
АО «Кузбассгазификация» - ООО «Тисульрайгаз» (стр. 16 том 2). 
Счет фактуры ГНС за 2020 год (стр. 18 том 2)

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения 
(6 % от доходов). Эксперты рассчитали величину налога: 12281 тыс. руб. (плановая выручка предприятия на 2022 год) × 6 % ÷ 2 = 368 тыс. руб.

Предложение экспертов составляет 856 тыс. руб. (5 тыс. руб. + 
17 тыс. руб. + 3 тыс. руб. + 11 тыс. руб. + 25 тыс. руб. + 9 тыс. руб. + 
418 тыс. руб. + 368 тыс. руб.).

Расходы в размере 111 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах

Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах 
с доставкой до потребителя на 2022 год составила 12281 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия составила 1100 тыс. руб.

Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности составила 106,79 руб./кг (НДС не облагается) 
(12281 тыс. руб. ÷ 115 т).

Рост цены составил 7 % ростом цены на газ, а также учетом затрат 
по доставке газа до потребителя (ранее доставка в цену не входила).

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности (прогнозные расходы на период регулирования) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 115,96 | 115,96 | 0 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 115 | 115 | 0 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 13381 | 12281 | -1100 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 3436 | 3436 | 0 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 11 | 11 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 26030 | 26030 | 0 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 1038 | 1038 | 0 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 6250 | 5279 | -971 |
| 7 | Материалы | 1420 | 1420 | 0 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 4830 | 3859 | -971 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 2657 | 2528 | -129 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 911 | 904 | -7 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 911 | 904 | -7 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Страховые платежи | 21 | 21 | 0 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 64 | 60 | -4 |
| 18 | Налог на землю, налог на имущество | 34 | 32 | -2 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 30 | 28 | -2 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 694 | 687 | -7 |
| 22 | Услуги средств связи | 50 | 0 | -50 |
| 23 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие | 644 | 0 | -644 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 967 | 856 | -111 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 9 | 0 | -9 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 958 | 0 | -958 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 13381 | 12281 | -1100 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 13381 | 12281 | -1100 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 116,35 | 106,79 | -9,56 |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «Тисульрайгаз»

Таблица 2

Калькуляция расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 121,2 | 115,96 | -5,24 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 120 | 115 | -5 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 11986 | 12281 | 295 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 2967 | 3436 | 469 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 12 | 11 | -1 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 20812 | 26030 | 5218 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 896 | 1038 | 142 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 3805 | 5279 | 1474 |
| 7 | Материалы | 559 | 1420 | 861 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 3246 | 3859 | 613 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 4318 | 2528 | -1790 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 1373 | 904 | -469 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 1373 | 904 | -469 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Страховые платежи | 24 | 21 | -3 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 57 | 60 | 3 |
| 18 | Налог на землю | 37 | 32 | -5 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 20 | 28 | 8 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 2441 | 687 | -1754 |
| 22 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 423 | 856 | 433 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 11986 | 12281 | 295 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 11986 | 12281 | 295 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 99,88 | 106,79 | 6,91 |

Приложение № 9 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным КАО «Азот» (г. Кемерово),

для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на техническую воду, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, реализуемые на потребительском рынке, на 2022 год

Главный консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на техническую воду, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

КАО «Азот» (г. Кемерово) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) и установленных тарифов на техническую воду, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод на 2022 год (исх. от 28.04.2021 № 5509, вх. от 29.04.2021 № 2113). Согласно представленному заявлению организацией было предложено:

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2022 года  по технической воде на сумму 31529,63 тыс.руб. и установить тарифы на техническую воду на 2022 год с учетом корректировки в размере                        3,93 руб./м3.;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2022 года  по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод на сумму 13194,69 тыс.руб. и установить тарифы на водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод на 2022 год с учетом корректировки в размере 59,29 руб./м3.;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2022 года  по транспортировке питьевой воды на сумму 890,84 тыс.руб. и установить тарифы на транспортировку питьевой воды на 2022 год с учетом корректировки в размере 7,10 руб./м3.;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2022 года  по транспортировке сточных вод на сумму 26432,44 тыс.руб. и установить тарифы на транспортировку сточных вод на 2022 год с учетом корректировки в размере 0,86 руб./м3.

На основании представленного заявления регулятором было открыто дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2022 год, оказываемые КАО «Азот» (г. Кемерово)» за № 19-ВС и ВО.

Расчет корректировки НВВ и тарифов произведен специалистом в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Корректировка НВВ и установление тарифов производится на 2022 год.

Общая характеристика организации

КАО «Азот» (далее – организация) осуществляет несколько видов деятельности, основным из которых является производство химической продукции. В число услуг, оказываемых КАО «Азот», входят также услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

КАО «Азот», являясь законным владельцем водопроводных и канализационных систем, не вправе препятствовать транспортировке по своим сетям воды, сточных вод в целях обеспечения холодного водоснабжения и водоотведения потребителей, которые подключены к этим сетям. Для обеспечения потребителей питьевой, речной водой и оказания услуг по водоотведению и очистке сточных вод в целях возмещения затрат на эксплуатацию и поддержание в надлежащем состоянии водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них, ежегодно устанавливаются следующие виды тарифов: на техническую воду, на водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, на транспортировку питьевой воды, на транспортировку сточных вод.

Объекты инженерной инфраструктуры КАО «Азот», необходимые для оказания услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежат предприятию на праве собственности (в качестве подтверждения в материалах тарифного дела содержатся свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты, а также решение Комитета по управлению государственным имуществом администрации Кемеровской области от 18.03.1993 № 67 «О приватизации и преобразовании Кемеровского производственного объединения «Азот» в открытое акционерное общество «Азот»).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                     «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Следует отметить, что статья 31 Федерального закона от 07.12.2011                   № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обязывает организации вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности. Согласно приказу Минстроя России                от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» ведение раздельного учета заключается в сборе и обобщении информации о затратах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение), на основании данных бухгалтерского и статистического учета раздельно по осуществляемым видам деятельности, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, и другим критериям.

В целях соблюдения вышеуказанных норм действующего законодательства КАО «Азот» с 01.01.2020 года был введен раздельный учет расходов по регулируемым видам деятельности. В частности, были выделены отдельные участки, в соответствии с которыми на счете 23.5 формируются затраты по принадлежности:

- участок речной воды (техническая вода);

- участок пожарохозяйственной воды (транспортировка питьевой воды);

- участок канализования (транспортировка сточных вод);

- участок по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных стоков (транспортировка сточных вод);

- цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод (водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод).

Тем не менее, предоставленные организацией оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета соответствуют требованиям порядка ведения раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности организаций в сфере холодного водоснабжения, водоотведения не в полной мере. Непонятна методика распределения общехозяйственных затрат между регулируемыми видами деятельности внутри структурных подразделений предприятия. Проверить правильность отнесения общехозяйственных расходов на регулируемые виды деятельности не представляется возможным.

Оценка достоверности данных, приведенных

в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на холодное водоснабжение, водоотведение, принимаемых для корректировки НВВ и расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2020 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемым видам деятельности.

В целом деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Инструкцией «О порядке выбора контрагента» от 25.11.2019 № Аз И 0151-001 (далее - Инструкция), заключенным в соответствии с действующим законодательством РФ.

П.п. 4.1.2. Инструкции предусматривает, что возможность проведения закупки неконкурентным   способом в случае:

- признания контрагента неконкурентным (безальтернативным);

- выбор контрагента если сумма сделки составляет 30 000 рублей и ниже (в отношении которой не проводится конкурентная проработка) и проч.

Кроме того, необходимо отметить, что большая часть закупок для нужд КАО «Азот» проводилась компанией ООО Торговый дом               «СДС-Трейд» в соответствии с агентским договором от 20.02.2012                          № 37/2012. Также в материалах тарифного дела представлена Разделительная ведомость КАО «Азот» на 2020 год, отражающая распределение товаров, работ, услуг, закупки в отношении которых осуществляются ООО ТД «СДС-Трейд» и непосредственно КАО «Азот».

Основополагающим документом в области организации и проведения закупочных процедур является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ                          «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках). В соответствии с п.п. 1 п. 2.1. ст. 1 данного закона его действие не распространяется на субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, если общая выручка соответственно таких субъектов, организаций от деятельности, относящейся к сфере деятельности естественных монополий, и от указанных видов деятельности составляет не более чем десять процентов общей суммы выручки соответственно от всех видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный год, информация об объеме которой размещена в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На основании вышеизложенного в связи с тем, что доля выручки              КАО «Азот» от регулируемых видов деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения занимает в общей выручке предприятия незначительную долю (менее 1%), действие Закона о закупках на данное предприятие (для нужд холодного водоснабжения, водоотведения)                         не распространяется.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Рассматриваемое предприятие является многоотраслевой организацией, в сферу деятельности которой, в том числе, входит оказание услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Общий анализ бухгалтерской отчетности предприятия (форма № 1 – Бухгалтерский баланс) свидетельствует об увеличении внеоборотных активов по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим периодом                        на 61685440 тыс.руб. Это обусловлено, главным образом, увеличением суммы долгосрочных финансовых вложений, а именно дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки прав требования                                             (на 55499193 тыс.руб.). Также увеличилась стоимость основных средств (на 3989232 тыс.руб.).

В составе оборотных активов также наблюдаются изменения. По сравнению с предыдущим периодом в 2020 году оборотные активы уменьшились на 137797 тыс.руб. Основными факторами для снижения стали уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности на 3082938 тыс.руб. и уменьшение суммы краткосрочных финансовых вложений на 7702063 тыс.руб. при одновременном росте стоимости денежных средств и денежных эквивалентов на сумму 10304331 тыс.руб.

При анализе Отчета о финансовых результатах предприятия (форма               № 2) было выявлено снижение выручки в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 1588429 тыс.руб. При этом себестоимость продаж снизилась                        на 587342 тыс.руб. Убыток предприятия составил 9945835 тыс.руб. (в предыдущий период чистая прибыль организации равнялась 8177185 тыс.руб.).

Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения не является основным видом деятельности КАО «Азот».

В учетной политике организации отмечено, что расходы вспомогательных производств по производству и передаче энергии  учитываются на счете 23.05. К цехам вспомогательного производства на счете 23.05 относятся:

- участок речной воды;

- участок пожарохозяйственной воды;

- участок канализования;

- участок по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных стоков;

- цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод.

Для цехов, в которых производится более одного продукта, общепроизводственные расходы формируются в целом по цеху или отдельно. Общепроизводственные расходы по продуктам распределяются пропорционально:

- участок речной воды – 100%;

- участок пожарохозяйственной воды – 100%;

- участок канализования – 100%;

- участок по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных стоков – 100%;

- цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод – 100%.

Процент распределения общепроизводственных расходов, согласно учетной политике предприятия, принимается один раз в год.

Для подтверждения фактических доходов организации за 2020 год                        КАО «Азот» в материалах тарифного дела представлен Реестр операций по продажам материальных ценностей в разрезе номенклатурных номеров, а также счета-фактуры, выставленные абонентам. Так, выручка от реализации услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения предприятия за 2020 год составила 60544,51 тыс.руб. (в том числе техническая вода – 33281,52 тыс.руб., водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод – 7573,21 тыс.руб., транспортировка питьевой воды – 412,13 тыс.руб., транспортировка сточных вод – 19277,65 тыс.руб.).

Предприятие применяет общую систему налогообложения.

В качестве подтверждения расходов организации в сфере холодного водоснабжения, водоотведения за 2020 год КАО «Азот» в материалах тарифного дела представлены аналитические отчеты по счетам бухгалтерских регистров.

Фактические расходы организации на оказание услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения представлены также в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42. Расходы предприятия за 2020 год в разрезе оказываемых услуг составили:

- техническая вода – 48120,37 тыс.руб.;

- водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод –                           15059,10 тыс.руб.;

- транспортировка питьевой воды – 12990,17 тыс.руб.;

- транспортировка сточных вод – 46864,06 тыс.руб.

Расходы организации при расчете тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения определяются в доле, относящейся на потребительский рынок.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42.

Корректировка необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на 2022 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 16.10.2018   № 261 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2020 № 166) КАО «Азот» установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 16.10.2018   № 262 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.09.2019 № 287, постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2020 № 167) КАО «Азот»:

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на техническую воду, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения                    и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ                                от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на техническую воду, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод КАО «Азот» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Техническая вода | 2019 | 11974,35 | х | х | 0 | 0,33 |
|  |  | 2020 | х | 1 | х | 0 | 0,33 |
|  |  | 2021 | х | 1 | х | 0 | 0,33 |
|  |  | 2022 | х | 1 | х | 0 | 0,33 |
|  |  | 2023 | х | 1 | х | 0 | 0,33 |
| 2. | Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод | 2019 | 8012,72 | х | х | х | 0,79 |
|  |  | 2020 | х | 1 | х | х | 0,79 |
|  |  | 2021 | х | 1 | х | х | 0,79 |
|  |  | 2022 | х | 1 | х | х | 0,79 |
|  |  | 2023 | х | 1 | х | х | 0,79 |
| 3. | Транспорти-ровка питьевой воды | 2019 | 299,37 | х | х | 0 | 0,16 |
|  |  | 2020 | х | 1 | х | 0 | 0,16 |
|  |  | 2021 | х | 1 | х | 0 | 0,16 |
|  |  | 2022 | х | 1 | х | 0 | 0,16 |
|  |  | 2023 | х | 1 | х | 0 | 0,16 |
| 4. | Транспорти-ровка сточных вод | 2019 | 7229,54 | х | х | х | 0,02 |
|  |  | 2020 | х | 1 | х | х | 0,02 |
|  |  | 2021 | х | 1 | х | х | 0,02 |
|  |  | 2022 | х | 1 | х | х | 0,02 |
|  |  | 2023 | х | 1 | х | х | 0,02 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной                                             в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Холодное водоснабжение технической водой

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, опубликованном 26.09.2020г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Анализ экономической обоснованности расходов на 2022 год

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 12994,06 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 11974,35 тыс. руб.;

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104% согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год РЭК Кузбасса использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 11974,35 тыс. руб.;

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9%;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 12906,62 тыс. руб.

ОР2022 = 11974,35 х [(1- 1%/100%) х (1+0,032)] х [(1- 1%/100%) х                          х (1+0,036)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,039)] х (1+0) = 12906,62 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 87,44 тыс.руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 13452,22 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровню напряжения СН2. Поставка электрической энергии осуществляется ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» по договору от 17.10.2012г.            № 2-Э/ПК (том 4 стр. 1а-294).

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год, в материалах тарифного дела представлены:

- счета-фактуры за потребленную электрическую энергию и мощность за 2020 год (том 2 стр. 95-120);

- расчет средневзвешенного тарифа за 2020 год (том 2 стр. 93);

- программа энергосбережения на 2021 год (том 1 стр. 392-396);

- справка главного энергетика КАО «Азот» о фактическом потреблении электрической энергии (по подразделениям холодного водоснабжения и водоотведения) (том 1 стр. 12).

Расходы на электрическую энергию регулирующим органом на 2022 год утверждены в размере 22166,71 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7054,47 тыс.кВт.ч., цена – 3,14 руб./кВт.ч). Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере 23816,70 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7508,14 тыс.кВт.ч, цена – 3,17 руб./кВт.ч).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 22840,35 тыс. руб. (объем электроэнергии 7207,28 тыс. кВт.ч рассчитан в соответствии с утвержденным долгосрочными параметрами регулирования тарифов на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 0,33 кВт.ч/м3 и объемом поданной воды, цена на электроэнергию 3,17 руб./кВт*час рассчитана исходя из средневзвешенного тарифа на электроэнергию по факту 2020 года (2,92998 руб.кВт./ч. по данным организации на основании представленных счетов-фактур за январь-декабрь 2020 года (без учета затрат цеха энергоснабжения)) с применением ИЦП Минэкономразвития России на 2021 год 104 % и  на 2022 год 104 %).

Отклонение расходов от утвержденных регулятором составило 673,64 тыс.руб. в сторону увеличения. Отклонение затрат по отношению к предложенным предприятием составило 976,35 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Амортизация

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расходы на амортизацию основных средств утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 3568,30 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 5059,41 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств». Среди обосновывающих документов предприятием представлены ведомости износа основных средств по участкам водоснабжения и водоотведения (том 1 стр. 198-212), а также аналитические отчеты по счетам бухгалтерского учета 23.05, 01 и 02 (том 3 стр. 279-379). Дополнительно по запросу регулятора предприятием были представлены инвентарные карточки по объектам основных средств (выборочно) в электронном виде.

Необходимо отметить, что с 01.01.2020 на предприятии введен раздельный учет расходов по регулируемым видам деятельности. Затраты на амортизацию основных средств по объектам, относящимся к холодному водоснабжению технической водой, отражены в ведомости амортизации основных средств по подразделению «Участок речной воды», а также в аналитических отчетах по счетам бухгалтерского учета 23.05, 01 и 02 по данному подразделению. Ведомость амортизации также дополнительна была представлена в электронном виде по устному запросу регулятора.

Анализ представленной ведомости показал, что часть объектов, отнесенных на регулируемый вид деятельности, является объектами общехозяйственного назначения, и сумма начисленной по ним амортизации должна распределяться между всеми видами деятельности (кабель электроснабжения инв. №№ 56130, 56131, 57848, 57850, 57852, павильон постовой охраны инв. № 622269, вентилятор инв. № 626155). Отнесение общей суммы амортизации по данным объектам на регулируемый вид деятельности, по мнению регулятора, является некорректным. Механизм распределения расходов между видами деятельности отсутствует. В связи с чем, расходы на амортизацию по данным объектам регулятором исключены.

Кроме того, в результате проведенного анализа было выявлено, что в отношении некоторых объектов предприятием была проведена модернизация, что привело к увеличению их балансовой стоимости (корпус 307 здания насосной станции 2-го подъема инв. № 56996, трубопровод главного водовода № 4 инв. № 591897).

По данному вопросу регулятор считает необходимым пояснить следующее. В соответствии с п. 8 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011               № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ) мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения входят в состав инвестиционной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение.

Согласно п.п. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ утверждение инвестиционных программ и контроль за их выполнением относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. Утверждение инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила утверждения инвестиционных программ).

В соответствии с п. 10 Правил утверждения инвестиционных программ в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения.

КАО «Азот» за утверждением инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения в регулирующий орган не обращалось. Соответственно, мероприятия по модернизации объектов холодного водоснабжения регулирующим органом не согласовывались. Обоснование необходимости реализации данных мероприятий в регулирующий орган не представлялось.

На основании вышеизложенного, при формировании расходов по статье «Амортизация основных средств» учет затрат на амортизационные отчисления по модернизированным объектам при корректировке тарифов на 2022 год регулятор также считает нецелесообразным.

Таким образом, в процессе экспертизы на 2022 год амортизация основных средств принята регулятором на основании представленной ведомости амортизации основных средств и инвентарных карточек по объектам с корректировкой регулятора в части исключения объектов общехозяйственного назначения и объектов, в отношении которых была проведена модернизация.

В связи с тем, что в соответствии с предложением предприятия расходы на плановый период формируются регулятором без учета расходов на собственные нужды производства (то есть в доле на потребительский рынок), затраты по статье приняты в доле на потребительский рынок (распределение производится пропорционально объемам реализации). Фактическая доля за 2020 год составила 0,4163.

Общая сумма расходов по статье «Амортизация основных средств» на 2022 год составила 1410,86 тыс. руб., отклонение расходов от утвержденных регулятором составило 2157,44 тыс.руб. в сторону уменьшения, отклонение затрат от предложенных организацией составило 3648,55 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы на 2022 год по статьям затрат определены на следующем уровне:

По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Регулирующим органом расходы по статье утверждены на 2022 год в размере 16816,56 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 19131,14 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 18949,02 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 2132,46 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией в сторону уменьшения составило 182,12 тыс. руб., в том числе:

-	По статье «Водный налог» регулятором утверждены затраты на 2022 год в размере 16453,17 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 18314,81 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 18314,81 тыс. руб., (водный налог рассчитан регулятором, исходя из планового объема поднятой воды и ставок водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ (с учетом коэффициента увеличения ставок 3,06 на 2022 год)). Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1861,64 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией отсутствует.

-	По статье «Налог на имущество» регулятором утверждены затраты на 2022 год в размере 363,39 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 816,33 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 634,22 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена общая налоговая декларация по налогу на имущество по всей организации (том 3 стр.148-150), а также служебные записки бухгалтерии о фактическом начислении налога на имущество по участкам холодного водоснабжения и водоотведения (том 1 стр. 213). Согласно представленным данным общая сумма налога на имущество распределяется предприятием между видами деятельности. При этом механизм такого распределения предприятием не представлен.

Данный подход, по мнению регулятора, является некорректным, так как начисление налога на имущество должно производиться в отношении каждого конкретного объекта основных средств, относящегося к определенному виду деятельности (за исключением имущества общехозяйственного назначения). Подход к распределению общей суммы налога на имущество по аналогии с косвенными расходами может привести к искажению информации и «перекосу» сумм между видами деятельности.

На основании вышеизложенного, расходы по статье были рассчитаны регулятором в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, исходя из имеющихся данных об остаточной стоимости имущества по объектам холодного водоснабжения (на основании представленной ведомости амортизации основных средств) и величины амортизационных отчислений. Подробный расчет расходов по статье представлен в Таблице 2.

Затраты по статье приняты в доле на потребительский рынок (распределение производится пропорционально объемам реализации). Фактическая доля за 2020 год составила 0,4163.

Таблица 2

Общая сумма расходов по статье составила 634,22 тыс.руб. Отклонение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 270,83 тыс.руб. в сторону увеличения, отклонение затрат от предложенных организацией в сторону уменьшения составило 182,11 тыс. руб.

Недополученные доходы / выпадающие расходы

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с Методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

«Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод»

Регулирующим органом затраты по данной статье на 2022 год не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 12709,17 тыс. руб.

В данной статье предприятием учтены доходы организации, не полученные в связи со снижением фактических объемов реализации технической воды по сравнению с плановыми за 2020 год.

Недополученные доходы за 2020 год учтены регулятором при расчете расходов по статье «Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» в соответствии с главой VII Методических указаний.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1  Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В соответствии с п.п. «в» п. 79 Основ ценообразования для организаций, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности, нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов не устанавливается. В связи с чем долгосрочными параметрами регулирования тарифов на техническую воду КАО «Азот» (г. Кемерово) нормативный уровень прибыли не утвержден.

Регулирующим органом расходы по данной статье на 2022 год не утверждены. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы для КАО «Азот» не утверждена.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним,                тыс. руб.

Расходы по данной статье на 2022 год регулятором не утверждены, предприятием в целях корректировки не заявлены. КАО «Азот» не наделено статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения.

Корректировки необходимой валовой выручки

«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов»

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, предусмотрена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки.

Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

В соответствии с вышеуказанным пунктом Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулирующим органом при установлении (корректировке) тарифов на долгосрочный период 2019-2023гг. была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2020 года в сторону уменьшения на сумму 2642,56 тыс.руб., 2021 года в сторону уменьшения на сумму 6880,88 тыс.руб.

При корректировке 2022 года в целях недопущения резких изменений уровня тарифов специалистом РЭК Кузбасса предлагается произвести корректировку НВВ в сторону увеличения на сумму 2669,82 тыс.руб. (частично учтена сумма отрицательной корректировки 2020-2021 гг.). Возврат оставшейся части сглаживания регулятором планируется произвести при корректировке 2023 года. Расчет представлен в Таблице 3.

Таблица 3

Необходимо также отметить, что расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанной формулы Методических указаний.

«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки                         в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации, рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле (38):

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

,, ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на                (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя)            в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов                  в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, тыс. руб.

На основании вышеизложенного расчет корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения технической водой представлен в Таблице 4.

Таблица 4

Расчет расходов на покупную электрическую энергию за 2020 год представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Таким образом общая сумма расходов по статье на 2022 год по расчету регулятора составила 964,80 тыс.руб. в сторону увеличения.

«Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

«Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (по услуге холодного водоснабжения технической водой) представлены в Таблице 6.

Таблица 6

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения технической водой КАО «Азот» (г. Кемерово) на 2022 год составляет:

НВВск 2022 = 12906,62 + 18949,02 + 22840,35 + 0 + 1410,86 + 0 + 0 – 0 + + 2669,82 + 964,80 = 59741,47 тыс. руб.,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 26601,02 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 33140,44 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года (2,40 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 4195,84 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило                  27333,79 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Натуральные показатели по технической воде

Регулирующим органом утвержден объем реализации технической воды на 2022 год в размере 21697510,00 м3, предприятием в целях корректировки предложен объем в размере 22167520,00 м3 (корректировка от утвержденного объема составляет 470010,00 м3 в сторону увеличения).

При формировании натуральных показателей 2019-2023гг. по предложению организации объем услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения рассматривается без учета объемов на собственные нужды производства.

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Проанализировав представленные документы (в том числе информацию, представленную организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения), а также динамику объемов за последние 3 года в соответствии с п.п. 4-5 Методических указаний, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов отпущенной технической воды по расчету регулятора согласно Методическим указаниям с учетом изменения объемов потребления в соответствии с представленными в материалах тарифного дела заявками от потребителей на 2022 год.

Расчет объема отпущенной технической воды по категории потребителей «Прочие потребители» в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 7:

Таблица 7

Корректировка объемов реализации технической воды                                    КАО «Азот» на 2022 год представлена в Таблице 8:

Таблица 8

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК Кузбасса | - | - | 21697510,00 | - | 21697510,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 22167520,00 | - | 22167520,00 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | - | - | 22167520,00 | - | 22167520,00 |

По расчету регулирующего органа планируемый   объем   реализации технической воды по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 11083760,00 м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 11083760,00 м3.

Проанализировав представленные документы, остальные показатели объемов специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять на следующем уровне:

- объем поднятой воды в размере 22167520,00 м3 учтен на уровне объема воды, отпущенной на потребительский рынок, в связи с тем, что согласно предложению организации, объемы технической воды при тарифном регулировании заявлены без учета воды, используемой для собственных нужд;

- объем потерь воды принят регулятором на уровне 0,00 м3 на основании показателя, утвержденного долгосрочными параметрами регулирования на 2019-2023 годы - 0%.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, опубликованном 26.09.2020г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Анализ экономической обоснованности расходов на 2022 год

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 8695,06 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 8012,72 тыс. руб.;

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104% согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год РЭК Кузбасса использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 8012,72 тыс. руб.;

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9%;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 8636,56 тыс. руб.

ОР2022 = 8012,72 х [(1- 1%/100%) х (1+0,032)] х [(1- 1%/100%) х                          х (1+0,036)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,039)] х (1+0) = 8636,56 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 58,50 тыс.руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 6455,99 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровню напряжения СН2. Поставка электрической энергии осуществляется ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» по договору от 17.10.2012г.            № 2-Э/ПК (том 4 стр. 1а-294).

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год, в материалах тарифного дела представлены:

- счета-фактуры за потребленную электрическую энергию и мощность за 2020 год (том 2 стр. 95-120);

- расчет средневзвешенного тарифа за 2020 год (том 2 стр. 93);

- программа энергосбережения на 2021 год (том 1 стр. 392-396);

- справка главного энергетика КАО «Азот» о фактическом потреблении электрической энергии (по подразделениям холодного водоснабжения и водоотведения) (том 1 стр. 12).

Расходы на электрическую энергию регулирующим органом на 2022 год утверждены в размере 1073,36 тыс.руб. (объем электрической энергии – 341,59 тыс.кВт.ч., цена – 3,14 руб./кВт.ч). Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере 5103,01 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1608,71 тыс.кВт.ч, цена – 3,17 руб./кВт.ч).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1007,25 тыс. руб. (объем электроэнергии 317,71 тыс. кВт.ч рассчитан в соответствии с утвержденным долгосрочными параметрами регулирования тарифов на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 0,79 кВт.ч/м3 и объемом принятых сточных вод, цена на электроэнергию 3,17 руб./кВт*час рассчитана исходя из средневзвешенного тарифа на электроэнергию по факту 2020 года (2,92998 руб.кВт./ч. по данным организации на основании представленных счетов-фактур за январь-декабрь 2020 года (без учета затрат цеха энергоснабжения)) с применением ИЦП Минэкономразвития России на 2021 год 104 % и  на 2022 год 104 %).

Отклонение расходов от утвержденных регулятором составило 66,11 тыс.руб. в сторону уменьшения. Отклонение затрат по отношению к предложенным предприятием составило 4095,76 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Амортизация

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расходы на амортизацию основных средств утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 537,28 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 755,90 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств». Среди обосновывающих документов предприятием представлены ведомости износа основных средств по участкам водоснабжения и водоотведения (том 1 стр. 198-212), а также аналитические отчеты по счетам бухгалтерского учета 23.05, 01 и 02 (том 3 стр. 279-379). Дополнительно по запросу регулятора предприятием были представлены инвентарные карточки по объектам основных средств (выборочно) в электронном виде.

Необходимо отметить, что с 01.01.2020 на предприятии введен раздельный учет расходов по регулируемым видам деятельности. Затраты на амортизацию основных средств по объектам, относящимся к водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод, отражены в ведомости амортизации основных средств по подразделению «Цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод», а также в аналитических отчетах по счетам бухгалтерского учета 23.05, 01 и 02 по данному подразделению. Ведомость амортизации также дополнительна была представлена в электронном виде по устному запросу регулятора.

Анализ представленной ведомости показал, что часть объектов, отнесенных на регулируемый вид деятельности, является объектами общехозяйственного назначения, и сумма начисленной по ним амортизации должна распределяться между всеми видами деятельности (склад ГСМ инв. № 26591, корпуса 55 и 55а киоски для приборов КИП инв. № 26687, эстакады инв. №№ 26695, 26696, 26697, молниеотвод инв. № 26698, кабель электроснабжения инв. №№ 26712, 26713, 26714, 26715, вентилятор инв.            № 312805, водонагреватель инв. № 620274, генератор сварочный инв.                   № 622345, машина снегоуборочная инв. № 624070, кондиционер инв.                  № 624552, краскопульт инв. № 626172, станок отрезной инв. № 626230, верстак слесарный инв. № 626484, площадка временного складирования отходов инв. № 28222, склад соли инв. № 28239). Отнесение общей суммы амортизации по данным объектам на регулируемый вид деятельности, по мнению регулятора, является некорректным. Механизм распределения расходов между видами деятельности отсутствует. В связи с чем, расходы на амортизацию по данным объектам регулятором исключены.

Кроме того, в результате проведенного анализа было выявлено, что в отношении некоторых объектов предприятием была проведена модернизация, что привело к увеличению их балансовой стоимости (радиальный отстойник № 1 и № 2 инв. № 26593, радиальный отстойник инв. № 26646, корпус 39 – установка нитриденитрификации (открытые резервуары) инв. № 26700, илосос инв. № 26847).

По данному вопросу регулятор считает необходимым пояснить следующее. В соответствии с п. 8 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011               № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ) мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения входят в состав инвестиционной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение.

Согласно п.п. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ утверждение инвестиционных программ и контроль за их выполнением относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. Утверждение инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила утверждения инвестиционных программ).

В соответствии с п. 10 Правил утверждения инвестиционных программ в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения.

КАО «Азот» за утверждением инвестиционной программы в сфере водоотведения в регулирующий орган не обращалось. Соответственно, мероприятия по модернизации объектов водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод регулирующим органом не согласовывались. Обоснование необходимости реализации данных мероприятий в регулирующий орган не представлялось.

На основании вышеизложенного, при формировании расходов по статье «Амортизация основных средств» учет затрат на амортизационные отчисления по модернизированным объектам при корректировке тарифов на 2022 год регулятор также считает нецелесообразным.

Таким образом, в процессе экспертизы на 2022 год амортизация основных средств принята регулятором на основании представленной ведомости амортизации основных средств и инвентарных карточек по объектам с корректировкой регулятора в части исключения объектов общехозяйственного назначения и объектов, в отношении которых была проведена модернизация.

В связи с тем, что в соответствии с предложением предприятия расходы на плановый период формируются регулятором без учета расходов на собственные нужды производства (то есть в доле на потребительский рынок), затраты по статье приняты в доле на потребительский рынок (распределение производится пропорционально объемам реализации). Фактическая доля за 2020 год составила 0,1160.

Общая сумма расходов по статье «Амортизация основных средств» на 2022 год составила 451,86 тыс. руб., отклонение расходов от утвержденных регулятором составило 85,42 тыс.руб. в сторону уменьшения, отклонение затрат от предложенных организацией составило 304,04 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы на 2022 год по статьям затрат определены на следующем уровне:

По статье «Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем»  («Услуги по транспортировке сточных вод») регулирующим органом расходы на 2022 год утверждены в размере 163,91 тыс. руб. (объем транспортируемых стоков – 431330,00 м3, цена – 0,38 руб./м3), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 152,45 тыс. руб. (объем транспортируемых стоков – 401174,40 м3, цена – 0,38 руб./м3).

В данной статье учтены расходы на транспортировку сточных вод, оказываемые Участком канализования КАО «Азот» (в соответствии с технологической схемой водоотведения предприятия).

Объем транспортируемых сточных вод принят на уровне рассчитанных регулятором объемов на 2022 год (401174,40 м3). Тариф принят по плановому тарифу на транспортировку стоков КАО «Азот» с 01.01.2022 – 0,37 руб./м3, с 01.07.2022 – 0,45 руб./м3.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,58 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 12,03 тыс.руб. в сторону увеличения.

По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

По статье «Налог на имущество» регулятором утверждены затраты на 2022 год в размере 153,40 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 255,77 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 193,41 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена общая налоговая декларация по налогу на имущество по всей организации (том 3 стр.148-150), а также служебные записки бухгалтерии о фактическом начислении налога на имущество по участкам холодного водоснабжения и водоотведения (том 1 стр. 213). Согласно представленным данным общая сумма налога на имущество распределяется предприятием между видами деятельности. При этом механизм такого распределения предприятием не представлен.

Данный подход, по мнению регулятора, является некорректным, так как начисление налога на имущество должно производиться в отношении каждого конкретного объекта основных средств, относящегося к определенному виду деятельности (за исключением имущества общехозяйственного назначения). Подход к распределению общей суммы налога на имущество по аналогии с косвенными расходами может привести к искажению информации и «перекосу» сумм между видами деятельности.

На основании вышеизложенного, расходы по статье были рассчитаны регулятором в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, исходя из имеющихся данных об остаточной стоимости имущества по объектам водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод (на основании представленной ведомости амортизации основных средств) и величины амортизационных отчислений. Подробный расчет расходов по статье представлен в Таблице 9.

Таблица 9

Затраты по статье приняты в доле на потребительский рынок (распределение производится пропорционально объемам реализации). Фактическая доля за 2020 год составила 0,1160.

Общая сумма расходов по статье составила 193,41 тыс.руб. Отклонение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 40,01 тыс.руб. в сторону увеличения, отклонение затрат от предложенных организацией в сторону уменьшения составило 62,36 тыс. руб.

Недополученные доходы / выпадающие расходы

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с Методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

«Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод»

Регулирующим органом затраты по данной статье на 2022 год не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 2424,15 тыс. руб.

В данной статье предприятием учтены доходы организации, не полученные в связи со снижением фактических объемов принятых от потребительского рынка сточных вод по сравнению с плановыми за 2020 год.

Недополученные доходы за 2020 год учтены регулятором при расчете расходов по статье «Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» в соответствии с главой VII Методических указаний.

По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования».

Регулирующим органом затраты по данной статье на 2022 год не утверждены, предприятием в целях корректировки расходы по статье не заявлены.

В данной статье регулятором учтено невыполнение производственной программы в части мероприятий по капитальному ремонту основных средств, предусмотренных при формировании необходимой валовой выручки на 2020 год. Неосвоенные суммы подлежат исключению в последующие периоды регулирования.

В соответствии с экспертным заключением специалистов ОАО «Агентство энергетических экспертиз», представленным в рамках исполнения государственного контракта № 5к от 11.05.2021 на оказание услуг по проведению анализа материалов для подтверждения фактических расходов ремонтных программ 2020 года, представленных регулируемыми организациями, оказывающими услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса в рамках государственного регулирования тарифов на 2022 год, общая сумма средств, затраченных на мероприятия по капитальным ремонтам в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод составила 61,34 тыс.руб. (затраты указаны в доле на потребительский рынок).

При этом плановые расходы на данные мероприятия на 2020 год были утверждены в размере 1166,23 тыс.руб. Отклонение составило:

1166,23 – 61,34 = 1104,89 тыс.руб.

Неосвоенная сумма подлежит исключению в полном объеме. Таким образом, из необходимой валовой выручки 2022 года исключена сумма неосвоенных средств 2020 года в размере 1104,89 тыс.руб.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1  Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В соответствии с п.п. «в» п. 79 Основ ценообразования для организаций, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности, нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов не устанавливается. В связи с чем долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод КАО «Азот» (г. Кемерово) нормативный уровень прибыли не утвержден.

Регулирующим органом расходы по данной статье на 2022 год не утверждены. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2019-2023 годы для КАО «Азот» не утверждена.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним,                тыс. руб.

Расходы по данной статье на 2022 год регулятором не утверждены, предприятием в целях корректировки не заявлены. КАО «Азот» не наделено статусом гарантирующей организации в сфере водоотведения.

Корректировки необходимой валовой выручки

«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов»

На 2022 год расходы по данной статье учтены в размере (-33,86) тыс.руб. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, предусмотрена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки.

Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

В соответствии с вышеуказанным пунктом Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулирующим органом при установлении (корректировке) тарифов на долгосрочный период 2019-2023гг. была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2019 года в сторону уменьшения на сумму 179,46 тыс.руб., 2020 года в сторону увеличения на сумму 179,46 тыс.руб.

При корректировке 2022 года необходимость в сглаживании необходимой валовой выручки отсутствует.

«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки                         в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации, рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле (38):

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

,, ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на                (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя)            в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов                  в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, тыс. руб.

На основании вышеизложенного расчет корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод представлен в Таблице 10.

Таблица 10

Расчет расходов на покупную электрическую энергию за 2020 год представлен в Таблице 11.

Таблица 11

Таким образом общая сумма расходов по статье на 2022 год по расчету регулятора составила 2070,77 тыс.руб. в сторону увеличения.

«Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

«Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (по услуге водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод) представлены в Таблице 12.

Таблица 12

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод КАО «Азот» (г. Кемерово) на 2022 год составляет:

НВВск 2022 = 8636,56 + (-747,00) + 1007,25 + 0 + 451,86 + 0 + 0 – 0 + 0 +              + 2070,77 = 11419,43 тыс. руб.,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 4685,72 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 6733,71 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года (23,36 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 830,29 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило                  12364,41 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Натуральные показатели по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод

Регулирующим органом утвержден объем принятых от потребительского рынка сточных вод на 2022 год в размере 431330,00 м3, предприятием в целях корректировки предложен объем в размере 401174,40 м3 (корректировка от утвержденного объема составляет 30155,60 м3 в сторону уменьшения).

При формировании натуральных показателей 2019-2023гг. по предложению организации объем услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения рассматривается без учета объемов на собственные нужды производства.

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Проанализировав представленные документы (в том числе информацию, представленную организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения), а также динамику объемов за последние 3 года в соответствии с п.п. 4-5 Методических указаний, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов принятых от потребительского рынка сточных вод по расчету регулятора согласно Методическим указаниям с учетом изменения объемов потребления в соответствии с представленными в материалах тарифного дела заявками от потребителей на 2022 год.

Расчет объема принятых сточных вод по категории потребителей «Прочие потребители» в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 13:

Таблица 13

Корректировка объемов принятых хозяйственно-бытовых сточных вод                                    КАО «Азот» на 2022 год представлена в Таблице 14:

Таблица 14

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК Кузбасса | - | - | 431330,00 | - | 431330,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 401174,40 | - | 401174,40 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | - | - | 401174,40 | - | 401174,40 |

По расчету регулирующего органа планируемый   объем   принятых сточных вод по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 200587,20 м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 200587,20 м3.

Проанализировав представленные документы, остальные показатели объемов специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять на следующем уровне:

- общий объем пропущенных сточных вод в размере 401174,40 м3 учтен на уровне объема сточных вод, принятых от потребительского рынка, в связи с тем, что согласно предложению организации, объемы сточных вод при тарифном регулировании заявлены без учета сточных вод от собственных нужд производства;

- сточные воды от хозяйственных нужд предприятия отсутствуют.

Транспортировка питьевой воды

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, опубликованном 26.09.2020г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Анализ экономической обоснованности расходов на 2022 год

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 324,86 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 299,37 тыс. руб.;

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104% согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год РЭК Кузбасса использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 299,37 тыс. руб.;

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9%;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 322,68 тыс. руб.

ОР2022 = 299,37 х [(1- 1%/100%) х (1+0,032)] х [(1- 1%/100%) х                          х (1+0,036)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,039)] х (1+0) = 322,68 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 2,19 тыс.руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 735,80 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровню напряжения СН2. Поставка электрической энергии осуществляется ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» по договору от 17.10.2012г.            № 2-Э/ПК (том 4 стр. 1а-294).

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год, в материалах тарифного дела представлены:

- счета-фактуры за потребленную электрическую энергию и мощность за 2020 год (том 2 стр. 95-120);

- расчет средневзвешенного тарифа за 2020 год (том 2 стр. 93);

- программа энергосбережения на 2021 год (том 1 стр. 392-396);

- справка главного энергетика КАО «Азот» о фактическом потреблении электрической энергии (по подразделениям холодного водоснабжения и водоотведения) (том 1 стр. 12).

Расходы на электрическую энергию регулирующим органом на 2022 год утверждены в размере 108,38 тыс.руб. (объем электрической энергии – 34,49 тыс.кВт.ч., цена – 3,14 руб./кВт.ч). Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере 101,29 тыс.руб. (объем электрической энергии – 31,93 тыс.кВт.ч, цена – 3,17 руб./кВт.ч).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 101,21 тыс. руб. (объем электроэнергии 31,94 тыс. кВт.ч рассчитан в соответствии с утвержденным долгосрочными параметрами регулирования тарифов на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 0,16 кВт.ч/м3 и объемом поданной воды, цена на электроэнергию 3,17 руб./кВт*час рассчитана исходя из средневзвешенного тарифа на электроэнергию по факту 2020 года (2,92998 руб.кВт./ч. по данным организации на основании представленных счетов-фактур за январь-декабрь 2020 года (без учета затрат цеха энергоснабжения)) с применением ИЦП Минэкономразвития России на 2021 год 104 % и  на 2022 год 104 %).

Отклонение расходов от утвержденных регулятором составило 7,17 тыс.руб. в сторону уменьшения. Отклонение затрат по отношению к предложенным предприятием составило 0,08 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Амортизация

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расходы на амортизацию основных средств утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 65,95 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 190,84 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств». Среди обосновывающих документов предприятием представлены ведомости износа основных средств по участкам водоснабжения и водоотведения (том 1 стр. 198-212), а также аналитические отчеты по счетам бухгалтерского учета 23.05, 01 и 02 (том 3 стр. 279-379). Дополнительно по запросу регулятора предприятием были представлены инвентарные карточки по объектам основных средств (выборочно) в электронном виде.

Необходимо отметить, что с 01.01.2020 на предприятии введен раздельный учет расходов по регулируемым видам деятельности. Затраты на амортизацию основных средств по объектам, относящимся к транспортировке питьевой воды, отражены в ведомости амортизации основных средств по подразделению «Участок пожарохозяйственной воды», а также в аналитических отчетах по счетам бухгалтерского учета 23.05, 01 и 02 по данному подразделению. Ведомость амортизации также дополнительна была представлена в электронном виде по устному запросу регулятора.

Анализ представленной ведомости показал, что часть объектов, отнесенных на регулируемый вид деятельности, является объектами общехозяйственного назначения, и сумма начисленной по ним амортизации должна распределяться между всеми видами деятельности (ограждение железобетонное инв. № 295311, телефонная кабельная линия инв. № 296741, кабельная линия электропередач инв. № 308278, ограждение территории инв. № 58090). Отнесение общей суммы амортизации по данным объектам на регулируемый вид деятельности, по мнению регулятора, является некорректным. Механизм распределения расходов между видами деятельности отсутствует. В связи с чем, расходы на амортизацию по данным объектам регулятором исключены.

Кроме того, в результате проведенного анализа было выявлено, что в отношении некоторых объектов предприятием была проведена модернизация, что привело к увеличению их балансовой стоимости (водопровод ПХВ инв. № 57162).

По данному вопросу регулятор считает необходимым пояснить следующее. В соответствии с п. 8 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011               № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ) мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения входят в состав инвестиционной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение.

Согласно п.п. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ утверждение инвестиционных программ и контроль за их выполнением относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. Утверждение инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила утверждения инвестиционных программ).

В соответствии с п. 10 Правил утверждения инвестиционных программ в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения.

КАО «Азот» за утверждением инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения в регулирующий орган не обращалось. Соответственно, мероприятия по модернизации объектов холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) регулирующим органом не согласовывались. Обоснование необходимости реализации данных мероприятий в регулирующий орган не представлялось.

На основании вышеизложенного, при формировании расходов по статье «Амортизация основных средств» учет затрат на амортизационные отчисления по модернизированным объектам при корректировке тарифов на 2022 год регулятор также считает нецелесообразным.

Таким образом, в процессе экспертизы на 2022 год амортизация основных средств рассчитана регулятором на основании представленной ведомости амортизации основных средств и инвентарных карточек по объектам с корректировкой регулятора в части исключения объектов общехозяйственного назначения и объектов, в отношении которых была проведена модернизация. Расчетная величина амортизационных отчислений превышает уровень, предложенный предприятием (в связи с тем, что по части объектов последним годом начисления амортизации будет являться 2021 год). На основании чего расходы по статье приняты на уровне предложения организации.

В связи с тем, что в соответствии с предложением предприятия расходы на плановый период формируются регулятором без учета расходов на собственные нужды производства (то есть в доле на потребительский рынок), затраты по статье приняты в доле на потребительский рынок (распределение производится пропорционально объемам реализации). Фактическая доля за 2020 год составила 0,1548.

Общая сумма расходов по статье «Амортизация основных средств» на 2022 год составила 190,84 тыс. руб., отклонение расходов от утвержденных регулятором составило 124,89 тыс.руб. в сторону увеличения, отклонение затрат от предложенных организацией отсутствует.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы на 2022 год по статьям затрат определены на следующем уровне:

По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

По статье «Налог на имущество» регулятором утверждены затраты на 2022 год в размере 5,01 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 36,81 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 28,33 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена общая налоговая декларация по налогу на имущество по всей организации (том 3 стр.148-150), а также служебные записки бухгалтерии о фактическом начислении налога на имущество по участкам холодного водоснабжения и водоотведения (том 1 стр. 213). Согласно представленным данным общая сумма налога на имущество распределяется предприятием между видами деятельности. При этом механизм такого распределения предприятием не представлен.

Данный подход, по мнению регулятора, является некорректным, так как начисление налога на имущество должно производиться в отношении каждого конкретного объекта основных средств, относящегося к определенному виду деятельности (за исключением имущества общехозяйственного назначения). Подход к распределению общей суммы налога на имущество по аналогии с косвенными расходами может привести к искажению информации и «перекосу» сумм между видами деятельности.

На основании вышеизложенного, расходы по статье были рассчитаны регулятором в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, исходя из имеющихся данных об остаточной стоимости имущества по объектам холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) (на основании представленной ведомости амортизации основных средств) и величины амортизационных отчислений. Подробный расчет расходов по статье представлен в Таблице 15.

Затраты по статье приняты в доле на потребительский рынок (распределение производится пропорционально объемам реализации). Фактическая доля за 2020 год составила 0,1548.

Таблица 15

Общая сумма расходов по статье составила 28,33 тыс.руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 23,32 тыс.руб., отклонение затрат от предложенных организацией в сторону уменьшения составило 8,48 тыс. руб.

Недополученные доходы / выпадающие расходы

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с Методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

«Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод»

Регулирующим органом затраты по данной статье на 2022 год не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 29,34 тыс. руб.

В данной статье предприятием учтены доходы организации, не полученные в связи со снижением фактических объемов транспортируемой питьевой воды по сравнению с плановыми за 2020 год.

Недополученные доходы за 2020 год учтены регулятором при расчете расходов по статье «Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» в соответствии с главой VII Методических указаний.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1  Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В соответствии с п.п. «в» п. 79 Основ ценообразования для организаций, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности, нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов не устанавливается. В связи с чем долгосрочными параметрами регулирования тарифов на транспортировку питьевой воды КАО «Азот» (г. Кемерово) нормативный уровень прибыли не утвержден.

Регулирующим органом расходы по данной статье на 2022 год не утверждены. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы для КАО «Азот» не утверждена.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним,                тыс. руб.

Расходы по данной статье на 2022 год регулятором не утверждены, предприятием в целях корректировки не заявлены. КАО «Азот» не наделено статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения.

Корректировки необходимой валовой выручки

«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов»

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, предусмотрена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки.

Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

В соответствии с вышеуказанным пунктом Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулирующим органом при установлении (корректировке) тарифов на долгосрочный период 2019-2023гг. была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2019 года в сторону уменьшения на сумму 41,56 тыс.руб., 2020 года в сторону увеличения на сумму 6,14 тыс.руб., 2021 года в сторону увеличения на сумму 1,59 тыс.руб.

При корректировке 2022 года в целях недопущения резких изменений уровня тарифов специалистом РЭК Кузбасса предлагается произвести корректировку НВВ в сторону увеличения на сумму 0,49 тыс.руб. (частично учтена сумма отрицательной корректировки 2019 года). Возврат оставшейся части сглаживания регулятором планируется произвести при корректировке 2023 года. Расчет представлен в Таблице 16.

Таблица 16

Необходимо также отметить, что расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанной формулы Методических указаний.

«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки                         в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации, рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле (38):

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

,, ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на                (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя)            в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов                  в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, тыс. руб.

На основании вышеизложенного расчет корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) представлен в Таблице 17.

Таблица 17

Расчет расходов на покупную электрическую энергию за 2020 год представлен в Таблице 18.

Таблица 18

Таким образом общая сумма расходов по статье на 2022 год по расчету регулятора составила 99,89 тыс.руб. в сторону увеличения.

«Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

«Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Величина корректировки по итогам 2020 года не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (по услуге транспортировка питьевой воды) представлены в Таблице 19.

Таблица 19

В соответствии с п. 20 порядка и правил определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр агрегированный показатель надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, используемый при осуществлении корректировки тарифов, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности от установленных плановых значений таких показателей, определяется в соответствии со следующей формулой:

,

где:

A - агрегированный показатель качества, надежности и энергетической эффективности;

- фактическое значение i-го показателя в j периоде регулирования;

- плановое значение i-го показателя в j периоде регулирования;

- весовой коэффициент, определяемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия по утверждению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

В ходе рассмотрения тарифного дела регулирующим органом было выявлено недостижение регулируемой организацией по итогам 2019 года одного из утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения. В связи с чем регулятором был произведен расчет агрегированного показателя качества, надежности и на его основании расчет размера корректировки необходимой валовой выручки (ΔЦПi).

Исходные данные для расчета агрегированного показателя и размера корректировки необходимой валовой выручки представлены в Таблице 20.

Таблица 20

По данному расчету агрегированный показатель в сфере холодного водоснабжения питьевой водой составил:

А = ((3,38 / 2,69) * 0,50) + ((0,03 / 0,04) * 0,50) = 1,003

Значение 1,003 > 1, поэтому по условиям формулы агрегированного показателя для дальнейшего расчета принимается меньшее из значений, то есть 1.

По условиям первой части формулы расчета ΔЦПi для дальнейшего расчета корректировки необходимой валовой выручки принимается минимальное значение при сравнении показателей (1 – А) и Пкор2020 / 100. Таким образом получаем следующее значение:

(1 – А) = (1 – 1) = 0,00

Пкор2020 / 100 = 3 / 100 = 0,03

0,00 < 0,03

На основании вышеизложенного при корректировке НВВ по услуге холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на 2022 год показатель   равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) КАО «Азот» (г. Кемерово) на 2022 год составляет:

НВВск 2022 = 322,68 + 28,33 + 101,21 + 0 + 190,84 + 0 + 0 – 0 + 0,49 +                   + 99,89 = 743,43 тыс. руб.,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 234,50 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 508,92 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года (2,35 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 217,51 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило                  673,33 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Натуральные показатели по транспортировке питьевой воды

Регулирующим органом утвержден объем транспортируемой питьевой воды на 2022 год в размере 215540,00 м3, предприятием в целях корректировки предложен объем в размере 199578,40 м3 (корректировка от утвержденного объема составляет 15961,60 м3 в сторону уменьшения).

При формировании натуральных показателей 2019-2023гг. по предложению организации объем услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения рассматривается без учета объемов на собственные нужды производства.

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Проанализировав представленные документы (в том числе информацию, представленную организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения), а также динамику объемов за последние 3 года в соответствии с п.п. 4-5 Методических указаний, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов транспортируемой питьевой воды по расчету регулятора согласно Методическим указаниям с учетом изменения объемов потребления в соответствии с представленными в материалах тарифного дела заявками от потребителей на 2022 год.

Расчет объема транспортируемой питьевой воды по категории потребителей «Прочие потребители» в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 21:

Таблица 21

Корректировка объемов транспортируемой питьевой воды                                    КАО «Азот» на 2022 год представлена в Таблице 22:

Таблица 22

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК Кузбасса | - | - | 215540,00 | - | 215540,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 199578,40 | - | 199578,60 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | - | - | 199578,40 | - | 199578,60 |

По расчету регулирующего органа планируемый   объем   транспортируемой питьевой воды по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 99789,20 м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 99789,20 м3.

Проанализировав представленные документы, остальные показатели объемов специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять на следующем уровне:

- объем полученной воды со стороны в размере 199578,40 м3 учтен на уровне объема воды, отпущенной на потребительский рынок, в связи с тем, что согласно предложению организации, объемы транспортируемой воды при тарифном регулировании заявлены без учета воды, используемой для собственных нужд;

- объем потерь воды принят регулятором на уровне 0,00 м3 на основании показателя, утвержденного долгосрочными параметрами регулирования на 2019-2023 годы - 0%.

Транспортировка сточных вод

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, опубликованном 26.09.2020г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Анализ экономической обоснованности расходов на 2022 год

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 7845,19 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 7229,54 тыс. руб.;

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104%согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год РЭК Кузбасса использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 7229,54 тыс. руб.;

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9%;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 7792,40 тыс. руб.

ОР2022 = 7229,54 х [(1- 1%/100%) х (1+0,032)] х [(1- 1%/100%) х                          х (1+0,036)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,039)] х (1+0) = 7792,40 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 52,79 тыс.руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 6024,48 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровню напряжения СН2. Поставка электрической энергии осуществляется ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» по договору от 17.10.2012г.            № 2-Э/ПК (том 4 стр. 1а-294).

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год, в материалах тарифного дела представлены:

- счета-фактуры за потребленную электрическую энергию и мощность за 2020 год (том 2 стр. 95-120);

- расчет средневзвешенного тарифа за 2020 год (том 2 стр. 93);

- программа энергосбережения на 2021 год (том 1 стр. 392-396);

- справка главного энергетика КАО «Азот» о фактическом потреблении электрической энергии (по подразделениям холодного водоснабжения и водоотведения) (том 1 стр. 12).

Расходы на электрическую энергию регулирующим органом на 2022 год утверждены в размере 3558,16 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1132,37 тыс.кВт.ч., цена – 3,14 руб./кВт.ч). Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере 3622,31 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1141,92 тыс.кВт.ч, цена – 3,17 руб./кВт.ч).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 3618,82 тыс. руб. (объем электроэнергии 1141,92 тыс. кВт.ч рассчитан в соответствии с утвержденным долгосрочными параметрами регулирования тарифов на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 0,02 кВт.ч/м3 и объемом принятых сточных вод, цена на электроэнергию 3,17 руб./кВт*час рассчитана исходя из средневзвешенного тарифа на электроэнергию по факту 2020 года (2,92998 руб.кВт./ч. по данным организации на основании представленных счетов-фактур за январь-декабрь 2020 года (без учета затрат цеха энергоснабжения)) с применением ИЦП Минэкономразвития России на 2021 год 104 % и  на 2022 год 104 %).

Увеличение расходов от утвержденных регулятором составило 60,66 тыс.руб. Отклонение затрат по отношению к предложенным предприятием составило 3,49 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Амортизация

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расходы на амортизацию основных средств утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 2267,16 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 2440,35 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств». Среди обосновывающих документов предприятием представлены ведомости износа основных средств по участкам водоснабжения и водоотведения (том 1 стр. 198-212), а также аналитические отчеты по счетам бухгалтерского учета 23.05, 01 и 02 (том 3 стр. 279-379). Дополнительно по запросу регулятора предприятием были представлены инвентарные карточки по объектам основных средств (выборочно) в электронном виде.

Необходимо отметить, что с 01.01.2020 на предприятии введен раздельный учет расходов по регулируемым видам деятельности. Затраты на амортизацию основных средств по объектам, относящимся к транспортировке сточных вод, отражены в ведомости амортизации основных средств по подразделениям «Участок канализования» и «Участок по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных стоков», а также в аналитических отчетах по счетам бухгалтерского учета 23.05, 01 и 02 по данным подразделениям. Ведомость амортизации также дополнительна была представлена в электронном виде по устному запросу регулятора.

Анализ представленной ведомости показал, что часть объектов, отнесенных на регулируемый вид деятельности, является объектами общехозяйственного назначения, и сумма начисленной по ним амортизации должна распределяться между всеми видами деятельности (межцеховые подземные коммуникации аммиака и серной кислоты инв. №№ 58336, 58337, 58338, 58339, 58340, 58353, вентилятор инв. № 622649). Отнесение общей суммы амортизации по данным объектам на регулируемый вид деятельности, по мнению регулятора, является некорректным. Механизм распределения расходов между видами деятельности отсутствует. В связи с чем, расходы на амортизацию по данным объектам регулятором исключены.

Кроме того, в результате проведенного анализа было выявлено, что в отношении некоторых объектов предприятием была проведена модернизация, что привело к увеличению их балансовой стоимости (трубопроводы напорные инв. №№ 58397, 58398).

По данному вопросу регулятор считает необходимым пояснить следующее. В соответствии с п. 8 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011               № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ) мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения входят в состав инвестиционной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение.

Согласно п.п. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ утверждение инвестиционных программ и контроль за их выполнением относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. Утверждение инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила утверждения инвестиционных программ).

В соответствии с п. 10 Правил утверждения инвестиционных программ в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения.

КАО «Азот» за утверждением инвестиционной программы в сфере водоотведения в регулирующий орган не обращалось. Соответственно, мероприятия по модернизации объектов водоотведения (транспортировка сточных вод) регулирующим органом не согласовывались. Обоснование необходимости реализации данных мероприятий в регулирующий орган не представлялось.

На основании вышеизложенного, при формировании расходов по статье «Амортизация основных средств» учет затрат на амортизационные отчисления по модернизированным объектам при корректировке тарифов на 2022 год регулятор также считает нецелесообразным.

Таким образом, в процессе экспертизы на 2022 год амортизация основных средств принята регулятором на основании представленной ведомости амортизации основных средств и инвентарных карточек по объектам с корректировкой регулятора в части исключения объектов общехозяйственного назначения и объектов, в отношении которых была проведена модернизация.

В связи с тем, что в соответствии с предложением предприятия расходы на плановый период формируются регулятором без учета расходов на собственные нужды производства (то есть в доле на потребительский рынок), затраты по статье приняты в доле на потребительский рынок (распределение производится пропорционально объемам реализации). Фактическая доля за 2020 год составила 0,7336.

Общая сумма расходов по статье «Амортизация основных средств» на 2022 год составила 2260,30 тыс. руб., отклонение расходов от утвержденных регулятором составило 6,86 тыс.руб. в сторону уменьшения, отклонение затрат от предложенных организацией составило 180,05 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы на 2022 год по статьям затрат определены на следующем уровне:

По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом расходы на 2022 год утверждены в размере 4513,27 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 24265,52 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на аренду земельного участка для размещения буферного пруда с рассеивающим выпуском.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- договор аренды земельного участка от 01.03.2005 № 05-0010, заключенный с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (с дополнительными соглашениями) (том 1 стр. 214-238);

- уведомление об изменении арендной платы по договору аренды земельного участка от 01.03.2005 № 05-0010 (уведомление от 01.02.2021           № 9-6-02/112) (том 1 стр. 239).

В соответствии с документами, представленными организацией в регулирующий орган в предыдущие периоды регулирования, общая сумма арендной платы в год составляла 6501,80 тыс.руб. (без выделения доли, приходящейся на потребительский рынок). Согласно представленному уведомлению об изменении арендной платы по договору аренды земельного участка от 01.03.2005 № 05-0010 (уведомление от 01.02.2021 № 9-6-02/112) (том 1 стр. 239), с 01.01.2021г. арендная плата за земельный участок составляет 7930,57832 тыс. руб. в квартал, то есть 31722,31 тыс.руб. в год.

Данная величина рассчитана в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово и предоставленные в аренду без торгов, условий и сроков внесения арендной платы, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2008 № 62, с учетом внесенных изменений.

П. 3 ст. 39.7 Земельного кодекса РФ, вступившим в законную силу                  с 1 марта 2015 г., предусмотрено, что, если иное не установлено Земельным кодексом РФ или другими Федеральными законами, порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов, устанавливается:

1) Правительством Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности;

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

3) органом местного самоуправления в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

П. 4 ст. 39.7 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ) установлено, что размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные для размещения объектов, предусмотренных п.п. 2 ст. 49 ЗК РФ, а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.                      К объектам, предусмотренным вышеназванным п.п. 2 ст. 49 ЗК РФ, относятся объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения. Нормативным правовым актом, устанавливающим размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, являются Правила определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582  (в редакции постановления Правительства РФ от 07.09.2020 № 1369) (далее - Правила № 582).

Согласно п. 5 Правил № 582, до утверждения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии ставок арендной платы арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной платы, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации, в отношении земельных участков, которые предоставлены без проведения торгов для размещения, в частности, линий электропередачи, линий связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, гидроэлектростанций, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики.

Во исполнение данного пункта Правил № 582 Минэкономразвития издан Приказ от 23 апреля 2013 г. № 217 «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод», которым утверждена ставка арендной платы в размере 0,7% кадастровой стоимости соответствующего земельного участка в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 марта 2018 г. (вопрос № 18), указано, что поскольку пунктом    4 ст. 39.7 ЗК РФ, вступившей в действие с 1 марта 2015 г., установлены случаи, при наличии которых размер арендной платы за некоторые виды публичных земель не может превышать размер арендной платы, установленный в отношении федеральных земель, данная норма Земельного кодекса подлежит применению с указанной даты при определении арендной платы за все публичные земли независимо от того, какие правила установлены нормативными правовыми актами субъектов или муниципальных образований.

На основании вышеизложенного, регулирующий орган полагает обоснованным принять расходы на арендную плату за земельный участок                в размере 0,7% от его кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость арендуемого земельного участка по данным публичной кадастровой карты составляет 1203669,05 тыс.руб. Таким образом расчет арендной платы, произведенный регулятором, будет выглядеть следующим образом:

1203669,05 тыс. руб. * 0,7% = 8425,68 тыс. руб.

Затраты по статье приняты в доле на потребительский рынок (распределение производится пропорционально объемам реализации). Фактическая доля за 2020 год составила 0,7336. Общая сумма расходов в доле составила 6181,40 тыс.руб.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1668,12 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией в сторону уменьшения составило 18084,12 тыс.руб.

По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

По статье «Налог на имущество» регулятором утверждены затраты на 2022 год в размере 2079,81 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 2226,32 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2166,58 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена общая налоговая декларация по налогу на имущество по всей организации (том 3 стр.148-150), а также служебные записки бухгалтерии о фактическом начислении налога на имущество по участкам холодного водоснабжения и водоотведения (том 1 стр. 213). Согласно представленным данным общая сумма налога на имущество распределяется предприятием между видами деятельности. При этом механизм такого распределения предприятием не представлен.

Данный подход, по мнению регулятора, является некорректным, так как начисление налога на имущество должно производиться в отношении каждого конкретного объекта основных средств, относящегося к определенному виду деятельности (за исключением имущества общехозяйственного назначения). Подход к распределению общей суммы налога на имущество по аналогии с косвенными расходами может привести к искажению информации и «перекосу» сумм между видами деятельности.

На основании вышеизложенного, расходы по статье были рассчитаны регулятором в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, исходя из имеющихся данных об остаточной стоимости имущества по объектам водоотведения (транспортировка сточных вод) (на основании представленной ведомости амортизации основных средств) и величины амортизационных отчислений. Подробный расчет расходов по статье представлен в Таблице 23.

Затраты по статье приняты в доле на потребительский рынок (распределение производится пропорционально объемам реализации). Фактическая доля за 2020 год составила 0,7336.

Таблица 23

Общая сумма расходов по статье составила 2166,58 тыс.руб. Отклонение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 86,76 тыс.руб. в сторону увеличения, отклонение затрат от предложенных организацией в сторону уменьшения составило 59,74 тыс. руб.

Недополученные доходы / выпадающие расходы

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с Методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

«Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод»

Регулирующим органом затраты по данной статье на 2022 год не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 551,57 тыс. руб.

В данной статье предприятием учтены доходы организации, не полученные в связи со снижением фактических объемов транспортируемых сточных вод по сравнению с плановыми за 2020 год.

Недополученные доходы за 2020 год учтены регулятором при расчете расходов по статье «Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» в соответствии с главой VII Методических указаний.

По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования».

Регулирующим органом затраты по данной статье на 2022 год не утверждены, предприятием в целях корректировки расходы по статье не заявлены.

В данной статье регулятором учтено невыполнение производственной программы в части мероприятий по капитальному ремонту основных средств, предусмотренных при формировании необходимой валовой выручки на 2020 год. Неосвоенные суммы подлежат исключению в последующие периоды регулирования.

В соответствии с экспертным заключением специалистов ОАО «Агентство энергетических экспертиз», представленным в рамках исполнения государственного контракта № 5к от 11.05.2021 на оказание услуг по проведению анализа материалов для подтверждения фактических расходов ремонтных программ 2020 года, представленных регулируемыми организациями, оказывающими услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса в рамках государственного регулирования тарифов на 2022 год, общая сумма средств, затраченных на мероприятия по капитальным ремонтам в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) составила 0,00 тыс.руб.

При этом плановые расходы на данные мероприятия на 2020 год были утверждены в размере 1899,93 тыс.руб. Отклонение составило:

1899,93 – 0,00 = 1899,93 тыс.руб.

Неосвоенная сумма подлежит исключению в полном объеме. Таким образом, из необходимой валовой выручки 2022 года исключена сумма неосвоенных средств 2020 года в размере 1899,93 тыс.руб.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1  Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В соответствии с п.п. «в» п. 79 Основ ценообразования для организаций, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности, нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов не устанавливается. В связи с чем долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение (транспортировка сточных вод) КАО «Азот» (г. Кемерово) нормативный уровень прибыли не утвержден.

Регулирующим органом расходы по данной статье на 2022 год не утверждены. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2019-2023 годы для КАО «Азот» не утверждена.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним,                тыс. руб.

Расходы по данной статье на 2022 год регулятором не утверждены, предприятием в целях корректировки не заявлены. КАО «Азот» не наделено статусом гарантирующей организации в сфере водоотведения.

Корректировки необходимой валовой выручки

«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов»

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, предусмотрена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки.

Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

В соответствии с вышеуказанным пунктом Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулирующим органом при установлении (корректировке) тарифов на долгосрочный период 2019-2023гг. была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2020 года в сторону увеличения на сумму 83,03 тыс.руб., 2021 года в сторону увеличения на сумму 91,35 тыс.руб.

При корректировке 2022 года в целях недопущения резких изменений уровня тарифов специалистом РЭК Кузбасса предлагается произвести корректировку НВВ в сторону уменьшения на сумму 251,04 тыс.руб. (в том числе учтена сумма положительной корректировки 2020-2021 гг.). Возврат оставшейся части сглаживания регулятором планируется произвести при корректировке 2023 года. Расчет представлен в Таблице 24.

Таблица 24

Необходимо также отметить, что расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанной формулы Методических указаний.

«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки                         в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации, рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле (38):

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

,, ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на                (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя)            в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов                  в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, тыс. руб.

На основании вышеизложенного расчет корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения (транспортировка сточных вод) представлен в Таблице 25.

Таблица 25

Расчет расходов на покупную электрическую энергию за 2020 год представлен в Таблице 26.

Таблица 26

Таким образом общая сумма расходов по статье на 2022 год по расчету регулятора составила 522,92 тыс.руб. в сторону увеличения.

«Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

«Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Величина корректировки по итогам 2020 года не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (по услуге транспортировка сточных вод) представлены в Таблице 27.

Таблица 27

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения (транспортировка сточных вод) КАО «Азот» (г. Кемерово) на 2022 год составляет:

НВВск 2022 = 7792,40 + 6448,04 + 3618,82 + 0 + 2260,30 + 0 + 0 – 0 +                 + (-251,04) + 522,92 = 20391,44 тыс. руб.,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 10059,77 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 10331,66 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года (0,37 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 99,07 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило                  26531,50 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Натуральные показатели по транспортировке сточных вод

Регулирующим органом утвержден объем транспортируемых сточных вод на 2022 год в размере 53922378,00 м3, предприятием в целях корректировки предложен объем в размере 54377160,40 м3 (корректировка от утвержденного объема составляет 454782,40 м3 в сторону увеличения).

При формировании натуральных показателей 2019-2023гг. по предложению организации объем услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения рассматривается без учета объемов на собственные нужды производства.

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Проанализировав представленные документы (в том числе информацию, представленную организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения), а также динамику объемов за последние 3 года в соответствии с п.п. 4-5 Методических указаний, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов транспортируемых сточных вод по расчету регулятора согласно Методическим указаниям с учетом изменения объемов потребления в соответствии с представленными в материалах тарифного дела заявками от потребителей на 2022 год.

Расчет объема транспортируемых сточных вод по категории потребителей «Прочие потребители» в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 28:

Таблица 28

Корректировка объемов транспортируемых сточных вод                                    КАО «Азот» на 2022 год представлена в Таблице 29:

Таблица 29

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК Кузбасса | - | - | 53922378,00 | - | 53922378,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 54377160,40 | - | 54377160,40 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | - | - | 54377160,40 | - | 54377160,40 |

По расчету регулирующего органа планируемый объем   транспортируемых сточных вод с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 27188580,20 м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 27188580,20 м3.

Проанализировав представленные документы, остальные показатели объемов специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять на следующем уровне:

- общий объем пропущенных сточных вод в размере 54377160,40 м3 учтен на уровне объема сточных вод, принятых от потребительского рынка, в связи с тем, что согласно предложению организации, объемы сточных вод при тарифном регулировании заявлены без учета сточных вод от собственных нужд производства;

- сточные воды от хозяйственных нужд предприятия отсутствуют.

Тарифы на техническую воду, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на техническую воду, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод с учетом календарной разбивки:

#### Таблица 30

Тарифы на техническую воду, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, реализуемые КАО «Азот» (г. Кемерово)

на потребительском рынке с 01.01.2022 по 31.12.2022

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Техническая вода |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КАО «Азот» | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2,40 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2,99 | 24,6 |
| Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |
| КАО «Азот» | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 23,36 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 33,57 | 43,7 |
| Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |
| КАО «Азот» | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2,35 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 5,10 | 117,0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| КАО «Азот» | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 0,37 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 0,38 | 2,7 |

Приложение № 10 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Производственная программа

КАО «Азот» (Кемеровский городской округ)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Кемеровское Акционерное Общество «Азот» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650021, г. Кемерово, ул. Грузовая, стр. 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 2218,23 | - | - | - |
|  |  | 2020 | 2270,71 | - | - | - |
|  |  | 2021 | 2322,16 | - | - | - |
|  |  | 2022 | 2390,93 | - | - | - |
|  |  | 2023 | 2478,38 | - | - | - |
| - Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 1139,27 | - | - | - |
|  |  | 2020 | 1166,23 | - | - | - |
|  |  | 2021 | 1192,65 | - | - | - |
|  |  | 2022 | 1227,97 | - | - | - |
|  |  | 2023 | 1272,88 | - | - | - |
| 3. Холодное водоснабжение питьевой водой (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
|  |  | 2020 | - | - | - | - |
|  |  | 2021 | - | - | - | - |
|  |  | 2022 | - | - | - | - |
|  |  | 2023 | - | - | - | - |
| 4. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 1856,02 | - | - | - |
|  |  | 2020 | 1899,93 | - | - | - |
|  |  | 2021 | 1942,98 | - | - | - |
|  |  | 2022 | 2000,52 | - | - | - |
|  |  | 2023 | 2073,69 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Холодное водоснабжение питьевой водой (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 4. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                           и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Холодное водоснабжение питьевой водой (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 4. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 10848755 | 10848755 | 11184185 | 11184185 | 11083685 | 11083685 | 11083760 | 11083760 | 10848755 | 10848755 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 10848755 | 10848755 | 11184185 | 11184185 | 11083685 | 11083685 | 11083760 | 11083760 | 10848755 | 10848755 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 10848755 | 10848755 | 11184185 | 11184185 | 11083685 | 11083685 | 11083760 | 11083760 | 10848755 | 10848755 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 10848755 | 10848755 | 11184185 | 11184185 | 11083685 | 11083685 | 11083760 | 11083760 | 10848755 | 10848755 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 10848755 | 10848755 | 11184185 | 11184185 | 11083685 | 11083685 | 11083760 | 11083760 | 10848755 | 10848755 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 215665 | 215665 | 209163 | 209163 | 215508 | 215508 | 200587 | 200587 | 215665 | 215665 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 215665 | 215665 | 209163 | 209163 | 215508 | 215508 | 200587 | 200587 | 215665 | 215665 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 215665 | 215665 | 209163 | 209163 | 215508 | 215508 | 200587 | 200587 | 215665 | 215665 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 215665 | 215665 | 209163 | 209163 | 215508 | 215508 | 200587 | 200587 | 215665 | 215665 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 215665 | 215665 | 209163 | 209163 | 215508 | 215508 | 200587 | 200587 | 215665 | 215665 |
| 3. Холодное водоснабжение питьевой водой (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Получено со стороны | м3 | 107770 | 107770 | 104212 | 104212 | 107067 | 107067 | 99789 | 99789 | 107770 | 107770 |
| 3.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Подано воды в сеть | м3 | 107770 | 107770 | 104212 | 104212 | 107067 | 107067 | 99789 | 99789 | 107770 | 107770 |
| 3.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 107770 | 107770 | 104212 | 104212 | 107067 | 107067 | 99789 | 99789 | 107770 | 107770 |
| 3.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 107770 | 107770 | 104212 | 104212 | 107067 | 107067 | 99789 | 99789 | 107770 | 107770 |
| 3.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 107770 | 107770 | 104212 | 104212 | 107067 | 107067 | 99789 | 99789 | 107770 | 107770 |
| 3.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 26961189 | 26961189 | 26954681 | 26954681 | 26940630 | 26940630 | 27188580 | 27188580 | 26961189 | 26961189 |
| 4.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 26961189 | 26961189 | 26954681 | 26954681 | 26940630 | 26940630 | 27188580 | 27188580 | 26961189 | 26961189 |
| 4.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 26961189 | 26961189 | 26954681 | 26954681 | 26940630 | 26940630 | 27188580 | 27188580 | 26961189 | 26961189 |
| 4.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 26961189 | 26961189 | 26954681 | 26954681 | 26940630 | 26940630 | 27188580 | 27188580 | 26961189 | 26961189 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 19093,81 | 21480,53 | 22144,69 | 23934,16 | 23719,09 | 26600,84 | 26601,02 | 33140,44 | 29074,66 | 31678,36 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, тыс. руб. | 4539,75 | 5083,22 | 4929,97 | 5070,11 | 5034,27 | 5034,27 | 4685,72 | 6733,71 | 5342,02 | 5497,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (транспортировка питьевой воды), тыс. руб. | 196,14 | 219,85 | 212,59 | 229,27 | 235,55 | 251,61 | 234,50 | 508,92 | 271,58 | 286,67 |
| 4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 8627,58 | 9706,03 | 9703,69 | 10242,78 | 9968,03 | 9968,03 | 10059,77 | 10331,66 | 10169,76 | 10169,76 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 7,75 | 7,75 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 26,90 | 26,90 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,23 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 6,79 | 4,12 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 3,38 | 3,38 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,03 | 0,03 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,50 | 0,50 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 22,30 | 22,30 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 68,00 | 68,00 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,16 | 0,16 | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,33 | 0,33 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,02 | 0,02 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,79 | 0,79 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2017 год |  |  |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 12632,15 |
| Итого: |  | 12632,15 |
| 2. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 1139,27 |
| Итого: |  | 1139,27 |
| 3. Холодное водоснабжение питьевой водой (транспортировка питьевой воды) |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 185,66 |
| Итого: |  | 185,66 |
| 4. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 2485,48 |
| Итого: |  | 2485,48 |
| 2018 год |  |  |
| 5. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 15215,45 |
| Итого: |  | 15215,45 |
| 6. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 1688,52 |
| Итого: |  | 1688,52 |
| 7. Холодное водоснабжение питьевой водой (транспортировка питьевой воды) |  |  |
| 7.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 190,70 |
| Итого: |  | 190,70 |
| 8. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |
| 8.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 2761,35 |
| Итого: |  | 2761,35 |
| 2019 год |  |  |
| 9. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 9.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 16594,37 |
| Итого: |  | 16594,37 |
| 10. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |
| 10.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 2395,63 |
| Итого: |  | 2395,63 |
| 11. Холодное водоснабжение питьевой водой (транспортировка питьевой воды) |  |  |
| 11.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 267,26 |
| Итого: |  | 267,26 |
| 12. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |
| 12.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 3058,40 |
| Итого: |  | 3058,40 |
| 2020 год |  |  |
| 13. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |
| 13.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 6657,64 |
| Итого: |  | 6657,64 |
| 14. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |
| 14.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 61,34 |
| Итого: |  | 61,34 |
| 15. Холодное водоснабжение питьевой водой (транспортировка питьевой воды) |  |  |
| 15.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 0,00 |
| Итого: |  | 0,00 |
| 16. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |
| 16.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 0,00 |
| Итого: |  | 0,00 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 11 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Приложение № 12 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Одноставочные тарифы на техническую воду,

водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды,

транспортировку сточных вод КАО «Азот» (Кемеровский городской округ)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 1,76 | 1,98 | 1,98 | 2,14 | 2,14 | 2,40 | 2,40 | 2,99 | 2,68 | 2,92 |
| 2. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 21,05 | 23,57 | 23,57 | 24,24 | 23,36 | 23,36 | 23,36 | 33,57 | 24,77 | 25,49 |
| 3. Транспортировка питьевой воды* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Прочие потребители (без НДС) | 1,82 | 2,04 | 2,04 | 2,20 | 2,20 | 2,35 | 2,35 | 5,10 | 2,52 | 2,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. Транспортировка сточных вод** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Прочие потребители (без НДС) | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

* Тарифы установлены для предъявления организациям: ОАО «СКЭК» (гарантирующая организация),                             ИНН 4205153492, МУП «ЖКУ Кемеровского муниципального округа», ИНН 4205242791.

** Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации - ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492.

Приложение № 13 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МП «Кристалл»

(Киселевский городской округ) для установления тарифов на услугу по транспортировке сточных вод, реализуемую на потребительском рынке

на период с 30.06.2021 по 31.12.2022.

Ведущий консультант (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – «РЭК Кузбасса», «регулятор»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услугу по транспортировке сточных вод, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что расчеты не соответствуют заявленному методу сравнения аналогов.

МП «Кристалл» (Киселевский городской округ) обратился в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса   с заявлением об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на период с 01.05.2021 г по 31.12.2022 г  (исх. от 26.04.2021 № 385, вх. от 27.04.2021 № 1986). Согласно представленному заявлению, организацией было предложено установить тарифы на услуги по транспортировке сточной жидкости в размерах:

-  50,25 руб./м3 на период с 01.05.2021 г по 31.12.2021 г;

- 53,35 руб./м3 на период с 01.01.2022 г по 31.12.2021 г.

В заявлении указано, что расчет тарифов произведен специалистом с применением метода сравнения аналогов, что соответствует Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). При этом расчет не соответствует заявленному методу, в связи с этим, регулятором был выполнен расчет методом сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями.

Тарифы на 2021-2022 годы для МП «Кристалл» (Киселевский городской округ) устанавливаются с календарной разбивкой по следующим периодам:

- 30.06.2021 по 31.12.2021;

- 01.01.2022 по 30.06.2022;

- 01.07.2022 по 31.12.2022.

Общая характеристика организации

МП «Кристалл» создано на основании распоряжения администрации Киселевского городского округа от 29.04.2019 № 204-р (далее – организация), зарегистрировано 27.05.2019.

Организация осуществляет свою деятельность в сфере водоотведения для населения, бюджетных организаций и предприятий иных форм собственности.

МП «Кристалл» на основании постановления Администрации Киселевского городского округа от 19.08.2019 № 105-н, наделено статусом гарантирующей организации, осуществляющей водоотведение на территории Киселевского городского округа.

Имущество для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоотведения передано организации в хозяйственное ведение на основании распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа от 03.06.2019 № 333-р.

Прием и транспортировка сточных вод МП «Кристалл» осуществляет через канализационные сети протяженностью 194,0 км, в соответствии со справкой КУМИ Киселевского городского округа от 20.08.2019 № 03-14/1699, при этом согласно акту приема-передачи в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объектов водоотведения, находящихся в собственности Киселевского городского округа) (стр. 151-198, том 1), а так же распоряжениям  от 29.10.2019 № 760-р и от 02.06.2020 № 358-р (стр. 150, том 1), КУМИ Киселевского городского округа  передал МП «Кристалл» канализационные сети протяженностью 152 км.

Диаметр труб от 150 мм до 1000 мм. Сброс сточных вод после очистки в поверхностные водные объекты производится через 4 самостоятельные выпуска.

Сточные воды через промежуточные станции КНС № 1, КНС № 3, КНС № 4, КНС № 9, КНС «Горняк» поступают на КНС № 2 и КНС № 7 и далее на очистные сооружения 4 -го канализационного бассейна (ГОСК).

КНС № 1 производительностью 12,8 тыс. м3/сут перекачивает сточные воды с района Красный Камень и пос. «Веселый».

КНС № 3 производительностью 8,02 тыс. м3/сут перекачивает сточные воды с района «Обувная фабрика».

КНС № 4 производительностью 3,48 тыс. м3/сут перекачивает канализационные стоки Центрального района города.

КНС № 8 производительностью 0,5 тыс. м3/сут перекачивает канализационные стоки с района «Черкасов Камень» на КНС № 3.

КНС № 9 производительностью 150 м3/сут перекачивает сточные воды пос. «Веселый» на КНС № 1.

КНС «Горняк» производительностью 350 м3/сут перекачивает сточные воды пос. «Горняк».

КНС № 7 производительностью 0,5 тыс. м3/сут перекачивает сточные воды с района «Автохозяйство» непосредственно на ГОСК.

КНС № 2 производительностью 28 тыс. м3/сут принимает сточные воды с КНС № 1, КНС № 3, КНС № 4, самотеком сточные воды района «Подземгаз», самотеком сточные воды района «Машзавод» и перекачивает их на ГОСК.

Сточные воды района «Дальние горы» поступают на малые очистные сооружения производительностью 0,1 тыс. м /сут. Сброс механически очищенных и обеззараженных сточных вод происходит в реку Тугай - выпуск № 2. Объем очищенных сбрасываемых стоков составляет 6,74 тыс. м3/год.

Сточные воды с района «Афонино» поступают на малые очистные сооружения ш. «Краснокаменская» производительностью 1,2 тыс. м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в реку Тугай - выпуск № 3. Объем очищенных сбрасываемых стоков составляет 291,10 тыс. м3/год.

Сточные воды жилого поселка «Карагайлинский» поступают на КНС № 1 (пос. Карагайлинский) производительностью 1,2 тыс. м3/сут, перекачиваются на КНС № 2 (пос. Карагайлинский) производительностью 1,2 тыс. м3/сут, а затем на очистные сооружения «Бурлаки» производительностью 1,2 тыс. м3/сут. На очистных сооружениях «Бурлаки» сточные воды подвергаются механической, биологической очистке и обеззараживанию. После очистки воды сбрасываются в реку Кривой Ускат - выпуск № 4. Объем очищенных сбрасываемых стоков составляет 254,03 тыс. м3/год.

Сточные воды района «Зеленая Казанка» на ГОСК поступают самотеком.

Сточные воды после ГОСК сбрасываются в реку Акчурла - выпуск № 1. Объем очищенных сбрасываемых стоков составляет 4759,59 тыс. м3/год.

В технологический процесс очистки сточных вод на ГОСК входит:

1.	Механическая очистка:

на решетках - задержание крупных фракций отбросов; на песколовках (горизонтальной круглой формы в количестве 2 шт.) - задержание минеральных частиц крупностью свыше 0,2 - 0,25 мм; на первичных отстойниках (вертикальных в количестве 10 шт.) - отстаивание с целью выделения из них нерастворенных взвешенных грубодисперсных веществ. На вторичных отстойниках (вертикальных в количестве 13 шт.) - осаждение активного ила, выполняющего функцию сорбента и биокоагулянта.

2.	Биологическая очистка:

в аэротенках - происходит очистка сточных вод в результате жизнедеятельности микроорганизмов активного ила. Сточная вода непрерывно перемешивается и аэрируется до насыщения кислородом. Активный ил представляет собой суспензию микроорганизмов, способную к флокуляции, при биологической очистке протекают два процесса - сорбция загрязнений активным илом и их внутриклеточное окисление микроорганизмами.

3.	Обеззараживание:

хлорирование - химическая обработка сточной воды хлором от патогенных бактерий, вирусов, удаление фенолов, цианидов и других веществ. Взаимодействие воды с хлором происходит в контактных резервуарах.

4.	Осадок из песколовок направляется в бункер и вывозится.

Осадок из первичных и вторичных отстойников поступает на иловые карты для обеззараживания, затем вывозится.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа от 02.03.2021 № 125-р «О передаче муниципального имущества Киселевского городского округа в хозяйственное ведение МП «Кристалл»  с баланса казны переданы МП «Кристалл» на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество:

- сети хозфикальной канализации, протяженностью 3338 м., год завершения строительства 1973, кадастровый номер 42:25:0000000:2563, расположенные по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск, от ул. Ускатная, 37 до ул. Серебряный бор, 26, балансовой стоимостью 2605108,72 руб., остаточной стоимостью 0 руб.

По переданным сетям в хозяйственное ведение, МП «Кристалл» будет оказывать услугу по транспортировке сточных вод. Данные сети находятся на территории гарантирующей организации АО «Знамя», которое наделено статусом гарантирующей организации в сфере централизованной системы водоотведения и определена зона деятельности для гарантирующей организации АО «Знамя» - поселок Ускат в соответствии с Постановлением Киселевского городского округа от 01.04.2014 № 51-н «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Киселевского городского округа».

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2021-2022 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013             № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, сшиты, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Но при этом, расчет тарифа не соответствует заявленному методу регулирования «метод сравнения аналогов», согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», для гарантирующих организаций, в зоне деятельности которых имеются организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, транспортировку сточных вод, тарифы для которых устанавливаются с применением метода сравнения аналогов.

Проанализировав расчет тарифа организации на транспортировку сточных вод, можно сделать вывод, что организация выполнила расчет методом «экономически обоснованных затрат», что противоречит действующему законодательству. При этом, следует отметить, что гарантирующая организация АО «Знамя» не предоставила расчет размера удельных текущих расходов гарантирующей организации на транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод.

Регулятором был направлен дополнительный запрос (исх. от 24.05.2021 № М-10-81/1620-02) на предоставление такого расчета в АО «Знамя», на который получили ответ (вх. от 01.06.2021 № 2981), о том, что решения об определении Гарантирующей организации в сфере водоотведения на п. Ускат пока не принято, в связи с чем, АО «Знамя» просит перенести срок предоставления материалов до 30.06.2021.

Регулятором был выполнен альтернативный расчет размера удельных текущих расходов гарантирующей организации на транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод на основании, имеющихся документов.

Расчет тарифа транспортировки сточных вод – также был выполнен регулятором на основании имеющихся данных.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Водоотведение является основным видом деятельности организации, учет хозяйственных операций по видам деятельности ведется автоматизировано с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Основным видом деятельности регулируемой организации, согласно уставу, является сбор и обработка сточных вод.

В связи с тем, что предприятие впервые заявляется на данный регулируемый вид деятельности – транспортировка сточных вод, то оценить финансовый результат по данному регулируемому виду деятельности на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год не представляется возможным.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Анализ основных технико-экономических показателей

Организацией предлагается к утверждению плановый объем реализации услуг по транспортировке сточных вод:

на 2021 год - в размере 73353,00 м3, в том числе на потребительском рынке – 73353,00 м3;

на 2022 год – в размере 73353,00 м3, в том числе на потребительском рынке – 73353,00 м3.

Проанализировав имеющиеся в распоряжении регулятора документы гарантирующей организации АО «Знамя» (Киселевский городской округ), специалист РЭК Кузбасса полагает экономически и технологически обоснованным принять плановые объемы реализации услуг на 2021 год на уровне плановых показателей АО «Знамя» 2021 года, в том числе:

- на период с 30.06.2021 по 31.12.2021 – 54187,79 м3, в том числе                        на потребительский рынок – 54187,79 м3;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 53890,06 м3, в том числе                        на потребительский рынок – 53890,06 м3.

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 53890,06 м3, в том числе                        на потребительский рынок – 53890,06 м3.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Необходимая валовая выручка в сфере водоотведения                                         МП «Кристалл» (Киселевский городской округ) рассчитана регулятором с применением метода сравнения аналогов. Данный метод применяется в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения по транспортировке сточных вод.

Регулятором был выполнен расчет тарифа на транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов для МП «Кристалл».

В соответствии с Методическими указаниями, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации по следующим формулам:

где:

- необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./км;

- протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

- текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды (сточных вод), тыс. руб.;

- протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам:

где:

- протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе водоснабжения (водоотведения), км;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Гарантирующей организацией является АО «Знамя» (Киселевский городской округ), в соответствии с подпунктом «р» пункта 17 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 22.05.2020) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» гарантирующая организация должна представить расчет фактических финансовых потребностей на транспортировку сточных вод за 2020 год, определенных согласно Методическим указаниям, однако данный расчет не представлен организацией.

Данный расчет был выполнен регулятором на основании имеющихся документов.

Зарплата основного производственного персонала:

Утвержденная на 2021 год заработная плата АО «Знамя» составила 17978,46 руб., утвержденная численность основного персонала составляет 4 человека.

На транспортировку регулятором отнесен 1 человек в соответствии с пп. 22 п. 10 раздела 2 приказа Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства», при среднесписочной численности работников по эксплуатации канализационных сетей от 20 человек, норма численности работников по оперативному управлению канализационных сетей, в том числе осуществлению их технической эксплуатации и контроля за техническим состоянием равна 1-2 человека.

Среднесписочная численность работников по эксплуатации канализационного хозяйства АО «Знамя» составляет 4 человека, численность работников по оперативному управлению канализационных сетей для осуществления транспортировки сточных вод принята регулятором – 1 человек.

Средняя зарплата принята на уровне утвержденной на 2021 год, в размере 17978,46 тыс. руб.

Таким образом, расходы на оплату труда основного производственного персонала для осуществления услуги по транспортировке сточных вод приняты в размере 215,74 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала для оказания услуг по транспортировке составили 66,02 тыс. руб. (30,6% в соответствии с отчетом 4-ФСС).

Прочие административные расходы АО «Знамя» на 2021 год утверждены в размере 64,39 тыс. руб.

Для осуществления услуги по транспортировке сточных вод регулятором отнесено на прочие административные расходы - 15,99 тыс. руб., пропорционально численности основного производственного персонала.

Итого, сумма затрат на осуществление услуги по транспортировке основных средств АО «Знамя» составила 297,75 тыс. руб. на протяженность 9,28 км. сетей.

В связи с тем, что в 2021 году 3,30 км. сетей были переданы в КУМИ Киселевского городского округа, то на оставшуюся у АО «Знамя» протяженность 5,98 км. общие затраты составят 191,80 тыс. руб.

В соответствии с методом сравнения аналогов,                                 регулятором был произведен расчет протяженности канализационных сетей в сопоставимых величинах на основании представленной характеристики канализационных сетей гарантирующей организации    АО «Знамя», которая составила 3,26 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров. Расчет представлен в Приложении 2 к экспертному заключению.

При переводе протяженности сетей МП «Кристалл» в сопоставимые величины используются коэффициенты дифференциации, применяемые для расчетов протяженностей сетей по централизованным системам с гарантирующей организацией АО «Знамя». Протяженность сетей канализации МП «Кристалл» в сопоставимых величинах составила 1,664 км.

L = (2,23*0,473)+(0,72*0,507)+(0,16*0,649)+(0,18*0,752) = 1,664 км.

Исходные данные для расчета, а также сам расчет представлены в Приложении 3 к экспертному заключению. Расчет произведен на основании данных о диаметре канализационных сетей согласно сведениям, представленным АО «Знамя», т.к. сети переданные в хозяйственное ведение МП «Кристалл» принадлежали АО «Знамя».

Удельная необходимая валовая выручка МП «Кристалл» на плановый 2021 год в расчете на 1 км канализационной сети, определенной в сопоставимых величинах по расчету регулятора, составила 58,89 тыс. руб./км.

УТР = 191,80 тыс. руб. / 3,3 км. = 58,89 тыс. руб./км., где:

191,80 тыс. руб. – текущие расходы гарантирующей организации АО «Знамя», отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод (расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению);

3,3 км. - протяженность канализационных сетей гарантирующей организации АО «Знамя», определенная в сопоставимых величинах (расчет представлен в Приложении 2 к экспертному заключению).

В соответствии с п. 36 Методических указаний, нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов определяется в размере, не превышающем 15 процентов удельной необходимой валовой выручки (УТР) в расчете на километр канализационной сети.

Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств принят в размере 0 руб./км., так как остаточная стоимость переданных МП «Кристалл» сетей равна 0 руб. в соответствии с распоряжением КУМИ Киселевского городского округа от 02.03.2021 № 125-р «О передаче муниципального имущества Киселевского городского округа в хозяйственное ведение МП «Кристалл» и актом приема-передачи.

Необходимая валовая выручка МП «Кристалл» для осуществления транспортировки сточных вод на период с 30.06.2021 по 31.12.2022 определена исходя из удельной необходимой валовой выручки                   АО «Знамя» в расчете на 1 км канализационной сети в сопоставимых величинах и нормативного уровня расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов с применением ИПЦ Минэкономразвития на 2022 год в размере 103,9%.

Вышеуказанный индекс принят согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 26.09.2020г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Таким образом, необходимая валовая выручка МП «Кристалл»                    по транспортировке сточных вод на 2021 год составила:

НВВ = 58,89 тыс. руб.* 1,664 км. = 97,98 тыс. руб., где:

58,89 тыс. руб./км - удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр канализационной сети на 2021 год;

1,664 км. - протяженность сети канализации МП «Кристалл» в сопоставимых величинах.

В пересчете на период регулирования с 30.06.2021-31.12.2021 НВВ составила:

НВВ = 29,61 тыс. руб.*1,664 км. = 49,259 тыс. руб., где:

29,61 тыс. руб./км - удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр канализационной сети на период с 30.06.2021 по 31.12.2021 год;

1,664 км. - протяженность сети канализации МП «Кристалл» в сопоставимых величинах.

На 2022 год НВВ составила:

НВВ = 58,89 тыс. руб.*1,039*1,664 км. = 101,80 тыс. руб., где:

58,89 тыс. руб./км - удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр канализационной сети на 2021 год;

1,039 – ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год;

1,664 км. - протяженность сети канализации МП «Кристалл» в сопоставимых величинах.

Детальный расчет представлен в Приложении 4 к экспертному заключению.

Необходимая валовая выручка МП «Кристалл» в сфере водоотведения с учетом календарной разбивки принята на следующем уровне:

- на период с 30.06.2021 по 31.12.2021 – 49,26 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 48,99 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 52,81 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года (0,91 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Тарифы на транспортировку сточных вод

В соответствии с п. 96 Методических указаний, тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

, (42)

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуги по транспортировке сточных вод, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на транспортировку сточных вод на период с 30.06.2021 по 31.12.2022, приведенные в графе 4 таблицы 1.

Таблица 1

Тарифы на услуги по транспортировке сточных вод,

реализуемые МП «Кристалл»

на потребительском рынке с 30.06.2021 по 31.12.2022

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| МП «Кристалл» | 2021 | с 30.06.2021 по 31.12.2021 | 0,91 | 0,0 |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 0,91 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 0,98 | 7,8 |

Приложение 1 к экспертному заключению

| Текущие расходы на содержание сетей водоотведения по АО "Знамя" за 2021 г. (по расчету регулятора) |  |
| --- | --- |
| Статья затрат | тыс. руб. (без НДС) |
| Заработная плата | 138,98 |
| Отчисления на социальные нужды | 42,53 |
| Прочие расходы АУП | 10,30 |
| Всего | 191,80 |

Приложение 2 к экспертному заключению

Приложение 3 к экспертному заключению

Приложение 4 к экспертному заключению

Приложение № 14 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Производственная программа

МП «Кристалл» (Киселевский городской округ)

в сфере водоотведения

на период с 30.06.2021 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МП «Кристалл» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5, офис 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 30.06.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 54187,79 | 53890,06 | 53890,06 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 54187,79 | 53890,06 | 53890,06 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 54187,79 | 53890,06 | 53890,06 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 50818,97 | 50539,74 | 50539,74 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3368,82 | 3350,31 | 3350,31 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | с 30.06.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 49,26 | 48,99 | 52,81 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 30.06.2021 | 31.12.2022 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2020 год | Ожидаемые значения 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2020 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Транспортировка сточных вод |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 15 к протоколу № 39

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.06.2021

Одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод

МП «Кристалл» (Киселевский городской округ)

на период с 30.06.2021 по 31.12.2022

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 30.06.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |
| Прочие потребители (без НДС) | 0,91 | 0,91 | 0,98 |