УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ О.А. Чурсина

ПРОТОКОЛ № 55

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

10.09.2021 г.                                                                                                                   г. Кемерово

Председательствующий – Чурсина О.А.

Секретарь – Сафина Т.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б.

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Давидович Е.Ю. – консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на территории Яшкинского муниципального округа |

Чурсина О.А. ознакомила присутствующих с повесткой дня и предоставила слово докладчику.

Вопрос 1. «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на территории Яшкинского муниципального округа»

Докладчик Давидович Е.Ю. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 м3 в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Яшкинского муниципального округа  на период с 17.09.2021 по 31.12.2025 года с календарной разбивкой согласно приложению № 2 к экспертному заключению.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________М.В. Зинченко

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ Т.А. Сафина

Приложение № 1 к протоколу № 55

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.09.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения на территории Яшкинского муниципального округа на 2021-2025 годы

ОАО «СКЭК» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлениями об установлении тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения на 2021-2025 годы (исх. № 20211/000296/3 от 12.07.2021; вх. № 3712 от 13.07.2021).

ОАО «СКЭК» предложило установить на территории Яшкинского муниципального округа тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения на 2021-2025 годы в размере:

| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (без учета НДС) руб./куб. м в сутки | 8102,00 | 8417,98 | 8754,70 | 9104,89 | 9469,08 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети: |  |  |  |  |  |
| Открытым способом прокладки с благоустройством (восстановление газонов, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 40 мм | 10200,59 | 10598,41 | 11022,35 | 11463,24 | 11921,77 |
| диаметр до Ду 70 мм | 10631,51 | 11046,14 | 11487,98 | 11947,50 | 12425,40 |
| диаметр до Ду 100 мм | 11316,14 | 11757,47 | 12227,77 | 12716,88 | 13225,55 |
| диаметр до Ду 150 мм | 14160,28 | 14712,54 | 15301,04 | 15913,08 | 16549,60 |
| диаметр до Ду 200 мм | 15220,68 | 15814,29 | 16446,86 | 17104,74 | 17788,93 |
| диаметр до Ду 250 мм | 18584,11 | 19308,89 | 20081,25 | 20884,50 | 21719,88 |
| диаметр до Ду 500 мм | 57390,65 | 59628,88 | 62014,04 | 64494,60 | 67074,38 |
| Открытым способом прокладки с частичным благоустройством (восстановление газонов, без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 40 мм | 8483,15 | 8813,99 | 9166,55 | 9533,21 | 9914,54 |
| диаметр до Ду 70 мм | 8914,07 | 9261,72 | 9632,18 | 10017,47 | 10418,17 |
| диаметр до Ду 100 мм | 9598,70 | 9973,05 | 10371,97 | 10786,85 | 11218,32 |
| диаметр до Ду 150 мм | 11211,75 | 11649,01 | 12114,97 | 12599,57 | 13103,55 |
| диаметр до Ду 200 мм | 12272,15 | 12750,77 | 13260,80 | 13791,23 | 14342,88 |
| диаметр до Ду 250 мм | 14652,74 | 15224,19 | 15833,16 | 16466,49 | 17125,15 |
| диаметр до Ду 500 мм | 53459,27 | 55544,18 | 57765,95 | 60076,59 | 62479,65 |
| Открытым способом прокладки без благоустройства (без восстановления газонов, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 40 мм | 5001,67 | 5196,73 | 5404,60 | 5620,79 | 5845,62 |
| диаметр до Ду 70 мм | 5432,59 | 5644,46 | 5870,24 | 6105,05 | 6349,25 |
| диаметр до Ду 100 мм | 6117,22 | 6355,79 | 6610,02 | 6874,42 | 7149,40 |
| диаметр до Ду 150 мм | 7115,90 | 7393,42 | 7689,15 | 7996,72 | 8316,59 |
| диаметр до Ду 200 мм | 8176,30 | 8495,17 | 8834,98 | 9188,38 | 9555,91 |
| диаметр до Ду 250 мм | 9532,92 | 9904,70 | 10300,89 | 10712,92 | 11141,44 |
| диаметр до Ду 500 мм | 48339,45 | 50224,69 | 52233,67 | 54323,02 | 56495,94 |

Письмом от 02.09.2021 № 2021/000370 (вх. от 02.09.2021 № 4677) предприятие, в связи с исправлением технической ошибки представило дополнительный пакет обосновывающих документов.

ОАО «СКЭК» предложило установить на территории Яшкинского муниципального округа тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения на 2021-2025 годы в размере:

Открытым способом прокладки с благоустройством (восстановление тротуаров, асфальта, газона)

| Показатели | Тарифы на подключение (технологическое присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ставка тарифа за протяженность (без учета НДС), тыс.руб./км |  |  |  |  | ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (без учета НДС), руб./куб. м в сутки |  |  |  |  |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, относимые на ставку за протяженность сети ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ПРОКЛАДКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 40 мм | 10200,59 | 10598,41 | 11022,35 | 11463,24 | 11921,77 | 8102,00 | 8417,98 | 8754,70 | 9104,89 | 9469,08 |
| диаметр до Ду 70 мм | 10631,51 | 11046,14 | 11487,98 | 11947,50 | 12425,40 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 100 мм | 11316,14 | 11757,47 | 12227,77 | 12716,88 | 13225,55 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 150 мм | 14160,28 | 14712,54 | 15301,04 | 15913,08 | 16549,60 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 200 мм | 15220,68 | 15814,29 | 16446,86 | 17104,74 | 17788,93 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 250 мм | 18584,11 | 19308,89 | 20081,25 | 20884,50 | 21719,88 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 500 мм | 57390,65 | 59628,88 | 62014,04 | 64494,60 | 67074,38 |  |  |  |  |  |

Открытым способом прокладки в футляр

| Показатели | Тарифы на подключение (технологическое присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ставка тарифа за протяженность (без учета НДС), тыс.руб./км |  |  |  |  | ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (без учета НДС), руб./куб. м в сутки |  |  |  |  |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, относимые на ставку за протяженность сети ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ПРОКЛАДКИ В ФУТЛЯР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 40 мм | 25809,28 | 26815,84 | 27888,47 | 29004,01 | 30164,17 | 8102,00 | 8417,98 | 8754,70 | 9104,89 | 9469,08 |
| диаметр до Ду 70 мм | 26899,58 | 27948,67 | 29066,61 | 30229,28 | 31438,45 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 100 мм | 28631,82 | 29748,46 | 30938,40 | 32175,93 | 33462,97 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 150 мм | 35828,01 | 37225,30 | 38714,31 | 40262,88 | 41873,40 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 200 мм | 38511,01 | 40012,93 | 41613,45 | 43277,99 | 45009,11 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 250 мм | 47021,07 | 48854,89 | 50809,09 | 52841,45 | 54955,11 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 500 мм | 145208,41 | 150871,54 | 156906,40 | 163182,66 | 169709,96 |  |  |  |  |  |

Методом продавливания (прокол)

| Показатели | Тарифы на подключение (технологическое присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ставка тарифа за протяженность (без учета НДС), тыс.руб./км |  |  |  |  | ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (без учета НДС), руб./куб. м в сутки |  |  |  |  |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, относимые на ставку за протяженность сети МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ (ПРОКОЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 40 мм | 12408,27 | 12892,19 | 13407,88 | 13944,19 | 14501,96 | 8102,00 | 8417,98 | 8754,70 | 9104,89 | 9469,08 |
| диаметр до Ду 70 мм | 12797,68 | 13296,79 | 13828,66 | 14381,80 | 14957,07 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 100 мм | 13416,32 | 13939,56 | 14497,14 | 15077,03 | 15680,11 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 150 мм | 15291,91 | 15888,30 | 16523,83 | 17184,78 | 17872,17 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 200 мм | 16328,47 | 16965,28 | 17643,89 | 18349,65 | 19083,64 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 250 мм | 18843,50 | 19578,40 | 20361,54 | 21176,00 | 22023,04 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 500 мм | 60625,01 | 62989,38 | 65508,96 | 68129,32 | 70854,49 |  |  |  |  |  |

Методом продавливания (прокол) с футляром

| Показатели | Тарифы на подключение (технологическое присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ставка тарифа за протяженность (без учета НДС), тыс.руб./км |  |  |  |  | ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (без учета НДС), руб./куб. м в сутки |  |  |  |  |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, относимые на ставку за протяженность сети МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ (ПРОКОЛ) с футляром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 40 мм | 22291,63 | 23161,00 | 24087,45 | 25050,94 | 26052,98 | 8102,00 | 8417,98 | 8754,70 | 8104,89 | 9469,08 |
| диаметр до Ду 70 мм | 23298,90 | 24207,56 | 25175,86 | 26182,90 | 27230,21 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 100 мм | 24060,09 | 24998,44 | 25998,37 | 27038,31 | 28119,84 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 150 мм | 28972,81 | 30102,75 | 31306,86 | 32559,14 | 33861,50 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 200 мм | 40363,04 | 41937,20 | 43614,69 | 45359,28 | 47173,65 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 250 мм | 49767,25 | 51708,17 | 53776,50 | 55927,56 | 58164,66 |  |  |  |  |  |
| диаметр до Ду 500 мм | 99444,97 | 103323,32 | 107456,25 | 111754,50 | 116224,68 |  |  |  |  |  |

Ведущим консультантом отдела ценообразования с сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов Давидович Е.Ю. (далее – «специалист РЭК Кузбасса») проанализированы представленные ОАО «СКЭК» материалы и произведен расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2021-2025 годы.

Для подготовки заключения специалисты РЭК Кузбасса руководствовались следующими нормативными документами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Федеральным законом от 23.11. 2011   № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05. 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 утверждены «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) установлено:

Пункт 83. Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - ставка за протяженность сети). Размер ставки за протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:

а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

б) налог на прибыль.

Пункт 85. В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Пункт 86. При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

В составе заявки ОАО «СКЭК» представлены:

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО «СКЭК» ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ПРОКЛАДКИ с благоустройством (восстановление тротуаров, асфальта, газона). Форма 8 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э.

Расчет тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения на 2021-2025 г.г. открытым способом прокладки с благоустройством (восстановление тротуаров, асфальта, газона).

Расчет протяженности и стоимости вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Ду=500 мм).

Расчет коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметра.

Укрупненные сметные расчеты по водоснабжению (сводные).

Расчет стоимости строительства объекта. Открытый способ прокладки с благоустройством (восстановление тротуаров, асфальта, газона).

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО «СКЭК» ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ПРОКЛАДКИ с частичным благоустройством (восстановление газонов, без восстановления тротуаров, асфальта). Форма 8 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э.

Расчет тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения на 2021-2025 г.г. открытым способом прокладки с частичным благоустройством (восстановление газонов, без восстановления тротуаров, асфальта).

Расчет протяженности и стоимости вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Ду=500 мм).

Расчет коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметра.

Укрупненные сметные расчеты по водоснабжению (сводные).

Расчет стоимости строительства объекта. Открытый способ прокладки с частичным благоустройством (восстановление газонов, без восстановления тротуаров, асфальта).

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО «СКЭК» ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ПРОКЛАДКИ без благоустройства (без восстановления тротуаров, асфальта, газона). Форма 8 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э.

Расчет тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения на 2021-2025 г.г. открытым способом прокладки без благоустройства (без восстановления тротуаров, асфальта, газона).

Расчет протяженности и стоимости вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Ду=500 мм).

Расчет коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметра.

Укрупненные сметные расчеты по водоснабжению (сводные).

Расчет стоимости строительства объекта. Открытый способ прокладки без благоустройства (без восстановления тротуаров, асфальта, газона).

Прогнозы Минэкономразвития - дефлятор в капитальные вложения.

Пояснительная.

Аналитический отчет по счету 90.02 «Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово» за 2020 год.

Расчет расходов на подключаемую нагрузку в расчете на 1 м3 в сутки (на средний расход 2018-2020гг).

Расчет подключаемой нагрузки согласно заключенных договоров на технологическое присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения за 2018, 2019, 2020 гг.

Индексы дефляторы Министерства экономического развития РФ в базовом варианте от 26.09.2020.

Свод заявок на тех. Присоединение (1 заявка).

Относительные коэффициенты изменения стоимости капитальных вложений с учетом социально-экономического развития Кемеровской области

Заявка на тех. присоединение и тех. условие по адресу ул. Ленинская, 9б, пгт. Яшкино.

Сводный сметный расчет и рабочая документация по адресу ул. Ленинская, 9б, пгт. Яшкино.

Договор аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Яшкинского муниципального округа от 21.07.2020 № 6-38-20 с актом приема-передачи и доп.соглашениями.

Уставные документы:

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

Копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (3 шт.).

Копия Устава ОАО «СКЭК» (новая редакция).

Копия выписки из протокола внеочередного ОСА от 25.06.2008.

Копия изменения в Устав ОАО «СКЭК».

Копия решения единственного акционера ОАО «СКЭК» от 15.06.2020 (о назначении на должность генерального директора ОАО «СКЭК»).

Копия доверенности от 02.09.2020 № 150/2-2.2 (на Волкова Д.Д. представлять интересы ОАО «СКЭК»).

Уведомление о кодах ОК ТЭИ на 31.01.2019 от Федеральной службы гос.статистики.

Копия приказа «Об учетной политике на 2018 год» №324 от 29.12.2017 с изменениями (с приложением рабочего плана счетов), приказы о внесении изменений в Учетную политику.

Решение единственного акционера ОАО СКЭК об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО СКЭК от 21.06.2019, Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО СКЭК.

Копии бухгалтерской отчетности и статистической отчетности:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 кв. 2021 год (формы №1-2).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год с пояснениями.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год с пояснениями.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год с пояснениями.

Копия статистической отчетности 4-ФСС за 1 кв. 2021 год.

Копия статистической отчетности 4-ФСС за 2020 год.

Копия статистической отчетности 4-ФСС за 2019 год.

Копия статистической отчетности 4-ФСС за 2018 год.

Копия уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 08.04.2021.

Копия статистической отчетности Форма №П-4 за май 2021 Яшкинский МО.

Копия статистической отчетности Форма №П-4 за декабрь 2020 Яшкинский МО.

Копия статистической формы № 22-ЖКХ (ресурсы) за январь-март 2021 год Яшкинский МО.

Копия статистической формы № 22-ЖКХ (ресурсы) за январь-декабрь 2020 год Яшкинский МО.

Копия статистической отчетности 1-Водопровод Яшкинский МО 2020 год.

Копия статистической отчетности 1-Водопровод Яшкинский МО 2019 год.

Копии постановлений:

Копия утвержденной производственной программы от 29.12.2020 №830 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «СКЭК» (Яшкинский муниципальный округ)».

В составе дополнительного пакета документов ОАО «СКЭК» представлены (от 02.09.2021 № 2021/000370 (вх. от 02.09.2021 № 4677)):

Скорректированное заявление на подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения ОАО «СКЭК»;

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) открытый способ;

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) открытый способ (футляр);

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) способом прокола;

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) способом прокола в футляре;

Расчет тарифов, коэффициентов на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения;

Сводные сметные расчеты;

Укрупненные сметные расчеты;

Сводная информация по технологическим присоединениям к сетям водоснабжения по ОАО «СКЭК» за 2020 год;

Копии КС-2.

В соответствии с представленным заявлением на утверждение платы за подключение к системам централизованного водоснабжения ОАО «СКЭК» предлагает дифференцировать плату за подключение по следующим техническим характеристикам:

- диаметрам;

- по способу прокладки:

- открытым способом прокладки;

- открытым способом прокладки (футляр);

- открытым способом прокола;

- открытым способом прокола (футляр);

Расчет стоимости строительства сетей водоотведения, холодного водоснабжения по видам диаметров и способу прокладки выполнен по следующим НЦС:

НЦС 81-02-14-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (утв. Приказом Минстроя России от 12.03.2021 № 140/пр);

НЦС 81-02-16-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник 16. Малые архитектурные формы (утв. Приказом Минстроя России 
от 12.03.2021 № 139/пр);

НЦС 81-02-17-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник 17. Озеленение (утв. Приказом Минстроя России 
от 11.03.2021 № 128/пр).

При этом к расчету принята протяженность сетей в размере 1 км.

Таким образом, предприятие предлагает следующие расходы на строительство сетей:

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ (ФУТЛЯР) |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. /км |
| Холодное водоснабжение | 2021 год |
| диаметр Ду до 40 мм | 20647,423 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 20983,593 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 22421,054 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 26510,226 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 32825,653 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 36142,577 |
| диаметр Ду 500 мм | 98080,556 |
| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ |
|  | тыс. руб. /км |
| Холодное водоснабжение | 2021 год |
| диаметр Ду до 40 мм | 8160,470 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 8505,207 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 9052,911 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 11328,228 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 12176,548 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 14867,291 |
| диаметр Ду 500 мм | 45912,516 |
| Виды прокладываемых трубопроводов | Методом продавливания (прокол) с футляром |
|  | тыс. руб. /км |
| Холодное водоснабжение | 2021 год |
| диаметр Ду до 40 мм | 17833,305 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 18639,122 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 19248,074 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 23178,251 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 32290,433 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 39813,797 |
| диаметр Ду 500 мм | 79555,973 |
| Виды прокладываемых трубопроводов | Методом продавливания (прокол) |
|  | тыс. руб. /км |
| Холодное водоснабжение | 2021 год |
| диаметр Ду до 40 мм | 9926,615 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 10238,141 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 10733,057 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 12233,529 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 13062,778 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 15074,804 |
| диаметр Ду 500 мм | 48500,006 |

В связи с тем, что в качестве обоснования расходов на прокладку трубопровода методом продавливания представлены сметы по продавливанию трубопровода и по прокладке методом ГНБ, эксперт предлагает скорректировать дифференциацию по способу прокладки на:

- открытым способом прокладки;

- открытым способом прокладки (футляр);

- закрытым способом;

- закрытым способом футляре.

Согласно п. 86 Основ при расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Учитывая то, что работы планируется проводить в зимнее время (т.к. учтен коэффициент, учитывающий зимнее удорожание) и проведение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проводить не представляется возможным, РЭК Кузбасса, предлагает продифференцировать плату за подключение по наличию работ по восстановлению газона.

Проверка строительства водопроводных сетей, согласно «НЦС-2021. НЦС 81-02-14-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации» показала следующее:

Сметная стоимость мероприятий по строительству водопроводных сетей закрытым способом, закрытым способом в футляре, открытым способом, открытым способом в футляре превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры, в связи с этим экспертом приняты расходы по вышеуказанным видам прокладки согласно укрупненным сметным расчетам.

Укрупненные сметные расчеты приняты согласно предложению предприятия с внесением следующих корректировок:

- При расчете расходов на благоустройство: восстановление придомовых территорий, согласно НЦС 81-02-17-2021 учитывается в том числе очистка территории от мусора, планировка площадей, вывоз излишнего грунта, так как данные затраты уже учтены при строительстве сетей трубопровода, РЭК Кузбасса считает затраты на благоустройство газона при прокладке трубопровода по расценкам НЦС завышенными, поэтому, РЭК Кузбасса принял обоснованными следующие значения:

- объем расходов на восстановление 1 м2 газона при прокладке отрытым способом в размере 303,64 руб., принятый согласно представленным фактическим данным на подключение (всего расходов на благоустройство при подключении 79 553,33 руб., общий объем восстановленных газонов 262 м2, итого 79 553,33 руб./ 262 м2 = 303,64 руб./м2).

- объем расходов на восстановление 1 м2 газона при прокладке закрытым способом в размере 182,46 руб., принятый согласно представленным фактическим данным на подключение (всего расходов на благоустройство при подключении 1 218 786,67 руб., общий объем восстановленных газонов 6 679,7 м2, итого 1 218 786,67 руб./ 6 679,7 м2 = 182,46 руб./м2).

- При расчете расходов на строительство водопровода Ду40 мм методом продавливания (прокол) в футляр принята расценка 14-08-005-47 «Устройство футляров методом продавливания без разработки грунта (прокол), с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте диаметром 150 мм на длину до 50 м глубиной 3 м», принятая на основании проекта, представленного предприятием.

- При расчете расходов на строительство водопровода диаметрами от 40 мм до 500 мм методом продавливания (прокол) в футляр диаметр футляра принят согласно п. п. 10.3.2 СП 36.13330.2012 от 01.07.2017.

Расходы на прокладку трубопровода диаметрами от 40 мм до 500 мм закрытым способом так же превышают укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры, поэтому эксперт принял к расчету укрупненные расчеты согласно предложению предприятия с внесением вышеуказанных корректировок.

Расходы на прокладку трубопровода диаметром 40 мм закрытым способом не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры, поэтому эксперт предлагает принять расходы на данный вид прокладки, согласно локальному сметному расчету.

На 2021-2025 год к стоимости строительства регулятором применен индекс потребительских цен согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, определенным в базовом варианте, опубликованном 26.09.2020 на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.

Таким образом, на основании представленных обосновывающих документов, учитывая их объем и качество и принимая во внимания все вышеуказанные замечания, РЭК Кузбасса, предлагает учесть при расчете платы за подключение к системе водоснабжения следующую стоимость строительства сетей водоснабжения:

Стоимость строительства сетей водоснабжения по предложению РЭК Кузбасса

тыс.руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ в футляре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| диаметр Ду до 40 мм | 19310,45 | 20063,55 | 20866,09 | 21700,74 | 22568,77 | 18508,29 | 19230,11 | 19999,32 | 20799,29 | 21631,26 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 19679,50 | 20447,01 | 21264,89 | 22115,48 | 23000,10 | 18877,35 | 19613,56 | 20398,11 | 21214,03 | 22062,59 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 21257,60 | 22086,64 | 22970,11 | 23888,91 | 24844,47 | 20455,44 | 21253,20 | 22103,33 | 22987,46 | 23906,96 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 24412,01 | 25364,07 | 26378,64 | 27433,78 | 28531,13 | 23468,29 | 24383,56 | 25358,90 | 26373,25 | 27428,18 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 31345,29 | 32567,76 | 33870,47 | 35225,29 | 36634,30 | 30401,58 | 31587,24 | 32850,73 | 34164,76 | 35531,35 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 33617,20 | 34928,27 | 36325,40 | 37778,42 | 39289,55 | 32437,56 | 33702,62 | 35050,73 | 36452,76 | 37910,87 |
| диаметр Ду 500 мм | 101614,76 | 105577,74 | 109800,85 | 114192,88 | 118760,60 | 100435,12 | 104352,09 | 108526,18 | 112867,22 | 117381,91 |

тыс.руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| диаметр Ду до 40 мм | 4803,492 | 4990,83 | 5190,46 | 5398,08 | 5614,00 | 4001,336 | 4157,39 | 4323,68 | 4496,63 | 4676,50 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 5148,228 | 5349,01 | 5562,97 | 5785,49 | 6016,91 | 4346,072 | 4515,57 | 4696,19 | 4884,04 | 5079,40 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 5695,932 | 5918,07 | 6154,80 | 6400,99 | 6657,03 | 4893,776 | 5084,63 | 5288,02 | 5499,54 | 5719,52 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 6636,430 | 6895,25 | 7171,06 | 7457,90 | 7756,22 | 5692,717 | 5914,73 | 6151,32 | 6397,38 | 6653,27 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 7484,750 | 7776,66 | 8087,72 | 8411,23 | 8747,68 | 6541,037 | 6796,14 | 7067,98 | 7350,70 | 7644,73 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 8805,975 | 9149,41 | 9515,38 | 9896,00 | 10291,84 | 7626,334 | 7923,76 | 8240,71 | 8570,34 | 8913,15 |
| диаметр Ду 500 мм | 39851,200 | 41405,40 | 43061,61 | 44784,08 | 46575,44 | 38671,559 | 40179,75 | 41786,94 | 43458,42 | 45196,75 |

тыс.руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Закрытым способом в футляре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| диаметр Ду до 40 мм | 14308,611 | 14866,65 | 15461,31 | 16079,77 | 16722,96 | 14214,097 | 14768,45 | 15359,18 | 15973,55 | 16612,49 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 17750,764 | 18443,04 | 19180,77 | 19948,00 | 20745,92 | 17656,250 | 18344,84 | 19078,64 | 19841,78 | 20635,45 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 18796,474 | 19529,54 | 20310,72 | 21123,15 | 21968,07 | 18701,960 | 19431,34 | 20208,59 | 21016,93 | 21857,61 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 22726,651 | 23612,99 | 24557,51 | 25539,81 | 26561,40 | 22632,136 | 23514,79 | 24455,38 | 25433,60 | 26450,94 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 31838,833 | 33080,55 | 34403,77 | 35779,92 | 37211,12 | 31744,318 | 32982,35 | 34301,64 | 35673,71 | 37100,65 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 39362,197 | 40897,32 | 42533,22 | 44234,54 | 46003,93 | 39267,682 | 40799,12 | 42431,09 | 44128,33 | 45893,46 |
| диаметр Ду 500 мм | 79104,373 | 82189,44 | 85477,02 | 88896,10 | 92451,95 | 79009,859 | 82091,24 | 85374,89 | 88789,89 | 92341,48 |

тыс.руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Закрытым способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановление газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| диаметр Ду до 40 мм | 9926,615 | 10313,75 | 10726,30 | 11155,36 | 11601,57 | 9490,058 | 9860,17 | 10254,58 | 10664,76 | 11091,35 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 11088,689 | 11521,15 | 11981,99 | 12461,27 | 12959,72 | 10994,174 | 11422,95 | 11879,86 | 12355,06 | 12849,26 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 11647,077 | 12101,31 | 12585,37 | 13088,78 | 13612,33 | 11552,563 | 12003,11 | 12483,24 | 12982,57 | 13501,87 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 13339,950 | 13860,21 | 14414,62 | 14991,20 | 15590,85 | 13245,436 | 13762,01 | 14312,49 | 14884,99 | 15480,39 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 14275,533 | 14832,28 | 15425,57 | 16042,59 | 16684,30 | 14181,019 | 14734,08 | 15323,44 | 15936,38 | 16573,83 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 16545,567 | 17190,84 | 17878,48 | 18593,62 | 19337,36 | 16451,053 | 17092,64 | 17776,35 | 18487,40 | 19226,90 |
| диаметр Ду 500 мм | 53220,414 | 55296,01 | 57507,85 | 59808,17 | 62200,49 | 53125,900 | 55197,81 | 57405,72 | 59701,95 | 62090,03 |

В соответствии с пунктом 115 Методических указаний от 27.12.2013                          № 1746-э при расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов.

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

, (50)

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э)

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э)

L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

Согласно пункту 117 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

, (51)

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут.

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э)

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение).

Учет затрат по подключению к системам водоснабжения и водоотведения ведется ОАО «СКЭК» на отдельном субсчете.

Фактические расходы в 2020 году на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и водоотведения по данным бухгалтерского учета по г. Кемерово ОАО «СКЭК» составили 6278,97 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов организацией представлены:

- пояснительная записка о примененном методе аналога по фактически понесенным затратам ОАО «СКЭК» на территории г. Кемерово за период 2018 – 2020 годы;

- расчет среднего значения подключенной нагрузки за 2018 – 2020 гг.;

- аналитический отчет по счету 90.2. за 2020 год;

- реестр договоров, заключенных в период действия инвестиционной программы 2018 -2020 годы с разбивкой на индивидуальные и общие подключения;

- свод заявок от заявителей Яшкинского муниципального округа за 2020 год.

Организацией заявлена ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной системе водоснабжения на следующем уровне:

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3 в сутки | 8102,0 | 8417,98 | 8754,70 | 9104,89 | 9469,08 |

Регулирующим органом при расчете ставки тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения принят в расчет ранее утвержденный уровень ставки тарифа на подключаемую нагрузку для ОАО «СКЭК» в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 № 241 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории                г. Кемерово», постановлением РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 № 242  «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево», постановлением РЭК Кемеровской области от 13.12.2016 № 449 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на территории г. Березовский» с применением актуальных индексов потребительских цен.

Порядок расчета включенных расходов представлен в следующей таблице.

На основании данных таблицы ставка тарифа за подключаемую нагрузку по расчету регулирующего органа сложилась на следующем уровне.

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб.м3 в сутки | 564 | 586 | 610 | 634 | 660 |

Согласно пункту 118 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э   ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

, (52)

, (52.1)

где:

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

- базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

- расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (3.1);

- протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;

- ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения принята при расчете тарифов на подключение исходя из заявок за 2020 год (0,026 км).

Расчет коэффициентов дифференциации, стоимости мероприятий по строительству в разрезе диаметров представлены в таблицах ниже.

Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 мм) представлен в приложении № 1 к настоящему заключению.

С учетом проведенного анализа предлагается утвердить тарифы на подключение согласно приложения № 2 к Экспертному заключению.

Приложение №1

Приложение № 2

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм

(предельный уровень нагрузки), на территории Яшкинского муниципального округа

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | с 17.09.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети () | тыс. руб./ 1 м3 в сутки | 0,564 | 0,586 | 0,610 | 0,634 | 0,660 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | при открытом способе прокладки в футляре с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 24138,06 | 25079,45 | 26082,63 | 27125,93 | 28210,97 |
| 2.1.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24599,38 | 25558,75 | 26581,10 | 27644,34 | 28750,12 |
| 2.1.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 26572,00 | 27608,31 | 28712,64 | 29861,15 | 31055,59 |
| 2.1.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 30515,01 | 31705,10 | 32973,30 | 34292,23 | 35663,92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 39181,61 | 40709,70 | 42338,08 | 44031,61 | 45792,87 |
| 2.1.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 42021,50 | 43660,34 | 45406,75 | 47223,02 | 49111,94 |
| 2.1.7. | от 251 мм до 500 мм (включительно) | тыс. руб./км | 127018,45 | 131972,17 | 137251,06 | 142741,10 | 148450,74 |
| 2.2. | при открытом способе прокладки в футляре без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 23135,36 | 24037,64 | 24999,15 | 25999,11 | 27039,08 |
| 2.2.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23596,69 | 24516,96 | 25497,64 | 26517,54 | 27578,24 |
| 2.2.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 25569,30 | 26566,50 | 27629,16 | 28734,33 | 29883,70 |
| 2.2.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 29335,36 | 30479,44 | 31698,62 | 32966,57 | 34285,23 |
| 2.2.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 38001,98 | 39484,05 | 41063,42 | 42705,95 | 44414,19 |
| 2.2.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 40546,95 | 42128,28 | 43813,41 | 45565,95 | 47388,59 |
| 2.2.7. | от 251 мм до 500 мм (включительно) | тыс. руб./км | 125543,90 | 130440,11 | 135657,72 | 141084,03 | 146727,39 |
| 2.3. | при открытом способе прокладки с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 6004,37 | 6238,54 | 6488,08 | 6747,60 | 7017,50 |
| 2.3.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6435,29 | 6686,26 | 6953,71 | 7231,86 | 7521,13 |
| 2.3.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7119,92 | 7397,59 | 7693,50 | 8001,24 | 8321,28 |
| 2.3.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8295,54 | 8619,06 | 8963,83 | 9322,38 | 9695,27 |
| 2.3.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9355,94 | 9720,82 | 10109,65 | 10514,04 | 10934,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 11007,47 | 11436,76 | 11894,23 | 12370,00 | 12864,80 |
| 2.3.7. | от 251 мм до 500 мм (включительно) | тыс. руб./км | 49814,00 | 51756,75 | 53827,02 | 55980,10 | 58219,30 |
| 2.4. | при открытом способе прокладки без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 5001,67 | 5196,74 | 5404,60 | 5620,79 | 5845,62 |
| 2.4.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 5432,59 | 5644,46 | 5870,24 | 6105,05 | 6349,25 |
| 2.4.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6117,22 | 6355,79 | 6610,02 | 6874,42 | 7149,40 |
| 2.4.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7115,90 | 7393,42 | 7689,15 | 7996,72 | 8316,59 |
| 2.4.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8176,30 | 8495,17 | 8834,98 | 9188,38 | 9555,91 |
| 2.4.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9532,92 | 9904,70 | 10300,89 | 10712,92 | 11141,44 |
| 2.4.7. | от 251 мм до 500 мм (включительно) | тыс. руб./км | 48339,45 | 50224,69 | 52233,67 | 54323,02 | 56495,94 |
| 2.5. | при закрытом способе в футляре с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 17885,76 | 18583,31 | 19326,64 | 20099,71 | 20903,69 |
| 2.5.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 22188,46 | 23053,80 | 23975,96 | 24935,00 | 25932,39 |
| 2.5.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23495,59 | 24411,92 | 25388,40 | 26403,93 | 27460,09 |
| 2.5.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 28408,31 | 29516,24 | 30696,89 | 31924,76 | 33201,75 |
| 2.5.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 39798,54 | 41350,68 | 43004,71 | 44724,90 | 46513,90 |
| 2.5.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 49202,75 | 51121,65 | 53166,52 | 55293,18 | 57504,91 |
| 2.5.7. | от 251 мм до 500 мм (включительно) | тыс. руб./км | 98880,47 | 102736,80 | 106846,28 | 111120,13 | 115564,93 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.6. | при закрытом способе в футляре без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 17767,62 | 18460,56 | 19198,98 | 19966,94 | 20765,62 |
| 2.6.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 22070,31 | 22931,05 | 23848,30 | 24802,23 | 25794,32 |
| 2.6.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23377,45 | 24289,17 | 25260,74 | 26271,17 | 27322,01 |
| 2.6.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 28290,17 | 29393,49 | 30569,23 | 31791,99 | 33063,68 |
| 2.6.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 39680,40 | 41227,93 | 42877,05 | 44592,13 | 46375,82 |
| 2.6.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 49084,60 | 50998,90 | 53038,86 | 55160,41 | 57366,83 |
| 2.6.7. | от 251 мм до 500 мм (включительно) | тыс. руб./км | 98762,32 | 102614,05 | 106718,62 | 110987,36 | 115426,86 |
| 2.7. | при закрытом способе с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 12408,23 | 12892,15 | 13407,83 | 13944,15 | 14501,91 |
| 2.7.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 13860,86 | 14401,43 | 14977,49 | 15576,59 | 16199,65 |
| 2.7.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14558,85 | 15126,64 | 15731,71 | 16360,98 | 17015,41 |
| 2.7.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16674,94 | 17325,26 | 18018,27 | 18739,00 | 19488,56 |
| 2.7.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 17844,42 | 18540,35 | 19281,96 | 20053,24 | 20855,37 |
| 2.7.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20681,96 | 21488,55 | 22348,10 | 23242,02 | 24171,70 |
| 2.7.7. | от 251 мм до 500 мм (включительно) | тыс. руб./км | 66525,52 | 69120,01 | 71884,81 | 74760,21 | 77750,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.8. | при закрытом способе в футляре без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 11862,57 | 12325,21 | 12818,22 | 13330,95 | 13864,19 |
| 2.8.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 13742,72 | 14278,68 | 14849,83 | 15443,82 | 16061,58 |
| 2.8.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14440,70 | 15003,89 | 15604,05 | 16228,21 | 16877,34 |
| 2.8.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16556,80 | 17202,51 | 17890,61 | 18606,24 | 19350,49 |
| 2.8.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 17726,28 | 18417,60 | 19154,30 | 19920,47 | 20717,29 |
| 2.8.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20563,82 | 21365,80 | 22220,44 | 23109,26 | 24033,63 |
| 2.8.7. | от 251 мм до 500 мм (включительно) | тыс. руб./км | 66407,38 | 68997,26 | 71757,15 | 74627,44 | 77612,54 |