УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 56

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

14.09.2021 г.                                                                                                                   г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б., Игонин С.Е.

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»

Умников И.А. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере газоснабжения и некомбинированной выработки тепловой энергии Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Ермак Н.В. – заместитель начальника отдела ценообразования в сфере газоснабжения и некомбинированной выработки тепловой энергии Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Мстиславцева И.Ю. – ведущий консультант отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Лобач Н.А. – начальник управления экономики и развития ОАО «СКЭК».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об определении фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области -Кузбасса за 2020 год |
| 2. | Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2030 годы |
| 3. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Полысаевского городского округа, на период 2021-2030 годы |
| 4. | Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Полысаевского городского округа, на период 2021-2030 годы |
| 5. | Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Полысаевского городского округа, на период 2021-2030 годы |
| 6. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.09.2016 № 126 «Об установлении ООО «Коммунальщик» (с. Красное) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на 2016-2025 годы», в части 2022 года |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 583 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Шахта «Юбилейная» на 2019-2023 годы» в части 2022 года |
| 8. | Об установлении ООО «Комплекс Услуги» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального округа, на 2022-2026 годы |
| 9. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 739 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Прокопьевского муниципального округа на 2021 год» |
| 10. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.07.2021 № 258 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения» |
| 11. | Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения» |
| 12. | Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение» |
| 13. | Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более» |
| 14. | Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более» |
| 15. | Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более» |
| 16. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 08.07.2021 № 248 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчикам.

Вопрос 1. «Об определении фактических значений показателей надежности
и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным
сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории
Кемеровской области -Кузбасса за 2020 год»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает определить фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям    ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса за 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 2 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2030 годы»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2030 годы согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Полысаевского городского округа, на период 2021-2030 годы»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», 
ИНН 4205153492, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Полысаевского городского округа на период с 15.09.2021 по 31.12.2030, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

2. Установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», 
ИНН 4205153492, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Полысаевского городского округа, на период 
с 15.09.2021 по 31.12.2030, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4 «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Полысаевского городского округа, на период 2021-2030 годы»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу), предлагает установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, долгосрочные тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Полысаевского городского округа, на период 
с 15.09.2021 по 31.12.2030, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5 «Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Полысаевского городского округа, на период 2021-2030 годы»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, долгосрочные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке     Полысаевского городского округа, на период с 15.09.2021 по 31.12.2030, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 6 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.09.2016 № 126
«Об установлении ООО «Коммунальщик» (с. Красное) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на 2016-2025 годы», в части 2022 года»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 10 к настоящему протоколу) предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.09.2016 № 126 «Об установлении ООО «Коммунальщик» (с. Красное) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на 2016-2019 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.12.2016 № 401, от 21.11.2017 № 391, от 14.12.2018 № 524, от 17.12.2019 № 623, от 17.12.2019 № 624, постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.11.2020 № 441), следующее изменение:

Приложение № 3 изложить в новой редакции, согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 08.09.2021 № 115 за подписью директора ООО «Коммунальщик» Зрелова М.С. с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. С уровнем тарифов ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 7 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 583 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Шахта «Юбилейная» на 2019-2023 годы» в части 2022 года»

Докладчик Умников И.А. согласно экспертному заключению (приложение № 12 к настоящему протоколу) предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 583 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
ООО «Шахта «Юбилейная» на 2019-2023 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.11.2019 № 482, постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 687), следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению
№ 13 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 14.09.2021 № 09/2021/1518 за подписью директора ООО «Шахта «Юбилейная» К.А. Зеленцова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. С проектом ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 8 «Об установлении ООО «Комплекс Услуги» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального округа, на 2022-2026 годы»

Докладчик Умников И.А. согласно экспертному заключению (приложение № 14 к настоящему протоколу) предлагает:

- Установить ООО «Комплекс Услуги», ИНН 5406776080, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026, согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

- Установить ООО «Комплекс Услуги», ИНН 5406776080, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026, согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 10.09.2021 № 26 за подписью генерального директора ООО «Комплекс Услуги» Н.Н. Клюевой с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С уровнем тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 9 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 739 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Прокопьевского муниципального округа на 2021 год»»

Докладчик Мстиславцева И.Ю. пояснила, что в связи с установлением тарифа на коммунальные услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения ООО «Энергоресурс» (постановления РЭК Кузбасса от 05.08.2021 № 272, 273), вносятся изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 739 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Прокопьевского муниципального округа на 2021 год».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 739 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Прокопьевского муниципального округа на 2021 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.12.2020 № 790, от 22.06.2021 № 219), следующие изменения:

Пункт 1 дополнить подпунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2. Горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».

Дополнить приложением № 2 согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 10 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.07.2021 № 258 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения»»

Докладчик Бушуева О.В. пояснила:

В связи с исправлением технических ошибок, а также вступлением в силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 № 509 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области», которым внесены изменения в части наполнения административных регламентов (в части Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), необходимо внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса  от 29.07.2021 № 258 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения:

1. В преамбуле после слов «государственной власти Кемеровской области» дополнить словом «- Кузбасса».

2. Утвержденный Административный регламент предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения» изложить в новой редакции.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 11 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения»»

Докладчик Бушуева О.В. пояснила:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» инвестиционные программы организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

# В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Кузбасса, утвержденным постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 полномочиями по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения наделена Региональная энергетическая комиссия Кузбасса.

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения» подготовлен Региональной энергетической комиссией Кузбасса в соответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области»;

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 № 290 «Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса».

Вышеуказанный проект соответствует требованиям действующего законодательства.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить Административный регламент предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 12 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»»

Докладчик Бушуева О.В. пояснила:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» инвестиционные программы организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

# В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Кузбасса, утвержденным постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 полномочиями по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение наделена Региональная энергетическая комиссия Кузбасса.

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение» подготовлен Региональной энергетической комиссией Кузбасса в соответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области»;

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 № 290 «Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса».

Вышеуказанный проект соответствует требованиям действующего законодательства.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить Административный регламент предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 13 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более»»

Докладчик Бушуева О.В. пояснила:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Кузбасса, утвержденным постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 полномочиями по утверждению нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более наделена Региональная энергетическая комиссия Кузбасса.

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более» подготовлен Региональной энергетической комиссией Кузбасса в соответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377;

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области»;

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 № 290 «Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса».

Вышеуказанный проект соответствует требованиям действующего законодательства.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить Административный регламент предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 14 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более»»

Докладчик Бушуева О.В. пояснила:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

# В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Кузбасса, утвержденным постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 полномочиями по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более наделена Региональная энергетическая комиссия Кузбасса.

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более» подготовлен Региональной энергетической комиссией Кузбасса в соответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325;

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области»;

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 № 290 «Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса».

Вышеуказанный проект соответствует требованиям действующего законодательства.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить Административный регламент предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 15 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии                             25 мегаватт и более»»

Докладчик Бушуева О.В. пояснила:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

# В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Кузбасса, утвержденным постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 полномочиями по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более наделена Региональная энергетическая комиссия Кузбасса.

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более» подготовлен Региональной энергетической комиссией Кузбасса в соответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323;

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области»;

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 № 290 «Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса».

Вышеуказанный проект соответствует требованиям действующего законодательства.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить Административный регламент предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 16 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 08.07.2021 № 248 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта»»

Докладчик Бушуева О.В. пояснила:

В связи с исправлением технических ошибок, а также вступлением в силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 № 509 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области», которым внесены изменения в части наполнения административных регламентов (в части Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), необходимо внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 08.07.2021 № 248 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта»:

1. В преамбуле после слов «государственной власти Кемеровской области» дополнить словом «- Кузбасса».

2. Утвержденный Административный регламент предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта» изложить в новой редакции.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________М.В. Зинченко

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________С.Е. Игонин

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по определению фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Кемеровской области -Кузбасса в отношении 
ООО «Газпром газораспределение Томск» за 2020 год

ООО «Газпром газораспределение Томск» (далее – Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК) отчетные данные, используемые для расчета фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Кемеровской области - Кузбасса в отношении 
ООО «Газпром газораспределение Томск» за 2020 год.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных Предприятием, являются:

  - Федеральный Закон от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

  - постановление Правительства РФ от 18.10.2014 №1074 «О порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. №1021»;

  - приказ Минэнерго России от 15.12.2014 №926 «Об утверждении Методики расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям».

Предприятие представило исходные данные для расчета фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2020 год.

Таблица исходных данных для расчёта фактических показателей надёжности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям в Кемеровской области за 2020 год в отношении ООО «Газпром газораспределение Томск»

| №пп | Показатель | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| 1 | Количество прекращений и ограничений транспортировки газа в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в т.ч. собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, шт. | 35 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 22 | 142 |
| 2 | Среднемесячное количество точек подключения потребителей услуг к газораспределительным сетям в течение периода регулирования, шт. | 21 014 | 21 023 | 21 042 | 21 060 | 21 064 | 21 074 | 21 100 | 21 141 | 21 183 | 21 214 | 21 255 | 21 270 | 21 120,00 |
|  | Показатель количества прекращений транспортировки газа (Пнк)*³ | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,001 | 0,00672 |
| 3 | Продолжительность прекращений и ограничений транспортировки газа в течение периода регулирования в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в т.ч. собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, час | 70 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 40 | 252 |
| 4 | Общая продолжительность оказания услуг в течение периода регулирования по всем точкам подключения в соответствии с договорами, заключенными между газораспределительной организацией и потребителями газа, на оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, час | 15 634 416 | 14 632 008 | 15 655 248 | 15 163 200 | 15 671 616 | 15 173 280 | 15 698 400 | 15 728 904 | 15 251 760 | 15 783 216 | 15 303 600 | 15 824 880 | 185 520 528 |
|  | Показатель продолжительности прекращений транспортировки газа (Пнв) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |
| 5 | Количество недопоставленного газа в течение периода регулирования в результате прекращений и ограничений транспортировки газа в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в т.ч. собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, тыс. м3 | 0,210 | 0,054 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,180 | 0,120 | 0,789 |
| 6 | Количество газа, поставляемого по газораспределительным сетям по всем точкам подключения, определяется в соответствии с договорами, заключенными между газораспределительной организацией и потребителями газа, на поставку газа, тыс. м3 | 308 974,1 | 281 317,7 | 275 934,1 | 252 471,9 | 239 682,6 | 219 480,8 | 216 281,9 | 216 740,1 | 196 585,0 | 275 651,1 | 292 086,3 | 319 656,1 | 3 094 861,54 |
|  | Показатель недопоставленного газа (Пно) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Значение общего показателя уровня надежности, (Кнад) | 0,9987 | 0,9995 | 0,9990 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9997 | 0,9985 | 0,9992 | 0,9946 |
| 7 | Количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу отклонения давления в точке подключения потребителей услуг к сети газораспределения от величины, заявленной газораспределительной организацией в технических условиях на подключение, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель обеспечения давления (Пкд)*6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу несоответствия физико-химических характеристик газа в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети установленным требованиям ГОСТ 5542-87, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель соответствия характеристик газа (Пкфх) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Значение общего показателя уровня качества, (Ккач) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | 0,999 | 1,000 | 0,999 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,999 | 0,9962 |

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает определить фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Кемеровской области - Кузбасса в отношении ООО "Газпром газораспределение Томск" за 2020 год согласно нижеприведенной таблице.

| № | Наименования показателя | Фактические показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| 1 | Фактический показатель надежности оказываемых услуг | 0,9946 |
| 2 | Фактический показатель качества оказываемых услуг | 1,0000 |
| 3 | Обобщенный плановый и фактический показатель надежности и качества услуг | 0,9962 |

Приложение № 2 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Фактические значения показателей надежности и

качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным

сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории          Кемеровской области - Кузбасса за 2020 год

| № | Наименования показателя | Фактические показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| 1 | Фактический показатель надежности оказываемых услуг | 0,9946 |
| 2 | Фактический показатель качества оказываемых услуг | 1,0000 |
| 3 | Обобщенный плановый и фактический показатель надежности и качества услуг | 0,9962 |

Приложение № 3 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК»,

для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа

на 2021 - 2030 годы

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Схема теплоснабжения Полысаевского городского округа на перспективу до 2030 г. Актуализация на 2022 год;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

ОАО «СКЭК» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы 
на 2021-2030 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 337 009,57 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 180 824,73 тыс. руб., и из прибыли
 156 184,84 тыс. руб.

Экспертами объем финансирования, в том числе разбивка по источникам финансирования, приняты согласно заключенному концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Полысаевского городское округа, с учетом ранее выданных Региональной энергетической комиссией Кузбасса долгосрочных параметров регулирования для заключения концессионного соглашения.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Полысаевского городского округа на перспективу до 2030 г. Актуализация на 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Полысаевского городского округа № 813 от 29.06.2021 (схема размещена по адресу http://www.polisaevo.ru/docs/zhizneobespechenie/upravlenie-po-voprosam-zhizneobespecheniya/2021/schema_2.pdf)

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021-2030 годы согласована главой Полысаевского городского округа В.П. Зыковым.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Таким образом, экспертами предлагается объем финансирования инвестиционной программы на 2021-2030 годы принять в размере 337009,57 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 180824,84 тыс. руб., и из прибыли 156184,84 тыс. руб.:

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабже-ние |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Собственные средства | 337009,57 | 337009,57 | 0,00 | 9342,63 | 12885,00 | 24812,11 | 31599,33 | 39144,42 | 42605,96 | 50323,67 | 57430,35 | 68866,10 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 180824,84 | 180824,84 | 0,00 | 0,00 | 1167,83 | 3008,54 | 7143,90 | 13463,76 | 23249,87 | 32608,97 | 44415,36 | 55766,50 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 156184,84 | 156184,84 | 0,00 | 9342,63 | 11717,17 | 21803,57 | 24455,43 | 25680,65 | 19356,09 | 17714,70 | 13014,99 | 13099,60 |
| 5. | Итого по программе | 337009,57 | 337009,57 | 0,00 | 9342,63 | 12885,00 | 24812,11 | 31599,33 | 39144,42 | 42605,96 | 50323,67 | 57430,35 | 68866,10 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2021-2030 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2021-2030 годы с объемом финансирования на уровне предложения предприятия в размере 337009,57 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 180824,84 тыс. руб., и из прибыли 156184,84 тыс. руб.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2021 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство угольного склада | Обеспечение производственной деятельности | г. Полысаево, ул. Читинская, д. 90 | Вместимость | тн | нд | 2000 | 2026 | 2030 | 58306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33121 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33121 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловой сети диаметром 400 мм протяженностью 730 м | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Космонавтов | Протяженность реконструируе-мого участка трассы | км | 0,73 | 0,73 | 2024 | 2026 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 37919 | 21789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект автоматики | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельные ППШ | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 60 | 60 | 2028 | 2030 | 128329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49487 | 55295 | 23547 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Монтаж котла КВТС – 6,5-150 вместо котла КВР-7,58 – 95 №6 | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельные ППШ | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 2029 | 2029 | 13621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13621 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 № 1,2,3 | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельные ППШ | Количество | ед. | 3 | 3 | 2024 | 2024 | 12123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельная ППШ | Количество | ед. | 1 | 1 | 2024 | 2024 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5. | Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельные ППШ | Количество | ед. | 0 | 4 | 2027 | 2027 | 25944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6. | Установка приборов учета выработанной тепловой энергии | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельные ППШ | Количество | ед. | 0 | 4 | 2022 | 2022 | 2229 | 0 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2.7. | Устройства плавного пуска электродвигателей сетевых насосов | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельные ППШ | Количество | ед. | 0 | 3 | 2024 | 2024 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8. | Реконструкция котлоагрегатов с увеличением установленной мощности до 12 Гкал/ч | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул.Покрышкина,4а Котельная № 29 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,6 | 12 | 2030 | 2030 | 25971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25971 | 0 | 0 |
| 3.2.9. | Установка оборудования ХВО | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул.Покрышкина,4а. Котельная № 29 | Количество | ед. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 1299 | 0 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10. | Установка узла учета тепловой энергии | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул.Покрышкина,4а Котельная №29 | Количество | ед. | 0 | 4 | 2022 | 2022 | 2 229 | 0 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.11. | Реконструкция котлоагрегатов с установкой системы топливоподачи и шлакозолоудаления | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул.Покрышкина,12а. Котельная №28 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,4 | 6,4 | 2027 | 2028 | 28 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17434 | 10901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.12. | Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт. | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул.Покрышкина,12а. Котельная №28 | Количество | ед. | 0 | 3 | 2024 | 2024 | 7 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.13. | Установка узла учета тепловой энергии | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул.Покрышкина,12а. Котельная №28 | Количество | ед. | 0 | 4 | 2022 | 2022 | 2 229 | 0 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319669 | 0 | 0 | 7985 | 0 | 29775 | 37919 | 21789 | 43378 | 60388 | 68916 | 49518 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600) | Повышение эффективности работы систем | Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а. Котельная №32 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,84 | 1,2 | 2023 | 2023 | 15 462 | 0 | 0 | 0 | 15462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов - котельных ППШ, №№28, 29, 32 (устройство ограждений, систем видеонаблюдения) | Повышение эффективности работы систем | Полысаевский городской округ | Количество | ед. | 0 | 4 | 2022 | 2027 | 10 975 | 0 | 0 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26437 | 0 | 0 | 3227 | 15462 | 0 | 0 | 0 | 7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404411 | 0 | 0 | 11211 | 15462 | 29774 | 37919 | 46973 | 51127 | 60388 | 68916 | 82639 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа

на 2021 - 2030 годы

| - Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| - Местонахождение регулируемой организации | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| - Сроки реализации инвестиционной программы | 2021 - 2030 г.г. |
| - Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ушаков Евгений Алексеевич |
| - Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.: +7 (3842) 68-18-50 |
| - Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| - Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| - Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| - Дата утверждения инвестиционной программы | ___.09.2021 |
| - Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| - Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Полысаевского городского округа |
| - Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652560, Кемеровская область – Кузбасс, г. Полысаево, ул. Кремлевская, 6 |
| - Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Полысаевского городского округа Зыков Валерий Павлович |
| - Дата согласования инвестиционной программы | 09.08.2020 |
| - Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. + 7 (38456) 4-27-60 |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2021 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство угольного склада | Обеспечение производственной деятельности | г. Полысаево, ул. Читинская, д. 90 | Вместимость | тн | нд | 2000 | 2026 | 2030 | 58306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33121 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33121 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловой сети диаметром 400 мм протяженностью 730 м | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Космонавтов | Протяженность реконструируе-мого участка трассы | км | 0,73 | 0,73 | 2024 | 2026 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 37919 | 21789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект автоматики | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельные ППШ | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 60 | 60 | 2028 | 2030 | 128329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49487 | 55295 | 23547 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Монтаж котла КВТС – 6,5-150 вместо котла КВР-7,58 – 95 №6 | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельные ППШ | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 2029 | 2029 | 13621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13621 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 № 1,2,3 | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельные ППШ | Количество | ед. | 3 | 3 | 2024 | 2024 | 12123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельная ППШ | Количество | ед. | 1 | 1 | 2024 | 2024 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5. | Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельные ППШ | Количество | ед. | 0 | 4 | 2027 | 2027 | 25944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6. | Установка приборов учета выработанной тепловой энергии | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельные ППШ | Количество | ед. | 0 | 4 | 2022 | 2022 | 2229 | 0 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7. | Устройства плавного пуска электродвигателей сетевых насосов | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул. Читинская, д.90. Котельные ППШ | Количество | ед. | 0 | 3 | 2024 | 2024 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8. | Реконструкция котлоагрегатов с увеличением установленной мощности до 12 Гкал/ч | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул.Покрышкина,4а Котельная № 29 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,6 | 12 | 2030 | 2030 | 25971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25971 | 0 | 0 |
| 3.2.9. | Установка оборудования ХВО | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул.Покрышкина,4а. Котельная № 29 | Количество | ед. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 1299 | 0 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2.10. | Установка узла учета тепловой энергии | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул.Покрышкина,4а Котельная №29 | Количество | ед. | 0 | 4 | 2022 | 2022 | 2 229 | 0 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.11. | Реконструкция котлоагрегатов с установкой системы топливоподачи и шлакозолоудаления | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул.Покрышкина,12а. Котельная №28 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,4 | 6,4 | 2027 | 2028 | 28 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17434 | 10901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.12. | Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт. | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул.Покрышкина,12а. Котельная №28 | Количество | ед. | 0 | 3 | 2024 | 2024 | 7 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.13. | Установка узла учета тепловой энергии | Повышение надежности теплоснабжения | г. Полысаево, ул.Покрышкина,12а. Котельная №28 | Количество | ед. | 0 | 4 | 2022 | 2022 | 2 229 | 0 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319669 | 0 | 0 | 7985 | 0 | 29775 | 37919 | 21789 | 43378 | 60388 | 68916 | 49518 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600) | Повышение эффективности работы систем | Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а. Котельная №32 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,84 | 1,2 | 2023 | 2023 | 15 462 | 0 | 0 | 0 | 15462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов - котельных ППШ, №№28, 29, 32 (устройство ограждений, систем видеонаблюдения) | Повышение эффективности работы систем | Полысаевский городской округ | Количество | ед. | 0 | 4 | 2022 | 2027 | 10 975 | 0 | 0 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26437 | 0 | 0 | 3227 | 15462 | 0 | 0 | 0 | 7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404411 | 0 | 0 | 11211 | 15462 | 29774 | 37919 | 46973 | 51127 | 60388 | 68916 | 82639 | 0 | 0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2030 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 491,0 | 13 491,0 | 13 491,0 | 13 491,0 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 38 094,00 | 38 094,0 | 38 094,0 | 38 094,0 | 38 094,0 | 38 094,0 | 38 094,0 | 38 094,0 | 37 874,0 | 37 874,0 | 37 874,0 | 37 874,0 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа

на 2021 - 2030 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Котельная № ППШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа

на 2021 - 2030 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Котельная № ППШ | 188,30 | 188,30 | 188,30 | 188,30 | 188,30 | 188,30 | 188,30 | 188,30 | 188,30 | 188,30 | 188,30 |
| 2 | Котельная № 28 | 225,93 | 225,93 | 225,93 | 225,93 | 225,93 | 225,93 | 225,93 | 225,93 | 225,93 | 225,93 | 225,93 |
| 3 | Котельная № 29 | 228,19 | 228,19 | 228,19 | 228,19 | 228,19 | 228,19 | 228,19 | 228,19 | 228,19 | 228,19 | 228,19 |
| 4 | Котельная № 32 | 223,76 | 223,76 | 223,76 | 223,76 | 223,76 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| Итого: |  | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа

на 2021 - 2030 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Котельная № ППШ | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 2 | Котельная № 28 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 3 | Котельная № 29 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 4 | Котельная № 32 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Итого: |  | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа

на 2021 - 2030 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величины технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Котельная № ППШ | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 35 420 | 35 420 | 35 420 | 35 420 | 35 420 | 35 420 | 35 420 | 35 200 | 35 200 | 35 200 | 35 200 |
| 2 | Котельная № 28 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 |
| 3 | Котельная № 29 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 |
| 4 | Котельная № 32 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Итого: |  | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 701,3 | 13 491,0 | 13 491,0 | 13 491,0 | 13 491,0 | 38 094 | 38 094 | 38 094 | 38 094 | 38 094 | 38 094 | 38 094 | 37 874 | 37 874 | 37 874 | 37 874 |

Финансовый план в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2030 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Собственные средства | 337009,57 | 337009,57 | 0,00 | 9342,63 | 12885,00 | 24812,11 | 31599,33 | 39144,42 | 42605,96 | 50323,67 | 57430,35 | 68866,10 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 180824,84 | 180824,84 | 0,00 | 0,00 | 1167,83 | 3008,54 | 7143,90 | 13463,76 | 23249,87 | 32608,97 | 44415,36 | 55766,51 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 156184,84 | 156184,84 | 0,00 | 9342,63 | 11717,17 | 21803,57 | 24455,43 | 25680,65 | 19356,09 | 17714,70 | 13014,99 | 13099,60 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого по программе | 337009,57 | 337009,57 | 0,00 | 9342,63 | 12885,00 | 24812,11 | 31599,33 | 39144,42 | 42605,96 | 50323,67 | 57430,35 | 68866,10 |

Приложение № 5 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово),

для установления величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке по узлу теплоснабжения 
Полысаевский городской округ на период 2021-2030 гг.

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

Сокращенное наименование организации – ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

ИНН 4205153492

КПП 420501001

Юридический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Кузбасская, 6

Фактический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Кузбасская, 6

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Волков Дмитрий Иванович

Письмом от 30.07.2021 года № 2021/000322/3 (вх. 3977 от 30.07.2021), в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса обратилось ОАО «СКЭК» об установлении тарифов на услуги по производству и реализации тепловой энергии, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2021-2030 гг. в отношении объектов теплоснабжения Полысаевского городского округа, в связи с заключением концессионного соглашения (КС) № 4 от 21.07.2021, сроком 
на 2021-2030 гг. РЭК Кузбасса открыто дело об установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке Полысаевского городского округа на 2021-2030 годы ОАО «СКЭК» № РЭК/158-СКЭК-2021 от 02.08.2021.

По заключенному концессионному соглашению обществу переданы в эксплуатацию участок тепловой сети от котельной АО «СУЭК Кузбасс» и пять котельных с сетями:

- котельная ППШ;

- котельная ППШ-2;

- котельная № 28;

- котельная № 29;

- котельная № 32.

ОАО «СКЭК» в период действия концессионного соглашения оказывает услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению конечным потребителям, приобретая покупную тепловую энергию от котельной АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» и генерируя тепловую энергию пятью котельными.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием. В сферу деятельности ОАО «СКЭК», связанную с регулируемыми видами деятельности, также входит производство, передача и распределение тепловой энергии по городам Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский), г. Березовский, г. Ленинск-Кузнецкий, а также Чебулинский муниципальный округ, Промышленновский муниципальный округ (2 концессионных соглашения), Яшкинский муниципальный округ, Тайгинский городской округ и рассматриваемый узел теплоснабжения Полысаевский городской округ. Кроме того, ОАО «СКЭК» осуществляет обеспечение водоснабжением потребителей, сбор и очистку воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод, передача электрической энергии и т. д.

Эксперты, рассмотрев представленные ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Полысаевского городского округа предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения, отмечают, что кроме выше названных регулируемых видов деятельности предприятие на территории Полысаевского городского округа оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению для населения, бюджетных организаций и предприятий разных форм собственности, занимается вывозом ЖБО.

Котельная ППШ (вместе с ППШ-2) (механическая котельная) производительностью котлов 79,5 Гкал/час, котельная №29 (механическая котельная) с производительностью 6,64 Гкал/час, котельная №28 (ручная котельная) производительностью 6,4 Гкал/час, котельная № 32 (ручная котельная) производительностью 1,4 Гкал/час. Суммарная производительность котельных 
93,94 Гкал/час.

На всех котельных имеются склады угля:

- котельная ППШ (вместе с ППШ-2), закрытый склад угля, вместимость - 3430 тонн угля;

- котельная №28, открытый склад угля, вместимость- 100тонн;

- котельная №29, закрытый склад угля, вместимость-40тонн;

- котельная №32, открытый склад угля, вметимость-3,5тонны.

По концессионному соглашению тепловые сети, общей протяженностью 
26,32 км. в двухтрубном исчислении. В том числе:

- сети от котельной ООО «Спецналадка» – 1,73 км;

- сети котельной ППШ – 17,69 км;

- сети котельной № 28 – 2,78 км;

- сети котельной № 29 – 3,65 км;

- сети котельной № 32 – 0,47 км.

Котельные ППШ-1 и ППШ-2 поставляют тепловую энергию в разные районы города.

Реагенты используются только в первичном контуре для подготовки котловой воды. Круглый год, холодная года подогревается на бойлерах в первичном контуре.

Круглогодично подвергается доочистке только котловая вода на котельной ППШ. На остальных котельных вода используется без дополнительной доочистки.

Котельные № 28, № 29, № 32, в зимний период года работают на нагрев горячей воды непосредственно в котлах, в летний период котельные не работают.

Горячее водоснабжение осуществляется круглогодично только от котельной ППШ.

Схема теплоснабжения двухтрубная, открытая, с отбором горячей воды из тепловой сети.

Распределение управленческих расходов между участками предприятия, задействованных при выработке тепловой энергии и обеспечении горячей водой потребителей производится согласно проценту зафиксированному учетной политикой предприятия.

ОАО «СКЭК» осуществляет генерацию, передачу и распределение тепловой энергии на территории Полысаевского городского округа с использованием подрядной схемы, в которой подрядная организация (ООО «Ленинск-Кузнецкие коммунальные системы», далее ООО «ЛКС») осуществляет деятельность, связанную с непосредственной эксплуатацией котельных и сетей согласно дополнительному соглашению от 01.01.2021 № 6/ПГО к договору технического обслуживания объектов и оказанию услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению № 6-23-19 от 02.04.2019 (в материалах тарифного дела не представлен, информация отражена в тарифном деле на 2021 год, стр. 242, том 1). Дополнительное соглашение имеет силу акта приема-передачи имущества.

Потребителями тепловой являются население, бюджетная сфера, иные потребители, а также вырабатываемая тепловая энергия используется для нагрева теплоносителя, используемого для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на потребительском рынке.

Земля под объектами теплоснабжения в г. Полысаево, переданными предприятию в аренду, используется предприятием по договорам аренды земельных участков между КУМИ Полысаевского городского округа и 
ОАО «СКЭК».

Плановые расходы предприятия рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Поставка топлива осуществляется АО «ХК «СДС-Уголь». (стр.102 том 1) Поставляется марка топлива Др. Доставка будет производиться с разреза Первомайский.

В связи с тем, что предприятие ОАО «СКЭК» находится на общей системе налогообложения все расчеты произведены без учета НДС.

В своих подходах, при определении плановых расходов на 2021 год для 
ОАО «СКЭК», по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ, эксперты брали за основу фактически сложившиеся затраты по ООО «Кузбасская Энергокомпания» по итогу 2019, как по предприятию, ранее эксплуатировавшему рассматриваемый комплекс котельных, сетей и оборудования, а также затраты по передаче тепловой энергии от котельной АО «СУЭК-Кузбасс», по предприятию МКП «Благоустройство», ранее эксплуатировавшие данные сети.

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы 
по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли;

- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. от 16.05.2014) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

- Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 27.12.2011 № 412, от 29.02.2012 № 36, от 27.04.2012 № 89, от 13.07.2012 № 200, от 15.02.2013 № 30, от 10.09.2013 № 286, от 18.12.2014 №1028);

- Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

- Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 16.09.2020, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2021 год составит 103,6.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по установлению уровня тарифов на 2021-2030 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия. Расчеты и обоснования по статьям затрат в операционных расходах не представлены.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК»     (г. Кемерово) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссии Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе анализа операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов и анализа фактической деятельности ООО «Кузбасская энергокомпания» по рассматриваемому узлу теплоснабжения.

# Тепловой баланс предприятия на 2021 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Полысаевского городского округа утверждена постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 29.06.2021 № 813 (http://www.polisaevo.ru/deyatelnost/zhizneobespechenie/ skhema-teplosnabzheniya-polysaevskogo-gorodskogo-okruga.php?sphrase_id=29185).

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год должен составлять 150,600 тыс. Гкал. Эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска согласно актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Организация осуществляет деятельность по теплоснабжению в Полысаевском городском округе с 2021 года соответственно динамика полезного отпуска тепловой энергии по населению отсутствует.

Объем потерь тепловой энергии принят по постановлению РЭК Кузбасса от 25.12.2020 № 811 и размере предусмотренном в концессионным соглашением в размере 13 701 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
1,59 % или 2 505,0 Гкал.

Объем покупной тепловой энергии принят в соответствии с договорной величиной с АО «СУЭК-Кузбасс» на 2021 год на уровне годовой реализации (потребления) тепловой энергии на потребительский рынок (для ОАО «СКЭК») и нормативных потерь тепловой энергии в сетях, в размере 9 228,69 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс тепловой энергии ОАО «СКЭК» г. Кемерово по узлу теплоснабжения г. Полысаево 
на 2021 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 157 577 | 83 517 | 74 060 |
| 1.1 | Объем покупной тепловой энергии | Гкал | 9 229 | 4 891 | 4 338 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 164 301 | 87 080 | 77 221 |
| 2.1 | в т.ч. отпуск тепловой энергии в сеть от собственных котельных | Гкал | 155 072 | 82 189 | 72 883 |
| 3 | Полезный отпуск всего | Гкал | 150 600 | 79 818 | 70 782 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок в горячей воде | Гкал | 150 600 | 79 818 | 70 782 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 119 030 | 63 086 | 55 944 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 23 460 | 12 434 | 11 026 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 8 110 | 4 298 | 3 812 |
| 5 | Полезный отпуск на потребительский рынок в паре | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Полезный отпуск на производственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Потери, всего | Гкал | 16 206 | 8 590 | 7 616 |
| 7.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 2 505 | 1 328 | 1 177 |
| 7.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 13 701 | 7 262 | 6 439 |

# Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

## Расходы на топливо

ОАО «СКЭК» заявил на 2021 год по статье сумму 65 865,00 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива заявлена в сумме 50 968,00 тыс. руб., расходы на транспортировку в сумме 14 897,00 тыс. руб.

Объем потребления натурального топлива, требуемый 
при производстве тепловой энергии, рассчитывался экспертами исходя 
из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании постановления РЭК Кузбасса от 25.12.2020 г. № 812, в соответствии с которым удельный расход условного топлива по виду топлива «Каменный уголь» составил 194,4 кг у.т./Гкал.

При определении процента естественной убыли топлива предприятие и эксперты опирались на постановление Госснаба СССР от 11.08.1987 № 109 «Об утверждении норм естественной убыли антрацитов, каменных и бурых углей и брикетов из каменных и бурых углей при хранении, разгрузке и перевозках (далее – Постановление) нормой естественной убыли рядовых каменных углей».

Согласно данному постановлению нормы естественной убыли составляет:

- при разгрузке из транспортного средства составляет 0,05%;

- потери при проведении различных операций на складе – 0,2%;

- хранение в течение года – 0,25%;

- перевозка автомобильным транспортом на расстоянии от 51-101 км составляет 0,4%;

- перевозка автомобильным транспортом на расстояние до 50 км составляет 0,2%.

Таким образом, общий процент естественной убыли принят экспертами исходя из схемы доставки и хранения в размере 0,95%.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках с центрального склада до котельных, хранении на складе, составит – 41 769,94 т. при тепловом эквиваленте топлива – 0,729 принятого экспертами по условиям договора поставки от 04.12.2020 № 461-ТУ с АО ХК «СДС-Уголь» (стр. 110, том 1).

Цена угля определена экспертами в размере 1 208,40 руб. т., согласно договору поставки угля сортомарки «Др 0-200(300)» от 04.12.2020 № 461-ТУ, заключенного с помощью проведенной закупки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Закупки.гов.ру» под № 32009665253 (ссылка https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=10546550). Согласно протокола, закупка признана несостоявшейся (на участие в закупке была подана только одна заявка). Принимаемая в расчет цена 1208,4 руб./т (без НДС) угля признается экономически обоснованной, так как является ниже расчетной стоимости угля на 2021 год, определенной исходя из фактической стоимости угля сортомарки «Др» за 2020 год, с учетом индекса роста на 2021 год Минэкономразвития РФ от 26.09.2020 по углю каменному (103,3) 1 361,76 руб. т.= 1 318,26 руб. т. * 1,033. Расходы на покупку угля принимаются в размере 50 475 тыс. руб. 
(41 769,94 т. * 1208,4 руб./т).

Расходы на покупку угля принимаются в размере 50 475 тыс. руб. 
(41 769,94 т. * 1208,4 руб./т).

Цена доставки угля до центрального склада (г. Полысаево, ул. Читинская, 90) определена экспертами в размере 320,83 руб. т. (без НДС), согласно договора от 21.12.2020 № 1-Пол (стр. 113, том 1), заключенного с помощью проведенной закупки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Закупки.гов.ру» под 
№ 32009747327 (ссылка https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/
view/subject-contract.html?id=10385165&viewMode=FULL). Затраты на доставку угля до центрального склада составят 13 401 тыс. руб. (41 769,94 т. * 320,83 руб./т).

Дальнейшая развозка топлива со склада котельной ППШ, расположенного по адресу: г. Полысаево, до котельных №№ 28, 29 и 32 планируется производиться силами ООО «Ленинск-Кузнецкие коммунальные системы» (представлен договор с ООО «ЛКС», стр. 119, том 1). Поскольку представленный предприятием договор с ООО «ЛКС» № 0377 от 14.12.2020 (стр. 119, том 1) на доставку угля с центрального склада до котельных №№ 28, 29, 32 заключен без проведения торгов, и не может учитываться при определении плановых (расчетных) значений расходов по пп. б) 
п. 28 Основ ценообразования, экспертами при расчете обоснованности расходов по доставке угля с центрального склада использовалась данные статистической отчетности для соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 30 Основ ценообразования) «Сборник информационно-аналитических материалов» № 10 2020 год (каталог текущих средних сметных цен является официальным информационным сборником по регистрации и публикации текущих цен на материально-технические ресурсы, эксплуатацию строительных машин и механизмов, сложившихся в регионе, разработан в соответствии с распоряжением Администрации Кемеровской области от 17.06.1996 г. № 504-р, от 20.05.1998 г.№ 487-р, от 27.10.1998 г. № 1153-р, от 17.02.2003 г. № 143-р). Плановая стоимость самосвала на 2021 год, заявленная предприятием, грузоподъёмностью до 10 т. определена согласно данных каталога в 2020 году, код ресурса 40-0052 (1 504,82 руб./м-ч), с учетом изменения индекса цен производителей Минэкономразвития «Транспорт» на 2021 год (103,6) и составила 1 558,99 руб./м.-ч.

В связи с проведенным расчетом, экономически обоснованные расходы на доставку угля с центрального склада до котельных №№ 28, 29, 32 в 2021 году составят 642 тыс. руб. (расчет расходов представлен в таблице).

Расчет расходов на доставку угля с центрального склада на котельные №№28,29, 32

|  | расстояние | годовой расход угля | кол. Рейсов | время рейса | время на доставку | стоимость м/ч | затраты на транспортировку, (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №28 ул. Покрышкина, 12А | 5,4 | 3 396,80 | 340 | 0,49 | 166,6 | 1558,99 | 260,00 |
| №29 ул. Покрышкина, 4А | 6 | 3 618,12 | 362 | 0,54 | 195,48 | 1558,99 | 305,00 |
| №32 ул. Карбышева, 14А | 12 | 461,06 | 46 | 1,08 | 49,68 | 1558,99 | 77,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 642,00 |

Таким образом, расходы на топливо в 2021 году составят 64 518,00 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 1 347 тыс. руб., по итогу проведенного расчета.

Расчет затрат на топливо на 2021 год в целях производства тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Топливо на производство тепловой энергии на 2021 год

| Показатели | Ед. изм. | Предложения на 2021 год ОАО "СКЭК" | Предложения экспертов на 2021 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 194,40 | 194,40 |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 194,40 | 194,40 |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,729 | 0,729 |  |
| - уголь каменный |  | 0,729 | 0,729 |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 266,82 | 266,82 |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 266,82 | 266,82 |  |
| Расход натурального топлива | т | 41 781,07 | 41 376,86 | -404,21 |
| -уголь каменный, в т.ч.: | т | 41 781,07 | 41 376,86 |  |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,95 | 0,95 |  |
| -хранение на складе | % | 0,25 | 0,25 |  |
| -при перевозках автомобильным транспортом, на расстояние до 50 км | % | 0,20 | 0,20 |  |
| -при перевозках автомобильным транспортом, на расстояние 51 км до 101 км | % | 0,00 | 0,00 |  |
| -перегрузка, перемещение на складе и подача в котельную | % | 0,50 | 0,50 |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 0,00 | 0,00 |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 42 177,99 | 41 769,94 | -408,05 |
| -уголь каменный | т | 42 177,99 | 41 769,94 |  |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1 208,40 | 1 208,40 |  |
| -уголь каменный | руб./т | 1 208,40 | 1 208,40 |  |
| Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 50 968 | 50 475 | -493 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 50 968 | 50 475 |  |
| Расходы по транспортировке | тыс. руб. | 14 897 | 14 043 | -854 |
| Стоимость транспортировки топлива (от угольного склада поставщика р-з.Виноградовский до склада котельной ППШ г.Полысаево, ул.Читинская,90) | тыс. руб. | 13 532 | 13 401 | -131,00 |
| - цена автоперевозки | руб./т | 320,83 | 320,83 |  |
| Стоимость транспортировки топлива (от центрального склада до котельных ул. Карбышева, 14А, ул. Покрышкина, 4А, ул. Покрышкина, 12А) | тыс. руб. | 1365,00 | 642,00 | -723,00 |
| - цена автоперевозки | руб./т | 118,16 | 85,88 |  |
| Стоимость топлива с учетом доставки | тыс. руб. | 65 865 | 64 518 | -1 347 |
| % изменения расходов на топливо | % | 8,5% | 6,3% |  |
| - стоимость угля с учетом доставки | руб./т | 1 561,60 | 1 544,60 |  |
| % изменения цены угля с учетом доставки | % |  | -0,4% |  |
| - стоимость угля | руб./т | 1 208,40 | 1 208,40 |  |
| % изменения цены угля | % |  | 0,0% |  |
| - стоимость транспортировки | руб./т | 353,19 | 336,20 |  |
| % изменения цены доставки угля | % |  | -1,7% |  |

Расходы на топливо и его доставку на 2022-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующим видам экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2020) и отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

## Расходы на электроэнергию

Обществом заявлены расходы в сумме 38 076 тыс. руб., в обоснование затрат представлены:

- расчет расхода электрической энергии согласно установленной мощности электрооборудования котельных, в количестве 10153,61 тыс. кВт*ч. (стр.142, том 1);

- аналитический отчет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 143, том 1);

- договор электроснабжения № 420462 от 01.01.2021 
с ПАО «Кузбассэнергосбыт» и счет-фактуры (стр. 144-197, том 1);

- договор электроснабжения № 420463 от 01.01.2021
с ПАО «Кузбассэнергосбыт» и счет-фактуры (стр. 198-249, том 1).

Объем электрической энергии принимается экспертами исходя из удельного потребления энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, отраженного в концессионном соглашении, в размере 67,49 кВт/Гкал. Таким образом, объем электрической энергии принимается на 2021 год в количестве 10 164 тыс. кВт. (150 600 Гкал * 67,49 кВт/Гкал / 1000).

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (п. 38 Основ ценообразования).

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году).

Расчет стоимости 1 кВт*ч на 2021 год выполнен исходя из средней фактической стоимости, сложившейся в 2019 году у предыдущего оператора 
(ООО «Кузбасская энергокомпания») использовавшего рассчитываемый комплекс котельных, с учетом фактического индекса изменения цен, по соответствующей отрасли, определенного согласно сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, опубликованных 24.04.2021 и индекса цен производителей Минэкономразвития РФ опубликованных 26.09.2020 на 2021 год (3,608 руб. кВт./ч. = 3,371 руб. кВт./ч.* 1,029 * 1,040).

Таким образом, расходы на электрическую энергию принимаются на 2021 год в сумме 36 672 тыс. руб. = 10 164 тыс. кВт. * 3,608 руб. кВт.

Корректировка расходов относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 1 404 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Расходы на электрическую энергию на 2022-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующему виду экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2020) и отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

## Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы в сумме 3 484 тыс. руб., в обоснование затрат представлены:

- водный баланс по котельным (стр. 250, том 1),

- расчет расхода воды на ХВО (стр. 251, том 1),

- расчет расхода воды на ШЗУ (стр. 252, том 1),

- расчет расхода воды на обмывку котлов (стр. 253, том 1),

- расчет расхода воды на охлаждение оборудования (стр. 254, том 1),

- расчет расхода воды на хоз-бытовые нужды (стр. 255, том 1),

- постановление РЭК Кузбасса от 18.12.2020 № 748 (стр. 256-259, 
том 1).

Объем холодной воды принимается экспертами исходя из удельного потребления энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, отраженного в концессионном соглашении, в размере 
0,6805 м³/Гкал. Таким образом, объем холодной воды принимается на 2021 год в количестве 102,48 тыс. м³ (150 600 Гкал * 0,68 м³/Гкал / 1000).

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (п. 38 Основ ценообразования).

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Цена воды определена экспертами согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (в редакции постановления от 18.12.2020 № 748), на уровне: с 01.01.2021 – 32,92 руб./м3; с 01.07.2021 – 35,20 руб./м3.

Таким образом, расходы на холодную воду, с учетом долей отпуска тепловой энергии по полугодиям, составили 3 484 тыс. руб. (102,48 тыс. м3 * 53% * 32,92 руб./м3 + 102,48 тыс. м3 * 47% * 35,20 руб./м3). Средняя стоимость 1 м3 холодной воды составит 33,99 руб./м3 = 32,92 руб./м3 * 53,0% + 35,20 руб./м3 * 47,0%.

Корректировка расходов относительно предложений предприятия, отсутствует.

Расходы на холодную воду на 2022-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующему виду экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2020) и отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

## Расходы на водоотведение

Обществом заявлены расходы в сумме 1 571 тыс. руб., в обоснование затрат представлены:

- водный баланс по котельным (стр. 250, том 1),

- постановление РЭК Кузбасса от 18.12.2020 № 748 (стр. 256-259, том 1).

Объем стоков принимается экспертами исходя из удельного потребления энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, отраженного в концессионном соглашении, в размере 0,33 м³/Гкал. Таким образом, объем стоков принимается на 2021 год в количестве 49,70 тыс. м³ (150 600 Гкал * 0,33 м³/Гкал / 1000).

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Цена стоков определена экспертами согласно постановления РЭК Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (в редакции постановления от 18.12.2020 № 748), на уровне: с 01.01.2021 – 30,19 руб./м3; 
с 01.07.2021 – 33,21 руб./м3.

Таким образом, расходы на стоки, с учетом долей отпуска тепловой энергии по полугодиям, составили 1 571 тыс. руб. (49,70 тыс. м3 * 53% * 30,19 руб./м3 + 49,70 тыс. м3 * 47% * 33,21 руб./м3). Средняя стоимость 1 м3 холодной воды составит 31,61 руб./м3 = 30,19 руб./м3 * 53,0% + 33,21 руб./м3 * 47,0%.

Корректировка расходов относительно предложений предприятия отсутствует.

Расходы на водоотведение на 2022-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующему виду экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2020) и отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

## Расходы на теплоноситель

Предприятием не заявлены расходы на покупку теплоносителя в 2021 году.

После проведенного анализа, ввиду производственной необходимости, экспертами принимается в расчет объем теплоносителя, приобретаемый от АО «СУЭК-Кузбасс», на уровне потерь, отраженных в договоре поставки тепловой энергии и теплоносителя от 01.01.2021 №306/ТЭ (стр. 261, том 1), в размере 
1,69 тыс. м3.

Тарифы на теплоноситель приняты экспертами на уровне, утвержденным постановлением РЭК Кузбасса от 20.12.2018 № 652 «Об установлении АО «СУЭК – Кузбасс» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Полысаево на 2019 – 2023 годы» в части 2021 года (в редакции постановления от 17.12.2020 № 652) с учетом долей отпуска теплоносителя в размере 33,94 руб./м3. (32,87 руб./м3 * 53% + 35,15 руб./м3 * 47%).

Таким образом, расходы на покупку теплоносителя принимаются в сумме 
57 тыс. руб. (1,69 тыс. м3 * 33,94 руб./м3).

Расходы на покупку теплоносителя на 2022-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующему виду экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2020) и отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

## Неснижаемый запас топлива

Предприятие заявило на 2021 год по данной статье расходы в сумме 
2 603 тыс. руб.

Постановлением от 25.12.2020 № 813 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области – Кузбасса  за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год» для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ был утвержден норматив неснижаемого запаса топлива в размере 1 686  т., с учетом естественной убыли при доставке автомобильным транспортом и хранении на складе, составит – 1 702 т.  Цена топлива 1 208,40 руб./т., доставка до центрального склада 320,83 руб. т.

Таким образом, затраты на неснижаемый запас топлива принимаются в сумме 2 603 тыс. руб. = 1 702 т. * 1 208,40 руб. т. + 1 702 т. * 320,83 руб. т.

Корректировка относительно предложений предприятия отсутствует.

Расходы на неснижаемый запас топлива на 2022-2030 гг. не учитываются, поскольку запас топлива создается один раз, и остается у предприятия на складах, в последующем обновляется за счет основного топлива.

После проведенного анализа расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, экономически обоснованный уровень затрат на 2021 год, составил 108 905 тыс. руб. Корректировка относительно предложений предприятия 111 599 тыс. руб., в сторону снижения составила 2 694 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом. Свод расходов на энергетические ресурсы на 2022-2030 гг. отражен в приложении № 2 к экспертному заключению.

# Операционные расходы

Предприятие в своих предложениях заявило базовый уровень операционных расходов, в сумме 144 012 тыс. руб., на уровне, отраженном в концессионном соглашении.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования, в течение которого не пересматриваются (пункт 51 Основ ценообразования).

Согласно части 12.1 статьи 10 Закона о теплоснабжении в случае, если долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера) установлены концессионным соглашением, предметом которого являются объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, и в установленном Правительством Российской Федерации порядке согласованы с органом регулирования, он обязан использовать их в качестве долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения при формировании тарифов в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Для регулируемых организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, долгосрочные тарифы устанавливаются на основе значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера или арендатора, предусмотренных конкурсной документацией и согласованных органом регулирования в порядке, установленном Правилами регулирования цен, а также значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (арендатора), указанных в конкурсном предложении концессионера (арендатора) на право заключения концессионного соглашения или договора аренды (пункт 51 Основ ценообразования).

К долгосрочным параметрам государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, являющимся критериями конкурса и устанавливаемым в конкурсной документации, относятся в том числе базовый уровень операционных расходов, показатели энергосбережения и энергетической эффективности и нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов (часть 13, пункты 1, 2 и 4 части 14 статьи 28.1 Закона о теплоснабжении).

Сумма операционных расходов на 2021 год в размере 144 012 тыс. руб. определена на основании пункта 51 Основ ценообразования, пункта 12 Правил установления долгосрочных параметров в размере, предусмотренном концессионным соглашением 144 012 тыс. руб., в том числе:

Сырье и материалы

По данной статье учтены следующие расходы:

1. ГСМ и масла.

2. Запасные части

3. Прочие материалы

4. Специнвентарь

5. Спецодежда

Экспертами приняты расходы согласно аналитическим отчетам по счету 26 «Общехозяйственные расходы» (стр. 222-225, документы к проекту КС) по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ, доля согласно учетной политике 2,599% и по счету 20.26 «Прочие цеховые расходы» по трём узлам (Березовский городской округ, Промышленновский муниципальный округ, Кемеровский городской округ), которые отработали полный год, в разрезе абонентских отделов;

## Оплата труда

По данной статье учитыватюся расходы на оплату труда персонала, занимающийся только сбытом тепловой энергии и теплоносителя (абонентский отдел - ППП), а также заработная плата персонала АУП центрального аппарата 
ОАО «СКЭК», приходящаяся на данный вид деятельности по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ.

Расчет нормативной численности работников по ОАО «Северо-Кузбасская Энергетическая компания» (по виду бизнеса «теплоснабжение 
г. Полысаево»), представлен на стр. 227, документы к расчету ДПР.

Численность персонала, учитываемая в базовом уровне операционных расходов, в количестве 17 человек, в том числе ППП – 12 человек, АУП – 5 человек, принята согласно расчету нормативной численности работников ОАО «СКЭК» по виду деятельности «теплоснабжение г. Полысаево» (стр. 227, документы к проекту КС).

Расчет нормативной численности работников производственно-промышленного персонала 
по ОАО «Северо-Кузбасская Энергетическая компания» по виду бизнеса «теплоснабжение г. Полысаево»)

| Наименование функций управления | Фактор влияния | Ед. изм. | Интервал для нормирования | Нормативная численность, чел | Источник, пункт раздела, номер таблицы | Примечание к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа теплоснабжения, в т.ч.: |  |  |  | 7,5 |  |  |
| Организация обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, электрохозяйства и газового хозяйства | Количество котельных и центральных тепловых пунктов | ед | на каждые 15 котельных, на каждые 25 ЦТП | 1,5 | раздел 2.2.4, (таблица 6) | 5 котельная, ЦТП не имеется |
| Энергонадзор | Количество потребителей тепло энергии + отпуск тепловой энергии потребителям | ед. + тыс.Гкал | Свыше 7001 ед. потребителей, До 150 тыс.Гкал | 1̽ | раздел 2.2.5, (таблица 7) | 8140 абонентов (5 370 частный и коммунальный сектор, 129 бюджетных организаций) 145,327 тыс. Гкал |
| Сбыт тепловой энергии | Количество потребителей тепло энергии + отпуск тепловой энергии потребителям | ед. + тыс.Гкал | Свыше 3000 ед. потребителей, 51-250 тыс.Гкал | 5 | раздел 2.2.6, (таблица 8) |  |
| Вспомогательные рабочие, в т.ч.: |  |  |  | 2 |  |  |
| Уборщики служебных помещений | Площадь убираемых помещений | м2 | 1 ед. на 450 м2 | 0,5 | Таблица 16, пп 2.7. Нормативов численности персонала региональных энергосбытовых компаний РАО "ЕЭС России" ОАО "ЦОТЭНЕРГО" |  |
| Уборка территории | Площадь убираемой территории | м2 | 1 ед. на 3000 м2 | 0,5 |  |  |
| Водители | Количество автомобилей | ед. | По 1 водителю на каждое авто | 1 |  |  |
| Всего списочная численность |  |  |  | 9,5 |  |  |
| С учетом коэффициента невыходов (1,18) |  |  |  | 11 |  |  |
| С учетом коэффициента температурной зоны (1,1) |  |  |  | 12 |  |  |

̽ - численность работников Энергонадзора принята в количестве 1 единица в виду учета данной специальности в ФОТ ООО «ЛКС» (общая нормативная численность работников Энергонадзора 2 человека).

Численность АУП принимается в необходимую валовую выручку согласно доле, приходящейся на узел теплоснабжения г. Полысаево в количестве 5 человек, согласно учетной политике предприятия в размере 2,599% от общей общехозяйственной численности предприятия с учетом изменений, внесенных в учетную политику предприятия приказом от 31.12.2020 № 320 (стр. 168 том 2).

Согласно представленной выписке из штатного расписания ОАО «СКЭК» численность общехозяйственных работников составляет 187 человек (представлена по электронной почте).

Фонд оплаты труда производственно-промышленного персонала, при учете базового уровня операционных расходов, принят в сумме 3 706 тыс. руб., согласно аналитическому отчету ОАО «СКЭК» по счету 20.26 «Генерация и транспортировка тепловой энергии» за 2019 год (стр. 224, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020) на 2020 и 2021 годы (103,2 и 103,6).

Фонд оплаты труда управленческого персонала, при учете базового уровня операционных расходов, принят в сумме 3 727 тыс. руб., согласно аналитическому отчету по счету 26.01 «Общехозяйственные расходы ОАО «СКЭК» за 2019 год (стр. 222-223, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020) на 2020 и 2021 годы (103,2 и 103,6). Таким образом, фонд оплаты труда, учитываемый в базовом уровне операционных расходов по ОАО «СКЭК», составил 7 433 тыс. руб.

Средняя заработная плата ОАО «СКЭК» составила 36 915 руб. мес./чел., в том числе ППП на 2021 составила 25 905 руб. мес./чел., средняя заработная плата АУП на 2021 год составила 63 919 руб. мес./чел.;

## Иные

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы по статье на сумму 
1 869 тыс. руб. (стр. 229, документы к проекту КС).

В базовом уровне операционных расходов экспертами учтены затраты на иные расходы ОАО «СКЭК», в сумме 1 869 тыс. руб., согласно аналитическому отчету по счету 26.01 «Общехозяйственные расходы ОАО «СКЭК» за 2019 год (стр. 222-223, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения (реализация тепловой энергии г. Полысаево  2,599%) затрат ОАО «СКЭК» отраженной в учетной политике (Приказ от 31.12.2020 № 320, стр. 168 том 2) и индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020) на 2020 и 2021 годы (103,2 и 103,6) и аналитическому отчету по счету 20.26 «Генерация и транспортировка тепловой энергии» за 2019 год (стр. 224, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения  затрат ОАО «СКЭК» отраженной в учетной политике (Приказ от 31.12.2020 № 320) учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020) на 2020 и 2021 годы (103,2 и 103,6). В составе расходов учтены затраты ОАО «СКЭК» на:

услуги связи 49,34 тыс. руб.,

информационные и консультационные услуги 291,20 тыс. руб.,

аудиторские услуги 16,68 тыс. руб.,

юридические услуги 460,27 тыс. руб.,

обслуживание а/транспорта 81,66 тыс. руб.,

обслуживание вычислительной техники 104,89 тыс. руб.,

проверка оборудования 4,69 тыс. руб.,

канцелярские товары 59,69 тыс. руб.,

техническое обслуживание сетей 4,52 тыс. руб.,

обеспечение нормальных условий труда и ТБ 163,63 тыс. руб.,

расходы на литературу и подписки 2,98 тыс. руб.,

программное обеспечение 168,63 тыс. руб.,

обслуживание кассовых аппаратов 5,35 тыс. руб.,

телеграфно-почтовые услуги 43,43 тыс. руб.,

размещение информации в СМИ 19,88 тыс. руб.,

оформление технической документации 2,85 тыс. руб.,

охрана имущества 114,00 тыс. руб.,

транспортные услуги 0,75 тыс. руб.,

коммунальные услуги 52,68 тыс. руб.,

вывоз мусора 2,41 тыс. руб.,

ДМС 110,22 тыс. руб.,

добровольное страхование имущества 16,42 тыс. руб.,

представительские расходы 2,67 тыс. руб.,

страхование ответственности 1,17 тыс. руб.,

инкассация 7,11 тыс. руб.,

химреагенты и химпосуда 4,91 тыс. руб.,

спецпитание 1,79 тыс. руб.,

ремонт ОС 74,51 тыс. руб.;

Расходы на служебные командировки

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы по статье на сумму 22 тыс. руб. (стр. 230, документы к расчету ДПР).

Время командировки считается рабочим, поэтому день, проведенный вне постоянного рабочего места, должен быть оплачен по среднему заработку сотрудника (ст. 167 ТК РФ).

Кроме того, в общем случае компенсируются следующие расходы (ст. 168 ТК РФ): на проезд; по найму жилья; суточные; иные, прописанные в локальном нормативном акте, согласованные с руководством, расходы по командировкам.

Эксперты согласились с предложением предприятия и приняли в учете базового уровня операционных расходов затраты на командировки, на экономически обоснованном уровне, в сумме 22 тыс. руб. Расчет выполнен на основании фактических затрат ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 26 и счету 20.26, в доле расходов по узлу теплоснабжения г. Полысаево, в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения (реализация тепловой энергии г. Полысаево  2,599%) затрат ОАО «СКЭК» отраженной в учетной политике (Приказ от 31.12.2020 № 320, стр. 168 том 2), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020) на 2020 и 2021 годы (103,2 и 103,6).

Расходы на обучение персонала

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы по статье на сумму 64 тыс. руб. (стр. 231, документы к расчету ДПР).

Эксперты согласились с предложениями предприятия и приняли в учете базового уровня операционных расходов затраты на обучение персонала, на экономически обоснованном уровне, в сумме 64 тыс. руб. Расчет выполнен на основании фактических затрат ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 26 и счету 20.26, в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения (реализация тепловой энергии г. Полысаево  2,599%) затрат ОАО «СКЭК» отраженной в учетной политике (Приказ от 31.12.2020 № 320, стр. 168 том 2), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020) на 2020 и 2021 годы (103,2 и 103,6).

Арендная плата (прочего имущества)

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы по статье на сумму 
125 тыс. руб. (стр. 232, документы к расчету ДПР).

Эксперты согласились с предложениями предприятия и приняли в учете базового уровня операционных расходов затраты, на экономически обоснованном уровне, в сумме 125 тыс. руб. Расчет выполнен на основании фактических затрат ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 26 и счету 20.26, в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения (реализация тепловой энергии г. Полысаево  2,599%) затрат ОАО «СКЭК» отраженной в учетной политике (Приказ от 31.12.2020 № 320, стр. 168 том 2), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020) на 2020 и 2021 годы (103,2 и 103,6).

### Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями                        (затраты ООО «ЛКС»)

В соответствии с подпунктом 8 пункта 33, пунктом 44 Основ ценообразования в состав прочих расходов регулируемой организации, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаются, расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, определяемые исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг), определяемых в соответствии с методическими указаниями; расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам, заключенным со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, которые определяются исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг); другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налоговые платежи, определяемые в соответствии с методическими указаниями.

Согласно п. 30. Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» расходы, предусмотренные подпунктами 8 и 9 пункта 24 настоящих Методических указаний, в случае если они могут быть выполнены хозяйственным способом, определяются с учетом предоставленной регулируемой организацией сметы с приложением расшифровки каждой статьи такой сметы, составленной в соответствии с требованиями, установленными настоящими Методическими указаниями для соответствующей составляющей расходов.

Данная статья в полном объеме отражает затраты ООО «ЛКС» по узлу теплоснабжения – Полысаевский городской округ.

ОАО «СКЭК» осуществляет генерацию, передачу и распределение тепловой энергии по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ с использованием подрядной схемы, в которой подрядная организация (ООО «ЛКС») осуществляет деятельность, связанную с непосредственной эксплуатацией котельных (подготовку холодной воды, используемой в технологических процессах, содержание промышленно-производственного, цехового и административно-управленческого персонала, связанного с обеспечением технологических процессов и т.п.). Расходы ООО «ЛКС» принимаются на экономически обоснованном уровне, в размере 111 418 тыс. руб. Ниже отражены составляющие затрат подрядной организации, формирующие общую сумму расходов по данной статье.

Расходы на сырье и материалы (ООО «ЛКС»)

В базовом уровне операционных расходов, расходы на сырье и материалы ООО «ЛКС», приняты на основании фактических расходов ООО «Кузбасская энергокомпания» за 2019 год, с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020) на 2020 и 2021 годы (103,2 и 103,6), в сумме 6 697 тыс. руб., в том числе:

- ГСМ 1 031 тыс. руб.,

- материалы на текущий ремонт 5 104 тыс. руб.,

- спецодежда 325 тыс. руб.,

- хозинвентарь и другие вспомогательные материалы 54 тыс. руб.,

- реагенты для подготовки теплоносителя в целях производства тепловой энергии 183 тыс. руб.

Расходы на оплату труда (ООО «ЛКС»)

В базовом уровне операционных расходов, расходы на оплату труда по 
ООО «ЛКС», приняты на экономически обоснованном уровне, в сумме 63 145 тыс. руб., при нормативной численности персонала 207 единиц. Средний уровень заработной платы по подрядной организации составил 25 400 руб. мес./чел.

Предприятием заявлены расходы на оплату труда в сумме 63 145,14 тыс. руб., при численности 207,17 единицы (средний уровень заработной платы 
25 399,89 руб./мес.), в том числе 189,67 человека ППП и 17,5 человек АУП.

В части обоснования расходов на оплату труда, в смете на техническое обслуживание ООО «ЛКС», ОАО «СКЭК» представило:

Штатное расписание по участку теплоснабжения г. Полысаево ООО «ЛКС» (стр. 250-252, том 1).

Рассмотрев штатное расписание, с учетом имеющихся данных у регулятора по предыдущему оператору, использовавшего данный коммунальный комплекс, эксперты произвели сравнительный анализ штатных расписаний ООО «Кузбасская Энергокомпания» (Полысаевский городской округ) и подразделения теплоснабжения г. Полысаево ООО «ЛКС» констатируют, что совокупная численность персонала совпала в обоих штатных расписаниях. Штатное расписание по ООО Кузбасская энергокомпания» состоит из 17,5 человек АУП и 189,67 человек ППП, всего 207,17 человек. Штатное расписание ООО «ЛКС» идентично штатному расписанию ООО «Кузбасская Энергокомпания».

Эксперты проанализировали состав штатного расписания с учетом расстановки численности и констатируют, что ППП предприятия состоит из численности производственных рабочих на предприятии 107,67 человека + линейное руководство (мастера, начальники участков) 14,0 человек + 68 человек ремонтного и прочего персонала (КИПиА, сотрудники ремонтной службы). Итого ППП 189,67 человек.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия в части численности ППП и принять его количество в размере 189,67 человек.

Численность АУП ООО «ЛКС» эксперты просчитали согласно нормативу численности (Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства Часть II Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий, утвержденных Приказом Госстроя России от 12.10.1999 №74), с учетом следующих функций управления:

1. Организация подготовки производства (табл. 3) – 2 чел. Протяженность тепловых сетей с 21 до 100 км и суммарной установленной мощности 
от 51 до 300 Гкал/час.;

2. Оперативно-диспетчерское обслуживание (табл. 4) – 4 чел. при круглосуточном режиме работы (нормативная численность на каждую диспетчерскую службу при круглосуточном режиме работы-5 чел);

3. Организация ремонта и наладки оборудования и сооружений (табл. 5) 
- 3 чел., в расчет принята численность из расчета суммарной тепловой мощности установленного оборудования от 51 до 300 Гкал /час (у предприятия 93,94 Гкал/час), и протяженностью тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) от 21 – 150 км.(у предприятия 48,776 км + участок сетей от котельной АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» до поселка ш. Полысаевская 1,725 км в двухтрубном исчислении 1,725 км = 50,501 км);

4. Организация обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, электрохозяйства (табл. 6) – 1 человек (по нормативу один человек на каждые 15 котельных);							5. Энергонадзор (табл. 7) пол отпуск до 150 тыс. Гкал – 1 чел.(по нормативу 1 – 2 чел.) Энергонадзор осуществляет ОАО «СКЭК», но учитывая тот факт, что проведением инвентаризации с целью выявления самовольно подключенных потребителей тепловой энергии и осуществление технической приемки вновь вводимых объектов, при подготовке к новому отопительному сезону будет заниматься и ООО «ЛКС» эксперты считают необходимым для этих целей предусмотреть 1 человека (1 чел. от ОАО «СКЭК» и 1 чел. от ООО «ЛКС»);			6. Химический надзор через число котельных и ЦТП, имеющих ХВО до 10 шт, и протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении, всего, до 100 км). Число котельных, имеющих ХВО принимается до 10 ед. и протяженность сетей до 100 км. Принимается 1 человек (табл.9);

7. Организация руководства производственными участками (в данном случае разрозненными отдельно стоящими котельными) предусмотрена штатным расписанием в виде начальников и мастеров котельных и уже вошедших в состав 189,67 человек ППП.

Таким образом, нормативная численность управленческого персонала 
ООО «ЛКС», составит 12 человек (2+4+3+1+1+1).

Кроме того, в численность АУП необходимо отнести долю общехозяйственного персонала АУП ООО «ЛКС». Поскольку информация по численности АУП ООО «ЛКС» в целом по предприятию не представлена, эксперты предлагают в целях исполнения функций управления принять примерный перечень должностей.

Общая численность персонала, принимаемая в целях расчета доли АУП      ООО «ЛКС», принимается в размере человека. Согласно таблице 1 Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства Часть II Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий, утвержденных Приказом Госстроя России от 12.10.1999 № 74 экспертами в расчет АУП принимается следующая численность: общее руководство 3 человека, бухгалтерский учет 4 человека, кадры 1 человек, материально – техническое снабжение 3 человека, Итого 3+4+1+3=11 человек.

Организация ООО «ЛКС» работает как в г. Ленинск – Кузнецкий, так и зайдет в г. Полысаево, соответственно необходимо принять в расчет ½ численности АУП ООО «ЛКС» или 5,5 человек.

Таким образом, расчетное количество АУП ООО «ЛКС» 12+5,5=17,5 человек.

Общая нормативная численность, принимаемая в расчет НВВ на 2021 год по ООО «ЛКС», принимается в количестве 207,17 единицы, в том числе 17,5 ед. АУП и 189,67 ед. ППП (на уровне предложений предприятия).

Среднюю заработную плату ООО «ЛКС» на услуги обслуживания коммунального комплекса по производству и передачи тепловой энергии                   г. Полысаево, эксперты предлагают принять в размере 25 399,89 руб./чел./мес., на уровне предложений предприятия, что не превышает средний уровень заработной платы, сложившуюся за 2019 год в Кемеровской области, согласно данным Федеральной службы государственной статистики (ссылка https://kemerovostat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20-%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019%D0%B3.pdf) в сфере «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха» в размере 29 549 руб./чел./мес.

Таким образом, эксперты принимают фонд оплаты труда ООО «ЛКС», в целях заключения договора на техническое обслуживание, в сумме 63 145 тыс. руб., в том числе ФОТ ППП 53 656 тыс. руб., ФОТ АУП 9 489 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды (ООО «ЛКС»)

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ). Предприятие представило по данной статье уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний равном 0,2%.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, величина социальных отчислений на 2021 год будет равняться 30,2% от ФОТ.

Эксперты принимают по данной статье расходы на уровне предложений предприятия в сумме 19 070 тыс. руб.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг (ООО «ЛКС»)

В базовом уровне операционных расходов, расходы на оплату иных работ и услуг ООО «ЛКС», приняты на основании фактических расходов 
ООО «Кузбасская энергокомпания» за 2019 год, с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020) на 2020 и 2021 годы (103,2 и 103,6), в сумме 4 360 тыс. руб., в том числе:

- расходы на оплату услуг связи 264 тыс. руб.,

- расходы на оплату вневедомственной охраны 2 258 тыс. руб.,

- юридические услуги 253 тыс. руб.,

- расходы на оплату других работ и услуг: 1 586 тыс. руб.:

канцтовары 159 тыс. руб.,

электроэнергия 75 тыс. руб.,

услуги почты 67 тыс. руб.,

вывоз ТБО 2 тыс. руб.,

обслуживание оргтехники 29 тыс. руб.,

прочие материалы 55 тыс. руб.,

содержание легковых автомобилей 1000 тыс. руб.,

программное обеспечение 199 тыс. руб.

Расходы на обучение персонала (ООО «ЛКС»)

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами учтены расходы на обучение персонала ООО «ЛКС», в размере 315 тыс. руб., на уровне утвержденного РЭК на 2020 год для ООО «Кузбасская энергокомпания» с учетом ИПЦ 2021 года – 103,6, согласно прогнозу Минэкономразвития от 26.09.2020 года.

Арендная плата (помещения АУП) ООО «ЛКС»

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами учтены расходы по арендной плате ООО «ЛКС», в размере 565 тыс. руб., на уровне утвержденного РЭК на 2020 год для ООО «Кузбасская энергокомпания» с учетом ИПЦ 2021 года – 103,6, согласно прогнозу Минэкономразвития от 26.09.2020 года.

Услуги производственного характера

По данной статье учтены затраты на вывоз шлака, услуги привлекаемого автотранспорта, обслуживание грузовых автомобилей, погрузка угля, подача и буртовка угля, и т.д. Затраты приняты на уровне фактически сложившегося по ООО «Кузбасская энергокомпания» по итогу 2019 года с ИПЦ 2020 – 103,2, 2021 – 103,6, согласно прогнозу Минэкономразвития от 26.09.2020 года. Эксперты приняли расходы по данной статье в сумме 14 948 тыс. руб., в том числе:

- погрузка, подача, буртовка, услуги тракторного парка при перевозке угля 
6 704 тыс. руб.,

- автоуслуги (вывоз шлака) и обслуживание грузовых автомобилей 
5 699 тыс. руб.,

- работа привлеченной техникой 131 тыс. руб.,

- прием и утилизация золошлаковых отходов 1 544 тыс. руб.,

- поверка приборов20 тыс. руб.,

- анализ горячей воды, химанализ, тестирование отходов 275 тыс. руб.,

- анализ проб угля, шлака 60 тыс. руб.,

- замеры угля 381 тыс. руб.,

- освидетельствование огнетушителей 6 тыс. руб.,

- прочие расходы 43 тыс. руб.

Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (ООО «ЛКС»)

## По данной статье учтены расходы на охрану труда.

## При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами учтены другие расходы ООО «ЛКС», в размере 982 тыс. руб., на уровне утвержденного РЭК на 2020 год для ООО «Кузбасская энергокомпания» с учетом ИПЦ 2021 года – 103,6, согласно прогнозу Минэкономразвития от 26.09.2020 года.

## Услуги банка по обслуживанию текущей деятельности (ООО «ЛКС»)

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами учитывались расходы на услуги банков по обслуживанию текущей деятельности ООО «ЛКС», в размере 217,24 тыс. руб., на уровне утвержденного РЭК на 2020 год для ООО «Кузбасская энергокомпания» с учетом ИПЦ 2021 года – 103,6, согласно прогнозу Минэкономразвития от 26.09.2020 года.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

(ООО «ЛКС»)

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами учитывалась амортизация основных средств, в размере 961 тыс. руб., на уровне утвержденного РЭК на 2020 год для ООО «Кузбасская энергокомпания».

Расходы на обязательное страхование (ООО «ЛКС»)

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами учитывались расходы на обязательное страхование имущества ООО «ЛКС», в размере 147,40 тыс. руб., на уровне утвержденного РЭК на 2020 год для 
ООО «Кузбасская энергокомпания» с учетом ИПЦ 2021 года – 103,6, согласно прогнозу Минэкономразвития от 26.09.2020 года.

Налоги (ООО «ЛКС»)

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами учитывался налог на имущество организации, в размере 9 тыс. руб., на уровне фактически сложившегося по ООО «Кузбасская энергокомпания» по итогу 
2019 года.

Общая сумма расходов по подрядной организации ООО «ЛКС» принимается в базовом периоде операционных расходов, в сумме 111 148 тыс. руб.

## Прочие расходы ОАО «СКЭК»

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами принимаются затраты по статье прочие расходы в сумме 2 105 тыс. руб. В составе статьи учтены расходы по договорам на экспертизы нормативов технологических потерь, экспертизы нормативов удельных расходов условного топлива, расчету нормативов создания запасов топлива, лабораторные исследования и проведение экспертиз нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, разработка необходимой природоохранной документации, проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработка проектов санитарных зон. Данные расходы подтверждаются представленными договорами и коммерческими предложениями (стр. 235-265, обосновывающих документов к расчету ДПР).

## Расходы на ремонт основных средств

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами принимаются затраты по статье расходы на ремонт основных средств в сумме 
20 604 тыс. руб. Расходы принимаются в соответствии с программой капитального ремонта ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ на 2021 год, графиком ремонтных работ ОАО «СКЭК» и обосновывающих документов к программе капитального ремонта (сметы, дефектные ведомости и т.д.), отраженных в пакете документов к расчету долгосрочных параметров;

Расходы на услуги банков ОАО «СКЭК»

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами принимаются затраты на услуги банков ОАО «СКЭК» в сумме 66 тыс. руб. Расходы принимаются согласно аналитическому отчету ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 91 субконто «Услуги банка» (стр. 272, документы к расчету ДПР), в пересчете на 2021 год, с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ 
(от 26.09.2020) на 2020 и 2021 годы (103,2 и 103,6). Расходы приняты в доле согласно учетной политике ОАО «СКЭК» распределение расходов на услуги банка в целом производится согласно установленному проценту в рамках учетной политики.

Базовый уровень операционных расходов на 2021 год по статьям затрат составил 144 012 тыс. руб. и постатейно отражен в таблице 3.

Таблица 3

Базовый уровень операционных расходов ОАО «СКЭК» на 2021 год 
по узлу теплоснабжения г. Полысаево

| 1 | Операционные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 144 012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - вспомог.материалы | тыс.руб. | 307 |
| 1.2 | - оплата труда | тыс.руб. | 7 433 |
|  | численность, всего | чел | 17 |
|  | средняя зарплата | руб./чел. | 36 915 |
| 1.3 | - иные | тыс.руб. | 1 869 |
| 1.4 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 22 |
| 1.5 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 64 |
| 1.6 | - арендная плата (прочего имущества) | тыс.руб. | 125 |
| 1.7 | - услуги произв,хар-ра (договор с ЛКС) | тыс.руб. | 111 418 |
| 1.8 | - прочие расходы | тыс.руб. | 2 105 |
| 1.9 | - ремонт основных средств | тыс.руб. | 20 604 |
| 11.10 | - услуги банка | тыс.руб. | 66 |

На последующие годы долгосрочного периода регулирования операционные расходы определены регулирующим органом по формуле 10 пункта 36 Методических указаний и отражены в таблице 4.

Таблица 4

| № п. п. | Показатели | Единица измерения | Расчет операционных (подконтрольных) расходов ОАО "СКЭК" на долгосрочный период регулирования с 2021 по 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,039 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 443,66 | 443,66 | 443,66 | 443,66 | 443,66 | 443,66 | 443,66 | 443,66 | 443,66 | 443,66 |
| 3.2 | расчетная присоединительная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 93,38 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 144 012 | 148 132 | 152 517 | 157 032 | 161 680 | 166 466 | 171 393 | 176 466 | 181 689 | 187 067 |

Расходы на 2022-2030 гг. по статьям расходов отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

# Неподконтрольные расходы

## Покупная тепловая энергия

Обществом заявлены расходы на покупку тепловой энергии в сумме 14 190,0 тыс. руб., при объёме покупки 9 229 Гкал, в том числе 7 561 Гкал. на потребительский рынок и 1 668 Гкал покупка потерь.

В обоснование заявленных расходов предприятием представлены:

- аналитический счет по счету 20 Основное производство (стр. 260, том 1),

- договор поставки тепловой энергии с АО «СУЭК-Кузбасс» от 01.01.2021 №306/ТЭ с протоколом разногласий (стр. 261-278, том),

- постановление РЭК Кузбасса № 651 и № 653 от 17.12.2020 (стр. 279-284, 
том 1),

- счет фактуры с АО «СУЭК-Кузбасс» (стр. 283-290, том 1).

Объем покупки принимается по договорным нагрузкам, в размере 9 229 Гкал, в том числе: полезный отпуск 7 561 Гкал и 1 668 на покупку потерь тепловой энергии.

Цена покупной тепловой энергии определена согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 651 «Об установлении АО «СУЭК-Кузбасс» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Полысаево, на 2019-2023 годы» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 651 от 17.12.2020), в размере 
1 537,60 руб./Гкал.

Таким образом, затраты на покупку тепловой энергии в 2021 году, составили 
14 190,0 тыс. руб. (9 228,69 Гкал * 1 537,60 руб./Гкал).

Расходы на покупку тепловой энергии 2022-2030 гг. рассчитаны с учетом индекса изменения цен Минэкономразвития РФ, по соответствующему виду экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2020), и отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

## Аренда

Арендная плата и лизинговый платеж, в соответствии с п. 45 Основ ценообразования, включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов; на имущество, землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом.

Предприятие по статье «Аренда» на 2021 год планирует расходы, по арендной плате за землю, в размере 404 тыс. руб. В обоснование затрат представлены:

- аналитический отчет по счету 20.26 Генерация и транспортировка тепловой энергии, субконто «Аренда земли» с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 333, том 1);

- договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 42:38:0101002:1469, № 61-Ю от 28.12.2020, со сроком действия с 01.01.2021 
до момента передачи имущества по концессионному соглашению (стр. 334, том 1);

- договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 42:38:0101001:345, № 63-Ю от 28.12.2020, со сроком действия с 01.01.2021 
до момента передачи имущества по концессионному соглашению (стр. 346, том 1);

- договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 42:38:0101001:1005, № 66-Ю от 28.12.2020, со сроком действия с 01.01.2021 
до момента передачи имущества по концессионному соглашению (стр. 358, том 1);

- договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 42:38:0101001:5940, № 69-Ю от 28.12.2020, со сроком действия с 01.01.2021 
до момента передачи имущества по концессионному соглашению (стр. 370, том 1);

- договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 42:38:0101001:254, № 25-Ю от 01.06.2020, со сроком действия с 01.02.2020 
до 31.12.2028 (стр. 383, том 1);

- уведомление КУМИ Полысаевского городского округа «Об определении размера арендной платы к договору аренды земельного участка от 01.06.2020 
№ 25-Ю на 2021 год» (стр. 393, том 1);

- соглашение о расторжении договора аренды земельного участка № 61-Ю от 28.12.2020 (стр. 1, дополнительные документы от 30.08.2021 № 2021/000363/3);

- соглашение о расторжении договора аренды земельного участка № 63-Ю от 28.12.2020 (стр. 2, дополнительные документы от 30.08.2021 № 2021/000363/3);

- соглашение о расторжении договора аренды земельного участка № 66-Ю от 28.12.2020 (стр. 3, дополнительные документы от 30.08.2021 № 2021/000363/3);

- соглашение о расторжении договора аренды земельного участка № 69-Ю от 28.12.2020 (стр. 4, дополнительные документы от 30.08.2021 № 2021/000363/3);

- договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 42:38:0101002:1469, № 19-Ю от 21.07.2021, со сроком действия по 31.12.2030 
(стр. 5, дополнительные документы от 30.08.2021 № 2021/000363/3);

- договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 42:38:0101001:345, № 20-Ю от 21.07.2021, со сроком действия по 31.12.2030 
(стр. 17, дополнительные документы от 30.08.2021 № 2021/000363/3);

- договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 42:38:0101001:1005, № 17-Ю от 21.07.2021, со сроком действия по 31.12.2030 
(стр. 29, дополнительные документы от 30.08.2021 № 2021/000363/3);

- договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 42:38:0101001:5940, № 18-Ю от 21.07.2021, со сроком действия по 31.12.2030 
(стр. 41, дополнительные документы от 30.08.2021 № 2021/000363/3).

Эксперты принимают расходы по данной статье в сумме 404 тыс. руб. по представленным обосновывающим документам.

Корректировка заявленных предприятием расходов отсутствует.

Расходы по аренде земельных участков на 2022-2030 гг. приняты на уровне 2021 года без увеличения и будут скорректированы в последующих периодах на основании представленных документов. Расходы по аренде земельных участков 
на 2022-2030 гг. отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

## Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с п. 73 Основ ценообразования, величина амортизации основных средств и нематериальных активов устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования в году, предшествующем долгосрочному периоду регулирования, в соответствии с методическими указаниями с учетом остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов по данным бухгалтерского учета регулируемой организации.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 623 тыс. руб., в том числе амортизация собственных основных средств и нематериальных активов 
– 623 тыс. руб. В обоснование заявленных затрат обществом представлены:

- свод амортизационных начислений 2021-2030 гг. (стр. 394, том 1);

- аналитический отчет по счету 25.01 с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 395, 
том 1);

- ведомость износа основных средств по счету 25.01 за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 396, том 1);

- аналитический отчет по счету 26.01 с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 397, 
том 1);

- ведомость износа основных средств по счету 26.01 за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 400, том 1);

- расчет амортизационных отчислений по созданным объектам в рамках концессионного соглашения № 4 от 21.07.2021.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье. Для этого были рассмотрены и проанализированы: ведомость износа основных средств по счету 25.01 за период с 01.01.2021 
по 31.03.2021 и ведомость износа основных средств по счету 26.01 за период 
с 01.01.2021 по 31.03.2021. После проведенного анализа, с учетом окончания срока амортизации части имущества в течении 2021 года ОАО «СКЭК» и доли общехозяйственных и общепроизводственных расходов отраженных в приказе 
«О внесении изменений в учетную политику» от 31.12.2020 № 320 (стр. 168, том 2), расходы принимаются на экономически обоснованном уровне, в размере 
578 тыс. руб. Расходы по амортизации собственного имущества ОАО «СКЭК» на 2022-2030 гг. приняты на уровне 2021 года без изменения и будут скорректированы в последующих периодах на основании представленных документов.

Пункт 3.18.  учетной политики предприятия отражает основные средства, полученные по концессионному соглашению.

Согласно учетной политике, передаваемое имущество (основные средства) отражаются на за балансом на счете 014 «Объекты, полученные по КС». Сумма начисленной амортизации учитывается за балансом на счете 015 «Амортизация по объектам КС». Затраты на создание нового и/или реконструкцию объекта КС отражаются концессионером по дебету субсчета 08.14 «Строительство объектов КС». После ввода в эксплуатацию созданного и/или реконструированного объекта КС понесенные затраты списываются в дебет счета 04.04 «Объекты КС созданные». Учет сумм начисленной амортизации по объектам КС организован на субсчете 05.04 «Амортизация объектов КС созданных». Амортизация по созданным и/или реконструированным объектам КС начисляется исходя из положений ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Срок полезного использования объектов КС устанавливается Обществом исходя из срока действия концессионного соглашения.

Амортизационные начисления, по созданному имуществу в концессионном соглашении, принимаются согласно плану ввода объектов, отраженных в инвестиционной программе на 2021-2030 годы утвержденной Региональной энергетической комиссией Кузбасса постановлением №___ 
от 14.09.2021 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2030 годы» и будут скорректированы с учетом фактического ввода. Плановые амортизационные начисления в долгосрочном периоде регулирования отражены ниже.

Плановые амортизационные начисления по созданному имуществу в концессионном соглашении на 2021-2030 годы

| год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 1 168 | 3 009 | 7 144 | 13 464 | 23 250 | 32 609 | 44 415 | 55 767 |

Корректировка амортизационных начислений по 2021 году, в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 45 тыс. руб., в связи окончанием срока амортизации части имущества в течении 2021 года.

## Расходы на обязательное страхование

В соответствии с подпунктом б) пункта 62 Основ ценообразования № 1075 расходы на обязательное страхование подлежат учету в структуре неподконтрольных расходов.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 17 тыс. руб. В обоснование заявленных затрат обществом представлены:

- свод расходов на обязательное страхование 2021-2030 гг. (стр. 407, том 1);

- аналитический отчет по счету 25.01 с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 408, 
том 1);

- страховые полиса ОСАГО (стр. 410-411, том 1);

- аналитический отчет по счету 26.01 с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 412, 
том 1);

- страховые полиса ОСАГО (стр. 414-454, том 1).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье. Для этого были рассмотрены представленные полисы «ОСАГО» по транспорту г. Полысаево (в доле на тепловую энергию согласно учетной политике 70,12 %) и по ОАО «СКЭК» Полысаево (в доле на тепловую энергию по г. Полысаево, согласно учетной политике 2,599 %).

Эксперты согласились с предложениями предприятия и принимают в расчет НВВ на 2021 год экономически обоснованные расходы на уровне предложений предприятия, в сумме 17 тыс. руб.

Расходы на страхование в 2022-2030 гг. приняты на уровне 2021 года без увеличения и будут скорректированы в последующих периодах на основании представленных документов. Расходы по страхованию на 2022-2030 гг. отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

## Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

В соответствии с подпунктом б) пункта 62 Основ ценообразования расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, подлежат учету в структуре неподконтрольных расходов.

Обществом заявлены расходы по статье в сумме 3 136 тыс. руб. (стр. 455, 
том 1), в том числе:

- плата за выбросы загрязняющих веществ 254 тыс. руб.;

- земельный налог 11 тыс. руб.;

- транспортный налог 35 тыс. руб.;

- налог на имущество организации 2 836 тыс. руб., в том числе,

- с имущества переданного в концессию 2 824 тыс. руб.,

- с собственного имущества предприятия 11 тыс. руб.

В обоснование расходов предприятием представлены:

- аналитический отчет по счету 26.01 «Земельный налог» с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 456, том 1);

- расчет авансового платежа по земельному налогу за 1 квартал 2021 
г. Кемерово (стр. 457, том 1);

- расчет авансового платежа по земельному налогу за 1 квартал 2021 
г. Березовский (стр. 458, том 1);

- расчет авансового платежа по земельному налогу за 1 квартал 2021 
Чебулинский район (стр. 459, том 1);

- расчет земельного налога за 2021 г. Кемерово (стр. 460, том 1);

- расчет земельного налога за 2021 г. Березовский (стр. 461, том 1);

- расчет земельного налога за 2021 Чебулинский район (стр. 462, том 1);

- расчет земельного налога за 2022 г. Кемерово (стр. 463, том 1);

- расчет земельного налога за 2022 г. Березовский (стр. 464, том 1);

- расчет земельного налога за 2022 Чебулинский район (стр. 465, том 1);

- аналитический отчет по счету 26.01 «Транспортный налог» с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 466, том 1);

- расчет авансового платежа по транспортному налогу за 1 квартал 2021 
(стр. 467, том 1);

- расчет транспортного налога за 2021 (стр. 473, том 1);

- расчет транспортного налога за 2022 (стр. 479, том 1);

- аналитический отчет по счету 25.01 «Налог на имущество» г. Полысаево 
с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 485, том 1);

- отчет для налога на имущество 1 квартал 2021 г. Полысаево (стр. 486, том 1);

- расчет налога на имущество на 2021 и 2022 г. Полысаево (стр. 487, том 1);

- аналитический отчет по счету 26.01 «Налог на имущество» ОАО «СКЭК» 
с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 488, том 1);

- отчет для налога на имущество 1 квартал 2021 ОАО «СКЭК» (стр. 489, 
том 1);

- расчет налога на имущество на 2021 и 2022 ОАО «СКЭК» (стр. 490, том 1);

- закон Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ о налоге на имущество (стр. 491, том 1);

- аналитический отчет по счету 68.01 «Налог на имущество» ОАО «СКЭК» 
с 01.01.2021 по 31.03.2021 (стр. 498, том 1);

- расчет налога на имущество по объектам концессионного соглашения г. Полысаево (стр. 499, том 1);

- плановый расчет налога на имущество по созданным объектам теплоснабжения г. Полысаево в рамках концессионного соглашения (стр. 500, том1).

После проведенного анализа представленных документов, эксперты принимают расходы на 2021 год, в сумме 2 088 тыс. руб., в том числе:

- плата за выбросы загрязняющих веществ 0 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих документов;

- земельный налог 11 тыс. руб., расходы приняты на уровне предложений предприятия, согласно аналитическому отчету по счету 26.01 «Земельный налог» за 1 квартал 2021, в пересчете на год;

- транспортный налог 35 тыс. руб. расходы приняты на уровне предложений предприятия, согласно аналитическому отчету по счету 26.01 «Транспортный налог» за 1 квартал 2021, в пересчете на год;

- налог на имущество организации 2 042 тыс. руб., в том числе;

- с имущества переданного в концессию 2 031 тыс. руб., расчет выполнен исходя из остаточной стоимости недвижимого имущества (92 308 тыс. руб.), переданного по концессионному соглашению и ставки налога на недвижимое имущество 2,2% (2 031 тыс. руб. = 92 308 тыс. руб. * 2,2%);

- с собственного имущества предприятия 11 тыс. руб. расходы приняты на уровне предложений предприятия, согласно аналитическому отчету по счету 68.01 «Налог на имущество» за 1 квартал 2021, в пересчете на год.

Корректировка расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 1 048 тыс. руб., в связи с неподтвержденностью заявленных расходов.

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2022-2030 гг. по земельному и транспортному ОАО «СКЭК» приняты на уровне 2021 года без увеличения и будут скорректированы в последующих периодах на основании представленных документов.

Расходы на уплату налогов по имуществу переданного в концессию в 2022-2030 гг. приняты с учетом ежегодного уменьшения остаточной стоимости имущества.

Расходы на уплату налогов по имуществу переданного в концессию 
в 2022-2030 гг.

| год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 1 817 | 1 603 | 1 389 | 1 176 | 962 | 748 | 534 | 321 | 107 |

Расходы на уплату налогов по недвижимому имуществу созданного в период концессионного соглашения учтены с учетом планового ввода объектов, их стоимости и налоговой ставки.

Расходы на уплату налогов по созданным и/или реконструированным объектам КС 
на 2022-2030 гг.

| год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 16 | 214 | 472 | 918 | 1 399 | 1 838 | 1 833 | 1 485 | 878 |

Свод расходов по налогам на 2022-2030 гг. отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

## Отчисления на социальные нужды

Обществом заявлены расходы по отчислениям на социальные нужды в сумме 2 252 тыс. руб. В обоснование затрат предприятием представлено уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (стр. 281, том 2).

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности, к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ). Обществом представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 0,3% (стр. 281, том 2).

Таким образом, с учетом планируемого на 2021 год фонда оплаты труда, учитываемого в операционных расходах, сумма страховых взносов составит 
2 252 тыс. руб. (7 433 тыс. руб. * 30,3%).

Корректировка заявленных предприятием расходов отсутствует.

После проведенного анализа по разделу неподконтрольные расходы, экономически обоснованный уровень затрат на 2021 год, составил 19 530 тыс. руб. Корректировка относительно предложений предприятия (20 623 тыс. руб.), в сторону снижения, составила 1 093 тыс. руб., по причинам, описанным выше в рассматриваемых статьях. Свод расходов по неподконтрольным расходам 
на 2022-2030 гг. отражен в приложении № 2 к экспертному заключению.

Итого экономически обоснованные плановые расходы предприятия на 2021 составят 272 447 тыс. руб. Корректировка к предложениям предприятия 
(276 228 тыс. руб.), в сторону снижения составила 3 781 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

## Прибыль

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя, в частности, нормативную прибыль регулируемой организации (пункт 71 Основ ценообразования).

В соответствии с пунктом 74 величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя:

а) расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

б) расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 настоящего документа;

в) экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. (пункт 74 Основ ценообразования).

Нормативный уровень прибыли на 2021 год составляет 0 тыс. руб. в соответствии с установленным в концессионном соглашении процентом прибыли.

Нормативный уровень прибыли на 2022-2030 гг. рассчитан как произведение плановых расходов и процента прибыли установленным в концессионном соглашении от 21.июля 2021 г. № 4, в соответствующем периоде и представлен ниже.

Нормативный уровень прибыли на 2022-2030 гг.

| год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые расходы тыс. руб. | 278 276 | 288 932 | 300 658 | 315 018 | 332 147 | 352 951 | 373 387 | 396 330 | 418 974 |
| % прибыли по КС | 3,50% | 4,14% | 7,48% | 8,02% | 8,02% | 5,64% | 4,88% | 3,37% | 3,25% |
| Нормативный уровень прибыли, тыс. руб. | 9 740 | 11 962 | 22 489 | 25 264 | 26 638 | 19 906 | 18 221 | 13 356 | 13 617 |

## Предпринимательская прибыль

Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в 
подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования от 22.10.2012 № 1075, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Предприятием заявлена сумма предпринимательской прибыли в размере 9 809 тыс. руб. (стр. 88, том 1).

После проведенного анализа по статьям затрат, учитывая корректировки плановых расходов, экспертами принимается в расчет сумма предпринимательской прибыли (5 % от расходов, без учета расходов на топливо, неснижаемый запас топлива и покупку потерь) в размере 9 557 тыс. руб. ((272 447 тыс. руб. (ЭОР) – 64 518 тыс. руб. (топливо) – 2 603 тыс. руб. (НЗТ) – 14 190 тыс. руб. (покупка тепла)) * 5 %).

Корректировка к предложениям предприятия, в сторону снижения составила 252 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Расчет предпринимательской прибыли на 2022-2030 выполнен аналогично расчетам на 2021 год.

Суммы предпринимательской прибыли на 2022-2030 годы

| год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 9 839 | 10 206 | 10 620 | 11 168 | 11 838 | 12 690 | 13 510 | 14 448 | 15 362 |

# Расчет необходимой валовой выручки на тепловую энергию 
ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ

Плановая необходимая валовая выручка, в части тепловой энергии на 2021 год составит 282 004 тыс. руб. Экспертами предлагается принять необходимую валовую выручку на 2021 год, с учетом ограничения роста тарифа во втором полугодии 2021 года на уровне согласованного при расчете долгосрочных параметров регулирования, для проведения конкурса на право владения и пользования муниципальным имуществом Полысаевского городского округа, по итогу которого было заключено концессионное соглашение № 4 от 21.07.2021, ограничив НВВ на 6 510 тыс. руб. Данное ограничение планируется учесть в последующих периодах регулирования.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2021 год представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2021 год

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Предложения на 2021 год ОАО «СКЭК» | Предложения на 2021 год эксперты | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 144 012 | 144 012 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 20 623 | 19 530 | -1 093 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство)энергетических ресурсов | тыс. руб. | 111 599 | 108 905 | -2 694 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 9 809 | 9 557 | -252 |
| 6 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | тыс. руб. | -10 000 | -6 510 | 3 490 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 276 043 | 275 494 | -549 |
| 7.1 | В том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 276 043 | 275 494 | -549 |

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации тарифов на 2021 год представлен в таблице 6.

Таблица 6

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2022-2030 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 148 132 | 152 517 | 157 032 | 161 680 | 166 466 | 171 393 | 176 466 | 181 689 | 187 067 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 19 640 | 21 439 | 23 995 | 29 059 | 36 372 | 47 136 | 57 058 | 69 116 | 80 490 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство)энергетических ресурсов | тыс. руб. | 110 504 | 114 976 | 119 631 | 124 279 | 129 309 | 134 422 | 139 863 | 145 526 | 151 416 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 9 740 | 11 962 | 22 489 | 25 264 | 26 638 | 19 906 | 18 221 | 13 356 | 13 617 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 9 839 | 10 206 | 10 620 | 11 168 | 11 838 | 12 690 | 13 510 | 14 448 | 15 362 |
| 6 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | тыс. руб. | 900 | 5 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 298 755 | 316 710 | 333 767 | 351 450 | 370 623 | 385 547 | 405 118 | 424 135 | 447 952 |
| 7.1 | В том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 298 755 | 316 710 | 333 767 | 351 450 | 370 623 | 385 547 | 405 118 | 424 135 | 447 952 |

# Расчет тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ

Расчет тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ на 2021 год представлен в таблице 7.

Таблица 7

Расчет тарифов тепловую энергию на 2021 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 275 494 |
| 1.1 | 1 полугодие | тыс. руб. | 138 941 |
| 1.2 | 2 полугодие | тыс. руб. | 136 553 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок | Гкал | 150 600 |
| 2.1 | 1 полугодие | Гкал | 79 818 |
| 2.2 | 2 полугодие | Гкал | 70 782 |
| 3 | Среднегодовой тариф | руб./Гкал | 1 829,31 |
| 3.1 | с 1 января | руб./Гкал | 1 740,73 |
|  | рост тарифа с 1 января | % | 0,0% |
| 3.2 | с 1 июля | руб./Гкал | 1 929,21 |
|  | рост тарифа с 1 июля | % | 10,83% |

Расчет тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ на 2022-2030 представлен в таблице 8.

Таблица 8

Расчет тарифов тепловую энергию на 2022-2030

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 298 755 | 316 710 | 333 767 | 351 450 | 370 623 | 385 547 | 405 118 | 424 135 | 447 952 |
| 1.1 | 1 полугодие | тыс. руб. | 153 985 | 163 251 | 173 050 | 181 234 | 191 946 | 201 487 | 207 557 | 222 782 | 227 058 |
| 1.2 | 2 полугодие | тыс. руб. | 144 770 | 153 459 | 160 717 | 170 216 | 178 677 | 184 060 | 197 561 | 201 353 | 220 894 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок | Гкал | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 |
| 2.1 | 1 полугодие | Гкал | 79 818 | 79 818 | 79 818 | 79 818 | 79 818 | 79 818 | 79 818 | 79 818 | 79 818 |
| 2.2 | 2 полугодие | Гкал | 70 782 | 70 782 | 70 782 | 70 782 | 70 782 | 70 782 | 70 782 | 70 782 | 70 782 |
| 3 | Среднегодовой тариф | руб./Гкал | 1 983,76 | 2 102,99 | 2 216,25 | 2 333,67 | 2 460,98 | 2 560,07 | 2 690,03 | 2 816,30 | 2 974,45 |
| 3.1 | с 1 января | руб./Гкал | 1 929,21 | 2 045,29 | 2 168,05 | 2 270,59 | 2 404,79 | 2 524,33 | 2 600,38 | 2 791,12 | 2 844,69 |
|  | рост тарифа с 1 января | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.2 | с 1 июля | руб./Гкал | 2 045,29 | 2 168,05 | 2 270,59 | 2 404,79 | 2 524,33 | 2 600,38 | 2 791,12 | 2 844,69 | 3 120,77 |
|  | рост тарифа с 1 июля | % | 6,02% | 6,00% | 4,73% | 5,91% | 4,97% | 3,01% | 7,34% | 1,92% | 9,70% |

# Расчет необходимой валовой выручки и расчет тарифов на теплоноситель на 2021 год

Согласно пункту 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190 - ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов 
с использованием компонента на теплоноситель и компонента 
на тепловую энергию.

Плановые расходы предприятия рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования, утверждёнными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 и Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

В рамках данного экспертного заключения анализируются затраты на теплоноситель используемого для обеспечения горячего водоснабжения на сторону.

Объем теплоносителя принят на уровне предложений предприятия 393 382 м³ (стр. 77, том 1).

Структура планового объема отпуска теплоносителя, принятая в расчет, отражена в таблице 9.

Таблица 9

Баланс теплоносителя на 2021 год

| Показатель | Ед.изм. | Предложения экспертов на 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Теплоноситель на сторону, в т.ч. | м3 | 393 381,5 | 204 305,1 | 189 076,4 |
| - жилищные организации | м3 | 335 883,5 | 174 443,1 | 161 440,4 |
| - бюджетные организации | м3 | 46 184,4 | 23 986,1 | 22 198,3 |
| - прочие потребители | м3 | 11 313,6 | 5 875,8 | 5 437,8 |

Экспертами не приняты в расчет тарифа на теплоноситель для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке (включены в НВВ для расчета тарифов на тепловую энергию на 2021 год) объем потерь теплоносителя в сетях предприятия (заполнение сети, утечки, промывка, опрессовка).

Расходы на прочие покупаемые ресурсы

Объем воды в расчет в целях обеспечения горячего водоснабжения на потребительский рынок принимается на уровне 393 381,50 м3.

Стоимость исходной воды

В целях обеспечения горячего водоснабжения предприятие использует собственную воду, на которую устанавливаются регулируемые тарифы, а также для осуществления горячего водоснабжения пос. шахты Полысаево приобретает воду от АС «СУЭК Кузбасс».

Поскольку предприятие отпускает горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения, цену исходной воды эксперты предлагают принять согласно постановлениям Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

ОАО «СКЭК» будет использовать холодную воду по установленным тарифам:

- от ОАО «СКЭК» по тарифам установленным постановлением РЭК Кузбасса от 18.12.2020 № 748 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019     № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево)» в части 2021 года».

- от АО «СУЭК-Кузбасс» по тарифам установленным постановлением РЭК Кузбасса от 17.12.2020 № 652 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018    № 652 «Об установлении АО «СУЭК-Кузбасс» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Полысаево, на 2019-2023 годы» в части 2021 года». Расчет затрат на покупную воду представлен в таблице 10.

Таблица 10

Расчет затрат на покупную воду

|  | 1 полугодие 2021 года |  |  | 2 полугодие 2021 года |  |  | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | руб./м3 | м3 | тыс. руб | руб./м3 | м3 | тыс. руб | руб./м3 | м3 | тыс. руб |
| От АО СУЭК, постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2020 № 652 | 32,87 | 12 031 | 395 | 35,15 | 12 031 | 423 | 34,00 | 24 062 | 818 |
| От собственных котельных, постановление РЭК Кузбасса от 18.12.2020 № 748 | 32,92 | 192 274 | 6 330 | 35,20 | 177 046 | 6 232 | 34,01 | 369 320 | 12 562 |
|  | 32,92 | 204 305 | 6 725 | 35,20 | 189 076 | 6 655 | 34,01 | 393 382 | 13 380 |

Средневзвешенная цена на холодную воду принята на уровне 34,01 руб. м3. Стоимость воды в целях осуществления горячего водоснабжения принимается в сумме 13 380 тыс. руб.

Тарифы на теплоноситель для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ на 2021 год, которые представлены 
в таблице 11.

Таблица 11

Тарифы на теплоноситель ОАО «СКЭК», реализуемый на потребительском рынке Полысаевский городской округ, на 2021 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 13 380 |
| 1.1 | 1 полугодие | 6 725 |
| 1.2 | 2 полугодие | 6 655 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | 393 382 |
| 2.1 | 1 полугодие | 204 305 |
| 2.2 | 2 полугодие | 189 076 |
| 3 | Тариф, руб./м3, в т.ч.: | 34,01 |
| 3.1 | с 1 января | 32,92 |
| 3.2 | с 1 июля | 35,20 |
|  | Рост тарифа с 01.07.2021 | 6,93 % |

Расходы на теплоноситель на 2022-2030 гг. рассчитаны с учетом индекса изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующему виду экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2020)

| Период | индекс изменения цен Минэкономразвития РФ «Водоснабжение» | Стоимость теплоносителя по периоду, (руб./ м³) |
| --- | --- | --- |
| 1 полугод.2022 года | 1,0 | 35,20 |
| 2 полугод.2022 года | 1,04 | 36,61 |
| 1 полугод.2023 года | 1,0 | 36,61 |
| 2 полугод.2023 года | 1,04 | 38,07 |
| 1 полугод.2024 года | 1,0 | 38,07 |
| 2 полугод.2024 года | 1,04 | 39,59 |
| 1 полугод.2025 года | 1,0 | 39,59 |
| 2 полугод.2025 года | 1,04 | 41,17 |
| 1 полугод.2026 года | 1,0 | 41,17 |
| 2 полугод.2026 года | 1,04 | 42,82 |
| 1 полугод.2027 года | 1,0 | 42,82 |
| 2 полугод.2027 года | 1,04 | 44,53 |
| 1 полугод.2028 года | 1,0 | 44,53 |
| 2 полугод.2028 года | 1,04 | 46,31 |
| 1 полугод.2029 года | 1,0 | 46,31 |
| 2 полугод.2029 года | 1,04 | 48,16 |
| 1 полугод.2030 года | 1,0 | 48,16 |
| 2 полугод.2030 года | 1,04 | 50,09 |

# Тарифы на горячую воду ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ 
«О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов 
с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2021 год согласно данному экспертному заключению.

Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет:

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| 1 полугод.2021 года | 1 740,73 |
| 2 полугод.2021 года | 1 929,21 |
| 1 полугод.2022 года | 1 929,21 |
| 2 полугод.2022 года | 2 045,29 |
| 1 полугод.2023 года | 2 045,29 |
| 2 полугод.2023 года | 2 168,05 |
| 1 полугод.2024 года | 2 168,05 |
| 2 полугод.2024 года | 2 270,59 |
| 1 полугод.2025 года | 2 270,59 |
| 2 полугод.2025 года | 2 404,79 |
| 1 полугод.2026 года | 2 404,79 |
| 2 полугод.2026 года | 2 524,33 |
| 1 полугод.2027 года | 2 524,33 |
| 2 полугод.2027 года | 2 600,38 |
| 1 полугод.2028 года | 2 600,38 |
| 2 полугод.2028 года | 2 791,12 |
| 1 полугод.2029 года | 2 791,12 |
| 2 полугод.2029 года | 2 844,69 |
| 1 полугод.2030 года | 2 844,69 |
| 2 полугод.2030 года | 3 120,77 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ОАО «СКЭК» приняты в соответствии 
с постановлением РЭК Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов».

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2021 год для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ, реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке

| Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) |
|  | с полотенцесушителями | без поло-тенце-сушителя | с полотенце-сушителями | без поло-тенце-суши-теля | с полотенцесушителями | без поло-тенце-суши-теля | с полотенце-сушителями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |
| 1 полугод.2021 года | 165,47 | 155,02 | 174,66 | 164,42 | 137,89 | 129,18 | 145,55 | 137,02 | 32,92 | 1 740,73 |
| 2 полугод.2021 года | 181,84 | 170,27 | 192,02 | 180,68 | 151,53 | 141,89 | 160,02 | 150,57 | 35,20 | 1 929,21 |
| 1 полугод.2022 года | 181,84 | 170,27 | 192,02 | 180,68 | 151,53 | 141,89 | 160,02 | 150,57 | 35,20 | 1 929,21 |
| 2 полугод.2022 года | 191,93 | 179,65 | 202,73 | 190,70 | 159,94 | 149,71 | 168,94 | 158,92 | 36,61 | 2 045,29 |
| 1 полугод.2023 года | 191,93 | 179,65 | 202,73 | 190,70 | 159,94 | 149,71 | 168,94 | 158,92 | 36,61 | 2 045,29 |
| 2 полугод.2023 года | 202,56 | 189,55 | 214,01 | 201,26 | 168,80 | 157,96 | 178,34 | 167,72 | 38,07 | 2 168,05 |
| 1 полугод.2024 года | 202,56 | 189,55 | 214,01 | 201,26 | 168,80 | 157,96 | 178,34 | 167,72 | 38,07 | 2 168,05 |
| 2 полугод.2024 года | 211,81 | 198,18 | 223,80 | 210,44 | 176,51 | 165,15 | 186,50 | 175,37 | 39,59 | 2 270,59 |
| 1 полугод.2025 года | 211,81 | 198,18 | 223,80 | 210,44 | 176,51 | 165,15 | 186,50 | 175,37 | 39,59 | 2 270,59 |
| 2 полугод.2025 года | 223,42 | 208,99 | 236,11 | 221,98 | 186,18 | 174,16 | 196,76 | 184,98 | 41,17 | 2 404,79 |
| 1 полугод.2026 года | 223,42 | 208,99 | 236,11 | 221,98 | 186,18 | 174,16 | 196,76 | 184,98 | 41,17 | 2 404,79 |
| 2 полугод.2026 года | 234,05 | 218,90 | 247,37 | 232,52 | 195,04 | 182,42 | 206,14 | 193,77 | 42,82 | 2 524,33 |
| 1 полугод.2027 года | 234,05 | 218,90 | 247,37 | 232,52 | 195,04 | 182,42 | 206,14 | 193,77 | 42,82 | 2 524,33 |
| 2 полугод.2027 года | 241,60 | 226,00 | 255,32 | 240,04 | 201,33 | 188,33 | 212,77 | 200,03 | 44,53 | 2 600,38 |
| 1 полугод.2028 года | 241,60 | 226,00 | 255,32 | 240,04 | 201,33 | 188,33 | 212,77 | 200,03 | 44,53 | 2 600,38 |
| 2 полугод.2028 года | 257,53 | 240,79 | 272,28 | 255,86 | 214,61 | 200,66 | 226,90 | 213,22 | 46,31 | 2 791,12 |
| 1 полугод.2029 года | 257,53 | 240,79 | 272,28 | 255,86 | 214,61 | 200,66 | 226,90 | 213,22 | 46,31 | 2 791,12 |
| 2 полугод.2029 года | 263,63 | 246,56 | 278,65 | 261,92 | 219,69 | 205,47 | 232,21 | 218,27 | 48,16 | 2 844,69 |
| 1 полугод.2030 года | 263,63 | 246,56 | 278,65 | 261,92 | 219,69 | 205,47 | 232,21 | 218,27 | 48,16 | 2 844,69 |
| 2 полугод.2030 года | 285,92 | 267,20 | 302,40 | 284,05 | 238,27 | 222,67 | 252,00 | 236,71 | 50,09 | 3 120,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к экспертному заключению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановые и физические показатели по производству и реализации тепловой энергии по муниципальным объектам теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021-2030гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2505,4743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2021 г. | Предложения ОАО "СКЭК" на 2021 г. | Предложения экспертов на 2021 г. | Корректировка к предложению предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Предложение экспертов на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год | Предложение экспертов на 2029 год | Предложение экспертов на 2030 год |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котельных | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | Нормативная выработка (1=2+6.1.-7) | Гкал | 159 843,19 | 159 119,39 | 157 577 | -1 542,39 | 157 577 | 157 577 | 157 577 | 157 577 | 157 577 | 157 364 | 157 364 | 157 364 | 157 364 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть (2=3+6.2.) |  | 164 328,66 | 164 147,61 | 164 301 | 153,39 | 164 301 | 164 301 | 164 301 | 164 301 | 164 301 | 164 091 | 164 091 | 164 091 | 164 091 |
| 3 | Полезный отпуск (3=4+5) | Гкал | 150 627,36 | 150 446,31 | 150 600 | 153,69 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 |
| 4 | Отпуск на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал | 150 446,14 | 150 446,31 | 150 600 | 153,69 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 |
| 4.1. | - отпуск жилищным | Гкал | 118 907,77 | 118 907,94 | 119 030 | 122,06 | 119 030 | 119 030 | 119 030 | 119 030 | 119 030 | 119 030 | 119 030 | 119 030 | 119 030 |
| 4.2. | - отпуск бюджетным | Гкал | 23 436,36 | 23 436,36 | 23 460 | 23,64 | 23 460 | 23 460 | 23 460 | 23 460 | 23 460 | 23 460 | 23 460 | 23 460 | 23 460 |
| 4.3. | - отпуск иным потребителям | Гкал | 8 102,01 | 8 102,01 | 8 110 | 7,99 | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 |
| 5 | Отпуск на производственные нужды | Гкал | 181,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери в т.ч.: | Гкал | 16 776,37 | 16 233,62 | 16 206 | -27,62 | 16 206 | 16 206 | 16 206 | 16 206 | 16 206 | 15 993 | 15 993 | 15 993 | 15 993 |
| 6.1. | Расход на собственные нужды | Гкал | 3 075,075 | 2 532,319 | 2 505 | -27,319 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 502 | 2 502 | 2 502 | 2 502 |
| 6.2. | Потери в сетях предприятия, в т.ч.: | Гкал | 13 701,30 | 13 701,30 | 13 701 | -0,30 | 13 701 | 13 701 | 13 701 | 13 701 | 13 701 | 13 491 | 13 491 | 13 491 | 13 491 |
|  | - покупка потерь | Гкал |  | 1 668,15 | 1 668 | -0,15 | 1 668 | 1 668 | 1 668 | 1 668 | 1 668 | 1 668 | 1 668 | 1 668 | 1 668 |
| 7 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 7 560,54 | 7 560,54 | 9 229 | 1 668,46 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 |
| 8 | Доли полезного отпуска по периодам |  |  |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8.1. | 1 полугодие | % | 53,0% | 53,0% | 53,00% |  | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 53,0% |
| 8.2. | 2 полугодие | % | 47,0% | 47,0% | 47,00% |  | 47,0% | 47,0% | 47,0% | 47,0% | 47,0% | 47,0% | 47,0% | 47,0% | 47,0% |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 194,40 | 194,40 | 194,40 | 0,00 | 194,40 | 194,40 | 194,40 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 |
| 9.1 | - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 194,40 | 194,40 | 194,40 |  | 194,40 | 194,40 | 194,40 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 |
| 10 | Тепловой эквивалент |  | 0,786 | 0,729 | 0,729 | 0,00 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 10.1 | - уголь каменный |  | 0,786 | 0,729 | 0,729 |  | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 11 | Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 247,33 | 266,82 | 266,82 | 0,00 | 266,82 | 266,82 | 266,82 | 266,14 | 266,14 | 266,14 | 266,14 | 266,14 | 266,14 |
| 11.1 | -уголь каменный | кг/Гкал | 247,33 | 266,82 | 266,82 |  | 266,82 | 266,82 | 266,82 | 266,14 | 266,14 | 266,14 | 266,14 | 266,14 | 266,14 |
| 12 | Расход натурального топлива | т | 38 773,18 | 41 781,07 | 41 376,86 | -404,21 | 41 376,94 | 41 376,94 | 41 376,94 | 41 270,52 | 41 270,52 | 41 214,55 | 41 214,55 | 41 214,55 | 41 214,55 |
| 12.1 | -уголь каменный, в т.ч.: | т | 38 773,18 | 41 781,07 | 41 376,86 |  | 41 376,94 | 41 376,94 | 41 376,94 | 41 270,52 | 41 270,52 | 41 214,55 | 41 214,55 | 41 214,55 | 41 214,55 |
| 13 | Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 13.1 | -хранение на складе | % | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 13.2 | -при перевозках автомобильным транспортом, на расстояние до 50 км | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 13.3 | -при перевозках автомобильным транспортом, на расстояние 51 км до 101 км |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | -перегрузка, перемещение на складе и подача в котельную | % | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 13.5 | -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 39 141,53 | 42 177,99 | 41 769,94 | -408,05 | 41 770,02 | 41 770,02 | 41 770,02 | 41 662,59 | 41 662,59 | 41 606,09 | 41 606,09 | 41 606,09 | 41 606,09 |
| 14.1 | -уголь каменный | т | 39 141,53 | 42 177,99 | 41 769,94 |  | 41 770,02 | 41 770,02 | 41 770,02 | 41 662,59 | 41 662,59 | 41 606,09 | 41 606,09 | 41 606,09 | 41 606,09 |
| 15 | Цена натурального топлива | руб./т | 1 208,40 | 1 208,40 | 1 208,40 |  | 1 255,53 | 1 307,00 | 1 360,59 | 1 416,38 | 1 474,45 | 1 534,90 | 1 597,83 | 1 663,34 | 1 731,54 |
| 15.1 | -уголь каменный | руб./т | 1 208,40 | 1 208,40 | 1 208,40 |  | 1 255,53 | 1 307,00 | 1 360,59 | 1 416,38 | 1 474,45 | 1 534,90 | 1 597,83 | 1 663,34 | 1 731,54 |
| 16 | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 47 299,00 | 50 968 | 50 475 | -493 | 52 443 | 54 594 | 56 832 | 59 010 | 61 429 | 63 861 | 66 479 | 69 205 | 72 043 |
| 16.1 | -уголь каменный | тыс. руб. | 47 299,00 | 50 968 | 50 475 |  | 52 443,00 | 54 594,00 | 56 832,00 | 59 010,00 | 61 429,00 | 63 861,00 | 66 479,00 | 69 205,00 | 72 043,00 |
| 17 | Расходы по транспортировке | тыс. руб. | 13 385,00 | 14 897 | 14 043 | -854 | 14 605 | 15 189 | 15 797 | 16 388 | 17 044 | 17 702 | 18 411 | 19 148 | 19 913 |
| 17.1 | Стоимость транспортировки топлива (от угольного склада поставщика р-з.Виноградовский до склада котельной ППШ г.Полысаево, ул.Читинская,90) | тыс. руб. | 12 558,00 | 13 532 | 13 401 | -131,00 | 13 937,00 | 14 495,00 | 15 075,00 | 15 637,00 | 16 263,00 | 16 890,00 | 17 566,00 | 18 269,00 | 18 999,00 |
| 17.1.1 | - цена автоперевозки | руб./т | 320,83 | 320,83 | 320,83 |  | 333,67 | 347,01 | 360,89 | 375,33 | 390,34 | 405,96 | 422,19 | 439,08 | 456,65 |
| 17.2 | Стоимость транспортировки топлива (от центрального склада до котельных ул. Карбышева, 14А, ул. Покрышкина, 4А, ул. Покрышкина, 12А) | тыс. руб. | 827,00 | 1365 | 642 | -723,00 | 668,00 | 694,00 | 722,00 | 751,00 | 781,00 | 812,00 | 845,00 | 879,00 | 914,00 |
| 17.2.1 | - цена автоперевозки | руб./т | 74,00 | 118,16 | 85,88 |  | 89,31 | 92,88 | 96,60 | 100,46 | 104,48 | 108,66 | 113,01 | 117,53 | 122,23 |
| 18 | Расходы на топливо с учетом доставки | тыс. руб. | 60 684 | 65 865 | 64 518 | -1 347 | 67 048 | 69 783 | 72 629 | 75 398 | 78 473 | 81 563 | 84 890 | 88 353 | 91 956 |
|  | % изменения расходов на топливо | % |  | 8,5% | 6,3% |  | 3,9% | 4,1% | 4,1% | 3,8% | 4,1% | 3,9% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
| 18.1 | - стоимость угля с учетом доставки | руб./т | 1 550,37 | 1 561,60 | 1 544,60 |  | 1 605,17 | 1 670,65 | 1 738,78 | 1 809,73 | 1 883,54 | 1 960,36 | 2 040,33 | 2 123,56 | 2 210,16 |
|  | % изменения цены угля с учетом доставки | % |  |  | -0,4% |  | 3,9% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
| 18.2 | - стоимость угля | руб./т | 1 208,41 | 1 208,40 | 1 208,40 |  | 1 255,52 | 1 307,01 | 1 360,59 | 1 416,38 | 1 474,44 | 1 534,90 | 1 597,82 | 1 663,34 | 1 731,55 |
|  | % изменения цены угля | % |  |  | 0,0% |  | 3,9% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
| 18.3 | - стоимость транспортировки | руб./т | 341,96 | 353,19 | 336,20 |  | 349,65 | 363,63 | 378,19 | 393,35 | 409,10 | 425,47 | 442,51 | 460,22 | 478,61 |
|  | # % изменения цены доставки угля | # % |  |  | # -1,7% |  | # 4,0% | # 4,0% | # 4,0% | # 4,0% | # 4,0% | # 4,0% | # 4,0% | # 4,0% | # 4,0% |
| # 19 | # Неснижаемый запас с учетом естественной убыли | # т | # 1 686,00 | # 1 702 | # 1 702 | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Стоимость неснижаемого запаса с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 2 578 | 2 603 | 2 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт | 9 655 | 10 154 | 10 164 | 10 | 10 164 | 10 164 | 10 164 | 10 164 | 10 164 | 10 164 | 10 164 | 10 164 | 10 164 |
| 22 | Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. кВт*ч | 3,62 | 3,75 | 3,608 |  | 3,75 | 3,90 | 4,06 | 4,22 | 4,39 | 4,57 | 4,75 | 4,94 | 5,14 |
|  | % изменения цены на электрическую энергию | % |  | 3,6% | -0,3% |  | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 23 | Удельный расход | кВт/Гкал | 64,10 | 67,49 | 67,49 |  | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,49 |
| 24 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 34 932,00 | 38 076 | 36 672 | -1 404 | 38 139 | 39 664 | 41 251 | 42 901 | 44 617 | 46 401 | 48 257 | 50 188 | 52 195 |
|  | % изменения расходов на электрическую энергию | % |  | 9,0% | 5,0% |  | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Холодная вода | тыс. м3 | 97,35 | 102,50 | 102,48 | -0,02 | 102,48 | 102,48 | 102,48 | 102,48 | 102,48 | 102,24 | 102,24 | 102,24 | 102,24 |
| 26 | Удельный расход | м³/Гкал | 0,65 | 0,68 | 0,68 |  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 27 | Цена воды | руб./м3 | 33,99 | 33,99 | 33,99 |  | 35,35 | 36,77 | 38,24 | 39,77 | 41,36 | 43,01 | 44,73 | 46,52 | 48,38 |
|  | % изменения цены на холодную воду | % |  | 0,0% | 0,0% |  | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 28 | Расходы на воду | тыс.руб. | 3 309,00 | 3 484 | 3 484 | 0 | 3 623 | 3 768 | 3 919 | 4 075 | 4 238 | 4 397 | 4 573 | 4 756 | 4 947 |
|  | % изменения расходов на холодную воду | % |  | 5,3% | 5,3% |  | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,8% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 29 | Общее количество стоков | тыс. м3 | 47,28 | 49,70 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 |
|  | Удельный расход | м³/Гкал | 0,31 | 0,33 | 0,33 |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 30 | Цена стоков от канализационного участка | руб./м3 | 31,61 | 31,61 | 31,61 |  | 32,87 | 34,19 | 35,56 | 36,98 | 38,46 | 40,00 | 41,60 | 43,26 | 44,99 |
|  | % изменения цены на водоотведение | % |  | 0,0% | 0,0% |  | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 31 | Расходы на канализацию | тыс. руб. | 1 494,00 | 1 571 | 1 571 | 0 | 1 634 | 1 699 | 1 767 | 1 838 | 1 911 | 1 988 | 2 067 | 2 150 | 2 236 |
|  | % изменения расходов на канализацию | % |  | 5,2% | 5,2% |  | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Объем теплоносителя (АО "СУЭК-Кузбасс") | тыс. м3 | 1,69 |  | 1,69 |  | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 33 | Цена теплоносителя | руб./м3 | 34,01 |  | 33,94 |  | 35,30 | 36,71 | 38,18 | 39,71 | 41,30 | 42,95 | 44,66 | 46,45 | 48,31 |
| 34 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | 57 | 0 | 57 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к экспертному заключению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по муниципальным объектам теплоснабжения г. Полысаево на 2021 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п № | Наименование |  | Утверждено на 2021 год (пост. от 31.12.2020 г. № 848) | Предложение ОАО "СКЭК" на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка к предложению предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Предложение экспертов на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год | Предложение экспертов на 2029 год | Предложение экспертов на 2030 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котельных | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Баланс выработки тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нормативная выработка (1=2+6.1.) | тыс. Гкал | 159,843 | 159,119 | 157,577 | -1,542 | 157,577 | 157,577 | 157,577 | 157,577 | 157,577 | 157,364 | 157,364 | 157,364 | 157,364 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть (2=3+6.2.) | тыс. Гкал | 164,329 | 164,148 | 164,301 | 0,153 | 164,301 | 164,301 | 164,301 | 164,301 | 164,301 | 164,091 | 164,091 | 164,091 | 164,091 |
| 3 | Полезный отпуск (3=4+5) | тыс. Гкал | 150,627 | 150,446 | 150,600 | 0,154 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 150,446 | 150,446 | 150,600 | 0,154 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 4.1. | Отпуск жилищным | тыс. Гкал | 118,908 | 118,908 | 119,030 |  | 119,030 | 119,030 | 119,030 | 119,030 | 119,030 | 119,030 | 119,030 | 119,030 | 119,030 |
| 4.2. | Отпуск бюджетным | тыс. Гкал | 23,436 | 23,436 | 23,460 |  | 23,460 | 23,460 | 23,460 | 23,460 | 23,460 | 23,460 | 23,460 | 23,460 | 23,460 |
| 4.3. | Отпуск иным потребителям | тыс. Гкал | 8,102 | 8,102 | 8,110 |  | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 |
| 5 | Отпуск на производственные нужды | тыс. Гкал | 0,181 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Потери, в т.ч.: | тыс. Гкал | 16,776 | 16,234 | 16,206 | -0,028 | 16,206 | 16,206 | 16,206 | 16,206 | 16,206 | 15,993 | 15,993 | 15,993 | 15,993 |
| 6.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 3,075 | 2,532 | 2,505 |  | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 |
| 6.2. | Потери в сетях предприятия | тыс. Гкал | 13,701 | 13,701 | 13,701 |  | 13,701 | 13,701 | 13,701 | 13,701 | 13,701 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 |
| 7 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 7,561 | 7,561 | 9,229 | 1,668 | 9,229 | 9,229 | 9,229 | 9,229 | 9,229 | 9,229 | 9,229 | 9,229 | 9,229 |
|  | Распределение полезного отпуска по полугодиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 1 января |  | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | с 1 июля |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (приложения 5.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Энергетические ресурсы | тыс.руб. | 103 055 | 111 599 | 108 905 | -2 694 | 110 504 | 114 976 | 119 631 | 124 279 | 129 309 | 134 422 | 139 863 | 145 526 | 151 416 |
|  | % изменения расходов на энергетических ресурсов | % |  | 8,29% | 5,68% |  | 1,47% | 4,05% | 4,05% | 3,89% | 4,05% | 3,95% | 4,05% | 4,05% | 4,05% |
| 8.1 | Расходы на топливо с учетом транспорта | тыс.руб. | 60 684 | 65 865 | 64 518 | -1 347 | 67 048 | 69 783 | 72 629 | 75 398 | 78 473 | 81 563 | 84 890 | 88 353 | 91 956 |
|  | СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА С ТРАНСПОРТОМ | тыс.руб. | 60 684 | 65 865 | 64 518 |  | 67 048 | 69 783 | 72 629 | 75 398 | 78 473 | 81 563 | 84 890 | 88 353 | 91 956 |
|  | % изменения расходов на топливо | % |  | 8,54% | 6,32% |  | 3,92% | 4,08% | 4,08% | 3,81% | 4,08% | 3,94% | 4,08% | 4,08% | 4,08% |
|  | в том числе натуральное топливо | тыс.руб. | 47 299 | 50 968 | 50 475 |  | 52 443 | 54 594 | 56 832 | 59 010 | 61 429 | 63 861 | 66 479 | 69 205 | 72 043 |
|  | - уголь каменный | т | 39 141,53 | 42 177,99 | 41 769,94 |  | 41 770,02 | 41 770,02 | 41 770,02 | 41 662,59 | 41 662,59 | 41 606,09 | 41 606,09 | 41 606,09 | 41 606,09 |
|  | - цена топлива | руб./т | 1 208,40 | 1 208,40 | 1 208,40 |  | 1 255,53 | 1 307,00 | 1 360,59 | 1 416,38 | 1 474,45 | 1 534,90 | 1 597,83 | 1 663,34 | 1 731,54 |
|  | % изменения цены топлива | % |  | 4,40% | 0,00% |  | 3,90% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% |
|  | в том числе транспорт топлива | тыс.руб. | 13 385 | 14 897 | 14 043 |  | 14 605 | 15 189 | 15 797 | 16 388 | 17 044 | 17 702 | 18 411 | 19 148 | 19 913 |
|  | - цена транспортировки | руб./т | 355,78 | 353,19 | 336,20 |  | 349,65 | 363,63 | 378,19 | 393,35 | 409,10 | 425,47 | 442,51 | 460,22 | 478,61 |
|  | % изменения цены транспортировки | % |  | -0,73% | -5,50% |  | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,01% | 4,00% | 4,00% | 4,01% | 4,00% | 4,00% |
| 8.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 34 932 | 38 076 | 36 672 | -1 404 | 38 139 | 39 664 | 41 251 | 42 901 | 44 617 | 46 401 | 48 257 | 50 188 | 52 195 |
|  | % изменения расходов на электрическую энергию | % |  | 0,17 | 4,98% |  | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
|  | - объем э/э | тыс.кВтч | 9 655,00 | 10 153,61 | 10 164,00 |  | 10 164,00 | 10 164,00 | 10 164,00 | 10 164,00 | 10 164,00 | 10 164,00 | 10 164,00 | 10 164,00 | 10 164,00 |
|  | - тариф за 1 кВт*ч | руб.кВт*ч | 3,618 | 3,750 | 3,608 |  | 3,752 | 3,902 | 4,059 | 4,221 | 4,390 | 4,565 | 4,748 | 4,938 | 5,135 |
|  | % изменения цены электроэнергии | % |  | 0,74% | -0,28% |  | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 8.3 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 3 309 | 3 484 | 3 484 | 0 | 3 623 | 3 768 | 3 919 | 4 075 | 4 238 | 4 397 | 4 573 | 4 756 | 4 947 |
|  | % изменения расходов на холодную воду | % |  | 5,29% | 5,29% |  | 3,99% | 4,00% | 4,01% | 3,98% | 4,00% | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,02% |
|  | - объем холодной воды | тыс.м3 | 97,35 | 102,50 | 102,48 |  | 102,48 | 102,48 | 102,48 | 102,48 | 102,48 | 102,24 | 102,24 | 102,24 | 102,24 |
|  | - цена холодной воды | руб./м3 | 33,99 | 33,99 | 33,99 |  | 35,35 | 36,77 | 38,24 | 39,77 | 41,36 | 43,01 | 44,73 | 46,52 | 48,38 |
|  | % изменения тарифа на воду | % |  | 0,00% | 0,00% |  | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 8.4 | Расходы на водоотведение | тыс.руб. | 1 494 | 1 571 | 1 571 | 0 | 1 634 | 1 699 | 1 767 | 1 838 | 1 911 | 1 988 | 2 067 | 2 150 | 2 236 |
|  | - объем стоков | тыс.м3 | 47,28 | 49,70 | 49,70 |  | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 |
|  | - цена стоков | руб./м3 | 31,61 | 31,61 | 31,61 |  | 32,87 | 34,19 | 35,56 | 36,98 | 38,46 | 40,00 | 41,60 | 43,26 | 44,99 |
|  | % изменения тарифа на стоки | % |  | 0,00% | 0,00% |  | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 8.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. м3 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 60,00 | 62,00 | 65,00 | 67,00 | 70,00 | 73,00 | 76,00 | 79,00 | 82,00 |
|  | Объем теплоносителя (АО "СУЭК-Кузбасс") | руб./м3 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
|  | Цена теплоносителя | тыс.руб. | 34,01 | 0,00 | 33,94 | 0,00 | 35,30 | 36,71 | 38,18 | 39,71 | 41,30 | 42,95 | 44,66 | 46,45 | 48,31 |
|  | % изменения тарифа на теплоноситель | % |  |  |  |  | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 8.6 | Неснижаемый запас топлива | тыс.руб. | 2 578 | 2 603 | 2 603 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость энергетических ресурсов в цене 1 Гкал | руб./Гкал | 684 | 742 | 723 |  | 734 | 763 | 794 | 825 | 859 | 893 | 929 | 966 | 1 005 |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов (приложение 5.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Операционные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 150 487 | 144 012 | 144 012 | 0 | 148 132 | 152 517 | 157 032 | 161 680 | 166 466 | 171 393 | 176 466 | 181 689 | 187 067 |
|  | % изменения операционных расходов к утвержденному периоду | % |  | -4,30% | -4,30% |  | 2,86% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% |
| 9.1 | - вспомог.материалы | тыс.руб. | 307 | 307 | 307 |  | 315 | 325 | 334 | 344 | 354 | 365 | 376 | 387 | 398 |
| 9.2 | - оплата труда | тыс.руб. | 7 433 | 7 433 | 7 433 |  | 7 646 | 7 872 | 8 106 | 8 345 | 8 592 | 8 847 | 9 109 | 9 378 | 9 656 |
|  | численность, всего | чел | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | средняя зарплата | руб./чел. | 36 915 | 36 915 | 36 915 |  | 37 971 | 39 095 | 40 253 | 41 444 | 42 671 | 43 934 | 45 234 | 46 573 | 47 952 |
| 9.3 | - иные | тыс.руб. | 1 869 | 1 869 | 1 869 |  | 1 922 | 1 979 | 2 038 | 2 098 | 2 160 | 2 224 | 2 290 | 2 358 | 2 427 |
| 9.4 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 22 | 22 | 22 |  | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| 9.5 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 64 | 64 | 64 |  | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 | 83 |
| 9.6 | - арендная плата (прочего имущества) | тыс.руб. | 125 | 125 | 125 |  | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 154 | 158 | 163 |
| 9.7 | - услуги произв,хар-ра (договор с ЛКС) | тыс.руб. | 109 147 | 111 418 | 111 418 |  | 114 605 | 117 998 | 121 491 | 125 087 | 128 790 | 132 602 | 136 527 | 140 567 | 144 728 |
| 9.8 | - прочие расходы | тыс.руб. | 1 969 | 2 105 | 2 105 |  | 2 165 | 2 229 | 2 295 | 2 363 | 2 433 | 2 505 | 2 579 | 2 655 | 2 734 |
| 9.9 | - ремонт основных средств | тыс.руб. | 29 486 | 20 604 | 20 604 |  | 21 193 | 21 821 | 22 467 | 23 132 | 23 816 | 24 521 | 25 247 | 25 994 | 26 764 |
| 9.10 | - услуги банка | тыс.руб. | 66 | 66 | 66 |  | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 |
|  | Стоимость операционных расходов в цене 1 Гкал | руб./Гкал | 1 000 | 957 | 956 |  | 983,61 | 1 013 | 1 043 | 1 074 | 1 105 | 1 138 | 1 172 | 1 206 | 1 242 |
| Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 17 902 | 20 623 | 19 530 | -1 093 | 19 640 | 21 439 | 23 995 | 29 059 | 36 372 | 47 136 | 57 058 | 69 115 | 80 491 |
|  | % изменения неподконтрольных расходов к утвержденному периоду | % |  | 15,20% | 9,09% |  | 0,56% | 9,16% | 11,92% | 21,10% | 25,17% | 29,59% | 21,05% | 21,13% | 16,46% |
| 10.1 | Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 14 190 | 14 190 | 14 190 | 0 | 14 457 | 15 036 | 15 637 | 16 262 | 16 913 | 17 590 | 18 293 | 19 025 | 19 786 |
|  | - объем тепловой энергии | Гкал |  |  | 9 229 |  | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 | 9 229 |
|  | - цена тепловой энергии | руб. Гкал |  |  | 1 538 |  | 1 566 | 1 629 | 1 694 | 1 762 | 1 833 | 1 906 | 1 982 | 2 061 | 2 144 |
| 10.2 | Аренда в т.ч.: | тыс.руб. | 562 | 404 | 404 | 0 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
|  | - аренда имущества КУМИ | тыс.руб. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - арендная плата за землю | тыс.руб. | 442 | 404 | 404 |  | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
|  | - аренда прочего имущества | тыс.руб. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Амортизация итого | тыс.руб. | 346 | 623 | 578 | -45 | 578 | 1 746 | 3 587 | 7 722 | 14 042 | 23 828 | 33 187 | 44 993 | 56 345 |
|  | - амортизация собственного имущества (сч.26) | тыс.руб. | 346 | 370 | 363 |  | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
|  | - амортизация собственного имущества (сч.25) |  |  | 253 | 216 |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
|  | - амортизация вновь введенных ОС (учитывается при расчете инвестиций) | тыс.руб. |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 168 | 3 009 | 7 144 | 13 464 | 23 250 | 32 609 | 44 415 | 55 767 |
| 10.4 | Расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 10.5 | Налоги | тыс.руб. | 555 | 3 136 | 2 088 | -1 048 | 1 890 | 1 874 | 1 918 | 2 151 | 2 418 | 2 643 | 2 424 | 1 863 | 1 042 |
| 10.5.1 | Плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | 254 | 254 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5.2 | Земельный налог | тыс.руб. | 10 | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10.5.3 | Транспортный налог | тыс.руб. | 22 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 10.5.4 | Налог на имущество организации | тыс.руб. | 270 | 2 836 | 2 042 | -794 | 1 844 | 1 828 | 1 872 | 2 105 | 2 372 | 2 597 | 2 378 | 1 817 | 996 |
|  | - с имущества переданного в концессию | тыс.руб. |  | 2 824 | 2 031 |  | 1 817 | 1 603 | 1 389 | 1 176 | 962 | 748 | 534 | 321 | 107 |
|  | - с имущества с вновь введенного имущества (на балансе предприятия) | тыс.руб. |  | 0 | 0 |  | 16 | 214 | 472 | 918 | 1 399 | 1 838 | 1 833 | 1 485 | 878 |
|  | - с собственного имущества предприятия | тыс.руб. | 270 | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2 245 | 2 252 | 2 252 | 0 | 2 294 | 2 362 | 2 432 | 2 504 | 2 578 | 2 654 | 2 733 | 2 813 | 2 897 |
| 10.7 | Резерв по сомнительным долгам | тыс.руб. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | % за кредит | тыс.руб. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость операционных расходов в цене 1 Гкал | руб./Гкал | 119 | 137 | 130 | -7 110 | 130,41 | 142 | 159 | 193 | 242 | 313 | 379 | 459 | 534 |
| Итого расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ИТОГО расходы (11=8+9+10) | тыс.руб. | 271 444 | 276 234 | 272 447 | -3 787 | 278 276 | 288 932 | 300 658 | 315 018 | 332 147 | 352 951 | 373 387 | 396 330 | 418 974 |
|  | % изменения расходов к утвержденному периоду | % |  | 1,76% | 0,37% |  | 2,14% | 3,83% | 4,06% | 4,78% | 5,44% | 6,26% | 5,79% | 6,14% | 5,71% |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  | 9 740 | 11 962 | 22 489 | 25 264 | 26 638 | 19 906 | 18 221 | 13 356 | 13 617 |
|  | нормативный уровень прибыли | % |  |  | 0,00% |  | 3,50% | 4,14% | 7,48% | 8,02% | 8,02% | 5,64% | 4,88% | 3,37% | 3,25% |
| 12.1 | - прибыль на соц.развитие | тыс.руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 397,37 | 244,83 | 685,43 | 808,57 | 957,35 | 549,91 | 506,30 | 341,01 | 517,40 |
| 12.2 | - инвестиции на концессию, в расчет | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  | 9 342,63 | 11 717,17 | 21 803,57 | 24 455,43 | 25 680,65 | 19 356,09 | 17 714,70 | 13 014,99 | 13 099,60 |
|  | Справочно: капитальные вложения | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  | 9 809 | 9 557 | -252,00 | 9 839 | 10 206 | 10 620 | 11 168 | 11 838 | 12 690 | 13 510 | 14 448 | 15 362 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Необходимая валовая выручка (НВВ), (14=11+12+13) | тыс.руб. | 271 444 | 286 043 | 282 004 | -4 039 | 297 855 | 311 100 | 333 767 | 351 450 | 370 623 | 385 547 | 405 118 | 424 134 | 447 953 |
| 14.1 | НВВ на потребительский рынок, (14.1=14/3*4) | тыс.руб. | 271 117 | 286 043 | 282 004 | -4 039 | 297 855 | 311 100 | 333 767 | 351 450 | 370 623 | 385 547 | 405 118 | 424 134 | 447 953 |
|  | % изменения расходов к утвержденному периоду |  |  |  | 4,02% |  | 5,62% | 4,45% | 7,29% | 5,30% | 5,46% | 4,03% | 5,08% | 4,69% | 5,62% |
| 15 | Корректировка НВВ | тыс.руб. | 0 | -10 000 | -6 510 | 4 039 | 900 | 5 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (дельта НВВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы (дельта КИП) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Ограничение/Включения в НВВ связанные с ростом тарифов | тыс.руб. |  | -10 000 | -6 510 |  | 900 | 5 610 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | НВВ/товарная выручка, (16=14.1+15) | тыс.руб. | 271 117 | 276 043 | 275 494 | -549 | 298 755 | 316 710 | 333 767 | 351 450 | 370 623 | 385 547 | 405 118 | 424 134 | 447 953 |
|  | 1 полугодие | тыс.руб. | 138 799 | 138 799 | 138 941 |  | 153 985 | 163 251 | 173 050 | 181 234 | 191 946 | 201 487 | 207 557 | 222 782 | 227 057 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | 132 318 | 137 244 | 136 553 |  | 144 770 | 153 459 | 160 717 | 170 216 | 178 677 | 184 060 | 197 561 | 201 352 | 220 896 |
| 11 | полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 150 446 | 150 446 | 150 600 |  | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 | 150 600 |
| 11.1 | 1 полугодие | Гкал | 79 736 | 79 737 | 79 818 |  | 79 818 | 79 818 | 79 818 | 79 818 | 79 818 | 79 818 | 79 818 | 79 818 | 79 818 |
| 11.2 | 2 полугодие | Гкал | 70 710 | 70 710 | 70 782 |  | 70 782 | 70 782 | 70 782 | 70 782 | 70 782 | 70 782 | 70 782 | 70 782 | 70 782 |
| 12 | средний тариф | руб./Гкал | 1 802,09 | 1 834,83 | 1 829,31 |  | 1 983,76 | 2 102,99 | 2 216,25 | 2 333,67 | 2 460,98 | 2 560,07 | 2 690,03 | 2 816,29 | 2 974,46 |
| 12.1 | с 1 января | руб./Гкал | 1 740,73 | 1 740,73 | 1 740,73 |  | 1 929,21 | 2 045,29 | 2 168,05 | 2 270,59 | 2 404,79 | 2 524,33 | 2 600,38 | 2 791,12 | 2 844,68 |
|  | рост тарифа с 1 января | % |  | 0,00% | 0,0% |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12.2 | с 1 июля | руб./Гкал | 1 871,29 | 1 940,95 | 1 929,21 |  | 2 045,29 | 2 168,05 | 2 270,59 | 2 404,79 | 2 524,33 | 2 600,38 | 2 791,12 | 2 844,68 | 3 120,79 |
|  | рост тарифа с 1 июля | % | 7,50% | 11,50% | 10,83% |  | 6,02% | 6,00% | 4,73% | 5,91% | 4,97% | 3,01% | 7,34% | 1,92% | 9,71% |
|  | рост тарифа с 1 июля от утвержденного |  |  | 3,72% | 3,10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

Полысаевского городского округа, на период с 15.09.2021 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый уровень опера- ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень на-деж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | 2021 | 144 012 | x | х | x | 194,40 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,64 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 701,3 Гкал |  |  |
|  | 2022 | x | 1,00 | 3,50 % | x | 194,40 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,64 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 701,3 Гкал |  |  |
|  | 2023 | x | 1,00 | 4,14 % | x | 194,40 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,64 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 701,3 Гкал |  |  |
|  | 2024 | x | 1,00 | 7,48 % | x | 194,40 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,64 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 701,3 Гкал |  |  |
|  | 2025 | x | 1,00 | 8,02 % | x | 193,90 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,64 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 701,3 Гкал |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | x | 1,00 | 8,02 % | x | 193,90 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,64 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 701,3 Гкал |  |  |
|  | 2027 | x | 1,00 | 5,64 % | x | 193,90 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,61 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 491,0 Гкал |  |  |
|  | 2028 | x | 1,00 | 4,88 % | x | 193,90 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,61 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 491,0 Гкал |  |  |
|  | 2029 | x | 1,00 | 3,37 % | x | 193,90 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,61 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 491,0 Гкал |  |  |
|  | 2030 | x | 1,00 | 3,25 % | x | 193,90 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,61 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 491,0 Гкал |  |  |

Приложение № 7 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Полысаевского городского округа, 
на период с 15.09.2021 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | с 15.09.2021 | 1 929,21 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 1 929,21 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 045,29 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 045,29 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 2 168,05 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 168,05 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 270,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 270,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 404,79 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 404,79 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 2 524,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 2 524,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 2 600,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 2 600,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 2 791,12 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 2 791,12 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 2 844,68 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 2 844,68 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 3 120,79 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | с 15.09.2021 | 2 315,05 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 315,05 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 454,35 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 454,35 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 2 601,66 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 601,66 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 724,71 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 724,71 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 885,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 885,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3 029,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 3 029,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 3 120,45 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 3 120,45 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 3 349,34 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 3 349,34 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 3 413,61 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 3 413,61 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 3 744,95 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 8 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке
Полысаевского городского округа, на период с 15.09.2021 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 15.09.2021 | 35,20 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 35,20 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 36,61 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 36,61 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 38,07 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 38,07 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 39,59 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 39,59 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 41,17 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 41,17 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 42,82 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 42,82 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 44,53 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 44,53 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 46,31 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 46,31 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 48,16 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 48,16 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 50,09 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 15.09.2021 | 35,20 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 35,20 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 36,61 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 36,61 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 38,07 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 38,07 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 39,59 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 39,59 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 41,17 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 41,17 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 35,20 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2027 | 42,82 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 44,53 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 44,53 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 46,31 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 46,31 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 48,16 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 48,16 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 50,09 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./ м3 | с 15.09.2021 | 42,24 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 42,24 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 43,93 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 43,93 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 45,68 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 45,68 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 47,51 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 47,51 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 49,40 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 49,40 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 51,38 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 51,38 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 53,44 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 53,44 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 55,57 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 55,57 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 57,79 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 57,79 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 60,11 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 9 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Полысаевского городского округа, на период с 15.09.2021 по 31.12.2030 Наименование регулируемой организации; Период; Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС); Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС); Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС); Компонент на тепловую энергию. Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Изолированные стояки; Неизолирован-ные стояки; Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС); Двухставочный. с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»; с 15.09.2021; 181,84; 170,27; 192,02; 180,68; 151,53; 141,89; 160,02; 150,57; 35,20; 1 929,21; х; х. с 01.01.2022; 181,84; 170,27; 192,02; 180,68; 151,53; 141,89; 160,02; 150,57; 35,20; 1 929,21; х; х. с 01.07.2022; 191,93; 179,65; 202,73; 190,70; 159,94; 149,71; 168,94; 158,92; 36,61; 2 045,29; х; х. с 01.01.2023; 191,93; 179,65; 202,73; 190,70; 159,94; 149,71; 168,94; 158,92; 36,61; 2 045,29; х; х. с 01.07.2023; 202,56; 189,55; 214,01; 201,26; 168,80; 157,96; 178,34; 167,72; 38,07; 2 168,05; х; х. с 01.01.2024; 202,56; 189,55; 214,01; 201,26; 168,80; 157,96; 178,34; 167,72; 38,07; 2 168,05; х; х. с 01.07.2024; 211,81; 198,18; 223,80; 210,44; 176,51; 165,15; 186,50; 175,37; 39,59; 2 270,59; х; х. с 01.01.2025; 211,81; 198,18; 223,80; 210,44; 176,51; 165,15; 186,50; 175,37; 39,59; 2 270,59; х; х. с 01.07.2025; 223,42; 208,99; 236,11; 221,98; 186,18; 174,16; 196,76; 184,98; 41,17; 2 404,79; х; х. с 01.01.2026; 223,42; 208,99; 236,11; 221,98; 186,18; 174,16; 196,76; 184,98; 41,17; 2 404,79; х; х. с 01.07.2026; 234,05; 218,90; 247,37; 232,52; 195,04; 182,42; 206,14; 193,77; 42,82; 2 524,33; х; х. с 01.01.2027; 234,05; 218,90; 247,37; 232,52; 195,04; 182,42; 206,14; 193,77; 42,82; 2 524,33; х; х. с 01.07.2027; 241,60; 226,00; 255,32; 240,04; 201,33; 188,33; 212,77; 200,03; 44,53; 2 600,38; х; х.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. с 01.01.2028; 241,60; 226,00; 255,32; 240,04; 201,33; 188,33; 212,77; 200,03; 44,53; 2 600,38; х; х. с 01.07.2028; 257,53; 240,79; 272,28; 255,86; 214,61; 200,66; 226,90; 213,22; 46,31; 2 791,12; х; х. с 01.01.2029; 257,53; 240,79; 272,28; 255,86; 214,61; 200,66; 226,90; 213,22; 46,31; 2 791,12; х; х. с 01.07.2029; 263,63; 246,56; 278,65; 261,92; 219,69; 205,47; 232,21; 218,27; 48,16; 2 844,68; х; х. с 01.01.2030; 263,63; 246,56; 278,65; 261,92; 219,69; 205,47; 232,21; 218,27; 48,16; 2 844,68; х; х. с 01.07.2030; 285,92; 267,20; 302,41; 284,05; 238,27; 222,67; 252,01; 236,71; 50,09; 3 120,79; х; х.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемый на потребительском рынке Полысаевского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 14.09.2021 № 331.

*** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Полысаевского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.09.2021 № 330.

Приложение № 10 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), для установления тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, на 2022 год

- Общая характеристика предприятия

В соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 12 мая 2016 года, заключенного с МО Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, ООО «Коммунальщик» передано 5 котельных, однако, согласно дополнительному соглашению №1 от 02.05.2017 из переданного имущества была исключена одна котельная (ул. Школьная, 7) и тепловые сети к ней  (суммарная тепловая мощность 4-ёх котельных составит 6,2 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией бюджетные организации, население и иных потребителей Ленинск – Кузнецкого муниципального округа (с. Красное и с. Ариничево).

В котельных предприятия установлено 16 водогрейных котлов следующих типов: КВр-0,8, КВр-0,6, КЧМ-0,4, КВр-0,25, НР-18. Практически все котлы с ручной подачей топлива и частично механизированным золоудалением.

Тепловая сеть предприятия двухтрубная, тупиковая. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 9,326 км. Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С.

ООО «Коммунальщик» имеет Энергетический паспорт потребителя топливно–энергетических ресурсов (рег. №017-027-018).

Схема теплоснабжения на предприятии закрытая. Отбор теплоносителя из сети технологически не предусмотрен.

Установки химводоподготовки и обессоливания исходной воды, а также иные устройства очистки и подготовки, на котельных, эксплуатируемых ООО «Коммунальщик», отсутствуют. Вода поступает непосредственно из артезианских скважин (без какой-либо обработки).

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический сортомарки Др. Поставщиком топлива является ОАО «СУЭК-Кузбасс» (договор поставки угля от 15.04.2021 № СУЭК-КУЗ-21/1756С, заключен по итогам открытого конкурса на основании протокола № 32110074738 от 02.04.2021). Доставка угля осуществляется собственной техникой предприятия.

Постановлением РЭК от 02.09.2016 № 126 предприятию установлены долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на тепловую энергию на период с 02.09.2016 по 31.12.2019. При этом, срок действия концессионного соглашения от 12 мая 2016 года б/н между МО Ленинск-Кузнецкий муниципальный район и ООО «Коммунальщик» составляет 10 лет по 31.12.2025. Постановлениями РЭК № 623 и № 624 от 17.12.2020 внесены изменения в постановление № 126 от 02.09.2016, долгосрочным периодом регулирования является 2016 – 2025 гг.

ООО «Коммунальщик» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса для корректировки тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого округа, на 2021 год. В качестве метода регулирования тарифов на тепловую энергию предприятием выбран метод индексации установленных тарифов.

ООО «Коммунальщик» является многоотраслевой организацией, осуществляющей кроме теплоснабжения иные виды деятельности: производство строительно-монтажных работ, оказание жилищно-коммунальных услуг, изготовление строительных материалов (в том числе из вторичного сырья и отходов), оказание транспортных услуг и т.п. На предприятии ведётся раздельный учёт расходов и доходов.

Система налогообложения, применяемая на предприятии, – упрощенная (6% от доходов предприятия), что подтверждается представленными налоговыми декларациями по налогу, уплачиваемому с применением упрощенной системы налогообложения.

- Расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с источника тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Эксперты отмечают наличие на официальном сайте Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (http://zakon.lnkrayon.ru) актуализированной на 2022 год постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 30.06.2021 г. №705 схемы теплоснабжения Краснинского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, где расположены источники теплоснабжения предприятия. В вышеуказанной схеме присутствуют данные о выработке тепловой энергии в 2022 году в размере 7717 Гкал. Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается. Потери тепловой энергии при передаче принимаются в соответствии с ранее выданными долгосрочными параметрами регулирования в размере 1639 Гкал. Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении от выработки 3,6 % или 277,81 Гкал. Таким образом, полезный отпуск на 2022 год составит 7717-277,81-1639=5800,19 Гкал.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска

Информация по факту 2017-2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Население», представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии 
по населению ООО «Коммунальщик» 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 399,8192 |  |
| 2019 | 416,19713 | 4,10 |
| 2020 | 371,80 | -10,67 |
| 2022 | 359,58 | -3,29 в среднем |

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс тепловой энергии ООО «Коммунальщик» 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 7 717,00 | 4 287,72 | 3 429,28 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 7 439,19 | 4 133,36 | 3 305,83 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 5 800,19 | 3 222,70 | 2 577,49 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 5 800,19 | 3 222,70 | 2 577,49 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 359,58 | 199,79 | 159,79 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 5 401,98 | 3 001,45 | 2 400,53 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 38,63 | 21,46 | 17,17 |
| 5 | - производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 1 916,81 | 1 065,02 | 851,79 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 277,81 | 154,36 | 123,45 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 1 639,00 | 910,66 | 728,34 |

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Предприятием были заявлены операционные расходы на уровне 9 156,92 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на 2022 год, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «Коммунальщик», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Согласно п. 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле (11);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (11.1).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 – количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 – установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и количество условных единиц ООО «Коммунальщик» в 2022 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ на 2022 год составит 103,9 %.

= 5 294,27 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,039) × (1+0,75×0) = 5 445,73 тыс. руб.

Таким образом, рост уровня операционных расходов ООО «Коммунальщик» на 2022 год составил 102,861 %

Расчёт корректировки операционных расходов и их распределение представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | х | 1,039 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % | х | 102,861 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5 294,27 | 5 445,73 |

Таблица 4

Распределение операционных (подконтрольных) расходов

ООО «Коммунальщик» постатейно

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 246,41 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0,00 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 4 398,59 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 475,41 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 309,04 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 16,29 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 0,00 |
| 10 | Другие расходы | 0,00 |
| 11 | Итого | 5 445,73 |

- Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно абзацу 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

  - Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 70,95 тыс. руб. в том числе плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 64,45 тыс. руб., транспортный налог – 9,50 тыс. руб.

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают включить в расчёт расходы в размере 11,41 тыс. руб., в том числе 1,91 тыс. руб. – плата за выбросы в пределах ПДВ (представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год, том 2, стр. 290 – 299 представленных материалов), транспортный налог – 9,5 тыс. руб. (представлена налоговая декларация по транспортному налогу за 2020 год, расходы приняты в доле на тепловую энергию, том 1, стр. 67 представленных материалов).

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила 59,54 тыс. руб., в связи с исключением расходов на сверхлимитные выбросы.

  - Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 2 015,13 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

Экспертами в расчет НВВ на 2022 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 1 328,38 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложений предприятия составила 686,75 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой фонда оплаты труда, определённого в операционных расходах.

  - Налог при УСН

По данной статье предприятие представило свои предложения на сумму 760,57 тыс. руб. Согласно представленной декларации, объектом налогообложения являются доходы предприятия (6% от доходов за исключением отчислений на социальные нужды, представлена налоговая декларация, том 2, стр. 39-41).

Таким образом, величина налога с дохода принята экспертами по ставке 6 % от налогооблагаемой базы – НВВ, за исключением плановых отчислений ЕСН в размере, не превышающем 50 % от начисленного налога, и составила 703,20 тыс. руб. (23 440,13 × 0,06 × 50%).

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила 57,37 тыс. руб., в связи с корректировкой налогооблагаемой базы.

Информация о неподконтрольных расходах отражена в таблице 5.

Таблица 5

Реестр неподконтрольных расходов

Тыс. руб.

| N п.п. | Наименование расхода | Утверждено на 2021 | Предложения предприятия на 2022 | Предложения экспертов на 2022 | Отклонение от предложений предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 30,23 | 70,95 | 11,41 | -59,54 |
| 2. | Отчисления на социальные нужды | 1 291,43 | 2 015,13 | 1 328,38 | -686,75 |
| 3. | Налоги при УСНО | 600,95 | 760,57 | 703,20 | -57,37 |
|  | ИТОГО | 1 922,61 | 2 846,65 | 2 042,99 | -803,66 |

- Нормативный уровень прибыли

Предприятием заявлены расходы из прибыли в размере 2 170,00 тыс. руб., в том числе 1 000 тыс. руб. на финансирование инвестиционной программы, утверждённой постановлением РЭК КО от 02.09.2016 № 125 и 1 170,00 тыс. руб. – прочие расходы из прибыли.

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии ООО «Коммунальщик» предусмотрен концессионным соглашением от 12.05.2016. За основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования, в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли в 2022 году составляет 6,8 %. Таким образом, расходы из прибыли составят 1 595,75 тыс. руб. в том числе расходы на финансирование инвестиционной программы – 1 000 тыс. руб., 595,75 тыс. руб. – прочие расходы из прибыли.

- Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом котельного топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

  - Расходы на топливо

В соответствии с пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в случае если регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды и в составе показателей энергосбережения и энергетической эффективности, установленных в качестве критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения или договора аренды, предусмотрен удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, то для регулирования тарифов на тепловую энергию применяется удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, указанный в конкурсном предложении концессионера или арендатора на соответствующий год действия концессионного соглашения или договора аренды.

Таким образом, объем потребления топлива, необходимый для производства тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, который был определён в размере 227,87 кг у.т./Гкал и включен в показатели энергосбережения и энергетической эффективности, установленных в качестве критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках, хранении на складе и подаче в котельную составляет по энергетическому каменному углю 2 218,99 т. Предприятием представлен реестр сертификатов качества на приобретаемый уголь за 2020 год, в соответствии с которыми средняя низшая теплота сгорания составляет 5 385 ккал/кг. Таким образом, в расчёт на 2022 год принят тепловой эквивалент в размере 0,769.

Поставщиком котельного топлива планируется ОАО «СУЭК-Кузбасс (договор поставки угля от 15.04.2021 № СУЭК-КУЗ-21/1756С, заключен по итогам открытого конкурса на основании протокола № 32110074738 от 02.04.2021, том 1, стр. 109-115 представленных материалов).

Экспертами в расчётах учтена цена топлива, сложившаяся в 2021 году (1 403,76 руб./т с НДС в соответствии с договором поставки угля 15.04.2021 № СУЭК-КУЗ-21/1756С) с учетом индексов изменения стоимости топлива на 2022 год – 103,9 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2020) и составила 1 458,51 руб./т с НДС.

Себестоимость транспортировки топлива принята на уровне предложений предприятия. Расчёт выполнен на основании калькуляция затрат работы трактора МТЗ-82 с исключением рентабельности в 15 %, налога при УСН 6 % и составил 1 393,78 руб./т.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении № 2 к данному заключению.

Скорректированные расходы по статье на 2022 год составили 6 329,18 тыс. руб., в том числе, стоимость натурального топлива – 3 236,41 тыс. руб., стоимость транспортировки – 3 092,78 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2022 году, относительно предложений предприятия, составила 597,59 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой количества топлива, его цены.

  - Расходы на электроэнергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 4 715,59 тыс. руб. при объеме потребления электроэнергии 613,29 тыс. кВт×ч.

Количество электроэнергии на 2022 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, эксперты предлагают принять на уровне предыдущего периода регулирования – 552,81 тыс. кВт×ч.

Поставка электрической энергии осуществляется ОАО «Кузбассэнергосбыт» по договору № 410201 от 01.01.2018 (том 2, стр. 82-95 представленных материалов). Экспертами в расчётах учтена цена электрической энергии, сложившаяся в первом полугодие 2021 года (7,61 руб./кВт×ч с НДС) с учетом индексов изменения стоимости электроэнергии (прогноз Минэкономразвития России от 29.09.2020) на 2022 год – 104,0, которая составит 7,91 руб./кВт×ч с НДС.

Таким образом, скорректированные расходы по статье на 2022 год составили 4 372,69 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» на 2022 год, относительно предложений предприятия, составила 342,90 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой количества электрической энергии, необходимой для производства тепловой энергии.

  - Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 283,61 тыс. руб. на объем воды в 5,15 тыс. м³.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 5,15 тыс. м³, (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах - на основании результатов экспертизы технических нормативов при установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Коммунальщик» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, и расходы на собственные нужды котельной).

Поставщиком воды является ООО «Энергоресурс» в соответствии с договором № К-25/В (том 2, стр. 197-203 представленных материалов). Постановлением РЭК КО от 29.12.2018 № 758 были утверждены тарифы для ООО «Энергоресурс» на период 2019-2023 гг. Постановлением РЭК Кузбасса от 17.08.2021 № 294 были скорректированы тарифы для ООО «Энергоресурс» на 2022 год.

В соответствии с пп. а) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, затраты по данной статье составили 290,64 тыс. руб., исходя из объёма потребления воды в 5,15 тыс. м3 и цены холодной воды в 2022 году в размере 56,43 руб./м3 с НДС (утверждена постановлением РЭК Кузбасса от 17.08.2021 № 294 на уровне: с 01.01.2022 – 54,96 руб./м3, с 01.07.2022 – 58,28 руб./м3 а также доли планового объема реализации тепловой энергии потребителям по полугодиям (1 полугодие – 55,56 % и 2 полугодие – 44,44 %, таким образом, среднегодовое значение составило 56,43 руб./м3).

Таким образом, эксперты, руководствуясь статьёй 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», предлагают согласиться с предложенным предприятием размером расходов по данной статье на уровне 283,61 тыс. руб., так как он не превышает экономически обоснованного уровня.

Таблица 6

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2021 год | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год | Отклонение (5-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на топливо | 5 846,26 | 6 926,77 | 6 329,18 | -597,59 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 3 803,30 | 4 715,59 | 4 372,69 | -342,90 |
| 3 | Расходы на покупную тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 272,14 | 283,61 | 283,61 | 0,00 |
| 5 | ИТОГО | 9 921,70 | 11 925,97 | 10 985,48 | -940,49 |

- Расчетная предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 850,14 тыс. руб.

В соответствии с п. 23 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утверждённых Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяемая на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье на уровне 607,25 тыс. руб. = (4 372,69 + 283,61 + 5 445,73 + 2 042,99) × 0,05.

- Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

(тыс. руб.),

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, тыс. руб.;

- учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.;  может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:

(тыс. руб.),

где:

- фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

- объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м).

Инвестиционная программа предприятия на 2017-2021 гг. утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017 № 49. Сумма собственных средств предприятия на выполнение мероприятий инвестиционной программы запланированных на 2020 год составила 1 400,00 тыс. руб. Фактическое исполнение программы по отчёту предприятия составило 0,00 тыс. руб.

Таким образом, корректировка НВВ на 2022 год в связи с неисполнением инвестиционной программы по мнению экспертов составит 1 400 тыс. руб. в сторону снижения.

- Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

При проведении данной экспертизы специалистами уделено значительное внимание проверке фактической и планируемой себестоимости и прибыли как составных частей тарифа.

При этом эксперты исходили из объема (полноты) и достоверности предоставленной информации, за которую несет ответственность ООО «Коммунальщик».

Для установления достоверности отнесения фактических затрат на себестоимость услуг эксперты руководствовались следующими принципами:

- производственная направленность затрат, т.е. прямая обусловленность производственной деятельностью предприятия, подлежащей регулированию;

- технологическое и номенклатурное соответствие, т.е. обусловленность технологией и организацией производства;

- количественное соответствие, т.е. обусловленность списываемых затрат производственными нормами, установленными регулирующими органами, отраслевыми нормативными материалами или самим предприятием;

- действительность произведения затрат, т.е. правомерность списания только действительно произведенных затрат, что устанавливается выборочной проверкой отдельных производственных участков, по которым произошло списание фактических затрат.

С целью получения выводов, подтверждающих обоснованность затрат, включаемых в расчет тарифа, экспертами проведен анализ плановых и фактических расходов в разрезе статей затрат, учитывающий объемные показатели, нормы и нормативы материальных затрат, а также особенности технических и технологических способов производства, аналитические расчеты и обоснования, рассмотрена калькуляция расходов предприятия на производство и передачу тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, определённые исходя из фактических значений параметров расчёта тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

В соответствии с подпунктом в) пункта 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) должны быть использованы прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Таким образом, на момент составления данного отчета эксперты руководствовались сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе. В соответствии с данными сценарными условиями фактический ИПЦ за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы составил 103,7 %, 102,9 %, 104,5 % и 103,4 % соответственно.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э).

Фактические операционные расходы за 2020 год принимаются экспертами на уровне значений, рассчитанных исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (базовый уровень операционных значений, фактический ИПЦ в соответствии с одобренными Правительством РФ сценарными условиями, фактический индекс изменения активов) взамен прогнозных, по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п.37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, ИПЦj - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

- фактический индекс изменения количества активов в i-м году, определяемый в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), по формуле 31.1 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

ОРiф= 5 711,41 тыс. руб. × [(1-1/100)×(1+0,037)×(1+0,75×0)] × [(1-1/100)×(1+0,029)×(1+0,75×0)] × [(1 1/100)×(1+0,045)×(1+0,75×

(-0,066))×(1+0,75× (-0,2)] × [(1-1/100)×(1+0,034)×(1+0,75×0)]= 5 288,99 тыс. руб.

Таким образом, фактические операционные расходы за 2020 год составили 5 288,99 тыс. руб., что на 2,46 % (127,08 тыс. руб.) выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

2. Неподконтрольные расходы включают расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на уплату налога при УСНО, а также отчисления на социальные нужды. Для определения фактических цен и расходов по статьям за 2020 год экспертами использовался факт 2020 года, направленный предприятием через систему ЕИАС в BALANCE.CALC.TARIFF. WARM.2020.FACT, который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 является официальной отчетностью. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2020 году составили 11,41 тыс. руб., что на 0,40 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Фактические расходы на социальные отчисления в 2020 году составили 1 783,97 тыс. руб., что на 524,83 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Расходы на уплату налога при упрощённой системе налогообложения составили 588,24 тыс. руб., что на 2,56 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год

Фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы составили 2 383,62 тыс. руб., что на 522,67 тыс. руб. (28,09 %) превышает уровень, принятый в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год. Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии представлен в таблице 7.

Таблица 7

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Факт 2020 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 11,01 | 11,41 | 0,40 |
| 1.2 | Отчисления на социальные нужды | 1 259,14 | 1 783,97 | 524,83 |
| 1.3 | Налог при УСН | 590,80 | 588,24 | -2,56 |
| 2 | Итого неподконтрольных расходов | 1 860,95 | 2 383,62 | 522,67 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний).

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2020 году, в целях настоящей статьи, составили 9 303,89 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК КО на 2020 год | Приведённый факт 2020 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 6 202,82 | 5 963,59 | -239,23 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 4 214,44 | 3 084,40 | -1 130,04 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 252,76 | 255,90 | 3,14 |
| 4 | ИТОГО | 10 670,02 | 9 303,89 | -1 366,12 |

Товарная выручка предприятия за 2020 год определена на основании представленных в РЭК отчётных данных по системе ЕИАС, в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM2018.FACT, который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.11.2018, является официальной отчётностью. Тарифы для ООО «Коммунальщик» на 2020 год утверждены постановлением РЭК КО от 02.09.2016 № 126 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 17.12.2020 № 624. Расчёт товарной выручки ООО «Коммунальщик» за 2019 год представлен в таблице 9.

Расчёт товарной выручки ООО «Коммунальщик» за 2020 год

Таблица 9

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3) | Приведённые фактические расходы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 2 942,51 | 3 617,53 | 10 644,62 |  |  |
| 2 полугодие | 2 353,40 | 3 834,58 | 9 024,30 |  |  |
| Итого за год | 5 295,91 |  | 19 668,92 | 20 542,02 | 873,10 |

По мнению экспертов, данная сумма подлежит включению в плановую необходимую валовую выручку ООО «Коммунальщик» на 2022 год в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2021 и 2022 гг. (103,6) и (103,9) и составит 939,81 тыс. руб.

При этом, эксперты считают необходимым отметить, что при расчёте тарифов на 2018 год с целью ограничения роста вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в НВВ ООО «Коммунальщик» не были учтены экономически обоснованные затраты в размере 2 406,32 тыс. руб., на 2019 год – 1 104,66 тыс. руб., на 2020 год – 1 741,09 тыс. руб., итого – 5 252,07 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть затраты в НВВ 2022 года в размере 3 830,38 тыс. руб., оставшуюся часть экономически обоснованных затрат предлагается учесть в НВВ предприятия в следующих периодах регулирования.

Таким образом, расходы по статье составят 939,81 + 3 830,38 = 4 770,19 тыс. руб.

# 10. Расчет НВВ ООО «Коммунальщик» на 2022 год

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительском рынке рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования ООО «Коммунальщик» на 2022 год и составила 20 031,61 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год постатейно отражен в таблице 10.

Таблица 10

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 9 156,92 | 5 445,73 | -3 711,19 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 846,65 | 2 042,99 | -803,66 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов (топливо), холодной воды и теплоносителя | 11 925,97 | 10 985,48 | -940,49 |
| 4 | Нормативная прибыль | 2 170,00 | 1 595,75 | -574,25 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 850,14 | 607,25 | -242,89 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 5 000,00 | 4 770,19 | -229,81 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | -1 400,00 | -1 400,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Необходимая валовая выручка (11=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 31 949,68 | 23 440,13 | -8 509,54 |

Общая величина НВВ на 2022 год должна составить 23 440,13 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 23 440,13 тыс. руб.

Сумма корректировки НВВ на 2022 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 8 509,54 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 8 509,54 тыс. руб. Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении № 3 к данному заключению.

# 11.	Тарифы на тепловую энергию на 2021 год на основании необходимой валовой выручки

На основании необходимой валовой выручки на 2022 год в размере 23 440,13 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для ООО «Коммунальщик» (представлен в таблице 11).

Таблица 11

Тарифы на тепловую энергию ООО «Коммунальщик» 
на 2022 год

| № п/п | Показатель | Предложения экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 23 440,13 |
| 1.1 | 1 полугодие | 12 802,56 |
| 1.2 | 2 полугодие | 10 637,57 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 5 800,19 |
| 2.1 | 1 полугодие | 3 222,70 |
| 2.2 | 2 полугодие | 2 577,49 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч.: |  |
| 3.1 | с 1 января | 3 972,62 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа с 1 января | 0,0 % |
| 3.2 | с 1 июля | 4 127,11 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля | 3,89 % |

Приложение № 11 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Долгосрочные тарифы ООО «Коммунальщик» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 01.01.2017 по 31.12.2025

(НДС не облагается)

| Наименова-ние регули-руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Коммуналь-щик» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2017 | 2 856,99 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 3 093,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 3 093,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 3 229,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 3 229,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 617,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 617,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 834,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 834,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 972,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 972,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 127,11 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 135,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 4 300,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 300,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 472,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 472,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 651,90 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2017 | 2 856,99 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 3 093,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 3 093,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 3 229,94 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2019 | 3 229,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 617,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 617,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 834,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 834,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 972,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 972,62 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 127,11 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 135,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 4 300,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 300,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 472,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 472,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 651,90 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российский Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 12 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Шахта «Юбилейная», 
для корректировки НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, реализуемой

на потребительском рынке, на 2022 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Юбилейная».

Сокращенное наименование предприятия: ООО «Шахта «Юбилейная».

Юридический адрес: 65400, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проезд Щедрухинский, дом 17.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Генеральный директор – Туркин Владимир Викторович.

ООО «Шахта «Юбилейная» осуществляет услуги по передаче тепловой энергии от АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (договор № 1255147/ЮБ-100/11 
от 01.04.2011).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «Шахта «Юбилейная», ИНН 4218107045, подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 
и 31 Основ ценообразования.

Предприятие находится на общей системе налогообложения.

ООО «Шахта «Юбилейная» занимается добычей антрацита подземным способом. Входит в состав Холдинга АО «ТопПром». Раздельный учет 
на предприятии не ведется.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги 
в сфере теплоснабжения ООО «Шахта «Юбилейная» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
ООО «Шахта «Юбилейная», подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 
и 31 Основ ценообразования.

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Шахта «Юбилейная» утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от 19.12.2018 № 608 «Об установлении АО «ЕВРАЗ ЗСМК» долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей, подключенных к сетям ООО «Шахта Юбилейная», реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, 
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023».

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Шахта «Юбилейная» (Новокузнецкий городской округ) по расчёту тарифов на 2022 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов, подготовлены 
в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведённых в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Шахта «Юбилейная» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на услуги по передаче тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе корректировки расчёта операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчёта затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчёта нормативного уровня прибыли и анализа факта 2020 года.

# Анализ расходов ООО «Шахта «Юбилейная» 
в контуре теплоснабжения ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

## Баланс тепловой энергии

Экспертами отмечается, что на момент составления экспертного заключения актуализированная, на 2022 год, схема теплоснабжения Новокузнецкого городского округа отсутствует.

В соответствии с п. 22 Основ ценообразования, при отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или 
при отсутствии в указанных документах информации об объёмах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объём полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год, и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Баланс рассчитан на основании фактических данных и представлен 
в таблице 1.

Баланс тепловой энергии ООО «Шахта «Юбилейная» 
при передаче тепловой энергии 
в контуре теплоснабжения ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2022 год

|  | 2018 | 2019 | динамика 2019/2018 | 2020 | динамика 2020/2019 | Среднее значение динамики | Среднее с учётом динамики (на 2022 год) | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято в сеть | 190,576 | 151,900 | 0,797 | 134,902 | 0,888 | 0,843 | 113,665 | 66,864 | 46,801 |
| Потери | 53,295 | 30,933 | 0,580 | 30,933 | 1,000 | 0,790 | 3,666 | 2,156 | 1,509 |
| Отпуск в сеть | 72,885 | 67,068 | 0,920 | 65,310 | 0,974 | 0,947 | 61,848 | 36,382 | 25,466 |

## Арендная плата

## По данной статье предприятием планируются расходы в размере
1 325 тыс. руб.

## Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

## Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии в разрезе затрат на арендные платежи (стр. 190 том 1).

Реестр неподконтрольных расходов в разрезе арендных платежей 
(стр. 170 том 1).

Договор аренды земельного участка находящегося в государственной собственности № 538-04 от 16.09.2015 с приложениями (стр. 116-131 том 1).

Договор аренды земельного участка находящегося в государственной собственности № 642-04 от 18.11.2016 с приложениями (стр. 116-131 том 1).

В соответствии с представленными договорами  ООО «Шахта «Юбилейная» арендует два земельных участка: участок под кадастровым номером 42:30:0000000:181 площадью 178497 кв. м. (участок под теплотрассой); участок под кадастровым номером 42:30:0410070:1327 площадью 1192 кв. м. (участок под насосной станцией).

Доля арендной платы по участку 42:30:0000000:181 (участок 
под теплотрассой) от общей арендной платы по данному участку выделяемая предприятием на вид деятельности передача тепловой энергии составляет 0,33 (1 154 тыс. руб. (арендные платежи 
по относимы на передачу тепловой энергии) ÷ 3 461 тыс. руб. (общий арендный платёж по всей арендуемой земле), таким образом сумма арендной платы по данному участку, включаемая в НВВ на 2022 год, 
в соответствии с п. 45 Основ ценообразования составит: 378 тыс. руб. (7 566 тыс. руб. (общая кадастровая стоимость всех арендуемых участков) × 0,33 (доля участков по виду деятельности передача ТЭ) × 1,5 % ставка налога 
на землю);

Земельный участок 42:30:0410070:1327 (участок под насосной станцией) имеет кадастровую стоимость 1 801 тыс. руб., ставка налога 
на землю, в соответствии с Налоговым кодексом РФ составляет 1,5 %, таким образом, сумма арендной платы по данному участку на 2022 год составит: 1 801 тыс. руб. (кадастровая стоимость участка под насосной станцией) × 1,5 % (ставка налога на землю) = 27 тыс. руб.

## Сумма арендных платежей, включаемых в расчёт НВВ на 2022 год, составит 405 тыс. руб. (378 тыс. руб. + 27 тыс. руб.)

## Расходы в размере 920 тыс. руб., не подтверждённые предприятием документально и подлежат исключению из НВВ на 2022 год, 
как экономически необоснованные.

## Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
144 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии в разрезе затрат на арендные платежи (стр. 190 том 1).

Реестр неподконтрольных расходов в разрезе арендных платежей 
(стр. 170 том 1).

Расчёт суммы налога на имущество на 2022 год (стр. 172 том 1).

Проанализировав представленные материалы эксперты принимают затраты по данной статье на уровне предложения организации.

Таким образом, экономически обоснованные расходы по данной статье на 2022 год составили 144 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Налог на землю

По данной статье организацией расходов не заявлено.

## Транспортный налог

По данной статье организацией расходов не заявлено.

## Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
1 957 тыс. руб.

В связи с недостаточностью данных и отсутствием в представленных документах уведомления фонда социального страхования о размере страховых взносов, расчёт отчислений на социальные нужды производится 
с применением расчётного фонда оплаты труда на 2022 год и базовой ставки отчислений на социальные нужды в размере 30,2 %.

По оценке экспертов, на 2022 год фонд оплаты труда в операционных расходах предприятия на производство тепловой энергии составил: 
4 348 тыс. руб. (ФОТ на 2019 год) ÷ 13 946 тыс. руб. (операционные расходы на 2019 год) × 15 002 тыс. руб. (операционные расходы на 2022 год) = 4 678 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2022 год при этом составят: 4 678 тыс. руб. (ФОТ на 2022 год) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 
1 413 тыс. руб.

Расходы в размере 544 тыс. руб., не подтверждённые предприятием документально и подлежат исключению из НВВ на 2022 год, 
как экономически необоснованные.

Амортизация основных средств

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, 
на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии 
с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
686 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии в разрезе затрат на арендные платежи (стр. 190 том 1).

Реестр неподконтрольных расходов в разрезе арендных платежей 
(стр. 170 том 1).

Расчёт суммы амортизации основных средств и нематериальных активов на 2022 год (стр. 179 том 1).

Расчёт суммы налога на имущество на 2022 год (стр. 172 том 1).

Проанализировав представленные материалы эксперты принимают затраты по данной статье на уровне предложения организации.

Таким образом, величина амортизационных отчислений, на 2022 год, принимается в размере 686 тыс. руб. Указанную сумму эксперты считают экономически обоснованной, документально подтверждённой 
и подлежащей включению в НВВ на 2022 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Расходы на электроэнергию

По данной статье предприятием заявлены расходы на 2022 год 
в размере 16 030 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Договор энергоснабжения № 0670413-ЭН от 01.04.2013  
с приложениями и дополнительными соглашениями (стр. 96-136 том 2).

Счета-фактуры на покупку электроэнергии за 2020 год (стр. 136-184 том 2).

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии в разрезе затрат на электроэнергию (стр. 190 том 1).

Расчёт расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы 
на 2022 год в разрезе затрат на электроэнергию (стр. 181 том 1).

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2022 год в разрезе затрат на электроэнергию 
(стр. 184 том 1).

Необходимый расход электрической энергии принят на уровне плана 2019 года и составляет 3 732,63 тыс. кВтч, согласно п. 34 Методических указаний.

При определении плановой цены на 2022 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. При расчёте планируемой цены на электроэнергию на 2022 год эксперты 
к средневзвешенной цене электроэнергии за 2020 год, принятой на основании представленных счетов-фактур ООО «МСК Энерго» на уровне 3,38705 руб./кВтч (стр. 136-184 том 2), применили ИЦП Минэкономразвития 
от 26.09.2020 по обеспечению электроэнергией на 2021 год (1,040) и 2022 год (1,040). Плановая цена электроэнергии на 2022 год составила 3,66000 руб./кВтч (3,38705 руб./кВтч × 1,040×1,040).

Таким образом, затраты на электроэнергию на 2022 год составили 
13 661 тыс. руб. (3 732,63 тыс. кВтч × 3,66000 руб./кВтч).

Расходы в размере 2 369 тыс. руб., не подтверждённые предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, 
как экономически необоснованные.

## Расходы на тепловую энергию

По данной статье предприятием заявлены расходы на 2022 год 
в размере 2 093 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Договор теплоснабжения с ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» № 1255147/ЮБ-100/11 от 01.04.2011 (стр. 185-200 том 2).

Договор на оказание услуг по передаче (транзиту) тепловой энергии 
с ОАО «ЗСМК» № ЮБ-10/11/1255158 от 01.04.2011 (стр. 310-316 том 2).

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии в разрезе затрат на тепловую энергию (стр. 170 том 1).

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2022 год в разрезе затрат на тепловую энергию 
(стр. 184 том 1).

Объём потерь тепловой энергии утверждён постановлением РЭК КО 
от 09.10.2018 № 243 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2019 год» и составляет, с учётом предложений организации 3 666 Гкал.

При определении плановой цены на 2022 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. При расчете цены на тепловую энергию на 2022 год использовался тариф на тепловую энергию, утверждённый РЭК Кузбасса для АО «ЕВРАЗ ЗСМК» постановлением от 27.10.2020 № 280 «О внесении изменений 
в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2018 № 397 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2019-2023 годы» в части 2021 года», с учётом ИЦП на 2022 год по услугам ЖКХ - 104,0, опубликованного Минэкономразвития РФ 26.09.2020.

Цена тепловой энергии на 2022 год составила 559,89 руб./Гкал 
в первом полугодии 2022 года и 582,29 руб./Гкал (559,89 руб./Гкал × 1,040 ИЦП на 2022 год по услугам ЖКХ) во втором полугодии 2022 года.

Таким образом, затраты на покупку потерь тепловой энергии 
на 2022 год составили 2 086 тыс. руб. (2 156 Гкал [объём потерь первого полугодия 2022 года] × 559,89 руб./Гкал [тариф на покупку потерь первого полугодия 2022 года] + 1 509 Гкал [объём потерь второго полугодия 2022 года] × 582,29 руб./Гкал [тариф на покупку потерь второго полугодия 2022 года]).

Расходы в размере 7 тыс. руб., не подтверждённые предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, 
как экономически необоснованные.

## Расходы на теплоноситель

По данной статье организацией расходов не заявлено.

## Расходы на холодную воду

По данной статье организацией расходы не заявлены.

## Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчётного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, 
не учтённые органом регулирования при установлении для неё регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых 
при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учётом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учёта уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной 
как произведение фактического полезного отпуска и утверждённого тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтверждённых, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объёма полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учётом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, за 2020 год принимаются экспертами 
на уровне базовых значений (согласно пункту 56 Методических указаний).

2. Неподконтрольные расходы (арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учёте. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведённые в 2020 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

В подтверждение расходов на арендную плату предприятием представлены следующие документы:

Договоры аренды земельного участка находящегося в государственной собственности: № 538-04 от 16.09.2015 с приложениями (стр. 147-152 
том 1).

Договор аренды земельного участка находящегося в государственной собственности № 642-04 от 18.11.2016 с приложениями (стр. 158-161 
том 1).

Расчёт арендной платы за землю за 2020 год (стр. 144 том 1).

Расчёты арендной платы за землю за 2020 год (стр. 145-146 том 1).

Справка по арендным платежам за 2020 год (стр. 166 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 76.09 за 2020 год в разрезе арендных платежей (стр. 167 том 1).

Справка о составе фактической арендной платы по арендуемому имуществу за 2020 год в разрезе вида деятельности - передача тепловой энергии (стр. 168 том 1).

Реестр неподконтрольных расходов за 2020 год в разрезе арендных платежей (стр. 170 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 20 «Отпуск тепловой энергии» 
за 2020 год в разрезе арендных платежей (стр. 177 том 1).

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии за 2020 год в разрезе затрат на арендные платежи (стр. 190 том 1).

В подтверждение расходов по уплате налога на имущество предприятием представлены следующие документы:

Реестр неподконтрольных расходов за 2020 год в разрезе налога 
на имущество (стр. 170 том 1).

Расчёт суммы налога на имущество по факту 2020 года (стр. 171 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 68.08 за 2020 год в разрезе налога на имущество (стр. 173 том 1).

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии за 2020 год в разрезе налога на имущество (стр. 190 том 1).

Налоговая декларация по налогу на имущество за 2020 год (стр. 28-30 том 2).

В подтверждение расходов по уплате отчислений на социальные нужды предприятием представлены следующие документы:

Фактическая структура заработной платы по участку «Теплотрасса» 
за 2020 год (стр. 64 том 1).

Расходы на оплату труда и страховые взносы по участку «Теплотрасса» (стр. 65 том 1).

Расчёт расходов на оплату труда работников участка по обслуживанию теплотрассы ООО «Шахта «Юбилейная» (стр. 66-67 том 1).

Реестр неподконтрольных расходов за 2020 год в разрезе отчислений на социальные нужды (стр. 170 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 20 «Отпуск тепловой энергии» 
за 2020 год в разрезе отчислений на социальные нужды (стр. 177 том 1).

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии за 2020 год в разрезе отчислений на социальные нужды (стр. 190 том 1).

В подтверждение расходов на амортизацию основных средств 
и нематериальных активов предприятием представлены следующие документы:

Реестр неподконтрольных расходов за 2020 год в разрезе амортизационных отчислений (стр. 170 том 1).

Расчёт суммы налога на имущество по факту 2020 года в разрезе амортизационных отчислений (стр. 171 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 20 «Отпуск тепловой энергии» за 2020 год в разрезе амортизационных отчислений (стр. 177 том 1).

Расчёт суммы амортизации основных средств и нематериальных активов за 2020 год (стр. 178 том 1).

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии за 2020 год в разрезе амортизационных отчислений (стр. 190 том 1).

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными, за исключением отчислений на социальные нужды.

Таблица 2

## Реестр фактических неподконтрольных расходов по 
реализации тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2020 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 254 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 104 |
|  | налог на имущество | 104 |
|  | земельный налог | 0 |
|  | транспортный налог | 0 |
|  | госпошлина | 0 |
|  | Налог по упрощённой системе налогообложения | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 139 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 473 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 1 970 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 970 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчёта тарифов, как произведение планового объёма приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объёма полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Таблица 3

## Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для реализации тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 6 829 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 1 781 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 8 610 |

4. Фактическая прибыль у ООО «Шахта «Юбилейная» отсутствует.

Таблица 4

Смета расходов (сводный расчёт фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 8 933 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 970 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 8 610 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчётная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учёту в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчётных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 19 513 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кемеровской области на 2020 год.

Таблица 5

## Расчёт корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
(дельта НВВ)

| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 19 513 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 17 309 |
| 3 | 1 полугодие | тыс. руб. | 10 182 |
| 4 | 2 полугодие | тыс. руб. | 7 127 |
| 5 | Полезный отпуск (BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2020.FACT) | тыс. Гкал | 65,310 |
| 6 | 1 полугодие | тыс. Гкал | 38,419 |
| 7 | 2 полугодие | тыс. Гкал | 26,891 |
| 8 | Тариф с 1 января 2020 года (постановление РЭК от 28.11.2019 № 482) | руб./Гкал | 265,03 |
| 9 | Тариф с 1 июля 2020 года (постановление РЭК от 28.11.2019 № 482) | руб./Гкал | 265,03 |
| 10 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 2 204 |

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых 
при установлении тарифов, составляет 2 204 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,036 (2021/2020) 
и 1,039 (2022/2021), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020. Таким образом, корректировка с целью учета отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии составляет 2 372 тыс. руб.

В связи с тем, что в предложениях предприятия на 2022 год отсутствует сумма корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых 
при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии величина рассчитанной  корректировки не включается в НВВ ООО «Шахта «Юбилейная» на 2022 год для соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.

## Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2022 год

Таблица 6

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год долгосрочного периода регулирования на услуги 
по передаче тепловой энергии

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчётный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 | 1,039 | -0,001 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 0,000 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 586,30 | 586,31 | 0,010 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | х | х | х |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,000 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 17 486 | 15 002 | -2 484 |

Расчёт операционных расходов произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по формуле:

(10)

Операционные расходы 2022 года = 14 585 тыс. руб. (операционные расходы 2021 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,039 × (1 + 0,75×0,0) = 
15 002 тыс. руб.

Таблица 7

### Реестр неподконтрольных расходов на услуги по передаче 
тепловой энергии на 2022 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 1 325 | 405 | -920 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 144 | 144 | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 144 | 144 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 957 | 1 413 | -544 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 686 | 686 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 4 113 | 2 648 | -1 465 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 4 113 | 2 648 | -1 862 |

Расчёт неподконтрольных расходов произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

Таблица 8

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) для оказания услуг 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2022 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 16 030 | 13 661 | -2 369 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 2 093 | 2 086 | -7 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 18 123 | 15 747 | -2 376 |

Расчёт расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Таблица 9

### Расчёт необходимой валовой выручки на услуги по передаче тепловой энергии методом индексации установленных тарифов 
на 2022 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 17 486 | 15 002 | -2 484 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 4 113 | 2 648 | -1 465 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 18 123 | 15 747 | -2 376 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчётная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учёту в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчётных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями | 0 | -7 762 | -7 762 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: | 39 722 | 25 635 | -14 087 |
| 13 | в том числе на потребительский рынок |  | 17 254 |  |

Расчёт необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчёту регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

## Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
ООО «Шахта «Юбилейная» в контуре теплоснабжения 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемые 
на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2022 год рассчитаны следующим образом:

Таблица 10

| 2022 год | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| Январь – июнь | 36,382 | 274,57 | 0,00% | 9 989,41 |
| Июль – декабрь | 25,466 | 285,27 | 3,90% | 7 264,59 |
| Год (стр.2+стр.3) | 61,848 | 278,97 | 3,92% | 17 254,00 |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «Шахта «Юбилейная» в контуре теплоснабжения 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Расходы на услуги по передаче тепловой энергии

Таблица 11

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год |  | Предложение экспертов на 2022 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 416 |  | 428 |  | 12 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 8 924 |  | 9 179 |  | 255 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 4 547 |  | 4 678 |  | 130 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 410 |  | 422 |  | 12 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 287 |  | 295 |  | 8 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 14 585 |  | 15 002 |  | 417 |  |

Таблица 12

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 405 | 405 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 155 | 144 | -11 |
| 1.4.1 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Иные расходы | 155 | 144 | -11 |
|  | Налог на имущество | # 1 155 | 144 | -11 |
|  | Налог на землю | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | Транспортный налог | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | Госпошлина | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | УСНО | # 0 | # 0 | # 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 373 | 1 413 | 40 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 631 | 686 | 55 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 2 564 | 2 648 | 84 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 2 564 | 2 648 | 84 |

Таблица 13

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2021 год |  | Предложение экспертов на 2022 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 12 784 |  | 13 661 |  | 877 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 2 238 |  | 2 086 |  | -152 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 15 022 |  | 15 747 |  | 725 |  |
| Таблица 144 Расчёт необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год |  | Предложение экспертов на 2022 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 14 585 |  | 15 002 |  | 417 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 564 |  | 2 648 |  | 84 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 15 022 |  | 15 747 |  | 725 |  |
| 4 | Прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расчётная предпринимательская прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учёту в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчётных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями | -288 |  | -7 762 |  | -7 474 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 31 883 |  | 25 635 |  | -6 248 |  |
|  | в том числе на потребительский рынок | 17382 |  | 17254 |  | 128 |  |

Приложение № 13 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Долгосрочные тарифы ООО «Шахта Юбилейная» на услуги по передаче тепловой энергии на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| ООО «Шахта Юбилейная» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 238,98 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 266,72 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 265,03 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 265,03 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 265,03 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 274,57 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 274,57 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 285,27 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 260,47 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 282,82 | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |

».

Приложение № 14 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Комплекс Услуги», для расчета величины НВВ и установления тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального округа, на 2022-2026 годы

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс Услуги».

Сокращенное наименование организации – ООО «Комплекс Услуги».

Юридический адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,
д. 122, кв.17.

Фактический адрес: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, 
пер. Южный, д. 1.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Клюева Наталья Николаевна.

ООО «Комплекс Услуги» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов. Представлено уведомление о переходе
на упрощенную систему налогообложения (стр. 91, том 1).

ООО «Комплекс Услуги» осуществляет теплоснабжение потребителей
г. Мариинска.

ООО «Комплекс Услуги» осуществляет свою деятельность
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 96-100, том 1).

Владение и пользование котельной и сопутствующим технологическим оборудованием ООО «Комплекс Услуги» осуществляет на основе договора субаренды нежилого помещения № 01/2019 от 01.01.2019
с ООО «Стройпартнер», действующего до 30.11.2019 с автопролонгацией
(стр. 101-102, том 1). Тепловые сети протяженностью 500 м в 2-трубном исчислении переданы ООО «Комплекс Услуги» по договору аренды № 2/17
от 04.08.2017 с Управлением по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения, действующего до 31.12.2019
с автопролонгацией (стр. 105-107, том 1). Тепловые сети протяженностью 640 м в 2-трубном исчислении переданы ООО «Комплекс Услуги» по договору безвозмездного пользования № б/н от 28.08.2017 с Управлением
по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения, действующего до 28.07.2018 с автопролонгацией (стр. 109-110, том 1).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги 
в сфере теплоснабжения ООО «Комплекс Услуги» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
ООО «Комплекс Услуги» посредством арендованного комплекса теплоснабжения, подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 
и 31 Основ ценообразования.

ООО «Комплекс Услуги» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением № 11 от 28.04.2021 (вх. № 2050 
от 28.04.2021) и представило пакет обосновывающих документов (том 1) для установления тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Мариинского муниципального округа на период 2022-2026 годы. Письмом № 18 от 22.07.2021 (вх. № 3843 от 22.07.2021) представлен дополнительный пакет документов (том 2).

На основании заявления открыто тарифное дело «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию ООО «Комплекс Услуги» на 2022-2026 годы» № РЭК/90-КУ-2022 
от 13.05.2021.

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Комплекс Услуги» по расчету тарифов 
на 2022-2026 годы, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя
и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Комплекс Услуги» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым
РЭК Кузбасса видам деятельности на 2022-2026 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2022-2026 годы, производилась на основе расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2020.

# Определение долгосрочных и прогнозных параметров регулирования на производство тепловой энергии для ООО «Комплекс Услуги»

  - Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

ООО «Комплекс Услуги» подало заявление на второй долгосрочный период регулирования 2022 – 2026 годы.

    - Базовый уровень операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами
с учётом положений п. 37 Методических указаний.

Указанные в пунктах 5.1.1.1-5.1.1.10 операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, 
в соответствии с главой IV Методических указаний.

      - Расходы на сырье и материалы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
46 тыс. руб. (стр. 4 том 2).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет затрат на вспомогательные материалы и ГСМ (стр. 68-69 том 2).

Эксперты признают расходы на сырье и материалы в размере 
46 тыс. руб. экономически не обоснованными и предлагают к исключению 
из НВВ предприятия на 2022 год.

      - Расходы на ремонт основных средств

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 386 тыс. руб. (стр. 4 том 2).

В качестве обоснования предприятие представило:

Расчет затрат на ремонт оборудования (стр. 50 том 2).

Смету на текущий ремонт котельной (стр. 51-52 том 2).

Акт осмотра здания котельной (стр. 53 том 2).

Дефектную ведомость здания котельной (стр. 54 том 2).

Смету на капитальный ремонт участка теплотрассы (стр. 64-66 том 2).

Дефектный акт на ремонт участка теплотрассы (стр. 67 том 2).

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены 
и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ 
на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности 
или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Стоимость технического обслуживания и ремонтных работ подтверждена расчетно-сметными материалами.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) 
и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные 
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год 
к предыдущему году).

Представленные предприятием сметы ремонтных работ составлены 
в базисных ценах, с применением единых норм и расценок. Таким образом, используемые плановые значения расходов на проведение ремонтных работ удовлетворяют требованиям п. 28 Основ ценообразования.

Перечень мероприятий программы ремонтного обслуживания 
на 2022 год соответствует требованиям, указанным в Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

В результате анализа материалов программы ремонтного обслуживания основных производственных фондов, учитывая объем и качество представленных обоснований, экспертная группа считает обоснованным
на 2022 год объем финансирования программы ремонтного обслуживания основных производственных фондов предприятия в размере 99 тыс. руб.

Расходы в размере 1 287 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, 
как экономически необоснованные.

Ремонтная программа с указанием причин корректировки представлена в таблице 1.

| Справка к программе ремонтного обслуживания ООО «Комплекс Услуги» на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Вид ремонта (КР; СР; ТР) | Способ ремонта (подряд; х/способ) | Стоимость ремонтов по предложению предприятия, тыс. руб. (с НДС) | Подтверждающие документы | Стоимость ремонтов по мнению экспертов, тыс. руб. (без НДС) | Замечания |
| 1 | Капитальный ремонт участка теплотрассы по пер. Южный | КР | Подряд | 1286,55 | Локальный сметный расчет, дефектный акт | 0,00 | 1. Нет дефектной ведомости. 2. Не представлен график вывода в ремонт |
| 2. | Текущий ремонт котельной | ТР | Подряд | 99,40 | Локальный сметный расчет, дефектная ведомость, акт осмотра | 99,40 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1 385,95 |  | 99,40 |  |

      - Расходы на оплату труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
2 993 тыс. руб. (стр. 4 том 2).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Штатное расписание АУП с 01.01.2021 [5,25 человек] (стр. 44 том 2).

Штатное расписание ППР с 01.01.2021 [11 человек: кочегары-6, слесарь-1, электрик-1, уборщик-1, транспортировщик - 2] (стр. 45 том 2).

Расчет нормативной численности ППР по профессиям в соответствии 
с приказом Госстроя РФ от № 66, на 11 человек (стр. 46-48 том 2).

Эксперты проанализировали представленный расчет нормативной численности ППР и согласились с правильностью. Экономически обоснованная нормативная численность персонала составляет 11,37 (человек).

Штатная численность составляет 11 человек и не превышает нормативную численность.

Эксперты рассчитали численность АУП в соответствии с приказом Госстроя РФ от № 74. Численность АУП составила 2,27 человек. Штатная численность превышает нормативную и составляет 5,25 человек. Эксперты принимают в расчет затрат на оплату труда нормативную численность АУП.

Среднемесячная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности по состоянию за 1 полугодие 2021 года 
в соответствии с https://kemerovostat.gks.ru/storage/mediabank/NlLEZwTh/ 
для вида деятельности: производство, передача и распределение пара 
и горячей воды; кондиционирование воздуха составляет 33 864 руб./мес.

Предложение предприятия по средней заработной плате работников составляет 18 583 руб./мес., что не превышает средней по статистике.

Экономически обоснованные расходы по данной статье на 2022 год составляют: 2 196 тыс. руб. (ФОТ ППР по предложению предприятия) + 2,27 человек (нормативная численность АУП) × 28 037 руб./мес. (по предложению предприятия) × 12 месяцев (в году) ÷ 1000 (для приведения к тыс. руб.) =
2 960 тыс. руб., и предлагаются экспертами для включения в НВВ предприятия на 2022 год.

Расходы в размере 33 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, 
как экономически необоснованные.

## 5.1.1.4. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых
по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг
по стратегическому управлению организацией и других работ, услуг

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
162 тыс. руб. (стр. 4 том 2), в том числе:

расходы на оплату услуг связи 24 тыс. руб.;

почтово-канцелярские расходы 2 тыс. руб.;

обслуживание оргтехники 23 тыс. руб.;

услуги ООО «ИНЕТ» 5 тыс. руб.;

использование программы ЭВМ 9 тыс. руб.;

вывоз ЖБО 99 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Услуги связи

Договор об оказании услуг связи № 642000127884 от 03.02.2021 
с ПАО «Ростелеком», действующий до 31.12.2020 с автопролонгацией 
(стр. 87-94 том 2).

Счет-фактура на оказание услуг связи за июнь 2021 
№ 640.00083204-1/01608 от 30.06.2021 на сумму 2001 руб. (стр. 84-86 том 2).

На основании анализа представленных документов, экспертами предлагается принять расходы на услуги связи на 2022 год на уровне предложений предприятия в размере 24 тыс. руб.

Почтово-канцелярские расходы

Договор оказания почтовых услуг № 19/20 от 15.07.2020 
с ООО «Национальная почтовая служба –Кузбасс», действующий 
до 31.12.2020 с автопролонгацией (стр. 76-83 том 2).

Акт приема-передачи оказанных услуг № КУЗ00216 от 31.03.2021 
на сумму 272 руб. (стр. 74 том 2).

Акт приема-передачи оказанных услуг № КУЗ00373 от 31.05.2021 
на сумму 90 руб. (стр. 75 том 2).

Экономически обоснованная величина затрат по году составляет:

(272 тыс. руб. + 90 тыс. руб.) / 1000 (для приведения к тыс. руб.) = 
0,362 тыс. руб.

На основании анализа представленных документов, экспертами предлагается принять почтово-канцелярские расходы на 2022 год в размере 0,362 тыс. руб.

Обслуживание оргтехники

Договор на сервисное обслуживание оргтехники № 3 от 10.01.2019 
с индивидуальным предпринимателем Дрожжиным Сергеем Алексеевичем, действующий до 31.12.2019 с автопролонгацией (стр. 96-101 том 2).

Акт на заправку картриджа № 1204 от 27.05.2021 (стр. 95 том 2) 
на сумму 750 руб.

Экономически обоснованная величина затрат составляет: 
750 руб. (акт № 1204 от 27.05.2021) / 1000 (для приведения к тыс. руб.) = 
0,750 тыс. руб.

На основании анализа представленных документов, экспертами предлагается принять расходы на услуги по обслуживанию оргтехники 
на 2022 год в размере 0,750 тыс. руб.

Услуги ООО «ИНЕТ»

Договор об оказании услуг ООО «ИНЕТ» по изготовлению 
и обслуживанию сертификата ключа электронной подписи № б/н, дата б/д, действующий с 30.09.20 по 30.09.2021, с автопролонгацией (стр. 113-116 
том 2). Сумма договора 4,8 тыс. руб.

На основании анализа представленных документов, экспертами предлагается принять расходы на услуги ООО «ИНЕТ» на 2022 год на уровне предложений предприятия в размере 4,8 тыс. руб.

Использование программы ЭВМ

Счет-фактура № 2193665761 от 12.03.2021 АО «Производственная фирма «СКБ Контур» (стр. 108-111 том 2).

На основании анализа представленных документов, экспертами предлагается принять расходы на использование программы ЭВМ 
на 2022 год в размере 0 тыс. руб.

Вывоз ЖБО

Счет-фактура № 383 от 30.12.2020 с ООО «Стройпартнер» (стр. 117 
том 2).

На основании анализа представленных документов, экспертами предлагается принять расходы на вывоз ЖБО на 2022 год в размере 
0 тыс. руб.

По запланированным ООО «Комплекс Услуги» статьям расходов «Использование программы ЭВМ» и «Вывоз ЖБО» не представлены договоры на 2022 год.

На основании анализа представленных документов всего по данной статье эксперты признают экономически обоснованными расходы в размере: 24 + 0,362 + 0,750 + 4,8 = 30 тыс. руб. и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2022.

Расходы в размере 132 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

## 5.1.1.5. Расходы на обучение персонала

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
28 тыс. руб. (стр. 4 том 2).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор о предоставлении услуг по обучению и проверке знаний 
по охране труда и пожарно-техническому минимуму от 30.11.2020 № 104 
с АНО ДПО «Мариинский ЦОТ», действующий до 31.12.2020, 
без пролонгации (стр. 72-73 том 2).

Эксперты признают расходы на обучение персонала в размере 
28 тыс. руб. экономически не обоснованными и предлагают к исключению 
из НВВ предприятия на 2022 год.

## 5.1.1.6. Другие расходы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
115 тыс. руб., в том числе:

расходы на услуги банка 22 тыс. руб.;

расходы на охрану труда 93 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расходы на услуги банка

Карточка счета 91.02 за 2020 год «Расходы на услуги банка» 
(стр. 102-107 том 2).

На основании анализа представленных документов, экспертами предлагается принять расходы на услуги банка на 2022 год на уровне предложений предприятия в размере 22 тыс. руб.

Расходы на охрану труда

Расчет расходов на охрану труда (стр. 71 том 2).

Эксперты признают расходы на охрану труда в размере 
93 тыс. руб. экономически не обоснованными и предлагают к исключению 
из НВВ предприятия на 2022 год.

На основании анализа представленных документов всего по данной статье эксперты признают экономически обоснованными расходы в размере 22 тыс. руб. и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2022.

Базовый уровень операционных расходов на тепловую энергию приведен в таблице 2.

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 46 | 0 | -46 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 1 386 | 99 | -1 287 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 2 993 | 2 960 | -33 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 162 | 30 | -132 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 28 | 0 | -28 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 115 | 22 | -93 |
| 11 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 4 730 | 3 111 | -1 619 |

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, утвержденных приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии 
с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

,

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:

,

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям 
с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии 
с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Расчет операционных расходов на тепловую энергию на каждый год долгосрочного периода регулирования приведен в таблице 3.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,039 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К эл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3 111 | 3 203 | 3 298 | 3 395 | 3 495 |

## 5.1.2. Индекс эффективности операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов для ООО «Комплекс Услуги» устанавливается в размере 1%.

## 5.1.3. Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год 
в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости 
в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 5.1.4. Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 5.1.5. Уровень надежности теплоснабжения

В отношении ООО «Комплекс Услуги» не утверждалась инвестиционная программа на 2022 – 2026 годы.

## 5.1.6. Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В отношении ООО «Комплекс Услуги» не утверждалась программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на 2022 – 2026 годы.

Согласно п. 33 Методических указаний, параметры долгосрочного регулирования определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются.

## 5.2.1. Индекс потребительских цен

Определяется в среднем за год к предыдущему году, определенный
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - ИПЦ), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией
при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен
на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, 
на который был одобрен указанный прогноз.

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2020, 
в соответствии с которым ИПЦ на планируемый долгосрочный период составят:

на 2022 год – 1,039;

на 2023 год – 1,040;

на 2024-2026 годы – 1,040 (на уровне 2023 года).

## 5.2.2. Размер активов

Определяется следующим образом:

- в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии 
с приложением 2 к Методическим указаниям,

- в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии – 1,2 Гкал/час.

## 5.2.3. Неподконтрольные расходы

## 5.2.3.1. Арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, 
и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
157 тыс. руб. (стр. 5 том 2).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды нежилого помещения № 01/19 от 01.01.2019, заключенный между арендатором Моргаш Ольгой Владимировной
и ООО «Стройпартнер» на аренду котельной и котла водогрейного КВр-1,0
в комплекте с вентилятором поддува, в количестве двух штук, действующий
до 30.11.2019 с автопролонгацией (стр. 103-104-79 том 1).

Договор субаренды нежилого помещения № 01/2019 от 01.01.2019, заключеный ООО «Комплекс Услуги» с ООО «Стройпартнер» на аренду котельной и котла водогрейного КВр-1,0 в комплекте с вентилятором поддува, в количестве двух штук, действующий до 30.11.2019
с автопролонгацией (стр. 101-102 том 1).

Счет-фактура № 384 от 31.12.2020 с ООО «Стройпартнер». Арендная плата за 2020 год по договору субаренды № 01/2019 от 01.01.2019 на сумму 154,2 тыс. руб. (стр. 112 том 2).

Указанная сумма затрат признается экспертами экономически 
необоснованной, так как не представлен расчет величины субарендной платы по котельной ООО «Стройпартнер», произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования.

Договор аренды № 2/17 от 04.08.2017 (тепловые сети протяженностью 500 м в двухтрубном исчислении, котел КВЦ-1,16 в комплекте
с вентилятором поддува -1 шт., дымосос ДН-6,3), заключенный
с Управлением по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения, действующий 11 месяцев. В дополнение к договору представлено дополнительное соглашение № 1 от 05.07.2018 о продлении срока действия договора и применении автоматической пролонгации договора. Стоимость аренды тепловых сетей, составляет 3 тыс. руб. (стр. 105-108 том 1).

Указанная сумма затрат признается экспертами экономически 
необоснованной, так как не представлен расчет величины арендной платы 
к договору аренды № 2/17 от 04.08.2017, произведенный в соответствии 
с пунктом 45 Основ ценообразования.

Договор безвозмездного пользования № б/н от 28.08.2017, заключенный с Управлением по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения на передачу во временное пользование тепловые сети, расположенные по адресу: г. Мариинск, пер. Южный 1, протяженностью 640 м в двухтрубном исчислении, действующий до 28.07.2018 с автоматической пролонгацией (стр. 109-110 том 1). По договору аренды имущество передано безвозмездно.

Проанализировав представленные документы, эксперты признают экономически обоснованными расходы на аренду на 2022 год в сумме 
0 тыс. руб.

Расходы в размере 157 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

## 5.2.3.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## 5.2.3.2.1. Иные расходы (УСНО)

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 76 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения 
(стр. 91 том 1).

В качестве объекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов, в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ части второй от 05.08.2000 № 117-ФЗ, не менее 1% от доходов.

Эксперты признают экономически обснованной сумму затрат в размере 53 тыс. руб. и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2022 год.

Расходы в размере 23 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

Экономически обоснованные затраты на 2023 год составят 55 тыс. руб.

Экономически обоснованные затраты на 2024 год составят 57 тыс. руб.

Экономически обоснованные затраты на 2025 год составят 59 тыс. руб.

Экономически обоснованные затраты на 2026 год составят 61 тыс. руб.

## 5.2.3.3. Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

Предприятие представило уведомление о размере страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний (стр. 89-90 том 1).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
904 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2022 год фонд оплаты труда в операционных расходах предприятия составил 2 960 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2022 год при этом составят: 
2 960 тыс. руб. (ФОТ на 2022 год) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 894 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2022 год.

Расходы в размере 10 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

Отчисления на социальные нужды на 2023 год при этом составят: 
3 047 тыс. руб. (ФОТ на 2023 год) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 920 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2024 год при этом составят: 
3 137 тыс. руб. (ФОТ на 2024 год) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 947 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2025 год при этом составят: 
3 229 тыс. руб. (ФОТ на 2025 год) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 975 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2026 год при этом составят: 
3 324 тыс. руб. (ФОТ на 2026 год) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 1 004 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов на тепловую энергию приведен
 в таблице 4.

Реестр неподконтрольных расходов

## (приложение 5.3 к Методическим указаниям

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 53 | # 55 | # 57 | # 59 | # 61 |
| 1.4.1 | иные расходы (УСНО) | 53 | # 55 | # 57 | # 59 | # 61 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 894 | 920 | 947 | 975 | 1 004 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 947 | 975 | 1 004 | 1 034 | 1 065 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 947 | 975 | 1 004 | 1 034 | 1 065 |

## 5.2.4. Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг)
на расчетный период регулирования, определенного в соответствии 
со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или
при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Мариинского городского поселения на период 2014-2019 годы с перспективой до 2030 года (актуализированная версия 
на 2022 год), утверждена постановлением Администрации Мариинского городского поселения от 25.06.2021 № 289-П (https://www.gorod-mariinsk.ru/gkh_goroda/shema_teposnabgheniya).

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год составляет 1,100 тыс. Гкал.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Экспертами рассчитан объем полезного отпуска тепловой энергии
для населения и приравненных к нему категорий потребителей с учетом динамики за 2018 - 2020 годы и представлен в таблице 5.

Расчет полезного отпуска тепловой энергии для населения 
с учетом динамики на 2022 год

| Период | Полезный отпуск | Рост |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | % |
| 2018 | 0,403 | - |
| 2019 | 0,529 | 1,31 |
| 2020 | 0,589 | 1,11 |
| 2022 | 0,714 | 1,21 |

Объем потерь тепловой энергии при передаче устанавливается
на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется
в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается.

Объем потерь тепловой энергии при передаче принимается в размере предыдущего периода регулирования на уровне 0,000 тыс. Гкал

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне 0,000 тыс. Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 6.

Баланс тепловой энергии ООО «Комплекс Услуги» на 2022-2026 годы

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Годовой объем потребления тепловой энергии | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал. | 1,100 | 0,550 | 0,550 |
| 2 | Собственные нужды котельных | тыс. Гкал. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть (полезный отпуск) | тыс. Гкал. | 1,100 | 0,550 | 0,550 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок | тыс. Гкал. | 1,100 | 0,550 | 0,550 |

5.2.5. Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, 
в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, 
в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

## 5.2.5.1. Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год
в размере 1 048 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор поставки угля № КСК - 20/9 от 11.09.2020 с ООО «КСК», действующий с декабря 2020 до 31 мая 2021 (стр. 32-34 том 1). Конкурсная документация не представлена.

Договор поставки угля № КСК - 21/14 от 04.03.2021 с ООО «КСК», действующий до 31 марта 2021, количество поставляемого угля 115 тонн 
(стр. 25-27 том 2). Конкурсная документация не представлена.

Договор поставки угля № КСК - 20/14 от 10.12.2020 с ООО «КСК», действующий на период с декабря 2020 до 31 мая 2021, количество поставляемого угля 460 тонн (стр. 29-31 том 1).

Извещение о закупке у единственного поставщика (стр. 19 том 2), согласно п. 2.1.1. раздела 2 главы 13 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Комплекс услуги» (стр. 118 -159 том 1).

Протокол о заключении договора с единственным поставщиком 
№ 06/20 от 10.12.2020 (стр. 20 том 2).

Счета-фактуры на уголь за 2020 год (стр. 19-28 том 1):

счет-фактуру № 3 от 31.01.2020;

счет-фактуру № 10 от 28.02.2020;

счет-фактуру № 18 от 31.03.2020;

счет-фактуру № 25 от 29.04.2020;

счет-фактуру № 54 от 30.09.2020;

счет-фактуру № 67 от 30.10.2020;

счет-фактуру № 74 от 30.11.2020;

счет-фактуру № 86 от 30.12.2020;

счет-фактуру № 87 от 30.12.2020.

Счета-фактуры на уголь за 2021 год (стр. 11-15 том 2):

счет-фактуру № 5 от 31.01.2021;

счет-фактуру № 14 от 26.02.2021;

счет-фактуру № 27 от 31.03.2021;

счет-фактуру № 28 от 29.04.2021;

счет-фактуру № 39 от 30.04.2021.

Цена 1 тонны угля, согласно представленных счетов-фактур составляет 850,00 руб., что соответствует договорной цене.

Договор на оказание услуг по доставке угля бурого марки 2Бр автомобильным транспортом № 05/12-20 от 10.12.2020 
с ООО «Стройпартнер», действующий до 31.05.2021 (стр. 21-22 том 2). Стоимость перевозки одной тонны угля по договору составляет 958,29 руб. Доставка до котельных осуществляется со склада, расположенного по адресу 652210, Кемеровская область, Тисульский район, д. Кайчак, разрез «Кайчакский-1». Количество поставляемого угля 460 тонн.

Извещение о закупке у единственного поставщика № 32009780467, согласно п. 2.1.1. раздела 2 главы 13 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Комплекс услуги» (стр. 23 том 2).

Протокол о заключении договора с единственным поставщиком 
№ 07/20 от 10.12.2020 (стр. 24 том 2).

Счета-фактуры на оказание автотранспортных услуг по доставке угля 
за 2020 год (стр. 35-41 том 1):

счет-фактуру № 27/1 от 31.01.2020;

счет-фактуру № 52/1 от 29.02.2020;

счет-фактуру № 84/1 от 31.03.2020;

счет-фактуру № 385 от 31.12.2020;

счет-фактуру № 386 от 31.12.2020 (за период сентябрь-декабрь).

Договор на оказание услуг по доставке угля бурого марки 2Бр автомобильным транспортом № 01/03-21 от 05.03.2021 
с ООО «Стройпартнер», действующий до 31.05.2021 (стр. 28-30 том 2). Стоимость перевозки одной тонны угля по договору составляет 958,29 руб. Доставка до котельных осуществляется со склада, расположенного по адресу 652210, Кемеровская область, Тисульский район, д. Кайчак, разрез «Кайчакский-1». Количество поставляемого угля 115 тонн.

Извещение о закупке у единственного поставщика № 32110055492, согласно п. 2.1.1. раздела 2 главы 13 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Комплекс услуги» (стр. 31 том 2).

Протокол о заключении договора с единственным поставщиком 
№ 01/21 от 05.03.2021 (стр. 31 том 2).

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на топливо определяются как сумма произведений следующих величин по каждому источнику тепловой энергии:

1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии;

2) плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и хранение;

3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой 
с коллекторов источника тепловой энергии.

Удельный расход условного топлива утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.08.2021 № 282 
в размере 238,0 кг у.т./Гкал.

При определении плановой цены на бурый уголь сортомарки 2Бр 
на 2022 год экспертами исследован представленный обществом договор 
КСК - 20/14 от 10.12.2020 с ООО «КСК». Поскольку договор заключен 
с единственным поставщиком и конкурс признан не состоявшимся, договор 
не отвечает требованиям пп. б) п 28 Основ ценообразования. 
При определении цены угля эксперты использовали фактически сложившуюся цену в 2021 году (шаблон WARM.TOPL.Q2.2021), с учетом ИЦП 
по углю 103,1 (уголь бурый), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (опубликован 26.09.2020) на 2022 год, в соответствии с пп. в) п 28 Основ ценообразования. Эксперты также отмечают, что цена угля в 2021 году относительно 2020 года не изменилась и составляет 850 руб./т.

Цена угля сортомарки 2Бр на 2022 год составила:

876,35 руб./т = 850,00 руб./т ×1,031

Справочно: Сравнение цены, принятой за основу для ООО «Комплекс Услуги» на 2022 год с фактической стоимостью котельного топлива без транспортировки за 2021 год по Кемеровской области – Кузбассу (шаблон WARM.TOPL.Q2.2021) по углю сортомарки 2Бр приведено в таблице 7.

Шаблон WARM.TOPL.Q4.2020 в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

|  | Факт за 2020 год по Кузбассу | Цена по Кузбассу с ИПЦ 101,4%,103,1% на 2022 год | Предложение предприятия на 2022 год | Принято в расчет экспертами на 2022 год | Отклонение, % (5/3*100-100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| руб./т (с НДС) | 1020,06 | 1 066,41 | 884,00 | 876,35 | -17,82 |

Стоимость котельного топлива (без транспортировки) не превышает данного показателя по Кузбассу за 2020 год с учетом ИПЦ на уголь бурый 101,4 % и 103,1 %.

При определении расходов на доставку угля от поставщика 
до котельной экспертами исследован представленный договор с № 05/12-20 
от 10.12.2020 с ООО «Стройпартнер». Договор заключенный на сумму более 100 тыс. руб. должен заключаться с помощью закупочных процедур 
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223. Поскольку договор заключен с единственным поставщиком и конкурс признан не состоявшимся, договор не отвечает требованиям пп. б) п 28 Основ ценообразования.

При определении стоимости доставки угля экспертами использована фактически сложившаяся цена доставки одной тонны угля в 2020 году (шаблон WARM.TOPL.Q4.2020), который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Стоимость доставки топлива автотранспортом до котельных
согласно данным WARM.TOPL.Q4.2020 составляет 958,29 руб./т. Эксперты также отмечают, что цена доставки угля в 2021 году относительно 2020 года не изменилась и составляет 958,29 руб./т.

Эксперты рассчитали цену автотранспортных услуг по перевозке угля 
на 2022 год, с применением индекса цен производителей на транспорт 
с исключением трубопроводного на 2022/2021 в размере 1,040, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020:

958,29 руб./т ×1,040 (ИЦП на транспорт, за исключением трубопроводного) = 996,62 руб./т.

Справочно: Сравнение цены транспортировки топлива, принятой 
за основу для ООО «Панфиловец» на 2022 год с фактической стоимостью транспортировки топлива автотранспортом за 2020 год по Мариинскому муниципальному округу (шаблон WARM.TOPL.Q4.2020) приведено 
в таблице 8.

|  | Факт за 2020 год по Мариинскому муниципальному округу | Цена по Мариинскому муниципальному округу с ИПЦ 103,6%, 104,0% на 2022 год | Предложение предприятия на 2022 год | Принято в расчет экспертами на 2022 год | Отклонение, % (5/3*100-100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Транспортировка топлива автотранспортом, руб./т (с НДС) | 1016,65 | 1095,38 | 997,65 | 996,62 | -9,02- |

Стоимость транспортировки автотранспортом не превышает данного показателя по Мариинскому муниципальному округу за 2020 год с учетом ИПЦ по транспорту с исключением трубопроводного 103,6%, 104,0%.

Цена топлива с учетом доставки на 2022 год составила: 876,35 руб./т (цена угля) + 996,62 руб./т (цена доставки топлива автотранспортом) = 1 872,97 руб./т.

Низшая теплота сгорания топлива (принимается на уровне договорных значений) составляет 3 523 ккал/кг.

Переводной коэффициент из условного топлива в натуральное согласно данным WARM.TOPL.Q2.2021 составляет 0,47.

Расход натурального топлива при этом составит: 238,00 кг у. т. /Гкал (норматив расхода условного топлива) ÷ 0,47 (переводной коэффициент условного топлива в натуральное) = 506,38 кг н. т. /Гкал (расход натурального топлива).

В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск 
в сеть на 2022 год составляет 1,100 тыс. Гкал.

Объем натурального топлива при этом составит: 1,100 тыс. Гкал (отпуск в сеть) × 506,38 кг н. т. /Гкал (расход натурального топлива) = 
557,02 т (объем топлива).

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2022 год составляют: 0,557 тыс. т (объем топлива) × 1 872,97 руб./т (цена топлива, 
с учетом доставки) = 1 043 тыс. руб., и предлагаются экспертами
к включению в НВВ предприятия на 2022 год.

Расходы в размере 5 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, 
как экономически необоснованные.

При расчете цен на уголь на 2023-2026 годы к планируемым ценам 
на 2022 год последовательно применялись следующие индексы-дефляторы, опубликованные на сайте Минэкономразвития 26.09.2020:

уголь - 1,033, 1,033, 1,033, 1,033.

При расчете цен на автотранспортные услуги по доставке угля на 2023-2026 годы к планируемым ценам на 2022 год последовательно применялись следующие индексы-дефляторы, опубликованные на сайте Минэкономразвития 26.09.2020:

дефлятор на транспорт, за исключением трубопроводного – 1,040, 1,040, 1,040, 1,040.

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2023 год составляют: 0,557 тыс. т (объем топлива) × [876,35 руб./т (цена угля 
на 2022 год) × 1,033 (индекс) + 996,62 руб./т (транспортная составляющая
на 2022 год) × 1,040 (индекс)] = 1 081 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2023 год.

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2024 год составляют: 0,557 тыс. т (объем топлива) × [877,38 руб./т (цена угля 
на 2023 год) × 1,033 (индекс) + 1 036,48 руб./т (транспортная составляющая 
на 2023 год) × 1,040 (индекс)] = 1 121 тыс. руб., и предлагаются экспертами 
к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2025 год составляют: 0,557 тыс. т (объем топлива) × [906,33 руб./т (цена угля 
на 2024 год) × 1,033 (индекс) + 1 077,94 руб./т (транспортная составляющая 
на 2024 год) × 1,040 (индекс)] = 1 162 тыс. руб., и предлагаются экспертами 
к включению в НВВ предприятия на 2025 год.

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2026 год составляют: 0,557 тыс. т (объем топлива) × [936,24 руб./т (цена угля 
на 2025 год) × 1,033 (индекс) + 1 121,06 руб./т (транспортная составляющая 
на 2025 год) × 1,040 (индекс)] = 1 205 тыс. руб., и предлагаются экспертами 
к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

## 5.2.5.2. Расходы на электроэнергию

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год
в размере 732 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор энергоснабжения № 554 от 25.10.2017 заключенный
с ООО «Русэнергосбыт», действующий до 31.12.2017 с автопролонгацией 
(стр. 54-61 том 1).

Расчет затрат на электрическую энергию (стр. 33-34 том 2).

Исходные данные для расчета затрат на электроэнергию (стр. 35 том 2).

Счета-фактуры на электроэнергию за 2020 год (стр. 41-53 том 1):

счет-фактуру № 1/07024/0074 от 31.01.2020;

счет-фактуру № 1/07024/0179 от 29.02.2020;

счет-фактуру № 1/07024/0284 от 31.03.2020;

счет-фактуру № 1/07024/0386 от 30.04.2020;

счет-фактуру № 1/07024/0490 от 31.05.2020;

счет-фактуру № 1/07024/0593 от 30.06.2020;

счет-фактуру № 1/07024/0698 от 31.07.2020;

счет-фактуру № 1/07024/0799 от 31.08.2020;

счет-фактуру № 1/07024/0899 от 30.09.2020;

счет-фактуру № 1/07024/1000 от 31.10.2020;

счет-фактуру № 1/07024/1103 от 30.11.2020;

счет-фактуру № 1/07024/1206 от 31.12.2020.

Средневзвешенный тариф на покупку электрической энергии 
в соответствии с представленными счетами-фактурами за 2020 год, составляет 5,41714 руб./кВтч.

Эксперты рассчитали цену покупки электрической энергии на 2022 год, с применением индексов цен производителей на обеспечение электрической энергией на 2021/2020 в размере 1,040, на 2022/2021 в размере 1,040, опубликованными на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020:

5,41714 руб./кВтч × 1,040 (индекс 2021/2020) × 1,040 (индекс 2022/2021) = 5,85918 руб./кВтч.

Фактический объем выработки тепловой энергии за 2020 год 
в соответствии с шаблоном BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT составил 1,474 тыс. Гкал.

При этом фактический объем потребленной электроэнергии за 2020 год составил 127,558 тыс. кВтч., согласно представленным счетам-фактурам 
на электроэнергию за 2020 год (стр. 41-53 том 1).

Соответственно фактический удельный объем электрической энергии 
на выработку тепла за 2020 год составил:

86,54 кВтч/Гкал = 127,558 тыс. кВтч ÷1,474 тыс. Гкал.

Плановый расчетный объем электрической энергии на выработку тепла на 202 год составил:

95,19 тыс. кВтч = 86,54 кВтч/Гкал (удельный объем электрической энергии) × 1,100 тыс. Гкал. (плановое значение выработки тепловой энергии на 2022 год).

Экономически обоснованные расходы на приобретение электрической энергии в 2022 году составляют: 95,19 тыс. кВтч. ×5,85918 руб./кВтч = 
558 тыс. руб.

Расходы в размере 174 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

При расчете расходов предприятия на приобретение электрической энергии на 2023-2026 годы к планируемым затратам на 2022 год последовательно применялись следующие индексы-дефляторы, опубликованные на сайте Минэкономразвития 26.09.2020:

электрическая энергия - 1,040; 1,040; 1,040; 1,040.

Экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии на 2023 год составляют:

558 тыс. руб. (затраты на 2022 год) × 1,040 (индекс) =
580 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2023 год.

Экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии на 2024 год составляют:

580 тыс. руб. (затраты на 2023 год) × 1,040 (индекс) =
603 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии на 2025 год составляют:

603 тыс. руб. (затраты на 2024 год) × 1,040 (индекс) =
627 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2025 год.

Экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии на 2026 год составляют:

627 тыс. руб. (затраты на 2025 год) × 1,040 (индекс) =
652 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

## 5.2.5.3. Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием не заявлены расходы.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов
на тепловую энергию приведена в таблице 9.

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для реализации тепловой энергии (Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Расходы на топливо | 1 043 | 1 081 | 1 121 | 1 162 | 1 205 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 558 | 580 | 603 | 627 | 652 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 1 601 | 1 661 | 1 724 | 1 789 | 1 857 |

# Прибыль

По данной статье предприятием не планируются расходы.

# Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы,
не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы за 2020 год принимаются экспертами 
на уровне базовых значений (согласно пункту 56 Методических указаний).

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

В подтверждение расходов по арендной плате предприятием представлены следующие документы:

Договор аренды нежилого помещения № 01/19 от 01.01.2019, заключеный между арендатором Моргаш Ольгой Владимировной
и ООО «Стройпартнер» на аренду котельной и котла водогрейного КВр-1,0
в комплекте с вентилятором поддува в количестве двух штук, действующий
до 30.11.2019 с автопролонгацией (стр. 103-104 том 1).

Договор субаренды нежилого помещения № 01/2019 от 01.01.2019 заключеный с ООО «Стройпартнер» на аренду котельной и котла водогрейного КВр-1,0 в комплекте с вентилятором поддува в количестве двух штук, действующим до 30.11.2019 с автопролонгацией (стр. 101-102 том 1).

Счет-фактуру № 384 от 31.12.2020 на сумму 154 тыс. руб. (стр. 91 
том 1).

Договор аренды № 2/17 от 04.08.2017 (тепловые сети протяженностью 500 м в двухтрубном исчислении, котел КВЦ-1,16 в комплекте
с вентилятором поддува -1 шт., дымосос ДН-6,3), заключенный
с Управлением по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения, действующий 11 месяцев. В дополнение к договору представлено дополнительное соглашение № 1 от 05.07.2018 о продлении срока действия договора и применении автоматической пролонгации договора (стр. 80-86,
том 1).

Платежные документы по договору аренды № 2/17 от 04.08.2017 
не представлены.

В подтверждение расходов по уплате налогов представлена налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 год (стр. 73-75 том 1). Сумма налога составила 14 тыс. руб.

В подтверждение расходов по уплате отчислений на социальные нужды предприятием представлены следующие документы:

Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (стр. 89-90 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2020 год (стр. 9 том 1). Сумма отчислений на социальные нужды 512 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 10.

### Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 154 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 14 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы (УСНО) | 14 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 512 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 680 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 680 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства теплоносителя представлен 
в таблице 11.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 1 136 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 452 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 1 588 |

4. Фактическая прибыль у ООО «Комплекс услуги». отсутствует.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии 
за 2020 год представлен в таблице 12.

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3 172 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 680 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 588 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 5 440 |
| 12 | Товарная выручка Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период * Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 3 501 |
| 13 | Размер недополученных средств (Стр. 13 = стр. 11 – стр. 12.) | 1 939 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кемеровской области на 2020 год.

## Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство тепловой энергии (дельта НВВ)

| Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 5 440 |
| --- | --- | --- |
| Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 3 501 |
| 1 полугодие | тыс. руб. | 2 721 |
| 2 полугодие | тыс. руб. | 780 |
| Полезный отпуск (форма SUMMARY.BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2020.FACТ) | тыс. Гкал | 1,240 |
| 1 полугодие | тыс. Гкал | 0,963 |
| 2 полугодие | тыс. Гкал | 0,276 |
| Тариф с 1 января 2020 года (постановление РЭК от 13.11.2019 № 420) | руб./Гкал | 2 824,15 |
| Тариф с 1 июля 2020 года (постановление РЭК от 13.11.2019 № 420) | руб./Гкал | 2 824,15 |
| Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 1 939 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных
при установлении тарифов, составляет 1 939 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,036 (2021/2020) 
и 1,039 (2022/2021), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

1 939 тыс. руб. × 1,036 (ИПЦ) × 1,039 (ИПЦ) = 2 087 тыс. руб.

В предложениях ООО «Комплекс Услуги» на 2022 год отсутствуют расходы, заявленные с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год. В связи с чем эксперты предлагают не включать рассчитанный размер корректировки в НВВ на 2022 год.

# Расчёт необходимой валовой выручки на каждый расчётный период регулирования ООО «Комплекс Услуги»

# Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования (год) долгосрочного периода регулирования.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3 111 | 3 203 | 3 298 | 3 395 | 3 495 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 947 | 975 | 1 004 | 1 034 | 1 065 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 601 | 1 661 | 1 724 | 1 789 | 1 857 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | -388 | -364 | -340 | -311 | -280 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 5 271 | 5 475 | 5 686 | 5 907 | 6 137 |

# Расчет тарифов на тепловую энергию
ООО «Комплекс Услуги»

| 2022 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 0,550 | 4 700,00 | 0,00% | 2 585,00 |
| июль - декабрь | 0,550 | 4 883,18 | 3,90% | 2 685,75 |
| Год | 1,100 | 4 791,59 | 1,95% | 5 271 |

| 2023 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 0,550 | 4 883,18 | 0,00% | 2 686 |
| июль - декабрь | 0,550 | 5 071,35 | 3,85% | 2 789 |
| Год | 1,100 | 4 977,27 | 1,93% | 5 475 |

| 2024 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 0,550 | 5 071,35 | 0,00% | 2 789,24 |
| июль - декабрь | 0,550 | 5 267,51 | 3,87% | 2 897,13 |
| Год | 1,100 | 5 169,43 | 1,93% | 5 686 |

| 2025 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 0,550 | 5 267,51 | 0,00% | 2 897 |
| июль - декабрь | 0,550 | 5 473,01 | 3,90% | 3 010 |
| Год | 1,100 | 5 370,00 | 1,95% | 5 907 |
| 2026 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 0,550 | 5 473,01 | 0,00% | 3 010 |
| июль - декабрь | 0,550 | 5 685,18 | 3,88% | 3 127 |
| Год | 1,100 | 5 579,09 | 1,94% | 6 137 |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования
ООО «Комплекс Услуги»

Расходы на тепловую энергию

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год |  | Предложение экспертов на 2022 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 48 |  | 0 |  | -48 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 112 |  | 99 |  | -13 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 2 954 |  | 2 960 |  | 6 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 20 |  | 30 |  | 10 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 16 |  | 0 |  | -16 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 107 |  | 22 |  | -85 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 3 257 |  | 3 111 |  | -73 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год |  | Предложение экспертов на 2022 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 157 |  | 0 |  | -157 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 66 |  | 53 |  | -13 |  |
| 1.4.1 | иные расходы (УСНО) | # 66 |  | # 53 |  | # -13 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 892 |  | 894 |  | 2 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 1 115 |  | 947 |  | -168 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 115 |  | 947 |  | -168 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2021 год |  | Предложение экспертов на 2022 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 1 440 |  | 1 043 |  | -397 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 692 |  | 558 |  | -134 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 2 132 |  | 1 601 |  | -531 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год |  | Предложение экспертов на 2022 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3 257 |  | 3 111 |  | -146 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 115 |  | 947 |  | -168 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 2 132 |  | 1 601 |  | -531 |  |
| 4 | Прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями | -362 |  | -388 |  | -26 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 6 142 |  | 5 271 |  | -871 |  |

Приложение № 15 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Долгосрочные параметры регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов ООО «Комплекс Услуги» на тепловую энергию,

реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального округа, 
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый уровень опера-ционных расходов | Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов | Норма-тивный уровень прибыли | Уровень надеж-ности тепло-снабжения | Показа-тели энерго-сбереже-ния и энергети-ческой эффек-тивности | Реализация программ в области энерго-сбережения и повы- шения энергети-ческой эффек-тивности | Дина-мика измене-ния расхо-дов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Комплекс Услуги» | 2022 | 3 111 | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2023 | х | 1,00 | x | x | x | х | х |
|  | 2024 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2025 |  | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2026 |  | 1,00 | x | x | x | x | x |

Приложение № 16 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Долгосрочные тарифы ООО «Комплекс Услуги» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального округа,

на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

| Наименова-ние регули-руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «Комплекс Услуги» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 | 4 700,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 883,18 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 883,18 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 5 071,35 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 5 071,35 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 5 267,51 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 5 267,51 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 473,01 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 5 473,01 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 5 685,18 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 | 4 700,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 883,18 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 883,18 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 5 071,35 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 5 071,35 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 5 267,51 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 5 267,51 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 473,01 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 5 473,01 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 5 685,18 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

(НДС не облагается)

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российский Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.».

Приложение № 17 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.09.2021

Льготные тарифы                                                                                                                на коммунальную услугу горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Льготный тариф* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компонент на холодную воду, руб/м3 | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720 |  |  |
| 1.1. | С изолированными стояками |  |  |
| 1.1.1 | при наличии полотенцесушителя | 22,10 | 590,81 |
| 1.1.2 | без полотенцесушителя | 22,10 | 599,63 |
| 1.2. | С неизолированными стояками |  |  |
| 1.2.1 | при наличии полотенцесушителя | 22,10 | 554,14 |
| 1.2.2 | без полотенцесушителя | 22,10 | 586,50 |

* Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области».