Приложение № 1 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим  сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»                               энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (увеличение максимальной                      мощности на 7 320 кВт)  ПС 35 кВ «Бускускан» (Кемеровская область,                         Беловский район, пос. станции Бускускан) по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям                           ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» на 2021 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ОАО «РЖД» подало в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» заявку от 06.07.2020 № 11000470559 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ПС 35 кВ «Бускускан»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская область, Беловский район, пос. станции Бускускан.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 11 565 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 7 320 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 18 885 кВт.

- Уровень напряжения – 35 кВ.

- Категория надежности электроснабжения: 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию декабрь 2021 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- Сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

- Отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- Отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

- Обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам в сетях филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» существует ограничение на присоединение дополнительной мощности по точкам присоединения ВЛ-35 кВ БШ-1 от                       ПС 110 кВ Шестаковская и ВЛ-35 кВ БШ-2 от ПС 110 кВ Шестаковская. С целью снятия данного ограничения филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» разработал технические условия предусматривающие реконструкцию ПС 110 кВ Шестаковская в части замены силовых трансформаторов.

Таким образом, исходя из документов, представленных филиалом                   ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 14 настоящих Методических указаний (стоимость конкретных мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, для данного Заявителя в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями, рассчитываемая органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с выданными техническими условиями по установленной им формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок);

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Данное требование законодательства исполнено, технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется выполнить:

- Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой силовых трансформаторов 110/35/10 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (п. 1.1 ТУ).

- Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Шестаковская микропроцессорными устройствами РЗиА (п. 2.2 ТУ).

- Организацию двух независимых каналов связи от ПС 35 кВ Бускускан до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, для реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления и для сбора и передачи телеметрической информации (п. 2.4 ТУ).

- Оснастить перечисленные устройства источниками бесперебойного электропитания (п. 2.6 ТУ).

Выполнение мероприятий, указанных в пунктах 3 и 4, запланировано с организацией передачи телеметрической информации путем ретрансляции через региональные диспетчерские центры и не требуют дополнительного финансирования.

Мероприятия, указанные в пунктах 1 и 2, не включены в утвержденные инвестиционные программы предприятия.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ОАО «РЖД».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 7 320 | 7 320 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату                             за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» – 0,000 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием учесть объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» в размере 0,000 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением                                    технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» расчетом необходимой валовой расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 133 938,578 тыс. руб.:

- 122 377,710 тыс. руб. – Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой силовых трансформаторов 110/35/10 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (п. 1.1 ТУ).

- 11 560,868 тыс. руб. – Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Шестаковская микропроцессорными устройствами РЗиА (п. 2.2 ТУ).

Расчет представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменых силовых трансформаторов 110/35/10 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (п. 1.1 ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменых силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, руб. (в ценах на 01.01.2001) | 1 450 717,24 | 15 272 952,72 | 96 764,30 | 874 445,49 | 1 603 553,82 | 19 298 433,57 |
|  | Демонтажные работы | 405 826,94 |  |  |  |  | 405 826,94 |
|  | Основные объекты строительства | 550 819,53 | 14 563 819,33 |  |  |  | 15 114 638,86 |
|  | Устройство переезда через проектируемые кабельные лотки | 5 269,80 |  |  |  |  | 5 269,80 |
|  | Устройство маслохозяйства | 160 644,26 | 171 129,81 |  |  |  | 331 774,07 |
|  | Благоустройство территории | 13 972,81 |  |  |  |  | 13 972,81 |
|  | Зимнее удорожание | 13 483,02 |  |  |  |  | 13 483,02 |
|  | Такелажные работы | 258 446,98 |  |  |  |  | 258 446,98 |
|  | Пусконаладка |  |  | 93 945,92 |  |  | 93 945,92 |
|  | Ежедневная возка рабочих |  |  |  |  | 17 518,00 | 17 518,00 |
|  | Аварийный запас |  | 93 160,30 |  |  |  | 93 160,30 |
|  | Командировочные затраты |  |  |  |  | 30 760,95 | 30 760,95 |
|  | Содержание службы заказчика |  |  |  |  | 1 099 836,26 | 1 099 836,26 |
|  | Строительный контроль |  |  |  |  | 350 506,27 | 350 506,27 |
|  | Инженерные изыскания |  |  |  | 50 754,37 |  | 50 754,37 |
|  | Проектная документация |  |  |  | 324 958,94 |  | 324 958,94 |
|  | Рабочая документация |  |  |  | 406 198,67 |  | 406 198,67 |
|  | Экспертиза проектной документации |  |  |  | 92 533,51 |  | 92 533,51 |
|  | Авторский надзор |  |  |  |  | 32 757,60 | 32 757,60 |
|  | Непредвиденные затраты | 42 253,90 | 444 843,28 | 2 818,38 | 26 233,36 | 45 941,37 | 562 090,30 |
| 2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой силовых трансформаторов 110/35/10 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (п. 1.1 ТУ), руб. (в ценах на 01.01.2001) | 1 450 717,24 | 15 272 952,72 | 96 764,30 | 874 445,49 | 1 603 553,82 | 19 298 433,57 |
|  | Индексы (1 кв. 2021 г.) | 8,90 | 5,29 | 20,82 | 4,53 | 10,46 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2021) | 12 911 383,44 | 80 793 919,91 | 2 014 632,68 | 3 961 238,07 | 16 773 172,92 | 116 454 347,01 |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,039 |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 4 кв. 2021) | 13 289 041,40 | 83 157 142,06 | 2 073 560,68 | 4 077 104,28 | 17 263 788,23 | 119 860 636,66 |
|  | ИЦП (2022 г.) | 1,042 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2022 год, тыс. руб. |  | 13 568,11 | 84 903,44 | 2 117,11 | 4 162,72 | 17 626,33 | 122 377,710 |
| Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Шестаковская микропроцессорными устройствами РЗиА (п. 2.2 ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменых силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, руб. (в ценах на 01.01.2001) | 171 485,85 | 1 280 316,54 | 41 073,85 | 81 920,28 | 141 103,26 | 1 715 899,78 |
|  | Монтаж РЗиА | 160 287,97 | 1 243 025,77 | 39 877,52 |  |  | 1 443 191,26 |
|  | Зимнее удорожание | 6 203,14 |  |  |  |  | 6 203,14 |
|  | Командировочные затраты |  |  |  |  | 3 085,38 | 3 085,38 |
|  | Содержание службы заказчика |  |  |  |  | 97 534,02 | 97 534,02 |
|  | Строительный контроль |  |  |  |  | 31 083,07 | 31 083,07 |
|  | Проектная документация |  |  |  | 81 920,28 |  | 81 920,28 |
|  | Авторский надзор |  |  |  |  | 2 904,96 | 2 904,96 |
|  | Непредвиденные затраты | 4 994,73 | 37 290,77 | 1 196,33 | 2 457,61 | 4 038,22 | 49 977,66 |
| 2 | Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Шестаковская микропроцессорными устройствами РЗиА (п. 2.2 ТУ), руб. (в ценах на 01.01.2001) | 171 485,85 | 1 280 316,54 | 41 073,85 | 81 920,28 | 141 103,26 | 1 715 899,78 |
|  | Индексы (1 кв. 2021 г.) | 8,90 | 5,29 | 20,82 | 4,53 | 10,46 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2021) | 1 526 224,05 | 6 772 874,51 | 855 157,47 | 371 098,87 | 1 475 940,09 | 11 001 294,98 |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,039 |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 4 кв. 2021) | 1 570 866,10 | 6 970 981,09 | 880 170,82 | 381 953,51 | 1 519 111,33 | 11 323 082,86 |
|  | ИЦП (2022 г.) | 1,042 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2022 год, тыс. руб. |  | 1 603,85 | 7 117,37 | 898,65 | 389,97 | 1 551,01 | 11 560,868 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 133 938,578 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 116 067,538 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой силовых трансформаторов 110/35/10 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (п. 1.1 ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, руб. (в ценах на 01.01.2001) | 1 394 980,32 | 14 734 949,14 | 93 945,92 | 874 445,49 | 347 190,93 | 17 445 511,80 |  |
|  | Демонтажные работы | 405 826,94 |  |  |  |  | 405 826,94 |  |
|  | Основные объекты строительства | 550 819,53 | 14 563 819,33 |  |  |  | 15 114 638,86 |  |
|  | Устройство переезда через проектируемые кабельные лотки | 5 269,80 |  |  |  |  | 5 269,80 |  |
|  | Устройство маслохозяйства | 160 644,26 | 171 129,81 |  |  |  | 331 774,07 |  |
|  | Благоустройство территории | 13 972,81 |  |  |  |  | 13 972,81 |  |
|  | Зимнее удорожание |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Такелажные работы | 258 446,98 |  |  |  |  | 258 446,98 |  |
|  | Пусконаладка |  |  | 93 945,92 |  |  | 93 945,92 |  |
|  | Ежедневная возка рабочих |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Аварийный запас |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Командировочные затраты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Содержание службы заказчика |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Строительный контроль |  |  |  |  | 347 190,93 | 347 190,93 |  |
|  | Инженерные изыскания |  |  |  | 50 754,37 |  | 50 754,37 |  |
|  | Проектная документация |  |  |  | 324 958,94 |  | 324 958,94 |  |
|  | Рабочая документация |  |  |  | 406 198,67 |  | 406 198,67 |  |
|  | Экспертиза проектной документации |  |  |  | 92 533,51 |  | 92 533,51 |  |
|  | Авторский надзор |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой силовых трансформаторов 110/35/10 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (п. 1.1 ТУ), руб. (в ценах на 01.01.2001) | 1 394 980,32 | 14 734 949,14 | 93 945,92 | 874 445,49 | 347 190,93 | 17 445 511,80 |  |
|  | Индексы (1 кв. 2021 г.) | 8,90 | 5,29 | 20,82 | 4,53 | 10,46 |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2021) | 12 415 324,85 | 77 947 880,95 | 1 955 954,05 | 3 961 238,07 | 3 631 617,16 | 99 912 015,08 |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,051 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 4 кв. 2021) | 12 890 211,02 | 80 929 387,40 | 2 030 769,30 | 4 112 755,43 | 3 770 526,52 | 103 733 649,66 |  |
|  | ИЦП (2022 г.) | 1,043 |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2022 год, тыс. руб. |  | 13 167,35 | 82 669,37 | 2 074,43 | 4 201,18 | 3 851,59 | 105 963,923 |  |
| Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Шестаковская микропроцессорными устройствами РЗиА (п. 2.2 ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, руб. (в ценах на 01.01.2001) | 160 287,97 | 1 243 025,77 | 39 877,52 | 81 920,28 | 30 884,29 | 1 555 995,83 |  |
|  | Монтаж РЗиА | 160 287,97 | 1 243 025,77 | 39 877,52 |  |  | 1 443 191,26 |  |
|  | Зимнее удорожание |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Командировочные затраты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Содержание службы заказчика |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Строительный контроль |  |  |  |  | 30 884,29 | 30 884,29 |  |
|  | Проектная документация |  |  |  | 81 920,28 |  | 81 920,28 |  |
|  | Авторский надзор |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Шестаковская микропроцессорными устройствами РЗиА (п. 2.2 ТУ), руб. (в ценах на 01.01.2001) | 160 287,97 | 1 243 025,77 | 39 877,52 | 81 920,28 | 30 884,29 | 1 555 995,83 |  |
|  | Индексы (1 кв. 2021 г.) | 8,90 | 5,29 | 20,82 | 4,53 | 10,46 |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 1 кв. 2021) | 1 426 562,93 | 6 575 606,32 | 830 249,97 | 371 098,87 | 323 049,70 | 9 526 567,80 |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,051 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 4 кв. 2021) | 1 481 128,97 | 6 827 123,27 | 862 007,03 | 385 293,40 | 335 406,36 | 9 890 959,01 |  |
|  | ИЦП (2022 г.) | 1,043 |  |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2022 год, тыс. руб. |  | 1 512,97 | 6 973,91 | 880,54 | 393,58 | 342,62 | 10 103,615 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 116 067,538 |  |

Корректировка связана с:

- Исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время.

- Исключением затрат на командировочные расходы, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на ежедневную возку рабочих, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на аварийный запас, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

- Исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

- Корректировкой ИЦП на основании актуальных данных.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждены Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10.

Расчет стоимости работ по УНЦ представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет стоимости по УНЦ

| № п/п | Мероприятие |  | Таблица | Номер расценки | Норматив цены, тыс.руб./ед. | Объем работ, ед. | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов Российской Федерации | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | ИЦП (2018 г.) | ИПЦ (2019 г.) | ИЦП (2020 г.) | ИЦП (2021 г.) | ИЦП (2022 г.) | Цена по состоянию на 2022 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой силовых трансформаторов 110/35/10 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (п. 1.1 ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Шестаковская микропроцессорными устройствами РЗиА (п. 2.2 ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей на строительство (реконструкцию) ячейки трансформатора 6 - 750 кВ | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 750 кВ * | Т1 | Т1-04-1 | 51 394,00 | 2,00 | 1,05 | 107 927,40 | 1,051 | 1,073 | 1,040 | 1,051 | 1,043 | 133 036,315 |
|  |  | УНЦ регулировочного трансформатора 6 - 220 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УНЦ токопровода 6 - 35 кВ с литой изоляцией | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | объем финансовых потребностей на подготовку и устройство территории элементов ПС (ЗПС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | П2 | П2-07 | 2 900,00 | 2,00 | 1,00 | 5 800,00 | 1,051 | 1,073 | 1,037 | 1,051 | 1,043 | 7 128,726 |
|  |  | затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 113 727,40 |  |  |  |  |  | 140 165,041 |
| * - УНЦ содержит затраты на РЗиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В связи с тем, что объем финансирования расчетный по проекту-аналогу не превышает объем финансирования, рассчитанный по УНЦ, предлагается учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение в размере, определенном по проекту-аналогу – 116 067,538 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 11,780 тыс. руб. без НДС согласно расчету, представленного на стр. 42 приложения к письму от 24.08.2021                                     № 1.4/01/7214-исх.

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,780 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 843 от 31.12.2020 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год» в т.ч.:

Таблица 4

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,780 | 11,780 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,214 | 5,214 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,566 | 6,566 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства составила                    0,000 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям                  ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (увеличение максимальной мощности на 7 320 кВт) ПС 35 кВ «Бускускан» (Кемеровская область, Беловский район, пос. станции                   Бускускан) по индивидуальному проекту в размере 11,780 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 тыс. руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» -                         0,00 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов - 11,780 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ПС 35 кВ «Бускускан» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,214 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,566 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 11,780 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 7 320 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 116 067,538 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 3 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По исполнению решения Кемеровского областного суда от 20.07.2021 № 3а-137/2021, определения Пятого апелляционного суда общей

юрисдикции от 28.10.2021 № 66а-1221/2021

По исполнению решения Кемеровского областного суда от 20.07.2021 № 3а-137/2021, определения Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 28.10.2021 № 66а-1221/2021 по административному исковому заявлению                                           ООО «СибЭнергоТранс-42» о признании недействующими в части постановления РЭК Кузбасса от 31.12.2020 года № 843 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям ТСО Кемеровской области-Кузбасса на 2021 год», постановления РЭК Кузбасса от 31.12.2020 года № 844 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и ТСО Кемеровской области» постановления РЭК Кузбасса от 31 декабря 2020 года № 845  «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год», которым указанные требования удовлетворены. Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 28.10.2021 года по административному делу № 66а-1221/2021 решение Кемеровского областного суда от 20.08.2021 было частично изменено.

Так решением Кемеровского областного суда от 20.07.2021 постановлено:

Признать недействующими со дня принятия:

Постановление РЭК Кузбасса от 31.12.2020 года № 844 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области», в части:

установления пунктом 15 таблицы 3 приложения № 1 для ТСО                               ООО «СЭТ-42» базового уровня подконтрольных расходов на 2020 год в размере 22,615 млн. руб.;

установления пунктом 16 приложения № 2 ТСО ООО «СЭТ-42» необходимой валовой выручки (без учета потерь) на 2020 год в размере       34 627,49 тыс. руб.; на 2021 год – 2 526,62 тыс. руб.; на 2022 год –                            2625,15 тыс. руб.; на 2023 год – 2 730,16 тыс. руб.; на 2024 год – 2839,36 тыс. руб.;

постановление РЭК Кузбасса от 31.12.2020 года № 845 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год» в части:

установления пунктом 16 таблицы 2 приложения № 1 для ТСО  ООО «СЭТ-42» необходимой валовой выручки сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год в размере 2 526, 62 тыс. руб.;

установления пунктами 11,38,40,41,42,43 приложения № 3 (индивидуальных (одноставочных) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год.

В удовлетворении остальной части заявленных требований Кемеровским областным судом было отказано.

На РЭК Кузбасса возложена обязанность принять нормативные правовые акты, замещающие названные выше постановления РЭК Кузбасса, признанные не действующими в части, в течении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда вступило в законную силу 28.10.2021 года.

Суд апелляционной инстанции в своем апелляционном определении                                      от 28.10.2021 года по административному делу № 66а-1221/2021 согласился с позицией РЭК Кузбасса в части правомерности принятия индекса эффективности подконтрольных расходов в размере 10%. Нарушений действующего законодательства в указанной части РЭК Кузбасса допущено не было, вопреки выводу суда первой инстанции.

В части установленного размера необходимой валовой выручки на 2016 год в размере 15 724,69 тыс. руб. РЭК Кузбасса отмечает следующее.

Так из решения Кемеровского областного суда от 20.07.2021 следует, что РЭК Кузбасса не учтено, что решением Кемеровского областного суда                               от 12.05.2016 по делу № 3а-198/2016 было признано недействующим постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области           от 31.12.2015 года № 1056 «Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям» в части пункта 19 таблицы 1 приложения № 3 установившего необходимую валовую выручку в данном размере и в части пункта 33 приложения № 5 устанавливающего индивидуальный тариф для взаиморасчета между ООО «СибЭнергоТранс-42» и ПАО «МРСК Сибири».

Судом отмечено, что замещающего нормативного правового акта регулятором принято не было, вместе с тем при исполнении предписания                                  ФАС России он не был лишен возможности учесть обстоятельства установленные вышеуказанным решением суда.

Так, анализируя способы возможного исполнения судебного акта РЭК Кузбасса обращает внимание на следующее.

31.12.2015 постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1056 «Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области на 2016 год» пунктом 19 таблицы 1 Приложения № 3 в отношении                ООО «СибЭнергоТранс-42» утверждена необходимая валовая выручка в размере 15 724,69 тыс. руб., пунктом 33 Приложения № 5 в отношении                                           ООО «СибЭнергоТранс-42» установлен индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области.

Не согласившись с вышеуказанным нормативным правовым актом,                       ООО «СибЭнергоТранс-42» обратилось в Кемеровский областной суд с административным исковым заявлением о признании вышеуказанного нормативного правового акта недействующим в части.

Решением Кемеровского областного суда 12.05.2016 по делу                                       № 3а-198/2016 постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1056 «Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области на 2016 год» в части пункта 19 таблицы 1 Приложения № 3 в части установления для территориальной сетевой организации                                                  ООО «СибЭнергоТранс-42» необходимой валовой выручки в размере                          15 724,69 тыс. руб. и пункт 33 Приложения № 5 признаны недействующими с момента вступления решения суда в законную силу. Обязанности принять заменяющий нормативный правовой акт на орган регулирования возложено не было.

Резолютивная часть решения Кемеровского областного суда изложена в соответствии с требованиями статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и содержит указание на удовлетворение административного иска и на признание оспариваемого нормативного правового акта не действующим в части со дня вступления решения суда в законную силу. Вместе с тем, обязанность по принятию заменяющего нормативного правового акта на региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не возлагалась, требования ООО «СибЭнергоТранс-42» в указанной части в соответствующем процессуальном порядке не заявлялось.

В соответствии с частью 3 статьи 62 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд не связан основаниями и доводами заявленных требований по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия).

Согласно пункту 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» в случае если в связи с признанием судом нормативного правового акта не действующим полностью или в части выявлена недостаточная правовая урегулированность административных и иных публичных правоотношений, которая может повлечь нарушение прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, суд вправе возложить на орган государственной власти, орган местного самоуправления, иной орган, уполномоченную организацию или должностное лицо, принявшие оспариваемый нормативный правовой акт, обязанность принять новый нормативный правовой акт, заменяющий нормативный правовой акт, признанный не действующим полностью или в части (часть 4 статьи 216 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

Таким образом, поскольку в процессе рассмотрения дела 3а-198/2016 судом не было установлено правовой неурегулированности спорных правоотношений, то и обязанность по принятию заменяющего акта на орган регулирования возложена не была.

Кроме того, абзацем 13 пункта 7 Основ ценообразования № 1178, установлено, что регулирующий орган принимает решения об установлении (пересмотре) долгосрочных параметров регулирования, об установлении (изменении) регулируемых цен (тарифов) во исполнение вступившего в законную силу решения суда, решения Федеральной антимонопольной службы, принятого по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения Федеральной антимонопольной службы об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания), в целях приведения решений об установлении указанных цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в соответствие с законодательством Российской Федерации в месячный срок со дня вступления в силу решения суда или принятия Федеральной антимонопольной службой одного из указанных решений (выдачи предписания), если иной срок не установлен соответствующим решением (предписанием).

Системное толкование приведенных законоположений позволяет сделать вывод о том, что основанием для принятия регулирующим органом решения, направленного на приведение ранее принятых решений об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, является вступившее в законную силу решение суда либо решение Федеральной антимонопольной службы.

Перечень оснований для принятия регулирующим органом решения, направленного на приведение ранее принятых решений об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, является исчерпывающим.

В части выводов судебных актов первой и апелляционной инстанции о том, что решением Арбитражного суда Кемеровской области от 23.11.2018 года по делу № А27-9423/2016 (с учетом изменений, внесенных постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2020 года) с            ООО «СибЭнергоТранс-42» в пользу ПАО «МРСК Сибири»  взыскана задолженность за 2016 год, которая исходя из содержания указанных судебных актов после зачета составила 2 408 799,19 руб. с учетом оплаченных в ходе судебного разбирательства 12 917 071,98 руб. Тарифный орган участвовал в рассмотрении указанного дела в качестве  третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, однако указывая в экспертном на фактические расходы по статье «услуги ТСО» с учетом решения по делу № А27-9423/2016 в размере 10 946,67 тыс. руб. в НВВ их не учел, ссылаясь на непредоставление первичной документации, планирование предприятием к учету неустойки и дополнительных затрат по судебному решению не подлежат учету в необходимой валовой выручке.

Вместе с тем, РЭК Кузбасса не располагает документами, подтверждающими оплату задолженности (платежных поручений) ООО «СибЭнергоТранс-42» в пользу ПАО «МРСК Сибири», в процессе рассмотрения Кемеровским областным судом дела № 3а-137/2021 административным истцом, также, указанные сведения представлены не были, в виду чего экономическое обоснование для учета 12 917 071,98 руб. (10 946,67 тыс. руб. без НДС) в НВВ ООО «СибЭнергоТранс-42» не имеется.

В апелляционном определении Пятого апелляционного суда общей юрисдикции отражено следующее: «Учитывая обстоятельства неправильного расчета выпадающих доходов общества за 2016 год и неправомерном расчете списанной с него суммы в размере (-46 768,60 тыс. руб.), отсутствие обоснования значения указанных за 2019-2020 год выпадающих доходов, суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии возможности проверки результатов корректировки изложенной в таблице 12 и экономически необоснованно рассчитанной в ней суммы в размере (-713 100,03 тыс. руб.).»

До настоящего времени вышеуказанные выпадающие доходы являются, в том числе предметом спора по делам, рассматриваемым Кемеровским областным судом (дела № 3а-270/2021 и № 3а-216/2021 (решения в законную силу не вступили), что приводит к ежегодным изменениям результатов суммы корректировки.

Судами первой и апелляционной инстанции отмечено, что:

- «Затраты на ремонт в результате анализа представленных                                    ООО «СибЭнергоТранс-42» обосновывающих документов экспертами органа регулирования на 2020 год приняты в размере 4 182,15 тыс. руб., что было обусловлено в том числе исключением стоимости не полностью документально обоснованных мероприятий, исключением затрат на техническое обслуживание.»

- «Расходы на оперативно-техническое обслуживание и оперативно-диспетчерское управление в сумме 62 623,46 тыс. руб., включены затраты в размере 10 485,06 тыс. руб., в связи с чем суд пришел к выводу о том, что затраты на ремонтный фонд и оперативно-диспетчерское управление не являлись предметом дополнительного анализа регулятором, в связи с чем уровень подконтрольных расходов на 2020 год является заниженным.».

02.06.2020 во исполнение вступившего в законную силу решения Кемеровского областного суда по делу 3а-249/2019 от 20.08.2019, оставленного без изменения апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.02.2020 по делу № 81-АПА19-28 Региональной энергетической комиссией Кузбасса принято постановление № 81.

08.07.2021 во исполнение вступившего в законную силу решения Кемеровского областного суда по делу № 3а-18/2021 от 15.01.2021, оставленного без изменения апелляционным определением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции № 66а-455/2021 от 13.05.2021 Региональной энергетической комиссией Кузбасса  принято постановление № 250.

Исполняя вышеуказанные судебные акты, органом регулирования произведены соответствующие перерасчеты расходов на оперативно-диспетчерское обслуживание и оперативно-диспетчерское управление в сумме 62 623, 46 тыс. руб. на 2020 год.

Учитывая изложенное, а также то, что вышеуказанные расходы были учтены органом регулирования при принятии заменяющих актов, включение данных средств в состав тарифа, приведет к двойному учету расходов, нарушению пункта 5 Основ ценообразования № 1178.

Судами отмечено, что регулирующим органом в отношении                               ООО «СибЭнергоТранс-42» утвержден баланс электрической энергии в размере 128 051,544 тыс. кВт.ч больше заявленного 126 185,043 тыс.кВт.ч., увеличив его на 2 117,408 тыс.кВт.ч. в объеме передачи электрической энергии с                               ООО «СибПСК».

Основанием для принятия органом регулирования данного решения послужили произошедшие у ООО «СибЭнергоТранс-42» изменения в электросетевом хозяйстве, а именно передача имущества, предназначенного для оказания услуг по передаче электрической энергии в аренду                                         ООО «СибЭнергоСеть» с последующей передачей имущества в субаренду ООО «СибЭнергоТранс-42».

РЭК Кузбасса обращает внимание на то, что постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.12.2021 решение от 30.04.2021 Арбитражного суда Кемеровской области и постановление от 28.07.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А27-829/2021 отменены.

Дело по заявлению ООО «СибЭнергоСеть» о признании незаконным бездействия Региональной энергетической комиссии Кузбасса, выразившегося в не установлении ему парных индивидуальных тарифов и необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2021 год; об обязании РЭК Кузбасса установить парные индивидуальные тарифы и НВВ в отношении ООО «СибЭнергоСеть» на 2021 год направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

В соответствии с пунктом 63 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 тариф взаиморасчетов между двумя сетевыми организациями определяется исходя из разности между тарифной выручкой сетевой организации - получателя услуги по передаче электрической энергии, получаемой ею от потребителей электрической энергии на всех уровнях напряжения, и необходимой валовой выручкой (с учетом расходов на оплату потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям и средств, получаемых (оплачиваемых) от других сетевых организаций), так как выручка ТСО формируется котловыми и межсетевыми тарифами. В указанном выше решении суда исполнение данного положения Основ ценообразования не предусмотрено так как распространяется только на часть ТСО.

Судебными актами снижение органом регулирования выручки смежных сетевых организаций не предусмотрено. В следствие этого увеличение НВВ организации за счет изменения индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов со смежными ТСО приведет к необоснованному уменьшению выручки смежных ТСО. Следствием этого со стороны органа регулирования станет нарушение статьи 6 ФЗ № 35 «Об электроэнергетике», касающегося обеспечения недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики.

На основании изложенного выше предлагается к рассмотрению прилагаемый проект постановления.

Приложение № 4 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Газпром газораспределение Томск» на утверждение стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя:

-	стандартизированная тарифная ставка (Спр) на проектирование сети газопотребления, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение);

-	стандартизированная тарифная ставка (СГ) на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка (Спрг) на установку пункта редуцирования газа пропускной способностью, в расчете на 1 шт.;

-	стандартизированная тарифная ставка (Соу) на установку отключающих устройств (без учета стоимости отключающего устройства), в расчете на 1 шт.;

-	стандартизированная тарифная ставка () на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя, в расчете на 1 км;

-	стандартизированная тарифная ставка (Спу) на установку прибора учета газа (без учета стоимости прибора учета газа), в расчете на 1 шт.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных филиалом ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области, являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации";

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. СБЦП 81 - 2001-01. Территориальное планирование и планировка территорий. (утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом № 260 от 28.05.2010 г.

  - Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (утвержден Приказом Роскомзема от 28.12.1995 №70)

  - Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен письмом Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 22.06.1998 № 9-4/84);

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (утвержден в Госстрое РФ 26.09.2000);

  - Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства (утвержден постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 года №121);

  - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания (утвержден и введен в действие с 01.01.2004 г. постановлением Госстроя России от 23.12.2003 № 213);

  - Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. (приложение № 4 к приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ от 27.02.2015 № 140/пр);

  - Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145);

  - «Примерный прейскурант на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» (утв. Приказом ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35)

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

  - Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2017 утвержденные Приказом Минстроя России от 21 июля 2017 г. № 1012/пр;

  - Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика МДС 81-7.2000 (Рекомендовано к применению письмом Минстроя РФ от 13 декабря 1995 г. № ВБ-29/12-347;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

Согласно пункту 13 Правил, в случае, если заявитель обратился к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, в договоре о подключении указываются расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) расчет размера стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования, и (или) расчет размера стоимости услуг по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства и (или) по установке прибора учета газа, величины которых устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Таким образом, исходя из представленных материалов, эксперты провели экспертизу расчета стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя.

Перечень представленных материалов

- Заявление об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя;

- Пояснительная записка по порядку расчета размера стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя;

Расчет стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение

внутри границ земельного участка заявителя

В пояснительной записке по порядку расчета размера стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя, представленной предприятием, сообщается, что в 2020 году технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя не осуществлялось. На 2021 год постановлением РЭК Кузбасса Постановление РЭК Кузбасса от 24.12.2020 № 798 для предприятия установлены стандартизированные тарифные ставки, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя. Предприятие предлагает определить размер стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя на 2022 год на уровне утвержденных на 2021 год с применением ИЦП в строительстве на 2022 год в размере 1,043, опубликованном на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021.

Эксперты, проанализировав расчеты предлагаемых предприятием стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя, предлагают утвердить их на уровне предложений предприятия.

Сводная таблица предлагаемых к утверждению стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя для ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса на период 
с 01.01.2022 по 31.12.2022

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС и налога на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спр) на проектирование сети газопотребления: |  |  |
| 1.1. | при использовании газа на коммунально-бытовые нужды: |  |  |
| 1.1.1. | без учета проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.1.1.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 10 279 |
| 1.1.1.2 | 11-42 м³/час |  | 144 123 |
| 1.1.2. | с учетом проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.1.2.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 23 487 |
| 1.1.2.2 | 11-42 м³/час |  | 157 330 |
| 1.2. | при использовании газа на иные нужды: |  |  |
| 1.2.1. | без учета проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.2.1.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 478 609 |
| 1.2.1.2 | 11-42 м³/час |  | 693 648 |
| 1.2.2. | с учетом проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.2.2.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 651 636 |
| 1.2.2.2 | 11-42 м³/час |  | 866 676 |
| 2. | Размер стандартизированной тарифной ставки (СГ) на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии: |  |  |
| 2.1. | стальных газопроводов надземного (наземного) типа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.1.1. | 25 мм и менее | руб./км | 1 957 746 |
| 2.1.2. | 26-38 мм |  | 2 015 858 |
| 2.1.3. | 39-45 мм |  | 2 046 337 |
| 2.1.4. | 46-57 мм |  | 2 088 600 |
| 2.1.5. | 58-76 мм |  | 2 088 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2. | стальных газопроводов подземного типа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.2.1. | 26-38 мм | руб./км | 2 723 938 |
| 2.2.2. | 39-45 мм |  | 2 754 417 |
| 2.2.3. | 46-57 мм |  | 2 796 680 |
| 2.2.4. | 58-76 мм |  | 2 796 680 |
| 2.3. | полиэтиленовых газопроводов, наружным диаметром: |  |  |
| 2.3.1. | 32 мм и менее | руб./км | 2 018 956 |
| 2.3.2. | 33-63 мм |  | 2 157 753 |
| 2.3.3. | 64-90 мм |  | 2 300 680 |
| 3. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спрг) на установку пункта редуцирования газа пропускной способностью: |  |  |
| 3.1. | до 10 м³/час | руб./шт. | 186 231 |
| 3.2. | 11 - 20 м3/час |  | 186 231 |
| 3.3. | 21 - 31 м3/час |  | 186 231 |
| 3.4. | 32 - 49 м³/час |  | 186 231 |
| 4. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Соу) на установку отключающих устройств (без учета стоимости отключающего устройства): | руб./шт. | 6 506 |
| 5. | Размер стандартизированной тарифной ставки () на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя: |  |  |
| 5.1. | стальных газопроводов, диаметром: |  |  |
| 5.1.1. | до 10 мм | руб./км | 1 101 680 |
| 5.1.2. | 11-15 мм |  | 1 155 717 |
| 5.1.3. | 16-20 мм |  | 1 214 957 |
| 5.1.4. | 21-25 мм |  | 1 323 523 |
| 5.1.5. | 26-32 мм |  | 1 641 493 |
| 6. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спу) на установку прибора учета газа (без учета стоимости прибора учета газа): | руб./шт. | 1 576 |

Приложение № 5 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя для

ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области – Кузбасса на период
 с 01.01.2022 по 31.12.2022

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок (без НДС и налога на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спр) на проектирование сети газопотребления: |  |  |
| 1.1. | при использовании газа на коммунально-бытовые нужды: |  |  |
| 1.1.1. | без учета проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.1.1.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 10 279 |
| 1.1.1.2 | 11-42 м³/час |  | 144 123 |
| 1.1.2. | с учетом проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.1.2.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 23 487 |
| 1.1.2.2 | 11-42 м³/час |  | 157 330 |
| 1.2. | при использовании газа на иные нужды: |  |  |
| 1.2.1. | без учета проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.2.1.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 478 609 |
| 1.2.1.2 | 11-42 м³/час |  | 693 648 |
| 1.2.2. | с учетом проектирования пункта редуцирования газа, с максимальным часовым расходом газа: |  |  |
| 1.2.2.1 | до 10 м³/час | руб. за 1 присоединение | 651 636 |
| 1.2.2.2 | 11-42 м³/час |  | 866 676 |
| 2. | Размер стандартизированной тарифной ставки (СГ) на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии: |  |  |
| 2.1. | стальных газопроводов надземного (наземного) типа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.1.1. | 25 мм и менее | руб./км | 1 957 746 |
| 2.1.2. | 26-38 мм |  | 2 015 858 |
| 2.1.3. | 39-45 мм |  | 2 046 337 |
| 2.1.4. | 46-57 мм |  | 2 088 600 |
| 2.1.5. | 58-76 мм |  | 2 088 600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | стальных газопроводов подземного типа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
| 2.2.1. | 26-38 мм | руб./км | 2 723 938 |
| 2.2.2. | 39-45 мм |  | 2 754 417 |
| 2.2.3. | 46-57 мм |  | 2 796 680 |
| 2.2.4. | 58-76 мм |  | 2 796 680 |
| 2.3. | полиэтиленовых газопроводов, наружным диаметром: |  |  |
| 2.3.1. | 32 мм и менее | руб./км | 2 018 956 |
| 2.3.2. | 33-63 мм |  | 2 157 753 |
| 2.3.3. | 64-90 мм |  | 2 300 680 |
| 3. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спрг) на установку пункта редуцирования газа пропускной способностью: |  |  |
| 3.1. | до 10 м³/час | руб./шт. | 186 231 |
| 3.2. | 11 - 20 м3/час |  | 186 231 |
| 3.3. | 21 - 31 м3/час |  | 186 231 |
| 3.4. | 32 - 49 м³/час |  | 186 231 |
| 4. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Соу) на установку отключающих устройств (без учета стоимости отключающего устройства): | руб./шт. | 6 506 |
| 5. | Размер стандартизированной тарифной ставки () на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя: |  |  |
| 5.1. | стальных газопроводов, диаметром: |  |  |
| 5.1.1. | до 10 мм | руб./км | 1 101 680 |
| 5.1.2. | 11-15 мм |  | 1 155 717 |
| 5.1.3. | 16-20 мм |  | 1 214 957 |
| 5.1.4. | 21-25 мм |  | 1 323 523 |
| 5.1.5. | 26-32 мм |  | 1 641 493 |
| 6. | Размер стандартизированной тарифной ставки (Спу) на установку прибора учета газа (без учета стоимости прибора учета газа): | руб./шт. | 1 576 |

Приложение № 6 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2022 год к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит»

ООО «ЭнергоТранзит» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее - РЭК) с заявлением  об установлении платы за подключение на 2022 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЭнергоТранзит» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 
«О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении 
в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства 
для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Приказ Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлены обосновывающие материалы 
для установления платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2022 год к тепловым сетям 
ООО «ЭнергоТранзит», которые содержат:

Заявку на подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, мебельного салона «Громада» г. Новокузнецк, пр. Строителей-7, корпус 2 (42:30:0301014:0140), вместе с условиями на подключение.

Заявку на подключение к системе теплоснабжения многоквартирного жилого дома №1 секции А.Б г. Новокузнецк, ул. Горьковская (42:30:0413005:9), вместе с условиями на подключение.

Заявку на подключение к системе теплоснабжения детского сада на 140 мест г. Новокузнецк, ул. Звездова (42:30:0604057:7056), вместе с условиями на подключение.

Заявку на подключение к системе теплоснабжения выставочного центра г. Новокузнецк, ул. ул. Орджоникидзе, 14 корпус Б (42:30:0301011:62), вместе с условиями на подключение.

Обоснование мероприятий по подключению.

Сметы на проектирование.

Сметы на строительно-монтажные работы.

Расчет затрат на оплату труда.

Расчет стоимости автоуслуг для выполнения работ по подключению объектов заявителей к тепловым сетям ООО «СибЭнерго» на 2022 год.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

Письмом от 24.12.2021 № 3/1-14568-12 предприятие представило скорректированное значение подключаемой тепловой нагрузки.  В соответствии с представленными документами планируется присоединить объекты заявителей:

Объект капитального строительства, мебельного салона «Громада» г. Новокузнецк, пр. Строителей-7, корпус 2 (42:30:0301014:0140) заявитель Овчинников В.Е., Семухин А.Н.

Многоквартирный жилой дом №1 секции А.Б г. Новокузнецк, ул. Горьковская (42:30:0413005:9) заявитель ООО «УК «Союз».

Детский сад на 140 мест г. Новокузнецк, ул. Звездова (42:30:0604057:7056) заявитель Минстрой Кузбасса.

Выставочный центр г. Новокузнецк, ул. ул. Орджоникидзе, 14 корпус Б (42:30:0301011:62) заявитель ООО «Сервисная угольная компания».

Необходимость подключения подтверждается заявкой и техническими условиями для подключения к тепловым сетям.

Общая подключаема нагрузка составляет 1,41924 Гкал/ч.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объектов подключения.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными ООО «ЭнергоТранзит» материалами, в целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Для подключения объекта капитального строительства, мебельного салона «Громада» г. Новокузнецк, пр. Строителей-7, корпус 2 (42:30:0301014:0140) построить тепловую сеть от ТК-12/1 до границы земельного участка нежилого здания (2Дн 57 мм, протяженностью 64 м в однотрубном исчислении).

Для подключения объекта многоквартирный жилой дом №1 секции А.Б г. Новокузнецк, ул. Горьковская (42:30:0413005:9) построить тепловую сеть от УТ-1 до МКД № 1 (стена здания) (2Дн 89 мм, протяженностью 85,5 м в однотрубном исчислении).

Для подключения объекта детский сад на 140 мест г. Новокузнецк, ул. Звездова (42:30:0604057:7056) построить тепловую сеть от УТ-5 до границы земельного участка нежилого здания (2Дн 76 мм, 2Дн 57 мм                                                протяженностью 26,5 м в однотрубном исчислении).

Для подключения объекта  выставочный центр г. Новокузнецк, ул. ул. Орджоникидзе, 14 корпус Б (42:30:0301011:62) построить тепловую сеть от ТК-8 Орджоникидзе до границы земельного участка нежилого здания (2Дн 89 мм протяженностью 486 м в однотрубном исчислении).

# В качестве обосновывающего материала, представлена пояснительная записка, заявки потребителей на подключение, технические условия на подключения.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства тепловых сетей обоснованной.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 8567,17 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающего материала, представлены сметные расчета на проектные работы и на строительство.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловых сетей показала, что сметная стоимость заявленных мероприятий не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считает их обоснованными и предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 8567,17 тыс. руб. (без НДС).

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 8567,17 | 8567,17 | 0,00 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий по подключению объекта заявителя

Согласно п. 172 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 
к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

ООО «ЭнергоТранзит» предлагает в расчет платы за подключение 
к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых 
при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 1,4192 Гкал/час в размере 174,11 тыс. руб., в том числе:

- «Оплата труда» - 95 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 28,69 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 49,96 тыс. руб.;

- «Расходы на сырье и материалы» - 0,47 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 122,68 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 
95 тыс. руб. Экспертами проверен представленный расчет затрат 
на оплату труда. В соответствии с данными Кемеровостата средняя заработная плата работников, занятых обеспечением электрической энергией, газом и паром, составляет с января по сентябрь 2021 года 
в Новокузнецком городском округе 49646,7 руб./мес. (https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=327310002021).
С учетом ИПЦ (2022/2021), опубликованном на официальном сайте Минэкономразвития России, средний размер заработной платы 
в 2022 году будет составлять: 49646,7 руб./мес. × 1,043 = 51781,51 руб./мес., 
что выше предложения предприятия (48785 руб./мес.) на 2996,51 руб./мес. Экспертами скорректирован расчет предприятия в части количества часов на обработку заявки на подключение.

Фонд рабочего времени

| Наименование должности | Кол-во чел. часов на обработку заявки по предложению предприятия | Кол-во чел. часов на обработку заявки по предложению экспертов |
| --- | --- | --- |
| Инженер ПТО | 16 | 16 |
| Инженер ПТО | 16 | 0 |
| Инженер ПТО | 16 | 0 |
| Ведущий экономист | 3 | 3 |
| Сметчик | 12 | 12 |
| Специалисты по приему заявок | 1 | 1 |
| Главный инженер | 8 | 2 |
| Технический директор | 8 | 1 |

Расходы по данной статье экспертами рассчитаны в размере 44,11 тыс. руб.

Сумма отчислений на социальные нужды заявлена предприятием 
в размере 30,2 тыс. руб. Эксперты рассчитали величину отчислений 
на социальные нужды в соответствии с минимальным значением отчислений: 44,11 тыс. руб. (расходы на оплату труда) × 30,2 % (размер отчислений) = 13,32 тыс. руб.

Предприятием заявлены «Прочие расходы» в сумме 49,96 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы автотранспортные услуги. 
В качестве обоснования представлен расчет стоимости автоуслуг 
для выполнения работ по подключению объектов заявителей к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит» на 2022 год. Эксперты проанализировали представленный расчет, согласились с его правильностью и предлагают к включению в расходы на проведение мероприятий по подключению в качестве экономически обоснованных расходов сумму 49,96 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Предприятием заявлены «расходы на сырье и материалы» в сумме 0,47 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы автотранспортные бумагу и прочие расходы на сырье и материалы. 
В качестве обоснования представлен расчет стоимости бумаги
для выполнения работ по подключению объектов заявителей к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит» на 2022 год в размере 0,085 тыс. руб. Затраты на прочие расходы на сырье и материалы не обоснованы. Эксперты проанализировали представленный расчет предлагают к включению в расходы стоимость бумаги на проведение мероприятий по подключению в сумме 0,17 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составляет 0,3 тыс. руб.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя при этом составляют: 44,11 тыс. руб. (расходы на оплату труда) + 13,32 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды) + 49,96 тыс. руб. (расходы на выполнение работ и услуг производственного характера) + 0,17 (расходы на сырье и материалы) = 107,56 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия при этом составила 66,55 тыс. руб.

## Таким образом расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) составят 107,56 тыс. руб. ÷ 1,4192 Гкал/ч = 
75,79 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 2 (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит»

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 174,11 | 107,56 | -66,55 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,47 | 0,17 | -0,30 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 95,00 | 44,11 | -50,88 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 28,69 | 13,32 | -15,37 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 49,96 | 49,96 | 0,00 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 49,96 | 49,96 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 1,4192 | 1,4192 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 122,68 | 75,79 | -46,89 |

Таблица 3

Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2022 год к тепловым сетям 
ООО «ЭнергоТранзит»

| № п/п | Наименование | Размерность | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плата за подключение объектов заявителей, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс.руб/ Гкал/ч | 122,68 | 75,79 | -46,89 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: | Тыс.руб/ Гкал/ч | 6036,45 | 6036,45 | 0 |
| 2.1. | 50 - 250 мм | Тыс.руб/ Гкал/ч | 6036,45 | 6036,45 | 0 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | Тыс.руб/ Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | Тыс.руб/ Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  | Справочно: подключаемая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,4192 | 1,4192 | 0 |

Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2022 год к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит»

По итогам анализа, представленного предприятием предложения по расчету платы за подключение на 2022 год к тепловым сетям, эксперты предлагают принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит», в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки, в размере 6 112,24 тыс. руб./Гкал/ч

Приложение № 7 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Плата за подключение к системе теплоснабжения

ООО «ЭнергоТранзит» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения на 2022 год

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

| № п/п | Наименование | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе: |  |  |  |
| 1. | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  | 75,79 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей |  | 6036,45 |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей |  | - |
| 4. | Налог на прибыль (Н) |  | 0,00 |

Приложение № 8 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2022 год к тепловым сетям ООО «СибЭнерго»

ООО «СибЭнерго» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее - РЭК) с заявлением  об установлении платы за подключение на 2022 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям ООО «СибЭнерго».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «СибЭнерго» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 
«О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении 
в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства 
для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Приказ Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлены обосновывающие материалы 
для установления платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2022 год к тепловым сетям 
ООО «СибЭнерго», которые содержат:

Заявку на подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства г. Новокузнецк, ул. Учительская, 17, ул. Учительская, 17 корпус 6 пом. 1, ул. Учительская, 17 корпус 1, вместе с условиями на подключение.

Заявку на подключение к системе теплоснабжения г. Новокузнецк, ул. 375 км, д. 32, корпус 7, пом. 1, пом. 2, вместе с условиями на подключение.

Обоснование мероприятий по подключению.

Сметы на проектирование.

Сметы на строительно-монтажные работы.

Расчет затрат на оплату труда.

Расчет стоимости автоуслуг для выполнения работ по подключению объектов заявителей к тепловым сетям ООО «СибЭнерго» на 2022 год.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

Письмом от 23.12.2021 № 4-14502-12 предприятие представило скорректированное значение подключаемой тепловой нагрузки.  В соответствии с представленными документами планируется присоединить объекты заявителей:

Объекта г. Новокузнецк, ул. Учительская, 17, ул. Учительская, 17 корпус 6 пом. 1, ул. Учительская, 17 корпус 1.

Объекта г. Новокузнецк, ул. 375 км, д. 32, корпус 7, пом. 1, пом. 2.

Всего планируемая подключаемая нагрузка в 2022 году составляет 0,4484 Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой и техническими условиями для подключения к тепловым сетям.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объектов подключения.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными ООО «СибЭнерго» материалами, в целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Для подключения объекта г. Новокузнецк, ул. Учительская, 17, ул. Учительская, 17 корпус 6 пом. 1, ул. Учительская, 17 корпус 1 необходимо построить тепловую сеть от ТК-25 до границы земельного участка протяженностью 376 м в однотрубном исчислении и диаметром 89 мм.

Для подключения объекта г. Новокузнецк, ул. 375 км, д. 32, корпус 7,  пом. 1, пом. 2 необходимо построить тепловую сеть от ТК-2 до границы земельного участка протяженностью 21 м в однотрубном исчислении и диаметром 89 мм.

# В качестве обосновывающего материала, представлена пояснительная записка, заявки потребителей на подключение, технические условия на подключения.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства тепловых сетей обоснованной.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 2707,689 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающего материала, представлены сметные расчета на проектные работы и на строительство.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловых сетей показала, что сметная стоимость заявленных мероприятий не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считает их обоснованными и предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 2707,689 тыс. руб. (без НДС).

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2707,689 | 2707,689 | 0,00 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий по подключению объекта заявителя

Согласно п. 172 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 
к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

ООО «СибЭнерго» предлагает в расчет платы за подключение 
к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых 
при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 0,4484 Гкал/час в размере 87,21 тыс. руб., в том числе:

- «Оплата труда» - 47,50 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 14,34 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 24,98 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 194,48 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 
47,50 тыс. руб. Экспертами проверен представленный расчет затрат 
на оплату труда. В соответствии с данными Кемеровостата средняя заработная плата работников, занятых обеспечением электрической энергией, газом и паром, составляет с января по сентябрь 2021 года 
в Новокузнецком городском округе 49646,7 руб./мес. (https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=327310002021). 
С учетом ИПЦ (2022/2021), опубликованном на официальном сайте Минэкономразвития России, средний размер заработной платы 
в 2022 году будет составлять: 49646,7 руб./мес. × 1,043 = 51781,51 руб./мес., 
что выше предложения предприятия (48785 руб./мес.) на 2996,51 руб./мес. Расходы по данной статье предприятием предлагается принять в размере 47,499 тыс. руб. Экспертами скорректирован расчет предприятия в части количества часов на обработку заявки на подключение.

Фонд рабочего времени

| Наименование должности | Кол-во чел. часов на обработку заявки по предложению предприятия | Кол-во чел. часов на обработку заявки по предложению экспертов |
| --- | --- | --- |
| Инженер ПТО | 16 | 16 |
| Инженер ПТО | 16 | 0 |
| Инженер ПТО | 16 | 0 |
| Ведущий экономист | 3 | 3 |
| Сметчик | 12 | 12 |
| Специалисты по приему заявок | 1 | 1 |
| Главный инженер | 8 | 2 |
| Технический директор | 8 | 1 |

Расходы по данной статье экспертами рассчитаны в размере 22,057 тыс. руб.

Сумма отчислений на социальные нужды заявлена предприятием 
в размере 30,2 тыс. руб. Эксперты рассчитали величину отчислений 
на социальные нужды в соответствии с минимальным значением отчислений: 22,057 тыс. руб. (расходы на оплату труда) × 30,2 % (размер отчислений) = 6,661 тыс. руб.

Предприятием заявлены «Прочие расходы» в сумме 24,98 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы автотранспортные услуги. 
В качестве обоснования представлен расчет стоимости автоуслуг 
для выполнения работ по подключению объектов заявителей к тепловым сетям ООО «СибЭнерго» на 2022 год. Так же представлен договор № СГ-39-20/Р-80-20 от 01.06.2020, заключенный с ООО «Развитие» на оказание автотранспортных услуг. Эксперты проанализировали представленный расчет, согласились с его правильностью и предлагают к включению в расходы на проведение мероприятий по подключению в качестве экономически обоснованных расходов сумму 24,98 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Предприятием заявлены «расходы на сырье и материалы» в сумме 0,385 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы автотранспортные бумагу и прочие расходы на сырье и материалы. 
В качестве обоснования представлен расчет стоимости бумаги
для выполнения работ по подключению объектов заявителей к тепловым сетям ООО «СибЭнерго» на 2022 год в размере 0,085 тыс. руб. Затраты на прочие расходы на сырье и материалы не обоснованы. Эксперты проанализировали представленный расчет предлагают к включению в расходы стоимость бумаги на проведение мероприятий по подключению в сумме 0,085 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составляет 0,3 тыс. руб.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя при этом составляют: 22,06 тыс. руб. (расходы на оплату труда) + 6,66 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды) + 24,98 тыс. руб. (расходы на выполнение работ и услуг производственного характера)+ 0,08 (расходы на сырье и материалы) = 53,78 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия при этом составила 33,42 тыс. руб.

## Таким образом расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) составят 53,78 тыс. руб. ÷ 0,4484 Гкал/ч = 
119,94 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 2 (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к тепловым сетям ООО «СибЭнерго

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 87,21 | 53,78 | -33,42 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,38 | 0,08 | -0,30 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 47,50 | 22,06 | -25,44 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14,34 | 6,66 | -7,68 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 24,98 | 24,98 | 0,00 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 24,98 | 24,98 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,4484 | 0,4484 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 194,48 | 119,94 | -74,54 |

Таблица 3

Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2022 год к тепловым сетям 
ООО «СибЭнерго»

| № п/п | Наименование | Размерность | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плата за подключение объектов заявителей, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс.руб/ Гкал/ч | 194,48 | 119,94 | -74,54 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: | Тыс.руб/ Гкал/ч | 6038,58 | 6038,58 | 0 |
| 2.1. | 50 - 250 мм | Тыс.руб/ Гкал/ч | 6038,58 | 6038,58 | 0 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | Тыс.руб/ Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | Тыс.руб/ Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  | Справочно: подключаемая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,4484 | 0,4484 | 0 |

Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2022 год к тепловым сетям ООО «СибЭнерго»

По итогам анализа, представленного предприятием предложения по расчету платы за подключение на 2022 год к тепловым сетям, эксперты предлагают принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «СибЭнерго», в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки, в размере 6 158,52 тыс. руб./Гкал/ч

Приложение № 9 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «СибЭнерго» 
в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения на 2022 год

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

| № п/п | Наименование | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе: |  |  |  |
| 1. | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  | 119,94 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей |  | 6038,58 |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей |  | - |
| 4. | Налог на прибыль (Н) |  | 0,00 |

Приложение № 10 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МБУ «Кемдор», для внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 13.05.2021 № 151 «Об утверждении инвестиционной программы МБУ «Кемеровские автодороги» в сфере водоотведения (поверхностные сточные воды) Кемеровского городского округа 
на 2021-2023 годы»

Ранее инвестиционная программа для МБУ «Кемдор» не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

В адрес Предприятия поступило заявления о подключении (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объектов капитального строительства:

- «Квартал Юстиций в г. Кемерово», расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 42:24:0501009:7520 и 42:24:0501009:7509.

- Автомобильный мост через реку Большая Камышная с подходами.

В целях обеспечения подключения объекта капитального строительства и дальнейшего гарантированного водоотведения без ущерба для существующих потребителей, подключенных к ливневой канализации МБУ «Кемдор», необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство ливневой канализации в квартале юстиций г. Кемерово.

строительство ливневой канализации в через автомобильный мост через р. Большая Камышная.

В связи с этим, в соответствии с п. 7 статьи 18 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» МБУ «Кемдор» обратилось (исходящее от 28.04.2021 №512) в адрес РЭК Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы, включающую мероприятия, обеспечивающие техническую возможность подключения (технологического присоединения).

Согласно предложению предприятия, суммарный объем финансирования составил 51,553 млн. руб. без НДС (за счет платы за подключение):

| Наименование объекта | Стоимость с индек-сацией | Потребность в финансировании по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 51,553 | 27,863 | 23,690 | 0,000 |
| Магистральный коллектор от ул. Терешковой вдоль просп. Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очищенных вод в реку Большая Камышная. Стоимость в ценах на 3 квартал 2020 года 736,987 млн. руб. (объем сбора ливневой канализации 451548 м3/год) | 51,553 | 27,863 | 23,690 | 0,000 |
| «Кузбасс-Арена», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Притомский, 10 (объем сбора ливневой канализации 13186,8 м3/год) | 19,194 | 3,720 | 15,474 | 0,000 |
| Ледовый дворец «Кузбасс» по адресу: пр. Притомский, 12, кадастровый номер 42:24:0501009:6937, Центральный район, г. Кемерово (объем сбора ливневой канализации 14785,00 м3/год) | 20,853 | 20,853 | 0,000 | 0,000 |
| «Квартал Юстиций в г. Кемерово», расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 42:24:0501009:7520 и 42:24:0501009:7509 (объем сбора 2258 м3/год) | 5,651 | 1,630 | 4,021 | 0,000 |
| Автомобильный мост через реку Большая Камышная с подходами (объем сбора 2398 м3/год) | 5,855 | 1,660 | 4,195 | 0,000 |

Суммарная стоимость реализации мероприятий, необходимых для подключения объекта заявителя составляет 736 987,36 тыс. руб. с НДС. Общий объем водосбора вновь создаваемых объектов составляет 451 548 куб.м./год., в том числе:

объем водосбора объекта «Квартал Юстиций в г. Кемерово»
 2 258 куб.м./год. ;

объем водосбора объекта «Автомобильный мост через реку Большая Камышная с подходами» 2 398 куб.м./год.

При этом, стоимость реализации мероприятий по подключению принимается в расчет платы за подключение в доле от объема водосбора.

Инвестиционная программа разработана на основании технического задания, утвержденного постановлением Администрации города Кемерово от 26.10.2021 № 3026 на корректировку инвестиционной программы в сфере водоотведения (ливневая система водоотведения) МБУ «Кемдор» на 2021-2023 годы и включает мероприятие «Магистральный коллектор от ул. Терешковой вдоль просп. Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очищенных вод в реку Большая Камышная. Стоимость в ценах на 3 квартал 2020 года 736,987 млн. руб. (объем сбора ливневой канализации 451548 м3/год)».

Актуализированная схем водоснабжения и водоотведения города Кемерово с расчетными сроками на 2022 - 2032 годы утверждена постановлением Администрации города Кемерово от 09.0.2017 № 207 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города Кемерово с расчетными сроками на 2022 - 2032 годы».

В качестве обосновывающих материалов представлены следующие материалы:

положительное заключение государственной экспертизы;

техническое задание, утвержденное постановлением Администрации города Кемерово от 26.10.2021 № 3026.

Сводный сметный расчет.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты предлагают исключить из расходов на строительство трубопроводов затраты на осуществление технического заказчика, рассчитанные в соответствии с приказом Минстроя России от 02.06.2020 № 297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика» на сумму (106,14*12)*1,037*1,04 + (106,14*9)*1,037 = 2364,24 тыс. руб., так как данные затраты включают в себя расходы на затраты на оплату труда и налоги работников предприятия (не задействованных в непосредственном строительстве), на содержание служебного автотранспорта (з/п водителя, налог, ОСАГО, ГСМ), аренда офиса, коммунальные платежи, оргтехника, канцелярия, мебель, программы и базы данных. Указанные расходы относятся к ставке тарифа на подключаемую нагрузку. Указанные расходы исключены из расчета ставки за протяженность.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, специалисты предлагают принять объем финансирования инвестиционной программы ООО «КемДор» в сфере водоотведения (поверхностные сточные воды) Кемеровского городского округа на 2021-2023 годы в размере 46,825 млн. руб. без НДС (за счет платы за подключение):

| Наименование объекта | Стоимость с индек-сацией | Потребность в финансировании по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 46,825 | 27,863 | 18,962 | 0,000 |
| Магистральный коллектор от ул. Терешковой вдоль просп. Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очищенных вод в реку Большая Камышная. Стоимость в ценах на 3 квартал 2020 года 736,987 млн. руб. (объем сбора ливневой канализации 451548 м3/год) | 46,825 | 27,863 | 18,962 | 0,000 |
| «Кузбасс-Арена», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Притомский, 10 (объем сбора ливневой канализации 13186,8 м3/год) | 19,194 | 3,720 | 15,474 | 0,000 |
| Ледовый дворец «Кузбасс» по адресу: пр. Притомский, 12, кадастровый номер 42:24:0501009:6937, Центральный район, г. Кемерово (объем сбора ливневой канализации 14785,00 м3/год) | 20,853 | 20,853 | 0,000 | 0,000 |
| «Квартал Юстиций в г. Кемерово», расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 42:24:0501009:7520 и 42:24:0501009:7509 (объем сбора 2258 м3/год) | 3,287 | 1,630 | 1,657 | 0,000 |
| Автомобильный мост через реку Большая Камышная с подходами (объем сбора 2398 м3/год) | 3,491 | 1,660 | 1,831 | 0,000 |

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения предприятия выполнен на основании данных представленных МБУ «Кемеровские автодороги».

Приложение № 11 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

# «Приложение

# к постановлению Региональной

# энергетической комиссии Кузбасса

# от «13» мая 2021 г. № 151

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | МБУ «Кемеровские автодороги», 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 69 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация города Кемерово, 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

# Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения (поверхностные сточные воды)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 33,00 | 33,00 | 34,00 |
| 4 | Показатели качества | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,30 |

# Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения (поверхностные сточные воды), график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, млн. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость с индексацией | Потребность в финансировании по годам |  |  | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | нормативная прибыль | аморти-зация | плата за подключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 46,825 | 27,863 | 18,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,825 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 46,825 | 27,863 | 18,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,825 |
| 1.1.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 46,825 | 27,863 | 18,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,825 |
| 1.1.1.1 | Магистральный коллектор от ул. Терешковой вдоль просп. Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очищенных вод в реку Большая Камышная. Стоимость в ценах на 3 квартал 2020 года 736,987 млн. руб. (объем сбора ливневой канализации 451548 м3/год) | 46,825 | 27,863 | 18,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,825 |
| 1.1.1.1.1 | «Кузбасс-Арена», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Притомский, 10 (объем сбора ливневой канализации 13186,8 м3/год) | 19,194 | 3,720 | 15,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,194 |
| 1.1.1.1.2 | Ледовый дворец «Кузбасс» по адресу: пр. Притомский, 12, кадастровый номер 42:24:0501009:6937, Центральный район, г. Кемерово (объем сбора ливневой канализации 14785,00 м3/год) | 20,853 | 20,853 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,853 |
| 1.1.1.1.3 | «Квартал Юстиций в г. Кемерово», расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 42:24:0501009:7520 и 42:24:0501009:7509 (объем сбора 2258 м3/год) | 3,287 | 1,630 | 1,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,287 |
| 1.1.1.1.4 | Автомобильный мост через реку Большая Камышная с подходами (объем сбора 2398 м3/год) | 3,491 | 1,660 | 1,831 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,491 |
| 1.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Реконструкция существующих сетей водоотведения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | итого прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | итого амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | итого плата за подключение | 46,825 | 27,863 | 18,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,825 |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения (поверхностные сточные воды)

| № п/п | Наименование показателя | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фактический процент износа объектов водоотведения на 01.05.2021 | 360 387,26 | 249 372,51 | 111 014,75 | 40 047,32 |
| 2 | Плановый процент износа объектов водоотведения | 289 419,83 | 276 106,52 | 4,60% | 0 |

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (поверхностные сточные воды) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2021-2023 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 741373,00 | 765638,00 | 765638,00 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 3321,36 | 3493,14 | 3596,34 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 4,48 | 4,56 | 4,70 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 3321,36 | 3493,14 | 3596,34 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 4,48 | 4,56 | 4,70 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 100% | 100% |

# План снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Приложение № 12 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Тарифы АО «Кемеровская генерация» на горячую воду

в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке

Кемеровского городского округа через сети ООО «Спецтранспорт 42», на период с 01.01.2022 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения (с НДС), руб./м3 * |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей (без НДС), руб./м3 |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель (без НДС), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кемеровская генерация» | с 01.01.2022 | 133,07 | 123,07 | 141,86 | 132,06 | 110,89 | 102,56 | 118,22 | 110,05 | 10,46 | 1 665,46 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 141,89 | 131,21 | 151,28 | 140,82 | 118,24 | 109,34 | 126,07 | 117,35 | 10,88 | 1 780,38 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 13 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово),

для установления величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, и горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке Тайгинского городского округа на период 2021-2030 гг.

Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

Сокращенное наименование организации – ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

ИНН 4205153492

КПП 420501001

Юридический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Кузбасская, 6.

Фактический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Кузбасская, 6.

Письмом от 03.12.2021 года № 2021/000551/3 (вх. 6514 от 03.12.2021), в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса обратилось ОАО «СКЭК» об установлении одноставочных тарифов на услуги по производству и реализации тепловой энергии, и горячую воду в закрытой системе теплоснабжения                     на 2021-2030 гг. в отношении объектов теплоснабжения Тайгинского городского округа, в связи с заключением концессионного соглашения (КС) № 5/ТГО от 03.11.2021, на период 2021-2030 гг.

Региональной энергетической комиссии Кузбасса открыто дело «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке Тайгинского городского округа на 2021-2030 годы ОАО «СКЭК» № РЭК/168-СКЭК-2021-2030 от 07.12.2021.

По заключенному концессионному соглашению обществу переданы в эксплуатацию 6 котельных, работающие на угле (суммарная тепловая мощность 85,5 Гкал/час), 7 ЦТП и тепловые сети в г. Тайга. В котельных предприятия установлено 15 котлов следующих типов: паровые котлы КЕ-25-14 (6 шт), водогрейные котлы: КВЖТ-0,3 (2 шт.), КВМ – 100 (2 шт), Logano G221 (1 шт.), КВр-1,16 (2 шт.), Шухова (1 шт.), НР-18 (1 шт).

Тепловая сеть предприятия от котельной «Диспансер» и котельной «Приют», а также от 7 ЦТП выполнены по четырехтрубной схеме.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 22,00 км (из них двухтрубная теловая сеть 5,24 км, четырехтрубная тепловая сеть 16,76 км).

Схема теплоснабжения потребителей от котельных ОАО «СКЭК» закрытая. Отбор теплоносителя из тепловой сети не предусмотрен. Горячее водоснабжение осуществляется от котельных «Диспансер» и «Приют» и 7-ми ЦТП (источник тепловой энергии – Центральная котельная г. Тайга) по отдельным трубопроводам горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение по закрытой схеме теплоснабжения осуществляется круглогодично.

Потребителями тепловой энергии являются население, бюджетная сфера, иные потребители, а также вырабатываемая тепловая энергия используется для нагрева холодной воды, используемой для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на потребительском рынке.

Для производства тепловой энергии используется каменный уголь марки Др 0-200 (300) мм. Поставка угля, используемого для выработки тепловой энергии на котельных, осуществляется от АО ХК «СДС-Уголь». Доставка будет производиться ж. д. транспортом с разреза Первомайский до железнодорожной станции Тайга ЗСЖД маршрутами по 40-43 вагона.

Со станции Тайга ЗСЖД поставленные от поставщика топлива вагоны с углем локомотивом перевозчика - ОАО «РЖД», на основании договора №3/43 от 01.01.2021, подаются на место выгрузки – угольный склад Центральной котельной г. Тайга, ул. Таежная, 11, к которому ведет железнодорожный путь необщего пользования. Количество одновременно подаваемых вагонов с углем составляет не более 4 шт.

ОАО «СКЭК» уплачивает Перевозчику:

1.	Сбор за подачу и уборку вагонов локомотивом за каждый его выход;

2.	Ежесуточную плату за пользование железнодорожным путем необщего пользования;

3.	Штрафы за задержку вагонов на железнодорожном пути необщего пользования;

Со склада Центральной котельной г. Тайга, ул. Таежная, 11 грузовым автотранспортом уголь доставляется на малые котельные:

- Котельная «Приют», ул. Трудовые резервы, 18;

- Котельная №1, ул. Почтовая, 135д;

- Котельная «Д/сад», ул. Рабочая, 179;

- Котельная «Диспансер» п. Кедровый;

- Котельная Кузель, ул. Школьная, 14а

Распределение управленческих расходов между участками предприятия, задействованных при выработке тепловой энергии и обеспечении горячей водой потребителей производится согласно проценту зафиксированному учетной политикой предприятия (п. 3.9.8, стр. 173, том 1, Приказ о внесении изменений в Учетную политику № 320 от 31.12.2020).

Плановые расходы предприятия рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-Э.

ОАО «СКЭК» осуществляет генерацию, передачу и распределение тепловой энергии на территории Тайгинского городского округа с использованием подрядной схемы, в которой подрядная организация (ООО «Тайгинское ВКХ», далее ООО «ТВКХ») осуществляет деятельность, связанную с непосредственной эксплуатацией котельных.

ООО «ТВКХ» при оказании услуг технического обслуживания котельных, переданных по договору аренды ОАО «СКЭК», в целях обеспечения теплоснабжения, непосредственно и самостоятельно несет расходы:

- по закупке сырья и материалов (вспомогательные материалы и ГСМ для машин и механизмов, осуществляющих погрузку-разгрузку, буртовку топлива, а также спецодежда, хозинвентарь, реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы; материалы на текущий и капитальный ремонт, осуществляемый хозспособом; материалы на текущее содержание и техническое обслуживание).

- ФОТ на содержание обслуживающего персонала по обслуживанию 6 котельных, включая АУП ООО «ТВКХ» цехового и линейного персонала;

- отчисления с ФОТ;

- осуществлять плановый текущий ремонт котельных;

- в части работ и услуг производственного характера осуществлять вывоз шлака, оказывать услуги автотранспорта в части подвозки материалов для текущих ремонтов и обеспечения хозяйственной деятельности котельных, обслуживать приборы учета тепловой энергии»;

- в части осуществления хранения и подачи угля, осуществлять его погрузку, разгрузку, буртовку;

- иные расходы (работы и услуги, выполняемые по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг);

- арендная плата;

- служебные командировки;

- другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции, в том числе: налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, прочие налоги;

- расходы на услуги банка;

- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору).

В связи с тем, что предприятие ОАО «СКЭК» находится на общей системе налогообложения все расчеты произведены без учета НДС.

Тарифы ОАО «СКЭК» подлежат регулированию согласно положениям статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку предприятие производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации;

Трудовой Кодекс Российской Федерации;

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы 
по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент);

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли;

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. от 16.05.2014) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 27.12.2011 № 412, от 29.02.2012 № 36, от 27.04.2012 № 89, от 13.07.2012 № 200, от 15.02.2013 № 30, от 10.09.2013 № 286, от 18.12.2014 №1028);

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021, в соответствии с которым, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2022 год составит 104,3.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по установлению уровня тарифов на 2021-2030 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия. Расчеты и обоснования по статьям затрат в операционных расходах не представлены.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссии Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе анализа фактической деятельности предыдущего оператора. использовавшего рассматриваемый коммунальный комплекс, ООО «Кузбасская энергокомпания» за 2019 год, поскольку фактических данных за 2020 год у регулятора отсутствуют. Отчетность о фактической деятельности за 2020 год ООО «Кузбасская энергокомпания» не представлена. ООО «Кузбасская энергокомпания» осуществлял производственную деятельность по выработке и отпуску тепловой энергии потребителям на данном комплексе в период с 2018-2020 гг.

Тепловой баланс предприятия

ОАО «СКЭК» заявлен баланс выработки тепловой энергии в объеме 151 809 Гкал, исходя из собственных нужд котельных 5 680 Гкал и отпуска в сеть 146 129 Гкал, в том числе: на потребительский рынок 131 072 Гкал и потерь в тепловых сетях 15 057 Гкал.

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Котельные предприятия расположены на территории Тайгинского городского округа. Экспертами отмечается наличие актуализированной постановлением от 28.06.2021 № 345-п схемы теплоснабжения Тайгинского городского округа на сайте Администрации Тайгинского городского округа (http://adm-tayga.ru/images/GOROD/ADM/DOCS/345-%D0%BF_%D0%BE%D1%82_28.06_1_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C.docx).

Руководствуясь п. 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 №760-Э, эксперты считают обоснованным расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определить в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения, на 2021 год в размере 144,974 тыс. Гкал, на 2022 год на уровне 2021 года 144,974 тыс. Гкал., согласно письму №3631 от 27.12.2021 (вх. №7036 от 27.12.2021), подписанного главой администрации Тайгинского городского округа.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Эксперты отмечают, что предприятие ведет свою деятельность по теплоснабжению в данном узле с 2021 года, значения фактического полезного отпуска за 2020 год от предыдущего оператора оборудования не поступало. Соответственно достоверная динамика за 3 года представлена быть не может.

Объем потерь тепловой энергии на 2021 и 2022 гг. принят на уровне нормативного, учтенного в концессионном соглашении в размере 15,057 тыс. Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
3,73% от выработки тепловой энергии, и составят 6,200 тыс. Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс тепловой энергии ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения г. Тайга

на 2021 год

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие (55,26%) | 2 полугодие (44,74%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 166,231 | 91,853 | 74,378 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 160,031 | 88,428 | 71,603 |
| 3 | Полезный отпуск всего | 144,974 | 80,108 | 64,866 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок в горячей воде | 132,901 | 73,436 | 59,465 |
| 4.1 | - жилищные организации | 83,791 | 46,300 | 37,491 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 16,155 | 8,927 | 7,228 |
| 4.3 | - прочие потребители | 32,955 | 18,210 | 14,745 |
| 5 | Полезный отпуск на потребительский рынок в паре | 12,073 | 6,671 | 5,402 |
| 6 | Полезный отпуск на производственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери, всего | 21,354 | 11,799 | 9,555 |
| 7.1 | - на собственные нужды котельной | 6,200 | 3,426 | 2,774 |
| 7.2 | - в тепловых сетях | 15,057 | 8,320 | 6,737 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо

Обществом в своих предложениях заявлены расходы для приобретения котельного топлива:

- на 2021 год в сумме 64 602 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива 44 498 тыс. руб., при расчетном объеме угля 38 556 тыс. т, расходы на транспортировку 20 104 тыс. руб.;

- на 2022 год в сумме 70 882 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива заявлена 49 948 тыс. руб., расходы на транспортировку 20 934 тыс. руб.

В обоснование расходов обществом представлены обосновывающие документы в томе 1:

расчет расхода топлива по котельным ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ на период 2021-2022 годы, стр. 109;

расчет баланса топлива ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ на 2021-2022 годы, стр. 111;

схема доставки угля на котельные Тайгинского городского округа, стр. 112;

расчет естественной убыли угля при хранении, разгрузке и перевозке угля автомобильным транспортом для обеспечения котельных Тайгинского городского округа, стр. 113;

аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 20.26 статья затрат «Уголь», стр. 115;

аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 10.07 Переработка ТВКХ г. Тайга (Уголь ДР), стр. 118;

аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 10.03 Переработка ТВКХ г. Тайга (Уголь ДР), стр. 119;

договор поставки угля от 29.12.2020 № 127/20-ПА с ООО «Кузбасская энергокомпания» с приложением и документацией о закупке, стр. 120;

договор поставки угольной продукции от 11.12.2020 № 466-ТУ с протоколом рассмотрения, оценки и сопоставления предложений на участие в открытом запросе коммерческих предложений от 26.11.2020 и дополнительными соглашениями, стр. 129;

договор на оказание транспортных услуг от 09.12.2020 № 3-ТВКХ с дополнительными соглашениями, стр. 139;

договор на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов от 07.12.2020               № ДУ-89/20 с ОАО «РЖД», стр. 144;

паспорт пользователя услуг железнодорожного транспорта, стр. 158;

договор на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования ОАО «СКЭК» при станции Тайга ЗСЖД № 3/43 с уведомлениями и дополнительными соглашениями, стр. 159;

реестр операций по закупкам материальных ценностей за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 ООО «Кузбасская энергокомпания», стр. 176;

реестр операций по закупкам материальных ценностей за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 ОАО ХК «СДС-Уголь», стр. 177;

счет-фактуры с 01.01.2021 по 30.09.2021, стр. 178;

реестр операций по приему услуг за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 ОАО «РЖД» стр.	187;

счет-фактуры с 01.01.2021 по 30.09.2021, стр. 188;

реестр операций по приему услуг за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 ООО «ТВКХ», стр. 206;

счет-фактуры с 01.01.2021 по 30.09.2021, стр. 207;

договор поставки угольной продукции от 20.11.2021 № 504-ТУ с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 08.11.2021, стр. 211.

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (пункт 38 Основ ценообразования).

Объем потребления условного топлива, по каждой котельной, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя 
из норматива удельного расхода условного топлива, по каждой котельной, принятого на основании долгосрочных параметров в соответствующем периоде, согласно приложении № 7.3 к концессионному соглашению № 5/ТГО от 03.11.2021 (стр. 40 том 1). Расчет расхода условного топлива на 2021 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет расхода условного топлива ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения                 г. Тайга на 2021 год

|  | Название котельной | Удельный расход топлива | Годовая реализация тепловой энергии на ПР | Потери тепловой энергии в сетях | Отпуск ТЭ в сеть | Расход условного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг.у.т/Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | т.у.т/Гкал |
| 1 | Центральная котельная | 183,93 | 141 628,00 | 14 882,00 | 156 510,00 | 28 786,88 |
| 2 | Котельная р. Кузель | 249,16 | 371,00 | 17,40 | 388,40 | 96,77 |
| 3 | Котельная ул. Трудовые резервы | 295,04 | 398,00 | 26,70 | 424,70 | 125,3 |
| 4 | Котельная п. Кедровый | 241,15 | 1 300,00 | 55,60 | 1 355,60 | 326,9 |
| 5 | Котельная ул. Рабочая | 220,28 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 26,87 |
| 6 | Котельная ул. Почтовая | 231,77 | 1 155,00 | 75,30 | 1 230,30 | 285,15 |
|  | ИТОГО | 185,26 | 144 974,00 | 15 057,00 | 160 031,00 | 29 647,87 |

Расчет расхода условного топлива на 2022 год представлен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет расхода условного топлива ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения                 г. Тайга на 2022 год

|  | Название котельной | Удельный расход топлива | Годовая реализация тепловой энергии на ПР | Потери тепловой энергии в сетях | Отпуск ТЭ в сеть | Расход условного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг.у.т/Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | т.у.т/Гкал |
| 1 | Центральная котельная | 183,93 | 141 628,00 | 14 882,00 | 156 510,00 | 28 786,88 |
| 2 | Котельная р. Кузель | 249,16 | 371,00 | 17,40 | 388,40 | 96,77 |
| 3 | Котельная ул. Трудовые резервы | 295,04 | 398,00 | 26,70 | 424,70 | 125,3 |
| 4 | Котельная п. Кедровый | 241,15 | 1 300,00 | 55,60 | 1 355,60 | 326,9 |
| 5 | Котельная ул. Рабочая | 220,28 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 26,87 |
| 6 | Котельная ул. Почтовая | 231,77 | 1 155,00 | 75,30 | 1 230,30 | 285,15 |
|  | ИТОГО | 185,26 | 144 974,00 | 15 057,00 | 160 031,00 | 29 647,87 |

Низшая теплота сгорания поставляемого угля на 2021 год, принимается экспертами исходя из средней качественной характеристики угля «марка Др» отраженной в сертификатах качества, к поставляемому в 2021 году углю, в размере 5009 ккал/кг.

Низшая теплота сгорания поставляемого угля на 2022 год, принимается экспертами на уровне 2021 года, поскольку поставщиком угольной продукции в 2022 году по договору № 504–ТУ от 20.11.2021 заключенным с АО ХК «СДС-Уголь», грузоотправителем является, как и в 2021 году ООО «Шахтоуправление «Майское» (стр. 215, том 1).

В виду выше сказанного, принимаемый в расчет тепловой эквивалент составит 0,716 = 5009 ккал/кг / 7000 ккал/кг (7000 ккал/кг – базовая величина калорийности условного топлива).

Расчетный объем натурального топлива на 2021 год, при тепловом эквиваленте топлива – 0,716, составит 41 432 тыс. т. Расчет объема натурального топлива на 2021 год по котельным представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет объема натурального топлива по котельным ОАО «СКЭК»

по узлу теплоснабжения г. Тайга на 2021 год

|  | Название котельной | Расход условного топлива | Тепловой эквивалент | Расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т.у.т/Гкал |  | тонн |
| 1 | Центральная котельная | 28 786,88 | 0,716 | 40 229 |
| 2 | Котельная р. Кузель | 96,77 | 0,716 | 135 |
| 3 | Котельная ул. Трудовые резервы | 125,3 | 0,716 | 175 |
| 4 | Котельная п. Кедровый | 326,9 | 0,716 | 457 |
| 5 | Котельная ул. Рабочая | 26,87 | 0,716 | 38 |
| 6 | Котельная ул. Почтовая | 285,15 | 0,716 | 398 |
|  | ИТОГО | 29 647,87 |  | 41 432 |

Расчетный объем натурального топлива на 2022 год, при тепловом эквиваленте топлива – 0,716, составит 41 431 тыс. т. На снижение объема топлива повлияет реконструкция котельной по ул. Рабочая, согласно выполнению плана инвестиционной программы. Расчет объема натурального топлива на 2022 год по котельным представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расчет объема натурального топлива по котельным ОАО «СКЭК»

по узлу теплоснабжения г. Тайга на 2022 год

|  | Название котельной | Расход условного топлива | Тепловой эквивалент | Расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т.у.т/Гкал |  | тонн |
| 1 | Центральная котельная | 28 786,88 | 0,716 | 40 229 |
| 2 | Котельная р. Кузель | 96,77 | 0,716 | 135 |
| 3 | Котельная ул. Трудовые резервы | 125,3 | 0,716 | 175 |
| 4 | Котельная п. Кедровый | 326,9 | 0,716 | 457 |
| 5 | Котельная ул. Рабочая | 26,47 | 0,716 | 37 |
| 6 | Котельная ул. Почтовая | 285,15 | 0,716 | 398 |
|  | ИТОГО | 29 647,47 |  | 41 431 |

В связи с окончанием с 01.07.2021 действия постановления Госснаба СССР от 11.08.1987 № 109 «Об утверждении норм естественной убыли антрацитов, каменных и бурых углей и брикетов из каменных и бурых углей при хранении, разгрузке и перевозках нормой естественной убыли рядовых каменных углей» (документ утратил силу с 1 июля 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 13.06.2020 № 857), экспертами не принимается заявленная предприятием убыль перевозимого котельного топлива.

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования при определении обоснованности фактических значений расходов (цен) регулятор использует источники информации о ценах (тарифах) в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

Названные источники применяются последовательно, при этом отказ от определения планируемых цен в соответствии с одним источником информации подразумевает невозможность его использования и необходимость перехода к следующему источнику.

Стоимость угля на 2021 год принимается экспертами по договору, размещенному на официальном сайте zakupki.gov.ru (извещение о закупке                    № 32009676297) № 466-ТУ от 11.12.2020 с АО ХК «СДС-Уголь» (стр. 129 том 1). Экономически обоснованная цена угля принимается на уровне предложений предприятия, отраженной в дополнительном соглашении №2/1 от 01.01.2021 к    № 466-ТУ от 11.12.2020, в размере 1 154,12 руб./т. (без НДС) (стр. 138, том 1).

В связи с проведенным расчетом, расходы на покупку угля в 2021 году составят 47 817 тыс. руб. = 41 432 тыс. т. * 1 154,12 руб./т. / 1000.

Стоимость угля на 2022 год принимается экспертами по договору, размещенному на официальном сайте zakupki.gov.ru (извещение о закупке                       № 32110739582) № 504-ТУ от 30.11.2021 с АО ХК «СДС-Уголь». Экономически обоснованная цена угля принимается на уровне договорной цены, без учета доставки, в размере 1 295,46 руб./т. (без НДС).

В связи с проведенным расчетом, расходы на покупку угля в 2022 году составят 53 672 тыс. руб. = 41 431 тыс. т. * 1 295,46 руб./т. / 1000.

Доставку угля от грузоотправителя ООО «Шахтоуправление «Майское» (Прокопьевский район, п. Октябрьский) до г. Тайга планируется осуществлять железнодорожным транспортом. Стоимость доставки угля железнодорожным транспортом на 2021 год принята экспертами исходя из стоимости доставки одной тонны угля, отраженной в дополнительном соглашении №2/1 от 01.01.2021 к № 466-ТУ от 11.12.2020, в размере 439,55 руб./т. (без НДС) (стр. 138, том 1). Расходы на доставку угля железнодорожным транспортом на 2021 год принимаются в сумме 18 211 тыс. руб. = 41 432 т * 439,55 руб./т / 1000.

Стоимость доставки угля железнодорожным транспортом на 2022 год принята экспертами исходя из стоимости доставки принимаемой на 2021 год, в размере 439,55 руб./т., с учетом индекса изменения цен Минэкономразвития РФ от 30.09.2021 по транспорту 2022/2021 = 1,041 и составила 457,57 руб./т = 439,55 руб./т. * 1,041. Расходы на доставку угля железнодорожным транспортом на 2022 год принимаются в сумме 18 958 тыс. руб. = 41 431 т * 457,57 руб./т / 1000.

Стоимость услуги по содержанию ж/д тупика в 2021 году, используемого для разгрузки угля на центральном складе по адресу г. Тайга, ул. Таёжная, 11, включают в себя сбор за подачу и уборку вагонов локомотивом перевозчика в сумме 3 375 руб./сут. за 1 км (уведомление об изменении ставки договорной платы от 02.02.2021 № 573/3-С КАФТО (стр. 169 том 1) к договору с ОАО «РЖД» №3/43 от 01.01.2021 (стр. 160, том 1). Расходы на содержание тупика на 2021 год, принимаются в сумме 1 232 тыс. руб. = 3 375 руб. в сутки * 365 дней / 1000.

Стоимость услуги по содержанию ж/д тупика в 2022 году, принимается в сумме 3 621,39 руб./сут. за 1 км. (уведомление об изменении ставки договорной платы от 24.11.2021 № 23105/3-СТЦФТО (представлен по эл. почте) к договору с ОАО «РЖД» №3/43 от 01.01.2021 (стр. 160, том 1). Расходы на содержание тупика на 2022 год, принимаются в сумме 1 322 тыс. руб. = 3 621,39 руб. в сутки * 365 дней / 1000.

Стоимость услуги по маневровым работам с выходом локомотива на подачу и уборку вагонов в 2021 году принимается исходя из:

- ставки 522,5 руб., согласно таблице 10 Тарифного руководства №3 утвержденного Постановлением ФЭК РФ от 19.06.2002 № 35/15 (ред. от 10.06.2009, с изм. от 10.12.2015) «Об утверждении Правил применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте» (Тарифное руководство № 3)) – далее ТР № 3, (ставка определена по критериям до 5 вагонов и расстоянии от 2 до 3 км);

- районного коэффициента доплат, за работу в пустынных и безводных районах, районах с особыми климатическими условиями, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, согласно таб. 13 ТР № 3, в размере 1,10;

- повышающего коэффициента за подачу и уборку, согласно Приложению № 4 п. 1 Приказа ФАС России от 10.12.2015 № 1226/15 (в ред. от 12.05.2020), с 2021 г. составляет 5,090.

При принимаемой в расчет ставке и коэффициентов, стоимость услуги по маневровым работам за один выход локомотива на подачу или уборку вагонов в 2021 году составит 2 925,5 руб. = 522,5 * 1,10 * 5,090.

За один выход локомотив может поставить 4 вагона (вместимость склада). Средняя загрузка вагона углем составляет 69 тонн.

Таким образом, стоимость подачи и уборки вагонов на 2021 год принимается в сумме 21,20 руб./т. = (2 925,5 руб. + 2 925,5 руб.) / (4 * 69).

Расходы на услуги подачи и уборки вагонов локомотивом на 2021 год принимаются в сумме 878 тыс. руб. = 21,20 руб./т. * 41 432 т.

Стоимость услуги по маневровым работам с выходом локомотива на подачу и уборку вагонов в 2022 году принимается исходя из:

- ставки 522,5 руб., согласно таблице 10 Тарифного руководства №3 утвержденного Постановлением ФЭК РФ от 19.06.2002 № 35/15 (ред. от 10.06.2009, с изм. от 10.12.2015) «Об утверждении Правил применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте» (Тарифное руководство № 3)) – далее ТР № 3, (ставка определена по критериям до 5 вагонов и расстоянии от 2 до 3 км);

- районного коэффициента доплат, за работу в пустынных и безводных районах, районах с особыми климатическими условиями, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, согласно таб. 13 ТР № 3, в размере 1,10;

- повышающего коэффициента за подачу и уборку, согласно Приложению № 4 п. 1 Приказа ФАС России от 10.12.2015 № 1226/15 (в ред. от 12.05.2020), с 2022 г. составляет 5,273.

При принимаемой в расчет ставке и коэффициентах, стоимость услуги по маневровым работам за один выход локомотива на подачу или уборку вагонов в 2022 году составит 3 030,6 руб. = 522,5 * 1,10 * 5,273.

Таким образом, стоимость подачи и уборки вагонов на 2022 год принимается в сумме 21,96 руб./т. = (3 030,6 руб. + 3 030,6 руб.) / (4 * 69).

Расходы на услуги подачи и уборки вагонов локомотивом на 2022 год принимаются в сумме 910 тыс. руб. = 21,96 руб./т. * 41 431 т.

Стоимость доставки угля, от центрального склада (ул. Таёжная, 11) до малых котельных планируется предприятием осуществлять автотранспортом грузоподъёмностью 10 т., по договору №3-ТВКХ от 09.12.2020 с ООО «ТВКХ» (стр. 139, том 1). Экспертами отмечается, что представленный договор заключен без конкурсных процедур, данные о проведении закупки по представленному договору на официальном сайте zakupki.gov.ru отсутствуют, экспертами соответственно не принимаются в расчет, в целях обоснования цены по доставке угля представленные ОАО «СКЭК».

Экспертами в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования проведен альтернативный расчет стоимости доставки угля с центрального склада до 5 малых котельных. При расчете обоснованности расходов по доставке угля с центрального склада использовалась данные статистической отчетности для соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 30 Основ ценообразования) «Сборник информационно-аналитических материалов» № 10 2020 год (каталог текущих средних сметных цен является официальным информационным сборником по регистрации и публикации текущих цен на материально-технические ресурсы, эксплуатацию строительных машин и механизмов, сложившихся в регионе, разработан в соответствии с распоряжением Администрации Кемеровской области от 17.06.1996 г. № 504-р, от 20.05.1998 г.№ 487-р, от 27.10.1998 г. № 1153-р, от 17.02.2003 г. № 143-р). Стоимость самосвала грузоподъёмностью до 10 т. определена согласно данным каталога в 2020 году, код ресурса 40-0052, в размере 1 504,82 руб./м/ч., с учетом индекса изменения цен Минэкономразвития РФ от 30.09.2021 по транспорту 2021/2020 = 1,163 и составила 1 750,11 руб./т = 1 504,82 руб./т. * 1,163.  Расстояние доставки угля с центрального склада (г. Тайга, ул. Таёжная, 11) до каждой из 5 котельных, экспертами определено согласно расчету маршрута в Гугл карты. Рассчитав нормативный объем перевозимого угля, зная расстояние доставки до каждой котельной, экспертами проведен расчет затрат доставки угля на каждую котельную. Расходы на доставку угля до 5 котельных в 2021 году принимаются в сумме 180 тыс. руб. Экономически обоснованная средняя стоимость доставки угля, обслуживаемых ООО «ТВКХ» в 2021 году, составила 167,91 руб./т. = 202 тыс. руб. / 1 203 т * 1000. Расчет затрат на доставку угля с центрального склада до малых котельных, обслуживаемых ООО «ТВКХ» в 2021 году, представлен в таблице 6.

Таблица 6.

Расчет затрат на доставку угля с центрального склада до малых котельных, в 2021 году

| Название котельной | км. (туда-обратно) от центрального склада | Плановый расход натурального топлива | кол-во рейсов, КАМАЗ 10 т. | Средняя скорость движения, (км/ч) | Время в пути на 1 рейс | Время на погруз/разгруз, (30 мин) | Время на один рейс | Общее время доставки | Стоимость м/ч автомобиля грузоподъёмность 10 т | Расходы на доставку, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная р. Кузель | 21,20 | 135 | 14 | 30 | 0,71 | 0,50 | 1,21 | 16,89 | 1 750,11 | 30 |
| Котельная ул. Трудовые резервы | 1,20 | 175 | 18 | 30 | 0,04 | 0,50 | 0,54 | 9,72 | 1 750,11 | 17 |
| Котельная п. Кедровый | 17,00 | 457 | 46 | 30 | 0,57 | 0,50 | 1,07 | 49,07 | 1 750,11 | 86 |
| Котельная ул. Рабочая | 11,60 | 38 | 4 | 30 | 0,39 | 0,50 | 0,89 | 3,55 | 1 750,11 | 6 |
| Котельная ул. Почтовая | 12,00 | 398 | 40 | 30 | 0,40 | 0,50 | 0,90 | 36,00 | 1 750,11 | 63 |
| ИТОГО |  | 1 203 |  |  |  |  |  |  |  | 202 |

Расходы на доставку угля, с центрального склада до 5 малых котельных в 2022 году, в виду того что выработка тепловой энергии принимается равной 2021 году и как следствие нормативный объем угля по малым котельным остается на том же уровне 1 203 т., принимаются на уровне 2021 года, с учетом индекса изменения цен Минэкономразвития РФ от 30.09.2021 по транспорту 2022/2021 = 1,041 и составят 210 руб./т = 202 руб./т. * 1,041.

Общая сумма доставки угля до центрального склада и до малых котельных в 2021 году составила 20 523 тыс. руб., в том числе: 18 211 тыс. руб. ж/д доставка 41 432 т. угля на центральный склад, 2 110 тыс. руб. маневровые работы на ж/д тупике (центральный склад) и 202 тыс. руб. доставка 1 203 т. угля с центрального склада до 5 котельных.

Общая сумма доставки угля до центрального склада и до малых котельных в 2022 году составила 21 400 тыс. руб., в том числе: 18 958 тыс. руб. ж/д доставка 42 431 т. угля на центральный склад, 2 232 тыс. руб. маневровые работы на ж/д тупике (центральный склад) и 210 тыс. руб. доставка 1 203 т. угля с центрального склада до 5 котельных.

Таким образом, расходы на топливо, с учетом доставки до котельных, в 2021 году составят 68 340 тыс. руб.= 47 817 тыс. руб.(уголь)+20 523 тыс. руб.(доставка)

Расходы на топливо, с учетом доставки до котельных, в 2022 году составят 75 072 тыс. руб.= 53 672 тыс. руб.(уголь) + 21 400 тыс. руб. (доставка)

Расчет затрат на топливо в целях производства тепловой энергии на 2021 и 2022 гг. представлен в таблице 7.

Таблица 7

Расчет затрат на топливо ОАО «СКЭК»

по узлу теплоснабжения г. Тайга на 2021 и 2022 гг.

| Показатель | Ед. изм. | Предложения ОАО "СКЭК" на 2021 год | Эксперты на 2021 год | Предложения ОАО "СКЭК" на 2022 год | Эксперты на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 185,10 | 185,26 | 185,10 | 185,26 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| - уголь каменный |  | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 258,67 | 258,90 | 258,67 | 258,90 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 37 799,71 | 41 432 | 37 799,71 | 41 431 |
| Естественная убыль натурального топлива, в том числе: | % | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |
| -при ЖД перевозках | % | 0,40 |  | 0,40 |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 1,60 |  | 1,60 |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли, срезки. без неснижаемого запаса топлива, в том числе: | т | 38 556,00 | 41 432 | 38 556,00 | 41 431 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1 154,12 | 1 154,12 | 1 295,46 | 1 295,46 |
| -уголь каменный | руб./т | 1 154,12 | 1 154,12 | 1 295,46 | 1 295,46 |
| Стоимость нормативного топлива | тыс. руб. | 44 498 | 47 817 | 49 948 | 53 672 |
| Стоимость расходов по транспортировке, в т.ч.: | тыс. руб. | 20 104 | 20 523 | 20 934 | 21 400 |
| Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 16 947 | 18 211 | 17 642 | 18 958 |
| Цена перевозки ж/д | руб./т. | 439,55 | 439,55 | 457,57 | 457,57 |
| Автомобильная перевозка с центрального склада до маленьких котельных | тыс.руб. | 460 | 202 | 479 | 210 |
| количество перевозимого угля с ЦК на МК | т | 1 680 | 1 203 | 1 680 | 1 203 |
| Цена перевозки угля с ЦК на МК | руб/т | 274,08 | 167,91 | 285,32 | 174,80 |
| Стоимость затрат на подачу вагонов ж/дорогой+польз подъездными путями (затраты ОАО "СКЭК") | тыс. руб. | 2 697 | 2 110 | 2 813,26 | 2 232 |
| Пользование ж/д путями |  |  | 1 232 |  | 1 322 |
| - цена польз ж/д путями | руб./сут. |  | 3 375 |  | 3 621 |
| Подача и уборка вагонов в ж/д тупик | тыс. руб. |  | 878 |  | 910 |
| - цена подачи вагонов | руб./т | 69,96 | 21,20 | 73,10 | 21,96 |
| Стоимость топлива с расходами на транспортировку | тыс. руб. | 64 602 | 68 340 | 70 882 | 75 072 |
| Стоимость угля с учетом доставки, в т. ч.: | руб./т | 1 675,54 | 1 649,45 | 1 838,42 | 1 811,98 |
| Стоимость угля | руб./т | 1 154,12 | 1 154,12 | 1 295,46 | 1 295,46 |
| Стоимость транспортировки | руб./т | 521,42 | 495,33 | 542,96 | 516,51 |

Расходы на топливо и его доставку на 2023-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующим видам экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2021) и отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

Расходы на электроэнергию

Обществом в своих предложениях заявлены расходы для приобретения электрической энергии необходимой для производства тепловой энергии:

- на 2021 год в сумме 33 626 тыс. руб., при объеме покупки 7 549,64 тыс. кВт. и стоимости покупки 4,454 руб./кВт*ч;

- на 2022 год в сумме 34 804 тыс. руб., при объеме покупки 7 549,64 тыс. кВт. и стоимости покупки 4,610 руб./кВт*ч.

В обоснование затрат представлены:

- расчет расхода электроэнергии Тайгинский городской округ на 2021-2030 годы, стр. 218, том 1;

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 20.26 статья затрат «Покупная электроэнергия», стр. 220, том 1;

- сведения о расходе и стоимости электрической энергии по узлу г. Тайга 2021 год (январь-сентябрь), стр. 221, том 1;

- договор энергоснабжения от 01.01.2021 № 390439, стр. 222, том 1;

- счет-фактуры с 01.01.2021 по 30.09.2021, стр. 262, том 1;

- договор энергоснабжения от 01.01.2021 № 390440, стр. 292, том 1;

- счет-фактуры с 01.01.2021 по 30.09.2021, стр. 345-371, том 1.

Объем электрической энергии принимается экспертами исходя из удельного потребления энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, на выработку тепловой энергии, при согласовании долгосрочных параметров, в размере 51,20 кВт/Гкал. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принимается в количестве 7 422,67 тыс. кВт. (144 974 Гкал * 51,20 кВт/Гкал / 1000).

Объем электрической энергии на 2022 год принимается в количестве                       7 422,67 тыс. кВт. (144 974 Гкал * 51,20 кВт/Гкал / 1000).

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (п. 38 Основ ценообразования).

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Расчет стоимости 1 кВт*ч на 2021 год выполнен исходя из средней фактической стоимости, сложившейся в 2019 году, по предыдущему оператору ООО «Кузбасская энергокомпания», с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития Российской Федерации год по электрической энергии, опубликованных 30.09.2021 на 2020/2019 = 1,029, 2021/2020 = 1,034 и составил 4,454 руб. кВт/ч = 4,186 руб. кВт./ч. * 1,029 * 1,034.

Таким образом, расходы на электрическую энергию принимаются на 2021 год в сумме 33 061 тыс. руб. = 7 422,67 тыс. кВт. * 4,454 руб. кВт.

Корректировка расходов на 2021 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 564 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Расчет стоимости 1 кВт*ч на 2022 год выполнен исходя из средней стоимости, учитываемой на 2021 год, с учетом индекса изменения цен Минэкономразвития Российской Федерации год по электрической энергии, опубликованных 30.09.2021 на 2022/2021 = 1,035 и составил 4,610 руб. кВт/ч = 4,454 руб. кВт./ч. * 1,035.

Расходы на электрическую энергию на 2022 год принимаются в сумме               34 219 тыс. руб. = 7 422,67 тыс. кВт. * 4,610 руб. кВт.

Корректировка расходов на 2022 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 583 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Расходы на электрическую энергию на 2023-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующему виду экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2021) и отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

Расходы на холодную воду

Обществом в своих предложениях заявлены расходы для приобретения холодной воды необходимой для производства тепловой энергии:

- на 2021 год в сумме 5 669 тыс. руб., при объеме покупки 107,64 тыс. м³. и стоимости покупки 52,67 руб./м³;

- на 2022 год в сумме 6 520 тыс. руб., при объеме покупки 107,64 тыс. м³. и стоимости покупки 60,57 руб./м³.

В обоснование затрат представлены:

- водный баланс по котельным Тайгинского городского округа с расчетами расходы воды на различные цели, стр. 1, том 2;

- постановление РЭК Кузбасса № 407 от 19.11.2020 (тариф на холодную воду ООО «ТВКХ»), стр. 8, том 2;

- письмо РЭК Кузбасса от 13.06.2019 № М-10-60/2124-02 о согласовании ДПР для ООО «ТВКХ», стр.	10, том 2;

- единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения №6-ТВВ от 12.12.2020, стр. 22, том 2;

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 20.26 статья затрат «Вода, водоотведение», стр. 51, том 2;

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 20.45 статья затрат «Вода, водоотведение», стр. 52, том 2;

- счет-фактуры за 1 и 2 полугодие 2021 года, стр. 53, том 2;

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 90.02 по реализации теплоэнергии, стр. 57, том 2;

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 90.02 по реализации теплоносителя, стр. 58, том 2.

Расчёт расхода воды на технологические нужды включает объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды.

Объем холодной воды принимается экспертами исходя из удельного потребления энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, отраженного в концессионном соглашении, в размере 0,73 м³/Гкал.

Таким образом, объем холодной воды на 2021 год принимается в количестве 105,83 тыс. м³ = 144 974 Гкал * 0,73 м³ / Гкал / 1000.

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Цена воды на 2021 год, определена экспертами согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019                   № 538 (ред. от 19.11.2020) «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)», на уровне: с 01.01.2021 – 49,36 руб./ м³; с 01.07.2021 – 56,76 руб./ м³.

Таким образом, плановые расходы на холодную воду в 2021 году, с учетом долей отпуска тепловой энергии по полугодиям, составят 5 574 тыс. руб. = 105,83 тыс. м³ * 55,26% * 49,36 руб./м³ + 105,83 тыс. м³ * 44,74% * 56,76 руб./м³).

Корректировка расходов на 2021 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 95 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Объем холодной воды на 2022 год принимается в количестве 105,83 тыс. м³ = 144 974 Гкал * 0,73 м³ / Гкал / 1000.

Цена воды на 2022 год, определена экспертами согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 538 (ред. от 14.12.2021) «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)», на уровне: с 01.01.2022 – 56,76 руб./ м³; с 01.07.2022 – 65,27 руб./ м³.

Плановые расходы на холодную воду в 2022 году, с учетом долей отпуска тепловой энергии по полугодиям, составят 6 410 тыс. руб. = 105,83 тыс. м³ * 55,26% * 56,76 руб./м³ + 105,83 тыс. м³ * 44,74% * 65,27 руб./м³).

Корректировка расходов на 2022 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 110 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Расходы на холодную воду на 2023-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующему виду экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2021) и отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

Расходы на водоотведение

Обществом в своих предложениях заявлены расходы, связанные с отведением стоков от котельных:

- на 2021 год в сумме 2 204 тыс. руб., при объеме стоков 59 тыс. м³. и их стоимости 37,36 руб./м³;

- на 2022 год в сумме 2 466 тыс. руб., при объеме стоков 59 тыс. м³. и их стоимости 41,80 руб./м³.

В обоснование затрат представлены:

- водный баланс по котельным Тайгинского городского округа с расчетами расходы воды на различные цели, стр. 1, том 2;

- постановление РЭК Кузбасса № 407 от 19.11.2020 (тариф на водоотведение ООО «ТВКХ»), стр. 8, том 2.

Эксперты проанализировали расчет технологических нужд водопотребления котельных, соответственно отвод сточных вод и принимают объем сточных вод на 2021 и 2022 гг., на уровне предложений предприятия, в размере 59 тыс. м³.

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Цена стоков на 2021 год, определена экспертами согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019                № 538 (ред. от 19.11.2020) «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)», на уровне: с 01.01.2021 – 35,76 руб./ м³; с 01.07.2021 – 39,33 руб./ м³.

Таким образом, расходы на стоки в 2021 году, с учетом с учетом долей отпуска тепловой энергии по полугодиям, составят 2 204 тыс. руб. = 59 тыс. м³ * 55,26% * 35,76 руб./м³ + 59 тыс. м³ * 44,74% * 39,33 руб./м³).

Корректировка расходов на 2021 год, относительно предложений отсутствует.

Цена стоков на 2022 год, определена экспертами согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019             № 538 (ред. от 14.12.2021) «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)», на уровне: с 01.01.2022 – 39,33 руб./ м³; с 01.07.2022 – 44,84 руб./ м³.

Расходы на стоки в 2022 году, с учетом с учетом долей отпуска тепловой энергии по полугодиям, составят 2 466 тыс. руб. = 59 тыс. м³ * 55,26% * 39,33 руб./м³ + 59 тыс. м³ * 44,74% * 44,48 руб./м³).

Корректировка расходов на 2022 год, относительно предложений отсутствует.

Расходы на водоотведение на 2023-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующему виду экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2021) и отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

Согласно пункту 4.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115, эксплуатация оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться запас основного и резервного топлива в соответствии с нормативами.

В силу пункта 12.4 Положения об оценке готовности электро - и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 г., одним из основных условий для положительной оценки готовности организации к работе осенне-зимний период является наличие для котельных нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива.

В соответствии с пунктами 2, 3, 4, 10, 11, 12 Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 г. N 377, норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

Из указанных нормативных правовых актов, а также из подпункта "б" пункта 47 Основ ценообразования следует, что для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей при расчете тарифа в необходимую валовую выручку должны включаться расходы теплоснабжающей организации по созданию нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей.

Обществом заявлены расходы на создание аварийного нормативного запаса топлива (уголь) в 2021 году, в размере 10 146 тыс. руб. при объеме запаса 6 099 т. и стоимости угля, с доставкой, 1 663,62 руб./т. На создание аварийного нормативного запаса топлива (уголь) в 2022 году, в размере 10 244 тыс. руб. при объеме запаса 5 610 т. и стоимости угля, с доставкой, 1 826 руб./т.

Общий нормативный запас топлива, в количестве 11,479 тыс. т, в том числе НЭЗТ – 9,889 тыс. т. и ННЗТ – 1,590 тыс. т., установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.12.2020 № 813 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год».

Расчет затрат на нормативный запас топлива на 2021 год выполнен с учетом не превышения уровня тарифов на 2021 год, установленных постановлением региональной энергетической комиссии Кузбасса № 846 от 31.12.2020. В связи с ограничением уровня роста тарифов объем нормативного запаса принимается в количестве 6 019 тыс. т., оставшийся объем нормативного запаса 5,460 тыс. т. эксперты предлагают учесть в следующем периоде регулирования. Стоимость угля и его доставки на центральный склад, принимается в размере 1 644,57 руб. т. = (47 817 тыс. руб. (расходы на уголь) + 18 211 тыс. руб. (ж/д доставка) + 2 110 тыс. руб. (маневровые работы на складе)) / 41 432 т. (объем угля). Затраты на создаваемый нормативный запас угля на 2021 год принимаются в сумме 9 898тыс. руб. = 6 019 т. * 1 644,57 руб./т.

Корректировка затрат в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 248 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Затраты на создаваемый нормативный запас угля на 2022 год принимаются в сумме 9 866 тыс. руб. = 5 460 т. * 1 806,91 руб./т.

Корректировка затрат в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 378 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

После проведенного анализа, расходов на котельное топливо, приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, стоков и нормативный запас топлива, экономически обоснованный уровень затрат на 2021 год, составил 119 077 тыс. руб. = 68 340 тыс. руб.(уголь) + 33 061 тыс. руб.(эл. энергия) + 5 574 тыс. руб.(хво) + 2 204 тыс. руб.(стоки) + 9 898 тыс. руб.(нормативный запас топлива)

Расходы на 2022 год на котельное топливо, приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, водоотведения и нормативный запас топлива, составили 128 033 тыс. руб. = 75 072 тыс. руб.(уголь) + 34 219 тыс. руб.(эл. энергия) + 6 410 тыс. руб.(хво) + 2 466 тыс. руб.(стоки) + 9 866 тыс. руб.(нормативный запас топлива).

Свод расходов на энергетические ресурсы на 2023-2030 гг. отражен в приложении № 2 к экспертному заключению.

# Операционные расходы

Предприятие в своих предложениях заявило базовый уровень операционных расходов, в сумме 161 154 тыс. руб., на уровне, отраженном в концессионном соглашении.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования, в течение которого не пересматриваются (пункт 51 Основ ценообразования).

Согласно части 12.1 статьи 10 Закона о теплоснабжении в случае, если долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера) установлены концессионным соглашением, предметом которого являются объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, и в установленном Правительством Российской Федерации порядке согласованы с органом регулирования, он обязан использовать их в качестве долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения при формировании тарифов в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Для регулируемых организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, долгосрочные тарифы устанавливаются на основе значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера или арендатора, предусмотренных конкурсной документацией и согласованных органом регулирования в порядке, установленном Правилами регулирования цен, а также значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (арендатора), указанных в конкурсном предложении концессионера (арендатора) на право заключения концессионного соглашения или договора аренды (пункт 51 Основ ценообразования).

К долгосрочным параметрам государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, являющимся критериями конкурса и устанавливаемым в конкурсной документации, относятся в том числе: базовый уровень операционных расходов, показатели энергосбережения и энергетической эффективности и нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов (часть 13, пункты 1, 2 и 4 части 14 статьи 28.1 Закона о теплоснабжении).

Базовый уровень операционных расходов для производства тепловой энергии, принимаемый на 2021 год в размере 161 154 тыс. руб. определен на основании пункта 51 Основ ценообразования, пункта 12 Правил установления долгосрочных параметров в размере, предусмотренном концессионным соглашением 161 154 тыс. руб., в том числе:

Сырье и материалы (затраты ОАО «СКЭК»)

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 337,85 тыс. руб. (стр. 270, 
документы к расчету ДПР), в том числе:

- ГСМ и масла 182,23 тыс. руб.;

- Запасные части 22,11 тыс. руб.;

- Прочие материалы 114,05 тыс. руб.;

- Специнвентарь 2,06 тыс. руб.;

- Спецодежда 17,41 тыс. руб.

В соответствии с п. 33 Основ ценообразования № 1075 предусмотрено, что расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, включают в себя, в том числе расходы на сырье и материалы.

Эксперты проанализировали представленные предприятием аналитические отчеты по счету 26.01 «Общехозяйственные расходы» ОАО «СКЭК», и по счету 20.26 «Прочие цеховые расходы».

При учете затрат по статье экспертами принимались общехозяйственные расходы в доля на узел теплоснабжения г. Тайга, согласно учетной политики - 3,055%. Прочие цеховые расходы по счету 20.26 учтены в доле 10,52 %, расчет процентов, в разрезе абонентских отделов, выполнен по трём узлам (Березовский городской округ, Промышленновский муниципальный округ, Кемеровский городской округ).

Расходы на сырье и материалы ОАО «СКЭК» на 2021 год отражены в таблице 8.

Таблица 8

Расходы на сырье и материалы ОАО «СКЭК» на 2021 год

| Статья расходов | Ед. изм. | сч.26 (2019 г) | сч.20.26 (2019 г) | Итого с ИПЦ 2020/2021=3%, 2021/2020=3,7% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГСМ и масла | тыс. руб. | 86,67 | 83,94 | 182 |
| Запасные части | тыс. руб. | 12,94 | 7,75 | 22 |
| Прочие материалы | тыс. руб. | 91,86 | 14,92 | 114 |
| Специнвентарь | тыс. руб. | 0,18 | 1,74 | 2 |
| Спецодежда | тыс. руб. | 4,29 | 11,92 | 17 |
| Итого | тыс. руб. | 195,94 | 120,27 | 338 |

Корректировка расходов относительно предложений предприятия отсутствует.

Оплата труда ОАО «СКЭК»

Предприятием при расчете базового уровня операционных расходов, заявлен фонд оплаты труда в размере 7 510 тыс. руб.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, включают расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, пп.6) п. 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения.

Эксперты согласились с предложениями предприятия.

Нормативная численность на 2021 год составила 15 человек, в том числе 
ППП – 9 человек, АУП – 6 человек.

Эксперты произвели анализ численности ППП предприятия (абонентский отдел) согласно табл. 8 Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства Часть II Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий (сбор платежей с населения нормативами не предусмотрен) при отпуске тепловой энергии от 51 до 250 тыс. Гкал при численности абонентов до 10000 планируется порядка 8-9 человек. ОАО «СКЭК» обслуживает порядка 10435 абонентов + частный сектор. Учитывая тот факт, что почти все абоненты дополнительно получают услугу по горячему водоснабжению, нагрузка на сотрудников абонентского отдела возрастает минимум в 1,5 раза. По мнению экспертов соответственно заявленная численность ППП абонентского отдела в количестве 9 человека не превышает нормативные показатели.

Дополнительно предприятие представило расчет нормативной численности работников ОАО «СКЭК», которая относится процентом распределения с 26 счета предприятия процентом, согласно п.3.9.8 учетной политике ОАО «СКЭК» в размере 3,055%. Эксперты считают возможным учесть процент численности, приходящийся на данный узел теплоснабжения, от общей численности АУП (187 человек) центрального аппарата ОАО «СКЭК», в том же проценте, согласно выписке из штатного расписания на 01.01.2020 года. Таким образом, на вид деятельности Реализация теплоэнергии г. Тайга в состав абонентского отдела необходимо включить еще 5,71 единиц АУП (округленно 6 человек).

На 2021 год эксперты предлагают принять численность для расчета тарифов на тепловую энергию в размере 15 человек (на уровне предложений предприятия).

Средняя зарплата АУП рассчитана исходя из фактических затрат ОАО «СКЭК» по фонду оплаты труда за 2019 год, согласно сч. 26 (стр. 266-267, документы к расчету ДПР).

Средняя зарплата ППП рассчитана как средневзвешенная исходя из штатного расписания отдела энергоснабжения г. Тайга ОАО «СКЭК».

Средняя заработная плата ППП на 2021 составила 28 889 руб., средняя заработная плата АУП на 2021 год составила 63 919 руб.

Средний уровень заработной платы составил 42 470 руб./мес., что не превышает среднюю заработную плату по Тайгинскому городскому округу                      46 439 руб./чел./мес. за 1 полугодие 2020 года.

Расходы на оплату труда ОАО «СКЭК» в базовом периоде на 2021 год принимаются на уровне, не превышающем величины при согласовании долгосрочных параметров, в размере 7 510 тыс. руб. (таблица 9).

Таблица 9

тыс. руб.

| Статья расходов | Предложение предприятия на 2021 год | Эксперты на 2021 год | Отклонение от предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на оплату труда ОАО «СКЭК» | 7 510 | 7 510 | 0,00 |

Корректировка экспертов к предложениям предприятия отсутствует.

Общехозяйственные расходы (затраты ОАО «СКЭК»)

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы по статье на сумму 
2 113 тыс. руб. (стр. 282, документы к расчету ДПР).

В базовом уровне операционных расходов экспертами учтены затраты на общехозяйственные расходы ОАО «СКЭК», в сумме 2 113 тыс. руб., согласно аналитическому отчету по счету 26.01 «Общехозяйственные расходы» ОАО «СКЭК» за 2019 год (стр. 266-267, документы к расчету ДПР), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения  затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Тайгинский городской округ - 3,055%, (отраженной в учетной политике в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6, и аналитическому отчету по счету 20.26 «Генерация и транспортировка тепловой энергии» за 2019 год (стр. 268-269, документы к расчету ДПР), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения  затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Тайгинский городской округ – 10,52%, (доля приходящаяся на  прочие цеховые расходы определенная от ФОТ абонентского отдела в сфере теплоснабжения ОАО СКЭК за 2019 год), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6. Общехозяйственные расходы по статьям затрат ОАО «СКЭК» отражены в таблице 10.

Таблица 10

Общехозяйственные расходы по статьям затрат ОАО «СКЭК» на 2021 год

тыс. руб.

|  | Статья расходов | сч.26 | сч.20.26 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги связи | 38 | 17 | 55 |
|  | ГТС и МТС | 28 | 7 | 36 |
|  | Сотовая связь | 6 | 5 | 10 |
|  | Услуги связи прочие | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Информационные, консультационные услуги | 236 | 90 | 326 |
| 3 | Аудиторские услуги | 20 | 0 | 20 |
| 4 | Юридические услуги | 541 | 0 | 541 |
| 5 | Обслуживание а/транспорта | 60 | 30 | 91 |
| 6 | Обслуживание вычислит. и иной техники | 78 | 38 | 117 |
| 7 | Поверка оборудования | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Расходы на канцелярские товары | 34 | 30 | 65 |
| 9 | Техобслуж.сетей,оборуд.,трансп.средств | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Расходы на обеспечение норм.усл.труда и ТБ | 144 | 41 | 186 |
| 11 | Расходы на прочую литературу, подписку | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Списание программного обеспечения | 107 | 77 | 185 |
| 13 | Обслуживание кассовых аппаратов | 1 | 4 | 6 |
| 14 | Прочие, прочие расходы, прочие услуги, телеграфноо.поч.услуги | 6 | 38 | 44 |
| 15 | Размещение информации в СМИ | 20 | 3 | 23 |
| 16 | Расходы по оформлению тех.документации | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Расходы по охране имущества | 78 | 48 | 126 |
| 18 | Транспортные услуги | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Комунальные услуги (вода, тепло, эл.энергия) | 52 | 8 | 60 |
| 20 | Вывоз мусора | 2 | 1 | 3 |
| 21 | ДМС | 130 | 0 | 130 |
| 22 | Добровольн. страхов. имущества | 15 | 3 | 19 |
| 23 | Представительские расходы | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Страхование ответственности | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Услуги инкассации | 6 | 2 | 8 |
| 26 | Химреагенты, химпосуда |  | 5 | 5 |
| 27 | Спецпитание |  | 2 | 2 |
| 28 | Ремонт ОС (кроме имущества КУМИ), ремонт арендованных ОС | 53 | 30 | 82 |
|  | Итого | 1 640 | 473 | 2 113 |

Корректировка экспертов к предложениям предприятия отсутствует.

Расходы на служебные командировки

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы по статье на сумму 26 тыс. руб. (стр. 283, документы к расчету ДПР).

Время командировки считается рабочим, поэтому день, проведенный вне постоянного рабочего места, должен быть оплачен по среднему заработку сотрудника (ст. 167 ТК РФ).

Кроме того, в общем случае компенсируются следующие расходы (ст. 168 ТК РФ): на проезд; по найму жилья; суточные; иные, прописанные в локальном нормативном акте, согласованные с руководством, расходы по командировкам.

Эксперты согласились с предложением предприятия и приняли в учете базового уровня операционных расходов затраты на командировки, на экономически обоснованном уровне, в сумме 26 тыс. руб. Расчет выполнен на основании фактических затрат ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 26.01  «Общехозяйственные расходы» (стр. 266-267, документы к расчету ДПР), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения  затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Тайгинский городской округ - 3,055%, (отраженной в учетной политике в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6, и аналитическому отчету по счету 20.26 «Генерация и транспортировка тепловой энергии» за 2019 год (стр. 268-269, документы к расчету ДПР), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения  затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Тайгинский городской округ – 10,52%, (доля приходящаяся на  прочие цеховые расходы определенная от ФОТ абонентского отдела в сфере теплоснабжения ОАО СКЭК за 2019 год), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6.

Расходы на служебные командировки ОАО «СКЭК» отражены в таблице 11.

Таблица 11

Расходы на служебные командировки ОАО «СКЭК» на 2021 год

тыс. руб.

| Статья расходов | сч.26 | сч.20.26 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на служебные командировки | 25,09 | 0,41 | 25,50 |
| Итого | 25,09 | 0,41 | 25,50 |

Корректировка расходов относительно предложений предприятия отсутствует.

Расходы на обучение персонала

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы по статье на сумму 72 тыс. руб. (стр. 284, документы к расчету ДПР).

Эксперты согласились с предложениями предприятия и приняли в учете базового уровня операционных расходов затраты на обучение персонала, на уровне предложений предприятия, в сумме 72 тыс. руб. Расчет выполнен на основании фактических затрат ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 26.01  «Общехозяйственные расходы» (стр. 266-267, документы к расчету ДПР), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения  затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Тайгинский городской округ - 3,055%, (отраженной в учетной политике в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6, и аналитическому отчету по счету 20.26 «Генерация и транспортировка тепловой энергии» за 2019 год (стр. 268-269, документы к расчету ДПР), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения  затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Тайгинский городской округ – 10,52%, (доля приходящаяся на  прочие цеховые расходы определенная от ФОТ абонентского отдела в сфере теплоснабжения ОАО СКЭК за 2019 год), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6. Расходы на обучение ОАО «СКЭК» отражены в таблице 12.

Таблица 12

Расходы на обучение ОАО «СКЭК» на 2021 год

тыс. руб.

| Статья расходов | сч.26 | сч.20.26 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на обучение | 55,81 | 16,07 | 71,88 |
| Итого | 55,81 | 16,07 | 71,88 |

Корректировка расходов относительно предложений предприятия отсутствует.

Арендная плата (прочего имущества)

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы по статье на сумму 
133 тыс. руб. (стр. 285, документы к расчету ДПР).

Эксперты согласились с предложениями предприятия и приняли в учете базового уровня операционных расходов затраты, на уровне предложений предприятия, в сумме 133 тыс. руб. Расчет выполнен на основании фактических затрат ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 26.01  «Общехозяйственные расходы» (стр. 266-267, документы к расчету ДПР), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения  затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Тайгинский городской округ - 3,055%, (отраженной в учетной политике в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6, и аналитическому отчету по счету 20.26 «Генерация и транспортировка тепловой энергии» за 2019 год (стр. 268-269, документы к расчету ДПР), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения  затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Тайгинский городской округ – 10,52%, (доля приходящаяся на  прочие цеховые расходы определенная от ФОТ абонентского отдела в сфере теплоснабжения ОАО СКЭК за 2019 год), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6. Расходы на арендную плату ОАО «СКЭК» отражены в таблице 13.

Таблица 13

Расходы на арендную плату ОАО «СКЭК» на 2021 год

тыс. руб.

| Статья расходов | сч.26 | сч.20.26 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда офиса | 53,09 | 79,32 | 132,41 |
| Аренда прочего имущества | 0,28 | 0,75 | 1,03 |
| Итого | 53,37 | 80,07 | 133,44 |

Корректировка расходов относительно предложений предприятия отсутствует.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями                        (затраты ОАО «СКЭК»)

В соответствии с подпунктом 8 пункта 33, пунктом 44 Основ ценообразования в состав прочих расходов регулируемой организации, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаются, расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, определяемые исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг), определяемых в соответствии с методическими указаниями; расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам, заключенным со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, которые определяются исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг); другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налоговые платежи, определяемые в соответствии с методическими указаниями.

Согласно п. 30. Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» расходы, предусмотренные подпунктами 8 и 9 пункта 24 настоящих Методических указаний, в случае если они могут быть выполнены хозяйственным способом, определяются с учетом предоставленной регулируемой организацией сметы с приложением расшифровки каждой статьи такой сметы, составленной в соответствии с требованиями, установленными настоящими Методическими указаниями для соответствующей составляющей расходов.

Данная статья в полном объеме отражает затраты ООО «ТВКХ» по узлу теплоснабжения – Тайгинский городской округ.

ОАО «СКЭК» осуществляет генерацию, передачу и распределение тепловой энергии по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ с использованием подрядной схемы, в которой подрядная организация (ООО «ТВКХ») осуществляет деятельность, связанную с непосредственной эксплуатацией котельных (подготовку холодной воды, используемой в технологических процессах, содержание промышленно-производственного, цехового и административно-управленческого персонала, связанного с обеспечением технологических процессов и т.п.). Расходы ООО «ТВКХ» принимаются на экономически обоснованном уровне, в размере 93 113 тыс. руб. Ниже отражены составляющие затрат подрядной организации, формирующие общую сумму расходов по данной статье.

Расходы на сырье и материалы (ООО «ТВКХ»)

Расчет затрат по статье в смете на техническое обслуживание выполнен на основании принятых затрат на 2020 год для ранее эксплуатирующей тепловые комплексы компании ООО «Кузбасская энергокомпания», с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6, в сумме 2 929 тыс. руб. Расходы на сырье и материалы                   ООО «ТВКХ» отражены в таблице 13.

Таблица 13

Расходы на сырье и материалы ООО «ТВКХ» на 2021 год

тыс. руб.

| Показатели | Утвержд. на 2017г для ООО «Кузбасская энергокомпания» (базовый период) | факт 2019 ООО «Кузбасская энергокомпания» | Утверждено на 2020г (с учетом индексов 2018г -1,038, 2019г - 1,033, 2020г - 1,043) для ООО «Кузбасская энергокомпания» | Предложение ООО «ТВКХ» на 2021 год с учетом ИПЦ 3,7% | Предложения на ДПР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы на содержание и текущую эксплуатацию зданий и оборудования котельной (за исключением материалов на текущий ремонт) | 90 | 0 | 100 | 104 | 104 |
| Материалы по охране труда + мед услуги | 962 | 912 | 1 075 | 1 114 | 975 |
| Реагенты | 394 | 221 | 440 | 456 | 456 |
| ГСМ | - |  | - | 1 393 | 1 394 |
| Итого | 1 446 | 1 133 | 1 615 | 3 068 | 2 929 |

Расходы на оплату труда (ООО «ТВКХ»)

Предприятием заявлены расходы на оплату труда в сумме 51 798 тыс. руб., при численности 184 единицы (средний уровень заработной платы 
23 459,01 руб./мес.), в том числе 172,0 человека ППП и 12,00 человек АУП.

В части обоснования расходов на оплату труда, в смете на техническое обслуживание ООО «ТВКХ», ОАО «СКЭК» представило:

Расчет расходов на оплату труда (стр. 297, том 2);

Штатное расписание по подразделению теплоснабжения г. Тайга ООО «ТВКХ» (стр. 298-301, том 2).

Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся данных у регулятора по предыдущему оператору, использовавшего данный коммунальный комплекс, эксперты произвели сравнительный анализ штатных расписаний ООО «Кузбасская Энергокомпания» (Тайгинский филиал) и подразделения теплоснабжения г. Тайга ООО «ТВКХ» констатируют, что совокупная численность персонала совпала в обоих штатных расписаниях. Штатное расписание по ООО Кузбасская энергокомпания» состоит из 18,7 человек АУП и 180 человек ППП, всего 198,7 человек. Штатное расписание ООО «ТВКХ» идентично штатному расписанию ООО «Кузбасская Энергокомпания».

Эксперты проанализировали состав штатного расписания с учетом расстановки численности констатируют что ППП предприятия состоит из численности производственных рабочих на предприятии 123,5 человека + линейное руководство (мастера, начальники участков) 15,0 человек + 41,5 человека ремонтного и прочего персонала (КИПиА, электроцех, служба главного энергетика, сотрудники ремонтной службы). ИТОГО ППП 180,0 человек.

Учитывая тот факт, что в численность ППП входят сотрудники абонентской службы в количестве 3 человек и диспетчера оперативно диспетчерского обслуживания 5 человек, должны быть учтены в составе сотрудников абонентского отдела ОАО «СКЭК», эксперты считают, что количество сотрудников ППП ООО «ТВКХ» должно быть принято в расчет в количестве 172 человек (уровень заявленный предприятием в тарифном деле).

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия в части численности ППП и принять его количество в размере 172 человек.

Численность АУП ООО «ТВКХ» эксперты просчитали согласно нормативу численности (Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства Часть II Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий, утвержденных Приказом Госстроя России от 12.10.1999 №74), с учетом следующих функций управления:

1. организация подготовки производства (табл. 3) – 2 чел. Протяженность тепловых сетей с 21 до 100 км и суммарной установленной мощности 
от 51 до 300 Гкал/час.;

2. оперативно-диспетчерское обслуживание (табл. 4) – 4 чел. при круглосуточном режиме работы (нормативная численность на каждую диспетчерскую службу при круглосуточном режиме работы-5 чел);

3. организация ремонта и наладки оборудования и сооружений (табл. 5) 
- 3 чел., суммарная тепловая мощность установленного оборудования, всего 95,33Гкал/ Гкал/ч от 51 до 300 Гкал /час и протяженностью тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 29,084 км + протяженность сетей ГВС 18,075 км = 47,159 км;

4. организация обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, электрохозяйства (табл. 6) – 1 человек, один человек на каждые 15 котельных;									5. Энергонадзор (табл. 7) пол отпуск до 150 тыс. Гкал – 1 чел. Энергонадзор осуществляет ОАО «СКЭК», но учитывая тот факт, что проведением инвентаризации с целью выявления самовольно подключенных потребителей тепловой энергии и осуществление технической приемки вновь вводимых объектов, при подготовке к новому отопительному сезону будет заниматься и ООО «ТВКХ» эксперты считают необходимым для этих целей предусмотреть 1 человека;			6. химический надзор через число котельных и ЦТП, имеющих ХВО до 10 шт (в Тайге 7 штук), и протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении, всего, до 100 км). Число котельных, имеющих ХВО принимается до 10 ед. и протяженность сетей до 100 км. Принимается 1 человек (табл.9);

Таким образом, нормативная численность управленческого персонала 
ООО «ТВКХ», составит 12 человек (2+4+3+1+1+1).

Общая нормативная численность, принимаемая в расчет НВВ на 2021 год по ООО «ТВКХ» принимается в количестве 184 единицы, в том числе 12 ед. АУП и 172 ед. ППП (на уровне предложений предприятия).

Среднюю заработную плату ООО «ТВКХ» на услуги облуживания коммунального комплекса по производству и передачи тепловой энергии г. Тайга, эксперты предлагают принять в размере 23 459,01 руб./чел./мес., на уровне предложений предприятия, что не превышает средний уровень заработной платы, сложившуюся за 2019 год в Кемеровской области, согласно данным Федеральной службы государственной статистики (ссылка https://kemerovostat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20-%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019%D0%B3.pdf) в сфере «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха» в размере 29 549 руб./чел./мес.

Таким образом, эксперты предлагают принять фонд оплаты труда на 2021 год, в целях заключения договора на техническое обслуживание, в сумме                              51 798 тыс. руб., в том числе ФОТ ППП 46 005 тыс. руб., ФОТ АУП 5 793 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды (ООО «ТВКХ»)

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 15 693 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ). Предприятие представило по данной статье уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний равном 0,3% (стр. 56, дополнительный пакет документов от 29.12.2020).

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, величина социальных отчислений на 2021 год будет равняться 30,3% от ФОТ.

Всего величина социальных отчислений на 2021 год будет равняться 30,3% от ФОТ или 15 693 тыс. руб.

Иные расходы (ООО «ТВКХ»)

Затраты по статье предложены обществом в сумме 2 663 тыс. руб.

Экспертами проанализированы заявленные расходы и обоснования, представленные предприятием. Учитывая необходимость несения расходов по заявленным статьям, а также учетом имеющихся данных у регулятора по предыдущему оператору, использовавшего данный коммунальный комплекс, ООО «Кузбасская энергокомпания», с учетом ИПЦ 2021/2020 = 1,036. Расходы по статье отражены в таблице 14.

Таблица 14

Иные расходы ООО «ТВКХ» на 2021 год

тыс. руб.

| Показатели | Утвержд. на 2017г для ООО "Кузбасская энергокомпания" (базовый период) | факт 2019 ООО Кузбасская энергокомпания | Утверждено на 2020г (с учетом индексов 2018г -1,0375, 2019г - 1,03257, 2020г - 1,0426413) для ООО "Кузбасская энергокомпания" | Предложение ООО "ТВКХ" на 2021 год с учетом ИПЦ 3,7% | Предложения для расчета ДПР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги связи | 270 | 161 | 301 | 313 | 312 |
| Расходы на оплату услуг охраны, вт.ч: | 1 904 | 1 911 | 2 127 | 2 306 | 2043 |
| военизированная охрана на Центральной котельной | 1 773 |  | 1 981 | 2 054 |  |
| обслуживание системы видеонаблюдения и тревожных кнопок | 131 |  | 146 | 252 | 152 |
| расходы на оплату информационных услуг (консультационных) | 130 | 288 | 145 | 151 | 308 |
| расходы на оплату аудиторских услуг | 300 |  | 335 | 347 | 0 |
| расходы на оплату бухгалтерских и АТ услуг | 2 136 |  | 2 385 | 0 | 0 |
| услуги по начислению и приему платежей |  | 2 439 |  |  |  |
| Итого | 4 740 |  | 5 294 | 3 117 | 2663 |

Расходы на служебные командировки (ООО «ТВКХ»)

Заявлены затраты по статье в сумме 9 тыс. руб.

Время командировки считается рабочим, поэтому день, проведенный вне постоянного рабочего места, должен быть оплачен по среднему заработку сотрудника (ст. 167 ТК РФ).

Кроме того, в общем случае компенсируются следующие расходы (ст. 168 ТК РФ): на проезд; по найму жилья; суточные; иные, прописанные в локальном нормативном акте, согласованные с руководством, расходы по командировкам.

Учитывая тот факт, что ООО «Кузбасская энергокомпания», согласно BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT (в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 данная форма отчетности является официальной) нес данные расходы, эксперты принимают расходы на уровне фактических данных за 2019 год, в размере 9 тыс. руб.

Расходы на обучение персонала (ООО «ТВКХ»)

Обществом заявлены затраты по статье в сумме 548 тыс. руб.

Экспертами проанализированы заявленные расходы, выслушаны устные пояснения предприятия. Учитывая необходимость несения расходов на обучение, а также с учетом имеющихся плановых и фактических данных у регулятора по предыдущему оператору, использовавшего данный коммунальный комплекс, проведя анализ заявленных расходов и фактических показателей, экспертами предлагается к учету в НВВ на 2021 год принять сумму 548 тыс. руб., исходя из затрат, учтенных на 2020 год, для организации, ранее эксплуатирующей тепловые комплексы ООО «Кузбасская энергокомпания», с учетом ИПЦ 2021.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» (ООО «ТВКХ»)

Предприятие заявило расходы на 2020 год в сумме 9 027 тыс. руб. (стр. 2, дополнительный пакет документов от 30.12.2020), в том числе:

            - Автоуслуги (вывоз шлака, погрузка и вывоз мусора, чистка территорий, автотранспорт управления) 6 262 тыс. руб.;

            - Погрузка, подача, буртовка, услуги тракторного парка при перевозке угля с ЦК на МК и на складах котельных 1 175 тыс. руб.;

            - Содержание отвала 244 тыс. руб.;

      - Экспертиза промышленной безопасности котельной 970,00 тыс. руб.;

      - Расходы на лабораторные исследования 376 тыс. руб.

Экспертами проанализированы заявленные расходы и обоснования, представленные предприятием. Учитывая необходимость несения расходов по заявленным статьям, а также учетом имеющихся данных у регулятора по предыдущему оператору, использовавшего данный коммунальный комплекс, проведя анализ заявленных постатейных расходов и фактических показателей, экспертами предлагается к учету в НВВ на 2021 год принять сумму 8 358 тыс. руб., в том числе:

1.	Авто услуги (вывоз шлака, погрузка и вывоз мусора, чистка территорий, автотранспорт управления) 6 262 тыс. руб. Расходы, по вывозу шлака и изгори от котельных, вывоз снега и т.д., принимаются исходя из фактически сложившихся затрат предыдущего оператора в 2019 году, с учетом ИЦП на 2020 и 2021 по транспорту;

2.	Погрузка, подача, буртовка, услуги тракторного парка при перевозке угля с ЦК на МК и на складах котельных 1 114 тыс. руб. Расходы на услуги тракторного парка, связанные с погрузкой, разгрузкой и буртовкой на угольных складах, принимается исходя из фактических данных предыдущего оператора за 9 месяцев 2020 года, с учетом индекса роста Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020) на 2021 год по транспорту 1,036, и составит 31,13 руб. т. (30,05 руб. т. *1,036). Стоимость буртовки и перевалки угля на угольных складах, составит – 31,13 руб./т. (без НДС);

3.	Содержание отвала 244 тыс. руб. Расчет выполнен на основании принятых затрат на 2020г для ранее эксплуатирующей тепловые комплексы компания ООО «Кузбасская энергокомпания», с учетом ИПЦ 2021/2020 = 1,036;

4.	Экспертиза промышленной безопасности принимается в сумме 412 тыс. руб. Расходы на экспертизы здания и дымовой трубы центральной котельной принимается по затратам на аналогичные расходы по договорам ЗАО «НТЦ «Экспертиза» № 70 от 10.08.2020 (экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы г. Ленинск-Кузнецкий) и ООО «Комэнергоаудит» № 49 10.08.2020 (экспертиза промышленной безопасности здания котельной «КСК»), договоры представлены в дополнительном пакете документов стр. 6-12 от 30.12.2020;

5.	Расходы на лабораторные исследования 326 тыс. руб. Расходы на лабораторные исследования (поверка ЦСМ, маркшейдерские, услуги противопожарной безопасности, дезинфекция помещений, гидрометеорологическая информация, анализ горячей воды), по факту 2019 года с учетом ИПЦ на 2020 и 2021.

Таким образом, сумма расходов по статье составит 8 358 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 669 тыс. руб., в связи с документальной необоснованностью заявленных расходов.

Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (ООО «ТВКХ»)

Предприятие заявило по статье сумму 4 782 тыс. руб., в том числе:

1.	Затраты по использованию полигона 2 214 тыс. руб.,

2.	Аренда нежилого помещения 208 тыс. руб.,

3.	Аренда транспортного средства без экипажа 69 тыс. руб.,

4.	Расходы по обслуживанию автомобиля 240 тыс. руб.,

5.	Расходы на канцелярские товары (почта) 115 тыс. руб.,

6.	Расходы на вычислительную технику 137 тыс. руб.,

7.	Прочие расходы (счет 26) 128 тыс. руб.,

8.	Содержание легкового автотранспорта 1 671 тыс. руб.

Экспертами проанализированы заявленные расходы и обоснования, представленные предприятием. Учитывая необходимость несения расходов по заявленным статьям, а также учетом имеющихся данных у регулятора по предыдущему оператору, использовавшего данный коммунальный комплекс, проведя анализ заявленных постатейных расходов и фактических показателей, экспертами предлагается к учету в НВВ на 2021 год принять сумму 3 545 тыс. руб., в том числе:

1.	Затраты по использованию полигона 1000 тыс. руб. Стоимость платы за размещение золошлаковых отходов принимается по договору с МУП «Полигон-Сервис» №13 от 01.08.2020, на оказание услуг по размещению и захоронению отходов (стр. 13, доп. пакет от 30.12.2020), в размере 320,62 руб./т отходов (без НДС). Объем золошлаковой смеси рассчитан исходя из нормативного потребления угля и зольности 15,9% принятой по условиям договора поставки АО ХК «СДС-Уголь» №466 от 11.12.2020 (стр. 6, доп. пакет от 29.12.2020),

2.	Аренда нежилого помещения г. Тайга, ул. Кирова, 44 д., 208 тыс. руб. Договор и расчет предприятия отсутствует. Расходы приняты по факту 2019 года предыдущего оператора ООО «Кузбасская Энергокомпания»,

3.	Аренда транспортного средства без экипажа 69 тыс. руб. Расчет затрат выполнен на основании принятых затрат на 2020 год для ранее эксплуатирующей тепловые комплексы компания ООО «Кузбасская энергокомпания», с учетом ИПЦ 2021/2020 = 1,036,

4.	Расходы по обслуживанию автомобиля 240 тыс. руб. Расчет затрат выполнен на основании принятых затрат на 2020 год для ранее эксплуатирующей тепловые комплексы компания ООО «Кузбасская энергокомпания», с учетом ИПЦ 2021/2020 = 1,036,

5.	Расходы на канцелярские товары (почта) 115 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предложений предприятия,

6.	Расходы на вычислительную технику 137 тыс. руб. Обоснования предприятия к заявленным расходам отсутствуют. Расходы приняты по факту 2019 предыдущего оператора ООО «Кузбасская Энергокомпания», с учетом ИПЦ на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6,

7.	Прочие расходы (счет 26) 128 тыс. руб. Расходы приняты по факту 2019 предыдущего оператора ООО «Кузбасская Энергокомпания», с учетом ИПЦ на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6,

8.	Содержание легкового автотранспорта 1 647 тыс. руб. Обоснования предприятия к заявленным расходам отсутствуют. Расходы приняты по факту 2019 предыдущего оператора ООО «Кузбасская Энергокомпания», с учетом ИЦП по транспорту 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6.

Таким образом, другие расходы ООО «ТВКХ» принимаются в размере 3 545 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 1 237 тыс. руб., в связи с документальной необоснованностью заявленных расходов.

Затраты на ремонтные работы (ООО «ТВКХ»)

На 2021 год ООО «ТВКХ» сформированы расходы по статье «Затраты на ремонтные работы» в сумме 7 009 тыс. руб.

Данные затраты включают в себя материалы на проведение текущего ремонта оборудования котельных и тепловых также автотракторной техники без транспортных расходов, аварийные расходы предприятия, техобслуживание.

Экспертами проанализированы заявленные расходы и обоснования, представленные предприятием. Учитывая необходимость несения расходов по заявленным расходам, экспертами предлагается к учету в НВВ на 2021 год принять затраты на уровне предложений предприятия, в сумме 7 009 тыс. руб.

Корректировка, относительно предложений предприятия, отсутствует.

Услуги банка по обслуживанию текущей деятельности 
(ООО «ТВКХ»)

Общество заявило расходы на «Услуги банка по обслуживанию текущей деятельности» на сумму 187 тыс. руб.

Экспертами проанализированы заявленные расходы и обоснования, представленные предприятием. Учитывая необходимость несения расходов по заявленным расходам, экспертами предлагается к учету в НВВ на 2021 год принять затраты на уровне предложений предприятия, в сумме 187 тыс. руб.

Корректировка, относительно предложений предприятия, отсутствует.

Амортизация (ООО «ТВКХ»)

Предприятием заявлены расходы по статье на сумму 364 тыс. руб.

Экспертами проанализированы заявленные расходы и обоснования, представленные предприятием. Учитывая необходимость несения расходов по заявленным расходам, экспертами предлагается к учету в НВВ на 2021 год принять затраты на уровне предложений предприятия, в сумме 364 тыс. руб.

Корректировка, относительно предложений предприятия, отсутствует.

Расходы на обязательное страхование (ООО «ТВКХ»)

Общество к учету в затратах на «Расходы на обязательное страхование» в сумме 9 тыс. руб.

Экспертами проанализированы заявленные расходы и обоснования, представленные предприятием. Расходы приняты по факту 2019 предыдущего оператора ООО «Кузбасская Энергокомпания», в сумме 9 тыс. руб.

Корректировка, относительно предложений предприятия, отсутствует.

Налоги (ООО «ТВКХ»)

Предприятием заявлены расходы по статье «Налоги» на сумму 52 тыс. руб.

Учитывая необходимость несения расходов по заявленным расходам, экспертами предлагается к учету в НВВ на 2021 год принять затраты на уровне предложений предприятия, в сумме 52 тыс. руб.

Корректировка, относительно предложений предприятия, отсутствует.

Плановые, экономически обоснованные, расходы на технологическое обслуживание производства и передачи тепловой энергии для ООО «ТВКХ» принимается экспертами в сумме 93 113 тыс. руб.

Общая сумма корректировки заявленных расходов ООО «ТВКХ», вошедшая в статью «Услуги производственного характера» по ОАО «СКЭК» на 2021 год, по сравнению с предложениями предприятия (102 302 тыс. руб.) в сторону снижения составила 9 189 тыс. руб. Расходы и корректировки по статьям затрат отражены в таблице 15.

Таблица 15

Анализ расходов и корректировки по статьям затрат ООО «ТВКХ» на 2021 год.

| № п/п | Статья расходов | ед. изм. | Смета ООО «ТВКХ» на техническое обслуживание на 2021 год | Предложения на 2021 год эксперты | Отклонения от предложений предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на сырье и материалы, всего | тыс.руб. | 102 302 | 93 113 | -9 189 |
| 1.1. | Вспомогательные материалы | тыс.руб. | 3 068 | 2 929 | -140 |
| 1.2. | Оплата труда, в том числе | тыс.руб. | 57 172 | 51 797 | -5 374 |
|  | численность, всего, в том числе | чел | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
|  | средняя зарплата | руб | 23 459,01 | 23 459,01 | 0,00 |
| 1.3. | Иные | тыс.руб. | 3 117 | 2 663 | -454 |
| 1.4. | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 9 | 9 | 0 |
| 1.5. | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 548 | 548 | 0 |
| 1.6. | Арендная плата (прочего имущества) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Услуги производственного характера | тыс.руб. | 8 720 | 8 358 | -362 |
| 1.8. | Другие расходы | тыс.руб. | 4 782 | 3 545 | -1 237 |
| 1.9. | Ремонт основных средств (текущий ремонт) | тыс.руб. | 7 009 | 7 009 | 0 |
| 1.10. | Услуги банка по обслуживанию текущей деятельности | тыс.руб. | 187 | 187 | 0 |
| 1.11. | Амортизация итого | тыс.руб. | 364 | 364 | 0 |
| 1.12. | Расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 9 | 9 | 0 |
| 1.13. | Налоги | тыс.руб. | 52 | 52 | 0 |
| 1.14. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 17 266 | 15 643 | -1 623 |

## Прочие расходы ОАО «СКЭК»

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами принимаются затраты по статье прочие расходы в сумме 2 774 тыс. руб. В составе статьи учтены расходы по договорам на экспертизы нормативов технологических потерь, экспертизы нормативов удельных расходов условного топлива, расчету нормативов создания запасов топлива, лабораторные исследования и проведение экспертиз нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, разработка необходимой природоохранной документации, проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработка проектов санитарных зон. Данные расходы подтверждаются представленными договорами и коммерческими предложениями (стр. 286, обосновывающих документов к расчету ДПР).

## Расходы на ремонт основных средств

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами принимаются затраты по статье расходы на ремонт основных средств в сумме 
55 000 тыс. руб. Расходы принимаются в соответствии с программой капитального ремонта ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ на 2021 год, графиком ремонтных работ ОАО «СКЭК» и обосновывающих документов к программе капитального ремонта (сметы, дефектные ведомости и т.д.), отраженных в пакете документов к расчету долгосрочных параметров.

Расходы на услуги банков ОАО «СКЭК»

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами принимаются затраты на услуги банков ОАО «СКЭК» в сумме 75 тыс. руб. Расходы принимаются согласно аналитическому отчету ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 91 субконто «Услуги банка» (стр. 340, документы к расчету ДПР), в пересчете на 2021 год, с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ 
(от 26.09.2020) на 2020 и 2021 годы (103,2 и 103,6). Расходы приняты в доле согласно учетной политике ОАО «СКЭК» распределение расходов на услуги банка в целом производится согласно установленному проценту в рамках учетной политики.

Базовый уровень операционных расходов на 2021 год по статьям затрат составил 161 154 тыс. руб. и постатейно отражен в таблице 16.

Таблица 16

Базовый уровень операционных расходов ОАО «СКЭК» на 2021 год 
по узлу теплоснабжения г. Тайга

| 1 | Операционные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 161 154 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - вспомог.материалы | тыс.руб. | 338 |
| 1.2 | - оплата труда | тыс.руб. | 7 510 |
|  | численность, всего | чел | 15 |
|  | средняя зарплата | руб./чел. | 42 470 |
| 1.3 | - иные | тыс.руб. | 2 113 |
| 1.4 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 26 |
| 1.5 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 72 |
| 1.6 | - арендная плата (прочего имущества) | тыс.руб. | 133 |
| 1.7 | - услуги произв,хар-ра (договор с ЛКС) | тыс.руб. | 93 113 |
| 1.8 | - прочие расходы | тыс.руб. | 2 774 |
| 1.9 | - ремонт основных средств | тыс.руб. | 55 000 |
| 11.10 | - услуги банка | тыс.руб. | 75 |

На последующие годы долгосрочного периода регулирования операционные расходы определены регулирующим органом по формуле 10 пункта 36 Методических указаний и отражены в таблице 17.

Таблица 17

| № п. п. | Показатели | Единица измерения | Расчет операционных (подконтрольных) расходов ОАО "СКЭК" на долгосрочный период регулирования с 2021 по 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,043 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 462,72 | 462,72 | 462,72 | 462,72 | 462,72 | 462,72 | 462,72 | 462,72 | 462,72 | 462,72 |
| 3.2 | расчетная присоединительная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 89,03 | 89,03 | 89,03 | 89,03 | 89,03 | 89,03 | 89,03 | 89,03 | 89,03 | 89,03 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 161 154 | 166 403 | 171 329 | 176 400 | 181 621 | 186 997 | 192 532 | 198 231 | 204 099 | 210 140 |

Расходы на 2022-2030 гг. по статьям расходов отражены в приложении            № 2 к экспертному заключению.

Неподконтрольные расходы

Аренда

Арендная плата и лизинговый платеж, в соответствии с п. 45 Основ ценообразования, включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов; на имущество, землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом.

Предприятие по статье «Аренда земельных участков» планирует расходы в сумме 537 тыс. руб. на каждый год долгосрочного периода. В обоснование затрат обществом представлены договоры аренды земельных участков, расположенных под объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения, переданных ОАО «СКЭК» на основании концессионного соглашения от 03.11.2021 № 5/ТГО, заключенных с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа. Реестр договоров с указанием кадастровых номеров, объектов расположенных на участках и их годовой стоимости аренды по договорам представлен в таблице 18.

Таблица 18

Реестр договоров земельных участков под объектами теплоснабжения ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения г. Тайга

| № п/п | № договора | Кадастровый номер земельного участка | Объект, расположенный на земельном участке | Адрес | Стоимость по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | № 1187 от 07.12.2020 | 42:33:0101003:88 | Склад угля эстакадного типа | г. Тайга, ул. Таежная, д 11-г | 135 129,24 |
| 2 | № 1188 от 07.12.2020 | 42:33:0101003:503 | Котельная | г. Тайга, ул. Таежная, д 11 | 198 118,20 |
| 3 | № 1242 от 17.11.2021 | 42:33:0102013:84 | ЦТП-2 | г. Тайга, ул. Щетинкина, д 65 | 46 569,60 |
| 4 | № 1243 от 17.11.2021 | 42:33:0103003:152 | ЦТП-7 | г. Тайга, ул. Мира, д 62б | 26 987,24 |
| 5 | № 1244 от 17.11.2021 | 42:33:0103010:40 | ЦТП-3 | г. Тайга, ул. Лермонтова, д 20 | 54 523,68 |
| 6 | № 1245 от 17.11.2021 | 42:33:0102017:1612 | ЦТП-5 | г. Тайга, пр. Кирова, д 9 | 16 087,00 |
| 7 | № 1235 от 17.11.2021 | 42:33:0102016:96 | ЦТП-6 | г. Тайга, ул. Октябрьская, д 2 | 6 504,48 |
| 8 | № 1236 от 17.11.2021 | 42:33:0104002:156 | Котельная | г. Тайга, ул. Почтовая, д 135д | 12 092,80 |
| 9 | № 1241 от 17.11.2021 | 42:33:0102012:73 | ЦТП-1 | г. Тайга, ул. Щетинкина, строение 61/1 | 19 375,44 |
| 10 | № 1237 от 17.11.2021 | 42:33:0103014:51 | ЦТП-4 | г. Тайга, ул. 40 лет Октября, д 38а | 11 432,64 |
| 11 | № 1238 от 17.11.2021 | 42:33:0401001:51 | Котельная | г. Тайга, п. Кедровый, р-н психоневрологического интерната | 1 932,88 |
| 12 | № 1239 от 17.11.2021 | 42:33:0101002:267 | Котельная | ТГО, г. Тайга, ул. Трудовые резервы, д 18 | 5 895,16 |
| 13 | № 1240 от 17.11.2021 | 42:19:0206002:649 | Котельная | ТГО, рзд. Кузель, ул. Школьная, 14 | 2 129,44 |
| 14 | ИТОГО |  |  |  | 536 777,80 |

Экспертами проанализированы представленные договоры и принимают расходы по данной статье на уровне предложений предприятия, в сумме 537 тыс. руб.

Расходы по аренде земельных участков на 2022-2030 гг. приняты на уровне 2021 года без увеличения и будут скорректированы в последующих периодах на основании представленных документов.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с п. 73 Основ ценообразования, величина амортизации основных средств и нематериальных активов устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования в году, предшествующем долгосрочному периоду регулирования, в соответствии с методическими указаниями с учетом остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов по данным бухгалтерского учета регулируемой организации.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Предприятием заявлена амортизация имущества на 2021 год в сумме 528 тыс. руб., в том числе амортизация собственных основных средств и нематериальных активов ОАО «СКЭК» по счету 26.01 – 385 тыс. руб. и амортизация собственных основных средств и нематериальных активов ОАО «СКЭК» отдела энергоснабжения в г. Тайга, по счету 25.01 – 143 тыс. руб.

В обоснование заявленных затрат обществом представлены:

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 25.01 статья затрат «Амортизация», стр. 158, том 2;

- ведомость износа ОС за период с 01.01.2021 по 30.09.2021, стр. 159, том 2;

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 26.01 статья затрат «Амортизация», стр. 160, том 2;

- ведомость износа ОС за период с 01.01.2021 по 30.09.2021, стр. 163, том 2;

- карточки основных средств, стр. 165/1, том 2;

- расчет амортизационных отчислений ОАО "СКЭК" по созданным объектам Тайгинский городской округ в рамках заключенного концессионного соглашения № 5/ТГО от 03.11.2021	, стр. 166, том 2.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье. Для этого были рассмотрены и проанализированы: ведомость износа основных средств по счету 25.01 за период с 01.01.2021 
по 30.09.2021, ведомость износа основных средств ОАО «СКЭК» по счету 26.01 за период с 01.01.2021 по 30.09.2021. После проведенного анализа, экспертами скорректирован представленный предприятием расчет амортизационных начислений по счету 25.01 на максимальный срок полезного использования основных средств, отраженный в пункте 3.1 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику» (стр. 168-180 том 3). Затраты приняты в доле общехозяйственных - 3,055 % (пункт 3.5.3 Учетной политики) и общепроизводственных расходов – 69,4 % (пункт 3.5.31 Учетной политики), отраженных в приказе «О внесении изменений в учетную политику» от 31.12.2020 № 320 (стр. 168-180 том 3). Расходы по амортизации на 2021 год принимаются на экономически обоснованном уровне, в размере 522 тыс. руб. Расчет амортизационных начислений ОАО «СКЭК» на 2021 год представлен в таблице 19.

Таблица 19

Расчет амортизационных начислений ОАО «СКЭК» на 2021 год

| Статья расходов | Ед. изм. | Предложения ОАО "СКЭК" на 2021 г. | Предложения экспертов на 2021 г. | Корр-ка к предложению предприятия на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация собственного имущества ОАО «СКЭК» | тыс.руб. | 528 | 522 | -6 |
| - амортизация собственного имущества (сч.26) | тыс.руб. | 143 | 137 | -6 |
| - амортизация собственного имущества (сч.25) | тыс.руб. | 385 | 385 | 0 |

На 2022 год предприятием заявлена амортизация имущества в сумме 1 556 тыс. руб., в том числе амортизация собственных основных средств и нематериальных активов ОАО «СКЭК» по счету 26.01 – 376 тыс. руб., амортизация собственных основных средств и нематериальных активов ОАО «СКЭК» отдела энергоснабжения в г. Тайга, по счету 25.01 – 143 тыс. руб. и амортизация имущества, созданного по концессионному соглашению – 1 037 тыс. руб.

После проведенного анализа, с учетом окончания срока амортизации части имущества ОАО «СКЭК» в течении 2022 года, доли общехозяйственных и общепроизводственных расходов, отраженных в приказе «О внесении изменений в учетную политику» от 31.12.2020 № 320 (стр. 168-180 том 3), расходы принимаются на экономически обоснованном уровне, в размере 456 тыс. руб., в том числе по счету 26.01 – 319 тыс. руб., по счету 25.01 – 137 тыс. руб.

Расходы по амортизации собственного имущества ОАО «СКЭК» по счету 25.01 и счету 26.01 на 2023-2030 гг. приняты с учетом выбытия основных средств в последующих периодах регулирования и представлены в таблице 20.

Таблица 20

Расчет амортизационных начислений ОАО «СКЭК» на 2022 год

| Статья расходов | Ед. изм. | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация собственного имущества ОАО «СКЭК» | тыс.руб. | 373 | 203 | 121 | 79 | 69 | 69 | 69 | 68 |
| - амортизация (сч.26) | тыс.руб. | # 236 | # 144 | # 114 | # 73 | # 63 | # 63 | # 63 | # 62 |
| - амортизация (сч.25) | тыс.руб. | 137 | 59 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Пункт 3.18.  учетной политики предприятия отражает основные средства, полученные по концессионному соглашению.

Согласно учетной политике, передаваемое имущество (основные средства) отражаются за балансом на счете 014 «Объекты, полученные по КС». Сумма начисленной амортизации учитывается за балансом на счете 015 «Амортизация по объектам КС». Затраты на создание нового и/или реконструкцию объекта КС отражаются концессионером по дебету субсчета 08.14 «Строительство объектов КС». После ввода в эксплуатацию созданного и/или реконструированного объекта КС понесенные затраты списываются в дебет счета 04.04 «Объекты КС созданные». Учет сумм начисленной амортизации по объектам КС организован на субсчете 05.04 «Амортизация объектов КС созданных». Амортизация по созданным и/или реконструированным объектам КС начисляется исходя из положений ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Срок полезного использования объектов КС устанавливается Обществом исходя из срока действия концессионного соглашения.

Амортизационные отчисления, по созданному имуществу в концессионном соглашении, принимаются согласно плану ввода объектов, отраженных в инвестиционной программе на 2021-2030 годы утвержденной Региональной энергетической комиссией Кузбасса постановлением № 919 
от 23.12.2021 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа на 2021 - 2030 годы» и будут скорректированы, с учетом фактического ввода. Плановые амортизационные начисления в долгосрочном периоде регулирования отражены в таблице 21.

Таблица 21

Плановые амортизационные начисления по созданному имуществу в концессионном соглашении на 2022-2030 годы

| год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 0 | 1 037 | 2 588 | 5 697 | 11 769 | 18 611 | 32 414 | 62 109 | 90 536 | 93 479 |

Расходы на обязательное страхование

В соответствии с подпунктом б) пункта 62 Основ ценообразования № 1075 расходы на обязательное страхование подлежат учету в структуре неподконтрольных расходов.

Предприятием заявлены расходы по статье на 2021 и 2022 гг., в размере 12 тыс. руб. на каждый год. В обоснование заявленных затрат обществом представлены:

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 25.01 статья затрат «ОСАГО», стр. 168, том 2;

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 25.01 статья затрат «ОСАГО», стр. 169, том 2;

- страховой полис, стр. 170, том 2;

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 26.01 статья затрат «ОСАГО», стр. 171, том 2;

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 26.01 статья затрат «ОСАГО», стр. 172, том 2;

- страховые полиса, стр. 173-233, том 2.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье. Для этого были рассмотрены представленные полисы «ОСАГО» по транспорту отдела энергоснабжения Тайгинский городской округ (в доле на тепловую энергию 69,4 % согласно пункту 3.5.31 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3) и по ОАО «СКЭК» (в доле 3,055 %, отнесенной на реализацию тепловой энергии по узлу Тайгинский городской округ, отраженный в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3).

Эксперты согласились с предложениями предприятия и принимают в расчет НВВ на 2021 и 2022 год экономически обоснованные расходы на уровне предложений предприятия, в сумме 12 тыс. руб.

Расходы на страхование в 2023-2030 гг. приняты на уровне 2022 года без увеличения и будут скорректированы в последующих периодах на основании представленных документов. Расходы по страхованию на 2023-2030 гг. отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

В соответствии с подпунктом б) пункта 62 Основ ценообразования расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, подлежат учету в структуре неподконтрольных расходов.

Обществом заявлены расходы по статье на 2021 год в сумме 6 453 тыс. руб. (стр. 234, том 2), в том числе:

- плата за выбросы загрязняющих веществ 26 тыс. руб.;

- земельный налог 22 тыс. руб.;

- транспортный налог 42 тыс. руб.;

- налог на имущество 6 362 тыс. руб., в том числе,

- с имущества переданного в концессию 6 338 тыс. руб.,

- с имущества созданного по концессии 16 тыс. руб.,

- с собственного имущества предприятия 8 тыс. руб.

Расходы по статье на 2022 год заявлены в сумме 6 286 тыс. руб. (стр. 234, том 2), в том числе:

- плата за выбросы загрязняющих веществ 26 тыс. руб.;

- земельный налог 32 тыс. руб.;

- транспортный налог 42 тыс. руб.;

- налог на недвижимое имущество 6 186 тыс. руб., в том числе,

- с имущества переданного в концессию 5 958 тыс. руб.,

- с имущества созданного по концессии 215 тыс. руб.,

- с имущества 12 тыс. руб.

В обоснование расходов предприятием представлены:

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 26.01 статья затрат «Земельный налог, стр. 235, том 2;

- расчет авансового платежа по земельному налогу за 3 квартал 2021 года, стр. 236, том 2;

- расчет земельного налога за 2021 год, стр. 241, том 2;

- расчет земельного налога за 2022 год, стр. 243, том 2;

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 26.01 статья затрат «Транспортный налог», стр.	245, том 2;

- расчет авансового платежа по транспортному налогу за 3 квартал 2021 года, стр. 246, том 2;

- расчет по транспортному налогу за 2021 год, стр. 251, том 2;

- расчет по транспортному налогу за 2022 год, стр. 257, том 2;

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 26.01 статья затрат «Налог на имущество», стр.	263, том 2;

- отчет для налога на имущества за 9 месяцев 2021 года, стр. 264, том 2;

- расчет налога на имущества на 2021 и на 2022 год, стр. 265, том 2;

- закон Кемеровской области № 60-ОЗ от 26.11.2003 «О налоге на имущество организаций», стр. 266, том 2;

- аналитический отчет с 01.01.2021 по 30.09.2021 по счету 68 вид налога «Налог на имущество», стр. 272, том 2;

- расчет налога на имущество по объектам концессионного соглашения Тайгинского городского округа (объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения), стр. 273, том 2;

- перечень объектов концессионного соглашения объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения Тайгинского ГО в рамках заключенного концессионного соглашения № 5/ТГО от 03.11.2021, стр. 274, том 2;

- плановый расчет налога на имущество ОАО «СКЭК» по созданным объектам теплоснабжения Тайгинского городского округа в рамках заключенного концессионного соглашения № 5/ТГО от 03.11.2021, стр. 278, том 2.

После проведенного анализа представленных документов, эксперты принимают расходы на 2021 год, в сумме 5 321 тыс. руб., в том числе:

- плата за выбросы загрязняющих веществ 0 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих документов;

- земельный налог 19 тыс. руб., расходы приняты по объектам ОАО «СКЭК», согласно аналитическому отчету за период 01.01.2021 - 30.09.2021 (стр. 235, том 2) в пересчете на год. Затраты приняты 3,055 %, отнесенной на реализацию тепловой энергии по узлу Тайгинский городской округ, отраженный в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3;

- транспортный налог 41 тыс. руб., расходы приняты согласно аналитическому отчету за период 01.01.2021 - 30.09.2021 (стр. 245, том 2) в пересчете на год. Затраты приняты 3,055 %, отнесенной на реализацию тепловой энергии по узлу Тайгинский городской округ, отраженный в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3;

- налог на недвижимое имущество 5 261 тыс. руб., в том числе;

- с имущества переданного в концессию 5 253 тыс. руб., расчет выполнен исходя из среднегодовой остаточной стоимости недвижимого имущества (238 761 тыс. руб.), переданного по концессионному соглашению и ставки налога на недвижимое имущество 2,2% (5 253 тыс. руб. = 238 761 тыс. руб. * 2,2%);

- с имущества ОАО «СКЭК» 8 тыс. руб. Расчет налога на недвижимое имущество ОАО «СКЭК» произведен следующим образом:

- согласно среднегодовой стоимости здания ТП-608 (г. Кемерово, ул. Кирова, 11), ставки налога 2,2% и доли 3,055 %, отнесенной на реализацию тепловой энергии по узлу Тайгинский городской округ, отраженный в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3;

- согласно кадастровой стоимости гаража (г. Кемерово, ул. Кирова, 9) ставки налога 1 % (статья 2. закона Кемеровской области № 60-ОЗ от 26.11.2003 «О налоге на имущество организаций») и доли 3,055 %, отнесенной на реализацию тепловой энергии по узлу Тайгинский городской округ, отраженный в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3.

Корректировка расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей по 2021 году в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 1 132 тыс. руб., в связи с неподтвержденностью заявленных расходов.

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей на 2022 год, принимаются в сумме 5 006 тыс. руб., в том числе:

- плата за выбросы загрязняющих веществ 0 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих документов;

- земельный налог 19 тыс. руб., расходы приняты по объектам ОАО «СКЭК», согласно аналитическому отчету за период 01.01.2021 - 30.09.2021 (стр. 235, том 2) в пересчете на год. Затраты приняты 3,055 %, отнесенной на реализацию тепловой энергии по узлу Тайгинский городской округ, отраженный в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3;

- транспортный налог 41 тыс. руб., расходы приняты согласно аналитическому отчету за период 01.01.2021 - 30.09.2021 (стр. 245, том 2) в пересчете на год. Затраты приняты 3,055 %, отнесенной на реализацию тепловой энергии по узлу Тайгинский городской округ, отраженный в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3;

- налог на недвижимое имущество 4 946 тыс. руб., в том числе;

- с имущества переданного в концессию 4 938 тыс. руб., расчет выполнен исходя из среднегодовой остаточной стоимости недвижимого имущества (224 457 тыс. руб.), переданного по концессионному соглашению и ставки налога на недвижимое имущество 2,2% (4 938 тыс. руб. = 224 457 тыс. руб. * 2,2%);

- с имущества ОАО «СКЭК» 8 тыс. руб. Расчет налога на недвижимое имущество ОАО «СКЭК» произведен следующим образом:

- согласно среднегодовой стоимости здания ТП-608 (г. Кемерово, ул. Кирова, 11), ставки налога 2,2% и доли 3,055 %, отнесенной на реализацию тепловой энергии по узлу Тайгинский городской округ, отраженный в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3;

- согласно кадастровой стоимости гаража (г. Кемерово, ул. Кирова, 9) ставки налога 1 % (статья 2. закона Кемеровской области № 60-ОЗ от 26.11.2003 «О налоге на имущество организаций») и доли 3,055 %, отнесенной на реализацию тепловой энергии по узлу Тайгинский городской округ, отраженный в пункте 3.5.3 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику», стр. 168-180 том 3.

Корректировка расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей на 2022 год в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 1 280 тыс. руб., в связи с неподтвержденностью заявленных расходов.

Расходы по земельному и транспортному налогу ОАО «СКЭК» на 2023-2030 гг. приняты на уровне 2022 года без увеличения и будут скорректированы в последующих периодах на основании представленных документов.

Расходы на уплату налогов по имуществу, переданному в концессию в 2023-2030 гг. приняты с учетом ежегодного уменьшения остаточной стоимости имущества и отражены в таблице 22.

Таблица 22

Расходы на уплату налогов по имуществу, переданному в концессию на 2023-2030 гг.

| год | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 4 357 | 3 776 | 3 195 | 2 614 | 2 033 | 1 452 | 871 | 290 |

Свод расходов по налогам на 2023-2030 гг. отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

Отчисления на социальные нужды

Обществом заявлены расходы по отчислениям на социальные нужды в размере 30,3 % от фонда оплаты труда, на 2021 год сумме 2 275 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 350 тыс. руб. В обоснование затрат предприятием представлено уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (стр. 270, том 3).

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности, к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ). Обществом представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 0,3% (стр. 198, том 3).

Таким образом, с учетом планируемого на 2021 год фонда оплаты труда, учитываемого в операционных расходах, сумма страховых взносов составит 
2 275 тыс. руб. = 7 510 тыс. руб. * 30,3%).

Сумма страховых взносов на 2022 год с учетом планируемого фонда оплаты труда, составит 2 350 тыс. руб. = 7 754 тыс. руб. * 30,3%).

Корректировка заявленных предприятием расходов отсутствует.

Резерв по сомнительным долгам

Обществом на 2022 год заявлены расходы на резерв по сомнительным долгам в сумме 3 229 тыс. руб.

Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования № 1075 и включает расходы по сомнительным долгам, предусмотренные подпунктом «а» пункта 47 Основ ценообразования.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 47 Основ ценообразования к внереализационным расходам, включаемым в необходимую валовую выручку, относятся расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2% НВВ, относимой на население и приравненных к - нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования. Предыдущим расчетным периодом является 2021 год. В соответствии протоколом правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 91 от 31.12.2020 при расчете тарифов на 2021 год, баланс тепловой энергии по населению составил 74 063 Гкал, в том числе в первом полугодии 2021 года 41 040 Гкал и во втором полугодии 33 023 Гкал. Тарифы на тепловую энергию на 2021 год установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 846 от 31.12.2020, в размере с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 1 995,45 руб./Гкал, с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2 294,80 руб./Гкал.

Таким образом, экономически обоснованные расходы на резерв по сомнительным долгам на 2022 год не могут превышать 3 153 тыс. руб. = (41,04 тыс. Гкал * 1 995,45 руб./Гкал + 33,023 тыс. Гкал *2 294,80 руб./Гкал) * 2%.

Заявленная предприятием сумма резерва превышает расчетную сумму, в связи с чем, экспертами принимаются к учету в НВВ на 2022 год экономически обоснованная сумма резерва по сомнительным долгам в размере 3 153 тыс. руб.

Корректировка резерва по сомнительным долгам на 2022 год в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 76 тыс. руб., в связи с неподтвержденностью заявленных расходов.

После проведенного анализа по разделу неподконтрольные расходы, экономически обоснованный уровень затрат на 2021 год, составил 8 667 тыс. руб. Корректировка неподконтрольных расходов на 2021 год относительно предложений предприятия (8 667 тыс. руб.), в сторону снижения, составила                    1 138 тыс. руб., по причинам, описанным выше в рассматриваемых статьях.

Экономически обоснованный уровень неподконтрольных расходов на 2022 год, составил 12 551 тыс. руб.

Корректировка неподконтрольных расходов на 2022 год относительно предложений предприятия (13 969 тыс. руб.), в сторону снижения, составила                    1 418 тыс. руб., по причинам, описанным выше в рассматриваемых статьях.

Свод расходов по неподконтрольным расходам на 2023-2030 гг. отражен в приложении № 2 к экспертному заключению.

Итого экономически обоснованные плановые расходы, рассчитанные экспертами на 2021 составят 288 898 тыс. руб. Корректировка к предложениям предприятия (287 205 тыс. руб.), в сторону увеличения составила 1 693 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Экономически обоснованные плановые расходы, рассчитанные экспертами на 2022 составят 306 987 тыс. руб. Корректировка к предложениям предприятия (305 286 тыс. руб.), в сторону увеличения составила 1 701 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Прибыль

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя, в частности, нормативную прибыль регулируемой организации (пункт 71 Основ ценообразования).

В соответствии с пунктом 74 величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя:

а) расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

б) расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 настоящего документа;

в) экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. (пункт 74 Основ ценообразования).

Нормативный уровень прибыли на 2021-2030 гг. рассчитан как произведение плановых расходов и процента прибыли установленным в концессионном соглашении от 03 ноября 2021 г. № 5/ТГО, в соответствующем периоде и представлен ниже.

Нормативный уровень прибыли на 2021-2030 гг.

| год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые расходы тыс. руб. | 288 898 | 306 987 | 304 780 | 317 581 | 333 861 | 351 453 | 376 503 | 418 091 | 458 816 | 474 593 |
| % прибыли по КС | 3,21% | 8,01% | 8,13% | 11,25% | 12,59% | 14,11% | 11,58% | 5,05% | 0% | 0% |
| Нормативный уровень прибыли, тыс. руб. | 9 274 | 24 590 | 24 779 | 35 728 | 42 033 | 49 590 | 43 599 | 21 114 | 0 | 0 |

Предпринимательская прибыль

Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в 
подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования от 22.10.2012 № 1075, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Предприятием заявлена сумма предпринимательской прибыли в размере 11 130 тыс. руб.

После проведенного анализа по статьям затрат, учитывая корректировки плановых расходов, экспертами принимается в расчет сумма предпринимательской прибыли 5 % от расходов, без учета расходов на топливо, в размере 10 533 тыс. руб. = ((288 898 тыс. руб. (ЭОР) – 68 340 тыс. руб. (топливо) – 9 898 тыс. руб. (нормативный запас)) * 5 %).

Корректировка к предложениям предприятия, в сторону снижения составила 597 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Расчет предпринимательской прибыли на 2022-2030 выполнен аналогично расчетам на 2021 год.

Суммы предпринимательской прибыли по периодам на 2022-2030 годы

| год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 11 102 | 11 340 | 11 830 | 12 485 | 13 198 | 14 282 | 16 181 | 18 030 | 18 624 |

Расчет необходимой валовой выручки на тепловую энергию 
ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения

Тайгинский городской округ

Необходимая валовая выручка, рассчитанная методом экономически обоснованных затрат на общий отпуск тепловой энергии на потребительском рынке (144,974 тыс. Гкал.), составит 308 705 тыс. руб.

В виду того, что предприятие реализует тепловую энергию в воде и в паре, экспертами распределены расходы общества пропорционально полезному отпуску в воде и в паре.

Необходимая валовая выручка, на отпуск тепловой энергии на потребительском рынке в воде (132,901 тыс. Гкал.), составит 282 997 тыс. руб. = 308 705 тыс. руб. / 144,974 тыс. Гкал. * 132,901 тыс. Гкал).

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2021 год представлен в таблице 23.

Таблица 23

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2021 год

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Предложения на 2021 год ОАО «СКЭК» | Предложения на 2021 год эксперты | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 161 154 | 161 154 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 9 805 | 8 667 | -1 138 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство)энергетических ресурсов | тыс. руб. | 116 246 | 119 077 | 2 831 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 9 219 | 9 274 | 55 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 11 130 | 10 533 | -597 |
| 6 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | тыс. руб. | -28 452 |  |  |
| 7 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 279 102 | 308 705 | 29 603 |
| 7.1 | В том числе на потребительский рынок в воде | тыс. руб. | 253 394 | 282 997 | 29 603 |

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2022 год представлен в таблице 24.

Таблица 24

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2022 год

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Предложения на 2022 год ОАО «СКЭК» | Предложения на 2022 год эксперты | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 166 403 | 166 403 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 13 969 | 12 551 | -1 418 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство)энергетических ресурсов | тыс. руб. | 124 914 | 128 033 | 3 119 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 24 453 | 24 590 | 137 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 11 720 | 11 102 | -618 |
| 6 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | тыс. руб. | -25 000 | -3165 | 21 835 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 316 459 | 339 514 | 23 055 |
| 7.1 | В том числе на потребительский рынок в воде | тыс. руб. | 287 310 | 311 240 | 23 930 |

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации тарифов на 2023-2030 гг представлен в таблице 25.

Таблица 25

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2022-2030 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 171 329 | 176 400 | 181 621 | 186 997 | 192 532 | 198 231 | 204 099 | 210 140 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 10 354 | 12 784 | 18 266 | 24 561 | 37 851 | 67 046 | 94 975 | 97 421 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство)энергетических ресурсов | тыс. руб. | 123 097 | 128 397 | 133 974 | 139 895 | 146 120 | 152 814 | 159 742 | 167 032 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 24 779 | 35 728 | 42 033 | 49 590 | 43 599 | 21 114 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 11 340 | 11 830 | 12 485 | 13 198 | 14 282 | 16 181 | 18 030 | 18 624 |
| 6 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | тыс. руб. | 3165 | -8000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 344 064 | 357 139 | 388 379 | 418 241 | 438 384 | 455 386 | 476 846 | 493 217 |
| 7.1 | В том числе на потребительский рынок в воде | тыс. руб. | 315 411 | 327 398 | 356 036 | 383 411 | 401 877 | 417 463 | 437 136 | 452 143 |

Расчет тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ

Расчет тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ на 2021 год представлен                   в таблице 26.

Таблица 26

Расчет тарифов тепловую энергию на 2021 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 282 997 |
| 1.1 | 1 полугодие | тыс. руб. | 146 548 |
| 1.2 | 2 полугодие | тыс. руб. | 136 449 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок | Гкал | 132,90 |
| 2.1 | 1 полугодие | Гкал | 73,441 |
| 2.2 | 2 полугодие | Гкал | 59,460 |
| 3 | Среднегодовой тариф | руб./Гкал | 2 129,38 |
| 3.1 | 1 полугодие | руб./Гкал | 1 995,45 |
| 3.2 | 2 полугодие | руб./Гкал | 2 294,80 |
|  | % изменения уровня тарифа к первому полугодию | % | 15,0% |

Расчет тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ на 2022 год представлен                            в таблице 27.

Таблица 27

Расчет тарифов тепловую энергию на 2022 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 311 240 |
| 1.1 | 1 полугодие | тыс. руб. | 168 533 |
| 1.2 | 2 полугодие | тыс. руб. | 142 708 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок | Гкал | 132,90 |
| 2.1 | 1 полугодие | Гкал | 73,441 |
| 2.2 | 2 полугодие | Гкал | 59,460 |
| 3 | Среднегодовой тариф | руб./Гкал | 2 341,90 |
| 3.1 | 1 полугодие | руб./Гкал | 2 294,80 |
| 3.2 | 2 полугодие | руб./Гкал | 2 400,07 |
|  | % изменения уровня тарифа к первому полугодию | % | 4,59 % |

Расчет тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ на 2023-2030 представлен в таблице 29.

Таблица 29

Расчет тарифов тепловую энергию на 2023-2030

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 315 411 | 327 398 | 356 036 | 383 411 | 401 877 | 417 463 | 437 136 | 452 143 |
| 1.1 | 1 полугодие | тыс. руб. | 174 296 | 174 296 | 189 101 | 206 188 | 218 895 | 226 007 | 236 474 | 247 845 |
| 1.2 | 2 полугодие | тыс. руб. | 141 115 | 153 101 | 166 935 | 177 224 | 182 981 | 191 456 | 200 662 | 204 299 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок | Гкал | 132,90 | 132,90 | 132,90 | 132,90 | 132,90 | 132,90 | 132,90 | 132,90 |
| 2.1 | 1 полугодие | Гкал | 73,441 | 73,441 | 73,441 | 73,441 | 73,441 | 73,441 | 73,441 | 73,441 |
| 2.2 | 2 полугодие | Гкал | 59,460 | 59,460 | 59,460 | 59,460 | 59,460 | 59,460 | 59,460 | 59,460 |
| 3 | Среднегодовой тариф | руб./Гкал | 2 373,28 | 2 463,47 | 2 678,96 | 2 884,94 | 3 023,88 | 3 141,16 | 3 289,18 | 3 402,11 |
| 3.1 | с 1 января | руб./Гкал | 2 373,28 | 2 373,28 | 2 574,86 | 2 807,52 | 2 980,56 | 3 077,39 | 3 219,91 | 3 374,74 |
|  | % изменения тарифа с 1 января | % | -1,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.2 | с 1 июля | руб./Гкал | 2 373,28 | 2 574,86 | 2 807,52 | 2 980,56 | 3 077,39 | 3 219,91 | 3 374,74 | 3 435,91 |
|  | % изменения тарифа с 1 июля | % | 0,00% | 8,49% | 9,04% | 6,16% | 3,25% | 4,63% | 4,81% | 1,81% |

# ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с п. 9 ст. 32 Федеральный закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О водоснабжении и водоотведении», тарифы в сфере горячего водоснабжения могут быть установлены в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию в порядке, определенном разделом XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

Значение компонента на холодную воду на 2021 год принято экспертами согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 538 (ред. от 19.11.2020) «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)», на уровне:

- с 01.07.2021 – 56,76 руб./ м³.

Значение компонента на холодную воду на 2022 год, принято экспертами согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 538 (ред. от 14.12.2021) «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)», на уровне:

- с 01.01.2022 – 56,76 руб./ м³;

- с 01.07.2022 – 65,27 руб./ м³.

Значение компонента на холодную воду на 2023-2030 гг., принято экспертами с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ от 30.09.2021.

- с 01.01.2023 - 65,27 руб./ м³;

- с 01.07.2023 - 67,88 руб./ м³;

- с 01.01.2024 - 67,88 руб./ м³;

- с 01.07.2024 - 70,66 руб./ м³;

- с 01.01.2025 - 70,66 руб./ м³;

- с 01.07.2025 - 73,56 руб./ м³;

- с 01.01.2026 - 73,56 руб./ м³;

- с 01.07.2026 - 76,58 руб./ м³;

- с 01.01.2027 - 76,58 руб./ м³;

- с 01.07.2027 - 79,72 руб./ м³;

- с 01.01.2028 - 79,72 руб./ м³;

- с 01.07.2028 - 82,99 руб./ м³;

- с 01.01.2029 - 82,99 руб./ м³;

- с 01.07.2029 - 86,39 руб./ м³;

- с 01.01.2030 - 86,39 руб./ м³;

- с 01.07.2030 - 89,93 руб./ м³.

Значение компонента на тепловую энергию на 2021-2030 гг. принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ОАО «СКЭК», реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа, и отражены в таблице 30.

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год для ОАО «СКЭК» на потребительском рынке Тайгинского городского округа в следующем виде:

Таблица 30

#### Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» тарифы на горячую воду

#### в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке

#### Тайгинского городского округа, на период с 29.12.2021 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 * (с НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС)*** | Одноставочный, руб./Гкал (с НДС)* |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» | с 29.12.2021 | 56,76 | 68,11 | 2 294,80 | 2 753,76 |
|  | с 01.01.2022 | 56,76 | 68,11 | 2 294,80 | 2 753,76 |
|  | с 01.07.2022 | 65,27 | 78,32 | 2 400,07 | 2 880,08 |
|  | с 01.01.2023 | 65,27 | 78,32 | 2 373,28 | 2 847,94 |
|  | с 01.07.2023 | 67,88 | 81,46 | 2 373,28 | 2 847,94 |
|  | с 01.01.2024 | 67,88 | 81,46 | 2 373,28 | 2 847,94 |
|  | с 01.07.2024 | 70,66 | 84,79 | 2 574,86 | 3 089,83 |
|  | с 01.01.2025 | 70,66 | 84,79 | 2 574,86 | 3 089,83 |
|  | с 01.07.2025 | 73,56 | 88,27 | 2 807,52 | 3 369,02 |
|  | с 01.01.2026 | 73,56 | 88,27 | 2 807,52 | 3 369,02 |
|  | с 01.07.2026 | 76,58 | 91,9 | 2 980,56 | 3 576,67 |
|  | с 01.01.2027 | 76,58 | 91,9 | 2 980,56 | 3 576,67 |
|  | с 01.07.2027 | 79,72 | 95,66 | 3 077,39 | 3 692,87 |
|  | с 01.01.2028 | 79,72 | 95,66 | 3 077,39 | 3 692,87 |
|  | с 01.07.2028 | 82,99 | 99,59 | 3 219,91 | 3 863,89 |
|  | с 01.01.2029 | 82,99 | 99,59 | 3 219,91 | 3 863,89 |
|  | с 01.07.2029 | 86,39 | 103,67 | 3 374,74 | 4 049,69 |
|  | с 01.01.2030 | 86,39 | 103,67 | 3 374,74 | 4 049,69 |
|  | с 01.07.2030 | 89,93 | 107,92 | 3 435,91 | 4 123,09 |

Приложение № 14 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

Тайгинского городского округа, на период с 29.12.2021 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый уровень опера- ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень на-деж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | 2021 | 161 154 | x | 3,21% | x | 185,10 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,86 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 057,00 Гкал |  |  |
|  | 2022 | x | 1,00 | 8,01 % | x | 185,10 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,86 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 057,00 Гкал |  |  |
|  | 2023 | x | 1,00 | 8,13 % | x | 185,00 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,86 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 057,00 Гкал |  |  |
|  | 2024 | x | 1,00 | 11,25 % | x | 184,81 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,86 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 057,00 Гкал |  |  |
|  | 2025 | x | 1,00 | 12,59 % | x | 184,71 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,86 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 057,00 Гкал |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | x | 1,00 | 14,11 % | x | 184,71 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,86 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 057,00 Гкал |  |  |
|  | 2027 | x | 1,00 | 11,58 % | x | 184,46 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,86 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 057,00 Гкал |  |  |
|  | 2028 | x | 1,00 | 5,05 % | x | 184,46 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,86 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 057,00 Гкал |  |  |
|  | 2029 | x | 1,00 | 0,00 % | x | 184,46 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,86 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 057,00 Гкал |  |  |
|  | 2030 | x | 1,00 | 0,00 % | x | 184,46 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,86 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 057,00 Гкал |  |  |

Приложение № 15 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Тайгинского городского округа, на период с 29.12.2021 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | с 29.12.2021 | 2 294,80 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 294,80 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 400,07 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 373,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 2 373,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 373,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 574,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 574,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 807,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 807,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 2 980,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 2 980,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 3 077,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 3 077,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 3 219,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 3 219,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 3 374,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 3 374,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 3 435,90 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | с 29.12.2021 | 2 753,76 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 753,76 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 880,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 847,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 2 847,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 847,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 089,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 089,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3 369,02 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 3 369,02 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3 576,66 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 3 576,66 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 3 692,87 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 3 692,87 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 3 863,89 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 3 863,89 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 4 049,68 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 4 049,68 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 4 123,08 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 16 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Производственная программа

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке Тайгинского городского округа на период с 29.12.2021 по 31.12.2030

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

на потребительском рынке Тайгинского городского округа

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2021 | - | - | - | - |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2025 | - | - | - | - |
| - | 2026 | - | - | - | - |
| - | 2027 | - | - | - | - |
| - | 2028 | - | - | - | - |
| - | 2029 | - | - | - | - |
| - | 2030 | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», направленных

на улучшение качества горячей воды на потребительском рынке

Тайгинского городского округа

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2021 | - | - | - | - |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2025 | - | - | - | - |
| - | 2026 | - | - | - | - |
| - | 2027 | - | - | - | - |
| - | 2028 | - | - | - | - |
| - | 2029 | - | - | - | - |
| - | 2030 | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                               и повышению энергетической эффективности горячего водоснабжения                                 (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                                   ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

на потребительском рынке Тайгинского городского округа

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2021 | - | - | - | - |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2025 | - | - | - | - |
| - | 2026 | - | - | - | - |
| - | 2027 | - | - | - | - |
| - | 2028 | - | - | - | - |
| - | 2029 | - | - | - | - |
| - | 2030 | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

на потребительском рынке Тайгинского городского округа

| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 29.12. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 2290,79 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 |
| 1.1. | На потребительский рынок | м3 | 2290,79 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 2034,98 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 167,31 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 88,50 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 |
| 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 | 134 011,47 |
| 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 | 119 046,62 |
| 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 | 9 787,45 |
| 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 | 5 177,40 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для

реализации производственной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

на потребительском рынке Тайгинского городского округа

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 29.12. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб. * | 130 | 7 606 | 8 747 | 8 747 | 9 097 | 9 097 | 9 469 | 9 469 | 9 858 |

| 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 858 | 10 263 | 10 263 | 10 683 | 10 683 | 11 122 | 11 122 | 11 577 | 11 577 | 12 052 |

* Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения в части расходов на производство компонента «тепловая энергия», учтены в расходах на производство тепловой энергии.

7. График реализации мероприятий производственной

программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»                         на потребительском рынке Тайгинского городского округа

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 29.12.2021 | 31.12.2030 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Тайгинского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2019 год | Ожидаемые значения 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год | План 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Тайгинского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производст-венной программы 2030 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2020 год ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

на потребительском рынке Тайгинского городского округа

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2020 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Горячее водоснабжение | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества                          обслуживания абонентов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

на потребительском рынке Тайгинского городского округа

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 17 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

#### Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду

#### в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке

#### Тайгинского городского округа, на период с 29.12.2021 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 * (с НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС)*** | Одноставочный, руб./Гкал (с НДС)* |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» | с 29.12.2021 | 56,76 | 68,11 | 2 294,80 | 2 753,76 |
|  | с 01.01.2022 | 56,76 | 68,11 | 2 294,80 | 2 753,76 |
|  | с 01.07.2022 | 65,27 | 78,32 | 2 400,07 | 2 880,08 |
|  | с 01.01.2023 | 65,27 | 78,32 | 2 373,27 | 2 847,92 |
|  | с 01.07.2023 | 67,88 | 81,46 | 2 373,27 | 2 847,92 |
|  | с 01.01.2024 | 67,88 | 81,46 | 2 373,27 | 2 847,92 |
|  | с 01.07.2024 | 70,66 | 84,79 | 2 574,86 | 3 089,83 |
|  | с 01.01.2025 | 70,66 | 84,79 | 2 574,86 | 3 089,83 |
|  | с 01.07.2025 | 73,56 | 88,27 | 2 807,52 | 3 369,02 |
|  | с 01.01.2026 | 73,56 | 88,27 | 2 807,52 | 3 369,02 |
|  | с 01.07.2026 | 76,58 | 91,9 | 2 980,55 | 3 576,66 |
|  | с 01.01.2027 | 76,58 | 91,9 | 2 980,55 | 3 576,66 |
|  | с 01.07.2027 | 79,72 | 95,66 | 3 077,39 | 3 692,87 |
|  | с 01.01.2028 | 79,72 | 95,66 | 3 077,39 | 3 692,87 |
|  | с 01.07.2028 | 82,99 | 99,59 | 3 219,91 | 3 863,89 |
|  | с 01.01.2029 | 82,99 | 99,59 | 3 219,91 | 3 863,89 |
|  | с 01.07.2029 | 86,39 | 103,67 | 3 374,73 | 4 049,68 |
|  | с 01.01.2030 | 86,39 | 103,67 | 3 374,73 | 4 049,68 |
|  | с 01.07.2030 | 89,93 | 107,92 | 3 435,90 | 4 123,08 |

*Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на холодную воду для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемый на потребительском рынке Тайгинского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса    от 14.12.2021 № 704.

*** Компонент на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.12.2021 № 940.

Приложение № 18 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) для установления тарифов на подключение (технологическое присоединение)

к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа на 2022-2026 годы

ОАО «СКЭК» письмом от 13.10.2021 № 2021/000437 (вх. в РЭК Кузбасса 
№ 5523 от 13.10.2021) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об установлении тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа на 2022-2026 годы.

Для подготовки заключения специалисты РЭК Кузбасса руководствовались следующими нормативными документами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 23.11. 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05. 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания)

- Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

- Прочими законами и подзаконными актами, методическими разработками и подходами, действующими в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 утверждены «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) установлено:

- Пункт 83. Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - ставка за протяженность сети). Размер ставки за протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:

а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

б) налог на прибыль.

- Пункт 85. В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

- Пункт 86. При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Перечень представленных материалов

Заявление об установлении ставки тарифов за протяженность водопроводной сети, ставки тарифов за подключаемую нагрузку

Таблица свода стоимости строительства согласно локально-сметным расчетам и укрупненным сметным расчетам

Расчет коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметра;

Расчет протяженности и стоимости вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Ду500 мм);

Расчет тарифов – закрытый способ прокладки с футляром;

Расчет тарифов – закрытый способ прокладки без футляра;

Расчет тарифов – открытый способ прокладки с футляром;

Расчет тарифов – открытый способ прокладки без футляра;

Расчет средней нагрузки м3 в сутки ОАО «СКЭК» за 2020 год;

Аналитическая ведомость по счету 90 за 2020 год. Расходы, связанные с подключением к системе водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК»;

Копия заявки на подключение к системам водоснабжения и водоотведения по адресу Шахтеров, 21;

Расчет стоимости строительства сетей водоотведения, закрытый способ прокладки с восстановлением благоустройства (в футляре);

Расчет стоимости строительства сетей водоотведения, закрытый способ прокладки с восстановлением благоустройства (без футляра);

Расчет стоимости строительства сетей водоотведения, открытый способ прокладки с восстановлением благоустройства (в футляре);

Расчет стоимости строительства сетей водоотведения, открытый способ прокладки с восстановлением благоустройства (без футляра);

Расчет стоимости строительства сетей водоснабжения, закрытый способ прокладки с восстановлением благоустройства (в футляре);

Расчет стоимости строительства сетей водоснабжения, закрытый способ прокладки с восстановлением благоустройства (без футляра);

Расчет стоимости строительства сетей водоснабжения, открытый способ прокладки с восстановлением благоустройства (в футляре);

Расчет стоимости строительства сетей водоснабжения, открытый способ прокладки с восстановлением благоустройства (без футляра);

Уставные документы;

Копии статистической отчетности;

Копии бухгалтерской отчетности;

Копия договора аренды имущества КУМИ г. Березовский от 20.06.2002.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

ОАО «СКЭК» предложило принять к расчету тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на территории Березовского городского округа на 2022-2026 годы следующие расходы:

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ (без футляра) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм | 8 168,64 | 8511,72 | 8852,19 | 9206,28 | 9574,53 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 8528,20 | 8886,38 | 9241,84 | 9611,51 | 9995,97 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 9099,45 | 9481,63 | 9860,90 | 10255,34 | 10665,55 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 9932,75 | 10349,93 | 10763,93 | 11194,49 | 11642,27 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 10817,55 | 11271,89 | 11722,77 | 12191,68 | 12679,35 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 11949,51 | 12451,39 | 12949,45 | 13467,43 | 14006,13 |
| диаметр Ду 500 мм | 45661,43 | 47579,21 | 49482,38 | 51461,68 | 53520,15 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 8966,79 | 9343,40 | 9717,14 | 10105,82 | 10510,05 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 10249,41 | 10679,88 | 11107,08 | 11551,36 | 12013,41 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 9746,58 | 10155,93 | 10562,17 | 10984,66 | 11424,05 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 10611,17 | 11056,84 | 11499,12 | 11959,08 | 12437,45 |
| диаметр Ду 500 мм | 37442,75 | 39015,35 | 40575,96 | 42199,00 | 43886,96 |

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ (с футляром) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм | 17573,29 | 18311,37 | 19043,83 | 19805,58 | 20597,80 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 19818,38 | 20650,75 | 21476,78 | 22335,85 | 23229,29 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 22880,84 | 23841,84 | 24795,51 | 25787,33 | 26818,83 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 27667,88 | 28829,93 | 29983,12 | 31182,45 | 32429,75 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 33929,59 | 35354,63 | 36768,82 | 38239,57 | 39769,15 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 44339,52 | 46201,78 | 48049,86 | 49971,85 | 51970,72 |
| диаметр Ду 500 мм | 97376,44 | 101466,25 | 105524,90 | 109745,90 | 114135,74 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 24871,92 | 25916,54 | 26953,20 | 28031,32 | 29152,58 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 27980,19 | 29155,36 | 30321,58 | 31534,44 | 32795,82 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 35097,08 | 36571,16 | 38034,01 | 39555,37 | 41137,58 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 37223,60 | 38786,99 | 40338,47 | 41952,01 | 43630,09 |
| диаметр Ду 500 мм | 108421,49 | 112975,20 | 117494,20 | 122193,97 | 127081,73 |

| Виды прокладываемых трубопроводов | Закрытый способ (без футляра) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм | 12494,71 | 13019,49 | 13540,27 | 14081,88 | 14645,16 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 12854,27 | 13394,15 | 13929,92 | 14487,12 | 15066,60 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 13425,53 | 13989,40 | 14548,98 | 15130,94 | 15736,17 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 14814,74 | 15436,96 | 16054,44 | 16696,61 | 17364,48 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 15760,12 | 16422,05 | 17078,93 | 17762,09 | 18472,57 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 17704,68 | 18448,28 | 19186,21 | 19953,66 | 20751,81 |
| диаметр Ду 500 мм | 55979,91 | 58331,07 | 60664,31 | 63090,88 | 65614,52 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 13159,68 | 13712,38 | 14260,88 | 14831,31 | 15424,57 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 14521,38 | 15131,27 | 15736,52 | 16365,99 | 17020,63 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 15448,04 | 16096,86 | 16740,73 | 17410,36 | 18106,78 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 17354,09 | 18082,96 | 18806,28 | 19558,53 | 20340,87 |
| диаметр Ду 500 мм | 54871,40 | 57175,99 | 59463,03 | 61841,56 | 64315,22 |

| Виды прокладываемых трубопроводов | Закрытый способ (с футляром) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм | 18929,68 | 19724,73 | 20513,72 | 21334,26 | 22187,64 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 19314,61 | 20125,82 | 20930,86 | 21768,09 | 22638,81 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 20419,33 | 21276,94 | 22128,02 | 23013,14 | 23933,66 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 24482,52 | 25510,78 | 26531,21 | 27592,46 | 28696,16 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 26908,99 | 28039,17 | 29160,73 | 30327,16 | 31540,25 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 36323,45 | 37849,04 | 39363,00 | 40937,52 | 42575,02 |
| диаметр Ду 500 мм | 82793,18 | 86270,49 | 89721,31 | 93310,17 | 97042,57 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 20058,22 | 20900,67 | 21736,69 | 22606,16 | 23510,41 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 24069,05 | 25079,95 | 26083,15 | 27126,47 | 28211,53 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 26476,14 | 27588,14 | 28691,67 | 29839,33 | 31032,91 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 35749,22 | 37250,69 | 38740,71 | 40290,34 | 41901,95 |
| диаметр Ду 500 мм | 81494,14 | 84916,89 | 88313,56 | 91846,11 | 95519,95 |

В связи с тем, что в представленных расчетах прокладки трубопровода открытым способом учтено общее благоустройство (восстановление асфальтобетонного покрытия, щебеночного покрытия и растительного слоя) специалисты считают данные заявленные расходы завышением платы и предлагают продифференцировать предложенную плату по виду благоустройства:

-без благоустройства;

-с восстановлением растительного слоя;

-с восстановлением щебеночного покрытия;

-с восстановлением асфальтобетонного покрытия.

При расчете расходов на прокладку трубопроводов закрытым способом также учтены все виды благоустройства, однако, учитывая, что подземный способ прокладки трубопровода предназначен для снижения затрат на восстановления благоустройство, специалисты предлагают продифференцировать данный вид прокладки по видам благоустройства:

-без благоустройства;

-с восстановлением растительного слоя.

Кроме того, в связи с тем, что предприятие предоставило расчеты по прокладке трубопровода только в сухом грунте, специалисты предлагают утвердить плату только для сухого грунта.

Согласно п. 86 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406, при расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

На основании этого, специалисты провели проверку стоимости строительства заявленных сетей.

Проверка стоимости строительства сетей водоотведения, холодного водоснабжения по видам диаметров и способу прокладки выполнен по следующим НЦС:

НЦС 81-02-14-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (утв. Приказом Минстроя России от 12.03.2021 № 140/пр);

НЦС 81-02-16-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник 16. Малые архитектурные формы (утв. Приказом Минстроя России 
от 12.03.2021 № 139/пр);

НЦС 81-02-17-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник 17. Озеленение (утв. Приказом Минстроя России 
от 11.03.2021 № 128/пр).

По результатам анализа представленных документов выявлено, что расходы на строительство сетей, рассчитанные по локальным сметным расчетам превышают расходы, рассчитанные на основании укрупненных сметных нормативов, в связи с этим специалист предлагает принять стоимость строительства сетей водоснабжения и водоотведения согласно укрупнённым сметным нормативам.

Проанализировав расчеты, выполненные на основании укрупненных сметных нормативов, специалист предлагает следующие корректировки данных расчетов:

- Расходы на прокладку трубопроводов в сухом грунте закрытым способом (без футляра) принять согласно проекту аналогу (материалы к постановлению РЭК Кузбасса № 327 от 10.09.2021 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на территории Яшкинского муниципального округа»). Данное решение обосновано тем, что расходы, рассчитанные по укрупненным сметным нормативам, превышают расходы, предложенные экспертами.

- Принять к расчету расходов на прокладку сетей водоотведения открытым способом расценки согласно таблице 14-07-001. Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1 - 3). Так предложенные предприятием расходы, принятые согласно таблице 14-07-003. Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 1 - 3), являются необоснованными и завышают затраты на строительство трубопровода.

- Скорректировать затраты на благоустройство и принять их согласно отчетным данным предприятия за 2020 год в следующих объемах:

- объем расходов на восстановление 1 м2 газона при прокладке отрытым способом в размере 303,64 руб., принятый согласно представленным фактическим данным на подключение (всего расходов на благоустройство при подключении 79 553,33 руб., общий объем восстановленных газонов 262 м2, итого 79 553,33 руб./ 262 м2 = 303,64 руб./м2).

- объем расходов на восстановление 1 м2 газона при прокладке закрытым способом в размере 182,46 руб., принятый согласно представленным фактическим данным на подключение (всего расходов на благоустройство при подключении 1 218 786,67 руб., общий объем восстановленных газонов 6 679,7 м2, итого 1 218 786,67 руб./ 6 679,7 м2 = 182,46 руб./м2).

- объем расходов на восстановление 1 м2 щебеночного покрытия в размере 1 601,67 руб., принятый согласно представленным фактическим данным на подключение (всего расходов на восстановление щебеночного покрытия при подключении 140 575 руб., общий объем восстановленных газонов 73,14 м2, итого 140 575 руб./ 73,14 м2 = 1 601,67 руб./м2).

- объем расходов на восстановление 1 м2 асфальтобетонного покрытия в размере 1 911,96 руб., принятый согласно представленным фактическим данным на подключение (всего расходов на восстановление щебеночного покрытия при подключении 3 974 506 руб., общий объем восстановленных газонов 1 732,3 м2, итого 3 974 506 руб./ 1 732,3 м2 = 1 911,96 руб./м2).

В связи с тем, что плата устанавливается на 2022 год, а фактические данные представлены за 2020 год, специалисты предлагают применить к фактическим данным индекс в размере 1,051.

Индексы-дефляторы приняты согласно индексам-дефляторам Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (строительство)» в следующем размере:

| Год | ИПЦ |
| --- | --- |
| 2022 | 1,043 |
| 2023 | 1,042 |
| 2024 | 1,040 |
| 2025 | 1,040 |
| 2026 | 1,040 |

По результатам вышеуказанных корректировок, стоимость строительства водопроводных сетей в мокром и сухом грунтах не превышает 
«НЦС-2021. НЦС 81-02-14-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации»

Таким образом, на основании представленных обосновывающих документов, учитывая их объем и качество и принимая во внимания все вышеуказанные замечания, РЭК Кузбасса, предлагает учесть при расчете платы за подключение к системе водоснабжения стоимость строительства сетей водоснабжения и водоотведения согласно Приложению № 1 к данному заключению:

Приложение № 1

Стоимость строительства сетей водоснабжения открытым способом (без футляра) в сухом грунте 
по предложению РЭК Кузбасса

тыс. руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ в сухом грунте (без футляра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| диаметр Ду до 40 мм | 5171,94 | 5389,16 | 5604,73 | 5828,91 | 6062,07 | 4173,39 | 4348,68 | 4522,62 | 4703,53 | 4891,67 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 5531,50 | 5763,82 | 5994,37 | 6234,15 | 6483,51 | 4532,95 | 4723,34 | 4912,27 | 5108,76 | 5313,11 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 6102,75 | 6359,07 | 6613,43 | 6877,97 | 7153,09 | 5104,21 | 5318,59 | 5531,33 | 5752,58 | 5982,69 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 6936,05 | 7227,36 | 7516,46 | 7817,11 | 8129,80 | 5937,50 | 6186,88 | 6434,35 | 6691,73 | 6959,40 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 7820,85 | 8149,32 | 8475,29 | 8814,31 | 9166,88 | 6822,30 | 7108,84 | 7393,19 | 7688,92 | 7996,48 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 8952,81 | 9328,83 | 9701,98 | 10090,06 | 10493,66 | 7954,27 | 8288,35 | 8619,88 | 8964,67 | 9323,26 |
| диаметр Ду 500 мм | 41665,83 | 43415,79 | 45152,42 | 46958,52 | 48836,86 | 40334,44 | 42028,48 | 43709,62 | 45458,01 | 47276,33 |

тыс. руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ в сухом грунте (без футляра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с восстановлением асфальтобетонного покрытия (без восстановления газона) |  |  |  |  | с восстановлением щебеночного покрытия (без восстановления газона) |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| диаметр Ду до 40 мм | 10461,02 | 10900,39 | 11336,40 | 11789,86 | 12261,45 | 9440,60 | 9837,10 | 10230,59 | 10639,81 | 11065,40 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 10820,58 | 11275,05 | 11726,05 | 12195,09 | 12682,90 | 9800,16 | 10211,76 | 10620,23 | 11045,04 | 11486,85 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 11391,84 | 11870,30 | 12345,11 | 12838,91 | 13352,47 | 10371,41 | 10807,01 | 11239,29 | 11688,86 | 12156,42 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 12225,14 | 12738,59 | 13248,13 | 13778,06 | 14329,18 | 11204,71 | 11675,31 | 12142,32 | 12628,01 | 13133,13 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 13109,93 | 13660,55 | 14206,97 | 14775,25 | 15366,26 | 12089,51 | 12597,27 | 13101,16 | 13625,20 | 14170,21 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 14241,90 | 14840,06 | 15433,66 | 16051,01 | 16693,05 | 13221,47 | 13776,77 | 14327,84 | 14900,96 | 15496,99 |
| диаметр Ду 500 мм | 48717,94 | 50764,10 | 52794,66 | 54906,45 | 57102,71 | 47357,38 | 49346,38 | 51320,24 | 53373,05 | 55507,97 |

Стоимость строительства сетей водоснабжения открытым способом (с футляром) в сухом грунте 
по предложению РЭК Кузбасса

тыс. руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ в сухом грунте (с футляром) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| диаметр Ду до 40 мм | 20302,69 | 21155,40 | 22001,62 | 22881,68 | 23796,95 | 19304,15 | 20114,92 | 20919,52 | 21756,30 | 22626,55 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 20687,62 | 21556,50 | 22418,76 | 23315,51 | 24248,13 | 19689,07 | 20516,02 | 21336,66 | 22190,12 | 23077,73 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 22333,57 | 23271,58 | 24202,44 | 25170,54 | 26177,36 | 21335,02 | 22231,10 | 23120,34 | 24045,15 | 25006,96 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 25475,97 | 26545,96 | 27607,80 | 28712,11 | 29860,60 | 24477,43 | 25505,48 | 26525,70 | 27586,73 | 28690,20 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 32707,39 | 34081,10 | 35444,34 | 36862,12 | 38336,60 | 31708,85 | 33040,62 | 34362,24 | 35736,73 | 37166,20 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 34830,92 | 36293,82 | 37745,57 | 39255,39 | 40825,61 | 33832,37 | 35253,33 | 36663,47 | 38130,01 | 39655,21 |
| диаметр Ду 500 мм | 106085,22 | 110540,80 | 114962,44 | 119560,93 | 124343,37 | 104753,83 | 109153,49 | 113519,63 | 118060,42 | 122782,84 |

тыс. руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ в сухом грунте (с футляром) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с восстановлением асфальтобетонного покрытия (без восстановления газона) |  |  |  |  | с восстановлением щебеночного покрытия (без восстановления газона) |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| диаметр Ду до 40 мм | 25591,78 | 26666,63 | 27733,30 | 28842,63 | 29996,33 | 24571,35 | 25603,35 | 26627,48 | 27692,58 | 28800,28 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 25976,71 | 27067,73 | 28150,44 | 29276,45 | 30447,51 | 24956,28 | 26004,44 | 27044,62 | 28126,40 | 29251,46 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 27622,66 | 28782,81 | 29934,12 | 31131,48 | 32376,74 | 26602,23 | 27719,52 | 28828,30 | 29981,44 | 31180,69 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 30765,06 | 32057,19 | 33339,48 | 34673,06 | 36059,98 | 29744,63 | 30993,91 | 32233,66 | 33523,01 | 34863,93 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 37996,48 | 39592,33 | 41176,02 | 42823,06 | 44535,99 | 36976,05 | 38529,04 | 40070,21 | 41673,01 | 43339,93 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 40120,01 | 41805,05 | 43477,25 | 45216,34 | 47024,99 | 39099,58 | 40741,76 | 42371,43 | 44066,29 | 45828,94 |
| диаметр Ду 500 мм | 113137,34 | 117889,11 | 122604,67 | 127508,86 | 132609,22 | 111776,77 | 116471,40 | 121130,25 | 125975,46 | 131014,48 |

Стоимость строительства сетей водоснабжения закрытым способом в сухом грунте 
по предложению РЭК Кузбасса

тыс. руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Закрытым способом в сухом грунте (без футляра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| диаметр Ду до 40 мм | 10353,46 | 10788,31 | 11219,84 | 11668,63 | 12135,38 | 9898,13 | 10313,85 | 10726,41 | 11155,46 | 11601,68 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 11349,92 | 11826,61 | 12299,68 | 12791,66 | 13303,33 | 11247,51 | 11719,90 | 12188,70 | 12676,25 | 13183,30 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 11921,77 | 12422,48 | 12919,38 | 13436,16 | 13973,61 | 11818,76 | 12315,15 | 12807,76 | 13320,07 | 13852,87 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 13653,65 | 14227,11 | 14796,19 | 15388,04 | 16003,56 | 13550,65 | 14119,77 | 14684,56 | 15271,95 | 15882,82 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 14611,39 | 15225,07 | 15834,07 | 16467,44 | 17126,13 | 14507,79 | 15117,11 | 15721,80 | 16350,67 | 17004,70 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 16933,73 | 17644,95 | 18350,75 | 19084,78 | 19848,17 | 16830,13 | 17536,99 | 18238,47 | 18968,01 | 19726,73 |
| диаметр Ду 500 мм | 55515,12 | 57846,76 | 60160,63 | 62567,05 | 65069,73 | 55410,31 | 57737,55 | 60047,05 | 62448,93 | 64946,89 |

тыс. руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Закрытым способом в сухом грунте (с футляром) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| диаметр Ду до 40 мм | 14930,11 | 15557,17 | 16179,46 | 16826,64 | 17499,70 | 14825,30 | 15447,97 | 16065,88 | 16708,52 | 17376,86 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 18520,27 | 19298,13 | 20070,05 | 20872,85 | 21707,77 | 18415,47 | 19188,92 | 19956,48 | 20754,73 | 21584,92 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 19610,95 | 20434,61 | 21251,99 | 22102,07 | 22986,16 | 19506,14 | 20325,40 | 21138,42 | 21983,95 | 22863,31 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 23710,12 | 24705,95 | 25694,19 | 26721,95 | 27790,83 | 23605,32 | 24596,74 | 25580,61 | 26603,84 | 27667,99 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 33214,13 | 34609,12 | 35993,49 | 37433,23 | 38930,56 | 33109,32 | 34499,92 | 35879,91 | 37315,11 | 38807,71 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 41061,00 | 42785,56 | 44496,98 | 46276,86 | 48127,94 | 40956,19 | 42676,35 | 44383,41 | 46158,74 | 48005,09 |
| диаметр Ду 500 мм | 82512,09 | 85977,60 | 89416,70 | 92993,37 | 96713,10 | 82407,28 | 85868,39 | 89303,12 | 92875,25 | 96590,26 |

Стоимость строительства сетей водоотведения открытым способом (без футляра) в сухом грунте 
по предложению РЭК Кузбасса

тыс. руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ в сухом грунте (без футляра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 4998,05 | 5207,97 | 5416,29 | 5632,94 | 5858,25 | 3999,50 |  | 4167,48 | 4334,18 | 4507,55 | 4687,85 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 6196,67 | 6456,93 | 6715,20 | 6983,81 | 7263,16 | 5198,12 |  | 5416,44 | 5633,10 | 5858,43 | 6092,76 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 5975,12 | 6226,08 | 6475,12 | 6734,13 | 7003,49 | 4976,58 |  | 5185,60 | 5393,02 | 5608,74 | 5833,09 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 8021,22 | 8358,11 | 8692,43 | 9040,13 | 9401,74 | 7022,67 |  | 7317,63 | 7610,33 | 7914,74 | 8231,33 |
| диаметр Ду 500 мм | 33552,64 | 34961,85 | 36360,32 | 37814,73 | 39327,32 | 32221,24 |  | 33574,54 | 34917,52 | 36314,22 | 37766,79 |

тыс. руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ в сухом грунте (без футляра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с восстановлением асфальтобетонного покрытия (без восстановления газона) |  |  |  |  |  | с восстановлением щебеночного покрытия (без восстановления газона) |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 10287,14 | 10719,20 | 11147,96 | 11593,88 | 12057,64 | 9266,71 |  | 9655,91 | 10042,15 | 10443,83 | 10861,59 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 11485,75 | 11968,16 | 12446,88 | 12944,76 | 13462,55 | 10465,33 |  | 10904,87 | 11341,07 | 11794,71 | 12266,50 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 11264,21 | 11737,31 | 12206,80 | 12695,07 | 13202,87 | 10243,78 |  | 10674,02 | 11100,98 | 11545,02 | 12006,82 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 13310,31 | 13869,34 | 14424,11 | 15001,08 | 15601,12 | 12289,88 |  | 12806,05 | 13318,30 | 13851,03 | 14405,07 |
| диаметр Ду 500 мм | 40604,75 | 42310,15 | 44002,56 | 45762,66 | 47593,17 | 39244,18 |  | 40892,44 | 42528,14 | 44229,26 | 45998,43 |

Стоимость строительства сетей водоотведения открытым способом (с футляром) в сухом грунте 
по предложению РЭК Кузбасса

тыс. руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ в сухом грунте (с футляром) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 21954,33 | 22876,41 | 23791,47 | 24743,12 | 25732,85 | 20955,78 |  | 21835,93 | 22709,36 | 23617,74 | 24562,45 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 25062,61 | 26115,24 | 27159,85 | 28246,24 | 29376,09 | 24064,06 |  | 25074,75 | 26077,74 | 27120,85 | 28205,69 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 32179,50 | 33531,04 | 34872,28 | 36267,17 | 37717,86 | 31180,95 |  | 32490,55 | 33790,18 | 35141,78 | 36547,45 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 34306,01 | 35746,86 | 37176,74 | 38663,81 | 40210,36 | 33307,47 |  | 34706,38 | 36094,64 | 37538,42 | 39039,96 |
| диаметр Ду 500 мм | 104531,38 | 108921,70 | 113278,56 | 117809,71 | 122522,09 | 103199,99 |  | 107534,38 | 111835,76 | 116309,19 | 120961,56 |

тыс. руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ в сухом грунте (с футляром) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с восстановлением асфальтобетонного покрытия (без восстановления газона) |  |  |  |  |  | с восстановлением щебеночного покрытия (без восстановления газона) |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 27243,42 | 28387,64 | 29523,14 | 30704,07 | 31932,23 | 26222,99 |  | 27324,35 | 28417,33 | 29554,02 | 30736,18 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 30351,69 | 31626,47 | 32891,52 | 34207,18 | 35575,47 | 29331,27 |  | 30563,18 | 31785,71 | 33057,14 | 34379,42 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 37468,59 | 39042,27 | 40603,96 | 42228,11 | 43917,24 | 36448,16 |  | 37978,98 | 39498,14 | 41078,07 | 42721,19 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 39595,10 | 41258,09 | 42908,42 | 44624,75 | 46409,74 | 38574,67 |  | 40194,81 | 41802,60 | 43474,71 | 45213,69 |
| диаметр Ду 500 мм | 111583,49 | 116270,00 | 120920,80 | 125757,63 | 130787,94 | 110222,92 |  | 114852,29 | 119446,38 | 124224,23 | 129193,20 |

Стоимость строительства сетей водоотведения закрытым способом в сухом грунте 
по предложению РЭК Кузбасса

тыс. руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Закрытым способом в сухом грунте (без футляра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 12403,46 | 12924,41 | 13441,38 | 13979,04 | 14538,20 | 12238,45 |  | 12752,47 | 13262,57 | 13793,07 | 14344,79 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 13704,71 | 14280,31 | 14851,52 | 15445,58 | 16063,41 | 13539,70 |  | 14108,37 | 14672,70 | 15259,61 | 15870,00 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 14570,96 | 15182,94 | 15790,26 | 16421,87 | 17078,75 | 14405,95 |  | 15011,00 | 15611,44 | 16235,90 | 16885,33 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 16597,88 | 17294,99 | 17986,79 | 18706,26 | 19454,51 | 16432,87 |  | 17123,05 | 17807,97 | 18520,29 | 19261,10 |
| диаметр Ду 500 мм | 54413,09 | 56698,44 | 58966,37 | 61325,03 | 63778,03 | 54313,08 |  | 56594,23 | 58858,00 | 61212,32 | 63660,81 |

тыс. руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Закрытым способом в сухом грунте (с футляром) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 19302,01 | 20112,69 | 20917,20 | 21753,89 | 22624,04 | 19137,00 |  | 19940,75 | 20738,38 | 21567,92 | 22430,63 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 23312,84 | 24291,97 | 25263,65 | 26274,20 | 27325,17 | 23147,83 |  | 24120,03 | 25084,84 | 26088,23 | 27131,76 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 25719,93 | 26800,17 | 27872,17 | 28987,06 | 30146,54 | 25554,92 |  | 26628,23 | 27693,36 | 28801,09 | 29953,13 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 34993,00 | 36462,71 | 37921,22 | 39438,07 | 41015,59 | 34827,99 |  | 36290,77 | 37742,40 | 39252,10 | 40822,18 |
| диаметр Ду 500 мм | 81035,82 | 84439,33 | 87816,90 | 91329,58 | 94982,76 | 80935,82 |  | 84335,12 | 87708,53 | 91216,87 | 94865,54 |

В соответствии с пунктом 115 Методических указаний от 27.12.2013                          № 1746-э при расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов.

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

, (50)

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э)

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э)

L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

Согласно пункту 117 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

, (51)

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут.

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э)

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение).

Учет затрат по подключению к системам водоснабжения и водоотведения ведется ОАО «СКЭК» на отдельном субсчете.

Фактические расходы в 2020 году на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и водоотведения по данным бухгалтерского учета по г. Кемерово ОАО «СКЭК» составили 6278,97 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов организацией представлены:

- пояснительная записка о примененном методе аналога по фактически понесенным затратам ОАО «СКЭК» на территории г. Кемерово за период 2018 – 2020 годы;

- расчет среднего значения подключенной нагрузки за 2018 – 2020 гг.;

- аналитический отчет по счету 90.2. за 2020 год;

- реестр договоров, заключенных в период действия инвестиционной программы 2018 - 2020 годы с разбивкой на индивидуальные и общие подключения;

- заявка от потребителя Березовского городского округа за 2021 год.

Организацией заявлена ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на следующем уровне:

| Наименование показателя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3 в сутки | 7553,93 | 7878,75 | 8193,90 | 8521,65 | 9217,02 |

Регулирующим органом при расчете ставки тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения принят в расчет ранее утвержденный уровень ставки тарифа на подключаемую нагрузку для ОАО «СКЭК» в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 № 241 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории г. Кемерово», постановлением РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 № 242 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево», с применением актуальных индексов потребительских цен.

Порядок расчета включенных расходов представлен в следующей таблице.

На основании данных таблицы ставка тарифа за подключаемую нагрузку по расчету регулирующего органа сложилась на следующем уровне.

| Наименование показателя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб. м3 в сутки | 604 | 628 | 653 | 679 | 706 |

Согласно пункту 118 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э   ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

, (52)

, (52.1)

где:

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

- базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

- расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (3.1);

- протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;

- ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Протяженность водопроводной сети и канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей и канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения принята при расчете тарифов на подключение исходя из заявки на 2022 год 0,034 км водопроводной сети и 0,017 км канализационной сети.

Расчет коэффициентов дифференциации, стоимости мероприятий по строительству в разрезе диаметров представлены в таблицах ниже.

Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 мм) представлен в Приложениях № 2, 3 к настоящему заключению.

С учетом проведенного анализа предлагается утвердить тарифы на подключение согласно Приложениям № 4, 5 к Экспертному заключению.

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Березовского городского округа

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети () | тыс. руб./ 1 м3 в сутки | 0,604 | 0,628 | 0,653 | 0,679 | 0,706 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 6464,93 | 6736,45 | 7005,91 | 7286,15 | 7577,59 |
| 2.1.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6914,38 | 7204,78 | 7492,97 | 7792,69 | 8104,40 |
| 2.1.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7628,44 | 7948,83 | 8266,78 | 8597,46 | 8941,35 |
| 2.1.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8670,06 | 9034,20 | 9395,57 | 9771,40 | 10162,25 |
| 2.1.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9776,06 | 10186,66 | 10594,12 | 11017,89 | 11458,60 |
| 2.1.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 11191,01 | 11661,03 | 12127,48 | 12612,57 | 13117,08 |
| 2.2. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 5216,74 | 5435,84 | 5653,27 | 5879,40 | 6114,58 |
| 2.2.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 5666,19 | 5904,17 | 6140,33 | 6385,95 | 6641,38 |
| 2.2.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6380,26 | 6648,23 | 6914,16 | 7190,73 | 7478,36 |
| 2.2.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7421,88 | 7733,59 | 8042,94 | 8364,65 | 8699,24 |
| 2.2.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8527,88 | 8886,05 | 9241,49 | 9611,15 | 9995,59 |
| 2.2.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9942,84 | 10360,44 | 10774,85 | 11205,85 | 11654,08 |
| 2.3. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением асфальтобетонного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 13076,28 | 13625,48 | 14170,50 | 14737,32 | 15326,81 |
| 2.3.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 13525,73 | 14093,81 | 14657,56 | 15243,86 | 15853,62 |
| 2.3.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14239,80 | 14837,87 | 15431,39 | 16048,64 | 16690,59 |
| 2.3.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 15281,43 | 15923,25 | 16560,17 | 17222,58 | 17911,49 |
| 2.3.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16387,41 | 17075,68 | 17758,71 | 18469,06 | 19207,82 |
| 2.3.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 17802,38 | 18550,08 | 19292,08 | 20063,76 | 20866,31 |
| 2.4. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением щебеночного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 11800,75 | 12296,38 | 12788,24 | 13299,77 | 13831,76 |
| 2.4.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12250,20 | 12764,71 | 13275,30 | 13806,31 | 14358,56 |
| 2.4.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12964,26 | 13508,76 | 14049,11 | 14611,08 | 15195,52 |
| 2.4.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14005,89 | 14594,14 | 15177,90 | 15785,02 | 16416,42 |
| 2.4.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 15111,89 | 15746,59 | 16376,45 | 17031,51 | 17712,77 |
| 2.4.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16526,84 | 17220,97 | 17909,80 | 18626,20 | 19371,24 |
| 2.5. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 25378,36 | 26444,25 | 27502,02 | 28602,10 | 29746,19 |
| 2.5.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 25859,53 | 26945,63 | 28023,45 | 29144,39 | 30310,16 |
| 2.5.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 27916,96 | 29089,48 | 30253,05 | 31463,18 | 32721,70 |
| 2.5.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 31844,96 | 33182,45 | 34509,75 | 35890,14 | 37325,75 |
| 2.5.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 40884,24 | 42601,38 | 44305,43 | 46077,65 | 47920,75 |
| 2.5.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 43538,65 | 45367,27 | 47181,96 | 49069,24 | 51032,01 |
| 2.6. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 24130,19 | 25143,65 | 26149,40 | 27195,38 | 28283,19 |
| 2.6.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24611,34 | 25645,01 | 26670,81 | 27737,65 | 28847,15 |
| 2.6.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 26668,78 | 27788,86 | 28900,42 | 30056,43 | 31258,69 |
| 2.6.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 30596,79 | 31881,85 | 33157,13 | 34483,41 | 35862,75 |
| 2.6.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 39636,06 | 41300,78 | 42952,81 | 44670,92 | 46457,76 |
| 2.6.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 42290,46 | 44066,66 | 45829,33 | 47662,50 | 46569,00 |
| 2.7. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением асфальтобетонного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 31989,73 | 33333,29 | 34666,63 | 36053,29 | 37495,42 |
| 2.7.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 32470,89 | 33834,67 | 35188,05 | 36595,57 | 38059,40 |
| 2.7.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 34528,33 | 35978,52 | 37417,66 | 38914,36 | 40470,94 |
| 2.7.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 38456,33 | 40071,49 | 41674,35 | 43341,32 | 45074,98 |
| 2.7.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 47495,60 | 49490,42 | 51470,03 | 53528,83 | 55669,99 |
| 2.7.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 50150,01 | 52256,31 | 54346,57 | 56520,43 | 58781,25 |
| 2.8. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением щебеночного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 30714,19 | 32004,18 | 33284,35 | 34615,73 | 36000,35 |
| 2.8.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 31195,35 | 32505,55 | 33805,78 | 35158,01 | 36564,33 |
| 2.8.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 33252,79 | 34649,40 | 36035,38 | 37476,80 | 38975,87 |
| 2.8.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 37180,79 | 38742,38 | 40292,08 | 41903,76 | 43579,91 |
| 2.8.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 46220,06 | 48161,30 | 50087,76 | 52091,27 | 54174,92 |
| 2.8.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 48874,47 | 50927,20 | 52964,29 | 55082,86 | 57286,18 |
| 2.9. | при закрытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 12941,83 | 13485,38 | 14024,80 | 14585,79 | 15169,22 |
| 2.9.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14187,40 | 14783,27 | 15374,60 | 15989,59 | 16629,17 |
| 2.9.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14902,21 | 15528,10 | 16149,23 | 16795,20 | 17467,01 |
| 2.9.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 17067,06 | 17783,88 | 18495,23 | 19235,04 | 20004,45 |
| 2.9.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 18264,24 | 19031,33 | 19792,59 | 20584,29 | 21407,67 |
| 2.9.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 21167,16 | 22056,18 | 22938,43 | 23855,97 | 24810,21 |
| 2.10. | при закрытом способе прокладки без футляра в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 12372,66 | 12892,31 | 13408,01 | 13944,33 | 14502,10 |
| 2.10.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14059,39 | 14649,88 | 15235,88 | 15845,31 | 16479,12 |
| 2.10.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14773,45 | 15393,94 | 16009,69 | 16650,08 | 17316,08 |
| 2.10.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16938,31 | 17649,72 | 18355,71 | 19089,94 | 19853,54 |
| 2.10.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 18134,74 | 18896,40 | 19652,25 | 20438,34 | 21255,87 |
| 2.10.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 21037,66 | 21921,24 | 22798,10 | 23710,02 | 24658,42 |
| 2.11. | при закрытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 18662,64 | 19446,47 | 20224,33 | 21033,30 | 21874,63 |
| 2.11.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23150,34 | 24122,65 | 25087,56 | 26091,06 | 27134,70 |
| 2.11.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24513,69 | 25543,26 | 26564,99 | 27627,59 | 28732,70 |
| 2.11.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 29637,65 | 30882,43 | 32117,73 | 33402,44 | 34738,54 |
| 2.11.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 41517,66 | 43261,41 | 44991,86 | 46791,53 | 48663,20 |
| 2.11.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 51326,25 | 53481,95 | 55621,23 | 57846,08 | 60159,92 |
| 2.12. | при закрытом способе прокладки в футляре в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 18531,63 | 19309,95 | 20082,35 | 20885,65 | 21721,07 |
| 2.12.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23019,34 | 23986,15 | 24945,60 | 25943,42 | 26981,16 |
| 2.12.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24382,68 | 25406,75 | 26423,02 | 27479,94 | 28579,14 |
| 2.12.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 29506,65 | 30745,93 | 31975,77 | 33254,80 | 34584,99 |
| 2.12.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 41386,65 | 43124,89 | 44849,88 | 46643,88 | 48509,64 |
| 2.12.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 51195,24 | 53345,44 | 55479,25 | 57698,43 | 60006,36 |

Приложение № 5

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Березовского городского округа

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку канализационной сети () | тыс. руб./ 1 м3 в сутки | 0,604 | 0,628 | 0,653 | 0,679 | 0,706 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6247,56 | 6509,96 | 6770,36 | 7041,17 | 7322,82 |
| 2.1.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7745,84 | 8071,16 | 8394,01 | 8729,77 | 9078,96 |
| 2.1.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7468,90 | 7782,59 | 8093,90 | 8417,65 | 8754,36 |
| 2.1.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 10026,53 | 10447,64 | 10865,55 | 11300,17 | 11752,17 |
| 2.2. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 4999,38 | 5209,35 | 5417,72 | 5634,43 | 5859,81 |
| 2.2.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6497,65 | 6770,55 | 7041,37 | 7323,03 | 7615,95 |
| 2.2.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6220,73 | 6482,00 | 6741,28 | 7010,93 | 7291,36 |
| 2.2.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8778,34 | 9147,03 | 9512,91 | 9893,43 | 10289,16 |
| 2.3. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением асфальтобетонного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12858,93 | 13399,00 | 13934,96 | 14492,36 | 15072,05 |
| 2.3.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14357,19 | 14960,19 | 15558,60 | 16180,94 | 16828,18 |
| 2.3.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14080,26 | 14671,63 | 15258,50 | 15868,84 | 16503,59 |
| 2.3.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16637,89 | 17336,68 | 18030,14 | 18751,35 | 19501,41 |
| 2.4. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением щебеночного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 11583,39 | 12069,89 | 12552,69 | 13054,79 | 13576,99 |
| 2.4.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 13081,66 | 13631,09 | 14176,34 | 14743,39 | 15333,13 |
| 2.4.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12804,73 | 13342,52 | 13876,23 | 14431,27 | 15008,53 |
| 2.4.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 15362,35 | 16007,57 | 16647,87 | 17313,79 | 18006,34 |
| 2.5. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 27442,91 | 28595,51 | 29739,34 | 30928,91 | 32166,06 |
| 2.5.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 31328,26 | 32644,05 | 33949,81 | 35307,81 | 36720,12 |
| 2.5.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 40224,38 | 41913,80 | 43590,35 | 45333,97 | 47147,32 |
| 2.5.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 42882,51 | 44683,58 | 46470,92 | 48329,76 | 50262,95 |
| 2.6. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 26194,73 | 27294,90 | 28386,70 | 29522,17 | 30703,05 |
| 2.6.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 30080,08 | 31343,44 | 32597,18 | 33901,06 | 35257,10 |
| 2.6.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 38976,19 | 40613,19 | 42237,72 | 43927,22 | 45684,31 |
| 2.6.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 41634,34 | 43382,98 | 45118,30 | 46923,03 | 48799,95 |
| 2.7. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением асфальтобетонного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 34054,27 | 35484,56 | 36903,94 | 38380,10 | 39915,30 |
| 2.7.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 37939,61 | 39533,08 | 41114,40 | 42758,98 | 44469,34 |
| 2.7.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 46835,74 | 48802,84 | 50754,95 | 52785,15 | 54896,56 |
| 2.7.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 49493,87 | 51572,62 | 53635,52 | 55780,94 | 58012,18 |
| 2.8. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением щебеночного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 32778,74 | 34155,44 | 35521,66 | 37811,76 | 38420,23 |
| 2.8.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 36664,09 | 38203,98 | 39732,14 | 42293,69 | 42974,28 |
| 2.8.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 45560,20 | 47473,73 | 49372,68 | 52555,76 | 53401,49 |
| 2.8.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 48218,34 | 50243,51 | 52253,25 | 55622,05 | 56517,11 |
| 2.9. | при закрытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 15504,32 | 16155,51 | 16801,73 | 17473,80 | 18172,75 |
| 2.9.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 17130,89 | 17850,38 | 18564,40 | 19306,98 | 20079,25 |
| 2.9.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 18213,70 | 18978,68 | 19737,82 | 20527,34 | 21348,43 |
| 2.9.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20747,35 | 21618,74 | 22483,49 | 23382,83 | 24318,14 |
| 2.10. | при закрытом способе прокладки без футляра в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 15298,06 | 15940,58 | 16578,20 | 17241,33 | 17930,98 |
| 2.10.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16924,63 | 17635,46 | 18340,88 | 19074,51 | 19837,49 |
| 2.10.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 18007,44 | 18763,75 | 19514,30 | 20294,87 | 21106,67 |
| 2.10.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20541,09 | 21403,81 | 22259,97 | 23150,36 | 24076,38 |
| 2.11. | при закрытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24127,51 | 25140,87 | 26146,50 | 27192,36 | 28280,06 |
| 2.11.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 29141,05 | 30364,98 | 31579,57 | 32842,76 | 34156,47 |
| 2.11.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 32149,91 | 33500,21 | 34840,22 | 36233,83 | 37683,18 |
| 2.11.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 43741,25 | 45578,38 | 47401,52 | 49297,58 | 51269,48 |
| 2.12. | при закрытом способе прокладки в футляре в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23921,25 | 24925,94 | 25922,98 | 26959,90 | 28038,30 |
| 2.12.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 28934,79 | 30150,05 | 31356,05 | 32610,29 | 33914,70 |
| 2.12.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 31943,65 | 33285,28 | 34616,69 | 36001,36 | 37441,42 |
| 2.12.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 43534,99 | 45363,46 | 47178,00 | 49065,11 | 51027,72 |

Приложение № 19 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Березовского городского округа

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети () | тыс. руб./ 1 м3 в сутки | 0,604 | 0,628 | 0,653 | 0,679 | 0,706 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 6464,93 | 6736,45 | 7005,91 | 7286,15 | 7577,59 |
| 2.1.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6914,38 | 7204,78 | 7492,97 | 7792,69 | 8104,40 |
| 2.1.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7628,44 | 7948,83 | 8266,78 | 8597,46 | 8941,35 |
| 2.1.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8670,06 | 9034,20 | 9395,57 | 9771,40 | 10162,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9776,06 | 10186,66 | 10594,12 | 11017,89 | 11458,60 |
| 2.1.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 11191,01 | 11661,03 | 12127,48 | 12612,57 | 13117,08 |
| 2.2. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 5216,74 | 5435,84 | 5653,27 | 5879,40 | 6114,58 |
| 2.2.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 5666,19 | 5904,17 | 6140,33 | 6385,95 | 6641,38 |
| 2.2.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6380,26 | 6648,23 | 6914,16 | 7190,73 | 7478,36 |
| 2.2.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7421,88 | 7733,59 | 8042,94 | 8364,65 | 8699,24 |
| 2.2.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8527,88 | 8886,05 | 9241,49 | 9611,15 | 9995,59 |
| 2.2.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9942,84 | 10360,44 | 10774,85 | 11205,85 | 11654,08 |
| 2.3. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением асфальтобетонного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 13076,28 | 13625,48 | 14170,50 | 14737,32 | 15326,81 |
| 2.3.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 13525,73 | 14093,81 | 14657,56 | 15243,86 | 15853,62 |
| 2.3.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14239,80 | 14837,87 | 15431,39 | 16048,64 | 16690,59 |
| 2.3.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 15281,43 | 15923,25 | 16560,17 | 17222,58 | 17911,49 |
| 2.3.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16387,41 | 17075,68 | 17758,71 | 18469,06 | 19207,82 |
| 2.3.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 17802,38 | 18550,08 | 19292,08 | 20063,76 | 20866,31 |
| 2.4. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением щебеночного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 11800,75 | 12296,38 | 12788,24 | 13299,77 | 13831,76 |
| 2.4.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12250,20 | 12764,71 | 13275,30 | 13806,31 | 14358,56 |
| 2.4.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12964,26 | 13508,76 | 14049,11 | 14611,08 | 15195,52 |
| 2.4.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14005,89 | 14594,14 | 15177,90 | 15785,02 | 16416,42 |
| 2.4.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 15111,89 | 15746,59 | 16376,45 | 17031,51 | 17712,77 |
| 2.4.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16526,84 | 17220,97 | 17909,80 | 18626,20 | 19371,24 |
| 2.5. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 25378,36 | 26444,25 | 27502,02 | 28602,10 | 29746,19 |
| 2.5.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 25859,53 | 26945,63 | 28023,45 | 29144,39 | 30310,16 |
| 2.5.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 27916,96 | 29089,48 | 30253,05 | 31463,18 | 32721,70 |
| 2.5.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 31844,96 | 33182,45 | 34509,75 | 35890,14 | 37325,75 |
| 2.5.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 40884,24 | 42601,38 | 44305,43 | 46077,65 | 47920,75 |
| 2.5.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 43538,65 | 45367,27 | 47181,96 | 49069,24 | 51032,01 |
| 2.6. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 24130,19 | 25143,65 | 26149,40 | 27195,38 | 28283,19 |
| 2.6.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24611,34 | 25645,01 | 26670,81 | 27737,65 | 28847,15 |
| 2.6.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 26668,78 | 27788,86 | 28900,42 | 30056,43 | 31258,69 |
| 2.6.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 30596,79 | 31881,85 | 33157,13 | 34483,41 | 35862,75 |
| 2.6.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 39636,06 | 41300,78 | 42952,81 | 44670,92 | 46457,76 |
| 2.6.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 42290,46 | 44066,66 | 45829,33 | 47662,50 | 46569,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.7. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением асфальтобетонного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 31989,73 | 33333,29 | 34666,63 | 36053,29 | 37495,42 |
| 2.7.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 32470,89 | 33834,67 | 35188,05 | 36595,57 | 38059,40 |
| 2.7.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 34528,33 | 35978,52 | 37417,66 | 38914,36 | 40470,94 |
| 2.7.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 38456,33 | 40071,49 | 41674,35 | 43341,32 | 45074,98 |
| 2.7.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 47495,60 | 49490,42 | 51470,03 | 53528,83 | 55669,99 |
| 2.7.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 50150,01 | 52256,31 | 54346,57 | 56520,43 | 58781,25 |
| 2.8. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением щебеночного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 30714,19 | 32004,18 | 33284,35 | 34615,73 | 36000,35 |
| 2.8.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 31195,35 | 32505,55 | 33805,78 | 35158,01 | 36564,33 |
| 2.8.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 33252,79 | 34649,40 | 36035,38 | 37476,80 | 38975,87 |
| 2.8.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 37180,79 | 38742,38 | 40292,08 | 41903,76 | 43579,91 |
| 2.8.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 46220,06 | 48161,30 | 50087,76 | 52091,27 | 54174,92 |
| 2.8.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 48874,47 | 50927,20 | 52964,29 | 55082,86 | 57286,18 |
| 2.9. | при закрытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 12941,83 | 13485,38 | 14024,80 | 14585,79 | 15169,22 |
| 2.9.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14187,40 | 14783,27 | 15374,60 | 15989,59 | 16629,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.9.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14902,21 | 15528,10 | 16149,23 | 16795,20 | 17467,01 |
| 2.9.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 17067,06 | 17783,88 | 18495,23 | 19235,04 | 20004,45 |
| 2.9.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 18264,24 | 19031,33 | 19792,59 | 20584,29 | 21407,67 |
| 2.9.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 21167,16 | 22056,18 | 22938,43 | 23855,97 | 24810,21 |
| 2.10. | при закрытом способе прокладки без футляра в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 12372,66 | 12892,31 | 13408,01 | 13944,33 | 14502,10 |
| 2.10.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14059,39 | 14649,88 | 15235,88 | 15845,31 | 16479,12 |
| 2.10.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14773,45 | 15393,94 | 16009,69 | 16650,08 | 17316,08 |
| 2.10.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16938,31 | 17649,72 | 18355,71 | 19089,94 | 19853,54 |
| 2.10.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 18134,74 | 18896,40 | 19652,25 | 20438,34 | 21255,87 |
| 2.10.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 21037,66 | 21921,24 | 22798,10 | 23710,02 | 24658,42 |
| 2.11. | при закрытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 18662,64 | 19446,47 | 20224,33 | 21033,30 | 21874,63 |
| 2.11.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23150,34 | 24122,65 | 25087,56 | 26091,06 | 27134,70 |
| 2.11.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24513,69 | 25543,26 | 26564,99 | 27627,59 | 28732,70 |
| 2.11.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 29637,65 | 30882,43 | 32117,73 | 33402,44 | 34738,54 |
| 2.11.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 41517,66 | 43261,41 | 44991,86 | 46791,53 | 48663,20 |
| 2.11.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 51326,25 | 53481,95 | 55621,23 | 57846,08 | 60159,92 |
| 2.12. | при закрытом способе прокладки в футляре в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 18531,63 | 19309,95 | 20082,35 | 20885,65 | 21721,07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.12.2. | от 41 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23019,34 | 23986,15 | 24945,60 | 25943,42 | 26981,16 |
| 2.12.3. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24382,68 | 25406,75 | 26423,02 | 27479,94 | 28579,14 |
| 2.12.4. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 29506,65 | 30745,93 | 31975,77 | 33254,80 | 34584,99 |
| 2.12.5. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 41386,65 | 43124,89 | 44849,88 | 46643,88 | 48509,64 |
| 2.12.6. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 51195,24 | 53345,44 | 55479,25 | 57698,43 | 60006,36 |

Примечание:

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

,

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./м3 в сутки;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети, м3/сутки;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения, создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, км.

Приложение № 20 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Березовского городского округа

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку канализационной сети () | тыс. руб./ 1 м3 в сутки | 0,604 | 0,628 | 0,653 | 0,679 | 0,706 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6247,56 | 6509,96 | 6770,36 | 7041,17 | 7322,82 |
| 2.1.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7745,84 | 8071,16 | 8394,01 | 8729,77 | 9078,96 |
| 2.1.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7468,90 | 7782,59 | 8093,90 | 8417,65 | 8754,36 |
| 2.1.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 10026,53 | 10447,64 | 10865,55 | 11300,17 | 11752,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 4999,38 | 5209,35 | 5417,72 | 5634,43 | 5859,81 |
| 2.2.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6497,65 | 6770,55 | 7041,37 | 7323,03 | 7615,95 |
| 2.2.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6220,73 | 6482,00 | 6741,28 | 7010,93 | 7291,36 |
| 2.2.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8778,34 | 9147,03 | 9512,91 | 9893,43 | 10289,16 |
| 2.3. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением асфальтобетонного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12858,93 | 13399,00 | 13934,96 | 14492,36 | 15072,05 |
| 2.3.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14357,19 | 14960,19 | 15558,60 | 16180,94 | 16828,18 |
| 2.3.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14080,26 | 14671,63 | 15258,50 | 15868,84 | 16503,59 |
| 2.3.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16637,89 | 17336,68 | 18030,14 | 18751,35 | 19501,41 |
| 2.4. | при открытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением щебеночного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 11583,39 | 12069,89 | 12552,69 | 13054,79 | 13576,99 |
| 2.4.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 13081,66 | 13631,09 | 14176,34 | 14743,39 | 15333,13 |
| 2.4.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12804,73 | 13342,52 | 13876,23 | 14431,27 | 15008,53 |
| 2.4.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 15362,35 | 16007,57 | 16647,87 | 17313,79 | 18006,34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.5. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 27442,91 | 28595,51 | 29739,34 | 30928,91 | 32166,06 |
| 2.5.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 31328,26 | 32644,05 | 33949,81 | 35307,81 | 36720,12 |
| 2.5.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 40224,38 | 41913,80 | 43590,35 | 45333,97 | 47147,32 |
| 2.5.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 42882,51 | 44683,58 | 46470,92 | 48329,76 | 50262,95 |
| 2.6. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 26194,73 | 27294,90 | 28386,70 | 29522,17 | 30703,05 |
| 2.6.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 30080,08 | 31343,44 | 32597,18 | 33901,06 | 35257,10 |
| 2.6.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 38976,19 | 40613,19 | 42237,72 | 43927,22 | 45684,31 |
| 2.6.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 41634,34 | 43382,98 | 45118,30 | 46923,03 | 48799,95 |
| 2.7. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением асфальтобетонного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 34054,27 | 35484,56 | 36903,94 | 38380,10 | 39915,30 |
| 2.7.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 37939,61 | 39533,08 | 41114,40 | 42758,98 | 44469,34 |
| 2.7.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 46835,74 | 48802,84 | 50754,95 | 52785,15 | 54896,56 |
| 2.7.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 49493,87 | 51572,62 | 53635,52 | 55780,94 | 58012,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.8. | при открытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением щебеночного покрытия (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 32778,74 | 34155,44 | 35521,66 | 37811,76 | 38420,23 |
| 2.8.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 36664,09 | 38203,98 | 39732,14 | 42293,69 | 42974,28 |
| 2.8.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 45560,20 | 47473,73 | 49372,68 | 52555,76 | 53401,49 |
| 2.8.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 48218,34 | 50243,51 | 52253,25 | 55622,05 | 56517,11 |
| 2.9. | при закрытом способе прокладки без футляра в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 15504,32 | 16155,51 | 16801,73 | 17473,80 | 18172,75 |
| 2.9.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 17130,89 | 17850,38 | 18564,40 | 19306,98 | 20079,25 |
| 2.9.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 18213,70 | 18978,68 | 19737,82 | 20527,34 | 21348,43 |
| 2.9.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20747,35 | 21618,74 | 22483,49 | 23382,83 | 24318,14 |
| 2.10. | при закрытом способе прокладки без футляра в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 15298,06 | 15940,58 | 16578,20 | 17241,33 | 17930,98 |
| 2.10.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16924,63 | 17635,46 | 18340,88 | 19074,51 | 19837,49 |
| 2.10.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 18007,44 | 18763,75 | 19514,30 | 20294,87 | 21106,67 |
| 2.10.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20541,09 | 21403,81 | 22259,97 | 23150,36 | 24076,38 |
| 2.11. | при закрытом способе прокладки в футляре в сухом грунте с восстановлением газона (без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.11.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24127,51 | 25140,87 | 26146,50 | 27192,36 | 28280,06 |
| 2.11.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 29141,05 | 30364,98 | 31579,57 | 32842,76 | 34156,47 |
| 2.11.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 32149,91 | 33500,21 | 34840,22 | 36233,83 | 37683,18 |
| 2.11.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 43741,25 | 45578,38 | 47401,52 | 49297,58 | 51269,48 |
| 2.12. | при закрытом способе прокладки в футляре в сухом грунте без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1. | от 71 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23921,25 | 24925,94 | 25922,98 | 26959,90 | 28038,30 |
| 2.12.2. | от 101 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 28934,79 | 30150,05 | 31356,05 | 32610,29 | 33914,70 |
| 2.12.3. | от 151 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 31943,65 | 33285,28 | 34616,69 | 36001,36 | 37441,42 |
| 2.12.4. | от 201 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 43534,99 | 45363,46 | 47178,00 | 49065,11 | 51027,72 |

Примечание:

Размер платы за подключение к централизованной системе водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

,

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./м3 в сутки;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой канализационной сети, м3/сутки;

- ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения, создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, км.

Приложение № 21 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК» на территории Березовского городского округа, ИНН 4205153492, в индивидуальном порядке двухтрубного водопровода Ду160 мм в районе ул. Лесной для водоснабжения поселка ш. Южная, с подключаемой с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление от 10.11.2021 № 2021/000482/3 (вх. в РЭК Кузбасса № 6033 от 10.11.2021) об установлении индивидуальной платы за подключение к сетям водоснабжения объекта заявителя КУМИ Березовского г.о., двухтрубного водопровода Ду160 мм в районе ул. Лесной для водоснабжения 
п.ш. Южная которое содержит:

- Расчет платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК»;

- Расчет средней нагрузки м3 в сутки ОАО «СКЭК» за 2020 год;

- Расчет подключаемой нагрузки г. Кемерово согласно заключенных договоров на технологическое присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения за 2018 - 2020 годы;

- Аналитическая ведомость по счету 90 за 2020 год. Расходы, связанные с подключением к системе водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК»;

- Пояснительная записка к расчету расходов на строительство и реконструкцию про установление индивидуальной платы за подключение;

- Относительные коэффициенты изменения стоимости капитальных вложений с учетом социально-экономического развития Кемеровской области на период с 01.01.2014 по 01.12.2022;

- Заявка на подключение;

- Письмо о сроках ввода объекта в эксплуатацию;

- Проект договора о подключении к централизованной системе водоснабжения ОАО «СКЭК» с приложениями;

- Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения;

- Расчет стоимости строительства объекта по укрупненным нормативам цены строительства;

- Сметная документация. Сводный сметный расчет. Локальные сметы;

- Проектная документация.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект заявителя КУМИ Березовского г.о., двухтрубного водопровода Ду160 мм в районе ул. Лесной для водоснабжения п.ш. Южная с максимальной мощностью водопотребления в размере 2500 м3/сут.

Необходимость подключения подтверждается заявкой КУМИ Березовского г.о., техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя 
в размере 2500 м3/сут.

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Физический объём работ по подключению

В целях обеспечения подключения двухтрубного водопровода Ду160 мм в районе ул. Лесной для водоснабжения п.ш. Южная и дальнейшего гарантированного водоснабжения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия, необходимо выполнить:

- Строительство водопровода от Бердовского водопровода 2Ду350 мм (присоединение в районе ул. Лесная) до насосной станции № 1 п.ш. Южная;

- Подключение построенного водопровода к двум ниткам Бердовского водозабора;

- Устройство колодцев (камер) с необходимой запорной арматурой в точках подключения;

- Установку узла учета воды в точках подключения к Бердовскому водопроводу;

- Строительство станции доочистки;

- Строительство трубопровода от насосной станции № 1 до соединения с существующим водопроводом по ул. М. Горького, с установкой водопроводной камеры (колодца);

- Строительство трубопровода от ВК ул. Станционная до насосной станции № 12 п.ш. Южная.

В качестве обосновывающих материалов, представлены план строящихся водопроводов привязкой к карте местности, проектная документация, проект договора на подключение, технические условия на подключение.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительство вышеуказанных водопроводных сетей обоснованной в полном объеме.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Стоимость мероприятий по подключению двухтрубного водопровода Ду160 мм в районе ул. Лесной для водоснабжения п.ш. Южная, согласно сметной документации, составляет 65 762,52 тыс. руб. без НДС.

Планируемый ввод объекта – четвертый квартал 2022 года.

Так как локальные сметные расчеты выполнены в ценах 2021 года, а ввод объекта предполагается в 2022 году предприятие предлагает проиндексировать сметную стоимость строительства на 2022 год (индекс дефлятор 1,062).

Таким образом стоимость строительства по предложению предприятия составляет 69 839,80 тыс. руб. без НДС.

Пункт 86. При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

При проверке стоимости строительства трубопроводов, специалист руководствовался «НЦС 81-02-14-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (утв. Приказом Минстроя России от 12.03.2021 № 140/пр)». Проверка показала, что расходы на строительство трубопроводов, заявленные предприятием, не превышают укрупненные сметные нормативы.

Таким образом специалисты, проанализировав представленные документы, учитывая их объем и качество, считают объем средств, заявленный на мероприятия для подключения объекта заявителя, обоснованным в полном объеме и предлагают принять их в размере 69 839,80 тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 69 839,80 | 69 839,80 | 0,00 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе холодного водоснабжения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 36344,95 тыс. руб., включая:

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 18885,00 тыс. руб., в том числе:

1.1.1. расходы на сырье и материалы соответствуют значению 2367,43 тыс. руб.

1.1.2. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций соответствуют значению 1269,95 тыс. руб.

1.1.3. оплата труда и отчисления на социальные нужды соответствуют значению 13659,74 тыс. руб.

1.1.4. прочие расходы соответствуют значению 1587,88 тыс. руб.

1.2. Налог на прибыль в размере 17459,95 тыс. руб.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- «Общехозяйственные расходы» учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 0,81%;

- расходы по содержанию СКС и КР учитываются на счете 20.24 «Услуги УКС и КР» с последующим распределением между видами деятельности ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ или проконтролированных работ;

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) по предложенным ОАО «СКЭК» статьям, рассчитаны специалистом исходя из принятых фактических расходов 2018 года 4903,37 тыс. руб. с учетом исключения расходов на ДМС 26,87 тыс. руб. и представительских расходов 0,44 тыс. руб. (4930,68 тыс. руб. – 26,87 тыс. руб. – 0,44 тыс. руб. = 4903,37 тыс. руб.), в том числе:

- по счету 20.42 «Технологическое присоединение» 3043,41 тыс. руб.;

- по счету 26 «Общехозяйственные расходы» 1873,10 тыс. руб., за исключением расходов на ДМС 26,87 тыс. руб. и Представительских расходов 0,44 тыс. руб.;

- по счету 20.24 «Услуги УКС и КР» 14,18 тыс. руб.;

с учетом индексов потребительских цен Минэкономразвития России согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 26.09.2020 на 2019 год - 104,5%, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы от 30.09.2021 на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год – 104,3%.

Объем подключаемой нагрузки определен исходя из средних фактических объемов подключения согласно представленным реестрам и заключенным договорам за 2016-2018 годы (4700,15 м3 в сутки 2016 год +12009,34 м3 в сутки 2017 год +12461,93 м3 в сутки 2018 год) / 3 = 9723,81 м3 в сутки.

Расчет расходов на 2022 год содержится в Приложении № 1 и соответствует значению на 1 куб. м/сутки 0,604 тыс. руб. / м3 в сутки (4903,37 тыс. руб.*104,5%*103,4%*106,0%*104,3%/9723,81 м3 в сутки), в пересчете на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения 2500 куб. м/сутки соответствует значению 1507,50 тыс. руб., включая:

1.1.2. расходы на сырье и материалы на 1 куб. м/сутки 0,009 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 2500 куб. м/сутки соответствуют значению 22,50 тыс. руб.;

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций на 1 куб. м/сутки 0,118 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 2500 куб. м/сутки соответствуют значению 295,00 тыс. руб.;

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды на 1 куб. м/сутки 0,393 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 2500 куб. м/сутки соответствуют значению 982,50 тыс. руб.;

1.1.6. прочие расходы на 1 куб. м/сутки 0,083 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 2500 куб. м/сутки соответствуют значению 207,50 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором принята в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 69839,80 тыс. руб., налог на прибыль составляет 17459,95 тыс. руб.

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системе холодного водоснабжения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа, с учетом корректировок, предлагается установить плату за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, в индивидуальном порядке объекта капитального строительства: «Строительство сетей и сооружений для водоснабжения поселка шахты Южная», расположенного по адресу: г. Березовский заявителя КУМИ Березовского городского округа на следующем уровне:

с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 2500,00 м3/сутки в размере               88807,25 тыс. руб. (без НДС);

Расчет представлен в приложении № 2 к экспертному заключению.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 22 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение                                                                                                                         ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск) на период с 28.02.2020 по 31.12.2021

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 28.02.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 27.09.2021 | с 28.09.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 29,14 | 29,77 | 29,77 | 30,58 | - |
| 1.2. | Население (без НДС) | - | - | - | - | 25,48 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 24,28 | 24,81 | 24,81 | 25,48 | 25,48 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Население (с НДС)* | 24,62 | 25,32 | 25,32 | 25,43 | - |
| 1.3. | Население (без НДС) | - | - | - | - | 21,19 |
| 1.4. | Прочие потребители (без НДС) | 20,52 | 21,10 | 21,10 | 21,19 | 21,19 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 23 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Приложение № 24 к протоколу № 89

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЖД-сервис» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О региональной энергетической комиссии Кузбасса», региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях ООО «ЖД-Сервис», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности.

# Основная деятельность ООО «ЖД-сервис»:

- Деятельность промышленного железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;

- Прочие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

Протяженность путей ООО «ЖД-сервис» составляет 15,899 км., класс путей 4, шпалы деревянные, стрелочных переводов 31, переездов 4, на балансе организации 3 локомотива марки ТЭМ-2 (основные технические показатели том 2 стр. 56).

Объемы по перевозке грузов, подаче и уборке вагонов на период регулирования организация  предлагает принять в следующем размере:

- АО «Кемеровская генерация» -1652424 тн/км;

- прочие потребители – 1518829,60 тн/км.

Объемы по маневровой работе локомотива организация предлагает в размере 1268,30 лок/час.

Предоставлены протоколы согласования  объемов услуг с потребителями.

Специалист предлагает принять объемы по предложению организации в следующем размере:

- АО «Кемеровская генерация» -1652424 тн/км;

- прочие потребители – 1518829,60 тн/км.

Объемы по маневровой работе локомотива в размере 1268,30 лок/час.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период по предложению организации составит 79734,7 тыс. рублей.

Для прогнозирования расходов организации на период регулирования специалист опирался на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Минэкономразвития России от 30.09.2021. При формировании статей затрат анализировались расходы за отчетный период 2020 года и период регулирования 2022 год, к статьям затрат применялся: индекс потребительских цен (ИПЦ) согласно данному прогнозу на 2021 год 106,0 % (ИПЦ 106,0), а также индекс потребительских цен (ИПЦ)  на 2022 год 104,3% (ИПЦ 104,3).

Прямые расходы организацией предлагаются в размере – 36797,92 тыс. рублей.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов материалов, специалист считает экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Прямые расходы специалист предлагает принять в размере – 19717,30 тыс. руб., в том числе по видам деятельности: перевозка грузов, подача, уборка вагонов – 17037,24 тыс.руб., маневровая работа локомотива – 815,7 тыс.руб.

Согласно представленным данным бухгалтерского учета на предприятии не ведется раздельного учета расходов по видам регулируемой деятельности. В связи с чем распределение расходов по видам деятельности (между перевозкой грузов, маневровой работой и нерегулируемой деятельности) специалистом предлагается произвести в соответствии со ст. 272 Налогового кодекса РФ - в доле по выручке за отчетный период, с пересчетом на плановые объемы периода регулирования и действующих тарифов.

Распределение расходов организации в доле по выручке

1. Расходы на оплату труда ООО «ЖД-сервис» предлагает принять в размере 9088,63 тыс. руб.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций № 139 в  статье затрат фонд оплаты труда учитываются затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей,    в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений.

Для подтверждения затрат организацией представлен коллективный договор, штатные расписания на 2020, 2021 год, приложение №1 к методике.

При формировании плановых расходов на 2021 год показатели численности персонала учитывались специалистом РЭК Кузбасса по предложению организации и составили 22 человека. На период регулирования организацией предлагается численность 17 единиц. ООО «ЖД-сервис» предоставлены пояснения по снижению численности в РЭК Кузбасса. Должности «начальник смены» - 5 единиц согласно штатного расписания исключены из основного производственного персонала и включены в состав общехозяйственных расходов.

Специалист предлагает в расчет включить численность по предложению организации. Численность составит 17 единиц.

Среднемесячную заработную плату организация предлагает принять                 в размере 40533,75 тысяч рублей.

Специалист  предлагает принять среднемесячную заработную плату по факту 2020 года с учетом индексов Минэкономразвития России 106 % на 2021 год и 104,3% на 2022 год в размере 37492,32 тысяч рублей.

Таким образом, расходы по ФОТ  специалист предлагает принять с учетом численности 17 единиц и с учетом среднемесячной заработной платы. Расходы составят 7648,43 тысяч рублей.

2. Расходы на налоги и сборы ООО «ЖД-сервис» предлагает принять в сумме 2664,94 тыс. руб.

Для подтверждения затрат организацией представлено: уведомление о размере страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, расчет по страховым взносам за 2020 год.    Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист предлагает принять в доле пропорционально ФОТ по предложению предприятия на период регулирования в размере 2242,65 тыс.руб.

3. Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять сумме 4646,54 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.4 Методических рекомендаций, затраты на топливо и ГСМ рассчитываются в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям.

Организацией предоставлен расчет расходов  на топливо и ГСМ, договор на поставку нефтепродуктов, счета-фактуры, карточка счета 20 по статье  дизтопливо.

Объём и стоимость дизельного топлива и смазочных материалов специалист предлагает принять по предложению организации в размере 4646,54 тыс. рублей.

4. Материальные расходы организация предлагает принять в размере 464,09 тысяч рублей.

В соответствии с пунктом 4.7 Методических рекомендаций материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):

на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

на обеспечение охраны труда и техники безопасности;

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым;

на приобретение комплектующих изделий и пр.

В соответствии с п.4.7. Методических рекомендаций затраты представлены в соответствии с приложением № 5 к Методическим рекомендациям.

Организацией представлен расчет, карточки счета 20 по статьям охрана труда и спецодежда, с обосновывающими документами (том 5 стр. 37-112), выборочно счета-фактуры и акты на списание материалов.

Специалист предлагает принять по факту 2020 года с учетом индексов Минэкономразвития России 106% на 2021 год и 104,3% на 2022 год в размере 435,33 тыс. руб.

5. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в сумме – 19796,83 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

сметы затрат на проведение ремонтных работ.

6. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг организация предлагает принять  в размере 136,89 тыс. рублей. Данные затраты организация не относит к регулируемой деятельности.

2. Накладные расходы организация предлагает принять в размере 25497,39 тыс. рублей.

2.1. Общепроизводственные расходы (25 счет) организацией предлагается принять в сумме 7547,29 тыс.руб.

Согласно п.4.11. Методических рекомендаций Общепроизводственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 9 к настоящим Методическим рекомендациям и включают следующие затраты соответствующих вспомогательных производственных подразделений субъекта регулирования:

оплату труда вспомогательного производственного персонала;

отчисления на социальные нужды от расходов по оплате труда;

охрана труда вспомогательного персонала;

затраты на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение в производственных зданиях и сооружениях;

прочие общепроизводственные расходы.

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных затрат специалист РЭК предлагает произвести согласно ст. 272 Налогового кодекса РФ - в доле по выручке за отчетный период.

Таким образом, специалист РЭК предлагает принять расходы в размере 6109,77 тыс. рублей.

  - Общехозяйственные расходы (26 счет) организация предлагает принять в размере 17950,10 тыс.руб.

Таким образом,  специалист предлагает принять расходы в размере 17844,10 тыс. руб.

3. Амортизация основных средств предлагается организацией в размере 864,47 тыс. рублей.

В обоснование расходов предоставлено приложение 11   к Методике (том 2 стр. 20), оборотно-сальдовые ведомости  по счетам 01 и 02 за 2020 год (Том 3 стр. 214,215).

Специалист предлагает принять затраты принимаются по факту отчетного периода 2020 года, за минусом амортизации  тепловоза 6970, так как согласно п.4.14 Методических рекомендаций, из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства не участвующие в процессе оказания услуг. По пояснениям организации (Т1 стр. 1) данный тепловоз эксплуатироваться не будет. Исключена амортизация на железнодорожные платформы, так как не относятся на регулируемую деятельность и исключаются согласно п. 2.9. Методики, как экономически необоснованные.

Расходы составят 779,33 тысяч рублей.

4. Нормативная прибыль рассчитывается в соответствии с пунктом 4.15 Методических рекомендаций.

Учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

расходы на развитие производства (капитальные вложения) на период регулирования;

экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

прочие расходы, предусмотренные действующим законодательством;

средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.11 настоящих Методических рекомендаций.

Расчет нормативной прибыли субъектом регулирования производится в соответствии с приложением № 12 к Методическим рекомендациям.

Нормативную прибыль организация предлагает принять в сумме 12477 тыс.рублей.

Расходы на развитие производства на период регулирования организация предлагает принять в размере 12477 тыс.руб. На период регулирования  на 2021 год организацией был представлен инвестиционный проект (том дополнительный) на приобретение тепловоза ТЭМ 18ДМ в 2026 году стоимостью 75000 тыс.руб. Источником финансирования будут являться собственные средства, а именно прибыль, направленная на покупку тепловоза. Организацией  было представлено ценовое предложение Брянского машиностроительного завода на приобретение тепловоза ТЭМ 18ДМ, стоимостью 41,5 млн. руб., без НДС, по состоянию на 29.08.2013 года. Для инвестиционного проекта организация с помощью Индексов МЭР привела цену тепловоза к 2026 году.

По решению РЭК Кузбасса принята сумма тепловоза 71828 тыс.руб. с НДС, согласно проведенного анализа рынка, данная стоимость  была актуальна по состоянию на март 2020 года у поставщика АО «Трансмашхолдинг». В качестве источника финансирования помимо тарифной составляющей предлагается рассмотреть накопленную амортизацию в сумме 4532,8 (включая 2019 год), плюс амортизация 2020 года и плановая амортизация 2021 года*5 лет. Таким образом стоимость тепловоза для включения в тариф 62387,57 тыс.руб./5 лет (12477,51 тыс.руб. в год).

Специалист предлагает на период регулирования принять расходы в размере 12477,52 тыс. руб.

5. Расходы по налогам и сборам предлагаются организацией в размере 1026,90 тыс. рублей.

5.1. Расходы по земельному налогу предлагаются организацией в размере 307 тыс. рублей.

Организацией предоставлен расчет налогов (Т2 стр. 120), налоговая декларация (Т1 стр. 370).

Специалист предлагает принять расходы по предложению организации в размере – 307 тыс. руб.

5.2. Расходы по единому налогу в связи с применением УСН предлагаются организацией в размере 719,90 тыс. рублей.

Предоставлен расчет на период регулирования. За отчетный период представлена декларация по единому налогу. В отчетном периоде организация заплатила минимальный налог 1% от доходов.

Специалист РЭК предлагает принять расходы из расчета налоговой ставки 1% от суммы НВВ и предпринимательской прибыли в размере – 618,18 тыс. руб.

6. Предпринимательская прибыль предлагается организацией в размере 2752,53 тыс. руб.

Специалист РЭК предлагает принять расходы по предпринимательской прибыли в размере – 2183,56 тыс. руб. Согласно п. 7.3 Методических рекомендаций предпринимательская прибыль принята в размере 5% от суммы прямых и накладных расходов.

Величину экономически обоснованных расходов на регулируемый период специалист предлагает принять в сумме 60018,49 тыс. руб., в том числе на перевозку грузов 51655,07 тыс. руб., на маневровую работу локомотива 3269,04 тыс.руб.

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «ЖД-сервис» по предложению специалиста РЭК составит:

Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям:

- АО «Кемеровская генерация» в размере 14,53 рублей за тоннокилометр.

- прочие потребители в размере 18,20 рублей за тоннокилометр.

Маневровая работа, выполняемая локомотивом ООО «ЖД-сервис», в размере 2577,50 рублей за локомотиво-час.