УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 79

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

30.11.2021 г.                                                                                                                   г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Игонин С.Е., 
Полякова Ю.А. (участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Иванова Т.Н. – начальник отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Давидович Е.Ю. - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Величко О.В. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Городова М.Б. – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Вахнова О.О. - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Чоботар Н.В. – начальник отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2022 год |
| 2. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 5 МВт и более, на 2022 год |
| 3. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 766 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тяжинская генерирующая компания» на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа, на 2020-2022 годы», в части 2022 года |
| 5. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 379 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Мастер» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период 2021-2030 годы», в части 2022 года |
| 6. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 380 «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Мастер» на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период 2021-2030 годы», в части 2022 года |
| 7. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 381 «Об установлении долгосрочных тарифов ООО «Мастер» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период 2021-2030 годы», в части 2022 года |
| 8. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ) объекта капитального строительства: служебный гараж Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу, расположенного по адресу: г. Кемерово, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501001:501 заявителя Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 540 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ)» в части 2022 года |
| 10. | О закрытии дела «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год, оказываемые ОАО «СКЭК» (Яшкинский муниципальный округ)» |
| 11. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.11.2019 № 506 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ)» в части 2022 года |
| 12. | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)) |
| 13. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ) |
| 14. | Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ) |
| 15. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на подвоз питьевой воды ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ) |
| 16. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 739 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Прокопьевского муниципального округа на 2021 год» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1. «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2022 год»

Докладчик Малюта Д.В. (согласно приложениям №№ 1-2 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 2 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год»

Докладчик Малюта Д.В. (согласно приложениям №№ 4-10 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год»

Докладчик Малюта Д.В. (согласно приложениям №№ 12-20 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 766 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тяжинская генерирующая компания» на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа, на 2020-2022 годы», в части 2022 года»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 22 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 766 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тяжинская генерирующая компания» на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа, на 2020-2022 годы» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.11.2020 № 444) следующие изменения, приложения № 2, 3 изложить в новой редакции, согласно приложению № 23,24 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 23.11.2021 № 3 за подписью генерального директора ООО «ТГК» С.Е. Воротилищева с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С уровнем тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 379 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Мастер» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период 2021-2030 годы», в части 2022 года»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 25 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 379 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Мастер» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на 2021 - 2030 годы», следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 30.11.2021 № 26 за подписью генерального директора ООО «Мастер» В.А. Тамбовцева с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С уровнем предлагаемых тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 6 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 380 «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Мастер» на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период 2021-2030 годы», в части 2022 года»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 25 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 380 «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Мастер» на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период 2021-2030 годы», следующие изменения:

Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 30.11.2021 № 26 за подписью генерального директора ООО «Мастер» В.А. Тамбовцева с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С уровнем предлагаемых тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 7 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 381 «Об установлении долгосрочных тарифов ООО «Мастер» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период 2021-2030 годы», в части 2022 года»

Докладчик Игонин С.Е. согласно экспертному заключению (приложение № 25 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 381 «Об установлении долгосрочных тарифов ООО «Мастер» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период 2021-2030 годы», следующие изменения: 								Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 30.11.2021 № 26 за подписью генерального директора ООО «Мастер» В.А. Тамбовцева с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С уровнем предлагаемых тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 8 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ) объекта капитального строительства: служебный гараж Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу, расположенного по адресу: г. Кемерово,  северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501001:501 заявителя Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу»

Докладчик Чурсина О.А. согласно экспертному заключению (приложение № 29 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: служебный гараж Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу (земельный участок с кадастровым номером 42:24:0501001:1883), расположенного по адресу: г. Кемерово, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501001:501 заявителя Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу  с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 1558 м3/год   в размере  3852,79  тыс. руб. (без НДС).

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение от 30.11.2021 № 1768 за подписью директора МБУ «Кемеровские автодороги» Е.В. Ветрова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей учреждения.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 9 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 540 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ)» в части 2022 года»

Докладчик Величко О.В. согласно экспертному заключению (приложение № 30 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 06.12.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 31 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 32 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ) на период с 06.12.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется особое мнение от 29.11.2021 № 0005 за подписью заместителя генерального директора ОАО «СКЭК», представленное в приложении № 34 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 10 «О закрытии дела «О корректировке необходимой валовой выручки
и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год, оказываемые ОАО «СКЭК» (Яшкинский муниципальный округ)»»

Докладчик Величко О.В. пояснила:

В адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) поступило заявление ОАО «СКЭК» (Яшкинский муниципальный округ) для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2022 год (вх. от 29.04.2021 № 2212). РЭК Кузбасса было открыто дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2022 год, оказываемые 
ОАО «СКЭК» (Яшкинский муниципальный округ)» за № 17 - ВС и ВО.

Позже в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) поступило заявление ОАО «СКЭК» (Яшкинский муниципальный округ) об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2021-2025 годы (вх. от 01.10.2021 № 5254) в связи с заключением концессионного соглашения (от 28.09.2021) по итогам открытого конкурса, проведенного Муниципальным образованием-Яшкинский муниципальный округ.

Объекты коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа переданы ОАО «СКЭК» в соответствии с концессионным соглашением от 28.09.2021 № 7/ЯМО, подписанным тремя сторонами: муниципальным образованием – Яшкинский муниципальный округ (концедент), ОАО «СКЭК» (концессионер) и Кемеровская область-Кузбасс.

До момента заключения концессионного соглашения, объекты коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения, водоотведения Яшкинского муниципального округа были переданы МКУ «Управление имущественных отношений» администрации Яшкинского муниципального округа по договору аренды от 21.07.2020 № 6-38-20 ОАО «СКЭК».

На основании вышеизложенного регулятором предлагается закрыть дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год, оказываемые ОАО «СКЭК» (Яшкинский муниципальный округ)» за № 17-ВС и ВО.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

РЕШИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 11 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.11.2019 № 506 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение 
МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ)» в части 2022 года»

Докладчик Давидович Е.Ю. согласно экспертному заключению (приложение № 35 к настоящему протоколу) предлагает:

- Скорректировать производственную программу МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2020 по 31.12.2022, согласно приложению № 36 к настоящему протоколу;

- Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов, согласно приложению № 37 к настоящему протоколу;

- Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ) на период с 01.01.2020 по 31.12.2022, согласно приложению № 38 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 25.11.2021 № 993 за подписью директора МУП «Комфорт» А.В. Ласца с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С уровнем предлагаемых тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 12 «О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район))»

Докладчик Давидович Е.Ю. пояснила:

В соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» Беловский муниципальный район изменен на Беловский муниципальный округ.

Учитывая вышеизложенное, предлагается внести соответствующие изменения в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

- от 18.09.2018 № 195 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)» (в редакции постановления Региональной энергетической Комиссии Кузбасса от 21.07.2020 № 145);

- от 18.09.2018 № 196 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.08.2019 № 223, постановления Региональной энергетической Комиссии Кузбасса от 21.07.2020 № 146, от 12.08.2021 № 289).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.09.2018 № 195 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)» (в редакции постановления Региональной энергетической Комиссии Кузбасса от 21.07.2020 № 145) следующие изменения, в заголовке, тексте, в заголовке приложения слово «район» заменить словом «округ».

2. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.09.2018 № 196 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.08.2019 № 223, постановления Региональной энергетической Комиссии Кузбасса от 21.07.2020 № 146, от 12.08.2021 № 289) следующие изменения, в заголовке, тексте, в заголовке, тексте приложений № 1, 2 слово «район» заменить словом «округ».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 13 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)»

Докладчик Городова М.Б. согласно экспертному заключению (приложение № 39 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ), ИНН 4230032300, долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 согласно приложению № 40 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 14 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)»

Докладчик Городова М.Б. согласно экспертному заключению (приложение № 39 к настоящему протоколу) предлагает

1. Утвердить ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ), ИНН 4230032300, производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 согласно приложению № 41 к настоящему протоколу.

- Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов, согласно приложению № 42 к настоящему протоколу;

2. Утвердить ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ), ИНН 4230032300, предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, с применением метода индексации на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 согласно приложению № 43 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение от 29.11.2021 № 02-67 за подписью генерального директора ООО «Экобетон» Г.Г. Кучмы с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. С постановлением ознакомлены, замечаний и предложений не имеют.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 15 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на подвоз питьевой воды 
ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ)»

Докладчик Вахнова О.О. согласно экспертному заключению (приложение № 44 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ), ИНН 4205284720, производственную программу в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды) на период с 01.12.2021 по 31.12.2022 согласно приложению № 45 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов, согласно приложению № 46 к настоящему протоколу;

3. Установить ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ), ИНН 4205284720, одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.12.2021 по 31.12.2022 согласно приложению № 47 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеются письменные обращения:

- от 23.11.2021 № 725 за подписью директора ООО «Энергоресурс» С.В.Харамана с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С уровнем тарифов ознакомлены и согласны;

- от 23.11.2021 № 5457 за подписью зам. главы Прокопьевского муниципального округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи О.В. Пушкаревой с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей Администрации. С производственной программой ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 16 «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 739 «Об установлении льготных
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Прокопьевского муниципального округа на 2021 год»»

Докладчик Чоботар Н.В. пояснила:

В связи с принятием постановления об установлении тарифов на подвоз питьевой воды ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ), вносятся изменения в приложение № 1 постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 739 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Прокопьевского муниципального округа на 2021 год».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 739 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Прокопьевского муниципального округа на 2021 год» (в ред. постановлений РЭК Кузбасса от 22.12.2020 № 790, от 22.06.2021 № 219, от 14.09.2021 № 336), следующее изменение:

В заголовке пункта 1 «Холодное водоснабжение» приложения № 1 дополнить словами «(за исключением подвоза питьевой воды)».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________С.Е. Игонин

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Комфорт» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы сетей;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2022 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителя и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- расчет нормативных технологических затрат электрической энергии на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

В эксплуатации МУП «Комфорт» находятся  23 муниципальная котельная на праве хозяйственного ведения. В котельных установлено 72 котла, 69 водогрейных и 3 паровых. Из них 1 котельная д. Талая работает на газе, не автоматизированная, в ручном режиме. Остальные 22 котельные в качестве топлива используют Камышанский уголь марки ДР, размер кусков 0-200 мм, средняя низшая теплота сгорания 5483,89 ккал/кг. Топливо поставляется железнодорожным транспортом по Договору с АО «СУЭК – Кузбасс».

МУП «Комфорт» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС населения, бюджетных учреждений и прочих потребителей.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 99,940 км.

Температурный график работы тепловых сетей от котельной Юрга 2 - 105/70 °С. По остальным котельным температурный график 95/70°С.

Система теплоснабжения МУП «Комфорт» работает по открытой схеме. Актуализированные схемы теплоснабжения Юргинского муниципального округа на 2022 год http://yurgregion.ru/index.php?id=370.

Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция - минвата, стеклоткань. Из-за ветхой теплоизоляции потери в тепловых сетях существенно выше нормативных. Срок эксплуатации теплотрасс более 30 лет и износ составляет более 70%.

Состояние внутренних сетей потребителей, особенно бюджетной сферы и в многоквартирных домах, крайне не удовлетворительное. Наличие большого количества неисправной запорной арматуры и отсутствие регулировочной арматуры на тепловых сетях и на индивидуальных тепловых узлах потребителей, не позволяет должным образом провести наладку тепловых сетей, что увеличивает и без того высокие теплопотери.

Продолжительность работы участков тепловой сети с круглосуточным графиком работы – в отопительный период 5832 часов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 22508,93 | 27153,62 | 26757,10 | 30421,5 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 1372,92 | 1615,47 | 1615,47 | 1862,9 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1639,49% | 1680,85% | 1656,30% | 1633% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | * | - | - | - |
|  | · конденсат | * | - | - | - |
|  | · вода | 0,195% | 0,200% | 0,189% | 0,186 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | 32,83 | 35,37 | 34,83 | 45,427 |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 32,83 | 35,37 | 34,83 | 45,427 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 11722,37 | 16362,83 | 16362,83 | 19839,5 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | 105,09 | 121,91 | 121,44 | 132,64 |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | 28,40 | 30,58 | 30,58 | 37,1 |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 28,40 | 30,58 | 30,61 | 37,1 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: | * | * |  |  |
|  | · пар | * | * | - | - |
|  | · конденсат | * | * | - | - |
|  | · вода | 2,80 | 2,16 | 2,12 | 2,28 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * | * |  |  |
|  | · пар | * | * | - | - |
|  | · вода | 31,25% | 29,01% | 28,68% | 34% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс. кВт*ч | * | 166,9 | 206,2 | 206,2 |
| 3.2 | количество, ед: | 2 |  |  |  |
|  | ПНС | * | 0 | 0 | 0 |
|  | ЦТП | * | 1 | 1 | 1 |

Увеличение норматива потерь тепловой энергии в 2022 году по сравнению с 2021 годом обусловлено увеличением протяженности тепловых сетей, эксплуатируемых предприятием. Протяженность выросла согласно инвентаризации тепловых сетей. Так ранее для расчета принимались тепловые сети протяженностью 149618 м в однотрубном исчислении и объемом сетей 1615,47 м3, то сейчас протяженность составляет 200396 м и объемом сетей 1862 м3.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ), ИНН 4230026593 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 30421,500 | 45,428 |  | 0,000 |  |

Приложение № 2 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным

# ООО «Тепловые сети» (г. Юрга), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловые сети» (г. Юрга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных и ТЭЦ г. Юрги.

Сведения о протяженности тепловых сетей

| Наименование источника | Протяженность, м | Тип прокладки |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети от ТЭЦ г. Юрга |  |  |
| Магистральные трубопроводы: | 3746 | Надземная |
|  | 15559 | Канальная |
| Квартальные трубопроводы | 2518 | Надземная |
|  | 32686 | Канальная |
| Трубопроводы частного сектора | 417 | Надземная |
|  | 6788 | Канальная |
| Тепловые сети, арендуемые у КУМИ | 4640,7 | Надземная |
|  | 15460,85 | Канальная |
| Тепловые сети, арендуемые у Попова В.В. | 563 | Бесканальная |
| Бесхозные тепловые сети | 450 | Надземная |
|  | 2186,1 | Канальная |
| Тепловые ввода жилого фонда | 498 | Надземная |
|  | 13831 | Канальная |
|  | 19 | Бесканальная |
| Итого: от ТЭЦ г. Юрга | 99362,65 |  |
| Тепловые сети от котельных г. Юрга |  |  |
| Котельная №1: | 0 | Надземная |
|  | 589 | Канальная |
| Котельная №3: | 0 | Надземная |
|  | 113 | Канальная |
| Котельная №4: | 0 | Надземная |
|  | 151 | Канальная |
| Котельная №5: | 0 | Надземная |
|  | 26 | Канальная |
| Котельная №6 | 636 | Надземная |
|  | 401 | Канальная |
| Котельная №7 | 1308 | Надземная |
|  | 54 | Канальная |
| Котельная №8 | 1431 | Надземная |
|  | 0 | Канальная |
| Котельная №9 | 421 | Надземная |
|  | 15 | Канальная |
| Котельная №11 | 680 | Надземная |
|  | 0 | Канальная |
| Котельная №13 | - | - |
|  | - | - |
| Тепловые ввода жилого фонда | 470 | Надземная |
|  | 72 | Канальная |
| Итого от котельных г. Юрга | 6367 |  |

Температурные графики работы тепловых сетей от ТЭЦ г. Юрга 150/70 ºС, от котельных г. Юрга 95/70 ºС

Материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 42 722 м².

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы сетей;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2022 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителя и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- расчет нормативных технологических затрат электрической энергии на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной 
ООО «Теплоэнергосервис».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

- Потери теплоносителя при передаче тепла составили 269 122,02 м. куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла по тепловым сетям составили 92,370 тыс. Гкал.

- Расход электроэнергии при передаче тепла по тепловым сетям составил1564,692 тыс. кВт*ч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2019 г.* | 2020 г.* | 2021 г.* | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 276529,12 | 276529,12 | 276529,12 | 269122,02 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 12150,00 | 12150,00 | 12150,00 | 12166,50 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | 2275,96 | 2275,96 | 2275,96 | 2222,33 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,254 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | 89,690 | 89,690 | 89,690 | 92,370 |
|  |  пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  конденсат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  вода | 89,690 | 89,690 | 89,690 | 92,370 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 42300,61 | 42300,61 | 42300,61 | 42722,00 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | 1087,15 | 1087,15 | 1087,15 | 507,875 |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 1087,15 | 1087,15 | 1087,15 | 507,875 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | 208,17 | 208,17 | 208,17 | 206,85 |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 208,17 | 208,17 | 208,17 | 206,85 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,16 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  вода | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 18,19 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс. кВт*ч | 2712,450 | 2712,450 | 2712,450 | 1564,692 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ЦТП | 0 | 0 | 0 | 0 |

* данные за 2019-2021 годы указаны по ООО «Ю-Транс».

Увеличение норматива потерь тепловой энергии в 2022 году по сравнению с 2021 годом обусловлено увеличением протяженности тепловых сетей, эксплуатируемых предприятием.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Тепловые сети» (г. Юрга) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 269 122,02 | 92,370 |  | 1564,692 |  |

Приложение № 3 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2022 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) |  | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнер-гии, тыс. кВтч |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Тепловые сети» (Юргинский городской округ), ИНН 4246023140 | теплоноситель - пар |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |
|  |  | 269 122,020 |  | 92,370 | 1564,692 |
| 2 | МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ), ИНН 4230026593 | теплоноситель - пар |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |
|  |  | 30421,500 | 45,428 |  | 0,000 |

Приложение № 4 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово), для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

АО «Теплоэнерго» производит тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

На балансе АО «Теплоэнерго» имеются 19 котельных. Котельные работают на природном газе. На балансе имеется одна ИТП котельной №64. Котельные функционируют от 5808 до 8424 часов, и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении.

Общая установленная мощность котельных АО «Теплоэнерго» на 2022 г. составила 56,670 Гкал/ч.

На котельных установлены водогрейные котлоагрегаты типа: КВЗП-Г-1,25; КВ-0,35; «Турботерм-800»; «Турботерм-1600»; «Турботерм-Гарант-КВа-5,0»; «Турботерм-КВа-2,0»; Buderus; Viessmann; Bosch.

Для умягчения исходной воды на котельных № 102, 103, 110, 114, 118, 122, 123, 26, 35, 35/1, 141, 42, 91, 96, 92, 97, 158, 163 применяются установки 
Na- катионирования.

Природный газ ГОСТ 5542-87 на котельные № 101, 102, 103, 110, 112, 118, 122, 123, 26, 35, 35/1, 141, 42, 91, 92, 96, 97, 158, 163, 114 
ООО "Газпром Межрегионгаз Кемерово") подается по газопроводу. Низшая теплота сгорания топлива (природного газа) за 2020 г. по сертификатам топлива составляет 8351 ккал/кг.

Системы теплоснабжения АО «Теплоэнерго»: котельные 
№ 35, 35/1, 92, 97, 101, 103, 112, 118, 163, 123 - открытая, 2-х трубная; котельные № 26, 42, 47, 91, 96, 102, 110, 114, 122, 141, 158- закрытая, 2-х трубная.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| По организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 296,887 | 300,9563 | 97,743 | 91,302 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал* | 288,243 | 294,2778 | 89,636 | 88,482 |
| Тепловая энергия, связанная со срезкой, Гкал | 3,431 | 2,872 | 1,223 | 1,888 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 3,944 | 3,807 | 0,884 | 0,911 |
|  | 1,33 | 1,265 | 0,98 | 1,02 |
| Котельные, работающие на природном газе |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 285,972 | 290,377 | 91,743 | 91,302 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 277,864 | 284,140 | 89,636 | 88,482 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 155,8 | 156,4 | 155,2 | 156,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 3,614 | 3,562 | 0,884 | 0,911 |
|  | 1,28 | 1,227 | 0,98 | 1,02 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 157,8 | 158,3 | 156,7 | 158,1* |
| Котельные, работающие на твердом топливе |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,772 | 10,5790 | - | - |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,236 | 10,1378 | - | - |
| Тепловая энергия, связанная со срезкой, Гкал | 0,206 | 0,197 | - | - |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 220,1 | 221,1 | - | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,330 | 0,244 | - | - |
|  | 3,12 | 2,308 | - | - |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 227,2 | 226,5 | - | - |

* отпуск тепловой энергии, в т.ч. расход тепловой энергии на производственные нужды без учета срезки;

**-рост норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 0,89% обусловлен снижением планируемого отпуска тепловой энергии в сеть на 2022 год по сравнению с планом 2021 года на 1,29%.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год составят:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2022 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
| АО «Теплоэнерго» г. Кемерово | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Топливо - газ | - | 158,1 |

Приложение № 5 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП «Комфорт», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МУП «Комфорт» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

В эксплуатации МУП «Комфорт» находятся 23 муниципальных котельных на праве хозяйственного ведения. В котельных установлено 72 котла, 69 водогрейных и 3 паровых. Из них 1 котельная д. Талая работает на газе, не автоматизированная, в ручном режиме. Остальные 22 котельные в качестве топлива используют Камышанский уголь марки ДР.

МУП «Комфорт» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС населения, бюджетных учреждений и прочих потребителей.

Температурный график работы тепловых сетей от котельной Юрга 2 - 105/70 °С. По остальным котельным температурный график 95/70°С.

Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция - минвата, стеклоткань. Из-за ветхой теплоизоляции потери в тепловых сетях существенно выше нормативных. Срок эксплуатации теплотрасс более 30 лет и износ составляет более 70%.

Состояние внутренних сетей потребителей, особенно бюджетной сферы и в многоквартирных домах, крайне неудовлетворительное. Наличие большого количества неисправной запорной арматуры и отсутствие регулировочной арматуры на тепловых сетях и на индивидуальных тепловых узлах потребителей, не позволяет должным образом провести наладку тепловых сетей, что увеличивает и без того высокие теплопотери.

Продолжительность работы участков тепловой сети с круглосуточным графиком работы – в отопительный период 5808 часов.

Вода на нужды котельных поступает из водопроводных скважин и слив канализационных стоков от котельных производится в канализационные сети, эксплуатируемых МУП «Комфорт» на праве хозяйственного ведения.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 109402,54 | 126648,38 | 124238,07 | 138176,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 207,07 | 201,78 | 202,61 | 203,1 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 4384,12 | 4735,64 | 2730,60 | 3631,80 |
| % | 4,01 | 3,74 | 2,20 | 2,62 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 105018,42 | 121912,75 | 121507,47 | 134544,20 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 215,71 | 209,62 | 207,23 | 213, 6 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 109402,54 | 112912,22 | 110772,73 | 124773,58 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 207,07 | 207,23 | 208,3 | 207,96 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 4384,12 | 4482,27 | 2570,9 | 3326,58 |
| % | 4,01 | 3,97 | 2,3 | 2,39 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 105018,42 | 108429,95 | 108201,85 | 121447,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 215,71 | 215,80 | 213,3 | 213,0 |
| Газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | 13736,16 | 13465,34 | 13402,43 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | 156,99 | 156,1 | 157,63 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | 253,36 | 159,7 | 305,23 |
| % | * | 1,84 | 1,2 | 2,28 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | 13482,80 | 13305,62 | 13097,20 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 159,94 | 158,0 | 161,30 |

* Газовая котельная передана на обслуживание МУП «Комфорт» в 2019 году

Рост удельного расхода природного газа обусловлен корректировкой коэффициента старения, а также включением в расчет затрат на собственные нужды котельной расходы на вентиляцию и увеличением доли собственных нужд в связи со снижением полезного отпуска тепловой энергии.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год составят:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2022 год

| организация |  | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ), ИНН 4230026593 | Каменный уголь | - | 213,0 |
|  | Природный газ | - | 161,3 |

Приложение № 6 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «СибЭнерго» г. Новокузнецк для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных

# ООО «СибЭнерго»  на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «СибЭнерго»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «СибЭнерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Предприятием обслуживается 13 угольных котельных, расположенных в г. Новокузнецк. На котельных предприятия установлено 42 котла различной мощности с общей установленной мощностью 85,73 Гкал/ч и максимальной подключенной нагрузкой 36,5 Гкал/ч. Топливом для котельных служит каменный уголь марок ГР, ДГР с разрезов «Ерунаковский» и «Талдинский». На всех котлах предприятия проведены режимно-наладочные испытания.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 707481,05 | 558336 | 708954,38 | 499552 | 585634,5 | 103504 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 191,82 | 199,42 | 193,83 | 197,01 | 194,23 | 216,35 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 23082 | 18299 | 22390 | 15896 | 19505 | 3149 |
| % | 3,26 | 3,27 | 3,16 | 3,2 | 3,33 | 3,04 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 684399 | 540037 | 686564 | 483657 | 566130 | 100356 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 198,31 | 206,17 | 200,14 | 203,5 | 200,9 | 223,09 |

Увеличение норматива удельного расхода топлива обусловлено выведением из состава арендуемого оборудования четырех крупных котельных (Абашевская районная, Зыряновская районная, Байдаевская центральная, Куйбышевская центральная), что привело к увеличению средневзвешенного удельного расхода топлива.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2022 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «СибЭнерго» (Новокузнецкий городской округ), ИНН 4217085977 | - | 223,1 |

Приложение № 7 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит» г. Новокузнецк для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «ЭнергоТранзит»  на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «СибЭнерго»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «СибЭнерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Предприятием обслуживается 4 угольных котельных, расположенных в г. Новокузнецк. На котельных предприятия установлено 23 котла различной мощности с общей установленной мощностью 352,8 Гкал/ч и максимальной подключенной нагрузкой 192,1 Гкал/ч. Топливом для котельных служит каменный уголь марок ГР, ДГР с разрезов «Ерунаковский» и «Талдинский». На всех котлах предприятия проведены режимно-наладочные испытания.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | * | * | 482131 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | * | * | 194,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | * | * | 16356,8 |
| % | * | * | * | * | * | 3,39 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | * | * | 465774 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | * | 201,3 |

*ранее предприятий не осуществляло деятельность в данном узле теплоснабжения.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2022 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных г. Новокузнецка (Новокузнецкий городской округ), ИНН 5406603432 | - | 201,3 |

Приложение № 8 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным МКП «КТВС НМР» для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных 
на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП «КТВС НМР» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- Расчет нормативов удельных расходов топлива на тепловую энергию от котельных;

- Расчет нормативов создания запасов топлива на котельных;

- Копии уставных и регистрационных документов организации;

- Копии договоров аренды недвижимого имущества;

- Пояснительная записка;

- Общие сведения об энергоснабжающей организации;

- Сведения о теплосетях;

- Техническая характеристика оборудования;

- Технические параметры котлов;

- Режимные карты;

- Данные о сроке ввода котлов в эксплуатацию;

- Температурные графики;

- Исходные данные по угольным складам;

- Справка о размерах котельного зала;

- Справка по объемам помещений в котельных;

- Расчет расхода воды на хоз. питьевые нужды котельных;

- Свод расчет потребности тепловой энергии на 2022 год;

- Исходные данные для расчета тепловой энергии на 2022 год;

- Данные по фактическим затратам электроэнергии по ЦТП;

- Данные о фактическом расходе угля за три года;

- Основные исходные данные и результаты расчета нормативов удельного расхода топлива;

- Копии паспортов котлов.

- Заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

В эксплуатации МКП «КТВС НМР» находятся: 4 ЦТП (п. Красная Орловка, п. Металлургов, п. Степной, с. Безруково), 20 котельных, работающих на угле,
 в том числе модульная передвижная котельная п. Металлургов используется 
как резервная. Из них 17 котельные с водогрейными котлами (49 котел),
3 котельные с паровыми котлами (9 котлов). Всего по всем котельным установлено 58 котлов, из них максимально в работе 48 котлов. Технические характеристики оборудования котельных приведены в таблице «Техническая характеристика оборудования производственно-отопительных котельных». 
Кроме того, установлены 4 электрокотла:

п. Ильинка, ул. Полевая;

ст. Тальжино, ул. Советская, 14 а;

п. Кузедеево, ул. Станционная, 13;

п. Металлургов (амбулатория).

А также предприятие покупает тепловую энергию для теплоснабжения:

с. Безруково (поставщик-АО «Кузбассэнерго»);

п. Чистогорский (поставщик-ООО «СПК Чистогорский»);

п. Металлургов (поставщик-ООО «КузнецкТеплоСбыт»);

п. Таргайский Дом отдыха (поставщик-ООО «СибЭнерго»);

п. Красная Орловка (поставщик-МКП ОГО «Теплоэнерго»).

МКП «КТВС НМР» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 76,86 км., в том числе тепловые сети, через которые поставляется тепловая энергия, выработанная собственными котельными – 52,75 км.

Температурный график работы большинства тепловых сетей 95/70 °С, 
в п. Чистогорский график работы т/сетей 110/70 °С. с нижней срезкой температуры 95°С, в п. Металлургов-150/70°С со срезкой 115°С, в п. Красная Орловка и с. Безруково-график работы тепловых сетей 150/70°С со срезкой 125°С.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16.03.2009, утвержденную Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 112893,48 | 112893,48 | 95963,21 | 95416,31 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | 190,39 | 190,39 | 191,06 | 200,59 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 5295,7 | 5295,7 | 4775,8 | 4780,4 |
| % | 4,6 | 4,60 | 4,98 | 5,01 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 107597,82 | 107597,82 | 91187,38 | 90635,95 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 199,57 | 199,57 | 201,06 | 211,17 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 112893,48 | 112893,48 | 95963,21 | 95416,31 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | 190,39 | 190,39 | 191,06 | 200,59 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 5295,7 | 5295,7 | 4775,8 | 4780,4 |
| % | 4,6 | 4,60 | 4,98 | 5,01 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 107597,82 | 107597,82 | 91187,38 | 90635,95 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 199,57 | 199,57 | 201,06 | 211,17 |

Увеличение норматива удельного расхода топлива на 10,1 кг.у.т./Гкал обусловлено оформлением режимных карт на некоторых котлах в котельных п. Казанково, п. Степной, п. Загорский.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных 
на 2022 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную тепловую энергию на 2022 год, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий район), ИНН 4252015404 | 211,2 |

Приложение № 9 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «ТГК» (г. Новокузнецк), для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ТГК» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятие эксплуатирует в пгт. Тяжинский 4 котельные мощностью 27,7 Гкал/ч (Котельная №1 – 15,6 Гкал/ч; котельная Типография – 4,4 Гкал/ч; котельная п. Листвянка – 3,3 Гкал/ч; котельная п. Ново-восточный – 4,4 Гкал/ч), обеспечивающие тепловой энергией население, бюджетные организации и иных потребителей пгт. Тяжинский. Услуги горячего водоснабжения предприятие не оказывает.

Температурный график тепловой сети – 95/70C.

Поставщиком воды на технологические нужды является МУП «Гарант» на основании договора № 1 от 09.01.2019 г.

Котельные работают в отопительный период, в летнее время производится плановый ремонт котельного оборудования. Котлы работают на каменном угле марки ДР. Топливо доставляется автомобильным транспортом и хранится на открытых угольных складах котельных.

Услуги по передаче тепловой энергии оказывает МУП «Гарант» (пгт. Тяжинский). Схема теплоснабжения - закрытая.

Предприятие осуществляет деятельность по теплоснабжению потребителей. Система налогообложения – общая.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 46202,94 | 34272,05 | 51828,54 | 42487,54 | 39532 | 40228,17 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал | 189,48 | 354,37 | 194,01 | 230,52 | 204,3 | 206,04 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 764,8 | 764,8 | 1048,7 | 818,74 | 400 | 675,8 |
| % | 1,66 | 2,23 | 2,02 | 0,01927 | 1,01 | 1,68 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 45438,17 | 33507,25 | 50779,84 | 41668,8 | 39132 | 39552,38 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 192,75 | 362,4571 | 198,02 | 230,5645 | 206,4 | 209,56 |

Увеличение удельного расхода топлива на 3,16 кг.у.т./ Гкал обусловлено тем, что в 2022 году котельная № 1 была полностью переведена на бурый уголь, остальные котельные работают на буром угле уже с 2021 года.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год составят:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2022 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| ООО «ТГК» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения п.г.т. Тяжинский | 209,56 |

Приложение № 10 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «ТеплоРесурс» (Анжеро-Судженский городской округ), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных ООО «ТеплоРесурс» на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ТеплоРесурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

На обслуживании предприятия находится 23 котельные. Установленная мощность котельных составляет 166,38 Гкал/ч. Основным видом топлива является каменный уголь, резервного вида топлива нет. Отпуск тепла осуществляется через тепловые сети протяженностью 70,6 км.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 271,763, | 260,254 | 248,839 | 242,732 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 268,210 | 254,103 | 242,759 | 236,681 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 202,9 | 201,02 | 214,46 | 224,95 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 3,553/1,3 | 6,152/2,36 | 6,080/2,44 | 6,051/2,49 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 205,6 | 205,88 | 219,8 | 230,7 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 271,763, | 260,254 | 248,839 | 242,732 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 268,210 | 254,103 | 242,759 | 236,681 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 202,9 | 201,02 | 214,46 | 224,95 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 3,553/1,3 | 6,152/2,36 | 6,080/2,44 | 6,051/2,49 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 205,6 | 205,88 | 219,8 | 230,7* |

*- рост норматива удельного расхода топлива в 2022 году по сравнению с планом 2021 года обусловлен проведением в 2021 году режимно-наладочных испытаний с составлением режимных карт котлоагрегатов на котельных №№3,4,5,6,10,15,16,18,19,20,23,24,26,27,29.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год составит:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2022 год

| Организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТеплоРесурс» (Анжеро-Судженский городской округ) | - | 230,7 |

Приложение № 11 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2022 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «ТеплоРесурс» (Анжеро-Судженский городской округ), ИНН 4246019288 | Каменный уголь | 230,7 |
| 2 | АО «Теплоэнерго» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205049011 | Природный газ | 158,1 |
| 3 | ООО «Тяжинская генерирующая компания» (Тяжинский муниципальный округ), ИНН 4217192224 | Бурый уголь | 209,6 |
| 4 | МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий район), ИНН 4252015404 | Каменный уголь | 211,2 |
| 5 | МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ), ИНН 4230026593 | Каменный уголь | 213,0 |
|  |  | Природный газ | 161,3 |
| 6 | ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных г. Новокузнецка (Новокузнецкий городской округ), ИНН 5406603432 | Каменный уголь | 201,3 |
| 7 | ООО «СибЭнерго» (Новокузнецкий городской округ), ИНН 4217085977 | Каменный уголь | 223,1 |

Приложение № 12 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

АО «Теплоэнерго» производит тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

На балансе АО «Теплоэнерго» имеются 19 котельных. Котельные работают на природном газе. На балансе имеется одна ИТП котельной №64. Котельные функционируют от 5808 до 8424 часов, и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении.

Общая установленная мощность котельных АО «Теплоэнерго» на 2022 г. составила 56,670 Гкал/ч.

На котельных установлены водогрейные котлоагрегаты типа: КВЗП-Г-1,25; КВ-0,35; «Турботерм-800»; «Турботерм-1600»; «Турботерм-Гарант-КВа-5,0»; «Турботерм-КВа-2,0»; Buderus; Viessmann; Bosch.

Для умягчения исходной воды на котельных № 102, 103, 110, 114, 118, 122, 123, 26, 35, 35/1, 141, 42, 91, 96, 92, 97, 158, 163 применяются установки 
Na- катионирования.

Природный газ ГОСТ 5542-87 на котельные № 101, 102, 103, 110, 112, 118, 122, 123, 26, 35, 35/1, 141, 42, 91, 92, 96, 97, 158, 163, 114 
ООО "Газпром Межрегионгаз Кемерово") подается по газопроводу. Низшая теплота сгорания топлива (природного газа) за 2020 г. по сертификатам топлива составляет 8351 ккал/кг.

Системы теплоснабжения АО «Теплоэнерго»: котельные 
№ 35, 35/1, 92, 97, 101, 103, 112, 118, 163, 123 - открытая, 2-х трубная; котельные № 26, 42, 47, 91, 96, 102, 110, 114, 122, 141, 158- закрытая, 2-х трубная.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для хранения твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2022 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2021 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| АО «Теплоэнерго» | Дизельное топливо | 1,457 |  | 1,263 |  | 0,194 |

Приложение № 13 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП «Комфорт», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МУП «Комфорт» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

В эксплуатации МУП «Комфорт» находятся 23 муниципальных котельных на праве хозяйственного ведения. В котельных установлено 72 котла, 69 водогрейных и 3 паровых. Из них 1 котельная д. Талая работает на газе, не автоматизированная, в ручном режиме. Остальные 22 котельные в качестве топлива используют Камышанский уголь марки ДР.

МУП «Комфорт» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС населения, бюджетных учреждений и прочих потребителей.

Температурный график работы тепловых сетей от котельной Юрга 2 - 105/70 °С. По остальным котельным температурный график 95/70°С.

Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция - минвата, стеклоткань. Из-за ветхой теплоизоляции потери в тепловых сетях существенно выше нормативных. Срок эксплуатации теплотрасс более 30 лет и износ составляет более 70%.

Состояние внутренних сетей потребителей, особенно бюджетной сферы и в многоквартирных домах, крайне неудовлетворительное. Наличие большого количества неисправной запорной арматуры и отсутствие регулировочной арматуры на тепловых сетях и на индивидуальных тепловых узлах потребителей, не позволяет должным образом провести наладку тепловых сетей.

Продолжительность работы участков тепловой сети с круглосуточным графиком работы – в отопительный период 5808 часов.

Вода на нужды котельных поступает из водопроводных скважин и слив канализационных стоков от котельных производится в канализационные сети, эксплуатируемых МУП «Комфорт» на праве хозяйственного ведения.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «Комфорт» | Каменный уголь | 9,683 | 8,319 | 1,364 |
|  | Дизтопливо | 0,556 | 0,475 | 0,081 |

Приложение № 14 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «СибЭнерго» г. Новокузнецк для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО «СибЭнерго» на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «СибЭнерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «СибЭнерго».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ).

Предприятием обслуживается 13 угольных котельных, расположенных в г. Новокузнецк. На котельных предприятия установлено 42 котла различной мощности с общей установленной мощностью 85,73 Гкал/ч и максимальной подключенной нагрузкой 36,5 Гкал/ч. Топливом для котельных служит каменный уголь марок ГР, ДГР с разрезов «Ерунаковский» и «Талдинский». На всех котлах предприятия проведены режимно-наладочные испытания.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «СибЭнерго» (Новокузнецкий городской округ), ИНН 4217085977 | Каменный уголь | 9,463 | 7,134 | 2,329 |

Приложение № 15 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит» г. Новокузнецк для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «ЭнергоТранзит» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

Предприятием обслуживается 4 угольных котельных, расположенных в г. Новокузнецк. На котельных предприятия установлено 23 котла различной мощности с общей установленной мощностью 352,8 Гкал/ч и максимальной подключенной нагрузкой 192,1 Гкал/ч. Топливом для котельных служит каменный уголь марок ГР, ДГР с разрезов «Ерунаковский» и «Талдинский». На всех котлах предприятия проведены режимно-наладочные испытания.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных г. Новокузнецка (Новокузнецкий городской округ), ИНН 5406603432 | Каменный уголь | 39,269 | 29,734 | 9,535 |

Приложение № 16 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным МКП «КТВС НМР» для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МКП «КТВС НМР»
 на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП «КТВС НМР» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- Расчет нормативов удельных расходов топлива на тепловую энергию от котельных;

- Расчет нормативов создания запасов топлива на котельных;

- Копии уставных и регистрационных документов организации;

- Копии договоров аренды недвижимого имущества;

- Пояснительная записка;

- Общие сведения об энергоснабжающей организации;

- Сведения о теплосетях;

- Техническая характеристика оборудования;

- Технические параметры котлов;

- Режимные карты;

- Данные о сроке ввода котлов в эксплуатацию;

- Температурные графики;

- Исходные данные по угольным складам;

- Справка о размерах котельного зала;

- Справка по объемам помещений в котельных;

- Расчет расхода воды на хоз.питевые нужды котельных;

- Свод расчет потребности тепловой энергии на 2022 год;

- Исходные данные для расчета тепловой энергии на 2022 год;

- Данные по фактическим затратам электроэнергии по ЦТП;

- Данные о фактическом расходе угля за три года;

- Основные исходные данные и результаты расчета создания ННЗТ, НЭЗТ, ОНЗТ;

- Копии паспортов котлов.

- Заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной 
ОАО «АЭЭ».

В эксплуатации МКП «КТВС НМР» находятся: 4 ЦТП (п. Красная Орловка, п. Металлургов, п. Степной, с. Безруково), 20 котельных, работающих на угле,
 в том числе модульная передвижная котельная п. Металлургов используется 
как резервная. Из них 17 котельные с водогрейными котлами (49 котел),
3 котельные с паровыми котлами (9 котлов). Всего по всем котельным установлено 58 котлов, из них максимально в работе 48 котлов. Технические характеристики оборудования котельных приведены в таблице «Техническая характеристика оборудования производственно-отопительных котельных». 
Кроме того, установлены 4 электрокотла:

п. Ильинка, ул. Полевая;

ст. Тальжино, ул. Советская, 14 а;

п. Кузедеево, ул. Станционная, 13;

п. Металлургов (амбулатория).

А также предприятие покупает тепловую энергию для теплоснабжения:

с. Безруково (поставщик-АО «Кузбассэнерго»);

п. Чистогорский (поставщик-ООО «СПК Чистогорский»);

п. Металлургов (поставщик-ООО «КузнецкТеплоСбыт»);

п. Таргайский Дом отдыха (поставщик-ООО «СибЭнерго»);

п. Красная Орловка (поставщик-МКП ОГО «Теплоэнерго»).

МКП «КТВС НМР» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 76,86 км., в том числе тепловые сети, через которые поставляется тепловая энергия, выработанная собственными котельными – 52,75 км.

Температурный график работы большинства тепловых сетей 95/70 °С, 
в п. Чистогорский график работы т/сетей 110/70 °С. с нижней срезкой температуры 95°С, в п. Металлургов-150/70 °С со срезкой 115°С, в п. Красная Орловка 
и с. Безруково - график работы тепловых сетей 150/70 °С со срезкой 125 °С.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2022 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий район), ИНН 4252015404 | Каменный уголь | 17,278 |  | 16,381 |  | 0,897 |

Приложение № 17 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «ТГК» (г. Новокузнецк), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «ТГК» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятие эксплуатирует в пгт. Тяжинский 4 котельные 
мощностью 27,7 Гкал/ч (Котельная №1 – 15,6 Гкал/ч; котельная Типография – 
4,4 Гкал/ч; котельная п. Листвянка – 3,3 Гкал/ч; котельная п. Ново-восточный – 4,4 Гкал/ч), обеспечивающие тепловой энергией население, бюджетные организации и иных потребителей пгт. Тяжинский. Услуги горячего водоснабжения предприятие не оказывает.

Температурный график тепловой сети – 95/70C.

Поставщиком воды на технологические нужды является МУП «Гарант» на основании договора № 1 от 09.01.2019 г.

Котельные работают в отопительный период, в летнее время производится плановый ремонт котельного оборудования. Котлы работают на каменном угле марки ДР. Топливо доставляется автомобильным транспортом и хранится на открытых угольных складах котельных.

Услуги по передаче тепловой энергии оказывает МУП «Гарант» (пгт. Тяжинский). Схема теплоснабжения - закрытая.

Предприятие осуществляет деятельность по теплоснабжению потребителей. Система налогообложения – общая.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для хранения твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2022 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2021 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «ТГК» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения п.г.т. Тяжинский | Бурый уголь | 3,633 |  | 3,124 |  | 0,509 |

Приложение № 18 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «Енисей» (пгт. Белогорск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО «Енисей» на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Енисей» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Источником теплоснабжения является угольная котельная, оборудованная четырьмя котлами КВ-В-7,56-115 суммарной тепловой мощностью 26,2 Гкал/ч.

Основным топливом является уголь, резервным – уголь.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Енисей», ИНН 5405024680 (пгт. Белогорск, Кемеровская область – Кузбасс) | каменный уголь | 2,277 |  | 1,729 |  | 0,548 |

Приложение № 19 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «УК «Жилкомплекс» (г. Мыски), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО «Енисей» на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Енисей» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Источником теплоснабжения являются две угольных котельных с котлами КВ-В-7,0-110 (3 шт. котельная № 1 п. Ключевой) и КВр-0,4 (2 шт. котельная шк. № 10).

Основным топливом является уголь, резервным – уголь.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «УК «Жилкомплекс» (Мысковский городской округ), ИНН 4214039965 | Каменный уголь | 3,228 |  | 2,775 |  | 0,453 |

Приложение № 20 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «ТеплоРесурс» (Анжеро-Судженский городской округ), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных 
ООО «ТеплоРесурс» на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ТеплоРесурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

На обслуживании предприятия находится 23 котельные. Установленная мощность котельных составляет 166,38 Гкал/ч. Основным видом топлива является каменный уголь, резервного вида топлива нет. Отпуск тепла осуществляется через тепловые сети протяженностью 70,6 км.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2022 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «ТеплоРесурс» (Анжеро-Судженский городской округ) | каменный уголь | 22,604 |  | 19,506 |  | 3,098 |

Приложение № 21 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год

тыс. т.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «ТеплоРесурс» (Анжеро-Судженский городской округ), ИНН 4246019288 | Каменный уголь | 22,604 | 19,506 | 3,098 |
| 2 | АО «Теплоэнерго», (Кемеровский городской округ), ИНН 4205049011 | Дизельное топливо | 1,457 | 1,263 | 0,194 |
| 3 | ООО «Тяжинская генерирующая компания» (Тяжинский муниципальный округ), ИНН 4217192224 | Бурый уголь | 3,633 | 3,124 | 0,509 |
| 4 | МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий район), ИНН 4252015404 | Каменный уголь | 17,278 | 16,381 | 0,897 |
| 5 | МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ), ИНН 4230026593 | Каменный уголь | 9,683 | 8,319 | 1,364 |
|  |  | Дизельное топливо | 0,556 | 0,475 | 0,081 |
| 6 | ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных г. Новокузнецка (Новокузнецкий городской округ), ИНН 5406603432 | Каменный уголь | 39,269 | 29,734 | 9,535 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | ООО «СибЭнерго» (Новокузнецкий городской округ), ИНН 4217085977 | Каменный уголь | 9,463 | 7,134 | 2,329 |
| 8 | ООО «УК «Жилкомплекс» (Мысковский городской округ), ИНН 4214039965 | Каменный уголь | 3,228 | 2,775 | 0,453 |
| 9 | ООО «Енисей» (Белогорское городское поселение), ИНН 5405024680 | Каменный уголь | 2,277 | 1,729 | 0,548 |

Приложение № 22 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «ТГК», для корректировки НВВ и уровня тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке 
Тяжинского муниципального округа на 2022 год

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «Тяжинская Генерирующая Компания».

Сокращенное наименование организации – ООО «ТГК».

ОГРН 1184205024882, ИНН 4217192224, КПП 421301001

Юридический адрес: 652240, Кемеровская Область – Кузбасс, район Тяжинский, поселок городского типа Тяжинский, улица Советская, дом 20, пом.3.

Фактический адрес: 654027, Кемеровская Область – Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Пионерский, дом 22, офис 33.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, рабочий телефон –генеральный директор Воротилищев Сергей Евгеньевич, 8 (3843) 74-46-96.

ООО «ТГК» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от 30.04.2021 № 26 (от 30.04.2021 вх. № 2357) для корректировки тарифа на тепловую энергию на 2022 год (третий год первого долгосрочного периода регулирования 2020-2022) методом индексации установленных тарифов.

На основании заявления ООО «ТГК» открыто тарифное дело 
«О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТГК» на 2022 год» от 11.05.2021 № РЭК/52-ТГК-2022.

ООО «ТГК» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Основным видом деятельности предприятия является теплоснабжение потребителей пгт. Тяжинский, Тяжинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.

В целях осуществления теплоснабжения потребителей 
пгт. Тяжинский, в соответствии с договором долгосрочной аренды объектов недвижимости от 24.01.2019 № 1/19/ТГК-25, заключенного 
с ООО «Коммунсервис плюс», предприятие эксплуатирует четыре здания котельных по адресам:

Котельная №1 - пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 33;

Котельная Типография - пгт. Тяжинский, ул. Советская 3б;

Котельная Листвянка - п. Листвянка, ул. Стройгородок, 12;

Котельная Нововосточный - п. Нововосточный, пер. Коммунальный, 1.

Технологическое оборудование данных котельных, согласно договору купли-продажи имущества от 30.12.2018 б/н, заключенного 
с ООО «Коммунсервис», приобретено Воротилищевым С.Е. (он же участник 
ООО «ТГК») и по протоколу внеочередного общего собрания участников 
ООО «ТГК» от 01.01.2019 № 2 внесено в виде вклада в уставный капитал предприятия. Вследствие этого, технологическое оборудование данных котельных находится на балансе предприятия.

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 28,3 Гкал/ч.

Система теплоснабжения закрытая. Услуг горячего водоснабжения потребителям пгт Тяжинский предприятие не оказывает.

Котельные работают в отопительный период, в летнее время производится плановый ремонт котельного оборудования. Котлы котельных работают 
на буром угле марки 3Бр.

Температурный график тепловой сети 95/70о С.

Топливо доставляется автомобильным транспортом и хранится 
на открытых угольных складах котельных.

Водоснабжение котельной осуществляется в рамках договора холодного водоснабжения, заключенного с МУП «Водоканал».

Поставка электрической энергии осуществляется в соответствии с договором электроснабжения, заключенным с ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Тепловая энергия передается по тепловым сетям протяженностью 
18,102 км в двухтрубном исчислении, принадлежащим МУП «Гарант». 
МУП «Гарант» оказывает услуги по передаче тепловой энергии для ООО «ТГК». Компенсации потерь в сетях МУП «Гарант» производится согласно договору 
от 01.01.2019 № 1/ТГК-36 (стр.295 том 1).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «ТГК» подлежат государственному регулированию.

ООО «ТГК» применяет общую систему налогообложения, в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.

Долгосрочные параметры регулирования утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 
№ 766 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тяжинская генерирующая компания» на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа, на 2020-2022 годы», а редакции постановления РЭК Кузбасса от 27.11.2020 №  444 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 №766 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тяжинская генерирующая компания» на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа, 
на 2020-2022 годы», в части 2021 года».

- Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. 
от 16.05.2014) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 
«Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 27.12.2011 № 412, от 29.02.2012 № 36, от 27.04.2012 № 89, от 13.07.2012 № 200, от 15.02.2013 № 30, 
от 10.09.2013 № 286, от 18.12.2014 № 1028);

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 297 «Об определении форм предоставления информации и необходимых материалов в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области органами местного самоуправления, юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулируемые виды деятельности с использованием федеральной государственной системы»;

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным 
на заседании Правительства РФ 21.09.2021 года, опубликованным 30.09.2021 на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2022 год составил 104,3%.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «ТГК» по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования 
в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя 
и скреплены печатью предприятия.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ТГК» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на передачу тепловой энергии, принимаемая для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2020 года.

- Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой 
с источника тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Тяжинского муниципального округа актуализированы на 2022 год постановлением Тяжинского муниципального округа от 30.06.2021 № 143-п (http://www.tyazhin.ru/index/zhkkh/0-171).

Предприятие осуществляет регулируемый вид деятельности 
с 30.04.2019 (согласно постановлению РЭК КО от 30.04.2019 № 121 
«Об установлении ООО «Тяжинская генерирующая компания» тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тяжинского муниципального района, на 2019 год»), в связи с этим эксперты не имеют правовых оснований принять полезный отпуск тепловой энергии от котельных ООО «ТГК» на потребительский рынок на основании информации по факту 2017-2020 годов, согласно п. 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-Э. Учитывая отсутствие значений полезного отпуска тепловой энергии 
в актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения, а также отсутствие динамики фактических показателей полезного отпуска тепловой энергии, эксперты предлагают принять объем полезного отпуска тепловой энергии 
на потребительский рынок равным плановому значению на 2020 и 2021 годы 
в размере 37 766,01 Гкал.

Передача тепловой энергии от котельных ООО «ТГК» осуществляется по тепловым сетям МУП «Гарант». Объем потерь тепловой энергии, принят в размере 7420,25 Гкал, на основании постановления РЭК КО от 19.12.2019 № 647, в долгосрочном периоде регулирования потери остаются неизменными.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении и составили 1,91 % или 878,75 Гкал.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс тепловой энергии ООО «ТГК» пгт. Тяжинский на 2022 год

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Выработка | Гкал | 46 065,02 | 24 414,46 | 21 650,56 |
| 2 | Отпуск в сеть, в т.ч. | Гкал | 45 186,26 | 23 948,72 | 21 237,54 |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям | Гкал | 37 766,01 | 20 015,99 | 17 750,02 |
| 3.1 | Жилищные организации | Гкал | 25 133,41 | 13 320,71 | 11 812,70 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал | 11 253,33 | 5 964,26 | 5 289,07 |
| 3.3 | Иные потребители | Гкал | 1 379,27 | 731,01 | 648,26 |
| 3.4 | в т.ч. производственные нужды предприятия | Гкал | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Полезный отпуск с коллекторов (потери в сетях МУП «Гарант») | Гкал | 7 420,25 | 3 932,73 | 3 487,52 |
| 5 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 878,76 | 465,74 | 413,02 |

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Предприятием были заявлены операционные расходы на производство тепловой энергии на 2022 год на уровне 54 218,00 тыс. руб.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен 
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. 
Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «ТГК», устанавливается в размере 1%.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов 
по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по формуле (11);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (11.1).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям 
с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии 
с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ 
от 21.09.2021, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2021, в соответствии с которым, ИПЦ на 2022 год составляет 104,3 %.

Согласно данным предприятия, установленная тепловая мощность источников тепловой энергии ООО «ТГК» в 2022 году не изменяется 
по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2021 год. Условные единицы ООО «ТГК» в 2022 году относительно 2021 года не изменятся. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

=40 416,00 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,043) × (1+0,75×0) = 41 732,00 тыс. руб.

Где 40 416,00 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов 
на 2021 год. Таким образом, рост уровня операционных расходов на 2022 год составил 103,26 % (41 732,00 тыс. руб. /40 416,00 тыс. руб.). Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению 
в необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии в 2022 году, 
по мнению экспертов, составит 41 732,00 тыс. руб. Расчет операционных расходов приведен в таблице 2.

Таблица 2

Расчёт корректировки операционных расходов в части производства тепловой энергии на 2022 год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 40 416 | 41 732 |

Распределение операционных расходов по статьям приведено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение операционных (подконтрольных) расходов
 на производство тепловой энергии 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 7 216 | 1 736 | -5 480 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 8 350 | 8 586 | 235 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 30 668 | 26 740 | -3 928 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 1 557 | 1 601 | 44 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 1 003 | 773 | -230 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 213 | 8 | -204 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 46 | 48 | 2 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 2 999 | 1 028 | -1 971 |
| 10 | Другие расходы | 2 165 | 1 212 | -953 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 54 218 | 41 732 | -12 486 |

- Расчет неподконтрольных расходов

## 7.1. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

ООО «ТГК», реализует тепловую энергию потребителям через сети МУП «Гарант».

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 27 362,00 тыс. руб.

Услуги по передаче тепловой энергии по сетям МУП «Гарант» осуществляются по договору № 1/ТГК-36 от 01.01.2019 с автопролонгацией.

Планируемый объем передачи тепловой энергии по сетям 
МУП «Гарант» на 2022 год принят согласно схеме теплоснабжения Тяжинского муниципального округа, актуализированной и утвержденной на 2022 год, 
в размере 37,766 тыс. Гкал.

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования тариф 
на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МУП «Гарант» учтен согласно экспертному заключению на установления тарифов на передачу тепловой энергии для МУП «Гарант».

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 666,12 руб./Гкал;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 694,75 руб./Гкал.

Расчет расходов на услуги о передаче тепловой энергии по сетям 
МУП «Гарант» на 2022 год:

20,016 тыс. Гкал × 666,12 руб./Гкал/1000 = 13 333,05 тыс. руб. (с 01.01.2022 
по 30.06.2022)

17,750 тыс. Гкал × 694,75 руб./Гкал/1000 = 12 331,84 тыс. руб. (с 01.07.2022 
по 31.12.2022)

Эксперты предлагают включить в расчет НВВ ООО «ТГК» на 2022 год 
на реализацию тепловой энергии через сети МУП «Гарант» 25 664,89 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 1 697,11 тыс. руб.

## 7.2. Арендная плата

Согласно пункту 62 Основ ценообразования арендная плата 
в неподконтрольные расходы включается с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата 
и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, 
не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются 
в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Согласно пункту 65 Основ ценообразования расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации.

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 
1 743,00 тыс. руб.

В обоснование планируемых расходов предприятие не предоставило данные о размере амортизации, налога на имущества и других обязательных платежей. В связи с чем, расходы в размере 1 743,00 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия 
в сторону снижения составила 1 743,00 тыс. руб.

## 7.3. Отчисления на социальные нужды

В соответствии с пунктами 62 Основ ценообразования, 
39 Методических указаний, неподконтрольные расходы включают в себя отчисления на социальные нужды.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со статьями 425 части второй НК РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК части второй НК РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности 
или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ 
от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ) (0,0% уведомление фонда социального страхования в материалах дела отсутствует).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30% (сумма страховых взносов в фонды) + 0,0% (страхование 
от несчастных случаев) = 30,0 %

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2022 год в размере 8 030,00 тыс. руб.

Эксперты рассчитали величину затрат по данной статье в размере 
8 022,00 тыс. руб., исходя из фонда оплаты труда, предлагаемого экспертами 
на 2022 год в размере 26 740,00 тыс. руб., и общего процента отчисления 
на социальные нужды в размере 30,0%

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 8,00 тыс. руб.

## 7.4. Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования, величина амортизации основных средств и нематериальных активов устанавливается 
на каждый год долгосрочного периода регулирования в году, предшествующем долгосрочному периоду регулирования, в соответствии с методическими указаниями с учетом остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов по данным бухгалтерского учета регулируемой организации.

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования и пунктом 29 Методических указаний сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Согласно пункту 12 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (далее - Методические указания № 91н), учет основных средств по объектам ведется бухгалтерской службой с использованием инвентарных карточек учета основных средств.

В пункте 13 Методических указаний № 91н определено, что в инвентарной карточке (инвентарной книге) должны быть приведены: основные данные 
об объекте основных средств, сроке его полезного использования, способе начисления амортизации; отметка о неначислении амортизации (если имеет место); об индивидуальных особенностях объекта.

Инвентарные карточки на объекты арендуемого имущества, Обществом 
в тарифное дело не представлены.

Таким образом, Обществом в материалы тарифного дела не представлены документы, подтверждающие экономически обоснованный уровень предлагаемой суммы амортизационных отчислений и обоснование срока полезного использования основных средств.

Расходы по данной статье в размере 913,00 тыс.руб. не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 913,00 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 4.

Таблица 4.

Неподконтрольные расходы ООО «ТГК» на 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 27 362 | 25 665 | - 1 697 |  |
| 1.2 | Арендная плата в части имущества, используемого в регулируемой деятельности | 1 743 | 0 | -1 743 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 8 030 | 8 022 | - 8 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 913 | 0 | - 913 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | ИТОГО неподконтрольных расходов на производство ТЭ | 10 685 | 8 022 | - 2 663 |  |
| 5 | ИТОГО неподконтрольных расходов на производство ТЭ реализуемой через сети МУП «Гарант» | 38 047 | 33 687 | - 4 360 |  |

# 8. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, 
в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность 
по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии 
(для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

## 8.1. Расходы на топливо

Предложения предприятия по статье составили 34 980 тыс. руб.

В обоснование расходов обществом представлен договор на поставку угля марки 3БР от 21.06.2021 № ЗК-002/21 с ООО «ПромСибУглеМет» с учетом транспортировки угля до угольного склада поставщика автотранспортом, сроком до 31.12.2022. Предметом договора является поставка угля низшей теплоты сгорания 4 792 кг у.т./Гкал, по цене 2 150,00 руб./т без НДС, (в том числе стоимость угля 1 083,33 руб./т, доставка автотранспортом 1 041,67 руб./т), 
с учетом транспортировки угля до угольного склада поставщика

Договор размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru. Согласно извещению о закупке № 32110332445, а также итоговому протоколу к закупке, договор заключен с помощью проведения запроса коммерческих предложений, 
не являющегося торгами (пункт 1.8.3.1 Положения о закупки ООО «ТГК» 
(стр. 28-118 том 1).

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Поскольку представленные договоры, заключенные не по результатам торгов у органа регулирования отсутствуют основания для применения подпункта «б» пункта 28 Основ ценообразования № 1075 в части использования установленной в договоре цены услуг при определении плановых (расчетных) значений расходов регулируемой организации.

В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск 
в сеть на 2022 год составляет 45,186 тыс. Гкал.

Объем потребления натурального топлива, требуемый 
при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя 
из нормативного удельного расхода условного топлива, утвержденного постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 584 
от 30.11.2021 (на отпуск тепла в сеть), в размере – 209,56 кг. у. т./Гкал.

Фактическая низшая теплота сгорания за 2020 год составила 4 802,00 ккал/кг. Переводной коэффициент условного топлива в натуральное при этом составит: 4 802,00 ккал/кг (калорийность натурального топлива) ÷ 7 000 ккал/кг (калорийность условного топлива) = 0,686, что соответствует данным шаблона ЕИАС WARM.TOPL.Q4.2020.

Расчетный объем натурального топлива на 2022 год при этом составит: (209,56 кг. у. т./Гкал ÷ 0,686 × 45,186 тыс. Гкал (отпуск в сеть) = 13 804,00 тонн.

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования при определении обоснованности фактических значений расходов (цен) регулятор использует источники информации о ценах (тарифах) в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов 
о рыночных ценах.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 29 Основ ценообразования определена средневзвешенная фактическая цена угля сортомарки Бр 
по Кемеровской области – Кузбассу за 2020 год, приведенная к 2022 году. Использована информация, направленная по системе ЕИАС в формате шаблона WARM.TOPL.Q4.2020 (таблица 5).

Таблица 5

|  | Факт 2020 года по Кузбассу с индексом на 2021 и на 2022 год | Предложение предприятия на 2022 год | Принято в расчет экспертами на 2022 год | Отклонение, % (4/2*100-100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цена угля (Бр) руб./т (без НДС) | 851,11 х 116,5% х 103,9% = 1030,21 | 1 142,00 | 1 030,21 | 0,00 |

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования для расчёта плановой стоимости угля на 2022 год эксперты применили ИЦП по добыче угля 2022 к 2021 году – 103,9 %, и ИЦП 2021 к 2020 году – 116,5%, опубликованный 30.09.2021 
на сайте Минэкономразвития России.

Доставка угля марки 3БР до центрального склада, согласно представленным документам, производится автотранспортом. Стоимость перевозки одной тонны угля марки 3БР включена в стоимость договора
от 21.06.2021 № ЗК-002/21 с ООО «ПромСибУглеМет» в размере 1041,67 руб./т. Поскольку договор заключен не по результатам торгов, у органа регулирования отсутствуют основания для применения подпункта «б» пункта 28 Основ ценообразования № 1075 в части использования установленной в договоре цены услуг при определении плановых (расчетных) значений расходов регулируемой организации.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 29 Основ ценообразования определена средневзвешенная фактическая цена доставки угля сортомарки Бр, стоимость разгрузки, буртовки по Кемеровской области – Кузбассу за 2020 год, приведенная к 2022 году. Использована информация, направленная по системе ЕИАС в формате шаблона WARM.TOPL.Q4.2020 (таблица 6).

Таблица 6

|  | Факт 2020 года по Кузбассу с индексом на 2021 и на 2022 год | Предложение предприятия на 2022 год | Принято в расчет экспертами на 2022 год | Отклонение, % (4/2*100-100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Транспортировка топлива автотранспортом, руб./т (без НДС) | 631,84 х 16,3% х 104,1%=764,96 | 1 308,00 | 764,96 | 0,00 |
| Транспортировка топлива иными видами перевозок, руб./т (без НДС) | 99,12 х 116,3% х 104,1%=120,00 | 541,03 | 120,00 | 0,00 |

Стоимость доставки угля, от центрального склада ООО «ТГК» до малых котельных предприятием планируется автотранспортом по договору 
от 03.08.2021 №3К-003/21 с ООО «ПромСибУглеМет». Экспертами отмечается, 
что представленный договор заключен без конкурсных процедур, данные 
о проведении закупки по представленному договору на официальном сайте zakupki.gov.ru отсутствуют, экспертами соответственно не принимаются 
в расчет, в целях обоснования цены по доставке угля представленные 
ООО «ТГК».

В целях проведения анализа цены доставки топлива экспертами использован каталог «Цены в строительстве» № 10 Октябрь 2020 года Часть 1 (Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные строительные ресурсы Кемеровской области. Создан, распоряжением Администрации Кемеровской области от 17.06.1996 № 504-р, от 20.05.1998 
№ 487-р, от 27.10.1998 № 1153-р, от 17.02.2003 № 143-р, в целях единой методологии формирования ценовых показателей на материально-технические ресурсы. Каталог текущих средних сметных цен является официальным информационным сборником по регистрации и публикации текущих цен 
на материально-технические ресурсы, эксплуатацию машин и механизмов, сложившихся в регионе). Согласно каталогу «Цены в строительстве» стоимость машино-часа самосвала грузоподъемностью до 15 т на октябрь 2020 года составила 1 788,23 руб. маш. / ч (без НДС) (стр. 611 каталога).

Процент перевозимого угля от центрального склада до малых котельных (38%) рассчитан, пропорционально подключенной нагрузки (Гкал/час) на каждую котельную. Информация получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО от 30.10.2018 № 297, является официальной отчётностью.

Учитывая количество угля, необходимое для вывоза с центрального склада до малых котельных, произведен расчет затрат на вывоз топлива с центрального склада до малых котельных.

Таблица 7

Расчет средней стоимости 1 т*км доставки угля

| № | Наименование котельной | Расход натурального топлива, тонн | Грузоподъёмность, тн | S, км. (туда-обратно) | Средняя скорость, км/ч | Кол-во рейсов | t на доставку, час | Стоимость маш. /часа, руб. | Сумма затрат, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2/3 | 7=4/5*6 | 8 | 9=7*8 |
| 1 | Котельная Типография, пгт Тяжинский, ул. Советская, 3б | 2163,74 | 14,5 | 3,00 | 50 | 149 | 8,95 | 1788,23 | 16,01 |
| 2 | Котельная Листвянка, п Листвянка, ул. Стройгородок, 12 | 1581,77 | 14,5 | 20,00 | 50 | 109 | 43,63 | 1788,23 | 78,03 |
| 3 | Котельная Нововосточный, п Нововосточный, пер Коммунальный, 1 | 1813,06 | 14,5 | 22,00 | 50 | 125 | 55,02 | 1788,23 | 98,38 |
|  | Итого | 5 558,57 |  | 45,00 |  |  | 107,61 |  | 192,42 |

Согласно данному расчету, стоимость тонны перевозимого угля 
на 1 км составила 34,62 руб. (192,42 тыс. руб./5 558,57 км х 1000) в ценах 2020 года. Стоимость перевозки на 2022 год рассчитана с учетом ИЦП с исключением трубопроводного транспорта на 2021 и 2022 годы 116,3% и 104,1 соответственно, что составит 41,91 руб. (34,62*1,163*1,041).

Таким образом, расходы на топливо на 2022 год по расчетам экспертов составили 27 016,00 тыс. руб. В том числе:

- расход натурального топлива ‒ 13 634 т.;

- цена натурального топлива без перевозки – 1 030,21 руб./т.

- стоимость перевозки до центрального склада – 764,96 руб./т.;

- стоимость перевозки угля с центрального склада до малых котельных – 
41,91 руб./т.

- стоимость погрузки, буртовки – 120,00 руб./т.

Эксперты считают получившуюся величину экономически обоснованной 
и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2022 год.

По итогу проведенных расчетов корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 7 964,00 тыс. руб.

## 8.2. Расходы на электрическую энергию

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 9 690,00 тыс. руб.

В обоснование планируемых расходов предприятие представило следующие материалы и копии документов:

Карточка счета 20.01 за 2020 год (стр.185-204 том1);

Договор электроснабжения от 01.01.2019 № 370405/ТГК-11 
с ПАО «Кузбассэнергосбыт», заключенный на неопределенный срок (стр.205-246 том 1);

Счет-фактуры на оплату электроэнергии в 2020 году (стр.247-258 том 1).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

При расчете количества электроэнергии на 2022 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами объём потребления электроэнергии 
в соответствии с пунктом 50 Методических указаний при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 118 (в противном случае не корректируются) настоящих Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом.

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется 
с учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в прогнозе социально-экономического развития.

Объем электрической энергии в 2022 году не меняется относительно объема, принятого при регулировании на 2020 – 2022 годы, в соответствии 
с пунктом 34 Методических указаний, т.к. полезный отпуск в 2022 году 
по отношению к 2020 году не изменился. Таким образом, объем электроэнергии на 2022 год принимается на уровне планового на 2020 – 2022 годы в размере 1 873 тыс. кВтч/год.

На основании пунктов 28, 31 Основ ценообразования, пунктов 27, 40 Методических указаний и анализа представленных материалов, эксперты рассчитали затраты на электрическую энергию на 2022 год в сумме 9 962,00 тыс. руб., исходя из  объема электроэнергии, установленного на 2020 год в размере 
1 873 тыс. кВтч/год и тарифа на электроэнергию в размере 5,32 руб./кВтч, рассчитанного с применением ИЦП обеспечения электрической энергией 
2021 года (1,034) и 2022 года (1,035) к фактической цене на электрическую энергию за  2020 год в размере 4,97 руб./кВтч.

В связи с тем, что предложение предприятия не превышает экономически обоснованный уровень, в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере 9 690,00 тыс.руб.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия составила 0,00 тыс. руб.

## 8.3. Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 
1 116,00 тыс. руб.

В обоснование планируемых расходов представило следующие материалы и копии документов:

Договор на отпуск воды из водопровода б/д №142/1 
с МУП «Водоканал», сроком действия до 31.12.2020 с автопролонгацией (стр.268-270 том 1).

Объем воды на технологические нужды на 2021 году не корректируется относительно объема, принятого при регулировании на 2020 – 2022 годы, 
в соответствии с п. 34 Методических указаний т.к. полезный отпуск в 2022 году 
по отношению к 2020 году не изменился. Таким образом, эксперты учли объем воды на технологические нужды на 2022 год на уровне плана 2020 – 2022 годов 
в размере 2,13 тыс. м³.

На основании пунктов 28, 31 Основ ценообразования, пунктов 27, 40 Методических указаний и анализа представленных материалов, эксперты рассчитали затраты на холодную воду на 2022 год в сумме
106 тыс. руб., исходя из планового объема холодной воды на 2020 год в размере 2,13 тыс. м3 и тарифа на холодную питьевую воду с 01.01.2022 в размере 48,28  руб./м3, с 01.07.2022 в размере 51,64  руб./м3, установленного постановлением РЭК КО от 26.11.2019 № 467 на 2022 год.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 1 010,00 тыс.руб.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов 
на тепловую энергию приведена в таблице 8.

Таблица 8

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя на 2022 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

|  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2022 | Предложение экспертов на 2022 |  | Корректировка предложения предприятия |  |  |
| 1 | Расходы на топливо | 34 980 | 27 016 |  | -7 964 |  |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 9 690 | 9 690 |  | 0 |  |  |
| 3 | Расходы на покупку потерь | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 116 | 106 |  | - 1 010 |  |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | ИТОГО | 45 786 | 36 812 |  | - 8 974 |  |  |

- Расчёт предпринимательской прибыли

Размер предпринимательской прибыли в силу пункта 74.1 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), 
и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Предложение предприятия в части расчетной предпринимательской прибыли 3 785,00 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли и предлагают включить в расчёт НВВ на 2022 год 2 978,00 тыс. руб.:

(41 732 тыс. руб. (ОР) + 8 022 тыс. руб. (НР)+ 9 796 тыс. руб. (РЭР)) ×5%,

где ОР – операционные расходы, НР – неподконтрольные расходы, РЭР – расходы на энергетические ресурсы за исключением расходов на топливо.

Корректировка предложения предприятия 807 тыс. руб. в сторону снижения за счёт корректировки вышеуказанных расходов.

- Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), 
то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой 
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, за 2020 год принимаются экспертами 
на уровне базовых значений (согласно пункту 56 Методических указаний) 
в размере 39 406,00 тыс.руб..

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы, в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, в размере 32 935,76 тыс.руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска, согласно пункту 56 Методических указаний.

Выручка от реализации (товарная выручка) рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кемеровской области на 2020 год.

Тарифы для ООО «ТГК» на 2020 год утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 
№ 766 (в редакции постановления от 27.11.2020 № 444).

Расчёт товарной выручки ООО «ТГК» за 2020 год представлен 
в таблице 9.

Таблица 9

Расчёт товарной выручки ООО «ТГК» от реализации тепловой энергии 
на потребительском рынке в 2020 году

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Потери, тыс. Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие | 18,26 | 2 623,83 | 3,71 | 1 978,94 | 55 260,79 |  |  |
| 2 полугодие | 15,99 | 2 623,83 | 3,71 | 1 978,94 | 49 309,95 |  |  |
| Итого за год | 34,26 |  | 7,42 |  | 104 570,74 | 116 294,76 | 11 724,02 |

По результатам анализа всех статей ООО «ТГК» за 2020 год, экспертами определена фактическая валовая выручка, которая составила 116 294,76 тыс. руб. на потребительском рынке.

Товарная выручка предприятия от реализации тепловой энергии 
на потребительском рынке за 2020 год составила 104 570,74 тыс. руб.

В результате выполненных аналитических расчетов выявлено, что 
у предприятия по итогу 2020 года имеется недостаток денежных средств в размере 
11 724,02 тыс. руб. (в ценах 2020 года). Это разница между НВВ фактической и товарной выручкой за 2020 год (116 294,76 тыс. руб.- 104 570,74 = 11 724,02 тыс. руб.).

Выявленный в результате экспертизы недостаток денежных средств необходимо учесть при формировании необходимой валовой выручки на 2022 год, с учетом ИПЦ 1,060 (2021/2020) и 1,043 (2022/2021), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021, что составит 12 962,00 тыс. руб. (в ценах 2022 года).

Таблица 10

Расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов по производству и передаче тепловой энергии

(приложение 5.9 Методических указаний)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Факт 2020 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 39 406,00 | 39 406,00 | 0,00 |
| 2 | Неподконтрольные расходы в т.ч. | 33 040,00 | 32 935,76 | -104,24 |
| 2.1 | Итого неподконтрольных расходов на производство ТЭ | 8 685,00 | 9 496,61 | 811,61 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 38 766,00 | 40 824,00 | 2 048,00 |
| 4 | Нормативная прибыль | 60,00 | 0,00 | -60,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 3 129,00 | 3 129,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка на производство ТЭ | 90 056,00 | 92 855,61 | 2 799,61 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка на реализацию ТЭ через сети МУП «Гарант» | 114 411,00 | 116 294,76 | 1 883,76 |

- Расчёт необходимой валовой выручки ООО «ТГК» на 2022 год

Расчёт необходимой валовой выручки ООО «ТГК» на 2022 год представлен в таблице 11.

Таблица 11

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2022 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 | Предложение экспертов на 2022 | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 54 218 | 41 732 | -12 486 |
| 2 | Неподконтрольные расходы в т.ч. | 38 047 | 33 687 | -4 360 |
| 2.1 | на производство ТЭ | 10 685 | 8 022 | -2 663 |
| 2.2 | на потери по сетям МУП «Гарант» | 27 362 | 25 665 | - 1 697 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 45 786 | 36 812 | -8 974 |
| 4 | Прибыль (нормативная прибыль) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 3 785 | 2 978 | -807 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 12 962 | 12 962 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 | - 9 672 | -9 672 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка на производство ТЭ | 114 474 | 92 834 | -21 639 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка на реализацию ТЭ через сети МУП «Гарант» | 141 836 | 118 499 | -23 337 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» общими принципами организации отношений 
в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения является принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций 
и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Эксперты предлагают принять необходимую валовую выручку на 2022 год
в размере 118 499,00 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии 
в размере 92 834,00 тыс. руб.

- Тарифы ООО «ТГК» на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии 
на 2022 год

Эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для ООО «ТГК» 
(без НДС):

|  | 2022 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
|  | январь - июнь | 23,949 | 2 013,75 | 0,00% | 48 227 |
|  | июль - декабрь | 21,238 | 2 100,40 | 4,30% | 44 607 |
|  | год | 45,186 |  |  | 92 834 |

- Тарифы ООО «ТГК» на реализуемую тепловую энергию конечным потребителям на 2022 год

|  | 2022 | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
|  | январь - июнь | 2 679,87 | 0,00% | 61 560 |
|  | июль - декабрь | 2 795,15 | 4,30% | 56 939 |
|  | год |  |  | 118 499 |

- Расчет тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
на потребительский рынок рынке Тяжинского муниципального района 
на 2022 год

| №п/п | Показатели | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на производство ТЭ с коллекторов ООО «ТГК» |  |
| 1.1 | 1 полугодие, руб./Гкал | 2 013,75 |
| 1.2 | 2 полугодие, руб./Гкал | 2 100,40 |
| 2 | Объем отпуска в сеть тыс. Гкал (стр.2.1+стр.2.2) | 45,186 |
| 2.1 | 1 полугодие, тыс. Гкал (стр.2 таблица 1) | 23,949 |
| 2.2 | 2 полугодие, тыс. Гкал (стр.2 таблица 1) | 21,238 |
| 3 | НВВ на производство тыс. руб. (стр.3.1+стр.3.2) | 92 834,30 |
| 3.1 | 1 полугодие, тыс. руб. (стр.1.1 × стр.2.1/1000) | 48 227,00 |
| 3.2 | 2 полугодие, тыс. руб. (стр.1.2 × стр.2.2/1000) | 44 607,30 |
| 4 | Тариф на передачу через сети МУП «Гарант» |  |
| 4.1 | 1 полугодие, руб./Гкал | 666,12 |
| 4.2 | 2 полугодие, руб./Гкал | 694,75 |
| 5 | Объем передачи тыс. Гкал (стр.5.1+стр.5.2) | 37,766 |
| 5.1 | 1 полугодие, тыс. Гкал (стр.3 таблица 1) | 20,016 |
| 5.2 | 2 полугодие, тыс. Гкал (стр.3 таблица 1) | 17,750 |
| 6 | НВВ на передачу тыс. руб. (стр.6.1+стр.6.2) | 25 664,89 |
| 6.1 | 1 полугодие, тыс. руб. (стр.4.1 × стр.5.1/1000) | 13 333,05 |
| 6.2 | 2 полугодие, тыс. руб. (стр.4.2 × стр.6.1/1000) | 12 331,84 |
| 7 | НВВ на реализуемую ТЭ. тыс. руб. (стр.7.1+стр.7.2) | 118 499,19 |
| 7.1 | 1 полугодие, тыс. руб. (стр.3.1+стр.6.1) | 61 560,05 |
| 7.2 | 2 полугодие, тыс. руб. (стр.3.1+стр.6.2) | 56 939,14 |
| 8 | Тариф на реализуемую ТЭ |  |
| 8.1 | 1 полугодие, руб./Гкал (стр.1.1+стр.4.1) | 2 679,87 |
| 8.2 | 2 полугодие, руб./Гкал (стр.1.2+стр.4.2) | 2 795,15 |

Приложение № 23 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Долгосрочные тарифы ООО «Тяжинская генерирующая компания»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке
Тяжинского муниципального округа, на период

с 01.01.2020 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Тяжинская генерирующая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2623,83 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2623,83 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2623,83 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2679,87 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2679,87 | x | x |  | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2795,15 | x | x |  | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x |  | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x |  | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x |  | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 3148,60 | x |  | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3148,60 | x |  | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3148,60 | x |  | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3215,84 | x |  | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3215,84 | x |  | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3354,18 | x |  | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |  | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 24 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Долгосрочные тарифы ООО «Тяжинская генерирующая компания»

на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию 
с целью компенсации потерь тепловой энергии, на период
с 01.01.2020 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «Тяжинская генерирующая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 1978,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 1978,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 1978,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2013,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2013,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2100,40 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

».

Приложение № 25 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Мастер», для корректировки НВВ 
и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду

в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемых на потребительском рынке пос. Никитинский 
Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2022 год

# 1. Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «Мастер».

Сокращенное наименование организации – ООО «Мастер».

ОГРН 1124212000538, ИНН 4212034016, КПП 421201001.

Юридический адрес: 652509, Кемеровская Область - Кузбасс область, 
г. Ленинск-Кузнецкий, улица Молодежная, дом 3.

Фактический адрес: 652552, Кемеровская Область - Кузбасс область, 
г. Ленинск-Кузнецкий, пос. Никитинский, пр-т, Шахтеров, дом 26.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, рабочий телефон –генеральный директор Тамбовцев Виктор Александрович, 8 (38456) 6-32-35.

ООО «Мастер» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса с заявлением от 20.10.2021 № б/н (вх. от 20.10.2021 № 5650) и представило пакет обосновывающих документов на бумажном носителе для корректировки НВВ и уровня тарифа на 2022 год на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемых потребителям ООО «Мастер» методом индексации установленных тарифов.

На основании заявления ООО «Мастер» открыто тарифное дело 
«О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемую потребителям ООО «Мастер» на 2022 год» от 25.10.2021 
№ РЭК/149-МАСТЕР-2022.

Долгосрочные параметры регулирования на 2021-2030 годы 
утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 379 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Мастер» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период 2021-2030 годы».

24.08.2021 года между Администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа и ООО «Мастер» заключено концессионное соглашение № б/н 
в отношении объектов централизованных систем теплоснабжения 
пос. Никитинский, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Ленинск-Кузнецкому городскому округу.

В соответствии с концессионным соглашением предприятие эксплуатирует одну котельную малой мощности (6,0 Гкал/час) с тепловыми сетями сроком на десять лет, которая обеспечивает тепловой энергией население, бюджетные организации и иных потребителей пос. Никитинский 
Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Предприятие осуществляет виды деятельности – теплоснабжение 
и горячее водоснабжение. Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме, где непосредственный разбор горячей воды на нужды водоснабжения происходит из тепловых сетей. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95-70 градусов теплоносителя.

Тепловые сети, в основном, проложены в земле в непроходных каналах.  Общая протяженность тепловых сетей составляет 3,7 км в 2-х трубном исполнении.

Котельная работает на ручной подаче топлива и удаления золы, оснащена тремя котлами КВр-1,45 и тремя котлами НР-18.

Технологический процесс котельной начинается с набора воды в котлы исходной температуры 5 градусов и удаления воздуха из котлов.

Водоснабжение котельной осуществляется единственным поставщиком холодного водоснабжения ОАО «СКЭК».

В качестве топлива используется уголь каменный марки Др (0-200) в рамках договора поставки угля, заключенного с АО «СУЭК». Вывоз топлива производится привлеченным автотранспортом.

Поставка электрической энергии осуществляется в соответствии с договором электроснабжения, заключенным с ПАО «Кузбассэнергосбыт».

С помощью сетевых насосов поддерживается циркуляция в системе отопления. Технологический процесс работы котельной сопровождается периодическим удалением золы, подрезкой и ручной заброской топки топливом. Зола удаляется вручную на конвейер С-53, С-50.

По окончании отопительного сезона, после гашения котлов проводится сброс воды из котлов и системы теплоснабжения, промывка труб. После полного остывания проводится чистка котлов, подготовка котельной 
и тепловых сетей к капитальному ремонту до начала нового отопительного сезона.

Потребителями тепловой энергии являются население, бюджетная сфера, иные потребители, а также вырабатываемая тепловая энергия используется для нагрева теплоносителя, используемого для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на потребительском рынке, в отопительный период.

Организация осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и учетной политикой предприятия, в соответствии с Приказом от 31.12.2020 № 1 (стр.338 том 1). 
На предприятии ведется раздельный учет расходов по видам деятельности.

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям п.4 и п.5 Основ ценообразования и статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Мастер» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению населению и приравненным 
к нему категориям потребителей.

В связи с тем, что предприятие ООО «Мастер» находится на общей системе налогообложения все расчеты произведены без учета НДС.

# 2. Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент);

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. 
от 16.05.2014) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, 
а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 27.12.2011 № 412, от 29.02.2012  
№ 36, от 27.04.2012 № 89, от 13.07.2012 № 200, от 15.02.2013 № 30, 
от 10.09.2013 № 286, от 18.12.2014 №1028);

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ 21.09.2021 года, опубликованным 30.09.2021 
на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2022 год составил 104,3%.

# 3. Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «Мастер» по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя 
и скреплены печатью предприятия.

# 4. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство и реализацию тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли.

# 5. Расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой 
с источника тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения-
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год 
и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа утверждена постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 24.03.2021 № 461 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2022 год 
с перспективой до 2028 года» (https://www.leninsk-kuz.ru/infrastructure/gkh/aktualizatsiya-skhemy-teplosnabzheniya-2022-god/index.php).

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок на 2022 год составляет 6 696,00 Гкал. Данный полезный отпуск тепловой энергии экспертами принят для составления баланса тепловой энергии.

Объем потерь тепловой энергии в сетях принят на уровне нормативного, 
зафиксированного концессионным соглашением № б/н от 24.08.2021 
и составляет 1 151,54 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
3,27 % или 270,16 Гкал.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2018-2020 года получена через систему ЕИАС 
и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT.

Данные по отпуску тепловой энергии по группе потребителей «Население» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика полезного отпуска для населения и приравненных

к нему категорий потребителей

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 4755,20 |  |
| 2019 | 4761,28 | 0,13 |
| 2020 | 4805,81 | 0,94 |
| план 2022 | 4805,81 | 0,00 |

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс тепловой энергии ООО «Мастер» на 2022 год

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии, Гкал | 8 261,70 | 4 995,00 | 3 266,70 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 7 991,54 | 4 831,66 | 3 159,88 |
| 3 | Полезный отпуск, Гкал | 6 840,00 | 4 135,44 | 2 704,56 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 6 696,00 | 4 048,38 | 2 647,62 |
| 4.1 | - жилищные организации, Гкал | 4 805,81 | 2 905,57 | 1 900,24 |
| 4.2 | - бюджетные организации, Гкал | 1 724,78 | 1 042,80 | 681,98 |
| 4.3 | - прочие потребители, Гкал | 165,41 | 100,01 | 65,40 |
| 5 | Производственные нужды, Гкал | 144,00 | 87,06 | 56,94 |
| 6 | Потери, всего, Гкал | 1 421,70 | 859,56 | 562,14 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной, Гкал | 270,16 | 163,34 | 106,82 |
| 6.2 | - в тепловых сетях, Гкал | 1 151,54 | 696,22 | 455,32 |

# 6. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Предприятием были заявлены операционные расходы на производство тепловой энергии на 2022 год на уровне 11 051,51 тыс. руб.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен 
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии 
с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах.

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «Мастер», установлен в размере 1%.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

,

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:

, где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям 
с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии 
с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021, в соответствии с которым, ИПЦ на 2022 год составляет 104,3 %.

Согласно данным предприятия, установленная тепловая мощность источников тепловой энергии ООО «Мастер» в 2022 году не изменяется 
по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2021 год. Условные единицы ООО «Мастер» в 2022 году относительно 2021 года не изменятся. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

=10 702,91 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,043) × (1+0,75×0) = 11 051,51 тыс. руб.

Где 10 702,91 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов 
на 2021 год. Таким образом, рост уровня операционных расходов на 2022 год составил 103,26 % (11 051,51 тыс. руб. /10 702,91 тыс. руб.). Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению 
в необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии в 2022 году, 
по мнению экспертов, составит 11 051,51 тыс. руб. Расчет операционных расходов приведен в таблице 3.

Таблица 3

Расчёт корректировки операционных расходов в части производства тепловой энергии на 2022 год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10 702,91 | 11 051,51 |

Распределение операционных расходов по статьям приведено в таблице 4.

Таблица 4

Распределение операционных (подконтрольных) расходов на производство тепловой энергии (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 491,75 | 491,75 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 619,54 | 619,54 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 8 502,01 | 8 502,01 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 548,83 | 548,83 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 247,13 | 247,13 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 12,39 | 12,39 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 26,50 | 26,50 |
| 8 | Арендная плата | тыс.руб. | 146,17 | 146,17 |
| 9 | Другие расходы | тыс.руб. | 79,51 | 79,51 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 377,68 | 377,68 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | тыс.руб. | - 051,51 | - 051,51 |

# 7. Неподконтрольные расходы

# 7.1 Расходы на оплату услуг регулируемых организаций

Водоотведение

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год 
в размере 36,34 тыс. руб., на общий объем потребления холодной воды 
1,24 тыс. м³.

В соответствии с пунктом 39 Методических указаний, неподконтрольные расходы включают в себя расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, рассчитанные в соответствии с пунктами 28, 31 Основ ценообразования и не включающие расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя.

По данной статье предприятие представило: расчет стоимости отводимых вод (стр.210 том 1); договор холодного водоснабжения 
и водоотведения от 01.01.2020 № 6/4-ЛК с ОАО «СКЭК» (стр. 214 том 1).

На основании анализа представленных материалов, эксперты рассчитали затраты на водоотведение на 2022 год в сумме 36,25 тыс. руб., исходя из  объема сточных вод в размере 1,24 тыс. м3 и тарифа на водоотведение, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 17.12.2019 № 603
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (в редакции постановления от 18.12.2020 № 748), 
на уровне: с 01.01.2022 – 29,22 руб./м3; с 01.07.2022 – 29,26 руб./м3.

Расходы в размере 0,09 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, 
как экономически необоснованные.

# 7.2 Арендная плата за землю

Предприятием заявлены расходы на аренду земельных участков под котельной в сумме 5,78 тыс. руб. Представлен договор аренды земельного участка между ООО «Технотрейд» и КУМИ Ленинск-Кузнецкого городского округа от 29.03.2016 № 03/16-Ю (стр.244 том 1), кадастровая выписка о земельном участке (стр.248 том 1), расчет размера платежа арендной платы за фактическое использование земельного участка (стр. 250 том 1).

Эксперты, рассмотрев обосновывающие документы, считают предложения предприятия экономически обоснованными на уровне 5,78 тыс. руб. Корректировка по данной статье отсутствует.

# 7.3 Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду

Предприятием по плате за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду заявлены затраты в сумме 21,00 тыс. руб.

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду экспертами принимаются в пределах ПДВ в размере 20,63 тыс. руб., на уровне, отраженном в представленной декларации о плате 
за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год (стр. 294 том 1).

# 7.4 Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 38,50 тыс. руб.

Согласно пункту 5.10 концессионного соглашения от 24.08.2021 № б/н 
«С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения 
от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) по настоящему Соглашению несет Концессионер».

Для обоснования указанных затрат предприятие представило следующие документы:

Договор от 21.03.2016 №4516РТ0005ЛК страхования имущества юридических лиц между ООО «Технотрейд» и АО «СОГАЗ» (стр. 260 том 1);

Договор от 12.05.2016 №4516LA0006ЛК страхования от несчастных случаев между ООО «Технотрейд» и АО «СОГАЗ» (стр. 270 том 1);

Стоимость расходов на обязательное страхование принята по договорам на 2022 год в размере 38,50 тыс. руб., на уровне предложений предприятия.

Корректировка отсутствует.

# 7.5 Налог на имущество

Согласно ст.374 Налогового Кодекса Российской Федерации объектами налогообложения для российских организаций с 2019 года признается недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное 
в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Обществом заявлены расходы по статье в сумме 25,04 тыс. руб. 
В качестве обоснования представлен расчет амортизационных отчислений 
на 2022 год и налога на имущество по переданным ОС по концессии, введенным и вводимым в 2022 году (стр. 299 том 2).

Эксперты, рассмотрев представленные документы считают экономически обоснованными расходы на уровне 25,04 тыс. руб.

# 7.6 Отчисления на социальные нужды

Предприятие предлагает учесть расходы в сумме 2 567,61 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. 
от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» в редакции от 07.03.2018 
№ 350-ФЗ). ООО «Мастер» предоставило по данной статье уведомление 
о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в размере 0,2% (стр. 320 том 1).

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, величина социальных отчислений на 2022 год будет равняться 30,2% от ФОТ.

Эксперты принимают по данной статье расходы в сумме 2 567,61 тыс. руб. (8 502,01 тыс. руб. × 30,2 % = 2 567,61 тыс. руб.).

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложений предприятия отсутствует.

# 7.7 Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии 
с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятие предлагает учесть расходы на 2022 год 
в сумме 318,39 тыс. руб., представив в качестве обоснования расчет амортизации по годам действия концессионного соглашения, в том числе, по имуществу переданному в концессию, а также расчет по вновь вводимым объектам основных средств, согласно инвестиционным обязательствам, предусмотренным концессионным соглашением.

Эксперты проанализировали представленные обосновывающие документы и установили, что срок полезного использования соответствует Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Сумма амортизационных отчислений на имущество, переданное 
по договору концессии, а также созданное организацией с учетом инвестиционных обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, принята экспертами с учетом сроков ввода в эксплуатацию данного имущества 
и составит на 2022 год 318,39 тыс. руб. Корректировка отсутствует.

Амортизация основных средств по переданному имуществу, а также амортизация основных средств с вновь вводимого имущества в рамках заключенного Концессионного Соглашением от 24.08.2021 №б/н, является источником инвестиционной программы, утвержденной постановлением Региональной энергетической комиссией Кузбасса от 01.10.2021 № 378.

# 7.8 Налог на прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3,33 тыс. руб.

Расходы по уплате налога на прибыль предусмотрены главой 25 Налогового Кодекса РФ, а также Методическими указаниями, и на 2021 год должны быть учтены в необходимой валовой выручке предприятия в размере 20% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Налог на прибыль на 2022 год принят на уровне 3,33 тыс. руб. (20% 
от нормативной прибыли, определенной от уровня нормативной прибыли 
по концессионному соглашению).

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению 
в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2022 году, по оценке экспертов, составит 3 015,53 тыс. руб.

Корректировка неподконтрольных расходов относительно предложений предприятия на 2022 год, составила 18,25 тыс. руб. в сторону снижения.

Информация о величине неподконтрольных расходов на 2022 год 
в разрезе статей затрат представлена в таблице 5.

Таблица 5

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии 
на 2022 год (приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 36,34 | 36,25 | -0,09 |
| 2 | Арендная плата | 5,78 | 5,78 | 0,00 |
| 3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 102,34 | 84,17 | -18,17 |
| 4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 38,80 | 20,63 | -18,17 |
| 4.2 | расходы на обязательное страхование | 38,50 | 38,50 | 0,00 |
| 4.3 | налога на имущество | 25,04 | 25,04 | 0,00 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 2 567,61 | 2 567,61 | 0,00 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 318,39 | 318,39 | 0,00 |
| 8 | Налог на прибыль | 3,33 | 3,33 | 0,00 |
|  | Итого неподконтрольные расходы | 3 033,79 | 3 015,53 | -18,26 |

# 8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

# 8.1 Расходы на топливо

В качестве котельного топлива на предприятии используется уголь каменный марки Др.

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 
3 910, 36 тыс. руб., в том числе стоимость топлива в размере 3 096,43 тыс. руб., стоимость доставки топлива автотранспортом в размере 813,93 тыс. руб.

В обоснование расходов обществом представлены расчет расхода топлива по котельной (стр. 105 том 1); расчет затрат на автоуслуги (стр. 115 том 1); договор с АО «СУЭК-Кузбасс» от 28.12.2020 № СУЭК-КУЗ-20/4411С (стр. 120 том 1).

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве 
и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (пункт 38 Основ ценообразования).

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, утвержденного постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 508 от 09.11.2021 (на отпуск тепла 
в сеть), в размере 227,30 кг. у.т./Гкал.

Низшая теплота сгорания принимается, исходя из калорийности, отраженной в сертификатах и объемов поставки угля, в размере 5 320 ккал/кг.

Удельный расход натурального топлива при этом составит: 227,30 кг у.т./Гкал (норматив удельного расхода условного топлива) ÷ 0,76 (переводной коэффициент условного топлива в натуральное) = 299,08 кг/Гкал.

В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск 
в сеть на 2022 год составляет 7 991,54 Гкал.

Расчетный объем натурального топлива составит: 7 991,54 Гкал (отпуск в сеть) × 299,08 кг/Гкал (удельный расход натурального топлива)/1000 = 
2 390,10 тонн.

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные 
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования при определении обоснованности фактических значений расходов (цен) регулятор использует источники информации о ценах (тарифах) в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку 
и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

Названные источники применяются последовательно, при этом отказ 
от определения планируемых цен в соответствии с одним источником информации подразумевает невозможность его использования и необходимость перехода к следующему источнику.

В обоснование стоимости угля обществом представлен договор поставки угольной продукции от 28.12.2020 № СУЭК-КУЗ-20/4411С с АО «СУЭК-Кузбасс» на поставку угля марка Др. Экспертами отмечается, что предприятия обязаны публиковать информацию о проводимой закупке на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) с целью проведения торгов и определения контрагента. Договор размещен 
на официальном сайте zakupki.gov.ru. Договор заключен с помощью иного способа закупки, не являющегося торгами (https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=10454369).

Ввиду отсутствия проведенных торгов, представленный обществом договор, не отвечает подпункту б) пункта 28 Основ ценообразования «Цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов».

При определении фактической стоимости угля, в соответствии 
с подпунктом в) пункта 29 Основ ценообразования, экспертами использованы рыночные цены, сложившиеся в Кузбассе по углю, марка «Др» в 2021 году 
на бирже АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ссылка https://spimex.com/markets/energo/indexes/territorial/). Произошел резкий рост цен на уголь энергетический марки Др на Санкт-Петербуржской бирже, 
а именно цены в 2021 году сложились следующим образом (на калорийность 7000 ккал/кг): сентябрь 1 753,33 руб./т. (без НДС); октябрь 1 632,50 руб./т. (без НДС); ноябрь 2 164,17 руб./т. (без НДС).

Также экспертами проанализирован прогноз цен на уголь на 2022 год Региональной энергетической комиссии Кузбасса, размещённый
на официальном сайте http://www.recko.ru/. Согласно данному прогнозу, цена марки «Др» на 2022 год составляет 1 286,80 руб. /т. (без НДС).

Цена угля (сортомарки Др), принята экспертами в размере 1 286,80 руб./т.

(без НДС) на 2022 год, что не превышает прогнозных цен по Кузбассу (http://www.recko.ru/) и биржевой цены.

Стоимость транспортировки котельного топлива рассчитана исходя 
из сложившегося объема натурального топлива (2 390,10 т), грузоподъемности а/м КАМАЗ 65115 (10 т), времени на один рейс с погрузкой и разгрузкой (2,2 часа), стоимости маш./часа на 2022 год (1477,00 руб./маш. час.), согласно калькуляции, утвержденной руководителем предприятия, что не превышает сметной цены на эксплуатацию автотранспортных средств на 2022 год (1 821,86 руб./маш. час.), согласно сборнику «Цены в строительстве» № 10, октябрь 2020 года.

Стоимость транспортировки котельного топлива на 2022 год составила 776,64 руб./т.

Всего расходы на топливо с транспортировкой составили 3 852,22 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 58,14 тыс. руб. в связи с корректировкой 
в сторону снижения количества топлива.

# 8.2 Расходы на электроэнергию

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год 
в размере 1 513,60 тыс. руб., на общий объем потребления электрической энергии 220,00 тыс. кВт.

Поставка электрической энергии осуществляется единственным поставщиком ПАО «Кузбассэнергосбыт».

По данной статье предприятием представлены следующие обосновывающие материалы: счета-фактуры за 2020 год, договор энергоснабжения от 01.08.2021 № 401199 ПАО «Кузбассэнергосбыт», расчет расходов на покупку электрической энергии (стр. 172 – 185 том 1).

Объем электрической энергии в 2022 году не меняется относительно объема, принятого при регулировании на 2021 – 2030 годы, в соответствии 
с пунктом 34 Методических указаний, т.к. полезный отпуск в 2022 году 
по отношению к 2021 году не изменился. Таким образом, объем электроэнергии на 2022 год принимается на уровне планового на 2021 – 2030 годы в размере 220 тыс. кВт*ч.

Стоимость электроэнергии рассчитана от фактически сложившейся стоимости в 2020 году 6,28 руб./кВт*ч, с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2021 и 2022 год по обеспечению электрической энергией 103,4% и 103,5 % и составила 6,72 руб./кВт*ч.

Информация по факту 2020 года получена через систему ЕИАС 
и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2020.FACT, который в соответствии 
с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Всего расходы приняты в размере 1 478,57 тыс./ руб. (6,72 руб. кВт*ч × 220 тыс. кВт*ч).

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 35,03 тыс. руб.

# 8.3 Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год 
в размере 105,18 тыс. руб., на общий объем потребления холодной воды 
2,9 тыс. м³.

Водоснабжение котельной осуществляется в рамках договора холодного водоснабжения с ОАО «СКЭК» от 01.01.2020 № 6/4 – ЛК. По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы и копии документов: договор от 01.01.2020 № 6/4-ЛК; расчет расходов на приобретение холодной воды; расчет общего количества воды для выработки и транспорта тепловой энергии; счета-фактуры на водопотребление за 2020 год; постановление региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 748 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение  ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
(г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево)» в части 2021 года» (стр. 209-237 том 1).

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве 
и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (п. 38 Основ ценообразования).

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Цена воды определена экспертами согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (в редакции постановления от 18.12.2020 № 748), на уровне: с 01.01.2022 – 35,15 руб./ м3; 
с 01.07.2022 – 37,94 руб./ м3.

Объем холодной воды принимается экспертами исходя из удельного потребления энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, отраженного в концессионном соглашении, в размере 
0,4240 м³/Гкал и составил 2,9 тыс. м3 (6 840 Гкал × 0,4240 м³/Гкал / 1000).

Таким образом, расходы на холодную воду, с учетом долей отпуска тепловой энергии по полугодиям, составили 105,18 тыс. руб. (2,9 тыс. м3×60×35,105 руб./ м3+2,9 тыс. м3×40%×37,94 руб./ м3).

Корректировка по статье, относительно предложений предприятия, отсутствует.

Всего расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2022 год составили 5 435,97 тыс. руб.

Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2022 год приведена в таблице 6.

Таблица 6

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя на тепловую энергии на 2022 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка к предложению предприятия, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 3 910,36 | 3 852,22 | -58,14 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 513,60 | 1 477,40 | -35,03 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 105,18 | 105,18 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 5 529,14 | 5 435,97 | -93,17 |

# 9. Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год 
в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии 
ООО «Мастер» предусмотрен концессионным соглашением от 24.08.2021 
№ б/н, в соответствии с которым на 2022 год составляет 0,07 %.

В соответствии с данным долгосрочным параметром экспертами рассчитана величина нормативной прибыли в абсолютном выражении, которая составила 13,54 тыс. руб.

# 10. Расчетная предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 785,04 тыс. руб.

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется 
на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, 
за исключением расходов на топливо.

Эксперты произвели расчет предпринимательской прибыли 
и предлагают принять в расчет НВВ на 2022 год в размере 782,94 тыс. руб. = (11 051,51 тыс. руб. (ОР) +3 015,53 тыс. руб. (НР)+ 1 595,19 тыс. руб. (РЭР)-3,33 тыс. руб. (налог на прибыль)) ×5%,

где ОР – операционные расходы, НР – неподконтрольные расходы, 
РЭР – расходы на энергетические ресурсы за исключением расходов 
на топливо.

Корректировка по статье на 2022 год в сторону снижения составила 2,10 тыс. руб. ввиду корректировки расходов, включаемых в необходимую валовую выручку.

# 11. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию ООО «Мастер» на 2022 год

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Таблица 7

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию

методом индексации установленных тарифов на 2022 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка к предложениям предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 11 051,51 | 11 051,51 | 0,00 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 3 033,78 | 3 015,53 | - 18,25 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 529,15 | 5 435,97 | - 93,17 |
| 4 | Прибыль | 13,73 | 13,65 | - 666,66 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 785,04 | 782,37 | - 529,15 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ №190-ФЗ «О теплоснабжении» в 2022 году | - 2 518,88 | - 2 703,58 | - 184,70 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 17 894,32 | 17 595,46 | - 298,87 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 17 481,46 | 17 184,94 | - 296,52 |

Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по мнению экспертов, должна составить 2 703,58 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 17 595,46 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 
в размере 17 184,94 тыс. руб.

# 12. Тарифы на тепловую энергию, предлагаемые для утверждения 
на основании расчета необходимой валовой выручки на 2022 для 
ООО «Мастер»

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

Таблица 8

Расчет тарифа на производство тепловой энергии

ООО Мастер» на 2022 год

| № п. п. | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск, Гкал | 6 696,00 |
| 1.1 | 1 полугодие | 4 048,38 |
| 1.2 | 2 полугодие | 2 647,62 |
| 2 | Необходимая валовая выручка, тыс. руб., в том числе: | 17 184,94 |
| 2.1 | 1 полугодие | 9 994,76 |
| 2.2 | 2 полугодие | 7 190,18 |
| 3 | Среднегодовой тариф, руб./Гкал | 2 566,45 |
| 3.1 | с 1 января | 2 468,83 |
| 3.2 | с 1 июля | 2 715,71 |
| 4 | Рост с 1 июля, % | 10,00 |

# 13. Тарифы на теплоноситель

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным 
то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель, включающему в себя стоимость 1 м³ исходной воды, с учётом дополнительной химподготовки, электроэнергии, заработной платы персонала, ЕСН и других расходов, связанных с выработкой теплоносителя.

В нашем случае стоимость теплоносителя соответствует стоимости покупной воды.

Баланс теплоносителя для нужд ГВС составляет 1670,40 м³, в том числе:

- население 1112,2 м³;

- бюджет 341,95 м³;

- иные 208,00 м³;

- производственные нужды 8,25 м³.

Согласно п.28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует первым источником информации о ценах (тарифах) и расходах, установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Стоимость 1 м³ воды рассчитана из тарифов на холодную воду 
ОАО «СКЭК», установленных постановлением РЭК Кузбасса от 18.12.2020 
№ 748 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
(г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево)» в части 2021 года».

Стоимость воды на 2022 год по ОАО «СКЭК» принята 
по вышеуказанному постановлению исходя из тарифов по полугодиям 
с 01.01.2022 в размере 35,15 руб./ м³, а с 01.07.2022 в размере 37,94 руб./м³.

Тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке 
на 2022 год, составляют:

Таблица 9

| 2022 | Тариф | Рост |
| --- | --- | --- |
|  | руб./ м³ | % |
| 1 | 3 | 4 |
| январь - июнь | 35,15 | 0,00 |
| июль - декабрь | 37,94 | 7,93 |

# 14. Тарифы на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ 
«О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель 
и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2022 год и составляет:

Таблица 10

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 | 2 468,83 |
| с 01.07.2022 | 2 715,71 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «Мастер» приняты в соответствии 
с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 11

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2022 год для ООО «Мастер» в следующем виде (таблица 11).

Таблица 12

Долгосрочные тарифы

ООО «Мастер» на горячую воду в открытой системе горячего

водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке п. Никитинский Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период с 01.01.2021 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Мастер» | с 01.07.2021 | 203,40 | 201,04 | 214,07 | 204,59 | 169,50 | 167,53 | 178,39 | 170,49 | 35,20 | 2 468,83 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 203,34 | 200,98 | 214,01 | 204,53 | 169,45 | 167,48 | 178,34 | 170,44 | 35,15 | 2 468,83 | х | х |
|  | % изменения тарифов | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,14% | 0,00% | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 222,80 | 220,20 | 234,54 | 224,11 | 185,67 | 183,50 | 195,45 | 186,76 | 37,94 | 2 715,71 | х | х |
|  | % изменения тарифов | 9,57% | 9,57% | 9,59% | 9,58% | 9,57% | 9,57% | 9,59% | 9,58% | 7,94% | 10,00% | х | х |

# Приложения к заключению:

1. Физические показатели на 2022 год

2. Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО Мастер на 2022 год

Приложение № 26 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Долгосрочные тарифы ООО «Мастер» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период с 02.10.2021 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Мастер» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 02.10.2021 | 2 468,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 468,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 715,71 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 715,71 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 2 960,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 960,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 196,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 196,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3 420,72 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 3 420,72 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3 643,07 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 3 643,07 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 3 861,65 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 3 861,65 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 4 074,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 4 074,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 4 298,12 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 4 298,12 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 4 442,53 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | с 02.10.2021 | 2 962,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 962,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 258,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3 258,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 3 552,16 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3 552,16 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 836,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 836,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 104,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 4 104,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 4 371,68 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 4 371,68 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 4 633,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 4 633,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 4 888,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 4 888,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 5 157,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 5 157,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 5 331,04 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 27 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Долгосрочные тарифы ООО «Мастер» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа,

на период с 02.10.2021 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  |  | Период |  | Вид теплоносителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | вода |  | пар |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| ООО «Мастер» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 |  |  | с 02.10.2021 |  | 35,20 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2022 |  | 35,15 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2022 |  | 37,94 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2023 |  | 36,61 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2023 |  | 38,07 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2024 |  | 38,07 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2024 |  | 39,59 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2025 |  | 39,59 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2025 |  | 41,17 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2026 |  | 41,17 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2026 |  | 42,82 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2027 |  | 42,82 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2027 |  | 44,53 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2028 |  | 44,53 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2028 |  | 46,31 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2029 |  | 46,31 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2029 |  | 48,16 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2030 |  | 48,16 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2030 |  | 50,09 |  | x |  |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 |  |  | с 02.10.2021 |  | 35,20 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2022 |  | 35,15 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2022 |  | 37,94 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2023 |  | 36,61 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2023 |  | 38,07 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2024 |  | 38,07 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2024 |  | 39,59 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2025 |  | 39,59 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2025 |  | 41,17 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2026 |  | 41,17 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2026 |  | 35,20 |  | x |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2027 |  | 42,82 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2027 |  | 44,53 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2028 |  | 44,53 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2028 |  | 46,31 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2029 |  | 46,31 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2029 |  | 48,16 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2030 |  | 48,16 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2030 |  | 50,09 |  | x |  |
|  |  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноставочный, руб./ м3 | с 02.10.2021 |  | 42,24 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2022 |  | 42,18 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2022 |  | 45,53 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2023 |  | 43,93 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2023 |  | 45,68 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2024 |  | 45,68 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2024 |  | 47,51 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2025 |  | 47,51 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2025 |  | 49,40 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2026 |  | 49,40 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2026 |  | 51,38 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2027 |  | 51,38 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2027 |  | 53,44 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2028 |  | 53,44 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2028 |  | 55,57 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2029 |  | 55,57 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2029 |  | 57,79 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2030 |  | 57,79 |  | x |  |
|  |  |  |  | с 01.07.2030 |  | 60,11 |  | x |  |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 28 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Долгосрочные тарифы ООО «Мастер» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период с 02.10.2021 по 31.12.2030 Наименование регулируемой организации; Период; Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС); Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС); Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) с поло-тенце-суши-телями; Компонент на тепловую энергию. Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Изолированные стояки; Неизолирован-ные стояки; Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) без поло-тенце-суши-телей; Изолированные стояки. с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. ООО «Мастер»; с 02.10.2021; 203,40; 201,04; 214,07; 204,59; 169,50; 167,53; 178,39; 170,49; 35,20; 2 468,83; х; х. с 01.01.2022; 203,34; 200,98; 214,01; 204,53; 169,45; 167,48; 178,34; 170,44; 35,15; 2 468,83; х; х. с 01.07.2022; 222,80; 220,20; 234,54; 224,11; 185,67; 183,50; 195,45; 186,76; 37,94; 2 715,71; х; х. с 01.01.2023; 221,21; 218,60; 232,94; 222,52; 184,34; 182,17; 194,12; 185,43; 36,61; 2 715,71; х; х. с 01.07.2023; 238,92; 236,08; 251,71; 240,34; 199,10; 196,73; 209,76; 200,28; 38,07; 2 960,13; х; х. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. с 01.01.2024; 238,92; 236,08; 251,71; 240,34; 199,10; 196,73; 209,76; 200,28; 38,07; 2 960,13; х; х. с 01.07.2024; 256,20; 253,14; 270,01; 257,74; 213,50; 210,95; 225,01; 214,78; 39,59; 3 196,94; х; х. с 01.01.2025; 256,20; 253,14; 270,01; 257,74; 213,50; 210,95; 225,01; 214,78; 39,59; 3 196,94; х; х. с 01.07.2025; 272,71; 269,42; 287,48; 274,36; 227,26; 224,52; 239,57; 228,63; 41,17; 3 420,72; х; х. с 01.01.2026; 272,71; 269,42; 287,48; 274,36; 227,26; 224,52; 239,57; 228,63; 41,17; 3 420,72; х; х. с 01.07.2026; 289,20; 285,71; 304,94; 290,95; 241,00; 238,09; 254,12; 242,46; 42,82; 3 643,07; х; х. с 01.01.2027; 289,20; 285,71; 304,94; 290,95; 241,00; 238,09; 254,12; 242,46; 42,82; 3 643,07; х; х. с 01.07.2027; 305,52; 301,81; 322,21; 307,38; 254,60; 251,51; 268,51; 256,15; 44,53; 3 861,65; х; х. с 01.01.2028; 305,52; 301,81; 322,21; 307,38; 254,60; 251,51; 268,51; 256,15; 44,53; 3 861,65; х; х. с 01.07.2028; 321,53; 317,62; 339,12; 323,48; 267,94; 264,68; 282,60; 269,57; 46,31; 4 074,04; х; х. с 01.01.2029; 321,53; 317,62; 339,12; 323,48; 267,94; 264,68; 282,60; 269,57; 46,31; 4 074,04; х; х. с 01.07.2029; 338,38; 334,25; 356,94; 340,44; 281,98; 278,54; 297,45; 283,70; 48,16; 4 298,12; х; х. с 01.01.2030; 338,38; 334,25; 356,94; 340,44; 281,98; 278,54; 297,45; 283,70; 48,16; 4 298,12; х; х. с 01.07.2030; 350,11; 345,85; 369,31; 352,25; 291,76; 288,21; 307,76; 293,54; 50,09; 4 442,53; х; х.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «Мастер», реализуемый на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 380 
(в редакции постановления РЭК Кузбасса от «30» ноября 2021 № 588).

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «Мастер», реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 379 
(в редакции постановления РЭК Кузбасса от «30» ноября 2021 № 587).

.

Приложение № 29 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды)  МБУ «Кемдор», ИНН 4205159600, в индивидуальном порядке объекта капитального строительства: служебный гараж Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу, расположенного по адресу: г. Кемерово,  северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501001:501 заявителя Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу

с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей ливневой канализации с наружным диаметром, превышающим 250 мм

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемдор» (г. Кемерово),  являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление об установлении индивидуальной платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) служебного гаража Федеральной службы безопасности Российской федерации по Кемеровской области-Кузбассу (ФСБ России) по адресу: г. Кемерово, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501001:501 
(вх. в РЭК Кузбасса от 18.11.2021 № 6218) которое содержит:

- Приказ о назначении руководителя;

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Устав учреждения;

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;

- Заявка на техническое подключение;

- Технические условия подключения объекта заявителя;

- Проект объекта «Наружные сети ливневой канализации. Технический комплекс, г. Кемерово УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу»;

- Локальные сметные расчеты;

- Смета на разработку проектной и рабочей документации;

- Сводный сметный расчет стоимости строительства;

- Смета на проведение инженерно-геодезических работ;

- Смета на проведение кадастровых работ;

- Смета на проведение исполнительной съемки;

- Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды);

Кроме того, дополнительным письмом предприятие предоставило в РЭК Кузбасса скорректированные локальные сметные расчеты, скорректированный расчет платы за подключение.

В адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса поступили документы от МБУ «Кемдор» с предложением (вхд. № 6818 от 18.11.2021, исх. 1792 от 18.11.2021) с учетом дополнительно представленных материалов (вхд. 6401 от 29.11.2021, исх. № 1758 от 29.11.2021) об утверждении платы за подключение в индивидуальном порядке в размере 3852,79 тыс. рублей.

По предложению предприятия для подключения к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) служебного гаража Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу (ФСБ России) по адресу: г. Кемерово, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501001:501 необходимо реализовать мероприятия по проектированию и строительству сетей ливневой канализации D 315 мм от существующего коллектора до границ земельного участка, L = 53,65 м, и ливневой канализации D 215 мм от существующего коллектора до границ земельного участка, L = 8,5 м.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект с годовым объемом дождевых и талых вод 1 558 м3/год.

Необходимость подключения подтверждается заявкой Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу  и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя с годовым объемом дождевых и талых вод 1 558 м3/год

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Физический объём работ по подключению

В целях обеспечения подключения служебного гаража Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу (ФСБ России) по адресу: г. Кемерово, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501001:501 и дальнейшего гарантированного водоотведения без ущерба для существующих потребителей, подключенных к ливневой канализации МБУ «Кемдор», по предложению предприятия, необходимо выполнить мероприятия по проектированию и строительству сетей ливневой канализации D 315 мм от существующего коллектора до границ земельного участка, L = 53,65 м, и ливневой канализации D 215 мм от существующего коллектора до границ земельного участка, L = 8,5 м.

## По мнению специалиста, необходимость мероприятий для подключения служебного гаража Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу (ФСБ России) по адресу: г. Кемерово, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501001:501 согласована со всеми заинтересованными сторонами и является обоснованной.

## Согласно п. 13 статьи 18 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Согласно представленных расчетов МБУ «Кемдор» для обеспечения гарантированного напора в центральной части г. Кемерово и удовлетворения потребности по обеспечению служебного гаража ФСБ России по адресу:                            г. Кемерово, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501001:501, необходимо произвести только строительство подводящих сетей.

## В соответствии с информационным письмом ФСТ России от 4 августа 2014 г. №СЗ-8458/5 «По вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения» отсутствие утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы не является основанием для не установления органом регулирования организациям водопроводно-канализационного хозяйства индивидуальной платы за подключение.

## На основании указанного выше, включение мероприятий, необходимых для подключения объектов заявителя, в инвестиционную программу является не обязательным.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Строительство сетей для подключения к централизованной системе водоотведения (поверхностные сточные воды)

Стоимость мероприятий по подключению служебного гаража Федеральной службы безопасности Российской федерации по Кемеровской области-Кузбассу (ФСБ России) по адресу: г. Кемерово, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501001:501 согласно сметной документации, составляет 3 082,23 тыс. руб. без НДС.

Расчет по укрупненным нормативам не выполнялся, так как согласно п. 9 Общих указаний НЦС 81-02-14-2021 объемно-планировочные решения в проекте 19-2021-ЛК отличаются от типовых решений, предусмотренных для соответствующего показателя в разделе 2 НЦС 81-02-14-2021 (из-за маленькой длинны сетей ливневой канализации, количества камер, колодцев, фасонных частей и запорной арматуры по НЦС меньше, предусмотренных проектом).

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету индивидуальной платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 3 082,23 тыс. руб. без НДС.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение (поверхностные сточные воды) | 3 082,23 | 3 082,23 | 0,00 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 770,56 тыс. руб., в том числе:

1.1. Налог на прибыль в размере 770,56 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором принята в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет  в размере 3082,23 тыс. руб., налог на прибыль составляет  770,56 тыс. руб. (без НДС).

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения, водоотведения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение к ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги», ИНН 4205159600, в индивидуальном порядке объекта капитального строительства: служебный гараж Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу (земельный участок с кадастровым номером 42:24:0501001:1883), расположенного по адресу: г. Кемерово, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501001:501 заявителя Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу  с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 1558 м3/год   в размере  3852,79  тыс. руб. (без НДС).

Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.

Приложение № 30 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке на 2022 год

Ведущий консультант (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса, «регулятор», «регулирующий орган»), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Организация осуществляет холодное водоснабжения питьевой водой, водоотведение сточных вод на территории Чебулинского муниципального округа.

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ) – далее ОАО «СКЭК» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2022 год (исх. от 28.04.2021 № 2021/000178/3, вх. от 29.04.2021 № 2207). Согласно представленному заявлению организацией было предложено:

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2022 года по питьевой воде на сумму 8 481,63 тыс. руб. и установить тарифы на питьевую воду на 2022 год с учетом корректировки в размере 67,05 руб./м3;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2022 года по водоотведению на сумму 6 205,01 тыс. руб. и установить тарифы на водоотведение на 2022 год с учетом корректировки в размере 104,97 руб./м3.

На основании представленного заявления открыто дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на 2022 год на услуги холодного водоснабжения, водоотведения, оказываемые                    ОАО «СКЭК» (о. Чебулинский)» за № 12-ВС и ВО.

В процессе рассмотрения тарифного дела о корректировке НВВ и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2022 год                        ОАО «СКЭК» (о. Чебулинский) в адрес регулирующего органа предприятием были направлены дополнительные материалы:

- письмом от 03.06.2021 № 2021/000255/3 (вх. от 04.06.2021 № 3037) направлены дополнительные документы по статье затрат «Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам».

- письмом от 27.10.2021 № 2021/000464/3 (вх. от 27.10.2021 № 5793) направлен журнал учета водоотведения за 2020 год (копия).

Расчет корректировки НВВ и тарифов произведен специалистом в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Корректировка НВВ и установление тарифов производится на 2022 год.

Общая характеристика организации

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее – организация) осуществляет следующие виды деятельности: передача электроэнергии, распределение электроэнергии, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), оказание услуг водоснабжения, оказание услуг водоотведения, оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реконструкция арендованного муниципального имущества. Единственным акционером ОАО «СКЭК» является ЗАО «Ресурс».

Организация имеет следующие обособленные подразделения:

Отдел энергоснабжения в городе Березовский по улице Мира, 1а оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, занимается деятельностью по передаче электроэнергии.

Учебно-оздоровительный центр «Березовый уют» в селе Калинкино Промышленновского района Кемеровской области - оказывает услуги по организации учебного процесса для дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, услуги по организации отдыха и платной рыбалке, а также оздоровительные процедуры.

Отдел энергоснабжения в пгт. Промышленная по улице             Кооперативная, 1 оказывает услуги теплоснабжения и осуществляет агентскую деятельность по сбору денежных средств за услуги водоснабжения в рамках агентского договора с ООО «Промышленновские коммунальные системы».

Отдел транспорта электрической энергии в городе Ленинске-Кузнецкий по улице Пушкина, 60 оказывает услуги по передаче электроэнергии, а также услуги, сопутствующей деятельности.

Отдел энергоснабжения в жилом районе Кедровка по улице              Стадионная, 29 оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Отдел энергоснабжения в городе Тайга по проспекту Кирова, 48а осуществляет агентскую деятельность по сбору денежных средств за услуги водоснабжения в рамках агентского договора с ООО «ТВКХ».

Отдел энергоснабжения в городе Ленинске-Кузнецкий по улице Телефонная, 7 оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Группа водоснабжения и водоотведения в городе Полысаево по улице Республиканская, 3 оказывает услуги водоснабжения и водоотведения.

Отдел энергоснабжения в Чебулинском районе, пгт. Верх-Чебула по улице Октябрьская, 35а оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Группа энергоснабжения Яшкинского района, пгт. Яшкино по улице Суворова, 1 оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Объекты коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на территории Чебулинского муниципального округа переданы ОАО «СКЭК» в соответствии с концессионным соглашением от 01.11.2019 № 2019 / ЧМР, подписанным тремя сторонами: муниципальным образованием – Чебулинский муниципальный район (концедент),                               ОАО «СКЭК» (концессионер) и Кемеровская область.

Срок действия концессионного соглашения с даты его подписания (01.11.2019) по 31.12.2028.

Система водоснабжения Чебулинского округа представлена водозабором в пгт. Верх- Чебула, скважинами в количестве 6 штук на территории пгт. Верх – Чебула, протяженность трубопроводов холодной воды по пгт. Верх – Чебула составляет 42975 метров, трубами разного диаметра, 23 скважинами сельских поселений округа.

Система водоотведения имеется только в пгт. Верх – Чебула и включает в себя: сети канализации общей протяженностью 11166,7 метров, 2 канализационно – насосных станции, комплекс очистных сооружений с полной биологической очисткой сточных вод. Сточные воды от объектов жилищного фонда, предприятий по самотечным коллекторам поступают на КНС, далее на очистные сооружения.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ОАО «СКЭК» (о. Чебулинский) (далее – организация) по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Правила»), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услуги водоснабжения и водоотведения, принимаемых для корректировки НВВ и расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2020 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемым видам деятельности.

В части закупочной деятельности организацией представлено:

- решение единственного акционера ОАО «СКЭК» от 21.06.2019 «Об утверждении положения о закупках»;

- копия положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд                              ОАО «СКЭК»;

-  документация по проведенным закупкам, представлена в томе 7 стр. 44-424, том 8 стр. 1-415.

Оценка финансового состояния организации

Общий анализ показателей бухгалтерского баланса 2020 года (форма № 1 – Бухгалтерский баланс) свидетельствует об увеличении внеоборотных активов по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим периодом на 1406864 (5596911-4190047) тыс. руб. Это обусловлено, увеличением стоимости основных средств на 1426675 (4293322-2866647) тыс. руб., нематериальных активов на 73172 (948774-875602) тыс. руб., доходных вложений и материальных ценностей на 69601 (300663-231062) тыс. руб. при неизменных финансовых вложениях 0 (29596-29596) тыс. руб., и снижением прочих внеоборотных активов на (147507) (3623-151130) тыс. руб., отложенных налоговых активов (15077) (20933-36010) тыс. руб.

В составе оборотных активов также наблюдаются изменения в сторону увеличения. По сравнению с предыдущим периодом в 2020 году оборотные активы увеличились на (675323) (2335255-1659932) тыс. руб. При этом запасы уменьшились на (46882) (100431-147313) тыс. руб., налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям снизился на (115) (17136-17251) тыс. руб., дебиторская задолженность выросла на 260663 (1196927-936264) тыс. руб., финансовые вложение (за исключением денежных эквивалентов) увеличились на 32805 (65097-32292) тыс. руб., денежные средства и денежные эквиваленты увеличены на 236147 (653596-417449) тыс. руб., прочие оборотные активы увеличены на 192705 (302068-109363) тыс. руб. Основным фактором роста стало увеличение дебиторской задолженности, финансовых вложений, денежных средств и денежных эквивалентов, прочих оборотных активов.

В структуре активов организации наибольший удельный вес занимают внеоборотные активы 5596911 тыс. руб. или 71% от общей величины активов, большая часть из которых основные средства – 4293322 тыс. руб. или 54% от общей величины активов. Оценивая состав и структуру пассива баланса, необходимо отметить, что наибольший удельный вес принадлежит разделам «Капитал и резервы» - 3508344 тыс. руб. или 44 %, «Краткосрочные обязательства» - 3569584 тыс. руб. или 45% от общей величины пассивов.

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» применяется общая система налогообложения.

Согласно данным формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2020 год выручка в 2020 году увеличилась по сравнению с уровнем 2019 года и составляет 7279385 тыс. руб. Параллельно произошло увеличение себестоимости продаж до 7599957 тыс. руб.

Итог финансовой деятельности организации за 2020 год чистая прибыль в размере 753182 тыс. руб.

Рентабельность реализованной продукции за 2020 год составила 0,10 коп. прибыли на 1 руб. выручки.

Коэффициент абсолютной ликвидности за 2020 год составил 0,2 (норма ≥0,2-0,5). Коэффициент свидетельствует о том, какая часть текущей задолженности может быть погашена в ближайшее время. Рассчитанный коэффициент по предприятию свидетельствует о том, что предприятие обладает достаточным количеством наиболее ликвидных активов, чтобы погасить краткосрочные обязательства.

Коэффициент покрытия или текущей ликвидности за 2020 год составил 0,7 (норма ≥2). Коэффициент показывает, в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Коэффициент, рассчитанный по данным бухгалтерского баланса ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» за 2020 год ниже нормы.

Баланс нельзя признать ликвидным. Предприятие не обладает достаточным количеством оборотных активов, чтобы погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Для подтверждения фактических доходов организации за 2020 год              ОАО «СКЭК» по Чебулинскому муниципальному округу в материалах тарифного дела представлены аналитические отчеты по счету 90.01 (реализация услуг водоснабжения питьевой водой, реализация услуг водоотведения, выручка), 90.03 (реализация услуг водоснабжения питьевой водой, реализация услуг водоотведения, налог на добавленную стоимость), по счету 86.04 (целевое финансирование, субсидии), по счету 070 (расчеты по субсидиям, субсидии).

По данным аналитического отчета по счету 90.1 за 2020 год выручка от реализации услуг холодного водоснабжения составила 8 983,69 руб. (без НДС 7 486,41 руб.), услуг водоотведения 3 931,55 руб. (без НДС 3 276,29 руб.). Размер полученной субсидии по холодному водоснабжению составил 6 716,39 тыс. руб., по водоотведению 3 061,81 тыс. руб.

По данным аналитического отчета по счету 90.02 «себестоимость продаж» за 2020 год себестоимость питьевой воды составила 19 031,12 руб., себестоимость водоотведения 8 782,12 руб.

По данным анализа шаблона CALC.TARIF.6.42:

- в сфере водоснабжения выручка по данным организации составила за 2020 год 20 131,46 тыс. руб., себестоимость 19 031,14 тыс. руб., финансовый результат 1 100,32 тыс. руб.,

- в сфере водоотведения выручка по данным организации составила за 2020 год 9 233,63 тыс. руб., себестоимость 8 782,13 тыс. руб., финансовый результат 451,5 тыс. руб.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрено следующее распределение:

- затраты, сформированные по счету 20.19 «Водоснабжение питьевой водой», ежемесячно при закрытии счетов списываются на счет 90.02 «Водоснабжение питьевой водой» согласно техническому отчету пропорционально проценту реализованной технической воды, в общем объеме реализованной воды;

- расходы по содержанию абонентского отдела водоснабжения и водоотведения по Чебулинскому муниципальному округу учитываются обособлено на счете 25.01. «Общепроизводственные расходы» и списываются ежемесячно на счета учета затрат водоснабжения и водоотведения в фиксированном процентном соотношении: водоснабжение питьевой водой 6%, водоотведение 4% (п. 3.5.7.);

- «Общехозяйственные расходы» учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг водоснабжения питьевой водой по Чебулинскому муниципальному округу 0,125% в 2020 году и 0,117% с 01.08.2020 года, реализация услуг водоотведения по Чебулинскому муниципальному округу   0,054% в 2020 году и 0,017% в 2021 году (п. 3.5.3.);

- расходы по содержанию СКС и КР учитываются на счете 20.24 «Услуги УКС и КР» с последующим распределением между видами деятельности (п. 3.5.15.):

часть затрат СКС и КР, приходящаяся на ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту имущества КУМИ, собственных ОС, арендованного имущества – определяется в размере 4,5% от стоимости выполненных работ, с отражением затрат по статьям капитального ремонта;

оставшаяся часть затрат, приходящаяся на капитальные вложения, реконструкцию имущества КУМИ, муниципальные контракты, по строящимся инвестиционным объектам, по услугам СКСиКР, оказываемым для сторонних организаций и подрядчиков – распределяются пропорционально стоимости выполненных работ в текущем периоде.

- Прочие расходы учитываются на счете 91.02 и распределяются между видами деятельности по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг водоснабжения питьевой водой Чебулинский муниципальный округ 0,125 % с 01.01.2020 года, 0,117% с 01.08.2020 года, реализация услуг водоотведения Чебулинского муниципального округа 0,054% в 2020 году, 0,017% в 2021 году (п. 3.9.8.).

Корректировка необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на 2022 год

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019. № 539 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» (о. Чебулинский)» в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 17.11.2020 № 365, от 16.02.2021 № 76 установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 540 ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» (о. Чебулинский) в редакции постановления РЭК Кузбасса от 17.11.2020 № 366:

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения                    и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ                                от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение                              ОАО «СКЭК» (Чебулинский муниципальный округ) на период с 06.12.2019 по 31.12.2028 гг.

| № п/п |  | Наименование услуг |  | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцио-нных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. |  | Питьевая вода |  | 2019 | 12978,09 | х | 0,03 | 20,03 | 1,92 |
|  |  |  |  | 2020 | х | 1 | 0,63 | 20,03 | 1,92 |
|  |  |  |  | 2021 | х | 1 | 3,20 | 20,03 | 1,92 |
|  |  |  |  | 2022 | х | 1 | 2,86 | 20,03 | 1,92 |
|  |  |  |  | 2023 | х | 1 | 3,23 | 20,03 | 1,92 |
|  |  |  |  | 2024 | х | 1 | 3,32 | 20,03 | 1,92 |
|  |  |  |  | 2025 | х | 1 | 4,86 | 20,03 | 1,92 |
|  |  |  |  | 2026 | х | 1 | 6,99 | 20,03 | 1,92 |
|  |  |  |  | 2027 | х | 1 | 0,03 | 20,03 | 1,92 |
|  |  |  |  | 2028 | х | 1 | 0,89 | 20,03 | 1,92 |
| 2. |  | Водоотведение |  | 2019 | 5986,48 | х | 0,04 | х | 2,48 |
|  |  |  |  | 2020 | х | 1 | 0,04 | х | 2,48 |
|  |  |  |  | 2021 | х | 1 | 1,38 | х | 2,48 |
|  |  |  |  | 2022 | х | 1 | 2,07 | х | 2,48 |
|  |  |  |  | 2023 | х | 1 | 3,30 | х | 2,48 |
|  |  |  |  | 2024 | х | 1 | 3,42 | х | 2,48 |
|  |  |  |  | 2025 | х | 1 | 0,90 | х | 2,48 |
|  |  |  |  | 2026 | х | 1 | 2,19 | х | 2,48 |
|  |  |  |  | 2027 | х | 1 | 3,76 | х | 2,48 |
|  |  |  |  | 2028 | х | 1 | 5,72 | х | 2,48 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Холодное водоснабжение питьевой водой

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

В случае если на i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то   определяется по формуле (33.1)

где:

- величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации (не учтенные в тарифах), определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год – 104,3% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром электрической энергии на 2021 год – 103,4%, на 2022 год – 103,5% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, определенным в базовом варианте, опубликованном 30.09.2021 на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Анализ экономической обоснованности расходов на 2022 год

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены РЭК Кузбасса на 2022 год в размере 13 988,32 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 12 978,09 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,0%, на 2021 год – 103,7%, на 2022 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год организацией предложены следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 12 978,09 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,2%;

- индекс потребительских цен на 2021 год – 103,6%;

- индекс потребительских цен на 2022 год – 103,9%;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Операционные расходы предложены в сумме 13 988,49 тыс. руб.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 12 978,09 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год – 104,3%;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 14 395,51 тыс. руб.

ОР2022 = 12 978,09 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,06) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0)] = 14 395,51 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт*ч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Согласно п. 43 Методических указаний при определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Расходы на электрическую энергию РЭК Кузбасса на 2022 год утверждены в размере 6 618,16 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 6 618,16 тыс. руб., объем электрической энергии принят в размере 1162,68 тыс. кВт*ч. (исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии 1,92 и плановых объемов поданной в сеть воды на 2022 год 604 110,29 м3), средний тариф 1 кВт*ч электрической энергии рассчитан исходя из планового тарифа 2020 года 5,26 руб./кВт*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 104% на 2021 год, 104% на 2022 год,  в размере 5,69 руб./кВт*ч (5,26 руб./кВт*ч*104%*104%=5,69 руб./кВт*ч).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 7 429,68 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               5 127,42 тыс. руб. (объем электрической энергии – 763,12 тыс. кВт*ч в год, цена – 6,72 руб./кВт*ч);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию –         2 302,26 тыс. руб. (объем электрической энергии – 473,91 тыс. кВт*ч в год, цена – 4,86 руб./кВт*ч).

Удельный расход энергии, заявленный организацией, составляет 1,92 кВт*ч./м3.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год, в материалах тарифного дела (том 3) представлены:

- аналитический отчет по статье «покупная электроэнергия» по счетам 20.19 «питьевая вода», 20.21 «водоотведение» за период 2020 год;

- аналитический отчет поставки электрической энергии по договору от 27.05.2019 № 360259 за период 2020 год;

- сводная информация о расходе (количестве) и стоимости электрической энергии (уровнях напряжение) по Чебулинскому округу за 2020 год;

- копия договора поставки электрической энергии ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 27.05.2019 № 360259;

- копия счетов – фактур и расшифровок к счетам - фактурам за 2020 год. Обосновывающие материалы представлены в томе 3 (стр. 196-312).

Фактические расходы за 2020 год подтверждены аналитическими отчетами за 2020 год, данными, представленными в шаблоне формата CALC.TARIFF.VODA.6.42, обосновывающими материалами.

По результатам проведенного регулятором анализа, расходы на покупную электрическую энергию на 2022 год составили 6 564,17 тыс. руб., рассчитаны исходя:

- из объема электрической энергии 1 104,55 тыс. кВт*ч, рассчитанного   по удельному расходу э/энергии 1,92 кВт*ч./м3 (установленный в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов заключенным концессионным соглашением) и плановых объемов воды 573 904,19 м3;

- из средневзвешенной цены на электрическую энергию 5,94 руб./кВт*ч по факту 2020 г. с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2021 год (103,4%), на 2022 (103,5%) (5,55*103,4%*103,5%=5,94), в том числе:

- энергия по уровню напряжения НН: принята в сумме 4 530,52 тыс. руб. Объем электрической энергии принят на уровне 681,47 тыс. кВт*ч, тариф электроэнергии принят на уровне – 6,65 руб./кВт*ч (по тарифу за 2020 год с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2021 год (103,4%), на 2022 год (103,5%) (6,21*103,4%*103,5%= 6,65);

- энергия по уровню напряжения СН2: принята в сумме 2 033,64 тыс. руб. Объем электрической энергии принят на уровне 423,08 тыс. кВт*ч, тариф электроэнергии принят на уровне – 4,81 руб./кВт*ч (по тарифу за 2020 год с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2021 год (103,4%), на 2022 год (103,5%) (4,49*103,4%*103,5%= 4,81).

Расчет средневзвешенного тарифа по уровням напряжения за 2020 год представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

Амортизация

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

«Амортизация основных средств»

РЭК Кузбасса расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке на 2022 год не утверждались.

Предприятием в целях корректировки расходы по данной статье не заявлены.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату (введен Приказом ФАС России от 30.06.2017 № 868/17);

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы на 2022 год утверждены РЭК Кузбасса в размере 528,56 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки неподконтрольные расходы предложены на уровне 536,16 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2022 год по статьям затрат определены на следующем уровне 365,24 тыс. руб., в том числе:

«Расходы на арендную плату»

В соответствии с пунктом 29 Методических указаний расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника, передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный уровень размера арендной платы или лизингового платежа не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата (лизинговый платеж) являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

РЭК Кузбасса расходы по статье на 2022 год не утверждались.

Организацией предложены затраты в сумме 70,60 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- аналитический отчет за 2020 год по счету 20.19 «водоснабжение. Аренда земли»;

- аналитический отчет за 2020 год по счету 20.21 «водоотведение. Аренда земли»;

- сводная информация по статье «аренда земли» за 2020 и расчет на 2022 год;

- копии договоров аренды земельных участков от 02.09.2020 № 81, от 01.11.2019 № 100,101,102,103,104,105,106.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 66,51 тыс. руб. в соответствии с представленными договорами аренды земельных участков под объекты холодного водоснабжения по факту 2020 года.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Согласно п. 30 Методических указаний, при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

- налог на прибыль;

- налог на имущество организаций;

- земельный налог;

- водный налог и плата за пользование водным объектом;

- транспортный налог;

- прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

РЭК Кузбасса расходы по статье утверждены на 2022 год в размере                 528,56 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 465,56 тыс. руб., в том числе:

«Налог на землю» - 0,47 тыс. руб.;

«Водный налог» - 311,04 тыс. руб.;

«Транспортный налог» - 1,57 тыс. руб.;

«Налог на имущество» объектов водоснабжения – 152,27 тыс. руб.;

«Налог на имущество общехозяйственного назначения» - 0,21 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год (том 4, 5), в материалах тарифного дела представлены:

- аналитический отчет ОАО «СКЭК» за 2020 год по статье «Водный налог» о. Чебулинский;

- сводная информация по кварталам за 2020 год по данным налоговой декларации по водному налогу;

- расчет водного налога на 2022 год;

- копии деклараций по водному налогу за 2020 год;

- аналитический отчет по счету 68 «транспортный налог» за 2020 год;

- аналитический отчет по счету 26 за 2020 год «транспортный налог»;

- расчет транспортного налога на 2022 год;

- аналитический отчет по счету 68 за 2020 год «земельный налог»;

- аналитический отчет по счету 26 за 2020 год «земельный налог»;

- расчет земельного налога на 2022 год;

- сводная информация по налогу на имущество за 2020 год и на 2022 год;

- сводный аналитический отчет по статье «налог на имущество» за 2020 год;

- аналитический отчет за 2020 год по счету 20.19, 20.21 «налог на имущество»;

- аналитический отчет по счету 26 за 2020 год «налог на имущество»;

- отчет по налогу на имущество по о. Чебулинский;

- расчет налога на имущество на 2022 год;

- копия налоговой декларации по налогу на имущество за 2020 год.

В процессе экспертизы определены расходы на 2022 год в сумме 449,35 тыс. руб., в том числе:

«Налог на землю» - 0,47 тыс. руб. Учтена уплата по земельному налогу по данным счета 26 за 2020 год в доле 0,117 %, относимой на холодное водоснабжение о. Чебулинский в соответствии с учетной политикой;

«Водный налог» - 294,70 тыс. руб. Расходы по статье приняты на 2022 год по сумме фактически уплаченного налога за 2020 год и фактически поднятой воды за 2020 год в пересчете на плановый подъем воды. Порядок расчета отображен в таблице № 3.

Таблица № 3

«Транспортный налог» - 1,44 тыс. руб. Расходы по статье учтены на уровне фактических расходов по данным счета 26 за 2020 год в доле 0,117 %, относимой на холодное водоснабжение о. Чебулинский в соответствии с учетной политикой;

«Налог на имущество» объектов водоснабжения – 152,27 тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество учтены на основании среднегодовой стоимости имущества, рассчитанной исходя из 109 месяцев действия концессионного соглашения, расчет на 2022 год представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

«Налог на имущество общехозяйственного назначения» - 0,47 тыс. руб. Учтено на уровне фактических расходов по данным счета 26 за 2020 год в доле 0,117 %, относимой на холодное водоснабжение о. Чебулинский в соответствии с учетной политикой.

«Недополученные доходы/выпадающие расходы»

В соответствии с  п. 15 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с Методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

«Отклонение фактически достигнутого объема

поданной воды или принятых сточных вод»

По статье «Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод» РЭК Кузбасса затраты на 2022 год не утверждены.

Предприятием в целях корректировки на 2022 год данные расходы не заявлены.

«Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования»

Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования, рассчитывается в соответствии пунктами 53-55 Методических указаний, том числе:

В соответствии с п. 53-55 Методических указаний экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов                  в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном объеме.

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов в порядке, определенном в соответствии с п. 49 Методических указаний.

Экономия средств, достигнутая в результате снижения операционных расходов, и экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, сокращения потерь воды при транспортировке рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями.

Согласно п. 56 Методических указаний экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования, включается в неподконтрольные расходы и учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение очередного долгосрочного периода регулирования, в размере, определенном по формуле:

,

где:

ЭК - экономия расходов, включаемая в необходимую валовую выручку в течение очередного долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

ЭОР - экономия операционных расходов, достигнутая в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, определенная в соответствии                             с п. 57 Методических указаний, тыс. руб.;

ЭП - экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов и холодной воды, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, достигнутая в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, определенная в соответствии с п. 58 Методических указаний, тыс. руб.;

i0 - первый год очередного долгосрочного периода регулирования;

- значение индекса потребительских цен в j-м году.

По статье «Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования» РЭК Кузбасса затраты на 2022 год, не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2022 годы не заявлены.

«Экономически обоснованные расходы,

не учтенные при установлении регулируемых тарифов

в предыдущие периоды регулирования»

По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» РЭК Кузбасса затраты на 2022 год, не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2022 годы не заявлены.

«Экономически не обоснованные

доходы прошлых периодов регулирования»

В соответствии с пунктом 16 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю.

По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК Кузбасса затраты на 2022 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2022 годы не заявлены.

В процессе экспертизы регулятором были рассмотрены и проанализированы представленные обосновывающие материалы по статье «Капитальный ремонт», в том числе:

- реестр документов по ремонтной программе ОАО «СКЭК» по водоснабжению и водоотведению за 2020 год;

- отчет о выполнении ремонтных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения IP.RP.WATER за 2020 год;

- экспертное заключение ОАО «АЭЭ» по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (о. Чебулинский) для анализа реализации ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за 2020 год (отчет в рамках государственного контракта от 11.05.2021 № 5к).

В целом по итогу 2020 года регулятором было выявлено отклонение по выполнению капитального ремонта основных средств уменьшение на 150,62 тыс. руб., рассчитано исходя из разницы фактических значений выполнения мероприятий по данной статье расходов 4 947,88 тыс. руб. от плановых значений 2020 года 5 098,50 тыс. руб.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1 Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

Регулирующим органом на 2022 год затраты по статье утверждены в размере 605,5 тыс. руб., в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 599,52 тыс. руб.;

- прибыль на социальное развитие и поощрение – 5,98 тыс. руб.

Организацией в целях корректировки на 2022 год заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в размере 830,24 тыс. руб., в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 599,52 тыс. руб.;

- прибыль для достижения процента нормативного уровня прибыли – 214,92 тыс. руб.;

- прибыль на социальное развитие, поощрение 10,64 тыс. руб.;

- услуги банка – 5,16 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела (том 1, 2) представлены:

- постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2019 № 520 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2028 годы»;

- расчет нормативной прибыли за 2020 год и на 2022 год.

Обосновывающие документы по услугам банка представлен в томе 6.

Специалистом РЭК Кузбасса затраты по статье на 2022 год определены в соответствии с данными, предоставленными при согласовании долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, в том числе:

Уровень нормативной прибыли, утверждённый ДПР в сфере холодного водоснабжения на 2022 год – 2,86%.

Регулятором учтены в составе нормативной прибыли затраты в сумме 609,89 тыс. руб., (что соответствует нормативному уровню прибыли (609,89/(22 484,81-550-609,89)*100=2,86%), в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 604,68 тыс. руб. (исходя из мероприятий инвестиционной программы на 2022 год, утвержденной постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2019 № 520 в сумме 599,52 тыс. руб. и дополнительным учетом средств в сумме 5,16 тыс. руб. в целях соблюдения нормативного уровня прибыли 2,86 %);

- прибыль на социальное развитие, поощрение в сумме 5,21 тыс. руб. по расчету, представленному ОАО «СКЭК» на 2022 год (учтена только материальная помощь (том 5 стр. 57)), не превышающий нормативный уровень прибыли (2,86%);

- прибыль на услуги банка в сумме 5,16 тыс. руб. отклонена регулирующим органом, так как данный вид прибыли не предусмотрен методическими указаниями, не учитывался в составе нормативной прибыли при утверждении ДПР. Кроме того, экономическое содержание данной статьи затрат подразумевает их включение в состав операционных расходов, в составе неподконтрольных расходов данный вид затрат не предусмотрен методическими указаниями.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

Распоряжением администрации Чебулинского муниципального округа от 02.07.2019 № 143-р «О наделении статусом гарантирующей организации»                   ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации.

РЭК Кузбасса затраты по расчетной предпринимательской прибыли на 2022 год утверждены в размере 550,0 тыс. руб. Организацией в целях корректировки заявлена предпринимательская прибыль на уровне 1 097,97 тыс. руб.

Сумма затрат на 2022 год учтена регулирующим органом на уровне расчетной предпринимательской прибыли, учтенной при выдаче ДПР – 550,0 тыс. руб.

Корректировки необходимой валовой выручки

РЭК Кузбасса по статье «Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов» расходы на 2022 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2022 годы заявлены в размере 1 568,43 тыс. руб.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК Кузбасса произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

В процессе экспертизы в целях недопущения значительного роста тарифов предлагается применить сглаживание (уменьшение) в размере               (-4 203,96) тыс. руб. Возврат отрицательного сглаживания в размере 5 772,39 тыс. руб.  за 2021-2022 гг. будет осуществлен в следующие периоды регулирования (Таблица № 5).

Таблица № 5

«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности

прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов

от значений, учтенных при установлении тарифов»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке заявлены в размере 5 321,20 тыс. руб.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки                         в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации (применяется формула 38), рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле:

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 настоящих Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 настоящих Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

, , ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт*ч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт*ч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, за 2020 год составил 3 964,52 тыс. руб. в сторону увеличения (Таблица № 6).

Таблица № 6

«Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Проанализировав представленные материалы тарифного дела и информацию, раскрытую в рамках стандартов раскрытия информации за 2020 год, следует отметить, что фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой за 2020 год не выше утвержденных плановых значений (Таблица № 7).

Таблица № 7

| № п/п | Наименование показателя | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 22,58 | 20,83 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 19,43 | 0,00 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 4,11 | 1,58 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 20,03 | 25,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,92 | 1,86 |

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения ОАО «СКЭК» (о. Чебулинский) на 2022 год составляет:

НВВск 2022 = 14 395,51 + 6 564,17 + 365,24 + 609,89 + 0 + 550,00 + 0 -0 +            (-4 203,96) + 3964,52 = 22 245,37 тыс. руб.,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 10 347,05 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 11 898,31 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года (45,09 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Натуральные показатели по питьевой воде

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов питьевой воды, отпущенной на потребительский рынок, на уровне предложения предприятия, так как предприятие осуществляет деятельность с 04.06.2019 и объективные сведения о фактических объемах за 3 предшествующих периода отсутствуют.

Для расчета объемов реализации питьевой воды специалистом использовались сведения о фактических объемах реализованной воды за 2020 год, в соответствии с представленной в материалах тарифного дела информацией (том1):

- расчет объема оказываемых услуг на 2022 год согласно Методических указаний;

- реестр договоров с указанием объемов по группам потребителей за 2019, 2020 годы;

- справка о расходе холодной воды за 2020 год по узлу теплоснабжения о. Чебулинский (тепло, теплоноситель);

- отчет о реализации на потребительский рынок в сфере водоснабжения за 1 полугодие 2020 года;

- отчет о реализации на потребительский рынок в сфере водоснабжения за 2 полугодие 2020 года;

- отчет о реализации на потребительский рынок в сфере водоотведения за 1 полугодие 2020 года;

- отчет о реализации на потребительский рынок в сфере водоотведения за 2 полугодие 2020 года.

На 2022 год регулирующим органом был утвержден объем реализации питьевой воды в объеме 483 106,50 м3.

Общий расчетный объем отпуска питьевой воды по предложению организации составляет 458 951,18 м3.

Корректировка объемов реализации питьевой воды ОАО «СКЭК» на 2022 год представлена в Таблице № 8.

Таблица № 8

По результатам анализа регулирующим органом, планируемый объем реализации питьевой воды по категориям потребителей принят по предложению предприятия в объеме 458 951,18 м3, с учетом календарной разбивки:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 229 475,59 м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 229 475,59 м3.

Проанализировав представленные документы, остальные показатели объемов специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять на следующем уровне:

- объем поднятой воды 909 371,00 м3, учтен исходя из суммарного объема, в том числе: расходы на нужды предприятия, отпущено воды по категориям потребителей, потери воды;

- объем потерь воды принят регулятором на уровне показателя, утвержденного долгосрочными параметрами регулирования на 2019-2023 годы в размере 20,03 %.

Водоотведение

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

В случае если на i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то   определяется по формуле (33.1)

где:

- величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации (не учтенные в тарифах), определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год – 104,3% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром электрической энергии на 2021 год – 103,4%, на 2022 год – 103,5% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, определенным в базовом варианте, опубликованном 30.09.2021 на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Анализ экономической обоснованности расходов на 2022 год

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены на 2022 год в размере 6 452,48 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 5 986,48 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,0%, на 2021 год – 103,7%, на 2022 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год организацией предложены следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 5986,48 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,2%;

- индекс потребительских цен на 2021 год – 103,6%;

- индекс потребительских цен на 2022 год – 103,9%;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Операционные расходы предложены в сумме 6 452,58 тыс. руб.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 5 986,48 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год – 104,3%;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 6 640,30 тыс. руб.

ОР2022 = 5 986,48 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034)х(1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,06)х(1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,043)х(1+0)] = 6 640,30 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт*ч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Согласно п. 43 Методических указаний при определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Расходы на электрическую энергию РЭК Кузбасса на 2022 год утверждены в размере 1 823,08 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 1 823,08 тыс. руб., объем электрической энергии принят в размере 400,63 тыс. кВт*ч (исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии 2,48 и плановых объемов пропущенных сточных вод на 2022 год 161691,60 м3), средний тариф 1 кВт*ч электрической энергии рассчитан исходя из планового тарифа 2020 года 4,20 руб./кВт*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 104% на 2021 год, 104% на 2022 год,  в размере 4,55 руб./кВт*ч (4,20 руб./кВт*ч*104%*104%=4,55 руб./кВт*ч).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 4 456,84 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               120,24 тыс. руб. (объем электрической энергии – 17,79 тыс. кВт*ч. в год, цена – 6,76 руб./кВт*ч.);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 4 336,60 тыс. руб. (объем электрической энергии – 895,01 тыс. кВт*ч. в год, цена – 4,85 руб./кВт*ч.).

Удельный расход энергии, заявленный организацией, составляет 2,48 кВт*ч./м3.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год, в материалах тарифного дела (том 3) представлены:

- аналитический отчет по статье «покупная электроэнергия» по счетам 20.19 «питьевая вода», 20.21 «водоотведение» за период 2020 год;

- аналитический отчет поставки электрической энергии по договору от 27.05.2019 № 360259 за период 2020 год;

- сводная информация о расходе (количестве) и стоимости электрической энергии (уровнях напряжение) по Чебулинскому округу за 2020 год;

- копия договора поставки электрической энергии ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 27.05.2019 № 360259;

- копия счетов – фактур и расшифровок к счетам - фактурам за 2020 год. Обосновывающие материалы представлены в томе 3 (стр. 196-312).

Фактические расходы за 2020 год подтверждены аналитическими отчетами за 2020 год, данными, представленными в шаблоне формата CALC.TARIFF.VODA.6.42, обосновывающими материалами.

По результатам проведенного регулятором анализа, расходы на покупную электрическую энергию на 2022 год составили 1 846,60 тыс. руб., рассчитаны исходя:

- из объема электрической энергии 382,23 тыс. кВт*ч, рассчитанного   по удельному расходу э/энергии 2,48 кВт*ч./м3 (установленный в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов заключенным концессионным соглашением) и плановых объемов пропущенных сточных вод 154265,28 м3;

- из средневзвешенной цены на электрическую энергию 4,83 руб./кВт*ч по факту 2020 г. с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2021 год (103,4%), на 2022 (103,5%) (4,51*103,4%*103,5%=4,83), в том числе:

- энергия по уровню напряжения НН: принята в сумме 49,82 тыс. руб. Объем электрической энергии принят на уровне 7,45 тыс. кВт*ч, тариф электроэнергии принят на уровне – 6,69 руб./кВт*ч (по тарифу за 2020 год с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2021 год (103,4%), на 2022 год (103,5%) (6,25*103,4%*103,5%= 6,69);

- энергия по уровню напряжения СН2: принята в сумме 1 796,78 тыс. руб. Объем электрической энергии принят на уровне 374,78 тыс. кВт*ч, тариф электроэнергии принят на уровне – 4,79 руб./кВт*ч (по тарифу за 2020 год с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2021 год (103,4%), на 2022 год (103,5%) (4,48*103,4%*103,5%= 4,79).

Расчет средневзвешенного тарифа по уровням напряжения за 2020 год представлен в таблице № 9.

Таблица № 9

Амортизация

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

«Амортизация основных средств»

РЭК Кузбасса расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке на 2022 год не утверждались.

Предприятием в целях корректировки расходы по данной статье не заявлены.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату (введен Приказом ФАС России от 30.06.2017 № 868/17);

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы на 2022 год утверждены РЭК Кузбасса в размере 8,52 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки неподконтрольные расходы предложены на уровне 211,21 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2022 год по статьям затрат определены на следующем уровне 232,73 тыс. руб., в том числе:

«Расходы на арендную плату»

В соответствии с пунктом 29 Методических указаний расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника, передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный уровень размера арендной платы или лизингового платежа не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата (лизинговый платеж) являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

РЭК Кузбасса расходы по статье на 2022 год не утверждались.

Организацией предложены затраты в сумме 25,82 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- аналитический отчет за 2020 год по счету 20.19 «водоснабжение. Аренда земли»;

- аналитический отчет за 2020 год по счету 20.21 «водоотведение. Аренда земли»;

- сводная информация по статье «аренда земли» за 2020 и расчет на 2022 год;

- копии договоров аренды земельных участков от 02.09.2020 № 81, от 01.11.2019 № 100,101,102,103,104,105,106.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 24,30 тыс. руб. в соответствии с представленными договорами аренды земельных участков под объекты холодного водоснабжения по факту 2020 года.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Согласно п. 30 Методических указаний, при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

- налог на прибыль;

- налог на имущество организаций;

- земельный налог;

- водный налог и плата за пользование водным объектом;

- транспортный налог;

- прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

РЭК Кузбасса расходы по статье утверждены на 2022 год в размере                 8,52 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 185,39 тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - 176,39 тыс. руб.;

«Налог на землю» - 0,07 тыс. руб.;

«Транспортный налог» - 0,23 тыс. руб.;

«Налог на имущество» объектов водоотведения – 8,67 тыс. руб.;

«Налог на имущество общехозяйственного назначения» - 0,03 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год (том 4), в материалах тарифного дела представлены:

- аналитический отчет ОАО «СКЭК» за 2020 год по статье затрат «Плата за загрязнение окружающей среды» о. Чебулинский;

- сводная информация по данным декларации за 2020 год;

- группировочная ведомость по счету 20 за 2020 год;

- копия декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год;

- аналитический отчет по счету 68 «транспортный налог» за 2020 год;

- аналитический отчет по счету 26 за 2020 год «транспортный налог»;

- расчет транспортного налога на 2022 год;

- аналитический отчет по счету 68 за 2020 год «земельный налог»;

- аналитический отчет по счету 26 за 2020 год «земельный налог»;

- расчет земельного налога на 2022 год;

- сводная информация по налогу на имущество за 2020 год и на 2022 год;

- сводный аналитический отчет по статье «налог на имущество» за 2020 год;

- аналитический отчет за 2020 год по счету 20.19, 20.21 «налог на имущество»;

- аналитический отчет по счету 26 за 2020 год «налог на имущество»;

- отчет по налогу на имущество по о. Чебулинский;

- расчет налога на имущество на 2022 год;

- копия налоговой декларации по налогу на имущество за 2020 год.

В процессе экспертизы определены расходы на 2022 год в сумме 11,50 тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - 2,46 тыс. руб.

Учтено исходя из факта 2020 года по расчету регулятора без учета сверхлимитного сброса в однократном размере. Информация о фактических значениях, содержащихся в расшифровке к декларации 2020 года по                   ОАО «СКЭК», и принятых регулятором значениях в однократном размере в разрезе выпусков и загрязняющих веществ приведена в Таблице № 10.

Таблица № 10

«Налог на землю» - 0,07 тыс. руб. Учтена уплата по земельному налогу на уровне фактических расходов по данным счета 26 за 2020 год в доле 0,017 %, относимой на водоотведение о. Чебулинский в соответствии с учетной политикой.

«Транспортный налог» - 0,23 тыс. руб. Расходы по статье учтены на уровне фактических расходов по данным счета 26 за 2020 год в доле 0,017 %, относимой на водоотведение о. Чебулинский в соответствии с учетной политикой.

«Налог на имущество» объектов водоотведения –8,67 тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество учтены на основании среднегодовой стоимости имущества, рассчитанной исходя из 109 месяцев действия концессионного соглашения на 2022 год, расчет на 2022 год представлен в таблице № 11.

Таблица № 11

«Налог на имущество общехозяйственного назначения» - 0,07 тыс. руб. Учтено на уровне фактических расходов по данным счета 26 за 2020 год в доле 0,017 %, относимой на водоотведение о. Чебулинский в соответствии с учетной политикой.

«Недополученные доходы/выпадающие расходы»

В соответствии с  п. 15 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с Методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

«Отклонение фактически достигнутого объема

поданной воды или принятых сточных вод»

По статье «Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод» РЭК Кузбасса затраты на 2022 год не утверждены.

Предприятием в целях корректировки на 2022 год данные расходы не заявлены.

«Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования»

Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования, рассчитывается в соответствии пунктами 53-55 Методических указаний, том числе:

В соответствии с п. 53-55 Методических указаний экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов                  в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном объеме.

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов в порядке, определенном в соответствии с п. 49 Методических указаний.

Экономия средств, достигнутая в результате снижения операционных расходов, и экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, сокращения потерь воды при транспортировке рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями.

Согласно п. 56 Методических указаний экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования, включается в неподконтрольные расходы и учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение очередного долгосрочного периода регулирования, в размере, определенном по формуле:

,

где:

ЭК - экономия расходов, включаемая в необходимую валовую выручку в течение очередного долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

ЭОР - экономия операционных расходов, достигнутая в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, определенная в соответствии                             с п. 57 Методических указаний, тыс. руб.;

ЭП - экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов и холодной воды, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, достигнутая в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, определенная в соответствии с п. 58 Методических указаний, тыс. руб.;

i0 - первый год очередного долгосрочного периода регулирования;

- значение индекса потребительских цен в j-м году.

По статье «Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования» РЭК Кузбасса затраты на 2022 год, не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2022 годы не заявлены.

«Экономически обоснованные расходы,

не учтенные при установлении регулируемых тарифов

в предыдущие периоды регулирования»

В соответствии с пунктом 16 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю.

По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» РЭК Кузбасса затраты на 2022 год, не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2022 годы не заявлены.

В процессе экспертизы регулятором были рассмотрены и проанализированы, представленные обосновывающие материалы по статье «Капитальный ремонт», в том числе:

- реестр документов по ремонтной программе ОАО «СКЭК» по водоснабжению и водоотведению за 2020 год;

- отчет о выполнении ремонтных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения IP.RP.WATER за 2020 год;

- экспертное заключение ОАО «АЭЭ» по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (о. Чебулинский) для анализа реализации ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за 2020 год (отчет в рамках государственного контракта от 11.05.2021 № 5к).

В целом по итогу 2020 года регулятором было выявлено отклонение по выполнению капитального ремонта основных средств перевыполнено на 196,93 тыс. руб., рассчитано исходя из разницы фактических значений выполнения мероприятий по данной статье расходов 706,78 тыс. руб. от плановых 2020 года 509,85 тыс. руб.

«Экономически не обоснованные

доходы прошлых периодов регулирования»

В соответствии с пунктом 16 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю.

По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК Кузбасса затраты на 2022 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2022 годы не заявлены.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1 Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

Регулирующим органом на 2022 год затраты по статье утверждены в размере 171,55 тыс. руб., в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 168,43 тыс. руб.;

- прибыль на социальное развитие и поощрение – 3,12 тыс. руб.

Организацией в целях корректировки на 2022 год заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в размере 289,82 тыс. руб., в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 168,43 тыс. руб.;

- прибыль для достижения процента нормативного уровня прибыли – 119,10 тыс. руб.

- прибыль на социальное развитие, поощрение 1,54 тыс. руб.;

- услуги банка – 0,75 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела (том 1, 2) представлены:

- постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2019 № 520 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2028 годы»;

- расчет нормативной прибыли за 2020 год и на 2022 год.

Обосновывающие документы по кредитам и займам представлен в томе 5 стр. 58-242, в томе 6 обосновывающие документы по услугам банка.

Специалистом РЭК Кузбасса затраты по статье на 2022 год определены в соответствии с данными, предоставленными при согласовании долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, в том числе:

Уровень нормативной прибыли, утверждённый ДПР в сфере водоотведения на 2022 год – 2,07%.

Регулятором учтены в составе нормативной прибыли затраты в сумме 180,32 тыс. руб., (что соответствует нормативному уровню прибыли (180,32/(9 049,95-150-180,32)*100=2,07%), в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 179,27 тыс. руб. (исходя из мероприятий инвестиционной программы на 2022 год, утвержденной постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2019 № 520 в сумме 168,43 тыс. руб. и дополнительным учетом средств в сумме 10,84 тыс. руб. в целях соблюдения нормативного уровня прибыли 2,07 %);

- прибыль на социальное развитие, поощрение в сумме 1,05 тыс. руб. по расчету, представленному ОАО «СКЭК» на 2022 год (учтена только материальная помощь (том 5 стр. 57)), не превышающий нормативный уровень прибыли (2,07%);

- прибыль на услуги банка в сумме 0,75 тыс. руб. отклонена регулирующим органом, так как данный вид прибыли не предусмотрен методическими указаниями, не учитывался в составе нормативной прибыли при утверждении ДПР. Кроме того, экономическое содержание данной статьи затрат подразумевает их включение в состав операционных расходов, в составе неподконтрольных расходов данный вид затрат не предусмотрен методическими указаниями.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

Распоряжением администрации Чебулинского муниципального округа от 02.07.2019 № 143-р «О наделении статусом гарантирующей организации» ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации.

РЭК Кузбасса затраты по расчетной предпринимательской прибыли на 2022 год утверждены в размере 150,00 тыс. руб. Организацией в целях корректировки заявлена предпринимательская прибыль на уровне 556,03 тыс. руб.

Сумма затрат на 2022 год учтена регулирующим органом на уровне расчетной предпринимательской прибыли, учтенной при выдаче ДПР – 150,00 тыс. руб.

Корректировки необходимой валовой выручки

РЭК Кузбасса по статье «Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов» расходы на 2022 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2022 годы заявлены в размере 247,62 тыс. руб.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК Кузбасса произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

В процессе экспертизы в целях недопущения значительного роста тарифов предлагается применить сглаживание (уменьшение) в размере               (-2 264,01) тыс. руб. В целях недопущения значительного роста тарифов возврат отрицательного сглаживания в размере 2 511,63 тыс. руб. будет осуществлен в следующие периоды регулирования (Таблица № 12).

Таблица № 12

«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности

прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов

от значений, учтенных при установлении тарифов»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке заявлены в размере 2 596,57 тыс. руб.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки                         в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации (применяется формула 38), рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле:

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 настоящих Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 настоящих Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

, , ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт*ч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт*ч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, за 2020 год составил 1 770,38 тыс. руб. в сторону увеличения (Таблица № 13).

Таблица № 13

«Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Проанализировав представленные материалы тарифного дела и информацию, раскрытую в рамках стандартов раскрытия информации за 2020 год, следует отметить, что фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения за 2020 год не выше утвержденных плановых значений (Таблица № 14).

Таблица № 14

| № п/п | Наименование показателя | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 28,20 | 2,60 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,48 | 1,21 |

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведение ОАО «СКЭК» (о. Чебулинский) на 2022 год составляет:

НВВск 2022 = 6 640,30 + 1 846,60 + 232,73 + 180,32 + 0 + 150,00 + 0 -0 + (-2 264,01) + 1 770,38 = 8 556,32 тыс. руб.,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 3 979,73 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 4 576,59 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года (56,41 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Натуральные показатели по водоотведению

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов пропущенных сточных вод, на уровне предложения предприятия, так как предприятие осуществляет деятельность с 04.06.2019 и объективные сведения о фактических объемах за 3 предшествующих периода отсутствуют.

Для расчета объемов реализации пропущенных сточных вод специалистом использовались сведения о фактических объемах реализации сточных вод за 2020 год, в соответствии с представленной в материалах тарифного дела информацией (том1):

- расчет объема оказываемых услуг на 2022 год согласно методических указаний;

- реестр договоров с указанием объемов по группам потребителей за 2019, 2020 годы;

- справка о расходе холодной воды за 2020 год по узлу теплоснабжения о. Чебулинский (тепло, теплоноситель);

- отчет о реализации на потребительский рынок в сфере водоснабжения за 1 полугодие 2020 года;

- отчет о реализации на потребительский рынок в сфере водоснабжения за 2 полугодие 2020 года;

- отчет о реализации на потребительский рынок в сфере водоотведения за 1 полугодие 2020 года;

- отчет о реализации на потребительский рынок в сфере водоотведения за 2 полугодие 2020 года.

На 2022 год было утверждено регулирующим органом пропущено сточных вод – 161 691,60 м3. Хозяйственные нужды производства 13 165,00 м3.

На 2022 год организацией заявлено пропущено сточных вод – 368 399,92 м3. Хозяйственные нужды производства 227 299,64 м3.

В процессе корректировки на 2022 год регулирующим органом предлагаются следующие объемы: пропущено сточных вод – 154 265,28 м3, хозяйственные нужды производства 13 165,00 м3.

Корректировка объемов реализации пропуска сточных вод ОАО «СКЭК» (о. Чебулинский) на 2022 год представлена в Таблице № 15.

Таблица № 15

По результатам анализа регулирующим органом, планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей принят по предложению предприятия в объеме 141 100,28 м3, с учетом календарной разбивки:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 70 550,14 м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 70 550,14 м3.

Проанализировав представленные документы, остальные показатели объемов специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять на следующем уровне:

- общий объем пропущенных сточных вод 154 265,28 м3, учтен исходя из суммарного объема, в том числе: расходы на нужды предприятия, принято сточных вод по категориям потребителей.

Тарифы на питьевую воду, водоотведение

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на питьевую воду, водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на питьевую воду, водоотведение с учетом календарной разбивки (Таблица № 16):

#### Таблица № 16

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые

ОАО «СКЭК» (Чебулинский муниципальный округ)

на потребительском рынке с 01.01.2022 по 31.12.2022

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 45,09 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 51,85 | 15,00 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 56,41 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 64,87 | 15,00 |

Приложение № 31 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Производственная программа

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»       (Чебулинский муниципальный округ)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 06.12.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 356,16 | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2020 | 5098,50 | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2021 | 5656,38 | - | - | - |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт | 2021 | 5239,38 | - | - | - |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК) | 2021 | 417,00 | - | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2022 | 5546,08 | - | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2023 | 5548,73 | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 35,62 | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2020 | 509,85 | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2021 | 523,94 | - | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2022 | 554,61 | - | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2023 | 554,87 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 06.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 44443,6 | 311960,2 | 311960,2 | 286952,1 | 286952,1 | 454685,5 | 454685,5 | 311960,2 | 311960,2 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 937,8 | 6582,5 | 6582,5 | - | - | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 473,3 | 3322,5 | 3322,5 | - | - | 161150,9 | 161150,9 | 3322,5 | 3322,5 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 473,3 | 3322,5 | 3322,5 | - | - | 3322,5 | 3322,5 | 3322,5 | 3322,5 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | 157828,4 | 157828,4 | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 43032,5 | 302055,2 | 302055,2 | 286952,1 | 286952,1 | 286952,1 | 286952,1 | 302055,2 | 302055,2 |
| 1.7. | Расход воды при транспортировке воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Потери воды | м3 | 8619,5 | 60501,9 | 60501,9 | 57476,5 | 57476,5 | 57476,5 | 57476,5 | 60501,9 | 60501,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.9. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| 1.10. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 34413,1 | 241553,3 | 241553,3 | 229475,6 | 229475,6 | 229475,6 | 229475,6 | 241553,3 | 241553,3 |
| 1.10.1. | Потребительский рынок | м3 | 26328,5 | 184806,1 | 184806,1 | 175565,8 | 175565,8 | 175565,8 | 175565,8 | 184806,1 | 184806,1 |
| 1.10.1.1. | - население | м3 | 22438,4 | 157500,0 | 157500,0 | 149625,0 | 149625,0 | 149625,0 | 149625,0 | 157500,0 | 157500,0 |
| 1.10.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3890,2 | 27306,1 | 27306,1 | 25940,8 | 25940,8 | 25940,8 | 25940,8 | 27306,1 | 27306,1 |
| 1.10.2. | Собственные нужды производства | м3 | 8084,5 | 56747,2 | 56747,2 | 53909,8 | 53909,8 | 53909,8 | 53909,8 | 56747,2 | 56747,2 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 11517,8 | 80845,8 | 80845,8 | 70550,1 | 70550,1 | 77132,6 | 77132,6 | 80845,8 | 80845,8 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 937,8 | 6582,5 | 6582,5 | - | - | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 10580,0 | 74263,3 | 74263,3 | 70550,1 | 70550,1 | 70550,1 | 70550,1 | 74263,3 | 74263,3 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 10580,0 | 74263,3 | 74263,3 | 70550,1 | 70550,1 | 70550,1 | 70550,1 | 74263,3 | 74263,3 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 7101,0 | 49843,5 | 49843,5 | 47351,3 | 47351,3 | 47351,3 | 47351,3 | 49843,5 | 49843,5 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3479,0 | 24419,8 | 24419,8 | 23198,8 | 23198,8 | 23198,8 | 23198,8 | 24419,8 | 24419,8 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 11517,8 | 80845,8 | 80845,8 | 70550,1 | 70550,1 | 77132,6 | 77132,6 | 80845,8 | 80845,8 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 06.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 1366,20 | 9589,66 | 10362,63 | 9844,50 | 10347,05 | 10347,05 | 11898,31 | 11398,90 | 11807,12 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 541,59 | 3801,54 | 4000,56 | 3800,54 | 3979,73 | 3979,73 | 4576,59 | 4416,44 | 4640,98 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 06.12.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 4,15 | 4,11 | 4,06 | 4,01 | 3,96 | 3,91 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 29,06 | 28,20 | 27,34 | 26,47 | 25,61 | 24,75 |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 22,58 | 22,58 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 19,43 | 19,43 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 4,15 | 3,91 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 29,06 | 24,75 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 20,03 | 20,03 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,92 | 1,92 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,48 | 2,48 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 - 2020 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2018 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| 2019 год |  |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| Капитальный ремонт | 1074,28 |
| 2. Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт | 0,87 |
| 2020 год |  |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| Капитальный ремонт | 4947,88 |
| 2. Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт | 706,78 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 32 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

|  |  | ОАО "СКЭК" о. Чебулинский ВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый уровень ОР 2019 | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2022 год (с учетом корректировки) | 2022 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Факт | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 |  | 623 920,29 | 909 371,00 | 573 904,18 | 623 920,29 | 959 984,50 | 909 371,00 | 454 685,50 | 454 685,50 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 |  | 13 165,00 |  |  | 13 165,00 |  | 13 165,00 | 6 582,50 | 6 582,50 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 0,00 | 6 645,00 | 317 242,00 | 0,00 | 6 645,00 | 317 242,00 | 322 301,81 | 161 150,91 | 161 150,91 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 |  | 6 645,00 |  |  | 6 645,00 |  | 6 645,00 | 3 322,50 | 3 322,50 |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 |  |  | 317 242,00 |  |  | 317 242,00 | 315 656,81 | 157 828,41 | 157 828,41 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 |  | 604 110,29 | 592 129,00 | 573 904,18 | 604 110,29 | 642 742,50 | 573 904,19 | 286 952,10 | 286 952,10 |  |
|  |  |  | На промывку сетей |  |  |  | 55 050,00 |  |  | 55 050,00 |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 0,00 | 121 003,79 | 148 050,07 | 114 953,00 | 121 003,79 | 128 741,32 | 114 953,01 | 57 476,51 | 57 476,51 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 0,00 | 20,03 | 25,00 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 0,00 | 483 106,50 | 389 028,93 | 458 951,18 | 483 106,50 | 458 951,18 | 458 951,18 | 229 475,59 | 229 475,59 |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 0,00 | 369 612,10 | 324 311,02 | 351 131,50 | 369 612,10 | 351 131,50 | 351 131,50 | 175 565,75 | 175 565,75 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 |  | 315 000,00 | 274 003,54 | 299 250,00 | 315 000,00 | 299 250,00 | 299 250,00 | 149 625,00 | 149 625,00 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 |  | 46 660,70 | 33 237,11 | 44 327,67 | 46 660,70 | 44 327,67 | 44 327,67 | 22 163,84 | 22 163,84 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 |  | 7 951,40 | 17 070,37 | 7 553,83 | 7 951,40 | 7 553,83 | 7 553,83 | 3 776,92 | 3 776,92 |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 |  | 113 494,40 | 64 717,91 | 107 819,68 | 113 494,40 | 107 819,68 | 107 819,68 | 53 909,84 | 53 909,84 |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 12 978,09 | 19 826,17 | 19 031,14 | 20 562,55 | 21 135,03 | 21 954,32 | 21 475,54 | 10 737,77 | 10 737,77 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 6 344,90 | 12 582,87 | 7 447,87 | 13 196,94 | 13 456,95 | 9 278,01 | 13 602,03 | 6 801,02 | 6 801,02 |  |
| ОР |  | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 97,06 | 98,98 | 0,00 | 101,71 | 104,62 | 0,00 | 107,66 | 53,83 | 53,83 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации, расчитанного на основании коэф-тв эффективности ОР (1 %) и ИПЦ на 2020 год 103,4% на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3% |
| ОР | О | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 97,06 | 98,98 | 0,00 | 101,71 | 104,62 | 0,00 | 107,66 | 53,83 | 53,83 |  |
| ОР |  | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 3,60 | 3,60 |  | 3,60 | 3,60 |  | 3,60 | 1,80 | 1,80 |  |
| ОР |  | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 26 962,00 | 27 493,15 |  | 28 252,83 | 29 060,76 |  | 29 906,69 | 29 906,69 | 29 906,69 |  |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 0,00 | 6 112,98 | 6 131,05 | 6 548,28 | 6 618,16 | 7 429,68 | 6 564,17 | 3 282,08 | 3 282,08 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,00 | 5,26 | 5,55 | 5,93 | 5,69 | 6,01 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 0,00 | 1 162,68 | 1 104,08 | 1 104,54 | 1 162,68 | 1 237,03 | 1 104,55 | 552,27 | 552,27 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,00 | 1,92 | 1,86 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 0,00 | 6 112,98 | 4 231,59 | 4 524,06 | 6 618,16 | 5 127,42 | 4 530,52 | 2 265,26 | 2 265,26 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  | 5,26 | 6,21 | 6,64 | 5,69 | 6,72 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | по средневзвешенному тарифу за 2020 г. с учетом индекса роста цен производителя на 2021 (103,4%), на 2022 (103,5%) |
| ЭР |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  | 1 162,68 | 681,18 | 681,39 | 1 162,68 | 763,12 | 681,47 | 340,73 | 340,73 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 1 899,46 | 2 024,22 | 0,00 | 2 302,26 | 2 033,64 | 1 016,82 | 1 016,82 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  | 4,49 | 4,78 |  | 4,86 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | по средневзвешенному тарифу за 2020 г. с учетом индекса роста цен производителя на 2021 (103,4%), на 2022 (103,5%) |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  | 422,90 | 423,15 |  | 473,91 | 423,08 | 211,54 | 211,54 |  |
| ОР |  | 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 3 481,57 | 3 550,16 |  | 3 648,25 | 3 752,58 |  | 3 861,81 | 1 930,91 | 1 930,91 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации, расчитанного на основании коэф-тв эффективности ОР (1 %) и ИПЦ на 2020 год 103,4% на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3% |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 27 816,95 | 28 364,95 | 0,00 | 29 148,72 | 29 982,27 | 0,00 | 30 855,02 | 30 855,02 | 30 855,02 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 10,43 | 10,43 |  | 10,43 | 10,43 |  | 10,43 | 10,43 | 10,43 |  |
| ОР |  | 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 051,43 | 1 072,15 |  | 1 101,77 | 1 133,28 |  | 1 166,27 | 583,13 | 583,13 |  |
| ОР |  | 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 656,13 | 669,06 | 717,21 | 687,54 | 707,20 | 707,21 | 727,79 | 363,90 | 363,90 |  |
| ОР |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 418,94 | 427,19 | 475,88 | 439,00 | 451,55 | 451,56 | 464,70 | 232,35 | 232,35 |  |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 34 566,01 | 35 246,96 | 40 057,24 | 36 220,88 | 37 256,68 | 37 257,43 | 38 341,18 | 38 341,18 | 38 341,18 |  |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 1,01 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |
| ОР |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 126,94 | 129,44 | 136,56 | 133,02 | 136,82 | 136,82 | 140,80 | 70,40 | 70,40 |  |
| ОР |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 110,25 | 112,42 | 104,77 | 115,53 | 118,83 | 118,83 | 122,29 | 61,15 | 61,15 |  |
| ОР | О | 3.11.3.1 | прочие расходы (абон отдел) - учтеноо РЭК КО доля по г. Кемерово | тыс руб | 110,25 | 112,42 | 104,77 | 115,53 | 118,83 | 118,83 | 122,29 | 61,15 | 61,15 |  |
| ОР |  | 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 1 058,70 | 1 079,56 | 599,61 | 1 109,39 | 1 141,11 | 1 141,12 | 1 174,33 | 587,16 | 587,16 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации, расчитанного на основании коэф-тв эффективности ОР (1 %) и ИПЦ на 2020 год 103,4% на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3% |
| ОР |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 883,70 | 901,11 | 270,64 | 926,01 | 952,49 | 952,50 | 980,21 | 490,11 | 490,11 |  |
| ОР |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 175,00 | 178,45 | 328,97 | 183,38 | 188,62 | 188,62 | 194,11 | 97,06 | 97,06 |  |
| ОР | О | 3.12.3.1 | получение разрешительной документации | тыс руб | 175,00 | 178,45 | 100,00 | 183,38 | 188,62 | 188,62 | 194,11 | 97,06 | 97,06 |  |
| ОР | О | 3.12.3.2 | информац-консультац. Услуги, списание программ обеспечения | тыс руб |  |  | 228,97 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 6 568,78 | 6 698,18 | 10 994,88 | 6 883,27 | 7 080,10 | 12 070,73 | 7 286,20 | 3 643,10 | 3 643,10 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации, расчитанного на основании коэф-тв эффективности ОР (1 %) и ИПЦ на 2020 год 103,4% на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3% |
| ОР |  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 5 000,00 | 5 098,50 | 4 947,88 | 5 239,38 | 5 389,21 | 5 389,28 | 5 546,08 | 2 773,04 | 2 773,04 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 1 568,78 | 1 599,68 | 6 047,00 | 1 643,89 | 1 690,90 | 6 681,45 | 1 740,12 | 870,06 | 870,06 |  |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 1 568,78 | 1 599,68 | 6 047,00 | 1 643,89 | 1 690,90 | 6 681,45 | 1 740,12 | 870,06 | 870,06 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 64,41 | 65,68 | 99,40 | 67,49 | 69,42 | 69,42 | 71,44 | 35,72 | 35,72 |  |
| ОР |  | 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 64,41 | 65,68 | 99,40 | 67,49 | 69,42 | 69,42 | 71,44 | 35,72 | 35,72 |  |
| ОР | О | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 64,41 | 65,68 | 99,40 | 67,49 | 69,42 | 69,42 | 71,44 | 35,72 | 35,72 |  |
| НР |  | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 64,95 | 68,10 | 0,00 | 70,60 | 66,51 | 33,26 | 33,26 |  |
| НР |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды земли | тыс руб |  |  | 64,95 | 68,10 |  | 70,60 | 66,51 | 33,26 | 33,26 | учтено исходя из факта 2020 г согласно договору аренды земли на 2020 год (без учета индексации на 2021 и 2022 г) |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 0,00 | 479,43 | 424,04 | 346,75 | 528,56 | 465,56 | 449,35 | 224,68 | 224,68 |  |
| НР |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  | 0,47 | 0,46 |  | 0,47 | 0,47 | 0,24 | 0,24 | учтена уплата по земельному налогу (сч. 26)на уровне фактических расходов 2020 года ;согласно расчета ОАО "СКЭК" на 2022 г с долей отнесения 0,117% в соответствии с учетной политикой |
| НР |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб |  | 289,04 | 222,79 | 163,19 | 382,97 | 311,04 | 294,70 | 147,35 | 147,35 | учтено на уровне расчетного значения, полученного при расчете регулятором, исходя из фактического объема поднятой воды и ставок водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ на 2022 год |
| НР |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  | 1,44 | 1,36 |  | 1,57 | 1,44 | 0,72 | 0,72 | учтено на уровне фактических расходов 2020 года с долей отнесения 0,117% в соответствии с учетной политикой |
| НР |  | 9.5 | Налог на имущество 20.19 | тыс руб |  | 190,39 | 199,12 | 175,69 | 145,59 | 152,27 | 152,27 | 76,14 | 76,14 | по среднегодовой стоимости имущества, рассчитанной исходя из 109 месяцев действия КС на 2022 год |
| НР |  | 9.6 | Налог на имущество 26 | тыс руб |  |  | 0,22 | 6,04 |  | 0,21 | 0,47 | 0,24 | 0,24 | по расчету, представленному ОАО "СКЭК" на 2022г. (техническая ошибка предприятия указали 0,21 т.р.) |
|  |  | 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 125,53 | 1 100,32 | 836,75 | 1 155,50 | 1 928,21 | 1 159,89 | 579,95 | 579,95 |  |
| П |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | #ДЕЛ/0! | 96,04 | 917,27 | 640,18 | 884,04 | 1 475,22 | 887,40 | 443,70 | 443,70 |  |
| П |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | #ДЕЛ/0! | 29,49 | 183,05 | 196,57 | 271,46 | 452,99 | 272,49 | 136,24 | 136,24 |  |
| П |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 120,00 | 120,78 | 668,00 | 599,52 | 599,52 | 604,68 | 302,34 | 302,34 |  |
| П |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  | 120,00 | 120,78 | 668,00 | 599,52 | 599,52 | 604,68 | 302,34 | 302,34 | соблюдение нормативного уровня прибыли (2,86%) от НВВ без прибыли |
| П |  | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  | 5,53 | 11,03 | 18,75 | 5,98 | 10,64 | 5,21 | 2,61 | 2,61 | по расчету представленному ОАО "СКЭК" на 2022 г.Берем только матпомощь(том 5 стр.57) |
| П |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  | 951,82 | 150,00 | 550,00 | 1 097,97 | 550,00 | 275,00 | 275,00 | на уровне ранее утвержденной плановой величины |
| П |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 220,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П | О | 10.4.1 | прочие | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | О | 10.4.2 | услуги банка | тыс руб |  |  | 5,34 |  |  | 5,16 |  | 0,00 | 0,00 | отклонено, данный вид прибыли не предусмотрен методическими указаниями, не учитывался в составе нормативной прибыли при утверждении ДПР. Кроме того, экономическое содержание данной статьи затрат подразумевает их включение в состав операционных расходов, в составе неподконтрольных расходов данный вид затрат не предусмотрен методическими указаниями. |
|  | О | 10.4.3 | прочая нормативная прибыль | тыс руб |  |  |  |  |  | 214,92 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  | 11,35 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  | 1 026,85 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  | 188,16 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 150,62 | 75,31 | 75,31 | рассчитано исходя из разницы фактических значений от плановых 2020 года в соответствии с экспертным заключением ОАО "АЭЭ" |
| НР |  | 14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 0,00 | 19 951,70 | 20 131,46 | 22 614,31 | 22 290,53 | 23 882,53 | 22 484,81 | 11 242,40 | 11 242,40 |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 15 264,52 | 16 782,44 | 17 301,62 | 17 053,90 | 18 271,90 | 17 202,53 | 8 601,27 | 8 601,27 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 4 687,18 | 3 349,02 | 5 312,70 | 5 236,63 | 5 610,63 | 5 282,27 | 2 641,14 | 2 641,14 |  |
| КР |  | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 422,75 | 0,00 | 6 889,63 | -239,44 | -895,35 | 655,91 |  |
| КР |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  | -1 568,43 |  |  | -4 203,96 | -2 101,98 | -2 101,98 |  |
| КР |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  | 1 568,43 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  | 5 321,20 | 3 964,52 | 1 206,63 | 2 757,89 |  |
| КР |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  | -854,32 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб |  | 19 951,70 | 20 131,46 | 20 191,56 | 22 290,53 | 30 772,16 | 22 245,37 | 10 347,05 | 11 898,31 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб |  | 15 264,52 | 16 782,44 | 15 448,03 | 17 053,90 | 23 542,97 | 17 019,35 | 7 916,26 | 9 103,09 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб |  | 4 687,18 | 3 349,02 | 4 743,53 | 5 236,63 | 7 229,19 | 5 226,02 | 2 430,79 | 2 795,23 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 |  | 41,30 | 51,75 | 44,00 | 46,14 | 67,05 | 48,47 | 45,09 | 51,85 | 115,0% |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 |  | 41,30 | 51,75 | 44,00 | 46,14 | 67,05 | 48,47 | 45,09 | 51,85 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 |  | 41,30 | 51,75 | 44,00 | 46,14 | 67,05 | 48,47 | 45,09 | 51,85 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб |  | 3 977,35 | 475,88 | 4 087,25 | 4 204,13 | 451,56 | 4 326,51 | 2 163,25 | 2 163,25 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел |  | 11,44 | 0,99 | 11,44 | 11,44 | 1,01 | 11,44 | 11,44 | 11,44 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб |  | 28 972,54 | 40 057,24 | 29 773,09 | 30 624,50 | 37 257,43 | 31 515,95 | 31 515,95 | 31 515,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45,09 |  |  |  | 10347,05435 | 11898,30934 | 114,99% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | это без сглаживан. |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | 1 |  | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 45,09 | 51,85 | 114,99 |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  | 3,4 |  | 6,0 | 3,9 | 3,90 | 4,3 | 10 347,05 | 11 898,31 | это со сглаж. |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,024 |  | 1,049 | 1,029 | 1,029 | 1,033 |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | 0,63 |  | 3,2 | 2,86 | 3,78 | 2,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 395,51 |  |  |
|  |  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб |  | 19 826,17 | 19 042,49 | 21 777,56 | 21 135,03 | 21 954,33 | 21 324,92 | 10 662,46 | 10 662,46 |  |
|  |  |  | Операционные расходы | тыс руб | 12 978,09 | 13 233,76 | 12 411,10 | 13 599,42 | 13 988,32 | 13 988,49 | 14 395,51 | 7 197,75 | 7 197,75 | 14 395,508 |
|  |  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | - | 479,43 | 500,34 | 1 629,86 | 528,56 | 536,16 | 365,24 | 182,62 | 182,62 |  |
|  |  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | - | 6 112,98 | 6 131,05 | 6 548,28 | 6 618,16 | 7 429,68 | 6 564,17 | 3 282,08 | 3 282,08 |  |
|  |  |  | Амортизация | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | 125,53 | 137,15 | 686,75 | 605,50 | 830,24 | 609,89 | 304,95 | 304,95 |  |
|  |  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | 951,82 | 150,00 | 550,00 | 1 097,97 | 550,00 | 275,00 | 275,00 |  |
|  |  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - | - 2 422,75 | - | 6 889,63 | - 239,44 | - 895,35 | 655,91 |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | - | 19 951,70 | 20 131,46 | 20 191,56 | 22 290,53 | 30 772,17 | 22 245,37 | 10 347,05 | 11 898,31 |  |

|  |  | ОАО "СКЭК" о. Чебулинский ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый уровень ОР 2019 | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2022 год (с учетом корректировки) | 2022 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Факт | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 |  | 161 691,60 | 347 310,00 | 141 100,28 | 161 691,60 | 368 399,92 | 154 265,28 | 77 132,64 | 77 132,64 |  |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  | 13 165,00 | 227 299,64 |  | 13 165,00 | 227 299,64 | 13 165,00 | 6 582,50 | 6 582,50 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 0,00 | 148 526,60 | 120 010,35 | 141 100,28 | 148 526,60 | 141 100,28 | 141 100,28 | 70 550,14 | 70 550,14 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 0,00 | 148 526,60 | 120 010,35 | 141 100,28 | 148 526,60 | 141 100,28 | 141 100,28 | 70 550,14 | 70 550,14 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 |  | 99 687,00 | 79 150,57 | 94 702,65 | 99 687,00 | 94 702,65 | 94 702,65 | 47 351,33 | 47 351,33 |  |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 |  | 47 768,70 | 25 625,42 | 45 380,27 | 47 768,70 | 45 380,27 | 45 380,27 | 22 690,14 | 22 690,14 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 |  | 1 070,90 | 15 234,36 | 1 017,36 | 1 070,90 | 1 017,36 | 1 017,36 | 508,68 | 508,68 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 |  | 161 691,60 | 347 310,00 |  | 161 691,60 | 368 399,92 | 154 265,28 | 77 132,64 | 77 132,64 |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 5 986,48 | 7 799,22 | 8 782,13 | 8 026,66 | 8 284,08 | 11 120,63 | 8 522,70 | 4 261,35 | 4 261,35 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 4 987,68 | 6 769,86 | 3 132,63 | 6 941,58 | 7 199,02 | 5 480,41 | 7 379,02 | 3 689,51 | 3 689,51 |  |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 0,00 | 1 683,92 | 1 902,18 | 1 715,11 | 1 823,08 | 4 456,84 | 1 846,60 | 923,30 | 923,30 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,00 | 4,20 | 4,51 | 4,91 | 4,55 | 4,88 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 0,00 | 400,63 | 421,37 | 349,61 | 400,63 | 912,80 | 382,23 | 191,11 | 191,11 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,00 | 2,48 | 1,21 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 0,00 | 1 683,92 | 51,32 | 1 715,11 | 1 823,08 | 120,24 | 49,82 | 24,91 | 24,91 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  | 4,20 | 6,25 | 4,91 | 4,55 | 6,76 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | по средневзвешенному тарифу за 2020 г. с учетом индекса роста цен производителя на 2021 (103,4%), на 2022 (103,5%) |
| ЭР |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  | 400,63 | 8,21 | 349,61 | 400,63 | 17,79 | 7,45 | 3,72 | 3,72 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 1 850,86 | 0,00 | 0,00 | 4 336,60 | 1 796,78 | 898,39 | 898,39 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  | 4,48 |  |  | 4,85 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | по средневзвешенному тарифу за 2020 г. с учетом индекса роста цен производителя на 2021 (103,4%), на 2022 (103,5%) |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  | 413,16 |  |  | 895,01 | 374,78 | 187,39 | 187,39 |  |
| ОР |  | 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 3 101,43 | 3 162,53 |  | 3 249,91 | 3 342,85 |  | 3 440,16 | 1 720,08 | 1 720,08 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации, расчитанного на основании коэф-тв эффективности ОР (1 %) и ИПЦ на 2020 год 103,4% на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3% |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 646,16 | 24 111,99 | 0,00 | 24 778,24 | 25 486,81 | 0,00 | 26 228,71 | 26 228,71 | 26 228,71 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 10,93 | 10,93 |  | 10,93 | 10,93 |  | 10,93 | 10,93 | 10,93 |  |
| ОР |  | 3.7 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 936,63 | 955,08 |  | 981,47 | 1 009,54 |  | 1 038,93 | 519,46 | 519,46 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации, расчитанного на основании коэф-тв эффективности ОР (1 %) и ИПЦ на 2020 год 103,4% на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3% |
| ОР |  | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 378,92 | 386,38 | 424,18 | 397,06 | 408,42 | 408,43 | 420,30 | 210,15 | 210,15 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации, расчитанного на основании коэф-тв эффективности ОР (1 %) и ИПЦ на 2020 год 103,4% на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3% |
| ОР |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 236,41 | 241,07 | 274,64 | 247,73 | 254,81 | 254,82 | 262,23 | 131,11 | 131,11 |  |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 31 775,54 | 32 401,52 | 37 519,13 | 33 296,82 | 34 248,99 | 34 250,00 | 35 245,95 | 35 245,95 | 35 245,95 |  |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |  |
| ОР |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 71,63 | 73,04 | 79,69 | 75,06 | 77,21 | 77,21 | 79,45 | 39,73 | 39,73 |  |
| ОР |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 70,88 | 72,28 | 69,85 | 74,27 | 76,40 | 76,40 | 78,62 | 39,31 | 39,31 |  |
| ОР | О | 3.9.3.1 | абонотдел | тыс руб | 70,88 | 72,28 | 69,85 | 74,27 | 76,40 | 76,40 | 78,62 | 39,31 | 39,31 |  |
| ОР |  | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 570,70 | 581,94 | 806,27 | 598,02 | 615,12 | 615,14 | 633,03 | 316,51 | 316,51 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации, расчитанного на основании коэф-тв эффективности ОР (1 %) и ИПЦ на 2020 год 103,4% на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3% |
| ОР |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 570,70 | 581,94 | 806,27 | 598,02 | 615,12 | 615,14 | 633,03 | 316,51 | 316,51 |  |
| ОР | О | 3.10.3.1 | уголь на отопление производственных помещений БИОС | тыс руб | 255,55 | 260,58 | 208,64 | 267,78 | 275,44 | 275,45 | 283,46 | 141,73 | 141,73 |  |
| ОР | О | 3.10.3.2 | получение разрешительной документации | тыс руб | 315,15 | 321,36 | 324,20 | 330,24 | 339,68 | 339,69 | 349,57 | 174,78 | 174,78 |  |
| ОР | О | 3.10.3.3 | информац - консультац, списание программ обеспечения | тыс руб |  |  | 273,43 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 970,97 | 990,10 | 5 392,78 | 1 017,46 | 1 046,55 | 5 399,01 | 1 077,02 | 538,51 | 538,51 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации, расчитанного на основании коэф-тв эффективности ОР (1 %) и ИПЦ на 2020 год 103,4% на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3% |
| ОР |  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 500,00 | 509,85 | 706,78 | 523,94 | 538,92 | 538,93 | 554,61 | 277,30 | 277,30 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 470,97 | 480,25 | 4 686,00 | 493,52 | 507,63 | 4 860,08 | 522,41 | 261,20 | 261,20 |  |
| ОР |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 470,97 | 480,25 | 4 686,00 | 493,52 | 507,63 | 4 860,08 | 522,41 | 261,20 | 261,20 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 27,83 | 28,38 | 44,18 | 29,16 | 30,00 | 30,00 | 30,87 | 15,43 | 15,43 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации, расчитанного на основании коэф-тв эффективности ОР (1 %) и ИПЦ на 2020 год 103,4% на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3% |
| ОР |  | 5.3 | Прочие административные расходы | тыс руб | 27,83 | 28,38 | 44,18 | 29,16 | 30,00 | 30,00 | 30,87 | 15,43 | 15,43 |  |
| ОР | О | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 27,83 | 28,38 | 44,18 | 29,16 | 30,00 | 30,00 | 30,87 | 15,43 | 15,43 |  |
| НР |  | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 23,86 | 25,07 | 0,00 | 25,82 | 24,30 | 12,15 | 12,15 |  |
| НР |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  |  | 23,86 | 25,07 |  | 25,82 | 24,30 | 12,15 | 12,15 | учтено исходя из факта 2020 г согласно договору аренды земли на 2020 год (без учета индексации на 2021 и 2022 г) |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 0,00 | 10,88 | 188,68 | 13,40 | 8,52 | 185,39 | 11,50 | 5,75 | 5,75 |  |
| НР |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  | 176,39 |  |  | 176,39 | 2,46 | 1,23 | 1,23 | учтено исходя из факта 2020 г платы за сбросы в пределах НДС, ТН; выбросы в пределах НДВ, ТН; платы за сбросы сверх превышения установленных ВРС, НДС , ТН в однократном размере; платы за выбросы сверх превышения установленных ВРС, НДС, ТН в однократном размере |
| НР |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  | 0,21 | 0,20 |  | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | учтена уплата по земельному налогу (сч. 26)на уровне не выше фактических расходов 2020 года ;согласно расчета ОАО "СКЭК" на 2022 г с долей отнесения 0,017% в соответствии с учетной политикой |
| НР |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  | 0,64 | 0,59 |  | 0,23 | 0,23 | 0,12 | 0,12 | учтена уплата по транспортному налогу (сч. 26)на уровне не выше фактических расходов 2020 года, по расчету на 2022 г представленному ОАО "СКЭК" в доле 0,017%, относимой на ВО о. Чебулинский) |
| НР |  | 9.5 | Налог на имущество 20.21 | тыс руб |  | 10,88 | 11,34 | 10,01 | 8,52 | 8,67 | 8,67 | 4,34 | 4,34 | по среднегодовой стоимости имущества, рассчитанной исходя из 109 месяцев действия КС на 2022 год |
| НР |  | 9.6 | Налог на имущество 26 | тыс руб |  |  | 0,10 | 2,61 |  | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | по расчету, представленному ОАО "СКЭК" на 2022г. (техническая ошибка предприятия указали 0,03 т.р.) |
|  |  | 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 2,88 | 451,50 | 170,00 | 321,55 | 845,85 | 330,32 | 165,16 | 165,16 |  |
| П |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | #ДЕЛ/0! | 2,88 | 451,50 | 170,00 | 321,55 | 845,85 | 330,32 | 165,16 | 165,16 |  |
| П |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 168,43 | 168,43 | 179,27 | 89,64 | 89,64 |  |
| П |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  | 115,00 | 168,43 | 168,43 | 179,27 | 89,64 | 89,64 | соблюдение нормативного уровня прибыли (2,07%) от НВВ без прибыли |
| П |  | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  | 2,88 | 4,91 | 5,00 | 3,12 | 1,54 | 1,05 | 0,53 | 0,53 | по расчету представленному ОАО "СКЭК" на 2022 г.Берем только мат.помощь(том 5 стр.57) |
| П |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  | 439,22 | 50,00 | 150,00 | 556,03 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | на уровне ранее утвержденной плановой величины |
| П |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 119,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | О | 10.4.1 | услуги банка | тыс руб |  |  | 2,38 |  |  | 0,75 |  | 0,00 | 0,00 | отклонено, данный вид прибыли не предусмотрен методическими указаниями, не учитывался в составе нормативной прибыли при утверждении ДПР. Кроме того, экономическое содержание данной статьи затрат подразумевает их включение в состав операционных расходов, в составе неподконтрольных расходов данный вид затрат не предусмотрен методическими указаниями. |
|  | О | 10.4.2 | прочая нормативная прибыль | тыс руб |  |  |  |  |  | 119,10 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  | 4,99 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  | 574,75 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  | 84,90 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 196,93 | 98,47 | 98,47 | рассчитано исходя из разницы фактических значений от плановых 2020 года в соответствии с экспертным заключением ОАО "АЭЭ" |
| НР |  | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 0,00 | 7 802,10 | 9 233,63 | 8 856,31 | 8 605,63 | 11 966,48 | 9 049,95 | 4 524,98 | 4 524,98 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 7 802,10 | 9 233,63 | 8 856,31 | 8 605,63 | 11 966,48 | 9 049,95 | 4 524,98 | 4 524,98 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 076,04 | 0,00 | 2 844,19 | -493,63 | -545,25 | 51,62 |  |
| КР |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  | -247,62 |  |  | -2 264,01 | -1 132,01 | -1 132,01 |  |
| КР |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  | 247,62 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  | 2 596,57 | 1 770,38 | 586,76 | 1 183,62 |  |
| КР |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  | -828,42 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб |  | 7 802,10 | 9 233,63 | 7 780,27 | 8 605,63 | 14 810,67 | 8 556,32 | 3 979,73 | 4 576,59 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб |  | 7 802,10 | 9 233,63 | 7 780,27 | 8 605,63 | 14 810,67 | 8 556,32 | 3 979,73 | 4 576,59 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 |  | 52,53 | 76,94 | 55,14 | 57,94 | 104,97 | 60,64 | 56,41 | 64,87 | 115,00% |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 |  | 52,53 | 76,94 | 55,14 | 57,94 | 104,97 | 60,64 | 56,41 | 64,87 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб |  | 3 403,60 | 274,64 | 3 497,64 | 3 597,66 | 254,82 | 3 702,39 | 1 851,19 | 1 851,19 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел |  | 11,55 | 0,61 | 11,55 | 11,55 | 0,62 | 11,55 | 11,55 | 11,55 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб |  | 24 556,97 | 37 519,13 | 25 235,51 | 25 957,16 | 34 250,00 | 26 712,75 | 26 712,75 | 26 712,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56,41 |  |  |  | 56,41 | 64,87 | 115,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3979,73 | 4 576,59 | это без сглаживан. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8556,320979 |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 56,41 | 64,87 | 115,00% |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  | 3,4 |  | 6,0 | 3,9 |  | 4,3 | 3 979,73 | 4 576,59 | это со сглаж. |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,024 |  | 1,049 | 1,029 |  | 1,033 |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0,04 |  | 1,38 | 2,07 | 2,606 | 2,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 640,30 |  |  |
|  |  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 5 986,48 | 7 799,22 | 8 787,12 | 8 686,31 | 8 284,08 | 11 120,63 | 8 719,63 | 4 359,82 | 4 359,82 |  |
|  |  |  | Операционные расходы | тыс руб | 5 986,48 | 6 104,42 | 6 667,41 | 6 273,09 | 6 452,48 | 6 452,58 | 6 640,30 | 3 320,15 | 3 320,15 |  |
|  |  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | - | 10,88 | 217,53 | 698,11 | 8,52 | 211,21 | 232,73 | 116,36 | 116,36 |  |
|  |  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | - | 1 683,92 | 1 902,18 | 1 715,11 | 1 823,08 | 4 456,84 | 1 846,60 | 923,30 | 923,30 |  |
|  |  |  | Амортизация | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | 2,88 | 7,29 | 120,00 | 171,55 | 289,82 | 180,32 | 90,16 | 90,16 |  |
|  |  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | 439,22 | 50,00 | 150,00 | 556,03 | 150,00 | 75,00 | 75,00 |  |
|  |  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - | - 1 076,04 | - | 2 844,19 | - 493,63 | - 545,25 | 51,62 |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 5 986,48 | 7 802,10 | 9 233,63 | 7 780,27 | 8 605,63 | 14 810,67 | 8 556,32 | 3 979,73 | 4 576,59 |  |

Приложение № 33 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ)

на период с 06.12.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | с 06.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 47,64 | 47,64 | 51,48 | 51,48 | 54,11 | 54,11 | 62,22 | 56,63 | 58,66 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 39,70 | 39,70 | 42,90 | 42,90 | 45,09 | 45,09 | 51,85 | 47,19 | 48,88 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 61,43 | 61,43 | 64,64 | 64,64 | 67,69 | 67,69 | 77,84 | 71,36 | 74,99 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 51,19 | 51,19 | 53,87 | 53,87 | 56,41 | 56,41 | 64,87 | 59,47 | 62,49 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 34 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Приложение № 35 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ), представленным для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые                                                          на потребительском рынке на 2022 год

Ведущий консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Муниципальное унитарное предприятие «Комфорт», именуемое в дальнейшем «организация», зарегистрировано 29.06.2009 года.

Является многоотраслевым предприятием (предоставляет услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, услуги по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда, автоуслуги и др.).

Основными видами деятельности организации является водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов, теплоснабжение, осуществление других работ и услуг.

Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые организации для осуществления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, переданы предприятию на праве хозяйственного ведения с 01.02.2019 согласно распоряжению администрации Юргинского муниципального района от 29.01.2019 № 30-р (договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 01.02.2019г.). Срок действия договора до 31.12.2019 г. с возможностью продления при отсутствии письменных заявлений одной из сторон.

Организации в эксплуатацию дополнительно передано имущество, необходимое для оказания услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на территории Тальского сельского поселения по дополнительному соглашению от 31.05.2019 г. к договору хозяйственного ведения от 01.02.2019 года.

Юргинский муниципальный округ (кроме Тальского с/п).

Водоснабжение во всех населенных пунктах осуществляется из подземных природных источников. Вода из скважин (86 шт.) с помощью глубинных насосов поднимается на поверхность и подается в водонапорные башни (85 шт.) либо накопительные резервуары (4 шт.). Из накопительных резервуаров вода поступает на насосные станции 2-го подъема в количестве 4 шт. (п.ст. Юрга-2, д. Белянино, д. Кленовка, п.ст. Арлюк), общей установленной мощностью 2 тыс. м3/сут. Общая протяженность разводящей сети составляет 260,5 км.

В отопительный сезон (с сентября по май) потребность в дополнительных объемах воды для производства теплоносителя удовлетворяется путем покупки ее у ООО «ЮргаВодтранс».

Централизованные системы водоотведения имеются в 5 населенных пунктах. В п. ст. Юрга-2 канализационные стоки от потребителей собираются в самотечный коллектор, по которому поступают в канализационную насосную станцию (2 шт.  общей мощностью 7,3 тыс. м3/сут.). Далее фекальными насосами стоки перекачиваются в городскую канализационную сеть, обслуживаемую ООО «ЮргаВодтранс». В остальных населенных пунктах (п.ст. Арлюк, с. Поперечное, с. Проскоково, д. Новороманово) канализационные стоки от потребителей по самотечному коллектору поступают в выгребные ямы. Далее откачиваются при помощи ассенизационных машин и доставляются на специально отведенные полигоны утилизации жидких бытовых отходов. Протяженность канализационных сетей – 29,6 км.

Приборы учета на скважинах, перекачивающих насосных станциях, фекальных насосных станциях отсутствуют.

Тальское сельское поселение.

Система водоснабжения: На обслуживании предприятия находятся 8 скважин (5 шт. – в д. Талая, в том числе 3 резервные; 3 шт. – в д. Пятково). Вода из скважин №№ 3,4, расположенных в пойме реки Талая, подается на станцию очистки воды, где проходит 4 стадии очистки.

Очищенная вода подается в 2 резервуара (200 м3 каждый), далее насосами GRUNDFOS (3 шт.) в разводящую сеть д. Талая по двум ниткам полиэтиленового водопровода.

Длина водопровода от скважин до станции очистки – 2,5 км (полиэтилен), длина разводящей сети – 18 км (чугун, сталь, полиэтилен).

Вода из скважин №№ 1 и 2 (производительность – 10 м3/ч и 2,5 м3/ч), расположенных ниже д. Пятково, поступает без очистки в водонапорную башню и далее в разводящую сеть (общая длина – 2,3 км, материал труб – чугун, сталь, полиэтилен). Скважина № 3 расположена в центре д. Пятково, без очистки подается в накопительную емкость, из емкости в разводящую сеть (длина – 2,629 км, материал – сталь, чугун). Водонапорные емкости закольцованы между собой.

Приборы учета расхода холодной воды на источниках отсутствуют.

Система водоотведения состоит из сети подземной канализации и двух насосных канализационных станций, посредством которых сточные воды отводятся на городские очистные сооружения. Канализационная сеть включает в себя: самотечный чугунный коллектор Ду 100мм протяженностью 8,9 км; КНС № 41 и напорный чугунный коллектор Ду 150 мм протяженностью 4,69 км; КНС № 42 и напорный чугунный коллектор Ду 150 мм протяженностью 1,6 км. Общая протяженность подземной чугунной канализации составляет 15190 п.м., количество смотровых колодцев – 214 шт.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на холодное водоснабжение, водоотведение, принимаемых для корректировки тарифов на 2022 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением «О закупках товаров, работ, услуг МУП «Комфорт», утвержденным главой Юргинского муниципального района (основополагающим документом в данной области является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Следует отметить, что статья 31 Федерального закона от 07.12.2011                   № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обязывает организации вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности. Согласно приказу Минстроя России от 25.01.2014                        № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» ведение раздельного учета заключается в сборе и обобщении информации о затратах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение), на основании данных бухгалтерского и статистического учета раздельно по осуществляемым видам деятельности, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, и другим критериям.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Основными видами деятельности регулируемой организации является оказание услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов, теплоснабжения, другие виды деятельности.

Организация находится на общей системе налогообложения.

По данным бухгалтерской отчетности общая сумма выручки за 2020 год составила 105987,00 тыс. руб. (увеличение по сравнению с 2019 годом на 9,3%), себестоимость продаж составила 227041,00 тыс. руб. (увеличение по сравнению с 2019 годом на 23,4%). Совокупный финансовый результат организации составил 9327,00 тыс. руб.

Сумма выручки от реализации услуг водоснабжения на потребительском рынке за 2020 г. (по данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA. 6.42) составила 23870,24 тыс. руб. (объем воды на потребительский рынок 659668,58 м3, средний тариф 38,03 руб./м3). Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42 и подтверждены частично оборотно-сальдовыми ведомостями и частично документами первичного бухгалтерского учета) 36634,06 тыс. руб. Финансовый результат по водоснабжению составил                         (-12763,82) тыс. руб.

Сумма выручки от реализации услуг водоотведения на потребительском рынке за 2020 г. (по данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42) составила 5048,28 тыс. руб. (объем принятых сточных вод потребительский рынок 130682,85 м3, средний тариф 38,63 руб./м3). Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42 и подтверждены частично оборотно-сальдовыми ведомостями и частично документами первичного бухгалтерского учета) 7085,36 тыс. руб. Финансовый результат по водоотведению составил                    (-2037,08) тыс. руб.

Корректировка необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на 2022 год

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.11.2019 № 505 МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.11.2020 № 401).

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.11.2019 № 506 МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ) (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.11.2020 № 402):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии). Долгосрочные параметры для МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ) представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ)

на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

| № п/п | Наимено-вание услуг | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективнос-ти операцион-ных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2020 | 19355,88 | х | 0,00 | 25,22 | 2,15 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0,00 | 25,22 | 2,15 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0,00 | 25,22 | 2,15 |
| 2. | Водоотве-дение | 2020 | 4738,04 | х | 0,00 | х | 1,04 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0,00 | х | 1,04 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0,00 | х | 1,04 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ) на питьевую воду, водоотведение на 2022 год поступило 30.04.2021            (вх. № 2315).

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена:

- в сфере холодного водоснабжения в размере 2871,27 тыс. руб. (в шаблоне CALC.TARIFF.VODA.6.42 2869,50 тыс. руб.), тариф с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 46,85 руб./м3;

- в сфере водоотведения в размере 685,88 тыс. руб. (в шаблоне CALC.TARIFF.VODA.6.42 685,89 тыс. руб.), тариф с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 48,22 руб./м3.

Открыто дело «О корректировке необходимой валовой выручки                       и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2022 год, оказываемые МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ)» за № 39-ВС и ВО (исх. от 18.05.2021 № М-10-63/1506-02).

Холодное водоснабжение питьевой водой

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год 104,3% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

- индексы цен производителей электрической энергии на 2021 год 103,4%, на 2022 год 103,5% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, определенных в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, опубликованном 30.09.2021 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Анализ экономической обоснованности расходов

на 2022 год

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 20459,52 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2020 года – 19355,88 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2021 год 103,7%, на 2022 год 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России от 30.09.2019;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

Организацией операционные расходы заявлены в размере 20459,52 тыс. руб.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2020 года – 19355,88 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2021 год – 106,0%, на 2022 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития России от 30.09.2021;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0,0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 20973,63 тыс. руб.

ОР2022 = 19355,88 х [(1- 1%/100%) х (1+0,06) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х                            х (1+0,043) х (1+0)] = 20973,63 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровням напряжения НН (0,4 кВ и ниже), СН2 (1-20 кВ).

Электроэнергия НН (0,4 кВ и ниже), СН2 (1-20 кВ). Поставщик                      ОАО «Кузбассэнергосбыт» договор от 01.01.2020 № 585283 (Том 2,                            стр. 35-55).

Расходы по статье утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 16317,87 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН 14336,62 тыс. руб.: объем энергии 2203,44 тыс. кВт*ч в год, тариф 6,51 руб./кВт*ч;

- по уровню напряжения СН2 1981,25 тыс. руб.: объем энергии 449,10 тыс. кВт*ч в год, тариф 4,41 руб./кВт*ч.

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки заявлены в размере 15729,50 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН 13673,69 тыс. руб.: объем энергии 2053,80 тыс. кВт*ч, тариф 6,66 руб./кВт*ч;

- по уровню напряжения СН2 2055,82 тыс. руб.: объем энергии 418,60 тыс. кВт*ч, тариф 4,91 руб./кВт*ч.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 16150,07 тыс. руб., (объем электроэнергии рассчитан в соответствии с утвержденным на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 2,15 кВт*ч/м3 и объему воды, поданной в сеть 1195697,34 м3, цена на электроэнергию принята по фактическим средневзвешенным тарифам 2020 года с учетом Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2021 год 103,4%, на 2022 год 103,5%), в том числе::

- по уровню напряжения НН 14064,81 тыс. руб.: объем электроэнергии принят в размере 2133,65 тыс. кВт*ч в год. Средняя цена 1 кВт*ч электроэнергии принята в размере 6,59 руб./кВт*ч.

- по уровню напряжения СН2 2085,26 тыс. руб.: объем электроэнергии принят в размере 434,88 тыс. кВт*ч в год. Средняя цена 1 кВт*ч электроэнергии принята в размере 4,80 руб./кВт*ч.

В подтверждение фактических расходов 2020 года организацией представлены следующие документы:

- отчет о потреблении электроэнергии за 2020 год (Том 1, стр. 327-328);

- реестр счетов-фактур за электроэнергию за 2020 год (Том 1,                     стр. 329-330);

- счета-фактуры за 2020 год с расшифровками (Том 1, стр. 339-399, Том 2, стр. 1-32);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 (Том 1, стр. 84);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 (Том 1, стр. 86).

Амортизация

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расходы на амортизацию регулирующим органом на 2022 год не утверждены. Предприятием в целях корректировки затраты не заявлены.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 697,23 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 3662,40 тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 2173,23 тыс. руб., в том числе:

- По статье «Реагенты» регулирующим органом на 2022 год утверждены расходы в размере 89,02 тыс. руб., в том числе:

Хлорная известь в размере 0,35 тыс. руб. (объем реагентов 10 кг., цена 35,18 руб./кг.).

Гипохлорит кальция в размере 26,85 тыс. руб. (объем реагента 337,22 кг., цена 79,61 руб./кг.).

Гипохлорит натрия в размере 61,82 тыс. руб. (объем реагента 1500,81 кг., цена 41,19 руб./кг.).

Организацией в целях корректировки расходы заявлены в размере 87,25 тыс. руб., в том числе:

Хлорная известь в размере 0,34 тыс. руб. (объем реагента10 кг., цена 34,48 руб./кг.).

Гипохлорит кальция в размере 26,31 тыс. руб. (объем реагента 337,22 кг., цена 78,03 руб./кг.).

Гипохлорит натрия в размере 60,59 тыс. руб. (объем реагента 1500,81 кг., цена 40,37 руб./кг.).

В процессе экспертизы на 2022 год расходы приняты в размере 54,61 тыс. руб., в том числе:

Хлорная известь в размере 0,00 тыс. руб. В 2020 году факт использования реагента отсутствует.

Гипохлорит кальция в размере 3,91 тыс. руб. Объем реагента 50 кг. принят по актам на списание за 2020 год, цена 78,11 руб./кг. рассчитана по счет-фактуре от 12.04.2019 ООО «Компания Химкомпонент», с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,0%, на 2022 год 104,3%.

Гипохлорит натрия в размере 50,71 тыс. руб. Объем реагента 1122 кг. принят по актам на списание за 2020 год, цена 45,19 руб./кг. рассчитана по счет-фактуре от 23.04.2021 ООО «ПО «ТЕПЛОХИМ» (представлена в электронном виде), с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 104,3%.

В подтверждение фактических расходов 2020 года организацией представлены следующие документы:

- расшифровка по химреагентам за 2020 год (Том 1, стр. 289);

- карточка счета 20 за 2020 год по статье затрат «Химреагенты (холодное водоснабжение)» (Том 1, стр. 290);

- акты на списание за 2020 год (Том 1, стр. 241-310);

- реестр счетов-фактур и списание химреагентов на ХВС за 2020 год (Том 1, стр. 311);

- договор поставки от 18.03.2020 № ТХ-4-2020 ООО «ПО «Теплохим» (Том 1, стр. 315-317);

- счета-фактуры за 2020 год (Том 1, стр. 318-321);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 (Том 1, стр. 84).

- По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» регулирующим органом на 2022 год утверждены расходы в размере 96,20 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы не заявлены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 39,59 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на основании договора от 02.12.2019                      № 782 (Том 4, стр. 19-30), заключенного с ООО «ЮТЭЦ» на отпуск тепловой энергии в горячей воде и теплоноситель (здание АБК).

Количество тепловой энергии на отопление и горячей воды приняты:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 по счетам-фактурам за период с января по май 2021 года (отопительный период 4,5 мес.) (представлены в электронном виде);

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в пересчете на отопительный период (3,5 мес.) от предыдущего периода.

Тарифы на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 на уровне тарифов на период с 01.07.2021 по 31.12.2021, утвержденных для ООО «ЮТЭЦ» постановлением РЭК Кузбасса от 24.11.2020 № 411 «Об установлении                               ООО «ЮТЭЦ» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «ЮТЭЦ» на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2021 год» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 22.04.2021 № 142), тарифы на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 рассчитаны по тарифам предыдущего периода с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России на 2022 год 103,5%.

Расходы приняты в доле на водоснабжение 13%, в соответствии с учетной политикой организации. Расчет расходов на 2022 год приведен в таблице 2.

Таблица 2.

- По статье «Затраты на покупную холодную воду» регулирующим органом на 2022 год утверждены расходы в размере 152,50 тыс. руб. (ООО «Водснаб»: объем – 4703,04 м3, по среднему тарифу на 2022 год 32,43 руб./м3).

Организацией в целях корректировки расходы заявлены в размере 2038,31 тыс. руб., в том числе:

- ООО «Водснаб» в размере 196,02 тыс. руб.: объем – 4703,04 м3, по среднему тарифу на 2022 год 41,68 руб./м3;

- ООО «ЮЗК» в размере 1842,29 тыс. руб.: объем – 77785,00 м3, по среднему тарифу на 2022 год 23,68 руб./м3.

В расчет расходов приняты тарифы в соответствии с постановлениями РЭК Кузбасса:

- от 17.12.2020 №667 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водснаб» (Юргинский городской округ)» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 31.08.2021 № 314);

- от 23.11.2021 № 566 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Юргинская зерновая компания» (Юргинский муниципальный округ)».

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1716,07 тыс. руб., в том числе:

- ООО «Водснаб» 196,15 тыс. руб.: объем покупной воды питьевого качества в размере 4703,04 м3 по предложению организации, не превышающие объемы в соответствии с договором, тариф на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 40,83 руб./м3 в соответствии с утвержденным тарифом согласно вышеуказанного постановления на период с 01.07.2021 по 31.12.2021, тариф на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 42,59 руб./м3 и рассчитан от тарифа на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 104,3%;

- ООО «ЮЗК» 1519,92 тыс. руб.: объем покупной воды питьевого качества в размере 77785,00 м3 по договору от 19.10.2020 (Том 2, стр. 139-145), цены на покупную воду приняты в соответствии с утвержденными тарифами согласно вышеуказанного постановления на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 19,54 руб./м3, тариф на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 19,54 руб./м3.

В подтверждение фактических расходов организацией представлены следующие документы:

- реестр счетов-фактур за 2020 год ООО «Водснаб» (Том 2, стр. 115);

- счета-фактуры за 2020 год ООО «Водснаб» (Том 2, стр. 116-128);

- копию договора холодного водоснабжения и водоотведения от 01.01.2020 № 300 ООО «Водснаб» (Том 2, стр. 131-138);

- копию договора холодного водоснабжения от 19.10.2020 б/н                        ООО «ЮЗК» (Том 2, стр. 139-145);

- счета-фактуры за период с ноября 2020 по март 2021 ООО «ЮЗК»                   (Том 2, стр. 147-152);

- счета-фактуры за период с апреля 2021 по июнь 2021 ООО «ЮЗК» (представлены в электронном виде).

- По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов».

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

- По статье «Водный налог» регулирующим органом на 2022 год утверждены затраты в размере 227,23 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки затраты заявлены в размере 140,13 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 177,00 тыс. руб.

Расходы по статье рассчитаны регулятором, исходя из объемов воды, принятых в расчет (с учетом распределения объемов по категориям потребителей) и ставок водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Расчет представлен в таблице 3.

Таблица 3.

- По статье «Налог на имущество» регулирующим органом на 2022 год утверждены затраты в размере 132,29 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки затраты заявлены в размере 225,23 тыс. руб.  В процессе экспертизы определены расходы в сумме 185,96 тыс. руб.

Расходы рассчитаны, исходя из: 1) среднегодовой остаточной стоимости имущества, рассчитанной на основании данных о балансовой и остаточной стоимости имущества, имеющихся в приложениях к договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения; 2) ставки налога на имущество 2,2%. Расчет представлен в таблице 4.

Таблица 4.

- по статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» на 2022 год регулирующим органом расходы не утверждены. Предприятием в целях корректировки затраты заявлены в размере 1075,29 тыс. руб.

В данной статье предприятием учтена разница расходов между фактически понесенными и утвержденными на 2020 год по статье «Затраты на покупную холодную воду» по поставщику ООО «ЮЗК».

Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования, за 2020 год учтены регулятором при расчете расходов по статье «Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» в соответствии с главой VII Методических указаний.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1  Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на холодное водоснабжение нормативный уровень прибыли для организации утвержден в размере 0,00%.

Расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой для МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ) на 2020-2022 годы не утверждена.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 32(1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в п.п. 1 - 7 п. 15 Методических указаний, с учетом особенностей, предусмотренных п. 47(2) Основ ценообразования.

Согласно п. 47(2) Основ ценообразования при установлении (корректировке) тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации:

- являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием;

- владеющей объектом (объектами) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 47(2) Основ ценообразования расходы по данной статье не подлежат включению в необходимую валовую выручку рассматриваемого предприятия, в связи с тем, что оно является муниципальным.

Расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Корректировка необходимой валовой выручки

«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК Кузбасса может производиться корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Расчет величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

В соответствии с вышеуказанным пунктом Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов специалистом регулирующего органа произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2021 года в сторону уменьшения на сумму 492,69 тыс. руб.

При корректировке 2022 года учтена сумма сглаживания 492,69 тыс. руб. в сторону увеличения.

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ в целях сглаживания | 0,00 | -492,69 | +492,69 | 0,00 |

«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки                         в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации, рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле (38):

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

,, ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на                (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя)            в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов                  в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, тыс. руб.

На основании вышеизложенного расчет корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения представлен в Таблице 5.

Таблица 5.

Корректировка НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения, рассчитанная по итогу 2020 года составила 24,37 тыс. руб.

«Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

«Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Фактические показатели представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - Показатели качества воды |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 33,00 | 33,30 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 32,50 | 30,77 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,55 | 0,82 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 25,22 | 25,22 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,15 | 2,21 |

Значение агрегированного показателя по холодному водоснабжению составило 0,91 (расчет приведен в Приложении 1 к Экспертному заключению), значение (1- А) = 1- 0,91 = 0,09.  Min (0,09; 0,03) = 0,03.

Таким образом,

∆ЦП2020 =  35115,45 тыс. руб. * 0,03 * 1,06 * 1,043 =  1164,69 тыс. руб.

Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа в сумме       (-1164,69) тыс. руб.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения питьевой водой МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ) на 2022 год составляет:

НВВск 2022 = 20973,63 + 2173,23 + 16150,07 + 0 + 0 + 0 + 0 – 1164,69 + 492,69 +                          + 24,37 = 38649,31 тыс. руб.,

в том числе с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 18213,68 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 20435,63 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над тарифом декабря 2021 года (40,74 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 1174,69 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило 1694,80 тыс. руб.

Натуральные показатели по холодному водоснабжению питьевой водой

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Проанализировав представленные документы (в том числе информацию, представленную организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения), а также с учетом отсутствия динамики за 3 года (тарифы утверждены с 28.02.2019) специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов отпущенной воды:

- на потребительский рынок на уровне значений, утвержденных в плановой смете 2021 года (683752,47 м3);

- на собственные нужды производства на уровне значений, ранее утвержденных в плановой смете 2022 года (принятых в смете на тепловую энергию в размере 210390,00 м3).

Расход воды на коммунально-бытовые нужды в размере 120,89 м3 и нужды предприятия в размере 19007,09 м3 приняты по предложению организации, что также соответствует объемам, ранее утвержденной плановой сметы 2022 года.

Объем воды, поданной в сеть (1195697,34 м3), рассчитан с учетом утвержденного уровня потерь воды 25,22% (301554,87 м3).

Планируемый   объем   отпущенной   воды по категориям потребителей составил по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 447071,24 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 447071,24 м3.

Планируемые объемы по категориям потребителей представлены в таблице 7.

Таблица 7.

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК Кузбасса | 677665,78 | 27367,45 | 7967,56 | 210390,00 | 923390,79 |
| Предложение организации в целях корректировки | 640946,57 | 22188,39 | 7408,34 | 190513,40 | 861056,70 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | 652801,32 | 23693,58 | 7257,57 | 210390,00 | 894142,47 |

Водоотведение

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год 104,3% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

- индексы цен производителей электрической энергии на 2021 год 103,4%, на 2022 год 103,5% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, определенных в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, опубликованном 30.09.2021 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Анализ экономической обоснованности расходов

на 2022 год

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 5008,19 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2020 года – 4738,04 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2021 годы 103,7%, на 2022 год 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России от 30.09.2019;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

Организацией операционные расходы заявлены в размере 5008,20 тыс. руб.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2020 года – 4738,04 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2021 год 106,0%, на 2022 год 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития России от 30.09.2021;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0,0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 5134,04 тыс. руб.

ОР2022 = 4738,04 х [(1- 1%/100%) х (1+0,06) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х           х (1+0,043) х (1+0)] = 5134,04 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения СН2 (1-20 кВ).

Электроэнергия СН2 (1-20 кВ). Поставщик ОАО «Кузбассэнергосбыт» договор от 01.01.2020 № 585283 (Том 2, стр. 35-55).

Расходы по статье утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 791,29 тыс. руб.: объем энергии по уровню напряжения СН2 179,32 тыс. кВт*ч, тариф 4,41 руб./кВт*ч.

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки заявлены в размере 816,25 тыс. руб.: объем энергии по уровню напряжения СН2 166,20 тыс. кВт*ч, тариф 4,91 руб./кВт*ч.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 869,22 тыс. руб.: по уровню напряжения СН2 объем электроэнергии принят по утвержденному удельному расходу на 2022 год 1,04 кВт*ч/м3 и объему принятых сточных вод 172419,41 м3 – 179,32 тыс. кВт*ч. Средняя цена 1 кВт*ч электроэнергии принята в размере 4,85 руб./кВт*ч, и рассчитана от факта 2020 года по представленным счетам-фактурам за период с января по декабрь, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2021 год 103,4%, на 2022 год 103,5%.

В подтверждение фактических расходов 2020 года организацией представлены следующие документы:

- отчет о потреблении электроэнергии за 2020 год (Том 1, стр. 327-328);

- реестр счетов-фактур за электроэнергию за 2020 год (Том 1,                     стр. 329-330);

- счета-фактуры за 2020 год с расшифровками (Том 1, стр. 339-399, Том 2, стр. 1-32);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 (Том 1, стр. 84);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 (Том 1, стр. 86).

Амортизация

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расходы на амортизацию регулирующим органом на 2022 год не утверждены. Предприятием в целях корректировки затраты не заявлены.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 1220,03 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 1509,84 тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 983,64 тыс. руб., в том числе:

- По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» регулирующим органом на 2022 год утверждены расходы в размере 29,60 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы не заявлены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 12,18 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на основании договора от 02.12.2019                      № 782 (Том 4, стр. 19-30), заключенного с ООО «ЮТЭЦ» на отпуск тепловой энергии в горячей воде и теплоноситель (здание АБК).

Количество тепловой энергии на отопление и горячей воды приняты:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 по счетам-фактурам за период с января по май 2021 года (отопительный период 4,5 мес.) (представлены в электронном виде);

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в пересчете на отопительный период (3,5 мес.) от предыдущего периода.

Тарифы на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 на уровне тарифов на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 утвержденных для ООО «ЮТЭЦ» постановлением РЭК Кузбасса от 24.11.2020 № 411 «Об установлении                               ООО «ЮТЭЦ» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «ЮТЭЦ» на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2021 год» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 22.04.2021 № 142), тарифы на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 рассчитаны по тарифам предыдущего периода с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России на 2022 год 103,5%.

Расходы приняты в доле на водоотведение 4%, в соответствии с учетной политикой организации. Расчет расходов на 2022 год приведен в таблице 8.

Таблица 8.

- По статье «Услуги на транспортировку сточных вод» регулирующим органом на 2022 год утверждены расходы в размере 1190,43 тыс. руб. (объем – 82098,84 м3, по среднему тарифу на 2022 год 14,50 руб./м3), организацией в целях корректировки расходы заявлены в размере 1480,24 тыс. руб. (объем – 82098,84 м3, по среднему тарифу на 2022 год 18,03 руб./м3).

Включают в себя расходы на передаваемые сточные воды                                ООО «Водснаб».

В расчет расходов приняты тарифы в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 17.12.2020 №667 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водснаб» (Юргинский городской округ)» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 31.08.2021 № 314).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 971,46 тыс. руб., в том числе: объем передаваемых сточных вод в размере 53760,13 м3, тариф на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 17,69 руб./м3 в соответствии с утвержденным тарифом согласно вышеуказанного постановления на период с 01.07.2021 по 31.12.2021, тариф на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 18,45 руб./м3 и рассчитан от тарифа на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 104,3%.

Объем передаваемых сточных вод согласно Приложения № 5 (Том 2, стр.137) к договору от 01.01.2020 № 300 ООО «Водснаб» составляет 82098,84 м3. Разница между объемом, принятым в расчет и объемом, согласно договора (с учетом факта отчетного периода) будет учитываться регулятором по итогам отчетного периода в статье «Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов».

В подтверждение фактических расходов организацией представлены следующие документы:

- реестр счетов-фактур за 2020 год ООО «Водснаб» (Том 2, стр. 115);

- счета-фактуры за 2020 год ООО «Водснаб» (Том 2, стр. 116-128);

- копию договора холодного водоснабжения и водоотведения от 01.01.2020 № 300 ООО «Водснаб» (Том 2, стр. 131-138).

- по статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» на 2022 год регулирующим органом расходы не утверждены. Предприятием в целях корректировки затраты не заявлены.

В процессе проведения экспертизы регулятором признаны экономически обоснованными расходы в размере 245,81 тыс. руб., рассчитанные по статье «Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов». Расчет приведен ниже в таблице 9.

В соответствии с п. 12 Методических указаний в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования (далее - выпадающие расходы и недополученные доходы), то такие выпадающие расходы и недополученные доходы, а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Расходы по статье будут учтены в соответствии с п. 12 Методических указаний в следующих периодах регулирования.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1  Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение нормативный уровень прибыли для организации утвержден в размере 0,00%.

Расходы по статье на 2022 год утверждены в размере 0,00 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки затраты не заявлены.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения для МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ) на период 2020-2022 годы не утверждена.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 32(1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в п.п. 1 - 7 п. 15 Методических указаний, с учетом особенностей, предусмотренных п. 47(2) Основ ценообразования.

Согласно п. 47(2) Основ ценообразования при установлении (корректировке) тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации:

- являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием;

- владеющей объектом (объектами) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 47(2) Основ ценообразования расходы по данной статье не подлежат включению в необходимую валовую выручку рассматриваемого предприятия, в связи с тем, что оно является муниципальным.

Расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Корректировка необходимой валовой выручки

«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК Кузбасса может производиться корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Расчет величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

В соответствии с вышеуказанным пунктом Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов специалистом регулирующего органа произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2021 года в сторону уменьшения на сумму 371,11 тыс. руб.

При корректировке 2022 года учтена сумма сглаживания 371,11 тыс. руб. в сторону увеличения.

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ в целях сглаживания | 0,00 | -371,11 | +371,11 | 0,00 |

Расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанной формулы Методических указаний.

«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки                         в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации, рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле (38):

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

,, ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на                (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя)            в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов                  в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, тыс. руб.

На основании вышеизложенного расчет корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения представлен в Таблице 9.

Таблица 9.

Корректировка НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения, рассчитанная по итогу 2020 года составила 245,81 тыс. руб.

В целях недопущения резкого роста тарифов в плановом периоде данная сумма в размере 245,81 тыс. руб. признана экономически обоснованной и в соответствии с п. 12 Методических указаний будет учтена в статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования».

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

«Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

«Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Фактические показатели представлены в таблице 10.

Таблица 10.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 1.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,80 | 0,00 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 52,38 | 46,80 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,04 | 1,01 |

При корректировке НВВ на 2022 год показатель   равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ) на 2022 год составляет:

НВВск 2022 = 5134,04 + 983,64 + 869,22 + 0 + 0 + 0 – 0 + 371,11 + 0 =                              = 7358,01 тыс. руб.,

в том числе с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 3470,80 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 3887,20 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над тарифом декабря 2021 года (40,26 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 338,50 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило 347,39 тыс. руб.

Натуральные показатели по водоотведению

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Проанализировав представленные документы (в том числе информацию, представленную организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения), а также с учетом отсутствия динамики за 3 года (тарифы утверждены с 28.02.2019)  специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов принятых сточных вод на объемам, ранее утвержденной плановой сметы на 2022 год.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 86209,71 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 86209,71 м3.

Планируемые объемы по категориям потребителей представлены в таблице 11.

Таблица 11.

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК Кузбасса | 130893,82 | 15040,03 | 1679,16 | 24806,40 | 172419,41 |
| Предложение организации в целях корректировки | 125231,38 | 9239,79 | 533,18 | 24806,40 | 159810,75 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | 130893,82 | 15040,03 | 1679,16 | 24806,40 | 172419,41 |

Расчет одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

Тарифы регулируемых организаций на холодное водоснабжение, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

, (42)

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ) тарифы на питьевую воду, водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2022 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
| МУП «Комфорт» | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 40,74 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 45,71 | +12,2 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| МУП «Комфорт» | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 40,26 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 45,09 | +12,0 |

Приложение №1 к Экспертному заключению

Приложение № 36 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Производственная программа

МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МУП «Комфорт» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 652081, Кемеровская область, Юргинский округ, с. Верх-Тайменка, пер. Школьный, 2 Почтовый адрес: 652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 54 А |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 624617,38 | 624617,38 | 566168,64 | 566168,64 | 566168,64 | 566168,64 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 2351,52 | 2351,52 | 41244,02 | 41244,02 | 41244,02 | 41244,02 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 60,45 | 60,45 | 60,45 | 60,45 | 60,45 | 60,45 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 9503,55 | 9503,55 | 9503,55 | 9503,55 | 9503,55 | 9503,55 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 3024,00 | 3024,00 | 3024,00 | 3024,00 | 3024,00 | 3024,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 6479,55 | 6479,55 | 6479,55 | 6479,55 | 6479,55 | 6479,55 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 617404,91 | 617404,91 | 597848,67 | 597848,67 | 597848,67 | 597848,67 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 155709,52 | 155709,52 | 150777,43 | 150777,43 | 150777,43 | 150777,43 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 461695,40 | 461695,40 | 447071,24 | 447071,24 | 447071,24 | 447071,24 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 356500,40 | 356500,40 | 341876,24 | 341876,24 | 341876,24 | 341876,24 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 338832,89 | 338832,89 | 326400,66 | 326400,66 | 326400,66 | 326400,66 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 17667,51 | 17667,51 | 15475,58 | 15475,58 | 15475,58 | 15475,58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 105195,00 | 105195,00 | 105195,00 | 105195,00 | 105195,00 | 105195,00 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 86209,71 | 86209,71 | 86209,71 | 86209,71 | 86209,71 | 86209,71 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 86209,71 | 86209,71 | 86209,71 | 86209,71 | 86209,71 | 86209,71 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 73806,51 | 73806,51 | 73806,51 | 73806,51 | 73806,51 | 73806,51 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 65446,91 | 65446,91 | 65446,91 | 65446,91 | 65446,91 | 65446,91 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 8359,60 | 8359,60 | 8359,60 | 8359,60 | 8359,60 | 8359,60 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 12403,20 | 12403,20 | 12403,20 | 12403,20 | 12403,20 | 12403,20 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 16976,54 | 18138,91 | 17565,43 | 18213,68 | 18213,68 | 20435,63 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 3313,90 | 3346,52 | 3346,52 | 3470,80 | 3470,80 | 3887,20 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2020 | 31.12.2022 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | Ожидаемые значения 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | 52,38 | 52,38 | 52,38 | 52,38 | 52,38 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 33,00 | 33,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 32,50 | 32,50 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,55 | 0,55 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,80 | 0,80 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 52,38 | 52,38 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 25,22 | 25,22 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,15 | 2,15 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,04 | 1,04 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы                             за 2018-2020 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2018 год |  |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| - год |  |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| - год |  |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 37 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

|  |  | МУП "Комфорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2022 год |  | 2022 год | 2022 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации |  | Предложение регулирующего органа |  | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | корректировка | с учетом корректировки | корректировка | с учетом корректировки | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 1 249 234,77 | 1 101 004,09 | 1 132 337,28 | 1 249 234,77 | -83 356,64 | 1 088 093,13 | -116 897,49 | 1 132 337,28 | 566 168,64 | 566 168,64 |  |
|  |  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 4 703,04 | 53 243,00 | 82 488,04 | 4 703,04 | 0,00 | 82 488,04 | 77 785,00 | 82 488,04 | 41 244,02 | 41 244,02 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 120,89 | 120,89 | 120,89 | 120,89 | 0,00 | 120,89 | 0,00 | 120,89 | 60,45 | 60,45 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 19 007,09 | 19 007,09 | 19 007,09 | 19 007,09 | 0,00 | 19 007,09 | 0,00 | 19 007,09 | 9 503,55 | 9 503,55 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 6 048,00 | 6 048,00 | 6 048,00 | 6 048,00 | 0,00 | 6 048,00 | 0,00 | 6 048,00 | 3 024,00 | 3 024,00 |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 12 959,09 | 12 959,09 | 12 959,09 | 12 959,09 | 0,00 | 12 959,09 | 0,00 | 12 959,09 | 6 479,55 | 6 479,55 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 234 809,83 | 1 135 119,11 | 1 195 697,34 | 1 234 809,83 | -83 356,64 | 1 151 453,19 | -39 112,49 | 1 195 697,34 | 597 848,67 | 597 848,67 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 311 419,04 | 286 277,04 | 301 554,87 | 311 419,04 | -21 022,55 | 290 396,49 | -9 864,17 | 301 554,87 | 150 777,43 | 150 777,43 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 923 390,79 | 848 842,07 | 894 142,47 | 923 390,79 | -62 334,09 | 861 056,70 | -29 248,32 | 894 142,47 | 447 071,24 | 447 071,24 |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 713 000,79 | 659 209,49 | 683 752,47 | 713 000,79 | -42 457,49 | 670 543,30 | -29 248,32 | 683 752,47 | 341 876,24 | 341 876,24 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 677 665,78 | 627 668,58 | 652 801,32 | 677 665,78 | -36 719,21 | 640 946,57 | -24 864,46 | 652 801,32 | 326 400,66 | 326 400,66 | Принято на уровне плановой сметы 2021 года. Динамики 3-х лет нет, т.к. тариф для организации с 28.02.2019, также в мае 2019 присоединилось Тальское с/п. |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 27 367,45 | 21 754,87 | 23 693,58 | 27 367,45 | -5 179,06 | 22 188,39 | -3 673,87 | 23 693,58 | 11 846,79 | 11 846,79 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 7 967,56 | 9 786,04 | 7 257,57 | 7 967,56 | -559,22 | 7 408,34 | -709,99 | 7 257,57 | 3 628,79 | 3 628,79 |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 210 390,00 | 189 632,58 | 210 390,00 | 210 390,00 | -19 876,60 | 190 513,40 | 0,00 | 210 390,00 | 105 195,00 | 105 195,00 | по ранее утвержденной плановой смете 2021 года. |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 35 115,45 | 36 634,06 | 37 980,25 | 37 474,62 | 1 301,53 | 38 776,14 | 1 822,32 | 39 296,93 | 18 092,43 | 21 204,51 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 26 103,95 | 26 731,23 | 28 761,03 | 27 983,55 | 1 295,68 | 29 279,23 | 1 589,42 | 29 572,97 | 14 784,42 | 14 788,55 |  |
| НР |  | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 82,54 | 45,48 | 30,12 | 89,02 | -1,77 | 87,25 | -34,40 | 54,61 | 27,31 | 27,31 |  |
| НР | О | 3.1.1 | Хлорная известь | тыс руб | 0,33 | 0,00 | 6,24 | 0,35 | -0,01 | 0,34 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 3.1.1.1 | Количество | кг | 10,00 |  | 60,00 | 10,00 |  | 10,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | факт использования отсутствует. |
| НР |  | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 32,62 |  | 104,07 | 35,18 |  | 34,48 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | О | 3.1.2 | Гипохлорит кальция | тыс руб | 24,89 | 3,42 | 16,93 | 26,85 | -0,53 | 26,31 | -22,94 | 3,91 | 1,95 | 1,95 |  |
| НР |  | 3.1.2.1 | Количество | кг | 337,22 | 50,00 | 250,00 | 337,22 |  | 337,22 |  | 50,00 | 25,00 | 25,00 | по актам на списание за 2020 год. |
| НР |  | 3.1.2.2 | Цена | руб/кг | 73,82 | 68,33 | 67,72 | 79,61 |  | 78,03 |  | 78,11 | 78,11 | 78,11 | по счет-фактуре от 12.04.2019 ООО "Компания Химкомпонент", с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3%. |
| НР | О | 3.1.3 | гипохлорит натрия | тыс руб | 57,32 | 42,06 | 6,95 | 61,82 | -1,23 | 60,59 | -11,11 | 50,71 | 25,35 | 25,35 |  |
| НР |  | 3.1.3.1 | Количество | кг | 1 500,81 | 1 122,00 | 189,00 | 1 500,81 |  | 1 500,81 |  | 1 122,00 | 561,00 | 561,00 | по актам на списание за 2020 год. |
| НР |  | 3.1.3.2 | Цена | руб/кг | 38,19 | 37,49 | 36,75 | 41,19 |  | 40,37 |  | 45,19 | 45,19 | 45,19 | по счет-фактуре от 23.04.2021 ООО "ПО"ТЕПЛОХИМ", с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 104,3%. |
| ОР |  | 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 4,95 | 1 083,77 | 5,08 | 5,23 |  | 5,23 | 0,13 | 5,36 | 2,68 | 2,68 | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года, с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 15 072,29 | 14 596,69 | 15 686,27 | 16 317,87 | -588,36 | 15 729,50 | -167,79 | 16 150,07 | 8 075,04 | 8 075,04 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,68 | 5,81 | 6,11 | 6,15 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | рост 2,9% |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 652,54 | 2 511,13 | 2 568,52 | 2 652,54 | 0,00 | 2 472,40 | 0,00 | 2 568,52 | 1 284,26 | 1 284,26 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,15 | 2,21 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 13 242,28 | 12 272,25 | 13 690,90 | 14 336,62 | -662,93 | 13 673,69 | -271,81 | 14 064,81 | 7 032,41 | 7 032,41 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,01 | 6,16 | 6,42 | 6,51 |  | 6,66 |  | 6,59 | 6,59 | 6,59 | по факту 2020 года, с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2021 год 103,4%, на 2022 год 103,5%. |
| ЭР |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 203,44 | 1 992,35 | 2 133,65 | 2 203,44 |  | 2 053,80 |  | 2 133,65 | 1 066,82 | 1 066,82 | рассчитано по утвержденному удельному расходу. |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 1 830,02 | 2 324,44 | 1 995,36 | 1 981,25 | 74,57 | 2 055,82 | 104,01 | 2 085,26 | 1 042,63 | 1 042,63 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,07 | 4,48 | 4,59 | 4,41 |  | 4,91 |  | 4,80 | 4,80 | 4,80 | по факту 2020 года, с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2021 год 103,4%, на 2022 год 103,5%. |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 449,10 | 518,78 | 434,88 | 449,10 |  | 418,60 |  | 434,88 | 217,44 | 217,44 | рассчитано по утвержденному удельному расходу. |
| НР |  | 3.4 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 88,86 | 23,92 | 103,82 | 96,20 | 0,00 | 96,20 | -56,61 | 39,59 | 19,80 | 19,80 | объемы на 1 п/г (4,5 мес.) приняты на основании счетов-фактур 2021 года, на 2 п/г в пересчете на 3,5 мес. от 1 п/г 2021, тарифы на 1 п/г на уровне утвержденного, на 2 п/г с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 103,5%, в доле на водоснабжение 13%. |
| НР |  | 3.6 | Затраты на покупную холодную воду, в том числе: | тыс руб | 143,35 | 1 269,91 | 1 949,12 | 152,50 | 1 885,82 | 2 038,31 | 1 563,58 | 1 716,07 | 855,97 | 860,10 |  |
| НР |  | 3.6.2 | Питьевого качества | тыс руб | 143,35 | 1 269,91 | 1 949,12 | 152,50 | 1 885,82 | 2 038,31 | 1 563,58 | 1 716,07 | 855,97 | 860,10 |  |
| НР | О | 3.6.2.1 | ООО "Водснаб" | тыс руб | 143,35 | 194,62 | 174,85 | 152,50 | 43,53 | 196,02 | 43,66 | 196,15 | 96,01 | 100,14 |  |
| НР |  | 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 30,48 | 37,15 | 37,18 | 32,43 |  | 41,68 |  | 41,71 | 40,83 | 42,59 | тариф на 1 п/г на уровне тарифа с 01.09.2021, на 2 п/г с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 104,3%. |
| НР |  | 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 4 703,04 | 5 239,00 | 4 703,04 | 4 703,04 |  | 4 703,04 |  | 4 703,04 | 2 351,52 | 2 351,52 | в соответствии с договором |
| НР | О | 3.6.2.2 | ООО "ЮЗК" | тыс руб | 0,00 | 1 075,29 | 1 774,28 | 0,00 | 1 842,29 | 1 842,29 | 1 519,92 | 1 519,92 | 759,96 | 759,96 |  |
| НР |  | 3.6.2.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  | 22,40 | 22,81 |  |  | 23,68 |  | 19,54 | 19,54 | 19,54 | по утвержденным тарифам ООО "ЮЗК". |
| НР |  | 3.6.2.2.2 | Объем покупки | м3 |  | 48 004,00 | 77 785,00 |  |  | 77 785,00 |  | 77 785,00 | 38 892,50 | 38 892,50 | в соответствии с договором |
| ОР |  | 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 7 219,05 | 7 102,45 | 7 404,14 | 7 630,66 | 0,00 | 7 630,66 | 191,74 | 7 822,41 | 3 911,20 | 3 911,20 | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года, с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 769,00 | 16 083,45 | 16 173,32 | 16 668,12 | 0,00 | 16 668,12 | 0,00 | 17 086,96 | 17 086,96 | 17 086,96 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 38,15 | 36,80 | 38,15 | 38,15 |  | 38,15 |  | 38,15 | 38,15 | 38,15 |  |
| ОР |  | 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 2 180,15 | 2 156,18 | 2 236,05 | 2 304,46 | 0,00 | 2 304,46 | 57,91 | 2 362,37 | 1 181,18 | 1 181,18 |  |
| ОР |  | 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 587,76 | 336,12 | 602,83 | 621,27 | 0,00 | 621,26 | 15,61 | 636,88 | 318,44 | 318,44 |  |
| ОР |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 451,43 | 258,63 | 463,00 | 477,16 | 0,00 | 477,16 | 11,99 | 489,16 | 244,58 | 244,58 |  |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 408,05 | 17 242,00 | 17 854,39 | 18 400,63 | 0,00 | 18 400,63 | 0,00 | 18 863,00 | 18 863,00 | 18 863,00 |  |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 2,16 | 1,25 | 2,16 | 2,16 |  | 2,16 |  | 2,16 | 2,16 | 2,16 |  |
| ОР |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 136,33 | 77,49 | 139,83 | 144,10 | 0,00 | 144,10 | 3,62 | 147,72 | 73,86 | 73,86 |  |
| ОР |  | 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 725,01 | 116,71 | 743,60 | 766,35 | 0,00 | 766,35 | 19,26 | 785,60 | 392,80 | 392,80 |  |
| ОР |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 362,17 | 19,83 | 371,45 | 382,82 | 0,00 | 382,82 | 9,62 | 392,44 | 196,22 | 196,22 |  |
| ОР |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 362,84 | 96,88 | 372,14 | 383,53 | 0,00 | 383,53 | 9,64 | 393,16 | 196,58 | 196,58 |  |
| ОР | О | 3.12.3.1 | охрана труда | тыс руб | 139,54 | 88,38 | 143,12 | 147,50 | 0,00 | 147,50 | 3,71 | 151,21 | 75,60 | 75,60 |  |
| ОР | О | 3.12.3.2 | ООО "Леон" | тыс руб | 223,29 |  | 229,02 | 236,03 | 0,00 | 236,03 | 5,93 | 241,96 | 120,98 | 120,98 |  |
| ОР | О | 3.12.3.3 | услуги по отключению и подключению воды ООО "ВодСнаб" | тыс руб |  | 8,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 3 061,46 | 3 664,24 | 3 139,95 | 3 236,01 | 0,00 | 3 236,02 | 81,31 | 3 317,33 | 646,14 | 2 671,19 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 1 868,86 | 1 912,31 | 1 916,78 | 1 975,42 | 0,00 | 1 975,42 | 49,64 | 2 025,06 | 0,00 | 2 025,06 |  |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 1 494,78 | 928,69 | 1 533,11 | 1 580,01 | 0,00 | 1 580,01 | 39,70 | 1 619,71 | 0,00 | 1 619,71 |  |
| ОР |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 374,08 | 983,62 | 383,67 | 395,41 | 0,00 | 395,41 | 9,94 | 405,35 | 0,00 | 405,35 |  |
| ОР |  | 4.4 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс руб | 915,97 | 1 069,30 | 939,46 | 968,20 | 0,00 | 968,20 | 24,33 | 992,53 | 496,26 | 496,26 |  |
|  |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 17 792,78 | 18 525,64 | 18 248,98 | 18 807,29 | 0,00 | 18 807,29 | 0,00 | 19 279,88 | 19 279,88 | 19 279,88 |  |
|  |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 4,29 | 4,81 | 4,29 | 4,29 |  | 4,29 |  | 4,29 | 4,29 | 4,29 |  |
| ОР |  | 4.5 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс руб | 276,62 | 320,35 | 283,72 | 292,40 | 0,00 | 292,40 | 7,35 | 299,74 | 149,87 | 149,87 |  |
| ОР |  | 4.6 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 362,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | О | 4.6.1 | подрядные работы | тыс руб |  | 362,28 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 5 577,51 | 5 873,23 | 5 720,52 | 5 895,53 | 0,00 | 5 895,53 | 148,14 | 6 043,68 | 2 480,39 | 3 563,28 | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года, с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 3 026,95 | 3 099,35 | 3 104,56 | 3 199,54 | 0,00 | 3 199,54 | 80,40 | 3 279,94 | 1 639,97 | 1 639,97 |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 24 987,17 | 24 435,12 | 25 627,84 | 26 411,90 | 0,00 | 26 411,90 | 0,00 | 27 075,57 | 27 075,57 | 27 075,57 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 10,10 | 10,57 | 10,10 | 10,10 |  | 10,10 |  | 10,10 | 10,10 | 10,10 |  |
| ОР |  | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 914,14 | 927,79 | 937,58 | 966,26 | 0,00 | 966,26 | 24,28 | 990,54 | 495,27 | 495,27 |  |
| ОР |  | 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 1 636,43 | 1 846,09 | 1 678,39 | 1 729,74 | 0,00 | 1 729,74 | 43,46 | 1 773,20 | 345,15 | 1 428,05 |  |
| ОР | О | 5.3.1 | аренда транспорта, контор | тыс руб | 529,70 | 572,28 | 543,28 | 559,90 | 0,00 | 559,90 | 14,07 | 573,97 | 186,99 | 386,99 |  |
| ОР | О | 5.3.2 | Прочие общехозяйственные расходы | тыс руб | 1 106,73 | 1 273,81 | 1 135,11 | 1 169,83 | 0,00 | 1 169,83 | 29,40 | 1 199,23 | 158,17 | 1 041,06 |  |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 372,53 | 365,36 | 358,75 | 359,52 | 5,84 | 365,36 | 3,44 | 362,96 | 181,48 | 181,48 |  |
| НР |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 171,91 | 140,13 | 171,63 | 227,23 | -87,10 | 140,13 | -50,23 | 177,00 | 88,50 | 88,50 | в соответствии с законодательством |
| НР |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 200,62 | 225,23 | 187,12 | 132,29 | 92,94 | 225,23 | 53,67 | 185,96 | 92,98 | 92,98 | в соответствии с законодательством (2,2% от среднегодовой стоимости) |
|  |  | 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  | 1 075,29 | 1 075,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учтено в п. 16.3 |
|  |  | 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 35 115,45 | 36 634,06 | 37 980,25 | 37 474,62 | 2 376,81 | 39 851,43 | 1 822,32 | 39 296,93 | 18 092,43 | 21 204,51 |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 27 114,57 | 28 449,96 | 29 043,57 | 28 936,21 | 1 618,91 | 31 034,09 | 1 114,23 | 30 050,44 | 13 835,31 | 16 215,13 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 8 000,88 | 8 184,10 | 8 936,68 | 8 538,41 | 757,90 | 8 817,34 | 708,09 | 9 246,49 | 4 257,11 | 4 989,38 |  |
| КР |  | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | -2 201,14 | 0,00 | 492,69 | 492,69 | -647,63 | -647,63 | 121,25 | -768,88 |  |
| КР |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  | -492,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  | 492,69 | 492,69 | 492,69 | 492,69 | 489,92 | 2,77 | в соответствии с Методическими указаниями |
| КР |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 24,37 | 24,37 | 12,19 | 12,19 | в соответствии с Методическими указаниями |
| КР |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  | -1 164,69 | -1 164,69 | -380,85 | -783,84 | в соответствии с Методическими указаниями |
| КР |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  | -1 708,45 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 35 115,45 | 36 634,06 | 35 779,11 | 37 474,62 | 2 869,50 | 40 344,11 | 1 174,69 | 38 649,31 | 18 213,68 | 20 435,63 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 27 114,57 | 28 449,96 | 27 360,36 | 28 936,21 | 1 954,50 | 31 417,76 | 618,99 | 29 555,20 | 13 928,04 | 15 627,16 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 8 000,88 | 8 184,10 | 8 418,76 | 8 538,41 | 915,00 | 8 926,35 | 555,70 | 9 094,11 | 4 285,64 | 4 808,46 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 38,03 | 43,16 | 40,02 | 40,58 |  | 46,85 |  | 43,22 | 40,74 | 45,71 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 38,03 | 43,16 | 40,02 | 40,58 |  | 46,85 |  | 43,22 | 40,74 | 45,71 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 38,03 | 43,16 | 40,02 | 40,58 |  | 46,85 |  | 43,22 | 40,74 | 45,71 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 11 613,39 | 11 529,73 | 11 911,16 | 12 275,57 |  | 12 275,57 |  | 12 584,03 | 6 292,01 | 6 292,01 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 54,70 | 53,43 | 54,70 | 54,70 |  | 54,70 |  | 54,70 | 54,70 | 54,70 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 17 693,85 | 17 982,61 | 18 147,52 | 18 702,72 |  | 18 702,72 |  | 19 172,68 | 19 172,68 | 19 172,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,74 | 45,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18213,68 | 20435,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Рост с 01.07 | 112,2% |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | 3,0 |  | 6,0 | 4,0 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | 1,049 | 1,030 |  |  |  | 1,033 |  |  |  |
|  |  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 35 115,45 | 36 634,06 | 37 980,25 | 37 474,62 | 2 376,81 | 39 851,43 | 1 822,32 | 39 296,93 | 18 092,43 | 21 204,51 |  |
|  |  |  | Операционные расходы | тыс руб | 19 355,88 | 20 332,70 | 19 852,17 | 20 459,52 | 0,00 | 20 459,52 | 514,11 | 20 973,63 | 8 932,84 | 12 040,79 |  |
|  |  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 687,27 | 1 704,67 | 2 441,82 | 697,23 | 2 965,17 | 3 662,40 | 1 476,00 | 2 173,23 | 1 084,55 | 1 088,68 |  |
|  |  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 15 072,29 | 14 596,69 | 15 686,27 | 16 317,87 | - 588,36 | 15 729,50 | - 167,79 | 16 150,07 | 8 075,04 | 8 075,04 |  |
|  |  |  | Амортизация | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - 2 201,14 | - | 492,69 | 492,69 | - 647,63 | - 647,63 | 121,25 | - 768,88 |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 35 115,45 | 36 634,06 | 35 779,11 | 37 474,62 | 2 869,50 | 40 344,11 | 1 174,69 | 38 649,31 | 18 213,68 | 20 435,63 |  |

|  |  | МУП "Комфорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2022 год |  | 2022 год | 2022 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации |  | Предложение регулирующего органа |  | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | корректировка | с учетом корректировки | корректировка | с учетом корректировки | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 172 419,41 | 155 489,25 | 172 419,41 | 172 419,41 | -12 608,66 | 159 810,75 | 0,00 | 172 419,41 | 86 209,71 | 86 209,71 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 172 419,41 | 155 489,25 | 172 419,41 | 172 419,41 | -12 608,66 | 159 810,75 | 0,00 | 172 419,41 | 86 209,71 | 86 209,71 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 147 613,01 | 130 682,85 | 147 613,01 | 147 613,01 | -12 608,66 | 135 004,35 | 0,00 | 147 613,01 | 73 806,51 | 73 806,51 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 130 893,82 | 120 803,89 | 130 893,82 | 130 893,82 | -5 662,44 | 125 231,38 | 0,00 | 130 893,82 | 65 446,91 | 65 446,91 | Принято на уровне плановой сметы 2021 года. Динамики 3-х лет нет, т.к. тариф для организации с 28.02.2019, также в мае 2019 присоединилось Тальское с/п. |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 15 040,03 | 9 115,38 | 15 040,03 | 15 040,03 | -5 800,24 | 9 239,79 | 0,00 | 15 040,03 | 7 520,02 | 7 520,02 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 1 679,16 | 763,58 | 1 679,16 | 1 679,16 | -1 145,98 | 533,18 | 0,00 | 1 679,16 | 839,58 | 839,58 |  |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 24 806,40 | 24 806,40 | 24 806,40 | 24 806,40 | 0,00 | 24 806,40 | 0,00 | 24 806,40 | 12 403,20 | 12 403,20 |  |
|  |  | 1.5 | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 82 098,84 | 82 724,80 | 82 098,84 | 82 098,84 | 0,00 | 82 098,84 | 0,00 | 82 098,84 | 41 049,42 | 41 049,42 |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 6 660,42 | 7 085,36 | 7 163,40 | 7 019,51 | 314,78 | 7 334,29 | -32,61 | 6 986,90 | 3 220,15 | 3 766,75 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 3 979,65 | 4 150,03 | 4 413,89 | 4 185,88 | 314,77 | 4 500,65 | -103,81 | 4 082,07 | 2 030,81 | 2 051,26 |  |
| ОР |  | 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 0,61 | 6,05 | 0,63 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,02 | 0,66 | 0,33 | 0,33 | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года, с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%). |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 730,89 | 713,96 | 817,70 | 791,29 | 24,96 | 816,25 | 77,93 | 869,22 | 434,61 | 434,61 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,08 | 4,53 | 4,56 | 4,41 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | рост 6,3% |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 179,32 | 157,63 | 179,32 | 179,32 | 0,00 | 166,20 | 0,00 | 179,32 | 89,66 | 89,66 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 730,89 | 713,96 | 817,70 | 791,29 | 24,96 | 816,25 | 77,93 | 869,22 | 434,61 | 434,61 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,08 | 4,53 | 4,56 | 4,41 |  | 4,91 |  | 4,85 | 4,85 | 4,85 | по факту 2020 года, с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2021 год 103,4%, на 2022 год 103,5%. |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 179,32 | 157,63 | 179,32 | 179,32 |  | 166,20 |  | 179,32 | 89,66 | 89,66 | рассчитано по утвержденному удельному расходу. |
| НР |  | 3.4 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 27,34 | 7,36 | 31,95 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | -17,42 | 12,18 | 6,09 | 6,09 | объемы на 1 п/г (4,5 мес.) приняты на основании счетов-фактур 2021 года, на 2 п/г в пересчете на 3,5 мес. от 1 п/г 2021, тарифы на 1 п/г на уровне утвержденного, на 2 п/г с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 103,5%, в доле на водоотведение 4%. |
| НР |  | 3.5 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | 1 164,16 | 1 439,41 | 1 454,23 | 1 190,43 | 289,81 | 1 480,24 | -218,97 | 971,46 | 475,51 | 495,96 |  |
| НР |  | 3.5.1 | Услуги по транспортировке сточных вод | тыс руб | 1 164,16 | 1 439,41 | 1 454,23 | 1 190,43 | 289,81 | 1 480,24 | -218,97 | 971,46 | 475,51 | 495,96 |  |
| НР | О | 3.5.1.1 | ООО "Водснаб" | тыс руб | 1 164,16 | 1 439,41 | 1 454,23 | 1 190,43 | 289,81 | 1 480,24 | -218,97 | 971,46 | 475,51 | 495,96 |  |
| НР |  | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 14,18 | 17,40 | 17,71 | 14,50 |  | 18,03 |  | 18,07 | 17,69 | 18,45 | тариф на 1 п/г на уровне тарифа с 01.09.2021, на 2 п/г с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 104,3%. |
| НР |  | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 82 098,84 | 82 724,80 | 82 098,84 | 82 098,84 |  | 82 098,84 |  | 53 760,13 | 26 880,07 | 26 880,07 | объемы по договору составили 82098,84 м3, разница по объемам будет принята в расчет по факту 2022 года. |
| ОР |  | 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 419,21 | 1 434,63 | 1 455,60 | 1 500,13 | 0,00 | 1 500,13 | 37,70 | 1 537,83 | 768,91 | 768,91 | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года, с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 769,00 | 16 512,78 | 16 173,32 | 16 668,12 | 0,00 | 16 668,12 | 0,00 | 17 086,96 | 17 086,96 | 17 086,96 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 7,50 | 7,24 | 7,50 | 7,50 |  | 7,50 |  | 7,50 | 7,50 | 7,50 |  |
| ОР |  | 3.7 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 428,60 | 434,16 | 439,59 | 453,04 | 0,00 | 453,04 | 11,38 | 464,42 | 232,21 | 232,21 |  |
| ОР |  | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 182,93 | 103,42 | 187,62 | 193,36 | 0,00 | 193,36 | 4,86 | 198,21 | 99,11 | 99,11 |  |
| ОР |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 140,50 | 79,58 | 144,10 | 148,51 | 0,00 | 148,51 | 3,73 | 152,24 | 76,12 | 76,12 |  |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 474,59 | 17 451,75 | 17 922,64 | 18 470,96 | 0,00 | 18 470,96 | 0,00 | 18 935,10 | 18 935,10 | 18 935,10 |  |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,67 | 0,38 | 0,67 | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 | 0,67 | 0,67 |  |
| ОР |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 42,43 | 23,84 | 43,52 | 44,85 | 0,00 | 44,85 | 1,13 | 45,98 | 22,99 | 22,99 | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года, с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 106%, на 2022 год 104,3%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР |  | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 25,91 | 11,04 | 26,58 | 27,39 | 0,00 | 27,39 | 0,69 | 28,08 | 14,04 | 14,04 |  |
| ОР |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 25,91 | 11,04 | 26,58 | 27,39 | 0,00 | 27,39 | 0,69 | 28,08 | 14,04 | 14,04 |  |
| ОР | О | 3.10.3.1 | Охрана труда | тыс руб | 25,91 | 11,04 | 26,58 | 27,39 | 0,00 | 27,39 | 0,69 | 28,08 | 14,04 | 14,04 |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 963,11 | 1 128,18 | 987,81 | 1 018,03 | 0,00 | 1 018,03 | 25,58 | 1 043,61 | 401,52 | 642,09 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 596,16 | 700,59 | 611,45 | 630,16 | 0,00 | 630,16 | 15,83 | 645,99 | 202,71 | 443,28 |  |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 425,32 | 13,33 | 436,22 | 449,57 | 0,00 | 449,57 | 11,30 | 460,86 | 110,15 | 350,71 |  |
| ОР |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 170,85 | 687,26 | 175,23 | 180,59 | 0,00 | 180,59 | 4,54 | 185,13 | 92,56 | 92,56 |  |
| ОР |  | 4.4 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс руб | 281,84 | 329,02 | 289,06 | 297,91 | 0,00 | 297,91 | 7,49 | 305,39 | 152,70 | 152,70 |  |
| ОР |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 17 792,64 | 19 173,66 | 18 248,84 | 18 807,14 | 0,00 | 18 807,14 | 0,00 | 19 279,73 | 19 279,73 | 19 279,73 |  |
| ОР |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 1,32 | 1,43 | 1,32 | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 | 1,32 | 1,32 |  |
| ОР |  | 4.5 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс руб | 85,11 | 98,57 | 87,30 | 89,97 | 0,00 | 89,97 | 2,26 | 92,23 | 46,11 | 46,11 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 1 717,66 | 1 807,15 | 1 761,70 | 1 815,60 | 0,00 | 1 815,60 | 45,62 | 1 861,22 | 787,81 | 1 073,41 |  |
| ОР |  | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 932,52 | 953,65 | 956,43 | 985,69 | 0,00 | 985,69 | 24,77 | 1 010,46 | 505,23 | 505,23 |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 24 987,17 | 24 452,56 | 25 627,84 | 26 411,90 | 0,00 | 26 411,90 | 0,00 | 27 075,57 | 27 075,57 | 27 075,57 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 3,11 | 3,25 | 3,11 | 3,11 |  | 3,11 |  | 3,11 | 3,11 | 3,11 |  |
| ОР |  | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 281,62 | 285,47 | 288,84 | 297,68 | 0,00 | 297,68 | 7,48 | 305,16 | 152,58 | 152,58 |  |
| ОР |  | 5.3 | Прочие административные расходы | тыс руб | 503,52 | 568,03 | 516,43 | 532,23 | 0,00 | 532,23 | 13,37 | 545,60 | 130,00 | 415,60 |  |
| ОР | О | 5.3.1 | аренда транспорта, контор | тыс руб | 162,98 | 176,09 | 167,16 | 172,27 | 0,00 | 172,27 | 4,33 | 176,60 | 88,30 | 88,30 |  |
| ОР | О | 5.3.2 | Прочие общехозяйственные расходы | тыс руб | 340,54 | 391,94 | 349,27 | 359,96 | 0,00 | 359,96 | 9,04 | 369,00 | 41,70 | 327,30 |  |
|  |  | 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | признаны расходы в сумме 245,81 тыс. руб. за 2020 год, будут учтены в последующем периоде регулирования. |
|  |  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 6 660,42 | 7 085,36 | 7 163,40 | 7 019,51 | 314,78 | 7 334,29 | -32,61 | 6 986,90 | 3 220,15 | 3 766,75 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 5 702,17 | 5 954,98 | 6 132,79 | 6 009,60 | 314,78 | 6 195,83 | -27,92 | 5 981,68 | 2 756,86 | 3 224,82 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 958,25 | 1 130,38 | 1 030,62 | 1 009,91 | 0,00 | 1 138,45 | -4,69 | 1 005,22 | 463,29 | 541,93 |  |
| КР |  | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | -346,08 | 0,00 | 371,11 | 371,11 | 371,11 | 371,11 | 250,66 | 120,45 |  |
| КР |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  | -371,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  | 371,11 | 371,11 | 371,11 | 371,11 | 250,66 | 120,45 | в соответствии с Методическими указаниями |
| КР |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  | 25,03 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 6 660,42 | 7 085,36 | 6 817,32 | 7 019,51 | 685,89 | 7 705,40 | 338,50 | 7 358,01 | 3 470,80 | 3 887,20 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 5 702,17 | 5 954,98 | 5 836,50 | 6 009,60 | 685,89 | 6 509,34 | 289,80 | 6 299,39 | 2 971,45 | 3 327,94 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 958,25 | 1 130,38 | 980,82 | 1 009,91 | 0,00 | 1 196,06 | 48,70 | 1 058,61 | 499,35 | 559,26 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 38,63 | 45,57 | 39,54 | 40,71 |  | 48,22 |  | 42,68 | 40,26 | 45,09 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 38,63 | 45,57 | 39,54 | 40,71 |  | 48,22 |  | 42,68 | 40,26 | 45,09 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 38,63 | 45,57 | 39,54 | 40,71 |  | 48,22 |  | 42,68 | 40,26 | 45,09 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 2 774,06 | 2 796,88 | 2 845,19 | 2 932,23 |  | 2 932,23 |  | 3 005,92 | 1 502,96 | 1 502,96 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 12,60 | 12,30 | 12,60 | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 | 12,60 | 12,60 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 18 346,97 | 18 949,05 | 18 817,39 | 19 393,09 |  | 19 393,09 |  | 19 880,39 | 19 880,39 | 19 880,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,26 | 45,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3470,80 | 3887,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | -0,0092 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Рост с 01.07 | 112,0% |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | 3,0 |  | 6,0 | 4,0 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | 1,049 | 1,030 |  |  |  | 1,033 |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 6 660,42 | 7 085,36 | 7 163,40 | 7 019,51 | 314,78 | 7 334,29 | - 32,61 | 6 986,90 | 3 220,15 | 3 766,75 |  |
|  |  |  | Операционные расходы | тыс руб | 4 738,04 | 4 924,63 | 4 859,52 | 5 008,19 | 0,01 | 5 008,20 | 125,85 | 5 134,04 | 2 303,94 | 2 830,10 |  |
|  |  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 1 191,50 | 1 446,77 | 1 486,18 | 1 220,03 | 289,81 | 1 509,84 | - 236,39 | 983,64 | 481,60 | 502,05 |  |
|  |  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 730,89 | 713,96 | 817,70 | 791,29 | 24,96 | 816,25 | 77,93 | 869,22 | 434,61 | 434,61 |  |
|  |  |  | Амортизация | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - 346,08 | - | 371,11 | 371,11 | 371,11 | 371,11 | 250,66 | 120,45 |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 6 660,42 | 7 085,36 | 6 817,32 | 7 019,51 | 685,89 | 7 705,40 | 338,50 | 7 358,01 | 3 470,80 | 3 887,20 |  |

Приложение № 38 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ)

на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 44,12 | 47,15 | 47,15 | 48,89 | 48,89 | 54,85 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 36,77 | 39,29 | 39,29 | 40,74 | 40,74 | 45,71 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 46,13 | 46,58 | 46,58 | 48,31 | 48,31 | 54,11 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 38,44 | 38,82 | 38,82 | 40,26 | 40,26 | 45,09 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 39 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ), для утверждения тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2022-2024 годы

Главный консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением об утверждении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2022 – 2024 годы (вх. от 31.08.2021 № 4619) с применением метода индексации. Согласно представленному заявлению организацией было предложено утвердить тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов:

- на 2022 год в размере 377,40 руб./т.;

- на 2023 год в размере 879,61 руб./т.;

- на 2024 год в размере 920,58 руб./т.

Дополнительным письмо ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) (вх. от 22.10.2021 № 5707), где организация представляет корректировку заявленных тарифов и предлагает утвердить тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов:

- на 2022 год в размере 589,38 руб./т.;

- на 2023 год в размере 596,17 руб./т.;

- на 2024 год в размере 606,77 руб./т.

На основании представленного заявления с учетом дополнительно предоставленных материалов (вх. от 01.10.2021 № 5262, от 22.10.2021 № 5707) было открыто дело «Об утверждении тарифов на услуги захоронения твердых коммунальных отходов на 2022-2024 гг., оказываемые ООО «ЭкоБетон» (Юргинский городской округ)» за № 104-ТКО.

В процессе рассмотрения материалов тарифного дела регулирующим органом были сделаны следующие запросы дополнительных материалов:

- исх. от 10.09.2021 № М-10-79/3028-02;

- исх. от 14.10.2021 № М-10-79/3483-02.

Дополнительные материалы были представлены ООО «ЭкоБетон» следующими письмами:

- вх. от 04.10.2021 № 5262;

- вх. от 25.10.2021 № 5707;

- вх. от 01.11.2021 № 5864.

Расчет НВВ и тарифов произведен специалистом в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Методические указания). Тарифы утверждаются на 2022-2024 годы.

Общая характеристика организации

ООО «ЭкоБетон» создано решением №1 единственного участника от 20.10.2017 г.

В сферу деятельности общества входят следующие виды деятельности:

- деятельность по производству товарного бетона;

- деятельность по сбору неопасных отходов;

- деятельность по обработке и утилизации опасных отходов.

Согласно Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области, утвержденной Постановлением коллегии администрации Кемеровской области №367 от 26.09.2016 г., полигон ТБО с 2017 года принимает отходы Юргинского городского округа, Юргинского муниципального района.

Полигон предназначен для следующих видов деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами и иными отходами IV и V классов опасности:

- сбор отходов IV и V классов опасности;

- обработка отходов IV и V классов опасности;

- утилизация отходов IV и V классов опасности;

- размещение отходов IV и V классов опасности.

Осуществление указанных видов деятельности с отходами IV класса опасности осуществляется на основании лицензии, деятельность по обращению с отходами V класса опасности не лицензируется.

Поступление отходов на Полигон осуществляется транспортом юридических и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют транспортирование отходов на основании лицензии на указанный вид деятельности. Полигон ТКО расположен на юго-западной окраине г. Юрги, в пределах городской черты. Площадь полигона составляет 10,6 Га. Расположен в бывших выработках кирпичного завода. К западу от полигона расположен старый полигон ТКО, с северной стороны примыкает дорога.

В границах участка проходит линия ЛЭП 10кВт. Рельеф площадки нарушен выемками грунта неправильной формы, которые представляют собой отработанные выработки глинистого материала глубиной 5,8-7,8м. Ближайший жилой массив расположен в северном направлении на расстоянии 3,6 км от границы территории полигона ТКО.

Эксплуатация рассчитана на 17 лет. Вместимость полигона рассчитана на ежегодное поступление ТКО в объеме 76160 м3. По периметру свалки устроена нагорная канава и земляной вал с посадками лиственных деревьев. На полигон принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных и коммунальных отходов IV и V класса опасности.

Доставка ТКО на полигон производится мусоровозами, доставка изолирующего грунта – самосвалами. Для укладки и уплотнения рабочих слоев используют бульдозеры, которые осуществляют сдвигание и уплотнение отходов. Для увлажнения используется ассмашина.

Разгрузка ТКО производится на площадках у рабочей карты. Затем, неуплотненные ТКО равномерно распределяются бульдозерами по рабочей карте и уплотняются гусеницами. Как только мощность пласта ТКО достигнет 2,25 м производится его изоляция слоем золошлаковых и породных отходов толщиной 0,25 м. В летние месяцы, уплотненные ТКО необходимо увлажнять. Полигон работает круглосуточно в светлое время суток.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Договор аренды от 10.06.2019 № 1858, заключенный с КУМИ г. Юрги, закрепляет за организацией право временного владения и пользования «Полигоном твердых бытовых отходов в г. Юрга Кемеровской области (1-этап)», с кадастровым номером 42:36:0103001:16191, сроком до 13.11.2026 года.

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования организации выдана лицензия от 23.03.2020 г. № (42)-9049-СУР.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2022-2024 годы подготовлены в соответствии с требованиями Правила регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому виду деятельности на 2022-2024 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услуги захоронения твердых коммунальных отходов, принимаемых для расчета тарифов на 2022-2024 годы, производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам. В ходе анализа специалистом принимались во внимание фактические и плановые показатели деятельности организации за 2020 год и 10 мес. 2021 года, а также предложение организации, обоснованное расчетами и подтверждающими документами.

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Экобетон», приказом №1/1 от 01.01.2020 г. Организацией закупки не проводились.

Оценка финансового состояния организации

Основными видами деятельности рассматриваемого предприятия является оказание услуг в области производства товарного бетона и сбор неопасных отходов обращения.

В связи с тем, что данное предприятие осуществляет регулируемый вид деятельности с 26 июня 2020 года и тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов впервые утверждены на период с 26.06.2020 по 31.12.2021, провести полную оценку финансового состояния по данным бухгалтерских регистров за 2020 год не представляется возможным.

В связи с чем анализ бухгалтерской отчетности проводился по данным оборотно-сальдовых ведомостей за период с 26.06.2020 по 31.12.2020 (189 дней).

На предприятии не ведется раздельный учет доходов и расходов в разрезе регулируемого вида деятельности. В связи с чем отразить выручку от регулируемого вида деятельности по счету 90.1 не представляется возможным.

Предоставленные организацией оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета не в полной мере соответствуют требованиям порядка ведения раздельного бухгалтерского учета доходов и расходов по видам деятельности организации.

Не вполне ясен фактически используемый алгоритм отнесения на разные виды деятельности затрат на оплату труда основного производственного персонала, материальных расходов.

Согласно представленной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, фактическое распределение отходов по классам опасности сложилось следующим образом:

IV класс – 59% (13000,2 тонн);

V класс – 41% (9087,4 тонн).

Выручка от реализации захоронения объемов ТКО по счетам-фактурам ООО «Чистый город Кемерово» составила:

- за период с 26.06.2020 по 31.12.2020 – 4677,36 руб.

Расходы предприятия, представленные в формате шаблона CALC.TARIFF.TBO.6.42, составляют:

- за период с 26.06.2020 по 31.12.2020 – 8725,46 тыс.руб. (данные не подтверждены бух. документами).

Расходы предприятия, представленные в ОСВ по счету 20 и 26 (в доле объемов ТКО от общей массы всех отходов 63%) составили:

- за период с 26.06.2020 по 31.12.2020 – 4804,44 тыс.руб. (по сч. 20 4104,99 тыс.руб. (6515,86*63%), по сч.26 699,45 тыс.руб.(1110,25*63%)).

На предприятии применяется общая система налогообложения.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.TBO.6.42.

Расчеты конкретных статей расходов, основание расчетов, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на захоронение твердых коммунальных отходов

При установлении тарифов с применением метода индексации расчет необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой IV Методических указаний.

Согласно пункту 28 Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования перед его началом и в течение которого не пересматриваются, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Основы ценообразования):

1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с пунктом 31 Методических указаний;

2) индекс эффективности операционных расходов, характеризующий минимально допустимый темп повышения эффективности операционных расходов и устанавливаемый в размере 1 процента (если иное не было предусмотрено конкурсной документацией при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, соглашением о государственно-частном партнерстве, договором аренды, договором лизинга, конкурсной документацией на получение статуса регионального оператора). При этом на первый долгосрочный период регулирования индекс эффективности операционных расходов определяется в размере от 1 до 3 процентов в год по решению органа регулирования тарифов, утвержденного до проведения конкурса, указанного в настоящем пункте;

3) показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход энергетических ресурсов).

Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует значению 11 523,30   тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов – организацией не заявлен.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности – организацией не заявлены.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2022-2024 годы согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)

на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт*ч/т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 2022 | 7 292,70 | х | 0,47 |
|  | 2023 | х | 1 | - |
|  | 2024 | х | 1 | - |

Анализ основных технико-экономических показателей

В соответствии с п. 14  Методических указаний расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов на очередной период регулирования (каждый год в течение долгосрочного периода регулирования) определяется в соответствии с приложениями 2, 3 к Методическим указаниям на основании данных о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов - исходя из данных территориальной схемы или, при ее отсутствии, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов и заключенных регулируемой организацией договоров на оказание услуг.

В случае, если в соответствии с территориальной схемой происходит изменение зоны (территории), с которой твердые коммунальные отходы поступают на объект по обращению с отходами, либо происходит изменение количества и состава твердых коммунальных отходов, поступающих на объект, в том числе в связи с осуществлением обработки и обезвреживания отходов на иных объектах, такие изменения учитываются при определении объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с данными, представленными в территориальной схеме, и (или) расчетом регулируемой организации.

Организацией в сфере обращения с ТКО заявлены следующие объемные показатели для расчета:

- на 2022 год – 29 443,00 тонн;

- на 2023 год – 29 443,00 тонн;

- на 2024 год – 29 443,00 тонн.

В пояснительной записке к расчетам предприятием указано, что объемы ТКО предлагается принять в соответствии со значениями, предусмотренными Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления (том 2 стр. 269).

В связи с тем, что данное предприятие осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере обращения с ТКО с июня 2020 года, оценить динамику объемов за последние 3 года в соответствии с п. 14 Методических указаний не представляется возможным.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов на 2022-2024 годы согласно данных Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 (в редакции постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 10.12.2019 № 713) (далее – Территориальная схема). В частности, регулятором использовалось Приложение Б2 «Сводная информация об объектах инфраструктуры», показатель - завезено отходов, поступивших на перспективный полигон в Кемеровском районе, в следующем размере:

на 2022 год – 29 219,26 тонн:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 14 609,63 т;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 14 609,63 т.

на 2023 год – 0,00 тонн:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 0,00 т;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 0,00 т.

на 2024 год – 0,00 тонн:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 0,00 т;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 0,00 т.

Захоронение твердых коммунальных отходов

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

-  на 2022 год в размере 17 353,04 тыс. руб., тариф – в размере                  589,38 руб./т.;

-  на 2023 год в размере 17 553,05 тыс. руб., тариф – в размере                         596,17 руб./т.;

-  на 2024 год в размере 17 865,05 тыс. руб., тариф – в размере                         606,77 руб./т.

В соответствии с главой IV Методических указаний при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, нормативную прибыль, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации.

До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования и иных прогнозных параметров регулирования орган регулирования рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно на каждый i-й год долгосрочного периода регулирования (далее - i-й год), , по формуле:

где:

ТРi - текущие расходы, определяемые в соответствии с формулой 2 Методических указаний, тыс. руб.;

Аi - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, определяемые в соответствии с пунктом 34 Методических указаний, тыс. руб.;

ПРi - нормативная прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 35 Методических указаний, тыс. руб.;

РПi - расчетная предпринимательская прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитанная в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 38 Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

Текущие расходы, ТРi, рассчитываются по следующей формуле:

ТРi = ОРi + НРi + РЭi (тыс. руб.), (2)

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктами 30, 31 Методических указаний, тыс. руб.;

НРi - неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, тыс. руб.;

РЭi - расходы на приобретение энергетических ресурсов в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 33 Методических указаний, тыс. руб.

Утверждение тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023;

- с 01.01.2024 по 30.06.2024;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индекс потребительских цен на 2022 год – 104,3%, на 2023 год – 104,0%, на 2024 год – 104,0% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индекс цен производителей электрической энергии на 2022 год – 103,5%, на 2023 год – 104,0%, на 2024 год – 104,0% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, опубликованном 30.09.2021г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Кроме того, необходимо отметить:

В соответствии с п. 10 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Основы ценообразования) в случае если регулируемая организация кроме регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляет нерегулируемые виды деятельности, расходы на осуществление нерегулируемых видов деятельности и полученная в ходе их осуществления прибыль (убытки) при установлении тарифов не учитываются, за исключением расходов на осуществление нерегулируемых видов деятельности, которые учитываются в составе единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

На основании вышеизложенного и в связи с тем, что на полигоне, обслуживаемом ООО «Экобетон», помимо ТКО также ведется прием промышленных отходов (нерегулируемый вид деятельности), все расходы по статьям затрат в составе необходимой валовой выручки рассчитаны регулятором в доле на захоронение ТКО –72,9%. Доля распределения расходов принята регулятором на уровне от общих объемов отходов 40059,02 т, сложившихся как сумма планируемых объемов промышленных отходов на 2022 г. 10840,66 т ( учтены по факту за 2020 год в соответствии с ОСВ по 90.1. «Продажи»), и планируемых отходов ТКО на 2022 год 29219,26 т., принятых согласно Территориальной схеме.

Величина необходимой валовой выручки в области обращения с ТКО, по расчету регулятора составляет:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 5 399,23 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 5 399,23 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 0,00 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 0,00 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 0,00 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 0,00 тыс. руб.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, регулирующий орган полагает возможным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

I Текущие расходы

  - «Операционные расходы»

В соответствии с п. 30 Методических указаний операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов на год i, выраженный в процентах и определяемый в соответствии с пунктом 28 Методических указаний;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Wi, Wi-1 - количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в году i, (i-1), тонн.

Базовый уровень операционных расходов на 2022 год

В соответствии с п. 31 Методических указаний при расчете базового уровня операционных расходов учитываются следующие расходы:

1) расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение;

2) расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

3) расходы на оплату товаров, работ и (или) услуг, поставляемых и (или) выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи и интернета, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг и другие расходы в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к расходам на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и расходам на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя и рассчитываемые согласно пунктам 14 - 15 Основ ценообразования;

4) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

5) расходы на служебные командировки, расходы на обучение персонала;

6) общехозяйственные расходы;

7) расходы на текущий и капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

8) арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

9) расходы на обязательное страхование производственных объектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, страхование ответственности концессионера, частного партнера, в случаях, предусмотренных соответствующими соглашениями, а также расходов на страхование рисков гибели объектов, создаваемых по таким соглашениям;

10) прочие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары.

Указанные выше расходы определяются методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с главой III Методических указаний.

При установлении базового уровня операционных расходов учитываются результаты анализа обоснованности расходов регулируемой организации, понесенных в последнем году предыдущего долгосрочного периода регулирования за который имеются фактические данные, и результаты проведения контрольных мероприятий.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1005,67 тыс. руб. при численности 6 человек и среднемесячной заработной плате 13967,64 руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда (том 3 стр. 4);

- приказ об утверждении Положения об оплате труда №3 от 11.01.2018г. (стр.143 том 2);

- приказ об утверждении Положения о премировании № 4 от 11.01.2018 г. ( стр.144 том 2);

- штатное расписание ООО «Экобетон» на 2021 год с приказами о внесении изменений (том 2 стр. 153);

- положение об оплате труда работников ООО «Экобетон» (том 2 стр. 132-135).

- справки о фактической численности сотрудников на 31.08.2021г., 31.12.2020г. (стр.175-176, том 2).

Необходимо отметить, что на 2022 год предприятием предлагается принять численность работников без учета доли захоронения ТКО от общих объемов отходов, в связи с чем шаблоне расчета тарифа отражается средняя заработная плата ниже предлагаемой организацией согласно материалам дела.

В соответствии с п. 26 Методических указаний при определении расходов на оплату труда учитываются параметры отраслевого тарифного соглашения (при его наличии), параметры трехстороннего соглашения, заключенного представителями работников, работодателей и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления (региональное отраслевое соглашение) (при его наличии), условия коллективного договора, размер фонда оплаты труда в последнем расчетном периоде регулирования и планового и (или) фактического уровня фонда оплаты труда, сложившегося за последний период регулирования в регулируемой организации и других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях, прогнозный индекс потребительских цен.

Согласно п. 2.3. Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы, утвержденное Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы жизнеобеспечения, Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 8 декабря 2016 г. (далее – ОТС в ЖКХ РФ на 2017-2019 годы, Соглашение), минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), устанавливается согласно Приложению № 1 к Соглашению (для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, мусороперегрузочных станций, полигонов захоронения твердых бытовых отходов – 9568,00 руб.).

Письмом Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения от 15.03.2019 № 01/56-В, Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения от 14.03.2019 № 24-АК/2019 «Об индексации минимальных месячных тарифных ставок рабочих первого разряда по организациям жилищно-коммунального хозяйства на 2020 – 2022 годы» (далее – Письмо об индексации к ОТС) минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда на 01.01.2022 для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, мусороперегрузочных станций, полигонов захоронения твердых бытовых отходов установлена в размере 10772,00 руб.

При этом в соответствии с п. 2.3. Соглашения заработная плата работника, рассчитанная на основании минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, не может быть менее законодательно установленного в субъекте Российской Федерации минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) и величины прожиточного минимума на душу населения, установленных законами субъектов Российской Федерации.

Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений            в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Согласно новой редакции документа, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12792,00 руб. в месяц. Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается федеральным законом в текущем году и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за предыдущий год.

На основании вышеизложенного, фонд оплаты труда основного производственного персонала ООО «Экобетон» рассчитан регулятором, согласно штатному расписанию с учетом приказов об его изменении и приказа о принятии на работу сотрудников, не ниже МРОТ 12792 руб. Расчет представлен в Приложении 1.

Фонд оплаты труда принят в доле на захоронение ТКО – 72,9% и составил 934,48 тыс. руб.

Численность основного производственного персонала принята регулятором на уровне фактической численности за 2020 год, не выше расчетной нормативной численности (Приложение 1).

Общая численность персонала, принятого в расчет, составила 5 человек, в доле на захоронение ТКО –72,9% -3,65 человека.

Расходы по статье с календарной разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 467,24 тыс. руб. (средняя заработная плата –21 364,51 руб./чел./мес., численность – 3,65 человека);

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 467,24 тыс. руб. (средняя заработная плата –21 364,51 руб./чел./мес., численность – 3,65 человека).

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 303,71 тыс. руб.

Ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (далее – НК РФ) установлены размеры тарифов страховых взносов 30%, в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %;

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %;

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %.

В соответствии с п.п. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ (с учетом положений Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») с 01.01.2021 пониженные размеры тарифов страховых взносов применяются бессрочно для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

Пониженные размеры тарифов страховых взносов согласно п. 2.1 ст. 427 НК РФ составляют:

1) на обязательное пенсионное страхование:

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0,0 процента;

3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 процента.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании вышеуказанных положений НК РФ. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в соответствии с представленным уведомлением (0,30 %) от 07.04.2021г.

Страховые взносы со ставкой 30,3%:

30,3% * (12792,00 руб./мес. *5 чел. * 12 мес.) = 30,3% * 767520 руб. = 232 558,56   руб.,

где:

12792,00 – МРОТ с 01.01.2021;

5 чел. – численность основного производственного персонала, принятая в расчет;

Страховые взносы со ставкой 15,3%

15,3% * (1 281 870,72 руб. – 767520,00 руб.) =   514 350,72 руб.*15,3% =   78 695,66 руб.,

где:

1 281 870,72 руб. – общий ФОТ основного производственного персонала, принятый в расчет на 2022 год (Приложение 1);

767520,00 руб. – ФОТ основного производственного персонала, рассчитанный в пределах МРОТ;

Общая сумма страховых взносов составила 311,25 тыс. руб. (232,55 тыс. руб.+ 78,70 тыс. руб.) Расходы приняты в доле на захоронение ТКО – 72,9% - 226,90 тыс. руб.

Расходы по статье с календарной разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 113,45 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 113,45 тыс. руб.

«Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1 231,11 тыс. руб.

В данной статье предприятием заявлены расходы на покупку погрузчика фронтального SDLG LG936L по договору лизинга №14382-КМВ-21-АМ-Л от 03.06.2021 г. с ООО «Альфамобиль». Регулятором затраты не учтены, так как списание затрат на покупку ТС учтены в амортизационных отчислениях.

Расходы по статье с календарной разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 0,00 тыс. руб.

«Прочие (прямые) производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4 991,75 тыс. руб., в том числе:

- «Изоляция уплотненных ТКО» - 4 991,75 тыс. руб.

В соответствии с п.п. 7 п. 17 Методических указаний в данной статье учитываются прочие производственные расходы, непосредственно связанные с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, не учитываемые в составе ремонтных расходов, включая расходы на амортизацию автотранспорта, используемого регулируемой организацией для осуществления регулируемой деятельности.

Расходы по статье «Изоляция уплотненных ТКО»:

В данной статье предприятием заявлены расходы на транспортные услуги по аренде самосвала, экскаватора и бульдозера для осуществления изоляции и уплотнения ТКО. Организацией предлагается учесть затраты по факту с июня 2020 года по июнь 2021 года.

В качестве подтверждающих документов представлены:

- ОСВ по счету 20;

- договор по оказанию услуг автотранспортом № 3 от 01.07.2019 с                       ООО «Экомир»;

- счета фактуры по оказанию услуг за 2020 год, и 10 месяцев 2021 г.

На основании вышеизложенного РЭК Кузбасса полагает возможным учесть заявленные предприятием расходы на аренду автотранспорта для осуществления изоляции и уплотнения ТКО. Расчет расходов осуществлен регулятором, исходя из фактически понесенных затрат на аренду автотранспортных средств, которые приняты на основании представленных предприятием счетов-фактур 10 месяцев 2021 г.

Общая сумма расходов рассчитана в размере 7174,140 тыс. руб. по данным 10 мес. 2021г. в пересчете на год. Затраты в доле на захоронение ТКО составили – 72,9% и составили 5229,94тыс.руб. Регулятором учтены затраты в размере 4 991,75 тыс. руб. по предложению организации, так как затраты не превышают расчет регулятора.

Расходы по статье с календарной разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 2 495,88 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 2 495,88 тыс. руб.

«Общехозяйственные (цеховые) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты в сумме 402,01тыс.руб.:

Расходы по статье включают в себя:

- заработная плата цехового персонала – 308,76 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы, заявленный организацией – 25 730,00 руб./чел./мес., численность основного производственного персонала – 1 человек;

- отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового персонала - 93,25 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда (том 3 стр. 4);

- приказ об утверждении Положения об оплате труда №3 от 11.01.2018г. (стр.143 том 2);

- приказ об утверждении Положения о премировании № 4 от 11.01.2018 г. (стр.144 том 2);

- штатное расписание ООО «Экобетон» на 2021 год с приказами о внесении изменений (том 2 стр. 153);

- положение об оплате труда работников ООО «Экобетон» (том 2 стр. 132-135).

- справки о фактической численности сотрудников на 31.08.2021г., 31.12.2020г. (стр.175-176, том 2).

Необходимо отметить, что на 2022 год предприятием предлагается принять численность 1 работника (мастер полигона) без учета доли захоронения ТКО от общих объемов отходов, в связи с чем шаблоне расчета тарифа отражается средняя заработная плата ниже предлагаемой организацией согласно материалам дела.

Фонд оплаты труда цехового персонала ООО «Экобетон» рассчитан регулятором, согласно штатному расписанию с учетом приказов об его изменении, и приказа о принятии на работу сотрудников.

Расчет представлен в Приложении 1.

Фонд оплаты труда принят в доле на захоронение ТКО – 72,9% и составил 301,81 тыс. руб.

Численность цехового персонала принята регулятором на уровне фактической численности за 2020 год, не выше расчетной нормативной численности (Приложение 1).

Общая численность цехового персонала, принятого в расчет, составила 1 человек (мастер полигона), в доле на захоронение ТКО –72,9% -0,73 человека.

Расходы по заработной плате цехового персонала с календарной разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 150,90 тыс. руб. (средняя заработная плата – 34 500,00 руб./чел./мес., численность – 0,73 человека);

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 150,90 тыс. руб. (средняя заработная плата – 34 500,00 руб./чел./мес., численность – 0,73 человека).

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала учтены согласно Ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (далее – НК РФ) установлены размеры тарифов страховых взносов 30%, в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %;

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %;

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %.

В соответствии с п.п. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ (с учетом положений Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») с 01.01.2021 пониженные размеры тарифов страховых взносов применяются бессрочно для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

Пониженные размеры тарифов страховых взносов согласно п. 2.1 ст. 427 НК РФ составляют:

1) на обязательное пенсионное страхование:

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0,0 процента;

3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 процента.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании вышеуказанных положений НК РФ. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в соответствии с представленным уведомлением (0,30 %) от 07.04.2021г.

Страховые взносы со ставкой 30,3%:

30,3% * (12792,00 руб./мес. *1 чел. * 12 мес.) = 30,3% * 153504 руб. = 46511,712 руб.,

где:

12792,00 – МРОТ с 01.01.2021;

1 чел. – численность цехового персонала, принятая в расчет;

Страховые взносы со ставкой 15,3%

15,3% * (413 999,98   руб. – 153504 руб.) = 260 495,98 руб.*15,3% = 39 855,88 руб.,

где:

413 999,98 руб. – общий ФОТ цехового персонала, принятый в расчет на 2022 год (Приложение 1);

153504 руб. – ФОТ цехового персонала, рассчитанный в пределах МРОТ;

Общая сумма страховых взносов составила 86,37 тыс. руб. (46,51тыс.руб.+ 39,86 тыс. руб.) Расходы приняты в доле на захоронение ТКО – 72,9% - 62, 96 тыс. руб.

Расходы по статье с календарной разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 31,48 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 31,48 тыс. руб.

Общехозяйственные (цеховые) расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 182,38 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 182,38 тыс. руб.

«Ремонтные расходы»

В соответствии с п. 18 Методических указаний в составе ремонтных расходов учитываются:

1) расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

2) расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

3) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала.

При определении расходов регулируемой организации на текущий и капитальный ремонт используются расчетные цены и экономически (технически, технологически) обоснованный объем ремонтных работ, предусмотренный производственной программой регулируемой организации.

Организацией для учета в составе необходимой валовой выручки ремонтные расходы не заявлены, регулятором не рассчитывались.

«Административные (общеэксплуатационные) расходы»

В соответствии с п. 19 Методических указаний к административным расходам относятся:

1) расходы на оплату товаров, работ и (или) услуг, поставляемых и (или) выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи и интернета, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, определяемом в соответствии с подпунктами "б" - "д" пункта 14 Основ ценообразования, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам;

2) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала;

3) арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

4) расходы на служебные командировки;

5) расходы на обучение персонала;

6) расходы на обязательное страхование производственных объектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) прочие административные расходы:

- расходы на амортизацию непроизводственных активов;

- расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз.

«Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2 161,33 тыс. руб. при численности 4,00 человек и среднемесячной заработной плате 45 027,71 руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда (том 3 стр. 4);

- приказ об утверждении Положения об оплате труда №3 от 11.01.2018г. (стр.143 том 2);

- приказ об утверждении Положения о премировании № 4 от 11.01.2018 г. (стр.144 том 2);

- штатное расписание ООО «Экобетон» на 2021 год с приказами о внесении изменений (том 2 стр. 153);

- положение об оплате труда работников ООО «Экобетон» (том 2 стр. 132-135).

- справки о фактической численности сотрудников на 31.08.2021г., 31.12.2020г. (стр.175-176, том 2).

Численность АУП рассчитана регулятором, исходя из нормативной численности в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.03.2020                № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» (далее – Приказ Минстроя № 154/пр). Данный документ принят вместо действовавшего ранее Приказа Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» (далее – Приказ Госстроя № 66).

Необходимо отметить, что письмо ФАС России от 10.03.2017                        № ВК/16641/17 предусматривает возможность использования Приказа Госстроя РФ № 66 при определении нормативной численности АУП при расчете тарифов области обращения с ТКО, в связи с отсутствием иных нормативных правовых актов по расчету нормативной численности. В связи с тем, что Приказ Минстроя № 154/пр был принят вместо Приказа Госстроя РФ № 66, регулятор полагает возможным использование Приказа Минстроя № 154/пр по аналогии с Приказом Госстроя РФ № 66.

Согласно Приказу Минстроя № 154/пр при общей численности работников организации (без учета АУП) до 100 человек, максимальное количество работников аппарата управления должно составлять 29 человек. По расчету регулятора общее количество работников организации (без учета АУП) составляет 6 человек. Расчет нормативной численности АУП в соответствии с Приказом Минстроя № 154/пр представлен в Таблице 2:

Таблица 2

На основании вышеизложенного, фонд оплаты труда основного производственного персонала ООО «Экобетон» рассчитан регулятором, согласно штатному расписанию с учетом приказов об его изменении и приказа о принятии на работу сотрудников, не ниже МРОТ 12792 руб. Расчет представлен в Приложении № 1.

Фонд оплаты труда принят в доле на захоронение ТКО – 72,9% и составил 646,65 тыс. руб.

Численность административного персонала принята регулятором на уровне нормативной численности (расчет в таблице 2).

Общая численность персонала, принятого в расчет, составила 1,74 человека, в доле на захоронение ТКО –72,9% -1,27 человека.

Расходы по статье с календарной разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 323,33 тыс. руб. (средняя заработная плата – 42 482,76 руб./чел./мес., численность – 1,27 человека);

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 323,33 тыс. руб. (средняя заработная плата – 42 482,76 руб./чел./мес., численность – 1,27 человека).

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда административно-управленческого персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 652,72 тыс. руб.

Ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (далее – НК РФ) установлены размеры тарифов страховых взносов 30%, в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %;

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %;

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %.

В соответствии с п.п. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ (с учетом положений Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») с 01.01.2021 пониженные размеры тарифов страховых взносов применяются бессрочно для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

Пониженные размеры тарифов страховых взносов согласно п. 2.1 ст. 427 НК РФ составляют:

1) на обязательное пенсионное страхование:

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0,0 процента;

3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 процента.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании вышеуказанных положений НК РФ. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в соответствии с представленным уведомлением (0,30 %) от 07.04.2021г.

Страховые взносы со ставкой 30,3%:

30,3% * (12792,00 руб./мес. * 1,27 чел. * 12 мес.) = 30,3% *                          *  194 713,68   руб. =  58 998,25   руб.,

где:

12792,00 – МРОТ с 01.01.2021;

1,27 чел. – численность АУП, принятая в расчет;

Страховые взносы со ставкой 15,3%

15,3% * (646 652,20   руб. – 194 713,68 руб.) = 69 146,59   руб.,

где:

646 652,20   руб. – общий ФОТ АУП, принятый в расчет на 2022 год;

194 713,68   руб. – ФОТ АУП, рассчитанный в пределах МРОТ;

Общая сумма страховых взносов составила 128,14 тыс. руб.

Расходы по статье с календарной разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 64,07 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 64,07 тыс. руб.

«Амортизация основных средств, в составе общеэксплуатационных расходов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 775,00 тыс. руб.

Регулятором предложение по данной статье отклонено. Организация предлагает повторно учесть амортизацию по погрузчику фронтальному купленному по договору лизинга. Данные затраты организацией предлагаются также в статье «Амортизация основных средств». Регулятором учтены затраты только в статье «Амортизация основных средств», расчет представлен ниже по тексту экспертного заключения.

Расходы по статье с календарной разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 0,00 тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов на 2022 год составил 7 292,70   тыс. руб.

Регулятор поясняет, в части утверждения операционных расходов на 2023 год и 2024 год, следующее, что согласно постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 г. №367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» полигон ТБО в г. Юрга будет выведен из эксплуатации с 2023 г. (по Приложению Б2 к Территориальной схеме «Сводная информация об объектах инфраструктуры», показатель «Завезено отходов» равен нулю). Объемы ТКО на 2023г. и 2024 г. утверждаются в размере 0,00 т. соответственно.

Операционные расходы на 2023 год рассчитаны в соответствии с п. 30 Методических указаний (исходя из уровня операционных расходов 2022 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2023 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 104,0%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) и составили 0,00 тыс. руб.

ОР2023 = 7 292,70   х (1-1%/100%) х (1+0,04) х (0,00/29 219,26) = 0,00 тыс. руб.

Операционные расходы на 2024 год рассчитаны в соответствии с п. 30 Методических указаний (исходя из уровня операционных расходов 2023 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 104,0%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) и составили 0,00 тыс. руб.

ОР2024 = 0,00 х (1-1%/100%) х (1+0,04) х (0,00/0,00) = 0,00 тыс. руб.

  - Расходы на приобретение энергетических ресурсов

В соответствии с п. 33 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из объема потребления соответствующего энергетического ресурса, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на энергетические ресурсы, и рассчитываются по формуле:

где:

Vi,z - объем потребления z-го энергетического ресурса в i-м расчетном периоде регулирования, определяемый с учетом технических характеристик фактически действующего энергопотребляющего оборудования, нормативного времени его работы, а также фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования;

ЦРi,z - плановая (расчетная) стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса в i-м расчетном периоде регулирования.

В расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются расходы:

на электроэнергию (мощность);

на тепловую энергию и теплоноситель;

на горячее и холодное водоснабжение и водоотведение;

на природный газ;

на иные виды топлива.

При снижении удельного расхода на энергетические ресурсы средства, полученные в результате уменьшения указанных расходов при условии выполнения производственной программы в полном объеме, не исключаются при расчете тарифов регулируемой организации в течение 5 лет, начиная с года, следующего за годом, в течение которого была получена экономия указанных средств.

Плановые (расчетные) цены на энергетические ресурсы определяются на основе данных, предусмотренных пунктом 14 Основ ценообразования.

«Затраты на покупную электрическую энергию»

В соответствии с 14 Основ ценообразования при определении расчетных значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует экономически обоснованные объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них, определенные с учетом следующих данных (в приоритетном порядке):

а) цены (тарифы) на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), установленные органом регулирования тарифов, - в случае, если цены (тарифы) на такие товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) следующие прогнозные показатели, определенные в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

темпы роста цен на природный газ и другие виды топлива;

темпы роста цен на электрическую энергию;

темпы роста цен на капитальное строительство;

темпы роста заработной платы;

г) сведения о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимых другими регулируемыми организациями в сопоставимых условиях;

д) цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

е) данные бухгалтерского учета и статистической отчетности регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке                  расходы по данной статье:

- на 2022 год в сумме 154,24 тыс. руб. (объем электрической энергии – 24,00 тыс. кВт*ч в год, цена – 6,43 руб./кВт*ч);

- на 2023 год в сумме 160,41 тыс. руб. (объем электрической энергии – 24,00 тыс. кВт*ч в год, цена – 6,68 руб./кВт*ч);

- на 2024 год в сумме 166,83 тыс. руб. (объем электрической энергии – 24,00 тыс. кВт*ч в год, цена – 6,95 руб./кВт*ч).

В данной статье организация предлагает учесть затраты по договору                № 585335 от 01.11.2019г.  с ПАО «Кузбассэнергосбыт».

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела представлены:

- договор энергоснабжения № 585335 от 01.11.2019г.  с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- счета-фактуры за июнь 2020 г. по декабрь 2020г., за 10 месяцев 2021 г.;

- расшифровки к счетам фактурам;

- расчет электроэнергии на 2022 год.

Анализ представленных материалов показал, что предложение предприятия в расчете на год учтено без учета доли всех принимаемых отходов.

На основании вышеизложенного расходы по периодам календарной разбивки приняты регулятором на следующем уровне:

2022 год в сумме 88,77 тыс. руб.

Объем электрической энергии принят по фактическому расходу за 2020 год, в доле на захоронение ТКО 72,9% - 13,81 (18947/1000*0,729) тыс. кВт*ч. Средний тариф 1 кВт*ч электроэнергии принят по предложению организации в размере 6,43 руб./кВт*ч., что не превышает фактического средневзвешенного тарифа за 2020 года (6,25 руб./кВт*ч) с применением ИЦП Минэкономразвития России на 2021 год 103,4%, на 2022 год 103,5%.

Расчет представлен в таблице 3.

Таблица 3

Удельный расход электрической энергии на 2022 год – 0,47 кВт*ч/т. (рассчитан исходя из объема принятых коммунальных отходов).

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 44,39 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 44,39 тыс. руб.

на 2023, 2024 – 0,00 тыс. руб., исходя из планового количества захораниваемых отходов 0,00 тонн согласно Территориальной схеме (в связи с прекращением функционирования полигона ТКО).

  - Неподконтрольные расходы

В соответствии с п. 32 Методических указаний неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, не включающие расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя и рассчитываемые согласно пунктам 14 - 15 Основ ценообразования;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе расходы на обязательное страхование, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации;

3) расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 35 Основ ценообразования, а также с учетом особенностей пункта 51 Основ ценообразования;

4) сбытовые расходы, определяемые в соответствии с пунктом 20 Методических указаний;

5) суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, учитываемая в составе неподконтрольных расходов в соответствии с пунктом 60 Основ ценообразования;

6) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 11 Основ ценообразования экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые долгосрочные периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

7) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, а также затраты на их привлечение и погашение, за исключением средств на возврат займов и кредитов, процентов по ним, предусмотренных подпунктом "б" пункта 38 Основ ценообразования, с учетом положений, предусмотренных пунктом 12 Основ ценообразования;

8) расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов, размер которой определяется в соответствии с пунктом 55.1 Основ ценообразования.

Указанные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с главой III Методических указаний.

«Аренда основных средств»

Согласно п. 51 Методических указаний расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи учитываются в составе неподконтрольных расходов, если договор аренды (концессии, лизинга) заключен в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

В остальных случаях расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи включаются в состав операционных расходов.

В соответствии с п. 35 Методических указаний расходы на арендную плату в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Экономически обоснованный размер арендной платы за имущество, являющееся основными средствами производственного назначения, определяется исходя из принципа возмещения арендодателю расходов на амортизацию (размер которой определяется в соответствии с пунктом 34 Методических указаний), налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный размер арендной платы не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата являлась критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

Экономически обоснованный размер арендной платы за имущество, не являющееся основными средствами производственного назначения, и арендной платы за землю определяется исходя из экономически обоснованного объема арендуемого имущества (земли) и цены, определенной в соответствии с пунктом 14 Методических указаний.

В случае передачи в аренду регулируемой организации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, амортизация по которым не начисляется, экономически обоснованный размер арендной платы рассчитывается без учета амортизационных отчислений.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2022 год в сумме 1 980,00 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 1 980,00 тыс. руб.;

- 2024 год в сумме 1 980,00 тыс. руб.

В данной статье предприятием заявлены расходы на аренду земельных участков, полигона и электронных весов.

Расчет, экономически обоснованного размера арендой платы представлен в таблице 4.

Таблица 4

Затраты учтены в доле на захоронение ТКО – 72,9% (1833,107 тыс. руб. *0,729=1336,34 тыс. руб.).

С учетом календарной разбивки расходы по статье приняты на следующем уровне:

- 2022 год в сумме 1 336,34 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 668,17 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 668,17 тыс. руб.;

на 2023, 2024 – 0,00 тыс. руб., исходя из планового количества захораниваемых отходов 0,00 тонн согласно Территориальной схеме (в связи с прекращением функционирования полигона ТКО).

Расходы, связанные с оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением обязательных платежей с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов.

Организацией для учета в составе необходимой валовой выручки расходы не заявлены, регулятором не рассчитывались.

«Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов»

Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов определяются в соответствии с пунктом 55.1 Основ ценообразования.

При этом п. 43(1) Основ ценообразования предусмотрено, что расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов определяются исходя из установленных Правительством Российской Федерации ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду с учетом применяемых к ним коэффициентов и расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности.

Распределение расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой. В случае отсутствия в территориальной схеме распределения расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности распределение объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности осуществляется органом регулирования с учетом фактических данных за последний отчетный год и динамики размещения объема и (или) массы твердых коммунальных отходов по классам опасности за последние 3 года. В течение периода действия тарифов 100 процентов средств, образовавшихся в результате снижения расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов вследствие реализации мероприятий по утилизации твердых коммунальных отходов, в том числе по их утилизации после обезвреживания, остаются в распоряжении регулируемой организации.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2022 год в сумме 2 820,50 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 2 933,32 тыс. руб.;

- 2024 год в сумме 3 050,65 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:

- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год;

- оборотно-сальдовая ведомость по сч.20.

Специалистом РЭК суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду рассчитаны, исходя из:

- планового объема захоронения ТКО (на 2022 г. - 29 219,26 т, на 2023-2024 гг. – 0,0 т.);

- фактического соотношения количества отходов в общем объеме ТКО за отчетный период:  V класс – 41,00%, IV класс – 59,00% , определенного на основании данных декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год ;

- ставок  платы: по IV классу на 2022 – 2024 гг. – в размере  95,00 руб./тн, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 (ред. от 16.02.2019)) «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», по V классу – в размере 17,30 руб./т с коэффициентом 1,08,  утвержденном Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. от 29.06.2018 № 758, от 24.01.2020)) «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

Расходы приняты регулятором на следующем уровне:

На 2022 год:

((29219,26 т. * 59,00% * 95,00 руб./т) + (29219,26 т. * 41,00% * 17,30 руб./т * 1,08)) / 1000 = 1 861,57 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 930,79 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 930,79 тыс. руб.

На 2023 год:

((0,00 т. * 59,00% * 95,00 руб./т) + (0,00 т. * 41,00% * 17,30 руб./т * 1,08)) / 1000 = 0,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 0,00 тыс. руб.

На 2024 год:

((0,00 т. * 59,00% * 95,00 руб./т) + (0,00 т. * 41,00% * 17,30 руб./т * 1,08)) / 1000 = 0,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 0,00 тыс. руб.

«Недополученные доходы»

В соответствии с п. 11 Методических указаний в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов, или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на третий годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке                  расходы по данной статье на 2022 год не заявлены.

Фактические объемы принятых отходов и полученная выручка за период с 26.06.2020 по 31.12.2020 подтверждены ОСВ по счету 90 (том 2 с расшифровкой по объемам ОСВ представлена дополнительно в электронном виде, а также представлены счета фактуры с потребителем услуги ООО «Чистый город»). Расходы по статье приняты по расчету регулятора (Таблица 5).

Таблица 5

Недополученные доходы учтены регулятором на 2022 год в соответствии с п. 11 Методических указаний.

С учетом календарной разбивки расходы по статье приняты на следующем уровне:

- 2022 год в сумме 1 031,89 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 515,95 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 515,95 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 0,00 тыс. руб.;

- 2024 год в сумме 0,00 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 0,00 тыс. руб.

«Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые долгосрочные периоды регулирования»

В соответствии с п. 12 Основ ценообразования экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования исключаются из необходимой валовой выручки при установлении тарифов.

Организацией для учета в составе необходимой валовой выручки расходы заявлены в сумме 100,00 тыс. руб. Экономического обоснования несения данных затрат в материалах дела не содержится, регулятором затраты учтены в размере 0,00 руб.

С учетом календарной разбивки расходы по статье приняты на следующем уровне:

- 2022 год в сумме 0,00 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 0,00 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 0,00 тыс. руб.;

- 2024 год в сумме 0,00 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 0,00 тыс. руб.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов величина текущих расходов составляет:

на 2022 год:

ТР2022 = 7 292,70 + 88,77+ 4 229,80 = 11 611,27 тыс. руб.,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 5 805,64   тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 5 805,64   тыс. руб.

на 2023, 2024 – 0,00 тыс. руб., исходя из планового количества захораниваемых отходов 0,00 тонн согласно Территориальной схеме (в связи с прекращением функционирования полигона ТКО).

II. Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с п. 34 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования тарифов только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

При этом согласно п. 34 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования тарифов в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2022 год в сумме 775,00 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 775,00 тыс. руб.;

- 2024 год в сумме 775,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлено:

- расчет амортизационных отчислений на плановый период;

- ОСВ за 9 месяцев 2021 г. по сч. 01, сч. 02;

- инвентарная карточка на объект (стр.173 том 2);

- договор лизинга на покупку погрузчика фронтального SDLG LG936L (№14382-КМВ-21-АМ-Л от 03.06.2021 г. с ООО «Альфамобиль»).

Расчет амортизационных отчислений был произведен регулятором по каждому объекту основных средств на основании данных инвентарных карточек и исходя из сроков полезного использования объектов, определенных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (Таблица 6).

Таблица 6

Затраты учтены в доле на захоронение ТКО – 72,9% (553,57тыс.руб.*0,729=403,55 тыс. руб.).

С учетом календарной разбивки расходы по статье приняты на следующем уровне:

- 2022 год в сумме 403,55 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 201,78 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 201,78 тыс. руб.;

на 2023, 2024– 0,00 тыс. руб., исходя из планового количества захораниваемых отходов 0,00 тонн согласно Территориальной схеме (в связи с прекращением функционирования полигона ТКО).

III. Нормативная прибыль

В соответствии с п. 35 Методических указаний нормативная прибыль на i-й год определяется в соответствии с пунктами 24 и 24(1) Методических указаний с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 54 Основ ценообразования.

П. 24 Методических указаний предусмотрено, что учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

1) расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами регулируемых организаций, за исключением средств, учтенных в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

2) средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определяется с учетом положений пункта 12 Методических указаний;

3) экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Согласно п. 54 Основ ценообразования величина нормативной прибыли регулируемой организации с применением метода индексации определяется в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

При определении величины нормативной прибыли регулируемой организации расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования рассчитываются в экономически обоснованном размере с учетом утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы такой организации на соответствующий год и определенных указанной инвестиционной программой источников финансирования.

При определении величины расходов на капитальные вложения (инвестиции) в составе нормативной прибыли регулируемой организации не учитываются расходы, финансируемые за счет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций коммунального комплекса, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», амортизации, заемных средств, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

При определении расходов на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы регулируемой организации, не учитываются расходы на возврат займов и кредитов, финансируемые за счет амортизации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле (согласно п. 35 Методических указаний):

где:

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), рассчитываемые с учетом расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы в размере, предусмотренном утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, тыс. руб.

- средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 12 Методических указаний, тыс. руб.

При определении расходов на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, не учитываются расходы на возврат займов и кредитов на реализацию мероприятий инвестиционной программы, финансируемые за счет амортизации;

КДi - величина экономически обоснованных расходов на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

- расходы на капитальные вложения (инвестиции), компенсация которых осуществляется с учетом требований пункта 24(1) Методических указаний в году i, тыс. руб.;

- расходы на возврат займов и кредитов, компенсация которых осуществляется с учетом требований пунктов 12 и 24(1) Методических указаний в году i, тыс. руб.

Организацией для учета в составе необходимой валовой выручки расходы не заявлены, регулятором не рассчитывались.

IV. Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 36 Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно п. 46 Основ ценообразования текущие расходы регулируемой организации включают в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Организацией для учета в составе необходимой валовой выручки расходы не заявлены, регулятором не рассчитывались.

V. Величина изменения необходимой валовой выручки,

проводимого в целях сглаживания

В соответствии с п. 37 Методических указаний величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитывается в размере не более 12% необходимой валовой выручки, рассчитанной без учета сглаживания, по формулам:

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;

НД - норма доходности на капитал, инвестированный после начала долгосрочного периода регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

Величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания на 2022 – 2024 годы предприятием не заявлена, регулятором не рассматривалась.

Величина показателя на 2022 – 2024 годы равна 0,00 тыс.руб.

VI. Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с п. 38. Методических указаний величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, рассчитывается по формуле (9) и может принимать как положительные, так и отрицательные значения.

где:

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, не учтенные при установлении регулируемых тарифов периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации и недополученные доходы, определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ).

Понятия "экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования" и "недополученные доходы" применяются в значениях, предусмотренных пунктом 2 Основ ценообразования;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ, и прибыли, полученной в результате возникновения операционных расходов).

Расходы по данной статье организацией для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Показатель предприятием не заявлен. Экономически обоснованные расходы регулируемой организации за период с 26.06.2020 по 31.12.2020, не возмещенные регулируемой организации (не учтенные в тарифах), в составе других статьей затрат на плановый период предприятием также не заявлены.

Часть расходов, превышающих плановые значения, подтвержденная данными представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухгалтерского учета и возникшая в связи с разницей в значениях фактической и плановой доли между ТКО и ПО, учтены регулятором при расчете показателя , размер которого составил 713,63 тыс. руб. Подробный расчет представлен в Приложении 2 к экспертному заключению.

В процессе экспертизы также было выявлено фактическое не освоение части средств, учтенных регулятором в составе необходимой валовой выручки при расчете тарифов на период с 26.06.2020 по 31.12.2020. Недостижение плановых показателей подтверждено представленными оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам бухгалтерского учета, а также первичной документацией. Не освоение плановых расходов учтено регулятором при расчете показателя, размер которого составил (-1929,99 тыс. руб.). Подробный расчет представлен в Приложении 2 к экспертному заключению.

Таким образом, показатель составит:

∆РЕЗi  = 713,63 тыс.руб. – 1929,99 тыс.руб.  = (-1216,36) тыс. руб.

С учетом календарной разбивки расходы по статье приняты на следующем уровне:

- 2022 год в сумме (-1 216,36) тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – (-608,18) тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – (-608,18) тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 0,00 тыс. руб.;

- 2024 год в сумме 0,00 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 0,00 тыс. руб.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов величина необходимой валовой выручки по услуге захоронения твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ) составляет:

на 2022 год:

НВВ2022 = 11 611,27   + 403,55   + 0,00 + 0,00+0,00 + (-1 216,36) = 10 798,47 тыс. руб.,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 5 399,23 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 5 399,23 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам производится исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года на основании положений п. 7 Основ ценообразования, которым предусмотрено, что тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

В результате корректировки средний тариф 369,57 руб./т. получен ниже тарифа, действующего по состоянию на 31 декабря 2021 года 378,89 руб./т., следовательно, распределение НВВ не производится.

на 2023, 2024 НВВ составит 0,00 тыс. руб., исходя из планового количества захораниваемых отходов 0,00 тонн согласно Территориальной схеме (в связи с прекращением функционирования полигона ТКО).

Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов

В соответствии с п. 7 Методических указаний тарифы рассчитываются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.

Согласно п. 8 Методических указаний тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагается Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить для организации предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов с учетом календарной разбивки:

Таблица 7

Предельные тарифы

на захоронение твердых коммунальных отходов

ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ) с 01.01.2022 по 31.12.2024

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| ООО «Экобетон» | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 369,57 | -2,5 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 369,57 | 0,00 |
|  | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 1

Приложение 2

Приложение № 40 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)

на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт*ч/т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 2022 | 7 292,70 | х | 0,47 |
|  | 2023 | х | 1 | - |
|  | 2024 | х | 1 | - |

Приложение № 41 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Производственная программа

ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Экобетон» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652050, Кемеровская область, г. Юрга, пр. Победы, 3 кв.8 |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Генеральный директор Кучма Георгий Геннадьевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | 8(903)9934543 электронная почта esenkov.a@yandex.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК Кузбасса Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28, электронная почта delo@ recko.ru |
| Период реализации | с 01.01.2022 по 31.12.2024 |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемые объемы, размещаемых твердых коммунальных отходов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объем захоронения твердых коммунальных отходов | т | 14 609,63 | 14 609,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области захоронения твердых коммунальных отходов, тыс. руб. | 5 399,23 | 5 399,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное захоронение твердых коммунальных отходов | 01.01.2022 | 31.12.2024 |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов,

используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2020 год | Ожидаемые значения 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

за 2020 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2020 год |  |
| - | - |

Приложение № 42 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Приложение № 43 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Предельные одноставочные тарифы

на захоронение твердых коммунальных отходов

ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)

на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

| Наименование услуги | Тариф, руб./т (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 369,57 | 369,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 44 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Энергоресурс»

(Прокопьевский муниципальный округ), для установления тарифов

на питьевую воду (подвоз питьевой воды), реализуемые на потребительском рынке,

на период с 01.12.2021 по 31.12.2022

Главный консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленное организацией предложение по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что оно отражает экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Заявления об установлении тарифов от ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ) на подвоз питьевой воды в с. Матюшино (Прокопьевский муниципальный округ) на период с 04.10.2021 по 31.12.2021 поступило 04.10.2021 № 5304 (заявление было отозвано). Повторно заявление поступило 22.10.2021 № 5709. По заявлению с учетом дополнительно представленных материалов (вх. от 29.10.2021 № 5858) открыто тарифное дело «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды) на 2021-2022 гг., оказываемые ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ) за № 110-ВС.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», именуемое в дальнейшем «организация», зарегистрировано 26.03.2014г.

Предприятие оказывает комплекс жилищно-коммунальных услуг (поставка теплоэнергии и горячей воды, питьевое водоснабжение, отведение сточных вод, обслуживание общедомового имущества и др.) населению и юридическим лицам.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Концессионное соглашение от 01.04.2021г. б/н в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения,  отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального образования Прокопьевский муниципальный округ - закрепляет за организацией право владения и пользования системами холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории населенных пунктов Прокопьевского муниципального округа (Большеталдинского, Бурлаковского, Каменно-Ключевского, Калачевского, Кузбасского, Михайловского, Сафоновского, Терентьевского, Трудармейского, Яснополянского), предназначенных для осуществления регулируемых видов деятельности.

Водоснабжение.

Централизованное водоснабжение обеспечивает водой несколько точек водоразбора путем организации водовода, который представляет собой комплекс инженерных сооружений с помощью которого проводится забор воды из источника водоснабжения и подача воды к месту потребления и распределения между потребителями.

Производственный цикл по д. Атоновка, с. Котино, д. Лукьяновка, п. Октябрь, п. Октябрьский, с. Соколово, п. Тыхта, с. Бурлаки, п. Ивановка, с.Карагайла,  п. Кольчегиз, п. Пушкино, с. Старосергеевка, п. Тихоновка, п. Ускатский,   п. Чапаевский, д. Алексеевка, с. Инченково, п/ст. Каменный Ключ, д. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, п. Малиновка, с. Михайловка, с. Оселки, п. Трудармейский, п. Ясная Поляна, п. Плодопитомник, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Маяковка, п. Егултыс, с. Большая Талда, с. Терентьевское, п. Тайбинка, п. Пушкино, п. Серп и Молот представляет последовательную цепочку: забор воды из скважин посредством насоса, транспортировка до водонапорной башни, транспортировка до конечного потребителя.

Забор питьевой воды из скважин осуществляется глубинными насосами, установленными на скважинах. Далее вода под давлением поступает в водонапорную башню, а затем под определенным давлением созданным посредством технологической цепи, подается потребителям.

Производственный цикл по д. М. Талда, п. Смышляево, п. ст. Тырган,             п. ст. Углерод, п.ст. Терентьевская представляет собой забор воды из скважин посредством насосов и транспортировка по водопроводным сетям до конечного потребителя.

Забор питьевой воды из скважин осуществляется глубинным насосным оборудованием, установленным на скважинах. Далее вода под давлением поступает на насосную станцию. Насосная станция создает давление, позволяющее транспортировать питьевую воду до потребителя.

Приборы учета на скважинах отсутствуют.

На скважинах с. Михайловка, п. Трудармейский, с. Карагайла, с. Бурлаки,       с. Лучшево, п. Октябрьский, с. Котино, с. Терентьевское, п. ст. Терентьевская,         с. Большая Талда, п. Ясная Поляна, с. Шарап, установлены системы химводоочистки.

Потребность в дополнительных объемах воды удовлетворяется путем покупки у ООО «КВС», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «ПО «Водоканал».

Вода, подвозимая в с. Матюшино, будет набираться на производственной базе ООО «Энергоресурс» по адресу г. Прокопьевск, ул. Разведчиков, 1. На данном адресе питьевая вода покупная, поставщик АО «ПО Водоканал». По согласованию сторон был определен график подвоза воды: два раза в неделю (понедельник, пятница). Для перевозки будет использоваться пластиковая емкость (вертикальная) для воды объемом 250 литров, в нижней части которой будет врезан кран шаровой с ниппелем для слива воды. Емкость с водой будет доставляться в с. Матюшино в кузове автомобиля УАЗ, приобретенного в лизинг по договору «ОВ/Ф-25741-51-01 от 31.05.2021). Расстояние от места забора воды до места выгрузки 17 км.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2021-2022 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложение

об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому виду деятельности на 2021-2022 гг.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2021-2022 гг., производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам.

В соответствии с п.17(1) Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при установлении тарифов для организации, в отношении которой государственное регулирование тарифов ранее не осуществлялось, документы, указанные в подпунктах "л" - "н" пункта 17 настоящих Правил, к заявлению об установлении тарифов не прилагаются. На основании вышеизложенного документы по закупочной деятельности ООО «Энергоресурс» не представлены.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией аналитические и расчетные таблицы.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Организация применяет общую систему налогообложения.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2018 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2018 г.») выручка составила 301 731 тыс. руб., себестоимость 284 451 тыс. руб., валовая прибыль (убыток) 17 280 тыс. руб. (в целом по ООО «Энергоресурс»).

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2019 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.») выручка составила 340 100 тыс. руб., себестоимость 310 485 тыс. руб., валовая прибыль (убыток) 29 615 тыс. руб. (в целом по ООО «Энергоресурс»).

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2020 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2020 г.») выручка составила 338 830 тыс. руб., себестоимость 307 985 тыс. руб., валовая прибыль (убыток) 30 845 тыс. руб. (в целом по ООО «Энергоресурс»).

Провести анализ финансовой деятельности организации за 2020 год на территории Прокопьевского муниципального округа не представляется возможным, так как концессионное соглашение, на основании которого передано имущество, относящиеся к регулируемым видам деятельности заключено 01.04.2021 года.

Анализ основных технико-экономических показателей

Организацией заявлены на 2021 год и последующие регулируемые периоды следующие натуральные показатели (Таблица 1):

Таблица 1.

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Получено воды со стороны | м3 | 19,70 | 19,70 |
| Расход воды на нужды предприятия | м3 | - | - |
| Прочие | м3 | - | - |
| Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 19,70 | 19,70 |
| На потребительский рынок | м3 | 19,70 | 19,70 |
| Населению | м3 | 19,70 | 19,70 |

Объемы питьевой воды при подвозе воды автотранспортом на 2021 год предлагается принять на уровне предложения организации, факт годового периода ООО «Энергоресурс» за 2020 год отсутствует (3х летняя динамика отсутствует). Предлагаемые объемы представлены в разрезе потребителей с учетом календарной разбивки (Таблица 2).

Таблица 2.

| Показатели | Ед. изм. | с 01.12.2021 по 31.12.2021 | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Получено воды со стороны | м3 | 1,67 | 9,84 | 9,84 |
| Расход воды на нужды предприятия | м3 | - | - | - |
| Прочие | м3 | - | - | - |
| Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1,67 | 9,84 | 9,84 |
| На потребительский рынок | м3 | 1,67 | 9,84 | 9,84 |
| Населению | м3 | 1,67 | 9,84 | 9,84 |

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка на 2021 год в размере 73,00 тыс. руб., тариф – в размере 3 705,51 руб./м3; на 2022 год в размере 75,91 тыс. руб., тариф – в размере 3 853,14 руб./м3

В соответствии с п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не осуществлялось государственное регулирование тарифов, то тарифы устанавливаются методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 15 Методических указаний при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как сумма планируемых на очередной период регулирования:

1) производственных расходов;

2) ремонтных расходов, включая расходы на текущий и капитальный ремонт;

3) административных расходов;

4) сбытовых расходов гарантирующих организаций;

5) расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

6) расходов на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или их отдельных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 44 Основ ценообразования;

7) расходов, связанных с оплатой налогов и сборов;

8) нормативной прибыли;

9) расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации.

При определении расчетных значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует экономически обоснованные объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них, сведения о которых получены из следующих источников информации (в приоритетном порядке):

а) цены (тарифы) на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), установленные органом регулирования тарифов, - в случае, если цены (тарифы) на такие товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) следующие прогнозные показатели, определенные в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

темпы роста цен на природный газ и другие виды топлива;

темпы роста цен на электрическую энергию;

темпы роста заработной платы;

г) сведения о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимых другими регулируемыми организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях;

д) рыночные цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, сведения о которых предоставляются независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах;

е) рыночные цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

ж) данные бухгалтерского учета и статистической отчетности регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования, за которые у органа регулирования тарифов имеются указанные данные.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.12.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- на период с 01.12.2021 по 31.12.2021 – 4,00 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 23,57 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 24,09 тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались индексы:

потребительских цен на 2022 год – 104,3% (далее – ИПЦ Минэкономразвития РФ);

потребительских цен в сфере водоснабжения, водоотведения на 2022 год 103,9% (далее – ИПЦ Минэкономразвития РФ).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2021 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме:

- на 2021 год 0,37 тыс. руб.;

- на 2022 год 0,37 тыс. руб.

В качестве подтверждения цены представлен каталог продукции АНИОН. Планируется купить вертикальную пластиковую емкость объемом 250 литров и врезать ей в нижнюю часть кран шаровой с ниппелем для слива воды (Таблица 3).

Таблица 3.

| Наименование затрат | Стоимость с НДС, руб. | Срок службы, лет | Затраты в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость для воды | 8490,00 | 25 | 339,60 |
| Сливной кран с ниппелем | 864,60 | 25 | 34,584 |
| Итого: | 9354,60 |  | 374,184 |

Исходя из вышеизложенного регулятором принято решение учесть данные затраты в статье «Амортизация».

«Затраты на покупную холодную воду»

«Питьевого качества»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- на 2021 год 0,66 тыс. руб., включают покупку у АО «ПО Водоканал» (объем покупки 19,70 м3, тариф покупки – 33,55 руб./м3;

- на 2022 год 0,43 тыс. руб. включают покупку у АО «ПО Водоканал» (объем покупки 19,70 м3, тариф покупки – 22,04 руб./м3;

В качестве подтверждающих документов представлен единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения № 502 от 19.04.2021.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.12.2021 по 31.12.2021 – 0,06 тыс. руб. включают покупку у АО «ПО Водоканал» объем воды 1,67 м3, по предложению организации в пересчете на период регулирования, тариф – 33,55 руб./м3 (постановление РЭК Кузбасса от 15.12.2020 № 567);

- 2022 год в сумме 0,67 тыс. руб. Объемы покупной воды определены по плановой смете 2021 года, в пересчете на период регулирования с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 0,33 тыс. руб. поставщик АО «ПО Водоканал» объем воды 9,84 м3, тариф – 33,55 руб./м3 (принят на уровне действующего на 31.12.2021);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 0,34 тыс. руб. поставщик АО «ПО Водоканал» объем воды 9,84 м3, тариф – 34,86 руб./м3 (принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития России на 2022 год 103,9%).

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме:

- на 2021 год 29,21 тыс. руб., включают в себя заработную плату цехового персонала в сумме 16,12 тыс. руб., отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала 4,87 тыс. руб., численность персонала 1,00 человек, среднемесячная оплата труда 1 342,96 руб., прочие расходы (амортизация транспорта) в сумме 8,23 тыс. руб.;

- на 2022 год 30,26 тыс. руб., включают в себя заработную плату цехового персонала в сумме 16,92 тыс. руб., отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала 5,11 тыс. руб., численность персонала 1,00 человек, среднемесячная оплата труда 1 410,16 руб., прочие расходы (амортизация транспорта) в сумме 8,23 тыс. руб.

В качестве обоснования заявленных расходов организацией представлены: договор лизинга 3ОВ/Ф-25741-51-01 от 31.05.2021, Яндекс карты, график подвоза воды, расчет стоимости машино-часа работы автомобиля УАЗ по Прокопьевскому муниципальному округу, договор аутсорсинга № 28 от 01.04.2021, нормы рабочего времени.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.12.2021 по 31.12.2021 – 3,92 тыс. руб. включают в себя прочие расходы, в том числе: услуги по транспортированию воды, рассчитанные исходя из стоимости машино-часа, времени и расстояния, потраченного на доставку воды (Таблицы 4, 5).

- 2022 год в сумме 46,68 тыс. руб. учтены по плану 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития России на 2022 год (104,3%) по материальным статьям, в пересчете на период регулирования с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 23,09 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 23,59 тыс. руб.

Таблица 4.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме:

- на 2021 год 32,19 тыс. руб., включают в себя расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники).

- на 2022 год 33,80 тыс. руб., включают в себя расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники).

В качестве обосновывающих материалов представлены: Яндекс карты, график подвоза воды, расчет стоимости машино-часа работы автомобиля УАЗ по Прокопьевскому муниципальному округу, расчет нормы расхода топлива, нормы рабочего времени, счета фактуры на ГСМ за 2021 год.

Расходы по статье учтены в статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы».

«Ремонтные расходы»

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме:

- на 2021 год 7,34 тыс. руб., включают в себя расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники).

- на 2022 год 7,68 тыс. руб., включают в себя расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники).

Расходы по статье учтены в статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы».

Таблица 5.

«Амортизация основных средств и нематериальных активов»

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет по предложению организации, указанному в статье «Материалы и запасные части» за исключением НДС.

Таким образом, расходы на амортизацию основных средств приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки (Таблица 6):

- с 01.12.2021 по 31.12.2021 – 0,03 тыс. руб.;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 0,16 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 0,16 тыс. руб.

Таблица 6.

| Наименование затрат | Стоимость без НДС, руб. | Срок службы, лет | Затраты в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость для воды | 7075,00 | 25 | 283,00 |
| Сливной кран с ниппелем | 720,00 | 25 | 28,80 |
| Итого: | 7795,00 |  | 311,80 |

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») определена специалистом с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.12.2021 по 31.12.2021 – в размере 4,00 тыс. руб.;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – в размере 23,57 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – в размере 24,09 тыс. руб.;

НВВ по периодам разбита с учетом не превышения тарифа в                                 1 полугодии регулируемого года над тарифом, действующим в декабре предыдущего года - 2 395,48 руб./м3.

Тарифы на подвоз питьевой воды

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуг в сфере холодного водоснабжения рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на подвоз питьевой воды с учетом календарной разбивки Таблица 7:

Таблица 7.

| Наименование услуги | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подвоз питьевой воды | 2021 | с 01.12.2021 по 31.12.2021 | 2395,48 | - |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2395,48 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2448,36 | 2,21 |

Приложение № 45 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Производственная программа

ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)

на период с 01.12.2021 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Энергоресурс» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы на подвоз питьевой воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | с 01.12.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | - | - | - |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 1,67 | 9,84 | 9,84 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | - | - | - |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1,67 | 9,84 | 9,84 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1,67 | 9,84 | 9,84 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 1,67 | 9,84 | 9,84 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | - | - | - |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), тыс. руб. | 4,00 | 23,57 | 24,09 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.12.2021 | 31.12.2022 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)

| № п/п | Наименование показателя | Ожидаемые значения 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 46 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

| ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год |  |  | Обоснование отклонений | 2022 год |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа на 2021 год (365 дней) | Предложение регулирующего органа с 01.12.2021 по 31.12.2021 (31 день) |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 19,70 | 19,68 | 1,67 |  | 19,70 | 19,68 | 9,84 | 9,84 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 19,70 | 19,68 | 1,67 |  | 19,70 | 19,68 | 9,84 | 9,84 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 19,70 | 19,68 | 1,67 |  | 19,70 | 19,68 | 9,84 | 9,84 |  |
| 1.8.1.1 | Населению | м3 | 19,70 | 19,68 | 1,67 | согласно графика 54 л. в сутки | 19,70 | 19,68 | 9,84 | 9,84 | по плану 2021 года |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 69,78 | 47,14 | 4,00 |  | 72,55 | 47,66 | 23,57 | 24,09 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 62,43 | 46,83 | 3,98 |  | 64,87 | 47,35 | 23,42 | 23,94 |  |
| 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 0,37 |  | 0,00 | учтено в п. 7 | 0,37 |  | 0,00 | 0,00 | учтено в п. 7 |
| 3.6 | Затраты на покупную холодную воду, в том числе: | тыс руб | 0,66 | 0,66 | 0,06 |  | 0,43 | 0,67 | 0,33 | 0,34 |  |
| 3.6.2 | Питьевого качества | тыс руб | 0,66 | 0,66 | 0,06 |  | 0,43 | 0,67 | 0,33 | 0,34 |  |
| 3.6.2.2 | АО "ПО Водоканал" ИНН: 4223030694 КПП: 422301001 | тыс руб | 0,66 | 0,66 | 0,06 |  | 0,43 | 0,67 | 0,33 | 0,34 |  |
| 3.6.2.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | постановление РЭК Кузбасса № 567 от 15.12.2020 | 22,04 | 34,20 | 33,55 | 34,86 | 1-е п/г на уровне тарифа на 31.12.2021, 2-е п/г с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9% |
| 3.6.2.2.2 | Объем покупки | м3 | 19,70 | 19,68 | 1,67 |  | 19,70 | 19,68 | 9,84 | 9,84 |  |
| 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 29,21 | 46,17 | 3,92 |  | 30,26 | 46,68 | 23,09 | 23,59 |  |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 16,12 | 0,00 | 0,00 | учтены в п. 3.11.3.2. | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | по плану 2021 года |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 1 342,96 | 0,00 | 0,00 |  | 1 410,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 1,00 |  | 0,00 |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 4,87 | 0,00 | 0,00 | учтены в п. 3.11.3.2. | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | по плану 2021 года |
| 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 8,23 | 46,17 | 3,92 |  | 8,23 | 46,68 | 23,09 | 23,59 |  |
| 3.11.3.1 | амортизация транспорта | тыс руб | 8,23 | 0,00 | 0,00 | учтены в п. 3.11.3.2. | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учтены в п. 3.11.3.2. |
| 3.11.3.2 | Услуги по транспортированию воды | тыс руб |  | 46,17 | 3,92 | расчитаны исходя из стоимости машино-часа |  | 46,68 | 23,09 | 23,59 | расчитаны исходя из стоимости машино-часа |
| 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 32,19 | 0,00 | 0,00 |  | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 32,19 | 0,00 | 0,00 | учтены в п. 3.11.3.2. | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учтены в п. 3.11.3.2. |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 7,34 | 0,00 | 0,00 |  | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 7,34 | 0,00 | 0,00 |  | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 7,34 | 0,00 | 0,00 | учтены в п. 3.11.3.2. | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учтены в п. 3.11.3.2. |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 0,00 | 0,31 | 0,03 |  | 0,00 | 0,31 | 0,16 | 0,16 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  | 0,31 | 0,03 | учтена покупка емкости для воды и крана на 25 лет |  | 0,31 | 0,16 | 0,16 | учтена покупка емкости для воды и крана на 25 лет |
| 10 | Прибыль | тыс руб | 3,22 | 0,00 | 0,00 | учтены в п. 3.11.3.2. | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учтены в п. 3.11.3.2. |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 3,22 |  | 0,00 |  | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 3,22 | 0,00 | 0,00 |  | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.4.1 | рентабельность услуг автотранспорта | тыс руб | 3,22 |  |  |  | 3,36 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 73,00 | 47,14 | 4,00 |  | 75,91 | 47,66 | 23,57 | 24,09 |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 73,00 | 47,14 | 4,00 |  | 75,91 | 47,66 | 23,57 | 24,09 |  |
| 19 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 73,00 | 47,14 | 4,00 |  | 75,91 | 47,66 | 23,57 | 24,09 |  |
| 19.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 73,00 | 47,14 | 4,00 |  | 75,91 | 47,66 | 23,57 | 24,09 |  |
| 20 | Тариф | руб/м3 | 3 705,51 | 2 395,48 | 2 395,48 |  | 3 853,14 | 2 421,92 | 2 395,48 | 2 448,36 |  |
| 20.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 3 705,51 | 2 395,48 | 2 395,48 |  | 3 853,14 | 2 421,92 | 2 395,48 | 2 448,36 |  |
| 21 | ФОТ, всего | тыс руб | 16,12 | 0,00 | 0,00 |  | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Численность персонала, всего | чел | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Среднемесячная заработная плата | руб | 1 342,96 | 0,00 | 0,00 |  | 1 410,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 47 к протоколу № 79

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2021

Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды

ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ)

на период с 01.12.2021 по 31.12.2022

| № п/п | Наименование услуги, потребителей |  | Тариф, руб./м3** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  | с 01.12 по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Подвоз питьевой воды |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 2874,58 | 2874,58 | 2938,03 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 2395,48 | 2395,48 | 2448,36 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Тариф установлен для оказания услуги потребителю по адресу: с. Матюшино ул. Цветочная 1а.